苏州市吴江区政府采购竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320509-JJJS-C2026-0002

项目名称：2026年医疗设备统一维保服务

采 购 人：苏州市吴江区儿童医院

采购类别：服务类

苏州建苏工程咨询有限公司

二〇二六年五月

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026年医疗设备统一维保服务 |
| 2 | 采购预算 | 人民币壹佰伍拾万元整（小写：1500000.00元） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 现场勘察 | 本项目不组织统一踏勘，由供应商自行踏勘现场。 |
| 5 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 6 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 7 | 磋商响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，投标时供应商无需提供纸质响应文件。 成交后5个工作日内，成交单位向采购代理机构提供与电子响应文件内容一致的纸质响应文件三份。 |
| 8 | 报价本位币 | 人民币 |
| 9 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起九十天（日历天） |
| 10 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金，提供投标（响应）保证承诺书。 |
| 11 | 响应文件网上提交截止时间 | 2026年05月21日09：30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 12 | 开启时间 开启地点 | 时间：2026年05月21日09：30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 13 | 评审时间 评审地点 | 2026年05月21日09点30分（北京时间） 苏州市公共资源交易中心吴江分中心评标室（吴江区开平路998号三楼） |
| 14 | 成交服务费 | 其收取标准按预算金额100万元（含）以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元-500万元（含）费率为预算金额的1.1%；预算金额500万元－1000万元（含）费率为预算金额的0.8%；最低收费3500元整。 代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算收取,本项目代理服务费为人民币贰万零伍佰元整（小写：20500.00元）；由成交单位支付，在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清；请各供应商在报价时予以综合考虑。 服务费交纳账户：苏州建苏工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行营业部 账 号：32201997636059500229 |

目    录

第一章 竞争性磋商公告	5

第二章 磋商供应商须知	9

第三章 采购需求	22

第四章 磋商成交原则及评分标准	28

第五章 合同主要条款	32

第六章 附件格式	39

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

2026年医疗设备统一维保服务JSZC-320509-JJJS-C2026-0002的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年05月21日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-JJJS-C2026-0002

项目名称：2026年医疗设备统一维保服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币壹佰伍拾万元整（小写：1500000.00元）

最高限价：人民币玖拾伍万元整（小写：950000.00元）

采购需求：2026年医疗设备统一维保服务，具体内容详见磋商文件第四章。

合同履行期限（服务期限）：二年（合同签订生效后，根据不同设备的维保服务时间起至2028年07月31日止）。

本项目不接受联合体投标。

本项目不允许转包、分包。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）其他要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、获取采购文件

时间：自磋商公告发布之日起五个工作日。

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

方式：苏釆云系统报名后自行下载。

售价：0.00元。

四、响应文件提交

提交响应文件截止时间：2026年05月21日09:30（北京时间）。

远程签到起止时间：2026年05月21日09:00至09:30（北京时间）。

注：投标供应商必须先签到才能进入文件解密环节，如未签到，不能进入文件解密环节。

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

时间：2026年05月21日09:30（北京时间）。

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2、补充通知（如有）：成功获取采购文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

3、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附《投标供应商确认函》）现场提交或邮寄至本公司。供应商打印、保留《投标供应商确认函》质疑时与质疑函一并提交。

地 址：江苏省苏州市吴江区中山南路1619号恒业站前广场131幢12楼1201室

联系人：陈留群          联系电话：0512-63368621

响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

5、本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

八、凡对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

单位名称：苏州市吴江区儿童医院

单位地址：苏州市吴江区松陵街道公园路176号

联系人：钱学花

联系电话：0512-60905019

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州建苏工程咨询有限公司

单位地址：吴江区中山南路恒业站前广场131幢12楼1201室

联系人：陈留群、周娟

联系电话：0512-63368621

3、项目联系方式

项目联系人：陈留群

电话：0512-63368621

备注：本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州政府采购网、中国政府采购网等媒体上发布，敬请留意，请各单位获取本次磋商文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

第二章 磋商供应商须知

A说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于苏州建苏工程咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于采购人或者采购代理机构。

2.词语释义

2.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购代理业务的 社会中介机构；本项目的采购代理机构为苏州建苏工程咨询有限公司。

2.3供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：供应商根据采购人发布的磋商采购文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.5合同：采供双方根据采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历天。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13履行地点：合同中明确约定的乙方履行服务或货物的地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，例如战争、地震、台风、洪水、火灾、疫情等自然灾害以及政府行为等。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B 供应商

3.合格磋商供应商的资格条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：按照竞争性磋商公告要求。

3.3本项目的特定资格要求：按照竞争性磋商公告要求。

3.4对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。

（1）查询截止时间点：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：信用中国。

（3）信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

①被列入失信被执行人名单；

②被列入重大税收违法案件当事人名单；

③企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4.政府采购政策（如涉及）

4.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

4.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

4.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

4.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

4.5提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.6提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.7如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

5.联合体投标：不接受。

5.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

5.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

5.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

5.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

5.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.转包与分包与磋商费用

6.1本项目不允许转包或分包。

6.2无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

7.磋商文件

7.1磋商文件的内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知

第三章 采购需求

第四章 磋商成交原则及评分标准

第五章 合同主要条款

第六章 附件格式

7.2供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

8.3磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

9.响应文件计量单位和使用文字

9.1响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.2响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

10.磋商响应文件的组成及要求：

10.1封面；

10.2开标一览表（磋商响应报价表）；

10.3磋商报价分析表；

10.4资格审查响应文件

10.4.1具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

10.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期(2024年或2025年)经审计的财务审计报告或最近一期（2025年12月以来任意一个月）财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

10.4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供书面声明函。

10.4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供提交响应文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料。

10.4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函。

10.4.6法律、行政法规规定的其他条件。提供符合的承诺。

10.4.7落实政府采购政策需满足的资格要求：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小企业采购。响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）。（详见附件格式）

10.4.8其它有关资格证明的文件（如有）。（包括但不限于采购公告中其他资格要求的证明文件，如有要求须提供）。

10.5符合性审查响应文件

10.5.1磋商响应函；

10.5.2供应商法定代表人身份证复印件；

10.5.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

10.5.4供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

10.5.5投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供为无效响应）；

10.5.6响应单位情况表；

10.5.7关于资格文件的声明函；

10.5.8偏离表（服务条款偏离表、商务条款偏离表）；

10.5.9实质性条款（如有）；

10.5.10其他有关符合性证明的文件（如有）；

10.6综合评审响应文件

10.6.1维保服务方案比较；

10.6.2响应单位履约能力比较；

10.6.3类似维修经验；

10.6.4采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

10.7价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣）

注：（1）以上10.4.1-10.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上10.5.1-10.5.10为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。

（4）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

11.网上响应文件的制作

11.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。具体操作方法详见“《苏采云系统供应商操作手册》”，下载链接如下：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml。

11.2网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

12.报价（编制）要求的说明

12.1磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

12.2响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

12.3响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

12.4一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性地响应报价。

12.5响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.磋商有效期

13.1自磋商之日起90天，响应文件应保持有效。无有效期或有效期短于这个规定期限的，视为非实质性响应。

13.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应文件将被拒绝。

13.3无论成交与否，采购单位不承担投标（响应）单位的任何费用，所有投标（响应）响应文件均不退还。

14.磋商响应截止时间

14.1响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

14.2采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购代理人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.磋商响应文件修改和撤回

15.1响应文件的修改应在投标截止时间前进行。

15.2投标开始时间后至投标截止时间前，投标人可以撤回投标。

16.递交磋商响应文件相关事项：

16.1如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商响应单位。

17.磋商评审程序

17.1磋商仪式

17.1.1采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

17.1.2磋商仪式由采购代理机构主持。

17.1.3磋商代理人对供应商进行信用查询。将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

17.2磋商小组

17.2.1磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行磋商。

17.2.2磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

17.2.3磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

17.2.4磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

17.3磋商工作纪律及保密

17.3.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

17.3.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

17.3.3在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

17.4响应文件审查

17.4.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

17.4.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

17.4.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.4.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.5供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

17.6磋商程序、最后报价

17.6.1磋商程序

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.6.2磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.6.3最后报价

（1）磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价作为评审报价。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。

（2）供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

注：进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

17.6.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

17.6.5评审过程中出现下列情况之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

17.6.6磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

17.6.7如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

17.7响应无效和终止磋商活动条款

17.7.1响应人存在下列情况之一的，响应无效：

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

17.7.2响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

17.7.3有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应单位的响应文件在同一台电脑上制作，机器码一致的。

17.7.4终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）参加磋商响应单位不足三家，或者实质性响应磋商文件不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于二家）。

18.确定成交、询问及质疑

18.1确定成交供应商

18.1.1采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

18.1.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏政府采购网”、“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。

18.2询问及质疑

18.2.1询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

18.2.2.供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

18.2.3.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函（必须附《投标供应商确认函》）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。

18.2.4质疑联系方式

采购代理机构：苏州建苏工程咨询有限公司

地址：吴江区中山南路恒业站前广场131幢12楼1201室     邮编：215200

联系人：陈留群、周娟

联系电话：0512-63368621     提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

19.成交通知书

19.1确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。

19.2请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

20.合同的签订

20.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

20.2签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

21.磋商保证金：不需提交，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件格式），否则为无效投标。

22.代理服务费：

22.1成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

22.2本项目采购代理服务费为：人民币贰万零伍佰元整（小写：20500.00元）。

服务费交纳账户：苏州建苏工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行营业部

账   号：32201997636059500229

23.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 采购需求

苏州建苏工程咨询有限公司受苏州市吴江区儿童医院的委托，就其委托的2026年医疗设备统一维保服务在国内进行竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、项目编号：JSZC-320509-JJJS-C2026-0002

二、项目名称：2026年医疗设备统一维保服务

三、预算金额：人民币壹佰伍拾万元整（小写：1500000.00元）

四、最高限价：人民币玖拾伍万元整（小写：950000.00元）

五、维保服务明细及维修服务要求：

（一）维保服务明细

| 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 合同期限（起止时间） | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5T磁共振(GE) | GE SIGNA Explorer | 1 | 台 | 2026.8.1-2028.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、零备件更换（磁体和液氦除外）、定期维护保养、软硬件安全性改版升级等服务。 |
| CT(GE62排) | GE Optima CT620 | 1 | 台 | 2026.8.1-2028.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、零备件更换（球管除外）、定期维护保养、软硬件安全性改版升级等服务。 |
| CT(GE16排) | GE Optima CT540 | 1 | 台 | 2026.8.1-2028.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、零备件更换（球管除外）、定期维护保养、软硬件安全性改版升级等服务。 |
| 数字化医生X射线摄影系统维保（DR） | 迈瑞 DigiEye680 | 1 | 台 | 2027.3.17-2028.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养及 5000 元以下配件维修更换服务。 |
| 数字胃肠机(西门子) | 西门子 LUMINOS FUSION智捷 | 1 | 台 | 2026.8.1-2028.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养及 5000 元以下配件维修更换服务。 |
| 口腔 CT(NEWTOM) | NEWTOM Giano | 1 | 台 | 2026.8.1-2028.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养。（不含备件）。 |
| 牙片X光机(思越) | 思越 X-Mind DC | 1 | 台 | 2026.8.1-2028.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养。（不含备件）。 |
| 移动DR(迈瑞) | 迈瑞 MOBIEYE700T | 1 | 台 | 2026.8.1-2028.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养及 5000 元以下配件维修更换服务。 |
| 移动DR(GE) | GE Optima XR240amx | 1 | 台 | 2026.8.1-2028.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养及 5000 元以下配件维修更换服务。 |
| 彩色超声诊断仪维保 | 飞利浦 Affiniti 70 | 1 | 台 | 2026.8.1-2028.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |
| 彩色超声诊断仪维保 | 佳能 Aplioi700 | 1 | 台 | 2026.11.5-2028.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |
| 彩色超声诊断仪维保 | 飞依诺 VINNO G86 | 1 | 台 | 2026.12.29-2028.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |
| C型臂X光机(飞利浦) | 飞利浦 BV Endura | 1 | 台 | 2026.8.1-2028.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养及 5000 元以下配件维修更换服务。 |
| 胃镜(奥林巴斯) | 奥林巴斯 GIF-H290 GIF-XP290N | 2 | 根 | 2026.8.1-2028.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |
| 肠镜(奥林巴斯) | 奥林巴斯 CF-H290I | 1 | 根 | 2026.8.1-2028.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |
| 支气管镜(奥林巴斯) | 奥林巴斯 BF-XP290*2BF-P290*2 | 4 | 根 | 2026.8.1-2028.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |
| 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪 | 布鲁克 Microflex LT/SH | 1 | 台 | 2026.8.1-2028.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |
| 急救类设备 | 详见清单 | 149 | 台 | 2026.8.1-2028.7.31 | 人工技术支持（含每季度质控） |

注：包含但不限于以上内容。

急救类设备清单：

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监护仪 | GE | B105M | 20 |
| 监护仪 | GE | B105 | 28 |
| 监护仪 | 迈瑞 | ePM 10M | 16 |
| 急诊监护仪 | 飞利浦 | MX450 | 3 |
| 转运监护仪 | 飞利浦 | MP2 | 4 |
| 输液泵 | 麦科田 | SYS-6010 | 21 |
| 输液泵 | 迈瑞 | BeneFusion VP1 | 2 |
| 注射泵（双通道） | 麦科田 | SYS-52 | 4 |
| 双通道注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion SP3D | 1 |
| 双道注射泵 | 佳士比 | 佳士比F6 | 3 |
| 多道注射泵 | 迈瑞 | BeneFusionSP3D Ex | 20 |
| 注射泵 | 迈瑞 | BengFusionSP1 | 7 |
| 单道注射泵 | 佳士比 | C6 | 12 |
| 注射泵 | 麦科田 | SYS-50 | 2 |
| 除颤仪 | 飞利浦 | Efficia DFM100 | 2 |
| 除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeart D2 | 1 |
| 除颤监护仪 | 迈瑞 | BeneHeart | 3 |
|  |  |  | 149 |

（二）维修服务要求

1、提供24小时免费维修服务热线，可远程处理简单故障；

2、电话报修响应时间≤2小时，工程师到达现场时间≤24小时；

3、服务期内对放射类设备（CT、MR、DR等）每年不少于 4 次的定期维护保养服务、其他类设备每年不少于 2 次的定期维护保养服务，内容包括且不限于功能性检查、质控检查、设备清洁、润滑、性能测试、校准、必要的机械或电气的检查，确保设备能按照制造商的技术标准稳定运行。服务完成后提供相应的维护保养服务报告，并对设备的数据进行备份存储；

4、工程师：所有到场响应维修服务工程师必须接受过正规培训且持有相关上岗证书；

5、工程师提供上门维修服务，维修人员的工时费、差旅费等相关人员费用包含在本项目报价中；在服务期限内，服务工程师应保持稳定，以保证服务工作的正常进行。若更换人员，应以相当资格与技能的人员替换，并提前将相关人员身份证明文件、资格证书等相关材料交于采购人备案；

6、服务方为设备提供安全检查保证设备处于优良运行状态；保证设备符合相应的国内、国际机械电气标准；

7、年检时，服务方负责机器调试到最佳状态，保证全部检测指标达国家标淮，保证该设备能通过相关专业检测；

8、所保设备提供系统及配套设备的相关软件、数字备份，并建立档案；

9、每年对我院工程技术人员进行培训≥2次，以便及时处理简单故障保证设备正常使用；并提供上述维保清单内的设备的使用培训服务，服务期内总培训次数≥6次；

10、确保设备开机率达到97%以上，停机不超过10日/年，每超过1日保修期延长7日并扣除该设备对应单项报价的0.5%/日；

11、在国内设有零备件仓库，且应具备100%备件供应能力；

12、胃肠镜、支气管镜全维保服务，确保外送维修时48小时内提供备镜。

（三）售后服务要求

1、全年周一至周日365日含节假日24小时正常提供维修服务以保证科室设备的正常使用。若遇到故障需更换配件而要停机的须提前通知科室主任并告知该配件最快能更换时间，及时处理故障，保证科室设备的正常使用。

2、在维保服务期内，若发生因成交人医疗设备维保不当从而导致的医疗事故或安全生产事故，相关一切责任将由成交人承担，与采购人无关。

六、报价要求：

1、各响应单位须对所有内容进行报价，磋商响应报价中包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于完成该服务内容所需的零配件、材料、人工、机械、安装、调试、保险、运费、劳保、各种税费、利润、代理服务费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再为本项目支付其它任何费用。

2、各响应单位须对所有服务进行报价，否则视为无效投标。

（1）以人民币报价；按附表格式进行报价；

（2）本次磋商的最终报价为本项目的总报价。

七、考核要求：

| 考 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理负责人 |  |  |  | 职位 |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |
| 考核日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核大项 |  | 项目分类 |  | 评分权重 |  |  | 考核得分(0-100分) |  |  |  | 备注 |
| 质量控制管理 |  | 场地及人员素质检查 |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量审核控制 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务综合绩效 |  | 响应时间 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备开机率 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保养完成率 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 巡检管理 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户满意度 |  | 管理科室满意度评分 |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临床满意度年度评分 |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 根据前面各项得分和权重计算所得总分 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他建议事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人 |  | 日期 |  | 单位 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |

注：每半年考核一次，半年度考核得分在80分以下的，扣除该半年度服务费的5%。确保设备开机率达到97%以上，停机不超过10日/年，每超过1日保修期延长7日并扣除该设备对应单项报价的0.5%/日；

八、其他要求：

1、响应单位需编制针对本项目的维保方案，包括针对本项目的维修保养规章制度与操作规范、维护保养范围和维护保养计划，针对本项目提出的维护保养程序、现场支援服务、维修设备工具、故障报告及故障预防措施、资料档案管理、维护保养服务监督管理机制，针对本项目的应急预案及质量保证措施方案，根据各响应单位拟投入本项目人员配置情况及组织机构设置情况等。

2、成交人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在由成交单位承担。

3、如遇采购单位有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购单位将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。

4、需苏州市吴江区儿童医院配合的工作：响应单位应在响应文件中说明，如能成交，在服务过程中需要苏州市吴江区儿童医院配合的工作和需要提供的条件。

九、综合说明：

1、付款方式：详见合同主要条款。

2、履约保证金：

（1）乙方应在本合同签订时，向甲方提供40000元的履约保证金。

（2）履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等。

（3）如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

（4）合同履行完毕，且在乙方无违约情形时，履约保证金将在合同履行完毕后在7个工作日内全额（无息）退回。

3、合同履行期限（服务期限）：（合同签订生效后，根据不同设备的维保服务时间起至2028年07月31日止）。

4、项目验收：由采购人按照采购需求进行验收。

5、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权权利或者其他在先合法权利的起诉、行动、索赔、请求等权利主张以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

6、磋商响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

7、无论中标与否，采购单位不承担供应商的任何费用，所有响应文件均不退还。

8、本项目采购单位不组织统一现场勘察，请各供应商认真阅读采购文件，自行踏勘现场，充分了解本次采购项目情况，承担投标风险。任何因供应商对采购文件理解、现场踏勘原因导致的投标失误，均由供应商承担，采购单位不承担任何责任。

十、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网所发布的公告为准。

第四章 磋商成交原则及评分标准

一、成交原则

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效磋商响应单位的投标书（报价除外）进行评价、打分，将评委的评分（除价格分外）按算术平均方法，计算出每个有效磋商响应单位的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为磋商响应单位的总得分（四舍五入保留小数点后两位）。

3、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照磋商报价由低到高的顺序推荐，评审得分且磋商报价也相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

二、评分标准

本次磋商总分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），服务方案及其它占70%（权重）。

（一）报价得分（30分）

1、磋商响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得标。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商价格最低的磋商报价（二次报价）为磋商基准价，其价格分为满分，即30分。其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝(磋商基准价/磋商报价)×30％×100。

3、报价修正规则

在评审中，对磋商报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述方法调整后的响应报价经响应单位确认后产生约束力，响应单位不确认的，其响应无效。

（二）维保服务方案比较（50分）

1、针对本项目的维修保养规章制度与操作规范、维护保养范围和维护保养计划清晰合理，并能及时响应和积极配合采购人的有关要求等比较（9分）

对项目总体认识全面深刻，对设备维护保养工作把握准确，有较强的系统性、经济性和完全响应性得9分；对项目总体认识全面，对设备维护保养工作规范可行、完全响应采购人要求得7分；对项目总体认识基本正确，对设备维护保养工作基本合理、基本响应采购人要求得5分；未作说明的得0分。

2、针对本项目提出的维护保养程序、现场支援服务、维修设备工具、故障报告及故障预防措施、资料档案管理、维护保养服务监督管理机制的比较（9分）

程序清晰规范高效、支援服务力量强、维修设备工具储备多更换及时、预防措施具有合理化建议、管理机制规范合理清晰责任明确得9分；程序规范合理、有规范的支援服务、维修设备工具具有一定的储备、预防措施较合理、管理机制规范合理得7分；程序规范、有支援服务、维修设备工具基本满足需求、预防措施和管理机制较合理简单得5分；未作说明的得0分。

3、针对本项目的应急预案及质量保证措施方案比较（6分）

应急预案服务高效、具有针对性强的措施和合理化建议，可行性高得6分；应急预案服务基本满足采购要求、具有合理化建议，有一定的可行性得4分；应急预案服务满足采购需求但较简单，可行性差得2分；未作说明的得0分。

4、质控设备配备比较（12分）

响应单位需安排专业工程师对采购人的设备进行定期预防性维护、设备质量检测、放射类稳定性检测等，每提供一台不同设备的得3分（如CT密度分辨率测试体模，仿组织超声体模、除颤分析仪、心电信号模拟仪、血氧模拟仪、无创血压模拟仪等），最高12分。响应文件中提供相应检测设备清单，设备购买发票以及检测检定证书或校准证书复印件加盖响应单位公章，未提供或提供不全或提供材料无法认定的不得分。

5、常用零配件、易耗品配备情况（8分）

常用零配件、易耗品配备齐全、充足，能确保满足维保需要的得8分；常用零配件、易耗品配备较齐全、较能满足维保需要的得6分；常用零配件、易耗品配备基本齐全、基本满足维保需要的得4分；响应文件中提供常用零配件和易耗品的清单，未提供清单的不得分。

6、便捷化服务（6分）

为及时处理故障，保证科室设备正常使用，以采购人为中心，投标单位零备件储存仓库地离苏州市吴江区儿童医院百度或高德导航距离≤100公里的得6分；100＜距离≤200公里的得5分；200＜距离≤300公里的得4分；300＜距离≤400公里的得3分，400＜距离≤500公里的得2分,距离＞500公里得1分。注：响应文件中需提供百度或高德导航截图、仓库租赁或产权合同复印件、仓库实际照片、仓库地址、仓库负责人等材料，复印件须加盖响应单位公章。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的不得分。

（三）响应单位履约能力比较(14分)

1、响应单位拟投入维修人员配备情况比较（6分）

（1）每提供一名接受过正规培训且持有相关上岗证书的工程师得2分，最高得6分。

注：响应文件中提供人员基本信息资料（姓名、年龄、职称、维保设备类别）、培训合格证书复印件及由响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件并加盖响应单位公章。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应项不得分。

2、响应单位具有有效期内的ISO13485医疗器械质量管理体系证书、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每提供一份得2分，最高得8分。

注：响应文件中提供相关证书复印件加盖响应单位公章，同时需提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应项不得分。

（四）类似维修经验(6分)

响应单位自2023年1月1日以来承担过类似项目的，每提供一份得3分，最高得6分。

注：①时间以合同签订日期为准；②响应文件中提供对应合同复印件加盖响应单位公章。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，该项不得分。

备注：

1、报价超过采购预算或最高限价的将不进入综合评审程序，也不得成交。

2、针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

4、以上须要提交的资料投标截止时间之前递交，逾时递交的资料将不作为评审依据。响应人提供资料必须真实有效，成交后采购人有权对相应证书等资料进行原件核查，如若提供虚假资料，将承担相应法律责任。

5、采购文件中要求加盖响应单位公章的，可用电子签章代替；要求提供复印件的，可用扫描件代替。

第五章 合同主要条款

甲方：

联系人：

联系电话：

联系地址：

乙方：

联系人：

联系电话：

联系地址：

乙方指定账户信息：

依据甲方委托苏州建苏工程咨询有限公司进行本项目政府采购（编号：JSZC-320509-JJJS-C2026-0002）、的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1.乙方负责完成甲方的                               ，详见《维保服务明细》。

2.下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②乙方成交的响应文件；

③磋商文件及其附件（如有）；

④乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤合同附件（如有）。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同履行期限（服务期限）：二年（合同签订生效后，根据不同设备的维保服务时间起至2028年07月31日止）。

三、服务地点：采购单位指定地点。

四、合同价款及支付方式：

1.人民币：大写（            ），小写（          ），包括在服务期内完成该服务内容所需的零配件、材料、人工、机械、安装、调试、保险、运费、劳保、各种税费、利润、代理服务费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再为本项目支付其它任何费用。

2.付款步骤：合同签订后,服务期开始后每半年结算一次费用，依据采购单位对服务单位半年考核并经双方确认的结果支付，如乙方对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在当年应付的合同金额中扣除。

3.乙方开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。

4.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5.付款方式：银行转账。

账户名称：

开户银行：

帐户号码：

五、考核要求：

| 考 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理负责人 |  |  |  | 职位 |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |
| 考核日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核大项 |  | 项目分类 |  | 评分权重 |  |  | 考核得分(0-100分) |  |  |  | 备注 |
| 质量控制管理 |  | 场地及人员素质检查 |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量审核控制 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务综合绩效 |  | 响应时间 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备开机率 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保养完成率 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 巡检管理 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户满意度 |  | 管理科室满意度评分 |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临床满意度年度评分 |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 根据前面各项得分和权重计算所得总分 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他建议事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人 |  | 日期 |  | 单位 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |

注：每半年考核一次，半年度考核得分在80分以下的，扣除该半年度服务费的5%。确保设备开机率达到97%以上，停机不超过10日/年，每超过1日保修期延长7日并扣除该设备对应单项报价的0.5%/日；

六、甲方权利和义务：

1.根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收。

2.甲方必须满足本采购文件相关要求。

七、乙方权利和义务：

1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.乙方必须满足本采购文件要求。

八、验收

1、验收时间：甲方根据实际情况在合理时间内进行验收。

2、验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、采购文件要求、乙方的响应文件和承诺进行验收。

3、本项目将根据政府采购法及相关法规，以及关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规[2024]7号）文件的规定，对乙方进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。

九、售后服务要求：

1.全年周一至周日365日含节假日24小时正常提供维修服务以保证科室设备的正常使用。若遇到故障需更换配件而要停机的须提前通知科室主任并告知该配件最快能更换时间，及时处理故障，保证科室设备的正常使用。

2.在维保服务期内，若发生因乙方医疗设备维保不当从而导致的医疗事故或安全生产事故，相关一切责任将由乙方承担，与甲方无关。

十、违约责任：

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无正当理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但至多不超过合同总价款的5%。

2.乙方违约责任：

2.1乙方未按合同规定提供服务或提供服务不合格，不能完成合同，从而影响甲方正常项目进度的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，同时承担甲方因此产生的损失。

2.2乙方在合同期限内不提供服务或提供服务不合格，影响甲方正常工作的，应当向甲方支付合同总价款5%的违约金并赔偿甲方因此产生的损失。

2.3乙方未能按照本合同约定提供伴随服务及相关的其他服务的，甲方有权责令乙方于3日内予以改正，乙方逾期不改正的或者经甲方责令改正超过3次的，视为乙方违约，乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金并赔偿甲方因此产生的损失。

2.4乙方有其他违反合同约定情形的，应当向甲方支付合同总价款5%的违约金。

十一、履约保证金：

1.乙方应在本合同签订时，向甲方提供40000元的履约保证金。

2.履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等。

3.如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.合同履行完毕，且在乙方无违约情形时，履约保证金将在合同履行完毕后在7个工作日内全额（无息）退回。

十二、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十三、合同修改：

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

十四、转让和分包：

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2.经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十五、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十六、合同的解除：

1.除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十七、其它约定事项：

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十八、合同的生效：

1.本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。多页合同需采购代理机构加盖骑缝章，合同在签订两个工作日内由甲方上传苏采云系统备案。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，经双方签字并加盖公章后生效；补充协议之间如存在冲突的，应以最新签订的为准。

3.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

十九、附则：

1.合同份数：本合同一式柒份，甲方肆份，乙方壹份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：              法定（授权）代表人（签字）：

日期：   年   月   日                     日期：   年   月   日

保 密 协 议 书

鉴于乙方接受甲方委托，将在合同规定的期限内为甲方提供 2026年医疗设备统一维保 服务。在提供服务过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的涉密设备、涉密信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方部门的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：

一、甲方义务

1、甲方应对乙方以及乙方明确为甲方的技术人员进行保密责任、保密义务提醒教育，并对乙方技术服务人员进行技术服务具体实施进行全程跟踪、监督和管理。

2、对于乙方提出的与技术服务密切相关且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出比较明确的保密要求，做好交接登记工作。

3、发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

二、乙方义务

1、乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：一是明确具体上门服务的技术人员，且做到相对固定；二是对相关技术服务人员进行保密教育，明确保密责任、义务。应技术服务需要增加的相关技术人员，按同等要求落实相关措施。

2、乙方技术服务人员在为甲方提供技术服务过程中，应尽量避免接触甲方的涉密事项，不主动询问或者查看涉密事项；因提供技术服务需要必须接触涉密事宜时，应主动接受甲方的现场指导和监督，并确保有关涉密设备、涉密信息的安全。

3、乙方在为甲方提供技术服务时，甲方根据乙方提出的要求，必须提供保密资料时，双方应当办理交接手续，做好登记、使用台帐；乙方在将相关保密资料带回使用时，应确保携带、使用、存放全过程的安全；保密资料不得另行复制，确因技术服务需要经甲方书面同意复制的，按原件要求严格管理。

4、乙方在完成甲方某项技术服务任务后，与此任务相关且短期内不再使用的先前甲方提供的保密资料，应先期退回甲方，并办理保密资料退回手续，做好交接登记。甲方认为可以作废不需退回的保密资料，乙方应当及时进行保密销毁，并做好核销登记。

5、乙方对于甲方提供的保密资料以及相关技术服务人员在为甲方提供技术服务时掌握的其他涉密信息，均不得向第三方或其他无关人员透露，应按照技术服务需要严格控制使用、知悉范围。

6、乙方在使用电子设备(包括笔记本电脑、移动存储介质等)为甲方提供技术服务时，应严格按照国家有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，确保安全。

三、违约与赔偿

1、任何一方违反本协议的规定，应在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响，并应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。

2、上述违约金数额并不影响受损害方向违约方要求损害赔偿。该赔偿以受损害方实际遭受的损失为限。

四、其他事宜

1、由于双方违反约定，造成泄密事件发生或者产生严重泄密隐患的，由违约一方承担全部责任。

2、乙方对接触到甲方的涉密设备、涉密信息及保密资料等严格落实保密措施，确保乙方及乙方工作人员做好保密工作，如因乙方及乙方工作人员原因导致泄密或存在严重泄密隐患的，应承担相应的保密责任，并赔偿相关损失。

3、未尽事宜，双方另行择机商定。

甲 方：（章）

乙 方：（章）

年      月      日

第六章 附件格式

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，响应人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、磋商响应函

磋商响应函

苏州建苏工程咨询有限公司：

我们收到贵公司              号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本次磋商活动。

1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供本次采购的全部服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我们同意按磋商采购文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 90 天。

4、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

5、我方同意采购人关于违约责任的认定方式和相关对违约责任的处罚；在完成服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7、我方在磋商响应文件和磋商中所作的承诺在磋商后保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

9、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的资格要求”，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果，并保证全部磋商响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

11、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                       联 系 人：

地    址：                        邮政编码：

联系电话：                        传    真：

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:    年    月    日

附件2、（磋商供应商）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州建苏工程咨询有限公司组织实施的            （项目编号）号         （项目名称）的采购磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月   日

注：1、须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

2、供应商法定代表人如有授权委托，必须提供法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件，否则投标无效；供应商法定代表人无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证复印件，否则投标无效。

附件3、开标一览表（磋商响应报价表）

开标一览表（磋商响应报价表）

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同履行期限（服务期限） | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 响应总报价：人民币（大写） |  |  |  |

说明：上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《磋商响应报价表》。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:    年    月    日

附件4、磋商报价分析表

磋商报价分析表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 合同履行期限（服务期限） | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 | 合计金额（人民币大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |

注：本表合计金额应与《磋商响应报价表》的响应总报价一致，否则以《磋商响应报价表》为准。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:    年    月    日

附件5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号(项目编号)的采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司承诺我单位符合采购文件磋商供应商的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:    年    月    日

附件6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函

声    明

（采购代理机构）    ：

我单位   （供应商名称）   郑重声明：我单位具有履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人：（公章）

日期：    年    月    日

附件7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（公章）

日期：    年    月    日

附件8、响应单位情况表

响应单位情况表

单位名称（盖章）：

| ## 法定代表人 |  | ## 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 企业地址 |  | ## 注册资本 | ## 万元 |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |
| ## 职工人数 |  | ## 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| ## 资产总计 | ## 万元 | ## 净资产 | ## 万元 |  |
| ## 股东权益 | ## 万元 | ## 销售收入 | ## 年 万元 |  |
| ## 实现利润 | ## 年 万元 |  |  |  |
| ## 经营面积 | ## 平方米 | ## 其中： | ## 自有面积 平方米 ## 承租面积 平方米 |  |
| ## 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| ## 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| ## 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| ## 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | ## （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| ## 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | ## （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| ## 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情意及说明 |  |  |  |  |
| ## 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| ## 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件9、偏离表

（一）服务条款偏离表

项目编号：

项目名称∶

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

说明：

1、服务条款内容主要是针对磋商文件有关的服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

3、响应单位需对文件中的服务条款内容逐项作出响应或偏离。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:   年   月    日

（二）商务条款偏离表

项目编号：

项目名称∶

| 序号 | 项目 | 磋商文件的商务条款 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

说明：

1、商务条款内容主要是针对磋商文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

3、响应单位需对文件中的商务条款内容逐项作出响应或偏离。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:   年   月    日

附件10、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：

项目名称∶

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应单位应随此表附上人员证书及社保证明等相关资料（根据评分标准）。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:   年   月    日

附件11、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目编号：

项目名称∶

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签定时间 | 合同金额（万元） | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：响应单位应随此表附上相关的业绩证明（根据评分标准）。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:   年   月    日

附件12、项目服务方案

项目服务方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述。 2、磋商供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:   年   月    日

附件13、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：             （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加             （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

附件14、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

2、《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

3、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件15、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：    年   月   日

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件16、监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标单位提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件17、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:   年   月    日

附件18、关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州建苏工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据采购文件第二章“磋商须知”要求，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月    日

（全文完）