招　标　文　件

项目名称：原连云港乐驰物流有限公司东北区域（原巨杉公司）南侧清挖出的一般固废分拣处理项目（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320791-ZXMA-G2026-0001

采   购   人：连云港经济技术开发区朝阳街道办事处

采购代理机构：江苏卓旭工程管理咨询有限公司

2026年5月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	32

第六章  投标文件格式	36

第一章  投标邀请

受连云港经济技术开发区朝阳街道办事处的委托，江苏卓旭工程管理咨询有限公司就原连云港乐驰物流有限公司东北区域（原巨杉公司）南侧清挖出的一般固废分拣处理项目（专门面向中小企业）（JSZC-320791-ZXMA-G2026-0001）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 原连云港乐驰物流有限公司东北区域（原巨杉公司）南侧清挖出的一般固废分拣处理项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年6月4日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320791-ZXMA-G2026-0001

项目名称：原连云港乐驰物流有限公司东北区域（原巨杉公司）南侧清挖出的一般固废分拣处理项目（专门面向中小企业）

预算金额：941.13万元。

最高限价：85元/吨，超过最高限价的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：原连云港乐驰物流有限公司东北区域(原巨杉公司)南侧固废填埋地块，已开挖面积23828平方米，开挖出方量78315立方米固体废物，折合约11万吨（最终按实际工作量计算），目前已转运至益多康医药有限公司(原万林物流西南角)闲置场地规范堆放。现需合法合规进行筛分加工后，分出的生活垃圾、建筑垃圾、经第三方检测机构（由采购人另行招标确定）检测判定为合格土壤和不合格土壤（黑色矿砂）进行分类处置。其中：生活垃圾委托具备相应资质和处置能力的单位进行焚烧处置；建筑垃圾按城管部门要求回填或委托有资质单位处置；合格土壤回填至采购人指定区域并开展坑塘排水和平整压实；不合格土壤（黑色矿砂）单独堆放，由采购人另行招标处置。筛分出的生活垃圾、建筑垃圾、合格土壤外运处置须经过磅称重，过磅时甲方、乙方、监理单位需要现场见证三方签字。具体详见项目需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订之日起，120日历天完成。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：投标人须同时具有建设行政主管部门核发有效的①环保工程专业承包二级及以上资质②有效的《施工企业安全生产许可证》；并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程承包能力。

投标人拟派项目负责人，须提供在本单位2026年1月至今任意一个月的社会保险缴费证明材料 (社保证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章扫描件加盖供应商公章)。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：自行免费下载招标文件。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月4日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港经济技术开发区朝阳街道办事处

地    址：连云港经济技术开发区朝阳街道办事处

联 系 人：顾先生

联系电话：18896629387

2.采购代理机构信息

名    称：江苏卓旭工程管理咨询有限公司

地    址：连云港市海州区通灌南路102号建院观筑大厦

联 系 人：孙工

联系方式：0518-81887013

3.项目联系方式

项目联系人：顾先生

电      话：18896629387

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏卓旭工程管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理费按中标价（数量暂按11万吨计取*中标单价）的“苏招协【2022】002号文”服务类标准的59.96%计取，以上费用由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应结合第四章服务技术要求综合考虑每吨报价。

13.2不合格土壤（黑色矿砂）结算时不计价。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指招标文件第四章服务技术要求等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2政府采购异常低价审查：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.3 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.5 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.6 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

#### 38、落实的政府采购政策

38.1价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

本项目价格扣除计算方法如下：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，无需扣除。

38.2对于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

38.3 参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料：

38.3.1 投标人为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章“投标文件格式”）。

38.3.2 投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“投标文件格式”）。

38.3.3 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.3.4 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 39、采购本国产品的支持政策

39.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

39.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

39.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

39.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

39.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 39.6 政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

#### 40、支持绿色发展

40.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

40.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库【2023】7号）相关要求。

40.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：**）

甲方：（买方）连云港经济技术开发区朝阳街道办事处

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日原连云港乐驰物流有限公司东北区域（原巨杉公司）南侧清挖出的一般固废分拣处理项目（专门面向中小企业）（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容及要求：原连云港乐驰物流有限公司东北区域(原巨杉公司)南侧固废填埋地块，已开挖面积23828平方米，开挖出方量78315立方米固体废物，折合约11万吨（最终按实际工作量计算），目前已转运至益多康医药有限公司(原万林物流西南角)闲置场地规范堆放。现需合法合规进行筛分加工后，分出的生活垃圾、建筑垃圾、经第三方检测机构（由采购人另行招标确定）检测判定为合格土壤和不合格土壤（黑色矿砂）进行分类处置。其中：生活垃圾委托具备相应资质和处置能力的单位进行焚烧处置；建筑垃圾按城管部门要求回填或委托有资质单位处置；合格土壤回填至采购人指定区域并开展坑塘排水和平整压实；不合格土壤（黑色矿砂）单独堆放，由采购人另行招标处置。筛分出的生活垃圾、建筑垃圾、合格土壤外运处置须经过磅称重，过磅时甲方、乙方、监理单位需要现场见证三方签字。

1.2 服务标准：对外运物料（建筑垃圾、生活垃圾、合格土壤）的处置须合法合规。

1.3 补充条款：乙方负责在服务过程中一切安全工作，筛分、运输装运中应听从现场工作人员指挥，谨慎安全规范操作，以防人身机械伤亡事故的发生。如发生人员伤亡等意外事故，一切后果全部由乙方负责，甲方不承担任何安全及事故责任。筛分运输作业应采取有效降尘措施，做到车走地净，运输途中做到行驶安全、密闭运输，防止交通事故发生，不得抛洒滴漏，造成二次污染。

二、合同金额

2.1 本合同每吨单价金额为人民币（大写）：     元（¥    ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目收取履约保证金，数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：合同签订之日起，120日历天完成。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：合同签订之日起，120日历天完成。

9.2 交付方式：按环评文件要求落实筛分过程中的污染防控和安全防护措施，合法合规处置外运物料（建筑垃圾、生活垃圾、合格土壤）。

9.3 交付地点：由采购人指定。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：人员、机械进场并开始筛分作业后，支付合同额的20%；筛分处置完成5.5万吨工作量后，支付至合同额的40%；全部合法筛分处置验收合格后，支付至合同额的80%；结算审计后，支付至审计结算价的100%（不计息），每次付款前必须提供符合税法的正规发票。

10.2 当采购数量与实际清运数量不一致时，乙方应根据实际清运数量提供服务，合同的最终结算金额按完成的固废清运处置实际清运量乘以成交单价进行计算，最终结算金额按实际审计金额支付。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额百分之五的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日百分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五十。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合磋商文件规定标准、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第 (2) 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港经济技术开发区。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

一、项目概况

原连云港乐驰物流有限公司东北区域(原巨杉公司)南侧固废填埋地块，已开挖面积23828平方米，开挖出方量78315立方米固体废物，折合约11万吨（最终按实际工作量计算），目前已转运至益多康医药有限公司(原万林物流西南角)闲置场地规范堆放。现需合法合规进行筛分加工后，分出的生活垃圾、建筑垃圾、经第三方检测机构（由采购人另行招标确定）检测判定为合格土壤和不合格土壤（黑色矿砂）进行分类处置。

二、服务技术要求

1、服务技术要求

现需合法合规进行筛分加工后，分出的生活垃圾、建筑垃圾、经第三方检测机构（由采购人另行招标确定）检测判定为合格土壤和不合格土壤（黑色矿砂）进行分类处置。其中：生活垃圾委托具备相应资质和处置能力的单位进行焚烧处置；建筑垃圾按城管部门要求回填或委托有资质单位处置；合格土壤回填至采购人指定区域并开展坑塘排水和平整压实；不合格土壤（黑色矿砂）单独堆放，由采购人另行招标处置。筛分出的生活垃圾、建筑垃圾、合格土壤外运处置须经过磅称重，过磅时甲方、乙方、监理单位需要现场见证三方签字。

2、项目需求

| 工作内容一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 内容描述 |
| 1 | 厂房租赁 | 约5000平方米厂房 |
| 2 | 场地准备 | 水电、场地整理分区、相关设施设备 |
| 3 | 筛分作业 | 约11万吨的固废上料、筛分、出料、厂区倒运等作业；筛出物的分类与规范暂存。 |
| 4 | 建筑垃圾处置 | 约1万吨装车外运处置 |
| 5 | 生活垃圾转运处置 | 约1万吨装车外运至有处置能力的单位焚烧处置 |
| 6 | 合格土壤回填运输 | 约8万吨装车外运至指定场地回填，运距约6公里 |
| 7 | 南侧坑塘排水 | 回填前需将前期清挖的坑塘积水抽排 |
| 8 | 回填场地平整压实 | 约8万吨合格土壤 |
| 备注：1.报价包含但不限于以上内容，报价应为含税价格； 2.如有不合格土壤（黑色矿砂）单独堆放，由采购人另行招标外运处置，结算时不计价。 |  |  |

三、人员、机械配备要求

（一）人员配备：至少8名在职员工，提供项目团队人员一览表，提供在本单位2026年1月至今任意一个月的社会保险缴费证明材料 (社保证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章扫描件加盖供应商公章)上传至电子投标文件，否则不予认可。

作业文明，采取有效措施减少扬尘、噪音等作业扰民问题。

供应商承担所有人员的安全责任及费用。

供应商应为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

作业服务期内，采购人根据工作需要召开会议，供应商必须准时参加。

（二）机械设备：

机器设备采用符合采购人要求的专用设备，所有机器设备外观整洁，状况良好。

专用机器设备必须符合法律法规要求，具备购买或租赁手续，所产生费用及安全事故责任均由供应商承担。

（三）贮存要求：根据《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固废环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号），因本项目需求清运量较大，为防止处置过程中造成二次污染，供应商应满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施标准。

（四）安全责任及作业质量要求：

供应商负责在服务中一切人员、设备等安全责任，如发生人员伤亡等意外事故，一切后果全部由供应商负责，采购方不承担任何安全及事故责任。

运输作业做到车走地净。

收集运输途中做到密闭运输，不得抛洒滴漏。

运输装运中应听从现场工作人员指挥，谨慎操作小心驾驶，以防人身机械事故的发生。

特别提醒供应商：对本项目单价合理报价。因本项目的特殊性，供应商可自行选择是否进行现场踏勘，现场踏勘若产生费用由供应商自行承担(在踏勘现场中所发生的意外事故和财产损失，由供应商自理）。

四、服务期限与项目进度安排

合同签订之日起，120日历天。

五、服务标准（或成果要求）

对外运物料（建筑垃圾、生活垃圾、合格土壤）的处置须合法合规。

六、履约验收

1、物料实际清运量以地磅称重数量为准，地磅称重时需三方安排人员在场核验。

2、物料清运至中标处置单位后，须优先进行合法处置，并经核验达标为准（中标单位项目作业时必须提供清运和处置照片及视频资料）（需提供加盖公章的书面承诺书）。

七、付款方式与履约保证金

1、付款方式

人员、机械进场并开始筛分作业后，支付合同额的20%；筛分处置完成5.5万吨工作量后，支付至合同额的40%；全部合法筛分处置验收合格后，支付至合同额的80%；结算审计后，支付至审计结算价的100%（不计息），每次付款前必须提供符合税法的正规发票。

当采购数量与实际清运数量不一致时，乙方应根据实际清运数量提供服务，合同的最终结算金额按完成的固废清运处置实际清运量乘以成交单价进行计算，最终结算金额按实际审计金额支付。

2、履约保证金

本项目收取履约保证金，数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。

八、报价要求

供应商只报单价，最高限价人民币85元/吨，报价超过最高限价的投标无效。

在履约中实际清运量可能有较大减少，请供应商综合考虑风险，对本项目单价合理报价。

九、其他

特别提醒投标人：工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

附件1：环评报告表

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

- 技术分（40分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施方案 （10分） | 供应商根据本项目现状的特有条件，有针对性的制定优先处置的工艺流程、全流程项目组织管理、现场施工、清运以及100%合法化处置的方案。 1、方案科学合理，配套合理，符合相关标准和规范，能科学合理完全处置，处置效果好的，得10分； 2、方案比较合理，配套合理，涵盖重要环节，基本满足项目需求的，得8分； 3、方案部分合理，配套合理，在满足项目需求方面欠缺，得6分； 4、与本项目无关的不得分；本项未见阐述不得分。 |
| 项目进度方案 （10分） | - 供应商按项目合同期提供项目进度安排方案，内容包括但不限于进度规划、现场组织措施、进退场交接措施及和业主的配合方案、工期保障措施。1、进度安排详细、组织科学、合理性较好的，满足处置需求和工期保障承诺的，得10分； - 2、进度安排涵盖重要环节，组织措施比较合理，基本满足处置需求的，得8分； - 3、进度安排简单，组织措施合理性一般，与采购处置需求存在部分偏差的，得6分； - 4、与本项目无关的不得分；本项未见阐述不得分。 |
| 项目服务保障措施 （10分） | - 供应商根据项目现状，建立完备的项目处置监控流程管理和人员配备保障及设备现场运用措施，能与处置完成后的验收紧密衔接。 - 1、能够提供处置数据保障处置目标实现、稳定性较好的，得10分； - 2、基本完备、稳定性一般的，得8分； - 3、不够完善、稳定性较差的，得6分； - 4、与本项目无关的不得分；本项未见阐述不得分。 |
| 项目安全组织和应急预案（10分） | 具备完备的现场环境管理方案，处置全过程安全作业能够满足规范要求，能够有效防止二次环境问题，对本处置项目安全风险进行分析，制定应急预案。 1、能有效控制安全风险，措施科学合理的，得10分； 2、基本完善且合理的，得8分； 3、不够完善，部分合理的，得6分； 4、与本项目无关的不得分；本项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（30分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 类似业绩 （9分） | 供应商2021年1月1日以来（以项目竣工验收时间为准）具备垃圾治理（含垃圾分拣或者垃圾筛分）业绩的，每提供1个业绩得3分，最高得9分。须提供业绩中标通知书、合同和竣工验收证明的原件扫描件并加盖供应商公章。以上资料须体现以上全部评审要素，否则不得分。供应商与其关联公司（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商）之间签订的合同，均不予认可，且分包业绩无效。 |
| 项目负责人（6分） | 所报项目负责人自2021年1月1日以来（以竣工验收时间为准）以项目负责人或者技术负责人身份参与过垃圾治理（含垃圾分拣或者垃圾筛分）业绩的，每提供1个业绩得3分，最高得6分。项目负责人和供应商业绩重合的，可以重复计分。须提供业绩中标通知书、合同和竣工验收证明的原件扫描件并加盖供应商公章。以上资料须体现以上全部评审要素，否则不得分。供应商与其关联公司（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商）之间签订的合同，均不予认可，且分包业绩无效。 |
| 核心人员配备（12分） | 投标供应商拟为本项目配备的项目团队人员： 1、项目负责人具有环保类高级工程师证书且具有注册环保工程师证书的，得2分。 2、技术负责人具有环保类高级职称证书，得2分。 3、项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）： 具备环保工程师或环保类中级及以上职称证书的得2分，最高得4分；具备注册一级造价师证书或工程类专业中级及以上职称证书的得2分，最高得2分；具备注册安全工程师证书或安全相关专业中级及以上职称证书的得2分，最高得2分。一人满足多项证书的不可重复得分。满分8分。 注:投标文件中须提供上述人员相关证书和2026年1月至今任意一个月有效社保缴费证明材料，否则不得分。 |
| 企业认证（3分） | 投标供应商同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围包括固体废物处置的，得3分，否则不得分。 注：须提供中国国家认证认可监督管理委员会的认证信息查询系统(http://www.cnca.gov.cn)及证书原件彩色扫描件，缺一不可。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：       ，联系方式：

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             ；

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：

根据贵方的_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.本项目负责人：        ，身份证：      负责本项目的全部实施工作。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为服务，声明函中不对其中涉及的货物的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、投标报价表

投标报价表

项目名称：

项目编号：

单价：元/吨

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十四、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元/吨 |
| 单价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

## 十九、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1

环评报告表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 原连云港乐驰物流有限公司东北区域（原巨杉公司）南侧清挖出的一般固 废分拣处理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2510-320771-89-05-216034 |  |  |
| 建设单位联系人 | 顾忠跃 | 联系方式 | 18896629387 |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）连云港市连云港经济技术开发区县（区）/乡（街道） 跃湖路 88 号 |  |  |
| 地理坐标 | （119 度 16 分 00.703 秒，34 度 43 分 43.019 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | N7723 固体废物治理 | 建设项目行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 其他 |
| 建设性质 | ☐ 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☐ 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 连云港经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选 填） | 连开审批复〔2025〕141 号 |
| 总投资（万元） | 941.13 | 环保投资（万元） | 13 |
| 环保投资占比 （%） | 0.87 | 施工工期（个月） | 4 |
| 是否开工建设 | ☐ 否□是： | 用地（用海） 面积（m2） | 27886（用地） |
| 专项评 价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《连云港经济技术开发区（大浦片区、临港产业区西北片区、江宁工业城、 “ 一带一路”国际物流园）产业发展规划（2021— 2030 年）》 |  |  |
| 规划环 境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称： 《连云港经济技术开发区（大浦片区、临港产业区西北片区、江宁工业城、“一带一路”国际物流园）产业发展规划环境影响报告书》； |  |  |

|  | 审批机关：连云港市生态环境局； 审批文件文号：连环发〔2024〕247 号。 |
| --- | --- |
| 规划及 规划环 境影响 评价符 合性分 析 | 1.与《连云港经济技术开发区（大浦片区、临港产业区西北片区、江宁工业城、 “ 一带一路” 国际物流园） 产业发展规划（ 2021—2030年）》相符性分析 本项目位于连云港经济技术开发区跃湖路 88 号，项目地理位置详见附图 1，本项目租用其他企业现有场地建设一般固废临时应急处置项目。根据园区土地规划（见附图 5），项目用地属于工业用地，符合连云港经济技术开发区用地规划。 2.与《连云港经济技术开发区（大浦片区、临港产业区西北片区、江宁工业城、“ 一带一路”国际物流园）产业发展规划环境影响报告书》相符性分析 根据《连云港经济技术开发区（大浦片区、临港产业区西北片区、江宁工业城、 “ 一带一路”国际物流园） 产业发展规划环境影响报告书》，临港产业区西北片区规划范围为：东至佟圩河，南至排淡河（先锋路），西至临洪路，北至 242 省道，规划面积为40.68km2。 本项目位于连云港经济技术开发区跃湖路 88 号，为连云港经济技术开发区临港产业区西北片区。本项目为一般固废临时应急处置项目，不违背连云港经济技术开发区产业定位。 |
| 其他符 合性分 析 | 1.“分区管控”相符性分析 （1）生态保护红线相符性 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）、《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办规〔2026〕1 号），项目周边生态空间管控区域详见表 1-1。 |

|  | 表 1-1 项目周边江苏省国家级生态红线区域 生态空间管控区域; 主导生态功能; 生态空间管控区域范围; 与项目 相对位置; 是否在 生态空 间管控 区域内. 国家级生态保护红线范围; 生态管控区域范围. 连云港 临洪河 口省级 湿地公园; 湿地公 园的湿 地保育 区和恢 复重建区; 连云港临洪河 口省级湿地公 园总体规划中 确定的范围 （包括湿地保 育区和恢复重 建区等）; /; 西 4.64k m; 否. 临洪河 重要湿地; 湿地生 态系统保护; /; 位于临洪河两侧， 自太平庄闸至入海 口，全长约 14 公 里，宽 1-2 公里; 西 5.78k m; 否. 本项目不在生态空间管控区，故本项目不违反其相关的保护政策。与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕 1 号）、《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办规〔2026〕1 号）相符。 （2）环境质量底线相符性 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38 号），分析项目相符性。 表 1-2 项目与连政办发〔2018〕38 号相符性分析表 指标 设置; 管控内涵; 项目情况; 相符性. 大气环境质量; 到 2030 年，我市 PM2.5 浓度稳 定达到二级标准要求。主要污 染物总量减排目标：2020 年大 气环境污染物排放总量（不含 船舶）SO2 控制在 3.5 万吨， NOx 控制在 4.7 万吨，一次 PM2.5 控制在 2.2 万吨，VOCs 控制在 6.9 万吨。2030 年，大 气环境污染物排放总量（不含 船舶）SO2 控制在 2.6 万吨， NOx 控制在 4.4 万吨，一次 PM2.5 控制在 1.6 万吨，VOCs 控制在 6.1 万吨。; 根据连云港市生态环境局 发布的《2024 年度连云港 市生态环境状况公报》， 项目所在评价区域属于环 境空气质量不达标区。本 项目实施后不会改变大气 环境功能类别。; 相符. 水环境质量; 到 2030 年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优; 区域内涉及地表水主要为大浦河掉尾工程（为东盐; 相符. |
| --- | --- |

|  |  |  | 于Ⅲ类）比例达到 77.3%以 上，县级以上集中式饮用水水 源水质达到或优于Ⅲ类比例 保持 100%，水生态系统功能 基本恢复。2030 年全市 COD 控制在 15.61 万吨，氨氮控制 在 1.03 万吨。 |  | 河）。根据《2025 年 8 月 连云港市地表水质量状 况》， 东盐河公路桥断面 水质满足Ⅲ类水质标准。 本项目废水经处理后由区 域污水管网接管开发区临 港污水处理厂。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土壤环境风险 | 利用国土、农业、环保等部 门的土壤环境监测调查数 据，结合土壤污染状况详 查，确定土壤环境风险重点 管控区域和管控要求。 |  | 本项目用地为工业用地， 项目不属于土壤环境风险 重点管控区域。所在区域 不涉及农用地土壤环境， 同时不向土壤环境排放污 染物，项目实施后不会改 变土壤环境质量状况。 |  |  | 相符 |  |
|  | 由表 1-2 可知，本项目与《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38 号）要求相符。 （3）资源利用上线相符性 本项目在企业闲置场地内进行建设，不新增用地；对照《连云港市战略环境评价报告》中“严控资源消耗上线”要求，本项目工业用水由区域管网提供，不开采地下水，项目营运消耗一定的电能、水，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 项目与《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕37 号）相符性分析详见表 1-3 所示。 表 1-3 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标 设置 |  | 管控内涵 |  | 项目情况 | 相符性 |  |  |
|  |  | 水资源利用管 控要求 |  | 严格控制全市水资源利用总量，到 2020 年，全市年用水总量控制在 29.43 亿立方米以内，其中地下水 控制在 2500 万立方米以内；万元国 内生产总值用水量、万元工业增加 值用水量分别要比 2015 年下降 28%和23%；农田灌溉水有效利用 系数提高至 0.60 以上。工业、服务 业和生活用水严格按照《江苏省工 业、服务业和生活用水定额（2019 年修订）》执行。到 2030 年，全市 |  | 本项目为临时应急处置项目，工期短。不涉及。 | 相符 |  |  |

|  |  |  | 年用水总量控制在 30.23 亿立方米 以内，提高河流生态流量保障力 度。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土地利 用管控 要求 | 优化国土空间开展格局，完善土地 节约利用体制，全面推进节约集约 用地，控制土地开发总体强度。国 家级开发区、省级开发区和市区、 其他工业集中区新建工业项目平均 投资强度分别不低于 350 万元/亩、 280 万元/亩、220 万元/亩，项目达 产后亩均产值分别不低于 520 万元/ 亩、400 万元/亩、280 万元/亩，亩 均税收不低于 30 万元/亩、20 万元/ 亩、15 万元/亩。工业用地容积率不 得低于 1.0，特殊行业容积率不得低 于 0.8，化工行业用地容积率不得低 于 0.6，标准厂房用地容积率不得低 于 1.2，绿地率不得超过 15%，工业 用地中企业内部行政办公用生活服 务设施用地面积不得超过总用地面 积的 7%，建筑面积不得超过总建 筑面积的 15% | 根据规划，本项 目用地为工业用 地，本项目利用 现有闲置场地进 行运行，不新增 用地，不属于用 地供需矛盾特别 突出地区。 | 相符 |  |
|  |  | 能源消耗 管控要 求 | 加强对全市能源消耗总量和强度“双 控”管理，提高清洁能源使用比例。 到 2020 年，全市能源消费总量增 量目标控制在 161 万吨标煤以内， 全市煤炭消费量减少 77 万吨， 电力 行业煤炭消费占煤炭消费总量比重 提高到 65%以上。各行业现有企业 能耗严格按照相应行业国家（或省 级）标准中对应的单位产品能源消 耗限额执行，新建企业能耗严格按 照相应行业国家（或省级）标准中 对应的单位产品能源消耗准入值执 行。 | 本项目为临时应急处置项目，工期短。不涉及。 | 相符 |  |
|  | 由表 1-3 可知，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 （4）生态环境准入负面清单相符性 ①连云港市于 2018 年 1 月发布了《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发〔2018〕9号），制定了连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法。 本项目与连政办发〔2018〕9 号文中环境准入要求对比分析见表 1- |  |  |  |  |  |

|  | 4，由表 1-4 可知，本项目与环境准入有关要求相符。 表 1-4 与连政办发〔2018〕9 号相符性分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序 号 | 相关要求 | 本项目情况 | 相符性 |  |
|  |  | 1 | 建设项目选址应符合主体功能区划、 产业发展规划、城市总体规划、土地 利用规划、环境保护规划、生态保护 红线等要求。新建有污染物排放的工 业项目应按规划进入符合产业定位的 工业园区或工业集中区。 | 本项目选址符合相关规 划及生态保护红线的要 求。 | 相符 |  |
|  |  | 2 | 依据空间管制红线， 实行分级分类管 控。禁止开发区域内，禁止一切形式 的建设活动。风景名胜区、森林公 园、重要湿地、饮用水源保护区、生 态公益林、水源涵养区、洪水调蓄 区、清水通道维护区、海洋保护区内 实行有限准入的原则，严格限制有损 主导生态功能的建设活动。 | 本项目位于工业聚集 区，不属于禁止开发区 域内，项目不在生态红 线及生态空间管控区 内。 | 相符 |  |
|  |  | 3 | 实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩） 建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目， 禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 | 本项目位于工业聚集 区，不在水环境综合整 治区内，且不属于新 （扩）建造纸、焦化、 氮肥、有色金属、印 染、农副食品加工、原 料药制造、制革、农 药、电镀等水污染重的 项目。 | 相符 |  |
|  |  | 4 | 严控大气污染项目， 落实禁燃区要 求。大气环境质量红线区禁止新 （扩）建大气污染严重的火电、冶炼、 水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销 售、使用一切高污染燃料项目。 | 本项目位于工业聚集 区，不在大气环境质量 红线区内，不使用高污 染燃料。 | 相符 |  |
|  |  | 5 | 人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 本项目不属于人居安全 保障区。 | 相符 |  |
|  |  | 6 | 严格管控钢铁、石化、化工、火电等 重点产业布局。 | 本项目不涉及相关行 业。 | 相符 |  |
|  |  | 7 | 工业项目应符合产业政策，不得采用 国家、省和本市淘汰的或禁止使用的 工艺、技术和设备， 不得建设生产工 艺或污染防治技术不成熟的项目； 限 制列入环境保护综合名录（2015 年 版）的高污染、高环境风险产品的生 产。 | 本项目符合产业政策， 不采用淘汰的或禁止使 用的工艺、技术和设 备，采用的工艺或污染 防治技术成熟；产品不 属于列入《环境保护综 合名录》（2021 年版） 的高污染、高环境风险 产品。 | 相符 |  |

|  |  | 8 | 工业项目排放污染物必须达到国家和 地方规定的污染物排放标准，新建企 业生产技术和工艺、水耗、能耗、物 耗、产排污情况及环境管理等方面应 达到国内先进水平（有清洁生产标准 的不得低于国内清洁生产先进水平， 有国家效率指南的执行国家先进/标杆 水平），扩建、改建的工业项目清洁 生产水平不得低于国家清洁生产先进 水平。 | 本项目排放污染物达到 国家和地方规定的污染 物排放标准。项目在技 术和工艺、水耗、能 耗、物耗、产排污情况 及环境管理等方面达到 国内先进水平。 | 相符 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 工业项目选址区域应有相应的环境容 量，未按要求完成污染物总量削减任 务的区域和流域，不得建设新增相应 污染物排放量的工业项目。 | 项目所在区域环境质量 达标，拥有相应的环境 容量。 | 相符 |  |
|  | @2025 年 4 月 16 日，国家发展改革委、商务部、市场监管总局关于印发《市场准入负面清单（ 2025 年版） 》的通知（发改体改规〔2025〕466号），经对照，本项目不在《市场准入负面清单（2025 年版）》范围内。 ③对照《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》，本项目不属于《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》禁止类，符合文件要求。 （5）与生态环境分区管控文件相符性分析 《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《市生态环境局关于印发〈连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案〉具体管控要求的通知》（连环发〔2021〕 172 号）发布后，按照生态环境部《2023 年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81 号）要求，江苏省生态环境厅发布了《江苏省 2023 年度生态环境分区管控动态更新成果公告》， 重点衔接《江苏省国土空间规划（2021—2035 年）》， 依据最新法律法规和相关政策、规划，对生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以及生态环境管控单元和准入清单进行更新。更新成果可登录江苏省生态环境厅官 网 “ 江 苏 省 生 态 环 境 分 区 管 控 综 合 服 务 ” （网 址 ： http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn：8089/sxydOuter/#/Login）查询。 |  |  |  |  |  |

|  | 根据江苏省生态环境厅官网“江苏省生态环境分区管控综合服务”中最新的管控要求，本项目所在管控单元为临港产业区西北片区，环境管 控单元编码：ZH32070320768，属于重点管控单元，《江苏省生态环境分区管控综合查询报告书》见附件 8。本项目与江苏省 2023 年度生态环境分区管控动态更新成果公告相符性分析见表 1-5。 表 1-5 项目与江苏省 2023 年度生态环境分区管控动态更新成果公告相符性 项目; 生态环境准入清单; 项目情况; 相符性. 空间布局约束; 主导产业为：新医药、新材料、新 能源、高端装备制造；推动新材料 产业发展，促进新能源材料技术攻 关与规模化应用，打造生物医药先 进制造业集群、绿色低碳制造集 群，实现高端装备产品的绿色化、 智能化、高端化。园区禁止引进高 污染三类工业项目及排放含汞、 砷、镉、铬、铅等重金属污染物项 目；限制使用和排放有毒气体、恶 臭物质类项目、使用高毒、高 VOCs 含量物质为主要生产原料， 又无可靠有效的污染控制措施的项 目、列入环境保护综合名录的高污 染、高环境风险产品的生产。; 本项目属于临时应急 处置项目，不属于禁 止项目，不违背园 区产业定位。; 相符. 污染物 排放管 控; （1）废气污染物排放量：二氧化 硫 2.07 吨/年、烟（粉）尘 100.3 吨 /年、氮氧化物 11.15 吨/年、 VOCs171.545 吨/年。（2）废水污 染物排放量：废水排放量：232.29 万吨/年、CO D246.636 吨/年、氨氮 19.883 吨/年、SS90.40 4 吨/年、总 磷 1.71 吨/年。; 本项目实行污染物总 量控制制度，排放的 污染物经处理后均可 达标排放。; 相符. 环境风险防控; （1）完成区内较大及以上环境风 险企业环境风险评估、应急预案修 编及备案、“八查八改”和安全达标 建设工作。 （2）完成开发区环境风险评估和 应急预案修编备案工作，定期演 练，防止和减轻事故危害。; 企业制定并落实各 类事故风险防范措 施，最大限度地防 止和减轻事故的危 害，确保区域环境 安全。; 相符. 资源开 发效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗（吨/万 元）≤8、单位工业增加值能耗（吨 标煤/万元）≤0.5。; 本项目为临时应急处 置项目，工期短，满 足资源开发效率要 求。; 相符. 根据上表分析，本项目符合《江苏省 2023 年度生态环境分区管控动态更新成果公告》文件要求。 |
| --- | --- |

|  | 综上所述，本项目的建设符合“分区管控”相关要求。 2.产业政策的相符性分析 本项目为生态保护和环境治理业项目，根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（国家发展和改革委员会令第 7号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目，为鼓励类项目。 3.项目与相关法规政策相符性分析 （ 1 ）与《江苏省粉尘无组织排放深度整治方案》（苏大气办〔2018〕4 号）相符性分析 表 1-6 项目与《江苏省粉尘无组织排放深度整治方案》相符性分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件要求 | 本项目情况 |  | 相符性 |  |
|  |  | 1.运输 （1）运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车； （2）运输袋装粉状物料， 以及粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撒； （3）厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。车辆在驶离煤场、料场、储库、堆棚前应清洗车轮、清洁车身。 | 采用密闭车厢车辆或使用防尘布、防尘网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撒；厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。车辆在驶离厂房前应清洗车轮 、 清洁车身。 |  | 相符 |  |
|  |  | 2.物料储存 （1）粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内； （2）粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆棚中，或储存于密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙（或围挡）及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风方位； （3） 露天储存粒状、块状等易散发粉尘的物料， 堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围挡（出入口除外），围挡高度应不低于堆存物料高度的 1.1 倍，同时采取洒水、覆盖防尘布（网）或喷洒化学稳定剂等控制措施； （4） 临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。 | 采取覆盖防尘布、防尘网，定期洒水抑尘、定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 |  | 相符 |  |
|  |  | 3.物料转移和输送 厂内转移和输送易散发粉尘的物料应采取以下方式之一： （1）采用密闭输送系统； | 厂房密闭， 分拣区安装雾炮机加湿抑尘。 |  | 相符 |  |
|  |  | （2）在封闭式建筑物内进行物料转移和输送； （3）在上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理、雾炮机气雾加湿抑尘等控制措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.物料加工与处理 （1）物料加工与处理过程中易散发粉尘的工艺环节（如破碎、粉磨、筛分、混合、打磨、切割、投料、出料（渣）、包装等）应采用密闭设备，或在密闭空间内进行。不能密闭的，应采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 （2）密闭式生产工艺设备、废气收集系统、除尘设施等应密封良好，无粉尘外溢。 | 物料加工与处理过程中易散发粉尘的工艺环节（如破碎 、 撕碎 、 筛分等）应采用密闭设备并在密闭空间内进行，密闭式工艺设备 、 废气收集系统、除尘设施等应密封良好，无粉尘外溢。 |  | 相符 |  |
|  | （2）与《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327 号）相符性分析 表 1-7 项目与《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通 知》相符性分析 |  |  |  |  |  |
|  |  | 文件要求 | 本项目情况 |  | 相符性 |  |
|  |  | 完善贮存设施建设：一般工业固体废物产生、收集、贮存、利用处置单位应建设满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施要求的贮存设施，在显著位置设立符合《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》 （GB15562.2）要求的环境保护图形标志。 | 建设单位属于一般工业固体废物临时应急处置项目，临时堆场已铺防渗膜、堆场一般固废表面已全部覆盖防雨布 、 防尘布 。 满足防扬散 、 防流失、防渗漏或者其他防止污染的要求。 一般固废临时堆场设立提示及警示牌。 |  | 相符 |  |
|  |  | 规范利用处置过程：一般工业固体废物利用处置单位要严格根据环评文件等要求接收相应属性、种类、数量的固体废物，建立一般工业固体废物入场污染物分析管理制度，明确接收标准，检测原始记录保存期限不少于 5 年。建立健全一般工业固体废物利用处置台账，如实记录一般工业固体废物入厂、贮存、利用处置等生产经营情况，严禁只收不用、超量贮存。落实环评、环保验收等文件中有关污染防治措施、环境监测等各项要求。再生利用产物应符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）有关规定。 | 本项目为临时应急处置项目，项目运行后，建设单位将建立健全一般工业固体废物利用处置台账，如实记录一般工业固体废物入厂、贮存、利用处置等经营情况，严禁只收不用、超量贮存；落实环评、环保验收等文件中有关污染防治措施、环境监测等各项要求。 本项目建设满足《固体废物再生利用污染防治技 术 导 则 》 （ HJ1091- 2020）中有关要求。 |  | 相符 |  |
|  |  | 技术能力证明材料：利用处置工艺和设施（含预处理，收集单位不提供）、贮存设施及污染防治工艺或措施； 环评及批复文件、排污许可文件（如有）；利用处置（含预处理）后产物或收集的固体废物（仅对收集单位）最终去向；固体废物管理制度及管理台账。 | 本项目为临时应急处置项目，具有处置工艺和设施，贮存设施，产污环节设有污染防治措施。 本项目参照常规项目，按照法律法规办理环评及审批手续。建设单位将建立健全固体废物管理制度及管理台账。 |  | 相符 |  |
|  | （3）与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16 号）相符性分析 表 1-8 项目与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》相符性分析 |  |  |  |  |  |
|  |  | 文件要求 |  | 本项目情况 | 相符性 |  |
|  |  | 企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部 2021 年第82 号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容， 不再另外制作纸质台账。 各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763—2022）执行。 |  | 本 项 目 一 般 固废经分类后， 大部分是土壤， 少部分为生活垃圾、建筑垃圾、矿砂， 本项目将参照《一般工业固体废物管理 台账 制 定 指 南 （试行） 》（生态环境部 2021 年第 82 号公告） 要求， 建立一般工业固废台账。 | 相符 |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目来源 原连云港乐驰物流有限公司东北区域（原巨杉公司）南侧清挖出的固体废物目前暂存于万林物流西侧场地，本项目的任务为将暂存于万林物流西侧场地的固体废物进行分类，并处理处置，因此本项目为临时应急处置项目。项目已取得连云港经济技术开发区行政审批局下发的《关于原连云港乐驰物流有限公司东北区域（原巨杉公司）南侧清挖出的一般固废分拣处理项目建议书的批复》（连开审批复〔2025〕141 号）。 参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业 103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用→ 其他”，应编制环境影响报告表。为此，连云港经济技术开发区朝阳街道办事处委托我单位编制《原连云港乐驰物流有限公司东北区域（原巨杉公司）南侧清挖出的一般固废分拣处理项目环境影响报告表》。 接受委托后，我单位立即安排有关技术人员进行现场踏勘，对项目所处区域的自然环境、社会经济环境等进行了调查，在此基础上完成了本项目的环境影响报告表，为环保主管部门监管提供依据。 2.项目概况 项目名称：原连云港乐驰物流有限公司东北区域（原巨杉公司）南侧清挖出的一般固废分拣处理项目； 项目性质：新建； 建设单位：连云港经济技术开发区朝阳街道办事处； 建设地点：连云港经济技术开发区跃湖路 88 号； 建设内容：本项目将暂存于万林物流西侧场地内约 10.96 万～13.31 万吨的一般固体废物进行分拣处理，分拣、筛分分类后大部分是土壤，少部分为生活垃圾、建筑垃圾、矿砂。其中生活垃圾收集后委托具备相应资质和处置 |
| --- | --- |

|  | 能力的单位进行焚烧或填埋处置；建筑垃圾属于拆除垃圾（SW73），固废代码为 502-099-S73（以上之外的各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的其他弃料），需按城管部门要求回填或委托有资质单位处置；黑色矿砂属于尾矿（SW05），固废代码为 081-001-S05（铁尾矿。铁矿山开采出的矿石，经选矿厂选出有价值的精矿后产生的固体废物），需委托有资质单位进行处置；剩余的主要为开挖过程中带出的土壤，将土壤运送、回填至连云港经济技术开发区佟圩路东侧、排淡河南侧地块原清挖地块或开发区内其他建设用地。 行业类别及代码：N7723 固体废物治理； 投资总额：1500 万元。 4.项目建设内容、规模及组成 （1）项目建设内容、规模 本项目建设内容为将暂存于万林物流西侧场地的一般固废进行分拣、处 理， 属于一般固废分拣处理临时应急处置项目， 分拣固废量为 78315m3 （10.96 万～13.31万吨），实施工期较短约 42 天。 表 2-1 项目建设内容及规模表 序 号; 工程名称（车间、生 产装置或生产线）; 一般 固废量; 分类后物质名称; 体积含 量占比*; 总运行 时间 （h）; 去向. 1; 分拣厂房; 10.96万~ 13.31万吨; 生活垃圾; 约 20%; 336; 委托具备相应资质和处 置能力的单位进行焚烧 或填埋处置. 2; 建筑垃圾; 约 15%; 按城管部门要求回填或委托有资质单位处置. 3; 黑色矿砂; 约 5%; 委托有资质单位进行处 置. 4; 土壤; 约 60%; 回填至原清挖地块或开发区内其他建设用地. *为估算情况，具体以实际现场作业为准。 （2）分类后各类固废、土壤处置及去向合规性分析 结合勘探报告、环境监理现场照片以及人员访谈等，原地块填埋的固废主要有生活垃圾、黑色矿砂和少量建筑垃圾等。在开挖过程中为确保开挖彻 |
| --- | --- |

|  | 底，部分土壤和填埋固废被同步开挖。经江苏国正检测有限公司对该固废进行属性鉴定，鉴定结果为一般固废。为将堆存固废中的不同物质分类，便于后期处置，拟增加筛分设备，采用人工分拣结合机器筛分的工艺，对堆场固废进行分类处置，分类后各类固废、土壤处置及去向合规性分析如下： ①生活垃圾处置及去向合规性分析说明 本项目生活垃圾委托具备《城市生活垃圾经营性处置服务许可证》及相应配套资质（环保验收合格文件、污染物排放许可证等）的单位进行焚烧或填埋处置，委托前应核查受托方处置资质、设施能力及合规性，签订正式委托合同明确双方权利义务、处置标准及违约责任；委托方对生活垃圾进行分类收集、规范贮存，严禁混入工业固体废物、危险废物，按规定办理生活垃圾转移备案（如需），选用合规运输单位确保运输过程无遗撒；受托方严格按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）及地方相关标准开展处置作业，完善监测与台账管理，落实二次污染防控及应急处置措施，委托方与受托方分别履行过程监督与自我监管责任，确保生活垃圾处置全程合法合规，实现无害化、减量化、资源化目标，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求。 ②建筑垃圾处置及去向合规性分析 本项目一般工业固废经物理分拣、筛分后，分离出仅含砖瓦、混凝土块、砂石、渣土等组分的纯建筑垃圾，该物料不属于一般工业固废及危险废物，属性界定为建筑垃圾，具体属于拆除垃圾（SW73），固废代码为 502- 099-S73 （以上之外的各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的其他弃料），符合相关法规定义。项目对建筑垃圾进行收集、暂存，标识清晰，暂存措施满足环保要求。建筑垃圾委托经连云港市城管部门核准的合规单位清运处置，运输车辆应密闭且 GPS 定位，需按核定路线运输，终端送至城管认可的消纳场或资源化利用单位，去向应明确可追溯。建筑垃圾处置方案可 |
| --- | --- |

|  | 行、去向合规，环境影响可接受。 ③黑色矿砂处置及去向合规性分析 本项目一般工业固废经物理分拣、筛分后，分离出的黑色矿砂属于一般工业固废（非危险废物），具体属于尾矿（SW05），固废代码为 081-001- S05（铁尾矿。铁矿山开采出的矿石，经选矿厂选出有价值的精矿后产生的固体废物）。项目对黑色矿砂单独收集、分区暂存，设置防雨、防渗、防扬尘暂存设施，标识清晰，符合 GB18599 及苏环办〔2024〕16 号要求。该部分黑色矿砂委托具备一般工业固废处置资质的合规单位处置，受托单位需提供环评、排污许可等相关资质文件。处置过程落实电子转移联单制度，建立产生、转运、处置完整台账，在江苏省固体废物监管平台完成申报，终端去向为合规处置场所（填埋/协同焚烧/资源化利用），去向明确可追溯，处置及去向均符合国家及地方相关规定，环境影响可接受。 ④土壤处置及去向合规性分析 2026 年 1 月 24 日，连云港经济技术开发区朝阳街道办事处会同连云港市生态环境局开发区分局在办事处会议室组织召开“益多康西侧堆存固废处置”专家咨询会，并取得了《益多康西侧堆存固废处置专家咨询意见》（见附件 9），《意见》中明确：“结合固废来源，建议产废单位对上述固废筛分出生活垃圾、建筑垃圾后，对剩余筛分物按 GB36600 进行取样检测。如检测结果满足标准要求，对照 GB34330 中的‘经加工后符合性能、污染控制等相关管理要求，作为复垦、生态修复、土地平整、采空区回填、填埋场覆盖土等工程填充物料使用后的物质 ’，可用于建设用地的场地回填；如取样检测结果不能满足标准要求，产废单位按固废管理要求，委托有资质单位处置。” 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330—2025）第 8.4 条款规定，按以下方式进行利用或处置的物质，不属于固体废物：d）“经加工后符合性能、污染控制等相关管理要求，作为复垦、生态修复、土地平整、采空区回填、 |
| --- | --- |

|  | 填埋场覆土等工程填充物料使用后的物质” ，同步开挖带出的土壤经分拣、筛分后（本项目筛分后土壤）符合性能、污染控制等相关管理要求，符合该条款要求，故不纳入固废管理。为确保筛分准确，筛分过程中同步开展环境监测，土壤监测主要按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） 中的因子和监测方法执行； 若监测结果超出该标准，则委托有资质单位处置；若满足 GB36600 中的标准，在符合相关法规的前提下，将土壤运送、回填至连云港经济技术开发区佟圩路东侧、排淡河南侧地块原清挖地块或开发区内其他建设用地，去向明确、可追溯。回填前应清理回填区域杂物，回填过程规范平整，做好防尘、防流失措施，避免对周边环境造成影响，项目建立完整的开挖、分拣、筛分、监测、回填台账，落实相关监管要求，土壤处置及去向均符合国家及地方相关法律法规，方案可行、合规。 （3）工艺可行性分析 本项目工艺流程为将堆放的固废进行开挖→人工分拣→投料筛分→装车→分别外运处置或回填。 ①工艺流程逻辑与固废处置核心目标相符性分析 该工艺遵循“分类处置、资源化优先”的固废管理基本原则，流程设计与固废筛分处置的核心需求高度匹配： 前端预处理环节完整：从“堆放固废开挖→ 人工分拣→ 投料筛分”的前端流程，实现了固废的“物理分质”——先通过人工分拣剥离易识别的生活垃圾、建筑垃圾，再通过投料筛分进一步细化固废粒径/品类，为后续“检测判定去向”奠定基础，符合固废处置“先分类、后判定、再处置”的技术逻辑； 末端处置路径清晰：筛分后剩余物土壤通过“检测判定+分级处置”（达标则建设用地回填，不达标则委托有资质单位处置），既契合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600）等国标要求，也最大化实现了固废的资源化利用，避免“一刀切”式填埋/处置造成的资源浪费。 ②工艺环节无明显技术缺陷 流程中各环节均为固废处置领域成熟且通用的基础工艺：开挖、人工分拣、投料筛分、装车均属于低技术门槛、易落地的物理处理工序，产废单位无需新增复杂设备； 末端“检测判定处置路径”的设计，弥补了“仅靠物理筛分无法判断固废污染属性”的短板，避免了“盲目回填导致土壤/地下水污染”的技术风险，使工艺从“单纯物理处理”升级为“分类+检测+合规处置”的闭环流程。 ③与国标及固废管理政策要求相符性分析 工艺中“按 GB36600 取样检测”“ 对照 GB34330 判定回填可行性”的要求，直接对接国家土壤/固废管理核心标准，确保处置路径符合生态环境部对建设用地土壤污染风险管控的要求。 综上所述，本项目工艺具有可行性。 |
| --- | --- |

|  | （4）项目组成 项目组成见表 2-2。 表 2-2 项目组成一览表 类别; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 分拣厂房; 约 5000m2; 租赁已建成的闲置厂房. 储运工程; 运输; 车辆; 汽车运输. 堆场; 22886m2; 租赁闲置场地. 辅助工程; 办公室; 100m2; 设置在租赁的厂房内. 公用工程; 供水; 依托出租企业办公楼卫生间，生活用水、生活污水本次不评价; 依托出租企业. 排水. 供电; 由市政电网供电; 依托园区现有电路管网. 环保工程; 废气; 厂房内颗粒物采取自然沉降、雾 炮机气雾加湿抑尘等措施，无组 织排放。堆场开挖、分拣过程中 产生的臭气通过喷洒除臭剂等措 施，降低排放。; 达标排放. 废水; 生活污水依托已建化粪池处理后 排入临港污水处理厂。; 依托出租企业. 噪声 治理; 减震降噪、建筑隔声及距离衰减 等措施。; 厂界噪声达标. 固废; 生活垃圾委托环卫清运。; 零排放. 4.本项目临时应急处置的固废背景、属性、暂存、处置方案 |
| --- | --- |

|  | 本项目临时应急处置的固废原填埋在“连云港经济技术开发区佟圩路东侧、排淡河南侧地块”，即原连云港乐驰物流有限公司东北区域（原巨杉公司）南侧。经鉴定属于一般工业固废，拟分类后再进行分别处置。 （1）本项目固废背景调查 连云港乐驰物流有限公司东北区域（原巨杉公司）南侧地块固废清运项 目位于连云港市佟圩路东侧、排淡河南侧。地块历史变迁见下表。 表 2-3 涉及地块土地类型演变情况 序号; 用地变迁. 1; 20 世纪80 年代之前为盐碱地. 2; 80 年代后连云港市水利站鱼塘、养鸡场. 3; 2004 年后属于连云港市巨杉科技开发有限公司废弃鱼塘、养鸡场. 4; 2009 年后至 2014 年被生活垃圾、港口保洁垃圾等填埋. 5; 2017 年后被连云港中诚禹混凝土有限公司利用，从事混凝土的搅拌、销售， 2021 年停止经营. 6; 2021 年后朝阳街道对填埋物进行开挖处理，对固体废弃物进行了筛选处置， 目前为筛选后的固体废弃物回填区域. 连云港经济技术开发区朝阳街道办事处负责该地块开挖转运工作，将固废一次性清挖，清挖前地块南北长约 180 米，东西宽约 110 米，面积约20000m2。项目于 2024 年 11 月 22 日开工，于 2025 年 1 月 13 日清挖结束封场。本地块开挖深度 5 米左右，根据《原巨杉公司地块南侧开挖外运土方量计算成果报告（NO：HTF2025-005）》（连云港四方测绘勘察有限公司， 2025 年 2 月 8 日），实际开挖面积约 23828m2，开挖土方量 78315m3。 以上朝阳街道负责开挖的固体废弃物即为本项目固体废物，固体废物开挖区域中心坐标：北纬 34.704379°,东经 119.292973°,具体范围见下图。 |
| --- | --- |

|  | 图 2-1 本项目固废在原填埋地块位置图 本项目原填埋地块土壤类型为滨海盐土。根据《连云港乐驰物流有限公司东北区域（原巨杉公司）南侧地块固废清理项目效果评估报告》（二〇二五年三月），调查结果表明：清挖后的基坑、侧壁土壤等检测结果均达到清理目标要求，地块内地下水健康风险可忽略，满足地块规划用途（储备库用地）的环境质量要求。 结合勘探报告、环境监理现场照片以及人员访谈等，原地块填埋的固废主要有生活垃圾、黑色矿砂和少量建筑垃圾等。在开挖过程中为确保开挖彻底，部分土壤和填埋固废被同步开挖，共清挖土方 78315m3，重量约为 10.96万～13.31万吨，目前均堆存在万林物流西侧场地。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 图 2-2 本项目固废暂存堆放位置图 （2）本项目固体废物属性 根据 2025 年 9 月江苏国正检测有限公司出具的《原连云港市巨杉科技开发有限公司东北区域南侧清挖固体废物危险特性鉴别报告》结论“综上所述，可判定万林物流西侧堆放的原巨杉公司东北区域南侧清挖出的物质不属于危险废物，属于一般固体废物”。因此，本项目堆放的固体废物属于一般工业固废。 （3）本项目固体废物暂存堆场情况 万林物流西侧场地的堆存场地已做了围堰，使用遮雨布、防渗布进行全面防雨、防渗措施。在接收一般固废前已铺设防渗膜。一般固废堆放后，已及时覆盖防尘、防雨布。防渗膜采用高密度聚乙烯材料加工而成，具有抗老化、耐腐蚀、耐穿刺、抗拉伸和防渗水的优良性能，约 2mm 厚，能满足临时堆场防渗等要求。防雨布采用聚丙烯或聚乙烯材料加工而成，具有防水，防寒，防晒，抗老化，抗紫外线，耐用，耐压，耐折，耐腐蚀，轻便，经济实惠等优点，能满足临时堆场防尘、防雨等要求。 经过现场测量，整个堆场长度约为 220m，宽度约为 130m 的矩形。顶部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 为高度在 3～4m 的梯形平面，梯形上底约 120m、下底约 160m、高 100m。 |
| --- | --- |
|  | 图 2-3 本项目固体废物堆场航拍图 （4）本项目固体废物（及附带的土壤）处置方案 为了将堆存固废中的不同物质进行分类，以便于后期处置，拟增加筛分设备，采用人工分拣结合机器筛分的工艺，对堆场固废进行分类。将分类后生活垃圾、建筑垃圾、黑色矿砂、土壤分别按合规性要求进行处理处置或回填。 ①生活垃圾处置方案 生活垃圾属于一般城市垃圾，可委托连云港晨兴环保产业有限公司或其他相应资质单位处理处置。 部分处理处置单位名称; 情况介绍. 连云港晨兴环保产业有 限公司; 连云港晨兴环保产业有限公司是连云港市生活垃圾焚烧发电+热电联产的核心企业， 同时具备一般工业固废协同处置能力。公司成立于 2005 年 7 月 20 日，注册地址：连云港经济技术开发区云桥路 20 号。连云港市晨兴环保产业有限公司利用连云港市生活垃圾焚烧处理产生的热量发电和供热，实现对连云港市生活垃圾的无害化、资源化和减量化处理。 连云港市晨兴环保产业有限公司目前具备 2589t/d 生活垃圾处置能力， 本项目预估生活垃圾可能共计接近600t/d，最大占连云港市晨兴环保产业有限公司一天处置量的 23.17%。因此废塑料、废布条等生活垃圾委托连云港市晨兴环保产业有限公司进行处置可行。. |

|  | @建筑垃圾处置方案 建筑垃圾属于拆除垃圾（SW73），固废代码为 502-099-S73（以上之外的各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的其他弃料），需按城管部门要求回填或委托有资质单位处置。本项目建筑垃圾可委托然连（连云港）环保科技有限公司（连云区）、连云港亿弘科环保科技有限公司（徐圩新区）或区域内其他相关资质单位进行处理处置。 部分处理处置单位名称; 情况介绍. 然连（连云港）环保科技有限公司; 年处理能力 30 万吨，拥有 2 条建筑垃圾粉碎线、2条再生砌砖生产线；主营拆除垃圾分拣破碎、再生骨料、再生砖生产，为市城管局重点调研资源化企业。. 连云港亿弘科环保科技有 限公司; 配置 10 万吨/年建筑垃圾资源化线+5 万吨/年大件/装潢垃圾处理线；年产再生砖 2.5 万 m3、再生无机混合料9.5 万吨，产品用于市政路基、墙体建材。. ③黑色矿砂处置方案 黑色矿砂属于尾矿（SW05），固废代码为 081-001-S05（铁尾矿。铁矿山开采出的矿石，经选矿厂选出有价值的精矿后产生的固体废物） ，需委托有资质单位进行处置。本项目黑色矿砂可委托江苏港融新型建材有限责任公司（连云区）、江苏筑港建设集团有限公司（连云区）、连云港中汇矿业有限公司（赣榆区）或区域内其他相关资质单位进行处理处置。 |
| --- | --- |
|  |  | 部分处理处置单位名称 | 情况介绍 |  |
|  |  | 江苏港融新型 建材有限责任 公司 | 江苏港融新型建材有限责任公司新型建 1.基本信息：江苏港融新型建材有限责任公司江苏省连云港市连云区 G228（临海公路）与烧香河路交叉口东北方向 100 米（连云港市上合组织（连云港）国际物流园内东北片区），其材配送中心铁尾矿制固化土项目利用铁尾矿和固化材料生产铁尾矿固化土，年用铁尾矿 100 万，该项目已取得环评批复（连环表复〔2025〕6012号）并通过环保三同时验收。目前正常运行。 2.根据《铁尾矿基工程回填材料》（T/JSAS057-2024） ，固化土的原材料为铁尾矿、粉煤灰、水泥、外加剂。本项目黑色矿砂属于铁尾矿，可满足使用要求。 |  |
|  |  | 江苏筑港建设集团有限公司 | 1.基本信息：港口集团全资，港口与航道特级、环保工程 1级，主营工程施工、混凝土生产、矿产品加工销售。 2.资质与能力 经营范围：矿产品加工、销售；建筑砌块/水泥制品制造；分支机构可生产商品混凝土。 资质：环保工程专业承包一级，具备固废治理工程能力。 设施： 自有混凝土搅拌站、骨料加工设备，可将铁尾矿加工为 |  |

|  |  |  | 再生骨料、路基材料、混凝土掺合料。 运输：具备道路货物运输（普货）资质。 3.具备完整资质、生产线与运营经验，可直接承接 081-001-S05铁尾矿资源化处置。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 连云港中汇矿业有限公司 | 1.基本信息：位于赣榆区柘汪镇西棘荡村文化路 1 号，主营铁矿石加工、铁尾矿资源化。 2.资质与能力 经营范围：铁矿石加工、矿产品销售，新增建筑材料销售。 环评与验收：铁尾矿资源化利用项目（2024.6 环评批复、9 月验收），明确处理 081-001-S05 铁尾矿，生产工程回填/建材原料。 设施：铁尾矿破碎、筛分、固化生产线，配套堆场与环保设施。 经验：历史处置自身铁尾矿，完成多地块尾矿清理与资源化。 3.具备完整资质、生产线与运营经验，可直接承接 081-001-S05铁尾矿资源化处置。 |  |
|  | ④土壤处置方案 开挖过程中带出的土壤不属于固体废物，不纳入固废管理体系。建设单位拟将土壤运送、回填至连云港经济技术开发区佟圩路东侧、排淡河南侧地块原清挖地块或开发区内其他建设用地。 5.运行设备 本项目主要设备见表 2-3。 表 2-3 项目主要设备一览表 序号; 名称; 数量/台; 备注. 1; 无轴筛分滚筒; 2; 外购. 2; 装载机; 1; 外购. 3; 可移动雾炮车; 1; 外购. 6.水平衡分析 本项目依托出租企业办公楼卫生间，生活用水、生活污水本次不评价。本项目用水主要为雾炮机气雾加湿抑尘、洒水用水，根据同类项目估算，本项目雾炮机气雾加湿抑尘、洒水用水量约 210m3/d，这部分用水全部蒸发损耗，不排放。 7.劳动定员及工作制度 本项目为临时应急处置项目。本次实施人员计划为 5 人，每天工作 8h，估算工期约42 天。 8.地理位置、周边环境概况及平面布置 |

|  | （1）项目位于连云港经济技术开发区跃湖路 88 号，地理位置见附图1。 （2）本项目以所用场地及厂房围成的区域边界作为厂界（全文同），厂区北侧为空场地、厂房，再向北为云池路；南侧为空场地、厂房，再向南为盐池西路；西侧为跃湖路；东侧为其他工业企业。项目周边环境概况及卫生防护距离图见附图2。 （3）项目租赁连云港经济技术开发区跃湖路 88 号万林物流西侧场地作为固废堆场，租赁万林物流北侧厂房作为分拣厂房；项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程 和产排污 环节 | 本项目施工期主要为设备进场、安装，施工期无影响。运营期即为项目固废分类、处置阶段，本项目的影响主要为项目实施阶段及运营实施完成后。 1.营运期 工艺流程及产排污环节如下： |

|  | 堆放的固废 | G1开挖粉尘、恶臭N噪声 G2分拣粉尘、恶臭 G3投料筛分粉尘N噪声 G4装车粉尘N噪声 |
| --- | --- | --- |
|  | 开挖 人工分拣 投料筛分 装车 外运处置/回填 |  |
|  | 图 2-4 工艺流程图 工艺流程及产污环节简述： （1）开挖：将堆放在万林物流西侧场地的固体废物按照从北到南顺序自上而下逐层清挖，先揭开计划开挖区域内的遮雨布，清挖过程中避免将防渗膜进行破坏。临时堆场和分拣厂房距离很近，装载机直接将清挖出来的一般固废运送至分拣厂房。将一般固废从临时堆场运往分拣厂房途中需将固废表面覆盖防尘布。由于雨雪天气或节假日等情况导致工程暂停期间应及时遮盖防雨布，防雨防渗。 产污环节：开挖过程中会产生少量粉尘。由于一般固废中含有生活垃圾等，开挖过程中会产生恶臭。挖掘过程中设备运行会产生噪声。 （2）人工分拣：由作业人员通过人工识别、分类、拣选的方式，将一 |  |

|  | 般固体废物中的废纸、废塑料、废织物、废橡胶、废木料、废玻璃、废金属、建筑垃圾、渣土、惰性杂物及其他可回收利用组分、不适宜直接处置的杂物进行分类拣选、分离归类。分拣后的各类固体废物分区集中堆放，及时转运至相应处置或利用单位进行处理。 产污环节：人工分拣过程中会产生少量粉尘、恶臭。 （3）投料筛分：装载机将人工分拣后的一般固废由上往下投入无轴筛分滚筒进料口。产污环节：投料过程中会产生少量粉尘和设备运行噪声。 一般固废通过进料口进入无轴筛分滚筒的筛筒内部，筛筒在驱动装置的作用下，以一定的速度旋转，随着筛筒的旋转，物料在筛筒内沿筛网表面移动。物料在重力和筛筒旋转产生的离心力作用下，逐渐向筛筒的出口端移动，物料在筛筒内移动的过程中，细小的颗粒会通过筛网的孔隙落到下方的收集区域，而较大的颗粒则留在筛筒内继续向前移动，直至到达出口端排出，筛分后的细物料通过筛网孔隙落入下方的收集装置中，而未通过筛网的较大物料则继续向前移动，然后从筛筒的另一端排出。人工将未筛分出的少量固废重新分拣。产污环节：筛分过程中会产生少量粉尘和设备运行噪声。 （4）装车：将人工分拣、筛分出的生活垃圾、建筑垃圾、黑色颗粒状污染物（矿砂）和土壤立即分类装车转运，不进行暂存。生活垃圾收集后委托具备相应资质和处置能力的单位进行焚烧或填埋处置；建筑垃圾属于拆除垃圾（SW73），固废代码为 502-099-S73（以上之外的各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的其他弃料），需按城管部门要求回填或委托有资质单位处置；黑色矿砂属于尾矿（SW05），固废代码为 081-001-S05（铁尾矿。铁矿山开采出的矿石，经选矿厂选出有价值的精矿后产生的固体废物），需委托有资质单位进行处置；剩余的主要为开挖过程中带出的土壤，将土壤运送、回填至连云港经济技术开发区佟圩路东侧、排淡河南侧地块原清挖地块或开发区内其他建设用地。 产污环节：装车过程中会产生少量粉尘和设备运行噪声。 |
| --- | --- |

|  | 本项目产污环节和排污特征见表 2-4。 表 2-4 主要产污环节和排污特征 污染物; 产生工序; 主要污染因子; 处理处置方式. 废气; 开挖; 颗粒物; 洒水抑尘. 恶臭; 喷洒除臭剂. 人工分拣; 颗粒物; 洒水抑尘. 恶臭; 喷洒除臭剂. 投料筛分; 颗粒物; 密闭车间、洒水抑尘. 装车; 颗粒物; 运输车内需事先铺设防渗膜， 装载好固体废物后需覆盖一层 幕布对其进行覆盖. 废水; 生活污水; pH 、COD 、SS、 氨氮、总磷、总氮; 依托出租方的化粪池处理后接管临港污水处理厂. 噪声; 各类生产、除尘设备; 等效 A 声级; 选用低噪声设备、优化布局、厂房隔声、减振. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门统一处理. 2.营运实施完成后 营运实施完成后，不再涉及工艺流程，但场地可能会有遗留环境问题。营运实施完成后其他具体工作内容如下： （1）将堆场的防渗膜和防雨膜等分类回收处置。对堆场抛撒的一般固废收集后运送至分拣厂房进行筛分。 （2）将分拣厂房进行清理。将厂房内的杂物清除干净。 营运实施完成后，本项目租赁的场地使用权将回收至益多康医药有限公司，租赁的厂房使用权将回收至连云港市贸农联营出口饲料加工厂。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 本项目租赁场地地块、厂房产权人为连云港万林物流有限公司（全文简称“万林物流”），益多康医药有限公司、贸农联营出口饲料加工厂为万林物流指定的可对外承租的第三方，拥有对该地块、厂房的租赁权及物业管理使用权限。 本项目租赁益多康医药有限公司位于连云港经济技术开发区跃湖路 88号万林物流西侧场地（闲置）作为本临时应急处置一般固废分拣处理项目的临时堆场。本项目租赁贸农联营出口饲料加工厂位于连云港经济技术开发区跃湖路 88 号万林物流北侧厂房作为本临时应急处置一般固废分拣处理项目的分拣厂房。益多康医药有限公司和贸农联营出口饲料加工厂均未在万林物流公司场地进行生产活动，厂房在出租前均处于闲置状态，故无原有污染。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.大气环境 （1）大气环境质量达标区判定 本项目位于江苏省连云港经济技术开发区，根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》（连政发〔2012〕115 号），本项目所在地环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》中二级标准。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）， 自本标准实施之日（2026 年 3 月 1 日）起至2030 年 12 月 31 日止，环境空气污染物基本项目（表 1）实施过渡阶段浓度限值；自 2031 年 1 月 1 日起，在全国范围内实施基本项目（表 1）浓度限值。本项目达标分析数据监测时间为 2024 年，该时间段环境空气质量仍执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，同时，本次对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值进行达标分析。 本报告选取 2024 年作为评价基准年，根据连云港市生态环境局发布的《2024 年度连云港市环境状况公报》，连云港市市区环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物的年平均浓度分别为 8 、23 、51 、30 微克/立方米，一氧化碳 24 小时平均第 95 百分位数浓度为 1.0 毫克/立方米，臭氧日最大 8 小时滑动平均值的第 90 百分位数浓度为 161 微克/立方米。六项指标浓度与 2023 年相比均下降或持平， 变化幅度分别为 0 、-4.2% 、- 12.1% 、-6.3% 、0 、-1.8%。全市环境空气质量优良天数比例为 82.0%，首要污染物分别为臭氧、细颗粒物、可吸入颗粒物和二氧化氮。年度综合评价表明，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 、《环境空气质量标准》（GB3095- 2026）过渡阶段二级要求；二氧化硫、二氧化氮的 24 小时平均第 98 百分位数浓度、可吸入颗粒物、一氧化碳的 24 小时平均第 95 百分位数浓度均满足 |
| --- | --- |

|  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境空气质量标准》（GB3095- 2026）过渡阶段二级要求；细颗粒物 24 小时平均第 95 百分位数浓度、臭氧日最大 8 小时滑动平均值的第 90 百分位数浓度超过《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）、《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级要求。本项目所在地为环境空气质量不达标区。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《市政府关于印发〈连云港市空气质量持续改善行动计划实施方案〉的通知》（连政发〔2024〕 67号）、《关于印发〈连云港市 2024 年大气污染防治工作计划〉的通知》（连污防指办〔2024〕34 号）等方案，通过采取以上措施后，项目所在区域超标污染物能够得到有效控制，环境空气质量逐步改善。 2.地表水环境质量 本项目附近主要地表水为大浦河掉尾工程，为东盐河的延伸。东盐河公路桥断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准。根据《2025 年 8 月连云港市地表水质量状况》，公路桥断面水质满足Ⅲ类水质标准。 3.声环境质量现状 本项目位于连云港经济技术开发区现有厂房内，项目所在区域声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，项目厂界外 50m 范围内无居民等敏感点，无需开展声环境质量调查。 4.地下水、土壤环境质量状况 本项目不直接向土壤、地下水排放污染物，周边不存在土壤、地下水环境敏感目标，评价不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），大气环境保护目标范围为厂界外 500m，声环境保护目标为厂界外50m，地下水环境保护目标为厂界外 500m。 1.大气环境 |

|  | 根据实地踏勘，本项目厂界外 500m 范围内无大气环境保护目标。 2.声环境 根据实地踏勘，本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.其他环境保护目标 本项目位于产业园区内，无需调查生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 本项目大气污染物均无组织排放，其中颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 排放标准，臭气浓度执行《恶臭污 染物排放标准》（GB14554-93）表 1 排放标准。具体标准限值见下表。 表 3-1 大气污染物排放标准 污染物; 无组织. 监控浓度限值; 监控位置. 颗粒物（mg/m3）; 0.5; 边界外最高浓度点. 臭气浓度（臭气浓度）; 20. 2.水污染物排放标准 项目运营期废水排放执行连云港经济技术开发区临港污水处理厂规定的接管标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中的A 等级要求后，经由大浦河排污通道排入临洪河，最终进黄海。 表 3-2 废水污染物排放标准（单位：mg/L ，pH 值除外） 序号; 污染因子; 《污水排入城镇下水道水质 标准》（GB/T31962-2015） 表 1A 级标准; 污水处理厂尾水《城镇污水处理厂污 染物排放标准》（GB18918-2002） 一级 A 标准. 1; pH; 6.5-9.5; 6-9. 2; COD; 500; 50. 3; SS; 400; 10. 4; 氨氮; 45; 5(8)①. 5; TN; 70; 15. 6; TP; 8; 0.5. 注：①括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《 工业企业厂界环境噪声排放标准 》 |

|  | （GB12348-2008）中 3 类标准。具体标准见表 3-3。 表 3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
|  | 3 类 | 65dB(A) | 55dB(A) |
|  | 4.固废排放标准 本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 |  |  |
| 总量控制指标 | 本项目为临时应急处置项目，实施工期短，仅 42 天。本项目大气污染物均无组织排放；废水为生活污水，依托出租方措施处理，所产生的生活污水纳入出租方排放的污染物中分析，本次不评价；本项目固废零排放。因此本项目不申请总量控制指标。 |  |  |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 本项目租用已建厂房进行生产活动，施工期的主要工程内容是设备安装，工程量较小、工期短，对周围环境影响较小，故施工期对外环境的影响不再分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、营运期废气环境影响和保护措施 1.废气污染物产生及排放情况 项目运营期产生的废气污染物主要为一般固废开挖、人工分拣、投料筛分、装车过程中产生的颗粒物，及一般固废开挖、人工分拣过程中产生的恶臭。 （1）一般固废开挖废气污染物颗粒物 一般固废开挖废气产生于堆场。堆场现状已做了围堰，使用遮雨布、防渗布进行全面防雨、防渗措施。在接收一般固废前已铺设防渗膜。 一般固废堆放后，已及时覆盖防尘、防雨布。防渗膜采用高密度聚乙烯材料加工而成，具有抗老化、耐腐蚀、耐穿刺、抗拉伸和防渗水的优良性能，约2mm 厚，能满足临时堆场防渗等要求。防雨布采用聚丙烯或聚乙烯材料加工而成， 具有防水， 防寒， 防晒， 抗老化， 抗紫外线， 耐用， 耐压， 耐折， 耐腐蚀， 轻便， 经济实惠等优点， 能满足临时堆场防尘、防雨等要求。一般固废堆放过程基本无粉尘产生。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙等著， 1989） ，开挖工序的颗粒物产生系数为无抑尘措施下的产生系数（单位： kg/t 物料） 0.0015kg/t。本项目需要开挖的一般工业固废共计 10.96 万～13.31 万 t，本次按最大量考虑， 则开挖颗粒物产生量为 0.20t。 （2）一般固废人工分拣、投料筛分废气污染物颗粒物 本项目一般工业固废人工分拣、投料筛分过程会产生颗粒物， 参照《逸散性工业粉尘控制技术》表 18-1 相关系数，物料在分拣过程中产生的 |

|  | 粉尘量均为 0.02kg/t （物料），本项目需要分拣的一般工业固废共计 10.96万～13.31 万 t，本次按最大分拣量考虑，人工分拣、投料筛分按 2 次分拣过程考虑，则分拣粉尘产生量为 2.662t ，考虑到大粒径颗粒物自由沉降，约 50%的粉尘自由沉降至地面，定期清扫。剩余粉尘经雾炮机气雾加湿抑尘后无组织排放， 根据环境部公告 2021 年第 24 号关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告中附表 2 中附录 4，粉尘控制措施控制效率洒水为 74%，本次参照保守取雾炮机气雾加湿抑尘为 74%，则人工分拣、投料筛分过程中无组织粉尘的排放量约为 0.346t。 （3）一般固废装车废气污染物颗粒物 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A. 奥里蒙等著， 1989） ，铲装工序的颗粒物产生系数为无抑尘措施下的产生系数（单位： kg/t 物料） 0.0015 kg/t。本项目需要装车的一般工业固废共计 10.96 万～13.31 万 t，本次按最大量考虑，则装车颗粒物产生量为 0.20t ，产生于分拣车间内。 （4）一般固废开挖、人工分拣产生的恶臭 本项目一般固废中含少量生活垃圾，会产生少量恶臭，经喷洒植物除臭液后无组织排放，植物除臭液处理效率取 50%，本项目排放的恶臭对周围环境影响很小， 本次评价不对其进行定量分析。 本项目废气产污环节、污染物种类、源强核算、排放形式及防治设施见下表 4-1。 表 4-1（a） 项目废气产生情况表 污染源; 所在工序; 污染物名称; 产生速率 kg/h; 产生量 t; 排放时间h. 堆场; 开挖; 颗粒物; 0.5952; 0.20; 336. 臭气浓度; 少量; 少量. 分拣厂房; 人工分 拣、投料 筛分; 颗粒物; 7.9226; 2.662; 336. 臭气浓度; 少量; 少量. 装车; 颗粒物; 0.5952; 0.20; 336. |
| --- | --- |

|  | 表 4-1（b） 项目废气排放情况表 污染 物名称; 污染 源位置; 产生 量 （t）; 处理措施; 处理效率%; 排放速率（kg/h）; 排放 量 （t）; 排放时间（h）; 面源 高度（m）. 颗粒物; 堆场; 0.02; 加强管理、规范 操作，洒水; 未考虑; 0.5952; 0.2; 336. 臭气浓度; 少量; 加强管理、规范 操作，喷 洒植物除臭液; 50; 少量; 少量. 颗粒物; 分拣厂房; 2.862; 自然沉降、雾炮 机气雾加湿抑尘; 80.92; 1.6250; 0.546; 336. 臭气浓度; 少量; 加强管理、规范 操作，喷 洒植物除臭液; 50; 少量; 少量. 2.措施及可行性分析 本项目无组织排放集中在开挖、人工分拣、投料筛分、装车工段的无组织颗粒物，以及堆场一般固废开挖、分拣车间内刚开始的人工分拣工序产生的恶臭。 建设单位拟采取废气治理措施主要为：在密闭的厂房内进行一般固废人工分拣、投料筛分、装车处理，在堆场进行洒水作业，在分拣厂房安装雾炮机气雾加湿抑尘；堆场、人工分拣产生的恶臭通过喷洒除臭液去除。 （1）洒水 根据环境部公告 2021 年第 24 号关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告中附表 2 中附录 4，粉尘控制措施控制效率洒水为 74% ，属于可行的粉尘控制措施。 （2）雾炮机气雾加湿抑尘可行性分析 雾炮机作为一种高效环保的降尘设备，被广泛应用于各类粉尘污染的场所。雾炮机主要组成部分包括：主机、喷嘴、泵站、控制系统等。主机采用高品质不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性能；喷嘴采用特制的多孔设计，能将水雾均匀喷射到指定区域；泵站采用高性能进口泵， 确保设备在各类工况下稳定运行；控制系统采用智能模块，用户可通过手机 APP 或PLC 进行远程操控。喷出的水雾与空气的粉尘相碰撞，使粉尘降落地面。参照全国第二次污染源普查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》煤炭开采和洗选业行业系数手册－烟煤和无烟煤－井工开采，喷淋降尘效率可达 80%，故本项目高压雾化降尘系统降尘效率取 74%是可行的，结合厂房阻隔、粉尘自然沉降，无组织颗粒物的处理效率可达 80%。 （3）喷洒植物除臭液控制恶臭可行性分析 植物型除臭剂是指以天然植物萃取液或者天然植物提取物为主要原料加工而成的除臭剂， 对人体和动物是无害的、无毒的，对土壤、植物均无损害，且无燃烧性和爆炸性，不含氟利昂和臭氧，使用安全。根据《多种除臭剂对氨和硫化氢去除效果的试验研究》（丁湘蓉， 环境卫生工程杂志，December2016 ，Vol.24 ，No.6） ，多种植物除臭剂对处理效率平均值均在 50%以上，属于可行的除臭措施。 |
| --- | --- |

|  | 3.污染物排放量核算清单 （1）无组织排放量核算 表 4-2 本项目大气污染物无组织排放量核算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染源 | 污染物 | 产生工艺 |  | 主要防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排 放量（t） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值(mg/m³) |  |  |
|  |  | 堆场 | 颗粒物 | 开挖 |  | 加强管理、规范 操作，洒水 | 《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021）表 3 | 0.5 | 0.20 |  |
|  |  | 分拣厂房 | 颗粒物 | 人工分拣、投料 筛分、装车 |  | 自然沉降、雾炮 机气雾加湿抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021）表 3 | 0.5 | 0.546 |  |
|  |  | 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.746 |  |

|  | （2）项目大气污染物年排放量核算 表 4-3 本项目大气污染物排放量核算表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 污染物名称 | 排放量（t） |
|  | 1 | 颗粒物 | 0.746 |
|  | 4.大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 中的规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）应设置相应的大气环境防护距离，通常采用模式软件计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，要再结合厂区平面布置确定防护区域，在有厂界排放浓度要求时，大气环境预测结果首先要满足厂界排放标准，如果预测结果在厂界监控点处出现超标，则要求削减排放源强。 当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。在底图上标注从厂界起所以超过环境质量短期浓度标准限值的网格区域，以自厂界起至超标区域最远的垂直距离作为大气环境防护距离。 经估算，本项目各大气污染物短期贡献值浓度均未超过环境质量浓度限值，无超标点， 因此不设大气环境防护距离。 5.卫生防护距离计算 本项目无行业卫生防护距离要求，本项目卫生防护距离依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）进行计算确定。 （1）卫生防护距离初值计算 根据《 大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 》 （GB/T39499-2020）规定，卫生防护距离的计算公式如下： 式中：Cm--大气有害物质环境空气质量的标准限值（毫克/立方米）； |  |  |

|  | Qc--大气有害物质的无组织排放量（千克/小时）； r--大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--大气有害物质卫生防护距离初值（米）； A 、B 、C 、D 为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 （2）参数选取 无组织排放多种有害气体时，按 Qc/Cm 的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在 100m 内时，级差为 50m；超过 100m，但小于1000m 时，级差为 100m。当按两种或两种以上有害气体的 Qc/Cm 计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。该地 区平均风速为 3.1m/s ，A 、B 、C 、D 值的选取见表 4-4。 表 4-4 卫生防护距离计算系数 系数; 5 年平均风速， m/s; 卫生防护距离 L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 19 0. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 14 0. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 0.319; 0.319. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取 470 、0.021 、1.85 、0.84。本项目的行业主要特征大气有害物质为颗粒物，经计算，污染物的卫生防护距离见表 4-5。 |
| --- | --- |

|  | 表 4-5 污染物卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物; 面源面 积（m²); 计算参数; 卫生防护距离. Cm(mg/ m³); A; B; C; D; L 计（m）; 取值（m）. 堆场; 颗粒物; 28600; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 9.307; 50. 分拣厂房; 颗粒物; 5000; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 78.825; 100. 根据距离计算结果，本项目需以堆场、分拣厂房边界为起点分别外扩50m 、100m 线作为卫生防护距离，本项目最终卫生防护距离确定为：项目厂界外扩 100m。据现场调查，卫生防护距离范围内现无敏感目标。且在该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。综上所述，本项目排放的无组织废气对周边环境影响较小，不会降低周边大气环境质量，环境影响可以接受。 二、营运期废水环境影响和保护措施 本项目排水采用“雨污分流”制， 雨水经厂区雨水口（依托）外排，排入园区雨水管网。 生活污水仅为临时实施人员借用出租方办公楼卫生间产生，生活污水依托出租方处置；本项目不涉及生产性废水产生及排放。现有生活污水经化粪池处理后排入临港污水处理厂，生活污水产生、间接排放情况由出租方负责，不在本次评价范围内。 三、营运期噪声环境影响和保护措施 1.噪声排放情况 本项目噪声主要来源于无轴筛分滚筒、装载机、可移动雾炮车及运输车辆等。 2.声环境预测与评价 预测计算中主要考虑减振垫减振、隔声罩等因素，预测正常经营条件下的噪声在项目边界各监测点噪声值，对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 |
| --- | --- |

|  | 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的相关要求，本次评价采用点源预测模式对建设项目厂界噪声进行预测。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算 对于部分位于室内的声源，可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户） 室外某倍频带的声压级或 A 声级， dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A 声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带） ，dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源， 当声源放在房间中心时， Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2 ；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α) , S 为房间内表面面积，m2；α 为平均吸声系数； |
| --- | --- |

|  | r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 （2）室内声源在围护结构处 i 倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j 声源 i 倍频带的声压级， dB； N——室内声源总数。 （3）按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2 (T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积， m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 （4）点声源几何发散衰减的基本公式为： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置 r0 处的声压级， dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （5）噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式为： |
| --- | --- |

|  | 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （6）预测结果 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。项目使用到的设备多为精密性较高的设备，设备运行时产生的噪声相对较小，而主要产噪声设备为无轴筛分滚筒、装载机、雾炮机等设备运行时产生的机械噪声，各声 源到预测点之间的噪声衰减情况见表 4-6。 表 4-6 全厂声源距离衰减对厂界的贡献值单位：dB（A） 序 号; 噪声源; 数量; 噪声源强dB(A); 降噪后源强 dB（A）; 拟采取的 降噪措施; 降噪效果dB(A). 1; 无轴筛分滚筒; 2; 80; 55; 基础减振、厂房隔声; 25. 2; 装载机; 1; 82; 57; 基础减振、厂房隔声; 25. 3; 雾炮机; 1; 82; 57; 基础减振、厂房隔声; 25. 本项目仅昼间运行，本项目各预测点的贡献值预测结果见表 4-7。 表 4-7 各测点噪声最终预测结果表单位：dB（A） 厂界; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 本项目贡献值; 25.5; 25.8; 38.7; 38.7. 达标限值; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表预测结果可知，项目东、西、南、北厂界贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3 类标准要求，即昼间≤60dB （A） ，做到达标排放， 该项目对该区域声环境质量的影响较小。项目建成后实现达标排放，设备噪声对区域声环境影响较小。 四、营运期固体废物环境影响和保护措施 1.固体废物产生情况汇总 |
| --- | --- |

|  | 本项目为一般固废分拣处理临时应急处置项目， 一般固废已按要求堆存。项目运行过程中新增生活垃圾。 项目拟定员工 5 人，共工作 42 天，生活垃圾按 0.5kg/（人 d）计，则生活垃圾产生量约为 0.021t/运行期， 由环卫部门统一清运。 表 4-8 项目固体废物产生情况表 序号; 产生环节; 名称; 废物类别; 废物代码; 主要有 毒有害物质; 物理性状; 环境 危险 特性; 估算产 生量 （t）. 1; 员工生活; 生活垃圾; SW64 其他垃 圾; 900-099- S64; /; 固; /; 0.021. 2.固体废物属性判断及处理处置情况 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）和《国家危险废物名录》（2025 年） 中固废的判别依据，确定本项目固体废物产生量及处理处置情况见表 4-9。 表 4-9 建设项目固体废物产生量及处理处置情况 序 号; 固废名称; 产生工序; 固废属性; 废物代码; 预测产生量 （t）; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 900-099-S64; 0.021; 环卫清运. 3.处理处置措施及影响分析 本项目不涉及危险废物，生活垃圾由环卫部门统一清运处理，本项目固体废物在产生、储存、运输、处置等各个环节均不会对环境产生明显影响，不会造成二次污染。 五、生态影响分析 项目位于产业园区内，且项目用地范围内不含有生态环境保护目标，故项目不开展生态环境影响分析。 六、营运期地下水、土壤环境影响分析 本项目废气污染因子为臭气浓度和颗粒物，不属于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1、表 2 及表3 中的污染物项目，也不属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控 |
| --- | --- |

|  | 标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 及表 2 的污染物项目，故本环评不考虑大气沉降影响。 本项目堆场已做了围堰，使用遮雨布、防渗布进行全面防雨、防渗措施。在接收一般固废前已铺设防渗膜。 一般固废堆放后， 已及时覆盖防尘、防雨布。防渗膜采用高密度聚乙烯材料加工而成，具有抗老化、耐腐蚀、耐穿刺、抗拉伸和防渗水的优良性能，约 2mm 厚，能满足临时堆场防渗等要求。防雨布采用聚丙烯或聚乙烯材料加工而成， 具有防水， 防寒，防晒，抗老化， 抗紫外线，耐用，耐压，耐折，耐腐蚀， 轻便，经济实惠等优点，能满足临时堆场防尘、防雨等要求。分拣厂房地面均进行硬底化处理，为混凝土硬化地面，无裸露地表。本项目无生产性废水产生，厂区内地面日常无需进行清洗， 一般固废为固态，不会产生渗滤液，因此无地下水污染途径。 综上所述，正常工况下本项目不会对地下水、土壤环境产生明显影响。 七、环境风险分析和防护措施 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害） ，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏， 所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率，损失和环境影响达到可接受水平。 1.风险调查（Q 值计算） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018） ，对本项目所涉及的物质进行危险性识别， 本项目无风险物质。本项目不涉及风险物质，总量与其临界量比值为 0 ，Q＜1，故项目环境风险潜势为 I，无需开展环境风险 |
| --- | --- |

|  | 专项评价。根据导则当 Q<1 时，本项目的环境风险潜势为Ⅰ, 可开展简单分析。 2.环境敏感目标概况 项目 500 米范围内无敏感目标。 3.运行过程风险识别 本项目主要为火灾、废气处理设施存在环境风险，识别如下表所示： 表 4-10 运行过程风险识别 危险目标; 事故类型; 事故引发可能原因及后果; 措施. 电; 火灾; 由于接地故障、用电管理不善等 原因引起火灾，进而影响周围环 境空气质量。 火灾扑救过程会产生大量的消防 废水，若发生外溢会污染周边地 表水体。; 加强检修维护，确 保各设备的正常运 行. 废气收集排放系统; 废气事故排放; 设备故障，会导致废气未经有效 处理直接排放，影响周边大气环 境; 加强检修维护，确 保废气处理系统的 正常运行. 4.源项分析 风险事故类型分为火灾、爆炸和泄漏三种。结合本项目的工程特征，潜在的风险事故可以分为三大类： 一是大气污染物发生风险事故排放，造成环境污染事故； 二是因厂区火灾，消防废水进入市政管网或周边水体。 5.风险防范措施 ①制定各项安全生产管理制度、严格生产操作规则，对电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，防范意识， 防止火灾发生。 ②建议建设单位在雨水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄漏液体和消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 ③事故发生后，及时转移、撤离或疏散可能受到危害的人员并妥善安置。在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在 |
| --- | --- |

|  | 厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统集，集中处理，消除隐患后交由有资质单位处理。 6.评价小结 项目涉及的物料环境风险较低，但存在发生环境风险事故的可能性。企业应配备应急器材。项目在落实相应风险防范和控制措施的情况下，总体环境风险可控。 八、营运实施完成后环境保护措施及影响分析 1.核心环境保护措施 结合堆场实际情况，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及苏环办〔2024〕 16 号文件要求，清运后场地及分拣厂房内需落实以下环保措施，实现场地环境管控闭环： （1）场地清理与整治 ①彻底清理堆场残留固废及杂物，对场地表面散落的固废碎屑、粉尘进行全面清扫、收集，收集后按一般固废规范委托有资质单位处置，严禁遗留、散落固废造成二次污染； ②对堆场场地地面进行平整，清理场地内废弃设施、围挡、临时构筑物等，恢复场地整洁，避免杂物堆积产生扬尘或淋溶污染； ③清理场地周边排水渠道，确保排水畅通，防止雨水淤积冲刷场地土壤。 （2）土壤监测与修复（若有必要） ①固废清运后，委托有资质的检测单位，按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）相关要求，对堆场场地土壤进行全面监测，监测因子涵盖固废堆放可能影响的重金属、有机物等特征污染物； ②若监测结果符合 GB36600-2018 相关标准， 无需进行土壤修复，仅需落实后续防护措施； ③若监测结果超出标准限值，立即启动土壤修复工作，采用异位修复或原位修复等合规工艺，委托有资质单位实施修 |
| --- | --- |

|  | 复，修复后需再次监测，确保达标后方可进入后续环节。 （3）防渗与防扬尘措施 ①若堆场原有防渗层破损， 需对破损区域进行修补，或重新铺设防渗层（如 HDPE 膜、防渗黏土等），防止后期雨水下渗污染地下水； ②场地平整后，对裸露地面采取防尘措施，可铺设防尘网、洒水抑尘，或临时种植植被，抑制扬尘产生； ③场地周边设置围挡， 防止外来杂物进入， 同时减少扬尘扩散。 （4）地下水与地表水防护 ①完善场地地下水监测井，定期对地下水水质进行监测，跟踪水质变化，若发现地下水水质异常，及时排查原因并采取治理措施； ②规范场地排水系统，设置雨水收集设施，雨水经沉淀处理后达标排放， 避免雨水冲刷场地土壤，携带污染物进入周边地表水。 （5）台账与监管措施 ①建立堆场清运、清理、监测、修复（若有）全流程台账，详细记录清运量、清理情况、监测数据、修复过程及结果等， 台账保存不少于 5年，满足全过程监管要求； ②落实长效监管，定期对场地进行巡查，检查防尘、防渗措施落实情况，监测土壤及地下水水质，及时发现并处置环境隐患。 2.主要环境影响分析 一般固废全部清运后，场地环境影响以“正面改善为主、潜在负面影响可控”，具体分为正面影响和潜在负面影响，均采取对应措施可实现有效管控： （1）正面环境影响（核心） ①大气环境改善： 固废堆放过程中产生的扬尘（TSP 、PM10）彻底消除，避免了风力作用下扬尘扩散对周边大气环境的影响，周边空气质量得 |
| --- | --- |

|  | 到明显提升； ②土壤与地下水环境改善：消除了固废淋溶物对场地土壤、地下水的长期污染风险，减少污染物迁移扩散，保护周边土壤及地下水环境质量； ③生态环境改善：清理废弃设施、平整场地后，可恢复场地原有地貌或进行植被恢复， 提升区域生态环境质量， 减少固废堆放对周边植被、生物的影响； ④环境安全提升：彻底消除固废堆放可能引发的火灾、坍塌、二次污染等环境安全隐患，保障周边居民及生态环境安全。 （2）潜在负面影响（可管控） ①清理及平整过程中的扬尘影响：场地清理、地面平整作业可能产生少量扬尘， 通过采取洒水抑尘、铺设防尘网等措施， 可有效控制扬尘扩散， 避免对周边大气环境造成明显影响； ②土壤修复过程中的二次污染（若需修复）：土壤修复过程中可能产生少量修复废水、废渣，需委托有资质单位规范处置， 废水经处理达标后排放，废渣按一般固废或危险废物（若有）规范处置，可避免二次污染； ③雨水冲刷的临时污染风险：场地清运后若未及时落实防渗、雨水收集措施，降雨可能冲刷裸露土壤，携带少量泥沙或残留污染物进入地表水，通过完善排水系统、落实防渗措施，可有效防范该风险。 3.结论 一般固废堆场全部清运后，通过落实场地清理、土壤监测与修复、防渗防尘、地下水防护及长效监管等环境保护措施，可彻底消除固废堆放遗留的环境隐患；场地环境影响以正面改善为主，潜在负面影响均有可行管控措施，可实现环境安全可控，符合国家及地方环境保护相关法律法规及监管要求。 九、本项目全过程处置方案及监测计划 1.全过程处置方案 本项目采用“人工分拣+机器筛分”相结合的工艺，对堆场堆存的一般固 |
| --- | --- |

|  | 废进行分类处置，明确各类固废处置路径、责任单位及合规要求，实现全过程闭环管理，具体如下： （1）筛分工艺及流程 拟新增筛分设备，采用人工分拣与机器筛分协同作业模式，对堆场堆存的 78315m3（重量约 10.96 万～13.31 万吨）混合物料进行分类：首先通过人工分拣，初步分离出体积较大的建筑垃圾、生活垃圾及明显杂质；再通过机器筛分，进一步分离出黑色矿砂与开挖带出的土壤，确保各类物料分类彻底、无混掺， 筛分过程同步落实防尘、防流失措施， 避免二次污染。 （2）各类物料处置路径 ①生活垃圾：经人工分拣收集后，委托具备相应资质和处置能力的单位进行焚烧或填埋处置，受托单位具备《城市生活垃圾经营性处置服务许可证》及相应配套资质（环保验收合格文件、污染物排放许可证等） ，处置过程严格遵循《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024 ）及地方相关标准开展处置作业，确保处置达标，建立处置台账，实现去向可追溯。 ②建筑垃圾：属于拆除垃圾（SW73），固废代码为 502-099-S73（以上之外的各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的其他弃料）。 经分拣后，委托连云港市城市管理部门核准的合规单位处置，严格按照建筑垃圾处置相关规定，委托具备建筑垃圾运输资质的单位密闭运输，送至城管部门认可的消纳场或资源化利用单位，严禁混入工业固废，落实台账管理。 ③黑色矿砂：属于尾矿（SW05 ） ， 固废代码为 081-001-S05 （铁尾矿。铁矿山开采出的矿石， 经选矿厂选出有价值的精矿后产生的固体废物），属于一般工业固废，委托具备一般工业固废处置资质的单位进行规范处置，受托单位需提供环评、排污许可等相关资质文件，处置过程落实 |
| --- | --- |

|  | 电子转移联单制度，建立完整的转运、处置台账，确保去向明确、合规。 ④开挖带出土壤：经筛分分离后，将土壤运送、回填至连云港经济技术开发区佟圩路东侧、排淡河南侧地块原清挖地块或开发区内其他建设用地 。回填前需彻底清理原地块区域杂物，平整场地； 回填过程规范操作、分层平整，同步采取洒水抑尘、铺设防尘网等措施，防范扬尘及土壤流失；回填后及时清理场地，确保无遗留土壤及杂物。 《固体废物鉴别标准 通则》 （GB34330—2025）第 8.4 条款规定，按以下方式进行利用或处置的物质，不属于固体废物：d）“经加工后符合性能、污染控制等相关管理要求，作为复垦、生态修复、土地平整、采空区回填、填埋场覆土等工程填充物料使用后的物质” ，同步开挖带出的土壤经分拣、筛分后（本项目筛分后土壤）符合性能、污染控制等相关管理要求，符合该条款要求，故不纳入固废管理。 （3）全过程管理要求 ①分类管理：各类物料分拣后分区存放、标识清晰， 明确区分生活垃圾、建筑垃圾、黑色矿砂及土壤，严禁混存、混运、混处，暂存区域设置防雨、防渗、防扬尘设施，符合环保管理要求。 ②台账管理：建立完整的开挖、分拣、筛分、监测、运输、处置/回填全流程台账，详细记录物料产生量、分拣量、筛分结果、监测数据、运输单位、处置/回填去向及相关凭证等，台账保存不少于 5 年，满足全过程监管要求。 ③监管落实：严格落实相关监管要求，主动接受生态环境、城市管理等部门的监督检查，及时整改检查中发现的问题，确保处置全过程合规。 2.监测计划 为确保筛分分类准确，防范土壤污染风险，在固废分拣、筛分全过程同步开展环境监测， 重点针对筛分土壤进行监测， 明确监测因子、方法、频次及结果处置要求，具体如下： |
| --- | --- |

|  | 2.1 监测对象 本次监测对象为筛分分离后拟用于回填的土壤。 2.2 回填的土壤监测计划 （1）监测因子及方法 ①监测依据： 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）等国家相关标准及规范。 ②评价标准： 以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018）表 1 中 45 项筛选值限值作为评价依据，确保土壤质量符合建设用地回填要求。 （2）监测因子及方法 ①监测因子：参照 GB36600-2018 中建设用地土壤污染风险管控基本项目。 ②监测方法：严格按照 GB36600-2018 及 HJ/T166-2004 规定的监测方法执行，委托江苏国正检测有限公司等具备相应资质的检测单位实施监测，确保监测数据真实、准确、有效。 （3）监测频次及点位 ①快检频次及点位 筛分作业期间，对土壤质量进行肉眼判断，判定明显局部出现斑块色、分层色、油污色、发黑等异样土壤 ，直接进行实验室检测； 筛分作业期间， 正常无异样土壤每 200m3在筛分过程间歇进行 3—5 次快检；或者将正常无异样土壤每 200m3统一堆放后，随机布设 3—5 个点位进行 1 次快检；快检结果超标的，需进行实验室检测。 以上无异样、达标土壤运送回填。 ②实验室监测频次及点位 |
| --- | --- |

|  | 检测 1 次； 在筛分后土壤暂存区域，每 200m3随机布设 3—5 个监测点位，兼顾点位代表性，确保监测结果能够反映土壤整体质量状况。 （4）监测结果处置 ①若监测结果符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）相关限值，可按照既定方案，将土壤运送、回填至连云港经济技术开发区佟圩路东侧、排淡河南侧地块原清挖地块或开发区内其他建设用地，做好回填过程环保措施。 ②若监测结果超出 GB36600-2018 相关标准限值，立即停止土壤回填作业，将该部分土壤单独暂存、标识，委托具备相应资质的单位进行进一步检测及合规处置，严禁擅自回填，直至土壤达标后再按要求处置。 ③监测报告及数据及时整理归档，纳入项目全流程台账，作为土壤处置合规性的重要依据，接受相关部门监管核查。 回填的土壤监测计划表见表 4-11。 表 4-11 回填的土壤监测计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 阶段 | 监测因子 | 监测 频次 | 快检点位 | 执行标准 | 备注 |  |
|  |  | 快检 | pH 及基本 45 项： ①重金属：六价铬、铅、镍、砷、镉、铜、汞 ②挥发性有机物： 四氯化碳、 氯仿、氯甲烷、 1,1-二氯乙烷、 1,2-二氯乙烷、 1,1-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、 1,2-二氯丙 烷、1,1,1,2-四氯乙烷、 1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、 1,1,1-三氯乙烷、 1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、 1,2,3-三氯丙烷、氯乙 烯、苯、氯苯、 1,4-二氯苯、 1,2-二氯苯、甲苯、苯乙烯、乙苯、间－二甲苯+对-二甲苯、 邻-二甲苯 ③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a,h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、萘。 | 筛分过程每 200m3土 壤， 间歇进行 3—5 次 快检；或 |  | 《土壤 环境质量 建设用地 土壤污 染风险 管控标 准》 （GB3 6600- 2018 )中筛 选值限值 | 回填 施工 前 7 天内 完成 采样 与检 测， 分批 次回填：每批 次回 填前 均需 检测 合格 |  |
|  |  |  |  | 快检 1次 | 每 200m3统 一堆放， 随 机布设 3—5 个点位 |  |  |  |
|  |  | 异样或快 检超标土 壤实验室 检测 |  | 实验 室检 测 1 次 | 在筛分后土 壤暂存区 域，每 200m3随机布 设 3—5 个监 测点位 |  |  |  |

|  | 3.结论 本项目堆场固废全过程处置方案，采用人工分拣+机器筛分工艺分类处置各类物料，明确了生活垃圾、建筑垃圾、黑色矿砂及土壤的具体处置路径，责任单位及合规要求清晰；同步监测计划针对性强，监测因子、方法、频次符合相关标准，可有效防范土壤污染风险。整个处置过程及监测计划均符合国家及地方相关法律法规、标准规范及监管要求， 台账完善、去向可追溯，处置方案可行、合规，可有效控制处置过程中的环境影响。 十、环境安全防护措施 结合该工艺流程（开挖 → 人工分拣 → 投料筛分 → 装车→ 外运处置/回填）的作业特性（露天/半露天作业、机械操作、粉尘/恶臭/噪声危害、固废未知风险等），从人员防护、设备设施防护、作业环境防护、应急防护四大维度制定针对性安全防护措施，覆盖全流程风险管控： 10.1 人员安全防护措施 （1）个体防护装备（PPE）配置与使用 针对不同作业环节的风险，为作业人员配备合规且适配的防护用品， 并强制要求全程佩戴： 表 4-12 人员防护装备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 作业环节 | 核心风险 | 必备防护装备 | 使用要求 |  |
|  |  | 开挖/人工分拣 | 粉尘吸入、恶臭 刺激、尖锐物划 伤、未知固废接 触 | 防尘口罩（KN95 及以 上）、防冲击护目镜、 耐酸碱手套/防割手套、 防滑劳保鞋、防护服 （分体式） | 每日检查防护装备完 整性，破损立即更 换；分拣时禁止徒手 接触疑似危险固废 |  |
|  |  | 投料筛分/装车 | 粉尘吸入、设备机械伤害、噪声 暴露、物料飞溅 | 防尘面罩（带呼吸 阀）、防噪耳塞/耳罩、 防砸安全帽、防割手套、反光背心 | 筛分/装车时安全帽系紧下颌带，反光背心全程穿戴（尤其车辆 周边作业） |  |
|  | （2）人员管理与培训 作业前开展专项安全交底：明确固废来源风险（如是否含未知化学 |  |  |  |  |  |

|  | 品、尖锐物、易燃易爆物）、设备操作规范、应急处置流程； 开展培训：包括固废识别（如疑似危险废物的外观特征）、防护装备使用方法、机械伤害急救、粉尘/恶臭健康防护知识； 实行作业轮岗制： 每 4 小时轮换一次岗位，减少粉尘/噪声持续暴露时间，避免疲劳作业。 10.2 设备设施安全防护措施 （1）开挖/筛分设备防护 开挖机械（装载机） ：安装安全防护栏、倒车警示灯/语音报警器，作业前检查刹车、铲斗、液压系统，禁止带病运行； 筛分设备（滚筒筛 ） ：设置全封闭 防护罩（防止物料飞溅/ 人 员卷入 ） 、急停按钮（就近布置 ，醒 目 易操作 ） 、接地装置（防止静 电积聚） ；设备传动部位（皮带、齿轮）加装防护罩，定期润滑并悬挂“旋转部件，禁止靠近”警示标识； 装车设备（叉车、装载机）：安装超载限位装置，轮胎定期检查胎压，作业区域划定专用行驶路线，禁止超速(≤5km/h）。 （2）辅助设施防护 作业区设置防滑坡道、防护栏杆（高度≥1.2m），临边/坑洼区域用警示带围挡并悬挂“小心坠落”标识； 筛分/装车区设置在车间内，避免设备淋雨短路、人员中暑； 电气设备（如喷淋泵、滚筒筛电机）采用防爆/防水型，接线盒密封，避免粉尘/水汽侵入引发漏电。 10.3 作业环境安全防护措施 （1）粉尘/恶臭防控（兼顾职业健康与环境） 开挖/筛分环节：安装移动式喷淋降尘装置，定时对作业面洒水降尘，减少粉尘无组织排放； |
| --- | --- |

|  | 开挖/人工分拣区： 喷洒植物除臭液， 作业区保持通风（安装轴流风机），避免恶臭积聚； 定期清理作业区： 及时清扫散落固废/粉尘， 采用湿式清扫（禁止干扫），防止二次扬尘。 （2）噪声防控 优先选用低噪声设备，滚筒筛/装载机加装隔声罩/减振垫， 降低噪声源强； 噪声超标区域(≥85dB）悬挂“噪声有害，佩戴护耳器”警示标识， 定期检测作业区噪声值。 （3）作业区域管控 划定作业禁区：用警示锥/标线明确开挖、筛分、装车的作业边界，禁止非作业人员进入； 车辆管控：装车区设置车辆止退器，车辆停稳、拉手刹、熄火后再装车；作业区进出口设置限速牌、反光镜， 安排专人指挥车辆通行，避免人车混行； 固废临时堆放： 分拣后的生活垃圾/建筑垃圾/黑色矿砂/土壤分区堆放，用防雨布覆盖， 设置标识牌（注明品类、堆放时间、责任人），禁止混堆，堆放高度≤1.5m （防止坍塌）。 10.4 应急安全防护措施 （1）应急物资配置 作业现场设置应急物资箱，配备： 急救类：止血带、碘伏、纱布、创可贴、洗眼器（就近布置）； 处置类：灭火器； 通讯类：对讲机（确保作业区信号覆盖）、应急联系卡（标注急救、消防、环保部门电话）。 |
| --- | --- |

|  | （2）应急处置流程 实施期间开展 1 次应急演练，确保作业人员掌握“停止作业→ 上报险情→ 现场急救→ 撤离现场”的处置步骤； 异常处置：若分拣/检测中发现疑似危险废物（如含腐蚀性/毒性/易燃易爆成分），立即停止作业，设置警戒区，联系有资质单位鉴定处置，禁止擅自处理。 （3）其他应急保障 作业现场设置紧急集合点（空旷、远离作业区），悬挂标识牌； 配备应急照明设备（手电筒、应急灯）， 确保夜间/光线不足时应急处置； 为作业人员购买工伤保险。 10.5 特殊风险防护 作业前对堆放固废进行初步排查：通过目视/简单检测（如 pH 试纸）识别是否有腐蚀性、刺激性、易燃易爆固废，若有则先隔离， 委托专业单位处置； 取样检测环节：检测人员需额外配备防化服、防毒面具，样品密封存放，避免泄漏； 回填/外运环节：运输车辆需张贴固废运输标识，配备苫布/篷布， 防止沿途遗撒。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口（编 号、名称）/污 染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 分拣厂房/人 工分拣、投 料筛分、装 车 | 颗粒物 | 自然沉降、雾炮机气雾加湿抑尘 | 《大气污染物综合 排放标准》 （DB32/4041- 2021）表 3 限值 |
|  |  | 臭气浓度 | 加强管理、规范操作，喷洒植物除臭液 | 《恶臭污染物排放 标准》（GB14554- 93）表 1 标准 |
|  | 堆场/开挖 | 颗粒物 | 加强管理、规范操作，洒水 | 《大气污染物综合 排放标准》 （DB32/4041- 2021）表 3 限值 |
|  |  | 臭气浓度 | 加强管理、规范操作，喷洒植物除臭液 | 《恶臭污染物排放 标准》（GB14554- 93）表 1 标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH 、COD、 SS、氨氮、 TN 、TP | 依托出租企业办公楼卫生间，生活用水、生活污水本次不评价 | 执行临港污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备、机械设施运行噪声 | 等效 A 声级 | 选用低噪声设备，隔声及距离衰减等 | 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 落实防渗、防漏措施等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①制定各项安全生产管理制度、严格生产操作规则，对电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，防范意识，防止火灾发生。 ②建议建设单位在雨水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄漏液体和消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 ③事故发生后，及时转移、撤离或疏散可能受到危害的人员并妥善安置。在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统集，集中处理，消除隐患后交由有资质单位处理。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 本项目为临时应急处置固废项目，参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）开展环评工作，为环保主管部门监管提供依据。 根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年）》，排污许可证的申领核心是“是否属于固定污染源、是否排放名录内的污染物” ，本项目核心特征有临时应急处置、仅物理分拣筛分，实施工期短仅42 天，实施阶段为临时、短期作业，无固定生产设施、无常态化生产行 |  |  |  |

|  | 为，不属于“ 固定污染源” 范畴，不符合申领条件，因此，无需申领排污许可证。 根据对《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》解读， “一般固体废物的临时贮存、转运”未纳入环评管理范畴，仅“规模化、常态化的固废处理处置项目” 需办理环评，本次报告仅参照环评文件形式，向属地生态环境分局报备作业方案（含污染防控措施、作业时限、固废处置去向等）等内容，接受监管。本项目不属于常态化项目，无需开展“三同时”验收。 项目完成后，由连云港市生态环境局开发区分局或连云港经济技术开发区朝阳街道办事处牵头组织住建等相关单位，现场检查。 |
| --- | --- |

# 六、结论

1.结论 本项目的建设符合相关政策，选址合理，在运营期间，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，不会给周围环境产生大的影响。 本次项目为一般固废临时应急处置项目， 实施工期短，污染物排放量少，项目结束后废气、废水环境影响随即消失。项目对周围环境的影响是可以控制在环境保护许可的范围内，因此从环境保护的角度来看项目选址和建设是可行的。 说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。 2.建议 （1）项目实施期间应加强车间通风换气，保持车间内空气流通。 （2）严格控制噪声，采用设备减振等措施确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求；加强生产设备的管理，保持良好运转状态。 （3）按照环保相关法规和本环评的要求，建设污染防治措施，加强管理，保证装置的正常运营。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表（t）

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许 可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 废水 | 废水量（m3/a） | - | - | - | - | - | - | - |
|  | COD | - | - | - | - | - | - | - |
|  | SS | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 氨氮 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | TN | - | - | - | - | - | - | - |
|  | TP | - | - | - | - | - | - | - |
| 生活垃圾 |  | - | - | - | 0.021 | - | 0.021 | +0.021 |

注：⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①