公 开 招 标 文 件

项目名称：常州市武进区雪堰镇排涝闸站及节制闸管养维护服务

项目编号：JSZC-320412-JHAN-G2026-0004

采 购 人：常州市武进区雪堰镇人民政府

采购代理机构：江苏建瀚工程咨询有限公司

2026年5月

目  录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	31

第六章   拟签订的合同文本	44

第七章   投标文件的组成及提交须知	47

第八章   投标文件格式	48

# 第一章   投标邀请

项目概况

常州市武进区雪堰镇排涝闸站及节制闸管养维护服务招标项目的潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年5月28日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JHAN-G2026-0004

2.项目名称：常州市武进区雪堰镇排涝闸站及节制闸管养维护服务

3.项目预算金额：160万元

4.项目最高限价：157.56万元/二年,78.78万元/年

5.采购需求：本项目为雪堰镇排涝闸站及节制闸管养维护服务，包括但不限于雪堰镇镇级排涝闸站内的机电设备的日常维修养护管理工作，汛期巡视检查，应急维修，技术咨询，编报年度保养、检修计划，站容、站貌维护，绿化养护管理等工作。

6.合同履行期限：二年，合同一年一签，经采购人考核合格后，双方无意见方可续签下一年合同。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：/

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件。

3. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、投标文件提交

1、截止时间：2026年05月28日14:00（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、开启

1、开标时间：2026年05月28日14:00（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进区雪堰镇人民政府

地址：常州市武进区雪堰镇

联系人：董先生

联系方式：13641503454

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建瀚工程咨询有限公司

地    址：常州市兰陵路15号建设银行兰陵支行大楼3楼

联系方式：18961185161

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电      话：18961185161

# 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：■服务 □货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：是■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目适用■不适用。 本项目为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 需要，具体要求如下： |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。 |
| 9 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 12 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年5月14日10时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（173951682@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 13 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：江苏建瀚工程咨询有限公司 联系部门：综合办公室； 联系电话：0519-88668816； 通讯地址：常州市兰陵路15号建设银行兰陵支行大楼3楼。 |
| 14 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 15 | 代理费 | 收费对象： ■采购人 □成交供应商 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.05%，100万元（含）―500万元0.56%，以上略。按上述标准计算，计算的金额低于人民币1000元整，则服务费按人民币1000元整计取。 |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏建瀚工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：综合办公室

联系地址：常州市兰陵路15号建设银行兰陵支行大楼3楼；

联系电话：0519-88668816；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 八、政府采购政策

#### 33、进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

#### 34、政府采购节能产品、环境标志产品

34.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

34.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

34.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

34.5非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

#### 35、商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

#### 36、支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

#### 37、正版软件

37.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

37.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

#### 38、信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

#### 39、政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

#### 40、绿色采购政策

40.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

40.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

40.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

#### 41、电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2024年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2024〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2024〕150号）。

#### 42、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证；如有供应商授权代表需提供被授权人身份证及近三个月(2026年2月-2026年4月)为其缴纳社保的记录加盖公章。若被授权人为退休人员，提供该人员的退休证明及供应商与其签订的聘用合同复印件。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 资格承诺声明函 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺书 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 | 提供相关材料电子扫描件 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

## 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购【2025】62号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； 2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测 算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报 价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的， 评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分=(评标基准价/投标报价)×分值。 |  |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 8 | 根据供应商提供的项目实施方案进行综合评审。项目实施方案完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得8分；项目实施方案较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得6分；项目实施方案较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得4分；项目实施方案差，针对性差，对项目实施要求响应较差的，得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 质量保证措施 | 8 | 根据供应商提供的质量保证措施进行综合评审。质量保证措施完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得8分；质量保证措施较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得6分；质量保证措施较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得4分；质量保证措施较差，针对性差，对项目实施要求响应较差的，得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 汛期应急预案 | 8 | 应对汛期的措施合理的应急预案。汛期应急预案完整、可行、操作性强得8分；汛期应急预案较完整、较可行、操作性较强得6分；汛期应急预案一般、可行性一般、可操作性一般得4分；汛期应急预案较差、可行性较差、可操作性差得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 安全保障措施 | 8 | 应对养护作业过程中可能出现的安全风险，提出合理的安全措施。安全措施完整、可行、操作性强得8分；安全措施较完整、较可行、操作性较强得6分；安全措施一般、可行性一般、可操作性一般得4分；安全措施较差、可行性较差、可操作性差得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 服务承诺 | 8 | 根据供应商提供的服务承诺进行综合评审。 服务承诺完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得8分；服务承诺较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得6分；服务承诺较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得4分；服务承诺无法满足项目实施要求的，针对性较差的，得2分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 30 |  |  |
| 3.1 | - 企业业绩 | - 12 | - 供应商自2023年5月1日以来（以合同签订时间为准）有完成过类似防汛闸站、格栅、螺旋压榨机、闸门、水泵、启闭机、自控系统等维修管养业绩的，有一个得3分，最高得12分。 | - 时间以合同签订时间为准，提供合同电子件或扫描件，未提供不得分。 |
| - 3.2 | - 项目人员 | - 6 | - 拟投入本项目作业人员： - （1）具有电工证的，有一个得2分，最高2分。 - （2）具有焊工证的，有一个得2分，最高2分。 - （3）具有高处作业证的，有一个得2分，最高2分。 - 每人限评一个证书。本项最高得6分。 | - 提供证书及供应商为其缴纳的2026年2月-2026年4月连续三个月的社保证明材料。 |
| 3.3 | - 应急响应 | - 6 | - 1.供应商承诺：若遇紧急情况，采购人通知到现场维修，1小时内到场，若采购人通知后供应商未响应，采购人有权中止合同的，得3分； - 2.供应商承诺：若遇紧急情况，采购人通知到现场维修，0.5小时内到场，若采购人通知后供应商未响应，采购人有权中止合同的，得6分。 - 本项最高得6分。 | - 提供承诺书，格式自拟。 |
| 3.4 | - 车辆配备 | - 6 | - 自有或租赁巡逻车辆，每有一辆得2分，最高得6分。 | - （1）若车辆为企业自有，须提供购置发票及车牌号对应设备照片，同时提供对应车辆机动车登记证及行驶证。 - 证、照不符则不得分。 - （2）若车辆为企业租赁，须提供有效盖章的租赁合同原件扫描件及车牌号对应设备照片，同时提供对应车辆机动车登记证及行驶证。 - 证、照不符则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

一、采购标的：

1.项目名称：常州市武进区雪堰镇排涝闸站及节制闸管养维护服务

2.项目概况：本项目为雪堰镇排涝闸站及节制闸管养维护服务，包括但不限于雪堰镇镇级排涝闸站内的机电设备的日常维修养护管理工作，汛期巡视检查，应急维修，技术咨询，编报年度保养、检修计划，站容、站貌维护，绿化养护管理等工作。

二、商务要求

1、服务地点：常州市武进区雪堰镇

2、服务期限：二年，合同一年一签，经采购人考核合格后，双方无意见方可续签下一年合同。

3、付款方式

采购人每半年结算一次该项目维护管理费用，管护开工半年经考核完成后支付全年养护管理费用的50%，一年管护周期结束后支付余款。

三、服务要求

（一）基本要求：

1、雪堰镇对排涝站、闸的水泵、格栅、压榨机闸门启闭机长效管护考核的要求：

（1）《水闸技术管理规程》

（2）《电气设备预防性试验规程》

（3）《电力安全工作规程》试行

（4）《泵站技术管理规程SL255-2000》

（5）《水利工程管理考核办法》

（6）《机电设备养护管理质量标准》

（7）《继电保护及自动装置运行管理规程》

2、遵守采购人的有关规章制度，无条件服从采购人管理人员的工作安排。

3、根据本项目的情况与要求，供应商须建立与之相适应的闸门、启闭机和机电设备维护管理项目管理体系，制定完善的工作计划，配置合理管理人员，并严格执行。

4、制定和完善日常管理突发事件的各种应急方案，责任人明确，确保在突发事件发生时能及时正确处置。

5、制定和完善工作人员安全防范措施，促使工作人员着装规范、纪律严明。

6、供应商的工作人员应按采购人要求做好维护管理工作的有关台账记录，并按季及时交采购人保存。

（二）服务内容及标准

1、闸门

（1）闸门拍门外观应整洁，梁格内无积水、无淤泥杂物，闸门吊耳、门槽等部位的杂物应及时清理，附着的水生物、泥砂和漂浮物等杂物应定期清除。

（2）运转部位的加油设施应保持完好、畅通，并定期加油。

（3）乙方应对钢闸门使用过程中防腐蚀情况随时观察，发现涂层局部锈斑、针状锈迹、剥落、鼓泡、龟裂等时，应及时补涂涂料，如有重大损坏要及时向甲方通告，并提出相应的整改措施。

（4）闸门止水的维修养护

①闸门止水装置应密封可靠，闭门状态时无翻滚、冒流现象；

②当止水橡皮出现磨损、变形或止水橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时，应予更换时及时通知甲方；

③止水压板锈蚀严重时，应予更换时要通知甲方，压板螺栓、螺母应齐全。

（5）钢闸门门叶及其梁系结构等发生局部变形、扭曲、下垂，问题严重时应及时通知甲方。

（6）钢门体的局部构件锈损，应采用喷砂除锈处理，再喷涂金属防腐涂层。

（7）闸门的连接紧固件如有松动、缺失时，应分别予以紧固、更换、补全；焊缝脱落、开裂锈损，应及时补焊。

（8）闸门行走支承装置的零部件出现下列情况要更换时，应及时通知甲方：

①轴和轴套出现裂纹、压陷、变形、磨损严重；

②滚轮出现裂纹、断纹、磨损严重或锈死不转；

③主轨道变形、断裂、磨损严重。

（9）吊座与门体应联结牢固，销轴的活动部位应定期清洗加油。吊耳、吊座、绳套出现变形、裂纹或锈损严重要更换时，应及时通知甲方。

（10）闸门的预埋件应有暴露部位非滑动面的保护措施，保持与基体联结牢固、表面平整、定期冲洗。

（11）闸门锁定装置必须安全可靠，操作方便，动作灵活，两侧锁定必须受力均匀。

2、启闭机

（1）启闭机防护罩、机体表面应保持清洁，除转动部位的工作面外，应采取防腐蚀措施。防护罩应固定到位，防止齿轮等碰壳。

（2）启闭机机架不得有明显锈蚀、底脚连接应牢固可靠。如有明显变形损伤或裂纹如需更换时应及时通知甲方。

（3）启闭机的联接件应保持紧闭，不得有松动现象。联轴节连接的两轴同轴度应符合规定。弹性联轴节内弹性圈如出现老化、破损现象，应予更换时应及时通知甲方。

（4）启闭机传动轴等转动部位应涂红色油漆，油杯应涂黄色标志。

（5）机械传动装置的转动部位应及时加注润滑油，并符合下列要求：

①根据启闭机转速或按照说明书要求选用合适的润滑油脂；

②减速箱内油位应保持在上、下限之间，油质须合格；

③油杯、油道内油量要充足，并经常在闸门启闭运行时旋转油杯，使轴承得以润滑；

（6）注油设施（如油孔、油道、油槽、油杯等）应保持完好，油路应畅通，无阻塞现象。油封应密封良好，无漏油现象。一般应根据工程启闭频率定期检查保养，清洗注油设施，并更换油封，换注新油；

（7）滑动轴承的轴瓦、轴颈，出现划痕或拉毛时应修刮平滑。轴与轴瓦配合间隙超过规定时（正常为0.2-0.3mm）；滚动轴承的滚子及其配件，出现损伤、变形或磨损严重时，应更换时应及时通知甲方；

（8）制动装置应经常维护，适时调整，确保动作灵活、制动可靠。进行维修时，应符合下列耍求：

①制动轮、闸瓦表面不得有油污、油漆、水份等；

②闸瓦退距和电磁铁行程调整后，应符合《水利水电工程，启闭机制造、安装及验收规范》（DL／T5019-94）的有关规定；

③制动轮出现裂纹、砂眼等缺陷，必须进行整修要更换时及时通知甲方；

④主弹簧变形，失去弹性时，应予更换时及时通知甲方；

（9）卷扬式启闭机卷筒及轴应定位准确、转动灵活，卷筒表面、幅板、轮缘、轮毂等应保持清洁，表面润滑良好；有裂纹或明显损伤应予更换时及时通知甲方。

（10）钢丝绳应定期清洗保养，并涂抹防水油脂。维修时应符合下列要求：

①钢丝绳达到《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》（GB5972－86）规定的报废标准更换时及时通知甲方；

②钢丝绳与闸门连接端断丝超标时，其断丝范围不超过预绕圈长度的二分之一时，允许调头使用；

③更换钢丝绳时，缠绕在卷筒上的预绕圈数，应符合设计要求。无规定时，应大于4圈，其中2圈为固定用，另外2圈为安全圈；

④钢丝绳在卷筒上固定应牢固，压板、螺栓应齐全，压板、夹头的数量及距离应符合《起重机械安全规程》（GB6067－85）的规定；

⑤钢丝绳在卷筒上应排列整齐，不咬边、不偏档、不爬绳；

⑥闸门钢丝绳应保持两吊点在同一水平，防止闸门倾斜；

⑦更换的钢丝绳规格应符合设计要求，应有出厂质保资料。

（11）在闭门状态钢丝绳不得过松。滑轮组应转动灵活，滑轮内钢丝绳不得出现脱槽、卡槽现象。

3、水泵

（1）水泵外观整洁，无渗水渗油现象，机体表面无锈蚀；

（2）水泵设备和辅助设备应定期检查、维护和保养，发现缺陷应及时修理或更换；

（3）对运行中发生的设备缺陷，应及时处理；

（4）对易磨易损部件进行清洗检查、维护修理、更换调试等应适时进行；

（5）不应有造成损坏或堵塞水泵的杂物进入泵内；

（6）水泵的汽蚀和振动应在允许范围内，泵体连接可靠无渗漏；

（7）轴承、填料函运行正常,无渗油渗水现象，符合设计要求；

（8）水泵各连接件紧固件连接可靠，无松动；

（9）减速装置运行平稳，标识清晰，动作可靠；

（10）水泵调节机构标识清晰，润滑良好，动作可靠；

（11）水泵的各种监测仪表应处于正常状态；

（12）油、气、水系统中的管道和阀件应按规定涂刷明显的颜色标志；

（13）油压管路上的阀门应关闭严密， 油、气、水管道接头应密封良好，油系统中管路应保持畅通和良好的密封，无漏油、渗油现象，并定期涂漆防锈；

（14）润滑和冷却用的油质、油位、水压均应符合要求，压力油和润滑油的质量标准应符合有关规定，其油温、油压、油量等应满足使用要求；

（15）油质应定期检查，不符合使用要求的应予更换；

（16）电动机定子和转子回路的绝缘电阻值符合规定；

（17）电动机的运行电压、电流应在额定范围内；

（18）泵站电机风冷系统运行可靠，并定期保养；

（19）拍门、拦污设施、清污机等应定期检修和保养；

（20）拍门的止水缓冲橡皮应定期更换；

（21）拦污栅有严重腐蚀及损坏应及时汇报；

（22）拍门铰轴、铰座配合良好，转动灵活，无严重锈蚀，拍门关闭后无明显渗漏；

（23）拦污栅前的污物应及时清除，拦污装置应无污锈蚀破损；

（24）主机组冷却、润滑和填料函水封用水的技术供水和泵房内渗漏水、废水的排除，应符合要求；

（25）起重机应进行定期检查保养，限位开关、刹车和各种电气设备、安全保护装置等必须完好。

4、现场操作柜

（1）现场操作柜应定期清洁，保持箱内整洁；所有电气设备金属外壳均有明接地，并定期检测接地电阻值，如超过规定，应增设补充接地极。

（2）各种开关、继电保护装置应保持干净、触点良好、接头牢固，如发现接触不良，应及时维修，如老化、动作失灵，应予更换时应及时通知甲方；热继电器整定值应符合规定。

（3）主令控制器及限位开关装置应经常检查、保养和校核，确保限位准确可靠，触点无烧毛现象。

（4）熔断器的熔丝规格必须根据被保护设备的容量确定，熔丝熔断后应检查原因，查看线路、设备应正常，不得改用大规格熔丝，严禁使用其他金属丝代替。

（5）各种仪表（电流表、电压表、功率表、变频器等）应按规定定期检验，保证指示正确灵敏，如发现失灵，应及时检修如更换要及时通知甲方。

5、格栅

（1）格栅的运行电流、电压是否正常。

（2）格栅的运行的噪声及振动是否正常。

（3）定期更换润滑油和定期检查粉碎格栅刀片是否磨损。

6、压榨机

（1）压榨机的运行电流、电压是否正常。

（2）压榨机的运行的噪声及振动是否正常。

（3）螺旋轴的平稳度是否正常。

（4）设备的操作应有培训合格的人员担任，按照日常巡检，维护保养，润滑管理等制度要求进行。

（5）新设备在正常情况下使用300小时后，应更换减速机润滑油，连续运行16小时以上的设备每隔2500小时换油一次，每天运行8h以内的可延长至4000小时并按要求选用合适的油品，在环境温度为-100C ~00C时用N46、N68润滑油，00C~400C时用N68、N100、N150、N220润滑油。

（6）平时按保养要求添加轴承润滑油，运转4000小时应更换轴承润滑脂。

（7）每隔半年应检查地脚螺钉，以及其它连接部件是否松动。

（8）一般来说，设备拒绝空运转，仅在设备进料时和停机时排空时允许短时间内空转，为减少螺旋叶片和壳体的磨损，一般不超过一分钟。

（9）本设备仅适合于压榨污水当中的软性物质和少量泥沙，不适合于固体物质（沙、石和木块）否则容易损坏机体。

（10）当发现物料堵塞或出现异常时应立即停机，查清原因后，才能重新开机。

7、闸阀、止回阀、软接头：检查是否有漏水或止不住水现象。

8、流量计：出水流量是否标准。

9、液位控制系统：水泵的高低液位是否正确。

10、设备接地检测

（1）检查电动机、变压器等各类设备的接地是否可靠，有无焊缝脱落等现象。

（2）在接地线引进建筑物的入口处应设标志，明敷的接地线表面应涂15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。

（3）做好接地的检测工作，接地电阻值应不大于4Ω，否则应增设补充接地极。

11、拍门

（1）拍门应定期检修和保养；

（2）拍门的止水缓冲橡皮应定期更换；

（3）门体的局部构件锈损，应采用喷砂除锈处理，再喷涂金属防腐涂层。

（4）拍门的连接紧固件如有松动、缺失时，应分别予以紧固、更换、补全；焊缝脱落、开裂锈损，应及时补焊。

（5）拍门的钢丝绳连接件、螺栓、锚杆等应定期喷涂金属防腐涂层。

（6）拍门轨道严重变形、断裂、磨损严重应及滚轮出现裂纹、断纹、磨损严重或锈死不转应及时通知甲方。

12、档案管理

（1）凡工程检查、维护、保养资料都应及时收集归档。

（2）认真执行采购人的归档制度，所有档案资料应有供应商专人管理，并在清单上签字，做到一季一归档，每季及时移交给采购人。

13、站容、站貌维护管理

（1）硬化路面，每日保洁一次做到道路清扫无死角，路缝无杂草，路面无杂物，垃圾无漏收，无边角泥，雨后无积水，使道路废弃物控制在最低指标，坚持不间断巡回保洁制度，始终使道路保持清洁如新。

（2）垃圾按规定全部放入垃圾箱，严禁在辖区内或垃圾桶内焚烧树叶等各类垃圾。

（3）确保绿化带内无白色垃圾、果皮、纸屑、烟蒂、枯叶、树枝等污物，应做到发现后随时清捡入箱。

（4）确保辖区内所有垃圾箱无箱外垃圾。

（5）每日做好辖区内所有建筑物外墙的保洁工作，及时对建筑物外墙（含窗台）等处的灰尘、蜘蛛网、雨渍（水渍）采用合理的方式进行清除或擦拭，并做好不间断巡回保洁工作。

（6）每日对设备外壳进行擦拭一次，擦拭时使用干抹布，严禁带水作业。

（7）对电器柜进行擦拭保洁时，严禁带水作业。

（8）辖区内的标识标牌遗失、老化的需及时更换，更换费用由采购人负责。对辖区内所有标识标牌每日一次擦拭，做到无灰尘、污渍。

（9）在做维护保洁工作时，应注意小心作业，避免损坏各类设备，影响正常运行。

（10）门锁、玻璃、栏杆出现破损时，需及时更换。

14、绿化养护管理

（1）整个养护范围内的花草、树木的修剪、整枝、施肥、除草、浇水、治虫、添土平整等日常管理，要求景观效果好。

（2）乔木：树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光，无病虫害。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，无杂草，设施完好。

（3）花灌木：适时开花，株形丰满，，枝叶茂密，无缺株，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时整齐一致，无杂草，无病虫害。

（4）地被草坪：外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，常年保持绿色，修剪及时，无杂草，无病虫害

（5）花坛花带：轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰，无杂草，无病虫害。

（6）病虫害防治：绿化养护技术措施完善，管理得当，病虫害控制及时，无病虫害发生。

（7）绿化带卫生保洁：绿地整洁，对作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内作业废弃水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。(作业废弃物由承包单位负责及时清运，严禁长期集中堆放以免造成安全隐患。）

- 考核细则

- （闸站结合）机电设备维修保养服务考核评分表

闸站名称：

年  月   日

| 考核闸站 | 闸站扣分标准 | 单位分值 | 扣分情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 未按规定编制机电设备养护计划 | 2分/次 |  |  |
|  | 未按养护质量标准及相关规范要求进行养护，设备养护后情况不良的 | 2分/次 |  |  |
|  | 违反甲方的有关规章制度或不服从甲方管理人员的工作安排的 | 3分/次 |  |  |
|  | 日常管理突发事件的各种应急方案不完善的或责任人不明确得 | 2分/次 |  |  |
|  | 工作人员有严重违规违纪现象（如上岗不采取安全防护措施等） | 2分/次 |  |  |
| 闸门 | 外观不整洁，梁格内有积水、杂物，闸门吊耳、门槽等部位有杂物，但清除不及时的 | 1分/次 |  |  |
|  | 闸门运转部位加油设施不畅的或加油不及时的 | 2分/次 |  |  |
|  | 闸门出现严重锈蚀的或闸门防腐蚀措施不符合规范的 | 2分/次 |  |  |
|  | 闸门止水漏水量超标的或闸门止水养护不符合规范的 | 2分/次 |  |  |
|  | 闸门门叶、梁系和承载构件等发生变形、扭曲，未及时通知甲方的 | 1分/次 |  |  |
|  | 闸门连接固件有松动、缺失的或焊缝脱落、开裂、锈损，但未及时进行补焊的 | 3分/次 |  |  |
|  | 闸门行走支承零部件损坏，但未及时进行更换的 | 3分/次 |  |  |
|  | 闸门锁定装置不可靠，动作不灵活，两侧受力不均匀的 | 3分/次 |  |  |
| 启闭机 | 启闭机防护罩、机体表面不整洁的，防腐蚀措施不符合要求的，防护罩固定不到位的 | 1分/次 |  |  |
|  | 启闭机运行平稳无异响或卡阻 | 2分/次 |  |  |
|  | 启闭机联接件有松动的，弹性联轴节内弹性圈老化、破损，但未及时进行更换的 | 2分/次 |  |  |
|  | 机械传动装置的转动部位未及时加注润滑油的或不符合规范要求的 | 3分/次 |  |  |
|  | 油路不畅或密封不可靠，出现阻塞、漏油的 | 3分/次 |  |  |
|  | 滑动轴承出现损伤、变形或磨损严重的 | 2分/次 |  |  |
|  | 制动装置不灵活可靠的或保养不符合规范要求的 | 2分/次 |  |  |
|  | 卷筒及轴定位不准，转动不灵活。卷筒表面、幅板凳有裂纹或明显损伤的没及时通知甲方的 | 3分/次 |  |  |
|  | 钢丝绳未定期清洗保养或保养不符合规范要求的 | 3分/次 |  |  |
|  | 闭门状态钢丝绳过松，滑轮转动不灵活，滑轮内钢丝绳出现脱槽、卡槽现象的 | 3分/次 |  |  |
|  | 现场控制柜运行不正常，仪表及电气元器件损坏，连接紧固不可靠 | 2分/次 |  |  |
| 现场控制柜 | 箱内不整洁，未定期检测接地电阻值的 | 2分/次 |  |  |
|  | 各种开关、继电保护装置有积尘、触点不良、接头不牢固的 | 3分/次 |  |  |
|  | 限位不准确、不可靠，主令开关有触点烧毛现象 | 3分/次 |  |  |
|  | 熔断器的熔丝规格使用不当 | 2分/次 |  |  |
|  | 各种仪表（电流表、电压表、功率表等）未按规定定期检验，发现失灵的 | 3分/次 |  |  |
| 水泵 | 水泵设备外壳保持整洁、无污、无锈 | 2分/次 |  |  |
|  | 水泵运行平稳，转动部位无异响或卡阻 | 3分/次 |  |  |
|  | 定、转子绝缘合格，接线盒内清洁，接线螺栓无松动现象 | 3分/次 |  |  |
|  | 水泵连接及紧固件无松动 | 3分/次 |  |  |
|  | 冷却系统运行可靠，推力轴承、导轴承间隙调整合理，无渗漏现象，冷却水，润滑水压力正常，供水可靠 | 3分/次 |  |  |
|  | 上下油缸及稀油水导轴承密封良好，油位、油质符合规定要求 | 2分/次 |  |  |
|  | 变速箱油位及油质正常，无渗漏 | 2分/次 |  |  |
| 辅机系统 | 风机运行正常 | 2分/次 |  |  |
|  | 辅机柜柜内整洁，仪表电气设备完好，连接紧固可靠 | 2分/次 |  |  |
| 设备接地检测 | 在接地线引进建筑物的入口处未设标志，明敷的接地线表面未涂15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹的 | 1分/次 |  |  |
|  | 电柜、电机等各类设备的接地不可靠，有焊缝脱落等现象的 | 2分/次 |  |  |
|  | 未进行接地的检测工作的 | 1分/次 |  |  |
| 起重设备 | 起重设备及控制柜外表整洁，无漏油渗油现象 | 2分/次 |  |  |
|  | 起重设备运行正常，紧固件安全可靠，润滑部位符合规定要求 | 2分/次 |  |  |
| 档案管理 | 未做到一季一归档的 | 2分/次 |  |  |
|  | 未进行专人管理的 | 1分/次 |  |  |
| 总扣分 |  |  |  |  |
| 总 得 分 |  |  |  |  |

考评人：

管理企业项目经理（签字）：

（单闸）机电设备维修保养服务考核评分表

闸站名称：

年  月   日

| 考核闸站 | 闸站扣分标准 | 单位分值 | 扣分情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 未按规定编制机电设备养护计划 | 2分/次 |  |  |
|  | 未按养护质量标准及相关规范要求进行养护，设备养护后情况不良的 | 2分/次 |  |  |
|  | 违反甲方的有关规章制度或不服从甲方管理人员的工作安排的 | 3分/次 |  |  |
|  | 日常管理突发事件的各种应急方案不完善的或责任人不明确得 | 2分/次 |  |  |
|  | 工作人员有严重违规违纪现象（如上岗不采取安全防护措施等） | 2分/次 |  |  |
| 闸门 | 外观不整洁，梁格内有积水、杂物，闸门吊耳、门槽等部位有杂物，但清除不及时的 | 4分/次 |  |  |
|  | 闸门运转部位加油设施不畅的或加油不及时的 | 4分/次 |  |  |
|  | 闸门出现严重锈蚀的或闸门防腐蚀措施不符合规范的 | 3分/次 |  |  |
|  | 闸门止水漏水量超标的或闸门止水养护不符合规范的 | 3分/次 |  |  |
|  | 闸门门叶、梁系和承载构件等发生变形、扭曲，未及时通知甲方的 | 2分/次 |  |  |
|  | 闸门连接固件有松动、缺失的或焊缝脱落、开裂、锈损，但未及时进行补焊的 | 4分/次 |  |  |
|  | 闸门行走支承零部件损坏，但未及时进行更换的 | 4分/次 |  |  |
|  | 闸门锁定装置不可靠，动作不灵活，两侧受力不均匀的 | 4分/次 |  |  |
| 启闭机 | 启闭机防护罩、机体表面不整洁的，防腐蚀措施不符合要求的，防护罩固定不到位的 | 4分/次 |  |  |
|  | 启闭机运行平稳无异响或卡阻 | 4分/次 |  |  |
|  | 启闭机联接件有松动的，弹性联轴节内弹性圈老化、破损，但未及时进行更换的 | 3分/次 |  |  |
|  | 机械传动装置的转动部位未及时加注润滑油的或不符合规范要求的 | 4分/次 |  |  |
|  | 油路不畅或密封不可靠，出现阻塞、漏油的 | 4分/次 |  |  |
|  | 滑动轴承出现损伤、变形或磨损严重的 | 3分/次 |  |  |
|  | 制动装置不灵活可靠的或保养不符合规范要求的 | 3分/次 |  |  |
|  | 卷筒及轴定位不准，转动不灵活。卷筒表面、幅板凳有裂纹或明显损伤的没及时通知甲方的 | 4分/次 |  |  |
|  | 钢丝绳未定期清洗保养或保养不符合规范要求的 | 4分/次 |  |  |
|  | 闭门状态钢丝绳过松，滑轮转动不灵活，滑轮内钢丝绳出现脱槽、卡槽现象的 | 4分/次 |  |  |
|  | 现场控制柜运行不正常，仪表及电气元器件损坏，连接紧固不可靠 | 3分/次 |  |  |
| 现场控制柜 | 箱内不整洁，未定期检测接地电阻值的 | 2分/次 |  |  |
|  | 各种开关、继电保护装置有积尘、触点不良、接头不牢固的 | 3分/次 |  |  |
|  | 限位不准确、不可靠，主令开关有触点烧毛现象 | 3分/次 |  |  |
|  | 熔断器的熔丝规格使用不当 | 2分/次 |  |  |
|  | 各种仪表（电流表、电压表、功率表等）未按规定定期检验，发现失灵的 | 3分/次 |  |  |
| 设备接地检测 | 在接地线引进建筑物的入口处未设标志，明敷的接地线表面未涂15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹的 | 2分/次 |  |  |
|  | 电柜、电机等各类设备的接地不可靠，有焊缝脱落等现象的 | 2分/次 |  |  |
|  | 未进行接地的检测工作的 | 1分/次 |  |  |
| 档案管理 | 未做到一季一归档的 | 2分/次 |  |  |
|  | 未进行专人管理的 | 1分/次 |  |  |
| 总扣分 |  |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

考评人：

管理企业项目经理（签字）：

说明：

- 本表格适用于雪堰镇缜级所管辖的闸门、启闭机和机电设备养护管理质量进行检查考核，总分100分。

- 季度考核总分100分，90分以上（含90分）为合格等级，管护经费按合同价全额结算，90分以下（不含90分）为不合格等级，管护经费按合同价的80%结算，采购人有权单方面终止合同。

# 第六章   拟签订的合同文本

发包人（全称）    常州市武进区雪堰镇人民政府     （简称甲方）

承包人（全称）                                   （简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照雪堰镇公共资源交易管理站的采购结果签订本合同。

一、服务内容：

武进区雪堰镇级排涝站、闸的水泵、闸门、启闭机、丝杆、电器控制柜、电动机、日常照明线路、起动设备、格栅、压榨机、闸阀、止回阀、软接头、流量计、液位控制系统等设备的管护、汛期时要派人员巡视检查相关设备并1小时应急维修、技术咨询等工作，并根据设备的使用和技术状况编报年度保养、检修计划。

服务时间  年，自   年  月  日起至  年  月  日止。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

二、价格与支付

合同总金额为：人民币（大写）                元

(￥               元)

付款方式：

甲方每年分两次支付该项目维护管理费用给乙方，在    年  月  日前支付全年养护管理费用的50%，第二次甲方根据全年检查考核结果后，在     年农历年底支付余款。

由乙方提供正式发票后，以转账方式直接转入乙方银行账户。

三、乙方权利和义务

1、乙方应严格遵守甲方现行的各项规章制度，乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排。

2、协议生效后：乙方管理人员应依据各泵站的类型、特点及相关情况，制定各泵站具体的规章制度，操作规程及维修保养计划，并报甲方认可后实施。

3、乙方中标后要在第一时间（特别是汛前）对各泵站实际操作管理人员（甲供人员）进行泵站运行管理、水泵安全操作、机电设备的运行注意事项、泵站运行台帐的建立、闸门运行的安全操作注意事项等专业管理知识培训，时间不少于3小时，并将培训内容与方案报甲方审核后组织实施。

4、乙方对泵站设备正常运行负全责，设备完好率必须达到100%.乙方维修保养泵站的内容及标准均要符合武进区水利局对泵站长效管护考核的要求并符合国家的相关规定。乙方维护人员要定期对泵站进行巡检，一年中大的巡检不少于四次。在主汛期要采取加密巡检制度，每15天乙方要组织相关专业人员对水泵、闸门、启闭机等设备运行情况进行检查，及时发现问题并立即整改，并做好巡检记录，平时巡检记录每季度向甲方主管部门上报备案。特殊情况甲方需要乙方对泵站设备进行抢修时，乙方接到通知后必须在1小时内赶到现场，服从指挥。因不可抗力和特殊原因（如雷击、闪电、水泵叶轮吸到杂物等）导致断电、跳闸、水泵断叶片、拍门脱落等乙方不承担责任，但乙方要随时待命抢修。

5、乙方应认真做好泵站设备的维修保养工作，若由于乙方维修保养不及时或没有维修保养好，而在汛期泵站设备不能正常运行，从而发生严重汛情，产生严重的经济损失时，乙方应赔偿相应的经济损失。

6、乙方需向甲方上报年度泵站运行、维护、管理总结，并报每个泵站的年度大、中修项目计划，大、中修材料费由甲方承担，乙方负责修理保养。

7、如因乙方人员在养护管理过程中违反操作规程，人为造成甲方设备、设施损坏的，由乙方承担全部责任并赔偿甲方的一切损失。

四、甲方权利和义务

1、甲方应尽量提供泵站范围内正常维护所需的必要资料，以及泵站操作人员的姓名及联系方式等。

2、审定乙方提供泵站设备养护管理项目方案，督促并指导乙方实施各项工作。配合乙方共同做好各项工作。

3、检查和监督乙方对工作的实施情况，以及各项制度的执行情况，及时与乙方沟通协商，纠正其不规范行为。

4、甲方应指派专人负责与乙方协调工作，特殊任务（合同约定范围外的服务）需要乙方配合完成的，应提前一天通知乙方，并支付必要的劳务费用。

5、协助乙方做好各泵站实际管理人员（甲供人员）的组织配合工作，共同营造整洁、文明、安全、舒适的环境。

五、检查监督及违约责任

1、甲方根据区、镇对泵站长效管护考核的要求，结合国家对泵站相关管理制度、规程、办法等规定，雪堰镇政府派员对维修保养管理泵站每季进行量化打分，通过检查的方式评定乙方在设施维修保养管理上的质量。管护经费按合同价全额结算，90分以下（不含90分）为不合格等级，管护经费按合同价的80%结算，采购人有权单方面终止合同。

全年长效管护考核分数排名在全区前三名且镇级考核达到95分以上（含95分）奖励10000元。

2、乙方未按合同的约定履行义务，特别是在甲方的劝导或监督下还拒不执行合同约定的义务的，甲方有权单方面提前解除合同，并不作任何赔偿，其造成的后果和损失均由乙方承担。

六、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同生效及其它

合同经甲乙双方签字并盖章之日起生效。

八、合同的解除和转让

１、招标人和乙方协商一致，可以解除合同。

２、有下列情况之一，合同方可以解除合同；

（1）、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

３、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分或全部都不准转包或分包。

九、争议解决

甲乙双方因履行本合同发生争议，应在常州市武进区水行政主管部门的主持下进行调解，协商未果，任何一方可向招标人所在地人民法院起诉。

十、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

十一、本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方在不违背合同和投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面记录在案，并经签证同意，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

# 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 投标文件格式材料 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资性证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书、法定代表人身份证；如有供应商授权代表需提供被授权人身份证及近三个月(2026年2月-2026年4月)为其缴纳社保的记录加盖公章。若被授权人为退休人员，提供该人员的退休证明及供应商与其签订的聘用合同复印件。 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性（根据采购文件要求填写，如采购文件无相关要求，此条可不填写） |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第五章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 投标文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 # 3.投标人应严格按照顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 # 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

（二）开标一览表报价为二年度总报价，单位：元。

## 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________    报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪堰镇镇管排涝站、节制闸管护经费 |  |  |
| 2 | 雪堰镇圩堤启闭器管护经费 |  |  |
| 3 | 雪堰镇圩堤防洪墙拍门管护经费 |  |  |
| 4 | 应急处置费（服务内容包括但不限于排涝闸站应急调度处置、雪堰镇水利监控设施设备维护、灯具、灭火器、绝缘手套、安全防护设备等设备维护） | 45000.00 | 不可竞争费 |
| 合计（元/年）： |  |  |  |
| 总计（元/二年）： |  |  |  |
| 注： 1、排涝闸站应急调度处置指生态环境部门在骨干河道水质检测期间、太湖应急度夏期间以及防汛期间对排涝闸站进行管控调度。 2、以上报价为二年度总报价。如果不提供明细报价将视为没有实质性响应采购文件。 |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

| 雪堰镇镇级水利设施（排涝站、节制闸）管护清单 表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站名 | 雪堰镇镇管排涝站、节制闸管护经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管护经费报价 | 备注 |
|  |  | 水泵 |  | 电机 |  | 控制柜 |  | 低压配电柜 | 大闸门 | 启闭闸门 | 相关附件 |  |  |
|  |  | 型号 | 台数 | 型号 | 台数 | 型号 | 台数 | 台 | 扇 | 台 |  | 元/站 |  |
| 1 | 双渎浜排涝闸站 | 350轴 | 2 | 22KW | 1 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 2 | 火舍浜排涝闸站 | 350轴 | 1 | 22KW | 1 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 3 | 杨树浜排涝闸站 | 350轴 | 2 | 22KW | 1 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 4 | 戴芳桥排涝闸站 | 800轴 | 1 | 80KW | 1 | XL-21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 5 | 东官浜排涝闸站 | 600轴 | 2 | 55KW | 2 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 6 | 杨湾浜排涝闸站 | 800轴 | 2 | 80KW | 2 | XL-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 7 | 前市桥排涝闸站 | 350轴 | 2 | 22KW | 2 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 8 | 公益路排涝站 | 350轴 | 2 | 22KW | 1 | XL-21 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 东街浜排涝闸站 | 350轴 | 2 | 22KW | 1 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 10 | 肇巷浜排涝闸站 | 600轴 | 1 | 55KW | 1 | XL-21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 11 | 城里浜排涝闸站 | 350轴 | 2 | 22KW | 2 | XL-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 12 | 古村浜排涝闸站 | 350轴 | 2 | 22KW | 2 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 13 | 龚巷排涝闸站 | 800轴 | 1 | 80KW | 1 | XL-21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 14 | 龙游河上口排涝闸站 | 900轴 | 3 | 155KW | 3 | XL-21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 15 | 薛家浜排涝闸站 | 800轴 | 2 | 88KW | 2 | XL-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 16 | 三家头排涝闸站 | 500轴 | 2 | 37KW | 2 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 17 | 大浜头排涝闸站 | 600轴 | 2 | 55KW | 2 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 18 | 李家头排涝闸站 | 500轴 | 2 | 37KW | 2 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 19 | 官庄上排涝闸站 | 350轴 | 1 | 22KW | 1 | XL-21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 20 | 白渔湾排涝闸站 | 800轴 | 2 | 80KW | 2 | XL-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 21 | 油树浜排涝闸站 | 600轴 | 2 | 55KW | 2 | XL-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 22 | 蒋庄浜排涝闸站 | 600轴 | 2 | 55KW | 2 | XL-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 23 | 前巷浜排涝闸站 | 700轴 | 2 | 80KW | 2 | XL-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 24 | 李舍里排涝闸站 | 350轴 | 1 | 22KW | 1 | XL-21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 25 | 秀龙浜排涝闸站 | 500轴 | 2 | 37KW | 2 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 26 | 夏庄浜排涝闸站 | 800轴 | 2 | 80KW | 2 | XL-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 27 | 张塔桥排涝闸站 | 800轴 | 2 | 80KW | 2 | XL-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 28 | 漕桥河下口排涝闸站 | 800轴 | 2 | 80KW | 2 | XL-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 29 | 三号排涝站 | 350轴 | 1 | 22KW | 1 | XL-21 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 30 | 楼庄浜排涝闸站 | 500轴 | 2 | 37KW | 2 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 31 | 小桥浜翻水闸站 | 600轴 | 2 | 45KW | 2 | XL-21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 32 | 货烧浜翻水闸站 | 500轴 | 2 | 45KW | 2 | XL-21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 33 | 凤沟河翻水闸站 | 500轴 | 2 | 45KW | 2 | XL-21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 34 | 中巷排涝站 | 350混 | 1 | 22KW | 1 | XL-21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 35 | 汤庄浜节制闸 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 36 | 前戴浜节制闸 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 37 | 礅上浜涵闸 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 38 | 漕桥河上口节制闸 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 39 | 城西燃气闸 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 铸铁闸门 |
| 40 | 城西跌水闸 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 41 | 城湾节制闸 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 42 | 太滆排涝站 | 600轴 | 3 | 55KW | 3 | XL-21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 43 | 莘村节制闸 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 44 | 古村节制闸 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 45 | 太湖头节制闸 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 46 | 姚巷节制闸 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 47 | 王司坝节制闸 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 48 | 西仓浜节制闸 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 49 | 南宅河圩堤百庄排涝潜水泵 |  | 1 | 22KW | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 张大房浜节制闸 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 51 | 后市桥排涝闸站 | 500轴 | 2 | 37KW | 2 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 52 | 河东浜排涝闸站 | 350轴 | 2 | 22KW | 2 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 53 | 前蒋浜排涝闸站 | 600轴 | 2 | 55KW | 2 | XL-21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 54 | 龙游河节制闸 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 钢闸门 |
| 55 | 后岸浜排涝闸站 | 200潜水泵 | 2 | 11KW | 2 | XL-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 56 | 前岸浜排涝闸站（2座） | 200潜水泵 | 4 | 11KW | 4 | XL-21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 57 | 梅村浜排涝闸站（2座） | 300潜水泵 | 4 | 22KW | 4 | XL-21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 58 | 费巷浜闸 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 铸铁闸门 |
| 59 | 张墓浜活水泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活水泵站 |
| 60 | 周庄浜活水泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活水泵站 |
| 61 | 马口浜、柏树下泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活水泵站 |
| 62 | 南宅村活水泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活水泵站 |
| 63 | 黄土沟南闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单闸 |
| 64 | 黄土沟北闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单闸 |
| 65 | 善塘浜活水泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活水泵站 |
| 66 | 浦沟浜活水泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活水泵站 |
| 67 | 西沿浜活水泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活水泵站 |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 雪堰镇镇级水利设施（圩堤启闭器）管护清单 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 圩堤名称 | 管护设备基本情况 |  |  |  |  |  |  |  | 管护经费 | 备注 |
|  |  | 启闭器 |  |  | 拍门 |  |  | 水泵 |  |  |  |
|  |  | 所在位置 | 数量 | 单位 | 型号 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 | 元 |  |
| 1 | 老锡溧漕河段、锡溧漕河段 | 米厂旁、王允村圩堤段（包括华渡桥驾校2个，蒋庄排涝站附近3个） | 18 | 扇 | 另计 | 另计 | 扇 | 0 | 台 |  |  |
| 2 | 扁担河、南宅河段 | 百庄浜、后巷浜、前巷浜、中巷浜 | 4 | 扇 |  | 0 | 扇 | 另计 | 台 |  |  |
| 3 | 潘家河至龙游河段 | 周桥村 | 7 | 扇 |  | 0 | 扇 | 0 | 台 |  |  |
| 合计（元/年） |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 雪堰镇镇级水利设施（圩堤防洪墙拍门）管护清单 表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 圩堤名称 | 管护设备基本情况 |  |  |  |  |  |  |  | 管护经费 | 备注 |
|  |  | 启闭器 |  |  | 拍门 |  |  | 水泵 |  |  |  |
|  |  | 所在位置 | 数量 | 单位 | 型号 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 | 元 |  |
| 1 | 老锡溧漕河段 | 米厂旁 | 另计 | 扇 | De600/De300 | 12 | 扇 | 0 | 台 |  | De600:9扇；De300:3扇 |
| 2 | 雅浦港防洪墙 | 雪堰集镇段 | 0 | 扇 |  | 163 | 扇 | 0 | 台 |  |  |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |

| 应急处置费清单 表4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 经费（元） | 备注 |
| 1 | 应急处置费（服务内容包括但不限于排涝闸站应急调度处置、雪堰镇水利监控设施设备维护、灯具、灭火器、绝缘手套、安全防护设备等设备维护） | 45000 | 投标中不可竞争费 |
|  | 合计（元/年） | 45000 |  |

（根据标书内容自行拟定，要求切实详尽，还可另行附表细化每个项目的报价情况）

注：1、报价金额全部采用人民币表示，投标报价精确到以元为单位的整数。

2、报价金额大、小写不一致时，以大写金额为准；单项报价金额计算合计与总报价不一致时，以单项报价金额为准。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

## 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要采购人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           （项目名称，项目编号/包号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：（1）需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）

（2）如有供应商授权代表需提供被授权人身份证及近三个月(2026年2月-2026年4月)为其缴纳社保的记录加盖公章。若被授权人为退休人员，提供该人员的退休证明及供应商与其签订的聘用合同复印件。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及江苏建瀚工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行采购人管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏建瀚工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

## 十二、投标函（实质性格式）

致：江苏建瀚工程咨询有限公司

根据贵方的           （项目名称，项目编号/包号）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

## 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

## 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日