更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320402022-CZYJ-G2026-0006

原公告的采购项目名称：AI智能安全监管平台服务项目

首次公告日期：2026年04月30日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

- 1、第五章 采购需求/三、项目内容及要求/（二）场景服务内容/1.厂中厂安全服/（6）社会面小场所场景服务/②服务内容/B、燃气泄漏监测预警服务：燃气泄漏监测设备设备服务的内容描述：

①▲支持识别、展示、上报各类故障，包括通信故障、传感器故障（短路、断路）、传感器寿命故障、设备断电，设备报警声音信号在距离其正前方1m处的最大声压级≥90 dB(A)，设备的报警声、光特性应能区分燃气报警和故障报警【投标人提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章】；

更正为：支持识别、展示、上报各类故障，包括通信故障、传感器故障（短路、断路）、传感器寿命故障、设备断电，设备报警声音信号在距离其正前方1m处的最大声压级≥90 dB(A)，设备的报警声、光特性应能区分燃气报警和故障报警。

②▲支持≥1组阀输出接口、≥1个SIM卡接口、≥1个Jlink接口、≥1个UART接口，支持用过阀输出接口与其他设备联动、阀输出接口支持电磁阀驱动模式和机械手驱动模式切换功能【投标人提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章】；

更正为：支持≥1组阀输出接口、≥1个SIM卡接口；支持用过阀输出接口与其他设备联动、阀输出接口支持电磁阀驱动模式和机械手驱动模式切换功能。

- ③▲支持接收并执行管理平台下发的解除屏蔽指令，当进入屏蔽状态后，设备将不再进行报警和故障上报，并能通过指示灯指示屏蔽状态，设备在屏蔽期间连续10分钟没有检测到火警或故障后，将自动解除屏蔽状态。【投标人提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章】

更正为：支持接收并执行管理平台下发的解除屏蔽指令，当进入屏蔽状态后，设备将不再进行报警和故障上报，并能通过指示灯指示屏蔽状态，设备在屏蔽期间连续10分钟没有检测到火警或故障后，将自动解除屏蔽状态。

④▲工作电压：AC100～AC240V，工作温度：-20±2℃～65±2℃，支持阻燃【投标人提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章】；

更正为：工作电压：AC100～AC240V，工作温度：最小温宽：-20±2℃～65±2℃，支持阻燃。

- 2、第四章 评标程序、评标方法和评标标准/二、评标标准更正为：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |
| 2.1 | 项目整体方案 | 10 | - 根据投标人制订的项目整体方案（包含系统架构、服务体系、技术体系）与需求的吻合程度的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性等内容进行综合评分。 - （1）项目整体方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性强的得10分； - （2）项目整体方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性较好的得7分； - （3）项目整体方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性基本符合要求的得4分； - （4）项目整体方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性较差的得1分； - （5）未提供均不得分。 |  |
| 2.2 | 安装部署服务方案 | 10 | - 根据投标人提供的项目安装部署服务方案与需求的吻合程度的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性等内容进行综合评分。 - （1）安装部署服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性强的得10分； - （2）安装部署服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性较好的得7分； - （3）安装部署服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性基本符合要求的得4分； - （4）安装部署服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性较差的得1分； - （5）未提供均不得分。 |  |
| 2.3 | 运营服务方案 | 10 | - 根据投标人提供的项目运营服务方案（需包含投标人拟投入使用的服务平台功能、数据对接方案、运营考评方案、网络及信息化系统安全防护方案等）与需求的吻合程度的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性等内容进行综合评分。 - （1）运营服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性强的得10分； - （2）运营服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性较好的得7分； - （3）运营服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性基本符合要求的得4分； - （4）运营服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性较差的得1分； - （5）未提供均不得分。 |  |
| 2.4 | 突发事件保障措施 | 10 | - 根据投标人制订的突发问题的处理方案（包含但不限于恶劣天气影响、自然灾害及政府性重大活动，上级检查，重大节假日等特殊情况制定应急处置方案等）的完整性、科学性、有效性、及时性、可操作性等内容进行综合评分。 - （1）措施完整性、科学性、有效性、及时性、可操作性强的得10分； - （2）措施完整性、科学性、有效性、及时性、可操作性较好的得7分； - （3）措施完整性、科学性、有效性、及时性、可操作性基本符合要求的得4分； - （4）措施完整性、科学性、有效性、及时性、可操作性较差的得1分； - （5）未提供均不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 45 |  |  |
| 3.1 | 认证体系 | 3 | 投标人提供有效的质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO27701隐私信息管理体系认证证书的，有一项得1分，本项最高得3分。 | 投标文件中提供相应证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询有效的网页截图，未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 3.2 | 类似业绩 | 9 | 投标人自2023年01月以来承接过类似项目运营业绩，每个得3分，最多得9分。 注：（1）同一项目分年度签订的合同，按一份业绩计算，不重复计分。 （2）时间以合同签订时间为准。 | 投标文件中提供业绩合同原件扫描件（合同应能清晰体现双方盖章、合同项目内容、签订时间等关键信息），未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 3.3 | 项目团队实力 | 18 | - 1.投标人拟派项目经理： - （1）具有高级工程师（专业为电子信息工程）证书的，得3分； - （2）具有信息系统项目管理师证书的，得2分； - （3）具有系统分析师（员）证书的，得2分。 - 2.投标人拟派技术负责人： - （1）具有高级工程师证书的，得3分； - （2）具有CISAW信息安全保障人员（应急服务）证书的，得2分。 - 3.投标人拟派运维负责人： - （1）具有网络工程师证书的，得2分； - （2）具有ITSS-IT服务工程师证书的，得2分； - （3）具有CISAW信息安全保障人员（安全运维）证书的，得2分。 - 注：上述岗位人员不得兼任，不重复计分。 | 投标文件中提供相应人员证书原件扫描件及投标人近三个月（2026年02月、03月、04月）为其缴纳的社保证明扫描件，未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 3.4 | 技术参数 | 15 | - 技术要求的符合性，即根据投标人所提供的产品能力服务的综合性能、技术参数，产品的安全性、稳定性、操作性等方面进行评分。符合采购需求的要求的得15分。 （1）标注“▲”为重要参数，有一项不满足扣3分；扣完为止。 | 标注“▲”参数应按照要求提供相关证明材料并加盖投标人公章的扫描件。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

2、投标分项报价表同步更正，具体内容详见更正后的招标文件。

3、投标截止时间、开标时间更正为：2026年06月08日09点30分（北京时间）。

更正日期：2026年05月21日

三、其他补充事宜

本公告未提及内容，一切以招标文件内容为准。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市天宁区青龙街道办事处

地    址：常州市天宁区北塘河东路5号

联系方式：刘先生，0519-8550 0890

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：常州市阳峻项目管理有限公司

地    址：江苏省常州市钟楼区荆川东路22-1号荆川商务大厦北楼4楼

联系方式：叶工，0519-8366 1615

3.项目联系方式

项目联系人：叶工

电　　 话：0519-83661615

五、附件（适用于更正中标、成交供应商）

无。