## 苏州宿迁工业园区2026-2029年度机电设备维护项目明细表
苏州宿迁工业园区2026-2029年度机电设备维护项目明细表
一、城市照明
（一）路灯杆
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 虞山路（独墅湖路-阳澄湖路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 45 | 36 |  | 0
2 | 红海大道（清水河-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 97 | 36 |  | 0
3 | 红海大道（北京路-厦门路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 30 | 29 |  | 0 | 尚未移交，此项含路灯灯具维护。费用支付以采购方指令时间为准。
4 | 天池山路（规划北起点-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 103 | 36 |  | 0
5 | 通达大道（清水河-西湖西路） | 10M双挑 | 基 | 117 | 36 |  | 0
6 | 通达大道（西湖西路-北京路） | 10M双挑 | 基 | 40 | 27 |  | 0 | 尚未移交，此项含路灯灯具维护。费用支付以采购方指令时间为准。
7 | 石公山路（苏宿大道-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 85 | 36 |  | 0
8 |  | 10M单挑 | 基 | 2 | 36 |  | 0
9 | 天平山路(苏州大道-沐春湖路） | 9m高低叉，低叉6m | 基 | 27 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
10 | 双蔡路（栖霞山路-箭鹿围墙） | 10M高低叉，低叉9m | 基 | 20 | 34 |  | 0 | 尚未移交，此项含路灯灯具维护。费用支付以采购方指令时间为准。
11 | 紫金山路（清水河-古城路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 66 | 36 |  | 0
12 | 紫金山路（古城路-金发纺织厂) | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 38 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
13 | 东山大道（清水河-古城路） | 10M双挑 | 基 | 59 | 36 |  | 0
14 | 栖霞山路（镜泊湖路—古城路） | 10M单挑，70w | 基 | 5 | 36 |  | 0
15 |  | 8M单挑 | 基 | 96 | 36 |  | 0
16 | 阳明山大道（镜泊湖路以北-古城路） | 10M双挑， 150+70w | 基 | 4 | 36 |  | 0
17 |  | 10M双挑 | 基 | 100 | 36 |  | 0
18 | 吴淞路(皂河灌溉总渠-古城路) | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 133 | 36 |  | 0
19 | 苏创路（皂河灌溉总渠-古城路） | 10M双挑，90+40w | 基 | 126 | 36 |  | 0
20 | 子胥路（北沿段辅路--古城路） | 10M单挑 | 基 | 4 | 36 |  | 0
21 |  | 8M高低叉，低叉6m | 基 | 195 | 36 |  | 0
22 | 镜泊湖路（栖霞山路-子胥路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 107 | 36 |  | 0
23 |  | 8M高低叉，低叉6m | 基 | 32 | 36 |  | 0
24 | 双蔡路（栖霞山路-子胥路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 131 | 36 |  | 0
25 | 昆明湖路(栖霞山路-子胥路) | 10M单挑 | 基 | 133 | 36 |  | 0
26 | 苏宿大道（振兴大道—子胥路） | 12M双挑 | 基 | 352 | 36 |  | 0
27 | 独墅湖路（虞山路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 60 | 36 |  | 0
28 | 苏州大道（振兴大道—通湖大道） | 10M双挑 | 基 | 97 | 36 |  | 0
29 | 苏州大道（通湖大道-子胥路） | 10米单挑 | 基 | 214 | 36 |  | 0
30 | 同里湖路（虞山路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 58 | 36 |  | 0
31 | 大明湖路（天平山路-紫金山路） | 9m高低叉，低叉6m | 基 | 15 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
32 | 沐春湖路（天平山路-紫金山路） | 9m高低叉，低叉6m | 基 | 16 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
33 | 阳澄湖路（振兴大道-通湖大道） | 10M高低叉，低叉6m | 基 | 101 | 36 |  | 0
34 | 古城路（通湖大道-子胥路）北侧 | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 123 | 36 |  | 0
35 | 淀山湖路（通达大道-通湖大道） | 10M单挑 | 基 | 21 | 36 |  | 0
36 | 复旦路（科工路-通湖大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 50 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
37 | 鄱阳湖路（红海大道-通湖大道） | 10M单挑 | 基 | 49 | 36 |  | 0
38 | 名车广场（四至范围） | 10M单挑 | 基 | 44 | 36 |  | 0
39 | 西湖西路（振兴大道-通湖大道） | 11M高低叉，低叉8m | 基 | 123 | 36 |  | 0
40 |  | 11M单挑 | 基 | 5 | 36 |  | 0
41 | 厦门西路（北京路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 36 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
42 | 深圳西路（西湖西路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 34 | 36 |  | 0
43 | 深圳西路（通达大道-为民河） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 68 | 29 |  | 0 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。
| 小计： |  |  | 3261 |  |  | 0
（二）中杆灯
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 镜泊湖路与栖霞山路交叉口 | 15米（180W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
2 | 镜泊湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（180W)四火 | 基 | 5 | 36 |  | 0
3 | 镜泊湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
4 | 镜泊湖路与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
5 | 镜泊湖路与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
6 | 镜泊湖路与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
7 | 双蔡路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
8 | 双蔡路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
9 | 双蔡路与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
10 | 双蔡路与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
11 | 昆明湖路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
12 | 昆明湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
13 | 昆明湖路与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
14 | 昆明湖路与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
15 | 昆明湖路与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
16 | 苏宿大道与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0
17 | 苏宿大道与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
18 | 苏宿大道与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0
19 | 苏宿大道与石公山路交叉口 | 12米（90W)两火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
20 | 苏宿大道与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
21 | 苏宿大道与东山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
22 | 苏宿大道与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
23 | 苏宿大道与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
24 | 苏宿大道与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
25 | 苏宿大道与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
26 | 苏宿大道与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
27 | 独墅湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
28 | 独墅湖路与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
29 | 独墅湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
30 | 苏州大道与虞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
31 | 苏州大道与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0
32 | 苏州大道与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
33 | 苏州大道与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0
34 | 苏州大道与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
35 | 苏州大道与天平山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
36 | 苏州大道与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
37 | 苏州大道与东山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
38 | 苏州大道与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
39 | 苏州大道与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
40 | 苏州大道与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
41 | 苏州大道与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
42 | 苏州大道与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
43 | 同里湖路与虞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
44 | 同里湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
45 | 同里湖路与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
46 | 同里湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
47 | 大明湖路与天平山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
48 | 大明湖路与紫金山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
49 | 沐春湖路与紫金山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
50 | 古城路与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
51 | 古城路与紫金山路交叉口（南侧） | 12米（150W)三火 | 基 | 2 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
52 | 古城路与东山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
53 | 古城路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
54 | 古城路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
55 | 古城路与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
56 | 古城路与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
57 | 古城路与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
58 | 阳澄湖路与虞山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
59 | 阳澄湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0
60 | 阳澄湖路与天池山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
61 | 阳澄湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0
62 | 阳澄湖路与石公山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
63 | 淀山湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
64 | 淀山湖路与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
65 | 复旦路与通湖大道路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
66 | 复旦路与紫金山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 2 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
67 | 复旦路与科工路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 2 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
68 | 鄱阳湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
69 | 鄱阳湖路与天池山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
70 | 鄱阳湖路与通达大道交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0
71 | 鄱阳湖路与石公山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
72 | 鄱阳湖路与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
73 | 西湖西路与振兴大道交叉口 | 15米（240w）2火 | 基 | 2 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
74 | 西湖西路与红海大道交叉口 | 15米（90w）2火 | 基 | 4 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
75 | 西湖西路与通达大道交叉口 | 15米（200W)四火 | 基 | 2 | 27 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
76 | 西湖西路与深圳路交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 2 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
77 | 西湖西路与通湖大道交叉口 | 15米（90w）2火 | 基 | 1 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
78 | 厦门西路与北京路交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
79 | 厦门西路与通达大道交叉口 | 15米（200W)四火 | 基 | 4 | 27 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
80 | 深圳西路与红海大道交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 4 | 29 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
81 | 深圳西路与通达大道交叉口 | 15米（200W)四火 | 基 | 4 | 27 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
82 | 深圳西路与厦门西路交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 4 | 36 |  | 0
83 | 北京路与红海大道交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 2 | 29 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
84 | 北京路与通达大道交叉口 | 15米（200W)四火 | 基 | 2 | 29 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
85 | 北京路与厦门西路交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
86 | 名车广场与石公山路交叉口1 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
87 | 名车广场与石公山路交叉口2 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0
88 | 恒大翡翠华庭西门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
89 | 翡翠蓝湾西门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
90 | 恒大绿洲东门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
91 | 长电科技东门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0 | 此项含路灯灯具维护。
| 小计： |  |  | 157 |  |  | 0
二、城市照明配套设施
（一）箱式变配电站
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 苏宿大道与天池山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
2 | 苏宿大道与石公山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
3 | 苏宿大道与紫金山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
4 | 苏宿大道十支河东侧 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
5 | 苏宿大道与栖霞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
6 | 苏宿大道与阳明山大道交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
7 | 苏宿大道与苏创路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
8 | 苏州大道与天池山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
9 | 苏州大道与石公山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
10 | 苏州大道与通湖大道交叉口 | 80KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
11 | 苏州大道与东山大道交叉东 | 100KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
12 | 苏州大道与栖霞山路交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
13 | 苏州大道与阳明山大道交叉口 | 100KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
14 | 苏州大道与吴淞路交叉口 | 100KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
15 | 苏州大道与苏创路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
16 | 苏州大道与子胥路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
17 | 双蔡路与栖霞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
18 | 双蔡路与阳明山大道交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
19 | 双蔡路与苏创路交叉口 | 160KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
20 | 双蔡路与子胥路交叉口 | 160KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
21 | 栖霞山路与古城路交叉口西 | 125KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
22 | 独墅湖路与红海大道交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
23 | 独墅湖路与天池山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
24 | 名车广场箱变 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
25 | 阳澄湖路与红海大道交叉口南 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
26 | 鄱阳湖路与通湖大道交叉口 | 250KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
27 | 阳澄湖路与通达大道交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
28 | 通达大道（苏州公园） | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
29 | 富民河与红海大道交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
30 | 阳澄湖路与天池山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
31 | 紫金山路与民便河交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
32 | 苏创路与古城路交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
33 | 苏州大道与虞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
34 | 吴淞路公交首末站箱变 | 80KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
35 | 通达大道与西湖西路交叉口箱变 | 125KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
36 | 阳澄湖路与石公山路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
37 | 苏宿大道与红海大道交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
38 | 西湖西路与红海大道交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
39 | 通达大道与鄱阳湖路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
40 | 吴淞路与双蔡路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
41 | 苏创路与昆明湖路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
42 | 红海大道公交首末站 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
43 | 厦门西路与深圳路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
44 | 沐春湖路天平山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
45 | 紫金山路与复旦路交叉口西北角 | 315KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0
46 | 红海大道与深圳西路交叉口 | 315KVA | 台 | 1 | 29 |  | 0 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。
| 小计： |  |  | 46 |  |  | 0
（二）场站配电室
序号 | 项目名称 | 设备清单 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 为民河北闸配电室 | 1000KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0
|  | 50KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0
|  | KYN28-12高压开关柜 | 台 | 12 | 36 |  | 0
|  | GCK配电柜 | 台 | 9 | 36 |  | 0
|  | UPS电源 | 台 | 1 | 36 |  | 0
|  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0
2 | 为民河南闸配电室 | 400KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0
|  | XGN15-12高压开关柜 | 台 | 8 | 36 |  | 0
|  | GCK配电柜 | 台 | 7 | 36 |  | 0
|  | UPS电源 | 台 | 1 | 36 |  | 0
|  | 3匹立式空调 | 台 | 2 | 36 |  | 0
3 | 利民河闸配电室 | 400KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0
|  | GCK配电柜 | 台 | 5 | 36 |  | 0
|  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0
4 | 吴淞路垃圾中转站配电室 | 315KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0
|  | GCK配电柜 | 台 | 3 | 36 |  | 0
|  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0
5 | 民便河东闸配电室 | 50KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0
6 | 十支河南闸配电室 | 80KVA 干式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0
|  | 1.5匹挂式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0
|  | GGD低压开关柜 | 台 | 2 | 36 |  | 0
7 | 十支河北坝配电室 | 50KVA干式变压器 | 座 | 1 | 36 |  | 0
|  | GGD低压开关柜 | 台 | 3 | 36 |  | 0
|  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 66 |  |  | 0
三、城市照明控制柜
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 路灯、亮化控制柜 | 含断路器、电表、时控开关、热继电器、浪涌保护器等全部元器件 | 台 | 180 | 36 |  | 0
2 | 亮化控制柜 | 含断路器、电表、时控开关、热继电器、浪涌保护器等全部元器件 | 台 | 2 | 27 |  | 0 | 苏悦公园尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。
| 小计： |  |  | 182 |  |  | 0
四、路灯电缆
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 虞山路(独墅湖路-阳澄湖路） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 36 |  | 0
2 | 红海大道（清水河-西湖西路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4.4 | 36 |  | 0
3 | 红海大道（北京路-厦门西路） | YJV-5*25mm2聚乙烯护管 | 千米 | 1.8 | 29 |  | 0 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。
4 | 天池山路（规划北起点-西湖西路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4.3 | 36 |  | 0
5 | 通达大道（清水河-富民河） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.2 | 36 |  | 0
6 | 通达大道（西湖西路-富民河） | YJV-4*25+1*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 2.7 | 36 |  | 0
7 | 石公山路（苏宿大道-富民河） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1.5 | 36 |  | 0
8 | 石公山路（富民河—西湖西路） | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 2.2 | 36 |  | 0
9 | 天平山路(苏州大道-沐春湖路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1 | 36 |  | 0
10 | 紫金山路（古城路-清水河) | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 3 | 36 |  | 0
11 | 紫金山路（古城路-复旦路) | YJV-5*25，热镀锌钢管 | 千米 | 1.65 | 36 |  | 0
12 | 普陀山路（古城路--蔡庄大沟) | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.7 | 36 |  | 0
13 | 栖霞山路（古城路-皂河灌溉总渠） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 36 |  | 0
14 | 阳明山大道（古城路—镜泊湖路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5 | 36 |  | 0
15 | 吴淞路（皂河灌溉总渠-古城路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.2 | 36 |  | 0
16 | 苏创路（苏州大道-皂河灌溉总渠） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.6 | 36 |  | 0
17 | 子胥路（古城路-皂河灌溉总渠） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 6 | 36 |  | 0
18 | 镜泊湖路（栖霞山路-子胥路） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.5 | 36 |  | 0 | 含阳明山大道和栖霞山路北延。
19 | 双蔡路（栖霞山路-子胥路） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.6 | 36 |  | 0
20 | 昆明湖路（栖霞山路-子胥路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.2 | 36 |  | 0
21 | 苏宿大道（为民河-苏创路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 10.8 | 36 |  | 0
22 | 苏宿大道（苏创路-子胥路） | YJV-4*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1.2 | 36 |  | 0
23 | 独墅湖路（虞山路-通达大道） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.4 | 36 |  | 0
24 | 苏州大道（虞山路-吴淞路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 9.4 | 36 |  | 0
25 | 苏州大道（吴淞路-子胥路） | YJV-4*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.4 | 36 |  | 0
26 | 同里湖路（虞山路-通达大道） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2 | 36 |  | 0
27 | 大明湖路（天平山路-紫金山路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 0.65 | 36 |  | 0
28 | 沐春湖路（天平山路-紫金山路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 0.6 | 36 |  | 0
29 | 古城路北侧（通湖大道-子胥路） | YJV-4*25mm2+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4 | 36 |  | 0
30 | 阳澄湖路（振兴大道-通湖大道） | YJV-4*25+1*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 4.2 | 36 |  | 0
31 | 淀山湖路（通达大道-通湖大道） | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 0.8 | 36 |  | 0
32 | 复旦路（科工路-通湖大道） | YJV-5*25，热镀锌钢管 | 千米 | 1.95 | 36 |  | 0
33 | 鄱阳湖路（红海大道-通湖大道） | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 1.5 | 36 |  | 0
34 | 西湖西路（振兴大道-通湖大道 | YJV-5*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5 | 36 |  | 0
35 | 厦门路（北京路-通达大道） | YJV-5*16mm2 | 千米 | 1.1 | 36 |  | 0
36 | 深圳路（西湖西路-通达大道） | YJV-5*16mm2 | 千米 | 2 | 36 |  | 0
37 | 深圳路（通达大道-振兴大道） | YJV-5*25mm2聚乙烯护管 | 千米 | 2.9 | 29 |  | 0 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。
38 | 名车广场（四至范围内） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 126.25 |  |  | 0
七、景观亮化
（一）为民河景观带
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 庭院灯 | 3.5米，70w金卤灯 | 套 | 41 | 36 |  | 0
2 | 景观灯 | 3米，26w节能灯 | 套 | 24 | 36 |  | 0
3 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 43 | 36 |  | 0
4 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 309 | 36 |  | 0
5 | 泛光灯 | 250W，AC220V | 套 | 41 | 36 |  | 0
6 | LED点光源 蓝光 | 1.5W,DC24V | 米 | 593 | 36 |  | 0
7 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W | 套 | 71 | 36 |  | 0
8 | 嵌壁灯 | 12w LED玉米灯 | 套 | 248 | 36 |  | 0
9 | LED射灯 | 18w,AC220V,2700K | 套 | 24 | 36 |  | 0
10 | LED轮廓灯 | 12W,DC24V,2700K | 套 | 50 | 36 |  | 0
11 | LED投光灯 | 24W,AC220V | 套 | 9 | 36 |  | 0
12 | LED投光灯 | 50W,AC220V | 套 | 15 | 36 |  | 0
13 | RGB洗墙灯 | 12W，DC24V | 套 | 2960 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 4428 |  |  | 0
（二）邻里公园
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 庭院灯 | 3.5米，70w金卤灯 | 套 | 7 | 36 |  | 0
2 | 景观灯 | 3米，26w节能灯 | 套 | 13 | 36 |  | 0
3 | LED投光灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 32 | 36 |  | 0
4 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 25 | 36 |  | 0
5 | 地埋灯 | 3w LED，七彩 | 套 | 83 | 36 |  | 0
6 | 地埋灯 | 9w LED，七彩 | 套 | 22 | 36 |  | 0
7 | 中杆灯 | 250w*2金卤灯 | 套 | 3 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 185 |  |  | 0
（三）名车广场
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 庭院灯 | 5.2米，150w金卤灯 | 套 | 7 | 36 |  | 0
2 | 庭院灯 | 3.5米，150w金卤灯 | 套 | 57 | 36 |  | 0
3 | 射树灯 | 70w金卤灯 | 套 | 20 | 36 |  | 0
4 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 65 | 36 |  | 0
5 | LED圆形地埋灯 | 36w，AC220V，4200K | 套 | 32 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 181 |  |  | 0
（四）苏州公园
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 射树灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 176 | 36 |  | 0
2 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 61 | 36 |  | 0
3 | LED地埋灯 | 3w ,AC220V,3500K | 套 | 78 | 36 |  | 0
4 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W | 套 | 117 | 36 |  | 0
5 | 广场灯 | 3*45w、E27螺口、4200K、LED | 套 | 32 | 36 |  | 0
6 | 高杆灯（桥梁） | 105w 金卤灯 | 套 | 5 | 36 |  | 0
7 | 廊架灯 | 2*18W 节能灯 | 套 | 25 | 36 |  | 0
8 | LED灯带 | 8w/米 | 米 | 786 | 36 |  | 0
9 | 方亭照明 | 2*28W 节能灯 | 套 | 4 | 36 |  | 0
10 | LED射灯 | 3w DC24V | 套 | 611 | 36 |  | 0
11 | LED小功率洗墙灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 791 | 36 |  | 0
12 | LED大功率洗墙灯 | 18w/米 DC24V | 米 | 241 | 36 |  | 0
13 | LED轮廓灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 404 | 36 |  | 0
14 | LED单向壁灯 | 6w DC24V | 米 | 14 | 36 |  | 0
15 | LED模组点光源 | 3.75w/5个/米 DC12V | 米 | 73 | 36 |  | 0
16 | LED模组（黄光） | 1.2w，DC12V | 套 | 2500 | 36 |  | 0
17 | LED泛光灯 | 200w，AC220V，6500K | 套 | 40 | 36 |  | 0
18 |  | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 59 | 36 |  | 0
19 | LED投光灯 | 36w,DC24V（绿色） | 套 | 207 | 36 |  | 0
20 |  | 36w,DC24V（暖色） | 套 | 56 | 36 |  | 0
21 |  | 36w,DC24V（红色） | 套 | 6 | 36 |  | 0
22 |  | 150w，AC220V | 套 | 12 | 36 |  | 0
23 | 中杆照明灯 | LED 6*100W | 套 | 2 | 36 |  | 0
24 | LED投光灯 | AC220V，50w，绿光 | 套 | 20 | 36 |  | 0
25 | 空中利剑 | XQ-5KW-氙气灯泡，AC220V | 套 | 2 | 36 |  | 0
26 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，2200K | 套 | 9 | 36 |  | 0
27 |  | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 26 | 36 |  | 0
28 |  | 48w，DC24V，3200K | 套 | 7 | 36 |  | 0
29 | LED射树灯 | 28W，DC24V，绿光 | 套 | 31 | 36 |  | 0
30 |  | 28W，DC24V，4200K | 套 | 20 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 6415 |  |  | 0
（五）环形景观带
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 31 | 36 |  | 0
2 | LED地埋灯 | 3w ,AC220V,3500K | 套 | 513 | 36 |  | 0
3 | 三角形艺术柱灯 | T8 LED灯管，2*18W ,6000K | 套 | 27 | 36 |  | 0
4 | LED射灯 | 6w，AC220V | 套 | 6 | 36 |  | 0
5 | 台阶灯 | 13w LED | 套 | 46 | 36 |  | 0
6 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 411 | 36 |  | 0
7 | LED泛光灯 | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 56 | 36 |  | 0
8 |  | 200w，AC220V，6500K | 套 | 40 | 36 |  | 0
9 | LED小功率洗墙灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 240 | 36 |  | 0
10 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 286 | 36 |  | 0
11 | LED单向壁灯 | 6w，DC24V | 套 | 16 | 36 |  | 0
12 | 景观方形艺术灯柱 | 4米，45w | 套 | 27 | 36 |  | 0
13 | 中杆灯 | 3*150w，金卤灯 | 套 | 2 | 36 |  | 0
14 | 投光灯 | 35w，金卤灯 | 套 | 3 | 36 |  | 0
15 | “7”型柱灯 | 60W，AC220V | 套 | 70 | 36 |  | 0
16 | 泛光灯 | 250W，AC220V | 套 | 11 | 36 |  | 0
17 | 地埋灯 | 36w，AC220V | 套 | 31 | 36 |  | 0
18 | 嵌壁灯 | 12W，AC220V | 套 | 13 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 1829 |  |  | 0
（六）苏宿大道（为民河-东山大道）亮化
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | LED方形地埋灯 | 24w、AC220V | 套 | 585 | 36 |  | 0
2 | LED投光灯 | 36w，DC24V | 套 | 713 | 36 |  | 0
3 | LED圆形地埋灯 | 36w、AC220V 、4200K | 套 | 156 | 36 |  | 0
4 | LED地埋灯（红光） | 6w | 套 | 84 | 36 |  | 0
5 | LED泛光灯 | 200w，AC220V，6500K | 套 | 11 | 36 |  | 0
6 | LED点光源 | 3w，DC24V | 套 | 270 | 36 |  | 0
7 | LED点光源 | 1W/DC24V | 套 | 760 | 36 |  | 0
8 | LED洗墙灯 | 12-18w/米 | 米 | 453 | 36 |  | 0
9 | LED轮廓灯 | 15w/米 | 米 | 364 | 36 |  | 0
10 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 124 | 36 |  | 0
11 | LED投光灯 | AC220V，50w，绿光 | 套 | 55 | 36 |  | 0
12 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，2200K | 套 | 35 | 36 |  | 0
13 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 50 | 36 |  | 0
14 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，4200K | 套 | 6 | 36 |  | 0
15 | LED地埋灯 | 6w，DC24V，绿光 | 套 | 49 | 36 |  | 0
16 | LED地埋灯 | 6w，DC24V，3000K | 套 | 47 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 3762 |  |  | 0
（七）广告看板及雕塑亮化
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 苏宿大道东入口灯光造型 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
2 | “我的家园”雕塑亮化灯光 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
3 | “风车”雕塑亮化灯光 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
4 | 苏宿大道与阳明山大道交叉口道路指示牌亮化 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
5 | 阳澄湖路东入口形象标识亮化 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0 | 此项需对发光字进行整体维修更新。
6 | 苏州公园北门广告看板泛光灯 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
7 | 苏州大道东入口“中国结”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
8 | 苏州大道与通湖大道交叉口“中国结”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
9 | 阳澄湖路与通湖大道交叉口“花窗”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
10 | 名车广场“六扇门”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
11 | 名车广场铁塔LED发光字 | “苏宿园区欢迎您”LED点阵发光字3组，点阵面积约150m2。 | 组 | 1 | 36 |  | 0
12 | 苏州壹号北侧发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
13 | 苏宿工业坊大门两侧楼顶发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
14 | 古城路与苏创路交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
15 | 古城路与阳明山大道交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
16 | 古城路与东山大道交叉口导视牌 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
17 | 西湖西路与石公山路交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 17 |  |  | 0
（八）公交站台灯光亮化
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 公交站台 |  | 座 | 45 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 45 |  |  | 0
（九）利民河河道亮化（含河道上桥梁亮化）
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 89 | 36 |  | 0
2 | LED轮廓灯 | 12W/1米/套,DC24V | 米 | 1588 | 36 |  | 0
3 | LED泛光灯 | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 35 | 36 |  | 0
|  | 200w，AC220V，6500K | 套 | 20 | 36 |  | 0
4 | 桥梁LED大功率洗墙灯 | 1米/套 18W,DC24V | 米 | 254 | 36 |  | 0
|  | 0.7米/套 18W,DC24V | 米 | 54 | 36 |  | 0
|  | 0.6米/套 18W,DC24V | 米 | 42 | 36 |  | 0
|  | 0.5米/套 18W,DC24V | 米 | 4 | 36 |  | 0
|  | 0.4米/套 18W,DC24V | 米 | 4 | 36 |  | 0
5 | LED大功率泛光灯（桥梁） | 9W,DC24V | 米 | 22 | 36 |  | 0
6 | LED射灯（桥梁） | 3W,DC24V | 套 | 199 | 36 |  | 0
7 | LED轮廓灯 | 1米/套 12W,DC24V | 米 | 236 | 36 |  | 0
8 | 投光灯 | 36w，AC220V | 套 | 161 | 36 |  | 0
|  | 24W，AC24V | 套 | 38 | 36 |  | 0
|  | 50W，AC220V | 套 | 8 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 2754 |  |  | 0
（十）富民河亮化
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 方形艺术柱灯 | 4.2m T8 LED灯管，4*18W | 套 | 24 | 36 |  | 0
2 | 特制造型灯 |  | 套 | 16 | 36 |  | 0
3 | 射灯 | LED3w小型射灯，安装于廊柱 | 套 | 27 | 36 |  | 0
4 | 地埋灯 |  | 套 | 22 | 36 |  | 0
5 | 射树灯 | 40w LED | 套 | 32 | 36 |  | 0
6 | 射树灯 | 20w LED | 套 | 16 | 36 |  | 0
7 | 廊灯 | 20w LED | 套 | 11 | 36 |  | 0
8 | 壁灯 | 28w LED | 套 | 11 | 36 |  | 0
9 | 洗墙灯 | 28w/米 LED | 米 | 443 | 36 |  | 0
10 | 庭院灯 | 30w LED | 套 | 33 | 36 |  | 0
11 | 屋顶小型射灯 | 20WLED | 套 | 60 | 36 |  | 0
12 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 134 | 36 |  | 0
13 | LED投光灯 | 24W,DC24V | 套 | 35 | 36 |  | 0
14 | LED泛光灯 | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 17 | 36 |  | 0
15 | LED小功率洗墙灯 | 15W,DC24V,4200K | 套 | 57 | 36 |  | 0
16 | 单向壁灯 | 6w，DC24V，2700K | 套 | 32 | 36 |  | 0
17 | LED瓦脊投光灯 | 10w，DC24V，3000K | 套 | 572 | 36 |  | 0
18 | 双向光斑艺术灯 | 6w，DC24V，3000K | 套 | 25 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 1567 |  |  | 0
（十一）景观柱灯
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 通达大道（清水河-西湖西路） | 400W,AC220V | 套 | 101 | 36 |  | 0
2 | 红海大道（清水河-西湖西路） | 400W,AC220V | 套 | 84 | 36 |  | 0
3 | 苏州大道（为民河-通湖大道） | 400W,AC220V | 套 | 83 | 36 |  | 0
4 | 苏宿大道（为民河-东山大道） | 400W,AC220V | 套 | 124 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 392 |  |  | 0
（十二）阳澄湖路（振兴大道-通湖大道）亮化
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 庭院灯 | 70w，AC220V | 套 | 227 | 36 |  | 0
2 | 射树灯 | 9w LED | 套 | 15 | 36 |  | 0
3 | LED投光灯 | 36w,DC24V | 套 | 1188 | 36 |  | 0
4 | LED泛光灯 | 50w，AC220V（绿色） | 套 | 232 | 36 |  | 0
|  | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 62 | 36 |  | 0
|  | 200w，AC220V，6500K | 套 | 27 | 36 |  | 0
5 | LED射树灯 | 28W，DC24V，绿光 | 套 | 116 | 36 |  | 0
|  | 28W，DC24V，4200K | 套 | 94 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 1961 |  |  | 0
（十三）桥梁亮化
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | LED洗墙灯 | 18w/米 DC24V | 米 | 709 | 36 |  | 0
2 | LED洗墙灯 | 6W/0.3米，DC24V | 米 | 12 | 36 |  | 0
3 | LED洗墙灯 | 16W/0.8米，DV24V | 米 | 45 | 36 |  | 0
4 | LED洗墙灯 | 8W/0.4米，DC24V | 米 | 92 | 36 |  | 0
5 | LED洗墙灯 | 12W/0.6米，DC24V | 米 | 30 | 36 |  | 0
6 | LED洗墙灯 | 14W/0.7米，DC24V | 米 | 67 | 36 |  | 0
7 | LED洗墙灯 | 9W/0.5米，DC24V | 米 | 127 | 36 |  | 0
8 | LED轮廓灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 752 | 36 |  | 0
9 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 528 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 2362 |  |  | 0
（十四）红海大道（清水河-富民河）亮化
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 226 | 36 |  | 0
2 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 122 | 36 |  | 0
3 | 抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 23 | 36 |  | 0
4 | 投光灯 | 36w，AC220V | 套 | 9 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 380 |  |  | 0
（十五）苏州大道（为民河-通湖大道）亮化
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 332 | 36 |  | 0
2 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 173 | 36 |  | 0
3 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，4200K | 套 | 54 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 559 |  |  | 0
（十六）通达大道（清水河-西湖西路）亮化
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | LED射树灯 | AC220V，24w，绿光 | 套 | 551 | 36 |  | 0
|  | AC220V，24w，4200K | 套 | 64 | 36 |  | 0
|  | AC220V，24w，红光 | 套 | 26 | 36 |  | 0
|  | AC220V，24w，2700K | 套 | 67 | 36 |  | 0
2 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 6 | 36 |  | 0
3 | 抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 46 | 36 |  | 0
4 | LED泛光灯 | 200w，AC220V，6500K | 套 | 13 | 36 |  | 0
|  | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 15 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 788 |  |  | 0
（十七）西湖西路亮化（振兴大道-通湖大道）亮化
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | LED投光灯 | AC220V，36w，6000K | 套 | 7 | 36 |  | 0
2 | LED投光灯 | AC220V，18w，绿光 | 套 | 58 | 36 |  | 0
3 | LED投光灯 | AC220V，18w，2700K | 套 | 99 | 36 |  | 0
4 | LED抱树灯 | AC220V，18w，绿光 | 套 | 394 | 36 |  | 0
5 | LED抱树灯 | AC220V，18w，2200K | 套 | 276 | 36 |  | 0
6 | LED地埋灯 | AC220V，18w，6000K | 套 | 26 | 36 |  | 0
7 | LED洗墙灯 | AC220V，18w，2700K | 米 | 70 | 36 |  | 0
8 | LED点光源 | 3W/米，AC220V，2700K | 米 | 450 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 1380 |  |  | 0
（十八）苏宿大道口袋公园照明
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W ,6000K | 套 | 21 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 21 |  |  | 0
（十九）苏州大道临时健身公园照明
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 停车场、游乐场照明 | 7M金属杆，2*120w，LED | 基 | 13 | 36 |  | 0
2 | 路灯 | 7M单挑，120w，LED | 基 | 6 | 36 |  | 0
3 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 68 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 87 |  |  | 0
（二十）独墅湖路临时足球场照明
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 8 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 8 |  |  | 0
（二十一）通达大道健身公园照明
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 12 | 36 |  | 0
2 | 庭院灯 | 3.5米，15wLED球泡 | 盏 | 9 | 36 |  | 0
3 | 草坪灯 | 9W，A220V | 盏 | 2 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 23 |  |  | 0
（二十二）红海大道篮球场照明
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 中杆灯 | 12米（150w*3），金卤灯 | 基 | 5 | 36 |  | 0
2 | 篮球场照明灯 | 200w，LED，6000K | 盏 | 4 | 36 |  | 0
3 | 射灯 | 9W，AC220V | 盏 | 12 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 21 |  |  | 0
（二十三）通湖大道（清水河-西湖西路）两侧亮化
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 4米庭院灯 | 50W,AC220V，4000K | 套 | 413 | 36 |  | 0
2 | 射树灯 | 30w,AC220V,3000K | 盏 | 662 | 36 |  | 0
3 | 地埋射灯 | 6w,DC24V,2700K | 盏 | 17 | 36 |  | 0
4 | 地埋灯 | 24w，AC220V，2700K | 盏 | 42 | 36 |  | 0
5 | LED柔性灯带 | 5W/米,220v,3000k | 米 | 125 | 36 |  | 0
6 | 洗墙灯 | 18W,DC24V，3000K | 套 | 10 | 36 |  | 0
7 | 棱镜(IPOLO-DM-24W) | 24W,DC24V | 套 | 10 | 36 |  | 0
8 | 草坪灯 | 10W，AC220，3000K | 套 | 8 | 36 |  | 0
9 | 投光灯 | 12w,220v,3000k | 套 | 15 | 36 |  | 0
10 | 挂壁灯 | 10w，AC220v，3000K | 套 | 8 | 36 |  | 0
11 | 宠物区大门灯箱 |  | 套 | 4 | 36 |  | 0
12 | 冰雪世界、秋千等特殊造型灯具 |  | 套 | 20 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 1334 |  |  | 0
（二十四）通湖大道（清水河-西湖西路）运动场照明
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 羽毛球场照明灯 | LED白色光源150W、4000K | 套 | 8 | 36 |  | 0
2 | 足球场照明灯 | LED白色光源2*150W、4000K | 套 | 8 | 36 |  | 0
3 | 篮球场照明灯 | LED白色光源2*150W、4000K | 套 | 16 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 32 |  |  | 0
（二十五）苏悦公园亮化
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 庭院灯 | 4米，LED白色光源，40W，4000K | 基 | 90 | 27 |  | 0 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。
2 | 射树灯 | LED白色光源，24W，3000K | 盏 | 95 | 27 |  | 0
3 | 抱树灯 | LED白色光源，30W，3000K | 盏 | 15 | 27 |  | 0
4 | 地埋射灯 | LED白色光源，3*2W，3000K | 盏 | 20 | 27 |  | 0
5 | 投光灯 | LED白色光源，9W，3000K， | 盏 | 3 | 27 |  | 0
6 | 特色吊灯 | LED白色光源，9W，3000K | 盏 | 36 | 27 |  | 0
7 | 水下射灯 | LED白色光源，9W，3000K，IP68 | 盏 | 9 | 27 |  | 0
8 | 洗墙灯 | LED白色光源，24W，3000K | 盏 | 46 | 27 |  | 0
9 | 发光LOGO | 公园发光LOGO字 | 项 | 1 | 27 |  | 0
11 | 开关电源箱 | 含配套开关电源、控制器、接线端子等全部元器件 | 台 | 7 | 27 |  | 0
| 小计： |  |  | 322 |  |  | 0
（二十六）清水河南岸亮化
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 庭院灯 | 4米，LED白色光源，40W，4000K | 基 | 111 | 36 |  | 0
2 | 射树灯 | LED白色光源，24W，3000K | 盏 | 8 | 36 |  | 0
3 | LED柔性灯带 | 5W/米,220v,3000k | 米 | 1300 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 1419 |  |  | 0
八、电气安全用具检测
序号 | 项目名称 | 要求 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 绝缘靴 | 根据相关规范定期检测 | 双 | 20 | 36 |  | 0 | 2次/年
2 | 绝缘手套 |  | 付 | 20 | 36 |  | 0 | 2次/年
3 | 令克棒 |  | 支 | 10 | 36 |  | 0 | 1次/年
4 | 声光验电笔 |  | 支 | 10 | 36 |  | 0 | 1次/年
| 小计： |  |  | 60 |  |  | 0
九、防汛闸站维护管理
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 防汛闸站维护管理 | 1、防汛闸站维护管理 | 座 | 5 | 36 |  | 0 | 需满足招标文件人员要求
2 |  | 2、负责园区5座防汛闸（站）的看护、卫生清洁、零星维修等;值班人员2名，且为男性 |  |  | 36
3 | 闸站监控维护管理 | 400万定焦双向语音筒型网络摄像机：海康威视，DS-2CD2245CFA1-LS | 台 | 32 | 36 |  | 0
4 |  | 400万定焦半球网络摄像机：海康威视，DS-2CD2345CV4-I | 台 | 24 | 36 |  | 0
5 |  | 8路单盘网络硬盘录像机-POE：海康威视，DS-7608N-F1/8P-V3 | 台 | 2 | 36 |  | 0
6 |  | 16路双盘网络硬盘录像机-POE：海康威视，DS-7616N-E2/16P-V3 | 台 | 3 | 36 |  | 0
7 |  | 配件-6T监控级存储硬盘：海康威视，6TB，3.5英寸 SATA 3.0接口，DS60HKVS-VH1 | 个 | 8 | 36 |  | 0
8 |  | 附属设施：包括不限于创维21.5寸办公显示器；4米监控杆件；12U机柜；6类网线等 | 项 | 1 | 36 |  | 0 | 其中，显示器、机柜各5个，杆件6个
9 |  | 通讯费及平台服务费用：包括6座闸站使用的视频监控设备网络通信资费、视频监控云平台服务费和物联网设备通信资费等相关费用。 | 项 | 1 | 36 |  | 0
| 小计： | [5 empty] | 0
十、城管综合执法监控维护
序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注
1 | 400W 球型摄像机 | 1.海康威视,产地:杭州iDS2SE7HRCGWH-X | 台 | 31 | 36 |  | 0
| 小计： |  |  | 31 |  |  | 0
合计： | [6 empty] | 0
总报价（三年费用）： | [6 empty] | 0
注：本工程采用全费用报价，币种为人民币，投标单位需查勘现场。维护期综合报价包括施工费、材料费、机械费（含所有车辆的使用费、单北斗定位装置安装费、单北斗定位装置使用费）、措施费、巡视费、管理费、利润、规费及税金等所有相关费用均包含在相关投标报价中。路灯维护报价不包含灯具维护费用（清单中备注说明的项目除外）。维护标准及细则满足招标文件要求及相关规范。特别提醒：合价=数量*维护时间（月数）*全费用单价,报价应包含备件费，其他不明确之处详见招标文件。
Note on E45: 吴江：2027年1月移交6基。
Note on F125: 吴江：2027年1月移交

## 苏宿园区机电维护项目主要维修备品备件储备报价表
苏宿园区机电维护项目主要维修备品备件储备表
序号 | 备件名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 单价（元） | 总价（元） | 样图 | 备注
1 | 交流接触器 | CJ20-160，线圈电压220V | 个 | 2 |  |  | =DISPIMG("ID_650420B2F2F34843ADD4597B8194AE5C",1) | 与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。
2 |  | CJ20-100，线圈电压220V | 个 | 30 |  |  | =DISPIMG("ID_12CAA51BF65640B6BAD0C572487EC9A8",1)
3 |  | CJ20-63，线圈电压220V | 个 | 32 |  |  | =DISPIMG("ID_FF3C22E354EE499CAE8CBAF2C88E3944",1)
4 | 塑壳断路器 | 3P，额定电流225A | 个 | 1 |  |  | =DISPIMG("ID_F945562735584A449CE84707133DE9E9",1)
5 |  | 3P，额定电流160A | 个 | 7 |  |  | =DISPIMG("ID_2B93F000CB2244D380FB521C12FF6284",1)
6 |  | 3P，额定电流100A | 个 | 16 |  |  | =DISPIMG("ID_688C8E7C71364DEC8273A7CF0A19A787",1)
7 | 硬芯护套线 | BVV-2*1.5mm2 | 米 | 1100 |  |  | =DISPIMG("ID_BD2D516B2CEB4C8A99E9E719221F88F1",1)
8 | 电力电缆 | YJV-5*6mm2 | 米 | 1000 |  |  | =DISPIMG("ID_EEEFE7E6E21C4257A79DC85948ADF9A5",1)
9 |  | YJV-4*25+1*16mm2 | 米 | 900 |  |  | =DISPIMG("ID_A468D7850ADF4DFDBD46C98392C724B9",1)
10 |  | YJV-5*16mm2 | 米 | 2100 |  |  | =DISPIMG("ID_6F5CC238989840B2B12B7173C0A8A87C",1)
11 |  | YJV-5*10mm2 | 米 | 600 |  |  | =DISPIMG("ID_04028E79A6E14152962CB3FA511830A9",1)
12 |  | YJV-4*50+1*25mm2 | 米 | 300 |  |  | =DISPIMG("ID_FA389FE6A3794346A618B991D29E163E",1)
13 | 户外防水开关电源 | 500W-DC24V | 个 | 490 |  |  | =DISPIMG("ID_46A83496CDE94446822AA1F5E74E1271",1)
14 | 户外防雨开关电源 | 400W-DC12V | 个 | 220 |  |  | =DISPIMG("ID_10A38300C4144FB6B6CA14D1481D971E",1)
15 |  | 200W-DC5V | 个 | 110 |  |  | =DISPIMG("ID_8F473D8D4EC846A2870DFFD5E300BD26",1)
16 |  | 200w- DC12V | 个 | 220 |  |  | =DISPIMG("ID_D8E472B7F75F4BBEB8EC9A15752EAF32",1)
17 |  | 60w-DC12V | 个 | 250 |  |  | =DISPIMG("ID_C8BD4585F3284D1A9A6F5111C483B164",1)
18 | 空气开关 | 1P、6A | 个 | 900 |  |  | =DISPIMG("ID_AC80DAD7706B48D3A3AFA246E9014020",1) | 与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。
19 |  | 1P、63A | 个 | 110 |  |  | =DISPIMG("ID_F82F73DEB4A748F991D96A7A3B396700",1)
20 |  | 1P、32A | 个 | 150 |  |  | =DISPIMG("ID_6A1C1F42B425475583A88DAECD2962AA",1)
21 | 漏电保护断路器 | 2P、16A， I△n30mA、t≤0.1s | 个 | 120 |  |  | =DISPIMG("ID_86E3F7B239CE40919BFE9958D5DFC7D7",1)
22 |  | 2P、32A， I△n30mA、t≤0.1s | 个 | 150 |  |  | =DISPIMG("ID_1B734DA96A654C31B31DFD002834845F",1)
23 |  | 2P、40A， I△n30mA、t≤0.1s | 个 | 110 |  |  | =DISPIMG("ID_245021F65A6149F2A216828F540FD1BC",1)
24 |  | 4P、32A，I△n30mA、t≤0.1s | 个 | 70 |  |  | =DISPIMG("ID_8BBE9B3490AF401890E7FA0C10CFF9B3",1)
25 | LED方形地埋灯 | L240*W160*H80mm，24w、AC220V、绿光，不锈钢面板，钢化玻璃面罩 | 套 | 340 |  |  | =DISPIMG("ID_B9D7E52E152A4028A25F3E999FA36665",1) | 光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。
26 |  | L240*W160*H80mm，24w、AC220V、4200K，不锈钢面板，钢化玻璃面罩 | 套 | 350 |  |  | =DISPIMG("ID_568EAE31CC124D11BB9B29FA5E0A8DC6",1)
27 | LED圆形地埋灯 | 36w、AC220V、4200K，φ250*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩 | 套 | 450 |  |  | =DISPIMG("ID_059E5375C81149F3AA7ADE970C3A32D0",1)
28 |  | 24w，AC220V，2700K，不锈钢面板，钢化玻璃面罩 | 套 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_059E5375C81149F3AA7ADE970C3A32D0",1)
29 | PAR30射灯 | 45w、E27螺口、4200K，带散热风扇 | 只 | 2200 |  |  | =DISPIMG("ID_4EAA69C61E1E4CFDB93EA1F198A69C2B",1)
30 | LED玉米灯灯泡 | 16w、E27螺口、4200K | 只 | 250 |  |  | =DISPIMG("ID_0DB6BF1A857F47C39CF0E6DDD83FCBE8",1) | 庭院灯用
31 |  | 12w、E27螺口、6000K | 只 | 700 |  |  | =DISPIMG("ID_9CC139F1E70C4224B7F51440AD70BE9A",1) | 草坪灯用
32 |  | 12w、E27螺口、3500K | 只 | 400 |  |  | =DISPIMG("ID_7A92F29AE4734FF1941456ADFDE6D44E",1) | 草坪灯用
33 | LED灯管 | T5一体化0.6m、12w、6500K | 支 | 1000 |  |  | =DISPIMG("ID_399E89EFC79748EFB323ED1B0432B984",1)
34 |  | T8一体化1.2m、20w、6000K | 支 | 2300 |  |  | =DISPIMG("ID_399E89EFC79748EFB323ED1B0432B984",1) | 光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。
35 |  | T8一体化1.2m、20w、3500K | 支 | 700 |  |  | =DISPIMG("ID_FA26C935A5E84FA885FB76AB5DD39376",1)
36 | LED投光灯 | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 580 |  |  | =DISPIMG("ID_0611B19F451A42DF9FD620598890D175",1)
37 |  | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，2700K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 290 |  |  | =DISPIMG("ID_1B831B5A0AB645B78432401E178C9C39",1)
38 |  | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，红光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 40 |  |  | =DISPIMG("ID_2A5E65518B7E4ABAA9CA4C0D54FC2605",1)
39 |  | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，蓝光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 35 |  |  | =DISPIMG("ID_C56AA87DCCC94E64B00787007FD05276",1)
40 |  | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，6000K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 50 |  |  | =DISPIMG("ID_17D2C7BB2CDC47BEB5D0D5F2717C41C5",1)
41 |  | L190*W120*H120mm，24w，220V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 290 |  |  | =DISPIMG("ID_A950082B319E4BAD945329108EC4C652",1)
42 |  | L190*W120*H120mm，24w，220V，2700K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 280 |  |  | =DISPIMG("ID_288596591D154717B81AFEAAD8F6EE3F",1)
43 |  | L190*W120*H120mm，24w，220V，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 95 |  |  | =DISPIMG("ID_D7DD9B62C33C459D8A9289BCEB078BB9",1)
44 | LED泛光灯 | L260*W230mm，100w，220V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 300 |  |  | =DISPIMG("ID_B11A4E4BF85B45BDADF219928174BAD0",1)
45 |  | L320*W285mm，200w，220V，6000K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 200 |  |  | =DISPIMG("ID_FCAC98EA7C2D493394BED2623B7A30C2",1)
46 | LED投光灯 | L215*W185mm，50w，220V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 200 |  |  | =DISPIMG("ID_D5C2DCA57E1C4382BE820D60322E0804",1)
47 | LED射灯 | φ68*135mm，3w，DC24V，2700K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 170 |  |  | =DISPIMG("ID_5681BBF7A3484443A5E3B01AFC94503D",1)
48 |  | 28w，DC24V，绿光，防护等级IP66，面径150mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 80 |  |  | =DISPIMG("ID_454D7AA3C3E745808730AE8F84987B44",1)
49 |  | 28w，DC24V，4200K，防护等级IP66，面径150mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 80 |  |  | =DISPIMG("ID_EDF8D4A2DA164AEAB2A714AC4EA23661",1)
50 |  | 30w,AC220V,3000K防护等级IP65，面径180mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 300
51 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，2200K，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 45 |  |  | =DISPIMG("ID_6B6A85DA58C04255AAF4B417B931EB2C",1)
52 |  | 48w，DC24V，6000K，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 35 |  |  | =DISPIMG("ID_B099BC04FFB2469F981FEE250D07B871",1)
53 |  | 48w，DC24V，绿光，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 80 |  |  | =DISPIMG("ID_970FA70737714A759B0F9C05DA188FCB",1)
54 |  | 48w，220V，2200K，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 50 |  |  | =DISPIMG("ID_2890EF788B8F4DECBD748FEF52A0ADB1",1)
55 |  | 48w，220V，绿光，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 80 |  |  | =DISPIMG("ID_1E16F9CB086C44B29B125D2A26BDCAA6",1)
56 | LED洗墙灯 | L1000*W45*H30mm/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 180 |  |  | =DISPIMG("ID_0BD73D607FDA4BE593368AD8D5B5421D",1)
57 |  | L300*W45*H30mm/套/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 20 |  |  | =DISPIMG("ID_D802A5DE9ED8444298A6E7E307BC7C88",1)
58 |  | L400*W45*H30mm/套/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 65 |  |  | =DISPIMG("ID_A087491270D14E5BA7454142556727E6",1)
59 |  | L500*W45*H30mm/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 35 |  |  | =DISPIMG("ID_9E39B968E1544DA3A1960B3C397D13D1",1)
60 |  | L600*W45*H30mm/套，DC24V，18w/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 35 |  |  | =DISPIMG("ID_8B323D319C2D4E519DD1652DFD4BAA48",1)
61 |  | L700*W45*H30mm/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 40 |  |  | =DISPIMG("ID_75C71DAF44FE4764BB1566E3DE17D850",1)
62 |  | L1000*W45*H30mm/套，DC24V，18w/m，2200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_9405F16282F84058A92FA2B35BE5EDA1",1)
63 | LED小功率洗墙灯RGB | L1000*W28*H30mm/套，12W/米，DC24V,防护等级IP66，磨砂钢化玻璃面罩 | 套 | 265 |  |  | =DISPIMG("ID_ECD98FAD9BD644808255952C9093512D",1) | 需配备外部变光控制器，光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品
64 | LED小功率洗墙灯 | L1000*W28*H30mm/套，12w/米，DC24V，4200K，防护等级IP66，磨砂钢化玻璃面罩 | 米 | 90 |  |  | =DISPIMG("ID_DB8122C202FE485C8917BA7577E767EB",1) | 光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。
65 |  | L1000*W28*H30mm/套，12w/米，DC24V，2200K，防护等级IP66，磨砂钢化玻璃面罩 | 米 | 60 |  |  | =DISPIMG("ID_44C6CE55DF344D05A45CA1EAC9929FCE",1)
66 | LED点光源 | 1.5w，蓝光，DC24V，防护等级IP66，φ30*H45mm | 个 | 80 |  |  | =DISPIMG("ID_814E71E02CFC453ABAAD83045CDF3A88",1)
67 |  | 3W，DC24V，6000K，防护等级IP66，φ50*H60mm | 个 | 60 |  |  | =DISPIMG("ID_B7859F89D20C4A3D9B1FF916A8145D14",1)
68 |  | 1W，DC24V，2700K，防护等级IP66，φ30*H45mm | 个 | 70 |  |  | =DISPIMG("ID_27D33864E5164A71B8C31FFD3CB31403",1)
69 |  | 1W，DC12V，2700K，防护等级IP66，φ30*H45mm | 个 | 40 |  |  | =DISPIMG("ID_EC6A674491CC4AC8AFA72EE01B11D46D",1)
70 |  | 3W，DC24V，RGB（内控），防护等级IP66，φ100*H70mm | 个 | 60 |  |  | =DISPIMG("ID_35BC4846539048C2B4BFC34761E3635C",1)
71 | LED轮廓灯 | L1000*W40*H40mm，DC24V,12w/m,2700K，防护等级IP66 | 米 | 1300 |  |  | =DISPIMG("ID_79C6CC3DE6B04D6297963B3DD7DE6178",1)
72 |  | L1000*W40*H40mm，DC24V,12w/m,6500K，防护等级IP66 | 米 | 350 |  |  | =DISPIMG("ID_F3F24FC462DF44958041E2D31CDA4E92",1)
73 | LED地埋灯 | 6w，DC24V，红光，防护等级IP67，φ120*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 30 |  |  | =DISPIMG("ID_9137D0861E3B4D50BE231F12F1CD9F38",1)
74 |  | 6w，DC24V，绿光，防护等级IP67，φ120*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 95 |  |  | =DISPIMG("ID_CD219BA3046D4C9A87D9A8941D09E81A",1)
75 |  | 6w，DC24V，3000K，防护等级IP67，φ120*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 90 |  |  | =DISPIMG("ID_D41B8A873BD44A77B211721AA1FF3DB4",1)
76 |  | 18w，220V，6000K，防护等级IP67，φ200*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 20 |  |  | =DISPIMG("ID_52AD5C8D7B614A518753D62DA42A2AB0",1)
77 |  | 18w，220V，3000K，防护等级IP67，φ200*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 20 |  |  | =DISPIMG("ID_7FC7B0F54EBB46ABA497D9DE57FA0D31",1)
78 |  | 3w、220V，七彩（内控），防护等级IP67，φ100*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_C03B83670D7A49228DCF548214F21096",1)
79 |  | 3w、220V，3500K，防护等级IP67，φ100*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 400 |  |  | =DISPIMG("ID_F62DE37A5F234C0D8A815E1AAA22C102",1)
80 |  | 9w、220V，七彩（内控），防护等级IP67，φ150*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 50 |  |  | =DISPIMG("ID_F884FB52F48949C98F9D7E98CA3B954B",1)
81 |  | 36w、220V，绿光，防护等级IP67，φ250*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 270 |  |  | =DISPIMG("ID_04C77BF5B6E94E53A790D23D6093A46F",1)
82 |  | 36w、220V，3000K，防护等级IP67，φ250*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 260 |  |  | =DISPIMG("ID_7276DD2F9E5C4AD7840EE18EBDDA7380",1)
83 | LED蘑菇形地埋灯 | 3w、220V，3500K，防护等级IP67，面径80mm，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 65 |  |  | =DISPIMG("ID_6C5F6EE56A5842CEB65FF7D611E9526E",1)
84 | 弧形贴片式LED灯板 | LED白色光源、50W、AC220V、4000K、120mm×317mm | 套 | 300 |  |  | =DISPIMG("ID_4D2AFA4B5C4C4B259578110D14001EA1",1) | 通湖大道庭院灯灯芯
85 | LED灯带 | 双排灯珠，2700K，120珠 | 米 | 1500 |  |  | =DISPIMG("ID_457FBE8674F24E81AD4043118BBE2195",1)
86 | D型柔性霓虹灯带 | 9w/m，蓝光，360度发光 | 米 | 2280 |  |  | =DISPIMG("ID_30E6A1274335454A90F0D54B525FB1E1",1)
87 | 光束灯灯泡 | 欧司朗 420w | 只 | 2 |  |  | =DISPIMG("ID_87F816D51B9B4D8590DD47F7290D19D9",1)
88 | PE电力穿线护套管 | 外径75mm，壁厚4.2mm | 米 | 0 |  |  | =DISPIMG("ID_CA23A97706F74EDCBC5D8A4220D09D9E",1)
89 | 配电箱通开挂锁 |  | 只 | 60 |  |  | =DISPIMG("ID_7F151A2DBC704D2283FFE480DFD19DC5",1) | 需与现场已使用锁芯齿纹一致
90 | 锈钢锁扣锁鼻子 |  | 套 | 25 |  |  | =DISPIMG("ID_FB16519F909943ACA2371AD9CC647CEF",1)
91 | 高压绝缘垫 | 宽1m，厚8mm | 米 | 140 |  |  | =DISPIMG("ID_6E976401FA3A46AFB594F1B0E83DFEC6",1)
92 | 圆筒形灯罩 | 材质：PC，尺寸：155*1550*2mm，白色 | 个 | 40 |  |  | =DISPIMG("ID_4DEDBC7F7F954B2F871627AF8F62DE96",1)
93 |  | 材质：PC，尺寸：155*2300*2mm，白色 | 个 | 35 |  |  | =DISPIMG("ID_5704DC531D574DA2BD4E579E3ADD9FAD",1)
94 |  | 材质：PC，尺寸：135*400*2mm，白色 | 个 | 80 |  |  | =DISPIMG("ID_7DD07A59BC464E75ADB4A75A5019B280",1)
95 | 经纬度时控器 | CMC-28B | 个 | 20 |  |  | =DISPIMG("ID_D1D57433F11F429EB04D06E2A8A44A0E",1)
96 | 智慧照明集中控制器 | 支持远程及现场的方式实现回路控制；支持闪测功能；GIS地图；支持故障告警功能；系统全局线控组；支持修改365天的开关灯时间策略等。详见维护要求。 | 台 | 30 |  |  | =DISPIMG("ID_2DB06CFBF2E14FE08E67FDF309A21B08",1) | 改造控制柜25台，其中通湖大道亮化15台；清水河南岸亮化3台；苏悦公园2台；紫金山路南延1、沐春湖1、复旦1、红海1、深圳1。剩余备用。
97 | 电流互感器 | 开口式，电流比:100/5A，准确级：0.5级 | 只 | 90 |  |  | =DISPIMG("ID_8FC581CD4E8E4012A4FDEAE547B7A9FC",1) | 通湖大道路灯、景观配电柜、篮球场配电柜集控使用75只。备用15只。
98 | 单灯控制器 | 通信：4G-cat1；调光：0—10v；输入：AC220V | 只 | 80 |  |  | =DISPIMG("ID_E4631C67366A4FEB8110BFFD538BA895",1) | 用于深圳路、厦门路约70基路灯升级改造。剩余备用。
99 | 电源适配器 | 输入电压：AC220v；输出电压DC18—54V，调光：0—10v，功率150w | 只 | 80 |  |  | =DISPIMG("ID_65BB511B17434105AC35CE4622B96A65",1)
100 | 合计
注：维护期内所更换的一切材料必须采用原设计原样或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换的材料等型号、规格需变更，必须经过采购方同意。备件的使用：①中标方在日常维护过程中凭坏损元器件向采购方申领维修材料；②维护期结束后，剩余备件归采购方所有；③若仓库中的备件在维护期内消耗完，则中标方应继续购置日常维修所需的材料直至维护期结束。

## Sheet3
附件二：苏州宿迁工业园区机电设施养护考核评分细则
养护单位： 日期： 年 月 第 周
序号 | 项目 | 考核项目 | 扣分情况 | 备注
1 | 人员设备 | 项目经理、管理人员工作时间擅自脱岗、离岗的，或工作时间通讯不通联系不上。扣5分/人次
2 |  | 维护、值班人员未按要求配齐或工作期间脱岗、离岗。扣3分/人次
3 |  | 维护车辆、设备、仪器未经许可擅自离开园区。扣5分/次
4 | 日常巡查 | 巡查人员未按规定进行巡查或巡查不到位。扣2分/次
5 |  | 巡查中未能及时发现城市照明设施故障、损坏。扣1分/处
6 |  | 巡查记录不全或未记录。扣1分/次
7 |  | 巡查中未能及时发现无证施工等破坏城市照明设施行为。扣1分/次
8 |  | 巡视中未能及时发现、报告涉及安全的重大隐患。扣5分/次
9 | 亮灯情况 | 路灯亮灯率≥99%（以单条路为单位），景观照明的射树灯、地灯等亮灯率≥97%（以单条路或单个区域为单位）。未达到标准的扣1分/百分点
10 |  | 在规定时间亮灯且每个时控路段开关灯时间准确在1分钟内误差，不符合规定的，扣1分/次
11 |  | 未经批准严禁擅自白天开灯检修或因设备故障造成白天亮灯未及时发现。扣3 分/次
12 | 故障处理 | 故障处理超过规定时限。扣3 分/次
13 | 配电间（室） | 警示标志不齐全；门窗破损、房屋渗漏水；室内电缆沟排水堵塞，沟内有垃圾或盖板破损，沟内等金属支架锈蚀；穿越墙体绝缘套管破损；配电柜前绝缘胶垫破损；消防设施检查、过期；室内乱堆杂物。扣0.5分/处
14 | 变压器（箱变） | 安全标识破损、缺失；熔断器铸件或瓷件裂纹；油浸式变压器渗油；防水和导油孔不畅通；干燥器硅胶失效；电容柜运行不正常，有渗漏现象；操作机构等可动元器件不灵活；绝缘导线老化；箱变围栏破损、警示标牌丢失；零接地电阻不达标；各出线开关挂牌标明回路号，出入箱导线连接良，导线排列整齐；箱体内外清洁、无积灰、无锈蚀、无非法粘帖物、无杂草。扣0.5分/处
15 | 配电箱、柜: | 箱体及金属构件锈蚀，箱体内外清洁、无积灰、无非法粘帖物、无杂草；各出线开关挂牌标明回路号，出入箱导线连接良，导线排列整齐；箱柜门锁、机械、电气闭锁装置不灵活；应急、照明损坏；柜体进出线孔洞封堵损坏；接触器、开关、熔断器等电器动、静触点松动、躁声过大；接线桩头等部件变形缺损、发热变色；接线端子有松动损坏；仪表破损、指不不正确；无警示标志牌；箱柜体混凝士基础开裂破损；箱拒体及金属构件锈蚀；超负荷运行；保护接地电阻不达标。扣0.5分/处
16 | 电缆线路 | 因绿化、修路、地面沉降、泥土流失以及地面堆积物等引起的断裂、裸露、下沉等异常现象；电缆线路在地上部分的钢带、保护管、 固定设备严重锈蚀；直埋电缆标志桩缺失；电缆标志牌缺夫、字迹不清晰；电缆和电缆接头绝缘层破损或老化、松散；电缆线路更换与原线路规格、材质不相同。扣1分/处
17 | 工作井 | 井盖破损或缺失；井壁粉刷剥落；井内有异物、积泥；井内的电缆浸泡在水里；电缆在电缆井内应留有等于工作井半周长的余量；电缆角钢支架、固定螺栓锈蚀、松动扣；电缆接头有发热烧坏痕迹。扣1分/处
18 | 照明灯具 | 灯具外壳损伤、变形、油禄剥落、锈蚀；透明罩明显划痕、裂纹、掉落；灯具固定压板锈蚀，紧固螺母松动或灯歪斜；LED 灯具外壳散热槽内积垢。扣0.5分/处
19 |  | 灯具内导线、悬臂灯架引下线和管内导线绝缘有破皮、开裂等，管内导线中间有接头；悬臂灯架引下线瓷瓶、熔断器破损。扣0.5分/处
20 |  | 庭院灯具透明罩破碎、裂纹；灯具外壳损伤、变形；油禄剥落、锈蚀；灯罩卡口橡胶圈老化、罩内有积水扣。扣0.5分/处
21 |  | 景观灯具导线应使用穿线管套管保护，导线不得裸露，灯具接线处设置在防水接线盒内（接线盒防水等级不低于IP55）或使用防水接头；灯具、灯架完好、清洁、无蛛网、无积污、断裂、脱焊及严重锈蚀；灯具照射角度倾斜。扣0.5分/处
22 | 灯杆 | 金属灯杆杆身锈蚀15% 及以上，喷塑脱落或油漆剥落，基础法兰螺母松动、锈蚀；灯杆混凝土基础周围土地松动有露筋，:混凝土包封不完整；金属灯杆接地电阻不达标，灯杆被碰撞局部变形后未及时更换；灯杆倾斜、弯曲。扣0.5分/处
23 |  | 灯杆检修门防盗装置或饺链损坏，门缺失；杆上编号不完整、不规范，无编号；有乱张贴、悬挂非法广告。扣0.5分/处
24 | 日常管理 | 工作总结、计划等相关的资料归档、管理工作未按规定时间提交。扣5分/次
25 |  | 因养护不到位受到管委会、城管局等上级领导批评、通报或受到市民有效投诉、媒体负面曝光，经调查认定情况属实。扣5分/次
26 |  | 对检查存在问题拒绝在考核记录本上签字确认以及未按要求整改或者整改不到位。扣5分/次
27 |  | 项目管理人员未按要求参加工作例会。扣5分/次
28 |  | 未制定项目管理规章制度上报备案。扣3分/项
29 | 安全文明作业 | 作业人员未正确使用安全防护用品、劳保用品， 扣3分/人次。
30 |  | 作业人员维持证上岗，扣3分/人次。
31 |  | 作业区域指示、警示、施工安全标志不健全、不规范，扣3分/次
32 |  | 未做到现场工完料清场地净，扣3分/次
33 |  | 车辆、设备未按规定保养或保养记录不全，扣2分/次
34 |  | 车辆未按要求张贴或喷涂标识或者标识脱落、破损未及时更新，车身未保持干净整洁。扣1分/辆次
35 |  | 未按要求开展项目安全管理工作，安全管理记录资料缺失、记录不规范。扣3分/项
36 |  | 当月应无安全事故发生，发现轻伤事故有一起扣2 分；轻伤以上事故有一起扣5 分；伤亡事故有一扣10分。
37 | 其他 | 依据维护标准及要求中的相关规定考核
注：满分100分，每个检查项目不设分值和扣分上限，按实际检查情况评分。中标方维护工作被上级领导点名批评或被上级单位通报批评的，在原有分值上加倍处罚，被上级领导表扬或者被上级单位通报嘉奖的，每次给予5分的加分奖励，遇有重大活动或者突发任务中标方能够积极配合的，每次视情况给与1-10分奖励。