公开招标文件

项目编号：JSZC-320200-JSSZ-G2026-0029

项目名称：残疾人综合服务基地二期（后期）家具采购项目

采 购 人：无锡市残疾人联合会

采购代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

二○二六年五月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------3

- 投标人须知----------------------------------7

- 合同文本------------------------------------21

- 采购需求------------------------------------28

- 评标方法与评标标准--------------------------126

- 投标文件内容与格式--------------------------134

# 第一章  投标邀请

受无锡市残疾人联合会的委托，江苏苏咨工程咨询有限责任公司就残疾人综合服务基地二期（后期）家具采购项目（项目编号：JSZC-320200-JSSZ-G2026-0029）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

残疾人综合服务基地二期（后期）家具采购项目项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年6月15日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-JSSZ-G2026-0029

2.项目名称：残疾人综合服务基地二期（后期）家具采购项目

3.项目预算金额：203.8504万元

4.项目最高限价：203万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月15日13点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市残疾人联合会

地    址：无锡市梁溪区健康路36号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

地    址：无锡市滨湖区建筑西路599号国家工业设计园4幢706室

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：肖菲；电话：0510-82724036

采购代理机构项目联系人：吴虹；电话：0510-85136316、13665189291

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼CA窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

5.升级CA与电子签章驱动。2026年1月17日上午8:00至1月18日下午18:00时期间，省厅将切换“苏采云”系统CA数字证书和电子签章系统到省政务云。请各采购人、采购机构和相关供应商，按照系统自动弹出的升级提示，完成CA和电子签章驱动升级更新，确保“苏采云”系统迁云后正常使用CA和电子签章。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏苏咨工程咨询有限责任公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）根据无锡市财政局政府采购管理处要求，为进一步强化网站规范管理，提高网站信息发布质量，自2025年6月20日起，除采购需求意见公示外，无锡市各类政府采购公告、公示信息不再通过无锡政府采购网发布，各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。具体内容详见无锡政府采购网《关于优化无锡政府采购网相关功能页面的通知》。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏咨工程咨询有限责任公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、招标文件均免费。

4.3中标服务费：本项目代理服务费由中标供应商支付，必须含在投标总价中。代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法，收费标准为：成交金额100万元以下费率为中标金额的1.5%,100万元-500万元费率为中标金额的1.1%。在此基础上打七五折。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）中相关内容，启动异常低价投标（响应）审查程序。

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（由评标委员会决定时长）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（3）财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据江苏苏咨工程咨询有限责任公司   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封、质押等产权瑕疵或设定他项权利。

六、履约保证金

6.1.本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：是。

6.2.履约保证金缴纳金额：合同金额的10%。

6.2.1履约保证金的缴纳时间：合同生效后进行缴纳；

6.2.2缴纳形式：银行保函等非现金形式缴纳。

6.3.履约保证金的退付时间：履约保证金在项目整体质保期满一个月内退还；

6.3.1退付办法：原路退回。

6.3.2履约保证金不予退还的情形：

①由于供方的原因不能履约的。

②在履行合同期间发生重大安全事故，给需方造成不良影响和严重经济损失的。

6.3.3逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额万分之一/天的违约金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30% 。

8.1.2项目安装调试完毕，产品验收通过并提供符合要求的第三方检测机构出具的室内空气质量检验检测报告后支付至合同金额的70%。审计完成后付至按合同价及实际供货量结算金额的100%。

注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。

（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在项目整体质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换或维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在项目整体质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物整体质保期为     年（自最终验收合格、交付使用之日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、 发票合规保证

13.1乙方保证，在本合同履行过程中向甲方开具的所有发票，均为根据中华人民共和国现行有效的税收法律法规，由税务机关核准的发票开具主体依法、真实、准确、完整地开具的合法有效凭证。该等发票不存在任何伪造、变造、非法取得、套用或使用已废止发票等违法违规情形。

13.2若乙方违反前款保证，甲方有权立即单方采取以下一种或多种措施，且乙方应承担由此产生的一切责任：

(1)立即中止履行本合同项下后续义务，直至乙方提供符合要求的发票并消除影响；

(2)单方解除本合同；

(3)要求乙方在甲方指定期限内重新提供合法、真实、有效的发票；

(4)要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值10%的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付万分之一违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

无锡市残疾人联合会

廉政协议

甲方：无锡市残疾人联合会

乙方：

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，经友好协商，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、乙方在与甲方的履约期内，应当通过正常途径开展相关服务，不得给甲方领导、部门负责人、工作人员或其亲属以任何形式的贿赂或给付不正当利益行为。

三、乙方人员如发现甲方领导、部门负责人、工作人员有收受或索要乙方贿赂或不正当利益者，应向甲方举报，甲方在查证属实后将对相关人员进行严肃处理，并不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁服务协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

四、甲方发现乙方有违反本协议的行为，有权取消乙方下次投标资格。

五、乙方在履行项目过程中要严格按照合作协议商定内容开展工作，如不能履行或履行不到位，甲方有权终止协议。

六、本协议有效期同主协议有效期。

七、本协议一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本协议与主合协议具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方签章：                        乙方签章：

年    月    日                     年     月    日

# 第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

本项目的核心产品：隔间式办公桌、档案密集架(手动）

第一部分  项目技术要求

（一）采购项目概况：

1、项目地址： 无锡市残疾人综合服务基地二期（后期）项目地址。

2、采购范围：采购清单范围内的全部产品。

3、完工期：合同签订生效后45日历天内到货并安装完毕交付使用。

4、项目整体质保期：项目整体免费质保期3年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

5、付款方式：合同签订后预付款支付比例为合同金额的30% ，项目安装调试完毕，产品验收通过并提供符合要求的第三方检测机构出具的室内空气质量检验检测报告后支付至合同金额的70%。审计完成后付至按合同价及实际供货量结算金额的100%。

（二）项目需求：

（项目名称）清单

| 序号 | 位置 | 名 称 |  | 参考图片（实物与参考图片可以不一致，但是规格、技术参数等必须满足采购人需求） | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大门岗亭 | 大楼门岗 | 办公桌 |  | 1200*500*750 | 1 | 张 | 1.基材： 柜体≥ 0.6mm 冷轧钢板 ， 台面≥ 25mm，E0级环保板材防火面层； 2.结构：加强型钢框架，静电粉末喷涂，耐腐蚀 3. 功 能 ：左侧 1屉+1组对开 门柜 ，右侧 4屉，均带锁；三节静音滚珠导轨；预留走线孔/槽；边角圆弧过渡。 |
| 2 |  |  | 办公椅 |  | 常规 | 1 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |

| 3 | 消控室 | 消控室 | 办公桌 |  | 1200*500*750 | 2 | 张 | 1.基材： 柜体≥ 0.6mm 冷轧钢板 ， 台面≥ 25mm，E0级环保板材防火面层； 2.结构：加强型钢框架，静电粉末喷涂，耐腐蚀 3. 功 能 ：左侧 1屉+1组对开 门柜 ，右侧 4屉，均带锁；三节静音滚珠导轨；预留走线孔/槽；边角圆弧过渡。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  | 办公椅 |  | 常规 | 2 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |

| 5 |  | 咨询台 | 咨询台 |  | φ3000*750 | 1 | 张 | 1.基材： 采用E0级中 密度纤维板 ，厚度≥ 18mm，结构稳固，表面采用烤漆工艺，漆膜饱满，光滑平整，无颗粒、流挂、起泡、针孔等缺陷，具备良好的耐热、耐污、耐磨性能。 2.采用水性油漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐温等特点。 3.锁具：采用优质锁具，锁定到位，开启灵活 ，表面常规镀光亮铬处理 。制作工艺精湛，外观漂亮。 4.三节静音导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长 。 5.液压缓冲铰链 6.不锈钢踢脚 线： 采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm，易消毒不生锈 ，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。。 7.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

7

|  | 办公椅 |  | 常规 | 6 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办公桌 |  | 1500*800*750 | 2 | 张 | 1.基材：E0 级环保实木多层板，厚度 25mm （台面）、18mm（柜体） 2.封边： 同色 PVC 封边，厚度≥2mm，防水防潮，边缘圆润无毛刺 3.五金配件： 阻尼铰链，垂直静荷载30kg，水平静荷载70kg，耐久性80000次开合 。侧面锁，使用寿命不少于20000次。 4.框 架： 加 厚板材框 架 + 金属 连 接件加固 ， 结 构 稳 固 不 晃 动 ； 台 面 静 态 承 重≥ 100kg，柜体静态承重≥250kg 5.功能配置： 右侧侧柜：带抽屉、柜门； 走线设计：预留走线孔、理线槽，保持台面整洁。 |

8

| 办公椅 |  | 常规 | 2 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

信访办公室

| 文件柜1 |  | 850*450*2000 | 6 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：上玻璃门、下柜门及抽屉均配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻璃：上部门采用钢化玻璃 ，厚度≥5mm，通透耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公室

10

| 文件柜2 |  | 850*450*2000 | 2 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有 部 位 钢板 厚 度 ≥ 0.8mm （ 不 含 涂层 厚度）； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：配置高安全级防盗锁具，双门联动锁芯，一锁控制双门，互开率≤1/10000； 拉手：嵌入式钢制拉手，与柜体贴合紧密，推拉顺滑，无松动、无卡顿； 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11

12

13

14

|  | 沙发 |  | 1800*810*830 | 1 | 张 | 1.面料：采用头层牛皮，颜色为黑色 2.海棉：采用一次成型海棉。 3.弹簧为优质蛇形弹簧加橡皮绷带。 4.框架：选用优质天然硬性实木。 5.油漆：环保水性漆。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 茶几 |  | Ф500*418 | 1 | 个 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥25mm； 2.饰面：黑色木纹，耐磨耐刮； 3.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润无毛刺。 4.木质框架。 |
|  | 洽谈桌 |  | φ900*750 | 1 | 张 | 1. 台面：E0 级环保板材，表面木纹饰面，厚度 25mm； 2.支架：实木支架，四脚支撑，稳固耐用； 3.封边： 同色封边，防水防潮，边缘圆润； 4.整体静态承重≥50kg。 |
|  | 洽谈椅 |  | 常规 | 4 | 张 | 1.面料：耐磨布艺，透气耐脏，耐磨次数≥ 20000 次； 2.框架：实木四脚支架，稳固耐用； 3.填充： 高密度海绵（密度≥30kg/m3 ），坐感舒适，久坐不塌陷。 4.静态承重≥120kg。 |

15

16

| 信访接待室 | 会议桌 |  | 3600*1200*750 | 1 | 张 | 1.基材：E0 级环保多层板，厚度 ≥50mm； 2.封边： 采用同色PVC封边条 ，耐干热 、耐磨、耐老化，封边条厚度为≥2.5mm; 3.饰面：木纹饰面（木皮） ，耐磨耐刮，耐高温； 4.支架：钢制喷涂支架，三支撑脚设计，稳固承重； 5.走线： 中 间预留走线槽， 内置电源 / 网络接口位。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会议椅 |  | 常规 | 16 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |

17

|  | 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 2 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度 ≥18mm； 2.饰面：哑光纯色饰面，耐磨耐污； 3.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润； 4.柜门：3 扇对开门，配黑色简约拉手。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 200kg； 6.功能与外观: ① 顶部带挡水边，防止液体洒落； ② 内部可分层，满足茶具、电器收纳； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18

|  | 套装沙发 （大） |  | 三人沙发一张，单人沙发两张 | 1 | 套 | 1.尺寸 三人位：约2140×830×860mm；单人位：约1140×830×860mm；座高 400 –450mm。 2. 材质与工艺 ① 面料：优质仿真皮，耐磨耐刮 ，透气易清洁； ② 框架： 实木框架，经防虫烘干处理 ，牢固不变形； ③ 填充： 高密度定型海绵 ，坐感舒适 ，久坐不塌陷； ④ 脚 架 ： 金 属脚 ， 防 滑 耐 磨 ， 承 重 ≥ 120kg/脚。 3. 承重与结构 ① 三人位静态承重≥300kg，单人位静态承重≥150kg； ② 整体结构稳固，无异响、无松动。 4. 外观与环保 ① 颜色： 灰色，皮面光泽均匀 ，无划痕色差； ② 环保： 符合国家 E1 级环保标准 ，无刺激性气味。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

19

20

阅读休息区

| 长条形茶几 |  | 1200*600*500 | 1 | 张 | 1.台面：岩板材质，厚度≥12mm，仿大理石纹理，耐磨耐高温； 2.支架： 黑色金属（碳钢） 支 架 ，稳 固承重； 3.表面：岩板亮光面，易清洁。 4.整体静态承重≥100kg，放置平稳无晃动 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙发 |  | 常规 | 12 | 张 | 1.尺寸：长 700 – 750mm，宽 700 – 750mm，高 750 –800mm，座高 400 –450mm； 2.面料：高密度科技布，耐磨抗皱、透气亲肤，颜色为米色； 3.填充： 高回弹海绵+羽绒靠包 ，坐感软硬适中，回弹性好； 4.框架： 实木框架+黑色金属细腿 ，防锈耐磨，支撑稳固； 5.工艺： 围合式扶手设计，缝线工整，边角圆润。 6.静态承重≥150kg，框架稳固 ，长期使用无塌陷、无异响； 7.金属腿带防滑脚垫，防止滑动刮伤地面。 |

21

22

一楼

|  | 桌子 |  | 圆形 | 6 | 张 | 1.尺寸：直径 600 –800mm，高 720 – 750mm 。 2. 台面： ≥ 12mm 厚岩板（ 白色） ， 防刮耐磨、耐高温、易清洁； 3.底座：锥形金属烤漆底座（黑色） ，底部带金色装饰边，稳固重心； 4.结构： 台面 与底座螺栓连接 ，整体无晃动，边角圆润处理； 5.台面静态承重≥80kg； ② 底座重心低 ，抗倾覆性强 ，长期使用无变形、无异响。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休闲共享区 | 沙发 |  | 常规 | 28 | 张 | 1.尺寸：长 700 – 750mm，宽 700 – 750mm，高 750 –800mm，座高 400 –450mm； 2.面料：高密度科技布，耐磨抗皱、透气亲肤，颜色为米色； 3.填充： 高回弹海绵+羽绒靠包 ，坐感软硬适中，回弹性好； 4.框架： 实木框架+黑色金属细腿 ，防锈耐磨，支撑稳固； 5.工艺： 围合式扶手设计，缝线工整，边角圆润。 6.静态承重≥150kg，框架稳固 ，长期使用无塌陷、无异响； 7.金属腿带防滑脚垫，防止滑动刮伤地面。 |

23

24

|  | 桌子 |  | 圆形 | 7 | 张 | 1.尺寸：直径 600 –800mm，高 720 – 750mm 。 2. 台面： ≥ 12mm 厚岩板（ 白色） ， 防刮耐磨、耐高温、易清洁； 3.底座：锥形金属烤漆底座（黑色） ，底部带金色装饰边，稳固重心； 4.结构： 台面 与底座螺栓连接 ，整体无晃动，边角圆润处理； 5.台面静态承重≥80kg； ② 底座重心低 ，抗倾覆性强 ，长期使用无变形、无异响。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会议桌 |  | 3600*1200*750 | 2 | 张 | 1.基材：E0 级环保多层板，厚度 ≥50mm； 2.封边： 采用同色PVC封边条 ，耐干热 、耐磨、耐老化，封边条厚度为≥2.5mm; 3.饰面：木纹饰面（木皮） ，耐磨耐刮，耐高温； 4.支架：钢制喷涂支架，三支撑脚设计，稳固承重； 5.走线： 中 间预留走线槽， 内置电源 / 网络接口位。 |

25

26

| 会议椅 |  | 常规 | 36 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 4 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度 ≥18mm； 2.饰面：哑光纯色饰面，耐磨耐污； 3.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润； 4.柜门：3 扇对开门，配黑色简约拉手。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 200kg； 6.功能与外观: ① 顶部带挡水边，防止液体洒落； ② 内部可分层，满足茶具、电器收纳； |

27

| 文件柜1 |  | 850*450*2000 | 10 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：上玻璃门、下柜门及抽屉均配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻璃：上部门采用钢化玻璃 ，厚度≥5mm，通透耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

28

智慧残联展示中心、残联康复室、残疾人理疗室

| 文件柜2 |  | 850*450*2000 | 10 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有 部 位 钢板 厚 度 ≥ 0.8mm （ 不 含 涂层 厚度）； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：配置高安全级防盗锁具，双门联动锁芯，一锁控制双门，互开率≤1/10000； 拉手：嵌入式钢制拉手，与柜体贴合紧密，推拉顺滑，无松动、无卡顿； 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

29

30

| 工作台 |  | 实木 | 6 | 张 | 1. 尺 寸 ： 长 2000 – 3600mm ， 宽800 – 1000mm，高 740 –760mm 2.台面：优质实木（橡木）或指接板，厚度≥50mm，木纹饰面，环保清漆涂装； 3.支架：加粗实木立柱 + 横向横梁框架，稳固支撑； 4.工艺： 台面边缘倒角处理，打磨光滑，无毛刺。 5.台面静态承重≥300kg。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作凳 |  | 实木 | 36 | 张 | 1.尺寸：长 450 – 500mm，宽 500 – 550mm，高 750 –800mm，座高 420 –450mm； 2.框架： 优质实木（橡木） ，榫 卯结构 +螺丝加固，纹理清晰； 3.座面： 高密度海绵垫 + 布艺软包，亲肤透气，可拆卸清洗； 4.工艺：实木框架打磨光滑，边角圆润，无毛刺； 5.配件：防滑脚垫，防止刮伤地面； 6.静态承重≥150kg，框架稳固 ，长期使用无变形、无异响； 7.颜色：原木色框架 + 米色软垫。 |

31

32

|  | 办公桌 |  | 1500*800*750 | 2 | 张 | 1.基材： E0 级环 保 实木 多层板 ， 厚度≥ 25mm（台面）、 ≥18mm（柜体） 2.封边： 同色 PVC 封边，厚度≥2mm，防水防潮，边缘圆润无毛刺 3.五金配件： 阻尼铰链，垂直静荷载30kg，水平静荷载70kg，耐久性80000次开合 。侧面锁，使用寿命不少于20000次。 4.框 架： 加 厚板材框 架 + 金属 连 接件加固 ， 结 构 稳 固 不 晃 动 ； 台 面 静 态 承 重≥ 100kg，柜体静态承重≥250kg 5.功能配置： 右侧侧柜：带抽屉、柜门； 走线设计：预留走线孔、理线槽，保持台面整洁。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办公椅 |  | 常规 | 2 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |

33

34

| 残疾人休息室 | 沙发 |  | 常规 | 30 | 张 | 1.尺寸：长 700 – 750mm，宽 700 – 750mm，高 750 –800mm，座高 400 –450mm； 2.面料：高密度科技布，耐磨抗皱、透气亲肤，颜色为米色； 3.填充： 高回弹海绵+羽绒靠包 ，坐感软硬适中，回弹性好； 4.框架： 实木框架+黑色金属细腿 ，防锈耐磨，支撑稳固； 5.工艺： 围合式扶手设计，缝线工整，边角圆润。 6.静态承重≥150kg，框架稳固 ，长期使用无塌陷、无异响； 7.金属腿带防滑脚垫，防止滑动刮伤地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桌子 |  | 圆形 | 10 | 张 | 1.尺寸：直径 600 –800mm，高 720 – 750mm 。 2. 台面： ≥ 12mm 厚岩板（ 白色） ， 防刮耐磨、耐高温、易清洁； 3.底座：锥形金属烤漆底座（黑色） ，底部带金色装饰边，稳固重心； 4.结构： 台面 与底座螺栓连接 ，整体无晃动，边角圆润处理； 5.台面静态承重≥80kg； ② 底座重心低 ，抗倾覆性强 ，长期使用无变形、无异响。 |

| 35 |  |  | 茶几 |  | 500*418 | 5 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥25mm； 2.饰面：黑色木纹，耐磨耐刮； 3.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润无毛刺。 4.木质框架。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  |  | 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 2 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥18mm； 2.饰面：哑光纯色饰面，耐磨耐污； 3.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润； 4.柜门：3 扇对开门，配黑色简约拉手。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 200kg； 6.功能与外观: ① 顶部带挡水边，防止液体洒落； ② 内部可分层，满足茶具、电器收纳； |

| 37 |  | 管理办公室 | 办公桌 |  | 1500*800*750 | 2 | 张 | 1.基材： E0 级环 保 实木 多层板 ， 厚度≥ 25mm（台面）、 ≥18mm（柜体） 2.封边： 同色 PVC 封边，厚度≥2mm，防水防潮，边缘圆润无毛刺 3.五金配件： 阻尼铰链，垂直静荷载30kg，水平静荷载70kg，耐久性80000次开合 。侧面锁，使用寿命不少于20000次。 4.框 架： 加 厚板材框 架 + 金属 连 接件加固 ， 结 构 稳 固 不 晃 动 ； 台 面 静 态 承 重≥ 100kg，柜体静态承重≥250kg 5.功能配置： 右侧侧柜：带抽屉、柜门； 走线设计：预留走线孔、理线槽，保持台面整洁。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  |  | 办公椅 |  | 常规 | 6 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |

39

40

| 残疾人乐器室 | 音乐凳 |  | 常规 | 50 | 张 | 1.尺寸：长 550 – 600mm，宽 550 – 600mm，高 750 –800mm，座高 400 –450mm； 2.主材：高密度PP塑料，一体注塑成型，无拼接； 3.表面：哑光磨砂处理，耐磨抗刮、防紫外线，颜色（红/蓝/黄/橙等多种）； 4.结构：实心一体结构，靠背与座面一体化设计，稳固耐用； 5.静态承重≥120kg，抗冲击性强 ，不易变形开裂； 6.底部防滑设计，放置平稳，不易倾倒。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收纳架 |  | 五层钢架 | 2 | 个 | 1. 尺 寸 ： 长 1800 – 2000mm ， 宽 400 – 600mm ，高 1800 – 2000mm ，五层结构 。 2. 板 材 ： 加 厚 冷 轧 钢 板 ， 层 板 厚 度 ≥ 1.0mm，立柱厚度≥1.2mm； 3.表面： 静电粉末 喷涂 ，深灰色 ， 防锈耐磨； 4.结构：层距可调节，侧边带洞洞板可挂小物件。 5.单层层板静 态承重 ≥ 80kg ，整体承重≥ 400kg。 |

41

42

43

| 聋人茶室 | 4人桌 |  | 1200*600*750 | 6 | 张 | 1.台面：实木（樱桃木） ，厚度≥40mm，纹理自然； 2.支架： 同材质实木框架； 3.表面：环保清漆涂装，耐磨耐污，保留原木质感。 4.整体静态承重≥200kg。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6人桌 |  | 1800*600*750 | 6 | 张 | 1.台面：实木（樱桃木） ，厚度≥40mm，纹理自然； 2.支架： 同材质实木框架； 3.表面：环保清漆涂装，耐磨耐污，保留原木质感。 4.整体静态承重≥200kg。 |
|  | 茶椅 |  | 常规 | 60 | 张 | 1. 尺 寸 ： 座 高 420 – 450mm ， 总 高 750 – 800mm ， 座 宽 420 – 450mm ， 座 深400 –420mm。 2.框架：实木（橡木）； 3.座面：PU皮坐垫，高密度海绵填充，坐感舒适； 4.表面：环保清漆涂装，耐磨耐刮，保留木纹质感。 5.静态承重≥120kg。 |

44

|  | 矮柜 |  | 2400*400*800 | 10 | 个 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥18mm； 2.饰面： 木纹饰面（三聚 氰胺） ，耐磨耐污，纹理自然； 3. 结构： 左侧 3 个抽 屉 + 右侧2 扇 对开门，抽屉配静音导轨； 4.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润。 5. 台 面 静 态 承 重 ≥ 80kg ， 单 抽 屉 承 重 ≥ 20kg，柜体整体承重≥200kg； 6.颜色：原木色。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

45

|  | 棋牌桌椅 |  | 1桌4椅 | 10 | 套 | 桌子： 1.尺寸： 约900 × 900 × 750mm ，可双面使用（棋牌/餐桌）。 2.基材：E0 级环保实木框架（橡木） ，桌面厚度≥45mm； 3.表面：环保清漆处理，耐磨耐刮，防水防污； 4.功能： 内置棋格/筹码位 ，抽屉可收纳棋牌配件。 5.桌面静态承重≥150kg，整体稳固无晃动 。 椅子： 1. 尺 寸 ： 座 高 420 – 450mm ， 总 高 780 – 820mm ， 座 宽 420 – 450mm ， 座 深400 –420mm。 2.框架： 同桌子材质实木支架； 3.座面：实木面板/海绵坐垫； 4.表面： 同色环保漆，光滑无毛刺。 5.单椅静态承重≥120kg。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

46

47

| 残疾人棋室 | 矮柜 |  | 2400*400*800 | 2 | 个 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥18mm； 2.饰面： 木纹饰面（三聚 氰胺） ，耐磨耐污，纹理自然； 3. 结构： 左侧 3 个抽 屉 + 右侧2 扇 对开门，抽屉配静音导轨； 4.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润。 5. 台 面 静 态 承 重 ≥ 80kg ， 单 抽 屉 承 重 ≥ 20kg，柜体整体承重≥200kg； 6.颜色：原木色。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 1 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥18mm； 2.饰面：哑光纯色饰面，耐磨耐污； 3.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润； 4.柜门：3 扇对开门，配黑色简约拉手。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 200kg； 6.功能与外观: ① 顶部带挡水边，防止液体洒落； ② 内部可分层，满足茶具、电器收纳； |

48

49

|  | 书架 |  | 双面一列五组五层 （4600*2000*450 ) | 5 | 组 | 1.板材： ≥0.8mm 优质冷轧钢板，层板厚度≥1.0mm，承重强不变形； 2.表面：静电粉末喷涂，灰白色，耐腐蚀、不掉漆； 3.结构： 卡扣螺丝组装 ，层距可 自 由调节（调节间距≥50mm）。 4.单层层板静 态承重 ≥ 50kg ，整体承重≥ 300kg； 5.外观:边角圆弧处理，防磕碰。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办公桌（盲人阅览用） |  | 1200*1200*750 | 10 | 张 | 1.基材：实木（橡木）框架 + E0 级环保板材，桌面厚度≥40mm； 2.饰面：原木色清漆，耐磨耐刮，保留木纹质感； 3.结构： 中式竖条护栏设计，框架稳固，无松动。 4. 桌 面 静 态 承 重≥ 100kg ， 整 体 平 稳 无 晃动； 5.颜色：原木色。 |

50

51

残疾人综合阅览室

| 阅览桌（大） |  | 1800*900*750 | 12 | 张 | 1.基材：实木（橡木）框架 + E0 级环保板材，桌面厚度≥40mm； 2.饰面：原木色清漆，耐磨耐刮，保留木纹质感； 3.结构： 中式竖条护栏设计，框架稳固，无松动。 4. 桌 面 静 态 承 重≥ 100kg ， 整 体 平 稳 无 晃动； 5.颜色：原木色。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 椅子 |  | 常规 | 40 | 张 | 1. 尺 寸 ： 座 高 420 – 450mm ， 总 高 750 – 800mm ， 座 宽 450 – 500mm ， 座 深400 –430mm。 2.框架：实木（橡木） ，圆杆榫卯结构，牢固耐用； 3.座面及靠背： 高密度海绵+棉麻坐垫，透气舒适，可拆洗； 4.表面：环保清漆涂装，保留原木纹理，耐磨耐刮。 5.静态承重≥120kg； 6.颜色：原木色椅架 + 浅灰坐垫。 |

52

53

二楼

|  | 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 1 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥18mm； 2.饰面：哑光纯色饰面，耐磨耐污； 3.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润； 4.柜门：3 扇对开门，配黑色简约拉手。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 200kg； 6.功能与外观: ① 顶部带挡水边，防止液体洒落； ② 内部可分层，满足茶具、电器收纳； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 隔间式办公桌 |  | 1200*1000*750 | 10 | 张 | 1.基 材 ：E0 级 环 保 多层 板 ， 厚 度 ≥ 25mm （台面）、 ≥18mm（柜体）； 2.饰面：三聚氰胺双饰面，耐磨耐刮，耐污耐高温； 3.屏风：铝合金框架+半透百叶板 ，高度约300 –400mm，隔音防尘； 4.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 150kg； 6.午休床：金属折叠支架 ，承重≥120kg，带滚轮方便推拉。 7.配置：侧柜带抽屉+柜门，可收纳物品； 8.颜色：木色+深灰撞色。 |

54

| 办公椅 |  | 常规 | 16 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

55

助残孵化中心

| 文件柜1 |  | 850*450*2000 | 10 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：上玻璃门、下柜门及抽屉均配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻璃：上部门采用钢化玻璃 ，厚度≥5mm，通透耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

56

| 文件柜2 |  | 850*450*2000 | 10 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有 部 位 钢板 厚 度 ≥ 0.8mm （ 不 含 涂层 厚度）； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：配置高安全级防盗锁具，双门联动锁芯，一锁控制双门，互开率≤1/10000； 拉手：嵌入式钢制拉手，与柜体贴合紧密，推拉顺滑，无松动、无卡顿； 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

57

58

|  | 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 1 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥18mm； 2.饰面：哑光纯色饰面，耐磨耐污； 3.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润； 4.柜门：3 扇对开门，配黑色简约拉手。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 200kg； 6.功能与外观: ① 顶部带挡水边，防止液体洒落； ② 内部可分层，满足茶具、电器收纳； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主席台 |  | 700*700*800 | 15 | 张 | 1.面材：采用优质环保胡桃木木皮，木皮厚≥0.6mm。 2.基材：采用E1级环保≥25mm密度板。 3.尺寸：面板厚度≥25mm，其他横板竖板≥ 15mm。 4.油漆：采用优质环保油漆，经五底三面油漆工艺处理。 5.五金配件： 采用优质五金配件 ，连接牢靠，经久耐用。 |

59

60

| 报告厅 | 椅子 |  | 常规 | 20 | 张 | 1.面料：采用优质超细纤维增强PU皮革 ,厚度≥1.5mm，具有优异的耐 磨 、耐寒 、透 气 、耐老化性 能 。颜色为黑色； 2.海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥ 32kg/m3 。厚实、弹性好 , 表面涂防止老化变形的保护膜 ，确保5年内不会出现弹不起现象。 3.椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一 次热成型技术,牢固且使用寿命长； 4.油漆：环保水性漆。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发言台 |  | 常规 | 1 | 张 | 1.面材：采用优质环保胡桃木木皮，木皮厚≥0.6mm。 2.基材：采用E1级环保≥25mm密度板。 3.尺寸：面板厚度≥25mm，其他横板竖板≥ 15mm。 4.油漆：采用优质环保油漆，经五底三面油漆工艺处理。 5.五金配件： 采用优质五金配件 ，连接牢靠，经久耐用。 |

61

62

|  | 桌镜 |  | 2500*500*1900含镜子、活动柜 | 16 | 个 | 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：基材厚度≥18mm，采用优质的刨花板； 3.五金配件：采用优质（三合一连接件、导轨、铰链）； 4.封边:PVC封边条，符合QB/T 4463-2013； GB/T 9345.1-2008标准，标准，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度符合要求； 5.海绵：采用高密度聚酯海绵。 6.框架： 内部为硬木结构框架，多层强力拉筋。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 凳子 |  | 610*560*780 | 16 | 张 | 1、饰面：采用环保PVC耐磨皮。 2 、海 绵： 采用高 密度 聚酯海 绵 ，经久 耐用，回弹性好，不易变形。 3、框架： 内部为硬木结构框架，多层强力拉筋。 |

| 63 |  | 更衣室 、化妆 间 | 简易小更衣室 |  | 常规 | 16 | 个 | 1. 尺 寸 ： 长 1000 – 1200mm ， 宽800 – 1000mm，高 2000 –2200mm。 2.框架： 黑色碳钢方管 ，壁厚≥1.2mm ，焊接 / 卡扣组装，稳固承重； 3.门帘：加厚遮光布艺（亚麻混纺） ，防水耐脏，垂坠感好； 4.配件： 顶部挂衣杆+挂钩 ， 底部 防 滑脚垫； 5. 更 衣 凳 ： 布 艺 软 包 + 金 属 脚 ， 座 高420 –450mm。 6.框 架 静 态 承 重≥ 150kg ， 挂 衣 杆 承 重≥ 50kg；更衣凳静态承重≥120kg； 7.颜色：棕色。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 |  |  | 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 2 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥18mm； 2.饰面：哑光纯色饰面，耐磨耐污； 3.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润； 4.柜门：3 扇对开门，配黑色简约拉手。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 200kg； 6.功能与外观: ① 顶部带挡水边，防止液体洒落； ② 内部可分层，满足茶具、电器收纳； |

| 65 |  |  | 隔间式办公桌 |  | 1200*1000*750 | 10 | 张 | 1.基 材 ：E0 级 环 保 多层 板 ， 厚 度 ≥ 25mm （台面）、 ≥18mm（柜体）； 2.饰面：三聚氰胺双饰面，耐磨耐刮，耐污耐高温； 3.屏风：铝合金框架+半透百叶板 ，高度约300 –400mm，隔音防尘； 4.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 150kg； 6.午休床：金属折叠支架 ，承重≥120kg，带滚轮方便推拉。 7.配置：侧柜带抽屉+柜门，可收纳物品； 8.颜色：木色+深灰撞色。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 |  |  | 办公椅 |  | 常规 | 16 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |

67

专门协

会办公

室

| 文件柜1 |  | 850*450*2000 | 5 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：上玻璃门、下柜门及抽屉均配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻璃：上部门采用钢化玻璃 ，厚度≥5mm，通透耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

68

| 文件柜2 |  | 850*450*2000 | 5 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有 部 位 钢板 厚 度 ≥ 0.8mm （ 不 含 涂层 厚度）； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：配置高安全级防盗锁具，双门联动锁芯，一锁控制双门，互开率≤1/10000； 拉手：嵌入式钢制拉手，与柜体贴合紧密，推拉顺滑，无松动、无卡顿； 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

69

70

|  | 洽谈桌 |  | φ900*750 | 1 | 张 | 1. 台面：E0 级环保板材，表面木纹饰面，厚度 ≥25mm； 2.支架：实木（橡木）支架， 四脚支撑，稳固耐用； 3.封边： 同色封边，防水防潮，边缘圆润； 4.整体静态承重≥50kg。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洽谈椅 |  | 常规 | 4 | 张 | 1.面料：耐磨布艺（麻混纺） ，透气耐脏，耐磨次数≥20000 次； 2.框架： 实木（橡木 ） 四脚支 架 ，稳 固耐用； 3.填充： 高密度海绵（密度≥30kg/m3 ），坐感舒适，久坐不塌陷。 4.静态承重≥120kg； 5.颜色：灰色、果绿色，纹理自然。 |

71

72

|  | 隔间式办公桌 |  | 1200*1000*750 | 10 | 张 | 1.基 材 ：E0 级 环 保 多层 板 ， 厚 度 ≥ 25mm （台面）、 ≥18mm（柜体）； 2.饰面：三聚氰胺双饰面，耐磨耐刮，耐污耐高温； 3.屏风：铝合金框架+半透百叶板 ，高度约300 –400mm，隔音防尘； 4.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 150kg； 6.午休床：金属折叠支架 ，承重≥120kg，带滚轮方便推拉。 7.配置：侧柜带抽屉+柜门，可收纳物品； 8.颜色：木色+深灰撞色。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办公椅 |  | 常规 | 16 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |

73

志愿助残联盟办公室

| 文件柜1 |  | 850*450*2000 | 9 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：上玻璃门、下柜门及抽屉均配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻璃：上部门采用钢化玻璃 ，厚度≥5mm，通透耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

74

三楼

| 文件柜2 |  | 850*450*2000 | 9 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有 部 位 钢板 厚 度 ≥ 0.8mm （ 不 含 涂层 厚度）； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：配置高安全级防盗锁具，双门联动锁芯，一锁控制双门，互开率≤1/10000； 拉手：嵌入式钢制拉手，与柜体贴合紧密，推拉顺滑，无松动、无卡顿； 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

75

76

77

|  | 洽谈桌 |  | φ900*750 | 1 | 张 | 1. 台面：E0 级环保板材，表面木纹饰面，厚度 ≥25mm； 2.支架：实木（橡木）支架， 四脚支撑，稳固耐用； 3.封边： 同色封边，防水防潮，边缘圆润； 4.整体静态承重≥50kg。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洽谈椅 |  | 常规 | 4 | 张 | 1.面料：耐磨布艺（麻混纺） ，透气耐脏，耐磨次数≥20000 次； 2.框架： 实木（橡木 ） 四脚支 架 ，稳 固耐用； 3.填充： 高密度海绵（密度≥30kg/m3 ），坐感舒适，久坐不塌陷。 4.静态承重≥120kg； 5.颜色：灰色、果绿色，纹理自然。 |
|  | 会议桌 |  | 5400*1200*750 | 1 | 张 | 1.基材：E0 级环保多层板，厚度≥50mm； 2.封边： 采用同色PVC封边条 ，耐干热 、耐磨、耐老化，封边条厚度为≥2.5mm; 3.饰面：木纹饰面（木皮） ，耐磨耐刮，耐高温； 4.支架：钢制喷涂支架，三支撑脚设计，稳固承重； 5.走线： 中 间预留走线槽， 内置电源 / 网络接口位。 |

78

79

| 会议椅 |  | 常规 | 40 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 2 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥18mm； 2.饰面：哑光纯色饰面，耐磨耐污； 3.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润； 4.柜门：3 扇对开门，配黑色简约拉手。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 200kg； 6.功能与外观: ① 顶部带挡水边，防止液体洒落； ② 内部可分层，满足茶具、电器收纳； |

80

会议室

| 文件柜1 |  | 850*450*2000 | 5 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：上玻璃门、下柜门及抽屉均配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻璃：上部门采用钢化玻璃 ，厚度≥5mm，通透耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

81

|  | 文件柜2 |  | 850*450*2000 | 5 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有 部 位 钢板 厚 度 ≥ 0.8mm （ 不 含 涂层 厚度）； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：配置高安全级防盗锁具，双门联动锁芯，一锁控制双门，互开率≤1/10000； 拉手：嵌入式钢制拉手，与柜体贴合紧密，推拉顺滑，无松动、无卡顿； 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

82

资料室2间

| 文件柜3 |  | 850*450*2000 | 60 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度为≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置：玻璃对开门设计。 锁具：玻璃柜门配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻璃：采用≥5mm 钢化清玻璃，通透耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 83 |  |  | 货架 |  | 多层钢结构 | 20 | 个 | 1、选用优质冷轧钢板 。钢板厚度（mm）：立柱：壁厚≥1.0mm；横梁：壁厚≥1.2mm；层板：壁厚≥0.7mm； 2、所有焊接件满焊 ,并保证焊接牢固 ,不会有松动现象。焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物； 3、表面处理：应采用优质静电粉末喷涂 ，磷化处理必须按国家标准进行，喷塑工艺必须符合国家标准。喷粉涂层厚度≥60um，涂层膜厚度均匀， 内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强.表面喷塑后，色泽均匀 ，光滑平整 ，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质； 4、4层可调节层板每层承重100公斤，可选色：银灰色。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 |  | 男、女更衣室 | 更衣凳 |  | 1600*350*500 | 16 | 张 | 1、坐垫： 采用耐磨皮革， 内部采用阻燃、环保高密度聚亚安脂-树脂（CM成型座棉） 2、钢脚： 高精度金属材质下脚，表面喷砂（细砂）处理，具有极强的附着力及抗腐蚀能力，化学性能稳定 ，耐脏好清洁 ， 细沙附着均匀，质感优良，装饰性好，确保整体稳固性。 |

85

86

|  | 休闲桌 |  | 圆形 | 30 | 张 | 1.尺寸：直径 500 – 600mm，高 500 – 550mm 。 2.基材：橡木，桌面厚度≥20mm； 3.支 架： 同材 质 实木 V 型支 架 ，稳 固承重； 4.表面：环保清漆涂装，保留原木纹理，耐磨耐刮。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 休闲椅 |  | 常规 | 60 | 张 | 1. 尺 寸 ： 座 高 420 – 450mm ， 总 高 750 – 800mm ， 座 宽 500 – 550mm ， 座 深450 –500mm。 2.框架：榉木四脚支架，牢固耐用； 3.面料： 耐磨聚酯布艺 ，深灰色 ，透 气耐脏； 4.填充： 高密度海绵 (≥30kg/m3 ） ，坐感舒适，回弹好； 5.椅脚表面：环保清漆，耐磨耐刮。 6.静态承重≥120kg。 |

87

88

乒乓球室、旱地冰壶室、桌球室、身体训练室、电子竞技室、飞镖室

等

| 矮柜 |  | 800*420*850 | 90 | 个 | 1.尺寸：约为800*420*850mm 2.柜体： E0级环保实木颗粒板 ，木纹饰面（浅木色）； 3. 台面： ≥25mm 加厚板材 ，耐磨耐刮 、 防水防烫，边缘圆角处理； 4.结构：多门对开设计， 内部可配置层板，配黑色长条形金属拉手； 5. 台面静态承重≥150kg，可稳定放置办公设备；柜体框架稳固，门开合顺畅无异响，长期使用无变形。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收纳架 |  | 五层钢架 | 10 | 个 | 1. 尺 寸 ： 长 1800 – 2000mm ， 宽 400 – 600mm ，高 1800 – 2000mm ，五层结构 。 2. 板 材 ： 加 厚 冷 轧 钢 板 ， 层 板 厚 度 ≥ 1.0mm，立柱厚度≥1.2mm； 3.表面： 静电粉末 喷涂 ，深灰色 ， 防锈耐磨； 4.结构：层距可调节，侧边带洞洞板可挂小物件。 5.单层层板静 态承重 ≥ 80kg ，整体承重≥ 400kg。 |

89

90

|  | 控制台 |  | 常规 | 1 | 个 | 1. 尺 寸 ： 长 1000 – 1200mm ， 宽800 – 1000mm，高 750 –800mm（台面） ，后挡边高 150 –200mm； 2.框架：优质冷轧钢板（壁厚≥1.5mm），静电粉末喷涂（黑/白双色），防锈耐磨； 3.台面： 防火板材，厚度≥25mm，边缘圆角处理，防刮耐磨； 4.结构：下部带通风散热孔柜门， 内置理线架，台面预留设备线孔； 5.配件： 金属拉手 、静音合 页 ，配设备支架； 6.台面静态承重≥200kg。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾人电子竞 | 电竞桌 |  | 异型 | 2 | 张 | 1.尺寸：约 3600×2400×750mm，单工位座宽600 –800mm； 2.基材：E0 级环保板材 ，厚度≥25mm（ 台面）、 ≥18mm（柜体） 3.饰面： 木纹饰面（三聚 氰胺） ，耐磨耐刮，耐污耐高温； 4.支架： 白色钢制喷涂框架，稳固承重； 5. 屏 风 ： 半 透 亚 克 力 挡 板 ， 高 度300 –400mm，隔音防干扰。 6.单工位台面静态承重≥80kg，整体承重≥ 480kg； 7.功能：预留走线孔、线槽，配侧柜及抽屉 。 |

技室

91

92

四楼

| 技室 | 电竞椅 |  | 常规 | 12 | 张 | 1.尺寸：座高：450 – 550mm（可调节） ；总高：1250 – 1350mm；座宽：500 –550mm； 2.面料：耐磨 PU 皮，防刮防水，透气易清洁； 3.框架：加厚尼龙底，稳固耐用； 4.填充：高密度定型海绵，坐感舒适，支撑性强； 5.底座：尼龙五星脚（直径≥600mm） ，配耐磨万向轮； 6.功能：带 360 °旋转脚踏，可调扶手，靠背可后仰锁定。 7.静态承重≥150kg，动态承重≥120kg。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 讲台 |  | 常规 | 1 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥18mm； 2.饰面： 木纹饰面（三聚 氰胺） ，耐磨耐刮，耐污耐高温； 3.结构：顶部带挡水边，2个带锁抽屉+2 层开放储物格； 4.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润。 5.台面静态承重≥80kg，抽屉承重≥20kg，柜体整体承重≥200kg； 6.功能与外观 ① 功能： 预留走线孔，可放置电脑 、话筒等设备； ② 颜色：原木色，纹理自然。 |

93

94

95

理论培训室

| 培训桌 |  | 1200*450*750 | 20 | 张 | 1.基材：E0级环保实木框架板材，桌面厚度≥30mm； 2.饰面：原木色清漆，耐磨耐刮，保留木纹质感； 3.结构：一体式立腿框架，无额外连接件，简洁稳固； 4.桌面静态承重≥150kg。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训椅 |  | 常规 | 30 | 张 | 1.椅背采用优质PP塑料，耐磨性强，经防污处理，清洁方便； 2.座面： 高密度海绵 + 耐磨网布 ，透气舒适； 3.支架：镀铬金属弓字架 ，壁厚≥1.2mm，防滑脚垫; 4.静态承重≥120kg。 |
| 盲人按摩床 |  | 常规 | 5 | 张 | 1.框架： 实木 ，加粗立柱+横撑加固，稳固承重； 2.床 面： 高 密度海 绵+耐磨PU 皮 ， 厚度≥ 50mm，柔软透气； 3.结构：底部带储物层板，方便放置物品；边角圆润处理，防磕碰。 4.整体静态承重≥200kg； ② 框架结构牢固，无异响、无松动。 5.外观与环保 ① 颜色：浅棕 ② 环保： 符合国家 E0 级环保标准 ，无刺激性气味。 |

| 96 |  |  | 直播桌 |  | 1600*800*750 | 4 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥25mm； 2.饰面： 白色哑光三聚氰胺面，耐磨耐刮，防反光； 3.支架：钢制升降立柱 + 带刹车万向轮，可移动可固定； 4.结构：预留设备走线孔，边角圆润处理。 5.功能：配补光灯、手机支架等设备，大台面满足多物品摆放。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 |  |  | 直播椅 |  | 常规 | 8 | 张 | 1、面料：优质双丝网布 2、海绵：座垫优质高密度定型绵 3、头枕/腰托：PA头枕 ，可升降/PP升降腰托 4、扶手：PU面升降扶手 5 、底 盘： 优 质 自 负 重 底 盘（二档锁 定 功能）； 6、气杆：优质升降气杆，行程90±3mm； 7、椅脚：尼龙五星脚 8、椅轮：优质PU轮，静音耐磨。 |

| 98 |  | 资料室2间 | 文件柜3 |  | 850*450*2000 | 40 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度为0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置：玻璃对开门设计。 锁具：玻璃柜门配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻璃： 采用 5mm 钢化清玻璃 ，通透耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

99

100

|  | 档案柜（带电子锁） |  | 1900*900*420 | 10 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度为≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手： 电子密码锁 ，每门独立开锁，带应急钥匙。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 操作桌 |  | 1200*1200*750 | 4 | 张 | 1. 台面：E0 级环保板材 ，厚度≥25mm ，木纹饰面，耐磨耐刮； 2.支架：钢制方管框架 ，壁厚≥1.2mm ， 白色喷涂防锈； 3.台面静态承重≥150kg； 4.框架焊接牢固，无异响、无松动。 5.结构： 四角带防滑脚垫，防止设备滑动与地面刮损。 |

101

102

|  | 会议桌 |  | 5400*1500*750 | 1 | 张 | 1.基材：E0 级环保多层板，厚度≥50mm； 2.封边： 采用同色PVC封边条 ，耐干热 、耐磨、耐老化，封边条厚度为≥2.5mm; 3.饰面：木纹饰面（木皮） ，耐磨耐刮，耐高温； 4.支架：钢制喷涂支架，三支撑脚设计，稳固承重； 5.走线： 中 间预留走线槽， 内置电源 / 网络接口位。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会议椅 |  | 常规 | 36 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |

103

| 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 2 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥18mm； 2.饰面：哑光纯色饰面，耐磨耐污； 3.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润； 4.柜门：3 扇对开门，配黑色简约拉手。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 200kg； 6.功能与外观: ① 顶部带挡水边，防止液体洒落； ② 内部可分层，满足茶具、电器收纳； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

104

会议室

| 文件柜1 |  | 850*450*2000 | 5 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：上玻璃门、下柜门及抽屉均配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻璃：上部门采用钢化玻璃 ，厚度≥5mm，通透耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

105

| 文件柜2 |  | 850*450*2000 | 5 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有 部 位 钢板 厚 度 ≥ 0.8mm （ 不 含 涂层 厚度）； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：配置高安全级防盗锁具，双门联动锁芯，一锁控制双门，互开率≤1/10000； 拉手：嵌入式钢制拉手，与柜体贴合紧密，推拉顺滑，无松动、无卡顿； 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

106

|  | 文件柜1 |  | 850*450*2000 | 17 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：上玻璃门、下柜门及抽屉均配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻璃：上部门采用钢化玻璃 ，厚度≥5mm，通透耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

107

办公室

| 文件柜2 |  | 850*450*2000 | 17 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有 部 位 钢板 厚 度 ≥ 0.8mm （ 不 含 涂层 厚度）； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：配置高安全级防盗锁具，双门联动锁芯，一锁控制双门，互开率≤1/10000； 拉手：嵌入式钢制拉手，与柜体贴合紧密，推拉顺滑，无松动、无卡顿； 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

108

109

| 办公桌 |  | 1200*1000*750 | 12 | 张 | 1.基材： E0 级环 保 实木 多层板 ， 厚度≥ 25mm（台面）、 ≥18mm（柜体） 2.封边： 同色 PVC 封边，厚度≥2mm，防水防潮，边缘圆润无毛刺 3.五金配件： 阻尼铰链，垂直静荷载30kg，水平静荷载70kg，耐久性80000次开合 。侧面锁，使用寿命不少于20000次。 4.框 架： 加 厚板材框 架 + 金属 连 接件加固 ， 结 构 稳 固 不 晃 动 ； 台 面 静 态 承 重≥ 100kg，柜体静态承重≥250kg 5.功能配置： 右侧侧柜：带抽屉、柜门； 走线设计：预留走线孔、理线槽，保持台面整洁。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公椅 |  | 常规 | 12 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |

110

111

五楼

|  | 办公桌 |  | 1200*1000*750 | 2 | 张 | 1.基材： E0 级环 保 实木 多层板 ， 厚度≥ 25mm（台面）、 ≥18mm（柜体） 2.封边： 同色 PVC 封边，厚度≥2mm，防水防潮，边缘圆润无毛刺 3.五金配件： 阻尼铰链，垂直静荷载30kg，水平静荷载70kg，耐久性80000次开合 。侧面锁，使用寿命不少于20000次。 4.框 架： 加 厚板材框 架 + 金属 连 接件加固 ， 结 构 稳 固 不 晃 动 ； 台 面 静 态 承 重≥ 100kg，柜体静态承重≥250kg 5.功能配置： 右侧侧柜：带抽屉、柜门； 走线设计：预留走线孔、理线槽，保持台面整洁。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办公椅 |  | 常规 | 2 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |

112

信息中心

| 文件柜1 |  | 850*450*2000 | 4 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：上玻璃门、下柜门及抽屉均配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻璃：上部门采用钢化玻璃 ，厚度≥5mm，通透耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

113

|  | 文件柜2 |  | 850*450*2000 | 4 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有 部 位 钢板 厚 度 ≥ 0.8mm （ 不 含 涂层 厚度）； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：配置高安全级防盗锁具，双门联动锁芯，一锁控制双门，互开率≤1/10000； 拉手：嵌入式钢制拉手，与柜体贴合紧密，推拉顺滑，无松动、无卡顿； 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

114

115

| 党员活动室 | 会议桌 |  | 5400*1500*750 | 1 | 张 | 1.基材：E0 级环保多层板，厚度≥50mm； 2.封边： 采用同色PVC封边条 ，耐干热 、耐磨、耐老化，封边条厚度为2.5mm; 3.饰面：木纹饰面（木皮） ，耐磨耐刮，耐高温； 4.支架：钢制喷涂支架，三支撑脚设计，稳固承重； 5.走线： 中 间预留走线槽， 内置电源 / 网络接口位。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会议椅 |  | 常规 | 30 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |

116

|  | 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 2 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥18mm； 2.饰面：哑光纯色饰面，耐磨耐污； 3.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润； 4.柜门：3 扇对开门，配黑色简约拉手。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 200kg； 6.功能与外观: ① 顶部带挡水边，防止液体洒落； ② 内部可分层，满足茶具、电器收纳； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

117

|  | 档案密集架（手动） |  | 常规 | 200 | 立方 | 1.钢质板材为优质电解钢板 ，厚度立柱≥ 1.5mm ，搁板≥1.2mm ，顶板≥1.0mm ，底座≥3.0mm ，侧板 、挂板≥1.0mm ，优质传动轴； 2.表面使用环保室内型环氧聚酯静电粉末喷涂； 3.外观要求：金属件外观要求：喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 4.理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层：硬度≥H；冲击强度：冲击高度400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外 ，应无气泡产生，100h后 ，检查划道两侧3mm以外 ，应无锈迹 、剥 落 、起皱 、变色和失光等现象；附着力应不低于2级； 5.导轨宽度之间平行度偏差≤1，直线度≤ 1，对接处高低差≤0.3，侧面板和中腰板对缝处的间隙≤2，活动架列安装防倾倒装置 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

118

档案室

| 档案柜（带电子锁） |  | 1900*900*420 | 15 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度为≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手： 电子密码锁 ，每门独立开锁，带应急钥匙。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

档案室

、文印

室

119

120

| 办公桌 |  | 1400*700*750 | 1 | 张 | 1.基材： E0 级环 保 实木 多层板 ， 厚度≥ 25mm（台面）、 ≥18mm（柜体） 2.封边： 同色 PVC 封边，厚度≥2mm，防水防潮，边缘圆润无毛刺 3.五金配件： 阻尼铰链，垂直静荷载30kg，水平静荷载70kg，耐久性80000次开合 。侧面锁，使用寿命不少于20000次。 4.框 架： 加 厚板材框 架 + 金属 连 接件加固 ， 结 构 稳 固 不 晃 动 ； 台 面 静 态 承 重≥ 100kg，柜体静态承重≥250kg 5.功能配置： 右侧侧柜：带抽屉、柜门； 走线设计：预留走线孔、理线槽，保持台面整洁。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公椅 |  | 常规 | 1 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |

121

122

|  | 文印室（多功能桌子） |  | 2000*1000*750 | 1 | 张 | 1. 台面：E0 级环保板材 ，厚度≥25mm ，木纹饰面，耐磨耐刮； 2.支架：钢制方管框架 ，壁厚≥1.2mm ， 白色喷涂防锈； 3.台面静态承重≥150kg； 4.框架焊接牢固，无异响、无松动。 5.结构： 四角带防滑脚垫，防止设备滑动与地面刮损。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办公桌 |  | 1200*600*750 | 1 | 张 | 1.基材： E0 级环 保 实木 多层板 ， 厚度≥ 25mm（台面）、 ≥18mm（柜体） 2.封边： 同色 PVC 封边，厚度≥2mm，防水防潮，边缘圆润无毛刺 3.五金配件： 阻尼铰链，垂直静荷载30kg，水平静荷载70kg，耐久性80000次开合 。侧面锁，使用寿命不少于20000次。 4.框 架： 加 厚板材框 架 + 金属 连 接件加固 ， 结 构 稳 固 不 晃 动 ； 台 面 静 态 承 重≥ 100kg，柜体静态承重≥250kg 5.功能配置： 右侧侧柜：带抽屉、柜门； 走线设计：预留走线孔、理线槽，保持台面整洁。 |

123

124

值班室

| 办公椅 |  | 常规 | 1 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值班室（单人床） |  | 2000*1500*400 | 2 | 套 | 1.主材：优质实木，无结疤、无开裂，纹理清晰； 2.表面： 环保清漆 / 木蜡油涂装 ，保留原木质感，耐磨防刮； 3.结构： 实木排骨架床板（ 间距≤5cm），加粗立柱+横向支撑，螺丝加固； 4，配件：静音防滑床脚，避免移动异响。 5，静态承重≥300kg，排骨架均匀受力，长期使用无变形； |

| 125 |  |  | 值班室（衣柜） |  | 1000*600*750 | 2 | 个 | 1.基材：优质E0级刨花板。 2.封边： 采用同色PVC封边条 ，耐干热 、耐磨、耐老化，封边条厚度为≥2.5mm。 3.五金配件： 阻尼铰链，垂直静荷载30kg，水平静荷载70kg，耐久性80000次开合 。侧面锁，使用寿命不少于20000次. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 |  |  | 床垫等 全套用 品 |  | 标准 | 2 | 套 | 加厚保暖床垫： 1. 规 格 ： 适 配 单 人 床 （ 约 为2000*1500*400mm），厚度 5 – 10cm； 2.材质：面料为全棉，填充为羽绒棉； 3.工艺：方格绗缝固定填充，防止移位，边缘包边加固； 纯棉枕芯： 1.规格：约为48×74mm/50×80mm； 2.材质：枕套为全棉贡缎，枕芯为中空聚酯纤维； 全棉床品四件套： 1.规格：适配单人床，含床单、被套、枕套×2； 2.材质：全棉斜纹，活性印染，不掉色、不起球； 3.工艺：被套隐形拉链，床笠松紧带固定，边角包边耐用； 4.功能：亲肤透气，适合值班室日常使用。 |

| 127 |  | 资料室 | 文件柜3 |  | 850*450*2000 | 60 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度为≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置：玻璃对开门设计。 锁具：玻璃柜门配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻 璃： 采 用 ≥ 5mm 钢 化 清 玻 璃 ， 通 透 耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

128

129

|  | 档案柜（带电子锁） |  | 1900*900*420 | 10 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度为≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手： 电子密码锁 ，每门独立开锁，带应急钥匙。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 操作桌 |  | 1200*1200*750 | 4 | 张 | 1. 台面：E0 级环保板材 ，厚度≥25mm ，木纹饰面，耐磨耐刮； 2.支架：钢制方管框架 ，壁厚≥1.2mm ， 白色喷涂防锈； 3.台面静态承重≥150kg； 4.框架焊接牢固，无异响、无松动。 5.结构： 四角带防滑脚垫，防止设备滑动与地面刮损。 |

130

| 办公室 | 文件柜1 |  | 850*450*2000 | 20 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：上玻璃门、下柜门及抽屉均配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻璃：上部门采用钢化玻璃 ，厚度≥5mm，通透耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

131

| 文件柜2 |  | 850*450*2000 | 20 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有 部 位 钢板 厚 度 ≥ 0.8mm （ 不 含 涂层 厚度）； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：配置高安全级防盗锁具，双门联动锁芯，一锁控制双门，互开率≤1/10000； 拉手：嵌入式钢制拉手，与柜体贴合紧密，推拉顺滑，无松动、无卡顿； 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

132

133

|  | 会议桌 |  | 5400*1500*750 | 1 | 张 | 1.基材：E0 级环保多层板，厚度≥50mm； 2.封边： 采用同色PVC封边条 ，耐干热 、耐磨、耐老化，封边条厚度为≥2.5mm; 3.饰面：木纹饰面（木皮） ，耐磨耐刮，耐高温； 4.支架：钢制喷涂支架，三支撑脚设计，稳固承重； 5.走线： 中 间预留走线槽， 内置电源 / 网络接口位。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会议椅 |  | 常规 | 36 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |

134

| 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 2 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥18mm； 2.饰面：哑光纯色饰面，耐磨耐污； 3.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润； 4.柜门：3 扇对开门，配黑色简约拉手。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 200kg； 6.功能与外观: ① 顶部带挡水边，防止液体洒落； ② 内部可分层，满足茶具、电器收纳； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

135

会议室

| 文件柜1 |  | 850*450*2000 | 5 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：上玻璃门、下柜门及抽屉均配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻璃：上部门采用钢化玻璃 ，厚度≥5mm，通透耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

136

六楼

|  | 文件柜2 |  | 850*450*2000 | 5 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有 部 位 钢板 厚 度 ≥ 0.8mm （ 不 含 涂层 厚度）； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：配置高安全级防盗锁具，双门联动锁芯，一锁控制双门，互开率≤1/10000； 拉手：嵌入式钢制拉手，与柜体贴合紧密，推拉顺滑，无松动、无卡顿； 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

137

|  | 档案密集架（手动） |  | 常规 | 180 | 立方 | 1.钢质板材为优质电解钢板 ，厚度立柱≥ 1.5mm ，搁板≥1.2mm ，顶板≥1.0mm ，底座≥3.0mm ，侧板 、挂板≥1.0mm ，优质传动轴； 2.表面使用环保室内型环氧聚酯静电粉末喷涂； 3.外观要求：金属件外观要求：喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 4.理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层：硬度≥H；冲击强度：冲击高度400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外 ，应无气泡产生，100h后 ，检查划道两侧3mm以外 ，应无锈迹 、剥 落 、起皱 、变色和失光等现象；附着力应不低于2级； 5.导轨宽度之间平行度偏差≤1，直线度≤ 1，对接处高低差≤0.3，侧面板和中腰板对缝处的间隙≤2，活动架列安装防倾倒装置 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

138

139

档案室 、料室、保密室

| 档案柜（带电子锁） |  | 1900*900*420 | 20 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度为≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手： 电子密码锁 ，每门独立开锁，带应急钥匙。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保密室（桌子） |  | 1400*700*750 | 1 | 张 | 1. 台面：E0 级环保板材 ，厚度≥25mm ，木纹饰面，耐磨耐刮； 2.支架：钢制方管框架 ，壁厚≥1.2mm ， 白色喷涂防锈； 3.台面静态承重≥150kg； 4.框架焊接牢固，无异响、无松动。 5.结构： 四角带防滑脚垫，防止设备滑动与地面刮损。 |

140

141

|  | 保密室（椅子） |  | 常规 | 1 | 张 | 1.主体材质：实木框架； 2.饰面：座背、扶手实木饰面，木皮厚度≥ 0.6mm ， 表 面 环 保 漆 ， 耐 磨 耐 刮 ， 光 泽 均匀，环保等级达 E1 级及以上； 3.填充：座垫、靠背填充高密度海绵，外包耐磨耐污PU皮革； 4.五金配件：优质五金连接件，防锈防腐；防滑脚垫； 5.承重性能： 静态承重≥150kg，结构稳固无晃动。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文印室（多功能桌子） |  | 2000*1000*750 | 1 | 张 | 1. 台面：E0 级环保板材 ，厚度≥25mm ，木纹饰面，耐磨耐刮； 2.支架：钢制方管框架 ，壁厚≥1.2mm ， 白色喷涂防锈； 3.台面静态承重≥150kg； 4.框架焊接牢固，无异响、无松动。 5.结构： 四角带防滑脚垫，防止设备滑动与地面刮损。 |

142

143

|  | 会议桌 |  | 5400*1500*750 （可移动式） | 1 | 张 | 1. 尺 寸 ： 长 1200 – 1800mm ， 宽400 – 600mm ，高 740 – 760mm ；可多模块拼接成长条形 / U 形，适配多人会议；30张。 2. 台面：E0 级环保板材 ，厚度≥25mm ，木纹饰面，耐磨耐刮、防烫防水； 3.支架：钢制折叠支架+带刹车万向轮 ，壁厚≥1.2mm， 白色喷涂防锈； 4.功能：可快速折叠收纳，移动灵活，不 占空间。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会议椅 |  | 常规 | 60 | 张 | 1.椅背采用优质PP塑料，耐磨性强，经防污处理，清洁方便； 2.座面： 高密度海绵 + 耐磨网布 ，透气舒适； 3.支架：镀铬金属弓字架 ，壁厚≥1.2mm，防滑脚垫; 4.静态承重≥120kg。 |

144

| 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 2 | 张 | 1.基材：E0 级环保板材，厚度≥18mm； 2.饰面：哑光纯色饰面，耐磨耐污； 3.封边： 同色 PVC 封边 ， 防水防潮 ，边缘圆润； 4.柜门：3 扇对开门，配黑色简约拉手。 5. 台面静 态承重 ≥ 80kg ，柜体静 态承重≥ 200kg； 6.功能与外观: ① 顶部带挡水边，防止液体洒落； ② 内部可分层，满足茶具、电器收纳； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

145

会议室

| 文件柜1 |  | 850*450*2000 | 5 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度≥0.8mm，不包含外表涂层； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：上玻璃门、下柜门及抽屉均配置高安全级铜芯锁，可实现一匙通开或分级管理 玻璃：上部门采用钢化玻璃 ，厚度≥5mm，通透耐磨，安全不易破碎 拉手：嵌入式钢制拉手，美观耐用，避免磕碰 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 146 |  |  | 文件柜2 |  | 850*450*2000 | 5 | 个 | 1、采用优质冷轧钢板 ，各部件经除锈 、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有 部 位 钢板 厚 度 ≥ 0.8mm （ 不 含 涂层 厚度）； 2 、 喷涂： 采用优 质环 氧树脂粉末静电 喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整 ，表面无颗粒 、 气泡 、渣 点 ，颜色均匀； 3、锁具和拉手：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具 ， 带编号 ；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用； 4、柜面具有耐压 、强度大 、防水 、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点； 5、功能配置： 锁具：配置高安全级防盗锁具，双门联动锁芯，一锁控制双门，互开率≤1/10000； 拉手：嵌入式钢制拉手，与柜体贴合紧密，推拉顺滑，无松动、无卡顿； 脚垫：底部配置防滑脚垫，防潮防滑，保护地面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 147 |  | 仓库 | 货架 |  | 四层钢结构 | 40 | 个 | 1、选用优质冷轧钢板 。钢板厚度（mm）：立柱：壁厚≥1.0mm；横梁：壁厚≥1.2mm；层板：壁厚≥0.7mm； 2、所有焊接件满焊 ,并保证焊接牢固 ,不会有松动现象。焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物； 3、表面处理：应采用优质静电粉末喷涂 ，磷化处理必须按国家标准进行，喷塑工艺必须符合国家标准。喷粉涂层厚度≥60um，涂层膜厚度均匀， 内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强.表面喷塑后，色泽均匀 ，光滑平整 ，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质； 4、4层可调节层板每层承重100公斤，可选色：银灰色。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二部分  有关说明

  - 本项目供货完成并经采购人验收通过后，中标供应商必须提供第三方检测机构出具的室内空气质量检验检测报告（提供的检测报告须具有CMA标识，且室内空气质量必须符合相关法律法规要求）。

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务、招标代理费服务、室内空气质量检测费用等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的10%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 项目整体质保期：项目整体免费质保期3年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

  - 供货期：合同签订生效后45日历天内到货并安装完毕交付使用。

  - 付款方式：合同签订后预付款支付比例为合同金额的30% ，项目安装调试完毕，产品验收通过并提供符合要求的第三方检测机构出具的室内空气质量检验检测报告后支付至合同金额的70%。审计完成后付至按合同价及实际供货量结算金额的100%。

  - 本项目合同履行地点：无锡市残疾人综合服务基地二期（后期）项目地址

  - 具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

# 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。

1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：1000000×[1-（10%+20%）]=700000元。

二、评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）报价分                            30分

（2）供应商评价、产品性能及政策加分    15分

（3）技术方案                          55分

（二）具体评分标准如下：

        - 1.报价分（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

- 供应商评价、产品性能及政策加分（15分）：

        - （1）供应商评价（7分）

①业绩（4分）：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有同类项目的案例，每提供一份有效合同得2分，最高得4分。须提供合同扫描件。

②体系认证证书（3分）：投标人或所投产品制造商具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一类有效证书得1分，最高得3分。须提供证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，未提供或者提供的材料不全不得分。

- （2）产品性能（6分）：投标人须提供以下6类产品、材料检测报告扫描件（提供的检测报告须具有CMA标识）。检测报告上的委托单位需与投标单位名称或所投标产品的制造商一致，检测项目需涵盖要求中的所有项目，与要求中所对应的产品名称不同但内容实质相同的视作等同。提供有效的检测报告得分，不提供或提供不完整不得分。

2.1 办公桌（1分）

检测依据：GB/T 35607-2024、GB 20286-2006、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、或其最新标准

提供办公桌的检测报告，检测项目包含：①甲醛释放量≤0.05mg/m³；②总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³；③家具涂层可迁移元素8项(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)均未检出；④阻燃1级合格；⑤抑菌率≥99.9%；⑥防霉菌等级0级；全部满足的得1分，不满足参数或检测缺项不得分。

2.2文件柜（1分）：

检测依据：GB/T 228.1-2021、GB/T 4336-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、或其最新标准

提供文件柜的检测报告，检测项目包含：①抗拉强度≥400MPa；②金属化学成分分析（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu）；③抗菌性能（抑菌率）≥99.9%；④耐霉菌性等级0级。满足全部参数得1分，不满足参数或检测缺项不得分。

2.3封边条（1分）：

检测依据：QB/T 4463-2013、GB/T 17657-2022、GB/T 31402-2023、或其最新标准；

提供封边条检测报告，检测项目包含：①抗菌率≥99%；②甲醛释放量≤0.1mg/L；③可迁移重金属（铅、镉、铬、汞）未检出；④邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；⑤剥离强度≥1.0N/mm；⑥耐磨≥500转；⑦耐干热（70℃，1h）无龟裂、无鼓泡。

2.4铰链（阻尼门铰）（1分）：

检测依据：QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021	、或其最新标准；

提供铰链（阻尼门铰）检测报告，检测项目包含：①中性盐雾试验（200h）≥9级；②耐久性≥8万次；③关门力≤45N（耐久前后差值≤10N）；④门下沉量≤1.5mm。

2.5海绵（1分）：

检测依据：GB/T 10802-2023、GB 17927-2024、或其最新标准；

提供海绵检测报告，检查项目包含：①回弹率≥40%；②75%压缩永久变形≤8%；③65%/25%压陷比≥1.8；④气味等级≤3级；⑤干热老化后拉伸强度变化率≤±30%；⑥甲醛未检出；⑦阻燃等级Ⅰ级。

2.6套装沙发（大）（1分）：

检测依据：QB/T 1952.1-2023、GB/T 16799-2018、GB 18584-2024、或其最新标准；

提供检测报告，检测项目包含: ①皮革摩擦色牢度（干擦≥4级，湿擦≥3级）；②皮革耐折牢度（常温≥2万次）；③海绵回弹率≥40%；④甲醛释放量≤0.05mg/m³；⑤总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³；⑥可分解致癌芳香胺染料未检出。

        - （3）政策加分（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

        - 3.项目方案（55分）：

3.1项目实施方案：

①整体进度计划（4分）：至少包括生产交底计划安排，生产进度监控安排，备货与发货计划。

②进度保证措施（4分）：至少包括现场安装人员组织管理安排，安装过程节点验收计划。

③产品生产工艺及质量标准（4分）：详细描述实木/板式家具工艺， 钢制家具工艺。明确生产验收参照标准和专项验收指标。

④产品生产质量控制措施（4分）：提供原材料材质证明、生产工艺流程图等。投标人须针对上述每条内容进行阐述，阐述内容必须满足采购需求。每项内的打分标准如下：方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得4分；方案详细但不太完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得2分；方案普通且不太完整，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。

3.2项目安装方案：

①总体概述及施工方案及质量保证措施（3分）

②安全文明安装及环境保护措施（3分）

③现场安装队伍人员配备及材料投入计划（3分）

④安装管理制度及成品保护措施（3分）

投标人须针对上述每条内容进行阐述，阐述内容必须满足采购需求。每项内的打分标准如下：方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得3分；方案详细但不太完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得1.5分；方案普通且不太完整，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得0.5分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。

3.3质量控制保障方案：

①产品质量控制方案及保障措施（5分）

②投标产品加工工序质量控制点检验（5分）

③原材料采购及保障方案、主要技术措施的保障及应急保障措施等（5分）

投标人须针对上述每条内容进行阐述，阐述内容必须满足采购需求。每项内的打分标准如下：方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得5分；方案详细但不太完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得3分；方案普通且不太完整，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1.5分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。

3.4售后服务管理及措施：

①产品质量保证承诺、售后服务承诺及保修原则（3分）

②保障使用服务措施（3分）

③故障解决能力（3分）

④报修响应时间及售后服务回访（3分）

投标人须针对上述每条内容进行阐述，阐述内容必须满足采购需求。每项内的打分标准如下：方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得3分；方案详细但不太完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得1.5分；方案普通且不太完整，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得0.5分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。

# 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2024年度或者2025年度）中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：残疾人综合服务基地二期（后期）家具采购项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对本项目（项目编号：      ），兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

江苏苏咨工程咨询有限责任公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：划删除线的地方无需填写。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏苏咨工程咨询有限责任公司：

我方收到贵方编号：          招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏苏咨工程咨询有限责任公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

# 八、开标一览表：

# 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 残疾人综合服务基地二期（后期）家具采购项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人承诺： 本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例： % |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示。

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写。

# （3）表格不够可自行延长。

# （4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）

# 特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

# 十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。