招　标　文　件

项目名称：宝应县公安局“雪亮工程”建设项目

项目编号：JSZC-321023-JZCG-G2026-0005

扬州市公共资源交易中心宝应分中心

2026年4月

总  目  录

- 投标邀请…………………………………03

- 投标人须知………………………………07

- 合同文本…………………………………18

- 采购需求…………………………………34

- 评标方法与评标标准……………………72

- 投标文件格式……………………………77

# 第一章  投标邀请

受宝应县公安局的委托，扬州市公共资源交易中心宝应分中心就宝应县公安局“雪亮工程”建设项目(JSZC-321023-JZCG-G2026-0005)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

宝应县公安局“雪亮工程”建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月20日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-JZCG-G2026-0005

2.项目名称：宝应县公安局“雪亮工程”建设项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 532.63万元 |
| 2 | 530.25万元 |
| 3 | 306.27万元 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 532.63万元 |
| 2 | 是 | 530.25万元 |
| 3 | 是 | 306.27万元 |

5.采购需求(简介)：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：合同签订后120日历天完工

7.本项目兼投不兼中，评审时将按照包1至包3顺序依次评审,每一个投标人只能按以上顺序中一个包。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 2 |
| 2 | 是 | 2 |
| 3 | 是 | 2 |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | 无 |
| 3 | 无 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年5月20日09点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宝应县公安局

地 址：宝应县叶挺路181号

联系人：宗警官

联系方式：0514-88877080

2.扬州市公共资源交易中心宝应分中心信息

地　址：宝应大道77号

联系人：王艳

联系方式：0514-88990835

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心宝应分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心宝应分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10异常低价投标（响应）

26.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

26.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.1中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

30.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：宝应县公安局（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：宝应县公安局“雪亮工程”建设项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的30%的预付款；验收合格后乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内付清剩余款项。

其中涉及预付款的：合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内，支付合同价的30%作为预付款。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向甲方住所地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、项目属性:货物类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：/ 。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宝应县公安局“雪亮工程”建设项目（包1） | 工业 |
| 2 | 宝应县公安局“雪亮工程”建设项目（包2） | 工业 |
| 3 | 宝应县公安局“雪亮工程”建设项目（包3） | 工业 |

4．核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 多摄全结构化系列摄像机 |
| 2 | 多摄全结构化系列摄像机 |
| 3 | 云存储管理单元（48盘位） |

#### 二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

接入控制单元、智能解析服务器必须满足【财库〔2023〕33号】财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的通用服务器政府采购需求标准。1、采购文件中列明通用服务器的技术参数以采购文件为准，投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕33号】要求（提供承诺函原件，格式自拟）。

接入控制单元、交换机、云存储管理单元、智能解析服务器必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）中采购需求标准。

绿色数据中心需求标准（服务器及存储设备）

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% | 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% | 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |

绿色数据中心需求标准（以太网交换机）：

| 序号 | 指标 |  | 招标要求 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  | ≥300 | 检测方法依据附录 E 中要求 |
| 2 | 单路电源输出效率 | 20%负载 | ≥88% | 检测方法依据 HJ 2507附录B 要求 |
|  |  | 50%负载 | ≥92% |  |
|  |  | 100%负载 | ≥88% |  |
| 3 | 单路电源最低功率因数（50%负载下的） |  | ≥0.90 |  |
| 4 | 多路电源输出效率 | 20%负载 | ≥85% |  |
|  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 5 | 多路电源最低功率因数（50%负载下的） |  | ≥0.90 |  |
| 6 | 噪声发射 | 有人值守 | ≤7.6Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求 |
|  |  | 无人值守 | ≤8.1Bels |  |

点位情况：投标人自行与采购人联系。

采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

四、项目基本概况

建设前端新型结构化监控及车辆卡口，升级后端大数据平台及感知网监控平台建设。主要包括：

1.前端感知设备：为进一步加强宝应公安社会面点位覆盖，提高整体的智能化设备覆盖率，本次项目拟建设476套前端感知点位（多摄全结构化系列摄像机400台，卡口抓拍单元8台，人车卡口抓拍单元36台，全彩球型摄像机32台），部署在各类区域以此来提升实战应用水平。

2.后端配套设施建设：随着多年前端摄像头及前端车辆数据采集数据量的日益增加以及对于结构化应用实战需求的变化，需对感知网平台进行相应的存储及功能升级。

3.社会面视频接入及过保监控续保：为了弥补公安自建监控覆盖不足，提升社会治安防控与应急处置能力，满足智慧警务、大数据应用需求，落实上级政策与法规要求，确保原有设备在线率、完好率达标，特此对部分社会面监控进行接入及部分过保设备延保。

本项目划分为3个标包，其中包1：前端设备（曹甸派出所、黄塍派出所、西安丰派出所、山阳派出所、泾河派出所、射阳湖派出所、小官庄派出所、望直港派出所、开发区派出所、鲁垛派出所、氾水派出所、广洋湖派出所、柳堡派出所、夏集派出所）；包2：前端设备（白田派出所、沿河派出所、画川派出所、城北派出所）；包3：后台、监控维保（需提供监控点数）、监控联网接入。

五、技术参数

包1：

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备（曹甸派出所4、黄塍派出所21、西安丰派出所6、山阳派出所52、泾河派出所7、射阳湖派出所17、小官庄派出所20、望直港派出所10、开发区派出所36、鲁垛派出所22、氾水派出所20、广洋湖派出所19、柳堡派出所7、夏集派出所3） |  |  |  |  |  |
| 1、多摄全结构化摄像机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多摄全结构化系列摄像机 | 1、多摄双目筒机，内置双镜头，具备双通道，上通道看细节，下通道看全景。 2、细节和全景传感器均采用1/1.8＂ CMOS，细节镜头采用F1.0光圈 8-32mm变焦镜头。 3、全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头。 4、最大图像尺寸：通道1：3840 × 2160。通道2：2688 × 1520。 5、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 6、焦距&视场角：通道1：8~32 mm：水平视场角：37.2°~15.8°，垂直视场角：21.3°~9°，对角视场角：42.6°~18°。通道2：4 mm：水平视场角：87.5°，垂直视场角：43.9°，对角视场角：105.7°。 7、内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 ★8、内置GPU芯片。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 9、全结构化模式支持（1）抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别。 （2）抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别。 （3）抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别。 （4）抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 10、支持检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。 11、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测。 ★12、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 13、补光方式：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀。 14、支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表。 15、其他：内置2个麦克风、1个扬声器，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口。 16、支持GB35114 A级安全加密。 | 台 | 203 |  |
| 2 | 结构化授权 | (1)大数据平台授权的功能主要包括态势、预警中心、检索中心等功能。 (2)布控任务具备摄像机与布控库多对多关联功能，布控任务分为长期布控和临时布控；临时布控可设置布控时长。 (3)路人库具备以图搜图功能，可设置时间和区域进行搜索，搜索结果具备导出功能。 (4)为保护原有投资避免二次浪费并确保业务的延续性、服务的整体性、数据的一致性，投标人所投的大数据平台授权能够无缝兼容现有的大数据平台，能够实现无缝扩容、利旧检索现有系统中的特征值数据等功能，并能实现与扬州市市局平台的一体化功能，市局不再进行二次解析。 | 路 | 203 |  |
| 3 | 杆件 | Q235材质，杆件参数：主杆直径76mm，厚度2.3mm，高度4米，横臂长0.5-1m，法兰盘200X200X8厚，镀锌喷镀。 | 根 | 136 |  |
| 4 | 抱杆横臂 | 横杆76*2.0厚*1米（具体视现场） | 根 | 41 |  |
| 5 | 挂墙横臂 | 横杆76*2.0厚*1米（具体视现场） | 根 | 17 |  |
| 6 | 室外防水悬箱 | 采用304不锈钢加工，板材厚度1.0MM。箱体外形尺寸500*400*240，内置安装板和托板各一块，配卡轨一根，箱体左右侧面有通风散热孔。门板正面丝网印刷，酸洗磷化后喷塑。 | 套 | 174 |  |
| 7 | 网络线 | 超五类 | 米 | 1250 |  |
| 8 | 电源线 | RVV-2*1.0 | 米 | 3120 |  |
| 9 | 空开插座 |  | 套 | 183 |  |
| 10 | 光纤收发器（光模块） | 20km 单模 单纤 百兆 | 对 | 186 |  |
| 11 | 施工费用 | 基础开挖、城区土方清运、基础约0.4立方米。园林绿化协调、绿化赔偿等。 | 项 | 136 |  |
| 12 |  | 混凝土浇筑 | 项 | 136 |  |
| 13 |  | 杆件运输安装、室外防水悬箱安装 | 项 | 194 |  |
| 14 |  | 供电接电、电源线、网络线布放 | 项 | 203 |  |
| 15 |  | 相机安装调测、平台对接、多次对接角度等 | 项 | 203 |  |
| 16 | 质保费用 | 质保期6年，提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；接到报修通知后，4小时维修人员达到现场，一般故障排除最长时间不超过8小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。除不可抗力原因如24小时仍无法修复故障，延迟后应当约束相应的费用考核。 因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等，应当在接到报修通知后，15个工作日内完成恢复。 对宝应公安提出的合理服务要求，须即时通过电话、邮件或远程网络等方式给予支持，并在4小时内到场服务。 同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新产品。参数不得低于设计文件中关于备品备件的技术要求。 提供相关软件免费升级，版本与市场最新版本一致。更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。在设备的设计使用寿命期内，保证更换到制造商正宗的零部件，确保设备的正常使用。 相关单位接手本项目运维后，应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施、售后服务团队等。 | 6年/点 | 203 |  |
| 17 | 裸纤电路 |  | 6年/点 | 186 |  |
| 2、卡口相机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍单元 | 支持包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 应支持采用不小于1.1英寸GS-CMOS传感器，视频分辨率不低于4096×2160； 应支持帧率1~50fps可调； 应支持当开启低延时模式时，视频延时≤200ms； 应支持3D降噪和透雾功能； 应支持单快门、全息双快门、三快门等快门方式； 应支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值； 应支持图像校正设置功能，可设置矫正强度、水平缩放、垂直缩放； 最低照度要求：支持在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，支持在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； ★应支持车牌识别(含新能源车牌和特种车牌)、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违法检测功能(安全带、年检标、打电话等)，可识别车辆子品牌种类，支持更新车型库及车型识别软件（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传）； 应支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等； ★应支持支持闯禁行记录功能，可对不低于5种普通车型和9种特种车型进行检测、抓拍记录、识别及图片存储，抓拍车型可配置；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能； 应支持对接入的车辆检测设备进行故障检测，并可显示该设备的故障信息，故障检测延迟不大于45秒； ★支持对车牌宽度范围从80*25到1200*380像素设置选项、水平倾斜范围不大于40°车牌进行识别；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持抓图功能，通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设，抓拍图片从触发到输出的延时不高于69ms ； 应支持不少于460种车标识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下（无牌车除外）白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 支持14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰； 应支持异常车牌检测功能，对遮挡及污损车牌进行判断和识别； 支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储； 应支持目标跟踪功能，支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； ★应支持抓拍过滤老年代步车，过滤范围可选卡口和违章；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持对视频画面中设定区域的信号灯在白天和夜晚色彩进行矫正并进行局部增强显示； ★支持车辆前排人脸检测并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息；支持在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主/副驾驶员的结构化属性信息，结构化属性信息可通过OSD叠加到抓拍图中；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） ★应支持主副驾人脸抠图，且副驾驶抠图支持多人，车窗小图可叠加在抓拍原图上；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持车流量统计功能，支持按车道和时段进行辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表，流量统计周期1~15000s可设，车流量相对误差不大于1%； 支持AC100V~AC240V供电方式； 支持在温度-40℃~+65℃，湿度10%~90%环境下正常工作； 支持IP67防护等级； 应支持满足GB 35114-A级加密标准，支持GA/T 1400视图库协议； | 台 | 5 |  |
| 2 | 多合一补光灯 | 应支持采用集成一体化设计，集暖光LED频闪和氙气白光于一体； 应支持气体白光补光、LED频闪、LED爆闪补光模式； 应支持频闪信号输出至LED灯板响应的时间不大于45us； 应支持在距离补光灯20米处，LED频闪，亮度等级20时中心光斑的照度不得超过40lx； 应支持闪光灯爆闪计数； 应支持开关量气体放电触发模式，补光装置连续两次闪光之间最小时间间隔小于40ms； 应支持AC220V±20%供电方式； 应支持在温度-40℃～+70℃，湿度10%～90%RH（无凝结）环境下正常工作； 应支持IP66外壳防护等级； | 台 | 8 | 通常一个车道配置一个补光灯。按照1:1.5配置。 |
| 3 | 杆件 | Q235材质，6.5*4 立杆八角直径140--200-4mm厚-高6•5米。横臂八角直径90--140--2•75mm厚-长4米。2法兰规格：基础法兰直径350--16mm厚，对角中心距350--4个*28*60腰孔，m24地脚螺栓。横臂法兰方形200*200--12厚，对角中心距200*4个直径20的孔。3横杆对应方向：预埋件2根螺栓方向。镀锌、喷塑。 | 根 | 2 |  |
| 4 | 抱杆横臂 | 横杆76*2.0厚*1米（具体视现场） | 根 | 3 |  |
| 5 | 室外防水悬箱 | 采用304不锈钢加工，板材厚度1.0MM。箱体外形尺寸500*400*240，内置安装板和托板各一块，配卡轨一根，箱体左右侧面有通风散热孔。门板正面丝网印刷，酸洗磷化后喷塑。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 网络线 | 超五类 | 米 | 75 |  |
| 7 | 电源线 | RVV-2*1.0 | 米 | 240 |  |
| 8 | 空开插座 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 光纤收发器（光模块） | 20km 单模 单纤 百兆 | 对 | 1 |  |
| 10 | 施工费用 | 基础开挖、城区土方清运、园林绿化协调。基础约1立方米 | 项 | 2 |  |
| 11 |  | 混凝土浇筑 | 项 | 2 |  |
| 12 |  | 杆件运输安装、室外防水悬箱安装、吊车费用 | 项 | 5 |  |
| 13 |  | 供电接电、电源线、网络线布放 | 项 | 5 |  |
| 14 |  | 相机安装调测、补光灯安装、平台对接、白天、夜晚效果调测。 | 项 | 5 |  |
| 15 | 质保费用 | 质保期6年，提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；接到报修通知后，4小时维修人员达到现场，一般故障排除最长时间不超过8小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。除不可抗力原因如24小时仍无法修复故障，延迟后应当约束相应的费用考核。 因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等，应当在接到报修通知后，15个工作日内完成恢复。 对宝应公安提出的合理服务要求，须即时通过电话、邮件或远程网络等方式给予支持，并在4小时内到场服务。 同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新产品。参数不得低于设计文件中关于备品备件的技术要求。 提供相关软件免费升级，版本与市场最新版本一致。更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。在设备的设计使用寿命期内，保证更换到制造商正宗的零部件，确保设备的正常使用。 相关单位接手本项目运维后，应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施、售后服务团队等。 | 6年/点 | 5 |  |
| 16 | 裸纤电路 |  | 6年/点 | 1 |  |
| 3、人车卡口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人车卡口抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 ★应支持采用不小于1.1英寸背照式工艺传感器；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持夜间无需使用白光爆闪灯，即可输出高质量全彩图像； 应支持红外模式下的车牌识别功能，白天识别准确率≥99.9%；晚上识别准确率≥99.9%； 应支持图像分辨率不少于4096×2336； 应支持帧率1~50fps可调； 应支持智能编码功能，在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264/H.265视频编码方式，当开启智能编码后，码流可降低至未开启时的1/30； 最低照度要求：支持在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，支持在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； ★应支持按照车型配置主/副驾驶不系安全带行为抓拍，包括无牌机动车和黄牌货车；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值； 应支持通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设； ★应支持主副驾驶人脸抓拍功能，在实时记录通行车辆的同时，支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能； 应支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置 应支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍 应支持车牌识别功能，白天和晚上准确率不低于99.9%； 应支持压线抓拍，白天和晚上准确率不低于99%； 应支持违章变道抓拍功能，白天和晚上准确率不低于99%； 应支持驾驶员打电话、不系安全带、驾驶员抽烟等为违法行为的检测与抓拍； ★应支持特殊车牌表达模式配置，可根据车辆类型、车牌层数等进行号牌示例匹配，并结合视频识别结果进行车牌输出；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持图像OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间；可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式可叠加位置可设；具有图片叠加到视频画面功能 应支持混合目标检测抓拍功能，支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。摄像机能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析； 应支持对行驶在车道内的车辆的停车行为进行检测抓拍； 应支持不少于460种车标识别，白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 应支持车辆子品牌检测识别功能；通过车头识别车辆子品牌不少于7200种； ★应支持对抓图特写区域的范围进行设置；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持AC100V~AC240V供电方式，支持DC12V±10%电源返送； 应支持在温度-40℃~+65℃，湿度10%~90%环境下正常工作； 应支持IP67防护等级； 应支持满足GB 35114-A级加密标准，支持GA/T 1400视图库协议； | 台 | 6 |  |
| 2 | 多合一补光灯 | 应支持采用集成一体化设计，集暖光LED频闪和氙气白光于一体； 应支持气体白光补光、LED频闪、LED爆闪补光模式； 应支持频闪信号输出至LED灯板响应的时间不大于45us； 应支持在距离补光灯20米处，LED频闪，亮度等级20时中心光斑的照度不得超过40lx； 应支持闪光灯爆闪计数； 应支持开关量气体放电触发模式，补光装置连续两次闪光之间最小时间间隔小于40ms； 应支持AC220V±20%供电方式； 应支持在温度-40℃～+70℃，湿度10%～90%RH（无凝结）环境下正常工作； 应支持IP66外壳防护等级； | 台 | 9 | 通常一个车道配置一个补光灯。按照1:1.5配置。 |
| 3 | 结构化授权 | (1)大数据平台授权的功能主要包括态势、预警中心、检索中心等功能。 (2)布控任务具备摄像机与布控库多对多关联功能，布控任务分为长期布控和临时布控；临时布控可设置布控时长。 (3)路人库具备以图搜图功能，可设置时间和区域进行搜索，搜索结果具备导出功能。 (4)为保护原有投资避免二次浪费并确保业务的延续性、服务的整体性、数据的一致性，投标人所投的大数据平台授权能够无缝兼容现有的大数据平台，能够实现无缝扩容、利旧检索现有系统中的特征值数据等功能，并能实现与扬州市市局平台的一体化功能，市局不再进行二次解析。 | 路 | 6 |  |
| 4 | 杆件 | Q235材质，6.5*4 立杆八角直径140--200-4mm厚-高6•5米。横臂八角直径90--140--2•75mm厚-长4米。2法兰规格：基础法兰直径350--16mm厚，对角中心距350--4个*28*60腰孔，m24地脚螺栓。横臂法兰方形200*200--12厚，对角中心距200*4个直径20的孔。3横杆对应方向：预埋件2根螺栓方向。镀锌、喷塑。 | 根 | 6 |  |
| 5 | 室外防水悬箱 | 采用304不锈钢加工，板材厚度1.0MM。箱体外形尺寸500*400*240，内置安装板和托板各一块，配卡轨一根，箱体左右侧面有通风散热孔。门板正面丝网印刷，酸洗磷化后喷塑。 | 套 | 6 |  |
| 6 | 网络线 | 超五类 | 米 | 90 |  |
| 7 | 电源线 | RVV-2*1.0 | 米 | 100 |  |
| 8 | 空开插座 |  | 套 | 6 |  |
| 9 | 光纤收发器（光模块） | 20km 单模 单纤 百兆 | 对 | 6 |  |
| 10 | 施工费用 | 基础开挖、城区土方清运、园林绿化协调。基础约1立方米 | 项 | 6 |  |
| 11 |  | 混凝土浇筑 | 项 | 6 |  |
| 12 |  | 杆件运输安装、室外防水悬箱安装、吊车费用 | 项 | 6 |  |
| 13 |  | 供电接电、电源线、网络线布放 | 项 | 6 |  |
| 14 |  | 相机安装调测、补光灯安装、平台对接、白天、夜晚效果调测。 | 项 | 6 |  |
| 15 | 质保费用 | 质保期6年，提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；接到报修通知后，4小时维修人员达到现场，一般故障排除最长时间不超过8小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。除不可抗力原因如24小时仍无法修复故障，延迟后应当约束相应的费用考核。 因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等，应当在接到报修通知后，15个工作日内完成恢复。 对宝应公安提出的合理服务要求，须即时通过电话、邮件或远程网络等方式给予支持，并在4小时内到场服务。 同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新产品。参数不得低于设计文件中关于备品备件的技术要求。 提供相关软件免费升级，版本与市场最新版本一致。更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。在设备的设计使用寿命期内，保证更换到制造商正宗的零部件，确保设备的正常使用。 相关单位接手本项目运维后，应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施、售后服务团队等。 | 6年/点 | 6 |  |
| 16 | 裸纤电路 |  | 6年/点 | 6 |  |
| 4、球机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩球 | 设备采用枪球一体化设计，支持双路视频输出； 应支持全景采用不低于400万像素1/1.8英寸 CMOS 传感器；细节采用不低于400万像素1/2.8英寸 CMOS 传感器； 支持全景和细节摄像机视频分辨率不小于2560×1440； 支持细节相机光学边边不低于24倍，数字变倍不低于16倍； 支持H.265编码，支持超低码流传输； 支持全景摄像机具有具备不低于4个白光灯，细节摄像机具备不低于4颗红外灯和2颗白光灯； 支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控； 支持在彩色模式下,当环境照度降低至设定阈值时,摄像机可自动开启白光灯补光:在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 支持在RJ45输出情况下，最大亮度鉴别等级不低于11级； 最低照度要求：彩色不大于0.0002lx（RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白不大于0.0001lx（RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； ★支持警戒报警功能，可对进入警戒区域的人和车辆，触发报警之后，进行抓拍，并联动白光闪烁的方式进行实时预警，支持内置喇叭设备实现声音警示并具有联动智能跟踪功能；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） ★支持当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标；当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 支持当环境温度和湿度达到阈值时,可自动开启镜头前盖玻璃加热功能,去除玻璃上的冰状和水状附着物； 支持在线升级功能检查;支持设备在线升级,升级过程设备不重启,业务不中断； 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 支持DC36V±25%宽电压输入； 支持GB35114 A级； | 台 | 30 |  |
| 2 | 杆件 | Q235材质，6.5*4 立杆八角直径140--200-4mm厚-高6•5米。横臂八角直径90--140--2•75mm厚-长4米。2法兰规格：基础法兰直径350--16mm厚，对角中心距350--4个*28*60腰孔，m24地脚螺栓。横臂法兰方形200*200--12厚，对角中心距200*4个直径20的孔。3横杆对应方向：预埋件2根螺栓方向。镀锌、喷塑。 | 根 | 25 |  |
| 3 | 抱杆横臂 | 横杆76*2.0厚*1米（具体视现场） | 根 | 5 |  |
| 4 | 室外防水悬箱 | 采用304不锈钢加工，板材厚度1.0MM。箱体外形尺寸500*400*240，内置安装板和托板各一块，配卡轨一根，箱体左右侧面有通风散热孔。门板正面丝网印刷，酸洗磷化后喷塑。 | 套 | 25 |  |
| 5 | 网络线 | 超五类 | 米 | 450 |  |
| 6 | 电源线 | RVV-2*1.0 | 米 | 300 |  |
| 7 | 空开插座 |  | 套 | 25 |  |
| 8 | 光纤收发器（光模块） | 20km 单模 单纤 百兆 | 对 | 27 |  |
| 9 | 施工费用 | 基础开挖、城区土方清运、园林绿化协调。基础约1立方米 | 项 | 25 |  |
| 10 |  | 混凝土浇筑 | 项 | 25 |  |
| 11 |  | 杆件运输安装、室外防水悬箱安装、吊车费用 | 项 | 30 |  |
| 12 |  | 供电接电、电源线、网络线布放 | 项 | 30 |  |
| 13 |  | 相机安装调测、平台对接 | 项 | 30 |  |
| 14 | 质保费用 | 质保期6年，提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；接到报修通知后，4小时维修人员达到现场，一般故障排除最长时间不超过8小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。除不可抗力原因如24小时仍无法修复故障，延迟后应当约束相应的费用考核。 因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等，应当在接到报修通知后，15个工作日内完成恢复。 对宝应公安提出的合理服务要求，须即时通过电话、邮件或远程网络等方式给予支持，并在4小时内到场服务。 同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新产品。参数不得低于设计文件中关于备品备件的技术要求。 提供相关软件免费升级，版本与市场最新版本一致。更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。在设备的设计使用寿命期内，保证更换到制造商正宗的零部件，确保设备的正常使用。 相关单位接手本项目运维后，应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施、售后服务团队等。 | 6年/点 | 30 |  |
| 15 | 裸纤电路 |  | 6年/点 | 27 |  |
| 5、电费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 供电开户 |  | 处 | 174 |  |
| 2 | 供电电费 |  | 套 | 235 |  |
| 二、社会面单位监控联网接入 |  |  |  |  |  |
| 1、教育局(98个学校) |  |  |  |  |  |
| 1 | VPN联网电路（300M） | 300M | 月 | 72 |  |
| 2 | 监控平台费用 | 按 GB/T 28181 标准接入。接入市公安社会面监控接入平台，实现统一汇聚、实时调阅、历史回放、智能分析与级联共享，满足等保与安全加密要求。服务含点位摸排、接入调试、运质保障、故障响应与数据合规管理。考核以在线率、出图率、完好率为核心，绑定响应时效、数据安全与台账完整性，按月通报、限期整改。 | 月 | 72 |  |
| 3 | 通道费 | 监控点数234 | 月/点 | 72 |  |
| 2、城管局 |  |  |  |  |  |
| 1 | VPN联网电路（300M） | 300M | 月 | 72 |  |
| 2 | 监控平台费用 | 按 GB/T 28181 标准接入。接入市公安社会面监控接入平台，实现统一汇聚、实时调阅、历史回放、智能分析与级联共享，满足等保与安全加密要求。服务含点位摸排、接入调试、运质保障、故障响应与数据合规管理。考核以在线率、出图率、完好率为核心，绑定响应时效、数据安全与台账完整性，按月通报、限期整改。 | 月 | 72 |  |
| 3 | 通道费 | 监控点数63 | 月/点 | 72 |  |
| 4 | 64路8盘位录像机 | 接入路数：64路； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：不开智能：2路16MP@30fps;2路12MP@30fps;4路8MP@30fps;6路5MP@30fps;8路4MP@30fps;16路2MP@30fps；开智能：1路16MP@30fps;2路12MP@30fps;3路8MP@30fps;4路5MP@30fps;6路4MP@30fps;12路2MP@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 台 | 1 |  |
| 3、水务局 |  |  |  |  |  |
| 1 | VPN联网电路（300M） | 300M | 月 | 144 |  |
| 2 | 监控平台费用 | 按 GB/T 28181 标准接入。接入市公安社会面监控接入平台，实现统一汇聚、实时调阅、历史回放、智能分析与级联共享，满足等保与安全加密要求。服务含点位摸排、接入调试、运质保障、故障响应与数据合规管理。考核以在线率、出图率、完好率为核心，绑定响应时效、数据安全与台账完整性，按月通报、限期整改。 | 月 | 72 |  |
| 3 | 通道费 | 2个地方，监控点数110 | 月/点 | 72 |  |
| 4、交通局 |  |  |  |  |  |
| 1 | VPN联网电路（300M） | 300M | 月 | 72 |  |
| 2 | 监控平台费用 | 按 GB/T 28181 标准接入。接入市公安社会面监控接入平台，实现统一汇聚、实时调阅、历史回放、智能分析与级联共享，满足等保与安全加密要求。服务含点位摸排、接入调试、运质保障、故障响应与数据合规管理。考核以在线率、出图率、完好率为核心，绑定响应时效、数据安全与台账完整性，按月通报、限期整改。 | 月 | 72 |  |
| 3 | 通道费 | 监控点数33 | 月/点 | 72 |  |

包2：

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备（白田派出所96、沿河派出所67、画川派出所34、城北派出所35） |  |  |  |  |  |
| 1、多摄全结构化摄像机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多摄全结构化系列摄像机 | 1、多摄双目筒机，内置双镜头，具备双通道，上通道看细节，下通道看全景。 2、细节和全景传感器均采用1/1.8＂ CMOS，细节镜头采用F1.0光圈 8-32mm变焦镜头。 3、全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头。 4、最大图像尺寸：通道1：3840 × 2160。通道2：2688 × 1520。 5、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 6、焦距&视场角：通道1：8~32 mm：水平视场角：37.2°~15.8°，垂直视场角：21.3°~9°，对角视场角：42.6°~18°。通道2：4 mm：水平视场角：87.5°，垂直视场角：43.9°，对角视场角：105.7°。 7、内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 ★8、内置GPU芯片。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 9、全结构化模式支持（1）抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别。 （2）抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别。 （3）抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别。 （4）抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 10、支持检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。 11、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测。 ★12、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 13、补光方式：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀。 14、支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表。 15、其他：内置2个麦克风、1个扬声器，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口。 16、支持GB35114 A级安全加密。 | 台 | 197 |  |
| 2 | 结构化授权 | (1)大数据平台授权的功能主要包括态势、预警中心、检索中心等功能。 (2)布控任务具备摄像机与布控库多对多关联功能，布控任务分为长期布控和临时布控；临时布控可设置布控时长。 (3)路人库具备以图搜图功能，可设置时间和区域进行搜索，搜索结果具备导出功能。 (4)为保护原有投资避免二次浪费并确保业务的延续性、服务的整体性、数据的一致性，投标人所投的大数据平台授权能够无缝兼容现有的大数据平台，能够实现无缝扩容、利旧检索现有系统中的特征值数据等功能，并能实现与扬州市市局平台的一体化功能，市局不再进行二次解析。 | 路 | 197 |  |
| 3 | 杆件 | Q235材质，杆件参数：主杆直径76mm，厚度2.3mm，高度4米，横臂长0.5-1m，法兰盘200X200X8厚，镀锌喷镀。 | 根 | 125 |  |
| 4 | 抱杆横臂 | 横杆76*2.0厚*1米（具体视现场） | 根 | 48 |  |
| 5 | 挂墙横臂 | 横杆76*2.0厚*1米（具体视现场） | 根 | 12 |  |
| 6 | 室外防水悬箱 | 采用304不锈钢加工，板材厚度1.0MM。箱体外形尺寸500*400*240，内置安装板和托板各一块，配卡轨一根，箱体左右侧面有通风散热孔。门板正面丝网印刷，酸洗磷化后喷塑。 | 套 | 142 |  |
| 7 | 网络线 | 超五类 | 米 | 1194 |  |
| 8 | 电源线 | RVV-2*1.0 | 米 | 5280 |  |
| 9 | 空开插座 |  | 套 | 143 |  |
| 10 | 光纤收发器（光模块） | 20km 单模 单纤 百兆 | 对 | 136 |  |
| 11 | 施工费用 | 基础开挖、城区土方清运、基础约0.4立方米。园林绿化协调、绿化赔偿等。 | 项 | 125 |  |
| 12 |  | 混凝土浇筑 | 项 | 125 |  |
| 13 |  | 杆件运输安装、室外防水悬箱安装 | 项 | 185 |  |
| 14 |  | 供电接电、电源线、网络线布放 | 项 | 197 |  |
| 15 |  | 相机安装调测、平台对接、多次对接角度等 | 项 | 197 |  |
| 16 | 质保费用 | 质保期6年，提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；接到报修通知后，4小时维修人员达到现场，一般故障排除最长时间不超过8小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。除不可抗力原因如24小时仍无法修复故障，延迟后应当约束相应的费用考核。 因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等，应当在接到报修通知后，15个工作日内完成恢复。 对宝应公安提出的合理服务要求，须即时通过电话、邮件或远程网络等方式给予支持，并在4小时内到场服务。 同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新产品。参数不得低于设计文件中关于备品备件的技术要求。 提供相关软件免费升级，版本与市场最新版本一致。更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。在设备的设计使用寿命期内，保证更换到制造商正宗的零部件，确保设备的正常使用。 相关单位接手本项目运维后，应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施、售后服务团队等。 | 6年/点 | 197 |  |
| 17 | 裸纤电路 |  | 6年/点 | 136 |  |
| 2、卡口相机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍单元 | 支持包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 应支持采用不小于1.1英寸GS-CMOS传感器，视频分辨率不低于4096×2160； 应支持帧率1~50fps可调； 应支持当开启低延时模式时，视频延时≤200ms； 应支持3D降噪和透雾功能； 应支持单快门、全息双快门、三快门等快门方式； 应支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值； 应支持图像校正设置功能，可设置矫正强度、水平缩放、垂直缩放； 最低照度要求：支持在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，支持在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； ★应支持车牌识别(含新能源车牌和特种车牌)、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违法检测功能(安全带、年检标、打电话等)，可识别车辆子品牌种类，支持更新车型库及车型识别软件；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等； ★应支持闯禁行记录功能，可对不低于5种普通车型和9种特种车型进行检测、抓拍记录、识别及图片存储，抓拍车型可配置；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能； 应支持对接入的车辆检测设备进行故障检测，并可显示该设备的故障信息，故障检测延迟不大于45秒； ★支持对车牌宽度范围从80*25到1200*380像素设置选项、水平倾斜范围不大于40°车牌进行识别；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持抓图功能，通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设，抓拍图片从触发到输出的延时不高于69ms ； 应支持不少于460种车标识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下（无牌车除外）白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 支持14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰； 应支持异常车牌检测功能，对遮挡及污损车牌进行判断和识别； 支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储； 应支持目标跟踪功能，支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； ★应支持抓拍过滤老年代步车，过滤范围可选卡口和违章；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持对视频画面中设定区域的信号灯在白天和夜晚色彩进行矫正并进行局部增强显示； ★支持车辆前排人脸检测并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息；支持在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主/副驾驶员的结构化属性信息，结构化属性信息可通过OSD叠加到抓拍图中；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） ★应支持主副驾人脸抠图，且副驾驶抠图支持多人，车窗小图可叠加在抓拍原图上；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持车流量统计功能，支持按车道和时段进行辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表，流量统计周期1~15000s可设，车流量相对误差不大于1%； 支持AC100V~AC240V供电方式； 支持在温度-40℃~+65℃，湿度10%~90%环境下正常工作； 支持IP67防护等级； 应支持满足GB 35114-A级加密标准，支持GA/T 1400视图库协议； | 台 | 3 |  |
| 2 | 多合一补光灯 | 应支持采用集成一体化设计，集暖光LED频闪和氙气白光于一体； 应支持气体白光补光、LED频闪、LED爆闪补光模式； 应支持频闪信号输出至LED灯板响应的时间不大于45us； 应支持在距离补光灯20米处，LED频闪，亮度等级20时中心光斑的照度不得超过40lx； 应支持闪光灯爆闪计数； 应支持开关量气体放电触发模式，补光装置连续两次闪光之间最小时间间隔小于40ms； 应支持AC220V±20%供电方式； 应支持在温度-40℃～+70℃，湿度10%～90%RH（无凝结）环境下正常工作； 应支持IP66外壳防护等级； | 台 | 3 | 通常一个车道配置一个补光灯。按照1:1.5配置。 |
| 3 | 杆件 | Q235材质，6.5*4 立杆八角直径140--200-4mm厚-高6•5米。横臂八角直径90--140--2•75mm厚-长4米。2法兰规格：基础法兰直径350--16mm厚，对角中心距350--4个*28*60腰孔，m24地脚螺栓。横臂法兰方形200*200--12厚，对角中心距200*4个直径20的孔。3横杆对应方向：预埋件2根螺栓方向。镀锌、喷塑。 | 根 | 1 |  |
| 4 | 抱杆横臂 | 横杆76*2.0厚*1米（具体视现场） | 根 | 2 |  |
| 5 | 室外防水悬箱 | 采用304不锈钢加工，板材厚度1.0MM。箱体外形尺寸500*400*240，内置安装板和托板各一块，配卡轨一根，箱体左右侧面有通风散热孔。门板正面丝网印刷，酸洗磷化后喷塑。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 网络线 | 超五类 | 米 | 45 |  |
| 7 | 电源线 | RVV-2*1.0 | 米 | 60 |  |
| 8 | 空开插座 |  | 套 | 2 |  |
| 9 | 光纤收发器（光模块） | 20km 单模 单纤 百兆 | 对 | 3 |  |
| 10 | 施工费用 | 基础开挖、城区土方清运、园林绿化协调。基础约1立方米 | 项 | 1 |  |
| 11 |  | 混凝土浇筑 | 项 | 1 |  |
| 12 |  | 杆件运输安装、室外防水悬箱安装、吊车费用 | 项 | 3 |  |
| 13 |  | 供电接电、电源线、网络线布放 | 项 | 3 |  |
| 14 |  | 相机安装调测、补光灯安装、平台对接、白天、夜晚效果调测。 | 项 | 3 |  |
| 15 | 质保费用 | 质保期6年，提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；接到报修通知后，4小时维修人员达到现场，一般故障排除最长时间不超过8小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。除不可抗力原因如24小时仍无法修复故障，延迟后应当约束相应的费用考核。 因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等，应当在接到报修通知后，15个工作日内完成恢复。 对宝应公安提出的合理服务要求，须即时通过电话、邮件或远程网络等方式给予支持，并在4小时内到场服务。 同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新产品。参数不得低于设计文件中关于备品备件的技术要求。 提供相关软件免费升级，版本与市场最新版本一致。更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。在设备的设计使用寿命期内，保证更换到制造商正宗的零部件，确保设备的正常使用。 相关单位接手本项目运维后，应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施、售后服务团队等。 | 6年/点 | 3 |  |
| 16 | 裸纤电路 |  | 6年/点 | 3 |  |
| 3、人车卡口抓拍单元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人车卡口抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 ★应支持采用不小于1.1英寸背照式工艺传感器；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持夜间无需使用白光爆闪灯，即可输出高质量全彩图像； 应支持红外模式下的车牌识别功能，白天识别准确率≥99.9%；晚上识别准确率≥99.9%； 应支持图像分辨率不少于4096×2336； 应支持帧率1~50fps可调； 应支持智能编码功能，在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264/H.265视频编码方式，当开启智能编码后，码流可降低至未开启时的1/30； 最低照度要求：支持在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，支持在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； ★应支持支持按照车型配置主/副驾驶不系安全带行为抓拍，包括无牌机动车和黄牌货车；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值； 应支持通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设； ★应支持主副驾驶人脸抓拍功能，在实时记录通行车辆的同时，支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能； 应支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置 应支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍 应支持车牌识别功能，白天和晚上准确率不低于99.9%； 应支持压线抓拍，白天和晚上准确率不低于99%； 应支持违章变道抓拍功能，白天和晚上准确率不低于99%； 应支持驾驶员打电话、不系安全带、驾驶员抽烟等为违法行为的检测与抓拍； ★应支持特殊车牌表达模式配置，可根据车辆类型、车牌层数等进行号牌示例匹配，并结合视频识别结果进行车牌输出；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持图像OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间；可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式可叠加位置可设；具有图片叠加到视频画面功能 应支持混合目标检测抓拍功能，支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。摄像机能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析； 应支持对行驶在车道内的车辆的停车行为进行检测抓拍； 应支持不少于460种车标识别，白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 应支持车辆子品牌检测识别功能；通过车头识别车辆子品牌不少于7200种； ★应支持对抓图特写区域的范围进行设置；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 应支持AC100V~AC240V供电方式，支持DC12V±10%电源返送； 应支持在温度-40℃~+65℃，湿度10%~90%环境下正常工作； 应支持IP67防护等级； 应支持满足GB 35114-A级加密标准，支持GA/T 1400视图库协议； | 台 | 30 |  |
| 2 | 多合一补光灯 | 应支持采用集成一体化设计，集暖光LED频闪和氙气白光于一体； 应支持气体白光补光、LED频闪、LED爆闪补光模式； 应支持频闪信号输出至LED灯板响应的时间不大于45us； 应支持在距离补光灯20米处，LED频闪，亮度等级20时中心光斑的照度不得超过40lx； 应支持闪光灯爆闪计数； 应支持开关量气体放电触发模式，补光装置连续两次闪光之间最小时间间隔小于40ms； 应支持AC220V±20%供电方式； 应支持在温度-40℃～+70℃，湿度10%～90%RH（无凝结）环境下正常工作； 应支持IP66外壳防护等级； | 台 | 45 | 通常一个车道配置一个补光灯。按照1:1.5配置。 |
| 3 | 结构化授权 | (1)大数据平台授权的功能主要包括态势、预警中心、检索中心等功能。 (2)布控任务具备摄像机与布控库多对多关联功能，布控任务分为长期布控和临时布控；临时布控可设置布控时长。 (3)路人库具备以图搜图功能，可设置时间和区域进行搜索，搜索结果具备导出功能。 (4)为保护原有投资避免二次浪费并确保业务的延续性、服务的整体性、数据的一致性，投标人所投的大数据平台授权能够无缝兼容现有的大数据平台，能够实现无缝扩容、利旧检索现有系统中的特征值数据等功能，并能实现与扬州市市局平台的一体化功能，市局不再进行二次解析。 | 路 | 30 |  |
| 4 | 杆件 | Q235材质，6.5*4 立杆八角直径140--200-4mm厚-高6•5米。横臂八角直径90--140--2•75mm厚-长4米。2法兰规格：基础法兰直径350--16mm厚，对角中心距350--4个*28*60腰孔，m24地脚螺栓。横臂法兰方形200*200--12厚，对角中心距200*4个直径20的孔。3横杆对应方向：预埋件2根螺栓方向。镀锌、喷塑。 | 根 | 17 |  |
| 5 | 抱杆横臂 | 横杆76*2.0厚*1米（具体视现场） | 根 | 12 |  |
| 6 | 室外防水悬箱 | 采用304不锈钢加工，板材厚度1.0MM。箱体外形尺寸500*400*240，内置安装板和托板各一块，配卡轨一根，箱体左右侧面有通风散热孔。门板正面丝网印刷，酸洗磷化后喷塑。 | 套 | 23 |  |
| 7 | 网络线 | 超五类 | 米 | 450 |  |
| 8 | 电源线 | RVV-2*1.0 | 米 | 1320 |  |
| 9 | 空开插座 |  | 套 | 23 |  |
| 10 | 光纤收发器（光模块） | 20km 单模 单纤 百兆 | 对 | 22 |  |
| 11 | 施工费用 | 基础开挖、城区土方清运、园林绿化协调。基础约1立方米 | 项 | 17 |  |
| 12 |  | 混凝土浇筑 | 项 | 17 |  |
| 13 |  | 杆件运输安装、室外防水悬箱安装、吊车费用 | 项 | 29 |  |
| 14 |  | 供电接电、电源线、网络线布放 | 项 | 30 |  |
| 15 |  | 相机安装调测、补光灯安装、平台对接、白天、夜晚效果调测。 | 项 | 30 |  |
| 16 | 质保费用 | 质保期6年，提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；接到报修通知后，4小时维修人员达到现场，一般故障排除最长时间不超过8小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。除不可抗力原因如24小时仍无法修复故障，延迟后应当约束相应的费用考核。 因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等，应当在接到报修通知后，15个工作日内完成恢复。 对宝应公安提出的合理服务要求，须即时通过电话、邮件或远程网络等方式给予支持，并在4小时内到场服务。 同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新产品。参数不得低于设计文件中关于备品备件的技术要求。 提供相关软件免费升级，版本与市场最新版本一致。更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。在设备的设计使用寿命期内，保证更换到制造商正宗的零部件，确保设备的正常使用。 相关单位接手本项目运维后，应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施、售后服务团队等。 | 6年/点 | 30 |  |
| 17 | 裸纤电路 |  | 6年/点 | 22 |  |
| 4、球机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩球 | 设备采用枪球一体化设计，支持双路视频输出； 应支持全景采用不低于400万像素1/1.8英寸 CMOS 传感器；细节采用不低于400万像素1/2.8英寸 CMOS 传感器； 支持全景和细节摄像机视频分辨率不小于2560×1440； 支持细节相机光学边边不低于24倍，数字变倍不低于16倍； 支持H.265编码，支持超低码流传输； 支持全景摄像机具有具备不低于4个白光灯，细节摄像机具备不低于4颗红外灯和2颗白光灯； 支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控； 支持在彩色模式下,当环境照度降低至设定阈值时,摄像机可自动开启白光灯补光:在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 支持在RJ45输出情况下，最大亮度鉴别等级不低于11级； 最低照度要求：彩色不大于0.0002lx（RJ45输出，应能 分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白不大于0.0001lx（RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； ★支持警戒报警功能，可对进入警戒区域的人和车辆，触发报警之后，进行抓拍，并联动白光闪烁的方式进行实时预警，支持内置喇叭设备实现声音警示并具有联动智能跟踪功能；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） ★支持当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标；当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测；（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 支持当环境温度和湿度达到阈值时,可自动开启镜头前盖玻璃加热功能,去除玻璃上的冰状和水状附着物； 支持在线升级功能检查;支持设备在线升级,升级过程设备不重启,业务不中断； 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 支持DC36V±25%宽电压输入； 支持GB35114 A级； | 台 | 2 |  |
| 2 | 杆件 | Q235材质，6.5*4 立杆八角直径140--200-4mm厚-高6•5米。横臂八角直径90--140--2•75mm厚-长4米。2法兰规格：基础法兰直径350--16mm厚，对角中心距350--4个*28*60腰孔，m24地脚螺栓。横臂法兰方形200*200--12厚，对角中心距200*4个直径20的孔。3横杆对应方向：预埋件2根螺栓方向。镀锌、喷塑。 | 根 | 2 |  |
| 3 | 室外防水悬箱 | 采用304不锈钢加工，板材厚度1.0MM。箱体外形尺寸500*400*240，内置安装板和托板各一块，配卡轨一根，箱体左右侧面有通风散热孔。门板正面丝网印刷，酸洗磷化后喷塑。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 网络线 | 超五类 | 米 | 30 |  |
| 5 | 电源线 | RVV-2*1.0 | 米 | 150 |  |
| 6 | 空开插座 |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 光纤收发器（光模块） | 20km 单模 单纤 百兆 | 对 | 2 |  |
| 8 | 施工费用 | 基础开挖、城区土方清运、园林绿化协调。基础约1立方米 | 项 | 2 |  |
| 9 |  | 混凝土浇筑 | 项 | 2 |  |
| 10 |  | 杆件运输安装、室外防水悬箱安装、吊车费用 | 项 | 2 |  |
| 11 |  | 供电接电、电源线、网络线布放 | 项 | 2 |  |
| 12 |  | 相机安装调测、平台对接 | 项 | 2 |  |
| 13 | 质保费用 | 质保期6年，提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；接到报修通知后，4小时维修人员达到现场，一般故障排除最长时间不超过8小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。除不可抗力原因如24小时仍无法修复故障，延迟后应当约束相应的费用考核。 因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等，应当在接到报修通知后，15个工作日内完成恢复。 对宝应公安提出的合理服务要求，须即时通过电话、邮件或远程网络等方式给予支持，并在4小时内到场服务。 同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新产品。参数不得低于设计文件中关于备品备件的技术要求。 提供相关软件免费升级，版本与市场最新版本一致。更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。在设备的设计使用寿命期内，保证更换到制造商正宗的零部件，确保设备的正常使用。 相关单位接手本项目运维后，应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施、售后服务团队等。 | 6年/点 | 2 |  |
| 14 | 裸纤电路 |  | 6年/点 | 2 |  |
| 5、电费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 供电开户 |  | 处 | 101 |  |
| 2 | 供电电费 |  | 套 | 214 |  |
| 二、监控质保 |  |  |  |  |  |
| 1 | 李树干警区监控质保 | 本项目质保服务包含所有监控系统线路、相关设备及相关服务。确保监控正常使用。 提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；接到报修通知后，4小时维修人员达到现场，一般故障排除最长时间不超过8小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。除不可抗力原因如24小时仍无法修复故障，延迟后应当约束相应的费用考核。 因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等，应当在接到报修通知后，15个工作日内完成恢复。 对宝应公安提出的合理服务要求，须即时通过电话、邮件或远程网络等方式给予支持，并在4小时内到场服务。 同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新产品。参数不得低于设计文件中关于备品备件的技术要求。 提供相关软件免费升级，版本与市场最新版本一致。更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。在设备的设计使用寿命期内，保证更换到制造商正宗的零部件，确保设备的正常使用。 相关单位接手本项目运维后，应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施、售后服务团队等。 | 年 | 6 |  |
| 2 | 2020疫情监控质保 | 本项目质保服务包含所有监控系统线路、相关设备及相关服务。确保监控正常使用。 提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；接到报修通知后，4小时维修人员达到现场，一般故障排除最长时间不超过8小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。除不可抗力原因如24小时仍无法修复故障，延迟后应当约束相应的费用考核。 因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等，应当在接到报修通知后，15个工作日内完成恢复。 对宝应公安提出的合理服务要求，须即时通过电话、邮件或远程网络等方式给予支持，并在4小时内到场服务。 同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新产品。参数不得低于设计文件中关于备品备件的技术要求。 提供相关软件免费升级，版本与市场最新版本一致。更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。在设备的设计使用寿命期内，保证更换到制造商正宗的零部件，确保设备的正常使用。 相关单位接手本项目运维后，应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施、售后服务团队等。 | 年 | 6 |  |

包3：

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、云存储和接入控制单元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接入控制单元 | 1、CPU信息：配置≥2颗CPU，基频≥3.0GHz；每CPU核心≥8核 2、主板支持的 CPU 和内存情况：至少支持2颗处理器，内存配置容量不低于64GB 3、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 4、主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 5、PCle插槽接口：符合PCle3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容 6、主板 PCle插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个 7、内存≥64GB 8、内存规格：≥DDR4 9、内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 10、硬磁盘实配容量：实配机械硬盘单盘容量≥SAS 2.5寸2.4TB 11、硬盘实配数量：整机配置机械硬盘≥2块SAS 2.5寸1.2TB 12、硬盘插槽数量及规格：a)配置的硬盘尺寸：2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b)机箱高度为87.5mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于12块 13、网口速率和数量：网口速率和数量：配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE。本次配置四口千兆电口，双口万兆光口（含万兆多模光模块） 14、显示接口：显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等 15、USB 接口：配备 USB 接口，USB3.0≥3个 16、电源模块数量：≥1+1冗余 17、电源功率：≥550W。电源符合GB/T 9813.3的有关规定 18、外观和结构：a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 19、尺寸（长×宽×高）：不大于【700mm(长)×446.6mm(宽)×87.5mm(高)】：设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。 20、环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 21、机械环境适应性：机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定 22、噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定 23、主板外部接口种类：主板外部接口种类：支持 USB、显示、管理等接口、VGA、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口。 24、网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 25、计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统 26、密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 27、电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 28、电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 29、散热方式：支持风冷或液冷等散热方式 30、BMC 固件基础功能：1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 31、BIOS 固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 32、远程控制：支持远程关机和重新启动功能 33、中文信息处理：符合 GB 18030 的有关规定 34、故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 35、弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 36、白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 37、二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 38、研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 39、物理安全：安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 40、限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求 41、CPU 主频：≥3.0GHz 42、单 CPU 核数：≥8 43、单 CPU 末级缓存容量：≥16MB 44、内存速率：≥3200MT/s 45、电源能耗：符合 GB/T 9813.3 的有关规定 46、内存兼容性：适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 47、固态存储兼容性：适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 48、网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 49、功能卡兼容性：内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 50、外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 51、数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 52、中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 53、平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 54、整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h 55、风扇可靠性：风扇寿命应不低于 40000h 56、部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) 57、标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 58、服务响应：a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 59、培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 60、服务周期：a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确 61、工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 62、驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 63、管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 64、厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 65、提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力 66、抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 67、供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 台 | 2 | 万兆口 |
| 2 | 云存储管理单元 | 1、48盘位网络存储设备，内置≥2颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB。支持热插拔1+1AC220V。 2、磁盘接口：不低于48个SATA接口，支持硬盘热插拔，设备满配8TB企业级硬盘。 3、图片性能：最大支持读写550张/秒(单张图片500KB)。 4、视频性能：最大接入路数950路2Mbps。 5、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议。 6、采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务。 7、支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断。 8、支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长。 9、支持云存储节点间的容量及业务负载均衡。 10、支持多种存储覆盖策略，周期覆盖、容量覆盖、不覆盖。 11、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询。 12、支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能。 13、支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能。 14、支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理。 15、支持对不同规格图片分级加速存储，支持内存和SSD双级加速机制 。 16、系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h。 ★17、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） ★18、系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理。支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据。支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 19、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。 ★20、系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 21、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。 ★22、系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速。系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 23、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 ★24、采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度。支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级。图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 25、为不影响公安业务的运行，所提供设备需与宝应公安局视频专网原云存储系统实现无缝对接。 | 台 | 4 | 支持磁盘加速，万兆光口 |
| 3 | 云存储软件扩容 | 云存储系统主机接入授权扩容，提供设备接入管理能力 | 台 | 4 |  |
| 4 |  | 云存储系统存储空间授权扩容，提供虚拟化存储空间管理能力 | TB | 1536 |  |
| 5 |  | 云存储系统SSD缓存图片加速授权扩容，提供图片缓存加速，即存即取能力 | 台 | 4 |  |
| 6 | 交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网电接口 4个10GE SFP+以太网光接口 | 台 | 1 |  |
| 7 | 交换机 | 千兆以太网交换机48GE SFP端口和4个10GE SFP + 端口,具有336Gbps的交换容量和125Mpps转发性能。支持VLAN、QOS、SNMP、LACP和堆叠等多种功能，可实现灵活的网络管理。 | 台 | 15 |  |
| 8 | 万兆光模块 | 双纤 | 对 | 16 |  |
| 9 | 辅材 | PDU、尾纤、六类网络线、水晶头、标签标识、扎带、理线槽、电源线等 | 项 | 1 |  |
| 10 | 设备安装 | 机房设备安装、数据配置等 | 项 | 1 |  |
| 二、车辆解析和大数据扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大数据集群扩容 | 1、CPU信息：配置≥2颗CPU，基频≥2.2GHz；每CPU核心≥24核 2、主板支持的 CPU 和内存情况：至少支持2颗处理器，内存配置容量不低于512GB 3、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个 4、主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 5、PCle插槽接口：符合PCle3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容 6、主板 PCle插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于10个 7、内存数量：≥16，内存≥512GB 8、内存规格：≥DDR4 9、内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 10、硬磁盘实配容量：固态硬盘SSD容量≥6480G，机械盘容量≥24T 11、硬盘实配数量：≥1块240G M.2固态盘，≥1块SSD 480G固态盘，≥6块SSD 960G固态硬盘, ≥6块4T SATA 盘 12、硬盘插槽数量及规格：a)配置的硬盘尺寸：2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b)机箱高度为87.5mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于12块 13、网口速率和数量：网口速率和数量：配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE。本次配置双口千兆电口，双口万兆光口（含万兆多模光模块） 14、显示接口：显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等 15、USB 接口：配备 USB 接口，USB3.0≥4个 16、电源模块数量：≥1+1冗余 17、电源功率：≥800W。电源符合GB/T 9813.3的有关规定 18、外观和结构：a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 19、尺寸（长×宽×高）：不大于【87.8mm(高)x 446mm(宽)x 794mm(深)】：设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。 20、环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 21、机械环境适应性：机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定 22、噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定 23、主板外部接口种类：主板外部接口种类：支持 USB、显示、管理等接口、VGA、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口。 24、网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 25、计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统 26、密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 27、电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 28、电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 29、散热方式：支持风冷或液冷等散热方式 30、BMC 固件基础功能：1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 31、BIOS 固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 32、远程控制：支持远程关机和重新启动功能 33、中文信息处理：符合 GB 18030 的有关规定 34、故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 35、弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 36、白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 37、二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 38、研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 39、物理安全：安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 40、限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求 41、CPU 主频：≥2.2GHz 42、单 CPU 核数：≥24 43、单 CPU 末级缓存容量：≥64MB 44、内存速率：≥3200MT/s 45、电源能耗：符合 GB/T 9813.3 的有关规定 46、内存兼容性：适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 47、固态存储兼容性：适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 48、网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 49、功能卡兼容性：内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 50、外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 51、整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h 52、风扇可靠性：风扇寿命应不低于 40000h 53、部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) 54、标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 台 | 2 |  |
| 2 | 大数据基础平台 | 1、大数据基础平台：可提供消息发布订阅系统、分布式文件系统、资源调度、全文检索、内存计算框架、分布式协调、分布式流计算引擎 、工作流、列式存储系统等大数据基础组件。 2、支持一站式大数据运维管理平台：具备自动安装部署、集群管理、服务管理、日志审计、租户管理、用户管理、系统配置等运维管理功能。 ★3、支持精细化监控和告警：支持查看集群监控信息概览。支持查看具体单个组件的监控信息。支持查看磁盘和网络专题监控信息。支持查看集群的实时告警信息和历史告警信息，告警信息支持告警级别。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 4、支持大数据集群支持横向扩展：可同时扩展计算量和存储量，集群支持在线扩容、减容。 5、支持可视化的服务组件控制：服务启/停、平滑升级，支持升级失败服务回滚。 6、支持支持通用流处理引擎：提供基于Flink增强的企业级流处理引擎，支持流计算应用的创建、监控、管理。 7、数据存储支持多副本写入：支持多副本，具有分布式容错机制，支持自动副本重建。 8、单台设备支持存储不少于20亿条数据。 ★9、50用户并发，查询检索效率不低于4.5亿条数据/s。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） ★10、单机支持人脸、人体、车辆、mac等结构化数据、半结构化数据（特征值）混合接入、存储、应用。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） ★11、支持从数据存储介质，即内存、SSD、硬盘维度，对半结构化数据做热、温、冷划分。从数据的使用频率划分热、温、冷数据。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 12、为保障公安业务的稳定运行，新增产品需与宝应县公安局原大数据系统（版本2.X）无缝对接，投标人提供承诺函。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 全分析识别软件 | 1、预分类算法对入库模型数据进行计算，计算出该条数据的分类号（如：总共100万预分类号），相似的数据计算出的预分类号一致； 2、待查询的模型数据经过预分类算法计算得到对应预分类号，数据查询比较只在该预分类号里面比较； 3、减小比较数量，提高检索速度； | 套 | 2 |  |
| 4 | 智能解析单元 | 1、CPU信息：配置≥2颗CPU，基频≥2.2GHz；每CPU核心≥24核 2、主板支持的 CPU 和内存情况：至少支持2颗处理器，内存配置容量不低于192GB 3、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个 4、主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 5、PCle插槽接口：符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 6、主板 PCle插槽数量及规格：a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于10个，可通过扩展卡进行插槽扩展 7、内存数量：≥6，内存≥192GB 8、内存规格：≥DDR4 9、内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 10、硬磁盘实配容量：固态硬盘SSD容量≥240G， 11、硬盘实配数量：≥1块SSD 240G固态硬盘, 12、硬盘插槽数量及规格：a)配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b)机箱高度为87mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于12块 13、网口速率和数量：配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE。本次配置双口千兆电口，双口万兆光口（含万兆多模光模块） 14、显示接口：显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等 15、USB 接口：配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0 等 16、电源模块数量：≥1+1冗余 17、电源功率：≥1600W，电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 18、外观和结构：a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 19、尺寸（长×宽×高）：不大于【835mm(长)×446.6mm(宽)×87.5mm(高)】：设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。 20、环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 21、机械环境适应性：机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定 22、噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试 23、主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口 24、网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 25、计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 26、密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 27、电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 28、电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 29、散热方式：支持风冷或液冷等散热方式 30、BMC 固件基础功能：1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 31、BIOS 固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 32、远程控制：支持远程关机和重新启动功能 33、中文信息处理：符合 GB 18030 的有关规定 34、故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 35、弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 36、白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 37、二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 38、研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 39、物理安全：安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 40、限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求 41、CPU 主频：≥2.2GHz 42、单 CPU 核数：≥24 43、单 CPU 末级缓存容量：≥64MB 44、内存速率：≥3200MT/s 45、电源能耗：符合 GB/T 9813.3 的有关规定 46、内存兼容性：适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 47、固态存储兼容性：适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 48、网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 49、功能卡兼容性：内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 50、外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 51、数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 52、中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 53、平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 54、整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h 55、风扇可靠性：风扇寿命应不低于 40000h 56、部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) 57、标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 58、服务响应：a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 59、培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 60、服务周期：a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确 61、工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 62、驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 63、管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 64、厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 65、提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力 66、抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 67、供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 68、扩展卡：本次配置6张算力卡，每张提供8.1TFLOPS的单精浮点计算能力和65TFLOPS的混合精度(FP16，FP32)矩阵计算能力，缓存≥16G | 台 | 1 |  |
| 5 | 视频云智能分析软件 | 软授权支持设备数目的能力 | 个 | 2 |  |
| 6 |  | ★1、支持对车辆型号进行识别，识别结果包括品牌、型号、年款信息；支持实时对车辆号牌进行识别；支持轿车、越野车、商务车、小型货车、大型货车、轻客、小型客车、大型客车、二轮车、三轮车、微面、皮卡、挂车、混凝土搅拌车、罐车、随车吊、消防车、渣土车、押运车、工程抢修车、救援车、栏板卡车、危化品车等23种车辆类别的识别。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） ★2、支持车辆颜色（白、灰、粉、红、紫、绿、蓝、棕、黑、黄、青、银、橙）13种颜色的识别。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 3、支持车辆年检标、摆件、挂坠、遮阳板等标签检测特征信息的识别，其中年检标、摆件、挂件可精确到特征个数及位置。 4、支持主、副驾驶未系安全带、打电话、抽烟等行为的识别。 5、支持识别车辆结构（车架、大灯、尾灯、引擎盖等）。 6、支持卡口(车头)、电警(车尾)两种分析模式。 7、支持从视频中提取车辆信息，包括车牌号码、车辆品牌、型号、年款、类型、颜色、具体特征等信息。 8、支持最小50×13个像素车牌识别。 9、支持最小150×150个像素车型识别。 ★10、白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征可辨识的情况下进行车辆品牌识别，车头方向：白天识别准确率超过99%，夜间识别准确率超过95%；车尾方向：白天识别准确率超过99%，夜间识别准确率超过95%。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） 11、白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征可辨识的情况下进行车辆子品牌识别，车头方向：白天识别准确率超过99%，夜间识别准确率超过95%；车尾方向：白天准确率超过99%，夜间准确率超过95%。 12、白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征可辨识的情况下进行车辆类型识别，白天识别准确率超过90%,夜间识别准确率超过80%。 13、车辆解析分析服务软件授权，根据项目中过车量的并发量进行叠加使用，支持日处理不小于300万张图片的能力。 14、支持对车辆号牌遮挡、污损状态的检测识别。 15、支持驾驶室内人脸可见情况下的车辆和人脸关联。 ★16、支持危险品车辆的检测识别，识别准确率不低于95%，支持对车辆是否为临时车牌进行识别检测，识别准确率不低于95%；支持对车辆上是否有挂件、摆件检测识别，支持检测摆件的位置、摆件、摆件识别准确率分别不低于95%。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） ★17、支持对车辆贴标（年检标志、环保标志、机动车合格标志、交通强制保险标志）进行检测，支持检测贴标的位置及个数，检出率不低于95%。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） ★18、支持是否新能源车汽车号牌检测，识别准确率不低于95%。（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告原件扫描件上传） | 万张/天 | 200 |  |
| 7 | 设备安装及平台部署 | 机房设备安装、数据配置、平台部署等；含辅材。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 视频实战应用平台接入授权 | 原实战应用平台设备接入通道授权扩容 | 路 | 1000 |  |
| 9 | 感知查询授权模块扩容1 | 1、检索： 1）支持根据设备、时间等维度查询感知抓拍数据。 2）支持根据人脸图片查询抓拍数据。支持根据图片属性年龄段、性别等查询抓拍数据。 2、数据统计 1）支持按小时、按天及按月统计各个时间点的抓拍数，点击详情，可以查看每个相机在各个时间段的数据 2）支持根据时间段统计各个时间点的预警数量。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 感知查询模块授权扩容2 | 1、支持根据设备、时间等维度查询抓拍数据。 2，以人体属性搜索相似结构化数据，支持根据性别、是否戴眼镜、是否戴口罩、等属性查询匹配的信息。 3，支持展示数据总量、今日结构化数据总量、数据量密度等，支持按最近7天、最近30天展示每日新增数据量。 | 项 | 1 |  |

六、实施及系统对接要求

1、要求系统无缝对接，设备须与宝应县公安局现有平台无缝对接，确保实现预期功能、保证运用效果。中标人在项目六年免费质保期内提供软件免费升级服务。同时中标人需免费提供系统接口标准，供扬州市公安局各警种接入或调用。（投标文件中需提供承诺函原件，格式自拟）

2、技术实施方案

本项目安装建设时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑后期维护及操作等因素，并为今后的发展、扩建、改造等留有扩充的余地。本系统建设内容是系统的、完整的、全面的；方案具有科学性、合理性、可操作性。其具备以下原则：

兼容性：系统摄像头可无缝接入宝应县公安局现有管理系统，硬件设备和软件综合平台必须可接入现有或后续安装的产品。

安全性：前端对系统采取必要的安全保护措施，防止病毒感染、黑客攻击、非法访问，防雷击、过载、断电和人为破坏等，具有高度的安全性和保密性。

规模性：控制协议、编解码协议、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合相关国家标准、行业标准和技术规范。

可靠性：系统基于可靠的网络通信技术，能确保系统级别的高稳定性和可靠性，设有7*24小时故障报修受理服务机构，全年365天的全天候长期稳定运行。

可管理性：系统的所有用户需有权限设置管理功能，各用户在其权限方位内查看相应视频。视频接入系统集中于监控中心统一控制管理，实现对所有远端设备的控制和设置。保证系统的高效、有序、可靠的发挥其应用管理职能。

可维护性：所建设的系统和采用的产品应简单、实用、易操作、易维护。系统的易操作和易维护是保证非计算机专业人员使用好本系统的先决条件。并且，系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护。

3、安装建设方案

根据要求，提供项目的组织保证措施、工期保证措施、质量保证措施、安全保证措施等方案。负责对项目建设进行总体管理，完成本项目所有设备安装调试、外场立杆施工、总体联调工作。负责完成本项目的所有配套工程建设，包括有关手续的办理，绿化，路面等市政设施损坏的补偿等。负责安排专人负责对相关设备、点位等信息按照省厅、市公安局“一机一档”建设要求进行配置、联调、对接、系统录入等工作。该项目要求与宝应县公安局现有监控平台系统无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。中标人提供的货物安装前必须经采购人确认系统对接无问题后方可进场，如因对接问题造成的一切误工损失均由中标人负责。根据招标技术要求，提供对现有系统的升级扩容方案。

（1）组织保证措施：

投标人应编制组织保证措施方案，提供针对本项目的人员投入方案。形成组织架构，投入的项目组至少包含项目经理、施工员、专职安全员等。明确投入人员的岗位职责。设立项目管理体系，建立有效的沟通机制，确保项目信息畅通，提高决策效率。确保每个成员都能在其岗位上发挥最大效能。保证项目能够得按照项目计划实施。

（2）工期保证措施：

投标人应编制工期保证措施方案，方案工期要求不得低于招标文件的规定。提供工期保障所必须的工期目标、进度计划、材料保证、机具保证、人员保证、工期影响因素分析以及工期控制措施。保证项目按期完成。

（3）质量保证措施：

投标人应编制质量保证措施方案，提出质量管理目标、质量保证措施、质量控制点等。

项目安装质量要求：

设备立杆安装在绿化带、花砖处，不得树立在道路、广场、景观带等妨碍车辆及人员出行、娱乐休闲的位置，并考虑与路面环境相协调。立杆必须垂直安装，并印有统一标志，并配有统一、牢固的专用锁。所有线路不得外挂，全部穿入立杆内。

所有线路及管道、接电、绿化修复由中标人自行解决，采购人不承担任何费用。

不得破坏主路面，如需破坏人行道路面时，应采用立即开挖、立即修复方式，开挖与修复应在同一天进行，并保证线路敷设深度到达车辆通行标准。破土时尽量选择绿化少、城市建设管道少的位置开挖，开挖后应及时回填。

项目完成后，中标人需根据实际实施情况准备好最终图纸，包含点位图，布线图等；整理好相关资料，包括施工记录、图纸、网络IP清单、设备清单、项目自检报告、技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册、实施总结等及招标人要求提供的其他相关文件资料；中标人自检后向采购人申请验收，验收中相关纸质文档必须签字盖章，汇总后交采购人。

（4）安全保证措施：

投标人应编制安全保证措施方案：包含安全管理目标、组织措施、技术措施、经济措施、安全管理制度等。明确安全责任体系，根据项目特点，配置必要的安全防护设施，保证安全措施能够落实，确保项目在施工过程中实现安全生产，降低安全风险，为项目的顺利推进提供坚实的安全保障。

4、联网运维服务方案

本项目要求网络具有较强的稳定性、高效性和时效性，满足监控前端到监控中心的网络传输质量，确保网络稳定。并有可靠的安全机制保证数据的保密性和完整性、安全性。

平台系统维护要求：

（1）‌设备维护‌：

定期巡检：对监控设备进行定期巡检，确保设备正常运行。

故障处理：及时排查和处理出现的故障，确保故障设备尽快恢复正常。

定期更新：根据设备使用情况和需求，定期更新软件和固件，确保系统安全性。

数据备份：定期对监控数据进行备份，以防数据丢失或损坏。

（2） ‌系统更新与补丁管理‌：

系统补丁升级：因应用系统软件改版或功能扩充等原因进行系统升级。

巡检服务：提供系统运行性能诊断及设备检修保养服务，减少故障发生率及延长使用周期。

（3） ‌安全保障‌：

系统安全管理：进行系统安全管理、数据管理，根据问题性质决定解决问题的方法并跟踪其执行。

定期诊断测试：对系统进行诊断测试，查看错误信息、性能调优、功能完善等，并提供巡检报告。

（4）‌数据管理‌：

历史数据存储：平台应能够长期保存历史监控数据，供运维人员随时查询和分析。

报表生成：支持自动生成各类监控报表，如日报、周报、月报等，帮助运维团队全面了解系统的运行状况。

七、供货及售后服务要求

1、投标人应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施、售后服务团队等。应根据采购人的要求对设备使用提供技术培训和指导。投标人应培训方案包含：培训计划、培训对象、培训人员等。培训应对针对采购人的管理需要对培训对象分层次进行，各层次不少于2次。

2、项目经理与投标文件中所确定的人员一致，安装施工、调试人员必须是经过专门培训、考核，并取得合格证书和上岗证书，经验丰富的人员。

3、货物到达安装现场后，中标人应提供详细的产品清单。如果货物质量或技术规格与合同不符或货物有明显损坏，采购人有权提出退换货。中标人不予退货或整改的，采购人有权终止合同。

4、安装调试服务：中标人应对其提供的货物提供现场专业技术咨询、安装、调试、初验、终验和试运行保障服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等）。

5、中标供应商需具有专业维护能力，具备售后服务人员，具备相关专业维修工具、设备等。提供全方位、有效而及时的售后服务和技术支持。

6、投标人在维护时必须配有不少于5人的专业维修队伍，配备专车，每月不低于1次至监控中心进行日常检查、维护，发现并解决故障问题。

7、质保要求：免费质保期六年，自本项目验收合格之日起计算。在保修期内，应成立客户服务队伍，提供良好的维护服务，确保本项目范围内的硬件和软件能够正常使用。提供7×24小时的技术支持响应，在出现问题时中标人接到通知后必须派技术人员当天赶到现场检查处理。因特殊原因无法完成维修的，作好记录并与报修人另行预定时间解决，具体投标人在投标响应文件中提供相关方案及承诺。

8、中标供应商需对招标人的技术人员、维护人员及操作用户进行全面培训，培训方式为现场培训，内容包括软件运维管理、平台管理、用户管理、日志管理、数据备份等等。培训讲师需为相关产品的原厂技术人员，培训次数不少于2次（可以在一年内分开进行）。所有培训费用由中标供应商承担。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的随机抽取中标候选人。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 3 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

包一、包二：

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公示计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%（小数点后保留2位） |
| 技术性能 （30分） | 根据投标文件中对技术参数指标响应进行评审，技术参数指标完全满足招标文件第四章项目需求技术参数清单中的参数要求的得30分。 带“★”项为重要设备参数，不响应或负偏离的，每一项扣2分，扣完为止。 |
| 技术方案 （18分） | 1、技术实施方案。方案优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 2、组织保证措施方案。方案优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 3、工期保证措施方案。方案优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 4、质量保证措施方案。方案优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 5、安全保证措施方案。方案优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 6、联网运维服务方案。方案优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 |
| 售后服务 （3分） | 售后服务方案。方案内容优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 |
| 综合实力 （5分） | 1、投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系证书、隐私信息管理体系认证证书的，有1个得1分，满分3分。（提供相关证书原件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图扫描上传，否则不得分。） 2、投标人具有信息安全服务资质认证CCRC（安全运维服务）一级的得2分，二级的得1分，三级的得0.5分，其他不得分。（提供证书原件扫描上传，否则不得分。） |
| 配套设备 （3分） | 投标人自有或租赁高空作业车、光纤熔接机、线缆测试仪的，有1个得1分，满分3分。（提供购置发票原件或租赁协议原件扫描上传，否则不得分。） |
| 项目团队 （11分） | 1、拟派项目经理具有二级及以上注册建造师（通信与广电工程或机电工程）、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，有一个证书得1分，满分2分。（提供相关证书原件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描上传，否则不得分。） 2、拟派技术负责人具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，有一个证书得1分，满分2分。（提供相关证书原件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描上传，否则不得分。） 3、拟派项目团队（不含项目经理和技术负责人）具有电工作业证书的，有一个人得1分，满分2分。（提供相关证书原件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描上传，否则不得分。） 4、拟派项目团队（不含项目经理和技术负责人）具有高空作业证书的，有一个人得1分，满分2分。（提供相关证书原件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描上传，否则不得分。） 5、拟派项目团队中售后服务经理（不含项目经理和技术负责人）具有信息系统项目管理师、网络工程师的，有一个证书得1分，满分2分。（提供相关证书原件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描上传，否则不得分。） 6、拟派项目团队中（不含项目经理和技术负责人）具有IT服务工程师（或IT服务项目经理）的，有一个人得1分，满分1分。（提供相关证书原件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描上传，否则不得分。） |

包三：

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公示计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%（小数点后保留2位） |
| 技术性能 （30分） | 根据投标文件中对技术参数指标响应进行评审，技术参数指标完全满足招标文件第四章项目需求技术参数清单中的参数要求的得30分。 带“★”项为重要设备参数，不响应或负偏离的，每一项扣2分，扣完为止。 |
| 技术方案 （24分） | 1、技术实施方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 2、组织保证措施方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 3、工期保证措施方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 4、质量保证措施方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 5、安全保证措施方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 6、联网运维服务方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 |
| 售后服务 （3分） | 售后服务方案。方案内容优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 |
| 综合实力 （5分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系证书的，有1个得1分，满分5分。（提供相关证书原件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图扫描上传，否则不得分。） |
| 项目团队 （8分） | 1、拟派项目经理具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的得2分。（提供相关证书原件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描上传，否则不得分。） 2、拟派技术负责人具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的得2分。（提供相关证书原件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描上传，否则不得分。） 3、拟派项目团队（不含项目经理和技术负责人）具有电工作业证书的，有一个人得1分，满分2分。（提供相关证书原件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描上传，否则不得分。） 4、拟派项目团队（不含项目经理和技术负责人）具有高空作业证书的，有一个人得1分，满分2分。（提供相关证书原件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描上传，否则不得分。） |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件14）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件15）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

3. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： （人民币：元） |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2             投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  | 合同签订后日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                  法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心宝应分中心：

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7     主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                   供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11     中小企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心宝应分中心组织的（项目名称），（项目编号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

附件14联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心宝应分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件15实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。