## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 连云区老旧小区改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 连云区老旧小区改造项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土建工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
拆除部分
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、破损外墙面拆除 2、拆除抹灰层 3、垃圾外运距离等投标人自行考虑 | m2 | 3733.33
2 | 011607002001 | 破损屋面拆除 | 1、垃圾外运距离等投标人自行考虑 | m2 | 5632
3 | 011607002002 | 瓦屋面拆除 | 1、拆除至屋面板 2、垃圾外运距离等投标人自行考虑 | m2 | 200
4 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1、内墙面拆除 2、拆除抹灰层 3、垃圾外运距离等投标人自行考虑 | m2 | 2500
长宁路1~4号，中燃宿舍楼9、11，号船务公司宿舍楼
5 | 010902003001 | 防水保温屋面（平屋面） | 1、4mm厚SBS卷材两道 2、破损屋面修复找平 3、屋面板（结构找坡） 4、其他未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m2 | 5060
6 | 010901001001 | 防水保温屋面（瓦屋面） | 1、树脂波形瓦（含脊瓦） 2、木挂瓦条30x30mm，中距660mm 3、木顺水条30x30mm，中距500mm 4、C20细石混凝土找平层，厚35mm（配φ4mm@150x150mm钢筋网） 5、4mm厚SBS卷材一道 6、20mm厚1:3水泥砂浆 7、60mm厚聚苯乙烯挤塑板保温层 8、屋面板（结构找坡） 9、其他未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m2 | 200
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.破损墙面修复 2.12mm厚1:3水泥砂浆 3.8mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 3733.33
8 | 011406001001 | 乳胶漆外墙 | 1、刷外墙饰面漆 2、刷防水底漆 3、表面基层打磨 4、刷防水腻子粉二道 5、刷抗裂砂浆或墙固 6、墙面清理及垃圾外运 | m2 | 11200
9 | 011406001007 | 内墙饰面 | 1、白水泥加胶腻子、内墙乳胶漆各两遍 2、5mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 3、12mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、墙面清理及垃圾外运 | m2 | 2000
解放巷28、29号楼
10 | 010902003002 | 防水保温屋面（平屋面） | 1、4mm厚SBS卷材两道 2、破损屋面修复找平 3、屋面板（结构找坡） 4、其他未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m2 | 572
11 | 011406001003 | 乳胶漆外墙 | 1、刷外墙饰面漆 2、刷防水底漆 3、表面基层打磨 4、刷防水腻子粉二道 5、刷抗裂砂浆或墙固 6、墙面清理及垃圾外运 | m2 | 1750
12 | 011406001006 | 破损修复 | 1、填补坑洞高度150mm，深度100mm，使用砂浆挤塑板找平 2、批刮砂浆3遍，网格布1遍，批刮宽带600mm，表面收光 | m2 | 175.97
13 | 011406001004 | 内墙饰面 | 1、白水泥加胶腻子、内墙乳胶漆各两遍 2、5mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 3、12mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、墙面清理及垃圾外运 | m2 | 500
其他
14 | 010101001002 | 原有落水斗、落水管更换 | 1、原有落水斗（112个）、落水管更新替换 2、PVC管φ110mm，配套PVC落水斗 3、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m | 2307
15 | 010101001003 | 原有出水口更新替换 | 1、清理杂物 2、原有出水口（带罩）更新替换 3、强力砂浆灌缝、堵缝 4、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | 个 | 112
16 | 010101001004 | 楼梯栏杆（维修） | 1、如有损坏参考原样拆除换新，高度不小于1.2米，栏杆样式满足招人标要求 2、栏杆顶部水平荷载大于1.0KN/M，竖向荷载不小于1.2KN/M 3、整体除锈刷漆出新 4、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m | 1270.55
分部分项合计
措施项目
17 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1
18 | 011701002001 | 外脚手架 |  | 项 | 1
19 | 011701003001 | 里脚手架 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土建工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【土建工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【土建工程】
计日工表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土建工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【室外工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 | [5 empty] | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
道路工程
1 | 041001002001 | 拆除彩色道板砖 | 1、含连接层 2、垃圾外运距离等投标人自行考虑 | m2 | 874.67
2 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、原道板砖部位加铺混凝土 2、混凝土强度等级:预拌C30 3、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m3 | 87.47
3 | 040203006001 | 沥青路面 | 1、5CM厚细粒式沥青混凝土 2、热沥青粘层油（一层） 3、铺贴高性能应力吸收贴(混凝土板块接缝、裂缝处) 4、喷洒粘层油:用量 0.5~1L/m2 5、施工面清洁、清扫处理 | m2 | 4200
4 | 040203007001 | 破损混凝土路面修缮 | 1、分块浇筑，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6m，沥青砂子嵌缝 2、浇筑C30混凝土至原有地坪高度 3、清除道路混凝土表层不小于12cm | m2 | 600
5 | 040204002001 | 人行透水砖路面 | 1、60mm厚透水砖，粗砂灌缝 2、30mm厚中砂找平层 3、150mm厚透水水泥混凝土（抗压强度≥20MPa） 4、100mm厚天然砂 5、素士夯实，90%<压实度<93% | m2 | 50
6 | 040204004001 | 安砌侧石 | 1、立石:黄锈石花岗岩，凸地100mm，600*125*250mm 2、30mm厚1:2.5水泥砂浆 3、30mm厚C15混凝土靠背 | m | 300
7 | 040205008001 | 标线 | 1、热熔漆 2、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m2 | 80
其他工程
8 | 010101001001 | 检查井井口抬高 及更换井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格:更换D40型700mm、800mm防盗球墨铸铁井盖（加重型） 2、新建部分:C30混凝土压顶（按实际高程新做压顶，超过300mm则在新做部分增加一个预制井筒），加防坠网 3、拆除压顶以上部分 4、清理井内杂物，外运距离等投标人自行考虑 | 座 | 30
9 | 010101001002 | 雨水箅井口抬高及 更换雨水箅 | 1、井盖、井圈材质及规格:更换D40型400*600mm球墨铸铁井篦（加重型） 2、新建部分:C30混凝土压顶（按实际高程新做压顶，超过300mm则在新做部分增加一个预制井筒） 3、拆除压顶以上部分 4、清理井内杂物，外运距离等投标人自行考虑 | 座 | 30
分部分项合计
措施项目
10 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【室外工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【室外工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外工程 |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 50000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 50000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 50000 |  |  | —
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【室外工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外工程 |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 院区娱乐设施的维修更换及补新 |  |  | 50000
合 计 |  |  |  | 50000 |  |  |  | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【室外工程】
计日工表
工程名称：室外工程 |  |  |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【室外工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【雨污水工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水工程 | [5 empty] | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
雨水
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除混凝土地面路面/沥青路面 2、含切缝 3、垃圾外运距离等投标人自行考虑 | m2 | 320.33
2 | 040101002001 | 挖沟槽方 | 1、挖方类别:投标人自行勘察现场自行确定 2、含混凝土地面基层 3、留足回填方量 4、垃圾外运距离等投标人自行考虑 | m3 | 436.89
3 | 040203007001 | 地面路面恢复 | 1、按原样恢复 2、含基层 | m2 | 355.01
4 | 040305001001 | 垫层 | 1、中砂或粗砂 2、150mm厚 3、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m3 | 48.05
5 | 040103001001 | 回填方 | 1、中砂或粗砂 2、回填厚度150mm 3、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m3 | 34.65
6 | 040103001002 | 回填方 | 1、利用挖出方 2、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m3 | 186.02
7 | 040501004006 | 塑料管 | 1、塑钢缠绕管DN200mm，环刚度不低于10MPa 2、胶圈承插式连接 3、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m | 86.7
8 | 040501004002 | 塑料管 | 1、塑钢缠绕管DN300mm，环刚度不低于10MPa 2、胶圈承插式连接 3、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m | 287.42
9 | 040501004005 | 塑料管 | 1、塑钢缠绕管DN400mm，环刚度不低于10MPa 2、胶圈承插式连接 3、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m | 29.97
10 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、圆形混凝土检查井φ700mm 2、D400球墨铸铁双层井座和井盖 3、检查井采用防坠落措施和防盗措施 4、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | 座 | 15
11 | 040504009001 | 雨水口 | 1、砖砌平箅式单篦雨水口（铸铁井圈） 2、其余未描述详尽之处详见图集及相关规范要求 | 座 | 30
污水
12 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、拆除混凝土地面 2、含切缝 3、垃圾外运距离等投标人自行考虑 | m2 | 168.39
13 | 040101002002 | 挖沟槽方 | 1、挖方类别:投标人自行勘察现场自行确定 2、含混凝土地面基层 3、留足回填方量 4、垃圾外运距离等投标人自行考虑 | m3 | 233.01
14 | 040203007002 | 混凝土地面恢复 | 1、按原样恢复 2、含基层 | m2 | 168.39
15 | 040305001002 | 垫层 | 1、中砂或粗砂 2、150mm厚 3、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m3 | 25.26
16 | 040103001003 | 回填方 | 1、中砂或粗砂 2、回填厚度150mm 3、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m3 | 18.65
17 | 040103001004 | 回填方 | 1、利用挖出方 2、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m3 | 119.68
18 | 040501004004 | 塑料管 | 1、塑钢缠绕管DN300mm，环刚度不低于10MPa 2、胶圈承插式连接 3、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | m | 187.1
19 | 040504002002 | 混凝土井 | 1、圆形混凝土检查井φ700mm 2、D400球墨铸铁双层井座和井盖 3、检查井采用防坠落措施和防盗措施 4、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | 座 | 33
20 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1、玻璃钢化粪池（有效容积16m3） 2、地基采用铺垫厚度500mm的砂硕基础层，分两层铺设，下层为5mm-40mm的级配碎石，厚度为400mm，上层铺100mm中粗砂 3、含土石方工程、地面拆除恢复 4、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | 座 | 2
分部分项合计
措施项目
21 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【雨污水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【雨污水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：雨污水工程 |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【雨污水工程】
计日工表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【雨污水工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【路灯工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 | [5 empty] | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040303002002 | 路灯基础 | 1、名称:庭院灯基础（500*500*500mm） 2、C25混凝土基础 3、含土方开挖、回填、弃置，模板制作安拆，预埋地脚螺栓，预埋PVC线管，接地极，路灯安装后灯杆底浇筑C20混凝土护脚等 4、如在混凝土地面上新建，含拆除混凝土地面（包括切缝）及基层拆除 5、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | 座 | 16
2 | 030405002001 | 太阳能路灯 | 1.4.0米金属热镀锌灯杆，灯具防具等级IP65 2.太阳能电池板组件，175WP单晶硅电池片 3.专用密闭式免维护蓄电池200Ah 4.12V35W，LED光源 5.智能控制器DC12V10A 6.其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | 组 | 16
3 | 040304005001 | C20预制电池笼 | 1.500*400*250mm 2、含土方开挖、回填、弃置等 3、如在混凝土地面上新建，含拆除混凝土地面（包括切缝）及基层拆除 4、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及相关规范要求 | 个 | 16
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【路灯工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.2
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.1
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【路灯工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：路灯工程 |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【路灯工程】
计日工表
工程名称：路灯工程 |  |  |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【路灯工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.1
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.37
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【绿化补植
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化补植工程 | [5 empty] | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、植物名称:紫薇 2、地径8cm，高度3-4m 3、树型要求:全冠，树形饱满，枝条分布均匀密实，树形优美 4、乔木栽植:种植时带土球，土球规格满足规范要求 5、养护期:一级养护一年 | 株 | 30
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、植物名称:高杆女贞 2、胸径10cm，高度4-5m，冠幅1.5m，枝下高1.5m 3、树型要求:全冠，树冠饱满，枝条分布均匀，树形优美 4、乔木栽植:种植时带土球，土球规格满足规范要求 5、养护期:一级养护一年 | 株 | 30
3 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、苗木:红叶石楠球/大叶黄杨球 2、高度100cm，冠幅120cm 3、树型要求:球形饱满 4、养护期:一级养护一年 | 株 | 60
4 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1、苗木、花卉名称:瓜子黄杨/红叶石楠/大叶黄杨 2、高度25cm，冠幅25cm 3、单位面积株数:36株/m2 4、树型要求:笼子苗，长势良好 5、养护期:一级养护一年 | m2 | 200
分部分项合计
措施项目
5 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.支撑类型、材质:投标人自行考虑适合的支撑方式，结算时不予调整 | 株 | 60
6 | 050403002001 | 草绳绕树干 |  | 株 | 60
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【绿化补植工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化补植工程 |  |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【绿化补植工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化补植工程 |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【绿化补植工程】
计日工表
工程名称：绿化补植工程 |  |  |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【绿化补植工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：绿化补植工程 |  |  | 标段：连云区老旧小区改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13