招　标　文　件

项目名称：高公岛渔港基础配套设施建设项目趸船工程（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320703-JSGH-G2026-0002

采  购  人：连云港市连云区人民政府高公岛街道办事处

采购代理机构：江苏国衡工程咨询有限公司

2026年4月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	34

第五章  评标方法与评标标准	43

第六章  投标文件格式	47

第一章  投标邀请

受连云港市连云区人民政府高公岛街道办事处的委托，江苏国衡工程咨询有限公司就高公岛渔港基础配套设施建设项目趸船工程（专门面向中小企业）（JSZC-320703-JSGH-G2026-0002）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 高公岛渔港基础配套设施建设项目趸船工程（专门面向中小企业）的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年 04 月 30 日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320703-JSGH-G2026-0002

2.项目名称：高公岛渔港基础配套设施建设项目趸船工程（专门面向中小企业）

3.预算金额：221.3万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为221.3万元。

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：高公岛渔港基础配套设施建设项目趸船工程，新建一座趸船码头（详细内容见本招标文件第四章）。

7.合同履行期限：自合同签订之日起90个日历天内，完成趸船码头的制作、运输、安装、调试工作，并具备验收合格条件。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

7.法律、行政法规规定的其他条件；

8.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

备注:采购人或采购代理机构通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

9.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》（详见第六章  投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章  投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2026年 04 月 16 日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年 04 月 30 日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：连云港市连云区人民政府高公岛街道办事处

地    址：江苏省连云港市连云区连云街道胜利路115号

联 系 人：万工

联系电话：0518-80327869

2、采购代理机构信息

名    称：江苏国衡工程咨询有限公司

地    址：连云港市海州区青圃路8号海州区盛世常宁科创园6号楼2楼

联 系 人：朱自亮

联系电话：17372937711

3. 项目联系方式

联 系 人：朱自亮

联系电话：17372937711

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏国衡工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目采购代理费按“苏招协[2022]002”收费标准的70%计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付，供应商在报价时应综合考虑以上相关费用，不得单列。

注：采购代理费支付至江苏国衡工程咨询有限公司连云港分公司（收款信息如下）：

名称:江苏国衡工程咨询有限公司连云港分公司

统一信用代码:91320706MA7FCLHL65

开户行及账号:中国银行连云港万润支行527477383155

银行代码:104307004037

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7本项目执行连财购[2026]7号文《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购代理机构提供四份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38.4 本项目专门面向中小企业。

39、支持绿色发展

39.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

39.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

41、采购本国产品的支持政策

41.1 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_____

乙方：（卖方）_____

甲、乙双方根据           项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、合同图纸与技术标准

4.1合同图纸：本合同履行所依据的图纸，指甲方在招标文件中提供的全部趸船码头图纸、技术文件（以下简称“招标图纸”），以及经甲方书面确认的乙方深化设计图纸。

4.2乙方审图责任：乙方确认，在提交投标文件前，已对全部招标图纸进行了详细、全面的审查，充分了解其所有技术要求、现场条件及工程范围，并确认其具备按图实施采购及安装的能力。招标图纸中被乙方在投标截止前以书面形式提出质疑并获甲方书面澄清的部分除外，其余部分均视为乙方已完全理解、接受并可实施。

4.3图纸问题的处理：

a)在合同履行过程中，若乙方发现招标图纸中存在导致工程无法按国家强制性标准或行业通用规范安全、合规实施的缺陷、错误或遗漏，应立即书面通知甲方，并附上详细说明及建议解决方案。

b)甲方在收到通知后【5】个工作日内，应组织原设计单位进行研究。经核实确属图纸设计问题且必须变更的，甲方应发出正式变更指令。由此引起的费用增加，由甲方承担，费用计算按本合同“变更与调整”条款执行。（工期延误所产生的费用由乙方自行承担）

c) 除上述情形外，因对图纸理解偏差、施工工艺选择不当、或为完成图纸明示或暗示工作而采取的任何措施所产生的成本与风险，均已包含在合同价款中，由乙方承担。

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1 本项目不收取履约保证金。

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同价格与支付

9.1合同价格形式：本合同采用固定全费用综合单价。最终结算总价按经甲方确认的、实际完成的合格采购数量乘以投标文件《投标分项报价表》及协商的变更价款中对应的全费用综合单价进行计算。

9.2合同款项的支付方式及进度安排

- 合同签订后，支付合同金额的30%作为预付款，全部货物运抵合同指定地点并经买方初步验收合格后，支付至合同总价的80%（即再付50%），全部货物安装调试完毕，经甲方最终验收合格支付至结算总价的100%（即再付20%）。

注：上述款项支付时，乙方必须先向甲方提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由乙方自行承担。采购人对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后 10个工作日内将资金支付到约定的供应商账户（以发票开具日期计算）。

9.3全费用综合单价：投标文件《投标分项报价表》中载明的全费用综合单价，已包含为完成合同图纸明示或暗示的全部工作内容所需的人工费、材料费、机械费、深化设计费、管理费、利润、税费、运输保险、安装调试、验收、培训、质保期服务等所有费用，以及在合同工期内应预见和不可预见的一切风险、责任和义务的费用。除本合同另有约定外，该单价在合同履行期间固定不变，不因市场物价波动、采购数量增减而调整。

9.4投标文件《投标分项报价表》是本合同不可分割的组成部分。乙方确认，其报价已充分理解并包含了招标文件、采购需求、合同图纸（及经确认的深化设计图纸）中所示的为完成本趸船码头所必需的全部工作、材料、配件、测试及辅助工程，无论其在采购清单中是否单独列项。

十、变更与调整

10.1变更来源：本项目的任何变更必须基于甲方的书面指令。变更可源于：a) 甲方主动提出的优化或调整；b) 根据本合同第四条（合同图纸与技术标准）确认为因招标图纸设计错误而必须进行的修改。

10.2变更计价原则：因变更引起的价格调整，按以下规则执行：

a) 投标文件《投标分项报价表》中有适用于变更工作的子目，采用该子目的全费用综合单价。

b) 投标文件《投标分项报价表》中只有类似于变更工作的子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由双方协商确定调整后的全费用综合单价。

c) 投标文件《投标分项报价表》中没有适用或类似于变更工作的子目，属于新增项目。其全费用综合单价按以下方式确定：

i. 由乙方根据变更内容编制单价分析，报送甲方审核。双方应在考虑该项目投标时的计价原则、市场价格水平及乙方的合理利润的基础上，协商确定一个经双方书面确认的、不下浮的全费用综合单价。

ii. 若双方无法在约定期限内就新增单价达成一致，任何一方可提议委托双方共同认可的、具有相应资质的第三方工程造价咨询机构进行审定，审定结果对双方均有约束力。相关咨询费用由双方平均承担，或因一方原因导致委托产生的，由该方承担。

d) 因变更导致采购数量减少的，应按照合同原有单价或上述原则确定的单价，相应调减合同价款。

10.3变更程序：

a) 甲方发出书面变更指令。

b) 乙方在收到变更指令后【5】个工作日内，向甲方提交详细的变更费用预算（包括根据本条确定的单价、预计工程量及总价）及工期影响报告。

c) 甲方应在收到乙方提交的完整报告后【14】个工作日内进行审核并书面确认。未经甲方事先书面确认的变更，乙方不得实施，相关费用不予支付，工期不予顺延。

d) 甲方书面确认变更费用及工期后，乙方应遵照执行。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保修范围和保修期及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_3_小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为 2 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、项目验收

验收前提：乙方应在项目最终验收前，向甲方提交完整、准确、清晰的全套竣工技术资料（一式陆份），至少包括但不限于：竣工图纸、主要材料与设备的质量证明文件、产品合格证、安装调试记录、测试报告、操作使用与维护保养说明书等。上述技术资料的完整提交是启动项目正式验收程序的必要条件。

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十四、货物的包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十五条 现场协调与安全责任

15.1 乙方须负责自行办理本项目实施所必需的一切行政许可、审批手续（包括但不限于水上水下作业许可、航道通告、海事报备等），并承担相关费用。因手续不全导致的责任和损失由乙方承担。

15.2 乙方在履行合同过程中，应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及项目所在地的安全、环境保护规定，建立健全安全生产责任制，采取充分的安全保障和环境保护措施。

15.3 因乙方原因（包括但不限于其雇员、分包商的行为或过失）造成的任何安全生产事故、环境污染事件及由此引发的任何责任、索赔、罚款、损失和费用，均由乙方独立承担全部责任。若因此给甲方或第三方造成损失的，乙方应负责赔偿。

十六、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

16.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

16.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

18.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，财政监督管理部门及见证方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4、本项目核心产品为：浮桥。

一、项目概况

高公岛渔港基础配套设施建设项目趸船工程，位于项目规划港池水域。具体详见采购清单及设计图纸。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 项目描述 | 单位 | 采购数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管桩φ500 | 1.地层情况:详见地勘报告及现场实际情况。 2.送桩深度、桩长:桩顶高程5.2m，桩底高程-22.3m ，桩长27.5m。 3.材质:Q355钢材。 4.管径、壁厚:φ500mm钢管壁厚12mm 加固板400mm高12mm厚,含桩帽，单个重4.737t。 5.钢管桩防腐：防腐长度12.5m,除锈达到Sa2级，涂层底层一道富锌漆厚度100um；中间层二道环氧云铁防锈漆厚500um，面层二道环氧重型防腐涂料，厚度300um,泥下区域无防腐层。 6.阴极保护牺牲阳极符合要求(另计）。 7.探伤超声波符合要求。 8.未尽之处:详见施工图纸及规范要求。 9.由投标人根据施工现场实际情况自行考虑综合报价。 | 根 | 14 | 工业 |
| 2 | 栈台 | - 浇筑部位：栈台。 2.构件规格：4000mm*1600mm*1000mm。 3.混凝土规格及强度等级：C40预拌砼。 - 4.未尽之处:详见施工图纸及规范要求。 5.由投标人根据施工现场实际情况自行考虑综合报价。 | m3 | 6.04 | 工业 |
| 3 | 现浇混凝土钢筋 | 1.栈台现浇钢筋。 2.钢筋种类、规格：HRB400 级φ16、φ20钢筋 。 3.未尽之处:详见施工图纸及规范要求。 4.由投标人根据施工现场实际情况自行考虑综合报价。 | t | 0.234 | 工业 |
| 4 | 预埋铁件（栈台预埋铁件） | - 预埋螺杆M20*300mm。 - 预埋钢板YM1-10*100*300mm。 3.预埋钢板YM2-10*200*500mm。 4.预埋钢筋爪φ12钢筋。 5.未尽之处:详见施工图纸及规范要求。 6.由投标人根据施工现场实际情况自行考虑综合报价。 | t | 0.062 | 工业 |
| 5 | 引桥 | 1.结构型式：接岸引桥20*2m。 2.钢材品种规格：铝合金6061，底座主梁方管120*120*9mm,共4根长4*10m,底座主梁方管120*120*9mm共4根2*1.5m；底座主梁方管120*120*90mm，共2根2*1.26m;底座横梁方管100*100*5mm共14根长14*1.26m;底座斜撑1方管100*100*5mm，共8根长8*0.917m;底座斜撑2方管100*10*5mm共12根长12*1.703m;底座龙骨方管50*20*2mm，共8根长8*9.76m；扶手主梁方管方管100*100*5mm共4根长度4*9.79m；扶手主梁方管100*100*5mm共4根长4*0.98m;扶手主梁方管100*100*5mm共4根长4*0.98m；扶手主梁方管100*100*5mm共4根长4*0.283m;扶手主梁方管100*100*5mm共4根长4*1.08m,扶手斜撑方管80*80*5mm共56根长56*1.243m；扶手龙骨方管50*20*2mm共8根长8*9.79m。 3.滚轮（含滚轮支架）φ73*163共4组，引桥铰接3组 4.304不锈钢螺栓及引桥铰接、预埋铁件、栏杆。 5.铝合金构建采用阳极氧化防腐处理，氧化膜级别AA25，氧化膜厚度不小于25um。 6.引桥面板采用格栅塑木地板。 7.其他未尽之处：详见设计图纸及招标要求。 8.投标人根据现场实际情况综合报价。 | 座 | 1 | 工业 |
| 6 | 浮桥 A1 | 铝架A1 12*2m 5座 1.浮桥 铝架A1 12*2m 5座 每段用量如下。 2.框架和桩导向装置：铝合金6061-T6框架和抱桩器（另计）。 3.铝合金主梁222*100mm 2*12m，铝合金主梁222*100mm 1*2m；横梁方管78*50*3.0mm 9*1.826mm，横梁U型槽90**78*7mm 1*1.826m，斜撑1方管78*50*3.0mm 4*1.182m，斜撑2方管78*50*3.0mm 8*2.131m,龙骨方管76*35*3.0mm 5*11.913m；含水电盖板。 4.HDPE浮箱1200*800*550mm12个，浮箱内部填充EPS（泡沫）15kg/m3。 5.实心塑木面板25*145mm，用不锈钢固定螺钉。 6.浮箱为多体组合浮箱，浮箱侧186*173*62橡胶块，由管道串联连接，连接螺栓采用304不锈钢 7.其他未尽之处：详见设计图纸及招标要求。 8.投标人根据现场实际情况综合报价。 | m2 | 120 | 工业 |
| 7 | 浮桥 A2 | 铝架A2 9*2m 4座 1.浮桥 铝架A2 9*2m 4座 每段用量如下。 2.框架和桩导向装置：铝合金6061-T6框架和抱桩器（另计）。 3.主梁222*100mm 2*9m；主梁222*100mm 1*2m;横梁方管78*50*3.0 9*1.826m;横梁U型90*78*7.01 1*1.826m；斜撑1方管78*50*3.0mm 4*1.182m;斜撑2方管78*50*3.0 8*2.131m，龙骨76*35*3.0mm 5*8.913m，含水电盖板。 4.浮箱材质HDPE 1200*800*550mm12个，浮箱内部填充EPS（泡沫）15kg/m3。 5.实心塑木面板25*145mm，用不锈钢固定螺钉。 6.浮箱为多体组合浮箱，浮箱侧186*173*62橡胶块，由管道串联连接，连接螺栓采用304不锈钢。 7.其他未尽之处：详见设计图纸及招标要求。 8.投标人根据现场实际情况综合报价。 | m2 | 72 | 工业 |
| 8 | 浮桥 A3 | 铝架A3 6*2m 4座 1.浮桥 铝架A2 6*2m 4座 每段用量如下。 2.框架和桩导向装置：铝合金6061-T6框架和抱桩器（另计）。 3.主梁222*100mm 2*6m；主梁222*100mm 1*2m;横梁方管78*50*3.0 9*1.826m;横梁U型90*78*7.01 1*1.826m；斜撑1方管78*50*3.0mm 4*1.182m;斜撑2方管78*50*3.0 8*2.131m，龙骨76*35*3.0mm 5*5.913m，含水电盖板。 4.浮箱材质HDPE 1200*800*550mm9个，浮箱内部填充EPS（泡沫）15kg/m3。 5.实心塑木面板25*145mm，用不锈钢固定螺钉。 6.浮箱为多体组合浮箱，浮箱侧186*173*62橡胶块，由管道串联连接，连接螺栓采用304不锈钢。 7.其他未尽之处：详见设计图纸及招标要求。 8.投标人根据现场实际情况综合报价。 | m2 | 48 | 工业 |
| 9 | 浮桥 B | 铝架B 12*3m 4座 1.浮桥 铝架B 12*3m 4座 每段用量如下。 2.框架和桩导向装置：铝合金6061-T6框架和抱桩器（另计）。 3.主梁222*100mm 2*12m；主梁222*100mm 1*3m;横梁方管78*50*3.0 9*2.826m;横梁U型90*78*7.01 1*2.826m；斜撑1方管78*50*3.0mm 4*1.577m;斜撑2方管78*50*3.0 8*3.032m，龙骨76*35*3.0mm 7*11.913m，含水电盖板。 4.浮箱材质HDPE 1200*800*550mm18个，浮箱内部填充EPS（泡沫）15kg/m3。 5.实心塑木面板25*145mm，用不锈钢固定螺钉。 6.浮箱为多体组合浮箱，浮箱侧186*173*62橡胶块，由管道串联连接，连接螺栓采用304不锈钢。 7.其他未尽之处：详见设计图纸及招标要求。 8.投标人根据现场实际情况综合报价。 | m2 | 144 | 工业 |
| 10 | 浮桥 B1 | 浮桥 铝架B1 6*3m 1座 1.浮桥 铝架B1 6*3m 1座 每段用量如下。 2.框架和桩导向装置：铝合金6061-T6框架和抱桩器（另计）。 3.主梁222*100mm 2*9m；主梁222*100mm 1*3m;横梁方管78*50*3.0 9*2.826m;横梁U型90*78*7.01 1*2.826m；斜撑1方管78*50*3.0mm 4*1.577m；斜撑2方管78*50*3.0 8*3.032m，龙骨76*35*3.0mm 5*11.913m，含水电盖板。 4.浮箱材质HDPE 1200*800*550mm9个，浮箱内部填充EPS（泡沫）15kg/m3。 5.实心塑木面板25*145mm，用不锈钢固定螺钉。 6.浮箱为多体组合浮箱，浮箱侧186*173*62橡胶块，由管道串联连接，连接螺栓采用304不锈钢。 7.其他未尽之处：详见设计图纸及招标要求。 8.投标人根据现场实际情况综合报价。 | m2 | 18 | 工业 |
| 11 | 外抱桩器φ500 | 1.抱桩器主结构为铝合金6061-T6+P滚轮。 2.抱桩器所有板材未特殊表明，板厚均为10mm。 3.抱桩器固定螺栓材质为不锈钢304。 4.抱桩器外侧设置橡胶护舷。 5.未尽之处:详见施工图纸及规范要求。 6.由投标人根据施工现场实际情况自行考虑综合报价。 | 套 | 14 | 工业 |
| 12 | D型橡胶护舷 | 1.护舷类型：D型橡胶护舷。 2.规格：D型 100*50*6mm。 3.其他未尽之处：详见设计图纸及招标要求。 4.未尽之处:详见施工图纸及规范要求。 5.由投标人根据施工现场实际情况自行考虑综合报价。 | m | 346 | 工业 |
| 13 | 系船柱5t 304不锈钢 | 1.304不锈钢系船柱表面磨砂，4m间距。 2.套筒及垫板和螺栓。 3.其他未尽之处：详见设计图纸及招标要求。 4.投标人根据现场实际情况综合报价。 | 件 | 76 | 工业 |
| 14 | 牺牲阳极制作、安装 | 1.阴极保护系统:阳极块采用选用铝_锌_铟-镁-钛牺牲阳极Al-Zn-In-Mg-Ti。 2.500mm钢管桩安装一块，牺牲阳极A21l-3净重78kg，槽钢11.85kg。 3.未尽之处:详见施工图纸及规范要求。 4.由投标人根据施工现场实际情况自行考虑综合报价。 | 块 | 14 | 工业 |
| 15 | 护栏 | 1.栏杆材料种类、规格:60*60*2.0厚316不锈钢方管立柱@1500mm，高1200mm。 2.栏板材料种类、规格、颜色:三道316不锈钢链条Φ6mm。 3.固定配件种类:160*60*2.0厚不锈钢板、M12T型螺丝。 4.由投标人根据施工现场实际情况自行考虑综合报价。 | m | 5 | 工业 |
| 16 | 外涂塑(EP)复合钢管 | 1.名称：外涂塑(EP)复合钢管（基材为无缝钢管）。 2.规格 型号：DN100。 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗。 4.其他详见设计图纸。 | m | 40 | 工业 |
| 17 | 外涂塑(EP)复合钢管 | 1.名称：外涂塑(EP)复合钢管（基材为无缝钢管）。 2.规格 型号：DN65。 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗。 4.其他详见设计图纸。 | m | 6 | 工业 |
| 18 | PPR塑料管 | 1.名称：塑料管。 2.规格 型号：PPR-20。 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗。 | m | 10 | 工业 |
| 19 | SRTP钢丝骨架聚乙烯复合管 | 1.名称：SRTP钢丝骨架聚乙烯复合管。 2.规格 型号：De110。 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗。 4.其他详见设计图纸。 | m | 10 | 工业 |
| 20 | SRTP钢丝骨架聚乙烯复合管 | 1.名称：SRTP钢丝骨架聚乙烯复合管。 2.规格 型号：De75。 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗。 4.其他详见设计图纸。 | m | 110 | 工业 |
| 21 | 水表 | 1.名称：水平螺翼水表。 2.规格 型号：LXLC-100。 3.其他详见设计图纸。 | 个 | 1 | 工业 |
| 22 | 蝶阀 | 1.名称：蝶阀。 2.材质：不锈钢。 3.规格 型号： DN100。 | 个 | 2 | 工业 |
| 23 | 蝶阀 | - 1.名称：蝶阀。 2.材质：不锈钢。 - 3.规格 型号：DN65。 | 个 | 3 | 工业 |
| 24 | 截止阀 | 1.名称：截止阀。 2.材质：不锈钢。 3.规格 型号：DN25。 | 个 | 7 | 工业 |
| 25 | 止回阀 | 1.名称：止回阀。 2.材质：不锈钢。 3.规格 型号：DN100。 | 个 | 1 | 工业 |
| 26 | 水龙头 | 1.名称：水龙头。 2.材质：不锈钢。 3.型号规格：DN20。 | 个 | 22 | 工业 |
| 27 | 低阻力倒流防止器 | 1.名称：低阻力倒流防止器。 2.材质：不锈钢。 3.规格 型号：DN100。 | 个 | 1 | 工业 |
| 28 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:码头。 2.型号、规格:SQS100-C型。 3.符合设计规范及业主使用要求。 4.其他详见设计图纸。 | 套 | 1 | 工业 |
| 29 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓。 2.型号、规格:DN65。 3.符合设计规范及满足业主使用要求。 4.其他详见图纸。 | 套 | 4 | 工业 |
| 30 | 智能水电箱 | 1.名称：智能水电箱。 2.规格 型号：LXLC-65。 3.符合设计规范及业主使用要求。 4.其他详见图纸。 | 套 | 7 | 工业 |
| 31 | 不锈钢组合式消防柜 | 1.名称：不锈钢组合式消防柜。 2.规格 型号：1800*750*240。 3.符合设计规范及业主使用要求。 4.其他详见图纸。 | 套 | 3 | 工业 |
| 32 | 手提式干粉灭火器 | 1.名称：手提式干粉灭火器。 2.规格 型号：MF/ABC3。 3.其他详见设计图纸。 | 组 | 4 | 工业 |
| 33 | 手提式泡沫灭火器 | 1.名称：手提式泡沫灭火器。 2.规格 型号：MP9。 3.其他详见设计图纸。 | 组 | 4 | 工业 |
| 34 | 法兰式接头不锈钢金属软管 | 1.名称：法兰式接头不锈钢金属软管。 2.规格 型号：DN100。 3.其他详见设计图纸。 | 条 | 2 | 工业 |
| 35 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈。 2.结构类型:一般钢结构。 3.油漆品种：环氧磷酸底漆二道 漆膜厚度50um；环氧云铁中间漆一道，漆膜厚度100um；脂肪族聚氨酯面漆二道，漆膜厚度40um.。 4.符合设计规范及业主使用要求 5.其他详见设计图纸。 | kg | 6.5 | 工业 |
| 36 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:管道外采用聚氨酯保温层。 2.绝热厚度：30mm。 3.做法见国标图集《管道和设备保温、防结露及电伴热》16S401，引桥及码头架空管道保温结构采用16S401-30，管沟内保温采用16S401-31 Ⅳ型保温结构。 4.其他详见设计图纸要求。 | 项 | 1 | 工业 |
| 37 | 水泵接合器井 | 1.规格：室外消防泵接合器砌筑井。 2.垫层：C20砼、基础材质及厚度：200mmC20砼、强度等级：MU7.5机砖，M5水泥砂浆，井规格1500*1250mm，内外壁1：2水泥砂浆抹面20mm，施工详见标准图集参见99S203-13及设计图纸。 3.其他满足设计规范及业主使用要求。 | 座 | 1 | 工业 |
| 38 | 室外消火栓 | 1.名称：室外消火栓。 2.规格 型号：SS100/65-1.6。 3.其他详见设计图纸。 | 套 | 1 | 工业 |
| 39 | 配电箱 | - 名称：配电箱。 - 规格 型号：AL01 Pe=246KW。 3.安装方式：落地垫高0.2m 含设备安装基础及压铜端子。 4.符合设计规范及满足业主使用要求。 5.其他不详之处详见图纸。 | 台 | 1 | 工业 |
| 40 | A型水电箱 | 1.名称：A型水电箱。 2.规格 型号：Pe=21KW。 3.符合设计规范及满足业主使用要求。 4.其他不详之处详见图纸。 | 台 | 11 | 工业 |
| 41 | 配管 | 1.名称：配管。 2.材质：PVC刚性阻燃管。 3.规格：DN50。 4.配置形式：明配。 | m | 195 | 工业 |
| 42 | 配管 | 1.名称：配管。 2.材质：PVC刚性阻燃管。 3.规格：DN100。 4.配置形式：明配。 | m | 28 | 工业 |
| 43 | 配线 | 1.名称：配线。 2.配线形式：明配。 3.型号：BV-95mm2。 4.材质：铜芯。 | m | 114 | 工业 |
| 44 | 船用电力电缆 | 1.名称：船用电力电缆。 2.规格 型号：CEHR-0.6/1KV-4*185+1*95。 3.其他详见设计图纸。 | m | 28.5 | 工业 |
| 45 | 船用电力电缆 | 1.名称：船用电力电缆。 2.规格 型号：CEHR-0.6/1KV-5*16。 3.其他详见设计图纸。 | m | 212.5 | 工业 |
| 46 | 船用电力电缆 | 1.名称：船用电力电缆。 2.规格 型号：CEHR-0.6/1KV-5*10。 3.其他详见设计图纸。 | m | 102.5 | 工业 |
| 47 | 电力电缆终端头头 CEHR-0.6/1KV-4*185+1*95 | 1.名称：电力电缆头制作安装。 2.型号：CEHR-0.6/1KV。 3.规格：4*185+1*95。 4.材质、类型：干包式电力电缆头。 | 个 | 2 | 工业 |
| 48 | 插座 | 1.名称：码头专用防护型插座。 2.材质、规格：32A 3孔。 3.安装方式：水电箱内。 | 个 | 22 | 工业 |
| 49 | LED灯带 | 1.名称：LED灯带。 | m | 156 | 工业 |
| 50 | LED灯 | 1.名称:LED灯。 2.型号:2*13W。 3.安装形式:水电柱内安装。 4.其他详见设计图纸水电柱内安装。 | 套 | 13 | 工业 |
| 51 | 接地极 | 1.名称：接地极。 2.定位桩作为接地极。 | 个 | 5 | 工业 |
| 52 | 等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱。 2.材质：钢制箱体 铜母排。 | 台 | 5 | 工业 |
| 53 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统。 2.电压等级（kV）：1KV。 | 系统 | 1 | 工业 |
| 54 | 接地装置 | 1.名称：接地装置。 2.类别：接地网调试。 | 系统 | 1 | 工业 |

三、详细技术要求

1.制造与安装：

制造精度：构件加工尺寸误差需控制在设计允许偏差内。浮箱必须做水密性试验，确保无渗漏。

安装要求：定位桩的平面位置偏差不大于3cm，垂直度偏差不大于1%。浮桥安装后应连接平稳，无明显晃动，桥面平整，接头处过渡顺滑。

高程系统：施工安装全过程应采用1985国家高程基准。

2.涂装与标识：

涂装颜色按业主方要求。

需在醒目位置设置安全警示标识。

四、投标人工作范围与责任

1.工作范围：已包含为完成合同图纸明示或暗示的全部工作内容所需的人工费、材料费、机械费、深化设计费、管理费、利润、税费、运输保险、安装调试、验收、培训、质保期服务等所有费用，以及在合同工期内应预见和不可预见的一切风险、责任和义务的费用。

2.现场协调：投标人须负责办理水上作业等相关施工许可，遵守安全生产规定，并承担因自身原因造成的安全、环境责任及费用。

3.文件交付：项目完工后，投标人需提交完整的竣工图、主要材料质量证明书、产品合格证、安装记录、使用维护说明书等全套技术资料。

五、供货要求

1.交货期：自合同签订之日起90个日历天内，完成趸船码头的制作、运输、安装、调试工作，并具备验收条件。

2.交货方式：现场交货。

3.交货地点：采购人指定。

4.包装要求：供应商须根据货物的特性、尺寸及运输距离，采用合适的包装材料和包装方式，确保货物在运输、装卸过程中不受损坏、不生锈、不污染。易碎、易损、精密货物须采取特殊防护包装，标注“易碎”“防潮”“防晒”“轻放”等警示标识；大型构件须进行分段包装，便于运输和装卸，包装费用包含在投标报价中。

5.运输要求：供应商须选择具备相应运输资质、运输能力的运输单位，负责货物从供应商仓库至采购人指定交付地点的全程运输，运输方式须符合货物特性要求，确保货物按时、安全送达。运输过程中产生的一切费用（含运费、装卸费、过路过桥费等）由中标人承担。

6.运输责任：运输过程中发生货物损坏、丢失、污染等情况，由供应商负责无偿更换、补充，确保货物数量齐全、质量合格，且不影响项目工期，由此产生的一切损失和费用由中标人承担。

7.货物送达前24小时，供应商须书面或电话通知采购人，告知货物名称、数量、运输工具信息、预计送达时间，便于采购人做好接收准备。

8.货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

# 六、履约验收要求

验收前提：乙方应在项目最终验收前，向甲方提交完整、准确、清晰的全套竣工技术资料（一式陆份），至少包括但不限于：竣工图纸、主要材料与设备的质量证明文件、产品合格证、安装调试记录、测试报告、操作使用与维护保养说明书等。上述技术资料的完整提交是启动项目正式验收程序的必要条件。

- 1.采购人依法组织履约验收工作。

- 2.验收内容:采购文件中的全部内容。

3.采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

4.对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

5.如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

7.验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门。

七、其他

1.质保期：2年。

2.付款方式与履约保证金

- （1）付款方式：合同签订后，支付合同金额的30%作为预付款，全部货物运抵合同指定地点并经买方初步验收合格后，支付至合同总价的80%（即再付50%），全部货物安装调试完毕，经甲方最终验收合格支付至结算总价的100%（即再付20%）。

注：上述款项支付时，乙方必须先向甲方提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由乙方自行承担。采购人对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后 10个工作日内将资金支付到约定的供应商账户（以发票开具日期计算）。

（2）履约保证金：本项目不收取履约保证金。

（3）本项目报价不得超过最高限价。

（4）特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

3.拟投入本项目的人员配备：项目负责人1名、技术负责人1名、安全员1名。

4.图纸详见附件。

5.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

- （2）技术分（48分）

| - 评分因素 | - 分值 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| - 技术方案与施工组织设计 | - 18 | 根据投标人对第四章“采购需求”的理解，针对趸船码头的制造工艺、安装方案、精度控制、质量保证、安全文明施工、环境保护、应急预案等方面编制的综合技术方案及施工组织设计进行评审。 （1）方案内容极其详实、科学，完全针对本项目水域及结构特点。工艺先进合理，质量控制点明确、措施具体可靠，安全环保体系健全，应急预案周全，可操作性强，能显著保障并优化项目目标的实现得18分； （2）方案内容全面、有针对性，工艺合理，质量、安全、环保措施具体，能满足项目要求得16分； （3）方案内容基本完整，工艺、质量、安全、环保措施基本可行，基本可满足项目基本要求得12分； （4）方案内容空洞、缺乏针对性，或主要措施不明确、不合理，难以有效指导项目实施得6分； 不提供不得分。 |
| - 供货与安装保障方案 | - 15 | 根据投标人提供的供货计划、安装进度计划及相应的保障措施进行评审。 - 计划周密详尽，有主要时间节点，关键路径明确。保障措施具体得力，风险预判充分，应对预案有效，能确保工期零延误的得15分； （2）计划完整合理，有主要时间节点。保障措施较具体，有一定可操作性，能较好保障工期的得12分； （3）计划基本完整，有基本的保障措施，工期目标基本可实现的得9分； （4）计划简略或混乱，保障措施空泛，存在明显的工期延误风险的得6分； - 不提供不得分。 |
| - 现场施工管理、质量与风险控制专项方案 | - 10分 | 根据投标人针对本项目水上作业特点编制的现场管理协调方案、关键工序质量控制措施、专项风险识别与应对预案进行评审。 （1）方案专业性强，完全贴合水上工程实际。管理架构清晰，职责明确；质量控制点设置科学，检验手段具体；风险识别全面，应对预案详尽、有针对性，可有效规避现场各类风险的得10分； （2）方案较有针对性，管理、质量控制和风险管理措施较为具体，能满足项目现场实施的基本要求的得8分； （3）提出了基本的现场管理、质量控制和风险防范措施，但深度和针对性一般的得6分； （4）方案内容泛泛而谈，未结合水上作业特点，或关键控制措施缺失的得4分； 不提供不得分。 |
| - 成品保护、调试与试运行方案 | - 5分 | 根据投标人针对本项目交付前阶段，就趸船码头构件、设备、涂装等在运输、吊装、现场存放、安装过程中的成品保护措施，以及系统安装完成后的整体调试方案、试运行计划、功能与性能验证方法进行评审。 （1）成品保护措施周全、具体，覆盖全流程；调试与试运行方案科学、系统，验证项目齐全、标准明确，能确保交付的趸船码头功能完备、运行稳定可靠的得5分； （2）成品保护措施较具体，调试与试运行方案基本完整，能满足项目基本要求的得4分； （3）提出了基本的成品保护和调试运行措施的得3分； （4）方案简略，或对成品保护、调试运行环节重视不足的得2分； 不提供不得分。 |

- （3）商务及服务部分（22分）

| - 评分因素 | - 分值 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 类似项目业绩 | 3分 | 投标人自2020年1月1日以来（以竣（交）工验收证明时间为准），承担过类似项目业绩的得3分。 注：提供业绩合同及竣（交）工验收证明（或证明其完工证明材料）。 （未提供或业绩不符合要求得0分） |
| 人员能力 | 4 | 拟投入本项目的项目负责人具有中级及以上职称证书的得2分； 拟投入本项目的技术负责人具有中级及以上职称证书的得2分； 注：提供职称证书，未提供不得分。 |
| 综合实力 | 3 | （1）供应商具有质量管理体系认证证书得1分； （2）供应商具有环境管理体系认证证书得1分； （3）供应商具有职业健康安全管理体系认证证书得1分。 注：响应文件中须同时提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图加盖公章扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。 |
| 售后服务与培训方案 | 7分 | 根据投标人提供的售后服务方案和培训方案进行评审。 （1）售后服务承诺优于招标要求（如响应时间更短），体系完善，备件保障有力；培训方案详尽、针对性强，能确保采购人相关人员熟练掌握操作维护技能的得7分； （2）售后服务承诺满足招标要求，内容具体；培训方案完整，有可操作性的得5分； （3）有基本的售后服务承诺和培训安排的得3分； （4）方案简略，承诺模糊，缺乏可操作性的得1分； 不提供不得分。 |
| 对项目的重点、难点分析与承诺 | 5分 | 根据投标人对本项目技术重点、施工难点、管理关键点的识别与分析，以及为克服这些重点难点、确保项目成功而提出的针对性的解决方案和郑重承诺进行评审。 分析全面、透彻，准确抓住了本项目的核心挑战。解决方案思路清晰、技术可行、措施得力。承诺具体、有约束力，展现出高度的专业自信和履约决心的得5分； 对项目重点难点有较准确的认识，提出的解决方案和承诺具有针对性，基本能应对项目挑战的得4分； 能指出部分重点难点，但分析和解决方案较为常规，承诺一般的得3分； 对项目重点难点认识模糊，或解决方案空泛，缺乏实质性承诺的得2分； 不提供不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                   。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                       。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市连云区人民政府高公岛街道办事处组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

二十、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用线划除的地方无需填写。

7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。