崇川区城市工程建设管理中心

2026年市政道路排水管网检测服务项目

公开采购文件

（资格后审）

项目编号：JSZC-320613-JCNT-G2026-0001

采 购 单 位：南通市崇川区城市工程建设管理中心

代 理 机 构：江苏建诚工程咨询有限公司

日       期：二〇二六年四月

# 目      录

第一章  采购公告

第二章  投标供应商须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同授予

第六章  质疑提出和处理

第七章  响应文件组成

尊敬的投标供应商：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件（以下简称响应文件）之前，仔细阅读本采购文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

# 第一章  采购公告

项目概况 ## 崇川区城市工程建设管理中心2026年市政道路排水管网检测服务项目的潜在投标供应商应在江苏政府采购网→采购公告栏内获取采购文件，并于2026年5月13日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：崇川区城市工程建设管理中心2026年市政道路排水管网检测服务项目

2.项目实施的地点：崇川区

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（招标控制价）：本项目采用下浮率报价，最低下浮率限价为5.00%，投标下浮率须大于5.00%，否则作废标处理。

本项目采用下浮率报价，苏采云报价系统中显示的优惠率即为下浮率。

5.工程规模：计划总投资约192万元，最终结算以实际检测的工程量计量为准且不超过192万元。

6.采购内容：详见项目需求。

7.服务期限：自合同签订之日起1年或相应投资额用完为止；

8.质量要求：符合国家、省、市有关行业主管部门制定的标准、规范要求。

9.本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，本项目为专门面向中小企业采购项目。供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料 。

中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑行业。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标供应商必须具有独立的法人资格和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态的（指本项目要求的资质）。

3.2拟派项目负责人具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资质，并具备安全考核合格证书(B证)。

且必须满足下列条件：①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。②项目负责人是非变更后无在建工程的，或项目负责人是变更后无在建工程（必须合同工期已满且变更备案之日起满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内或在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明的。

特别提示：如本工程投标供应商拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)的规定，自 2022 年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。须提供符合建办市(2021)40 号文件要求的电子注册证书，否则资格审查不予通过；拟派项目负责人若为江苏省的二级建造师，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。

3.3拟派项目负责人为投标企业正式人员：

注：提供①企业项目负责人双方签订的有效劳动合同书②投标供应商所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的近三个月任意1个月的社保缴费证明等相关证明材料复印件加盖公章；

3.4未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

未尽之处具体详见第七章 响应文件组成 “资格审查标准汇总表”。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；如发现投标供应商递交的资格审查文件有弄虚作假行为，该投标供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

## 三、获取采购文件

1.获取时间：自本采购公告发布之日起。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

2.7开评标全过程中，投标供应商一端参与交互的人员将均被视为是投标供应商的授权委托人或法定代表人，投标供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间及开标时间：2026年5月13日14时00分，逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

- 2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

- 3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加采购活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：有

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购文件制作人或项目采购经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.投标供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市崇川区城市工程建设管理中心

联 系 人：赵功勋

联系电话：0513-89106020

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建诚工程咨询有限公司

地    址：南通市崇川区崇川路58号产业技术研究院9幢601室

项目联系人：孙霞

电    话：13962984806

第二章  投标供应商须知

## 一、说明

1.本采购文件仅适用于江苏建诚工程咨询有限公司组织（以下称代理机构）的公开招标活动。

2.公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.采购文件的解释权属于采购人。

4.投标供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在采购文件发布后5日内以书面形式提出询问，未在规定的5日内提出询问或疑问的，视同投标供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的损失自负。投标供应商不得在招标结束后针对采购文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5.投标供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

## 二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.代理机构有权对发出的采购文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.采购文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在江苏政府采购网发布的信息为准。

3.代理机构对采购文件的补充说明、澄清或修改，将构成采购文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

5.除非代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6.采购人视情组织答疑会。如有答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

7.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

## 三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件的构成

- 2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、技术标、价格标文件。供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.响应有效期

- 3.1响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后四十五（45）天。响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.响应有效期的延长

- 4.1在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向投标供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 5.电子响应文件其他要求

- 5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格审查文件（如资质证书、资格证书）、技术标资料（如业绩资料，方案要求等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

## 四、响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

- 1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

- 说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

- 2.响应文件截止日期

- 2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。

- 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的密封（加密）要求：

- 3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

- 3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

- 说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

- 4.响应文件的拒收

- 4.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、开标与评审

1.开标仪式

1.1采购代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织开标开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 采购活动的文件解密工作由采购人或采购代理机构组织。

1.3投标供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 2.评标委员会

- 2.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

- 2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有响应文件并确定中标候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交响应文件的投标供应商。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、采购代理机构均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与投标供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.评审过程的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标供应商都作澄清要求。

4.2需要投标供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式评标之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则认定。评委会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4评委会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中投标响应报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以投标响应报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标响应报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝。

- 5.6评委会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

- 5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标供应商，其他投标无效。

- 5.8使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评委会联

- 6.无效投标条款和废标条款

（一）出现下列情形之一的，作无效响应处理。

1.响应文件未按采购文件要求加盖电子签章的；

2.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

3.不具备采购文件规定的资格要求的；

4.投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项目要求的资质）处于不合格状态。

5.拟派的项目负责人为一级建造师的，但未根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号)文件要求使用并提供电子证书的；拟派的项目负责人为二级建造师的，未按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2023〕第 26 号文件要求执行的；

6.不响应付款方式的；

7.供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

9.报价低于或等于采购文件中规定的预算金额（招标控制价）的；

10.未通过符合性检查的；

11.投标报价不符合采购文件要求的；

12.不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

13.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

14.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的

15.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

16.投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

17.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（二）出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评委会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.因系统故障原因造成开标无法继续进行的。

6.响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

7.如出现在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足3家情况，按政府采购相关规定执行。

8.响应文件线上格式要求

8.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

8.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150MB！

8.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选供应商的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人授权评委会在中标候选供应商中直接确定中标供应商。

1.3代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃采购项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标供应商在获取中标通知书前须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件、电子投标文件（U盘）给采购代理机构。

七、授予合同

1.签订合同

1.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2采购文件、中标供应商的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

# 第三章  项目需求

一、检测内容、项目、基本规定、监测与评估资料

1、疏通检测服务内容

受采购人委托对市政道路附属雨水管道进行检测，查明排水管网运行状况，摸清排水管道及检查井的缺陷类别、外来水种类、水量大小，评估缺陷等级和雨污混接情况。

2、检测项目

（1）排水管网运行状况检查

| ## 检查类别 | ## 检查项目 |
| --- | --- |
| ## 功能状况 | 检查井、雨水口及排水口积泥，管道沉积、结垢、障碍物、树根、洼水、残墙、坝头、浮渣，雨污水混接，水位和水流、有毒有害气体、壁厚等。 |
| ## 结构状况 | 管道脱节、变形、支管暗接、错位、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、破裂与空洞、异物侵入、倒坡、塌陷、异管穿入等。 |

（2）城市道路沿线排水户（企事业单位、公共建筑、小区、小散乱等）排水管道接入情况排查，并完善排水户名称，地址，类型等基础资料表格填写。

（3）城市道路排水管道雨污混接调查，并上报成果。

3、检测服务道路清单

| 崇川区城市工程建设管理中心2026年市政道路排水管网检测服务项目秦灶片区任务清单（该任务须在开工后120天内完成） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名 | 道路起止范围 | 上轮检测缺陷数 |
| 1 | 港盛路 | 融兴路-江通路 | 114 |
| 2 |  | 秦和路-融兴路 |  |
| 3 |  | 工农路-秦和路 |  |
| 4 | 港达路 | 民安路-工农路 | 5 |
| 5 | 港兴路 | 秦灶河-石桥路 | 46 |
| 6 | 石桥路 | 站后物流路北-幸余路 | 13 |
| 7 | 福临路 | 顺达路-幸余路 | 12 |
| 8 | 幸福路 | 秦通路-国强路 | 136 |
| 9 |  | 江通路-通京大道 |  |
| 10 |  | 工农北路-秦通路 |  |
| 11 |  | 国强路-江通路 |  |
| 12 | 顺达路 | 秦通路-怡居路 | 11 |
| 13 |  | 怡居路-国强路 |  |
| 15 | 怡居路 | 顺达路-秦灶路 | 26 |
| 16 | 秦灶路 | 国强路-秦通路 | 78 |
| 17 | 景韵路 | 永达路-港盛路 | 25 |
| 18 |  | 港盛路-永和路 |  |
| 19 |  | 港兴路-永达路 |  |
| 20 | 港韵路 | 永和路-港盛路 | 11 |
| 21 | 融兴路 | 永达路-港盛路 | 14 |
| 22 |  | 港盛路-永和路 |  |
| 23 |  | 永和路-万和路 |  |
| 24 | 秦和路 | 永兴大道-永达路 | 17 |
| 25 |  | 港盛路-永和路 |  |
| 26 |  | 永达路-港盛路 |  |
| 27 | 万和路 | 融兴路-江通路 | 0 |
| 28 |  | 工农北路-中竖河西 |  |
| 29 | 民安路 | 江海大道-港达路 | 15 |
| 30 | 永昌路 | 国强路-南横河 | 6 |
| 31 | 秦兴路 | 国强路-永达路 | 5 |

| 崇川区城市工程建设管理中心2026年市政道路排水管网检测服务项目陈桥片区任务清单（该任务须在开工后120天内完成） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名 | 道路起止范围 | 上轮检测缺陷数 |
| 1 | 荣盛路 | 亭平路-G204 | 19 |
| 2 |  | G204-集安路 |  |
| 3 |  | 集安路-集美路 |  |
| 4 |  | 集美路-长泰路 |  |
| 5 | 集安路 | 城北大道-荣盛路 | 150 |
| 6 | 宝钢路 | 长泰路-远洋船舶配套公司 | 3 |
| 7 | 九圩港路 | 集美路往北-长泰路往南 | 23 |
| 8 | 集慧路 | 树西路-惠民路 | 6 |
| 9 |  | 惠民路-陈桥路 |  |
| 10 |  | 陈桥路-G204辅道 |  |
| 11 | 陈桥路 | 集安路-集慧路 | 3 |
| 12 |  | 集慧路-集美路 |  |
| 13 | 惠民路 | 集安路-集慧路 | 7 |
| 14 |  | 集慧路-集美路 |  |
| 15 |  | 集美路-集秀路 |  |
| 16 |  | 集秀路-长泰路 |  |
| 17 | 集秀路 | 树西路-惠民路 | 10 |
| 18 |  | 惠民路-陈桥路 |  |
| 19 |  | 陈桥路-G204辅道 |  |
| 20 | G204辅道 | 长泰路-集安路 | 9 |
| 21 | 河口路 | 陈桥路-G204辅道 | 1 |
| 22 | 河东路 | 长泰路-城北大道 | 0 |
| 23 | 亭平路 | 通刘路-荣盛路 | 0 |
| 24 | 兴富支路 | 兴富路-垃圾资源化处理中心 | 0 |
| 25 | 褚桥路 | 陈桥路-G204辅道 | 0 |
| 26 | 河口南路 | 褚桥路-G204辅道 | 0 |
| 27 | 祥和路 | 兴农路-兴富路 | 0 |

注：以上清单仅供参考，具体以进场通知单为准。

4、管道检测基本规定

（1）管道检测基本程序

任务委托→现场踏勘→疏通检测前的准备→现场疏通检测→缺陷判断、内业资料整理、管道评估→编写检测报告

在完成整条道路管道疏通检测的当周内与甲方联系对检测成果进行审查，通过审查后视道路移交状态应招标人要求出具报告。

（2）现场踏勘应包括下列内容：

①察看待检测管道区域内的地物、地貌、交通状况等周边环境条件；

②检查管道口的水位、淤积和检查井内构造等情况；

③核对检查井位置、管道埋深、管径、管材等资料。

（3）检测前准备

①制定检测方案；

②办理占道施工许可证；

③设立围栏和安全标志，必要时须经交通管理部门批准封闭道路后再作业。

④检测作业周边显著位置设置安全警示标志或安全告知牌，并对公众设置工程概况牌。

（4）排水管道现场检测应符合下列规定：

①排水管道检测作业应符合《排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016及《有限空间作业安全指导手册》的有关规定。

②检测设备的安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

③现场检测人员的数量不得少于2人。

④检测前须对管道进行预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

⑤设备仪器自检、校正；

⑥管道实地检测与初步判读；

⑦检测完成后应及时清理现场、保养设备；

⑧现场检测时，应避免对管体结构造成损伤；

⑨管道检测工作宜与卫星定位系统配合进行。

（5）缺陷判读

①缺陷的类型、等级应在现场初步判读并记录。现场检测完毕后，应由复核人员对检测资料进行复核。

②缺陷尺寸的判定可依据管径或相关物体的尺寸。

③无法确定的缺陷类型或等级应在评估报告中加以说明。

④缺陷图片宜采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像截图的方式。

⑤对直向摄影和侧向摄影，每一处结构性缺陷抓取的图片数量不应少于1张。

⑥管道缺陷的环向位置应采用时钟表示法。缺陷描述应按照顺时针方向的钟点数采用4位阿拉伯数字表示起止位置，前两位数字应表示缺陷起点位置，后两位数字应表示缺陷终止位置。

⑦管道缺陷位置的纵向起算点应为起始井管道口，缺陷位置纵向定位误差应小于0.5m。

⑧检测系统设置的长度计量单位应为米，电缆长度计数的计量单位不应小于0.1m。每一管段检测完成后，应根据电缆上的标记长度对计数器显示数值进行修正。

（6）检测与评估报告的基本内容应符合下列规定：

按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012对排水管网实施功能缺陷评估与结构缺陷评估。

①应描述任务及管道概况，包括任务来源、检测与评估的目的和要求、被检管段的平面位置图、被检管段的地理位置、检测时的天气和环境、检测日期、主要参与人员的基本情况、实际完成的工作量等；

②应记录现场踏勘成果，应按规程附录C的要求绘制排水管道沉积状况纵断面图，应按本规程附录D的要求填写排水管道缺陷统计表、管段状况评估表；

③应按本规程附录D的要求填写排水管道检测成果表；

④应说明现场作业和管道评估的标准依据、采用的仪器和技术方法，以及其他应说明的问题及处理措施；

⑤应提出检测与评估的结论与建议。

5、提交的检测与评估资料（但不限于）

（1）管道检测计划及完工报告。

（2）检测与评估报告（具有CMA认证标志），包括排水管道沉积状况纵断面图、排水管道缺陷统计表、管段状况评估表、排水管道检测成果表等。

（3）影像资料：管道检测机器人应从地面开始记录，应拍摄地面上标志性参考物后再下井，管道检测的影像记录应该连续、完整，不应有连接、剪辑的处理过程。在全部的影像记录画面上应始终含有被检测管段相关被检测管段相关文字内容。如果不是中文操作系统，则应显示状态代码。

CCTV检测视频像素不得低于 1920*1080，不得采用边疏通边检测的方式进行视频采集，CCTV 检测时应不带水作业，管道内水深不大于管道直径的 20%，且不大于 200mm，否则不予结算(缺陷原因导致的或出水口段除外)，检测过程中应记录行进速度，管径不大于 200mm 时直向摄影的行进速度不得超过 0.1m/s;管径大于 200mm 时，直向摄影的行进速度不得超过 0.15m/s，行进速度不符合要求的，结算时按实际时间与标准时间的比例对全费用综合单价整体进行核减。

管道QV检测应从地面开始记录，应拍摄地面上标志性参考物后再下井，管道检测的影像记录应该连续、完整，不应有连接、剪辑的处理过程，由于距离等原因无法整段照出时，应反方向再次拍摄。

检查井检测应采用先查后录原则，对管道与检查井连接处，二级盖板与井壁衔接处，缺陷处等部位视频中要准确定位，不同设备拍摄的视频无需整合，但所有视频应从地面开始记录，应拍摄地面上标志性参考物后再下井。

（4）校核测绘成果中，对其缺漏或错误的地方提出更新申请。

（5）检测主管道视频成果及所有缺陷情况需录入地理信息系统。

（6）混接点调查表、接入市政管道排水户情况表、缺陷汇总表、缺陷对照表。

6、疏通检测服务全费用综合单价

检测服务全费用综合单价详见下表，包括完成检测任务所需要的一切费用。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道CCTV检测（300mm-400mm） 1、适用于检测雨水主管道及预留支管，不适用于检测雨水边井连接管。 2、管道及检查井清洗。 3、采用管道机器人对管道进行影像检测，管道接口提供360°全景影像。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像。 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉到的气囊封堵、调水、清淤等一切费用。 8、长度为井中至井中。 | m | 1 | 43.22 |
| 2 | 管道CCTV检测（500mm-800mm） 1、适用于检测雨水主管道及预留支管。 2、管道及检查井清洗。 3、采用管道机器人对管道进行影像检测，管道接口提供360°全景影像。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像。 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像。 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉到的气囊封堵、调水、清淤等一切费用。 8、长度为井中至井中。 | m | 1 | 50.32 |
| 3 | 管道CCTV检测（900mm以上） 1、适用于检测雨水主管道及预留支管。 2、管道及检查井清洗。 3、采用管道机器人对管道进行影像检测，管道接口提供360°全景影像。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像。 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像。 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉到的气囊封堵、调水、清淤等一切费用。 8、长度为井中至井中。 | m | 1 | 60.98 |
| 4 | 管道QV检测 1、适用于检测雨水边井连接管及无法采用CCTV检测的雨水主管。 2、管道及检查井清洗 3、采用管道潜望镜进行影像检测，提供检测成果。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉到的气囊封堵、调水、清淤等一切费用 8、长度为井中至井中。 | m | 1 | 4.45 |

- 二、服务期限：自合同签订之日起1年或相应投资额用完为止

- 三、付款方式：合同签订后，支付192万*（1-中标下浮率）*10%作为预付款，完成发包内容范围内管道及检查井疏通检测并提交成果后组织验收，验收完成后支付至监理审定价的80%，成果上传至GIS系统后且服务期满送初审及复审，复审完成后，支付至复审价的100%。

- 四、其他要求：

- 1、本项目为“崇川区城市工程建设管理中心2026年市政道路排水管网检测服务项目”。投标供应商在投标报价时应仔细阅读采购文件等相关资料和有关规范，并结合自身经验，将合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用考虑到全费用综合单价的下浮率中。作为一名有经验的投标供应商，应考虑到各种因素、风险及所需的全部费用，一旦中标，除本采购文件约定的可调整事项外，全费用综合单价及下浮率均不调整。

2、本项目采用下浮率报价方式。工程量的风险由采购人承担，价格风险由中标供应商承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算时，工程量按采购人实际委托且中标供应商实际完成的合格工程量确定，综合单价按采购人给定的全费用综合单价*（1-中标下浮率）确定。

本次公开招标项目仅为一次商务报价，一旦中标即为中标价，同时，投标供应商的中标价（即：中标下浮率，下同）在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、各投标供应商在编制响应文件时须考虑以下内容和要求：

3.1 报价下浮率应根据采购文件中的有关要求、施工现场实际情况及拟定的工作方案，依据企业自身情况和市场价格信息和风险因素，实行自主报价。各投标供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据本次招标采购的项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部内容进行统一下浮率报价。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效的，按无效投标处理。

4、其他未尽事宜在书面答疑中明确。

# 第四章  评审方法和程序

## 一、开标方式

不见面远程开标模式：开标当天各投标供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

## 二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、技术标、价格标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标供应商资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标供应商的响应文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的响应文件技术部分、价格部分进行评估，综合比较与评价。待技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标供应商的技术部分和价格部分的合计分值，为该投标供应商的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按下浮率由高到低顺序排列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标供应商为中标候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人（代表）对投标供应商资格进行审查。

投标供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）评标委员会对符合资格投标供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）技术标评审：（满分48分）

各投标供应商得分为评委会成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留两位小数。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 6 | 投标单位具备以下情况的： 1、有质量管理体系认证证书的，得1.5分； 2、有职业健康安全管理体系认证证书的，得1.5分； 3、有环境管理体系认证证书的，得1.5分； 4、具有CMA认证资格的，且认证范围满足本项目管道检测要求的，得1.5分。 |
| 2 | 人员配置 | 10 | 参与本项目的项目部主要人员合理配置，本项目组成员（项目负责人除外）： 1、项目组成员具有中级或以上职称证书的，每有一人得2分； - 2、项目组成员具有专职安全生产管理人员证书的（C证），每有一人得2分。 本评分点按证得分，一人多证可重复得分，本评分点最多得10分，安全员必须配置，未配置安全员的，本评分点不得分。 证明材料：提供拟派人员名单、人员相关证书、投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中供应商为其拟派人员缴纳的至少一个月的社保缴纳查询情况），提供不全或未提供的不得分。 |
| 3 | 设备配置 | 24 | - 参与本项目的设备： 1、管道检测机器人（或名为管道内窥检测系统或管道CCTV检测系统或管道CCTV检测仪或管道视频摄像一体机等专业管道检测设备等），每套得2分，最多得4分。 2、作业车辆班组由清洗车（疏通车）、吸污车各1辆组成或清洗吸污车1辆组成或联合疏通车1辆组成，每一车辆班组得4分，最多得8分。 3、管道潜望镜（或名为管道QV检测仪），每套得2分，最多得4分 4、800mm、1000mm、1400mm、1600mm直径的封堵气囊各1个，每种规格各1分，同一规格的有多个，不重复得分，最多得4分 5、项目负责人与参与本项目的作业车辆合照，提供合照的得4分。 以上设备全部为投标单位自有或租赁，提供购置发票或有效期内的租赁合同，发票付款方须与投标人营业执照上的名称保持一致（投标人公司名称更名前购置的需额外提供相关更名材料）。车辆还需提供机动车行驶证，行驶证上车辆识别代码及发动机号码必须与发票一致。 合同签订前，中标单位项目负责人与参与本项目的所有作业车辆均需核验，作业车辆必须与投标文件中提供的设备配置保持一致，无论何种原因无法核验的，取消其中标资格。 |
| 4 | 企业业绩 | 8 | 投标人自2023年1月1日以来（以签订合同之日为准）承接过与本项目类似的排水管网检测业绩，每提供一份得4分，本项最高得8分。 须同时提供成交（中标）通知书、合同、验收证明，三份证明材料至少有一处体现管道检测有关内容，证明材料无法体现的或提供不全或未提供的不得分。 |

（四）价格标评审：（满分52分）

满足采购文件要求且投标报价下浮率最高的为评标基准价，其价格标得分为满分52分；其他投标供应商的价格标得分按下列公式计算（本项目采用固定下浮率报价，投标固定下浮率不得低于或等于5.00%，否则作废标处理。）：

价格标得分=（（1-评标基准价）/（1-投标下浮率））×52%×100。

按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件精神，对于①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，应当启动异常低价投标审查程序，投标单位应在异常低价投标审查程序启动后的30分钟内作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

用于异常低价投标审查的书面说明和证明材料缺一不可，投标报价低于采购项目最高限价45%（下浮率高于57.25%）的投标人，必须随投标文件一并提交，未提交的或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理；投标报价高于或等于采购项目最高限价45%的投标人应在开标前提前准备好书面说明和证明材料，在异常低价投标审查程序启动后的30分钟内如需提供书面说明、证明材料而不能提供的，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

- 中标供应商的确定

采用综合评分法的，评委会汇总各评委评分后，评审后得分（技术标得分+价格标得分）由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三中标候选人，得分相同的，按下浮率由高到低顺序排列，得分且投标报价相同的，采购人现场抽签决定中标候选人排名顺序。

第一中标候选人原则上为中标供应商，中标价为其投标报价。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。

（六）政府采购政策功能落实：本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

## （七）、中标通知

1.中标供应商确定后，采购人将中标结果在江苏政府采购网上公示1个工作日。

2.公示期满，如无异议的，采购人向中标供应商发出《中标通知书》。

3.《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标供应商依法承担法律责任。

# 第五章  合同授予

一、中标供应商和采购人在发出《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收或考核，并出具验收或考核报告，验收或考核合格后根据本合同支付条款支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过降低服务标准及要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

每次付款前，中标供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购人办理付款手续。

附：合同主要条款

合同主要条款

采购单位（或称甲方）：

中标单位（或称乙方）：

1、签订时间：     年    月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及    年    月    日（项目名称）项目(项目编号：   )的招标结果、招标文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

合同期限：自合同签订之日起1年或    万元用完为止。

## 2、服务区域：崇川区

## 3、服务内容与相关要求

## 3.1服务内容

受招标人委托对对市政道路附属雨水管道进行检测，查明排水管网运行状况，摸清排水管道及检查井的缺陷类别、外来水种类、水量大小，评估缺陷等级和雨污混接情况。

3.2检测项目

（1）排水管网运行状况检查

| ## 检查类别 | ## 检查项目 |
| --- | --- |
| ## 功能状况 | 检查井、雨水口及排水口积泥，管道沉积、结垢、障碍物、树根、洼水、残墙、坝头、浮渣，雨污水混接，水位和水流、有毒有害气体、壁厚等 |
| ## 结构状况 | 管道脱节、变形、支管暗接、错位、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、破裂与空洞、异物侵入、倒坡、塌陷、异管穿入等 |

（2）城市道路沿线排水户（企事业单位、公共建筑、小区、小散乱等）排水管道接入情况排查，并完善排水户名称，地址，类型等基础资料表格填写。

（3）城市道路排水管道接入城市次干道、主干道、临近水体情况排查，并上报成果。

（4）城市道路排水管道雨污混接调查，并上报成果。

3.3管道检测基本规定

（1）管道检测基本程序

任务委托→现场踏勘→疏通检测前的准备→现场疏通检测→缺陷判断、内业资料整理、管道评估→编写检测报告

在完成整条道路管道疏通检测的当周内与甲方联系对检测成果进行审查，通过审查后视道路移交状态应招标人要求出具报告。

（2）现场踏勘应包括下列内容：

①察看待检测管道区域内的地物、地貌、交通状况等周边环境条件；

②检查管道口的水位、淤积和检查井内构造等情况；

③核对检查井位置、管道埋深、管径、管材等资料。

（3）检测前准备

①制定检测方案；

②办理占道施工许可证；

③设立围栏和安全标志，必要时须经交通管理部门批准封闭道路后再作业。

④检测作业周边显著位置设置安全警示标志或安全告知牌，并对公众设置工程概况牌。

（4）排水管道现场检测应符合下列规定：

①排水管道检测作业应符合《排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016及《有限空间作业安全指导手册》的有关规定。

②检测设备的安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

③现场检测人员的数量不得少于2人。

④检测前须对管道进行预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

⑤设备仪器自检、校正；

⑥管道实地检测与初步判读；

⑦检测完成后应及时清理现场、保养设备；

⑧现场检测时，应避免对管体结构造成损伤；

⑨管道检测工作宜与卫星定位系统配合进行。

（5）缺陷判读

①缺陷的类型、等级应在现场初步判读并记录。现场检测完毕后，应由复核人员对检测资料进行复核。

②缺陷尺寸的判定可依据管径或相关物体的尺寸。

③无法确定的缺陷类型或等级应在评估报告中加以说明。

④缺陷图片宜采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像截图的方式。

⑤对直向摄影和侧向摄影，每一处结构性缺陷抓取的图片数量不应少于1张。

⑥管道缺陷的环向位置应采用时钟表示法。缺陷描述应按照顺时针方向的钟点数采用4位阿拉伯数字表示起止位置，前两位数字应表示缺陷起点位置，后两位数字应表示缺陷终止位置。

⑦管道缺陷位置的纵向起算点应为起始井管道口，缺陷位置纵向定位误差应小于0.5m。

⑧检测系统设置的长度计量单位应为米，电缆长度计数的计量单位不应小于0.1m。每一管段检测完成后，应根据电缆上的标记长度对计数器显示数值进行修正。

（6）检测与评估报告的基本内容应符合下列规定：

按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012对排水管网实施功能缺陷评估与结构缺陷评估。

①应描述任务及管道概况，包括任务来源、检测与评估的目的和要求、被检管段的平面位置图、被检管段的地理位置、检测时的天气和环境、检测日期、主要参与人员的基本情况、实际完成的工作量等；

②应记录现场踏勘成果，应按规程附录C的要求绘制排水管道沉积状况纵断面图，应按本规程附录D的要求填写排水管道缺陷统计表、管段状况评估表；

③应按本规程附录D的要求填写排水管道检测成果表；

④应说明现场作业和管道评估的标准依据、采用的仪器和技术方法，以及其他应说明的问题及处理措施；

⑤应提出检测与评估的结论与建议。

3.4提交的检测与评估资料（但不限于）

（1）管道检测计划及完工报告。

（2）检测与评估报告（具有CMA认证标志），包括排水管道沉积状况纵断面图、排水管道缺陷统计表、管段状况评估表、排水管道检测成果表等。

（3）影像资料：管道检测机器人及潜望镜应从地面开始记录，应拍摄地面上标志性参考物后再下井，管道检测的影像记录应该连续、完整，不应有连接、剪辑的处理过程。在全部的影像记录画面上应始终含有被检测管段相关文字内容。如果不是中文操作系统，则应显示状态代码。

CCTV检测视频像素不得低于1920*1080，不得采用边疏通边检测的方式进行视频采集，CCTV检测时应不带水作业，管道内水深不大于管道直径的20%，且不大于200mm，否则不予结算（缺陷原因导致的或出水口段除外），检测过程中应记录行进速度，管径不大于200mm时，直向摄影的行进速度不得超过0.1m/s；管径大于200mm时，直向摄影的行进速度不得超过 0.15m/s，行进速度不符合要求的，结算时按实际时间与标准时间的比例对全费用综合单价整体进行核减。

管道QV检测应从地面开始记录，应拍摄地面上标志性参考物后再下井，管道检测的影像记录应该连续、完整，不应有连接、剪辑的处理过程，由于距离等原因无法整段照出时，应反方向再次拍摄。

检查井检测应采用先查后录原则，对管道与检查井连接处，二级盖板与井壁衔接处，缺陷处等部位视频中要准确定位，不同设备拍摄的视频无需整合，但所有视频应从地面开始记录，应拍摄地面上标志性参考物后再下井。

（4）校核测绘成果中，对其缺漏或错误的地方提出更新申请。

（5）检测主管道视频成果及所有缺陷情况需录入地理信息系统。

（6）混接点调查表、接入市政管道排水户情况表、缺陷汇总表、缺陷对照表。

4、其他服务要求

## 4.1乙方作业人员上岗时必须穿反光背心，作业周边显著位置设置安全警示标志或安全告知牌，并对公众设置工程概况牌。

## 4.2乙方应积极做好 “12345”热线、数字化城管、人民来信及上级交办案件的处置，案件有时限要求的应在规定时间内处置完毕，案件无明确时限要求的应在24小时内处置完毕，并于处置完成后1小时内将信息反馈给采购人。

5、服务周期：自合同签订之日起1年或   万元用完为止。

## 6、城市道路排水管网检测成果验收

投标人完成项目需求约定的城市道路排水管网检测服务后，应向采招标人书面提交全套成果资料，并申请项目验收。招标人收到投标人提交的验收申请后，应先行对排水管道检测成果的准确性、真实性、完整性进行核实。经核实无误的，由招标人组织有关专家对排水管网现状图、检测评估报告的科学性、规范性进行审查、鉴定。

7、签约合同价与合同价格形式

7.1签约合同价：下浮率:      %，合同总额约192万元。

单位：    元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 全费用综合单价限价 | 全费用综合单价中标价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道CCTV检测（300mm-400mm） 1、适用于检测雨水主管道及预留支管，不适用于检测雨水边井连接管。 2、管道及检查井清洗。 3、采用管道机器人对管道进行影像检测，管道接口提供360°全景影像。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像。 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉到的气囊封堵、调水、清淤等一切费用。 8、长度为井中至井中。 | m | 43.22 |  |
| 2 | 管道CCTV检测（500mm-800mm） 1、适用于检测雨水主管道及预留支管。 2、管道及检查井清洗。 3、采用管道机器人对管道进行影像检测，管道接口提供360°全景影像。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像。 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像。 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉到的气囊封堵、调水、清淤等一切费用。 8、长度为井中至井中。 | m | 50.32 |  |
| 3 | 管道CCTV检测（900mm以上） 1、适用于检测雨水主管道及预留支管。 2、管道及检查井清洗。 3、采用管道机器人对管道进行影像检测，管道接口提供360°全景影像。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像。 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像。 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉到的气囊封堵、调水、清淤等一切费用。 8、长度为井中至井中。 | m | 60.98 |  |
| 4 | 管道QV检测 1、适用于检测雨水边井连接管及无法采用CCTV检测的雨水主管。 2、管道及检查井清洗 3、采用管道潜望镜进行影像检测，提供检测成果。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉到的气囊封堵、调水、清淤等一切费用 8、长度为井中至井中。 | m | 4.45 |  |

7.2合同价格形式

本项目采用下浮率的形式，最终结算价=全费用综合单价×实际完成工程量×（1-下浮率）（结算价以最终审计机构出具的审计报告为准），合同下浮率为中标单位投标报价时的固定下浮率。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，全面了解项目需求和有关说明，充分理解服务内容、工作标准以及服务现场的基本条件，合同价为响应及完成服务项目所需的全部费用，包含但不限于如：人工费、差旅费、食宿费、仪器、机械、设备、材料、作业用水、能源（电、燃料）、运输、管道淤泥处置、粪便处置、管道疏通、封堵气囊、技术支持与培训、安全防护、劳动保护、交通组织、资料编制、保险、管理费、利润、税金、政策性文件规定的费用，以及包含在服务过程中可能涉及的所有费用。

8、履约保证金

## 8.1担保形式：银行转账或银行保函（见索即付）。

## 8.2金额：192万元*（1-下浮率）*8%

## 履约保证金缴纳方式银行转账或银行保函（见索即付）。

## 账号：107070010402888820730020000

## 户名：南通市崇川区城市工程建设管理中心

## 开户行：中国农业银行南通分行营业部

## 8.3期限：中标人在中标通知书发出后，须在30天内向招标人足额提交履约保证金，逾期视作放弃中标。以银行转账形式提交履约保证金的，竣工验收合格后按照上述约定扣罚相应费用后（如有）一次性无息退还。

## 以银行保函形式提交履约保证金的，保函的有效期按合同签订之日起，至项目验收合格后（或完工后），若工程实施期间发生工期延期，则乙方须对银行保函进行相应续保，否则甲方有权暂停支付后续工程费用。

## 8.4履约保证内容：

## 承包人提供的履约保证金，安全生产、文明施工保证金为2%，项目经理等管理人员到位保证金为1%，资料保证金为 1%，质量保证金为2%，工期保证金为2%。

## 本合同约定的工期、质量、安全文明施工履约担保在相应的履约全部考核结束后一个月内无息退还。管理人员到位、资料保证金统一进行考核，待所有工程全部考核结束后无息退还。

## 如达不到本合同约定的验收标准，质量履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位，否则已完合格工程量按60%计算。

## 8.4.1农民工工资保证金的金额：此费用不包含在履约保证金中，具体要求详见南通市人社局官网“工资保证金专栏”（https://rsj.nantong.gov.cn/ntsrsj/）。

## 工程项目部应当设立劳资专管员，负责该项目农民工实名制信息录入、劳动用工和工资发放监督管理；分包企业应当配备劳动用工管理人员，负责及时向施工总承包企业报送农民工实名制信息。劳资专管员的姓名和联系电话应当在“农民工维权告示牌”上予以公示。

## 农民工工资与工程款实行分账管理，施工单位应当在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户（以下简称工资专户）。建设单位将工程款中的人工费用单独拨付到工资专户，用于支付该项目建设过程中产生的农民工工资。

## 拨付款时，单次拨付额的20%的费用拨入工资专户，应发工资高于20%的，则按照实际工资数额存入工资专户。

## 9、付款方式

9.1合同签订后，支付192万*（1-下浮率）*10%作为预付款，完成发包内容范围内管道及检查井疏通检测并提交成果后组织验收，验收完成后支付至监理审定价的80%，成果上传至GIS系统后且服务期满送初审及复审，复审完成后，支付至复审价的100%。

## 9.2结算审计约定：乙方应如实报送工程结算，如经甲方委托的第三方审计机构审核后，核减金额超过送审价的5%（不含5%），须以超出部分的金额作为基数计算并缴纳超额审计费；超额审计费费率为6%，超额审计费=（核减金额-送审价×5%）×6%，由乙方承担，在付款中扣除超额审计费。如核减金额不超过送审价的5%（含5%），则不收取审计费。

10、安全文明施工

10.1安全生产责任

10.1.1乙方应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规的要求，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，采取安全措施保障施工安全。

10.1.2乙方须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。乙方应做好施工现场一切安全防护工作，杜绝安全隐患。在合同期限内因乙方施工安全防护措施不力，造成发生安全事故（包括第三方伤害），乙方承担一切责任，甲方概不负责。如因安全事故给甲方造成损失的，乙方应按实给予赔偿。

10.1.3乙方对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

10.1.4乙方必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。乙方应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

10.2安全生产目标及相应事项的约定

10.2.1乙方施工组织设计中必须编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案。乙方应严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87 号）及《南通市市本级城建工程安全文明施工管理办法（试行）》（通城建指[2011]6 号）。

10.2.2乙方在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设局或者其他有关部门考核合格后方可任职。

10.2.3工程施工前，乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。

10.2.4乙方使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用。

10.2.5特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

10.2.6在整个工程施工期间，乙方应在施工现场设立如下安全措施，并在完工交付后撤除：

（1）为确保工程安全施工须设立足够的标志、指示牌、警示牌等；

（2）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（3）施工洞口、施工工作面等，必须进行“洞口临边”防护并做好安全标志（包括夜间信号灯），防止行人、行车造成安全事故发生。

10.2.7投标人作业人员上岗时必须穿橙红色反光背心，管理人员穿黄绿色反光背心，背心背面应印有投标人名称字样，作业周边显著位置设置安全警示标志或安全告知牌，并对公众设置工程概况牌。

10.3文明施工约定

10.3.1乙方应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工和安全。

10.3.2乙方必须按文明工地要求，做好场地清理及相关工作，配合甲方创文创卫等文明检查工作并承担相关费用。

10.3.3乙方必须服从甲方现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

10.3.4乙方应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）乙方的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具；

（3）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响交通车辆和行人通道。材料堆放场地应有专职的管理人员。

10.3.5现场施工扬尘控制，必须严格按《市政府办公室关于印发市区扬尘整治“654”专项行动方案的通知》的要求逐项落实。

11、质量与验收

本项目采用的技术标准与规范按国家、省、市有关行业主管部门制定的技术标准、规范执行，以下以最新发布的为准。

（1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》；

（2）《城镇排水管道维护安全技术规程》；

（3）《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南》；

（4）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》；

（5）《爆炸性气体环境用电气设备》；

（6）《建设工程文件归档整理规范》；

（7）《城市地下管线探测技术规程》；

（8）《中华人民共和国道路交通安全法》；

（9）其它相关的行业、地方法规、规程、规定及要求。。

12、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标函及其附件

（4）标准、规范及有关技术文件

13、双方权利和义务

13.1甲方权利和义务

13.1.1全面监督、指导、检查乙方工作。

13.1.2审查乙方提交的工作计划，对乙方的计划执行情况进行跟踪、检查。

13.1.3及时、足额支付本合同约定的相关费用。

13.2乙方权利与义务

13.2.1全面开展承包范围内的养护服务，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理，接受甲方的考核。

13.2.2以本标段范围内排水管网现有条件为基准，合同签订后乙方应立即开展服务工作，无权要求甲方对现有条件进行整改后交给乙方。

13.2.3乙方应加强从业人员的执业管理，保证提交成果的真实性、准确性、科学性、规范性，不得损害甲方利益。

13.2.4乙方必须对甲方提供的资料进行保密，并对拟提交甲方的成果进行保密，不得公开发表、交流或提供给第三方。否则，乙方应承当相应的法律和经济责任。

13.2.5乙方须对养护作业现场和作业人员的安全负责，因乙方安全防护措施不力，造成安全事故（包括第三方伤害），由乙方承担一切责任，甲方概不负责。

13.2.6乙方应当遵守密闭空间作业管理规定，并采取措施确保作业人员安全。

13.2.7乙方应自觉遵守环保、城市管理、交警、建设等部门的规定，自行办理相关手续。

13.2.8乙方应采取措施，防止废气、废水、固体废物、噪声和照明对人和环境的危害与污染。

13.2.9乙方应积极开展本标段范围的排水防涝工作，服从甲方指挥与调度。

13.2.10合同期满乙方应按甲方要求积极做好与下一周期服务单位的交接。

14、违约责任

14.1违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国民法典》第三百五十九条规定承当违约责任。

14.2乙方向他人转包或分包本项目，视为乙方违约，甲方有权立即终止合同，并全额扣除履约保证金，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

14.3日常工作违约处理

（1）乙方在中标后或施工期间不得随意变更中标项目经理及项目部管理人员。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经甲方同意，并提供必要的证明文件，同时收取1万元/人的违约金。擅自更换的，需另行缴纳5万元/人的违约金。

（2）项目负责人经甲方考核不合格者，承包方必须在一周内无条件更换，并向甲方缴纳5万元违约金。

14.4质量违约行为处理

（1）乙方在施工过程中，如有以下情形，甲方可对乙方直接收取0.5万～5万元的违约金，情节特别严重的10万元：

①不按任务单与规范的要求施工的；

②材料未经报验擅自使用或不符要求的；

③隐蔽部位未经验收擅自隐蔽的；

④上道工序未经验收擅自进入下道工序的；

⑤施工期间工程材料不能及时到位的；

⑥不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好；

⑦未经甲方同意擅自使用未经核验的作业车辆的。

- 乙方出现质量事故，或在甲方规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，甲方有权解除合同，没收乙方相应履约保证金，并要求乙方退场；乙方接到退场通知后应立即无条件退场，并同意甲方按已验收合格工程量的60%的工程价款结算。

- 乙方不得在检测过程中出现资料作假的情况，一旦查实，立即解除合同，没收乙方相应履约保证金，并要求乙方退场，已发生的工程价款一律不结算，并列入不欢迎投标单位名单。

15.5安全文明施工违约行为

（1）乙方安全防护措施不到位，经甲方代表与监理单位检查发现拒不整改的，视为乙方违约，应按2000/次向甲方缴纳违约金。

（2现场建筑垃圾当日产生的当日清。乙方延误清理垃圾的，视为乙方违约，应按1000元/次向甲方缴纳违约金。

（3）乙方施工现场出现扬尘，不采取降尘措施的，视为乙方违约，应按1000元/次向甲方缴纳违约金。

（4）施工过程中，因乙方施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污水管等各类管线受到破坏的，乙方须按规定修复并承担由此造成一切损失，甲方可根据破损程度对对乙方收取2000元～10000元/次的违约金。

（5）乙方出现安全事故，或在甲方规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，甲方有权解除合同，没收乙方相应履约保证金，并要求乙方退场，乙方接到退场通知后应立即无条件退场，并同意甲方按已完成合格工程量的60%的工程价款结算。

16、争议解决方式

甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，首先在双方自愿的情况下，由主管部门调解，调解不成时，可按下列程序解决：

（1）向崇川区人民法院起诉。

17、其他

（1）本协议一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方签字盖章后生效。

（2）合同订立时间：年月_____ 日

（3）合同订立地点：

甲方：(公章)                        乙方：(公章)

地址：                              地址：

法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）

委托代表人：                        委托代表人：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账  号：

邮政编码：                          邮政编码：
安全生产协议书（发包人与承包人）

发包人：（ 以下简称“甲方” ）南通市崇川区城市工程建设管理中心

承包人：（ 以下简称“乙方” ）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：

地       址：                        地     址：

电       话：                        电     话：

日     期：    年   月    日

农民工资保证承诺书

为维护市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，关于“             ”项目，我企业郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《江苏省工资支付条例》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、《南通市区工程建设领域农民工实名制管理实施细则》等法律、法规开展工程建设活动，做到：

(一)农民工工资支付实行“谁承包谁负责，总包负总责”的原则，总承包企业对所承包工程发生的农民工工资承担全部支付责任，分包企业对分包工程发生的农民工工资承担直接支付责任。

不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“ 包工头” 等不具备用工主体资格的组织或个人，施工企业之间依法分包工程或分包劳务的，应当签订分包合同。分包企业应当依法支付分包工程的农民工工资。分包企业未履行支付责任的，工程总承包企业对分包企业拖欠的农民工工资承担连带支付责任。

按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》， 明确施工内容、计价方式、工资标准、支付时间、违约责任等相关条款。为招用的农民工个人办理实名制工资银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交开户银行通过其设立的农民工工资专用账户直接按月足额将工资划入农民工个人银行卡。

(二)在工程项目部设立劳资专管员，负责该项目农民工实名制信息录入、劳动用工和工资发放监督管理。劳资专员的姓名和联系电话在“农民工维权告示牌”上予。负责本企业农民工实名制管理工作的具体实施，在工程项目开工前，应完成施工现场考勤管理设备的安装，完成从业人员基本信息上传，到项目所在地相关行政主管部门办理农民工实名制管理登记手续，在工程项目开工后对农民工进行日常考勤记录，并与我市实名制系统平台完成数据对接。

（三）农民工工资与工程款实行分账管理，在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，用于支付该项目建设过程中产生的农民工工资。

（四）在工程项目开工前，按相关行政主管部门要求缴存农民工工资保证金，专项用于应急支付施工企业拖欠的农民工工资。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务，做到：

(一)对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对其拖欠工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；

(二)坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

三、 严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等部、省要求， 建立健全清理拖欠农民工工资应急预案， 接受发包人和交通行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。凡我单位承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意发包人或交通行政主管部门动用我单位的农民工工资保证金、 未支付工程进度款、履约保证金先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。

承诺人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

时间：   年   月   日

附件

协议书附件：

附件1：拟投入检测设备（仪器）一览表

附件2：拟投入本项目部主要人员表

附件3：廉政合同

附件4：农民工资保证承诺书

附件5：安全生产协议书

附件1：

拟投入检测设备（仪器）一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

拟投入本项目部主要人员表

| 职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 主要资历 从业经验 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

建设工程廉政责任书

发包人：南通市崇川区城市工程建设管理中心

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：(公章)                    承包人： (公章)

法定地址：                        法定地址：

法定代表人或其                    法定代表人或其

委托代理人：(签字)                委托代理人： (签字)

电话：                            电话：

传真：                            传真：

电子邮箱：                        电子邮箱：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

邮政编码：                        邮政编码：

附件4：

农民工资保证承诺书

为维护市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，关于“”项目，我企业郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《江苏省工资支付条例》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、《南通市区工程建设领域农民工实名制管理实施细则》等法律、法规开展工程建设活动，做到：

(一)农民工工资支付实行“谁承包谁负责，总包负总责”的原则，总承包企业对所承包工程发生的农民工工资承担全部支付责任，分包企业对分包工程发生的农民工工资承担直接支付责任。

不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“ 包工头” 等不具备用工主体资格的组织或个人，施工企业之间依法分包工程或分包劳务的，应当签订分包合同。分包企业应当依法支付分包工程的农民工工资。分包企业未履行支付责任的，工程总承包企业对分包企业拖欠的农民工工资承担连带支付责任。

按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》， 明确施工内容、计价方式、工资标准、支付时间、违约责任等相关条款。为招用的农民工个人办理实名制工资银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交开户银行通过其设立的农民工工资专用账户直接按月足额将工资划入农民工个人银行卡。

(二)在工程项目部设立劳资专管员，负责该项目农民工实名制信息录入、劳动用工和工资发放监督管理。劳资专员的姓名和联系电话在“农民工维权告示牌”上予。负责本企业农民工实名制管理工作的具体实施，在工程项目开工前，应完成施工现场考勤管理设备的安装，完成从业人员基本信息上传，到项目所在地相关行政主管部门办理农民工实名制管理登记手续，在工程项目开工后对农民工进行日常考勤记录，并与我市实名制系统平台完成数据对接。

（三）农民工工资与工程款实行分账管理，在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，用于支付该项目建设过程中产生的农民工工资。

（四）在工程项目开工前，按相关行政主管部门要求缴存农民工工资保证金，专项用于应急支付施工企业拖欠的农民工工资。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务，做到：

(一)对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对其拖欠工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；

(二)坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

三、 严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等部、省要求， 建立健全清理拖欠农民工工资应急预案， 接受发包人和交通行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。凡我单位承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意发包人或交通行政主管部门动用我单位的农民工工资保证金、 未支付工程进度款、履约保证金先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。

承诺人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

时   间：   年   月   日

附件5：

安全生产协议书

（发包人与承包人）

发包人：（ 以下简称“甲方” ）南通市崇川区城市工程建设管理中心

承包人：（ 以下简称“乙方” ）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：

地       址：                        地     址：

电       话：                        电     话：

日     期：    年   月    日

# 第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份必须符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章，未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照采购公告第八项要求向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复投标供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑投标供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、中标供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

# 第七章  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术标、价格标三部分组成。本次招标采用资格后审方式，投标供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分。

- 资格审查文件

资格审查标准汇总表

| 序号 | 资格后审材料文件清单 | 标准：唯一性 条件判断 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力，投标供应商须提供有效的营业执照的复印件或扫描件，并须加盖投标供应商公章。 | 是（√）否（×） |
| 2 | 投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件或扫描件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件或扫描件，格式详见附件。 | 是（√）否（×） |
| 3 | 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函，格式详见附件。 | 是（√）否（×） |
| 4 | 投标供应商具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和企业安全生产许可证。 | 是（√）否（×） |
| 5 | 拟派项目负责人具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资质，并具备安全考核合格证书(B证)。 | 是（√）否（×） |
| 6 | 提供①企业项目负责人双方签订的有效劳动合同书②投标供应商所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的近三个月任意1个月的社保缴费证明等相关证明材料复印件加盖公章。 | 是（√）否（×） |
| 7 | 项目负责人是非变更后无在建工程的，或项目负责人是变更后无在建工程（必须合同工期已满且变更备案之日起满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内或在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明的。 提供①项目负责人无在建承诺书（格式详见附件）或②原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的证明或建设单位同意并已办理项目负责人变更手续的证明或③工程完工证明（如有）（格式详见附件） | 是（√）否（×） |
| 8 | 《中型、小型企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料，格式详见附件。 | 是（√）否（×） |
| 9 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购人或者采购代理机构在本项目提交首次响应文件截止日期当天通过“信用中国”网站查询所有提交投标文件供应商的信用记录，并将所有提交投标文件供应商的查询记录电子截屏提交给磋商小组，作为评审依据 | 是（√）否（×） |
| 10 | 诚信承诺书（格式详见附件） | 是（√）否（×） |

二、技术标

1、投标响应函（格式详见附件）；

2、投标人一般情况表（格式详见附件）

3、根据评定方法及评定细则中的得分要点进行编制，并提供相应的材料。

## 三、价格标

1、投标响应报价总表（格式详见附件）；

附件：

1.法定代表人身份证明

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的           项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

投标供应商（单位公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                   年   月    日

法定代表人身份证复印件

（附于此处）

2.授权委托书

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

投标供应商（单位公章）              法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                    年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（附于此处）

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                  （单位公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、中小型企业声明函（工程）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（企业名称）的（项目名称）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中型或小型企业。相关企业（含联合体中的中型或小型企业、签订分包意向协议的中型或小型企业）的具体情况如下：

# 1. （项目名称），属于     ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业）；

# 2. （项目名称），属于     ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	 万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业）；

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（单位公章）：

# 日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（单位公章）：

日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

### 监狱企业证明函

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，（填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（单位公章）：

日期：

### 5、项目负责人无在建承诺书

：（招标人名称）

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目负责人         （身份证号码：             ；注册编号：        ）至本项目投标文件截止时间前无在建工程且无已中标未开工项目。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

2、拟派项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业

3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

投标人（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

### 工程完工证明（如有）

：（招标人名称）

（中标单位名称）的项目经理（项目负责人）          （姓名及注册编号）承接我单位的                   （项目名称）                 （标段名称）于    年    月    日完工，现同意该项目经理参加其他工程招投标活动。

特此证明。

注：如项目已竣工验收，附竣工验收单。

单位公章（注：单位内设科室盖章无效）

日期：

##### 6、投标供应商一般情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 本项目所在地常设机构地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司服务资质等级及证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 服务经营范围： 1. ； 2.………………………； |  |  |
| 10 | 投标供应商从事投标项目服务的年数 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

注：本表不是格式化表格，投标供应商可根据需要，自行添加删除。

投标供应商：（单位公章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

年  月  日

7、诚信承诺书

致：                           （招标人全称）

（投标人全称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

一、我单位参与本项目投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

二、我单位不参与任何串标围标等违法活动。

三、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

四、如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场检测。

五、如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目负责人及时到位，且全面负责工作。

六、如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要机械、仪器、设备及时进场。

七、若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受招标人和监管部门的处罚。

对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。

投标人(单位公章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

- 8、投标响应函

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

依据贵单位                        （项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价充分考虑施工期间各类建材的市场风险，全面了解项目需求和有关说明，充分理解服务内容、工作标准以及服务现场的基本条件，合同价为响应及完成服务项目所需的全部费用，包含但不限于如：人工费、差旅费、食宿费、仪器、机械、设备、材料、作业用水、能源（电、燃料）、运输、管道淤泥处置、粪便处置、管道疏通、封堵气囊、技术支持与培训、安全防护、劳动保护、交通组织、资料编制、保险、管理费、利润、税金、专家评审等政策性文件规定的费用，以及包含在服务过程中可能涉及的所有费用。在投标报价时将合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用考虑到全费用综合单价的下浮率中。作为一名有经验的投标供应商，应考虑到各种因素、风险及所需的全部费用，一旦中标，除本采购文件约定的可调整事项外，全费用综合单价及中标下浮率均不调整。

2.我公司已经详细阅读了全部采购文件及其附件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6.一旦我方中标,我方承诺将根据项目服务要求与贵方签订项目服务协议书。

7.一旦我方中标, 我方承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作。

8.一旦我方中标,我方将根据采购文件的要求和响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

投标供应商：                    （单位公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

9、拟投入本项目部主要人员表

| 职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 主要资历 从业经验 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：              （单位公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

10、类似工程经验

投标人名称：

| 工 程 名 称 | 建设单位 | 项目负责人 | 合同签订日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：              （单位公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

11、拟投入检测设备（仪器）一览表

投标人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 自有（租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：              （单位公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

12、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：标段：

投标优惠率

小写： （%）

日期：     年   月   日

注：

（1）本项目采用下浮率报价，最低下浮率限价为5.00%，投标下浮率须大于5.00%，否则作废标处理。

（2）项目采用下浮率报价，苏采云报价系统中显示的优惠率即为下浮率。

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的（下浮率高于57.25%），即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商须随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。