开发区中心小学运动场维修改造工程控制价及工程量清单

编制说明

一、 工程概况：

本工程建设地点位于江苏省句容经济开发区中心小学校内。

二、控制价内容：

足球场、操场、篮球场等面层及部分基础更换，树池、花坛、排水沟、围墙、主席台改造，更换室外体育设施等。

三、编制依据：

1.	建设单位提供的设计图纸、文件及有关说明。

2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

3.	本地区现行有关定额、取费文件规定。

4.	本工程费用定额按苏建函价【2025】2号文营改增后内容执行，计税方式采用一般计税方式。

5. 人工按苏建函价【2026】27号文执行。

6.	材料价格参照镇江工程造价信息句容地区2026年第3期及现行市场价。

- 四、编制说明

本工程总价措施费计算基础为分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费，计取了安全文明施工费基本费（1.5%）、扬尘污染防治增加费(0.31%)，冬雨季施工（0.2%），临时设施（1.65%）。本工程无暂列金额。本工程税金按9%执行。

1、拆除的建筑垃圾及余土外运统一按5KM考虑。

2、操场及器械区改面层中的抗裂贴工程量为暂估工程量，结算时以现场实际为准。

3、学篮球场裂缝修复工程量为暂估工程量，结算时以现场实际为准。

4、排水沟深度暂按600mm考虑，结算时以现场实际为准。

5、健身钢管、联合器械区现状器械、篮球架等地面以上部分拆除由校方自行拆除。拆除的旗杆归校方所有。

6、旗杆拆除及安装综合单价已包含吊装费，吊装费不再另行增加。

7、联合器械区器械必须要符合国家规范及学校要求。

8、分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，以施工图和清单计价规范为准；描述不一致的，以分部分项工程量清单中“项目特征”和总说明为准。

2026年05月06日