苏州工业园区政府采购

招 标 文 件

标    号：JSZC-320591-HXZJ-G2026-0005

采 购 人：苏州工业园区教育局

采购内容：星海实验中学改扩建项目厨房设备采购

采购类别：货物类

二○二六年四月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：星海试验中学改扩建项目厨房设备采购 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起九十天（日历日） |
| 3 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 投标文件：本项目采用网上提交电子投标文件，不接受纸质投标文件。中标后7天内，中标供应商提交三份纸质投标文件至采购人处。 |
| 5 | 开标信息 投标截止时间：2026年05月08日14:00 整 开标时间：2026年05月08日14:00 整 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目投标。 |
| 6 | 履约保证金：无。 |
| 7 | 代理服务费收费标准：代理服务费收费按以下标准收取*60%： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝【100万元×1.5%＋（150万元－100万元）×1.1%】*60%。如按上述方法计算的金额低于人民币4000元整的，则本项目代理服务费按人民币4000元整计收，最低不低于4000元。代理服务费：领取成交通知书时成交人向采购代理机构一次性付清。 本项目代理费金额：28908元 收款单位：苏州华星工程造价咨询有限公司 银行账号：520958193351 开户银行：中国银行股份有限公司苏州东环路支行 |
| 8 | 苏州工业园区政府采购监督电话：0512-66681110 |

总目录

第一章投标邀请函	4

第二章供应商须知	9

第三章投标文件格式	24

第四章招标书	43

第五章合同主要条款	96

第六章评分标准	104

# 第一章投标邀请函

项目概况： 星海实验中学改扩建项目厨房设备采购的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2026年05月08日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-HXZJ-G2026-0005

项目名称：星海实验中学改扩建项目厨房设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：

人民币（大写）：肆佰零壹万陆仟伍佰圆叁角

人民币（小写）：4016500.3元

最高限价（如有）：

人民币（大写）：肆佰零壹万陆仟伍佰圆叁角

人民币（小写）：4016500.3元

采购需求：

本项目为星海实验中学改扩建项目厨房设备供货与安装采购。投标人应履行所投产品的生产供货、安装、调试、培训、质保等要求。

合同履行期限：接到采购人通知后30天内完成安装及调试。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云”系统

3、获取方式：在苏采云系统获取

4、售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-05-08 14:00 （北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、公告期限：自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1、为本项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商：无。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目及其他相关的采购活动。

4、本公告同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布。

5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、如不同投标文件制作机器码一致，则投标无效。

7、制作电子投标文件：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9、方式：

（1）CA证书办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购活动，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取招标文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载招标文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

10、线上参加开标会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

11、技术支持：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

12、政府采购监督电话：0512-66681110。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：苏州工业园区教育局

地    址：苏州工业园区现代大道999号

联系方式：范萌萌  0512-62763370

2、采购代理机构信息

名    称：苏州华星工程造价咨询有限公司

地    址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室

联系方式：0512-65200462

3、项目联系方式

项目联系人：田娟、吴皓东

电      话：0512-65200462

# 第二章供应商须知

## 一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于本项目采购代理机构组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于本项目采购代理机构。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构为苏州华星工程造价咨询有限公司。

2.3供应商：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：供应商根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.11天：日历天。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。

2.20核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

## 二、供应商

3、供应商资格要求

3.1 详见本项目招标公告中的“申请人的资格要求”。

3.2 联合体投标（如有）

本项目招标公告中若规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各成员之间应签订《联合体协议书》（详见第三章统一格式）。供应商的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。

（2）本项目接受联合投标，但一个联合体最多接受  / 个单位进行联合投标。

（3）关于联合体相关未尽事宜应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》苏财购【2022】16号文以及其它相关法律、法规之规定解释。

4.供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人，如果供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标

本项目不接受联合体投标。

## 三、招标文件和投标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标文件将被视为未实质性响应。

7.2招标文件及其补充文件为未按规定的方式获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的询问

供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

9.招标文件的澄清或修改

9.1在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

9.2为保证供应商有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

9.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

10.现场踏勘

10.1根据自身投标需要，供应商对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。现场踏勘所发生的费用由供应商自己承担。

10.2采购人或采购代理机构向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担因现场踏勘行为产生的一切责任和风险。

10.4供应商应在现场踏勘时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔或增加合同费用的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.提示与要求

11.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，供应商都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对供应商不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

13.投标文件的组成

13.1开标一览表（格式见第三章）；

13.2投标报价明细表（格式见第三章）；

13.3资格性审查文件

13.3.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

13.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供证明材料或承诺函(格式自拟)；

13.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

13.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

13.3.6中小企业声明函（格式见第三章），未提供视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；

13.3.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

13.3.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

以上13.3.1—13.3.5项是资格审查要求必须提供的材料。

专门面向中小企业的采购项目，还必须提供13.3.6或13.3.7或13.3.8项资料，否则投标无效；

13.3.9供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第三章》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。

13.4符合性审查文件

13.4.1投标函（格式见第三章）；

13.4.2法人授权委托书、供应商授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.4.3供应商法定代表人身份证复印件；

13.4.4《资格文件的声明函》（格式见第三章）；

13.4.5《供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表》（格式见第三章）；

13.4.6《服务或技术要求偏离表》、《商务条款偏离表》（格式见第三章）；

13.4.7项目组人员一览表（格式见第三章）；

13.4.8技术支持以及售后服务承诺（格式见第三章）；

13.4.9采购需求中所涉及到的或供应商认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；

以上13.4.1—13.4.9为符合性审查必须提供的资料，否则投标无效。

13.5综合评审文件

13.5.1《类似业绩情况表》

13.5.2评分标准中所涉及到针对本项目的各项服务实施方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等（部分格式见第三章）。

注：制作电子投标文件时请与电子投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

供应商必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，响应无效。

如供应商投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

14.电子投标文件的编制与递交

14.1电子投标文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

14.2电子投标文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传，未按要求成功上传的投标文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

14.3投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

14.4联合体投标：如招标公告中允许联合体投标，联合体投标的投标文件制作上传操作如下：

第一步：在投标文件中上传联合体投标协议书。（注:联合投标协议书须盖有联合体各方实体公章或电子章，否则投标无效。）

第二步；由联合体中的牵头人制作并上传投标文件。

14.5如投标文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标文件，投标无效。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标报价包括完成本招标项目所需的一切费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或仅对部分内容进行报价的，其投标文件将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则供应商可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.3一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.投标保证金：无。

17.投标文件的有效期

17.1自投标截止日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于规定期限的投标将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝。

18.投标截止时间

18.1采购人或采购代理机构推迟投标截止时间时，将发布更正（补充）公告。在这种情况下，采购人或采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

18.2在投标截止时间止采购人或采购代理机构收到的某标段投标文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布该标段本次招标失败。

## 四、开标和评标

19.开标

19.1本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

19.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

19.3开标时，供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请供应商及时关注。

19.4开标时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

19.5供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

19.6供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

19.7开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

19.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的供应商不足三家的，不得开标。

19.9开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，供应商参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

20.信用查询

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

20.1查询时间：投标文件提交截止时间。

20.2查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

20.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

20.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

20.5接受联合体的项目，两个及以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

21.评标委员会

21.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

21.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.2.3对投标文件进行比较和评价；

21.2.4按照评标办法和标准推荐不低于3家中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果直接确定中标人；

21.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

21.3评标委员会成员应当履行下列义务：

21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.3.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

21.3.4参与评审报告的起草；

21.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

22.评标内容的保密

22.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

22.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

22.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与供应商进行联系。

23.对投标文件初审

23.1开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。

23.2资格审查后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

23.2.1供应商的投标文件未按照本须知规定制作的；

23.2.2与招标文件有重大偏离；

23.2.3供应商拒绝修正错误；

23.2.4供应商的报价是选择性的；

23.2.5供应商的报价只投了部分内容；

23.2.6供应商的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

23.2.7其他被评标委员会认定无效的情况。

23.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

23.4评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。供应商不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.1条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

23.7评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.投标的澄清

24.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2本项目采用线上澄清。

24.2.1线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

24.2.2接到评标委员会澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25.废标

25.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

25.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.1.4因重大变故，采购任务取消的；

25.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有供应商。

26.投标文件的评价和比较

26.1评标委员会应当严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.2本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人的评标方法。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

26.2.1投标者的资信情况和履约能力；

26.2.2投标者提供的其他优惠条件；

26.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

27.中标供应商的确认

27.1评标委员会根据供应商资格审查及符合性审查情况，按照评标办法和标准对通过资格审查及符合性审查的投标文件进行综合评审。并根据采购人的委托，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定成交人。

27.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各供应商如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

## 五、授予合同

28.合同授予标准

28.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为中标的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

29.中标通知书

29.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

29.2采购人或采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

29.3中标通知书将成为合同的组成部分。

30.合同的签订

30.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同。

30.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

30.3根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

30.4 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

31.履约保证金：无

## 六、其他事项

32.质疑

32.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

32.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

32.5对招标文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

32.6接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，章。

32.7质疑递交地点：

联系地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室

电话：0512-65200462

联系人：田娟

33.代理服务费

33.1中标供应商须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取合同前付清。

33.2中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

34.监督和公证

34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

35.未尽事宜

未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其它相关法律、法规之规定解释。

# 第三章投标文件格式

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，除注明允许修改的文件外，供应商均应按照本章提供的格式填写，否则作为无效标。允许修改的文件，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与原格式内容有实质性的违背。

## 1、（供应商）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托            （供应商名称）的      （姓名+手机号码）为本公司代理人，以本公司的名义参加本项目采购代理机构组织实施的编号为        号的招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标之日起至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

2、投标函

投标函

苏州工业园区教育局：

本公司收到贵司             号招标文件，经仔细阅读和研究，本公司决定参加投标。

1、本公司愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，本公司的投标报价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

2、如果本公司的投标文件被接受，本公司将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、本公司已详细审查全部招标文件，包括补充文件（更正公告）(如有)。本公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本公司同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标截止日起90天。

5、本公司愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、本公司声明：本公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、本公司愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、本公司承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方同意并接受采购人在招标文件、签约合同以及未来合同履行过程中设定的所有日常考核及综合考核制度，并无条件接受及承担因考核不达标或不合格产生的一切责任及后果。

10、如果本公司中标，本公司愿意按招标文件规定支付履约保证金和代理服务费。

11、本公司承诺符合招标公告中的“申请人的资格要求”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：									联系人：

地址：									邮政编码：

联系电话（手机）：					传真：

公司电子邮箱：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 3、开标一览表

开标一览表（总报价）

供应商全称：

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 星海实验中学改扩建项目厨房设备采购 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 4、投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌/规格/型号 （如有） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

## 日期：    年    月    日

## 5、服务或技术要求偏离表

服务或技术要求偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照招标文件要求，所提供的服务与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与招标要求的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为供应商对所投服务要求详细描述和说明的替代。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |

注：供应商的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 7、拟投入项目组人员一览表

项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员必须按本表承诺人员执行，不得随意更换。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

## 8、类似业绩情况表

类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 项目规模 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

9、技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺

| 序号 | 名称 | 投标承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应时间 |  |  |
| 2 | 到达现场时间 |  |  |
| 3 | 解决问题时间 |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 10、资格证明文件

（1）资格文件的声明函

资格文件的声明函

苏州工业园区教育局：

本公司愿就由贵司组织实施的编号为            号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

（2）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：（填写）

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

- 若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

- 若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

- 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（3）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

（4）、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

（5）供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

| 与响应人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州工业园区教育局：

本公司         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现本公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，本公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

# 第四章 招标书

招标书

苏州华星工程造价咨询有限公司受苏州工业园区教育局的委托，就其所需的星海实验中学改扩建项目厨房设备采购进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、招标编号：JSZC-320591-HXZJ-G2026-0005

二、项目名称：星海实验中学改扩建项目厨房设备采购

三、采购需求：

（一）项目概况

本项目为星海实验中学改扩建项目的厨房设备供货与安装采购。投标人应履行所投产品的生产供货、安装、调试、培训、质保等要求。

- 采购清单

| 序号 | 项目编码 | 名称 | 技术说明 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B区厨房设备 |  |  | 1 |
|  |  | 一层厨房 |  |  | 1 |
|  |  | 卸货区 |  |  | 1 |
| 1 | 03B001 | 电子磅秤 | 1.规格：600*700*800mm 2.技术参数:具有简易计数自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能，大型液晶 LCD 显示，具LED背光功能，外壳采 ABS 塑钢材质，电子显示头可调整适当的显示角度,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 1 |
| 2 | 03B003 | 地架 | 1.规格：1200*500*250mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，排档式，横档选用25*38*1.2mm不锈钢方管 | 台 | 2 |
| 3 | 03B004 | 洗地水枪 | 1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80°C； 导向臂可4个方向定位； 配置喉管止动器，可调节 | 台 | 1 |
| 4 | 03B005 | 剪叉式电动液压升降平台 | 1.规格：2000*2000mm 2.技术参数：台面框架:80*40*4矩形方管（Q345）,剪叉:120*50*5矩形方管（Q345）,载重:1000kg,工作行程:420—1920mm。底座:80*80角钢,面板:3mm防滑花纹板。辅助撑管:150*50矩形方管。 | 台 | 1 |
|  |  | 粗加工间 |  |  | 1 |
| 5 | 03B006 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：1000*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 9 |
| 6 | 03B008 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：400*560*800mm 2.技术要求：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 7 | 03B010 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：700*760*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 8 | 03B011 | 风幕机及支架 | 1.规格：1500*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 1 |
| 9 | 03B012 | 灭蝇灯 | 1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40平方，电压/功率：220V/16W | 台 | 1 |
| 10 | 03B014 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1800*1000*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 4 |
| 11 | 03B017 | 地架 | 1.规格：800*600*250mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，排档式，横档选用25*38*1.2mm不锈钢方管 | 台 | 1 |
| 12 | 03B018 | 多功能切菜机 | 1.规格：1100*600*1200mm 2.技术参数：SUS304，机体材料厚度3mm，电机外壳SUS304材质，材料厚度1.5mm，特性：将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形，并且为一次成型，切丝、切片精度≥2mm ;切割尺寸：2-60mm；皮带宽≥120mm；产量：300-1000KG/HR；电源：220V 单相 ;马力：3/4HP，设备带轮，移动方便，整机防水，可以用水直接清洗，刀盘拆卸、清洗方便。特性： *变频控制，操作简易，可切成1-60毫米的段。 *刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关 *机器为不锈钢材质。 *机器加高≥15cm， | 台 | 2 |
| 13 | 03B019 | 挂墙可调式双层板 | 1.规格：2000*350*650mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.0mm | 台 | 2 |
| 14 | 03B020 | 单星理鱼(带背+左星位) | 1.规格：1500*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 15 | 03B021 | 挂墙可调式双层板 | 1.规格：2500*350*650mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.0mm | 台 | 1 |
| 16 | 03B022 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1500*760*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 17 | 03B668 | 砧板刀具消毒柜 | 1.规格：680*640*1520mm 2.技术参数：采用不锈钢201材质，消毒方式：紫外线/电热， 电压/功率：220v/2kw， 砧板架载重量：45KG | 台 | 2 |
| 18 | 03B023 | 搅拌机 | 1.技术参数：凡是接触食品的部分均为不锈钢材质，最大和面量≥8KG，料桶容积≥25L，电压：220V，电压/功率：22v/1KW，搅拌转速≥91r/min | 台 | 1 |
| 19 | 03B024 | 水杯柜 | 1.规格：1200*350*700mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.2mm | 台 | 1 |
| 20 | 03B025 | 洗地水枪 | 1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80°C； 导向臂可4个方向定位； 配置喉管止动器，可调节 | 台 | 1 |
| 21 | 03B026 | 净水器 | 1、技术参数：过滤精度≤0.5微米；尺寸（高宽深）：750*400*150mm；处理水量≥19升/分钟；水压：25-125psi；总处理量≥36000加仑 | 组 | 1 |
| 22 | 03B027 | 收残工作台 | 1.规格：1800*1000*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢201管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。 | 台 | 1 |
| 23 | 03B028 | 蔬菜清洗机 | 1.规格：1500*800*800+160mm 2.技术参数：功率：3600W/220V，蔬菜＞200KG，瓜果＞300KG，耗电3.6KW/时，水容积：0.131/0.118m³，商用洗菜机，消毒杀菌洗菜机，多功能洗菜机，去泥沙除虫洗菜机，翻浪式蔬菜清洗机，节水型洗菜机，臭氧紫外线洗菜机，果树洗菜机。 | 台 | 1 |
| 24 | 03B029 | 流量程序活氧水杀菌消毒设备 | 1.规格：140 x 128.5 x 210.5mm 2.技术参数：功率≤60w 电源:220V/50Hz流量:120-270LPH 1.设备内部带有纯水制作系统。 2.膜电极电解技术生成高纯度、高浓度、高饱和度的溶解臭氧杀菌水。 3.杀菌消毒降农残，无毒，无化学，不腐蚀。 4.杀菌情况:金黄色葡萄球菌杀灭率:>99.999%，大肠杆菌杀灭率:>99.99%沙门氏菌杀灭率:>99.9%，绿脓杆菌杀灭率:>99.999%，白色念珠菌杀灭率>99.999%，耐性金黄色葡萄球菌杀灭率:>99.999%，单核增生李斯特菌杀灭率:>99.999%。 5.农药降解情况:磷类降解率:>99%:氯菊脂类降解率:>94%，余氯去除率>80% 6.检测PH值为中性 7.安装方式:直接水路接入，设备自身出水，可挂壁，可台放安装。 | 台 | 3 |
| 25 | 031006014001 | 直饮水机 | - 名称：直饮水机 2、规格：410*410*1350mm 3、技术参数：五级过滤（RO400+6G） - 水胆≥27L | 台 | 1 |
| 26 | 03B669 | 地架 | 1.规格：1200*500*250mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，排档式，横档选用25*38*1.2mm不锈钢方管 | 台 | 2 |
| 27 | 03B670 | 挂墙刀具消毒柜 | 1.规格：540*135*646mm 2.技术参数：用电量：15W/220V 安装方式：箱体后设有挂墙孔，可选择悬挂或座台摆放。 全不锈钢制造，外观美观，坚固耐用。 内置304不锈钢磁力刀架，紫外线及臭氧双重消毒，实现灭菌无死角。 使用旋钮开关，0-60分钟可设定消毒时间，指示灯亮起开始工作，工作结束有闹铃提示音。 使用黑色有机玻璃门，高效防止紫外线外泄。设有磁性门吸和门锁，开门即自动关闭紫外线灯，使用安全，便于管理。 | 台 | 1 |
|  |  | 主/副食库、杂品库 |  |  | 1 |
| 28 | 03B030 | 地架 | 1.规格：1200*500*250mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，排档式，横档选用25*38*1.2mm不锈钢方管 | 台 | 2 |
| 29 | 03B031 | 平板四层层架 | 1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚 | 台 | 7 |
|  |  | 烹饪间/蒸煮间/水果清洗间 |  |  | 1 |
| 30 | 03B032 | 灶边工作台 | 1.规格：500*1150*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 4 |
| 31 | 03B033 | 燃气双眼大锅灶(含锅） （核心产品） | 1.规格：2000*1150*800mm 2.技术参数：1、SUS304不锈钢板厚：台面、大梁1.5mm，前面板、侧板1.2mm，炉膛、后烟囱采用2.0mm后的铁板制成，骨架采用优质40*40镀锌角钢制作，经久耐用，炉脚采用Ø50mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。2、炉芯：炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置，高热效率低噪音不锈钢预混合燃气节能炉头，3、炒灶为金蝉系统风气联动阀门，风机：低噪音（220V/250W*2）无刷变频风机； 4、内衬：1.2mm不锈钢板及石棉布隔热；烟道采用1.2mm不锈钢板。5、炉体主体骨架采用201-1.2不锈钢钣金铆接工艺；水管：均采用黄铜管，主气管采用无缝钢管，6、下水不锈钢管连接，配800mm大锅2口，并配锅盖2只； 生产执行标准采用最新（GB35848-2024标准） | 台 | 6 |
| 32 | 03B035 | 万能蒸烤箱 | 1.规格：20盘 2.技术参数：全新触摸屏控制，物联网实时烹饪监控，可实现菜单上传下发，数据查看等功能，三重除垢，三层玻璃门，一机多能：蒸、烤、蒸烤三种模式，可存储上千个分≥15段烹饪的专业菜单，单独控制每层烹饪时间，智能恒温设计，多重自动清洗模式，自带锅炉，温度范围：25-250℃,电压/功率：：380V/40KW,容量≥20个GN1/1" 盆, 內膛尺寸：440x645x1515mm 每层高度≥60mm； | 台 | 2 |
| 33 | 03B036 | 燃气汤煲 | 1.规格：200L 2.技术参数：容积≥200L,锅口直径≥900mm ,全不锈钢结构，内置保温装置，材料厚度3mm，带熄火保护装置，电压/功率：220V/0.25KW | 台 | 1 |
| 34 | 03B037 | 灭火系统及控制箱 | 1.规格：双瓶组 2.技术参数：装置设计有自动探测部件，可24小时监控，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警，自动灭火装置主控箱、多功能机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置 | 台 | 3 |
| 35 | 03B038 | 风幕机及支架 | 1.规格：1500*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 1 |
| 36 | 03B039 | 地架 | 1.规格：1200*500*250mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，排档式，横档选用25*38*1.2mm不锈钢方管 | 台 | 4 |
| 37 | 03B040 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 5 |
| 38 | 03B041 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：1000*800*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 39 | 03B042 | 洗地水枪 | 1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80°C； 导向臂可4个方向定位； 配置喉管止动器，可调节 | 台 | 1 |
| 40 | 03B043 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：1000*800*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 41 | 03B044 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：2000*800*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 42 | 03B045 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1500*800*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 43 | 03B046 | 四层层架 | 1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用304#不锈钢板，层板厚度1.0mm，立柱为φ38mm*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚 | 台 | 4 |
| 44 | 03B047 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：1000*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 5 |
| 45 | 03B048 | 定制双门电加热饭车（竖盘） | 1.规格：24盘 2.技术参数：采用304不锈钢材料制作，材料厚度0.8mm，框体骨架1.0mm，最大蒸饭能力：72-96KG/H，电压/功率：380V/12KW*2，缺水自动断电防止干烧，一次成型内胆，自动补水装置，高精度电器，承重脚，内含24只不锈钢304材质饭盘，饭盘尺寸：580*440*55mm，材料厚度0.8mm | 台 | 3 |
| 46 | 03B049 | 集气罩 | 1.规格：3000*1000*550mm 2.技术参数：罩体SUS304材质，厚度δ=1.0mm | 台 | 1 |
| 47 | 03B050 | 不锈钢烟罩封板含封墙板 | 1.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 19.5 |
| 48 | 03B671 | 集气罩 | 1.规格：5600*1350*500mm 2.技术参数：罩体SUS304材质，厚度δ=1.0mm | 台 | 1 |
| 49 | 03B053 | 油烟净化一体机 | 1.规格：2600*1350*1000mm 2.技术参数：1、本体采用不锈钢304材质，材料厚度1.0mm，一体式烟罩 2、高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态。 3、单片机控制系统，SDK芯片配置，可后台编辑、修订设备参数。 GPS组合模块。电容保护装置。可与智慧化厨房，智慧化平台无缝对接。 | 台 | 1 |
| 50 | 03B054 | 不锈钢烟罩封板含封墙板 | 1.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 44 |
| 51 | 031006010001 | 净水器 | 1、技术参数：过滤精度≤0.5微米；尺寸（高宽深）：750*400*150mm；处理水量≥19升/分钟；水压：25-125psi；总处理量≥36000加仑 | 组 | 3 |
| 52 | 031006014002 | 软水机 | 1.规格：360*200*490mm 2.技术参数：软水流量：约≥15L/min；储盐量：约≥9KG；软水量：约≥30吨；装盐周期：约≥10天； | 台 | 1 |
| 53 | 03B055 | 灭蝇灯 | 1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40平方，电压/功率：220V/16W | 台 | 2 |
|  |  | 用具清洗间/餐具回收间 |  |  | 1 |
| 54 | 03B056 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：1000*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 55 | 03B057 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：1200*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 2 |
| 56 | 03B058 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 57 | 03B059 | 紫外线杀菌灯 | 1.规格：36W 2.技术参数：灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，强力杀菌，效率高，时间短，电压/功率：220v/0.36kw | 台 | 1 |
| 58 | 03B061 | 灭蝇灯 | 1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40平方，电压/功率：220V/16W | 台 | 3 |
|  |  | 面点特色餐间 |  |  | 1 |
| 59 | 03B062 | 双层挂墙柜 | 1.规格：1300*350*610mm 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，台面厚度δ =1.2MM，层板及底板δ =1.2mm,门板、侧板、背板材料1.0mm，底层为平板式 | 台 | 2 |
| 60 | 03B063 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：600*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 61 | 03B064 | 保鲜工作台 | 一.规格：1800*800*800mm 二.技术参数：1、制冷方式：直冷，规格尺寸：1800*800*800mm，温度：2℃~8℃，有效容量≥420L。 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；纯铜蒸发器，在最高42℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3、配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间； 4、采用智能微电脑触摸屏控制器，触摸显示屏最短边尺寸≥10cm；触摸显示屏可根据需求调节冷藏/冷冻间室温度，并显示箱体内实时温度；冰箱出现故障时触摸显示屏显示中文故障提示；可通过触摸显示屏显示累计耗电量，并开启节能功能，显示累计节电数据； 5、冰箱具有物联网功能，可通过物联网平台远程查看冰箱实时状态及累计使用天数，并可远程开启化霜、节能、离子保鲜、抑菌等功能，远程调节温度功能，同时可生成节电量曲线图；其中节累计能电量、累计耗电量、累计使用天数、累计减少碳排放需有数字化大屏管理显示界面； 6、具备远程故障报修系统，当冰箱出现故障时，在显示屏显示中文故障提示，并同步将故障信息通过物联网向授权用户管理员、经销商、制造商发送；其中产品具备行业分布显示界面、在线设备及总设备管理显示界面，售后管理平台远程故障报警及保修故障管理界面，设备运行报表管理界面及故障分析管理界面需数字化大屏显示； | 台 | 1 |
| 62 | 03B065 | 紫外线杀菌灯 | 1.规格：36W 2.技术参数：灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，强力杀菌，效率高，时间短，电压/功率：220v/0.36kw | 台 | 2 |
| 63 | 03B067 | 保温灯 | 1.规格：L=1500 2.技术参数：电压/功率：220v/1.5kw | 台 | 1 |
| 64 | 03B068 | 玻璃卫生罩 | 1.规格：1500*350*600mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板，台面厚度δ=1.2mm，支架采用304不锈钢方管38*25*1.2mm；顶面、侧面配10mm钢化玻璃装饰 | 台 | 1 |
| 65 | 03B069 | 四盆电热汤池 | 1.规格：700*700*230mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，门板、侧板材料厚度1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，内含1/1 150mm不锈钢食物盒连盖，立柱为Φ51*1.2不锈钢201管，配不锈钢子弹脚 | 台 | 1 |
| 66 | 03B070 | 集气罩 | 1.规格：3400*1000*500mm 2.技术参数：罩体SUS304材质，厚度δ=1.0mm | 台 | 1 |
| 67 | 03B071 | 不锈钢烟罩封板含封墙板 | 1.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 23 |
| 68 | 03B672 | 电热铛 | 1.尺寸：660*840*760mm 2.技术参数：设有超温保护装置，带温控，工作温度：120~250℃，内径约≥53CM ,电压/功率：380V/4.5KW | 台 | 1 |
| 69 | 03B073 | 电磁煎包炉 | 1.尺寸：800*800*800mm 2.技术参数：材质：全SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 搭载磁电引擎技术，机芯稳定性高。 P耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路，电压/功率：380V/8KW | 台 | 1 |
| 70 | 03B074 | 集气罩 | 1.规格：4200*1200*500mm 2.技术参数：罩体SUS304材质，厚度δ=1.0mm | 台 | 1 |
| 71 | 03B075 | 灭火系统及控制箱 | 1.规格：双瓶组 2.技术参数：装置设计有自动探测部件，可24小时监控，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警，自动灭火装置主控箱、多功能机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置 | 台 | 1 |
|  |  | 二次更衣间/售餐间 |  |  | 1 |
| 72 | 03B076 | 紫外线杀菌灯 | 1.规格：36W 2.技术参数：灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，强力杀菌，效率高，时间短，电压/功率：220v/0.36kw | 台 | 6 |
| 73 | 03B077 | 单门保温餐车 | 1.规格：11层 2.技术参数：不锈钢304材质，材料厚度1.0mm，790*975*1795，内膛规格：540*680*1380，每层高度≥115mm，电压/功率：220V/2.62KW | 台 | 3 |
| 74 | 03B080 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1800*700*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 4 |
| 75 | 03B081 | 保温灯 | 1.规格：L=1500 2.技术参数：电压/功率：220v/1.5kw | 台 | 2 |
| 76 | 03B082 | 玻璃卫生罩 | 1.规格：1800*350*600mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板，台面厚度δ=1.2mm，支架采用304不锈钢方管38*25*1.2mm；顶面、侧面配10mm钢化玻璃装饰 | 台 | 2 |
| 77 | 03B084 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1500*700*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 2 |
| 78 | 03B085 | 保温传菜柜 | 1.规格：1500*800*1800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，材料厚度δ=1.2mm，电压/功率：220V/3kw | 台 | 1 |
| 79 | 03B673 | 四格保温台 | 1.规格：1500*700*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，侧板材料厚度1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：380v/4.5kw，立柱为Φ51*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢子弹脚 | 台 | 8 |
| 80 | 03B674 | 电热暖饭台 | 1.规格：600*700*800mm 2.技术参数：采用304#不锈钢板，台面厚度δ=1.2mm，侧板厚度δ=1.0mm，电控恒温式保温方式，内含Φ400不锈钢饭桶，电压/功率：220v/2kw，立柱为201不锈钢管，φ38mm*1.2mm，配不锈钢调节脚 | 台 | 8 |
|  |  | 洗碗间 |  |  | 1 |
| 81 | 03B088 | 灭蝇灯 | 1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40平方，电压/功率：220V/16W | 台 | 1 |
| 82 | 03B089 | 活水浸泡池 | 一.规格：1500*800*800mm 二.技术参数：1、产品功能：通过高压风机在水池中产生气泡，让水池里水翻滚去除残渣，降低操作人员的劳动强度。 2、规格：1500*800*850mm 。 3、总功率：9.75KW。 4、采用多功能型气嘴，扇形伞状气泡设计，使水分子成纳米状，大范围分解油脂及异物残留。 5、配置高品质高压风机，更经久耐用。 6、配置水位传感器，可自动控制进水。 7、内置大容量残渣篮，便于使用及维护。 8、自动加热和保温，无需热水进水。 9、整机不锈钢板材为SUS304材质，耐腐蚀性更强。 | 台 | 1 |
| 83 | 03B090 | 简易残食台 | 1.规格：1100*760*860mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢201管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。 | 台 | 1 |
| 84 | 03B675 | 洗地水枪 | 1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80°C； 导向臂可4个方向定位； 配置喉管止动器，可调节 | 台 | 1 |
| 85 | 03B092 | 长龙式洗碗机带烘干 | 1.规格：3800*860*2101mm 2.技术参数：传送带速度≥1.6m/min；耗水量：≤350 升/小时；清洗温度：55-65℃；喷淋温度：82-90℃；传送带宽度≥612mm；有效洗涤高度≥440mm；进口长度≥700mm；出口长度≥900mm；清洗长度≥800mm；喷淋长度≥600mm；烘干长度≥800mm；水箱加热功率≤18kW；喷淋加热功率≤30kW；烘干机≤10kW；总配电量≤60kW；餐具进入机器时红外线感应启动洗涤程序；清洗系统配置8根洗臂；洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，双道喷淋系统，升温箱分级加热控制，进出口双齿轮设计，可以在手动、自动操作模式下自由切换；进口、出口预留排风接口，多方位气流导向 | 台 | 1 |
| 86 | 03B093 | 牛角罩 | 1.技术参数：匹配洗碗机，采用SUS 304 不锈钢板，罩体厚度δ=1.0mm | 组 | 1 |
| 87 | 03B094 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：480*760*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 88 | 03B095 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：800*760*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 89 | 03B096 | 双层挂墙架 | 1.规格：1800*350*600mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.0mm | 台 | 4 |
| 90 | 03B097 | 风幕机及支架 | 1.规格：1200*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 1 |
| 91 | 03B100 | 热风循环消毒房 | 一.规格：2350*4100*2500mm 二.技术参数：库体材质≥100mm 厚手工岩棉板，房间内外304 不锈钢板保温岩棉板，0.8mm 钢板，房间内加玻镁，保温棉容重≥120kg，耐高温胶水，不可燃烧。保温材料：矿物岩棉≥100mm，密度≥50kg/m³，耐温阻燃型。照明装置：高温防爆照明灯3盏测温体：铂金PT-100 = 1只，显示:触摸屏温度时时显示。 消毒温度范围:90-110℃。设备主要功能：a用具烘干；b用具消毒；c用具保管期间安全保护；d系统智能化控制。 温度测控系统:1.触摸式真彩液晶微电脑控制器； 2.7寸触摸显示屏显示。 3.可设置时间断电,即0-99小时任何时间断电,消毒房停止工作并自动声光提示，并可自动打开排风功能，同时切断加热总电源。 4.预约启动功能 5.温度控制发热体均采用功率自动调节 6.故障报警及显示故障原因、解决方法等。 7.自动控制加热功率， 8.房间配备自动紫外线杀菌灯、自动臭氧消毒功能。 9.可自动定时开关机，预约启动，可实现两个月以上餐具无菌保管功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 餐厅 |  |  | 1 |
| 92 | 03B101 | 双孔收餐柜（方孔） | 1.规格：1200*600*1100mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢201管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。 | 台 | 3 |
| 93 | 03B103 | 风幕机及支架 | 1.规格：1200*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 2 |
| 94 | 03B104 | 食品保温汤桶连车 | 1.规格：50升 2.技术参数：车仔用50*25*1.2不锈钢201方管制作，底部配5寸承重万向轮4个。配双层保温汤桶连盖1套。 | 台 | 2 |
| 95 | 03B105 | 挂墙消毒柜 | 1.规格：1000*350*600mm 2.技术参数：采用201不锈钢板，温度范围：20-80℃，容积≥150L，电压/功率：220V/1..3KW | 台 | 2 |
| 96 | 03B106 | 风幕机及支架 | 1.规格：1800*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 2 |
| 97 | 03B107 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1500*700*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 98 | 03B108 | 灭蝇灯 | 1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40平方，电压/功率：220V/16W | 台 | 1 |
| 99 | 03B676 | 定制汤饭保温柜 | 1.规格：2000*1240*1338mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，侧板材料厚度1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：380v/4.5kw，立柱为Φ51*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢子弹脚 | 台 | 2 |
|  |  | 男女更衣室 |  |  | 1 |
| 100 | 03B110 | 六格更衣柜 | 1.规格：900*500*1800mm 2.技术参数：冷轧钢板材质，材料≥0.8mm | 台 | 12 |
| 101 | 03B112 | 膝顶洗手水池(带背） | 1.规格：450*450*800/150 2.技术参数：采用304#不锈钢板，珐纹处理，材料厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥200mm，带膝顶式水阀 | 台 | 2 |
|  |  | 二层厨房 |  |  | 1 |
|  |  | 洗碗间 |  |  | 1 |
| 102 | 03B115 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：900*800*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 103 | 03B116 | 四层层架 | 1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用304#不锈钢板，层板厚度1.0mm，立柱为φ38mm*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚 | 台 | 2 |
| 104 | 03B117 | 洗地水枪 | 1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80°C； 导向臂可4个方向定位； 配置喉管止动器，可调节 | 台 | 1 |
| 105 | 03B119 | 简易残食台 | 1.规格：970*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢201管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。 | 台 | 1 |
| 106 | 03B120 | 活水浸泡池 | 一.规格：1500*800*800mm 二.技术参数：1、产品功能：通过高压风机在水池中产生气泡，让水池里水翻滚去除残渣，降低操作人员的劳动强度。 2、规格：1500*800*850mm 。 3、总功率：9.75KW。 4、采用多功能型气嘴，扇形伞状气泡设计，使水分子成纳米状，大范围分解油脂及异物残留。 5、配置高品质高压风机，更经久耐用。 6、配置水位传感器，可自动控制进水。 7、内置大容量残渣篮，便于使用及维护。 8、自动加热和保温，无需热水进水。 9、整机不锈钢板材为SUS304材质，耐腐蚀性更强。 | 台 | 1 |
| 107 | 03B121 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：1200*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 4 |
| 108 | 03B122 | 风幕机及支架 | 1.规格：1500*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 1 |
| 109 | 03B124 | 双层挂墙架 | 1.规格：2400*350*600mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.0mm | 台 | 2 |
| 110 | 03B125 | 热风循环消毒房 | 一.规格：1600*6460*2500mm 二.技术参数：库体材质≥100mm 厚手工岩棉板，房间内外304 不锈钢板保温岩棉板，0.8mm 钢板，房间内加玻镁，保温棉容重≥120kg，耐高温胶水，不可燃烧。保温材料：矿物岩棉≥100mm，密度≥50kg/m³，耐温阻燃型。照明装置：高温防爆照明灯3盏测温体：铂金PT-100 = 1只，显示:触摸屏温度时时显示。 消毒温度范围:90-110℃。设备主要功能：a用具烘干；b用具消毒；c用具保管期间安全保护；d系统智能化控制。 温度测控系统:1.触摸式真彩液晶微电脑控制器； 2.7寸触摸显示屏显示。 3.可设置时间断电,即0-99小时任何时间断电,消毒房停止工作并自动声光提示，并可自动打开排风功能，同时切断加热总电源。 4.预约启动功能 5.温度控制发热体均采用功率自动调节 6.故障报警及显示故障原因、解决方法等。 7.自动控制加热功率， 8.房间配备自动紫外线杀菌灯、自动臭氧消毒功能。 9.可自动定时开关机，预约启动，可实现两个月以上餐具无菌保管功能。 | 台 | 1 |
| 111 | 03B677 | 灭蝇灯 | 1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40平方，电压/功率：220V/16W | 台 | 1 |
|  |  | 二次更衣间/售餐间 |  |  | 1 |
| 112 | 03B126 | 膝顶洗手水池(带背） | 1.规格：450*450*800/150mm 2.技术参数：采用304#不锈钢板，珐纹处理，材料厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥200mm，带膝顶式水阀 | 台 | 1 |
| 113 | 03B127 | 紫外线杀菌灯 | 1.规格：36W 2.技术参数：灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，强力杀菌，效率高，时间短，电压/功率：220v/0.36kw | 台 | 5 |
| 114 | 03B128 | 不锈钢挂衣架 | 1.规格：400*40*40mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板0.6mm厚 | 台 | 3 |
| 115 | 03B129 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 4 |
| 116 | 03B130 | 单门保温餐车 | 1.规格：11层 2.技术参数：不锈钢304材质，材料厚度1.0mm，790*975*1795，内膛规格：540*680*1380，每层高度≥115mm，电压/功率：220V/2.62KW | 台 | 4 |
| 117 | 03B131 | 单门高身留样柜 | 1.规格：600*600*1820mm 2.技术参数：容积≥318L,温度：2℃~-10℃，制冷剂：R134a，电压/功率:220v/210W，制冷方式：直冷 | 台 | 1 |
| 118 | 03B132 | 双门热风循环消毒柜 | 1.规格：1310*700*1850mm 2.技术参数：采用201不锈钢板，温度范围：20-80℃，容积≥600L，电压/功率：220V/4.4KW | 台 | 3 |
| 119 | 03B133 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1500*700*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 120 | 03B678 | 五格保温售饭台 | 1.规格：1800*700*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，侧板材料厚度1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：380v/6kw，立柱为Φ51*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢子弹脚 | 台 | 5 |
|  |  | 餐厅 |  |  | 1 |
| 121 | 03B136 | 食品保温汤桶连车 | 1.规格：50升 2.技术参数：车仔用50*25*1.2不锈钢201方管制作，底部配5寸承重万向轮4个。配双层保温汤桶连盖1套。 | 台 | 10 |
| 122 | 03B137 | 挂墙消毒柜 | 1.规格：800*350*600mm 2.技术参数：采用201不锈钢板，温度范围：20-80℃，容积≥150L，电压/功率：220V/1..3KW | 台 | 10 |
| 123 | 03B139 | 双孔收餐柜（方孔） | 1.规格：1200*600*1100mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢201面管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。 | 台 | 3 |
| 124 | 03B140 | 风幕机及支架 | 1.规格：1200*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 8 |
| 125 | 03B141 | 风幕机及支架 | 1.规格：1800*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 1 |
| 126 | 03B142 | 灭蝇灯 | 1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40平方，电压/功率：220V/16W | 台 | 4 |
|  |  | 烹饪间排油烟系统 |  |  | 1 |
| 127 | 030702003001 | 不锈钢风管 | 1、规格：800*500mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 68 |
| 128 | 030702003002 | 不锈钢风管 | 1、规格：900*500mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 60 |
| 129 | 030702003003 | 不锈钢风管 | 1、规格：700*500mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 120 |
| 130 | 030702003004 | 不锈钢风管 | 1、规格：600*500mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 82 |
| 131 | 030108003001 | 轴流风机 | 1、型号：5# 2、技术参数：转速≥1450r/min，全压：382-196Pa，电压/功率：220v/1.1kw | 台 | 3 |
| 132 | 03B143 | 防虫网 | 1.材质：不锈钢201材质 | 项 | 3 |
| 133 | 031003010001 | 帆布软连接 | 1、材质：采用专用油性帆布软接，减少震动、噪音及防漏 | 套 | 3 |
| 134 | 031002002001 | 风机槽钢支架及避震 | 1、形式：10#槽钢，配4个减震装置无震动、低噪音、防锈防腐。 | 套 | 1 |
| 135 | 030703001001 | 防火阀 | 1、型号：150℃ 2、技术参数：柜体、风片采用热镀锌板制作；超温保护，当温度达到≥150度后自动关闭。 | 台 | 3 |
| 136 | 03B144 | 风管抗震支架 | 1.技术参数：采用A3角钢制作，表面采用抗蚀,防腐,耐水,环保水性调和漆进行防锈处理 | 付 | 32 |
| 137 | 03B679 | 镀锌法兰 | 1.规格：3#角铁 | 付 | 58 |
|  |  | 洗碗间排风系统 |  |  | 1 |
| 138 | 030702003005 | 不锈钢风管 | 1、规格：500*400mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 80 |
| 139 | 03B145 | 防虫网 | 1.材质：不锈钢201材质 | 项 | 2 |
| 140 | 031003010002 | 帆布软连接 | 1、材质：采用专用油性帆布软接，减少震动、噪音及防漏 | 套 | 2 |
| 141 | 03B680 | 镀锌法兰 | 1.规格：3#角铁 | 付 | 18 |
|  |  | 厨房送新风系统 |  |  | 1 |
| 142 | 030702003006 | 不锈钢风管 | 1、规格：800*300mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 48 |
| 143 | 030702003007 | 不锈钢风管 | 1、规格：500*250mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 70 |
| 144 | 030702003008 | 不锈钢风管 | 1、规格：500*200mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 35 |
| 145 | 030703001002 | 防火阀 | 1、型号：150℃ 2、技术参数：柜体、风片采用热镀锌板制作；超温保护，当温度达到≥150度后自动关闭。 | 台 | 1 |
| 146 | 03B146 | 防虫网 | 1.材质：不锈钢201材质 | 项 | 1 |
| 147 | 03B147 | 风管抗震支架 | 1.技术参数：采用A3角钢制作，表面采用抗蚀,防腐,耐水,环保水性调和漆进行防锈处理 | 付 | 25 |
| 148 | 03B681 | 镀锌法兰 | 1.规格：3#角铁 | 付 | 26 |
|  |  | 其他 |  |  | 1 |
| 149 | 031004014001 | 冷热混合龙头 | 1、型号、规格：DN15 2、技术参数：产品主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯。 龙头开孔间距≥203mm 开双孔单个开孔直径≥22mm 配鹅颈管中心距≥145mm。 | 只 | 29 |
| 150 | 031001003001 | 金属给水管 | 1、规格：800mm 2、技术参数：直径：4分内，材质外丝不锈钢编织管 | 根 | 88 |
| 151 | 031001006001 | 排水管 | 1、规格：800mm 2、技术参数：直径：40mm,材质pvc塑料 | 根 | 32 |
| 152 | 03B702 | 防鼠板 | 1、规格：900*600*25 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm，插板式 | 个 | 2 |
| 153 | 03B704 | 防鼠板 | 1、规格：1500*600*25 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm，插板式 | 个 | 3 |
| 154 | 03B705 | 防鼠板 | 1、规格：1200*600*25 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm，插板式 | 个 | 1 |
| 155 | 031001006003 | 旧设备安装维修 | 1、名称：B区域旧设备安装维修（旧件设备详见下表：旧件表） | 项 | 1 |
| 156 | 031001006004 | B区厨房拆卸搬运 | 1、名称：B区厨房拆卸搬运（旧件设备详见下表：旧件表） | 项 | 1 |
|  |  | C区厨房设备 |  |  | 1 |
|  |  | 卸货区/粗加工间/水果清洗间 |  |  | 1 |
| 157 | 03B326 | 地架 | 1.规格：1200*500*250mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，排档式，横档选用25*38*1.2mm不锈钢方管 | 台 | 10 |
| 158 | 03B327 | 地架 | 1.规格：1000*600*250mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，排档式，横档选用25*38*1.2mm不锈钢方管 | 台 | 3 |
| 159 | 03B328 | 多功能切菜机 | 1.规格：1100*600*1200mm 2.技术参数：SUS304，机体材料厚度3mm，电机外壳SUS304材质，材料厚度1.5mm，特性：将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形，并且为一次成型，切丝、切片精度≥2mm ;切割尺寸：2-60mm；皮带宽≥120mm；产量：300-1000KG/HR；电源：220V 单相 ;马力：3/4HP，设备带轮，移动方便，整机防水，可以用水直接清洗，刀盘拆卸、清洗方便。特性： *连续式生产、产量大、效率高。 *变频控制，操作简易，可切成1-60毫米的段。 *刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关 *机器为不锈钢材质。 *机器加高≥15cm | 台 | 2 |
| 160 | 03B329 | 四层层架 | 1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢镜面管，配不锈钢调节脚 | 台 | 5 |
| 161 | 03B692 | 砧板刀具消毒柜 | 1.规格：680*640*1520mm 2.技术参数：采用不锈钢201材质，消毒方式：紫外线/电热， 电压/功率：220v/2kw， 砧板架载重量：45KG | 台 | 3 |
| 162 | 03B330 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 8 |
| 163 | 03B332 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：1200*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 13 |
| 164 | 03B333 | 多功能绞切机 | 1.规格：570*465*870mm 2.技术参数：整体机身和内部框架全部采用AISI304不锈钢，不锈钢拉丝处理，刀俎部件拆卸简单，独立刀组，减噪音的高强度尼龙轮，刀片SUS420不锈钢材质，生产能力：绞肉≥300KG/H，切片≥500kg/h，绞盘：3/4.5/6/8/10mm，厚度≥3.5mm，电压/功率：380V/1.1KW | 台 | 1 |
| 165 | 03B334 | 灭蝇灯 | 1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40平方，电压/功率：220V/16W | 台 | 2 |
| 166 | 03B335 | 洗地水枪 | 1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80°C； 导向臂可4个方向定位； 配置喉管止动器，可调节 | 台 | 2 |
| 167 | 03B336 | 毛刷清洗机 | 1.规格：1200*750*1070mm 2.技术参数：产量≥400KG/h；功率≥2KW；本机主要将茎类物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜、甜菜、山药.果品类等物料的清洗.去皮。 工作原理：物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷磨擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果，清洗、去皮、抛光要选择毛刷的粗细。 机身整体304不锈钢。 | 台 | 1 |
| 168 | 03B337 | 风幕机及支架 | 1.规格：1500*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 1 |
| 169 | 03B338 | 电子磅秤 | 1.规格：600*700*800mm 2.技术参数:具有简易计数自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能，大型液晶 LCD 显示，具LED背光功能，外壳采 ABS 塑钢材质，电子显示头可调整适当的显示角度,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 1 |
| 170 | 03B339 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：1400*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 171 | 03B342 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1500*600*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 172 | 03B343 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：1000*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 2 |
| 173 | 03B344 | 净水系统（粗过滤） | 1.规格：337*332*1027mm 2.技术参数：额定工作压：0.15-0.5Mpa，水处理量≥2吨/小时；适合温度：5-48°C；活性炭容量≥25L； | 台 | 1 |
| 174 | 03B345 | 流量程序活氧水杀菌消毒设备 | 1.规格：140 x 128.5 x 210.5mm 2.技术参数：功率≤60w 电源:220V/50Hz流量:120-270LPH 1.设备内部带有纯水制作系统。 2.膜电极电解技术生成高纯度、高浓度、高饱和度的溶解臭氧杀菌水。 3.杀菌消毒降农残，无毒，无化学，不腐蚀。 4.杀菌情况:金黄色葡萄球菌杀灭率:>99.999%，大肠杆菌杀灭率:>99.99%沙门氏菌杀灭率:>99.9%，绿脓杆菌杀灭率:>99.999%，白色念珠菌杀灭率>99.999%，耐性金黄色葡萄球菌杀灭率:>99.999%，单核增生李斯特菌杀灭率:>99.999%。 5.农药降解情况:磷类降解率:>99%:氯菊脂类降解率:>94%，余氯去除率>80% 6.检测PH值为中性 7.安装方式:直接水路接入，设备自身出水，可挂壁，可台放安装。 | 台 | 3 |
| 175 | 03B346 | 地架 | 1.规格：1000*500*250mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，排档式，横档选用25*38*1.2mm不锈钢方管 | 台 | 1 |
| 176 | 031006014003 | 直饮水机 | 1、名称：直饮水机 2、规格：410*410*1350mm 3、技术参数：五级过滤（RO400+6G） 水胆≥27L 电压/功率：22v/3KW 电源：220V 50HZ 出水方式：一开二温 出水形式：触摸出水 过滤：标准3级过滤（聚丙烯PP+颗粒活性炭+压缩碳棒 尺寸: 900*450*1530mm 出水量：开水≥30L/小时 温开水≥100L/小时 | 台 | 1 |
| 177 | 03B348 | 水杯柜 | 1.规格：1200*350*700mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.2mm | 台 | 1 |
|  |  | 男女更衣间 |  |  | 1 |
| 178 | 03B349 | 六格更衣柜 | 1.规格：900*500*1800mm 2.技术参数：冷轧钢板材质，材料≥0.8mm | 台 | 7 |
| 179 | 03B350 | 鞋架 | 1.规格：1200*350*1800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=0.8mm | 台 | 3 |
| 180 | 03B351 | 膝顶洗手水池(带背） | 1.规格：450*450*800/150 2.技术参数：采用304#不锈钢板，珐纹处理，材料厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥200mm，带膝顶式水阀 | 台 | 2 |
|  |  | 主/副食库、杂品库 |  |  | 1 |
| 181 | 03B353 | 地架 | 1.规格：1200*500*250mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，排档式，横档选用25*38*1.2mm不锈钢方管 | 台 | 8 |
| 182 | 03B355 | 平板四层层架 | 1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚 | 台 | 6 |
| 183 | 03B354 | 四层层架 | 1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚 | 台 | 1 |
|  |  | 烹饪间/蒸煮间 |  |  | 1 |
| 184 | 03B693 | 用具消毒柜 | - 规格：1800*850*1980mm 二.技术参数：1、内外箱均为不锈钢板304材质； 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，卫生、耐用 4、内箱板材厚度0.7mm，外箱板材厚度0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； - 5、电压/功率：220/4KW*2 | 台 | 1 |
| 185 | 03B356 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：1200*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 2 |
| 186 | 03B357 | 地架 | 1.规格：1200*500*250mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，排档式，横档选用25*38*1.2mm不锈钢方管 | 台 | 6 |
| 187 | 03B359 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 5 |
| 188 | 03B360 | 灶边工作台 | 1.规格：400*1150*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 3 |
| 189 | 03B361 | 燃气双眼大锅灶(含锅） | 1.规格：2000*1150*850mm 2.技术参数：1、SUS304不锈钢板厚：台面、大梁1.5mm，前面板、侧板1.2mm，炉膛、后烟囱采用2.0mm后的铁板制成，骨架采用优质40*40镀锌角钢制作，经久耐用，炉脚采用Ø50mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。2、炉芯：炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置，高热效率低噪音不锈钢预混合燃气节能炉头，3、炒灶为金蝉系统风气联动阀门，风机：低噪音（220V/250W*2）无刷变频风机； 4、内衬：1.2mm不锈钢板及石棉布隔热；烟道采用1.2mm不锈钢板。5、炉体主体骨架采用201-1.2不锈钢钣金铆接工艺；水管：均采用黄铜管，主气管采用无缝钢管，6、下水不锈钢管连接，配800mm大锅2口，并配锅盖2只； 生产执行标准采用最新（GB35848-2024标准） | 台 | 5 |
| 190 | 03B362 | 风幕机及支架 | 1.规格：1500*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 1 |
| 191 | 03B363 | 灶边工作台 | 1.规格：1000*650*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 192 | 03B694 | 保温传菜柜 | 1.规格：1500*800*1800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，材料厚度δ=1.2mm，电压/功率：220V/3kw | 台 | 1 |
| 193 | 03B364 | 燃气汤煲 | 1.规格：1320*870*935mm 2.技术参数：容积≥200L,锅口直径≥900mm ,全不锈钢结构，内置保温装置，材料厚度3mm，带熄火保护装置，电压/功率：220V/0.25KW | 台 | 1 |
| 194 | 03B365 | 万能蒸烤箱 | 1.规格：20盘 2.技术参数：全新触摸屏控制，物联网实时烹饪监控，可实现菜单上传下发，数据查看等功能，三重除垢，三层玻璃门，一机多能：蒸、烤、蒸烤三种模式，可存储上千个分≥15段烹饪的专业菜单，单独控制每层烹饪时间，智能恒温设计，多重自动清洗模式，自带锅炉，温度范围：25-250℃,电压/功率：：380V/40KW,容量≥20个GN1/1" 盆, 內膛尺寸：440x645x1515mm 每层高度≥60mm； | 台 | 2 |
| 195 | 03B367 | 油烟净化一体机 | 一.规格：2200*1300*1000mm 二.技术参数：1、本体采用不锈钢304材质，材料厚度1.0mm，一体式烟罩 2、高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态。 3、单片机控制系统，SDK芯片配置，可后台编辑、修订设备参数。 GPS组合模块。电容保护装置。可与智慧化厨房，智慧化平台无缝对接。 | 台 | 2 |
| 196 | 03B368 | 不锈钢烟罩封板含封墙板 | 1.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 45 |
| 197 | 03B369 | 燃气双眼大锅灶(含锅） | 1.规格：2000*1150*850mm 2.技术参数：1、SUS304不锈钢板厚：台面、大梁1.5mm，前面板、侧板1.2mm，炉膛、后烟囱采用2.0mm后的铁板制成，骨架采用优质40*40镀锌角钢制作，经久耐用，炉脚采用Ø50mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。2、炉芯：炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置，高热效率低噪音不锈钢预混合燃气节能炉头，3、炒灶为金蝉系统风气联动阀门，风机：低噪音（220V/250W*2）无刷变频风机； 4、内衬：1.2mm不锈钢板及石棉布隔热；烟道采用1.2mm不锈钢板。5、炉体主体骨架采用201-1.2不锈钢钣金铆接工艺；水管：均采用黄铜管，主气管采用无缝钢管，6、下水不锈钢管连接，配800mm大锅2口，并配锅盖2只； 生产执行标准采用最新（GB35848-2024标准） | 台 | 1 |
| 198 | 03B370 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：2000*760*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 3 |
| 199 | 03B371 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：1000*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 2 |
| 200 | 03B372 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 201 | 03B373 | 四层层架 | 1.规格：1400*500*1800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚 | 台 | 1 |
| 202 | 03B374 | 定制双门电加热饭车（竖盘） | 1.规格：380V/12KW*2 2.技术参数：采用304不锈钢材料制作，材料厚度0.8mm，框体骨架1.0mm，最大蒸饭能力：72-96KG/H，电压/功率：380V/12KW*2，缺水自动断电防止干烧，一次成型内胆，自动补水装置，高精度电器，承重脚，内含24只不锈钢304材质饭盘，饭盘尺寸：580*440*55mm，材料厚度0.8mm | 台 | 3 |
| 203 | 03B375 | 不锈钢烟罩封板含封墙板 | 1.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 13 |
| 204 | 03B376 | 灭火系统及控制箱 | 1.规格：双瓶组 2.技术参数：装置设计有自动探测部件，可24小时监控，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警，自动灭火装置主控箱、多功能机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置 | 台 | 3 |
| 205 | 03B377 | 灭蝇灯 | 1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40平方，电压/功率：220V/16W | 台 | 2 |
| 206 | 03B378 | 净水器 | 1、技术参数：过滤精度≤0.5微米；尺寸（高宽深）：750*400*150mm；处理水量≥19升/分钟；水压：25-125psi；总处理量≥36000加仑 | 组 | 2 |
| 207 | 03B379 | 软水机 | 1.规格：360*200*490mm 2.技术参数：软水流量：约≥15L/min；储盐量：约≥9KG；软水量：约≥30吨；装盐周期：约≥10天； | 台 | 1 |
| 208 | 03B380 | 洗地水枪 | 1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80°C； 导向臂可4个方向定位； 配置喉管止动器，可调节 | 台 | 2 |
| 209 | 03B695 | 四层层架 | 1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚 | 台 | 1 |
|  |  | 用具清洗间 |  |  | 1 |
| 210 | 03B381 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：600*760*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 211 | 03B382 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：1000*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 3 |
| 212 | 03B383 | 简易残食台 | 1.规格：800*760*860mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢201管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。 | 台 | 1 |
| 213 | 03B385 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 214 | 03B386 | 灭蝇灯 | 1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40平方，电压/功率：220V/16W | 台 | 1 |
|  |  | 面点间、特色餐间 |  |  | 1 |
| 215 | 03B387 | 不锈钢烟罩封板含封墙板 | 1.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 15 |
| 216 | 03B388 | 三层六盘电烤箱 | 1.规格：1225*770*1540mm 2.技术参数：拉砂不锈钢板制作柜体；红外线辐射管为发热元件；底火，面火控制温度可在室温≤300℃范围内，根据需要任意设定，并能自动恒温；电压/功率：380V/20.4KW，配烤盘 6 个。 | 台 | 1 |
| 217 | 03B389 | 电热铛 | 1.尺寸：660*840*760mm 2.技术参数：设有超温保护装置，带温控，工作温度：120~250℃，内径约≥53CM ,电压/功率：380V/4.5KW | 台 | 2 |
| 218 | 03B391 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1800*600*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 219 | 03B392 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：700*700*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 220 | 03B393 | 双层挂墙柜 | 1.规格：1200*350*1800mm 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，台面厚度δ =1.2MM，层板及底板δ =1.2mm,门板、侧板、背板材料1.0mm，底层为平板式 | 个 | 2 |
| 221 | 03B394 | 移门工作台柜(无背) | 1.规格：1500*900*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、层板厚度1.2mm，门板、侧板、背板材料厚度1.0mm，加强筋1.2mm，移门把手采用门边一体拉手，方便使用；中层板加强支撑，底层为平板式；立柱为Φ51*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢子弹脚 | 台 | 1 |
| 222 | 03B395 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 223 | 03B396 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：800*1100*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 224 | 03B696 | 电磁双眼煮面炉 | 1.规格：1900*1100*800mm 2.技术参数：SUS304不锈钢材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，材料厚度δ=1.2mm，背板厚度δ=1.0mm，一体成型台面，ADD磁电引擎，进口6mm厚微晶板，电压/功率：380V/20KW*2 | 台 | 1 |
| 225 | 03B397 | 集气罩 | 1.规格：2100*1300*550mm 2.技术参数：罩体SUS304材质，厚度δ=1.0mm | 个 | 1 |
| 226 | 03B398 | 不锈钢烟罩封板含封墙板 | 1.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 8.5 |
| 227 | 03B399 | 单星盆台(带背) | 1.规格：700*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 228 | 03B400 | 保鲜工作台 | 一.规格：1800*800*800mm 二.技术参数：1、制冷方式：直冷，规格尺寸：1800*800*800mm，温度：2℃~8℃，有效容量≥420L。 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；纯铜蒸发器，在最高42℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3、配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间； 4、采用智能微电脑触摸屏控制器，触摸显示屏最短边尺寸≥10cm；触摸显示屏可根据需求调节冷藏/冷冻间室温度，并显示箱体内实时温度；冰箱出现故障时触摸显示屏显示中文故障提示；可通过触摸显示屏显示累计耗电量，并开启节能功能，显示累计节电数据； 5、冰箱具有物联网功能，可通过物联网平台远程查看冰箱实时状态及累计使用天数，并可远程开启化霜、节能、离子保鲜、抑菌等功能，远程调节温度功能，同时可生成节电量曲线图；其中节累计能电量、累计耗电量、累计使用天数、累计减少碳排放需有数字化大屏管理显示界面； 6、具备远程故障报修系统，当冰箱出现故障时，在显示屏显示中文故障提示，并同步将故障信息通过物联网向授权用户管理员、经销商、制造商发送；其中产品具备行业分布显示界面、在线设备及总设备管理显示界面，售后管理平台远程故障报警及保修故障管理界面，设备运行报表管理界面及故障分析管理界面需数字化大屏显示； | 台 | 2 |
| 229 | 03B401 | 双层挂墙柜 | - 规格：1900*350*1800mm 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，台面厚度δ =1.2MM，层板及底板δ =1.2mm,门板、侧 - 板、背板材料1.0mm，底层为平板式 | 台 | 2 |
| 230 | 03B402 | 双层挂墙柜 | 1.规格：1200*350*1800mm 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，台面厚度δ =1.2MM，层板及底板δ =1.2mm,门板、侧板、背板材料1.0mm，底层为平板式 | 个 | 1 |
| 231 | 03B403 | 集气罩 | 1.规格：1400*1000*550mm 2.技术参数：罩体SUS304材质，厚度δ=1.0mm | 个 | 1 |
| 232 | 03B404 | 不锈钢烟罩封板含封墙板 | 1.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 5.9 |
| 233 | 03B405 | 灶边工作台 | 1.规格：700*900*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 234 | 03B697 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：900*700*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 235 | 03B407 | 灭火系统及控制箱 | 1.规格：双瓶组 2.技术参数：装置设计有自动探测部件，可24小时监控，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警，自动灭火装置主控箱、多功能机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置 | 台 | 1 |
| 236 | 03B408 | 灭火系统及控制箱 | 1.规格：单瓶组 2.技术参数：装置设计有自动探测部件，可24小时监控，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警，自动灭火装置主控箱、多功能机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置 | 台 | 1 |
|  |  | 二次更衣间/售餐间 |  |  | 1 |
| 237 | 03B409 | 电热暖饭台 | 1.规格：600*700*800mm 2.技术参数：采用304#不锈钢板，台面厚度δ=1.2mm，侧板厚度δ=1.0mm，电控恒温式保温方式，内含Φ400不锈钢饭桶，电压/功率：220v/2kw，立柱为201不锈钢管，φ38mm*1.2mm，配不锈钢调节脚 | 台 | 8 |
| 238 | 03B410 | 紫外线杀菌灯 | 1.规格：36W 2.技术参数：灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，强力杀菌，效率高，时间短，电压/功率：220v/0.36kw | 台 | 9 |
| 239 | 03B411 | 四格保温台 | 1.规格：1500*700*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，侧板材料厚度1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：380v/4.5kw，立柱为Φ51*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢子弹脚 | 台 | 5 |
| 240 | 03B412 | 膝顶洗手水池(带背） | 1.规格：450*450*800/150 2.技术参数：采用304#不锈钢板，珐纹处理，材料厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥200mm，带膝顶式水阀 | 台 | 3 |
| 241 | 03B413 | 单门保温餐车 | 1.规格：11层 2.技术参数：不锈钢304材质，材料厚度1.0mm，790*975*1795，内膛规格：540*680*1380，每层高度≥115mm，电压/功率：220V/2.62KW | 台 | 4 |
| 242 | 03B414 | 双门热风循环消毒柜 | 1.规格：1310*700*1850mm 2.技术参数：采用201不锈钢板，温度范围：20-80℃，容积≥600L，电压/功率：220V/4.4KW | 台 | 3 |
| 243 | 03B415 | 平板四层层架 | 1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚 | 台 | 4 |
| 244 | 03B416 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1100*400*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 245 | 03B417 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1900*400*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 2 |
| 246 | 03B418 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1500*700*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 2 |
| 247 | 03B419 | 不锈钢挂衣架 | 1.规格：400*40*40mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板0.6mm厚 | 台 | 2 |
| 248 | 03B420 | 五格保温售饭台 | 1.规格：1800*700*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，侧板材料厚度1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：380v/6kw，立柱为Φ51*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢子弹脚 | 台 | 8 |
| 249 | 03B421 | 座台双层架 | 1.规格：1800*350*700mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度1.2mm | 台 | 4 |
| 250 | 03B422 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：900*700*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 251 | 03B423 | 多功能保温台 | 1.规格：1500*700*800mm 2.技术参数：台面及水箱选用SUS304材质，材料厚度δ=1.2mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，上层不锈钢冲孔板，立柱为Φ38*1.0不锈钢201管 | 台 | 3 |
| 252 | 03B424 | 保温灯 | 1.规格：L=1500 2.技术参数：电压/功率：220v/1.5kw | 台 | 4 |
| 253 | 03B425 | 玻璃卫生罩 | 1.规格：1500*350*600mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板，台面厚度δ=1.2mm，支架采用304不锈钢方管38*25*1.2mm；顶面、侧面配10mm钢化玻璃装饰 | 台 | 4 |
| 254 | 03B426 | 保温灯 | 1.规格：L=600 2.技术参数：电压/功率：220v/1.5kw | 台 | 1 |
| 255 | 03B427 | 玻璃卫生罩 | 1.规格：600*350*600mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板，台面厚度δ=1.2mm，支架采用304不锈钢方管38*25*1.2mm；顶面、侧面配10mm钢化玻璃装饰 | 台 | 1 |
| 256 | 03B428 | 电加热三格保温台 | 1.规格：1200*700*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，侧板材料厚度1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，立柱为Φ51*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢子弹脚 | 台 | 1 |
| 257 | 03B429 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1900*400*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 2 |
| 258 | 03B430 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1500*600*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 3 |
| 259 | 03B431 | 座台双层架 | 1.规格：2100*350*700mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度1.2mm | 台 | 3 |
| 260 | 03B432 | 冲孔保温台 | 1.规格：1300*400*800mm 2.技术参数：台面及水箱选用SUS304材质，材料厚度δ=1.2mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，上层不锈钢冲孔板，立柱为Φ38*1.0不锈钢201管 | 台 | 2 |
| 261 | 03B433 | 冲孔保温台 | 1.规格：1500*400*800mm 2.技术参数：台面及水箱选用SUS304材质，材料厚度δ=1.2mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，上层不锈钢冲孔板，立柱为Φ38*1.0不锈钢201管 | 台 | 2 |
| 262 | 03B434 | 冲孔保温台 | 1.规格：2200*400*800mm 2.技术参数：台面及水箱选用SUS304材质，材料厚度δ=1.2mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，上层不锈钢冲孔板，立柱为Φ38*1.0不锈钢201管 | 台 | 1 |
| 263 | 03B435 | 冲孔保温台 | 1.规格：1700*400*800mm 2.技术参数：台面及水箱选用SUS304材质，材料厚度δ=1.2mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，上层不锈钢冲孔板，立柱为Φ38*1.0不锈钢201管 | 台 | 2 |
| 264 | 03B436 | 冲孔保温台 | 1.规格：1200*400*800mm 2.技术参数：台面及水箱选用SUS304材质，材料厚度δ=1.2mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，上层不锈钢冲孔板，立柱为Φ38*1.0不锈钢201管 | 台 | 1 |
|  |  | 洗碗间/消毒保洁间 |  |  | 1 |
| 265 | 03B437 | 风幕机及支架 | 1.规格：900*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 1 |
| 266 | 03B438 | 大单星盆台(带背) | 1.规格：1000*760*800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 6 |
| 267 | 03B439 | 工作台连下一层条板 | 1.规格：1500*800*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 268 | 03B440 | 简易残食台 | 1.规格：900*830*860mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢201管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。 | 台 | 2 |
| 269 | 03B443 | 活水浸泡池（无背） | 一.规格：1800*800*800mm 二.技术参数：1、产品功能：通过高压风机在水池中产生气泡，让水池里水翻滚去除残渣，降低操作人员的劳动强度。 2、规格：1800*800*800mm 。 3、总功率：9.75KW。 4、采用多功能型气嘴，扇形伞状气泡设计，使水分子成纳米状，大范围分解油脂及异物残留。 5、配置高品质高压风机，更经久耐用。 6、配置水位传感器，可自动控制进水。 7、内置大容量残渣篮，便于使用及维护。 8、自动加热和保温，无需热水进水。 9、整机不锈钢板材为SUS304材质，耐腐蚀性更强。 | 台 | 2 |
| 270 | 03B444 | 灭蝇灯 | 1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40平方，电压/功率：220V/16W | 台 | 1 |
| 271 | 03B445 | 四层层架 | 1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用304#不锈钢板，层板厚度1.0mm，立柱为φ38mm*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚 | 台 | 2 |
| 272 | 03B446 | 洗地水枪 | 1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80°C； 导向臂可4个方向定位； 配置喉管止动器，可调节 | 台 | 2 |
| 273 | 03B447 | 拖把架 | 1.规格：1200*550*1800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板，立柱为φ38mm *1.2mm，其他材料1.0mm；挂钩为不锈钢圆钢柱，φ6mm | 台 | 2 |
| 274 | 03B448 | 拖把池（带背） | 1.规格：600*600*600mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度h≥280mm，选用不锈钢防臭落水，立柱为201不锈钢管，直径38mm*1.2mm，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 275 | 03B449 | 高温蒸汽消毒房 | 一.规格：6350*2610*2500mm 二.技术参数：库体材质≥100mm 厚手工岩棉板，房间内外304 不锈钢板保温岩棉板，0.8mm 钢板，房间内加玻镁，保温棉容重≥120kg，耐高温胶水，不可燃烧。保温材料：矿物岩棉≥100mm，密度≥50kg/m³，耐温阻燃型。照明装置：高温防爆照明灯3盏测温体：铂金PT-100 = 1只，显示:触摸屏温度时时显示。 消毒温度范围:常温～125度可调。设备主要功能：a用具烘干；b用具消毒；c用具保管期间安全保护；d系统智能化控制。 温度测控系统:1.触摸式真彩液晶微电脑控制器； 2.7寸触摸显示屏显示。 3.可设置时间断电,即0-99小时任何时间断电,消毒房停止工作并自动声光提示，并可自动打开排风功能，同时切断加热总电源。 4.预约启动功能 5.温度控制发热体均采用功率自动调节 6.故障报警及显示故障原因、解决方法等。 7.自动控制加热功率， 8.房间配备高温蒸汽物理消毒，蒸汽穿透力强，消毒效果好功能。 9.可自动定时开关机，预约启动，可实现两个月以上餐具无菌保管功能。 | 台 | 1 |
| 276 | 03B450 | 长龙式洗碗机带烘干 | 1.规格：3800*860*2101mm 2.技术参数：传送带速度≥1.6m/min；耗水量：≤350 升/小时；清洗温度：55-65℃；喷淋温度：82-90℃；传送带宽度≥612mm；有效洗涤高度≥440mm；进口长度≥700mm；出口长度≥900mm；清洗长度≥800mm；喷淋长度≥600mm；烘干长度≥800mm；水箱加热功率≤18kW；喷淋加热功率≤30kW；烘干机≤10kW；总配电量≤60kW；餐具进入机器时红外线感应启动洗涤程序；清洗系统配置8根洗臂；洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，双道喷淋系统，升温箱分级加热控制，进出口双齿轮设计，可以在手动、自动操作模式下自由切换；进口、出口预留排风接口，多方位气流导向 | 台 | 2 |
| 277 | 03B451 | 牛角罩 | 1.技术参数：匹配洗碗机，采用SUS 304 不锈钢板，罩体厚度δ=1.0mm | 组 | 1 |
| 278 | 03B452 | 风幕机及支架 | 1.规格：1500*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 1 |
|  |  | 餐厅 |  |  | 1 |
| 279 | 03B453 | 食品保温汤桶连车 | 1.规格：50升 2.技术参数：车仔用50*25*1.2不锈钢201方管制作，底部配5寸承重万向轮4个。配双层保温汤桶连盖1套。 | 台 | 9 |
| 280 | 03B454 | 挂墙消毒柜 | 1.规格：1000*350*600mm 2.技术参数：采用201不锈钢板，温度范围：20-80℃，容积≥150L，电压/功率：220V/1..3KW | 台 | 9 |
| 281 | 03B455 | 垃圾收残柜 | 1.规格：1200*600*1100mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢201管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。 | 台 | 4 |
| 282 | 03B701 | 定制汤饭保温柜 | 1.规格：2000*1240*1338mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，侧板材料厚度1.0mm，电控恒温式保温方式，美控温控控制，电压/功率：380v/4.5kw，立柱为Φ51*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢子弹脚 | 台 | 1 |
| 283 | 03B458 | 风幕机及支架 | 1.规格：1500*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 7 |
| 284 | 03B459 | 风幕机及支架 | 1.规格：1200*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw | 台 | 1 |
| 285 | 03B460 | 灭蝇灯 | 1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40平方，电压/功率：220V/16W | 台 | 6 |
|  |  | 烹饪间排油烟系统 |  |  | 1 |
| 286 | 030702003009 | 不锈钢风管 | 1、规格：600*400mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 70 |
| 287 | 030702003010 | 不锈钢风管 | 1、规格：800*400mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 140 |
| 288 | 030702003011 | 不锈钢风管 | 1、规格：1300*400mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 68 |
| 289 | 030702003012 | 不锈钢风管 | 1、规格：700*400mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 50 |
| 290 | 030702003013 | 不锈钢风管 | 1、规格：1000*400mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 55 |
| 291 | 030702003014 | 不锈钢风管 | 1、规格：1400*400mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 130 |
| 292 | 03B461 | 静电式油烟净化器+活性炭去味装置 | 一.规格：29000m³/h 二.技术参数：1、净化效率≥95%， 2、设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，设备采用两级电场净化处理，电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场，。 3、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。 4、油烟净化器数显示屏通过GB/T 2423.3-2016(环境试验 第2部分：试验方法 | 台 | 1 |
|  |  |  | 试验Cab:恒定湿热试验)评判结果为合格。 5、油烟净化设备门磁开关通过GB/T 2423.2-2008高温测试，试验结果为合格。 6、油烟净化设备瓷瓶绝缘陶瓷抗折强度符合GB/T 5593-2015表1中A-75 75%三氧化二铝瓷的要求，体积密度≥3.2 g/cm³、抗折强度≥200MPa。 7、静电式餐饮油烟净化器通过GB/T 4208-2017外壳防护IP66等级测试。防护涂层符合依据HG/T2006- 2006《 热固性粉末涂料》，耐碱性(5%NaOH)168H无异常、耐酸性(3%HCl)240H无异常 。 8、静电式餐饮油烟净化设备高压绝缘子瓷件符合GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》，内外壁之间在电压65KV，正弦50HZ条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格 。 9、油烟净化器电磁环境的工频电场和工频磁场符合《电磁环境控制限值》GB 8702-2014的要求。 10、油烟净化器电源适应低温和高温环境，低温符合GB/T 2423.1-2008要求，高温符合GB/T 2423.2-2008要求。在-40℃低温环境满功率负载条件下连续运行4小时能正常工作，在80℃高温环境满功率负载条件下连续运行4小时能正常工作。 |  |  |
| 293 | 030108001001 | 后倾高压双吸式低噪音离心风机 | 1、规格：33000-25000m³/h / 1550*1110*1160/380V/15KW 2、单机试运转要求：①风机生产执行标准：JB/T9068-1999、GB/10080-2001。②风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。（风机内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，常规风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板，中压风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板，后倾高压风机外壳 | 台 | 1 |
| 294 | 03B462 | 消声风管 | 1.规格：1200*900*900mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | 台 | 2 |
| 295 | 030703020001 | 消声器 | 1、技术参数：2100L*700*700，选用不锈钢材质，材料厚度δ=1.0mm | 台 | 1 |
| 296 | 030404016001 | 风机变频控制箱 | 技术参数：1、触控按键； 2、一键切换，按键锁定； 3、变频控制，无极调速； 4、集风机、净化器联动（适合所有类型净化器）； 5、不锈钢拉丝箱体； 6、降低风管和电机噪音。 | 台 | 1 |
| 297 | 03B463 | 油烟净化实时监控系统 | 1.检测精度0.05mg/M3 2.技术参数：满足《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控仪》（CCAEPI-RG-Y-020-2011）相关要求； 油烟浓度量程：0~10mg/m3；非甲烷总烃量程：0~100mg/m3；颗粒物量程：0~10mg/m3；准确度：相对误差不超过±20%； 配备大容量存储芯片，具备1分钟、5分钟、10分钟、1小时、日报表、月报表数据查询功能，可存储至少1年历史运行数据； 可内置3.5寸及以上触摸屏，显示工作状态，包括电源，运行、设备、通信状态、设备工作电流、排放浓度值，实现系统配置、报警查询、历史查询等功能； 可外接巡检仪（触摸屏），实现除内置屏全部功能外，还可显示趋势图，更直观，支持日常巡检考勤，运维更方便； 1路TTL，用于连接传感器；1路RS-232接口；配置硬件看门狗； 带备用电池的实时时钟，始终可与服务器自动同步；数据发送时间间隔可调； 具有在通讯出现故障及通讯恢复后的缓存续传功能，并可使用TF卡导出数据； 集成探头断线及拨出报警功能； 传输方式：NBIOT（可选配GPRS或4G等无线通信接口）； | 项 | 1 |
| 298 | 03B464 | 防虫网 | 1.材质：不锈钢201材质 | 项 | 1 |
| 299 | 03B465 | 防虫网 | 1.材质：不锈钢201材质 | 项 | 1 |
| 300 | 031003010003 | 帆布软连接 | 1、材质：采用专用油性帆布软接，减少震动、噪音及防漏 | 套 | 1 |
| 301 | 03B466 | 防虫网 | 1.材质：不锈钢材质 | 项 | 1 |
| 302 | 031003010004 | 帆布软连接 | 1、材质：采用专用油性帆布软接，减少震动、噪音及防漏 | 套 | 1 |
| 303 | 031002002002 | 风机槽钢支架及避震 | 1、形式：10#槽钢，配4个减震装置无震动、低噪音、防锈防腐。 | 套 | 1 |
| 304 | 030703001003 | 防火阀 | 1、型号：150℃ 2、技术参数：柜体、风片采用热镀锌板制作；超温保护，当温度达到≥150度后自动关闭。 | 台 | 6 |
| 305 | 03B467 | 风管抗震支架 | 1.技术参数：采用A3角钢制作，表面采用抗蚀,防腐,耐水,环保水性调和漆进行防锈处理 | 只 | 35 |
| 306 | 03B700 | 镀锌法兰 | 1.技术参数：3#角铁 | 付 | 74 |
|  |  | 洗碗间排风系统 |  |  | 1 |
| 307 | 030702003015 | 不锈钢风管 | 1、规格：500*400mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 70 |
| 308 | 030108003002 | 轴流风机 | 1、型号：5# 2、技术参数：转速≥1450r/min，全压：382-196Pa，电压/功率：220v/1.1kw | 台 | 1 |
| 309 | 03B468 | 防虫网 | 1.材质：不锈钢201材质 | 项 | 1 |
| 310 | 031003010005 | 帆布软连接 | 1、材质：采用专用油性帆布软接，减少震动、噪音及防漏 | 套 | 1 |
| 311 | 03B699 | 镀锌法兰 | 1.技术参数：3#角铁 | 付 | 7 |
|  |  | 厨房送新风系统 |  |  | 1 |
| 312 | 030702003016 | 不锈钢风管 | 1、规格：600*400mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 60 |
| 313 | 030702003017 | 不锈钢风管 | 1、规格：500*400mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 30 |
| 314 | 030702003018 | 不锈钢风管 | 1、规格：800*400mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 120 |
| 315 | 030702003019 | 不锈钢风管 | 1、规格：700*400mm 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm | m2 | 25 |
| 316 | 030108001002 | 中压前向多翼双吸式低噪音离心风机 | 一.规格：18500m³/h / 1150*1010*1000/380V/7.5KW 二.技术参数：1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，顶底和柱子均是一块板拆成型，风机外壳采用1.2m 厚度镀锌板。 2、风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作。 3、Y系列三相异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。4、SPB 皮带轮。 5、TR轴承。 6、风机的顶底和法兰由一张板成型，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶。 外形尺寸：1150*1010*1000,电压/功率：380V/7.5KW,全压≥850Pa, 转速（r/min)≥926 | 台 | 1 |
| 317 | 030404016002 | 风机变频控制箱2 | 技术参数：1、触控按键； 2、一键切换，按键锁定； 3、变频控制，无极调速； 4、集风机、净化器联动（适合所有类型净化器）； 5、不锈钢拉丝箱体； 6、降低风管和电机噪音。 | 台 | 1 |
| 318 | 030703001004 | 防火阀 | 1、型号：150℃ 2、技术参数：柜体、风片采用热镀锌板制作；超温保护，当温度达到≥150度后自动关闭。 | 台 | 2 |
| 319 | 03B469 | 风管抗震支架 | 1.技术参数：采用A3角钢制作，表面采用抗蚀,防腐,耐水,环保水性调和漆进行防锈处理 | 付 | 55 |
| 320 | 03B470 | 防虫网 | 1.材质：不锈钢201材质 | 项 | 1 |
| 321 | 03B471 | 风管抗震支架 | 1.技术参数：采用A3角钢制作，表面采用抗蚀,防腐,耐水,环保水性调和漆进行防锈处理 | 付 | 20 |
| 322 | 03B698 | 镀锌法兰 | 1.技术参数：3#角铁 | 付 | 51 |
|  |  | 其他 |  |  | 1 |
| 323 | 031004014002 | 冷热混合龙头 | 1、型号、规格：DN15 2、技术参数：产品主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯。 龙头开孔间距≥203mm 开双孔单个开孔直径≥22mm 配鹅颈管中心距≥145mm。 | 只 | 32 |
| 324 | 031001003002 | 金属给水管 | 1、规格：800mm 2、技术参数：直径：4分内，材质外丝不锈钢编织管 | 根 | 142 |
| 325 | 031001006002 | 排水管 | 1、规格：800mm 2、技术参数：直径：40mm,材质pvc塑料 | 根 | 51 |
| 326 | 03B707 | 防鼠板 | 1、规格：1500*600*25 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm，插板式 | 个 | 3 |
| 327 | 03B708 | 防鼠板 | 1、规格：1200*600*25 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm，插板式 | 个 | 1 |
| 328 | 03B706 | 防鼠板 | 1、规格：900*600*25 2、技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm，插板式 | 个 | 3 |
| 329 | 031001006005 | 旧设备安装维修 | 1、名称：C区旧设备安装维修（旧件设备详见下表：旧件表） | 项 | 1 |
| 330 | 031001006006 | C区厨房拆卸搬运 | 1、名称：C区厨房拆卸搬运（旧件设备详见下表：旧件表） | 项 | 1 |

旧件表：

| B区厨房旧设备拆除清单： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 次 | 产品名称 | 规格型号尺寸 | 数量 | 单位 |
| 教师售餐间 |  |  |  |  |
| 1 | 保温工作台 | 1830*820*800 | 2 | 台 |
| 2 | 双层格栅工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 |
| 3 | 双门留样冰箱 | 1200*700*1960 | 1 | 台 |
| 4 | 保温热板 | 1000*300*30 | 1 | 台 |
| 5 | 自助收银机 |  | 2 | 台 |
| 6 | 感应洗手池 | 600*400*800 | 1 | 台 |
| 7 | 格栅双层送餐车 | 1300*550*800 | 2 | 台 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |
| 1 | 开水器 |  | 1 | 台 |
| 2 | 双层格栅工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 |
| 3 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 1 | 台 |
| 4 | 三星水池 | 1800*700*800 | 1 | 台 |
| 5 | 平板双层餐车 | 890*450*960 | 2 | 台 |
| 6 | 卧式酸奶冷藏冰箱 | 900*900*920 | 1 | 台 |
| 7 | 六门冰箱 | 1780*680*1900 | 1 | 台 |
| 8 | 双门热风循环消毒柜 | 1500*690*2000 | 1 | 台 |
| 9 | 水杯架 | 1540*130*440 | 1 | 台 |
| 杂品库 |  |  |  |  |
| 1 | 六门冰箱 | 1800*700*1880 | 1 | 台 |
| 主食库 |  |  |  |  |
| 1 | 地架 | 1300*900*300 | 6 | 台 |
| 2 | 除湿机 | 255*220*450 | 1 | 台 |
| 3 | 灭火箱 | 350*180*500 | 1 | 台 |
| 调料库 |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1800 | 3 | 台 |
| 2 | 四层平板货架 | 1500*500*1800 | 1 | 台 |
| 3 | 除湿机 | 255*220*450 | 1 | 台 |
| 4 | 灭火箱 | 350*180*500 | 1 | 台 |
| 粗加工 |  |  |  |  |
| 1 | 清洗去皮机 | 1100*700*960 | 1 | 台 |
| 2 | 双层格栅工作台 | 1800*800*800 | 3 | 台 |
| 3 | 砧板刀具消毒柜 | 600*600*1200 | 3 | 台 |
| 4 | 单星水池 | 1200*750*800 | 3 | 台 |
| 5 | 双星水池 | 1800*750*800 | 1 | 台 |
| 6 | 双星水池 | 1500*750*800 | 1 | 台 |
| 7 | 绞肉机 | 630*450*1000 | 1 | 台 |
| 8 | 单层挂墙架 | 1200*300*300 | 1 | 台 |
| 9 | 开水器 |  | 1 | 台 |
| 10 | 双层格栅工作台 | 1500*760*800 | 1 | 台 |
| 11 | 双层格栅工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 |
| 12 | 双层格栅工作台 | 1800*900*800 | 1 | 台 |
| 13 | 立式双速活面机 | 25KG | 1 | 台 |
| 14 | 活动地架 | 1100*500*180 | 1 | 台 |
| 15 | 四层格栅货架 | 1500*600*1750 | 2 | 台 |
| 16 | 单星水池 | 1200*650*800 | 3 | 台 |
| 17 | 单层工作台 | 1800*900*800 | 1 | 台 |
| 18 | 切菜机 | HCQ-601 | 1 | 台 |
| 男更衣间 |  |  |  |  |
| 1 | 三格更衣柜 | 900*500*1850 | 3 | 台 |
| 女更衣间 |  |  |  |  |
| 1 | 三格更衣柜 | 900*500*1850 | 13 | 台 |
| 2 | 四格更衣柜 | 860*400*1800 | 1 | 台 |
| 主厨房 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气汤锅 | L=1600/φ1000 | 1 | 台 |
| 2 | 双眼大锅灶 | 2100*1150*800+400 | 4 | 台 |
| 3 | 单星水池 | 1000*750*800 | 1 | 台 |
| 4 | 四层格栅货架 | 1200*460*1800 | 1 | 台 |
| 5 | 三门热风循环消毒柜 | 1800*850*1980 | 3 | 台 |
| 6 | 双层格栅工作台 | 2200*1100*800 | 2 | 台 |
| 7 | 双移门工作柜 | 2200*1100*800 | 1 | 台 |
| 8 | 双层格栅工作台 | 1800*900*800 | 1 | 台 |
| 9 | 油烟净化一体机 | 14900*1300*900 | 5 | 台 |
| 10 | 后倾高压双吸式低噪音离心风机 | 1550*1110*1160 | 1 | 台 |
| 11 | 静电式油烟净化器+活性炭去味装置 | 25000m³/h | 1 | 台 |
| 12 | 不锈钢风管 | 75㎡ | 1 | 项 |
| 学生售餐间 |  |  |  |  |
| 1 | 五格保温台 | 1780*680*800 | 5 | 台 |
| 2 | 双层格栅工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 |
| 洗碗间/消毒间 |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 | 10.7M | 1 | 台 |
| 2 | 大单星水池 | 1200*800*800/150 | 4 | 台 |
| 5 | 单门消毒柜 | 570*470*1705 | 1 | 台 |
| 7 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*660*1960 | 1 | 台 |
| 二次更衣间/售餐间 |  |  |  |  |
| 1 | 膝顶式洗手星盆 | 450*450*270/150 | 1 | 台 |
| 2 | 五格保温台 | 1800*700*800 | 2 | 台 |
| 3 | 电热暖汤饭台 | 600*700*800 | 2 | 台 |
| 4 | 简易工作台下栅格 | 1200*700*800 | 3 | 台 |
| 5 | 单层拼台 | 400*560*800 | 1 | 台 |
| 6 | 简易工作台下栅格 | 1800*700*800 | 3 | 台 |
| 7 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*660*1960 | 2 | 台 |
| 8 | 四格保温台 | 1500*700*800 | 2 | 台 |
| 9 | 简易工作台下栅格 | 1500*700*800 | 2 | 台 |
| 10 | 单星水池 | 600*700*800/150 | 1 | 台 |
| 11 | 蒸笼三角架 | φ80 | 1 | 台 |
| 12 | 蒸笼(五层一帽) | φ80 | 1 | 台 |
| 餐厅 |  |  |  |  |
| 1 | 定制汤饭台带推车 | 800*800*800 | 2 | 台 |
| 2 | 餐具回收车 | 1480*780*1100 | 2 | 台 |
| 3 | 双孔收餐柜（方孔） | 1200*600*1100 | 2 | 台 |
| 学生售餐间 |  |  |  |  |
| 1 | 商用豆浆机米糊机 | HY500b-G50 | 1 | 台 |
| 2 | 集气罩 | 2000*1200*550 | 1 | 台 |
| 3 | 餐具回收车 | 1860*700*750/150 | 5 | 台 |
| 4 | 三层六盘烤箱 | 1225*920*1535 | 1 | 台 |
| 5 | 电饼铛 | 45型 | 1 | 台 |
| 6 | 轴流风机 | 220V/1KW | 2 | 台 |
| 7 | 双动双速和面机 | 880*520*1040mm | 1 | 台 |
| 8 | 压面机 | 560*710*1230mm | 1 | 台 |
| 9 | 搅拌机 | 600*530*890mm | 1 | 台 |
| 10 | 洗米机 | φ650*φ550*H950mm | 1 | 台 |
| 11 | 挂墙壁扇 | φ400mm | 4 | 台 |
| 12 | 风幕机 | L=1500MM | 2 | 台 |
| 13 | 双层工作台 | 1000*750*800 | 1 | 台 |
| 14 | 电磁双眼煮面炉 | 1700*1000*800+400 | 1 | 台 |
| 15 | 单门醒发箱 | 490*750*1860/FX13A | 1 | 台 |
| 16 | 双门平台冷柜 | 1800*600*800 | 1 | 台 |
| 17 | 集气罩 | 3200*1000*550 | 1 | 台 |
| 18 | 轴流风机 | 220V/1KW | 1 | 台 |
| 19 | 不锈钢风管 | 25㎡ | 1 | 项 |
| 20 | 电热蒸饭车 | 1030*840*1685 | 1 | 台 |
| 二层食堂 |  |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |
| 1 | 双门保温餐车 | 2070*700*1850 | 3 | 台 |
| 2 | 双星水池 | 1800*800*800 | 2 | 台 |
| 3 | 单星水池 | 1200*750*800 | 1 | 台 |
| 4 | 单层工作台 | 860*750*800 | 1 | 台 |
| 5 | 长龙洗碗机 | 3300*800*1850 | 1 | 台 |
| 蒸饭消毒间 |  |  |  |  |
| 1 | 双门热风循环消毒柜 | 1300*630*1950 | 3 | 台 |
| 2 | 双门热风循环消毒柜 | 1500*690*1950 | 1 | 台 |
| 3 | 自动控温热水器 | 1600*750*1400 | 1 | 台 |
| 4 | 三星水池 | 1800*750*800 | 1 | 台 |
| 5 | 双门蒸饭箱 | 1300*830*1500 | 2 | 台 |
| 6 | 双门蒸饭箱 | 1100*770*1500 | 2 | 台 |
| 7 | 双门蒸饭箱 | 1090*750*1500 | 1 | 台 |
| 8 | 四层格栅货架 | 1500*600*1800 | 1 | 台 |
| 9 | 双层格栅工作台 | 1500*760*800 | 1 | 台 |
| 10 | 淘米机 | φ56 | 1 | 台 |
| 送新风 |  |  |  |  |
| 1 | 中压前向多翼双吸式低噪音离心风机 | 1150*1010*1000 | 1 | 台 |
| 2 | 不锈钢风管 | 86㎡ | 1 | 项 |

| C区厨房旧设备拆除清单： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 次 | 产品名称 | 规格型号尺寸 | 数量 | 单位 |
| 教师售餐间 |  |  |  |  |
| 1 | 八格保温台定制 | 2300*455*800 | 2 | 台 |
| 2 | 双门热风循环消毒柜 | 1190*600*1950 | 2 | 台 |
| 特色售餐间 |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1500*600*800 | 1 | 台 |
| 2 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 |
| 3 | 四格保温台 | 1500*700*800 | 2 | 台 |
| 4 | 移门工作柜 | 1800*800*800 | 1 | 台 |
| 5 | 保洁柜 | 1180*500*1780 | 1 | 台 |
| 6 | 排气罩 | 5400*1200*500 | 1 | 台 |
| 7 | 双门蒸饭车 | 1080*760*1600 | 1 | 台 |
| 8 | 电磁双眼大锅灶 | 1900*1100*800 | 1 | 台 |
| 9 | 电饼铛 | 640*800*800 | 1 | 台 |
| 10 | 活动拼台 | 350*800*800 | 1 | 台 |
| 面点加工间 |  |  |  |  |
| 1 | 双温六门冰箱 | 1800*760*1930 | 1 | 台 |
| 2 | 禾元豆浆机 | φ600*1300 | 1 | 台 |
| 3 | 单星水池 | 500*500*800 | 1 | 台 |
| 4 | 压面机 | 750*600*1100 | 1 | 台 |
| 5 | 搅拌机 | 700*550*1090 | 1 | 台 |
| 6 | 平冷操作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 |
| 7 | 三层六盘烤箱 | 1200*850*1520 | 1 | 台 |
| 8 | 电饼档 | 640*800*800 | 1 | 台 |
| 9 | 醒发箱 | 500*700*1960 | 1 | 台 |
| 10 | 饼盘车 | 465*610*1680 | 1 | 台 |
| 11 | 排气罩 | 2820*1010*500 | 1 | 台 |
| 12 | 中压前向多翼双吸式低噪音离心风机 | 1150*1010*1000 | 1 | 台 |
| 13 | 双门玻璃冷藏冰箱 | 1200*680*1910 | 1 | 台 |
| 14 | 卧式冰箱 | 960*670*860 | 1 | 台 |
| 15 | 四层平板货架 | 1150*500*1800 | 1 | 台 |
| 16 | 不锈钢风管 | 50㎡ | 1 | 项 |
| 主食库 |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 | 800*600*1500 | 2 | 台 |
| 2 | 智能除湿机 | 400*370*700 | 1 | 台 |
| 粗加工区/消毒间 |  |  |  |  |
| 1 | 脱皮机 | 800*530*800 | 1 | 台 |
| 2 | 刀具砧板消毒柜 | 620*600*1200 | 3 | 台 |
| 3 | 大双星水池 | 1800*820*800 | 2 | 台 |
| 4 | 单星水池 | 800*760*800 | 1 | 台 |
| 5 | 双层挂墙板 | 1700*360*470 | 2 | 台 |
| 6 | 双层挂墙板 | 1800*360*470 | 1 | 台 |
| 7 | 双层工作台 | 2150*800*800 | 1 | 台 |
| 8 | 双层工作台 | 1800*760*800 | 1 | 台 |
| 9 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 4 | 台 |
| 10 | 四层格栅货架 | 1500*500*1800 | 4 | 台 |
| 11 | 切菜机 | 1230*610*1400 | 1 | 台 |
| 12 | 条板推车 | 1200*500*830 | 3 | 台 |
| 13 | 双星水池 | 1800*760*800 | 2 | 只 |
| 14 | 双层挂墙架 | 1800*350*450 | 1 | 台 |
| 15 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 |
| 16 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 1 | 台 |
| 17 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 1 | 台 |
| 18 | 双门热风循环消毒柜 | 1300*620*1950 | 2 | 台 |
| 19 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 1 | 台 |
| 烹饪间 |  |  |  |  |
| 1 | 用具消毒柜 | 1800*850*1980 | 3 | 台 |
| 2 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 1800*1200*800 | 3 | 台 |
| 4 | 保洁柜 | 1200*500*800 | 1 | 台 |
| 5 | 洗米机 |  | 1 | 台 |
| 6 | 蒸饭箱 | 1100*720*1540 | 2 | 台 |
| 7 | 蒸饭箱 | 960*740*1600 | 1 | 台 |
| 8 | 排气罩 | 4450*1200*500 | 1 | 台 |
| 9 | 双眼大锅灶 | 2100*1150*800+400 | 4 | 台 |
| 10 | 大型开水炉 | 1600*750*1410 | 1 | 台 |
| 11 | 油烟净化一体机 | 8400*1300*900 | 4 | 台 |
| 12 | 后倾高压双吸式低噪音离心风机 | 1550*1110*1160 | 1 | 台 |
| 13 | 静电式油烟净化器+活性炭去味装置 | 25000m³/h | 1 | 台 |
| 14 | 不锈钢风管 | 78㎡ | 1 | 项 |
| 消毒区 |  |  |  |  |
| 1 | 双门消毒柜 | 1350*650*1950 | 3 | 台 |
| 2 | 单门消毒柜 | 660*650*1950 | 1 | 台 |
| 售餐间 |  |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 3 | 台 |
| 2 | 四层格栅货架 | 730*500*1800 | 1 | 台 |
| 3 | 四层平板货架 | 1160*500*1800 | 1 | 台 |
| 4 | 双层工作台 | 1550*500*800 | 1 | 台 |
| 5 | 双层工作台 | 1520*400*800 | 1 | 台 |
| 6 | 双层工作台 | 880*600*800 | 1 | 台 |
| 7 | 六格保温台 | 2200*760*800 | 8 | 台 |
| 8 | 留样冰箱 | 550*550*1640 | 1 | 台 |
| 9 | 双门消毒柜 | 1325*650*1950 | 2 | 台 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池（无背） | 750*800*800 | 1 | 台 |
| 2 | 单星水池（无背） | 800*760*800 | 1 | 台 |
| 3 | 单星水池（无背） | 1400*760*800 | 1 | 台 |
| 4 | 单星水池（无背） | 950*650*830 | 1 | 台 |
| 5 | 长龙洗碗机 | E90 | 1 | 台 |
| 6 | 双门消毒柜 | 1300*650*1950 | 3 | 台 |
| 7 | 双层工作台 | 850*700*800 | 1 | 台 |
| 新风 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 | 80㎡ | 1 | 项 |

| B区厨房旧设备安装维修清单： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 次 | 设备名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 备注 |
| B区厨房设备搬运安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛刷清洗机 | 1100*700*960 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 2 | 地架 | 1300*900*250 | 3 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 3 | 平板四层层架 | 1200*500*1800 | 3 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 4 | 平板四层层架 | 1500*500*1800 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 5 | 工作台连下一层条板 | 1800*800*800 | 3 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 6 | 三门用具消毒柜 | 1800*850*1980 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 7 | 四层层架 | 1500*600*1800 | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 8 | 洗米机 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 9 | 定制双门电加热饭车（竖盘） |  | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 10 | 集气罩 | 3200*1000*550 | 1 | 个 | 二次搬运及安装 |
| 11 | 油烟净化一体机 | 2400*1350*1000 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
|  | 油烟净化一体机 | 2000*1350*1000 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
|  | 油烟净化一体机 | 2400*1350*1000 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
|  | 油烟净化一体机 | 2200*1350*1000 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
|  | 油烟净化一体机 | 2000*1350*1000 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 12 | 三门用具消毒柜 | 1800*850*1980 | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 13 | 双眼收残柜 | 1200*600*1100 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 14 | 搅拌机 | 415*530*780 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 15 | 和面机 | 480*870*935 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 16 | 座地压面机 | 450*360*1040 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 17 | 豆浆机 | 670*505*970 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 18 | 四格保温台 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 19 | 保鲜工作台 | 1800*600*800 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 20 | 电磁双眼煮面炉 | 1850*950*810 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 21 | 电饼铛 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 22 | 三层六盘电烤箱 | 1225*770*1540 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 23 | 定制双门电加热饭车（竖盘） | 24盘 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 24 | 单门醒发箱 | 500*710*1740 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 25 | 膝顶洗手水池(带背） | 450*450*800/150 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 26 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*700*1850 | 5 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 27 | 四格保温台 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 28 | 五格保温售饭台 | 1800*700*800 | 7 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 29 | 电热暖饭台 | 600*700*800 | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 30 | 单门高身留样柜 | 600*600*1820 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 31 | 大单星盆台(带背) | 1200*760*800 | 4 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 32 | 长龙式洗碗机带烘干 | 3300*800*1850 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
|  | 牛角罩 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 33 | 消声风管 | 1200*900 | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 34 | 静电式油烟净化器+活性炭去味装置 | 26000m³/h | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 35 | 后倾高压双吸式低噪音离心风机 | 30000-23000m³/h/h / 1550*1110*1160/380V/11KW | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 36 | 消声器 | 2100*700*700 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 37 | 风机变频控制箱 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 38 | 油烟净化实时监控系统 | 检测精度0.05mg/M3 | 1 | 项 | 二次搬运及安装 |
| 39 | 轴流风机 |  | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 40 | 中压前向多翼双吸式低噪音离心风机 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 41 | 风机变频控制箱 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 42 | 高压移动清洗车 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 43 | 挂壁风扇 |  | 14 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 44 | 四门冷冻冰箱 | 1220*760*1950 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 45 | 除湿机 |  | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 46 | 六门高身双温雪柜 | 1800*760*1950 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 47 | 双层餐车 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 48 | 不锈钢挂衣架 |  | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 49 | 干手器 |  | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 50 | 手消毒器 |  | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| B区厨房设备维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地架 | 1300*900*250 | 3 | 台 | 调整脚更换、层架脱焊补焊 |
| 2 | 平板四层层架 | 1200*500*1800 | 3 | 台 | 调整脚更换、层架脱焊补焊 |
| 3 | 平板四层层架 | 1500*500*1800 | 1 | 台 | 调整脚更换、层架脱焊补焊 |
| 4 | 三门用具消毒柜 | 1800*850*1980 | 1 | 台 | 温控开关更换、密封胶条更换 |
| 5 | 四格保温台 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 电加热管更换 |
| 6 | 五格保温售饭台 | 1800*700*800 | 7 | 台 | 电加热管更换 |
| 7 | 电热暖饭台 | 600*700*800 | 2 | 台 | 电加热管更换 |
| 8 | 定制双门电加热饭车（竖盘） |  | 2 | 台 | 电加热管更换、密封胶条更换 |
| 9 | 豆浆机 | 670*505*970 | 1 | 台 | 电加热管更换、刀片更换 |
| 10 | 集气罩 | 3200*1000*550 | 1 | 台 | 烟罩油网更换 |
| 11 | 三门用具消毒柜 | 1800*850*1980 | 2 | 台 | 温控开关更换、密封胶条更换 |
| 12 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*700*1850 | 5 | 台 | 密封胶条更换 |
| 13 | 静电式油烟净化器+活性炭去味装置 | 26000m³/h | 1 | 台 | 活性炭更换 |
| 14 | 后倾高压双吸式低噪音离心风机 | 30000-23000m³/h/h / 1550*1110*1160/380V/11KW | 1 | 台 | 风机皮带轮更换 |

| C区厨房旧设备安装维修清单： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 次 | 设备名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 备注 |
| C区厨房设备搬运安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层层架 | 1200*500*1800 | 4 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 2 | 四层层架 | 1500*500*1800 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 3 | 条板推车 |  | 3 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 4 | 智能除湿机 |  | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 5 | 用具消毒柜 | 1700*750*1980 | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 6 | 四层层架 | 1500*500*1800 | 3 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 7 | 集气罩 | 5400*1200*500 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 8 | 油烟净化一体机 | 2000*1300*1000 | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 9 | 油烟净化一体机 | 2200*1300*1000 | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 10 | 洗米机 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 11 | 集气罩 | 4450*1200*500 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 12 | 用具消毒柜 | 1700*750*1980 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 13 | 单门醒发箱 | 500*710*1740 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 14 | 集气罩 | 2820*1010*500 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 15 | 豆浆机 | 670*505*970 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 16 | 搅拌机 | 415*530*780 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 17 | 和面机 | 480*870*935 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 18 | 座地压面机 | 450*360*1040 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 20 | 定制双门电加热饭车（竖盘） |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 21 | 双缸电炸炉 | 850*700*800 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 22 | 四格保温台 | 1500*700*800 | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 23 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*700*1850 | 5 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 24 | 单门高身留样柜 | 600*600*1820 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 25 | 静电式油烟净化器+活性炭去味装置 | 26000m³/h | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 26 | 后倾高压双吸式低噪音离心风机 | 30000-23000m³/h / 1550*1110*1160/380V/11KW | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 27 | 消声风管 | 1200*900*900 | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 28 | 消声器 | 2100*700*700 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 29 | 风机变频控制箱 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 30 | 油烟净化实时监控系统 | 检测精度0.05mg/M3 | 1 | 项 | 二次搬运及安装 |
| 31 | 轴流风机 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 32 | 六门冰箱（冷冻） | 1820*760*1950 | 2 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 33 | 六门冰箱（冷藏） | 1820*760*1950 | 3 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 34 | 四门冰箱（冷藏） | 1220*760*1950 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 35 | 四门玻璃门冰箱（冷藏） | 1220*760*1950 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 36 | 四门冰箱（冷冻） | 1220*760*1950 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 37 | 卧式冷冻 | 960*670*860 | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 38 | 高压移动清洗车 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 39 | 挂壁风扇 |  | 14 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 40 | 双门蔬菜保温车 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 41 | 干手器 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 42 | 手消毒器 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| 43 | 牛角罩 |  | 1 | 台 | 二次搬运及安装 |
| C区厨房设备维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层层架 | 1200*500*1800 | 4 | 台 | 调整脚更换、层架脱焊补焊 |
| 2 | 四层层架 | 1500*500*1800 | 1 | 台 | 调整脚更换、层架脱焊补焊 |
| 3 | 四层层架 | 1500*500*1800 | 3 | 台 | 调整脚更换、层架脱焊补焊 |
| 4 | 集气罩 | 5400*1200*500 | 1 | 台 | 烟罩灯更换 |
| 5 | 双门电加热饭车 |  | 1 | 台 | 电加热管更换、密封胶条更换 |
| 6 | 集气罩 | 4450*1200*500 | 1 | 台 | 烟罩灯更换 |
| 7 | 集气罩 | 2820*1010*500 | 1 | 台 | 烟罩油网更换 |
| 8 | 豆浆机 | 670*505*970 | 1 | 台 | 刀片更换 |
| 9 | 定制双门电加热饭车（竖盘） |  | 1 | 台 | 电加热管更换、密封胶条更换 |
| 10 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*700*1850 | 5 | 台 | 密封胶条更换 |
| 11 | 长龙式洗碗机带烘干 | 3800*860*2101 | 1 | 台 | 洗涤剂分配器更换 |
| 12 | 静电式油烟净化器+活性炭去味装置 | 26000m³/h | 1 | 台 | 活性炭更换 |
| 13 | 后倾高压双吸式低噪音离心风机 | 30000-23000m³/h / 1550*1110*1160/380V/11KW | 1 | 台 | 风机皮带轮更换 |

- 注：

1、产品符合上表中规格（投标产品规格允许±5%内的偏差），投标产品涉及国家强制认证的（如电器）须具有相关认证证书（如3C国家强制性产品认证证书）。

2、与本项目有关的图纸请至百度网盘下载获取。

链接: https://pan.baidu.com/s/1dBQoUXYoxVV25aEmz5nDSg?pwd=zvhd 提取码: zvhd

（三）规范和标准

投标人所提供的产品及安装必须符合以下（包含但不限于）规范及标准（如下述内容中不为最新版本，请按最新版本采用）：工业产品使用说明书总则（GB 9969.1-1998），原材料不锈钢冷轧钢板（GB/T 3280-1992），《不锈钢厨具》行业标准（QB/T 2174-95），饮食业油烟排放标准（GB 18483-2001）

投标人应采用最新的规范和标准，具体以图纸描述为准。

（四）采购范围及接口界面

1、范围说明

（1）厨房设备的生产供货、安装、调试、质量保证及售后服务；

（2）根据招标文件中厨房设备平面布置图纸、采购设备清单，提供所有劳动力，材料、设备、服务、包装运货等，包括在图纸上、文件上未有提及，但合理运行需要的附件及相关图纸。

（3）提供安装单位为安全或合理操作设备所需要的一些特别配件。如该配件并不是设备本身之部分，该等配件亦需在工地安装前，交予有关安装单位。

（4）投标单位要遵循现有厨艺设计，要与现有厨房工艺设计进行对接。

2、接口界面

与其它承办的接口界面

（1）除特别注明外，厨房预留接驳点到厨具设备的水、电管线须投标人负责。

（2）除特别注明外，厨房排油烟风机、油烟净化装置、厨房排油烟风管、补新风机、补新风风管等设备由投标人负责。

（3）地沟的土建部分不在此项目内。

（4）冷冻库、冷藏库内的地坪地砖不在此项目内。

（五）工艺要求

1、电器材料及设备工艺

投标人需提供设备适当的插头或软线。

当使用软线及插头时，软线需 3心或 4心PVC 包裹的软线，其中一根线需连接设备的框架及接地。所有软线及插座需有一定的安全系数及符合当地的条例。

所有电器设备需适当地接地。

招标人有权要求投标人提供设备有关之电路图。

2、龙头、阀门、配件等

厨房所有龙头、排水设备包含给、排水接驳辅件、溢水管、软管等相关配件。

如果水压供应高于设备指定的承受压力，投标人需提供减压装置。

3、制冷设备

所有冷凝机组，不论安装在柜台内，或分离式安装或安放在平台上均需安装品质优良的减震装置。冷凝机组在接驳铜管时，需要除湿及密封，并需附有压力保护装置，干燥器及冷媒观察镜等。由冷凝机组至蒸发器之铜管需作绝热包裹及适当地固定，高压管道需与低压管道分别包裹。

4、不锈钢

原材料不锈钢为304－2B标准

不锈钢表面处理为 4 号沙光处理。

5、不锈钢管

不锈钢管使用1.0mm厚的无缝不锈钢管， 并需表面处理以配合其它配件。

6、手柄、支架、锁、小五金等

设备内使用的小五金， 如手柄、铰、锁等必须为铜制及镀铬磨光或不锈钢制造。

所有抽屉、柜、冰箱等使用的锁，必须为圆形及镀铬磨光。所有的锁必须牢固结实。

7、焊接

不锈钢焊接必须采用氩弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成分相同，透彻地焊接，不能有砂眼，裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固具有韧性。多余的填料必须磨平及磨光至焊接物本身的颜色一样。

所有需要在工地焊接的设备焊接人员具有“建筑施工特种作业操作资格证（建筑焊工）”。

8、表面处理

所有表面能看见的焊接即需要适当地磨平、磨光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时下沉，则需整平及磨平不能有高底点。 在磨平时应避免不锈钢过热使变色。在工序处理时应先粗磨平，再磨光作最后表面处理。

所有由于不锈钢在加工时产生的拆裂，锯齿边等问题都需要磨平、磨光。在圆角的地方需要磨平磨光圆滑。

9、冰箱、冰柜

所有冰箱必须符合标准食物容器GN盆使用，内箱圆弧转角工艺。

10、小车轮

所有小车轮最低负荷 70 公斤。

11、烟罩灭火系统

烟罩灭火系统必须符合消防认证。

系统为预充灭火液式，经过安装在固定位置之喷咀，当火警发生时，把灭火液喷洒在着火之设备上面。

烟罩灭火系统必须能扑灭烟罩下面各项灶具设备引起之火警。

烟罩灭火系统必须能自动感应火警发生，并能自动激活，系统并须附有手动激活装置，切断阀门可采用机械式或电磁阀，系统须附有讯号接点，供消防承造商连接系统激活往消防中央控制屏。

系统必须附有详细之技术资料，包括设计，安装，充液，保养，零配件之安装，复位说明等。

12、风管安装

排油烟、送新风风管须按暖通规范安装，所用到的防火阀必须通过消防认证。油烟净化设备须通过环保认证。

13、基本材料规格

工作台、柜、水池、保洁柜：

| 台面 | 1.2毫米不锈钢 |
| --- | --- |
| 洗盆 | 1.2毫米不锈钢 |
| 柜外身 | 1.0毫米不锈钢 |
| 门外身 | 1.0毫米不锈钢 |
| 暖菜柜水槽/热汤池柜水槽 | 1.2毫米不锈钢 |
| 挂墙层板 | 1.2毫米不锈钢 |
| 台面柜 | 1.2毫米不锈钢 |
| 补强撑 | 1.2毫米不锈钢 |
| 柜内层板 | 1.2毫米不锈钢 |

（六）实施要求

1、施工场地与条件

投标人应全面负责施工范围内的现场施工管理，对施工范围场地内的用水、用电、施工现场的安全与卫生、场地内的施工协调负有全面的管理责任。

2、临时用地

工地管理单位将向投标人提供施工作业场地，但不包括投标人为实施本项目而设置的办公、仓储、加工、生活等所需的临时设施用地。

3、施工通道

投标人可利用人行通道作为施工人员、材料，小型设备的出入口。大型设备可租用工程车运输施工场地。如投标人的施工设备、采购的设备、材料需工程车运输，应报招标人协调安排。投标人使用运输场地、通道等均应遵守工地管理单位的相关规定。

4、场地管理

（1）场地一经移交给投标人，投标人应在本项目实施全过程中全面负责施工范围内的现场管理，对场地的安全保卫、环境卫生（负责将垃圾清运至地盘管理商指定地点）、污水排放以及周围房屋、市政设施等负全责，因场地管理不善引发的一切纠纷由投标人自行解决，招标人不承担任何责任。

（2）在本项目完成时，投标人应负责清场，即负责将其所使用和修建的或留在现场的所有临时设施（包括装置、设备）和任何材料、物品进行拆除及清运。

5、施工用水、用电

投标人需遵守工地管理单位的相关约定，并在指定的位置进行临时水、电的接驳。投标人负责由该接驳点至其使用地点的连接设施。投标人应与工地管理单位协调，并配合施工用水、用电的具体安排。投标人应确保只供本项目使用。

6、投标人供给招标人的设备、材料及安装所需工具、机具、起重设备、材料及临时设施，进入工地现场后的保管由投标人自己解决；所有材料、设备二次搬运费用由投标人自理；投标人在工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由投标人负责。除合同内商定的条款外，任何安装问题或费用均与买方无关。

7、现场的检查与移交

对不同系统的安装，应具备一定的前提条件。

投标人应参加与设备相关承包商或其它承包商的相关工序检查；在每批设备安装开始前一个月进行现场检查认可。

8、施工准备

（1）投标人应充分考虑本项目的特点，包括工期要求和施工时的相互干扰等，提出切实可行的施工方法和施工组织方案。

（2）认真做好施工图交底工作。

（3）现场跟踪、检查预留孔洞、沟槽设备基础是否符合要求，发现与设计不符者，应及时提出，并与相关承包商协商处理。

（4）检查安装机具的种类、数量及功能是否满足施工要求。

（5）检查场地是否满足进场条件。

（6）针对本项目的特点，对各级安装人员进行有关安装工艺质量及安全等方面的培训，并经考核合格，方可参加本项目的安装。

（7）应编制施工组织方案的实施计划，并与其它设备与建筑装修工作相协调。

9、设备、材料现场保管和维护

（1）投标人施工范围内的所有设备、设施的维护保管应遵循这些设备的国家有关规定及设备说明书要求，因投标人原因造成材料、设备受损，一切费用和补偿由投标人承担。

（2）材料的现场保管和维护

1）投标人的现场施工材料应在其临建仓库存放，考虑到施工空间较密集，未经招标人或监理工程师许可，不得在任何房间、区域堆放材料或搭建临用仓库。

2）投标人应负责设备及材料存放的防火、防盗、防潮等。

3）由于存放和维护措施不当而造成材料的变形、变质由投标人负责。

10、安全防护与文明施工

（1）安全防护

1）投标人对安全防护的责任在项目最终验收之前的整个施工期内，投标人必须制定并采取一切必要的措施，保证项目现场施工安全（包括承包商和非承包商的人员安全）维护工地正常生产、生活秩序。投标人必须遵守国家颁布的有关安全规程。对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，监理工程师有权进行干预，如发生重大安全事故，投标人必须按国家的有关法规及时通知监理工程师、招标人和有关上级主管部门，并按相关处理规定执行。投标人应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加招标人支付费用或延迟施工进度。

2）劳动保护

凡属投标人雇用的现场工作人员，投标人必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法等法律法规严格执行。

3）安全防护信号

①投标人应在安装区内设置一切必要的安全防护信号（或标志）装置。

②投标人应负责维护自己和招标人在项目区内放置的所有信号（或标志）装置。

③若监理工程师认为投标人提供的信号（或标志）系统不能有效地保证安全，投标人必须按监理工程师的要求补充、修改、更换该系统或标志。

（2）文明施工

1）投标人必须严格遵守国家和苏州市颁布有关安全生产及文明施工的规定，招标人和监理工程师将进行不定期的检查，政府相关部门发现投标人有违例施工或不符合文明施工的情况，视问题的严重程度进行处置，甚至处罚。由此造成的一切损失由投标人自行承担。

2）投标人应指定安全生产及文明施工的责任人，并结合本项目的特点制定一整套安全生产和文明施工的规章制度。

11、包装、运输

（1）概述

投标人应按有关标准和其设备的特殊要求对其提供的设备进行合适的包装、运输，保证其设备在运输过程中完好无损，投标人提供的设备应适应苏州地区的存储环境。

凡由于投标人对货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失，或因此引起事故时，其一切责任及因此造成的损失由投标人承担。

（2）包装

投标人提供的所有设备和材料应具备适应内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物特点及需要，采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物安全无损地运抵安装现场。

笨重设备应有固定的底座，外包装上应有吊装挂钩，容易散失的零部件应包装在箱内。

对于裸装货物，投标人应采取特殊措施保护货物及方便搬运。

投标人对交付的技术文件和技术资料应进行妥善包装，以适合长途运输、多次搬运，并采取防潮、防雨措施。

12、安装验收

设备安装验收

设备安装完成后，招标人和投标人代表按确认的安装验收标准进行安装验收，各方需到场参加和见证。

安装验收须根据合同相关条款和计划的规定进行并完成。

投标人应无偿服从招标人对施工界面的划分，在项目管理中无偿做好安装督导，服从招标人管理。

13、设备调试

投标人应对整个厨房设备的调试负责，包括自身设备的安装调试、与相关系统的接口调试。

投标人应负责在现场进行井然有序的调试并使之符合相关要求。应派出足够的、合格且技术熟练的技术人员到工地完成调试工作。

14、培训

投标人有责任对招标人指定的人员进行操作培训，通过培训应使被培训人员获得足够的技能和知识，达到运营所必需的要求。投标人负责派出经验丰富的授课人员对招标人人员进行培训，使招标人人员能全面掌握设备的操作、日常维护等技能。

15、免费质量保证期

验收通过并移交后2年的质保期。若货物生产厂家规定的免费质保期长于本合同质保期，质保期以较长者为准。

在保证期内，投标人继续对所有安装和提供的系统和设备负责。无论是否能从各设备供应商得到保修，投标人须对各种设备提供保修。系统应不受设计、材料、零部件和工艺方面缺陷的影响，并且满足合同中规定的功能要求；保修费用已包含在合同总价中。保证期结束后，完成合同履约。

在免费质保期内，投标人应以优良的服务态度，一旦货物发生质量问题，投标人应在2小时以内响应，4小时内赶到现场，8小时内解决问题，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格的的产品更换到位。如投标人在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，采购方有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险由投标人承担。

（七）本项目采购清单中的核心产品为：序号31燃气双眼大锅灶(含锅）。

（八）相关证书

1、投标单位或所投工业和商用电热食品加工设备的生产厂家具有有效期内的《全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）》或《全国工业产品生产许可证（电热食品加工设备）》（许可内容包含蒸汽炊具、电烤箱、电热铛、电磁灶），投标文件中提供相关证明材料。

2、投标单位或所投消毒产品的生产厂家具有有效期内的《消毒产品生产企业卫生许可证》（许可内容包含电热消毒柜、紫外线杀菌灯、臭氧水发生器），投标文件中提供相关证明材料。

以上两项证书均需在投标文件中体现，提供相关证明材料，未提供视为未实质性响应。

五、综合说明：

1、投标人明确所投设备的品牌、规格、型号；提供设备的详细功能及技术参数说明；提供设备配置清单；提供设备彩页宣传资料。当提供的设备功能及技术参数和彩页宣传资料不一致时以彩页宣传资料为准。

2、投标人收到采购人供货通知，必须无条件免费供应以接到采购人通知时间后的最新升级的硬件及软件产品来供货。

3、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标总报价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

5、交货时间：接到采购人通知后30天内完成安装及调试。

6、交货地点：具体根据采购人指定地点。

7、付款方式：详见合同条款。

8、安装要求

（1）由中标单位负责安装，现场调试。所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市地方规范、采购文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行。

（2）中标单位对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标单位承担一切经济法律责任。中标单位进场前须与总包单位协商现场配合及安全管理等事项，签订总包管理协议，相关费用应在投标报价中充分考虑。

（3）中标单位负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由中标单位负责。

（4）伴随服务：投标方需提供详细完整的售后服务方案，在保修期内驻场服务。如需更换设备或送修，必须在1个工作日内完成，一时无法维修时，必须提供备机使用。

（5）安装要求：投标人需具备仓储能力，采购方项目安装现场不提供仓储场地。同时，所有采购产品安装完毕并经采购方验收接管后，采购方才承担保管责任，在此之前的安装期间所有货品的保管责任由投标人自行负责保管。

9、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子招投标系统通知形式告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

9、本项目不接受进口产品。

10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在网上发布的内容为准。

# 第五章 合同主要条款

合同编号：

第一部分  合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收移交之日起计算，且质量保证期不低于两年。若货物生产厂家规定的免费质保期长于本合同质保期，质保期以较长者为准。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16、索赔

16.1 甲方有权根据乙方的违约情况向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。同时乙方还应承担甲方因提出索赔而聘请律师所发生的费用。

八、合同的解除和转让

17、合同的解除

17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、争议解决

20、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21、合同份数。

本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理机构一份。

22、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                         ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、本合同为固定单价合同，合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

2、付款步骤：

2.1预付款：

□乙方明确表示无需预付款；

□有预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同金额的30%的预付款，预付款将从第1笔（期）待支付的进度款款项中扣除。

2.2进度款：乙方所提供的货物全部交付完毕，且全部货物验收合格后,甲方支付合同总金额的50％；乙方将所有货物安装调试通过且验收完成，甲方支付至合同总金额的70％。

2.3结清款：经甲方组织的整个项目验收合格，且经园区审计部门审计，甲方支付至审计结果的90%；剩余10%在免费质保期满后七个工作日内付清。

2.4在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3、项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：

（1）以审计单位审定结果为本项目价款结算依据；

（2）审计核减率[核减额/结算送审总额]不超过7%的审计费全部由甲方承担。审计核减率[核减额/结算送审总额]超过7%的审计费，基本费及7%以内的核减费（核减额*2%）由甲方承担，7%以外的核减费（核减额*4%）由乙方承担。审计费由甲方代付，在项目结算款中扣除。

4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。

5、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

6、乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：

开户银行：

账号：

地址：

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；

6、知识产权

（1）乙方提供的软件及相关交付物，包括且不限于软件程序（乙方自有的产品和第三方产品除外）、文档材料等，甲方均与乙方共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

（2）乙方独立于本项目之外且未利用甲方相关资料或工作条件完成的工作成果的一切知识产权和所有权归乙方所有

（3）乙方于本合同项下新开发的与甲方业务相关的开发成果，甲方享有知识产权和所有权。

（4）乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果，甲乙双方共享知识产权和所有权。

（5）甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权归甲方所有

如果有人提出法律或行政程序（合称“权指控”），声称方所拥有的应用软件犯了其合法权益（包括但不限于知识产权），乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

四、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任：

按招标文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交一份备存。

3、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

4、应当维护国家利益和社会公共利益，合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

5、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

6、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

# 第六章 评分标准

## 一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。得分且投标报价相同的，提供优先采购产品证书更多的投标人优先成交（如属优先采购产品），否则由采购代理机构组织抽签确定中标人。

2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；如得分且投标报价相同，提供优先采购产品证书更多的投标人获得中标人推荐资格（如属优先采购产品），否则由采购代理机构组织采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

## 二、评分标准：

（一）投标报价（45分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值45（本次招标价格权值为45%）

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- （技术部分）（55分）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分(55分) | ▲ 1、检测报告 | 提供下表中检测产品的检测报告扫描件（如报告内容不全导致无法确认报告的各项要求的，或字迹模糊不清无法辨认的都视为未提供）。中标后采购人将视情况核查中标供应商检测报告的真实性，发现弄虚作假的将上报监督部门处理。提供的检测报告必须同时符合以下所有要求，否则不得分。（每个检测产品1分，最高得2分） （1）检测报告应为具有检验检测资质的检测机构出具，检测机构应通过相应的CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志； （2）检测报告中的检测（判定）依据必须为下表所列检测标准或其它现行国家（或行业）标准； （3）检测报告中下表所列必须包含的检测项目检测结果应为合格。 - 304不锈钢板材（规格厚度1.0mm）：检测报告检测内容须包括：化学成分、拉伸、中性盐雾试验、晶间腐蚀、理化指标。 - 304不锈钢板材（规格厚度1.2mm）：检测报告检测内容须包括：化学成分、拉伸、中性盐雾试验、晶间腐蚀、理化指标。 | 2 |
|  | 2、本项目施工深化设计比较 | 根据采购方提供的基础图纸与投标产品清单，对厨房平面、给排水、用电、燃气、排风、隔墙等提供施工深化图纸比较： - 提供内容有针对性，科学合理，设计方案图纸完整，优于项目实施需要的得8分； - 提供内容较有针对性，较科学合理，设计方案图纸较完整，能完全满足项目实施需要的得6分； - 提供内容的针对性、科学合理性不完善，设计方案图纸相对单一简单、基本满足实施需要的得4分； - 不提供的不得分。 | 8 |
|  | 3、本项目施工方案比较 | 由评标委员会根据投标单位提供的项目实施方案、现场管理制度、质量保证措施、安装进度安排及保证措施、文明安装保证措施方面的安排比较： - 实施方案全面、质量保证措施实用可行，工程进度安排科学、合理，现场管理制度完善，文明安装保证措施方案科学合理的得5分； - 实施方案、质量保证措施基本可行，工程进度安排基本可行，现场管理制度基本完善，文明安装保证措施基本合理的得3分； - 实施方案针对性不强、质量保证措施可行性有欠缺，工程进度安排有欠缺，现场管理制度不完善，文明安装保证措施合理性有欠缺的得1分； - 不提供不得分。 | 5 |
|  | 4、本项目的交货工期保障计划方案比较 | 为保障本项目顺利交货，投标单位提供交货计划须满足要求，具有风险评估且有应急预案紧急供货的方案、包括进度安排及保证措施比较： - 方案全面完善、科学合理、针对性强、内容详细、能更好的满足项目实施的得5分； - 方案全面完善、科学合理、针对性不强、内容详细、基本能满足项目实施的得3分； - 方案全面完善、针对性有欠缺、内容有欠缺、基本能满足项目实施的得1分； - 不提供不得分。 | 5 |
|  | 5、本项目产品安装、调试验收方案比较 | 为保证产品安装质量，投标人对本项目主要产品的安装方案说明、项目实施中的难点及解决方案、调试验收方案包括设备调试与其他施工单位间的验收、保证工程顺利移交的具体措施和解决方案： - 方案全面完善、科学合理、针对性强、内容详细、能更好的满足项目实施的得4分； - 方案全面完善、科学合理、针对性不强、内容详细、基本能满足项目实施的得3分； - 方案全面完善、针对性有欠缺、内容有欠缺、基本能满足项目实施的得2分； - 不提供不得分。 | 4 |
|  | 6、本项目的安全生产措施比较 | 根据安全生产标准化程度，安全生产的方案严谨程度以及施工现场的安全措施的制定，施工现场治安保卫措施，拟投入本项目的安全管理人员、重大危险源警示措施等打分： - 方案全面完善、科学合理、针对性强的得5分； - 有涉及但不全面的得3分； - 形式简单、表述不清的得1分； - 不提供不得分。 | 5 |
|  | 7、本项目分级管控预防和危险隐患排查治理措方案比较 | 投标单位针对安全生产分级管控预防和危险隐患排查治理措施等各方面比较综合评分： - 针对本方案措施可行性强，科学合理性强的得5分； - 措施内容详细程度和可行性较强，科学合理性较强的得3分； - 措施内容详细程度和可行性欠缺，科学合理性有欠缺的得1分； - 不提供不得分。 | 5 |
|  | 8、安全文明措施、出现常规质量问题、突发事件的应急措施方案比较 | 投标单位针对本项目安全文明措施、出现常规质量问题、突发事件的应急措施方案等各方面比较综合评分： - 针对本方案措施可行性强，科学合理性强的得5分； - 措施内容详细程度和可行性较强，科学合理性较强的得3分； - 措施内容详细程度和可行性欠缺，科学合理性有欠缺的得1分； - 不提供不得分。 | 5 |
|  | 9、设备工艺技术比较 | (1)燃气双眼大锅灶工艺技术方案综合比较： 工艺技术方案包括：①产品图纸或产品说明书；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)； - 产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得2分； - 产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得1分； - 产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得0.5分； - 不提供的不得分。 (2)定制双门电加热饭车工艺技术方案综合比较： 工艺技术方案包括：①产品图纸或产品说明书；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)； - 产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得2分； - 产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得1分； - 产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得0.5分； - 不提供的不得分。 (3)四格保温台技术方案综合比较： 工艺技术方案包括：①产品图纸或产品说明书；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)； - 产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得2分； - 产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得1分； - 产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得0.5分； - 不提供的不得分。 (4)双门热风循环消毒柜工艺技术方案综合比较： 工艺技术方案包括：①产品图纸或产品说明书；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)； - 产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得2分； - 产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得1分； - 产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得0.5分； - 不提供的不得分。 ((5)集气罩工艺技术方案综合比较： 工艺技术方案包括：①产品图纸或产品说明书；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)； - 产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得2分； - 产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得1分； - 产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得0.5分； - 不提供的不得分。 | 10 |
|  | 10、售后服务比较 | - 投标单位售后服务方案、售后服务人员投入保障、服务标准规范化程度高、服务响应效率高、保修措施完善的得3分； - 投标单位售后服务体系完善性不高、服务标准规范化程度不高、服务响应效率不高的得2分； - 投标单位售后服务体系不完善、服务标准规范化程度有欠缺、服务响应效率低、保修措施不完善的得1分； - 不提供的不得分。 | 3 |
|  | ▲11、履约能力比较 | 投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 (注：投标文件中须提供上述认证证书的扫描件，提供在中国国家认证认可监督管理委员会网站查询链接及完整的截图，链接及截图须清晰可辨，如模糊不清或不完整则不得分。) | 3 |

备注：1、打“▲”项目为客观分。

- 针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料，提供的材料不全、不符、说明不清晰或不提供的,视为不具备该项得分的条件。

3、提供的各种证书、资质必须在有效期内，否则不得分。

## 三、政府采购政策：

1、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

1.1本项目属于非预留份额专门面向中小企业采购。如供应商所提供的全部货物的制造商属于小微企业，对其报价给予20％的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。

1.2本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业  。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）规定。

1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5本项目中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，才可享受规定的中小企业扶持政策。

1.6若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。

3、监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。

4、绿色采购

1、本次采购产品中龙头（水嘴）属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的强制采购产品，响应文件中须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，否则视为不实质响应。

2、本次采购产品中 商用燃气灶具 属于《节能产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品，本次采购产品中 龙头（水嘴）、水池、塑料制品 属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品，各响应单位可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品、环境标志产品认证证书。在评审价格相同情况下，提供证书更多的响应单位优先成交。

5、实施本国产品标准及相关政策

5.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。

5.2本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

5.4本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，如不提供或提供不符要求的将不享受本国产品价格评审优惠。

5.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（全文完）