# 江苏第二师范学院两校区技防维保服务项目

项目编号：JSZC-320000-JSHY-G2026-0060

招  标  文  件

| 招标人： | 江苏第二师范学院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日 期： | 2026年03月 |

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  资格审查及评标办法	22

第四部分  采购需求	25

第五部分  合同格式及条款	47

第六部分  投标文件格式	51

第一部分  招标公告

江苏第二师范学院两校区技防维保服务项目招标项目的潜在投标人应在江苏弘业国际技术工程有限公司 获取招标文件，并于2026年04月30日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSHY-G2026-0060

项目名称：江苏第二师范学院两校区技防维保服务项目

预算金额：240.00万元。

最高限价：80万元/年；其中维保服务费40万元/年，日常维修费约40万/年。（超过最高限价的投标报价将会被作为无效标处理）

采购需求：详见招标文件。

合同履行期限：服务期三年。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供财务状况报告（提供2024年度或2025年度的财务报表，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年的无须提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次招标活动前六个月（2025年10月-2026年03月）内（至少一个月）依法缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的相关材料（依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（5）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

（7）拒绝下述投标人参加本次投标：

1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的投标人参加投标。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：符合条件的小企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标，对其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2026年03月25日起至2026年04月01日，每天上午9：00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室

方式：供应商信息登记：

1、关注微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）选择招标服务；

2、选择项目1009-2641HOLLY18Y并填写正确的投标人信息；

3、上传以下材料：

①法定代表人或其授权的委托代理人的有效身份证件复印件，加盖公章；

②单位介绍信加盖公章或授权委托书加盖公章；

4、标书工本费：500元/份

注：如因信息填写错误导致无法接收招标文件的情况，由投标人承担相应风险。未按要求获取招标文件导致无法参与的，后果自负。纸质采购文件可现场或邮寄方式送达。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年04月30日09点30分（北京时间）。

地点：南京市中华路50号弘业大厦1楼开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、账户信息：

户名：江苏弘业国际技术工程有限公司

开户银行：中国银行南京市中华路支行

账号：527460884999

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：  江苏第二师范学院

地址：南京市溧水区新河西路6号

联系方式：  025-56226329

2.采购代理机构信息

名称： 江苏弘业国际技术工程有限公司

地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室

联系方式：025-52278509

传  真：025-52278761

邮  箱：hollyzbzy@artall.com

3.项目联系方式

项目联系人：朱老师

电话：025-52278509

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 投标文件份数 | 投标人须准备一式5份，正本1份（加盖红章），副本4份，电子版文件1份（盖红章签字后的投标文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式，以U盘形式递交，U盘不予退还 ）。正副本不一致的以正本为准，纸质正本文件与电子文件不一致的，以纸质正本文件为准。 |
| 5 | 投标文件的装订、密封及标记 | - 投标文件须装定成册。 - “开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”均应单独密封，单独递交。 - “开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”在封套上注明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”。 - 所有封套上均须按如下格式写明： 采购文件编号： 采购项目名称： 投标人的全称、地址、邮编和电话。 并写明“在（投标截止时间）之前不得启封”字样。 - 所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人公章。未按上述规定密封的投标文件,采购代理机构将拒绝接收。 |
| 6 | 现场踏勘 | 本项目组织统一踏勘，勘察时间：2026年04月02日上午09：30，勘察地点：江苏第二师范学院石湫校区、草场门校区。联系人：王老师；联系电话： 025-56226331 投标人携带资料： （1）企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）； （2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证。 |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 8 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室。 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 9 | 中标服务费的收取 | 本项目中标服务费参照国计价[2011]534号文收取，应在领取中标通知书前缴纳。 |
| 10 | 履约保证金 | 履约保证金要求： 1.中标人在收到中标通知书后，在与采购人签订合同前需向采购人支付履约保证金，履约保证金用以约束投标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定，其履约保证金不予退还。 2.履约保证金的退还：合同履行后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明材料、履约保证金收条原件，前往采购人单位办理退还手续。 3.乙方在中标后签订本合同前，向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金。履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时为止。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。 4.履约保证金以电汇、网银转账的方式在签定合同前从投标人基本账户汇至采购人指定银行账户（采购人不接受现金）。务请在汇款时详细注明所投项目和投标单位信息，如因未按要求填写注明信息导致无法退款的责任由投标人自负。中标单位的履约保证金将在履约后无息退回。中标人可凭银行交款凭证至我校财务处（南京市溧水区新河西路6号江苏第二师范学院石湫校区崇德楼124室）开具收据。 5.采购人收款信息（履约保证金）： 单位名称：江苏第二师范学院； 开户行（人民币）：工商银行草场门支行； 账号（人民币）：4301016309001011179。 6.下列任何情况发生时，履约保证金将不予退还： （1）投标人在投标有效期内撤回其投标； （2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的； （3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为； （4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购代理机构或者其他投标人合法权益的； （5）中标人不按合同履约。 |
| 11 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为 其他未列明行业 。 |

## 一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供设备和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《民法典》、《刑法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

8、招标文件的修改

8.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以通过邮件通知所有已获取招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

8.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9、采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

10.3 投标文件须加盖公章之处，应按要求加盖投标单位法人公章（未加盖投标单位法人公章或加盖的为非投标单位法人公章的投标文件将被拒绝。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.2法定代表人或其授权代理人签署的投标函；

11.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖公章；需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。）

11.4报价文件

11.4.1开标一览表；

11.4.2明细报价表。

11.5技术文件

11.5.3货物主要部件、辅材明细表；

11.5.4投标人项目管理、技术及售后服务人员一览表；

11.5.5质量保证及详细售后服务方案（包括：售后服务管理体系、服务人员的技术水平及现场服务措施，相关承诺等）（格式自拟）；

11.5.6技术响应偏差表,商务响应偏差表。

11.6商务文件

11.6.1投标人承担的类似项目业绩一览表，提供合同等资料；

11.6.2其他商务文件。

11.7投标人认为有必要提供的其它材料。

11.8以上所有资料均须加盖投标单位法人公章（未加盖投标单位法人公章或加盖的为非投标单位法人公章的投标文件将被拒绝）。

- 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准；

13、投标报价

13.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

15.2在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电子邮件等），投标人可拒绝招标人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

## 四、投标文件的提交

16、投标文件的提交

16.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

16.2在递交投标文件截止时间前，投标人有权修改、撤回其投标文件，以截止时间前最终完成递交的为准；在递交投标文件截止时间后，除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

16.3 招标人或采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后递交的投标文件。

17.2 未按本招标文件前附表要求递交的投标文件。

## 五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

18.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

18.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.4投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应的；

18.5投标文件出现商务条款（包括付款方式、服务期等）的负偏差，视为未对招标文件进行实质性响应；

18.6投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

18.7投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.8投标文件中投标人资质、投标人财务状况报告、缴纳税收和社会保障资金凭据、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明、无重大违法行为声明、投标函、法定代表人身份证明或授权委托书、开标一览表、明细报价表、中小企业声明函、技术响应偏差表、商务响应偏差表、质量保证及售后服务方案未签字和盖章的；

18.9其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.10法律、法规规定的其它情况。

18.11招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4招标文件中约定的其他投标将被拒绝的情形

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与招标人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1投标人直接或间接从招标人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前投标人直接或间接从招标人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3投标人接受招标人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

22.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

22.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8投标人与招标人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

## 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1代理机构工作人员按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管等部门代表有权参与监管。

23.2开标会议由代理机构工作人员主持。

23.3开标会议上将当众公布投标人名称、投标报价等主要内容。

开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。因投标人原因未签字确认的，视同认可开标结果。

24、开标流程

主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

24.1宣读开标会议纪律；

24.2公布投标单位名单；

24.3唱标；

24.3.1 如项目有多个分包，按项目分包顺序依次唱标；

24.3.2 每一分包按照递交投标文件的逆顺序唱标；

24.4开标会议结束。

25、资格审查

开标结束后，招标人依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26、评标委员会

招标人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

27、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

符合条件的小企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标，对其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；②监狱企业视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 ③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

28.5 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

28.6提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

28.7 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

28.8提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

28.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。

28.10落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

28.11根据财库〔2026〕2号文件，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

28.12未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

28.13在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

## 七、中标及合同签订

29、标后审查

29.1招标人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

29.2招标人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，招标人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

30、确定中标人

30.1招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人通过随机抽取的方式确定。

30.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

30.3招标人不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

30.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

31、中标通知书

31.1中标结果在指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

32、签订合同

32.1中标人与招标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

32.2中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

33、履约保证金

履约保证金要求：

33.1.中标人在收到中标通知书后，在与采购人签订合同前需向采购人支付履约保证金，履约保证金用以约束投标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定，其履约保证金不予退还。

33.2.履约保证金的退还：合同履行后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明材料、履约保证金收条原件，前往采购人单位办理退还手续。

33.3.乙方在中标后签订本合同前，向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金。履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时为止。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

33.4.履约保证金以电汇、网银转账的方式在签定合同前从投标人基本账户汇至采购人指定银行账户（采购人不接受现金）。务请在汇款时详细注明所投项目和投标单位信息，如因未按要求填写注明信息导致无法退款的责任由投标人自负。中标单位的履约保证金将在履约后无息退回。中标人可凭银行交款凭证至我校财务处（南京市溧水区新河西路6号江苏第二师范学院石湫校区崇德楼124室）开具收据。

33.5.采购人收款信息（履约保证金）：

单位名称：江苏第二师范学院；

开户行（人民币）：工商银行草场门支行；

账号（人民币）：4301016309001011179。

33.6 .下列任何情况发生时，履约保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购代理机构或者其他投标人合法权益的；

（5）中标人不按合同履约。

## 八、验收及付款

34、验收

34.1招标人成立验收小组，必要时应聘请专业人员，并出具验收报告。

35、付款

35.1中标人按招标文件和招标人要求办理采购款支付手续。

## 九、质疑与投诉

36、质疑与投诉

36.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见36.2），将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购代理机构或采购单位。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，并配合招标人、采购代理机构处理质疑。

36.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

36.3投标人委托代理质疑的，应当向代理人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

36.4质疑函的必备内容

（1）质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、邮编、单位和法定代表人电话号码、联系人及电话；

（2）所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章（委托代理质疑的还应按36.3条规定提供授权委托书）。

36.5质疑应符合下列条件：

（1）质疑人是参与所质疑项目的投标人；

（2）质疑函内容符合相关的规定；

（3）在规定的有效期限内提起质疑；

（4）国务院财政部门规定的其他条件。

36.6招标采购单位在收到质疑函后，认为质疑函内容、格式等不符合本规定的，告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑。

36.7招标采购单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，招标人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关人员，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.8提出质疑的投标人对答复不满意的，或者招标人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向相关采购监督管理部门投诉。

36.9对虚假、恶意质疑投诉、举报将予以驳回，并记录诚信管理档案，降低诚信等级。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，报请相关部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 十、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

落实《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

第三部分  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

招标人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合招标文件的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 信用信息 |  |
| 投标人的关联性要求 | 符合招标文件规定 |
| 符合联合体规定 | 不接受联合体投标 |

## 二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的，按照服务方案得分最高的投标人为中标候选人。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一名的投标人为中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件第11.2条款的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件第11.3条款的要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 其他 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |

3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（50分） | 1、维保费用报价（40分） 采用低价优先法计算：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40。 | 40分 |
|  |  | 2.维修费报价（10分） 维修费用预算40万元/年，以维修材料费报价清单为准，按实际结算。满足招标文件要求且维修材料费报价清单（下浮率）最高的为评标基准价，得满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(1-基准下浮率)/(1-投标下浮率)*10，注：实际付款价格=标明单价*（1-下浮率）。 | 10分 |
| 2 | 服务方案（20分） | 评委根据投标人提供的针对本项目的维保工作方案（包括但不限于日常巡检、定期保养、故障维修、专项维护等内容）进行综合评价： （1）、对项目要求理解透彻，方案全面准确，结合实际，符合项目特点和要求，科学合理，可操作性强的，得5分； （2）、对项目要求理解有片面性，方案有瑕疵，在结合实际符合项目特点和要求上有偏差，可操作性不强的，得3分； （3）、方案中对项目要求理解未结合实际，方案缺少全面准确性，偏离项目特点和要求的，得1分； 不提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 评委根据投标人提供的日常管理专项方案（包括但不限于备品备件管理、文档资料管理、业务培训、安全管理（包含保密要求）等内容）进行综合评价： （1）、对项目要求理解透彻，方案全面准确，结合实际，符合项目特点和要求，科学合理，可操作性强的，得5分； (2)、对项目要求理解有片面性，方案有瑕疵，在结合实际符合项目特点和要求上有偏差，可操作性不强的，得3分； （3）、对项目要求理解未结合实际，方案缺少全面准确性，偏离项目特点和要求的，得1分； 不提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 评委根据投标人针对本项目的应急处置和重大活动保障专项方案进行综合评价： （1）、对项目要求理解透彻，方案全面准确，结合实际，符合项目特点和要求，科学合理，可操作性强的，得5分； (2)、对项目要求理解有片面性，方案有瑕疵，在结合实际符合项目特点和要求上有偏差，可操作性不强的，得3分； （3）、对项目要求理解未结合实际，方案缺少全面准确性，偏离项目特点和要求的，得1分； 不提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 评委根据投标人提供的针对本项目的增值服务保障方案（包括但不限于招标文件“增值服务”条款中的相关内容）进行综合评价： （1）、对项目要求理解透彻，方案全面准确，结合实际，符合项目特点和要求，科学合理，可操作性强的，得5分； (2)、对项目要求理解有片面性，方案有瑕疵，在结合实际符合项目特点和要求上有偏差，可操作性不强的，得3分； （3）、对项目要求理解未结合实际，方案缺少全面准确性，偏离项目特点和要求的，得1分； 不提供不得分。 备注：如中标后未实质性响应招标要求的，采购方有权解除合同。 | 5分 |
| 3 | 企业实力（20分） | 1.驻场维保人员及资历： （1）投标人拟派本项目运维服务团队人员（含驻场人员）不得少于3人；每增加1人得1分，满分3分； （注：须提供人员名单，以及投标人近6个月（2025年10月-2026年03月））以内任意一个月为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，人员名单格式自拟） （2）投标人拟派本项目运维服务团队人员（含驻场人员）具有电子信息专业中级及以上职称证书的，每提供1张证书得1分，满分3分； （注：须提供人员证书复印件并加盖投标人公章，以及投标人近6个月（2025年10月-2026年03月））以内任意一个月为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章） （3）投标人拟派本项目运维服务团队人员（含驻场人员）具有低压电工特种作业操作证或高处作业操作证的，每提供1张证书得1分，满分2分。（注：须提供人员证书复印件并加盖投标人公章，以及投标人近6个月（2025年10月-2026年03月））以内任意一个月为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章；此证一人多证不重复计分） 注：投标人须承诺中标后必须按照投标文件中提供的以上人员进场维保，如中标后未按照以上人员进场维保的，采购方有权解除合同。（提供承诺书并加盖投标人公章，承诺书格式自拟） | 8分 |
|  |  | 2.投标人自2023年01月01日以来，承接的类似项目的服务对象对其服务的综合满意程度，每提供1份有效证明文件得1分，满分4分。 （须提供由既往服务对象（非投标人自身或关联单位）出具的、能客观反映服务满意度情况的证明文件。证明文件的内容应针对具体维保服务项目，包含对服务态度、响应速度、处理效果等方面的评价，并加盖服务对象公章，还应提供该证明文件对应的有效合同复印件并加盖投标人公章。） 注：投标人应确保所提供的证明材料真实、有效、合法。若发现弄虚作假则取消投标（或中标）资格。 | 4分 |
|  |  | 3.现场演示与答辩（演示和答辩时间不超过5分钟）： 评委根据投标人的现场演示与答辩进行综合评价： （1）、演示内容与项目需求高度契合，技术方案逻辑严谨、完全可行，演示人员专业精通、表达清晰流畅，能精准回答提问，准备充分，演示过程专业、流畅的，得8分； （2）、演示内容与项目需求基本相符，技术方案合理可行，演示人员技术熟悉、表达基本清楚，能回答大部分问题，准备较充分，演示过程较为顺利的，得6分； （3）、演示内容与项目需求相关性一般，技术方案基本可行但亮点不足，演示人员技术表达较为生涩或条理一般，回答提问不够深入，准备及演示效果普通的，得4分； （4）、演示内容与项目需求存在偏差，技术方案存在明显不足或可行性存疑，演示人员表达不清晰、不流畅，对提问回答不清或错误较多，准备不足，演示过程混乱的，得2分； 注：不参加演示，或演示内容严重偏离项目需求，或演示出现原则性技术错误，或演示人员完全无法进行有效沟通及答辩不得分。演示形式不限。 | 8分 |
| 4 | 类似业绩（10分） | 投标人须提供2023年01月01日以来，供应商完成与本项目类似成功案例，每提供一个案例得2分，满分10分。（注：时间以合同签订日期为准，需提供合同复印件及用户的联系方式，同一甲方不同年度业绩仅算一个业绩）。 | 10分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐一名中标候选人，并形成评标报告。

注：（1）本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。

（2）使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列。评审后得分且投标报价相同的，按照服务方案得分最高的投标人为中标候选人。

第四部分     采购需求

- 一、项目概况：

- 1、项目名称：江苏第二师范学院两校区技防维保服务项目

- 2、项目简介：完成两校区技防系统的巡查、检测、维护、保养、检修等服务，有效降低技防设施故障率，减少技防设施运行风险，充分发挥技防设施相应作用，确保校园安全稳定。

- 3、服务地点：石湫校区、草场门校区

- 4、服务时间

- 4. 1.本次服务合同服务时限为3年。合同期自合同签订之日后，按采购人要求的实际进场时间的公历日算起，至2029年（以2026年为合同起始年）同一公历日前一天止。

- 4. 2.采购人每年度对供应商进行年度考核，如考核不合格，采购人书面通知供应商维保人员具体撤离时间，但是在合同终止时间与撤离时间段，供应商必须按照撤离前投标合同标准履行合同项目要求，否则采购人有权扣除合同履约保证金作为撤离时间段必要保障经费处理。

## 二、项目内容：

1、服务费用

1.1.维保服务费

本项目维保服务费预算40万元/年，120万元/3年。供应商报价费用为全包费用报价。报价是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。此费用包含资料采集费、调查分析测算费、资料费、方案编制、成果编制费、审查及修改费、方案专家论证费、考察费(咨询人员）、会务费、评审费、劳务、伴随服务、成果印制等所有含税费用及项目实施过程中涉及的一切费用。同时，还应包含支付给供应商员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

1.2.维修服务费

（1）技防系统设施设备维修费预算约40万元/年，据实结算。本次采购所涉及的维修费用仅限材料费（含税），人工费、运费、调试费等其他可能产生的费用均由供应商自行承担。

★（2）供应商在投标时应当提供维修材料费报价清单，并明确维修材料费单价下浮率（提供承诺书加盖公章），中标后以此作为维修费结算依据。下浮后单次单价200元人民币以下（包括200元）的设施设备维修或更换费用由供应商承担。单次单价200元人民币以上（不包括200元）的设施设备维修或更换费用由采购人承担，以下浮后单价结算。

1.3.考核和服务费用结算

（1）本项目采取月度考核与年度考核相结合的方式进行验收。每月由采购人职能部门组织月度考核，每年度由采购人职能部门组织专家进行年度考核。考核依据招投标及合同文件内相关考核要求进行。每年度有2次月度考核不合格，或有任一年度考核不合格，则视为本次合同履约考核不合格，采购人有权根据招投标及合同文件相关内容终止合同，可能造成的经济损失由供应商全部承担。详见“技防维保项目考核细则”条款。

（2）合同生效后，采购人根据考核情况在每个月10日前，向成交供应商支付相应的维保服务费，维修费用按照合同约定据实结算。采购人应开具合法、有效、等额的发票，供应商在收到发票后的10日内以银行转账方式支付服务费。

①月度考核评定为优良的，当月维保服务费全额发放。

②月度考核评定为基本合格的，由采购人约谈供应商并发书面整改通知书，供应商在期限内整改完毕的，当月维保服务费全额发放。供应商未在期限内整改完毕的，视为当月月度考核不合格，扣发当月维保服务费金额的10%。

③月度考核评定为不合格的，扣发当月维保服务费金额的10%。

2、服务内容

2.1.服务范围

本项目采购所称的技防系统，包括两校区已建成并由安全管理部门管理的所有安全防范技术设施设备、应用软件、平台及其附属设施，维保期内新增的安全管理技术防范设施设备均纳入维保范围内。包括但不限于以下子系统和设备：

（1）视频监控系统

①前端设备：各类摄像机（枪机、半球、球型云台、鹰眼等）、摄像机防护罩、支架、立杆、基础、防雷器、补光灯、网络箱、强电插排、PDU等。

②传输设备：光纤、网络交换机、光电收发器、电源/信号线路、光缆接线盒、无线网桥、网线等。

③后端设备：存储部分包括网络硬盘录像机、集中存储设备、存储服务器、硬盘等。管理/显示部分包括视频管理平台软件（含授权）、流媒体服务器、应用服务器、解码设备、液晶拼接大屏、控制台、操作终端等。

（2）入侵报警系统

①前端设备：室内外被动红外探测器、双鉴探测器、紧急报警按钮、周界入侵探测器、附属供电和网络传输设备等。

②传输与后端：报警主机、防区扩展模块、声光报警器、报警管理软件、报警联动接口设备等。

（3）紧急报警系统

①前端设备：一键报警立柱及其附属零部件、基础、附属供电和网络传输设备等。

②后端设备：语音对讲终端、管理软件。

（4）出入口控制系统

①前端设备：楼宇门禁控制器、校门及楼宇人行闸机、访客机、其他识别终端、基础、附属供电和网络传输设备等。

②后端管理：门禁管理服务器、闸机管理服务器、访客管理服务器、管理软件、权限管理终端等。

（5）电子巡更系统

①前端设备：离线式/在线式巡更点、巡更棒、手持终端等

②后端设备：巡更管理软件等。

（6）技防专网与机房设施

①网络设备：技防专用网络的核心、汇聚及接入层交换机、路由器、防火墙、附属供电和网络传输设备等。

②机房设施：监控中心机柜（包括其他汇聚节点技防专用机柜）、防雷接地系统、技防专网综合布线等。

（7）车辆管理系统

①前端设备：包括道闸及附属前端控制设施设备、基础、地感线圈、识别枪机、附属供电和网络传输设备等。

②后端设备：管理控制软件等。

（8）其他子系统

其他技防设施子系统及设备，根据学校实际配置纳入维保范围。

（9）两校区现有并纳入资产管理的技防系统设施设备清单如下，数量共计约为3827台（套）。未纳入本清单但属于技防系统范畴的设施设备、线材等均属于本次技防维保服务范围（包括但不限于低值、易耗、新增、质保到期等情况）。

石湫校区技防系统设施设备清单

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 现有数量参考 | 资产状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海康400万星光级室内网络红外枪机 | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 台 | 650 | 自有 |
| 海康400万星光级室内网络红外半球 | DS-2CD7D4XYZUV-ABCDEF | 台 | 447 | 自有 |
| 海康400万电梯摄像机 | DS-2CD2145XYZUV-ABCDEF | 台 | 17 | 自有 |
| 海康防爆摄像机 | DS-2XE614XYZUV-ABCDEF | 台 | 71 | 自有 |
| 海康人车结构化摄像机 | DS-2CD7C8XYZUV-ABCDEF | 台 | 10 | 自有 |
| 海康隐蔽摄像机 | DS-2CD2145XYZUV-ABCDEF | 台 | 4 | 自有 |
| 海康云台摄像机 | DS-2DF84ABCIXE-XYZL/VWS | 台 | 12 | 自有 |
| 海康400万星光级室外网络红外枪机 | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 台 | 182 | 自有 |
| 海康400万星光级室外网络红外球机 | iDS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS | 台 | 14 | 自有 |
| 海康室外全景摄像机 | iDS-2DP32ABCDEZIFG-UVW/XYL | 台 | 4 | 自有 |
| 海康防油污摄像机 | DS-ECD4045-L3/DSK(4mm) | 台 | 60 | 自有 |
| 海康周界警戒摄像机 | DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF | 台 | 109 | 自有 |
| 海康防爆控制箱B防爆接线盒 | DS-1675ZJX-S | 台 | 58 | 自有 |
| 海康集中存储设备 | DS-A80636S | 台 | 11 | 自有 |
| 海康8T集中存储硬盘硬盘 | HKS728T8TALE-31 | 台 | 412 | 自有 |
| 海康人脸服务器 | DS-IC4020-03U | 台 | 1 | 自有 |
| 海康55寸拼接屏（含视频线） | DS-D2055NL-B/Y | 台 | 24 | 自有 |
| 海康大屏配套软件 | 配套 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康高清视频解码拼控器 | DS-B20 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康综合安防管理平台 | DS-VE22S-B（310800757 含系统D-BBD） | 台 | 1 | 自有 |
| 海康立体防控模块 | isc-云镜模块 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康车辆管控模块 | isc-车辆管控模块 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康人员管控模块 | isc-人员管控模块 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康宿管考勤模块 | isc-宿管考勤模块 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康紧急报警系统模块 | isc-紧急报警系统模块 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康运维模块 | isc-运维模块 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康应急指挥（含2.5D地图测绘）模块 | 2.5D地图 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康人脸库平台 | isc-人脸库 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康控制键盘 | DS-1600K | 台 | 1 | 自有 |
| 海康智慧运维管理系统 | iVMS-9300综合监控与运维管理平台 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康视频质量诊断一体机 | DS-IE6200-E/D（3000路） | 台 | 1 | 自有 |
| 海康透明厨房55寸液晶显示器（含视频线，支架） | DS-D5055FC | 台 | 2 | 自有 |
| 海康单路视频解码器 | DS-6901UD | 台 | 2 | 自有 |
| 海康报警管理主机 | DS-PEA01-M | 台 | 1 | 自有 |
| 海康巡更系统软件 | isc-巡更 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康出入口杆式抓拍一体机 | DS-TMGXXX-X | 台 | 8 | 自有 |
| 海康中速直杆道闸（右） | DS-TMGXXXXX | 台 | 4 | 自有 |
| 海康防砸雷达 | DS-TMG033(防砸) | 台 | 8 | 自有 |
| 海康出入口综合管理系统 | DS-TPEXXX-XX | 台 | 4 | 自有 |
| 海康双机芯中间道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 43 | 自有 |
| 海康单机芯左边道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 24 | 自有 |
| 海康单机芯右边道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 24 | 自有 |
| 海康卡片发卡器 | DS-K1F100-D8E(国内标配) | 台 | 3 | 自有 |
| 宿舍管理软件 | 因沃特定制 | 台 | 1 | 自有 |
| 操作台 | 国产优质 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康接入交换机(26口)(含千兆光模块) | DS-3E0326P-S | 台 | 15 | 自有 |
| 海康接入交换机（18口）(含千兆光模块) | DS-3E0318P-S | 台 | 12 | 自有 |
| 增加操作台 | 国产优质 | 台 | 3 | 自有 |
| 台式双屏人证访客机 | DS-K5022 | 台 | 1 | 自有 |
| 电梯专用网桥 | (网桥信息转485信号，500M，TL-S2) | 台 | 17 | 自有 |
| 高清智能网络半球 | DS-2CD274XYZUVA-BCDEF | 台 | 5 | 自有 |
| 硬盘录像机 | DS-9632N-I16 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康400万星光级室内网络红外球机 | DS-2PT7D4XYZIW-ABC/VWS | 台 | 14 | 代管 |
| 海康流媒体服务器 | DS-VE22S-B（310800757 含系统D-BBD） | 台 | 3 | 代管 |
| 管理电脑 | 联想I5 8G 1T | 台 | 7 | 代管 |
| 海康室外报警立柱（含电源） | DS-PEAXX(Y)-XXYY | 台 | 13 | 代管 |
| 海康被动红外吸顶双鉴探测器 | DS-1T228N | 台 | 170 | 代管 |
| 海康双防区扩展模块 | DS-19M02-ZS | 台 | 405 | 代管 |
| 海康报警主机 | DS-19A08-01BN | 台 | 9 | 代管 |
| 海康16路输出扩展模块 | 配套 | 台 | 30 | 代管 |
| 海康巡更单兵 | DS-MH2530-K/GLE/PTT400M/黑(国内标配) | 台 | 10 | 代管 |
| 海康人脸识别模块/组件 | DS-K56XYZ-ABC | 台 | 134 | 代管 |
| 海康人脸自助采集设备 | DS-K560XYZ-ABC | 台 | 2 | 代管 |
| 海康接入交换机(26口)(含千兆光模块) | DS-3E0326P-S | 台 | 24 | 代管 |
| 海康接入交换机（18口）(含千兆光模块) | DS-3E0318P-S | 台 | 95 | 代管 |
| 海康汇聚交换机(含千，万兆光模块) | DS-3E2728F-H | 台 | 22 | 代管 |
| 海康核心交换机（框式）(含万兆光模块) | DS-3E7610X | 台 | 1 | 代管 |
| 高性能管理电脑 | 联想I5 8G 1T | 台 | 4 | 代管 |
| 千兆光电收发器 | 千兆，一收一发，2个 | 套 | 75 | 代管 |
| 开关电源设备 | 防雷 12V 30A | 台 | 75 | 代管 |
| 壁挂箱 防水 | 300*400 | 台 | 1 | 代管 |
| 交换机 | 五口千兆 | 台 | 1 | 代管 |
| 海康防爆摄像机支架 | DS-1704ZJ | 台 | 6 | 代管 |
| 海康防爆软管 | DS-1677ZJ-XS-1.0（C） | 台 | 6 | 代管 |
| 海康防爆控制箱B防爆接线盒 | DS-1675ZJX-S | 台 | 6 | 代管 |
| 门禁控制器 | 宇视ET-B33H-M | 台 | 4 | 自有 |
| 二维码识别终端 | 宇视EC-S21D-Q | 台 | 4 | 自有 |
| 手持机设备 | 宇视ET-B33H-M | 台 | 4 | 自有 |
| 电池模块 | 亿森能 YSN-37019200 | 台 | 4 | 自有 |
| 访客门禁平台对接服务器 | 宇视EGS531-PM | 台 | 1 | 自有 |
| 联网门禁套装 | 杭州赛克 | 套 | 86 | 自有 |

草场门校区技防系统设施设备清单

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 现有数量参考 | 资产状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海康400万电梯摄像机 | DS-2CD2145XYZUV-ABCDEF | 台 | 5 | 自有 |
| 海康室外全景摄像机 | iDS-2DP32ABCDEZIFG-UVW/XYL | 台 | 1 | 自有 |
| 海康周界警戒摄像机 | DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF | 台 | 10 | 自有 |
| 海康集中存储设备 | DS-A80636S | 台 | 3 | 自有 |
| 海康大屏配套软件 | 配套 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康高清视频解码(草场门) | DS-6904UD | 台 | 1 | 自有 |
| 海康综合安防管理平台 | DS-VE22S-B（310800757 含系统D-BBD） | 台 | 1 | 自有 |
| 海康车辆管控模块 | isc-车辆管理 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康人员管控模块 | isc-人员管控 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康宿管考勤模块 | isc-宿管考勤 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康紧急报警系统模块 | isc-报警模块 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康运维模块 | isc-人脸库 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康应急指挥（含2.5D地图测绘）模块 | 2.5D地 图 | 台 | 2 | 自有 |
| 海康人脸库平台 | isc-运维 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康控制键盘 | DS-1600K | 台 | 1 | 自有 |
| 海康智慧运维管理系统 | iVMS-9300综合监控与运维管理平台 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康室外报警立柱（含电源） | DS-PEAXX(Y)-XXYY | 台 | 1 | 自有 |
| 海康报警管理主机 | DS-PEA01-M | 台 | 1 | 自有 |
| 海康巡更系统软件 | isc-巡更 | 台 | 1 | 自有 |
| 海康巡更单兵 | DS-MH2530-K/GLE/PTT400M/黑(国内标配) | 台 | 4 | 自有 |
| 海康卡片发卡器 | DS-K1F100-D8E(国内标配) | 台 | 1 | 自有 |
| 海康人脸自助采集设备 | DS-K560XYZ-ABC | 台 | 2 | 自有 |
| 海康400万星光级室内网络红外枪机 | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 台 | 41 | 代管 |
| 海康400万星光级室内网络红外半球 | DS-2CD7D4XYZUV-ABCDEF | 台 | 149 | 代管 |
| 海康400万星光级室外网络红外枪机 | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 台 | 65 | 代管 |
| 海康400万星光级室外网络红外球机 | iDS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS | 台 | 10 | 代管 |
| 海康8T集中存储硬盘硬盘 | HKS728T8TALE-31 | 台 | 108 | 代管 |
| 海康55寸拼接屏（含视频线） | DS-D2055NL-E | 台 | 4 | 代管 |
| 海康流媒体服务器 | DS-VE22S-B（310800757 含系统D-BBD） | 台 | 2 | 代管 |
| 海康视频质量诊断一体机 | DS-IE6200-E/D（3000路） | 台 | 1 | 代管 |
| 海康双机芯中间道 | DS-K3B601ABC-XYZ | 台 | 8 | 代管 |
| 海康单机芯左边道 | DS-K3B601ABC-XYZ | 台 | 4 | 代管 |
| 海康单机芯右边道 | DS-K3B601ABC-XYZ | 台 | 4 | 代管 |
| 海康人脸识别模块/组件 | DS-K56XYZ-ABC | 台 | 26 | 代管 |
| 海康接入交换机(26口)(含千兆光模块) | DS-3E0326P-S | 台 | 14 | 代管 |
| 海康接入交换机（18口）(含千兆光模块) | DS-3E0318P-S | 台 | 64 | 代管 |
| 海康汇聚交换机(含千，万兆光模块) | DS-3E2728F-H | 台 | 9 | 代管 |
| 海康核心交换机（盒式）(含万兆光模块) | DS-3E3926-H | 台 | 1 | 代管 |
| 海康单机芯左边道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 1 | 代管 |
| 海康单机芯右边道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 1 | 代管 |
| 室外防水箱 | 400*500*180 | 台 | 74 | 代管 |
| 光电收发器 | 1000Mb/s千兆，一收一发，2个 | 套 | 74 | 代管 |
| 插线板 | 配套 | 台 | 80 | 代管 |
| 监控围墙支架 | 1米 | 台 | 22 | 代管 |
| 电梯专用网桥 | (网桥信息转485信号，500M，TL-S2) | 台 | 5 | 代管 |
| 开关电源设备 | 配套 | 台 | 10 | 代管 |
| 门禁控制器 | 宇视ET-B33H-M | 台 | 4 | 自有 |
| 二维码识别终端 | 宇视EC-S21D-Q | 台 | 4 | 自有 |
| 手持机设备 | 宇视ET-B33H-M | 台 | 3 | 自有 |
| 电池模块 | 亿森能YSN-37019200 | 台 | 3 | 自有 |

2.2.驻场及人员要求

★（1）为便于及时响应，供应商须提供本地化服务。供应商应当为本项目成立不少于3人的运维保障服务团队，并安排专人（项目经理）负责项目整体运行保障，协助采购人不断改进技防系统运维管理水平，组织、管理采购人技防系统相关设施设备维护服务工作。

★（2）驻场具体要求为：两校区每周至少提供5天驻场服务，其中石湫校区3天/周，草场门校区2天/周，工作时长为8小时/天，驻场人员应不少于1人，由采购人提供办公场地，供应商自带必要的工具和劳保用品。国家法定节假日可不驻场，但紧急情况需按照采购人要求到场开展工作。

★（3）运维保障服务团队人员基本要求。

①应具有大专及以上学历，遵纪守法，遵守采购人相关规章制度，遵守保密要求。

② 具有技防系统维护工作经验。

③熟练掌握海康威视、宇视等品牌技防系统设施设备的使用、维护及故障排查技能。

④驻场维保人员工作日内上下班时间执行采购人单位作息时间，由采购人所属主管部门进行考勤，上班期间不迟到早退，不得离岗旷工。如有特殊情况需离岗，应履行请假手续，办理好接替事宜，采购人应当安排具有相应资质人员履行驻场职责。

⑤紧急重大故障处理人员不少于3人。

⑥ 派驻的技术人员无法满足维保要求或有其他有不利于采购人的行为，采购人有权要求供应商更换派驻人员。

⑦ 供应商的响应文件中应包括运维保障服务团队人员的相关资质、证书等佐证材料，还应提供投标前六个月任意一个月社保缴纳证明。供应商承诺中标后必须按照响应文件内容派驻相应人员进场，否则采购人取消其中标资格（提供承诺书加盖公章）。

⑧ 供应商应承诺所有项目运维和管理人员经采购人审核认定后，不得随意更换；供应商更换项目服务、管理人员未经采购人同意的，视为当月项目考核不合格。（提供承诺书加盖公章）

⑨ 供应商在本项目运维中配置的所有工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、工程机械、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等各项事宜及所涉及经费均由供应商自行负责，采购人概不负责。

## 三、 服务要求

一）、维保内容与标准

1.维保内容与标准

维保工作分为日常巡检、定期保养、故障及时响应和修复、专项维护四项内容。

（1）日常巡检。要求技防设施终端设备在线率≥95%，各子系统能够正常运行，视频录像保存周期≥30日，重点部位视频录像保存周期≥90日，且无连续断录。其他各类数据保存周期符合法律法规和行业技术规范要求，且无丢失、损坏情况。发现异常系统按要求上报，并在《日常巡检记录表》中记录。主要工作内容为：

①每日通过管理平台检查各系统核心设备运行状态、系统时钟准确性。

②检查视频监控系统关键点位的在线率、视频信号质量、录像完整性。

③检查综合管理平台和其他子系统的工作状态及通信状态。

④检查机房环境（温湿度、UPS状态）。

⑤其他按照法律法规、行业规范和采购人要求应当进行日常监控巡检的工作内容。

（2）定期保养。包括月保养、季度保养、半年保养和年度保养。

①月保养：

A.清洁摄像机外壳、镜头，确保图像清晰无遮挡。

B.检查球型摄像机转动、变焦、聚焦功能是否正常。

C.抽查门禁、道闸、人行闸机等启闭是否顺畅，有无异常情况。

D.测试报警探测器的灵敏度和报警范围，测试紧急按钮使用状态。

E.其他按照法律法规、行业规范和采购人要求应当进行月保养工作内容。

②季度保养：

A.全面清洁所有前端设备外壳及内部灰尘。

B.检查室外设备立杆、支架的稳固性及防锈蚀情况。

C.检查设备箱内接线端子的牢固度，清理箱内杂物。

D.对管理平台进行垃圾数据清理、日志整理。

③半年保养：

A.对硬件设施进行检测及性能优化。

B.全面备份系统配置参数、数据库。

C.对核心网络设备进行配置检查和优化。

④年度保养：

A.进行全面系统性能测试与优化，出具年度系统健康检查报告。

B.对老旧、故障率高发的设备进行重点评估，提出更新改造建议。

C.配合公安机关或上级部门，进行合规性检查。

（3）故障及时响应和修复。

①供应商应当制定三级响应预案（重特大故障、严重问题、普通问题），明确响应时间和故障恢复时间。如因特殊情况不能现场解决故障，需事前征得采购人同意。供应商响应方式包括但不限于电话支持服务（提供 7×24 小时的呼叫响应服务电话，确保电话畅通）与现场支持服务。

②故障响应时间从发现或接到报告起算，不得超过2小时。普通问题引发的故障修复时间不超过3个日历日，严重问题引发的故障修复时间不超过7个日历日，重特大故障供应商应第一时间组织技术力量进行故障原因排查，并在1个日历日内上报故障原因报告和修复方案，经采购人同意后尽快组织修复，一般修复时间不超过10个日历日。

③故障修复包括但不限于故障设备的拆除、送修、取回、恢复等故障消除和设备维修工作，且供应商所提供设备原则上为同品牌，且性能和功能不得低于原设备参数要求。维修后的设备及系统应恢复其全部原有功能，性能指标符合出厂标准或相关国标、行标要求。

④因阴雨、降雪等天气影响，室外故障设备维修报采购人批准后，可适当顺延相应天数。因市政供电、校园网问题导致的故障，修复时间从供电、网络恢复后开始计算。

⑤供应商在投标时应当提供维修材料费报价清单，并明确维修材料费单价下浮率（提供承诺书加盖公章），中标后以此作为维修费结算依据。下浮后单次单价200元人民币以下（包括200元）的设施设备维修或更换费用由供应商承担。单次单价200元人民币以上（不包括200元）的设施设备维修或更换费用由采购人承担，以下浮后单价结算。具体要求详见“维修服务要求”条款。

（4）专项维护。

①系统优化。根据运行情况，对软件系统参数、网络配置进行调优。

②软件升级。在充分测试后，对系统平台、设备固件进行版本升级与安全补丁更新。

③重大活动保障。在开学典礼、大型考试、重要接待等活动期间，提供全程技术值守和保障。

④季节性维护。雷雨季节前，全面检查系统防雷接地；冬季前，检查室外设备的防冻、密封性能。

二）、管理与保障措施

1.备品备件管理。供应商应设立技防系统维保备件库，根据设备种类和故障率，储备常用备件（如摄像机、交换机、电源等）。建立《备品备件清单》及出入库台账，严格申领、使用、报废流程，定期盘点，确保备件数量充足、质量可靠。

2.文档资料管理。供应商应协助配合采购人管理保存技防系统全套设计图纸、管线图、设备点位表、IP地址规划表、操作手册、软件安装盘、授权文件、设备保修卡等。供应商需指定专人管理，设立专门的档案柜或电子数据库，所有维保记录、验收报告、升级记录等均需及时归档，保证系统资料的完整性、准确性和时效性。

3.业务培训。供应商在维保服务期内，免费为采购人相关岗位工作人员提供专业技术培训（每个月至少1次），包括但不限于技术培训、操作指导、系统配置及优化咨询，并做好相关记录。

4.安全管理

（1）供应商应遵守法律法规、采购人的各项规章制度，并按照规范标准的检修规程进行专业操作，做好安全防护，并承担全部安全责任。除合同约定的资质要求外，维保维修作业时应当按照国家法律法规和相关规范标准落实从业人员资质、环境安全要求和安全防护措施，因供应商维保维修不及时不到位或工作人员无证上岗、违章作业、违纪违法犯罪行为等造成采购人损失时，供应商应承担相应赔偿责任。

（2）供应商在维保维修过程中发生的安全事故、意外伤亡事故或对第三方造成的一切损失均由供应商负责，采购人不承担任何责任，不做任何赔偿或补偿。

（3）维保维修过程中，如供应商违反有关安全法律法规和安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，供应商应承担全部责任，并赔偿由此给采购人和第三方造成的一切损失。

（4）供应商在维保维修过程中应爱护采购人资产，任何涉及采购人资产的变更、损坏、报废等必须及时通知采购人。若发生供应商损坏采购人资产的情形，则由供应商按照原价赔偿。

（5）供应商每次进行维保及故障处理服务结束后，工作人员应及时清理杂物，搞好环境卫生。

（6）供应商应自觉接受采购人对合同范围内的工作质量、进度、方法、安全、记录等监督检查。

三）、保密条款

1.保密内容

（1）采购人所管理、使用的各类系统（平台）个案数据、汇总数据、查询数据、报表数据及其它各种通过该系统（平台）直接或间接产生的原始数据、派生数据等，包括但不限于在维保工作中接触和处理的视频监控实时图像、图片、存储的录音录像资料、各类系统记录数据以及台账资料等。

（2）采购人因业务需要使用的各类系统（平台）数据信息、各系统内的用户账号密码、VPN登陆账号密码、堡垒机账号密码、权限设置和管理等。

（3）涉及采购人的各类系统（平台）建设方案、操作手册、合同及协议、图片等有关文档资料等。

（4）其它按法律法规以及工作要求必须予以保密的内容。

★2.保密要求

（1）供应商因身份、职务或技术关系而知悉各类系统（平台）保密内容的，应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

（2）供应商未经采购人授权同意，不得在双方约定边界之外（或虽未约定但明显超越边界）以采购人名义搭建各类信息系统（平台），不得向擅自第三人披露、使用该信息系统（平台）的任何信息，不得对数据及相关材料进行删除、篡改、复制、导出、读写、加密、截图等操作，不得使用移动存储介质私自转移数据。未经采购人允许，不得通过互联网传输、制作、处理、发布数据资料。

（3）供应商应加强各类信息系统（平台）资料文件等的安全管控，防止关键信息及数据访问秘钥、口令等外泄。

（4）供应商非必要不开放远程管理端口，严格限制远程访问重要数据；若必须开放远程管理，在做足相关的技术措施，进行风险评估后，须征得采购人主管部门同意方可进行。

（5）因工作调整、岗位变动等原因，采购人应将与工作有关的各类资料、账号密码、各类数据等交还相关人员，严格做好工作交接和资料移交手续，不违规留存、使用数据。

（6）不管何种原因，包括个人过失，一旦发现数据信息被泄露，供应商应当立即采取相关措施防止影响和损害扩大，并第一时间采购人报告，配合公安网安部门做好事件调查。

（7）采购人应遵照国家法律法规和采购人内部管理规章制度及相关规范开展工作，如有违反，承担相应法律责任。

四）、增值服务

1.供应商应无偿向采购人提供智慧消安防平台集成和开发运用、技防系统软硬件升级改造、技防子系统新建（扩建）等方面的技术咨询服务。

2.如采购人对校园技防系统软硬件进行升级改造，供应商应无条件予以配合，并免费提供技术对接服务。

3.中标供应商进场前，应当无条件免费配合采购人开展技防系统数据汇总整理、技术图纸核对校正、设施设备数量清点、功能状态评估等相关工作，进场后应当协助采购人进行阶段性（月度、季度、年度）资产盘点等工作。

4.合同期间，采购人新增新建、质保到期的技防系统设施设备（包括软件、硬件），供应商应当无条件免费纳入维保范围。

5.重大活动、重要时间节点期间，采购人因需执行紧急保障任务的，供应商应当无条件免费配合，并按要求提供相应的人员保障和技术支持。

五）、维修服务要求

★1.供应商在投标时应当提供“维修材料费报价清单”，并作为评分标准计分项重要依据，具体要求如下。

（1）“含税单价”一列为采购人根据设施设备原值确定的投标限价，供应商报价不得高于限价，否则视为废标处理。

（2）“供应商报价”一列由供应商自行填写，供应商需明确维修材料费单价下浮率，“含税单价”×（1-下浮率）=“供应商报价”，并将相应价格填写至表格中，中标后以此作为维修费结算依据。此报价3年不做调整。

（3）下浮后单次单价200元人民币以下（包括200元）的设施设备维修或更换费用由供应商承担。单次单价200元人民币以上（不包括200元）的设施设备维修或更换费用由采购人承担。未涉及的维修部件供应商可在维修清单响应报价中自行添加，自行添加的部分需特别标注，否则将视为无效报价。

2.合同生效后，设施设备发生故障需进行维修或更换的，经采购人主管部门同意后，供应商方可实施维修或更换服务，维修或更换结束后，供应商应提供故障报告或维修报告（包括但不限于供应商、厂家出具并加盖公章）、工作清单等佐证材料，通过采购人主管部门验收后，方可进行费用结算。更换的设施设备在质保期内如再次发生故障并适用产品质保条款的，由供应商免费修复和更换。

3.设施设备维修费用等于或高于更换费用的，应优先进行更换。

4.设施设备内部的元器件、零部件、线材等故障维修或更换产生的费用不得高于市场价，并提供价格依据，结算时适用本条第1项第3款。

5.因故障设施设备停产停销或订制等原因，需更换其他品牌型号设施设备的，供应商应当提出书面申请，并提供产品一致性（性能参数相同或性能参数高于原产品）、兼容性等说明以及合格证、检测报告等，经采购人向品牌厂家询价后确认含税市场价，更换费用按照含税市场价的80%结算。

6.软件故障维修或更换服务，参照以上条款进行实施。

维修材料费报价清单

下浮率：    %

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 含税单价 （限价、元） | 供应商报价 （下浮后含税单价、元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康400万星光级室内网络红外枪机 | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 台 | 750 |  |
| 2 | 海康400万星光级室内网络红外半球 | DS-2CD7D4XYZUV-ABCDEF | 台 | 760 |  |
| 3 | 海康400万电梯摄像机 | DS-2CD2145XYZUV-ABCDEF | 台 | 750 |  |
| 4 | 海康防爆摄像机 | DS-2XE614XYZUV-ABCDEF | 台 | 2850 |  |
| 5 | 海康人车结构化摄像机 | DS-2CD7C8XYZUV-ABCDEF | 台 | 4500 |  |
| 6 | 海康隐蔽摄像机 | DS-2CD2145XYZUV-ABCDEF | 台 | 750 |  |
| 7 | 海康云台摄像机 | DS-2DF84ABCIXE-XYZL/VWS | 台 | 7500 |  |
| 8 | 海康400万星光级室外网络红外枪机 | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 台 | 750 |  |
| 9 | 海康400万星光级室外网络红外球机 | iDS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS | 台 | 8580 |  |
| 10 | 海康室外全景摄像机 | iDS-2DP32ABCDEZIFG-UVW/XYL | 台 | 32175 |  |
| 11 | 海康防油污摄像机 | DS-ECD4045-L3/DSK(4mm) | 台 | 550 |  |
| 12 | 海康周界警戒摄像机 | DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF | 台 | 550 |  |
| 13 | 海康防爆控制箱B防爆接线盒 | DS-1675ZJX-S | 台 | 780 |  |
| 14 | 海康集中存储设备 | DS-A80636S | 台 | 18500 |  |
| 15 | 海康8T集中存储硬盘硬盘 | HKS728T8TALE-31 | 台 | 1750 |  |
| 16 | 海康人脸服务器 | DS-IC4020-03U | 台 | 256000 |  |
| 17 | 海康55寸拼接屏（含视频线） | DS-D2055NL-B/Y | 台 | 7865 |  |
| 18 | 海康大屏配套软件 | 配套 | 台 | 3760 |  |
| 19 | 海康高清视频解码拼控器 | DS-B20 | 台 | 25075 |  |
| 20 | 海康综合安防管理平台 | DS-VE22S-B（310800757 含系统D-BBD） | 台 | 25600 |  |
| 21 | 海康立体防控模块 | isc-云镜模块 | 台 | 5000 |  |
| 22 | 海康车辆管控模块 | isc-车辆管控模块 | 台 | 5000 |  |
| 23 | 海康人员管控模块 | isc-人员管控模块 | 台 | 5000 |  |
| 24 | 海康宿管考勤模块 | isc-宿管考勤模块 | 台 | 5000 |  |
| 25 | 海康紧急报警系统模块 | isc-报警模块 | 台 | 5000 |  |
| 26 | 海康运维模块 | isc-运维模块 | 台 | 5000 |  |
| 27 | 海康应急指挥（含2.5D地图测绘）模块 | 2.5D地图 | 台 | 5000 |  |
| 28 | 海康人脸库平台 | isc-人脸库 | 台 | 5000 |  |
| 29 | 海康控制键盘 | DS-1600K | 台 | 5005 |  |
| 30 | 海康智慧运维管理系统 | iVMS-9300综合监控与运维管理平台 | 台 | 13700 |  |
| 31 | 海康视频质量诊断一体机 | DS-IE6200-E/D（3000路） | 台 | 54925 |  |
| 32 | 海康透明厨房55寸液晶显示器（含视频线，支架） | DS-D5055FC | 台 | 6500 |  |
| 33 | 海康单路视频解码器 | DS-6901UD | 台 | 3350 |  |
| 34 | 海康报警管理主机 | DS-PEA01-M | 台 | 3550 |  |
| 35 | 海康巡更系统软件 | isc-巡更 | 台 | 3850 |  |
| 36 | 海康出入口杆式抓拍一体机 | DS-TMGXXX-X | 台 | 18200 |  |
| 37 | 海康中速直杆道闸（右） | DS-TMGXXXXX | 台 | 4450 |  |
| 38 | 海康防砸雷达 | DS-TMG033(防砸) | 台 | 1155 |  |
| 39 | 海康出入口综合管理系统 | DS-TPEXXX-XX | 台 | 4160 |  |
| 40 | 海康双机芯中间道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 20475 |  |
| 41 | 海康单机芯左边道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 13650 |  |
| 42 | 海康单机芯右边道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 13650 |  |
| 43 | 海康卡片发卡器 | DS-K1F100-D8E(国内标配) | 台 | 720 |  |
| 44 | 宿舍管理软件 | 因沃特定制 | 台 | 158000 |  |
| 45 | 操作台 | 国产优质 | 台 | 2460 |  |
| 46 | 海康接入交换机(26口)(含千兆光模块) | DS-3E0326P-S | 台 | 1465 |  |
| 47 | 海康接入交换机（18口）(含千兆光模块) | DS-3E0318P-S | 台 | 965 |  |
| 48 | 台式双屏人证访客机 | DS-K5022 | 台 | 14400 |  |
| 49 | 电梯专用网桥 | (网桥信息转485信号，500M，TL-S2) | 台 | 750 |  |
| 50 | 高清智能网络半球 | DS-2CD274XYZUVA-BCDEF | 台 | 1186 |  |
| 51 | 硬盘录像机 | DS-9632N-I16 | 台 | 5800 |  |
| 52 | 海康400万星光级室内网络红外球机 | DS-2PT7D4XYZIW-ABC/VWS | 台 | 2200 |  |
| 53 | 海康流媒体服务器 | DS-VE22S-B（310800757 含系统D-BBD） | 台 | 25600 |  |
| 54 | 海康室外报警立柱（含电源） | DS-PEAXX(Y)-XXYY | 台 | 9230 |  |
| 55 | 海康被动红外吸顶双鉴探测器 | DS-1T228N | 台 | 240 |  |
| 56 | 海康双防区扩展模块 | DS-19M02-ZS | 台 | 122 |  |
| 57 | 海康报警主机 | DS-19A08-01BN | 台 | 1990 |  |
| 58 | 海康16路输出扩展模块 | 配套 | 台 | 1630 |  |
| 59 | 海康巡更单兵 | DS-MH2530-K/GLE/PTT400M/黑(国内标配) | 台 | 5070 |  |
| 60 | 海康人脸识别模块/组件 | DS-K56XYZ-ABC | 台 | 5070 |  |
| 61 | 海康汇聚交换机(含千，万兆光模块) | DS-3E2728F-H | 台 | 5400 |  |
| 62 | 海康核心交换机（框式）(含万兆光模块) | DS-3E7610X | 台 | 128500 |  |
| 63 | 高性能管理电脑 | 联想I5 8G 1T | 台 | 4970 |  |
| 64 | 千兆光电收发器 | 千兆，一收一发，2个 | 套 | 220 |  |
| 65 | 开关电源设备 | 防雷 12V 30A | 台 | 212 |  |
| 66 | 壁挂箱 防水 | 300*400 | 台 | 120 |  |
| 67 | 交换机 | 五口千兆 | 台 | 119 |  |
| 68 | 海康防爆摄像机支架 | DS-1704ZJ | 台 | 210 |  |
| 69 | 海康防爆软管 | DS-1677ZJ-XS-1.0（C） | 台 | 170 |  |
| 70 | 海康高清视频解码(草场门) | DS-6904UD | 台 | 7800 |  |
| 71 | 海康运维模块 | isc-人脸库 | 台 | 5000 |  |
| 72 | 海康人脸库平台 | isc-运维 | 台 | 5000 |  |
| 73 | 海康人脸自助采集设备 | DS-K560XYZ-ABC | 台 | 5070 |  |
| 74 | 海康55寸拼接屏（含视频线） | DS-D2055NL-E | 台 | 13585 |  |
| 75 | 海康双机芯中间道 | DS-K3B601ABC-XYZ | 台 | 20475 |  |
| 76 | 海康单机芯左边道 | DS-K3B601ABC-XYZ | 台 | 13650 |  |
| 77 | 海康单机芯右边道 | DS-K3B601ABC-XYZ | 台 | 13650 |  |
| 78 | 海康核心交换机（盒式）(含万兆光模块) | DS-3E3926-H | 台 | 20020 |  |
| 79 | 海康单机芯左边道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 13650 |  |
| 80 | 海康单机芯右边道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 13650 |  |
| 81 | 室外防水箱 | 400*500*180 | 台 | 165 |  |
| 82 | 光电收发器 | 1000Mb/s千兆，一收一发，2个 | 套 | 220 |  |
| 83 | 插线板 | 配套 | 台 | 50 |  |
| 84 | 监控围墙支架 | 1米 | 台 | 115 |  |
| 85 | 门禁控制器 | 宇视ET-B33H-M | 台 | 2100 |  |
| 86 | 二维码识别终端 | 宇视EC-S21D-Q | 台 | 1100 |  |
| 87 | 手持机设备 | 宇视ET-B33H-M | 台 | 2100 |  |
| 88 | 电池模块 | 亿森能 YSN-37019200 | 台 | 250 |  |
| 89 | 访客门禁平台对接服务器 | 宇视EGS531-PM | 台 | 26000 |  |
| 90 | 联网门禁套装 | 杭州赛克 | 套 | 1800 |  |
| 91 | （其他设施设备，供应商可自行添加） |  |  | / |  |

## 四、验收标准

一）、技防维保项目考核细则

1.考核目的。为规范技防系统维保服务行为，提升维保质量与响应效率，保障系统安全稳定运行，依据合同约定及相关规范，制定本考核细则。

2.考核对象。承担技防系统维保服务的供应商。

3.考核周期。月度考核，每月开展一次。年度考核结合月度考核情况，由采购人主管部门组织校内专家实施。

4.考核方式。月度采用量化评分法，总分100分。考核由采购人主管部门组织实施，结合日常检查、系统巡查记录、故障报修单、保养报告等材料进行综合评定。

5.考核内容与评分标准

| 大项 | 子项 | 考核标准 | 分值 | 评分方法与说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常 巡检 (20分) | 1.1系统运行状态 | ①每日检查核心设备状态、系统时钟准确性。 | 6 | 未每日检查扣2分；发现1个子系统异常未记录扣1分。 |  |
|  |  | ②各子系统（视频、报警、门禁等）运行正常。 |  |  |  |
|  | 1.2视频监控质量 | ①关键点位摄像机在线率≥95%。 | 8 | 在线率每低1%扣1分；录像周期不达标每项扣2分；发现1处图像问题扣1分。 |  |
|  |  | ②录像保存周期：普通≥30日，重点≥90日，无连续断录。 |  |  |  |
|  |  | ③视频信号清晰，无遮挡、模糊、丢失。 |  |  |  |
|  | 1.3机房与环境 | ①检查机房温湿度、UPS状态。 | 4 | 未检查扣2分；发现异常未上报扣2分。 |  |
|  |  | ②检查网络通信状态。 |  |  |  |
|  | 1.4记录与报告 | ①异常情况按要求及时上报。 | 2 | 未上报异常扣1分；记录缺失或敷衍扣1分。 |  |
|  |  | ②《日常巡检记录表》填写完整、准确。 |  |  |  |
|  | 一票否决 | 因日常巡检制度落实不到位导致设备出现异常、故障，影响校园安全稳定并造成损失的，当月考核评定为不合格。 |  |  |  |
| 定期 保养 (30分) | 2.1月度保养 | ①清洁摄像机外壳、镜头。 | 10 | 每少完成1项或1项不达标扣2.5分。 |  |
|  |  | ②测试球机转动、变焦、聚焦功能。 |  |  |  |
|  |  | ③抽查门禁、道闸、人行闸机启闭情况。 |  |  |  |
|  |  | ④测试报警探测器及紧急按钮。 |  |  |  |
|  | 2.2季度保养 | ①全面清洁所有前端设备内外灰尘。 | 8 | 每少完成1项扣2分。 |  |
|  |  | ②检查室外立杆、支架稳固性及锈蚀。 |  |  |  |
|  |  | ③检查设备箱内接线端子，清理杂物。 |  |  |  |
|  |  | ④清理平台垃圾数据及日志。 |  |  |  |
|  | 2.3半年保养 | ①硬件设施检测与性能优化。 | 7 | 每少完成1项扣2.5分；未备份数据扣3分。 |  |
|  |  | ②全面备份系统配置参数及数据库。 |  |  |  |
|  |  | ③检查优化核心网络设备配置。 |  |  |  |
|  | 2.4年度保养 | ①提交《年度系统健康检查报告》。 | 5 | 未提交报告扣3分；报告质量差扣1分；不配合检查扣2分。 |  |
|  |  | ②提交老旧设备评估与更新建议报告。 |  |  |  |
|  |  | ③配合公安机关或上级合规检查。 |  |  |  |
|  | 一票否决 | 因定期保养制度落实不到位导致设备出现异常、故障，影响校园安全稳定并造成损失的，当月考核评定为不合格 |  |  |  |
| 故障 响应 与 修复 (25分) | 3.1响应及时性 | ①提供7×24小时有效联系电话且畅通。 | 7 | 电话无人接听扣3分；响应超时每次扣2分。 |  |
|  |  | ②响应时间≤2小时（自发现/报修起）。 |  |  |  |
|  | 3.2修复及时性 | ①普通故障修复≤3日历日。 | 10 | 每超时1次扣3分；重特大故障未及时上报原因和方案扣5分。 |  |
|  |  | ②严重故障修复≤7日历日。 |  |  |  |
|  |  | ③重特大故障：1日内上报原因与方案，修复≤10日历日。 |  |  |  |
|  | 3.3修复质量与规范 | ①维修后设备功能、性能完全恢复。 | 8 | 维修后仍存在问题扣3分；设备替换不合规扣2分；未报备擅自延期扣3分。 |  |
|  |  | ②更换设备为同品牌或性能不低于原设备。 |  |  |  |
|  |  | ③天气、外部因素需提前报备并获批。 |  |  |  |
|  | 一票否决 | 因故障响应与修复不及时，导致设备出现异常、故障，影响校园安全稳定并造成损失的，当月考核评定为不合格 |  |  |  |
| 专项 维护 与 保障 (10分) | 4.1系统优化与升级 | ①根据运行情况对系统参数、网络进行调优。 | 4 | 未按要求优化扣2分；升级导致系统故障扣3分。 |  |
|  |  | ②软件升级前充分测试，及时更新安全补丁。 |  |  |  |
|  | 4.2重大活动保障 | 在开学典礼、大型考试等活动期间全程技术值守，系统零故障。 | 3 | 未安排值守扣2分；出现故障扣3分。 |  |
|  | 4.3季节性维护 | ①雷雨季节前全面检查防雷接地。 | 3 | 未按时完成检查每项扣1.5分。 |  |
|  |  | ②冬季前检查室外设备防冻、密封性能。 |  |  |  |
|  | 一票否决 | 因专项维护与保障不及时，导致设备出现异常、故障，影响校园安全稳定并造成损失的，当月考核评定为不合格 |  |  |  |
| 管理 与 安全 (10分) | 5.1备品备件管理 | ①备件库清单清晰，储备充足。 | 3 | 备件不足影响维修扣2分；台账混乱扣1分。 |  |
|  |  | ②出入库台账完整，定期盘点。 |  |  |  |
|  | 5.2文档与培训 | ①协助保管全套系统资料，维保记录及时归档。 | 2 | 资料缺失扣2分；未提供培训扣2分。 |  |
|  |  | ②每月至少提供1次免费专业技术培训并记录。 |  |  |  |
|  | 5.3安全与规范 | ①作业人员持证上岗，操作规范，安全措施到位。 | 3 | 发现无证作业扣2分；现场脏乱扣1分；发生安全事故本项0分。 |  |
|  |  | ②服务结束后清理现场，爱护采购人资产。 |  |  |  |
|  |  | ③无安全事故，损坏资产按原价赔偿。 |  |  |  |
|  | 5.4人员配备 | 运维团队人数及人员资质条件符合要求、并按合同要求驻场工作 | 2 | 人数不足、人员资质不符合要求，发现一次扣2分；未按要求驻场履行职责，发现一次扣1分 |  |
|  | 一票否决 | 因管理及安全措施落实不到位，导致设备出现异常、故障或发生安全案事故，影响校园安全稳定并造成损失的，当月考核评定为不合格。 |  |  |  |
| 保密 管理 (5分) | 6.1保密内容知晓 | 供应商人员清楚保密内容范围（数据、账号、方案等）。 | 1 | 随机询问，不了解扣1分。 |  |
|  | 6.2保密制度执行 | ①未擅自搭建、披露、复制、导出系统数据。 | 3 | 每发现一项违规扣1分；严重违规本项0分并追究责任。 |  |
|  |  | ②未私自使用移动存储或互联网传输敏感数据。 |  |  |  |
|  |  | ③严格管理远程访问端口，必要开放前须经采购人批准。 |  |  |  |
|  | 6.3应急与报告 | 发生数据泄露立即采取措施并第一时间向采购人报告。 | 1 | 未及时报告或处理扣1分。 |  |
|  | 一票否决 | 未落实保密要求造成安全案事件的，当月考核评定为不合格。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |
| 考核部门： 供应商（公章）： 考核人： 项目负责人签字： 考核时间： |  |  |  |  |  |

6.考核等级评定和结果运用

（1）月度考核分数≥85分为优良；月度考核分数为＜85分且≥60分为基本合格，月度考核分数＜60分为不合格。因“一票否决”考核项评定为不合格等次的，当月考核分数计50分。

（2）月度考核评定为优良的，当月维保服务费全额发放。

（3）月度考核评定为基本合格的，由采购人约谈供应商并发书面整改通知书，供应商在期限内整改完毕的，当月维保服务费全额发放。未按要求整改完毕或连续2个月月度考核评定为基本合格的，视为1次月度考核不合格，扣发当月维保服务费金额的10%。

（4）月度考核评定为不合格的，扣发当月维保服务费金额的10%。同一年度2次月度考核不合格，视为此年度考核不合格。

（5）年度考核评定分为合格、不合格2个等次，考核评定为不合格的，采购人将终止合同并书面通知供应商具体撤离时间。采购人不承担任何赔偿责任，不支付任何经济补偿。

二）、项目验收

1.采购人每年度对供应商进行年度考核，如考核不合格，采购人书面通知供应商维保人员具体撤离时间，但是在合同终止时间与撤离时间段，供应商必须按照撤离前投标合同标准履行合同项目要求，否则采购人有权扣除合同履约保证金作为撤离时间段必要保障经费处理。

2.如合同正常履约至最后一个月，则由采购人组织专家按照招投标文件、合同内相关要求和约定进行验收，验收通过则发放剩余服务费，返还履约保证金。如验收不通过，则按照相关约定扣除相应费用。

## 五、 付款方式

1.本项目采取月度考核与年度考核相结合的方式进行验收。每月由采购人职能部门组织月度考核，每年度由采购人职能部门组织专家进行年度考核。考核依据招投标及合同文件内相关考核要求进行。每年度有2次月度考核不合格，或有任一年度考核不合格，则视为本次合同履约考核不合格，采购人有权根据招投标及合同文件相关内容终止合同，可能造成的经济损失由供应商全部承担。

2.合同生效后，采购人根据考核情况在每个月10日前，向成交供应商支付相应的维保服务费，维修费用按照合同约定据实结算。采购人应开具合法、有效、等额的发票，供应商在收到发票后的10日内以银行转账方式支付服务费。

第五部分   合同格式及条款

采购合同

|  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： |  |  |
|  | 采 购 人： | 江苏第二师范学院 |  |
|  | 供货单位： |  |  |

合同编号：

项目名称：

采购人（以下简称甲方）：江苏第二师范学院

供货单位（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开招标结果签订本合同。

1.合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 服务内容 |  | 服务期限 | 完成标准 | 服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币：大写 （￥ 元） |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

1.2 详见乙方投标文件。

2.合同总价款

2.1 项目总报价：　　　　　（大写）人民币（遇国家税率调整执行新税率，差额部分从合同付款总额中作相应调整），其中，小型和微型企业产品/服务　　　　　元人民币，分项价款在《分项报价及费用测算表》中有明确规定。

2.2 报价为全包费用报价。报价是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。报价应包含资料采集费、调查分析测算费、资料费、方案编制、成果编制费、审查及修改费、方案专家论证费、考察费(咨询人员）、会务费、评审费、劳务、伴随服务、成果印制等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3.组成本合同的有关文件

3.1 下列关于　　　　　　　　　　　的公开招标文件、投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；（2）项目整体实施方案和质量保证体系；

（3）服务承诺；                  （4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

4.权利保证

4.1 乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

5.质量保证

5.1 乙方所提供的服务的技术规格应不低于采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”，售后服务具体事项见“附件三”。

6.交付和验收

6.1 服务期：　　　　。

6.2 验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺。

7.履约保证金

7.1 履约保证金采用以下方式缴纳。

乙方在中标后签订本合同前，向采购人缴纳合同金额的　　作为履约保证金。履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时为止。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

8.合同款支付

8.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

8.2 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税发票。

8.3 付款条件：

9.违约责任

9.1 甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

9.2 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

9.3 如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

9.4 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

9.5 乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

9.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

9.7 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9.8 乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.9 乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

9.10 合同履行过程中，乙方负责工作团队安全教育，制定并落实安全生产管理制度，加强安全管控，因乙方原因产生的安全问题由乙方承担。

10.合同的变更、终止和续签

10.1 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

10.2 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

10.3 本合同有效期为　　年。自　　年　月　日起至　　年　月　日止。

11.合同的转让

11.1 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

12.争议的解决

12.1 因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

12.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

12.3 在仲裁期间，本合同应继续履行。

13.诚实信用

13.1 乙方应诚实信用，严格按照公开招标文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

14.其他事项

14.1 甲乙双方在履行合同中发生矛盾及纠纷时，明确责任后，违约、滞纳金，由违约方在柒日内支付给对方。

14.2 本合同一式  份，甲方  份乙方  份，经双方签字盖章后生效。

14.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

14.4 本合同一经双方签字盖章后，即发生法律效力。

第六部分  投标文件格式

## 封面

（  项 目 名 称  ）

投标文件

（分包号，如有）

投标人：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日

目  录

附件一 投标申请及声明格式

附件二:法定代表人授权委托书格式

附件三：开标一览表格式

附件四: 分项报价格式

附件五：商务/技术条款偏离表格式

附件六：中小企业声明函格式

附件七：拟投入本项目人员

附件八：服务质量保证承诺书(要求投标人提供服务必须承诺符合国家标准，格式自拟）

附件九：投标人类似业绩情况表

附件十：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明

附件十一：无重大违法记录声明格式

附件十二：资格性和符合性审查响应对照表

附件十三：具有履行合同所必需的设备或专业技术能力声明格式

附件十四：投标所需其他材料

注：

1.投标文件须包括但不局限于上述材料

2.所有材料均须加盖投标人公章

附件一 投标申请及声明格式

投标申请及声明

……（代理机构名称）：

根据贵方（项目编号：）招标公告，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我们的投标报价：单年维保服务费为      元（大写元），三年维保服务费总价       元（大写元），日常维修费下浮率为       %。其中，小型和微型企业产品(或服务)占 %。分项价款在“分项报价及费用测算表”中有明确规定。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

## 7.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：（盖章）

日期：年月日

附件二 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证扫描件。）

单位名称：             （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

……（代理机构名称）：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目编号：）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代理人签字：

日        期：        年    月    日

注：1、须同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件。

2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。

附件三 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 投标报价 （人民币：元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单年维保服务费 | 1项 | 大写：人民币 元/年 小写¥ 元/年 |  |
| 2 | 三年维保服务费总价 | 1项 | 大写：人民币 小写¥ |  |
| 投标人是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |

| 序号 | 名 称 | 数量 | 投标报价 （下浮率） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维修费 | 1项 | 下浮率： % |  |
| 投标人是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |

投标投标人（盖章）：               法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

说明：

1. 报价应包括采购文件所规定的施工范围（包括设备、附件及辅材、运输、包装、装卸、安装、调试、人员、保险、税金（遇国家税率调整，执行新的税率，差额部分在合同付款总额中作相应调整）、集成、培训等所有费用）的全部内容。

2.在“投标人是否属于中小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

附件四 分项报价格式

维修材料费报价清单

下浮率：    %

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 含税单价 （限价、元） | 供应商报价 （下浮后含税单价、元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康400万星光级室内网络红外枪机 | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 台 | 750 |  |
| 2 | 海康400万星光级室内网络红外半球 | DS-2CD7D4XYZUV-ABCDEF | 台 | 760 |  |
| 3 | 海康400万电梯摄像机 | DS-2CD2145XYZUV-ABCDEF | 台 | 750 |  |
| 4 | 海康防爆摄像机 | DS-2XE614XYZUV-ABCDEF | 台 | 2850 |  |
| 5 | 海康人车结构化摄像机 | DS-2CD7C8XYZUV-ABCDEF | 台 | 4500 |  |
| 6 | 海康隐蔽摄像机 | DS-2CD2145XYZUV-ABCDEF | 台 | 750 |  |
| 7 | 海康云台摄像机 | DS-2DF84ABCIXE-XYZL/VWS | 台 | 7500 |  |
| 8 | 海康400万星光级室外网络红外枪机 | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 台 | 750 |  |
| 9 | 海康400万星光级室外网络红外球机 | iDS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS | 台 | 8580 |  |
| 10 | 海康室外全景摄像机 | iDS-2DP32ABCDEZIFG-UVW/XYL | 台 | 32175 |  |
| 11 | 海康防油污摄像机 | DS-ECD4045-L3/DSK(4mm) | 台 | 550 |  |
| 12 | 海康周界警戒摄像机 | DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF | 台 | 550 |  |
| 13 | 海康防爆控制箱B防爆接线盒 | DS-1675ZJX-S | 台 | 780 |  |
| 14 | 海康集中存储设备 | DS-A80636S | 台 | 18500 |  |
| 15 | 海康8T集中存储硬盘硬盘 | HKS728T8TALE-31 | 台 | 1750 |  |
| 16 | 海康人脸服务器 | DS-IC4020-03U | 台 | 256000 |  |
| 17 | 海康55寸拼接屏（含视频线） | DS-D2055NL-B/Y | 台 | 7865 |  |
| 18 | 海康大屏配套软件 | 配套 | 台 | 3760 |  |
| 19 | 海康高清视频解码拼控器 | DS-B20 | 台 | 25075 |  |
| 20 | 海康综合安防管理平台 | DS-VE22S-B（310800757 含系统D-BBD） | 台 | 25600 |  |
| 21 | 海康立体防控模块 | isc-云镜模块 | 台 | 5000 |  |
| 22 | 海康车辆管控模块 | isc-车辆管控模块 | 台 | 5000 |  |
| 23 | 海康人员管控模块 | isc-人员管控模块 | 台 | 5000 |  |
| 24 | 海康宿管考勤模块 | isc-宿管考勤模块 | 台 | 5000 |  |
| 25 | 海康紧急报警系统模块 | isc-报警模块 | 台 | 5000 |  |
| 26 | 海康运维模块 | isc-运维模块 | 台 | 5000 |  |
| 27 | 海康应急指挥（含2.5D地图测绘）模块 | 2.5D地图 | 台 | 5000 |  |
| 28 | 海康人脸库平台 | isc-人脸库 | 台 | 5000 |  |
| 29 | 海康控制键盘 | DS-1600K | 台 | 5005 |  |
| 30 | 海康智慧运维管理系统 | iVMS-9300综合监控与运维管理平台 | 台 | 13700 |  |
| 31 | 海康视频质量诊断一体机 | DS-IE6200-E/D（3000路） | 台 | 54925 |  |
| 32 | 海康透明厨房55寸液晶显示器（含视频线，支架） | DS-D5055FC | 台 | 6500 |  |
| 33 | 海康单路视频解码器 | DS-6901UD | 台 | 3350 |  |
| 34 | 海康报警管理主机 | DS-PEA01-M | 台 | 3550 |  |
| 35 | 海康巡更系统软件 | isc-巡更 | 台 | 3850 |  |
| 36 | 海康出入口杆式抓拍一体机 | DS-TMGXXX-X | 台 | 18200 |  |
| 37 | 海康中速直杆道闸（右） | DS-TMGXXXXX | 台 | 4450 |  |
| 38 | 海康防砸雷达 | DS-TMG033(防砸) | 台 | 1155 |  |
| 39 | 海康出入口综合管理系统 | DS-TPEXXX-XX | 台 | 4160 |  |
| 40 | 海康双机芯中间道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 20475 |  |
| 41 | 海康单机芯左边道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 13650 |  |
| 42 | 海康单机芯右边道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 13650 |  |
| 43 | 海康卡片发卡器 | DS-K1F100-D8E(国内标配) | 台 | 720 |  |
| 44 | 宿舍管理软件 | 因沃特定制 | 台 | 158000 |  |
| 45 | 操作台 | 国产优质 | 台 | 2460 |  |
| 46 | 海康接入交换机(26口)(含千兆光模块) | DS-3E0326P-S | 台 | 1465 |  |
| 47 | 海康接入交换机（18口）(含千兆光模块) | DS-3E0318P-S | 台 | 965 |  |
| 48 | 台式双屏人证访客机 | DS-K5022 | 台 | 14400 |  |
| 49 | 电梯专用网桥 | (网桥信息转485信号，500M，TL-S2) | 台 | 750 |  |
| 50 | 高清智能网络半球 | DS-2CD274XYZUVA-BCDEF | 台 | 1186 |  |
| 51 | 硬盘录像机 | DS-9632N-I16 | 台 | 5800 |  |
| 52 | 海康400万星光级室内网络红外球机 | DS-2PT7D4XYZIW-ABC/VWS | 台 | 2200 |  |
| 53 | 海康流媒体服务器 | DS-VE22S-B（310800757 含系统D-BBD） | 台 | 25600 |  |
| 54 | 海康室外报警立柱（含电源） | DS-PEAXX(Y)-XXYY | 台 | 9230 |  |
| 55 | 海康被动红外吸顶双鉴探测器 | DS-1T228N | 台 | 240 |  |
| 56 | 海康双防区扩展模块 | DS-19M02-ZS | 台 | 122 |  |
| 57 | 海康报警主机 | DS-19A08-01BN | 台 | 1990 |  |
| 58 | 海康16路输出扩展模块 | 配套 | 台 | 1630 |  |
| 59 | 海康巡更单兵 | DS-MH2530-K/GLE/PTT400M/黑(国内标配) | 台 | 5070 |  |
| 60 | 海康人脸识别模块/组件 | DS-K56XYZ-ABC | 台 | 5070 |  |
| 61 | 海康汇聚交换机(含千，万兆光模块) | DS-3E2728F-H | 台 | 5400 |  |
| 62 | 海康核心交换机（框式）(含万兆光模块) | DS-3E7610X | 台 | 128500 |  |
| 63 | 高性能管理电脑 | 联想I5 8G 1T | 台 | 4970 |  |
| 64 | 千兆光电收发器 | 千兆，一收一发，2个 | 套 | 220 |  |
| 65 | 开关电源设备 | 防雷 12V 30A | 台 | 212 |  |
| 66 | 壁挂箱 防水 | 300*400 | 台 | 120 |  |
| 67 | 交换机 | 五口千兆 | 台 | 119 |  |
| 68 | 海康防爆摄像机支架 | DS-1704ZJ | 台 | 210 |  |
| 69 | 海康防爆软管 | DS-1677ZJ-XS-1.0（C） | 台 | 170 |  |
| 70 | 海康高清视频解码(草场门) | DS-6904UD | 台 | 7800 |  |
| 71 | 海康运维模块 | isc-人脸库 | 台 | 5000 |  |
| 72 | 海康人脸库平台 | isc-运维 | 台 | 5000 |  |
| 73 | 海康人脸自助采集设备 | DS-K560XYZ-ABC | 台 | 5070 |  |
| 74 | 海康55寸拼接屏（含视频线） | DS-D2055NL-E | 台 | 13585 |  |
| 75 | 海康双机芯中间道 | DS-K3B601ABC-XYZ | 台 | 20475 |  |
| 76 | 海康单机芯左边道 | DS-K3B601ABC-XYZ | 台 | 13650 |  |
| 77 | 海康单机芯右边道 | DS-K3B601ABC-XYZ | 台 | 13650 |  |
| 78 | 海康核心交换机（盒式）(含万兆光模块) | DS-3E3926-H | 台 | 20020 |  |
| 79 | 海康单机芯左边道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 13650 |  |
| 80 | 海康单机芯右边道 | DS-K3B601XYZ-ABC | 台 | 13650 |  |
| 81 | 室外防水箱 | 400*500*180 | 台 | 165 |  |
| 82 | 光电收发器 | 1000Mb/s千兆，一收一发，2个 | 套 | 220 |  |
| 83 | 插线板 | 配套 | 台 | 50 |  |
| 84 | 监控围墙支架 | 1米 | 台 | 115 |  |
| 85 | 门禁控制器 | 宇视ET-B33H-M | 台 | 2100 |  |
| 86 | 二维码识别终端 | 宇视EC-S21D-Q | 台 | 1100 |  |
| 87 | 手持机设备 | 宇视ET-B33H-M | 台 | 2100 |  |
| 88 | 电池模块 | 亿森能 YSN-37019200 | 台 | 250 |  |
| 89 | 访客门禁平台对接服务器 | 宇视EGS531-PM | 台 | 26000 |  |
| 90 | 联网门禁套装 | 杭州赛克 | 套 | 1800 |  |
| 91 | （其他设施设备，供应商可自行添加） |  |  | / |  |

投标人名称：（盖章）

附件五 商务/技术条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：（盖章）

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：（盖章）

附件六 中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

如投标人所投货物的制造商均为中小企业的，须由投标人在响应文件中提供加盖本单位公章的声明函，投标人应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责。

附件七   拟投入本项目人员

表一：拟投入本项目人员汇总表

拟参与本项目人员情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 执业资格 | 专业经验及拟在本项目中承担分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:                                                  (盖章）

法人代表或授权代理人签字：                         日    期   年  月  日

说明：

1.如果行、列数不够，请自行增加。

2.“备注”栏，可填写该人员擅长的工程(或工作）种类；

3.请同时提供以上人员的相关专业、职称或执业资格等证明材料复印件，原件备查。

附件八    服务质量保证承诺书(要求投标人提供服务必须承诺符合国家标准，格式自拟）

附件九  投标人类似业绩情况表

投标人类似项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 项目规模 | 获奖情况 | 签约及服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称:                                                  (盖章）

法人代表或授权代理人签字：                         日    期   年  月  日

说明：

## 1.如果行、列数不够，请自行增加。

2.请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件与获奖证明。

## 3.开标时请携带相应业绩合同原件备查。

# 附件十  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明

# 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明

……公司(代理机构）：

我单位                   (投标人名称）郑重声明：

我单位具有履行                   (项目编号：       ）合同所必需的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

声 明 单 位(公章）

法定代表人(签字或盖章）

授权代理人(签字或盖章）

日期：

附符合招标文件要求的证明材料

# 附件十一  无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

……公司（代理机构）：

我单位                                       （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

授权代理人（签字或盖章）

日期：

# 附件十二   资格性和符合性审查响应对照表

# 资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标响应文件中的页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

投标人名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

# 附件十三 具有履行合同所必需的设备或专业技术能力声明格式

# 投标人具有履行合同所必须的设备或专业技术能力声明

江苏第二师范学院：

我单位                   （投标人名称）郑重声明：

我单位具有履行                       （项目编号：    ）合同所必需的设备（具体设备明细见下表）或专业技术能力。

声 明 单 位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

# 附件十四、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。