# 泰州市政府采购项目

# 竞争性磋商文件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321202-XCZX-C2026-0005

项目名称：海陵区2026年度水利工程维修项目

# 采购人：泰州市水利局海陵分局

# 采购代理机构：泰州湘诚建设咨询有限公司

2026年5月

泰州市政府采购不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请“政采贷”。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请。

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强与采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的企业，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册——获取“CA数字证书”——CA绑定与登录——网上报名——下载采购文件（后缀名为“.kedt”）——将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具——制作投标文件——导出加密的投标文件（后缀名为zip）——通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统——已报名项目——报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南——下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html

3.视频参考资料：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

三、不见面交易注意事项

1.确保音视频畅通。竞争性谈判、磋商项目需要进行谈判、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通信工具，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、磋商过程中可以正常进行。

2.及时完成最终报价。竞争性谈判、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

四、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希望各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

总  目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 合同条款及格式	26

第四章  采购需求	58

第五章 评审方法与评审标准	91

第六章 响应文件格式	98

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

海陵区2026年度水利工程维修项目 的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于 2026年5月22日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321202-XCZX-C2026-0005

2.项目名称：海陵区2026年度水利工程维修项目

3.预算金额：130.76万元

4.最高限价：1299332.00元（本次投标报价不高于最高限价，超限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审。）

5.采购需求：海陵区2026年度水利工程维修项目，拟对24处水利设施进行维修改造，主要内容包括：圩口闸上部结构改造、排涝站进口挡墙维修、防汛道路建设与维修、设备维修保养等。（具体要求详见第四章采购需求 工程量清单）

6.工期：150个日历天，具体安排按甲方要求时间内完成。

7.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业（注：中小企业划分标准参照工信部联企业[2011]300号文件规定），符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020）46 号】文件精神，非中小企业参与本项目投标，将作无效标处理。备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

- 本项目的特定资格要求：

（1）具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

（2）具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

（3）项目经理资格要求：具备水利水电工程专业贰级及以上建造师注册证书（一级建造师须提供电子注册证书，执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件规定）。无在建工程（执行江苏省水利厅文件“苏水基[2016]17 号”规定，见投标人须知前附表）；

（4）提供本项目拟任项目经理供应商为其缴纳的（近六个月中任意一个月份，不含磋商当月）的养老保险证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

（5）三类人员安全生产考核合格证书要求：企业主要负责人、项目经理和专职安全管理人员须持有水行政主管部门颁发的安全生产考核证书（分别为 A、B、C 三类）,专职安全管理人员配备数量最低要求：1 人。

（6）其他人员要求：/。

（7）本项目不接受联合体投标。

（四）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统

3.方式：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

4.售价：免费

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年5月22日14点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统“开标大厅”

五、开启

1.时间：2026年5月22日14点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州湘诚建设咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次采购对未成交供应商响应文件中的技术成果不给予经济补偿。

4.本次采购不收取投标保证金。

5.如认为上述公告中，有违反公平竞争审查标准的内容，联系泰州市水利局海陵分局周先生，联系方式：0523-86887753

八、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州市水利局海陵分局

地 址：泰州市海陵南路309号

联系人：周先生

联系方式：0523-86887753

2.采购代理机构信息：

名 称：泰州湘诚建设咨询有限公司

地 址：泰州市鼓楼南路99号华润置地星座10号楼1919室

联系人：刘女士

联系方式：18936793479

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- |
| 采购人 | 名 称：泰州市水利局海陵分局 地 址：泰州市海陵南路309号 联系方式：0523-86887753 联系人：周先生 |
| 采购代理机构 | 名称：泰州湘诚建设咨询有限公司 地址：泰州市鼓楼南路99号华润置地星座10号楼1919室 联系人：刘女士 电话：18936793479 |
| 项目名称及编号 | 海陵区2026年度水利工程维修项目，JSZC-321202-XCZX-C2026-0005 |
| 资金来源 | 财政 |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 付款方式 | 合同生效后预付10%的合同价款；工程完工验收后支付至合格工程价款的80%；工程结算审计后付至审计价的 97%；工程竣工验收且缺陷责任期满后一个月内付清余款。 承包人应按照《保障农民工工资支付条例》等相关文件规定要求建立专用账户按月支付农民工工资，并做好台账资料备查工作，如不按照文件规定发放农民工工资，发包人将暂停支付工程款，直至承包人按规定要求整改完成后再支付工程款。 |
| 招标范围 | 海陵区2026年水利工程维修项目 |
| 工期 | 150个日历天，具体安排按甲方要求时间内完成。 |
| 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人的特定要求 | 见竞争性磋商采购公告 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 履约保证金 | 履约保证金形式:支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函、保证保险、电子履约保函（保险）等非现金形式 □金额标准： 万元 þ中标价X 5 % 缴纳时间：签订合同前。 |
| 采购文件的领取时间 | 详见磋商公告 |
| 投标人提交质疑的截止时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 投标截止时间、开标时间和地点 | 投标截止时间：2026年5月22日下午2点30分止 开标时间：同投标截止时间 开标地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 投标文件递交的截止时间 | 同投标截止时间 |
| 投标文件的递交方式 | “苏采云”政府采购一体化平台上传电子响应文件 |
| 磋商有效期 | 90天 |
| 投标文件份数 | - 电子响应文件壹份 - 2、中标单位需另外提供打印版的纸质文件2份 |
| 投标人出席 磋商活动人员 | 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人进入“苏采云”系统中参加磋商会议 |
| 磋商小组的 人数及确定方式 | 磋商小组总人数： 3人 确定方式： 采购人代表1名， 在政府采购专家库中随机抽取2名 |
| 参加磋商的要求 | 首次响应文件开启之后，请各供应商关注苏采云开标大厅并在规定的时间内提交磋商函。未按照磋商小组的要求参加磋商导致的后果由供应商自行承担。 |
| 定标 | 综合评分法，以得分最高的供应商为第一成交候选人。 |
| 成交公告发布媒介 | 泰州市公共资源交易平台http://ggzy.taizhou.gov.cn/jyxx/001004/secondPagejyxx.html 江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/ 中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/” |
| 成交服务费 | 本项目采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费应包含（分摊）在响应报价中，但无须单独列出。中标（成交）人在领取政府采购中标（成交）通知书前，按江苏省政府采购协会《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协（2024）20号）的75%收费标准向采购代理单位交纳成交服务费（工程类）。不管报价结果如何，供应商均应承担自己报价所需一切费用。 |
| 最高限价 | 本项目最高限价人民币：壹佰贰拾玖万玖仟叁佰叁拾贰元整（¥1299332.00元），本次投标报价不高于最高限价，超限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审。 |
| 报价的其他要求 | 1.按照磋商小组的要求，在规定的时间内通过“苏采云”系统提交最后报价。 2.报价不得高于最高限价，否则作无效标处理。 3.各投标人应慎重报价，不得恶意降价，若中标候选人因报价过低放弃中标或不能履约等，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。 |
| 项目经理无在建 | 拟任项目经理“无在建工程”的要求，在具有在建工程但符合可以投标规定的前提下，需要同时提供“无在建工程承诺函+虽具有在建工程但符合投标条件情形的证明材料”供评标委员会评审认定“无在建工程”投标资格，无在建工程承诺函在第六章 响应文件格式“六、拟任项目经理无在建工程承诺”中提供，虽具有在建工程但符合投标条件情形的证明材料在第六章 响应文件格式“正在施工的和新承接的项目情况表”中提供。其中具有在建工程时符合投标条件的情形及证明材料如下： 具有在建工程但符合以下情形之一的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后（附在投标文件中），可以参加本项目的投标： a.合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成。 b.通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收。 c.通过合同完工验收尚未取得验收证明。 d.工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。 e.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。 注：①在建工程是指在尚未通过完工验收的项目上担任项目负责人职务（施工项目经理或设计施工总承包项目经理、施工负责人）的工程； ②上述 a、b 情形，由建设单位出具在建工程已经满足可以投标具体情形并同意投标的证明材料。一旦中标，该在建工程项目经理（项目负责人）未变更的，投标人须提供该在建工程的项目经理（项目负责人）已经变更为其他人员的证明材料（在建工程建设单位出具、盖章）方可签订本项目合同协议书，否则取消中标资格。上述c、d 情形，包括在增补工程（如有）上继续担任项目经理的情形，由建设单位出具同意投标的证明材料，再提供在建工程已通过合同完工验收（c 情形）或已向建设单位提出合同完工验收申请并经建设单位确认（d 情形）的证明材料，方可签订本项目合同协议书，否则取消中标资格。 ③上述第 e 情形，由建设单位出具同意投标、在建工程因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含）的证明材料，方可签订本项目合同协议书，否则取消中标资格， 该情形不适用于停工后已在本项目投标截止时间之前复工的情形； |
| 1、现场勘察：供应商自行勘察现场； 2、请各供应商在开标截止日前随时关注更正补充通知或答疑澄清通知。 |  |

一、总则

1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购，本项目采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费应包含（分摊）在响应报价中，但无须单独列出。中标（成交）人在领取政府采购中标（成交）通知书前，按江苏省政府采购协会《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协（2024）20号）的75%收费标准向采购代理单位交纳成交服务费（工程类）。不管报价结果如何，供应商均应承担自己报价所需一切费用。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1响应文件的组成

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供磋商响应文件截止时间前六个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）联合体协议书（如有）；

（7）特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）；

（8）法人授权书；

（9）磋商响应函、磋商报价表、报价明细表；

（10）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；

（11）拟投入本项目的服务人员一览表、供应商完成项目类似情况表；

（12）技术要求响应及偏离表；

（13）商务要求响应及偏离表；

（14）承诺书；

如上述资格证明文件第（2）（3）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

10.2 如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、根据项目需求和评审方法以及评审标准，供应商为使自身处于有利评审地位，应当提交的其他文件和证明资料。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算；

26.3.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

26.3.7不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

26.3.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

26.3.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

26.3.10本项目采购产品属于被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）；

26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的；

26.3.12供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评审委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

26.3.13不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同供应商的磋商响应文件相互混传；

26.3.14不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同供应商的磋商响应文件错漏之处雷同；

26.3.15不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.3.16不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

26.3.17供应商之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；

26.3.18供应商之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位成交；

26.3.19不同供应商的技术服务方案（或施工组织设计方案）基本雷同的；不同供应商的磋商响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

26.3.20开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；

26.3.21磋商小组一致认定为无效响应的；

26.3.22不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的；

26.3.23投标工程量清单实质性改变招标文件工程量清单中项目名称、计量单位和工程数量的；

26.3.24安全文明措施费为不可竞争费，投标时安全文明措施费按总额报价，投标人不得修改；

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理；

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件；

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与招标代理及磋商小组联系；

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供2套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33、采购项目需要落实的政府采购相关法律法规及政策：

1.《中华人民共和国政府采购法》

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》

3.《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》

4.政府采购促进中小企业发展办法的通知——财库〔2020〕46号

5.《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号

6.《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》苏财购〔2022〕45号

7.根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件精神，严格落实政府绿色采购的各项要求。

8.节能环保

本项目中如有涉及节能环保产品要求的，应当按《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件执行。

9.需求标准

本项目中如有涉及商品包装、快递包装的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。

本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，应当按财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件需求标准执行。

10.中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式代替缴纳履约保证金，具体可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

11.中标、成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见泰州市政府采购网“政采贷”专栏。

12.国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知。

第三章  合同条款及格式

- 通用合同条款，本节全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）第4章第1节相应条款。（此次省略）

- 专用合同条款

1．一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：                            。

1.1.2.3  承包人：（中标人，签约后填入其名称）。

1.1.2.5  分包人：（签约后填入分包人的名称）  。

1.1.2.6  代建人：                /           。

1.1.2.7  监理人：                            。

1.1.3.4  单位工程：本工程单位工程的项目划分以质量监督部门批准的项目划分为准。

1.1.3.10  永久占地：见招标图纸。

1.1.3.11  临时占地：见招标图纸。施工临时用地（含排泥场、临时设施、临时道路、临时堆场等）由承包人自行租用，其费用包含在相应工程单价中，不单独立项。

承包人租用的临时用地在工程完工前必须清理恢复原貌，所需费用列入工程相应单价中，不单独列项。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期： 缺陷责任期1年  。

1.4  合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是（1）合同协议书（包括补充协议书）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（合同技术条款）；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

1.5  其他约定

（1）本合同条款中所附合同协议书的格式仅供参考，发包人可以修改和调整。

（2）对某些特定项目需要如主管部门或金融机构审批程序，在合同协议书签订后，还需通过其他程序和（或）办理必要的批准或签证手续后合同才能生效。

（3）在合同签订后14天之内，承包人提供发包人满意的履约担保后合同生效。

1.6

1.6.2承包人提供的文件

见“技术标准和要求”一般规定“承包人提交的图纸和文件”。承包人提供的文件不少于4份。

1.6.3图纸的修改

监理人应在取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人

1.7  联络

1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达             。

2 . 发包人义务

2.3  提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工场地范围为：发包人负责向承包人提供施工用地，施工用地范围为施工红线，在承包人进场前由监理人组织交接。施工临时用地（含排泥场用地、承包人临时设施搭建用地等）由承包人自行解决并承担相关费用。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：      /        。

2.4  协助承包人办理证件和批件

发包人协助承包人办理相关证件和批件，但办理相关证件的费用由承包人支付，同时考虑施工区域通航的影响所发生的费用（水上交通管制、通航安全维护等），并在投标报价中予以考虑。

2.8  其他义务

补充约定：无。

3. 监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

本合同监理人需要在行使其职责和权力前，必须事先经发包人批准的事项有（不限于）：

1）批准工程的分包；

2）涉及全局的暂停施工、复工；

3）确定延长完工期限；

4）当变更引起任何合同价格变动时作出变更决定；

5）暂列金额的使用；

6）索赔的批准与支付。

3.4.4 承包人除应服从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示外，特殊情况下亦应服从发包人直接发出的指示，同时发包人应将发出的指示告知监理人。

3.5.1本合同条款中需要总监理工程师商定或确定的事项有：如第15条的变更、第16条价格调整、第21条不可抗力、第23条索赔等。

4. 承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作

（1）承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，除劳务以外，上述材料、施工设备、工程设备（采购人另行招标的除外）须承包人自有或自行采购。

（2）在工程缺陷责任期外，工程竣工验收前或组织各类奖项评审前（若政府组织的工程验收在工程缺陷责任期外），发包人组织工程各类整修、出新，若需承包人配合实施，承包人需满足发包人要求，但费用由发包人支出。

4.1.10  其他义务

（1）承包人对工程施工质量负直接责任，其法定代表人按职责对所承担的工程负领导责任和终身责任。承包人应采取措施，做好质量管理工作。

（2）承包人应积极配合发包人做好安全生产目标考核工作，提供相关文件、资料，并对其真实性负责。承包人应采取措施强化安全生产管理，落实安全生产责任制，保障工程建设安全。

（3）承包人负责做好本单位信息采集和报送工作。按照要求做好合同管理方面信息采集报送工作。

（4）承包人负责建立工程档案管理领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工程档案管理机构，配备必要人员及设施、设备，统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程档案管理的各项管理制度，保证工程档案管理有序进行。

（5）承包人在合同签订后7天内，应在现场设立办公室供其管理人员使用，并保证在整个合同期内有效。承包人应为其所有非本地雇员向当地公安机关申请临时居住许可证。

（6）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，应立即通知发包人和监理人。

（7）承包人应在工地设立医疗救护机构，配备必要的医疗人员及设备。

（8）承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段和工区，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，并有义务提供与其他标段工程施工配合与协调，包括（但不限于）：

1）工作面的安全；

2）施工进度的协调；

3）及时提交工作面；

4）保持建筑物相邻界面附近的结构质量；

5）为其他标段的承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；

6）保持发包人提供的公用设施包括道路等在承建标段内的维护与保养，不得造成损坏而影响正常施工。

（9）承包人应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；承包人应根据现场情况适当进行封闭。

（10）承包人应无条件服从与其他承包人的工作配合，费用含在投标报价中。

（11）对与本合同实施有关的各类验收（如档案、消防、评审、审计、各阶段验收、竣工验收、工程移交等）、上级领导视察及检查工作，并承担相应费用。第三方检测等承包人应积极配合、参加。

（12）承包人应在现场为监理人提供满足现场监理工作的办公场所及办公设施。提供上述设施所发生的一切费用在《工程量清单》相应总价项目分解表中单列。负责提供监理人现场办公水电费用等。监理人可以无偿使用承包人的试验室以及检验测量试验设备。

（13）承包人应配合(仅限于现场)发包人进行与本工程有关的新材料、新工艺的科研试验以及各类的观测试验。

（14）承包人须按国家相关规范整理工程档案，建设合格的工地档案室，并确保必要的人员、资金投入，须设立专职档案员，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，原则上不得更换专职档案管理人员，工程结束后移交完整的工程档案资料5套（1套原件，3套复印件， 1套电子文档）给发包人，竣工图需移交原件6套（纸质竣工图5套，电子文档1套）给发包人，与档案相关的一切费用包含在投标报价中，不另行支付。

（15）承包人须依法与劳动用工人员签订用工合同，并提供合适的生活条件。为便于管理，施工人员宜统一着工装，按工种分色配戴安全帽。项目经理、副经理等管理人员应挂牌上岗，专职安全员、专职质检员必须着与其他人员有明显区别的工装上岗。

（16）承包人与发包人签订廉政合同。

（17）承包人与发包人签订资金安全合同。

（18）承包人承诺不拖欠劳务工资。

（19）按照国家有关法律、法规编制各类预案等工作。

（20）配合工程竣工后各类审计、评审、报奖等各类工作。

（21）承包人应按照规范要求制定本工程的自检计划并承担费用，承包人应在投标报价中

考虑，发包人不另行支付。

（22）如因承包人原因，使发包人或发包人的工作人员被市级以上相关部门通报曝光，扣

除 10000 元/次，并记入诚信档案；使发包人或发包人的工作人员被问责或处分的，扣除 20000 元/次，并记入诚信档案。

（23）承包人未在规定时限内履行监理人指示的，每逾期一天，扣除 1000 元。

4.3  分包

4.3.2  允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

1）工程项目：  本工程主体工程项目不允许分包 。

2）工作内容：     /     。

3）分包金额限额：   /    。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：   /    。

4.4 本工程不接受联合体投标。

4.5.1承包人项目经理应在监理人签发进场通知后的 7 日内到职。项目经理不得易人，特殊情况下应提出书面申请并征得发包人同意后按规定向行政主管部门履行报备手续，且不得降低项目经理资质，技术负责人除特殊情况外不得更换。项目经理、技术负责人短期离开工地，应事先提出书面申请并征得同意后方可离开。3 天以内（含 3 天）报监理人批准，报发包人核备，同时应委派代表代行其职，3 天以上报监理人转报发包人批准。一般情况，每人每月在工天数不少于当月施工天数的 80%。项目经理、技术负责人不得同时离开工地。

项目经理、技术负责人在工由监理人对其考勤，在工天数不少于当月施工天数的 80%，安全员施工期必须每天在岗（可设 AB 岗），每少一天，扣除 1000 元/（人*天）。

上述人员的考勤由监理人指定专人负责，考勤结果经总监签字后装订成册。

4.8.5 劳务用工应符合国家有关法律法规，严格执行《保障农民工工资支付条例》，承包人应在工程项目所在地开设农民工工资专户，开户协议、农民工花名册报发包人备案，农民工变动的，须及时报备。

4.9 承包人须严格执行《资金安全合同》，并在工程所在地银行开设账户，接受发包人及开户银行的监管。工程资金须用于本合同工程建设，发包人有权随时检查工程资金流向，若有资金使用不规范情况，发包人有权拒付工程款项，并要求追回工程款。

承包人应按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计制度》的规定执行，建账核算，以便发包人进行资金监督，确保工程建设资金安全。

4.11  不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：      /            。

5. 材料和工程设备

5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的材料表（参考格式）

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次无 |  |  |  |  |  |  |

发包人提供的工程设备表（参考格式）

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次无 |  |  |  |  |  |  |

6.  施工设备和临时设施

6.1.2承包人应在施工图纸规定“发包人提供的施工用地范围”内修建临时设施，临时设施的费用包含在投标报价内，发包人配合承包人办理申请手续，但办理手续的费用由承包人在投标报价中考虑，并由承包人支付。

6.2发包人不提供任何的施工设备和临时设施。

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）

| 序号 | 施工设备名称 | 型号及规格 | 设备状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次无 |  |  |  |  |  |

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：    /   。

7.  交通运输

道路通行权和场外设施的约定：  承包人应自行查勘，并服从相关管理部门和单位的管理规定  。

8.  测量放线

8.1施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的7天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的7天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的7天内批复承包人。

9.  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.4发包人提供   /  资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人应在开工后21天内，按合同约定的安全生产内容目标，编制施工安全措施计划报送监理人审批。为加强安全管理，发包人将根据工程实际，组织一个由发包人、监理人和承包人共同参与的安全生产组织机构，监督和协调工地的施工安全，承包人应予以配合。

9.3.1承包人进驻现场后，应与当地公安部门联系协商，在现场联合建立治安管理机构（或联防组织），或项目经理部成立警卫室，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。由此发生的费用由承包人负责。

9.3.3承包人应在工程开工后14天内，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案报监理人和发包人。

9.4.1 本款具体内容详见《技术标准和要求》一般规定。

9.4.2 承包人应建立健全环境保护管理体系，污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位，施工区须经常撒水，减少粉尘污染，生活区生活垃圾及时处理，施工机械油污处理得当。

9.7文明工地

9.7.1本合同文明工地的约定：/。

10.1合同进度计划

承包人须在开工后7天报送详细施工进度计划和施工方案说明，监理人应在7天内予以批复或提出修改意见，以确定合同进度计划，应配合上级主管部门做好年度计划、月计划、旬计划各类进度报表的编报。

11.  开工和竣工（完工）

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 100  mm的雨日超过 3 天；

（2）10级及以上台风经过本工程引起的灾害；

（3）日气温超过   35    ℃的高温大于   10   天；

（4）日气温低于  -8     ℃的严寒大于   10   天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：

（6）其它异常恶劣气候灾害。

11.5  承包人工期延误

（1）逾期完工违约金表（参考格式）

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人进场 | 监理人通知后7天 | 2000 |
| 2 | 具备合同工程完工（交工）验收条件 | 2026年10月底前全部完工，具体安排按甲方要求时间内完成。 | 5000 |

（2）全部逾期完工违约金的总限额为  （不超过签约合同价的5 %） 。

11.6  工期提前

工期提前的奖金约定：   /   。

12.  暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

（5） 承包人承担暂停施工责任的其他情形：

1）承包人违约引起的暂停施工；

2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

3）承包人擅自暂停施工；

4）承包人其他原因引起的暂停施工；

5）承包人承担的其他暂停施工责任：由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。

12.2  发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形：

1）由于发包人违约引起的暂停施工；

2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

13 工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1本工程质量验收执行《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）。

质量目标：合格。

13.2承包人的质量管理

13.2.1 “合同约定的期限内”为14天。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1通知监理人检查

“约定的期限内”为24小时。

13.7质量评定

工程质量评定程序按江苏省《水利工程质量监督规程》有关规定执行。

13.7.7 工程质量等级：合格及以上。

13.8.4 工程竣工验收时， 承包人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程试验和检验

14.1.5发包人提供的设备到场后由监理和承包人共同检查验收，验收合格由承包人负责接收和管护工作。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：全部试块、试件及材料。

14.1.7 根据“市水利局办公室关于进一步推动项目法人、施工单位联合委托质量检测单位

承担施工自检工作的通知”（泰水办[2022]61 号）本工程实行由项目法人、施工单位联合委托质量检测单位承担施工单位自检工作，检测单位由施工单位提出、项目法人确认。检测费用包含在投标总价中，由施工单位委托项目法人在施工合同费用中代付，项目法人、施工单位与质量检测单位联合签订合同时明确检测费用由施工单位授权项目法人直接支付并在工程款中扣除。

本条款中“施工单位自检工作”，主要包括原材料、中间产品等抽样检测，以及地基基础处理检测等需要对外委托专业质量检测的内容，还包括对施工主要工序、关键部位单元工程、重 要隐蔽单元工程质量评定中其他自检内容按一定比例的抽检。

14.1.8 承包单位在主体工程开工前应结合项目划分和施工工艺，制定工程质量自检计划（含检测量清单），明确需外委检测的项目，检测计划经评审后报监理机构审核建设单位核备后执行。

14.1.9 承包单位在项目施工过程中应严格按照相关规范开展质量检测工作。对工地现场不具备设备、环境、能力、人员或较复杂但对工程质量有影响且相关规范要求检测的参数，均需委托有相应资质的检测单位进行检测。

14.1.10 承包单位须根据工程质量检测市场价充分综合考虑投标价，一般工程检测费用约占工程招标控制总价的 1.0%—1.5％左右。

15.  变更

15.1  变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的15%，关键项目：/

15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按江苏省水利工程预算定额等定额编制单价，若所有定额中均无该子目则重新报价。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：  /  。

15.8  暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： / ；发包人组织招标的暂估价项目： / 。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：   / 。

16.价格调整

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

删去16.1.1款全文，本工程不采用价格指数调整价格差额。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

删去16.1.2款全文，代之以下述内容：

价格调整执行《江苏省水利建设工程主要材料价差调整及价格风险控制指导意见》（苏水基〔2021〕12号），本合同规定主要材料的调价月指当月，单价调整以《泰州工程造价管理》中月度价格信息价（如无HRB400钢材信息价，则依据HPB300钢材信息价，水泥依据普通硅酸盐水泥42.5级信息价，当月如无价格信息发布，则视为当月价格无变化，按上月材料信息价调整）作为调差支付的依据。

钢材（筋）具体调价公式如下：

A0―――投标截止日前 28 天内的信息价

An―――调价月当月信息价

Q n―――第n月钢材（筋）结算数量

P补n―――第n月钢材（筋）应补卖方价款

P扣n―――第n月钢材（筋）应扣卖方价款

―――市场指导价变化指数

（1） 若m ≤5%

此种情形不予调差。

（2） 若m > 5%

1） An>A0

P补n= A0×（An/ A0﹣1. 05）×Qn

2） An<A0

P扣n＝A0×（0.95﹣An/ A0）×Qn

其他主要材料具体调价公式如下：

A0―――其他主要材料投标截止日前 28 天内的信息价

An―――其他主要材料调价月当月信息价

Q n―――第n月其他主要材料结算数量

P补n―――第n月其他主要材料应补卖方价款

P扣n―――第n月其他主要材料应扣卖方价款

―――市场指导价变化指数

（1） 若m ≤10%

此种情形不予调差。

（2） 若m > 10%

1） An>A0

P补n= A0×（An/ A0﹣1. 1）×Qn

2） An<A0

P扣n＝A0×（0.9﹣An/ A0）×Qn

17.  计量与支付

17.2  预付款

17.2.1预付款的额度和预付办法：

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分  1 次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的 100 %，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的银行出具的等额预付款保函，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的 /  %。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：   /  。

17.2.2 预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为：  /  。

17.2.3 预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的20%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的70 %时全部扣清。

式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为  /  。

17.3工程进度付款

17.3.1支付方式：合同生效后预付10%的合同价款；工程完工验收后支付至合格工程价款的80%；工程结算审计后付至审计价的97%；工程竣工验收且缺陷责任期满后一个月内付清余款。

承包人应按照《保障农民工工资支付条例》等相关文件规定要求建立专用账户按月支付农民工工资，并做好台账资料备查工作，如不按照文件规定发放农民工工资，发包人将暂停支付工程款，直至承包人按规定要求整改完成后再支付工程款。

17.3.3进度付款证书和支付时间

本款（2）中“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的逾期付款金额的利息。

17.4  质量保证金

17.4.1  每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的  /  %，扣留的质量保证金总额为签约合同价的  3  %。

17.5  审计保留金

监理人应从第一次付款开始，在发包人的进度付款中，按 /％的比例扣留审计保留金。审计保留金待审计结束后根据审计结果在14天内退还部分或全部。

17.5  竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式  4 份。

17.6  最终结清

17.6 1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：完工结算资料。

18.交通验收

18.3.7组织办理交工验收和签发交工验收的费用由承包人承担。

18.10 合同验收执行水利工程验收相关规定，分部工程验收、单位工程验收及合同完工验收的验收相关费用均包含在投标报价中，由承包人承担。

19 缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：缺陷责任期为颁发合同完工证书之日起，监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日。

19.7保修责任

本工程保修的范围为施工合同全部内容，由管理人承担保修责任。

20 . 保险

20.1  工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：  由承包人以发包人和承包人共同名义办理  ；

投保内容：    本招标工程全部工作内容   ；

保险金额、保险费率和保险期限： 保险费率由承包人自行调查，期限为工程施工期  。

20.2工伤保险

承包人员工伤保险按照“省人力资源和社会保障厅省住房和城乡建设厅省交通运输厅省水利厅省安全生产监督管理局省总工会关于深入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的通知（苏人社发[2017]126号）”文件执行。

20.3  人身意外伤害险

20.3.3承包人应分别为发包人人员办理人身意外伤害险，人数按照3人考虑。其费用列入“措施项目清单计价表”内对应项目，否则，将从承包人月进度付款中扣除相应费用由发包人自行办理。

20.3.4 承包人投保的人身意外伤害险费用应含在投标总价中，发包人不再另行支付，若承包人不按时办理保险，由承包人承担全部责任。

20.4  第三者责任险

第三者责任险保险费率：    承包人自行调查   ；

第三者责任险保险金额：                      。

20.5 安全生产责任险

安全生产责任险保险费率：                     ；

安全生产责任险保险金额：                     。

20.6其他保险

需要投保的其他内容：  承包人应为其进场的施工设备、材料和工程设备等办理保险，此项费用不单独列项，含在合同报价中  ；

保险金额、保险费率和保险期限：   保险费率由承包人自行调查，期限为工程施工期  。

20.7  对各项保险的一般要求

20.7.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：   承包人应在收到监理人开工通知后的21天内向监理人发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本   。

保险条件：                ；

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：                       ；

发包人负责补偿的范围与金额：            /          。

24. 争议

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：合同双方未能通过友好协商解决争议，拟采用仲裁方式及时解决合同争议。发包人和承包人签订本合同协议书后的28天内签订仲裁协议，并约定仲裁机构为泰州仲裁委员会。

25.补充条款

1.施工过程中，遇到安全生产、质量管理和施工矛盾等问题时，经采购人统筹协调各相关参建单位、地方政府，确定解决问题的推进方案，承包人必须按照共同确定的推进方案中的职责和时间等要求完成任务。承包人发生上述约定的违约情况时，每延误一天扣除人民币 2000 元 /项。

2.施工现场未按要求使用个人安全防护用品（如安全帽、安全绳、救生衣等）的扣除 100

元/人（/次、/件）。

3.上级部门对项目进行稽察或检查提出的意见中，如出现由于承包人责任导致的：一般安全和质量问题超过 10 条以上的部分扣除 500 元/条；较重安全和质量问题超过 6 条以上的部分扣除 1000 元/条；严重安全质量问题扣除 2000 元/条。

4.未向监理报验或报验后未经监理验收合格就进行下一道工序（单元）施工扣除 500 元/次。

5.工地现场有 65 周岁以上的农民工的扣除 500 元/次，未按规定按月发放农民工工资的扣除2000 元/次。

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施       标，已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 合同文件由下列文件组成：

（1）合同协议书（包括补充协议书）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）。

4. 承包人项目经理：                ，项目技术负责人：                ，财务负责人：                ，安全管理人员（专职安全生产管理人员）：                。

5. 工程质量合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

合同生效后预付10%的合同价款；工程完工验收后支付至合格工程价款的80%；工程结算审计后付至审计价的97%；工程竣工验收且缺陷责任期满后一个月内付清余款。

承包人应按照《农民工工资保障条例》文件规定要求建立专用账户支付农民工工资，如不按照文件规定发放农民工工资，发包人将暂停支付工程款，直至承包人按规定要求整改完成后再支付工程款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为    天。

9.本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本一式陆份，承包人执 贰 份，其余副本由发包人分发有关单位。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：          （名称）                  承包人：          （名称）

（盖单位公章）                             （盖单位公章）

法定代表人：         （姓名）              法定代表人：         （姓名）

或其委托代理人       （签名）              或其委托代理人       （签名）

地    址：                                 地    址：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

邮政编码：                                 邮政编码：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

附件二：廉政合同

廉政合同（一）

（发包人与承包人）

发包人：

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证   工程名称     建设优质、高效、有序、廉洁地进行，            （以下简称“发包人”），与承担  工程合同名称（编号）  的承包人        （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  承、发包人双方共同义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行  工程合同名称(编号)  ，自觉按合同办事。

（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话等。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料；不得违反规定指定需购物资设备的销售单位或部门。

（二）发包人及其工作人员不得挤占、截留、挪用、拖欠拨付工程款；不得超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（三）发包人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（四）发包人及其工作人员不得让承包人报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

（五）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。

（六）发包人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（七）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（八）发包人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。

（九）发包人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

第三条  承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人及其工作人员不得违反规定按照发包人及其工作人员要求将承建的项目转包或者违法分包。

（二）承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送发包人及其工作人员财物。

（三）承包人及其工作人员不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

（四）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请发包人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。

（五）承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人及其工作人员不得为发包人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给发包人及其工作人员或其特定关系人。

（七）承包人及其工作人员不得与该工程的设计、监理、检测等单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、设计变更等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）承包人应按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第五条  监督检查

（一）承、发包双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。

（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定

第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。

第七条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

发  包  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）

法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）

或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）

单位地址：                         单位地址：

联系电话：                         联系电话：

督查单位（纪检监察部门）：（盖章）

代 表 人：（签名）

单位地址：

联系电话：

签订日期：      年    月    日

廉政合同（二）

（监理人与承包人）

监理人：

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证 工程名称建设优质、高效、有序、廉洁地进行，监理合同名称（编号）的监理单位     （以下简称“监理人”），与施工合同名称（编号）的施工单位     （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  监理人、承包人双方共同义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格落实中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行  工程合同名称（编号）  工程监理、施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话等。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  监理人在廉政建设方面的义务

（一）监理人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得超进度计量工程款；不得无正当理由拖延签发施工图、设计变更、计量支付、验收意见。

（二）监理人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）监理人及其工作人员不得让承包人报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。

（四）监理人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。

（五）监理人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（六）监理人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（七）监理人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。

（八）监理人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

第三条  承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送监理人及其工作人员财物。

（二）承包人及其工作人员不得以任何名义为监理人及其工作人员报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。

（三）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请监理人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。

（四）承包人及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（五）承包人及其工作人员不得为监理人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给监理人及其工作人员或其特定关系人。

（六）承包人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与监理人及其工作人员串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

第四条  违约责任

（一）监理人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由监理人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或监理人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第五条  监督检查

（一）监理人与承包人在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。

（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，监理人与承包人共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。

第七条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

监  理  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）

法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）

或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）

单位地址：                         单位地址：

联系电话：                         联系电话：

督查单位（纪检监察部门）：（盖章）

代 表 人：（签名）

单位地址：

联系电话：

签订日期：      年    月    日

廉政合同（三）

（设计人与承包人）

设计人：

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证   工程名称  建设优质、高效、有序、廉洁地进行，设计合同名称（编号）的设计单位       （以下简称“设计人”），与  施工合同名称（编号）  的施工单位       （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  设计人、承包人双方共同义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格落实中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行  工程合同名称（编号）  工程设计、施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  设计人在廉政建设方面的义务

（一）设计人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得无正当理由拖延签发设计变更意见；不得受承包人影响违反规定出具设计变更或同意重大施工方案调整。

（二）设计人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）设计人及其工作人员不得让承包人报销应由设计人或其工作人员个人支付的费用。

（四）设计人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。

（五）设计人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（六）设计人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（七）设计人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。

（八）设计人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

第三条  承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人及其工作人员不得以任何形式向设计人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送设计人及其工作人员财物。

（二）承包人及其工作人员不得以任何名义为设计人及其工作人员报销应由设计人或其工作人员个人支付的费用。

（三）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请设计人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。

（四）承包人及其工作人员不得以任何形式向设计人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（五）承包人及其工作人员不得为设计人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给设计人及其工作人员或其特定关系人。

（六）承包人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与设计人及其工作人员串通，违反规定使其出具设计变更或同意重大施工方案调整，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

第四条  违约责任

（一）设计人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由设计人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或设计人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第五条  监督检查

（一）设计人与承包人在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。

（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，设计人与承包人共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。

第七条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

设  计  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）

法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）

或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）

单位地址：                         单位地址：

联系电话：                         联系电话：

督查单位（纪检监察部门）：（盖章）

代 表 人：（签名）

单位地址：

联系电话：

签订日期：      年    月    日

附件三 资金安全合同

资金安全合同

发包人：

承包人：

为贯彻落实《江苏省基本建设财务管理办法》（苏财规〔2017〕40号）、《江苏省水利重点工程建设补助专项资金管理办法》（苏财规〔2020〕27号）等有关规定，进一步规范资金财务管理，提高资金效益，保障资金安全，       （以下简称“发包人”）与       （以下简称“承包人”）协商一致，自愿签订以下资金安全合同。

第一条  发包人的权利和义务

（一）根据年度工程建设任务，组织、筹措工程建设资金，满足年度工程建设需要。

（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间、方式以及工程价款结算程序，审核承包人申报的经济合同结算，及时支付预付款、工程进度款和退还保证金等。

（三）发包人应遵循公平、诚实信用的原则，遵守法律、法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

（四）发包人有权检查资金使用情况。如发现承包人在业务活动中有违反资金安全的行为应及时提醒和督促承包人纠正，必要时停止资金支付，并向双方主管单位或行业管理部门及监督部门通报。

第二条  承包人的权利和义务

（一）承包人从发包人取得的资金必须用于承接的      工程合同名称（编号）  ，在施工现场设立项目部的承包人应在工程所在地银行开户，专户存储，专款专用，单独建账。原则上承包人保证不外借、挪用、转移专项资金；不得通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用专项资金，确保资金安全。

（二）承包人从发包人取得的银行汇票、本票、支票等不得转让给其他单位。施工进度款和工程预付款不得转入后方公司。专项资金支出结算原则上应用银行转账，不得以大额现金支付。

（三）承包人专项资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要严格按内部相互制约的审批流程操作，报销凭证要合法合规。严禁使用虚假凭证、发票，严禁报假账。

（四）承包人施工过程中应严格执行《保障农民工工资支付条例》等相关规定，保证农民工工资及时足额支付到位。如发包人收到承包人拖欠农民工工资的举报并经查实的，发包人有权按规定处理。

（五）承包人不得转包或违法分包工程项目，否则发包人有权停止支付工程款。

（六）承包人资金收支使用情况应接受发包人及发包人主管部门和监督部门的监督，承包人要主动积极配合，如实提供财务及其他相关资料。

第三条  违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（三）承、发包双方都应履行保密责任，不得擅自将业务支出具体情况透露给本合同双方以外的其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。

第四条  监督检查

（一）承、发包双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。

（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第五条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。

第六条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

发  包  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）

法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）

或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）

单位地址：                         单位地址：

联系电话：                         联系电话：

督查单位（纪检监察部门）：（盖章）

代 表 人：（签名）

单位地址：

联系电话：

签订日期：      年    月    日

附件四：工程安全生产合同

工程安全生产合同

发包人：

承包人：

为在                  合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员每标段不少于3人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

如因乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

地       址：                        地     址：

电       话：                        电     话：

日       期：                        日     期：

附件五：不拖欠农民工工资的承诺

不拖欠农民工工资的承诺

致：采购人

我方将对                 (合同编号：           )进行投标。我方承诺：若我方中标，我方保证不拖欠农民工工资，并将结算价款的2％作为不拖欠农民工工资的保证金，由业主根据农民工工资的支付情况决定在下次工程款支付中是否支付。如违反承诺，我方同意你方直接从保证金中支付。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：         （签名）

年    月    日

# 第四章 采购需求

一、项目概况：

1.项目名称：海陵区2026年度水利工程维修项目

2.实施内容：拟对24处水利设施进行维修改造，主要内容包括：圩口闸上部结构改造、排涝站进口挡墙维修、防汛道路建设与维修、设备维修保养等。

3.最高限价：本项目最高限价人民币：壹佰贰拾玖万玖仟叁佰叁拾贰元整（¥1299332.00元），本次投标报价不高于最高限价，超限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审。

4.工期：150个日历天，具体安排按甲方要求时间内完成。

5.付款方式：合同生效后预付10%的合同价款；工程完工验收后支付至合格工程价款的80%；工程结算审计后付至审计价的97%；工程竣工验收且缺陷责任期满后一个月内付清余款。

承包人应按照《保障农民工工资支付条例》等相关文件规定要求建立专用账户按月支付农民工工资，并做好台账资料备查工作，如不按照文件规定发放农民工工资，发包人将暂停支付工程款，直至承包人按规定要求整改完成后再支付工程款。

- 工程量清单：

| 工程项目总价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：JSZC-321202-XCZX-C2026-0005 |  |  |  |
| 工程名称：海陵区2026年度水利工程维修项目 |  |  |  |
| 序号 | 分类工程编码 | 工程项目名称 | 金额（元） |
| 一 |  | 建筑工程分类分项工程量清单项目 |  |
| 1 | 50 | 海陵区2026年度水利工程维修项目 |  |
| 1.1 | 5001 | 01潼头河3#圩防汛道路维修（南侧7组段）工程 |  |
| 1.1.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.2 | 5001 | 02东楼排涝站门前地坪下方塌陷加固工程 |  |
| 1.2.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |
| 1.2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |
| 1.2.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |
| 1.2.4 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |
| 1.2.5 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.3 | 5001 | 03赵舍东排涝站门前防汛道路及出水池维修工程 |  |
| 1.3.1 | 500109 | 混凝土工程 |  |
| 1.3.2 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |
| 1.3.3 | 500112 | 预制混凝土工程 |  |
| 1.3.4 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.4 | 5001 | 04秀才湾排涝站门前防汛道路维修工程 |  |
| 1.4.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.5 | 5001 | 05西楼排涝站维护工程 |  |
| 1.5.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |
| 1.5.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |
| 1.5.3 | 500105 | 砌筑工程 |  |
| 1.5.4 | 500109 | 混凝土工程 |  |
| 1.5.5 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |
| 1.5.6 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.6 | 5001 | 06杭田闸站防汛道路和交通桥栏杆维修工程 |  |
| 1.6.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.7 | 5001 | 08罡杨镇水闸交通桥栏杆更换工程 |  |
| 1.7.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.8 | 5001 | 09罡杨镇闸站栏杆更换工程 |  |
| 1.8.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.9 | 5001 | 10胜利圩防汛道路维修拓宽工程 |  |
| 1.9.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.10 | 5001 | 11渔行东闸维修改造工程 |  |
| 1.10.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.11 | 5001 | 12高舍隔圩闸维修改造工程 |  |
| 1.11.1 | 500109 | 混凝土工程 |  |
| 1.11.2 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |
| 1.11.3 | 500112 | 预制混凝土工程 |  |
| 1.11.4 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.12 | 5001 | 13王舍隔圩闸维修改造工程 |  |
| 1.12.1 | 500109 | 混凝土工程 |  |
| 1.12.2 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |
| 1.12.3 | 500112 | 预制混凝土工程 |  |
| 1.12.4 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.13 | 5001 | 14棺材桥闸维修改造工程 |  |
| 1.13.1 | 500109 | 混凝土工程 |  |
| 1.13.2 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |
| 1.13.3 | 500112 | 预制混凝土工程 |  |
| 1.13.4 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.14 | 5001 | 16森北泵站维护工程 |  |
| 1.14.1 | 500105 | 砌筑工程 |  |
| 1.14.2 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.15 | 5001 | 17前进河北闸交通桥桥面及两侧接线维修工程 |  |
| 1.15.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.16 | 5001 | 18刘庄北闸交通桥桥面维修工程 |  |
| 1.16.1 | 500109 | 混凝土工程 |  |
| 1.16.2 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |
| 1.16.3 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.17 | 5001 | 19东岳圩五子河段防汛道路维修工程 |  |
| 1.17.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.18 | 5001 | 20中心圩许庄段防汛道路维修工程 |  |
| 1.18.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.19 | 5001 | 21徐垛西圩防汛道路维修工程 |  |
| 1.19.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.20 | 5001 | 22双烈圩防汛道路硬化工程 |  |
| 1.20.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.21 | 5001 | 23华港镇闸启闭机防护罩更换工程 |  |
| 1.21.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.22 | 5001 | 24华港镇闸工作桥栏杆更换工程 |  |
| 1.22.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.23 | 5001 | 25华港镇高排架闸门螺栓更换工程 |  |
| 1.23.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 1.24 | 5001 | 26防雷接地工程 |  |
| 1.24.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  |
| 二 |  | 设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目 |  |
| 1 | 50 | 海陵区2026年水利工程维修项目工程 |  |
| 1.1 | 5002 | 07罡杨镇排涝站拦污栅更换安装工程 |  |
| 1.1.1 | 500202 | 金属结构设备安装工程 |  |
| 1.2 | 5002 | 14棺材桥闸安装工程 |  |
| 1.2.1 | 500202 | 金属结构设备采购、安装工程 |  |
| 1.3 | 5002 | 15西坝东闸电启闭设施更换工程 |  |
| 1.3.1 | 500202 | 金属结构设备采购、安装工程 |  |
| 1.4 | 5002 | 16森北泵站维护安装工程 |  |
| 1.4.1 | 500201 | 机电设备安装工程 |  |
| 1.4.2 | 500202 | 金属结构设备安装工程 |  |
| 三 |  | 措施项目 |  |
| 四 |  | 其他项目 |  |
| 五 |  | 零星工作项目 |  |
|  |  | 合计 |  |

| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：JSZC-321202-XCZX-C2026-0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海陵区2026年度水利工程维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | 50 | 海陵区2026年度水利工程维修项目 |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 5001 | 01潼头河3#圩防汛道路维修（南侧7组段）工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | 500114001001 | 路面基层 【项目特征】 现状路面结构进行破碎，其下方路基开挖20cm（宽度3.2米），再连同破碎后的路面料压实平整，详细要求见图纸 | m2 | 510 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | 500114001002 | 碎石垫层 【项目特征】 厚度10cm | m3 | 54.4 |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | 500114001003 | 砼路面 【项目特征】 C30砼，厚度16cm，含路面切缝、路面刻纹 | m2 | 510 |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | 500109009001 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 0.96 |  |  |  |
| 1.2 | 5001 | 02东楼排涝站门前地坪下方塌陷加固工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 500101002 | 一般土方开挖 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | 500101002001 | 土方开挖 【项目特征】 1、土类分级：综合，详见图纸 2、开挖厚度：按图纸设计要求 3、其它：多余土方自行处理 | m3 | 30 |  |  | 总价承包 |
| 1.2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | 500103001001 | 土方回填、压实（含土源及运输） 【项目特征】 1、土质及含水量:综合，详见图纸 2、分层厚度及碾压遍数:不大于30cm 3、填筑体干密度、渗透系数:压实度不小于0.94 4、运距：自行考虑，不足土方外购 | m3 | 37.5 |  |  | 总价承包 |
| 1.2.2.2 | 500103005 | 反滤料填筑 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | 500103005001 | 反滤料填筑 【项目特征】 0.5*0.8*0.5米混合倒滤层 | m3 | 0.6 |  |  |  |
| 1.2.2.3 | 500103014 | 土工合成材料铺设 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | 500103014001 | 土工布铺设 【项目特征】 1、.材料性能：采用400g/m2土工布，详细性能见图纸 2、铺设拼接要求：挡墙后铺设 | m2 | 4.5 |  |  |  |
| 1.2.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | 500109001001 | C30砼垫层 【项目特征】 1、部位及类型：挡土墙垫层 2、强度等级：C30现浇混凝土 3、抗冻要求：按设计要求 | m3 | 0.8 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2 | 500109001002 | C30钢筋砼挡墙底板 【项目特征】 1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除 | m3 | 3 |  |  |  |
| 1.2.3.1.3 | 500109001003 | C30钢筋砼挡墙墙身、挡坎 【项目特征】 1、部位及类型：挡墙墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除 | m3 | 2.95 |  |  |  |
| 1.2.3.2 | 500109009 | 伸缩缝 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1 | 500109009002 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 2.38 |  |  |  |
| 1.2.4 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.4.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 【项目特征】 1、牌号：综合 2、部位：挡墙 | t | 0.377 |  |  |  |
| 1.2.5 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.5.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1 | 500114001004 | 泄水管 【项目特征】 直径8cmPVC泄水管，相邻间距1米布置 | m | 1.2 |  |  |  |
| 1.2.5.1.2 | 500114001005 | 地坪硬化 【项目特征】 C30砼，厚度16cm，含切缝 | m2 | 12.5 |  |  |  |
| 1.2.5.1.3 | 500114001006 | 水泥稳定碎石 【项目特征】 水泥含量5%，厚度10cm | m2 | 13 |  |  |  |
| 1.2.5.2 | 500114002 | 其他临时建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.5.2.1 | 500114002001 | 降排水 【项目特征】 总价承包。整个施工工期的降排水费用包干，不因方案或现场因素而调整。 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 1.2.5.2.2 | 500114002002 | 围堰填筑与拆除（施工单位结合现场实际情况自主报价） 【项目特征】 1、投标单位自行考虑土方来源 2、含围堰的日常检查及维护、拆除等 3、投标单位自行考虑了弃土地点 4、拆除后达到原河底高程及断面 5、单体以项包干 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2.5.2.3 | 500114002003 | 原地坪拆除 【项目特征】 含外运处理 | m2 | 12.5 |  |  | 总价承包 |
| 1.3 | 5001 | 03赵舍东排涝站门前防汛道路及出水池维修工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.1 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | 500109001004 | C30砼出水池底板 【项目特征】 1、部位及类型：出水池底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除 | m3 | 0.4 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2 | 500109001005 | C30砼出水池墙身 【项目特征】 1、部位及类型：出水池墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除 | m3 | 1.11 |  |  |  |
| 1.3.1.2 | 500109009 | 伸缩缝 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | 500109009003 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 0.56 |  |  |  |
| 1.3.2 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.2.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | 500111001002 | 钢筋加工及安装 【项目特征】 1、牌号：综合 2、部位：挡墙 | t | 0.32 |  |  |  |
| 1.3.3 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.3.1 | 500112001001 | 预制混凝土盖板 【项目特征】 厚度15cm，C30砼 | m3 | 0.35 |  |  |  |
| 1.3.4 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.4.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.4.1.1 | 500114001007 | 路面基层 【项目特征】 现状路面结构进行破碎，其下方路基开挖20cm（宽度4.2米），再连同破碎后的路面料压实平整，详细要求见图纸 | m2 | 52 |  |  |  |
| 1.3.4.1.2 | 500114001008 | 地坪基层 【项目特征】 现状面层结构进行破碎，其下方路基开挖20cm，再连同破碎后的路面料压实平整，详细要求见图纸 | m2 | 3 |  |  |  |
| 1.3.4.1.3 | 500114001009 | 碎石垫层 【项目特征】 厚度10cm | m3 | 5.78 |  |  |  |
| 1.3.4.1.4 | 500114001010 | 砼路面 【项目特征】 C30砼，厚度16cm，含路面切缝、路面刻纹 | m2 | 52 |  |  |  |
| 1.3.4.1.5 | 500114001011 | 砼地坪 【项目特征】 C30砼，厚度16cm，含切缝、刻纹 | m2 | 3 |  |  |  |
| 1.3.4.1.6 | 500109009004 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 2.56 |  |  |  |
| 1.3.4.2 | 500114002 | 其他临时建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.4.2.1 | 500114002004 | 原出水池拆除 【项目特征】 含外运处理 | m3 | 0.45 |  |  | 总价承包 |
| 1.4 | 5001 | 04秀才湾排涝站门前防汛道路维修工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.4.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.4.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | 500114001012 | 路面基层 【项目特征】 现状路面结构进行破碎，其下方路基开挖20cm，再连同破碎后的路面料压实平整，详细要求见图纸 | m2 | 81.9 |  |  |  |
| 1.4.1.1.2 | 500114001013 | 碎石垫层 【项目特征】 厚度10cm | m3 | 8.84 |  |  |  |
| 1.4.1.1.3 | 500114001014 | 砼路面 【项目特征】 C30砼，厚度16cm，含路面切缝、路面刻纹 | m2 | 83.2 |  |  |  |
| 1.4.1.1.4 | 500109009005 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 1.02 |  |  |  |
| 1.5 | 5001 | 05西楼排涝站维护工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.1.1 | 500101002 | 一般土方开挖 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 | 500101002002 | 土方开挖 【项目特征】 1、土类分级：综合，详见图纸 2、开挖厚度：按图纸设计要求 3、其它：多余土方自行处理 | m3 | 12 |  |  | 总价承包 |
| 1.5.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.2.1.1 | 500103001002 | 土方回填、压实（含土源及运输） 【项目特征】 1、土质及含水量:综合，详见图纸 2、分层厚度及碾压遍数:不大于30cm 3、填筑体干密度、渗透系数:压实度不小于0.94 4、运距：自行考虑，不足土方外购 | m3 | 12 |  |  | 总价承包 |
| 1.5.2.2 | 500103005 | 反滤料填筑 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.2.2.1 | 500103005002 | 反滤料填筑 【项目特征】 0.5*0.8*0.5米混合倒滤层 | m3 | 0.4 |  |  |  |
| 1.5.2.3 | 500103014 | 土工合成材料铺设 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.2.3.1 | 500103014002 | 土工布铺设 【项目特征】 1、.材料性能：采用400g/m2土工布，详细性能见图纸 2、铺设拼接要求：挡墙后铺设 | m2 | 3 |  |  |  |
| 1.5.3 | 500105 | 砌筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.3.1 | 500105006001 | 砌砖 【项目特征】 砖砌挡坎 | m3 | 0.51 |  |  |  |
| 1.5.3.2 | 500105010001 | 砌体砂浆抹面 【项目特征】 厚度2cm，M10砂浆抹面 | m2 | 4.42 |  |  |  |
| 1.5.4 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.4.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.4.1.1 | 500109001006 | C30砼垫层 【项目特征】 1、部位及类型：挡土墙垫层 2、强度等级：C30现浇混凝土 3、抗冻要求：按设计要求 | m3 | 0.44 |  |  |  |
| 1.5.4.1.2 | 500109001007 | C30钢筋砼挡墙底板 【项目特征】 1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除 | m3 | 1.2 |  |  |  |
| 1.5.4.1.3 | 500109001008 | C30钢筋砼挡墙墙身 【项目特征】 1、部位及类型：挡墙墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除 | m3 | 1.17 |  |  |  |
| 1.5.4.2 | 500109009 | 伸缩缝 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.4.2.1 | 500109009006 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 2.28 |  |  |  |
| 1.5.5 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.5.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.5.1.1 | 500111001003 | 钢筋加工及安装 【项目特征】 1、牌号：综合 2、部位：挡墙 | t | 0.211 |  |  |  |
| 1.5.6 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.6.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.6.1.1 | 500114001015 | 泄水管 【项目特征】 直径8cmPVC泄水管，相邻间距1米布置 | m | 0.8 |  |  |  |
| 1.5.6.1.2 | 500114001016 | 联锁路面砖 【项目特征】 尺寸：20*10*8cm | m2 | 11.07 |  |  |  |
| 1.5.6.1.3 | 500114001017 | 水泥稳定碎石 【项目特征】 水泥含量5%，厚度10cm | m2 | 11.07 |  |  |  |
| 1.5.6.1.4 | 500114001018 | 不锈钢防盗窗 【项目特征】 样式由建设单位确认 | m2 | 1.5 |  |  |  |
| 1.5.6.2 | 500114002 | 其他临时建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.6.2.1 | 500114002005 | 降排水 【项目特征】 总价承包。整个施工工期的降排水费用包干，不因方案或现场因素而调整。 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 1.5.6.2.2 | 500114002006 | 围堰填筑与拆除（施工单位结合现场实际情况自主报价） 【项目特征】 1、投标单位自行考虑土方来源 2、含围堰的日常检查及维护、拆除等 3、投标单位自行考虑了弃土地点 4、拆除后达到原河底高程及断面 5、单体以项包干 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 5001 | 06杭田闸站防汛道路和交通桥栏杆维修工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6.1.1.1 | 500114001019 | 原状地面 【项目特征】 清杂，平整，部分路基补缺 | m2 | 320 |  |  |  |
| 1.6.1.1.2 | 500114001020 | 路面基层 【项目特征】 现状路面结构进行破碎，其下方路基开挖20cm，再连同破碎后的路面料压实平整，详细要求见图纸 | m2 | 42.3 |  |  |  |
| 1.6.1.1.3 | 500114001021 | 碎石垫层 【项目特征】 厚度10cm | m3 | 36.41 |  |  |  |
| 1.6.1.1.4 | 500114001022 | 砼路面 【项目特征】 C30砼，厚度16cm，含路面切缝、路面刻纹 | m2 | 342.3 |  |  |  |
| 1.6.1.1.5 | 500114001023 | 砼缘石 【项目特征】 C30砼，尺寸0.3*0.3m | m3 | 0.76 |  |  |  |
| 1.6.1.1.6 | 500114001024 | 仿木栏杆 【项目特征】 样式由建设单位确认，高度见图纸 | m | 8.4 |  |  |  |
| 1.6.1.1.7 | 500114001025 | 植筋 【项目特征】 直径16mm，单根植入长度不少于20cm，详细要求见图纸，钢筋另行计量 | 根 | 44 |  |  |  |
| 1.6.1.1.8 | 500111001004 | 钢筋加工及安装 【项目特征】 1、牌号：综合 2、部位：缘石 | t | 0.153 |  |  |  |
| 1.6.1.1.9 | 500109009007 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 2.28 |  |  |  |
| 1.6.1.2 | 500114002 | 其他临时建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6.1.2.1 | 500114002007 | 原栏杆及缘石拆除 【项目特征】 含外运处理 | m | 8.4 |  |  | 总价承包 |
| 1.7 | 5001 | 08罡杨镇水闸交通桥栏杆更换工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.7.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.7.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.7.1.1.1 | 500114001026 | 砼缘石 【项目特征】 C30砼，尺寸0.3*0.3m | m3 | 2.47 |  |  |  |
| 1.7.1.1.2 | 500114001027 | 仿木栏杆 【项目特征】 样式由建设单位确认，高度见图纸 | m | 27.4 |  |  |  |
| 1.7.1.1.3 | 500114001028 | 植筋 【项目特征】 直径16mm，单根植入长度不少于20cm，详细要求见图纸，钢筋另行计量 | 根 | 143 |  |  |  |
| 1.7.1.1.4 | 500111001005 | 钢筋加工及安装 【项目特征】 1、牌号：综合 2、部位：缘石 | t | 0.592 |  |  |  |
| 1.7.1.2 | 500114002 | 其他临时建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.7.1.2.1 | 500114002008 | 原栏杆及缘石拆除 【项目特征】 含外运处理 | m | 27.4 |  |  | 总价承包 |
| 1.8 | 5001 | 09罡杨镇闸站栏杆更换工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.8.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.8.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.8.1.1.1 | 500114001029 | 镀锌栏杆 【项目特征】 高度1.1米，详细要求见图纸 | m | 10.4 |  |  |  |
| 1.8.1.1.2 | 500114001030 | 不锈钢栏杆 【项目特征】 高度1.5米，详细要求见图纸 | m | 60 |  |  |  |
| 1.9 | 5001 | 10胜利圩防汛道路维修拓宽工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.9.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.9.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.9.1.1.1 | 500114001031 | 原状地面 【项目特征】 清杂，平整，部分路基补缺；压实 | m2 | 186 |  |  |  |
| 1.9.1.1.2 | 500114001032 | 路面基层 【项目特征】 现状路面结构进行破碎，其下方路基开挖20cm，再连同破碎后的路面料压实平整，详细要求见图纸 | m2 | 961 |  |  |  |
| 1.9.1.1.3 | 500114001033 | 碎石垫层 【项目特征】 厚度10cm | m3 | 114.7 |  |  |  |
| 1.9.1.1.4 | 500114001034 | 砼路面 【项目特征】 C30砼，厚度16cm，含路面切缝、路面刻纹 | m2 | 1085 |  |  |  |
| 1.9.1.1.5 | 500109009008 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 1.12 |  |  |  |
| 1.10 | 5001 | 11渔行东闸维修改造工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.10.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.10.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.10.1.1.1 | 500114001035 | 砼缘石 【项目特征】 C30砼，尺寸0.3*0.3m | m3 | 0.86 |  |  |  |
| 1.10.1.1.2 | 500114001036 | 钢筋砼牛腿 【项目特征】 C30砼，尺寸0.2*0.3*0.2m | m3 | 0.05 |  |  |  |
| 1.10.1.1.3 | 500114001037 | 仿木栏杆 【项目特征】 样式由建设单位确认，高度见图纸 | m | 9.6 |  |  |  |
| 1.10.1.1.4 | 500114001038 | 植筋 【项目特征】 直径16（18）mm，单根植入长度不少于20(45)cm，详细要求见图纸，钢筋另行计量 | 根 | 42 |  |  |  |
| 1.10.1.1.5 | 500111001006 | 钢筋加工及安装 【项目特征】 1、牌号：综合 2、部位：缘石 | t | 0.19 |  |  |  |
| 1.10.1.2 | 500114002 | 其他临时建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.10.1.2.1 | 500114002009 | 原栏杆及缘石拆除 【项目特征】 含外运处理 | m | 9.6 |  |  | 总价承包 |
| 1.11 | 5001 | 12高舍隔圩闸维修改造工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.11.1 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.11.1.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  |  |  |
| 1.11.1.1.1 | 500109001009 | C30钢筋砼排架 【项目特征】 1、部位及类型：排架 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除 | m3 | 4 |  |  |  |
| 1.11.1.1.2 | 500109001010 | C30钢筋砼工作桥 【项目特征】 1、部位及类型：工作桥 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除和脚手架 | m3 | 3.46 |  |  |  |
| 1.11.1.1.3 | 500114001039 | 钢筋砼牛腿 【项目特征】 C30砼，尺寸0.2*0.3*0.2m | m3 | 0.05 |  |  |  |
| 1.11.2 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.11.2.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  | 1 |  |  |  |
| 1.11.2.1.1 | 500111001007 | 钢筋加工及安装 【项目特征】 1、牌号：综合 2、部位：排架、工作桥、活动门档 | t | 1.335 |  |  |  |
| 1.11.2.1.2 | 500111002001 | 钢构件加工及安装 【项目特征】 零星构件（爬梯、搁门器等） | t | 0.12 |  |  |  |
| 1.11.3 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.11.3.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  | 1 |  |  |  |
| 1.11.3.1.1 | 500112001002 | 预制混凝土构件 【项目特征】 C30钢筋砼活动挡板预制、安装，钢筋另行计量 | m3 | 0.15 |  |  |  |
| 1.11.4 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.11.4.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.11.4.1.1 | 500114001040 | 栏杆 【项目特征】 不锈钢栏杆，详见图纸 | m | 14.6 |  |  |  |
| 1.11.4.1.2 | 500114001041 | 植筋 【项目特征】 直径18mm，单根植入长度不少于45cm，详细要求见图纸 | 根 | 16 |  |  |  |
| 1.11.4.1.3 | 500114001042 | 路面基层 【项目特征】 现状路面结构进行破碎，其下方路基开挖20cm，再连同破碎后的路面料压实平整，详细要求见图纸 | m2 | 53.3 |  |  |  |
| 1.11.4.1.4 | 500114001043 | 碎石垫层 【项目特征】 厚度10cm | m3 | 5.59 |  |  |  |
| 1.11.4.1.5 | 500114001044 | 砼路面 【项目特征】 C30砼，厚度16cm，含路面切缝、路面刻纹 | m2 | 53.3 |  |  |  |
| 1.11.4.1.6 | 500114001045 | 闸门木止水更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.11.4.1.7 | 500114001046 | 启闭设备放置，增加防护罩 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.11.4.1.8 | 500109009009 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 1.31 |  |  |  |
| 1.11.4.2 | 500114002 | 其他临时建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.11.4.2.1 | 500114002010 | 原结构部分拆除 【项目特征】 含拆除部分外运处理、接触部位凿毛处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.12 | 5001 | 13王舍隔圩闸维修改造工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.12.1 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.12.1.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  |  |  |
| 1.12.1.1.1 | 500109001011 | C30钢筋砼排架 【项目特征】 1、部位及类型：排架 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除 | m3 | 4 |  |  |  |
| 1.12.1.1.2 | 500109001012 | C30钢筋砼工作桥 【项目特征】 1、部位及类型：工作桥 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除和脚手架 | m3 | 3.46 |  |  |  |
| 1.12.1.1.3 | 500114001047 | 钢筋砼牛腿 【项目特征】 C30砼，尺寸0.2*0.3*0.2m | m3 | 0.05 |  |  |  |
| 1.12.2 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.12.2.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  | 1 |  |  |  |
| 1.12.2.1.1 | 500111001008 | 钢筋加工及安装 【项目特征】 1、牌号：综合 2、部位：排架、工作桥、活动门档 | t | 1.335 |  |  |  |
| 1.12.2.1.2 | 500111002002 | 钢构件加工及安装 【项目特征】 零星构件（爬梯、搁门器等） | t | 0.12 |  |  |  |
| 1.12.3 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.12.3.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  | 1 |  |  |  |
| 1.12.3.1.1 | 500112001003 | 预制混凝土构件 【项目特征】 C30钢筋砼活动挡板预制、安装，钢筋另行计量 | m3 | 0.15 |  |  |  |
| 1.12.4 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.12.4.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.12.4.1.1 | 500114001048 | 栏杆 【项目特征】 不锈钢栏杆，详见图纸 | m | 14.6 |  |  |  |
| 1.12.4.1.2 | 500114001049 | 植筋 【项目特征】 直径18mm，单根植入长度不少于45cm，详细要求见图纸 | 根 | 16 |  |  |  |
| 1.12.4.1.3 | 500114001050 | 闸门木止水更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.12.4.1.4 | 500114001051 | 启闭设备放置，增加防护罩 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.12.4.2 | 500114002 | 其他临时建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.12.4.2.1 | 500114002011 | 原结构部分拆除 【项目特征】 含拆除部分外运处理、接触部位凿毛处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.13 | 5001 | 14棺材桥闸维修改造工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.13.1 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.13.1.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  |  |  |
| 1.13.1.1.1 | 500109001013 | C30钢筋砼排架 【项目特征】 1、部位及类型：排架 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除 | m3 | 3.47 |  |  |  |
| 1.13.1.1.2 | 500109001014 | C30钢筋砼工作桥 【项目特征】 1、部位及类型：工作桥 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除和脚手架 | m3 | 5.41 |  |  |  |
| 1.13.1.1.3 | 500109001015 | C30钢筋砼胸墙 【项目特征】 1、部位及类型：胸墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除 | m3 | 2.8 |  |  |  |
| 1.13.1.1.4 | 500114001052 | 钢筋砼牛腿 【项目特征】 C30砼，尺寸0.2*0.3*0.2m | m3 | 0.05 |  |  |  |
| 1.13.1.2 | 500109006 | 二期混凝土 |  | 1 |  |  |  |
| 1.13.1.2.1 | 500109006001 | 二期混凝土 【项目特征】 1、部位及类型：底坎、门槽 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗冻F50，抗渗等级W4 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除 | m3 | 3.72 |  |  |  |
| 1.13.2 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.13.2.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  | 1 |  |  |  |
| 1.13.2.1.1 | 500111001009 | 钢筋加工及安装 【项目特征】 1、牌号：综合 2、部位：排架、工作桥、活动门档 | t | 2.509 |  |  |  |
| 1.13.2.1.2 | 500111002003 | 钢构件加工及安装 【项目特征】 零星构件（爬梯、搁门器等） | t | 0.12 |  |  |  |
| 1.13.3 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.13.3.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  | 1 |  |  |  |
| 1.13.3.1.1 | 500112001004 | 预制混凝土构件 【项目特征】 C30钢筋砼活动挡板、盖板预制、安装，钢筋另行计量 | m3 | 1.06 |  |  |  |
| 1.13.4 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.13.4.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.13.4.1.1 | 500114001053 | 栏杆 【项目特征】 不锈钢栏杆，详见图纸 | m | 15.2 |  |  |  |
| 1.13.4.1.2 | 500114001054 | 植筋 【项目特征】 直径16mm，单根植筋长度40cm，详细要求见图纸 | 根 | 32 |  |  |  |
| 1.13.4.2 | 500114002 | 其他临时建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.13.4.2.1 | 500114002012 | 原结构部分拆除 【项目特征】 含拆除部分外运处理、接触部位凿毛处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.13.4.2.2 | 500114002013 | 施工围堰（填筑、拆除及维护） 【项目特征】 临水侧铺复合土工膜 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 1.14 | 5001 | 16森北泵站维护工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.14.1 | 500105 | 砌筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.14.1.1 | 500105006002 | 砌砖 【项目特征】 砖砌女儿墙 | m3 | 2.07 |  |  |  |
| 1.14.1.2 | 500105006003 | 砌砖 【项目特征】 砖砌台阶 | m3 | 0.68 |  |  |  |
| 1.14.1.3 | 500105010002 | 女儿墙抹面 【项目特征】 厚度2cm，M10砂浆抹面 | m2 | 24.19 |  |  |  |
| 1.14.1.4 | 500105010003 | 台阶抹面 【项目特征】 厚度2cm，M10砂浆抹面 | m2 | 3.53 |  |  |  |
| 1.14.2 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.14.2.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.14.2.1.1 | 500114001055 | 外墙面出新 【项目特征】 外墙涂料，含2遍腻子，原墙面油漆铲除 | m2 | 90 |  |  |  |
| 1.14.2.1.2 | 500114001056 | 内墙面出新 【项目特征】 内墙乳胶漆和腻子批、刷各三遍，原墙面油漆铲除 | m2 | 143 |  |  |  |
| 1.14.2.1.3 | 500114001057 | 落水管 【项目特征】 直径110mm | m | 8 |  |  |  |
| 1.14.2.1.4 | 500114001058 | 屋面防水 【项目特征】 1、找坡找平层 2、保温层（玻璃棉） 3、找平层（水泥砂浆） 4、防水层（卷材） 5、保护层（水泥砂浆） 6、以最上层保护层面积进行计量 | m2 | 36.8 |  |  |  |
| 1.15 | 5001 | 17前进河北闸交通桥桥面及两侧接线维修工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.15.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.15.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.15.1.1.1 | 500114001059 | 路面基层 【项目特征】 现状路面结构进行破碎，其下方路基开挖20cm，再连同破碎后的路面料压实平整，详细要求见图纸 | m2 | 74.45 |  |  |  |
| 1.15.1.1.2 | 500114001060 | 碎石垫层 【项目特征】 厚度10cm | m3 | 7.84 |  |  |  |
| 1.15.1.1.3 | 500114001061 | 砼路面 【项目特征】 C30砼，厚度16cm，含路面切缝、路面刻纹 | m2 | 74.45 |  |  |  |
| 1.15.1.1.4 | 500114001062 | 砼路面顺接 【项目特征】 含路面切缝、路面刻纹 | m3 | 0.99 |  |  |  |
| 1.15.1.1.5 | 500109001016 | C30钢筋砼交通桥桥面铺装 【项目特征】 1、部位及类型：交通桥桥面 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除和脚手架 | m3 | 1.4 |  |  |  |
| 1.15.1.1.6 | 500109009010 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 1.81 |  |  |  |
| 1.16 | 5001 | 18刘庄北闸交通桥桥面维修工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.16.1 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.16.1.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  |  |  |
| 1.16.1.1.1 | 500109001017 | C30钢筋砼交通桥 【项目特征】 1、部位及类型：交通桥 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除和脚手架 | m3 | 3.38 |  |  |  |
| 1.16.1.1.2 | 500109001018 | C30钢筋砼交通桥桥面铺装 【项目特征】 1、部位及类型：交通桥桥面 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸 4、级配、拌制要求：商品砼 5、运距：根据商砼厂家和现场情况确定 6、其它：含模板制作、安装、拆除和脚手架 | m3 | 1.08 |  |  |  |
| 1.16.1.1.3 | 500114001063 | 砼路面顺接 | m3 | 1.5 |  |  |  |
| 1.16.1.1.4 | 500114001064 | 砼缘石 【项目特征】 C30砼，尺寸0.3*0.3m | m3 | 0.97 |  |  |  |
| 1.16.2 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.16.2.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  | 1 |  |  |  |
| 1.16.2.1.1 | 500111001010 | 钢筋加工及安装 【项目特征】 1、牌号：综合 2、部位：交通桥 | t | 1.314 |  |  |  |
| 1.16.3 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.16.3.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.16.3.1.1 | 500114001065 | 栏杆 【项目特征】 仿木栏杆，详见图纸 | m | 10.8 |  |  |  |
| 1.16.3.1.2 | 500114001066 | 交通指示牌 【项目特征】 详见设计要求 | 块 | 2 |  |  |  |
| 1.16.3.2 | 500109009 | 伸缩缝 |  | 1 |  |  |  |
| 1.16.3.2.1 | 500109009011 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 1.65 |  |  |  |
| 1.16.3.2.2 | 500109009012 | 伸缩缝 【项目特征】 三层油毛毡 | m2 | 2 |  |  |  |
| 1.16.3.3 | 500114002 | 其他临时建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.16.3.3.1 | 500114002014 | 原结构部分拆除 【项目特征】 含交通桥，拆除部分外运处理、接触部位凿毛处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.17 | 5001 | 19东岳圩五子河段防汛道路维修工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.17.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.17.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.17.1.1.1 | 500114001067 | 路面基层 【项目特征】 现状路面结构进行破碎，其下方路基开挖20cm，再连同破碎后的路面料压实平整，详细要求见图纸 | m2 | 345 |  |  |  |
| 1.17.1.1.2 | 500114001068 | 碎石垫层 【项目特征】 厚度10cm | m3 | 34.5 |  |  |  |
| 1.17.1.1.3 | 500114001069 | 砼路面 【项目特征】 C30砼，厚度16cm，含路面切缝、路面刻纹 | m2 | 345 |  |  |  |
| 1.17.1.1.4 | 500109009013 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 0.74 |  |  |  |
| 1.18 | 5001 | 20中心圩许庄段防汛道路维修工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.18.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.18.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.18.1.1.1 | 500114001070 | 路面基层 【项目特征】 现状路面结构进行破碎，其下方路基开挖20cm，再连同破碎后的路面料压实平整，详细要求见图纸 | m2 | 360 |  |  |  |
| 1.18.1.1.2 | 500114001071 | 碎石垫层 【项目特征】 厚度10cm | m3 | 36 |  |  |  |
| 1.18.1.1.3 | 500114001072 | 砼路面 【项目特征】 C30砼，厚度16cm，含路面切缝、路面刻纹 | m2 | 360 |  |  |  |
| 1.18.1.1.4 | 500109009014 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 0.96 |  |  |  |
| 1.19 | 5001 | 21徐垛西圩防汛道路维修工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.19.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.19.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.19.1.1.1 | 500114001073 | 路面基层 【项目特征】 现状路面结构进行破碎，其下方路基开挖20cm，再连同破碎后的路面料压实平整，详细要求见图纸 | m2 | 211.5 |  |  |  |
| 1.19.1.1.2 | 500114001074 | 原状地面 【项目特征】 清杂，平整、夯实 | m2 | 140 |  |  |  |
| 1.19.1.1.3 | 500114001075 | 碎石垫层 【项目特征】 厚度10cm | m3 | 37.55 |  |  |  |
| 1.19.1.1.4 | 500114001076 | 砼路面 【项目特征】 C30砼，厚度16cm，含路面切缝、路面刻纹 | m2 | 332 |  |  |  |
| 1.19.1.1.5 | 500114001077 | 场地硬化、人行道 【项目特征】 C30砼，厚度16cm | m2 | 25.5 |  |  |  |
| 1.19.1.1.6 | 500111001011 | 钢筋加工及安装 【项目特征】 1、牌号：综合 2、部位：盖板 | t | 0.251 |  |  |  |
| 1.19.1.1.7 | 500111002004 | 钢构件加工及安装 【项目特征】 零星构件（格栅，含防腐） | t | 0.141 |  |  |  |
| 1.19.1.1.8 | 500112001005 | 预制混凝土构件 【项目特征】 C30钢筋砼水池盖板预制、安装，钢筋另行计量 | m3 | 1.28 |  |  |  |
| 1.19.1.1.9 | 500109009015 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 1.92 |  |  |  |
| 1.20 | 5001 | 22双烈圩防汛道路硬化工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.20.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.20.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.20.1.1.1 | 500114001078 | 原状地面 【项目特征】 清杂，平整、夯实 | m2 | 132 |  |  |  |
| 1.20.1.1.2 | 500114001079 | 碎石垫层 【项目特征】 厚度10cm | m3 | 13.2 |  |  |  |
| 1.20.1.1.3 | 500114001080 | 砼路面 【项目特征】 C30砼，厚度16cm，含路面切缝、路面刻纹 | m2 | 120 |  |  |  |
| 1.20.1.1.4 | 500109009016 | 伸缩缝 【项目特征】 1、沥青杉木板 2、部位：伸缩缝 | m2 | 0.64 |  |  |  |
| 1.21 | 5001 | 23华港镇闸启闭机防护罩更换工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.21.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.21.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.21.1.1.1 | 500114001081 | 启闭机防护罩更换 【项目特征】 尺寸和材质要求、位置等等详见图纸 | 套 | 11 |  |  |  |
| 1.22 | 5001 | 24华港镇闸工作桥栏杆更换工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.22.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.22.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.22.1.1.1 | 500114001082 | 不锈钢栏杆 【项目特征】 高度1.5米，详细要求见图纸 | m | 112.46 |  |  |  |
| 1.23 | 5001 | 25华港镇高排架闸门螺栓更换工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.23.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.23.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.23.1.1.1 | 500114001083 | 不锈钢螺栓更换 【项目特征】 详细要求见图纸 | 套 | 95 |  |  |  |
| 1.24 | 5001 | 26防雷接地工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.24.1 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.24.1.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1.24.1.1.1 | 500114001084 | 防雷、接地 【项目特征】 详细要求见图纸 | t | 0.2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：JSZC-321202-XCZX-C2026-0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海陵区2026年水利工程维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 设备单价 | 安装工程单价 | 小计 | 设备合价 | 安装工程合价 | 合计 |  |
| 1 | 50 | 海陵区2026年水利工程维修项目 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 5002 | 07罡杨镇排涝站拦污栅更换安装工程 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 500202 | 金属结构设备安装工程 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 500202006 | 拦污栅设备安装 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | 500202006001 | 拦污栅设备安装 （1）各处拦污栅单扇尺寸 相同，均为2 . 5m× 4 . 0m （宽×高）。 （2）单扇拦污栅分为上下 两 组 ， 每 组 尺 寸 为 2.5m×2.0m（宽×高）。 （3）共9套，含防腐、原拦污栅拆除 | t | 9.342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 5002 | 14棺材桥闸安装工程 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 500202 | 金属结构设备采购、安装工程 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 500202003 | 卷扬式启闭机设备安装 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | 500202003001 | 启闭机设备采购、安装 QP-2x100KN型卷扬式启闭机(配不锈钢防雨罩),配电气设备一套（含电气控制箱） | 台套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | 500202005 | 闸门设备安装 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | 500202005001 | 闸门设备安装 具体要求见图纸 | t | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | 500202007 | 一期埋件安装 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | 500202007001 | 一期埋件安装 具体要求见图纸 | t | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 5002 | 15西坝东闸电启闭设施更换工程 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 500202 | 金属结构设备采购、安装工程 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 500202003 | 卷扬式启闭机设备安装 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | 500202003002 | 电动葫芦设备采购、安装 3t电动葫芦，含轨道 | 台套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 5002 | 16森北泵站维护安装工程 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 500201 | 机电设备安装工程 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | 500201024 | 控制、保护、测量及信号系统设备安装 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | 500201024001 | 控制、保护、测量及信号系统设备安装 配电控制柜，与现在设备配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 500202 | 金属结构设备安装工程 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | 500202006 | 拦污栅设备安装 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.1 | 500202006002 | 拦污栅设备安装 （1）拦污栅尺寸为2 . 5m× 2.5m （宽×高）。 （2）单扇拦污栅，不分 组 。 （3）含防腐、原拦污栅拆除 | t | 0.642 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：JSZC-321202-XCZX-C2026-0005 |  |  |  |
| 工程名称：海陵区2026年水利工程维修项目 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 环境保护措施 |  | 总价承包 |
| 2 | 安全文明措施 | 29880.74 | 不可竞争费，投标人应根据江苏省水利厅苏水安【2017】3号文《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》明细组成（详见“江苏省水利工程安全文明措施费分解表”）结合本工程实际逐项明细报价，按实支付 |
| 3 | 临时工程 |  | 包括小型临时施工房屋、供水、供电、通讯、临时支护等费用，总价承包 |
| 4 | 交通工程 |  | 总价承包 |
| 5 | 保险费 |  | （含工程一切险、第三者责任险、工伤保险、安全生产责任险），按实支付，但不得超过投标报价 |
| 6 | 施工企业进退场费（含大型施工设备安拆费） |  | 总价承包 |
|  | 合计 |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：JSZC-321202-XCZX-C2026-0005 |  |  |  |
| 工程名称：海陵区2026年水利工程维修项目 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 预留金 |  | (工程量清单计价+措施项目计价)*3% |
|  | 合计 |  |  |

| 安全文明措施费分解表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：JSZC-321202-XCZX-C2026-0005 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海陵区2026年水利工程维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场临时用电防护 |  | 1 |  |  | 用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡 |
| 2 | 洞口、临边防护 |  | 1 |  |  | 洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层 |
| 3 | 机械设备防护 |  | 1 |  |  | 钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护 |
| 4 | 高处作业防护 |  | 1 |  |  | 防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线 |
| 5 | 交叉作业防护 |  | 1 |  |  | 平面、立面交叉作业时的防护 |
| 6 | 防火、防爆、防尘、防毒 |  |  |  |  |  |
| 7 | 防雷、防台风、放地质灾害 |  |  |  |  |  |
| 8 | 地下工程有害气体监测、通风 |  |  |  |  |  |
| 9 | 临时安全防护 |  | 1 |  |  | 围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护 |
| 10 | 安全警示标志 |  | 1 |  |  | 警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯 |
| 二 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备 |  | 1 |  |  | 应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新 |
| 2 | 应急演练 |  | 1 |  |  |  |
| 三 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 |  |  |  |  |  |
| 1 | 重大危险源评估、监控与管理 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 事故隐患排查、评估和整改 |  | 1 |  |  |  |
| 四 | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设 |  | 1 |  |  | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用 |
| 五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 |  | 1 |  |  | 必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充 |
| 六 | 安全文明生产宣传、教育、培训 |  | 1 |  |  | 安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩 |
| 七 | 安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 |  |  |  |  |  |
| 八 | 安全设施及特种设备检测检验 |  | 1 |  |  |  |
| 九 | 文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场布置 |  | 1 |  |  | 现场围挡、五板一图、企业标志 |
| 2 | 办公和生活设施 |  | 1 |  |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备 |
| 3 | 现场管理 |  | 1 |  |  | 场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁 |
| 十 | 其他与安全文明施工直接相关的内容 |  | 1 |  |  | 含廉政建设费用 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

- 合同签订：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国民法典》、磋商文件、响应文件与成交供应商订立服务合同，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。成交供应商无正当理由拒绝与采购人订立合同造成损失的，采购人无正当理由不与成交供应商订立合同造成损失的，依据《中华人民共和国民法典》进行处理。

2.签订合同后，成交供应商不得进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

# 第五章 评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实（本项目为专门面向中小企业采购项目，无价格扣除）

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型企业和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.本项目属于 建筑业 。

6.符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

- 根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

8.关于异常低价的审查

根据财库[2026]2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：

8.1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投

标(响应)审查程序：

8.1.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

8.1.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

8.1.3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

8.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

8.2.评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第8.1.1项至第8.1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第8.1.3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评审方法与评审标准：

（一）报价部分 50分

| 序号 | 评分因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 50分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50（小数点保留两位）。（评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当启动关于异常低价的审查，要求在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中说明） |

- 商务部分 26分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 10分 | - 供应商自 2021年 1 月 1 日（以签订合同时间为准）以来，具有水利工程（高标准农田和农业开发项目除外）施工业绩的，有1个得5分， 本项最多得10分。 - 注：必须同时提供中标通知书（或成交通知书）、合同协议书、竣工验收文件或合同完工验收资料的证明材料原件扫描件（若合同或中标通知书中未体现工作内容的，应提供原甲方出具的加盖公章的情况说明作为得分依据，否则不得分。） |
| 2 | 项目经理 | - 10分 | - 1、拟派项目经理具备水利工程类中级及以上职称的得2分，本项最高得2分。（提供职称证书原件扫描件）； - 2、拟派项目经理自 2021年 1 月 1 日（以签订合同时间为准）以来，具有水利工程（高标准农田和农业开发项目除外）施工业绩的，有1个得4分， 本项最多得8分。 - 注：1、必须同时提供中标通知书（或成交通知书）、合同协议书、竣工验收文件或合同完工验收资料的证明材料原件扫描件。（项目经理以中标通知书或合同上载明的为准） |
| 3 | 项目管理机构人员（不包括项目经理） | 6分 | 1.技术负责人具备水利工程类中级及以上职称的得2分，本项最高得2分。（提供职称证书原件扫描件）； - 2.项目管理机构人员（不包括项目经理）须满足工程需要，配备质检员（或质量员）、施工员、资料员、材料员齐全得4分，缺一个扣1分，本项最高得4分。（提供相应的岗位证书原件扫描件）； 注：1.同一人员不重复计分； - 2.提供以上人员供应商为其缴纳的响应截止时间前六个月（不含磋商当月）内任意一个月的社保证明扫描件上传作为得分依据。 |

（三）技术部分  24分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工技术方案 | 9分 | ①内容完整、总体方案切合实际、技术措施有针对性；②施工方案科学合理，方案可行； 方案完整、针对性强、科学合理的得9分； 方案较完整、针对性较强、较科学合理的得6分； 方案完整性一般、针对性一般、科学合理性一般的得3分； 方案完整性差、针对性差、科学合理性差或未有相应内容描述的得0分； |
| 2 | 安保措施与综合协调 | 3分 | 安全施工措施具有针对性、切实可行；施工安全综合协调内容分析全面、措施合理可行。 措施内容描述详细合理、可操作性强的得3分； 措施内容描述较详细合理、可操作性较强的得2分； 措施内容描述详细合理性一般、可操作性一般的得1分； 措施内容描述详细合理性差、可操作性差或未有相应内容描述的得0分； |
| 3 | 质量保证体系及措施 | 3分 | 质量保证体系健全，质控要点清晰；质保措施具有针对性、切实可行。 措施内容描述详细合理、可操作性强的得3分； 措施内容描述较详细合理、可操作性较强的得2分； 措施内容描述详细合理性一般、可操作性一般的得1分。 措施内容描述详细合理性差、可操作性差或未有相应内容描述的得0分； |
| 4 | 环境保护体系及措施 | 3分 | 环境保护体系健全，环保措施具有针对性、落实有保障。 体系、措施内容描述详细合理、针对性强的得3分； 体系、措施内容描述较详细合理、针对性较强的得2分； 体系、措施内容描述详细合理性一般、针对性一般的得1分。 体系、措施内容描述详细合理性差、针对性差或未有相应内容描述的得0分； |
| 5 | 进度计划与工期保障 | 3分 | 施工进度计划合理；施工工期保障措施详细、可行。 计划、措施内容描述详细合理、可行性强的得3分； 计划、措施内容描述较详细合理、可行性较强的得2分； 计划、措施内容描述详细合理性一般、可行性一般的得1分。 计划、措施内容描述详细合理性差、可行性差或未有相应内容描述的得0分； |
| 6 | 安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 3分 | 安全文明施工投入（资金、人员、设备等）充足，计划合理，措施有保证；农民工工资发放制度建立、合同签订等保证措施方案；工程资料有专人专职负责，岗位职责分明，档案建设规范，配备的设备齐全，档案整理措施可行。 措施内容描述详细合理、可操作性强的得3分； 措施内容描述较详细合理、可操作性较强的得2分； 措施内容描述详细合理性一般、可操作性一般的得1分； 措施内容描述详细合理性差、可操作性差或未有相应内容描述的得0分； |

注：

- 采购人有权核查供应商在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从合同价款扣除不超过 5％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报政府采购监督管理部门。

- 汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），采购结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，推荐技术部分得分最高的供应商为中标候选人。排名第一的供应商放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，采购人可依次确定排名在前的其他供应商为中标候选人，也可依法重新组织采购。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：     （加盖CA电子公章）

日     期 ：

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交磋商响应文件截止时间前六个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：     。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录声明声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、拟任项目经理无在建工程承诺

拟任项目经理无在建工程承诺

我方拟任项目经理        符合招标文件规定的无在建工程投标资格要求，且在投标文件中，已经既无隐瞒、也无弄虚作假地提供了所有担任在建工程项目经理但能够参加本项目投标的全部证明材料。如经查实因具有在建工程不具备投标资格，一旦我方中标，可及时取消我方的中标资格，我方承担相应责任。特此承诺。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 正在施工的和新承接的项目情况表

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师以及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | 合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例） |

正在施工的和新承接的项目情况表

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

八、联合体协议书（如有）

联合体协议书

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

牵头人名称：    (盖单位章)

成员二名称：     (盖单位章)

日期：

九、不拖欠农民工工资的承诺

不拖欠农民工工资的承诺

我方将对                 (合同编号：           )进行投标。我方承诺：若我方中标，我方保证不拖欠农民工工资，并将结算价款的2％作为不拖欠农民工工资的保证金，由业主根据农民工工资的支付情况决定在下次工程款支付中是否支付。如违反承诺，我方同意你方直接从保证金中支付。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

十一、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        （项目编号、项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

十二、磋商响应函

磋商响应函

致：泰州湘诚建设咨询有限公司

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，_________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

磋商报价表（以苏采云系统格式为准）

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 磋商总价（大写） | 金额大写 |  |

说明：

- 报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

工程量清单

附已报价的工程量清单

注：

- 第二次报价将在磋商现场进行，响应文件提交时只需填写磋商报价表（首次）。在二次报价环节，代理机构在苏采云系统发送二次报价通知后，所有的响应供应商须在规定时间内填写完成二次报价。

- 供应商在填写最终承诺报价后，（第一次报价－最终承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为报价明细表中全部分项服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外）。【最终承诺报价与首次响应报价如有差异，并未相应修改报价清单的价格，则视同报价清单的价格等比例浮动。（安全文明措施费为不可竞争费用不参与下浮）】

- 工程量清单中的报价合计必须与磋商报价表中的报价相同。

企业名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日  期：

十三、中小企业声明函（工程）

企业声明函格式（请务必谨慎如实填报，如享受相关评审政策，需在报价函中详细清单中一一对应，否则不予认可。）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

十四、本项目项目经理情况表

项目经理情况表

| 姓名 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：职称证书、业绩、社保缴纳等证明文件附后。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十五、拟投入本项目的服务人员一览表

拟投入本项目的服务人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 拟任本项目职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员进行服务，不得随意更换。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十六、供应商完成类似项目情况表

供应商完成类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 项目负责人 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表后附业绩证明材料扫描件并加盖公章或电子签章

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十七、承诺书

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1、我单位同意并响应                   （项目名称）采购文件的所有内容。

2、本公司（单位）对本项目（              ）所提供的工程服务符合国家相关规定和采购人要求；

3、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、公司承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（与本公司有关联性），不参加此次（             ）项目的采购活动；

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十八、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：（1）投标人必须仔细阅读本采购文件第四章中采购需求技术部分，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。

（2）响应供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务期限 |  |  |  |
|  | 服务地点 |  |  |  |
|  | 支付方式 |  |  |  |
|  | 其他商务要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：响应供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：