## 1.1扉-2 招标控制价扉页
| 高架及快速路路灯专项整改工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）: |  |  | 1238613.41
（大写）: |  |  | 壹佰贰拾叁万捌仟陆佰壹拾叁元肆角壹分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年04月07日 |  | 复核时间： | 2026年04月07日
扉-2

## 2.1表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 高架及快速路路灯专项整改工程 | 1238613.41 | 0.00 | 13371.90 |  | 27391.10
合 计 |  | 1238613.41 | 0.00 | 13371.90 |  | 27391.10
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 1023544.72 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 175152.96
1.2 | 材料费 |  | 721309.13
1.3 | 施工机具使用费 |  | 29043.65
1.4 | 企业管理费 |  | 75287.54
1.5 | 利润 |  | 22751.43
2 | 措施项目 |  | 35406.76 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 5062.84 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 30343.92
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 13371.90
3 | 其他项目 |  | 50000.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 50000.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 27391.10 |  | —
5 | 税金 |  | 102270.83 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 1238613.41 |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 路灯工程 |  |  |  | 1 | 1023544.72 |  | 1023544.72 | 0.00
1 | 040803001001 | 电缆 | 1.铝芯YJLHV5*25mm²水平电缆敷设 2.符合相关的国家标准 GB/T 31840-2015或GB/T 19666-2019 |  | m | 4000 | 31.07 |  | 124280.00 | 0.00
2 | 040803001002 | 电缆拆除 | 拆除故障电缆：铝芯YJLHV5*25mm²旧电缆。 |  | m | 4000 | 1.22 |  | 4880.00 | 0.00
3 | 080704002002 | 载货汽车装载质量8t | 拆除旧电缆、旧设备运输至甲方指定地点，运输距离大于5km |  | 车组 | 4 | 498.70 |  | 1994.80 | 0.00
4 | 040806002001 | 接地母线增补 | 1.接地母线敷设：管内穿16mm2铜芯接地线 2.铜芯接地线符合：GB/T 5023.3-2008：450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆（BVR 等），导体、绝缘、耐压、电阻要求，标识为黄绿双色。 |  | m | 8000 | 12.85 |  | 102800.00 | 0.00
5 | 040803006001 | 原电缆中间头重新制作 | 1.干包式电力电缆中间头制安（铝芯电缆YJLHV5*25mm²）。 |  | 个 | 60 | 235.08 |  | 14104.80 | 0.00
6 | 040805006001 | 匝道灯安装 | 维修更换损坏的匝道灯。 1.功率:18W，不锈钢盖板尺寸780*120*3; 2.光源需采用市场主流品牌芯片; 3.要求灯具整体材质采用优质铝型材+钢化玻璃; 4.额定电压:DC24V; 5.色温:3000K±200K; 6.整灯光效≥100LM/W； 7.整灯防护等级:不低于IP65; 8.灯具配光/发光角度:20*95%/下倾35°,行车道方向具有防眩光措施，具体根据试灯效果由采购人进行确认; 9.显色指数Ra≥70; 10.如线路供电电源为220V,中标人需提供DC24V/30W足功率防水开关电源配套灯具使用，防护等级IP67，价格包含在综合单价内; 11.符合GB/T31832-2015《LED城市道路照明应用技术要求》; |  | 套 | 990 | 572.24 |  | 566517.60 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 814577.20 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 040804004001 | 接线盒不锈钢盖板增补 | 1.不锈钢盖板参考尺寸:820mm*410mmn*1mm，820mm*760mmn*1mm，600mmp*750mm*1mm等 2.盖板表面打孔，孔径、孔数量满足各规格盖板现场安装需求; 3.盖板需要折弯加工，折弯位置及角度满足各规格盖板现场安装需求; 4.各规格盖板具体尺寸根据现场要求进行调整，综合单价不予调整; 5.配套的304不锈钢紧固件由中标人根据安装要求提供，价格包含在综合单价内。 |  | 个 | 80 | 73.43 |  | 5874.40 | 0.00
8 | 040803006002 | 接线端子安装 | 接线端子安装 无端子外部接线(2.5mm2以内) |  | 个 | 500 | 4.75 |  | 2375.00 | 0.00
9 | 040802001001 | 灯杆校正 | 灯杆校正 |  | 根 | 20 | 96.22 |  | 1924.40 | 0.00
|  | D.8.4 箱变工程 |  |  |  | 1 | 198793.72 |  | 198793.72 | 0.00
10 | 040801028001 | 箱变锁 | 更换箱变锁，满足建设单位要求 |  | 个 | 60 | 163.23 |  | 9793.80 | 0.00
11 | 040801032001 | 箱变内更换油压支架 | 箱变内更换油压支架。 |  | 个 | 24 | 359.42 |  | 8626.08 | 0.00
12 | 030401001001 | 添加25#绝缘油 | 添加绝缘油 |  | kg | 60 | 120.00 |  | 7200.00 | 0.00
13 | 040305004001 | 砖砌体 | 增补建筑箱变挡墙； 1、砖砌箱挡墙； 2、砖砌箱变挡墙抹灰。 |  | m3 | 2.59 | 735.12 |  | 1903.96 | 0.00
14 | 040801003001 | 开关特性试验、预防性试验及清理箱变内部 | 1.开关特性试验及预防性试验 2.清理箱变内部 3.箱变除湿通风，盖板维修 |  | 台 | 15 | 5777.06 |  | 86655.90 | 0.00
15 | 040504001001 | 井盖安装 | 砌筑井井盖更换，规格按现场实际，价格综合考虑 |  | 座 | 40 | 446.00 |  | 17840.00 | 0.00
16 | 040801028002 | 控制箱锁 | 控制箱锁更换 |  | 个 | 24 | 158.23 |  | 3797.52 | 0.00
17 | 040504002001 | 更换变压器顶部操作平台井盖 | 更换变压器顶部操作平台井盖 |  | 座 | 1 | 589.67 |  | 589.67 | 0.00
18 | 040504002002 | 箱变地下变压器侧边外壳进行除锈，补漆防水处理 | 箱变地下变压器侧边外壳进行除锈后刷防水涂料 |  | 座 | 4 | 606.35 |  | 2425.40 | 0.00
19 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人工开挖沟槽 |  | m3 | 24 | 48.22 |  | 1157.28 | 0.00
20 | 040103001001 | 回填方 | 人工回填 |  | m3 | 48 | 53.22 |  | 2554.56 | 0.00
21 | 041001001001 | 锯缝机锯缝 | 锯缝机锯缝 |  | m | 200 | 14.16 |  | 2832.00 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 155549.97 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 041001001002 | 拆除路面 | 拆除路面 |  | m3 | 11.2 | 35.31 |  | 395.47 | 0.00
23 | 040203007001 | 混凝土路面恢复 | C30混凝土路面恢复 路面厚度：28cm |  | m2 | 40 | 219.47 |  | 8778.80 | 0.00
24 | 040103002001 | 余方弃置 | 拆除混凝土路面外运，运距自行考虑 |  | m3 | 11.2 | 31.08 |  | 348.10 | 0.00
|  | D.8 其它 |  |  |  | 1 | 43895.18 |  | 43895.18 | 0.00
25 | 040205007001 | 铭牌 | 铭牌安装 |  | 个 | 1 | 111.17 |  | 111.17 | 0.00
26 | 040803006003 | 接线端子安装 | 接线端子安装 无端子外部接线(2.5mm2以内) |  | 个 | 200 | 4.75 |  | 950.00 | 0.00
27 | 040805006002 | 点光源安装 | 点光源 1.点光源拆除 2.点光源更换（5w） 3.DC24/5w |  | 套 | 15 | 221.08 |  | 3316.20 | 0.00
28 | 010501006001 | 设备基础（基础包封） | 设备基础（基础包封） 1.设备基础包封浇筑C20混凝土 2.基础包封模板 3.基础包封500mm*500mm*150mm |  | 个 | 1 | 25.74 |  | 25.74 | 0.00
29 | 040802002001 | 桥架不锈钢支架吊杆安装 | 桥架不锈钢支架吊杆安装宽 1.304膨胀螺丝拉杆M10*600 2.304螺母 3.304不锈钢支架 |  | 组 | 10 | 43.25 |  | 432.50 | 0.00
30 | 080704002001 | 路灯高架工程车20m |  |  | 车组 | 1 | 874.08 |  | 874.08 | 0.00
31 | 030409001001 | 接地极整改 | 接地极∠50*50*5*2500镀锌角钢 |  | 根 | 1 | 107.33 |  | 107.33 | 0.00
32 | 080807014001 | 开孔 | 1.接线盒内部背侧护栏壁开泄水孔小于等于,Ø50，护栏壁厚300mm。2.高架桥开孔 |  | 个 | 1 | 62.98 |  | 62.98 | 0.00
33 | 040804001001 | 配管 | 明敷铝合金方线槽500mm*100mm。 |  | m | 100 | 118.62 |  | 11862.00 | 0.00
34 | 040805001001 | 常规照明灯安装 | 增补缺失的灯具及灯具更换： 密封式照明灯具安装功率200w（参照原有灯具参数） |  | 套 | 1 | 1501.81 |  | 1501.81 | 0.00
35 | 040805001002 | 常规照明灯拆除 | 常规照明灯坏灯拆除 |  | 套 | 1 | 9.10 |  | 9.10 | 0.00
36 | 040804002001 | 配线 | 管内穿线照明线路导线截面 BVV-0.45/0.75KV-3*2.5mm2 |  | m | 26 | 8.53 |  | 221.78 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 28997.06 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | 040805001003 | 常规照明灯 | 路灯增补 1.增补单挑路灯1杆（参照原有路灯灯型规格参数）； 2.预埋件安装； 3.M22预埋螺栓1200mm（含固定支架）安装； 4.LED灯具安装（参照原有路灯灯具规格参数）； 5.熔断器安装6（A）。 |  | 套 | 2 | 5133.07 |  | 10266.14 | 0.00
38 | 040305004002 | 砖砌体 | 增补建筑箱变操作平台 1、砖砌箱变操作平台； 2、砖砌箱变操作平台抹灰。 3.箱变高压线管道石墩修补加固。 |  | m3 | 2 | 609.25 |  | 1218.50 | 0.00
39 | 040801025001 | 接触器更换 | 接触器更换，规格型号满足使用功能 1.真空交流接触器（单相）拆卸 2.真空交流接触器（单相）安装 |  | 台 | 15 | 797.85 |  | 11967.75 | 0.00
40 | 040801019001 | 低压熔断器 | 低压熔断器 1.插式熔断器安装（63A）拆卸 2.插式熔断器安装（63A）安装 |  | 个 | 15 | 64.54 |  | 968.10 | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 1023544.72 | 0.00
41 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 5062.84 |  | 5062.84 | 0.00
单价措施合计 | [8 empty] | 5062.84 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 29483.33 | 0.00
合 计 | [8 empty] | 1028607.56 | 0.00
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工 |  | 100 | 13371.90
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.2 | 12343.29 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 1028.61
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.65 | 16972.02 |  |  |  | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.02～0.04%
合 计 |  |  |  |  | 30343.92
未来软件编制
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 50000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 50000.00 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50000.00
合 计 |  |  | 50000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 27391.10 | 100 |  | 27391.10
1.1 | 社会保险费 |  |  | 1108951.48 | 2.1 |  | 23287.98
1.2 | 住房公积金 |  |  | 1108951.48 | 0.37 |  | 4103.12
1.3 | 环境保护税 |  |  | 1108951.48 | 0 |  | 0.00
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 1136342.58 | 9 |  | 102270.83
合 计 | [6 empty] | 129661.93
未来软件编制
表-13

## 3.7承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 44 | 其他材料费 |  |  | 元 | 925.896644 | 1 |  | 925.90
2 | 50 | 接线盒不锈钢盖板增补 | 盖板800*130*3 |  | 个 | 80 | 60 |  | 4800.00
3 | 50 | 控制箱锁 |  |  | 个 | 24 | 135 |  | 3240.00
4 | 50 | 箱变锁 |  |  | 个 | 60 | 140 |  | 8400.00
5 | 50 | 箱变内更换油压支架安装 |  |  | 个 | 24 | 254.7 |  | 6112.80
6 | 50 | 铝芯5*25水平电缆敷设 |  |  | m | 4000 | 18.68 |  | 74720.00
7 | 50 | 热镀锌角钢L50*5*2500L |  |  |  | 1 | 39.5 |  | 39.50
8 | 50 | M22预埋螺栓1500mm（含固定支架） |  |  | 根 | 8 | 30 |  | 240.00
9 | 50 | 熔断器安装 |  |  | 个 | 2 | 28 |  | 56.00
10 | 50 | 插式熔断器安装（63A）安装 |  |  | 个 | 15 | 20.41 |  | 306.15
11 | 50 | 真空交流接触器（单相） |  |  | 台 | 15 | 341.61 |  | 5124.15
12 | 50 | 基础预埋件安装法兰Φ400δ16mm |  |  | 个 | 2 | 295 |  | 590.00
13 | 99 | 添加25#绝缘油 |  |  | kg | 60 | 120 |  | 7200.00
14 | 99 | 桥架不锈钢支架吊杆安装 |  |  | 组 | 5 | 86.5 |  | 432.50
15 | 99 | 箱变除湿通风，盖板维修 |  |  | 台 | 15 | 2500 |  | 37500.00
16 | 01030401 | 碳素钢丝 |  |  | kg | 10.4454 | 3.6 |  | 37.60
17 | 01130111 | 扁钢 | -4×45 |  | kg | 0.26 | 3.64 |  | 0.95
18 | 01130206 | 镀锌扁钢 | -25×4 |  | kg | 16.8 | 4.55 |  | 76.44
19 | 01293507 | 钢垫板 | δ2.5～5 |  | kg | 1 | 3.86 |  | 3.86
20 | 01550304 | 封铅 | 含铅65%含锡35% |  | kg | 74.64 | 8.58 |  | 640.41
21 | 02010516 | 石棉橡胶板 | δ1.5 |  | m2 | 0.225 | 27.7 |  | 6.23
22 | 02051005 | 橡皮护套圈 | Φ17 |  | 只 | 49 | 1.72 |  | 84.28
23 | 02070201 | 橡皮垫 | δ2 |  | m2 | 3.64 | 32.59 |  | 118.63
24 | 02130114 | 塑料带 | 20mm×40m |  | kg | 18.6 | 2.14 |  | 39.80
25 | 02190111 | 尼龙帽 |  |  | 个 | 80 | 0.74 |  | 59.20
26 | 02270131 | 破布 |  |  | kg | 59.528 | 6 |  | 357.17
27 | 02310101 | 无纺布 |  |  | m2 | 6.958 | 0.77 |  | 5.36
28 | 03030207 | 半圆头螺钉 | M4×30 |  | 十个 | 16.48 | 0.08 |  | 1.32
29 | 03050510 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×30 |  | 套 | 105 | 0.58 |  | 60.90
未来软件编制
表-
承包人供应材料一览表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
30 | 03050512 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×80 |  | 套 | 1591.2 | 0.76 |  | 1209.31
31 | 03050515 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×70 |  | 套 | 233.65 | 0.67 |  | 156.55
32 | 03051070 | 精制六角带帽螺栓 | M16×60 |  | 套 | 16.32 | 0.69 |  | 11.26
33 | 03070112 | 膨胀螺栓 | M8×60 |  | 套 | 4039.2 | 0.6 |  | 2423.52
34 | 03070120 | 膨胀螺栓 | M10×80 |  | 套 | 842.4 | 1.44 |  | 1213.06
35 | 03070807 | 塑料膨胀管 | Φ8×50 |  | 十个 | 16.48 | 0.86 |  | 14.17
36 | 03090108 | 螺母 | M12 |  | 十个 | 0.8 | 0.13 |  | 0.10
37 | 03130525 | 弹簧垫圈 | M2～38 |  | 十个 | 1.632 | 0.3 |  | 0.49
38 | 03210206 | 砂轮片 | Φ100 |  | 片 | 0.2 | 1.29 |  | 0.26
39 | 03210211 | 砂轮片 | Φ400 |  | 片 | 0.2 | 11.58 |  | 2.32
40 | 03270104 | 铁砂布 | 2# |  | 张 | 86.02 | 0.86 |  | 73.98
41 | 03410205 | 电焊条 |  |  | kg | 4.75 | 4.97 |  | 23.61
42 | 03410206 | 电焊条 | J422 Φ3.2 |  | kg | 1 | 3.77 |  | 3.77
43 | 03411302 | 焊锡 |  |  | kg | 5.125 | 36.87 |  | 188.96
44 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g |  | kg | 1.145 | 51.45 |  | 58.91
45 | 03515100 | 圆钉 |  |  | kg | 0.524125 | 4.97 |  | 2.60
46 | 03570217 | 镀锌铁丝 | 8#～12# |  | kg | 16.64 | 5.15 |  | 85.70
47 | 03631906 | 合金钎头 | Φ150 |  | 个 | 0.006474 | 3344.44 |  | 21.65
48 | 03633308 | 合金钢钻头 | Φ8～10 |  | 根 | 8.32 | 6.86 |  | 57.08
49 | 03652401 | 钢锯片 |  |  | 片 | 1.3 | 360.17 |  | 468.22
50 | 03652422 | 钢锯条 |  |  | 根 | 1 | 0.21 |  | 0.21
51 | 03652904 | 漆刷 | 1"～1.5" |  | 把 | 0.05 | 0.86 |  | 0.04
52 | 03652906 | 钢丝刷子 |  |  | 把 | 1.136 | 1.54 |  | 1.75
53 | 04010603 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 |  | t | 0.613988 | 283.02 |  | 173.77
54 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 |  | kg | 1108.602952 | 0.283 |  | 313.73
55 | 04030107 | 中砂 |  |  | t | 5.277615 | 152.52 |  | 804.94
56 | 04050217 | 碎石 | 40 |  | t | 0.048375 | 145.72 |  | 7.05
57 | 04130101 | 机砖 |  |  | 百块 | 24.01616 | 41.77 |  | 1003.16
58 | 04270826 | 平台井盖 |  |  | 套 | 1.01 | 380 |  | 383.80
59 | 05030600 | 普通木成材 |  |  | m3 | 0.04 | 1372.08 |  | 54.88
60 | 11030304 | 红丹防锈漆 |  |  | kg | 0.5 | 12.86 |  | 6.43
61 | 11030306 | 酚醛防锈漆 |  |  | kg | 1.5 | 12.86 |  | 19.29
62 | 11030703 | 沥青漆 |  |  | kg | 0.02 | 10.29 |  | 0.21
63 | 11030734 | 聚氨酯甲料 |  |  | kg | 41.748 | 15.44 |  | 644.59
64 | 11030735 | 聚氨酯乙料 |  |  | kg | 64.6952 | 15.44 |  | 998.89
未来软件编制
表-
承包人供应材料一览表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
65 | 11111703 | 酚醛磁漆(各种颜色) |  |  | kg | 1 | 12.86 |  | 12.86
66 | 11111713 | 酚醛红漆 |  |  | kg | 0.0115 | 13.72 |  | 0.16
67 | 12010103 | 汽油 |  |  | kg | 65 | 6.94 |  | 451.10
68 | 12030106 | 溶剂汽油 |  |  | kg | 0.005 | 7.89 |  | 0.04
69 | 12070109 | 电力复合脂 | 一级 |  | kg | 2.1 | 17.15 |  | 36.02
70 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 |  | kg | 2.6 | 10.29 |  | 26.75
71 | 12310303 | 二甲苯 |  |  | kg | 3.692 | 5.06 |  | 18.68
72 | 12370305 | 氧气 |  |  | m3 | 0.2 | 2.83 |  | 0.57
73 | 12370336 | 乙炔气 |  |  | m3 | 0.1 | 14.05 |  | 1.41
74 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m |  | 卷 | 72 | 12.43 |  | 894.96
75 | 14312502 | 塑料软管 |  |  | kg | 0.75 | 15.78 |  | 11.84
76 | 14312509 | 塑料软管 | dn6 |  | m | 70 | 1.89 |  | 132.30
77 | 14350105 | 异形塑料管 | dn2.5～5 |  | m | 17.5 | 1.17 |  | 20.48
78 | 22470101 | 匝道灯 | 3000K、18w DC24v |  | 套 | 999.9 | 425 |  | 424957.50
79 | 22470121 | 点光源安装 |  |  | 套 | 15.15 | 165 |  | 2499.75
80 | 22470121 | 密封式照明器 |  |  | 套 | 1.01 | 1446.15 |  | 1460.61
81 | 22610705 | 镀锌大灯泡抱箍连压板 |  |  | 副 | 2.02 | 18.61 |  | 37.59
82 | 22612522 | 直脚 | 3# |  | 个 | 4.12 | 4.56 |  | 18.79
83 | 24010136 | 羊角熔断器 | 10A |  | 个 | 2.06 | 2.14 |  | 4.41
84 | 24030106 | 保险丝 | 10A |  | 个 | 1.35 | 1.84 |  | 2.48
85 | 24170102 | 黄漆布带 | 20mm×40m |  | 卷 | 44.1 | 17.15 |  | 756.32
86 | 24252503 | 沥青绝缘胶 |  |  | kg | 5.2 | 7.5 |  | 39.00
87 | 25010307 | 裸铜线 | 6mm2 |  | kg | 0.72 | 56.42 |  | 40.62
88 | 25010737 | 镀锡裸铜绞线 | 16～25mm2 |  | kg | 15 | 58.91 |  | 883.65
89 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 |  | m | 4950 | 0.97 |  | 4801.50
90 | 25030105 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V4mm2 |  | m | 42 | 2.73 |  | 114.66
91 | 25030511 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 450V/750V10mm2 |  | m | 22.5 | 7.62 |  | 171.45
92 | 25430311 | 绝缘导线 | BVV3*2.5mm2 |  | m | 30.16 | 6.5 |  | 196.04
93 | 25430311 | 绝缘导线 | 16mm2 |  | m | 8400 | 10.5 |  | 88200.00
94 | 26012501 | 铝合金方线槽 | 500*100 |  | m | 100.5 | 46 |  | 4623.00
95 | 26062309 | 铝压接管 | 35mm2 |  | 个 | 225.6 | 4.16 |  | 938.50
96 | 26090506 | 铜接线端子 | DT-6mm2 |  | 个 | 48.72 | 1.72 |  | 83.80
未来软件编制
表-
承包人供应材料一览表
工程名称：高架及快速路路灯专项整改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
97 | 26090508 | 铜接线端子 | DT-16mm2 |  | 个 | 105 | 3.33 |  | 349.65
98 | 26190331 | 金属灯杆单臂10m | LED灯 |  | 根 | 2.006 | 3992.45 |  | 8008.85
99 | 26250311 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 |  | 个 | 1216.8 | 1.46 |  | 1776.53
100 | 26250701 | 电缆吊挂 |  |  | 套 | 369.72 | 0.75 |  | 277.29
101 | 31110301 | 棉纱线 |  |  | kg | 0.002 | 5.57 |  | 0.01
102 | 31110301 | 棉纱头 |  |  | kg | 1 | 5.57 |  | 5.57
103 | 31130106 | 其它材料费 |  |  | 元 | 96.07 | 0.86 |  | 82.62
104 | 31130108 | 校验材料费 |  |  | 元 | 232.98 | 0.86 |  | 200.36
105 | 31150101 | 水 |  |  | m3 | 18.772434 | 4.77 |  | 89.54
106 | 31150301 | 电 |  |  | kW·h | 16.9 | 0.76 |  | 12.84
107 | 31170104 | 标志牌 | 塑料扁形 |  | 个 | 312 | 0.16 |  | 49.92
108 | 31170111 | 铭牌安装 |  |  | 个 | 1.01 | 100 |  | 101.00
109 | 32011111 | 组合钢模板 |  |  | kg | 26.519 | 4.29 |  | 113.77
110 | 32020115 | 零星卡具 |  |  | kg | 94.809375 | 4.18 |  | 396.30
111 | 32090101 | 模板木材 |  |  | m3 | 0.000188 | 1586.47 |  | 0.30
112 | 32090508 | 钢支撑 |  |  | kg | 0.034125 | 4.1 |  | 0.14
113 | 33011101 | 复合材料方形井盖安装 | 500*500 |  | 套 | 40 | 315.5 |  | 12620.00
114 | 80212117 | (C30非泵送预拌砼) |  |  | m3 | 11.424 | 364.64 |  | 4165.65
合 计 | [8 empty] | 721294.56
未来软件编制
表-