
竞争性磋商文件

项目名称：江苏省曲塘高级中学云机房采购项目
项目编号： JSZC-320685-JZCG-C2026-0008      

海安市公共资源交易中心
2026年5月29日                        
总  目  录

第1章 磋商邀请
第2章 供应商须知 

第3章 采购需求
第4章 评审方法与评审标准
第5章 响应文件格式
第一章  磋商邀请
受江苏省曲塘高级中学的委托，海安市公共资源交易中心就江苏省曲塘高级中学云机房采购(JSZC-320685-JZCG-C2026-0008)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
江苏省曲塘高级中学云机房采购项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年6月9日9点00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320685-JZCG-C2026-0008
2.项目名称：江苏省曲塘高级中学云机房采购项目
3.项目类型：货物
4.项目行业：工业
5.预算金额：120万元
6.最高限价：120万元，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。
7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：自合同签定之日起60天内完成供货并安装调试结束
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明并提供营业执照，响应文件中无需提供其他证明材料）
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目，残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函，或提供《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。格式见附件9、附件10、附件11。
4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求
               无

三、获取磋商文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年6月9日9点00分（北京时间）。（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章：供应商可选择就近地市自行办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件；也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、本次磋商联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：江苏省曲塘高级中学
地址：江苏省南通市海安市曲塘镇中心北街5号
联系人：于鹏
联系方式： 13255235575
2. 海安市公共资源交易中心

地　址：海安市中坝南路108号E座四层
联系人：见项目联系方式  
联系方式：0513-81819585 
3.项目联系方式

磋商文件制作人: 0513-81819585
项目磋商经办人： 0513-81819585
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0513-59001950
第二章  供应商须知
一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，海安市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请
（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准
（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

7.2采购人视情组织答疑会。
8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

    11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
23、磋商小组

   23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

    25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。
29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收联系人为 于鹏 ，联系地址：  江苏省南通市海安市曲塘镇中心北街5号  ，  联系电话： 13255235575 。
采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
第三章 采购需求
一、采购标的清单

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业
	单位
	数量

	1
	6类非屏蔽网络线
	工业
	箱
	34 

	2
	6类非屏蔽配线架
	工业
	只
	15 

	3
	1U理线架
	工业
	只
	15 

	4
	100*100桥架
	工业
	米
	125 

	5
	PVC25
	工业
	米
	2250 

	6
	2米服务器机柜
	工业
	台
	1 

	7
	配电箱
	工业
	台
	5 

	8
	BV2.5电缆线
	工业
	卷
	24 

	9
	电源插座
	工业
	只
	320 

	10
	400万高清半球摄像机
	工业
	只
	10 

	11
	16路硬盘录像机
	工业
	台
	1 

	12
	8T硬盘
	工业
	块
	1 

	13
	24口POE交换机（监控系统）
	工业
	台
	1 

	14
	AI智慧音箱
	工业
	台
	5 

	15
	拾音麦克风
	工业
	个
	10 

	16
	电源时序器
	工业
	台
	5 

	17
	音响线
	工业
	米
	500 

	18
	两人位电脑桌
	工业
	张
	160 

	19
	学生凳
	工业
	张
	320 

	20
	教师讲台
	工业
	张
	5 

	21
	信息组组合办公桌
	工业
	套
	8 

	22
	信息组办公椅
	工业
	张
	8 

	23
	辅材及施工
	工业
	项
	1 

	24
	服务器
	工业
	台
	1 

	25
	云部署机房软件
	工业
	点
	330 

	26
	学生机终端
	工业
	台
	128 

	27
	学生机授权
	工业
	个
	320 

	28
	教师机终端
	工业
	台
	4 

	29
	教师机授权
	工业
	个
	10 

	30
	显示器
	工业
	台
	132 

	31
	显示器
	工业
	台
	8 

	32
	键鼠
	工业
	套
	132 

	33
	教育版操作系统
	工业
	个
	132 

	34
	电子教室管理软件
	工业
	点
	320 

	35
	交换机
	工业
	台
	2 

	36
	交换机
	工业
	台
	2 

	37
	机械键盘
	工业
	个
	2

	38
	8口交换机
	工业
	台
	6


二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中加★条款为实质性要求。
（一）背景概述、实现功能要求

1.地理位置：江苏省南通市海安市曲塘镇中心北街5号

2.项目概况：

江苏省曲塘中学作为一所具备深厚文化底蕴与优质教学资源的中学，为进一步提升信息化教学水平，满足日常教学、实训、考试以及科研等多场景需求，计划建设5个云机房（详见建设清单及参数），其中2间教室新增云桌面设备，旨在通过构建高效、稳定、安全且可灵活扩展的云桌面系统，针对学校老师、学生、管理者的业务需求，在同一的平台上提供教学、办公、辅助决策的业务服务，采用合理技术架构的方案，高效高质量的保障正常的教学和工作秩序；每间教室配备一套智慧无感扩声系统，通过低延时自动反馈抑制算法和自动增益算法、低失真智能环境降噪算法，能够实现老师在教室任何位置清晰扩声、学生互动，提升教学效果；

3.建设目标：

①多场景覆盖：满足日常课堂教学、信息技术学业水平测试、ATA考试、专业实训、师生科研以及学科竞赛等多样化场景的需求，实现教学、与科研的深度融合。

②资源高效利用：通过算力的弹性调度，实现资源的最大化利用。学期中将算力优先供给机房教学与办公使用，假期则开放给师生进行科研实验与竞赛训练，提升资源的使用效率。

③智能融合应用：将云桌面技术和学校的信息化应用场景紧密结合，实现教学智能化、办公简单化、管理集中化、教学智能化、维护简捷化。

④安全稳定运行：构建全方位的安全防护体系，确保数据安全与系统稳定运行，同时具备完善的备份与恢复机制，防止数据丢失。

⑤易管理与维护：实现云桌面系统的统一管理与集中管控，降低机房管理的复杂度与运维成本，提升管理效率

（二）、采购范围及要求

1.采购范围

本项目采购范围包括但不限于云机房、无感扩声设备的采购、安装、调试、培训、售后，以及与其相配套的基础装修、综合布线、弱电、强电施工等为完成本项目建设的所有内容。

2.机房综合布线要求

①基础要求

接地与防雷‌：设置专用信号接地铜排，并通过专线接入弱电信号接地系统；所有金属桥架、线管均需可靠接地，防止静电干扰 。

②布线施工规范

走线方式‌：

采用“下走线”，利用防静电地板夹层。

强电与弱电线缆必须‌分开布设‌，避免交叉干扰，建议垂直间距大于30cm 。

线缆敷设要求‌：

线缆应平直、无扭曲、无损伤，弯曲半径不小于线缆外径的10倍（光缆为15倍）。

双绞线最大长度不超过100米，禁止中间接续 。

垂直布线时，每60cm应绑扎固定一次，防止下垂 。

光缆与铜缆共槽处理‌：若同一线槽内敷设光缆和双绞线，光缆应置于最底层，以防压迫损伤 。

③材料与设备选型

数据主干‌：推荐使用‌六类非屏蔽/屏蔽双绞线‌（支持千兆传输）和‌万兆多模/单模光纤‌（用于长距离连接）。

机柜安装，确保通风散热 。

配线架配置‌：各机柜应配备六类屏蔽配线架、理线架及光纤配线盒，实现统一管理 。

④标签与标识管理

所有设备、线缆两端必须贴标签，标明用途、去向和编号，且标签应‌持久耐用、字迹清晰‌ 。

信息点编号应遵循统一规则（如：JF01-R01-D01 表示机房1-房间1-信息点1），便于后期维护 。

⑤测试与验收

链路测试‌：使用专业仪器对每条链路进行通断、衰减、串扰（NEXT）、回波损耗等参数检测，确保符合GB 50312-2007标准 。

光纤测试‌：进行光功率损耗测试，确保连接损耗低于0.5dB 。

竣工文档‌：提交完整布线图、点位表、测试报告、设备清单及维护手册，作为验收依据 。

3.云桌面机房设备及软件安装部署要求

‌设备固定‌：云服务器机架式标准安装于机柜，配置滑动导轨便于维护 。

‌终端连接‌：依次完成云终端主机、显示器、键盘鼠标、音箱摄像头等外设的物理连接，确保接线规范、标识清晰 。

教学软件部署‌：根据课程需求安装办公套件、编程环境、考试系统等，并测试运行流畅性 ，供应商需要提供用户8年内更换硬件后的免费二次安装及部署服务；

‌功能测试‌：

基础功能：测试终端开关机、显示、音视频输出、外设响应；

网络功能：验证校园网、互联网访问及云资源调用；

多场景模拟：运行考试系统、多媒体教学等典型应用。

‌教师培训‌：对教师进行终端操作、软件使用、常见故障处理培训，确保熟练应用 。

‌资料移交‌：提供设备说明书、系统配置文档、维护手册等全套技术资料 。

（3） 、技术需求及详细参数

本项目中云终端硬件与电子教室管理软件、云机房部署软件，必须由同一供应商（生产厂家）提供，实现软硬件的深度适配与一体化供应。制造商需具备软硬件产品自主研发、生产、集成及售后全链条服务能力，确保从产品设计、生产制造到部署实施、运维保障的全流程可控，为项目提供稳定、高效、协同的整体解决方案。

	 机房扩声、监控及综合布线

	序号
	品名
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	6类非屏蔽网络线
	技术参数：
1) ★性能符合ANSI/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输，支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用。
2)中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑。线缆采用Reelex技术包装，有效防止扭转、缠结。绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上。
3)电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻≤2%。绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000。单根导体直流电阻符合YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准。产品介电强度符合YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准。物理特性：传输带宽大于250MHz；成品电缆的导体直径符合YD/T 1019-2013标准。
	箱
	34 
	★施工满足GB 50312-2024：《综合布线系统工程验收规范》

	2
	6类非屏蔽配线架
	技术参数：
1) ★性能符合ANSI/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。模块接触针触点采用高低错位技术，有效降低近端串扰值。
2)模块的磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子，具有优异的抗腐蚀性能，可通过72h盐雾试验。电气性能：耐压强度：DC1000V(AC750V)1min 无击穿和飞弧现象；额定电流：1.5Amp；绝缘电阻≥200MΩ；接触电阻≤1MΩ；连续电抗：20MΩ；工作温度：-25℃～70℃。6)物理特性：传输带宽大于250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接。
	只
	15 
	　

	3
	1U理线架
	技术参数
1) ★符合GB/T3047.1-95安装标准，为配线架、跳线架及设备连接的跳线提供有效辅助管理。
2)采用优质冷轧钢板冲压成型后进行喷塑处理，避免划伤线缆，提高承重力。均匀琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，确保传输性能。卡接式盖板设计，方便布线时拆装。独特的16条穿线槽设计，可与多种规格配线架和网络设备搭配使用。
	只
	15 
	　

	4
	100*100桥架
	★100*100桥架、壁厚1.2
	米
	125 
	★施工满足GB50312-2024：《综合布线系统工程验收规范》

	5
	PVC25
	★PVC25
	米
	2250 
	★施工满足GB50312-2024：《综合布线系统工程验收规范》

	6
	2米服务器机柜
	★2米服务器机柜，材质：冷轧钢，板材厚度≥1.0mm
	台
	1 
	　

	7
	配电箱
	★内含配电开关，9个回路；供应商需提前勘察现场，按照本次建设的设备及配置要求自行计算断路器配置及电路、跳线等基础电力配置，确保项目实施完成能顺利运行，如需改造本次项目需包含此费用；
	台
	5 
	　

	8
	BV2.5电缆线
	★BV2.5电缆线
	卷
	24 
	

	9
	电源插座
	★双五孔插座，PVC明盒，CCC认证
	只
	320 
	　

	10
	400万高清半球摄像机
	★传感器类型: 1/3英寸CMOS，像素: 400万，最大分辨率: 2560×1440
其他参数：海螺外观；电子快门: 1/3s～1/100000s（可手动或自动调节）；最低照度: 0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；信噪比: ＞56dB；最大补光距离: 50m（红外）；30m（暖光）；调整角度: 水平：0°～360°；垂直：0°～78°；旋转：0°～360°；镜头焦距: 3.6mm；视场角: 水平：78°；垂直：43°；对角：92°；安装方式: 顶装；吊装；壁装；立杆装
	只
	10 
	　

	11
	16路硬盘录像机
	★支持WEB以及本地GUI管理；前智能：支持；支持设置区域入侵、绊线入侵规则，最多10条规则；支持联动录像、联动云台、抓图（全景图）、语音、蜂鸣、日志记录；周界前智能性能（路数）: 全通道（最大处理4个事件/秒）智能回放（周界）:通过通道、时间、事件类型、目标类型检索图片；支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，导出excel、视频、图片；多路回放: 最大支持16路回放，录像方式: 普通录像、动态检测录像、智能录像、报警录像，备份方式: USB和网络备份回放方式: 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放。
	台
	1 
	　

	12
	8T硬盘
	★8T监控专用硬盘
	块
	1 
	　

	13
	24口POE交换机（监控系统）
	1）★交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps；（以官网最小值为准，要求提供官网截图）；

2）★固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28；

3.支持设备堆叠，堆叠台数≥9台；支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合；支持基于端口的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN；支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，支持DHCP Server，支持DHCP Option82；支持IPv4/IPv6静态路由；支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms；支持端口镜像，支持流镜像，支持远程镜像；支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置
	台
	1 
	　

	14
	拾音话筒
	1. ★采用心形指向音头，可5-8米远距离宽范围拾音并清晰扩声，表面具有工作指示灯；频率响应：20-20KHZ；敏感度：-34dB±3dB；最大声压级：135dB SPL；信噪比：≥80dB；幻象供电；根据建筑层高配套铝合金伸缩吊杆。
	个
	10 
	　吊顶安装

	15
	智慧音箱
	1.▲AI智慧音箱采用AI音频处理器和数字功放、扩声音箱一体式设计，嵌入式架构；（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）

2.▲内置双核增强型HIFI-4数字信号处理器，专用AI语音处理引擎；内置≥4寸全频喇叭单元，语音清晰饱满，功率≥30W；（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）

3.▲支持AI自动降噪算法，内置≥300种噪声识别模型，可以自动识别并消除例如敲击声、鼓掌声、电钻声、风扇声等稳态及非稳态噪音，且不影响正常扩声效果；（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）
4.★AI智慧音箱可直连拾音麦克风组成无感扩声系统，无需外接音频处理器或其他音频处理设备，通过内置的AI自动反馈抑制算法，实现老师发声和音箱扩声的声源同步；具有≥2路麦克风输入接口，可接入两支吊装麦克风同时使用，组成师生互动扩声，且拾音距离≥5米，每路麦克风带幻象电源供电。具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀；功放输出功率≥2*30W；通过触控面板对音箱降噪等级和默认音量参数进行设置（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）；

5. 内置AI声场重构算法，剔除回授信号，匹配内置标准模型数据重建语音信号。提升系统增益余量，提高鲁棒性，设备无需人工调试或软件调音、即插即用（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）；智慧音箱可以把音乐声、电脑声、手机声、IP广播音频、吊麦、无线麦等声音源可接入进行扩声；具有≥1路闪避实体开关，当开关按下时，线路输入信号自动设为最高优先级，吊麦信号被自动衰减；

6.软件功能：调试软件具有≥5档可调啸叫抑制等级，完全自动适应环境和反馈参数，无需复杂人工调试，自动反馈抑制。具有≥16段GEQ图示均衡功能，图示均衡频点可自定义，增益可调≥±18dB。调试软件具有≥6档可调降噪等级，可根据使用需求调节降噪强度。调试软件具有可保存参数、导出参数、导入参数等功能；（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）
	对
	5 
	　

	16
	电源时序器
	★电源时序器:顺序开启逆序关闭；彩屏显示电压，电流，功率，功率因数；电压保护:当电压超过260V不启动，使用中超过260V自动跳开；电流保护:当电流超过35A自动跳开(断开后可手动或APP开启)；掉电记忆:当设备自动断电，数据自动储存；可选配电源净化功能。通道数量:8路/16路万用插座继电器受控与2路万用插座直通；电力输出条件(单相3线) : AC90-260V 50-60HZ两相 (三线:零，火，地)；继电器受控输出最大承受单路功率/总功率: 1500W/5500W；输出电源插座规格:阻燃ABS材料，最大可承受10A电流磷铜材质，标准万用插座；每路开关间隔时间/定时时间:1秒输出继电器触点电流:30A/240AC；支持机柜安装
	台
	5 
	　

	17
	音响线
	★金银线0.1*200
	米
	500 
	　

	18
	两人位电脑桌
	1、★台面：1240x570x25mm灰白色防火板（前鸭后方），灰白色
2、★框架：30x50x1.2mm方管（喷塑黑色）
3、★挡板：1000x500x0.8mm冷轧钢板；冲两路百叶窗（喷塑灰白色），前挡板固定，后挡板下端两头装插销，上端两头装通开锁
4、★配件：主机箱门板配长方形电镀手柄（含锁）
5、★脚：底部装调节脚
6、★规格：1300x620x750mm
	张
	160 
	　

	19
	学生凳
	1、★凳面：25mm厚E1级三氰板（灰白色）；全自动机械近色封边；                                                                2、★支架：                                                   
脚：25x25x0.8mm方管
横梁：25x25x0.8mm方管
表面处理：经酸洗、磷化，静电喷涂处理（灰白色）
3、★整体规格：340x240x440mm 
	张
	320 
	　

	20
	教师讲台
	1、★台面：采用25mm厚灰白色防火板（前鸭后方），灰白色                                            
2、★立脚：30x60x1.5mm方管；封板采用0.7mm冷轧钢；冲条形装饰条；                                                                             横梁：40x40x1.2mm，含2条拉杆、 1条单面U线槽；冲3个插座孔；                                                                  表面处理：经酸洗、磷化、静电喷涂处理（白色）；                                                       3、★配置：活动柜1只、升降主机架一副。                  4、★规格：1200*600*780mm
	张
	5 
	　

	21
	信息组组合办公桌
	1、★屏风：采用30款加厚铝合金型材，上部4mm厚条纹玻璃，下部双面贴4mm厚中纤板，高度1200mm；                                                            2、★板材：E0级三聚氰胺免漆板，近色封边；                               3、★配置：一只活动柜；                                                     4、★五金：采用优质五金配件；                                5、★规格：1630*630/1400*400*1200mm
	套
	8 
	　

	22
	信息组办公椅
	1、★框架：采用工程塑料，抗老化，椅框一体模压成
型，内外双框工艺；
2、★海棉：座包采用40密度高弹力定型绵；
3、★面料：采用优质涤纶丝网布，双层耐用持久；
4、★气压棒：带钢印认证；
5、★底盘：逍遥底盘；
6、★椅脚：采用1.2mm厚630mm电镀钢脚；
7、★脚轮：45.5mmPU耐磨万向轮；                               8、★规格：升降。
	张
	8 
	　

	23
	辅材及施工
	包括扎带、胶布、标签、水晶头等，施工费等所有与项目相关的其他未列清单费用
	项
	1 
	　

	电子教室及云终端设备

	序号
	品名
	技术参数
	单位
	数量
	　


	1
	云主机
	★处理器：配置1颗国产处理器：主频≥2.5GHz，核数≥16C，线程≥32T，L3缓存≥32MB；
★配置≥64G DDR5 ECC RDIMM内存；整机最大支持≥24根内存插槽；★配置2块SSD 480G SATA 6Gpbs Read系统盘，4块8TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps数据盘；
★配置≥1张RAID卡。RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6，可支持断电保护；
★配置千兆电口≥4个；支持≥4双宽GPU卡；板载≥5个USB接口（含内置1个USB3.0）；≥2个VGA接口（前后面板各1个）；1个系统串口；支持≥10个标准PCIe 5.0 插槽（不含OCP网卡插槽）；配置≥6组热插拔风扇模块，支持N+1冗余；
★配置冗余电源，单个电源不低于1300W，支持热插拔；
2、支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU利用率、CPU温度、磁盘介质错误、电压、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。（需提供软件功能截图）；
▲3、厂商提供的服务器配套管理软件需支持纯带外/PXE/带内方式裸机部署服务器，实现服务器快速上架。（需提供软件功能截图）；
▲提供CNAS和CMA认可实验室认证的MTBF时间≥35万小时证书及检测报告；
★三年整机质保，7*24小时远程技术支持服务
	台
	1 
	　

	2
	学生机云终端
	1. ★CPU：通过安全可靠测评认证处理器，8核，8线程，工作频率≥3.0GHz，L3缓存≥32MB,支持拆卸更换，非集成在主板上；

2. ★内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上，支持≥2个内存插槽拓展，支持拆卸更换，非集成在主板上；

3. ★硬盘：≥256GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持拓展≥1个 M.2固态硬盘，支持拓展≥1个机械硬盘；

4. ★集成显卡，集成标准声卡，可拓展内置扬声器；

5. ★机箱无需工具可实现内存条、固态硬盘、机械硬盘、独立显卡、电源的拆装和维护；

6. ★前置面板接口：USB3.2接口≥4个；至少包括1个3.5mm四段式耳麦接口；

7. ★后置面板：USB3.2≥4个，支持键盘开机；HDMI≥1个；DP≥1个；VGA≥1个；音频输入≥1个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；

8. ★内部接口：PCIEX16≥1个；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个；M.2≥2个；SATA≥2个；

10. ★机箱体积：≥10L；

11. ★电源：电源功率≥180W，电源转换效率≥88%

12. ★具有一键还原按钮或功能，提供非基于操作系统的一键备份还原的功能；
	台
	128 
	　2间教室

	3
	学生机授权
	★包含1个云桌面终端授权，按终端数授权
	个
	320
	　

	4
	教师机云终端
	1. ★CPU：通过安全可靠测评认证处理器，8核，8线程，工作频率≥3.0GHz，L3缓存≥32MB，支持拆卸更换，非集成在主板上；

2. ★内存：32GB DDR4 3200MT/s 内存或以上，支持≥2个内存插槽拓展，支持拆卸更换，非集成在主板上；

3. ★硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持拓展≥1个 M.2固态硬盘，支持拓展≥1个机械硬盘；

4. ★集成显卡，集成标准声卡，可拓展内置扬声器；

5. ★机箱无需工具可实现内存条、固态硬盘、机械硬盘、独立显卡、电源的拆装和维护；

6. ★前置面板接口：USB3.2接口≥4个；至少包括1个3.5mm四段式耳麦接口；

7. ★关机状态下，支持≥2个前置USB端口对外供电，包含USB-C接口≥2个；

8. ★后置面板：USB3.2≥4个，支持键盘开机；HDMI≥1个；DP≥1个；VGA≥1个；音频输入≥1个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；

9. ★内部接口：PCIEX16≥1个；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个；M.2≥2个；SATA≥2个；

10. ★机箱体积：≥10L；

11. ★电源：电源功率≥180W，电源转换效率≥88%

12. ★有一键还原按钮或功能，提供非基于操作系统的一键备份还原的功能；
	台
	4 
	　

	5
	教师机授权
	★包含1个云桌面终端授权，按终端数授权
	个
	10
	　

	6
	显示器
	1. ★≥23.8显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit；

2. ★支持VGA≥1，HDMI≥1；

3. ★显示屏幕sRGB色域覆盖率≥99%；可视角度≥178°；
 4. ★对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，响应时间≤7ms； 
	台
	132 
	　

	
	办公显示器
	★≥23.8显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮≥250nit，FHD IPS 100Hz ，对比度1500：1， 硬件级防蓝光 旋转升降 微边框
	台
	8
	

	7
	键鼠
	★云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标。
	套
	132 
	　

	8
	教育版操作系统
	★桌面操作系统教育版，仅限教育行业下单；激活码仅可用于激活教育版桌面系统。
	个
	132 
	　

	9
	电子教室管理软件
	1. ★设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。

2. ★教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。

支持上传的格式有：

文档：ppt、pptx、word、pdf;

图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif;

音视频：mp3、wav、vma、ogg、aac、mp4

3.★教师广播关闭接收端设备音频：教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放的音频输出关闭。

4.★教师广播批注：教师在屏幕广播状态下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码，支持增加页数不低于10页。

5. ★学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。

6. ▲课件答题互动：支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）

7. ★课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。

8. ▲随堂测试：为方便老师快速出题，支持老师通过教师端导入word、pdf、txt等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，发起测试时为防止作弊老师可选择全屏答题或窗口答题。针对此功能需提供产品功能截图证明。

9. ★学生未进入课堂通知：教师可以在管理后台预先录入学生名单。授课时，教师选择相应的班级，学生在课程开始后只需输入自己的姓名即可完成签到。同时，教师端能够实时显示尚未签到的学生名单。

10. ★离线续播：当教师对一台或多台学生设备进行广播教学时，学生终端在重启后能够自动重新加入当前的广播教学，实现离线续播。

11. ▲移动传屏广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现屏幕共享，支持屏幕画面自动广播至学生端。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）

12. ▲支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）

13. ★ 远程控制：支持教师端远程控制学生端的画面操作。

14. ★文件自动补发：学生端设备重启被还原时，系统自动重新下发资料，无需手动操作。

15. ★程序限制：支持设置应用程序白名单。

16. ★上网限制：支持设置学生上网黑白名单。

17. ★离线锁屏功能：支持设置学生端离线后锁定屏幕或黑屏。

18. ★防卸载与强制退出环境功能：不允许学生通过任何方式退出教学环境，脱离管控。卸载需通过密码认证方式卸载，不能被其他工具类软件卸载。

19. ▲自动获取学生端应用环境：开启授课后自动获取授课学生设备安装的应用环境，教师可以直接禁用管理学生设备的实际真实应用。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）

20. ▲教学管理软件为自研产品，支持 Windows、统信和麒麟等多种操作系统的部署，所有系统共用一套授权。要求针对本次项目提供承诺函。

30. ★需要支持8年内用户更换硬件的重新部署
	套
	320 
	　

	10
	云机房部署软件
	1.▲为便于云桌面设备的快速部署和维护，支持无操作系统裸机部署模式，通过U盘、PXE方式将终端部署成云桌面终端；支持带操作系统的物理机部署模式，将Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统的物理机批量部署成云桌面终端。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）

2. ★为简化管理员的维护，支持任意终端作为发送端将自身镜像同传给其他设备，同传时可在同传界面直观显示传输信息；支持镜像同传给局域网内其他终端设备，支持辨别其他终端的设备型号、IP地址、剩余磁盘容量、网卡速率等信息，支持同传过程中查看进度、传输速度等信息；支持手拉手和P2P同传方式；支持增量同传和断点续传。

3.★千兆环境（千兆网线、千兆网卡、千兆交换机）下的同传峰值速度不低于261MB/S（2088Mb/S），平均速度不低于150MB/S（1200Mb/S）；百兆环境（百兆网线、百兆网卡、百兆交换机）下的同传峰值速度不低于40MB/S（320Mb/S），平均速度不低于20MB/S（160Mb/S）。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）

4.▲支持任意终端作为发送端在云桌面系统和操作系统界面下均可直接发起镜像同传，接收端在云桌面系统和操作系统界面下直接接收镜像，无需重启或者进入特定运行模式接收镜像。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）

5. ★支持静默下发镜像，实现用户无感知下发镜像；支持终端显示下发进度，用户可以实时了解下发进度；支持镜像下发完成后终端停留在当前系统不打断用户的当前操作；支持镜像下发完成后终端自动重启，进入新镜像；支持镜像下发完成后终端自动关机。

6.★为便于不同场景、环境下的使用，支持单个终端部署多个系统镜像，多个系统镜像共享整个磁盘空间，系统运行互不影响；在云桌面系统、Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统下都可实现直接切换到目标系统镜像；支持镜像灵活快速复制，修改复制后的新镜像满足镜像差异化需求。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）

7.▲支持多磁盘管理，单个镜像可以设置多个磁盘占用和多个盘符，支持固态磁盘和机械磁盘的混合使用，每个磁盘可设置多个盘符，盘符可删除和重新分配；镜像同传保持磁盘与盘符的对应关系；支持物理磁盘和云桌面磁盘类型的动态转换。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）

8. ★为便于分享文件，集成局域网内网盘功能，可直接访问局域网网盘管理端；并根据不同的年级、班级或者需求，创建多个共享空间，每个共享空间可独立设置单文件大小限制、空间总大小限制、文件保护类型和设置用户操作权限，用户操作权限包括：上传、下载、删除、重命名、移动、回收站、新建文件夹。

9. ★支持多种USB禁用模式和策略，支持一键快速禁用除键鼠外的USB设备；支持设置USB类型设备的白名单策略，支持定向某种或某些特定类型的USB设备；支持按照指定设备设置终端的USB权限；支持查看终端USB设备信息，包括USB名称、USB类型、PID、VID与状态。

10. ★支持外网访问禁用，禁用后Windows、统信、麒麟等操作系统将无法访问外网，局域网不影响访问，设置实时生效。

11. ★支持将终端镜像上传并存储到镜像仓库，管理员可以将镜像模板保存至镜像仓库，需要更新时再下发到终端进行更新；镜像仓库支持上传、删除，显示镜像大小、更新时间信息；支持设置镜像存储位置。

12. ★支持设置终端默认镜像，可设置存在多个镜像时优先引导默认镜像；支持删除镜像、隐藏镜像、修改镜像名称、查看镜像详情。

13. ★支持镜像扩容，可将系统盘空间扩大，以满足日常大型软件的安装需求。

14. ★支持镜像复制，可快速实现镜像复制，新镜像与原始镜像互相隔离，在镜像中安装、更新、卸载软件互不影响，满足不同场景使用不同的镜像和策略的需求。

15. ★支持系统启动方式配置，可配置成开机自动启动操作系统或进入云桌面系统；支持在操作系统中通过托盘程序直接切换其他镜像；支持配置使用该功能的鉴权密码使用方式：无需鉴权即可使用、密码验证后使用、禁止切换等模式。

16.▲支持批量下发还原策略，不同盘符可单独设置还原策略，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原；支持镜像还原白名单设置，白名单的镜像将不受还原策略影响；还原策略的下发实时响应，不需要重启终端、不需要下发镜像。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）

17. ★同时支持C/S架构B/S架构协同管理；支持通过公网访问管理终端，也可以通过浏览器、客户端访问管理后台进行管理，满足管理员不同网络下的远程管理需求。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告）

18. ★支持配置多网卡网络，支持分别配置IP地址和DNS的自动或手动设置，支持显示网线连接状态与速率，配置的网络信息同步到启动的云桌面镜像中保持一致，多个系统切换启动后的网络信息保持一致。

19. ★需要支持8年内用户更换硬件的重新部署；
	套
	320 
	　

	11
	交换机
	1）★交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps；固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28； MAC地址≥16K；

2）支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；支持公有以太网多环保护技术，国际标准为核心以太网设计的二层链路冗余备份协议；支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式；支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行；支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、Syslog、Web；提供工信部设备进网许可证，三年质保。实配：满足项目所需光模块；
	台
	2 
	　

	12
	交换机
	1）★交换容量≥672Gbps，转发性能≥207Mpps；

2）★固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个；

3）★支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；

4）★支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng；

5）★支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；

6）支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；提供工信部设备进网许可证，三年质保。实配：满足项目所需光模块；
	台
	2 
	　

	13
	机械键盘
	★无线机械键盘110键全尺寸，铝制金属磨砂面板，机械矮轴茶轴，智能背光可感应手部位置以及更具照明条件智能调整亮度；通过蓝牙低功耗配对 和 USB 连接器可配对3台设备实现一键切换频道；支持Typw-C 快充。
	个
	2
	

	14
	8口交换机
	★8口千兆接入交换机 
	台
	6
	


备注：
1、本项目为总价包干项目，供应商需自行考虑与本项目实施相关的所有材料及相关费用，不得以清单中未列为由要求甲方增补；
2、 采购需求中涉及相关证明材料，作为签订合同必要文件，签订时如提供不全或不相符，视为无实质性响应，采购人有权取消成交人资格。

3、 成交后5日内，采购方有权对所投产品或样品进行外观材质及功能测试，对于产品不能满足采购要求的，采购方有权拒签合同，并追究成交方虚假应标的相应责任。

产品样式图：

[image: image1.png]


            [image: image2.png]


  
样图1（两人位电脑桌）                样图2（学生凳）

[image: image3.png]


         SHAPE  \* MERGEFORMAT 



样图3（教师电脑桌）                 样图4（教师组合桌）

[image: image5.png]



样图5（教师办公椅）

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中加★条款为实质性要求。

其内容包含但不限于以下内容：
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

江苏省曲塘高级中学云机房采购项目，包含但不限于5个云机房系统的供货、运输、安装、调试、验收、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养，保证所有设备正常运行等。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

响应供应商所提供的产品需符合最新的国家标准和行业标准，随着标准的修订，根据修订后的最新标准作为依据，还须遵循国家、行业及地方现行的相关规范和标准要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.响应文件中的佐证材料、文件作为评审重要依据，采购人非常重视产品的技术、性能指标，评标结束后采购人对成交供应商响应文件的资料、产品等进行核实。资料提供不全或所提供的材料不符合要求的应重新提供，否则追究违约责任，采购人可上报财政部门，对拟成交人进行处罚，拟成交人承担一切后果与责任。

2.响应供应商可对现场进行勘察，响应供应商在充分理解采购文件和现场勘察的基础上，编制本项目响应文件。

3.响应供应商应保证货物是全新、未使用过的供应商合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，响应供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。为保证用户后期使用权益，设备均要求为原厂正规渠道产品，所有硬件设备保修信息均为本项目用户单位，必须从原厂公布的服务电话得到查询验证，否则采购人有权要求退货，并追究违约责任。

4.成交供应商须根据建设方案和采购要求精心组织实施，明确项目进度计划、工程质量控制、产品进场报验和安全保障措施，在保证质量的前提下按时完成项目建设。成交供应商须做好各阶段实施资料的纪录、整理和保存，主材料、材料品牌进场使用须得到采购单位的认可，验收合格后方可进场实施。

5.成交供应商须主动与采购单位及学校等方面进行沟通、协调及配合，保证项目实施顺畅进行。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

数量：与货物清单数量一致

地点：采购人指定地点

项目交付：自合同签定之日起60天内完成供货并安装调试结束。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 

质保期限：项目所有设备及系统质保期为三年。质保期内，供应商提供免费保修等服务，质保内的维修、更换零配件、维修人工费均免费。在质保期内发生的任何故障，供应商均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应及时免费更换，质保期结束后，如遇相关调整，供应商应保证至少三个月的过渡期。

服务期限：本项目包含3年维保服务，服务期内提供7×24小时上门维护服务，接到报修通知1小时内响应，2小时内应派专业技术人员到达现场并提供免费咨询、维修服务，一般故障4小时内解决问题，如果48小时无法排除故障，则应免费提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，采购人采取一切措施所产生的费用和风险由成交供应商承担。

（六）采购标的的验收标准

成交供应商须保证项目中所使用的材料、提供的设备为优质产品并完全符合国家质量、消防、环保、安全检验标准。验收时采用的检验方法将按照制造厂商生产的产品验收标准和中华人民共和国有关标准以及采购文件规定的技术要求进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，采购人请有权部门鉴定。若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由成交供应商负全责。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1有关说明：

(1)主要技术标准

成交供应商响应设备的设计、制造、安装、验收应符合下列标准和规范：我国和国际上的相关标准和规范及本采购文件要求。

没有国家标准的按行业标准执行，没有行业标准的产品，成交供应商应提供相关制造商标准。

(2)响应报价包括本次采购范围内二次深化设计费、全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵采购单位项目现场）、保险费、安装费、调试费、利润、竣工所需的验收、后期售后服务、采购单位操作维护人员培训费、验收鉴定费、需与其他单位配合及供应商认为需要的其他费用等。

成交供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在成交供应商报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

（3）设备安装调试期间各类安全保障工作由成交供应商自行负责。

（4）本项目所有材料、品牌需得到采购人认可并经验收合格后，方可进场安装。

7.2系统培训

（1）除清单中所列各项系统专业培训外，成交供应商须提供对所有本项目系统硬件产品、应用软件、系统集成等在内的全部培训工作，提供不低于二次专职教师操作培训。

（2）培训方式为现场培训或集中培训，现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对采购单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。

（3）培训内容包括正常使用和一般故障排除，培训的内容，必须提供完整的培训资料、培训计划等文档。

四、采购需求中必须满足的实质性要求：

①响应供应商所投产品必须是原厂原品牌。

②主要设备技术要求清单中的标★硬件参数不得负偏离，须在商务技术文件中针对硬件参数提供技术偏离表并按要求提供证明材料，如未提供或出现负偏离的作无效标处理。

③采购与实施过程中如响应供应商存在弄虚作假行为，校方有权追究违约责任及其法律责任。由此造成的一切后果及费用由响应供应商承担。

④综合布线中的数量为预估数量仅供参考，建议响应供应商须对项目现场情况进行充分勘察及了解，包括但不限于设备数量是否准确等，采购人在清单中未列明或描述不全，但响应供应商为满足采购人的要求而必须完成的工作，响应供应商应计入响应报价中，采购人不为此类项目另外支付。如有数量变更或额外增项请在响应时体现在报价清单中（变更后数量不得低于清单建议数量），由于响应前现场勘查不到位或不详细或未进行现场勘察而导致的相关责任由响应方自行负责。

⑤本项目为交钥匙工程，供应商需充分考虑理解本项目的建设，内容包括但不限于：磋商文件、平面布局图等要求。供应商报价时需含全系统集成费用，包括原机房设备搬迁至新机房费用、调试费用、人员培训费及其它所需配件等所需线材辅料等一切费用；供应商要对本次项目进行充分的调研，确保响应产品参数，保证产品的兼容性，准确性，确保在项目实施过程中，业主所采购本项目设备（含软件部分）必须正常运行。所提供的项目设备技术参数中如未明确说明，但可以推断是整个设备运行时不可缺少或必需的配套材料和工作，供应商所产生的费用均包含在总价中，采购人不予额外增加费用。请供应商认真按照要求报价，因报价和质量原因引起的损失，由供应商自行承担。
五、其他要求

1.项目属性：货物类项目。

2.核心产品：学生机云终端。
3.主要标的：学生机云终端。
4.进口产品投标：本项目不接受进口产品投标。如供应商使用进口产品投标，作无效投标处理。

5.包装要求： 

5.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

5.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

6.绿色数据中心

7.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

8.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

9.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

六、付款方式

签订合同7日内，预付合同价的30%，待货物和服务到位验收合格后在20个工作日内付清所有款项。

七、履约保证金：

1.本项目免收履约保证金。

八、合同条款（详见附件）

第四章  评审方法与评审标准
评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。 

（三）商务技术分：60分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	序号 
	评分点名称 
	分值
	评审标准

	1
	技术指标
	35
	响应供应商针对项目需求，作出承诺响应，完全响应采购需求中所列各项业务功能需求及设备的技术性能的，得满分；其中标▲为重要技术指标有1项负偏离扣2分，共30分，扣完为止；其他技术指标有1项负偏离扣0.5分，共5分，扣完为止。本项35分（文件要求提供的查询截图必须加盖投标人公章，非重要评审指标，由投标人自行作出承诺及证明；资料不全、证书无效均不予计分。）

	2
	响应企业综合实力
	8
	1， 响应供应商具备：ISO 9001 质量管理体系认证证书、ISO 14001 环境管理体系认证证书、ISO 20000 信息技术服务管理体系认证证书，以上认证有一个得1分，没有不得分；本项3分
2， 响应供应商具备与本项目相关的网络工程师认证的，每有一个得1分，最高3分，没有不得分；本项3分
3，响应供应商有与本项目相关和类似机房案例的每一个得1分，最高2分，没有不得分，响应需出具相关合同及验收文件复印件，签订合同时提供原件备查；本项2分

	3
	产品及资质
	6
	1， 为保障云终端产品售后服务质量，所投产品售后服务体系通过符合GB/T27922标准的售后服务认证的，得2分，没有不得分；本项2分。
2，为保障无感扩声系统售后服务质量，所投产品售后服务体系通过符合GB/T27922标准的售后服务认证的，得2分；本项2分。
3， 供应商所投电脑桌、椅具备《家具中有害物质限量》认证证书得1分，有中国环保产品认证证书得1分，没有不得分；本项2分。

	4
	项目实施
	3
	响应供应商提供的项目实施方案，包括①实施进度（是否制定了科学合理的进度计划，包括关键节点安排、工序衔接、资源匹配等）；②过程控制（对项目需求分析、规划设计、设备采购及施工管理、质量控制等）；③项目管理（项目规划、项目组织、项目执行、项目监控、项目收尾等）；专家对响应供应商的实施方案进行打分，每项1分，共计3分。每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。                                                                                注：以上小项的内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	5
	培训与售后服务
	6
	1、响应供应商提供的完整的培训计划，包括①系统管理和维护人员培训；②系统一般用户培训方案 、服务能力（有完整的服务管理体系，响应时间及到问题处理流程及反馈等）；③服务网点的地域布点与最终用户分布的适应性（服务网点以2小时以内到达用户现场为鉴定）；④完善的售后服务保障体系（设备维护、故障响应、技术支持、数据安全及定期巡检等）；⑤服务人员配备及能力（客服人员，现场人员，巡检人员的配备及具备计算机机房相关专业知识；⑥熟悉服务器、存储设备、网络设备、安全设备等硬件的性能与操作，掌握操作系统、数据库、应用软件等软件的维护技能等）；专家对响应供应商的实施方案进行打分，每项0.5分，共计3分。缺少一项扣扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。                                                    注：以上小项的内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。                                                   2、响应供应商所投云桌面设备，在要求厂商三年质保的基础上每增加一年厂商质保得1分，最高3分；本项3分。（响应供应商提供加盖公章承诺函）

	6
	节能环保
	2
	1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。


（四）价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1．响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，磋商小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小微企业采购项目。
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（六）采购本国产品的支持政策
1.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品和小微企业产品的价格评审优惠，相关相关价格评审扣除优惠，均在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
3.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会（评审小组）应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1并提供营业执照）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.投标函（格式见附件4）

4.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）

2.分项报价明细表（格式见附件8）

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）

6.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）
附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章
附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

        （人员姓名），身份证号          。

……
附件4

投标函
致：海安市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

开  标 一 览  表
（备注：经办人在根据项目报价方式选用，确定后删除本备注及不适用的表格。）
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

分包号：

	投标货物、服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌（如有）
	


日期：

	投标货物、服务名称
	投标优惠率

	
	小写：   （%）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌（如有）
	


日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
3、优惠率是价格下降幅度的百分比，优惠率=100%-折扣率。

附件8
分项报价明细表（货物类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注（是否为主要标的）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为（供应商须填写具体比例）%。


分项报价明细表（服务类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


备注：

1.投标人必须详细、准确填写本报价表中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）等内容。

2.本表各分项报价合计应当与“开标一览表”中“投标总报价”（或“投标优惠率”）数额一致。

3.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
附件9

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

    3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                      企业名称（盖章）：
          日期：
附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                        供应商全称（盖章）：
              日  期：
附件11

监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，

接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

等国家有关规定追究相应责任。

附件12

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用删除线划除的地方无需填写。（如：（产品名称1））
附件13
联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
联合体中各供应商全称（公章）：     

                                        日期： 

附件14
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件15
办理政采贷和履约保函（保险）告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
1
５

[image: image6.png]


