交通技师学院食堂三层食堂改造工程工程量清单编制说明

榴园涂料出新和改造维修工程
工程量清单编制说明
	工程概况：

本工程为江苏省交通技师学院榴园涂料出新和改造维修工程，主要内容包括墙顶面涂料出新，宿舍门连窗窗台下方和卫生间隔墙的外侧贴砖(高度1米）、楼梯间墙面贴砖（高度1.2米）、空调机位玻璃窗改防雨百叶。

二、招标范围：图纸及清单内工作内容。
三、编制依据：

1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2009《江苏修缮建筑定额》、2014年《江苏省建设工程费用定额》（2015年营改增），镇江市相关计价规定（截至2026年1月19日）。

2、施工图纸：镇江市规划设计研究院设计的图纸、维修出新方案。
四、工程质量及工期要求详见招标文件。
五、工程取费标准：

本工程修缮工程取费，除安全文明施工措施费、规费、综合税金等按镇江市相关计价规定计算外(见下表)，其余由投标人自主确定。

工程项目

社会保
障费率

公积金
费率

税金率
安全文明施工措施费

基本费率
增加费

扬尘污染防治增加费

修缮工程
3.8%
0.67%
9%
1.5%
0%

0.21%
六、人工、材料、机械：

1、控制价编制中人工费按苏建函价[2025]273号文件规定计算；材料费参照《镇江工程造价信息》2026年第1期指导价并结合市场行情确定。

  七、措施项目费：

除措施项目清单中所列项目外，各投标单位应结合工程现场情况、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计方案等全面考虑，可自行调整、补充项目并自主报价，相关的费用均视为已含在措施费用或综合单价报价中，竣工结算时不再调整和增加任何费用。

八、其他项目费：

1、暂列金额（不可预见费）： 详见其他项目清单；

2、专业工程暂估价：详见其他项目清单；

3、材料暂估价：无；

九、本项目品牌要求

以下品牌甲方保留更换同档次品牌及甲供的权利，主要材料样式、颜色选购须经过建设单位同意认可后方可进场使用。

序号
材料名称
单位
品牌1
品牌2
品牌3
品牌4
品牌5
1
墙砖
m2
大将军
金舵
利家居
宏陶
2
乳胶漆
Kg
多乐士家丽安净味或致悦净味系列
立邦净味120或净味五合一系列
华润漆纯境抗甲醛净味系列
3
水泥
Kg
鹤林

海螺
中国建材
其他事项说明

1、专业工程暂估价中变形缝处理费用，实际施工过程中做好签证资料，结算价按照合同要求同比例下浮。
镇江智诚工程管理有限公司

2026年3月9日


第 1 页 共 2 页


