## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
| 招 标 人： |  | 连云港市海州区板浦镇人民政府
(单位盖章)
| 造价咨询人： |  | 正中国际项目管理集团有限公司
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： | 连云港市海州区板浦镇人民政府 |  | 造价咨询人： | 正中国际项目管理集团有限公司
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： | 王凤仙 |  | 复 核 人： | 郭川川
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【板浦镇老
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) | [5 empty] | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040501008001 | 水平导向钻进（PE管拖管） | 1.材质及规格:PE100聚乙烯管，1.25Mpa，DN630 2.接口方式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:根据设计及验收规范进行闭水试验等验收工作 4.包含注浆加固，具体要求详见施工图设计文件 5.自行考虑工作坑开挖与回填及支护 6.施工单位需考虑造斜段的施工及损耗，结算时按图纸平面图示尺寸计算 | m | 1117.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) | [5 empty] | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
2 | 040504002001 | 混凝土井（流槽井） | 1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层厚100mm，C30混凝土底板厚250mm 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板，厚200m 4.井盖、井圈材质及规格:防盗功能球墨铸铁井盖，具体规格详见施工图设计 5.踏步材质、规格:符合设计要求 6.防渗、防水要求:符合设计要求 7.包含钢制制作安装、包含模板安拆，脚手架 8.安装防坠网 9.检查井底下以800mm山场碎石土（含石率不低于70%）进行地基处理，处理后地基承载力应≥80kpa。 10.PE管与检查井连接：预制C20混凝土圈梁，橡胶密封圈，具体方式详见图纸 11.包含基坑开挖回填及支护 12.其他具体详见施工图设计 | 座 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) | [5 empty] | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 040504002002 | 混凝土井（沉泥井） | 1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层厚100mm，C30混凝土底板厚250mm 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板，厚200m 4.井盖、井圈材质及规格:防盗功能球墨铸铁井盖，具体规格详见施工图设计 5.踏步材质、规格:符合设计要求 6.防渗、防水要求:符合设计要求 7.包含钢制制作安装、包含模板安拆，脚手架 8.安装防坠网 9.检查井底下以800mm山场碎石土（含石率不低于70%）进行地基处理，处理后地基承载力应≥80kpa。 10.PE管与检查井连接：预制C20混凝土圈梁，橡胶密封圈，具体方式详见图纸 11.包含基坑开挖回填及钢板桩支护 12.其他具体详见施工图设计 | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) | [5 empty] | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部分项合计
措施项目
4 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带定额)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) | [5 empty] | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040501008001 | 水平导向钻进（PE管拖管） | 1.材质及规格:PE100聚乙烯管，1.25Mpa，DN630 2.接口方式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:根据设计及验收规范进行闭水试验等验收工作 4.包含注浆加固，具体要求详见施工图设计文件 5.自行考虑工作坑开挖与回填及支护 6.施工单位需考虑造斜段的施工及损耗，结算时按图纸平面图示尺寸计算 | m | 1117.4
| 6-1123 | 水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔 |  | 10m | 111.74
| 6-1127 | 水平定向钻进敷设管道 扩孔 DN600 |  | 10m | 111.74
| 6-1134 换 | 水平定向钻进敷设管道 回拖布管 DN600 采用塑料管时，回拖布管 机械*0.87,人工*0.87 |  | 10m | 111.74
| 7-156 | 塑料管安装 管外径400mm以内 |  | 100m | 11.174
| 6-343 | 管道闭水试验 管径600mm以内 |  | 100m | 11.174
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) | [5 empty] | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
2 | 040504002001 | 混凝土井（流槽井） | 1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层厚100mm，C30混凝土底板厚250mm 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板，厚200m 4.井盖、井圈材质及规格:防盗功能球墨铸铁井盖，具体规格详见施工图设计 5.踏步材质、规格:符合设计要求 6.防渗、防水要求:符合设计要求 7.包含钢制制作安装、包含模板安拆，脚手架 8.安装防坠网 9.检查井底下以800mm山场碎石土（含石率不低于70%）进行地基处理，处理后地基承载力应≥80kpa。 10.PE管与检查井连接：预制C20混凝土圈梁，橡胶密封圈，具体方式详见图纸 11.包含基坑开挖回填及支护 12.其他具体详见施工图设计 | 座 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) | [5 empty] | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| SQDLF_001 | 山场碎石土 |  | m3 | 173.28
| 6-785 换 | 非定型井垫层 混凝土 换为【C20砼40mm32.5坍落度35~50mm】 [换为：YB80210144 C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送] ] |  | 10m3 | 1.014
| 6-1519 | 混凝土基础垫层 木模 |  | 100m2 | 0.156
| 6-1156 换 | 半地下室 平池底(厚度) 50cm以内 换为【C30砼16mm42.5坍落度35~50mm】 [换为：YB80210109 C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[泵送] ] |  | 10m3 | 1.815
| 6-1535 | 平池底 木模 |  | 100m2 | 0.33
| 6-1167 换 | 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 换为【C30砼40mm 32.5坍落度35~50mm】 [换为：YB80210147 C30砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送] ] |  | 10m3 | 12.9819
| 6-1538 | 矩形池壁 木模 |  | 100m2 | 8.8536
| 6-1185 换 | 现浇钢筋混凝土池 无梁盖 换为【C30砼40mm 32.5坍落度35~50mm】 [换为：YB80210147 C30砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送] ] |  | 10m3 | 1.2
| 6-1543 | 无梁池盖 复合木模 |  | 100m2 | 0.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) | [5 empty] | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 6-805 换 | 钢筋混凝土 井圈 制作 换为【C30砼16mm42.5坍落度35~50mm】 [换为：YB80210109 C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[泵送] ] |  | 10m3 | 0.26494
| 6-1600 | 预制混凝土 井圈 木模 |  | 10m3 | 0.26494
| 6-808 | 检查井 铸铁井盖、座 |  | 10套 | 1.5
| 6-1604 换 | 现浇直径20mm以内 矩形 人工*1.25,机械*1.25 |  | t | 20.505
| SQDLF_002 | 防坠网 |  | 个 | 15
| 1-2 | 人工挖三类土方 |  | 100m3 | 2.5147
| 1-216 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖三类土不装车 |  | 1000m3 | 2.2633
| SQDLF_003 | 基坑支护 |  | 座 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) | [5 empty] | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 040504002002 | 混凝土井（沉泥井） | 1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层厚100mm，C30混凝土底板厚250mm 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板，厚200m 4.井盖、井圈材质及规格:防盗功能球墨铸铁井盖，具体规格详见施工图设计 5.踏步材质、规格:符合设计要求 6.防渗、防水要求:符合设计要求 7.包含钢制制作安装、包含模板安拆，脚手架 8.安装防坠网 9.检查井底下以800mm山场碎石土（含石率不低于70%）进行地基处理，处理后地基承载力应≥80kpa。 10.PE管与检查井连接：预制C20混凝土圈梁，橡胶密封圈，具体方式详见图纸 11.包含基坑开挖回填及钢板桩支护 12.其他具体详见施工图设计 | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) | [5 empty] | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| SQDLF_004 | 山场碎石土 |  | m3 | 23.104
| 6-785 换 | 非定型井垫层 混凝土 换为【C20砼40mm32.5坍落度35~50mm】 [换为：YB80210144 C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送] ] |  | 10m3 | 0.1352
| 6-1519 | 混凝土基础垫层 木模 |  | 100m2 | 0.0208
| 6-1156 换 | 半地下室 平池底(厚度) 50cm以内 换为【C30砼16mm42.5坍落度35~50mm】 [换为：YB80210109 C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[泵送] ] |  | 10m3 | 0.242
| 6-1535 | 平池底 木模 |  | 100m2 | 0.044
| 6-1167 换 | 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 换为【C30砼40mm 32.5坍落度35~50mm】 [换为：YB80210147 C30砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送] ] |  | 10m3 | 1.938
| 6-1538 | 矩形池壁 木模 |  | 100m2 | 1.292
| 6-1185 换 | 现浇钢筋混凝土池 无梁盖 换为【C30砼40mm 32.5坍落度35~50mm】 [换为：YB80210147 C30砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送] ] |  | 10m3 | 0.16
| 6-1543 | 无梁池盖 复合木模 |  | 100m2 | 0.032
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) | [5 empty] | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 6-805 换 | 钢筋混凝土 井圈 制作 换为【C30砼16mm42.5坍落度35~50mm】 [换为：YB80210109 C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[泵送] ] |  | 10m3 | 0.03533
| 6-1600 | 预制混凝土 井圈 木模 |  | 10m3 | 0.03533
| 6-808 | 检查井 铸铁井盖、座 |  | 10套 | 0.2
| 6-1604 换 | 现浇直径20mm以内 矩形 人工*1.25,机械*1.25 |  | t | 2.734
| SQDLF_005 | 防坠网 |  | 个 | 2
| 1-2 | 人工挖三类土方 |  | 100m3 | 0.3353
| 1-216 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖三类土不装车 |  | 1000m3 | 0.30177
| SQDLF_006 | 基坑支护 |  | 座 | 2
分部分项合计
措施项目
4 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
| 25-1 | 履带式挖掘机1m3以内场外运输费 |  | 元/次 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【板浦镇老204国道沿线
总价措施项目清单与计价表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  |  | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  |  | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【板浦镇老204国道沿线
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【板浦镇老204国道沿线污水管网工程
计日工表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  |  |  | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【板浦镇老204国道沿
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  |  | 标段：板浦镇老204国道沿线污水管网工程(8号泵站至7号泵站) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13