招　标　文　件

项目名称：扬州市市政设施管理中心扬州城市隧道定期检测、技术状况评定服务

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0030

扬州市公共资源交易中心

2026年4月

总目录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………38

- 投标文件格式………………………………42

第一章 投标邀请

受[扬州市市政设施管理中心]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市市政设施管理中心扬州城市隧道定期检测、技术状况评定服务](项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0030)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（扬州市市政设施管理中心扬州城市隧道定期检测、技术状况评定服务）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0030

2.项目名称：扬州市市政设施管理中心扬州城市隧道定期检测、技术状况评定服务

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 564.3849 万元（3年） |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 564.3849 万元（3年） |

5.采购需求（简介）：本项目包含瘦西湖隧道、泰州路隧道、蜀冈隧道、城南快速路隧道（开发路隧道、渡江路隧道、荷花池隧道、扬子江路隧道、邗江路隧道）、江运快速路隧道（运河路隧道、文昌中路隧道、万福西路隧道、平山隧道、雷塘路隧道、相别路隧道及人行通道）、文昌西路隧道、金湾快速路隧道（龙城路、文昌东路（金湾路下穿文昌东路）、韩许河路隧道）、经四路隧道等19座隧道。根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）和《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》等相关规范要求，开展城市隧道土建结构和机电设施定期检测工作，根据检测结果，按照相关标准规范进行隧道技术状况评定。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：每年合同签订后，六个月内完成定期检测及技术状况评定报告。第三年合同期结束前2个月完成长期养护规划。本项目服务期限为合同签订之日起三年，投标按3年期报价。本项目合同首签一年，在当年考核合格的情况下，采购人和中标人签订下一年合同。第一年合同签订金额为总报价/3年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具有交通运输部颁发的检测机构资质等级证书： （1）公路工程甲级资质、交通工程专项资质或（2）桥梁隧道工程专项资质、交通工程专项资质。（须提供证书，原件扫描上传） |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年5月8日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市市政设施管理中心

地 址：扬州市瘦西湖路145号

联系人：王燕平

联系方式：0514-87116312

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号市民中心1号楼5楼1529室

联系人：舒畅

联系方式：0514-82087195

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65% ；

25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：

1.3标的数量（规模）：

1.4履行时间（期限）：

1.5履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，乙方向甲方开具预付款发票，甲方自收到发票后的10个工作日内支付1年合同总价30%的预付款；乙方提交定期检测及技术状态评定报告后10个工作日内，甲方支付至1年合同总价的70%；服务周期完成并通过验收后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付余款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：    年  月 日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：无。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业 划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市市政设施管理中心扬州城市隧道定期检测、技术状况评定服务 | 其他未列明行业 |

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

一、项目概况

本项目包含瘦西湖隧道、泰州路隧道、蜀冈隧道、城南快速路隧道（开发路隧道、渡江路隧道、荷花池隧道、扬子江路隧道、邗江路隧道）、江运快速路隧道（运河路隧道、文昌中路隧道、万福西路隧道、平山隧道、雷塘路隧道、相别路隧道及人行通道）、文昌西路隧道、金湾快速路隧道（龙城路、文昌东路（金湾路下穿文昌东路）、韩许河路隧道）、经四路隧道等19座隧道。根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）和《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》等相关规范要求，开展扬州城市隧道土建结构和机电设施的定期检测工作，根据检测结果，对隧道进行技术状况评定，编制扬州城市隧道定期检测及技术状况评定报告。

| 序号 | 隧道名称 | 隧道类型 | 隧道规模 | 所在位置 | 隧道长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瘦西湖隧道 | 盾构 | 双向四车道 | 东起万福路至史可法路交叉口，西至杨柳青路与维扬路交叉口 | 全长5750m；上层2.43km，下层3.32km |
| 2 | 蜀冈路隧道 | 明挖 | 双向四车道 | 扬子江北路下穿蜀冈路 | 全长870m； B洞全长435米，其中暗埋段55米，敞开段380米； A洞全长435米，其中暗埋段55米，敞开段380米 |
| 3 | 泰州路下穿通道 | 明挖 | 双向两车道 | 泰州路下穿广陵路 | 全长430m；暗埋段40米，敞开段390米 |
| 4 | 邗江路隧道 | 明挖 | 双向六车道 | 城南快速路下穿邗江路 | 全长1400m； B洞全长590m，其中暗埋段170m、敞开段420m； A洞全长810m，其中暗埋段405m、敞开段405m |
| 5 | 扬子江路隧道 | 明挖 | 双向六车道 | 城南快速路下穿扬子江路 | 全长2390m； B洞全长1195m，其中暗埋段770m、敞开段425m； A洞全长1195m，其中暗埋段770m、敞开段425m |
| 6 | 荷花池隧道 | 明挖 | 双向六车道 | 城南快速路下穿大学南路 | 全长1560m； B洞全长830m，其中暗埋段410m、敞开段420m； A洞全长730m，其中暗埋段315m、敞开段415m |
| 7 | 渡江南路隧道 | 明挖 | 双向六车道 | 城南快速路、渡江南路 | 全长1680m； B洞全长840m，其中暗埋段385m、敞开段455m； A洞全长840m，其中暗埋段385m、敞开段455m |
| 8 | 开发路隧道 | 明挖 | 双向六车道 | 城南快速路、开发东路 | 全长1730m； B洞全长865m，其中暗埋段430m，敞开段435m； A洞全长865m，其中暗埋段430m，敞开段435m |
| 9 | 万福西路隧道 | 明挖 | 双向六车道 | 运河快速路下穿万福路 | 全长3447m； 主线A洞1499米，其中敞开段457米、暗埋段1042米； 主线B洞1499米，其中敞开段457米、暗埋段1042米；东侧匝道全长221m，其中敞开段142m，暗埋段79m；西侧匝道全长228m，其中敞开段142m，暗埋段86m。 |
| 10 | 文昌中路隧道 | 明挖 | 双向六车道 | 运河快速路下穿文昌中路 | 全长940m； B洞全长470米，暗埋段83米，敞开段387米； A洞全长470米，暗埋段83米，敞开段387米 |
| 11 | 运河路隧道 | 明挖 | 双向六车道 | 运河快速路下穿运河西路 | 全长1122m； B洞全长561米，其中暗埋段201米，敞开段360米； A洞全长561米，其中暗埋段201米，敞开段360米 |
| 12 | 雷塘路隧道 | 明挖 | 双向六车道 | 江平快速路下穿双塘路 | 全长1676m； B洞全长838米，其中暗埋段426米，敞开段412米； A洞全长838米，其中暗埋段426米，敞开段412米 |
| 13 | 平山隧道 | 明挖 | 双向六车道 | 江平快速路下穿瘦西湖路 | 全长1000m； B洞全长500米，其中暗埋段65米，敞开段435米； A洞全长500米，其中暗埋段65米，敞开段435米 |
| 14 | 相别路隧道（含人非） | 明挖 | 双向两车道（单洞含人非） | 相别路下穿江平东路 | 全长1030m； 主线全长305米，其中暗埋段95米，敞开段210米； 非机动车道全长360米，其中暗埋段95米 |
| 15 | 文昌西路隧道 | 明挖 | 双向六车道 | 润扬快速路 | 全长6045m； 暗埋段2254m，敞开段328m，匝道881.17m |
| 16 | 金湾路下穿龙城路隧道 | 明挖 | 双向六车道 | 金湾快速路下穿龙城路 | 全长1282m； B洞全长641m，暗埋段60m，敞开段581m； A洞全长641m，暗埋段60m，敞开段581m； |
| 17 | 金湾路下穿文昌东路隧道 | 明挖 | 双向六车道 | 金湾快速路下穿文昌东路 | 全长1164m； B洞全长582m，暗埋段180m，敞开段402m； A洞全长582m，暗埋段180m，敞开段402m； |
| 18 | 韩许河路隧道 | 明挖 | 双向六车道 | 金湾快速路下穿韩许河路 | 全长1078m； B洞全长539m；暗埋段136m，敞开段403m； A洞全长539m；暗埋段136m，敞开段403m |
| 19 | 经四路隧道 | 明挖 | 双向两车道（单洞含人非） | 经四路下穿润扬北路 | 全长936m； 主线全长312m，暗埋段54m，敞开段258m； 非机动车道全长312m，暗埋段54m，敞开段258m |

根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）和《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》等相关规范要求，开展扬州城市隧道土建结构和机电设施的定期检测工作，根据检测结果，对隧道进行技术状况评定，编制扬州城市隧道定期检测及技术状况评定报告。

二、服务内容

随着隧道运营时间的增加，在服役环境不断变化、材料劣化等内外因素的共同作用下，危害隧道健康状态的渗漏水、结构损伤、结构变形及不均匀沉降等病害问题以及机电设备的老化、锈蚀等问题将会使隧道的使用性能逐步退化，如果隧道内出现严重渗漏水、结构开裂或设施故障等情况，就会妨碍交通，甚至使整个交通线完全处于中断状态，给交通造成恶劣影响。为保证隧道的正常使用，必须对其科学检测和养护。

《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）中“第4.4.4条 定期检查的周期应根据隧道技术状况确定，宜每年1次，最长不得超过3年。新建隧道应在交付使用1年后进行首次定期检查”。《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）中“第9.0.3条 城市隧道定期检测应按规定周期对土建结构的基本技术状况进行全面检查。定期检测应每年1次，可根据城市隧道实际运行状况和结构类型、周边环境等适当增加检测次数”。依据以上相关规范要求，结合隧道实际运营养护现状，应立即对扬州城市隧道开展定期检测、技术状况评定工作。

本项目定期检测内容包括土建结构和机电设施，其中土建结构检测内容包括对隧道土建结构的定期检查和专项检查，专项检查包含隧道断面量测、强度检测、碳化深度检测和裂缝检测，机电设施检测内容包括对隧道供配电设施、照明设施、通风设施、消防设施、监控与通信设施开展的检测。根据检测结果，按照相关标准规范进行隧道技术状况评定，提交检测评定报告，报告应包含以下内容：

（1）隧道检测概况：检测的依据，概述检测的一般情况、检测的组织、时间、背景和过程。

（2）隧道进行结构定期检测的原因及目的。

（3）病害缺陷描述：典型缺损和病害的照片及说明，绘制病害分布图。缺损状况的描述采用专业标准术语，重点说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。

（4）检测的方法、隧道结构状况评定结果、结论。

（5）病害的成因分析。

（6）养护维修加固建议，根据检测结果，评判隧道结构的安全状态，并提出初步的养护和维修加固方案。

（7）此外，应附有必要的资料、图表、照片等。

（8）隧道检测评定报告在现场检测工作完成后提交，提交纸质报告文本6份（出版物）及电子文件一套。

（9）根据三年检测结果，在合同期结束前2个月完成编制隧道中长期养护规划。

三、检测依据及参考规范

在进行全部检测工作时，要有据有序进行，具有法规效力的依据主要有：

- 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

- 《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；

- 《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》；

- 《公路工程质量检验评定标准 第一册（土建工程）》（JTG F80/1-2017）；

- 《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG 2182-2020）；

- 《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）；

- 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；

- 《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04-2019）；

- 《公路机电工程测试规程》（JTG/T 3520-2021）；

- 隧道结构设计和竣工图纸。

四、检测内容、检测要求

本项目主要工作量清单如下。

| 序号 | 分项 | 检测内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建结构 | 定期检查 | 延米 | 35535 | 全面检查 |
| 2 |  | 断面量测 | 个 | 11200 | 按（50-100m）/断面，共计280个断面，共计11200个点 |
| 3 |  | 强度检测 | 测区 | 604 | 按（50-100m）/测区，共计604个测区 |
| 4 |  | 碳化深度检测 | 点 | 545 | 取强度检测测区的30%，每区3个点，共计545个 |
| 5 |  | 裂缝检测 | 处 | 564 | 根据定期检查结果确定，本项预估564处 |
| 7 |  | 技术状况评定 | 项 | 19 | 按照规范要求对土建结构技术状况进行评定 |
| 8 | 机电设施 | 供配电设施 | 延米 | 35535 | 全面检查 |
| 9 |  | 照明设施 |  |  |  |
| 11 |  | 通风设施 |  |  |  |
| 12 |  | 监控与通信设施 |  |  |  |
| 13 |  | 消防设施 |  |  |  |
| 14 |  | 其他检测 |  |  |  |
| 15 |  | 技术状况评定 | 项 | 19 | 按照规范要求对机电设施技术状况进行评定 |

4.1隧道土建结构检测

根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》等相关规范要求，本项目土建结构检测内容包括定期检查和专项检查，专项检查包含隧道断面量测、强度及碳化深度检测、裂缝检测，具体检测内容及检测要求如下：

表1 土建结构检测内容及检测要求

| 序号 | 检查项目 |  | 主要内容 | 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期检查 |  | 1.洞口洞门、防护结构（引坡挡墙）；2.主体结构；3.路面（含两端路堑的路面）；4.检修道；5.排水系统；6.吊顶及各种预埋件；7内装饰、防火板；8.标志、标线、轮廓标；9.洞口限高门架；10.隧道铭牌及标识；11.房屋设施。 | 全面检查 |
| 2 | 专项检查 | 断面量测 | 利用激光断面仪测量隧道的断面尺寸，并与设计断面进行比较。 | 每50-100米布置一个断面 |
| 3 |  | 强度检测 | 采用回弹法检测混凝土强度，结合混凝土碳化深度的检测，对混凝土的老化及性能进行评价。 | 每50-100布设一个强度检测测区 |
| 4 |  | 碳化深度检测 | 采用酚酞酒精溶液检测混凝土碳化深度，根据回弹值和碳化深度值，推算混凝土强度。 | 选择30%的强度检测测区进行混凝土碳化深度检测 |
| 5 |  | 裂缝检测 | 对于宽度大于0.2mm的裂缝进行检测 | 根据定期检查结果确定 |

运营期隧道结构表面常年被防火板、装饰板覆盖，针对裂缝、渗漏水等结构病害的检测难度较大，检测前需制定合理化检测方案，涉及拆除和恢复装饰板、防火板的工作应充分考虑城市隧道的美观要求和拆除装饰板的安全、社会影响。

      - 4.1.1土建结构定期检查

隧道土建结构定期检查需要配备必要的检查工具或设备，进行目测或量测检查，检查时应尽量靠近结构，依次检查各个结构部位，注意发现异常情况和原有情况的发展变化，对有异常情况的结构，应在其适当位置做出标记，检测结果记录宜量化检测人员当场填写"定期检查记录表"，发现评定状况值为2以上的情况，做影像记录，并详细准确地记录各部件缺损或病害状况，分析成因，并对结构物技术状况进行评定。隧道定期检查内容包括但不限于以下：

表2  土建结构定期检查内容

| 序号 | 检查分项 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洞口洞门、防护结构（引坡挡墙） | 洞口土体滑塌的征兆及其发展趋势、洞门墙体开裂程度及发展趋势； 挡墙有无裂缝、断缝、倾斜、鼓出、滑动、下沉或表面风化； 泄水孔有无堵塞、墙后积水，周围地基有无错台、空隙等； 防撞墙、干挂花岗岩板有无开裂、破损等。 |
| 2 | 主体结构 | 混凝土有无开裂、裂缝； 侧墙及顶部表层有无起层、剥落； 侧墙及顶部有无渗漏水。 |
| 3 | 路面（含两端路堑的路面） | 路面有无沉陷、错台、开裂、溜滑、裂缝、车辙和坑槽等； 路面有无积水。 |
| 4 | 检修道 | 检修道盖板有无缺损。 |
| 5 | 排水系统 | 结构有无破损，横向排水沟、纵向排水沟篦子等是否完好，沟管有无开裂、漏水，排水沟（管）、泵房集水井等有无淤积堵塞、沉沙、滞水等。 |
| 6 | 吊顶及各种预埋件 | 吊顶板有无变形、缺损、脱落；吊杆等预埋件是否完好，有无锈蚀、脱落等情况。 |
| 7 | 内装饰、防火板 | 内装饰表面有无脏污、缺损；防火板有无变形、缺损等。 |
| 8 | 标志、标线、轮廓标 | 交通标志、标线是否清晰，有无损坏，是否缺失。 |
| 9 | 洞口限高架 | 结构是否完好、标志是否齐全、清晰、门架有无变形、净空误差是否满足限高要求 |
| 10 | 隧道铭牌及标识 | 是否存在毁损 |
| 11 | 房屋设施 | 承重构件有无变形、裂缝、松动；非承重墙体有无渗漏、破损；屋面排水是否通畅、有无渗漏；楼地面、门窗是否完好、顶棚有无变形；水电等设备是否完好，能否正常使用 |

      - 4.1.2土建结构专项检查

（1）断面量测

隧道内每50-100米布置一个量测断面，采用激光断面仪测量隧道实际断面轮廓数据，并与设计轮廓进行比较，判断隧道变形情况及是否侵界。要求每个断面自动检测至少40个点，测距精度优于±1mm，测角精度优于0.01°。

（2）强度检测

隧道内每50-100布设一个强度检测测区，采用回弹仪检测混凝土强度，结合混凝土碳化深度的检测，对混凝土的老化及性能进行评价。按照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）相关技术要求对会回弹平均值进行修整，以修正后的平均值作为该测区回弹值的代表值。

（3）碳化深度检测

隧道内每50-100布设一个强度检测测区，选择30%的强度检测测区进行混凝土碳化深度检测，采用酚酞酒精溶液检测混凝土碳化深度。按照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）相关技术要求，根据结构测区平均回弹值和平均碳化深度值，通过查表或回归公式计算测混凝土强度换算值，推算混凝土抗压强度。

（4）裂缝检测

对定期检查中发现的缝宽大于0.2mm的裂缝进行裂缝长度、宽度检测。采用裂缝测宽仪对裂缝长度、宽度进行定量检测，要求仪器自动读数精度优于±0.013mm。

4.2隧道机电设施检测

隧道机电设施检测按照《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04-2019）、《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG 2182-2020）、《公路机电工程测试规程》（JTG/T 3520-2021）等要求，包括隧道监控与通信系统、供配电系统、照明设施、消防设施等。隧道各机电设施检测内容包括但不限于以下：

      - 4.2.1供配电设施

隧道供配电设施检测主要通过仪器、仪表、目测、实际操作、模拟试验等方法，依据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）的要求，对隧道内各供配电设施外观、运行状况及接地环网及绝缘效果进行实测并统计完好率，评定技术状况等级。

供配电设施检测内容

| 分部设施名称 | 分项设施名称 | 检查项目 | 主要检查内容 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电设施 | 高压断路器柜 | 总体 | 检查柜面各指示灯显示正常 | 目测 |
|  |  |  | 仪表面板上带钥匙的控制开关是否正常 | 目测 |
|  |  |  | 电气整定值是否满足电力系统要求 | 功能验证 |
|  |  |  | 保护装置能否与中央信号系统协调配合 | 功能验证 |
|  | 高压互感器柜与避雷器柜 | 总体 | 检查柜面各指示灯显示正常 | 目测 |
|  |  |  | 高压互感器有无污染、裂痕，绝缘是否良好;电流互感器有无污染、裂痕、绝缘是否良好;计量仪表有无污染，计量是否准确 | 目测 |
|  |  |  | 接地装置有无锈蚀，接地是否良好 | 目测 |
|  | 高压隔离开关和负荷开关 | 总体 | 熔断器外观有无污染、烧痕，熔断丝是否烧断 | 目测 |
|  |  |  | 有无污染、裂痕，绝缘是否良好 | 目测 |
|  | 高压计量柜 | 总体 | 有无污染、损伤，绝缘是否良好 | 目测 |
|  |  |  | 计量仪表有无污染，计量是否准确 | 目测 |
|  |  |  | 仪表能否正常显示 | 目测 |
|  | 电力变压器 | 总体 | 铭牌有无污染 | 目测 |
|  |  |  | 有无异常声响和过热 | 目测 |
|  |  |  | 绝缘套管有无污染及裂痕 | 目测 |
|  |  |  | 接线端子有无污染、松动 | 目测 |
|  | 箱式变电站 | 总体 | 箱体外壳有无污染、破损和锈蚀 | 目测 |
|  |  |  | 能否正常供电 | 功能验证 |
|  |  |  | 电缆进出线孔封堵是否密实 | 目测 |
|  |  |  | 箱体周围接地电阻是否符合要求 | 目测、接地电阻测试仪测量 |
|  |  |  | 各电器连接是否可靠，有无松动、发热 | 目测 |
|  | 电力电容器柜 | 电力电容器 | 外观有无污染、烧损痕迹，接头有无松动 | 目测 |
|  |  |  | 在负载感性变化时能正常投入或退出 | 目测 |
|  |  | 仪表 | 仪表能否正常显示 | 目测 |
|  | 低压开关柜 | 总体 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 能否正常配电 | 实际操作 |
|  |  |  | 有无明显噪声 | 感观 |
|  |  |  | 绝缘是否良好 | 兆欧表测量 |
|  |  |  | 引线接头有无污染、松动 | 目测 |
|  |  |  | 输出电压是否正常 | 万用表测量 |
|  |  | 仪表 | 仪表能否正常显示 | 目测 |
|  | 配电箱、插座箱、控制箱 | 总体 | 接地是否良好 | 目测、接地电阻测试仪测量 |
|  |  |  | 有无腐蚀及积水 | 目测 |
|  |  |  | 接触是否良好 | 目测 |
|  | 电力线缆 | 总体 | 外表有无损伤 | 目测 |
|  |  |  | 电缆线间、相间和对地绝缘是否正常 | 兆欧表测量 |
|  |  |  | 接头处是否正常，有无烧焦痕迹 | 目测 |
|  |  |  | 电缆沟是否干净，有无杂物垃圾，有无积水、积油，盖板是否完整 | 目测 |
|  | 电缆桥架、槽盒、托架及支架 | 总体 | 外表有无变形、断开 | 目测 |
|  |  |  | 各部件连接是否紧固 | 目测 |
|  |  |  | 有无腐蚀 | 目测 |
|  |  |  | 支架与桥架安装是否稳固 | 目测 |
|  |  |  | 接地是否良好 | 目测、接地电阻测试仪测量 |
|  | 变电所铁构件 | 总体 | 有无腐蚀 | 目测 |
|  | 综合微机保护装置 | 硬件设备 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 系统监测与报警功能检查 | 实际操作 |
|  |  |  | 主站硬件设备运行状况是否正常 | 实际操作 |
|  |  |  | 子站硬件设备运行状况是否正常 | 实际操作 |
|  |  | 软件系统 | 监测数据准确性、完整性 | 实际操作 |
|  |  |  | 数据备份与查阅功能是否正常 | 实际操作 |
|  | 直流电源、UPS电源、EPS电源 | 箱体 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 测量显示输入输出电压、电流功能是否正常 | 万用表测量 |
|  |  |  | 接地是否良好 | 目测、接地电阻测试仪测量 |
|  |  |  | 进行市电停电试验，能否正常供电且输出电压符合要求 | 实际操作、万用表测量 |
|  |  | 电池组 | 进行市电停电试验，供电维持时间是否符合要求 | 实际操作、秒表测量 |
|  | 自备发电设备 | 发电机 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 启动、停止功能及输出电压是否正常 | 实际操作、万用表测量 |
|  |  |  | 连接是否可靠 | 目测 |
|  |  |  | 启动时间是否满足设计要求 | 实际操作 |
|  |  |  | 有无异响 | 感观 |
|  |  | 燃料装置 | 燃料装置有无漏油，贮留量 | 目测 |
|  | 防雷接地设施 | 防雷装置 | 电源和信号输入端的浪涌保护器是否完好 | 目测 |
|  |  |  | 外部防雷装置安装是否牢固，连接导线绝缘是否良好 | 目测、兆欧表测量 |
|  |  | 接地装置 | 有无腐蚀 | 目测 |
|  |  |  | 接地电阻是否正常 | 接地电阻测试仪测量 |
|  |  |  | 紧固接地连接 | 目测 |
|  |  |  | 保护处理接地连接段 | 目测 |

      - 4.2.2照明设施

隧道照明设施检测通过仪器、实际操作等方法，依据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）的要求，对隧道内各照明设施外观、亮度指标、照明控制回路及损坏灯具情况进行实测并统计完好率，评定技术状况等级。

照明设施主要检测内容

| 分部设施名称 | 分项设施名称 | 检查项目 | 主要检查内容 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明设施 | 隧道灯具 | 总体 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 损坏灯具占灯具总数的比例 | 目测 |
|  |  |  | 灯具能否正常开关 | 实际操作 |
|  |  |  | 各回路控制的准确性检查 | 实际操作 |
|  |  |  | 照明控制方案与现场实际情况的适应性检查 | 实际操作 |
|  |  | 亮度测试 | 各照明段亮度 | 亮度计测量 |
|  | 洞外路灯 | 灯杆 | 外观有无裂纹，焊接及连接部位状况 | 目测 |
|  |  |  | 灯杆有无损伤及涂装破坏 | 目测 |
|  |  |  | 接地端子有无松动 | 目测 |
|  |  | 基础 | 基础设置状况是否稳定，有无开裂、损伤 | 目测 |
|  |  |  | 锚具、螺栓有无生锈、松动 | 目测 |
|  |  | 灯体 | 灯具能否正常开关 | 目测 |
|  | 照明线路 | 总体 | 回路工作是否正常 | 实际操作 |
|  |  |  | 有无腐蚀及损伤 | 目测 |
|  |  |  | 托架是否松动及损伤 | 目测 |
|  |  |  | 对地绝缘检查 | 兆欧表测量 |

      - 4.2.3消防设施

隧道消防设施检测通过目测、实际操作等方法，依据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）的要求，对隧道内各消防设施外观、灭火器压力及有效期、火灾报警系统灵敏度、消火栓水压等设施运行情况进行实测并统计完好率，评定技术状况等级。

消防设施主要检测内容

| 分部设施名称 | 分项设施名称 | 检查项目 | 主要检查内容 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防设施 | 火灾报警设施 | 点型感烟感温探测器、双/三波长火焰探测器、线性感温光纤火灾探测系统、视频型火灾报警装置 | 各回路的报警随机抽检试验 | 实际操作 |
|  |  | 手动报警按钮 | 防水性能检查 | 目测 |
|  |  |  | 报警随机抽检试验 | 实际操作 |
|  |  | 火灾报警控制器 | 报警试验 | 实际操作 |
|  | 液位检测器 | 总体 | 液位计检查 | 目测 |
|  | 消火栓及灭火器 | 总体 | 有无漏水、腐蚀，软管、水带无损伤 | 目测 |
|  |  |  | 泡沫消火栓的使用与防渣检查 | 目测 |
|  |  |  | 消水栓的放水试验及水压试验 | 实际操作 |
|  |  |  | 确认灭火器的数量及其有效期 | 目测 |
|  |  |  | 设备箱体及标识检查 | 目测 |
|  | 水喷雾灭火设施 | 总体 | 检查系统组件工作状态 | 目测 |
|  |  |  | 检查设备外表 | 目测 |
|  |  |  | 检查管路压力 | 目测 |
|  |  |  | 检查报警装置 | 实际操作 |
|  |  |  | 检查系统功能 | 实际操作 |
|  | 阀门 | 总体 | 外观检查，有无漏水、腐蚀 | 目测 |
|  |  |  | 操作试验是否正常 | 实际操作 |
|  |  |  | 导通试验 | 实际操作 |
|  |  |  | 保温装置的状况 | 目测 |
|  | 水泵接合器 | 总体 | 清洁表面、内部 | 目测 |
|  | 水泵 | 总体 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 水泵功能检查 | 功能验证 |
|  |  |  | 泵体各部位连接螺栓紧固性检查 | 目测 |
|  |  |  | 运转时有无异响、异常振动、过热 | 感观 |
|  | 电动机 | 总体 | 外观有无污染、损伤 | 目测 |
|  |  |  | 运转时有无异响、振动、过热 | 感观 |
|  |  |  | 启动试验 | 实际操作 |
|  | 给水管 | 总体 | 管支架是否腐蚀、松动 | 目测 |
|  |  |  | 有无漏水，闸阀操作是否灵活 | 目测、实际操作 |
|  |  |  | 洞外及隧道内水管的防冻、防腐蚀 | 目测 |
|  | 消防水池 | 总体 | 有无渗漏水 | 目测 |
|  |  |  | 水位是否正常及液位检测器是否完好 | 实际操作、目测 |
|  |  |  | 水池的清洁检查 | 目测 |
|  | 电光标志 | 总体 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 检查显示功能是否正常 | 目测 |

      - 4.2.4通风设施

隧道通风设施检测通过目测、实际操作等方法，依据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）的要求，对隧道内各通风设施外观、射流/轴流风机运行、设备异响与振动及控制系统响应速度等设施运行情况进行实测并统计完好率，评定技术状况等级。

通风设施检测内容

| 分部设施名称 | 分项设施名称 | 检查项目 | 主要检查内容 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风设施 | 射流风机 | 总体 | 风机运转过程中有无异响 | 感观 |
|  |  |  | 风机运转时电流值是否在额定值内 | 钳形电流表测量 |
|  |  |  | 控制位置、方向的准确性检查 | 实际操作 |
|  |  |  | 风机能否正常开启和关闭 | 实际操作 |
|  |  | 各安装部位 | 有无松动、腐蚀现象 | 目测、感观 |
|  |  |  | 悬挂风机基础、安全吊链稳定性诊断或检查 | 目测 |
|  |  | 叶片 | 叶片是否清洁，运转过程有无异响 | 目测、感观 |
|  |  | 电动机 | 防护情况检查 | 目测 |
|  | 轴流风机 | 总体 | 运转过程有无异响和异常振动 | 感观 |
|  |  |  | 风机能否正常开启和关闭 | 实际操作 |
|  |  |  | 运转状态有无异响和异常振动 | 感观 |
|  |  | 仪表 | 各计量仪器、仪表读数是否正常 | 目测 |

      - 4.2.5监控与通信设施

隧道监控与通信设施检测通过目测、仪器、仪表、实际操作等方法，依据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）的要求，对隧道内各监控与通信设施外观、运行状态、参数反馈、远程控制功能、紧急电话通话质量、视频监控图像清晰度及通信系统稳定性等设施运行情况、进行实测并统计完好率，评定技术状况等级。

监控与通信设施检测内容

| 分部设施名称 | 分项设施名称 | 检查项目 | 主要检查内容 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控与通信设施 | 亮度检测器 | 总体 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 设备功能是否正常 | 功能验证 |
|  |  | 仪器标定 | 对比测试指示值是否正确 | 亮度计测量 |
|  | 能见度检测器 | 总体 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 设备功能是否正常 | 功能验证 |
|  |  | 仪器标定 | 对比测试指示值是否正确 | 能见度检测器测量 |
|  | CO检测器 | 总体 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 设备功能是否正常 | 功能验证 |
|  |  | 仪器标定 | 对比测试指示值是否正确 | CO测试仪测量 |
|  | 风速风向检测器 | 总体 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 设备功能是否正常 | 功能验证 |
|  |  | 仪器标定 | 对比测试指示值是否正确 | 风速仪测量 |
|  | 车辆检测器 | 总体 | 设备功能是否正常 | 功能验证 |
|  |  |  | 测试数据准确性检查 | 实际操作 |
|  | 闭路电视监控系统 | 摄像机 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 摄像机基本功能检查 | 功能验证 |
|  |  | 操作台 | 摄像机动作功能检查 | 功能验证 |
|  |  |  | 视频切换、控制是否正常 | 功能验证 |
|  |  | 监视器 | 进行图像质量评价 | 目测 |
|  |  | 硬盘录像机 | 硬盘录像机录像功能检查 | 功能验证 |
|  | 视频交通事件检测器 | 总体 | 功能检查 | 功能验证 |
|  | 大屏幕系统 | 总体 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 大屏图像显示功能检查 | 功能验证 |
|  |  |  | 对视频信号的调用、切换功能检查 | 功能验证 |
|  |  |  | 窗口缩放、移动、多视窗显示等功能检查 | 功能验证 |
|  | 紧急电话 及广播 | 总体 | 外观检查 | 目测 |
|  |  | 紧急电话 | 分机能否一键呼叫主机 | 实际操作 |
|  |  |  | 分机处话音是否清晰、音量适中、无噪音、无断字等缺陷 | 感观 |
|  |  |  | 控制台有无自动录音功能 | 功能验证 |
|  |  |  | 中心是否可自动立即显示故障信息 | 实际操作 |
|  |  |  | 控制台是否可取消呼叫 | 实际操作 |
|  |  |  | 主机是否能检测到线路连接、电池、传输故障等情况 | 实际操作 |
|  |  | 广播 | 行车接听试验 | 实际操作 |
|  |  |  | 能否向隧道广播话音 | 实际操作 |
|  |  |  | 环境噪声≤90dB时，话音是否清晰，隧道中能否听清广播内容 | 感观 |
|  |  |  | 有无音区多路切换选择广播功能，是否可进行单、多音区广播 | 实际操作 |
|  |  |  | 是否可播放已事先录好的节目，是否也可由监控员实时广播 | 实际操作 |
|  |  |  | 是否可对广播喇叭音量的大小进行调节 | 实际操作 |
|  |  |  | 是否可对指定的节目源循环广播 | 实际操作 |
|  | 本地控制器 | 总体 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 按照指令控制相应设施功能是否正常 | 功能验证 |
|  |  |  | 独立运行功能测试 | 功能验证 |
|  |  |  | 断电恢复功能检查 | 功能验证 |
|  | 横通道门 | 总体 | 是否损坏 | 实际操作、目测 |
|  |  |  | 开关是否自如 | 实际操作 |
|  |  |  | 横通道内照明功能 | 目测 |
|  |  |  | 门密封性检查 | 目测 |
|  | 横通道控制箱 | 总体 | 可编控制程序是否正确 | 实际操作 |
|  |  |  | 自动及手动操作是否正确 | 实际操作、目测 |
|  | 交通控制和诱导设施 | 可变信息标志、可变限速标志、车道指示器、交通信号灯 | 外观检查 | 目测 |
|  |  |  | 查找不良像素管 | 目测 |
|  |  |  | 按指令显示功能是否正常 | 功能验证 |
|  |  |  | 悬挂设施基础稳定性检查 | 目测 |
|  | 通信设施 | 光、电缆 | 光缆、电缆线路巡视检查 | 目测 |
|  |  |  | 尾纤（缆）、终端盒、配线架外观检查 | 目测 |
|  | 监控室设备及系统 | 总体 | 系统启动的动作确认 | 实际操作 |
|  |  |  | 控制软件维护与系统联动 | 实际操作 |
|  |  |  | 系统时钟检查 | 实际操作 |
|  |  |  | 硬件设备运行状况检查 | 实际操作 |
|  |  |  | 设备功能与工作状态检查 | 实际操作 |
|  |  |  | 数据保存、备份设备检查 | 实际操作 |
|  | 监控室 | 总体 | 温湿度及清洁检查 | 感观、温湿度计测量 |

      - 4.2.6其他检测

1、电池电压检测（每台UPS、EPS电池组测量1处）。

2、光纤衰减检测（每处通信站测量备用光纤3芯）。

3、隧道路面亮度检测（隧道每处照明段成像亮度计测量一段）。

4、风机电流三项不平衡检测。

5、电力监控系统（监控平台电力监控）。

6、空调系统（配电房空调系统）。

4.3检测进度、质量和安全方面的保障措施

在进度保障方面，投标人应充分阐述项目管理体系，包括详细的工作计划、人员与设备安排方案，以及针对天气变化、交通拥堵等不确定因素的应对预案，以确保检测工作量满足招标要求并按时交付。在质量保障方面，投标人应严格执行国家、行业相关标准规范及招标文件技术要求，详细说明其拟投入的检测设备性能、人员资质与经验、从现场数据采集到内业分析复核的全过程质量控制，确保最终出具的检测报告能够真实、准确、完整地反映隧道的实际情况。在安全保障方面，投标人应制定专项安全管理方案，内容须包括但不限于符合现场实际的交通组织与安全防护措施、作业人员的安全教育与技术交底、安全风险评估与管控，针对检测作业中可能出现的设备故障、数据异常、突发安全事故等各类风险，应制定具有可操作性的应急预案。

五、检测设备及参数要求

根据本次检测内容及要求，投标人至少需配备以下检测设备，设备名称及技术要求如下：

表6.1.1-1  隧道检测设备

| 序号 | 仪器设备 | 参数要求 | 数量要求 (台或套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光断面仪 | 每个断面自动检测至少40个点，测距精度优于±1mm，测角精度优于0.01° | 1 |
| 2 | 混凝土回弹仪 | 标称动能：2.207J；弹击拉簧刚度：7.85N/cm，弹击锤冲程：75mm；回弹值钢砧率定平均值：80±2 | 1 |
| 3 | 裂缝测宽仪 | 最大测试范围：0-6mm；读数测量范围：0.01-4.2mm；读数精度：优于±0.013mm | 1 |
| 4 | 成像亮度计 | 亮度测量范围：0.001cd/m²~2kcd/m²；测试精度：4% | 1 |
| 5 | 光时域反射仪 | 最大动态范围：45dB；最短盲区：1.6/8m；最高采样分辨率：5cm | 1 |
| 6 | 蓄电池内阻测试仪 | 内阻测试范围：0.000mΩ-99.999mΩ；内阻测试精度:±0.5%rdg，±6dgt | 1 |
| 7 | 钳形电流表 | 量程：0-600.0A；交流电流精度：2%（10-100Hz）、±6%（100-400Hz） | 1 |
| 8 | 地质雷达 | 天线频率范围‌：支持‌16 MHz 至 2.2 GHz‌；扫描速率‌：‌最高 300 线/秒；时间窗（测量范围）‌：‌0～8000ns；动态范围：120dB。‌‌ | 1 |
| 9 | 接地电阻测试仪 | 测量范围：0.01Ω ~ 2000Ω（多量程切换）；分辨率：0.01Ω；基本准确度：(2% + 3dgt)；交流电压测量范围：0 ~ 200V；分辨率：0.1V | 1 |
| 10 | 光谱彩色照度计 | 光谱范围 380~780nm；波长准确度 ±0.5nm；照度范围 0.1lux ~ 200klux ；积分时间 5ms - 60000ms‌ | 1 |

- 六、项目人员配备表

根据本次检测内容及要求，投标人至少需配备以下人员，人员数量及岗位职责要求如下：

| 序号 | 岗位设置 | 数量 | 证书要求 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 具有相关专业高级职称，且具有公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程）资格 | 1、作为项目第一责任人，对项目的进度、质量、安全、成本以及采购人满意度进行全过程把控。 2、组织技术团队编制检测方案，负责方案的最终审核与报批，确保方案可行且符合相关规范。 3、统筹现场检测作业，保障检测人员与通行车辆的安全，当现场遇突发情况时，及时调整作业计划，并第一时间向采购人汇报。 4、定期向采购人汇报项目进展情况，当发现严重结构病害时（分项技术状态等级达到3或4），应立即通知采购人，并在规定时间（12小时内）提交书面报告。 5、对检测报告进行审核，重点审核技术状况评定的准确性及养护建议的合理性。 6、配合采购人完成评审、复查或后续养护工作。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具有相关专业高级职称，且公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程）资格 | 1、负责审定检测技术方案，明确检测依据的规范，确定检测方法的科学性和适用性。 2、审查原始记录的完整性、逻辑性和规范性，运用专业知识判断数据是否合理，杜绝伪造或粗差数据。 3、当发现严重结构病害时（分项技术状态等级达到3或4），组织复测或加密检测，确认病害的严重程度，并提出初步的处治建议。 4、负责最终的技术状况评定，并对评定结论的准确性、科学性负责。 5、协助项目负责人进行技术沟通、汇报等工作。 |
| 3 | 检测人员 | 6 | 具有公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程）资格 | 1、熟悉并掌握检测区段的隧道图纸、历史病害记录及检测任务分工。 2、规范使用仪器设备，确保设备在检定有效期内，按作业指导书进行仪器开机校准或零点校准，保证检测数据的准确性。 3、根据检测方案、招标文件和相关检测规范要求，保质保量完成各类检测内容。 4、协助技术负责人整理原始数据，并进行初步的数据汇总和统计，发现异常数据或严重结构病害时（分项技术状态等级达到3或4），第一时间向技术负责人或项目负责人报告，并根据技术负责人或项目负责人要求进行复测或加密检测。 5、听从项目负责人和技术负责人的工作安排，按时完成分配的任务。 |
| 4 | 驻场人员 | 2 |  | 投标人在合同签订服务期内至少安排2名专业技术人员常驻现场，驻场人员应按照《江苏省城市桥梁和地下道路养护管理情况评价标准》的要求，指导采购人对养护范围内的隧道进行养护管理，对相关技术人员进行技术培训，对运维单位的养护管理情况进行评价，对日常养护工作提出科学合理化的建议，并最终形成书面评价和养护建议报告（报告在每年合同期结束前一个月完成）。（须提供承诺函，扫描上传，格式自拟） |

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实：本项目专门面向中小企业：否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| # 项目 | # 评分标准 |
| --- | --- |
| - 价格 - （10分) | - 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。。 |
| 技术方案 （36分） | - 一、土建结构检测技术方案（满分11分） - 1、土建结构定期检查方案描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得5分；符合招标要求的得3分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。 - 2、土建结构专项检查（断面量测、强度检测、碳化深度检测、裂缝检测）方案描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得6分；符合招标要求的得4分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。 - 二、机电设施检测技术方案（满分25分） 1、供配电设施检测方案描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。 2、照明设施检测方案描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。 3、消防设施检测方案描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。 4、通风设施检测方案描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。 5、监控与通信设施检测方案描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。 |
| 检测设备 （15分） | 根据拟投入设备的种类（满分15分）： 激光断面仪、混凝土回弹仪、裂缝测宽仪、成像亮度计、光时域反射仪、蓄电池内阻测试仪、钳形电流表、地质雷达、接地电阻测试仪、光谱彩色照度计，每提供1件得1.5分； 注：须提供发票原件扫描件及设备照片。 |
| 项目组人员构成 （30分） | 根据投标人提供的项目人员配备表： - 一、项目负责人（满分9分）： - 1、具有相关专业高级职称，且具有公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程）资格的，得3分； - 2、项目负责人自2023年1月1日以来，具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，满分6分。 - 二、技术负责人（满分9分）： - 1、具有相关专业高级职称，且公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程）资格的，得3分； - 2、技术负责人自2023年1月1日以来，具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，满分6分。 - 三、检测人员（不含项目负责人和技术负责人）（满分12分）： - 1、具有公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程）资格，有1人得2分，满分12分。 注：上述一、二、三项人员不得重复： 需提供相关证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传； 人员业绩提供合同等相关工作证明，原件扫描上传；未提供不得分。 |
| 业 绩 （9分） | - 提供2023年1月1日至今类似项目的业绩（以合同签订时间为准），有1个业绩得3分，满分9分。 - 注：投标人提供合同，原件扫描上传。合同内容必须包含合同首页、合同签订时间页、双方签字盖章页等关键信息，且能体现项目服务内容。提供不全或未提供不得分。 |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1                      开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2       投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3        技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4          商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                       法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6                            投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                      供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11      中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13        联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14        实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。