无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子）

采购项目编号：JSZC-320211-GCYT-G2026-0005

采购项目名称：千波桥停靠点趸船采购项目

采   购   人：无锡市滨湖区马山街道办事处

采购代理机构：江苏悦通工程咨询有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标供应商须知

- 采购需求

- 合同（格式文本）

第五部分   附件

第一部分   投标邀请

江苏悦通工程咨询有限公司受无锡市滨湖区马山街道办事处的委托，对千波桥停靠点趸船采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：千波桥停靠点趸船采购项目 采购编号：JSZC-320211-GCYT-G2026-0005 采购人：无锡市滨湖区马山街道办事处 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏悦通工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市新吴区天山路8号长江一号写字楼1504-1 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.项目概况：为满足作业船只的停靠。根据批准的相关建设内容，设计新建一座浮动式码头，项目规模为新建25*5m和10*5m横骨架式单甲板、单底钢质趸船各一艘。本趸船属于工作类浮动设施及靠岸浮动设施，停泊于太湖马山水域。 2.采购内容：千波桥停靠点趸船采购。 ## 3.交货期：合同签订造船图纸审核批准后60个日历天内供应商完成本项目的供货、安装、调试完毕并交付使用。 4.整体质保期：三年（自项目验收合格之日起开始计算）。 5.质量标准：趸船的横骨架式单甲板、单底钢质趸船，满足《内河浮动设施技术规则》2024的要求。其中结构强度满足中国船级社2016年颁发的《钢质内河船舶建造规范》(2019-2025修改通报)对A级航区的要求。干舷、救生、消防及信号设备等满足《内河浮动设施技术规则》2024的要求，稳性按照中华人民共和国船舶检验局2019年颁发的《内河船舶法定检验技术规则》及（2023修改通报）对B级航区要求校核。吨位满足《吨位丈量规则》（2022）的要求。 6.维修服务响应时间：供应商为采购人提供7×24小时电话技术援助，解答采购人在使用中遇到的问题，提出排除故障的建议和操作方法。如电话支持无法解决，在接到采购人故障通知后1小时响应，2小时内到现场，24小时内解决问题。如规定时间内无法解决问题，采购人有权选择要求供应商在继续维修期间提供备用产品（全新设备）替换或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供应商承担。供应商应向采购人的使用人员提供免费的操作培训，使其熟练掌握产品的操作方法。 7.采购预算：200万元。 8.最高限价：143.7234万元。 9.本项目标的所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 10.本项目是否专门面向中小企业：是 |
| 4 | 一、供应商资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； 二、特定资格条件： 1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.供应商授权委托人及项目负责人与企业签订的劳动合同和一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的缴费清单或由社保机构出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的社保证明材料原件扫描件。 3. 供应商具有相关部门颁发的“船舶生产企业生产条件认可证书（钢质）”或者“船舶建造适检条件评估报告”（钢质船舶）证书。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 ②重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 三、本项目不接受联合体参与投标（接受/不接受）。 |
| 5 | 1.提供招标文件期限：公告发布之日起五个工作日内（法定节假日除外）。之后仍可下载招标文件，但不作为投标供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2.提供招标文件方式：供应商登录苏采云，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应室内操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。 3.获取招标文件地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 |
| 6 | 提疑截止时间：2026年5月12日10时前，请以书面形式（加盖供应商公章及联系方式）提出“千波桥停靠点趸船采购项目需澄清问题”以传真形式或电子邮件（993099295@qq.com）形式发送给采购代理机构。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。 答疑时间：2026年5月12日17时前，以书面传真形式或电子邮件形式告知各供应商。 |
| 7 | 投标保证金：响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 网上投标文件接收截止时间：2026年5月28日上午9时30分。 截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“报名详情” |
| 10 | 解密、开标时间：2026年5月28日上午9时30分 解密地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅” 本项目招标文件规定的投标供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 注：本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统投标供应商操作手册》）。 |
| 11 | 确定中标单位时间：2026年5月28日评审结束； 确定中标单位地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。 |
| 12 | 场勘察时间、地点： 踏勘现场：由供应商自行组织踏勘现场。 未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市滨湖区马山街道办事处 联系地址：无锡市滨湖区马山街道梅梁路16号 联系人：杜站 联系电话：0510-85995493 采购代理机构：江苏悦通工程咨询有限公司 联系人：骆平、李振强、汪众 联系电话：0510-85222102 联系地址：无锡市新吴区天山路8号长江一号写字楼1504-1 电子邮件地址：993099295@qq.com |
| 14 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的投标供应商按以下流程进行操作： （1）潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（投标供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关投标供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：投标供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子签章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在投标供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、投标供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 15 | 评审方法：综合评分法 |
| 16 | 中标标准：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、人员配备、业绩、服务等因素和评分标准，对每个投标供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为中标候选人。 |
| 17 | 其他注意事项： 1.因投标供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，投标供应商如有问题应及时反馈，投标供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。 2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，投标供应商无需到达开标现场。 3.开标当天请投标供应商联系人保持通信畅通。 4.投标供应商请仔细阅读投标供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5.本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，招标文件发布、评审和中标（成交）结果发布全程电子化。 6.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质响应文件至现场，中标后中标人在与采购人签订合同之前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质投标文件一式四份。 |

- 第二部分 投标供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分满足招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.投标供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4.招标文件仅作为本次采购使用。

（三）招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏悦通工程咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、江苏悦通工程咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3. 本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、中国政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等约束力。

2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的接收截止时间。

# 3．投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：（相应内容上传至苏采云系统投标模块）

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照复印件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024或2025年度的审计报告和所附已审财务报告；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）；

（9）提供被授权委托人及项目负责人与投标供应商签订的劳动合同、社保机构出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月份的社保证明材料；（社保缴费证明必须提交原件或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）；

- （10）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件；

- （11）投标供应商具有相关部门颁发的“船舶生产企业生产条件认可证书（钢质）”或者“船舶建造适检条件评估报告”（钢质船舶）证书。

- （12）承诺书（格式见附件）。

注1：按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3、开标一览表（格式见附件）

4、明细报价表（格式见附件）

5、偏离表（格式见附件）

6、技术部分

（1）建造方案

（2）建造施工工艺

（3）生产进度计划

（4）产品质量保证措施

（5）售后服务方案（包括但不限于培训、故障处理等）

7、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

8、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

9、其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述资格证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标费用自理。

5.投标报价说明

1）本项目投标报价中应包含船体制作、舾装、救生、消防、信号设备、设备安装调试、装饰装潢、船体检测费用及报告、运输及售后服务及供应商认为需要的其他费用等。投标供应商报价时应充分考虑服务期内可能影响到报价的因素。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标供应商的报价让利行为，损失自负。在合同有效期内，合同协议书一经签署，除另有约定外，合同价一概不予调整。

2）投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。投标文件中另有规定的按规定执行。

3）如果投标供应商报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在半小时内提供书面说明及提交相关证明材料。

（七）网上投标

1. 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件、技术资料及其他扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统投标供应商操作手册》。

7.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

8.请投标供应商实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复。询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标供应商密切关注评标过程，因投标供应商未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

（八）报价要求：

1.投标供应商的报价的总额应是招标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成本次采购所列项目的全部费用。

2.本项目招标文件所提供的采购清单是由采购人提供的，投标供应商只能以采购人发放的采购清单及修正文件进行报价。除非采购人对招标文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的采购清单进行报价。

# （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购投标供应商信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

9.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场30分钟内提供书面说明上传至政府采购交易管理一体化系统证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

# 22.法律法规和招标文件规定的其他无效情形；

23.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的；

24.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

25.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

26.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

# （十）投标、评审：

投标、评审工作由江苏悦通工程咨询有限公司负责组织。

具体投标、评审事务由依法组建的评审委员会负责。如有争议最终由评审委员会认定。

1.由专家组成评审委员会，并实行回避制度。

2.投标文件的评审依据：

2.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1.1投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其响应无效。

2.1.5评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 ，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.投标开始工作程序

3.1所有投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

3.2解密后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录苏采云平台，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

3.3投标文件截止时间后参加投标的投标供应商或解密投标文件的投标供应商不足三家的，不开标；

- 3.4各投标单位投标文件均解密后，由采购代理机构工作人员当众宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3.5初步资格性审查：

采购人依据法律法规和投标招标文件的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

4.投标文件资格性检查

4.1投标文件资格性检查由资格审查小组（采购人和代理机构）负责。

4.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5. 评审程序

5.1 评审委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。

5.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，评审委员会按照少数服从多数的原则， 全体成员进行表决。

5.1.3评审委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.4评审委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2 比较与评价

6.2.1本项目评审委员会对投标供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评审小组进行比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评审方法。

6.2.2评审委员会各成员独立对每个有效投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。

6.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

6.2.4评审委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上中标候选人，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7. 评标方法

通过资格性与符合性审查的投标供应商，可进入综合评分阶段。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，中标候选人并列的按方案优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

本次评标评分保留小数点后两位。

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                30分

（2）投标供应商综合情况                      23分

（3）技术部分                                47分

（二）各项目评分标准

1、报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、投标供应商综合情况（23分）

1）业绩（8分）：投标供应商自 2023年1月1日至今承接过类似船艇建造项目的，每一个得2分，本项最高得8分（提供有效的合同原件扫描件加盖公章上传至系统中，未按要求提供不得分。时间以合同签订日期为准）。

2）认证体系（6分）：投标供应商具有质量管理体系认证证书（认证范围具有船舶建造的）、环境管理体系认证证书（认证范围具有船舶建造的）、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围具有船舶建造的）；每提供一项得2分，本项最高得6分。（提供认证证书原件扫描件及该证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图加盖公章上传至系统中，未按要求提供或提供不全不得分）。

3）安全生产标准化（2分）：投标供应商具有行业主管部门颁发的《船舶制造业安全生产标准化证书》的，得2分。（提供证书原件扫描件加盖公章上传至系统中，不提供不得分）

4）项目人员配备（7分）：以人员一览表中配备人员为准

（1）项目负责人（3分）

①拟派项目负责人具有本科及以上学历的得2分；

②具有助理及以上工程师职称的得1分；

本项最高得3分。

（2）技术负责人（1分）

除项目负责人外，拟派技术人员具有高压（或低压）电工证的，有一个得1分，本项最多得1分。

（3）拟派项目组成员（除项目负责人和技术人员外）（3分）

除项目负责人和技术人员外，拟派项目组成员中具有船舶质检员证书或焊工证的，有一个得1分，本项最多得3分。

注：以上人员一人多证不可重复得分。提供上述人员的相关证书、与企业签订的劳动合同及由法定的社保收缴部门出具的投标供应商本企业为上述人员依法缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）社保证明原件扫描件加盖公章上传至系统中，未提供相关资料或者资料提供不全者不得分。

3、技术方案（47分）

1）建造方案（9分）

方案内容应包含：

①场地设备：场地分区是否合理、安全合规；核心设备（切割、焊接等）是否齐全、经校验，是否适配施工需求。（3分）

②人员配置：核心岗位是否持证上岗、具备对应经验，人员分工是否明确，团队配置是否满足施工进度及质量要求。（3分）

③原材料管理：供应商是否具备船级社认证，验收流程是否严格，存储管控是否可追溯，杜绝不合格原材料。（3分）

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分；以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处以上瑕疵的得0分。

2）建造施工工艺（12分）

方案内容应包含：

①通用工艺：焊接工艺（方法、顺序、质量）是否符合规范。（4分）

②工艺控制：是否有技术交底，工序衔接是否顺畅，上道工序不合格是否严禁进入下道工序。（4分）

③防腐处理（除锈等级、涂装标准）等是否符合规范。（4分）

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分；以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处以上瑕疵的得0分。

3）生产进度计划（9分）

方案内容应包含：

①总体安排：是否划分清晰阶段（准备、加工、装配、检验），各阶段衔接是否有序，是否贴合招标交货期。（3分）

②进度节点：时间节点、工作内容是否明确，节点设置是否合理，无脱节、无冗余。（3分）

③保障措施：是否有组织、资源、技术、应急、沟通保障，能否应对原材料延期、设备故障等突发情况，确保按期交货。（3分）

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分；以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处以上瑕疵的得0分。

4）产品质量保证措施（12分）

方案内容应包含：

①体系建立：是否建立完善的质量管理体系，是否有专门质量管理小组及岗位职责。（3分）

②全流程管控：原材料验收、工序管控、成品检验是否严格。（3分）

③检验试验：是否按要求开展水密/风雨密、无损检测等，是否配合船检验收，检验记录是否完整可追溯。（3分）

④监督考核：是否有质量监督考核机制，是否与人员绩效挂钩，倒逼质量责任落实。（3分）

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分；以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处以上瑕疵的得0分。

5）售后服务方案（包括但不限于培训、故障处理等）（5分）

方案内容应包含：是否包含故障处理、技术支持、定期回访，能否确保产品正常使用。

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得5分；以上内容存在1处瑕疵的得3分；以上内容存在2处瑕疵的得1分；以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处以上瑕疵的得0分。

备注：技术部分所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# 评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不做出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分前三名为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十一）确定中标人：

1、评审小组根据招标文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标人。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标人。江苏悦通工程咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体（江苏政府采购网、中国政府采购网）上发布中标公告。江苏悦通工程咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。

2、招标、投标的整个过程均由区监管部门进行现场监督。

3、在发布中标公告的同时，江苏悦通工程咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

# （十二）采购终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标供应商的报价均超过规定的最高限价的；

（四）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

# （十三）投标保证金：（无）

# （十四）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与采购人、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在投标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十五）质疑与投诉处理：

（1）质疑的提出

1.投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏悦通工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏悦通工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。

3.供应商认为采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）投诉的提起

1.质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

2.供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

3.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

5.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

6.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

# （十六）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏悦通工程咨询有限公司见证后生效。

2、江苏悦通工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十七）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为投标供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括担保（本项目不适用）、履约担保、融资担保、合同融资四种形式。投标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为投标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标人的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；投标供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为投标供应商向银行融资提供的保证担保。投标供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标的中小企业投标供应商，以中标通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.合同融资

若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用响应、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（作为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（作为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，投标供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与投标供应商签订的协议约定内容进行追偿。

# （十八）代理服务费：

本次招标代理费由中标人支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，收费标准为：以中标价为计算依据，中标金额100万以下费率为1.5%，100万-500万的费率为1.1%，并在此基础的80%计取。

# （十九）其他：

1.招标文件的条款必须认真审阅，凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

附件1政府采购履约担保函（仅供参考）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称投标供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标供应商违约事实的证明材料。

如果你方与投标供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标供应商的另行约定，全部或者部分免除投标供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各投标供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

## 第三部分 采购需求

本项目为千波桥停靠点趸船采购项目，投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目技术要求

一、项目概况

1.项目名称：千波桥停靠点趸船采购项目

2.项目地址：马山街道

3.采购人：无锡市滨湖区马山街道办事处；

4.项目预算：200万元

5.本项目核心产品为：趸船

6.项目概述：

## 为满足作业的船只停靠。根据批准的相关建设内容，设计新建一座浮动式码头，工程规模为新建25*5m和10*5m横骨架式单甲板、单底钢质趸船各一艘。本趸船属于工作类浮动设施及靠岸浮动设施，停泊于太湖马山水域。

7.采购内容：

千波桥停靠点2艘趸船采购。

8.交货期：

## 合同签订造船图纸审核批准后60个日历天内供应商完成本项目的供货、安装、调试完毕并交付使用。

9.质量标准：

趸船的横骨架式单甲板、单底钢质趸船，满足《内河浮动设施技术规则》2024的要求。其中结构强度满足中国船级社2016年颁发的《钢质内河船舶建造规范》(2019-2025修改通报)对A级航区的要求。干舷、救生、消防及信号设备等满足《内河浮动设施技术规则》2024的要求，稳性按照中华人民共和国船舶检验局2019年颁发的《内河船舶法定检验技术规则》及（2023修改通报）对B级航区要求校核。吨位满足《吨位丈量规则》（2022）的要求。

10.整体质保期：三年（自项目验收合格之日起开始计算）

11.维修服务响应时间：

供应商为采购人提供7×24小时电话技术援助，解答采购人在使用中遇到的问题，提出排除故障的建议和操作方法。如电话支持无法解决，在接到采购人故障通知后1小时响应，2小时内到现场，24小时内解决问题。如规定时间内无法解决问题，采购人有权选择要求供应商在继续维修期间提供备用产品（全新设备）替换或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供应商承担。供应商应向采购人的使用人员提供免费的操作培训，使其熟练掌握产品的操作方法。

12.付款方式：

合同价包含船体制作、舾装、救生、消防、信号设备、设备安装调试、装饰装潢、船体检测费用及报告、运输、售后服务等投标供应商履行合同所发生的一切费用。供应商到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响报价的情况，采购人不因上述原因承担额外费用。

具体的付款方式如下：

合同生效后七日内支付合同价的30%，下水验收合格、交船（取得船舶检验证书）采购人支付至合同价款的80%，尾款质保期满后一次性付清。

每次付款时，供应商均须提供符合采购人财务要求的税金发票。

供应商应协助采购人完成履约验收并无条件接受采购人组织的审计，以审计报告结果作为最终结算金额。若不审计，则以采购人不超合同价确定的结算价为准。

二、事项设立的依据

《内河浮动设施技术规则》2024

2016年颁发的《钢质内河船舶建造规范》(2019-2025修改通报)

2019年颁发的《内河船舶法定检验技术规则》及（2023修改通报）

《吨位丈量规则》（2022）

《材料与焊接规范（2023）》

《起重设备法定检验技术规范（1999）》

三、采购趸船的基础数据及技术要求

（一）趸船基础数据

1.25米趸船：

| 设施长 | 25.00米 | 设施宽 | 5.00米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型深 | 1.20米 | 吃水 | 0.40米 |
| 工艺梁拱 | 0.05米 |  |  |

2.10米趸船：

| 设施长 | 10.00米 | 设施宽 | 5.00米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型深 | 1.20米 | 吃水 | 0.40米 |
| 工艺梁拱 | 0.05米 | 引桥长 | 8.00米 |
| 引桥宽 | 8.00米 |  |  |

（二）结构强度、干舷、稳性

本浮动设施为钢质横骨架式单甲板、单底全钢质结构型式。结构强度按照中国船级社2016年颁发的《钢质内河船舶建造规范》及(2021修改通报)的要求校核。

干舷、稳性按照中华人民共和国海事局2024年颁发的《内河浮动设施技术规则》对B 级航区要求校核。乘客严禁在本浮动设施逗留。

（三）总体布置：

1.主甲板以下：

25米趸船，趸船首、尾设有3.0m长的首尾防撞尖舱，设有#6,16,25,34,44五道水密舱壁，以构成六只独立的密性舱室

10米趸船，趸船首、尾设有1.0m长的首尾防撞尖舱，设有#2.10.18三道水密舱壁，以构成四只独立的密性舱室。

主甲板以下的主船体结构均为横骨架式结构。

2.主甲板上主要舾装件：

25米趸船：CB/T19-2001   D600×400埋入式人孔盖6只；

2时无缝管透气管6支；

A125   GB/T554-2008 带缆桩数量不低于5支。

仿古栏杆1船套，栏杆高1000mm,D200

橡胶护舷2道(外侧)、钢质护舷2道(外侧)。

10米趸船：CB/T19-2001   D600×400埋入式人孔盖3只；

2时无缝管透气管3支；

A125   GB/T554-2008 带缆桩数量不低于2支。

仿古栏杆1船套，栏杆高1000mm,D200

钢质护舷2道(外侧)。

（四）船体钢料：

1.主船体钢料为经船检认可的CCSA 级钢。

全船外板 t=6mm; 主甲板6mm (设防滑点);舱壁板5mm。

2.船底骨架：实肋板 L160×60×5、旁内龙骨 L160×60×5 (全船二道)、中内龙骨 T6×80/5×154

3.舷侧骨架：强肋骨 L150×60×5、舷侧纵桁L150×60×5、普通肋骨L50×50×5

4.甲板骨架：甲板横梁L50×50×5、甲板纵桁 L150×60×5 (全船三道)、强横梁 L150×60×5、

5.横舱壁板：t=5mm、舱壁扶强材L50×50×5、舱壁垂直桁L130×60×5

（五）救生、消防、信号设备：

两艘趸船各配救生圈4只(带救生浮索),救生衣3件，5kg 干粉灭火器4只，消防水桶2只，砂箱2只，太平斧1把。垃圾桶2只。

（六）关于靠泊船要求

1.允许靠泊船舶单艘最大船长35m, 型宽9m, 型深1.6m,吃水0.9m。两艘及以上船舶靠泊总长也不超过35m。

2.5级风以上本设施不允许停靠任何船舶。

3.船舶靠泊时，应关注水流及风向情况，避免对本设施产生较大冲击。

四、其他要求

1.本项目包含船体制作、舾装、救生、消防、信号设备、设备安装调试、装饰装潢、船体检测费用及报告、运输及售后服务等从项目中标到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响报价的情况。

2.质量标准：符合国家标准、行业标准和企业标准（标准不一致的，以严格的标准为准）。质量违约金：未达到一次性验收合格标准，供应商须支付合同价款的5%给采购人作为质量违约金。

3.投标供应商须按照招标文件“项目技术要求和有关说明”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术指标正偏离请另列表说明。投标供应商应先对项目现场和周围环境进行现场考察，以获取那些需投标供应商自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料及任何足以影响投标报价的因素，并在报价中予以考虑。

4.采购人与中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

5.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

（二）有关说明

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试、集成服务及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

3.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书扫描件。

4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购中有政府强制采购节能产品（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合的均视为未实质性响应招标文件。

5.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

6.投标供应商所投产品必须满足以上技术参数要求，本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准。若有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标供应商在投标时可选用替代品牌型号产品，并在《细目报价表》中列明所投产品的品牌、型号。但替代品须实质上相当于或优于采购文件技术性能参数要求，且项目实施前须经采购人备案同意。如有偏离，投标供应商应在投标文件的有关表格中作出详细说明，因表述含糊导致的评标风险将由投标供应商自行承担。

7.本项目中所有产品均须符合国家3C质量标准等相关标准。

8.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

10.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11.投标供应商应先对项目现场和周围环境进行现场考察，以获取那些须投标供应商自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料及任何足以影响投标报价的因素，并在报价中予以考虑。

# 12.中标供应商在项目实施过程中需文明工作,期间的安全责任由中标供应商负全责，给他人造成损害的，由中标供应商承担一切后果。

- 第四部分 合同书（格式文本）

江苏省政府采购合同（服务）

项目名称：千波桥停靠点趸船采购项目

甲方：（买方）无锡市滨湖区马山街道办事处

# 乙方：（卖方）________

# 签订时间       年       月       日

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：千波桥停靠点趸船采购项目

项目编号：

分包号：

甲方：（买方）无锡市滨湖区马山街道办事处

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据千波桥停靠点趸船采购项目（项目编号：）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：千波桥停靠点趸船采购项目

## 1.2 标的质量：横骨架式单甲板、单底钢质趸船，满足《内河浮动设施技术规则》2024的要求。其中结构强度满足中国船级社2016年颁发的《钢质内河船舶建造规范》(2019-2025修改通报)对A级航区的要求。干舷、救生、消防及信号设备等满足《内河浮动设施技术规则》2024的要求，稳性按照中华人民共和国船舶检验局2019年颁发的《内河船舶法定检验技术规则》及（2023修改通报）对B级航区要求校核。吨位满足《吨位丈量规则》（2022）的要求。

质量违约金：未达到一次性验收合格标准，乙方须支付合同价款的5%给甲方作为质量违约金。

## 1.3 标的数量（规模）：25*5m和10*5m横骨架式单甲板、单底钢质趸船各一艘。其中25米趸船（设施长25米、设施宽5米、型深1.20米、吃水0.4米、工艺梁拱0.05米）；10米趸船（设施长10米、设施宽5米、型深1.20米、吃水0.4米、工艺梁拱0.05米，引桥长8米、引桥宽8米）。

1.4 履行时间（期限）：合同签订造船图纸审核批准后60个日历天。

1.5 履行地点：太湖马山水域

1.6 履行方式：/

1.7 包装方式：/

1.8维修服务响应时间：乙方须为甲方提供7×24小时电话技术援助，解答甲方在系统使用中遇到的问题，提出排除故障的建议和操作方法。如电话支持无法解决，在接到甲方故障通知后1小时响应，2小时内到现场，24小时内解决问题。如规定时间内无法解决问题，甲方有权选择要求乙方在继续维修期间提供备用产品（全新设备）替换或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由乙方承担。乙方应向甲方的使用人员提供免费的操作培训，使其熟练掌握产品的操作方法。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：RMB_______

（小写）：￥_______

上述合同金额已包含船体制作、舾装、救生、消防、信号设备、设备安装调试、装饰装潢、船体检测费用及报告、运输、售后服务等乙方履行合同所发生的一切费用。乙方应到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响报价的情况，甲方不因上述原因承担额外费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金的缴纳和退付：/

6.2本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： /。

6.3履约保证金缴纳金额：/元。

6.4履约保证金的缴纳时间：/，缴纳形式：/。

6.5履约保证金的退付时间：/，退付办法：/。

6.6履约保证金不予退还的情形：/。

6.7逾期退还履约保证金的违约责任：/。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期:三年（自项目验收合格之日起开始计算）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同生效造船图纸审核批准后60个日历天内。

9.2 交货方式：乙方负责供货、安装、调试并通过验收，运费已包含在合同总价中。

9.3 交货地点：甲方指定地点

十、合同款项支付

10.1合同款项的支付方式及进度安排。

合同生效后七日内支付合同价的30%，下水验收合格、交船（取得船舶检验证书）甲方支付至核定价款的80%，尾款质保期满后一次性付清。

每次付款前，乙方均须提供符合甲方财务要求的发票。

10.2.合同价格形式：本合同为固定总价合同。

备注：乙方应协助甲方完成履约验收并无条件接受甲方组织的审计，以审计报告结果作为最终结算金额。若不审计，则以甲方不超合同价确定的结算价为准。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，已包含在合同总价中。

十二、质量保修范围及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后2小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步勘察货物不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内签收货物或提出异议。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对签收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货签收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。相关费用由乙方承担。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方承担。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

18.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，采购代理执壹份。

18.4 本项目采购文件、中标供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均为本合同有效附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年  月  日

见证方：（盖章）

- 第五部分 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标供应商名称：（加盖CA电子公章）

日      期：

# （一）投标函（格式）：

致江苏悦通工程咨询有限公司　：

我们收到你们   （项目名称）    招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （项目名称）  项目的投标。

一、我们愿意按照招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《报价表》。

二、我们愿意提供江苏悦通工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照复印件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024或2025年度的审计报告和所附已审财务报告；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）；

（9）提供被授权委托人及项目负责人与投标供应商签订的劳动合同、社保机构出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月份的社保证明材料；（社保缴费证明必须提交原件或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）；

- （10）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件；

- （11）投标供应商具有相关部门颁发的“船舶生产企业生产条件认可证书（钢质）”或者“船舶建造适检条件评估报告”（钢质船舶）证书。

- （12）承诺书（格式见附件）

注1：按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3、开标一览表（格式见附件）

4、明细报价表（格式见附件）

5、偏离表（格式见附件）

6、技术部分

（1）建造方案

（2）建造施工工艺

（3）生产进度计划

（4）产品质量保证措施

（5）售后服务方案（包括但不限于培训、故障处理等）

7、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

8、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

9、其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述资格证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明

三、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标人。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为中标人，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定缴纳履约保证金（/）。且我方如无不可抗力，又未履行公开招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按公开招标招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

（二）开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 千波桥停靠点趸船采购项目 | 千波桥停靠点趸船采购 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

投标供应商公章：（电子签章）

开标一览表附录

投标供应商名称（盖章）：

采购项目编号：

| 项目名称 | 千波桥停靠点趸船采购项目 |
| --- | --- |
| 总价（人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| 交货期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |

投标供应商公章：（电子签章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

报价说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- 2.投标供应商的最终报价的总额应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。报价包含船体制作、舾装、救生、消防、信号设备、设备安装调试、装饰装潢、船体检测费用及报告、运输及售后服务及供应商认为需要的其他费用等。

- 3.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商投标报价之中，且并不因此而影响交付使用的时间。

- （三）明细报价表（格式）

# 明细报价表

供应商名称（加盖公章）：

| 名称 | 规格、技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）趸船（25m趸船）：长25米*宽 5米*型深*1.2米；吃水0.4米；工艺梁拱 0.05米 |  |  |  |  |  |
| 25m 趸船 | - 船体制作部分 - 主船体结构为横骨架式结构 2.25米趸船，趸船首、尾设有3.0m长的首尾防撞尖舱，设有#6,16,25,34,44五道水密舱壁，以构成六只独立的密性舱室 3.船体钢料： 1）主船体钢料为经船检认可的CCSA 级钢。 2）全船外板 t=6mm; 主甲板6mm (设防滑点);舱壁板5mm。 3）船底骨架：实肋板 L160×60×5、旁内龙骨 L160×60×5 (全船二道)、中内龙骨 T6×80/5×154 4）舷侧骨架：强肋骨 L150×60×5、舷侧纵桁L150×60×5、普通肋骨L50×50×5 5）甲板骨架：甲板横梁L50×50×5、甲板纵桁 L150×60×5 (全船三道)、强横梁 L150×60×5 6）横舱壁板：t=5mm、舱壁扶强材L50×50×5、舱壁垂直桁L130×60×5 4.工艺：包含船体板、角钢、外壳喷锌、除锈、防腐、电焊及船体制造涉及的所有辅材 5.船体制作人工、机械费、材料费等投标单位报价时综合考虑。 二、船体舾装部分 1.船体舾装部分满足《内河浮动设施技术规则》（2024要求） 2.带缆桩B160双型：数量不低于5只，带缆桩制作以焊接钢板型与铸造型为主，遵循 GB/T 554-2023、GB/T 36667-2018 等标准，流程覆盖材料选型、下料成型、焊接 / 铸造、热处理、表面处理、装配、检验与涂装，核心保证强度、抗疲劳与耐蚀性 3.2副趸船连接支架：流程覆盖下料与切割、装配与焊接、机械加工（铰接型支架）、防腐处理、装配与检验，核心围绕 “材料匹配、焊接 / 装配精度、防腐耐久、可动 / 限位功能” 展开，遵循内河船规与钢结构制造标准 2.埋入式舱口盖（D600×400）及附件：埋入式舱口盖、人孔盖、透气管（Φ50）、透气帽各6只，上述产品均需船用产品证书 3.护舷： 1）单舷一侧横向2道钢制护舷，单舷另一侧横向2道橡胶护舷，船首、船尾横向各2道钢制护舷 2）护舷材料、制作、外壳喷锌、除锈、防腐、电焊及涉及的所有辅材 4.定位桩：数量不低于4套，包含且不限于勘察费、桩定位、制作、打桩及辅材费、人工等 5.铝质仿古栏杆：1船套，栏杆高1000mm,D200 6.船名、船籍港1套：按照《内河船舶船名、船籍港标识管理办法》，在规定位置标识与其船舶登记证书记载一致的船名、船籍港 7.固定压载：按设计要求的数量和位置放置固定压载 8.船体舾装部分所涉及的全部辅材，包含且不限于系泊与靠泊辅材、结构密封与防护辅材、管路与阀件辅材、电气与照明辅材、安全与作业辅材等。 三、救生、消防、信号设备 1.手提式干粉灭火器（MF5）：4只，带船用产品证书 2.救生圈（带浮救生圈）：2只，带船用产品证书 3.救生衣：3件，带船用产品证书 4.消防水桶、砂箱：各2只 5.太平斧：1把 6.垃圾桶：尺寸：100*36*100cm,材质镀锌板，双桶 7.红、白旗各1面 8.桅杆1根 9.信号灯：4只 10.12V电源：1只，带船用产品证书 四、配套费用 1.无损检测费：在不损伤船体结构、设备性能的前提下检测材料或焊缝内部 ，检测范围覆盖船体结构、轮机设备、管系、舾装件等，遵循船级社规范（如 CCS、BV、LR）及国际标准，由第三方机构检测并出具《无损检测报告》给招标人。 2.倾斜试验:根据船级社规范（如 CCS《船舶与海上设施法定检验规则》）和国际海事组织（IMO）相关要求，试验完成后向招标人提供倾斜试验报告。 3.胎架费与船台费 1）胎架费包含按船舶线型图纸进行胎架建模、结构设计，需匹配分段尺寸与承重要求，采用型钢（角钢、槽钢、工字钢）、钢板、钢管等主材，以及螺栓、焊条等辅材，通过焊接、拼装、定位调校搭建而成；船舶建造完工后拆除、转运； 2）船台费包含船舶下水前装配焊接的专用场地，配备有吊车、滑道、系泊装置等设施。 4.趸船运抵码头及安装费：包含且不限于码头与现场准备、人员与安全配置、水路运输接船、 趸船水上定位与锚固安装（定位测量、锚固系统安装、辅助设施安装），调试与验收（系泊性能测试、功能调试、验收交付） 5.防护用品：包含且不限于安全帽、防护面罩（含焊接面罩）、防护眼镜 / 护目镜、防尘口罩/过滤式呼吸器、防毒面具、防静电工作服、防化服、防护手套、防护鞋、安全带、救生衣、听力防护用品、绝缘手套/绝缘鞋 | 艘 | 1 |  |  |
| 合价（元） |  |  |  |  |  |
| 名称 | 规格、技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 （元） | 总价 （元） |
| （二）趸船（10m趸船）：长10米*宽 5米*型深*1.2米；吃水0.4米；工艺梁拱 0.05米；引桥长8.00米；引桥宽8.00米 |  |  |  |  |  |
| 10m 趸船 | 一、船体制作部分 1.主船体结构为横骨架式结构 2.10米趸船，趸船首、尾设有1.0m长的首尾防撞尖舱，设有#2.10.18三道水密舱壁，以构成四只独立的密性舱室。主甲板以下的主船体结构均为横骨架式结构。 3.船体钢料： 1）主船体钢料为经船检认可的CCSA 级钢。 2）全船外板 t=6mm; 主甲板6mm (设防滑点);舱壁板5mm。 3）船底骨架：实肋板 L160×60×5、旁内龙骨 L160×60×5 (全船二道)、中内龙骨 T6×80/5×154 4）舷侧骨架：强肋骨 L150×60×5、舷侧纵桁L150×60×5、普通肋骨L50×50×5 5）甲板骨架：甲板横梁L50×50×5、甲板纵桁 L150×60×5 (全船三道)、强横梁 L150×60×5 6）横舱壁板：t=5mm、舱壁扶强材L50×50×5、舱壁垂直桁L130×60×5 4.工艺：包含船体板、角钢、外壳喷锌、除锈、防腐、电焊及船体制造涉及的所有辅材 5.船体制作人工、机械费、材料费等投标单位报价时综合考虑。 二、船体舾装部分 1.船体舾装部分满足《内河浮动设施技术规则》（2024要求） 2.带缆桩B160双型：数量不低于2只，带缆桩制作以焊接钢板型与铸造型为主，遵循 GB/T 554-2023、GB/T 36667-2018 等标准，流程覆盖材料选型、下料成型、焊接 / 铸造、热处理、表面处理、装配、检验与涂装，核心保证强度、抗疲劳与耐蚀性 3.埋入式舱口盖（D600×400）及附件：埋入式舱口盖、人孔盖、透气管（Φ50 ）、 透气帽各3只，上述产品均需船用产品证书 4.护舷： 1）单舷一侧横向2道橡胶护舷 2）护舷材料、制作、外壳喷锌、除锈、防腐、电焊及涉及的所有辅材 5.定位桩：数量不低于4套，包含且不限于勘察费、桩定位、制作、打桩及辅材费、人工等 6.铝质仿古栏杆：1船套，栏杆高1000mm,D200 7.船名、船籍港1套：按照《内河船舶船名、船籍港标识管理办法》，在规定位置标识与其船舶登记证书记载一致的船名、船籍港 8.固定压载：按设计要求的数量和位置放置固定压载 9.船体舾装部分所涉及的全部辅材，包含且不限于系泊与靠泊辅材、引桥连接件、结构密封与防护辅材、管路与阀件辅材、电气与照明辅材、安全与作业辅材等。 三、救生、消防、信号设备 1.手提式干粉灭火器（MF5）：4只，带船用产品证书 2.救生圈（带浮救生圈）：2只，带船用产品证书 3.救生衣：3件，带船用产品证书 4.消防水桶、砂箱：各2只 5.太平斧：1把 6.垃圾桶：尺寸：100*36*100cm,材质镀锌板，双桶 7.红、白旗各1面 8.桅杆1根 9.信号灯：4只 10.12V电源：1只，带船用产品证书 四、配套费用 1.无损检测费：在不损伤船体结构、设备性能的前提下检测材料或焊缝内部 ，检测范围覆盖船体结构、轮机设备、管系、舾装件等，遵循船级社规范（如 CCS、BV、LR）及国际标准，由第三方机构检测并出具《无损检测报告》给招标人。 2.倾斜试验:根据船级社规范（如 CCS《船舶与海上设施法定检验规则》）和国际海事组织（IMO）相关要求，试验完成后向招标人提供倾斜试验报告。 3.胎架费与船台费 3.1胎架费包含按船舶线型图纸进行胎架建模、结构设计，需匹配分段尺寸与承重要求，采用型钢（角钢、槽钢、工字钢）、钢板、钢管等主材，以及螺栓、焊条等辅材，通过焊接、拼装、定位调校搭建而成；船舶建造完工后拆除、转运； 3.2船台费包含船舶下水前装配焊接的专用场地，配备有吊车、滑道、系泊装置等设施。 4.趸船运抵码头及安装费：包含且不限于码头与现场准备、人员与安全配置、水路运输接船、 趸船水上定位与锚固安装（定位测量、锚固系统安装、辅助设施安装），调试与验收（系泊性能测试、功能调试、验收交付） 5.防护用品：包含且不限于安全帽、防护面罩（含焊接面罩）、防护眼镜 / 护目镜、防尘口罩/过滤式呼吸器、防毒面具、防静电工作服、防化服、防护手套、防护鞋、安全带、救生衣、听力防护用品、绝缘手套/绝缘鞋 | 艘 | 1 |  |  |
| 合价（元） |  |  |  |  |  |
| 总合价（元）：（一）+（二） |  |  |  |  |  |

# 注：供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （四）承诺书（格式）：

承诺书一（格式）

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次                    （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：_______________

代表姓名：_______________，职 务：_________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

承诺书二（格式）

（投标供应商名称）在此承诺：

1、我公司（单位）愿针对此次             （项目名称）进行投标。一旦中标，为本项目全部服务人员（包括管理人员）购买人身意外伤害险。

2、中标后，我方在取得中标资格后30日内严格按投标文件响应的设备、人员进行配置齐全；如未能按期配置齐全，视为我方放弃中标资格， 采购人有权取消我方中标资格，并由第二中标候选投标供应商顺序替补为中标人，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，我方还应当予以赔偿。

3、如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。贵单位可以取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

承诺书三 廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

（五）投标供应商基本情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

注：1.上表不够可自行延长

（六）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日期：

江苏悦通工程咨询有限公司　：

（投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对       （项目名称）      的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人身份证正、反面

复印件或扫描件

授权代表身份证正、反面

复印件或扫描件

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年 月 日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：       职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

# （七）关于资格的声明函（格式）：

采购编号：

日期：

江苏悦通工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加本项目             （项目名称）            政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目        （项目名称）          政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目             （项目名称）        进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期

（八）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（九）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （十）企业业绩一览表

企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

# （十一） 项目机构配置情况表及拟派项目负责人简历表（格式）

（1）项目机构配置情况表

投标供应商名称（盖章）：                                    项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

（2）拟派项目负责人简历

投标供应商名称（盖章）                             　      项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：请附身份证、相关资格证明原件扫描件

# （十二）偏离表（格式）

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 商务要求 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何商务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有商务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（十三）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  / 的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年  月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

# （十四）其他表格格式自拟

（十五）技术文件

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。