太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0021

项目名称：新建城厢镇实验小学智能化设备采购

采购单位：太仓市城厢镇人民政府

采购项目类别：货物类

标的所属行业：（二）工业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2026年3月

目 录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分招标公告

项目概况 新建城厢镇实验小学智能化设备采购JSZC-320585-JZCG-G2026-0021招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2026-04-28 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0021

项目名称：新建城厢镇实验小学智能化设备采购

预算金额：550万元；

最高限价（如有）：无；

采购方式：公开招标

采购需求：

| 序号 | 设备项目名称 | 技术参数或服务要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、周界系统前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 周界摄像机 | 详见第三部分项目需求 | 台 | 31 | 工业 |
| 2 | 摄像机电源（满足3C强制要求) | 详见第三部分项目需求 | 台 | 31 | 工业 |
| ...... |  |  |  |  |  |

具体内容详见第三部分项目需求.

合同履行期限：合同签订生效，进场开工后90日历天内完成项目建设及调试。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

7.采购文件要求的其他资格证明文件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购

（三）本项目的特定资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动

2、供应商需具备增值电信业务经营许可证，且许可证业务种类至少包括内容分发网络业务、互联网信息服务业务、互联网接入业务三项业务其中之一；或者获得经工信部出具的增值电信业务经营许可授权（包括内容分发网络业务、互联网信息服务业务、互联网接入业务三项业务其中之一）。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-04-28  09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
    11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：太仓市城厢镇人民政府

地    址：太仓市太平南路76号

联系人：沈一刘

联系电话 ：0512-53558130

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市陆渡街道万金北路88号3栋

联系人：张倩

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式

项目联系人：张倩

电话：0512-53890581

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包

6.3本项目不接受分包。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.11 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函（如有）

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.15关于符合本国产品标准的声明函（如有）

15.2.2技术部分

15.2.2.1投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表（详见文件格式）；

15.2.2.2技术要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.4项目的技术及服务方案；

15.2.2.5项目实施方案和进度方案

15.2.2.6质量保证措施和承诺；

15.2.2.7售后服务内容；

15.2.2.8投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.9类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.10其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。：

异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：

26.7.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.7.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.7.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

26.7.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.8 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。。
    26.9 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.10 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.11 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

33.4 中标供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的至少二级能效指标节能产品，或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：
36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（1）在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（2）在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（7）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

39.采购本国产品的支持政策

39.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

39.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

39.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

39.4 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四部分 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

39.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

39.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

39.7 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

九、其他事项

40. 监督和公证

40.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

40.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。

41.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分 项目需求

一、项目背景

本次采购内容为太仓市城厢镇人民政府新建城厢镇实验小学智能化设备的供货、安装及调试，项目位于太仓市城厢镇胜泾路西、陈门泾路北，智能化系统主要包含：包括校园技防监控、校园出入控制系统、电子围栏、教育办公网、校园广播、会议系统、机房设备、UPS系统、电子班牌、智慧黑板等内容。

- 项目需求

（一）各系统界面范围说明

1.1校园技防监控系统主要包括周界监控、教学楼监控、监控系统管理中心等设备。

1.2校园出入控制系统主要包括出入口道闸系统、摆闸系统、液压升降柱、报警求助系统等设备。

1.3线路系统主要包括配管配线、机柜、主干光缆等设备。

1.4电子围栏系统设备主要包括张力围栏控制器、防区控制杆、防盗报警控制器、警示灯、电子地图等设备。

1.5教育办公网主要包括网络面板、六类四对非屏蔽电缆、配线架、理线架、42U机柜、有线网络设备（办公核心交换机、接入交换机等）、无线网络设备（吸顶AP、室外AP、控制器等）、网络安全等设备。

1.6校园广播系统主要包括管理中心、分控设备、功放、教室IP网络音箱等设备。

1.7机房系统主要包括机房地面配套设施、配电系统、网络交换机、防雷接地、UPS等设备。

1.8扩声系统设备主要包括音箱、数字功放、调音台、数字音频处理器、无线麦克风等设备。

1.9录播系统设备主要包括高清录播主机、教师摄像机、学生摄像机、功放、互动音箱等设备。

1.10校园电视台设备主要包括虚拟演播室主机、高清摄像机、直播主机等设备

1.11电子班牌系统主要包括电子班牌。

1.12智慧黑板主要包括86英寸智慧黑板、壁挂式实物展示台设备。

1.13访客系统主要包括访客一体机设备。

1.14图书管理系统主要包括智慧图书馆管理平台、安全门设备。

1.15 AI体育系统主要包括AI体育评测与教学系统、智能教师终端、AI摄像机等设备。

1.16食堂菜品发布系统主要包括显示设备。

（二）采购项目清单

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：校园监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、周界系统前端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 周界摄像机 | 台 |  | 31 |  | 1、400万智能全彩筒型网络摄像机 2、全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 3、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾，120 dB宽动态 5、防护：IP67 | 工业 |
| 2 | 摄像机电源（满足3C强制要求) | 台 |  | 31 |  | 1、DC12V电源适配器 2、颜色: 黑色 3、安装方式: 壁挂式 4、输入规格: AC176V~260V，50Hz 5、输出规格: 额定：DC12V/2A | 工业 |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）监控系统前端 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 1#楼（含图书馆、报告厅） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 400万室内枪机（核心产品） | 台 |  | 146 |  | 1、400万筒型网络摄像机 2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 4、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议， 5、1个内置麦克风 6、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 7、符合IP67防尘防水设计，可靠性高 8、防护：IP67 | 工业 |
| 4 | 400万室外全彩枪机 | 台 |  | 16 |  | 1、400万全彩筒型网络摄像机 2、全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 3、适应，夜视效果随时在线 4、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 5、内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 6、人/车目标分类，报警精准减打扰 7、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 8、支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 9、符合IP67防尘防水设计，可靠性高 10、防护：IP67 | 工业 |
| 5 | 400万拾音半球摄像机 | 台 |  | 6 |  | 1、网络摄像机 2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 4、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议， 5、1个内置麦克风 6、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 7、符合IP67防尘防水设计，可靠性高 8、防护：IP67 | 工业 |
| 6 | 防拥挤摄像机 | 台 |  | 13 |  | 1、智能侦测：人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警。 2、报警的同时有语音友好提示，语言内容有适用于楼梯和场馆的两种可供选择（“上下楼梯，请注意安全”，“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”） 3、支持开放应用平台（HEOP），可配套线上应用商城和管理平台，对智能应用进行安装、卸载、升级，并可导入第三方智能应用 4、支持1.5 TOPS算力、60 MB系统内存、400 MB智能内存、2 GB eMMC存储资源共享 5、支持AI开放平台（AIOP），支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传 6、设备出厂支持拥挤检测智能APP（默认开启）、周界防范，支持动态加载智能APP，可同时启用1个智能APP，并可查看设备应用资源基本信息，如系统内存、智能内存、FLASH等 7、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 8、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 9、支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 10、支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警 11、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181， 12、支持ROI感兴趣区域增强编码，支持265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 13、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 14、支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24V，1A或AC24V，1A），1路音频输入，1路音 15、防护 IP66 | 工业 |
| 7 | 200万电梯半球（2.8mm) | 台 |  | 1 |  | 1、最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分2、辨率下可输出实时图像 3、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等10种 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 5、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 6、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 7、支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出 8、支持 DC12V/POE 供电方式 9、支持 IP67/IK10 防护等级 | 工业 |
| 8 | 网桥 | 对 |  | 1 |  | 1、电梯网桥 2、可靠：无线抗干扰、故障可自愈、传输稳定不卡顿 3、无线标准：IEEE 802.11b/g/n 4、工作频段：2400MHz~2472 MHz 5、信道宽度：10/20 MHz 6、天线角度：水平天线角度：50°±5°,垂直天线角度：50°± 5° 7、接收灵敏度：-86±1.5dBm@HT20 MCS0； -68±1.5dBm@HT20 MCS7 8、配对方式：自动上电配对 9、无线传输距离：100 m 10、组网方式：点对点 | 工业 |
| B | 2#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 400万室内枪机 | 台 |  | 32 |  | 1、筒型网络摄像机 2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps ，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 3、支持H.265编码，压缩比高 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 5、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，1个内置麦克风 6、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 7、符合IP67防尘防水设计，可靠性高 8、支持DC12V/POE供电方式 9、防护：IP67 | 工业 |
| 10 | 400万室外全彩枪机 | 台 |  | 3 |  | 1、400万全彩筒型网络摄像机 2、全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入，适应，夜视效果随时在线 3、最高分辨率可达2560×1440 @25fps，在该分辨率下可输出实时图像，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 4、内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 5、人/车目标分类，报警精准减打扰 6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 7、支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 8、支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 9、符合IP67防尘防水设计，可靠性高 10、防护：IP67 | 工业 |
| 11 | 400万防油污枪机 | 台 |  | 16 |  | 1、防油污相机支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种检测需求；支持通过485接入温湿度和电量传感器，对厨房环境进行数据监测，当超过设定值时进行报警提醒；该款相机前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装，维护方便 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 3、采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 4、默认输出400万(2688 x 1520)@25fps 5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 6、内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 8、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计 9、支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能 10、OSD叠加功能检验:可通过RS485接口获取外接的温湿度传感器/电量传感器的数据(温度、湿度、电压,电流功率),并可将数据叠加在监控画面中 11、▲温湿度报警功能检验:可通过RS485接口接入温湿度传感器,当温度、湿度超过预设的阈值时可触发报警。（检测依据GA/T 1127-2013采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 12、▲IP地址访问控制功能检验:可根据IP地址进行访问控制:在白名单模式中,只有添加在白名单中的IP地址才允许访问,白名单中最多可添加48个IP地址在黑名单模式中,只有添加在黑名单中的IP地址不允许访问,黑名单中最多可添加48个IP地址。（检测依据GA/T 1127-2013采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 13、红外夜视距离检验智能红外功能检验:可识别距150m处的人体轮廓 14、支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能 15、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问 16、支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡 17、支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 18、支持IP67防护等级 | 工业 |
| 12 | 智能球机 | 台 |  | 1 |  | 1、全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 2、适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景 3、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 4、支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 5、人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 6、支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间 7、支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30 m，细节补光照射距离最远可达红外150 m 8、支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 9、防护：IP66 | 工业 |
| C | 室外及主要出入口 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 400万室外全彩枪机 | 台 |  | 51 |  | 1、筒型网络摄像机 2、全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 3、适应，夜视效果随时在线 4、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps ，在该分辨率下可输出实时图像 5、内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 6、人/车目标分类，报警精准减打扰 7、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 8、支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 9、符合IP67防尘防水设计，可靠性高 10、防护：IP67 | 工业 |
| 14 | 摄像机电源（满足3C强制要求) | 台 |  | 51 |  | 国标,输出规格: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A,Φ2.1圆头，3C认证，输入电压：AC170V~240V | 工业 |
| 15 | 枪球一体机 | 台 |  | 2 |  | 1、由全景摄像机和细节摄像机组成 2、▲细节摄像机：分辨率不低于2560x1440;全景摄像机：分辨率不低于2560x1440（依据GA/T 645-2014 安全防范监控变速球形摄像机的标准，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 3、CMOS靶面尺寸为1/1.8英寸焦距4.8mm~110mm，光学变倍23倍 4、支持最低照度可达彩色0.005lx，黑白0.001lx 5、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°;水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 6、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置 7、支持预置位视频冻结功能 8、具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项 9、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 | 工业 |
| 16 | 双目人像分析摄像机 | 台 |  | 2 |  | 1、设备支持2路独立的视频采集通道，可同时采集2路不同场景的音视频码流， 2、同一场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50% 3、支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示 4、支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息 5、▲外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下1m，1h)（依据GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） | 工业 |
| 17 | 车辆抓拍摄像机 | 台 |  | 4 |  | 1、无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别 2、多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形 自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别3、并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改 4、右转弯压实线检测功能检查：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍 5、超速比设置功能检测盒：支持不少于14种车型(大货车、中货车、小货车、客车、轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、渣土车、油罐车、其他车型)的不同超速比，可设置14个超速比区间。在同一检测区域内，设备支持根据不同的超速比对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 6、为保障设备数据展示便捷，设备应实现根据不少于11个结果选择进行数据，可自定义选择进行界面展示的数据，包括：设备编号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速（km/h）、车身颜色、车辆类型、车辆品牌等。 7、用户及服务检测扫描功能检查：支持用户及服务检测扫描，包括：用户状态、配置安全、登陆认证，并可在视频画面上显示优化建议。 8、外接雷达功能检查：支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息 9、外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。 10、▲视频和雷达测速试验：支持视频测速功能，视频测速误差不大于5%（车速30km/h~65km/h范围内）。支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出（在雷达未标定情况下）（依据GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 11、感兴趣区域设置功能检查：支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。 12、车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。 | 工业 |
| 18 | 车辆抓拍摄像机环保补光灯 | 台 |  | 4 |  | 1、车内目标专用爆闪补光 2、闪光能量：≥60J。 3、色温：5600K。 4、回电时间：＜500ms。 5、峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 6、工作寿命：≥300万次。 7、触发方式：电平，+5VDC。 8、覆盖范围:3m～4m@10m处。 9、有效补光距离:10m～16m。 | 工业 |
| 19 | 车辆抓拍摄像机环境补光灯 | 台 |  | 4 |  | 1、工作寿命：≥300万次。 2、触发方式：电平，+5VDC。 | 工业 |
| 20 | 车辆抓拍摄像机安装立杆 | 套 |  | 4 |  | 1、停车辅助-立柱 2、出入口停车立柱，用于安装显示屏、抓拍机、抓拍单元等； 3、外壳材料：碳素钢 Q235 | 工业 |
| 21 | 车辆抓拍摄像机补光灯支架 | 套 |  | 4 |  | 1、停车辅助-立柱 2、出入口停车立柱，用于安装显示屏、抓拍机、抓拍单元等； 3、外壳材料：碳素钢 Q235 | 工业 |
| 22 | 室外立杆 | 套 |  | 2 |  | 镀锌烤漆不低于Ф75*4.5立柱钢管不低于3米高,含监控挑杆 | 工业 |
| D | 监控系统管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 硬盘录像机64路16盘 | 台 |  | 7 |  | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置16个SATA接口硬盘 2、支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps 3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘； 4、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 5、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。 6、支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息。 7、▲设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（依据GB/T 15211-2013 安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法的标准，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 8、支持网络广播音频设备 9、支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。 10、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。 11、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（依据GB/T 15211-2013 安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法的标准，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 12、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 13、▲支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。（依据GB/T 15211-2013 安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法的标准，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） | 工业 |
| 24 | 8T监控专用硬盘 | 块 |  | 59 |  | 8T 5400转SATA接口硬盘监控专用盘 | 工业 |
| 25 | 综合管理平台定制 | 台 |  | 1 |  | 1、具有1个DP接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-232接口、1个RS-485接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口；2路音频输入（其中1路3.5mm），2路音频输出（其中1路3.5mm）、 5个SATA 3.0接口 2、支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 3、支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表 4、支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个 5、支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询 6、支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集 7、支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员 8、支持报警事件级联，包括入侵包括报警和紧急报警，入侵报警包括：子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警 9、支持停车场事件级联，包括黑名单、车辆入场、车辆出场，支持内置800多条风险台账，风险位置包括：包括设备设施、消防设施、校舍安全、重点部位；风险点包括消防控制室、操场、厕所、教室、会议室、实验室、就餐区、图书馆、宿舍等 10、支持内置13张风险公告栏、7张岗位告知卡，尺寸：40CM*60CM。风险公告栏包括：化学实验室、计算机教室、生物实验室、食堂、图书馆、卫生保健室、物理实验室、操场、门卫室、室外厕所、围墙、消防水泵房、校门口。岗位告知卡包括：室外、食堂、化学品室、教学楼公共区域、教学楼教师办公室、实验室管路员、图书馆管理员、校门口告知卡、校园保安 11、组织人员数据同步：支持同步组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员 12、到校离校信息查询：支持 查询 平台人员门禁通行数据， 包括人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、设备名称、出入时间 13、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 14、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变 15、支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求 16、支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载 17、支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展 18、支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 | 工业 |
| 26 | NTP网络时间服务器 | 台 |  | 1 |  | 1、外观标志检查：设备表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍；表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属部件不应有锈蚀；文字标识应清晰、完整； 2、前面板检查：具有液晶屏（长*宽≥77mm*19.2mm）；具有电源通电状态、卫星有效状态、NTP输入状态、授时状态指示灯；具有确认、返回、上、下、左、右按键； 3、输出接口检查：具有4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持4个RJ45输出接口或5对RS422/485接口或2个10GE输出接口或4个光口；支持4种类型板卡排列组合。 4、其他接口检查：具有1个RJ45管理口，1个RS232串口，一路1PPS输出口、1路10MHz输出口。 5、▲闰秒功能检查：支持闰秒显示和预告功能。（检测依据：GB/T 15211-2013,采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章) 6、▲双机热备、双卡绑定、端口绑定和设备级联功能检查：支持双机心跳监测互备功能，2台设备间板卡端口可实现绑定功能；支持一台设备的2张NTP板卡之间实现两两端口绑定；支持一台设备的1张NTP板卡上的两个端口绑定；支持NTP级联功能，实现同步上级NTP服务器时间。（检测依据：GB/T 15211-2013,采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章) 7、PTP功能设置检查：具有3层组播、3层单播、2层组播三种PTP同步模式设置选项 8、安全策略设置检查：具有PING、FTP、SSH、TELNET、TFTP、NTP、SNMP、HTTP、HTTPS等防火墙配置选项 9、校时用户列表功能检查：支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒） | 工业 |
| 27 | 网络监控键盘 | 台 |  | 1 |  | 1.屏幕区和摇杆区采用分体设计 支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 2.支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 3.支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 4.支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用 5.支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 6.支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 7.支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 8.支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入 两级用户权限，支持32个用户 9.语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 10.语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 11.摇杆类型：四维单按键摇杆 12.USB接口：USB2.0x2 13.视频接口：DVIx1;HDMIx1 | 工业 |
| 28 | 55寸LCD液晶拼接单元（满足强制节能要求） | 台 |  | 9 |  | 1.满足7*24小时连续工作显示 2.LED背光、节能环保、色彩绚丽、使用寿命长 3.超窄边工艺，屏体间物理拼缝可达3.5mm 4.8ms极速响应时间，有效消除画面拖尾 5.高清晰度、高色域、超高亮度、超高对比度，画面细节出众 6.支持色彩优化技术，画面更加逼真、自然 7.支持对比度增强技术，针对不同信号自动匹配;支持细节表现增强技术，有效消除锯齿边缘超宽视角 8.支持背光灯实时监控、智能风扇温控、智能温度传感功能 9.内置画面拼接模块，快速便捷搭建屏幕墙 10.内置低功耗电源，超静音风扇设计 11.内置3D视频亮色分离电路 12.内置固件智能升级系统 13.金属外壳设计，防辐射、防磁场、防强电干扰 14.分辨率：1920*1080，刷新率：60Hz亮度500cd/m²： | 工业 |
| 29 | 9路高清解码器 | 台 |  | 1 |  | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2.支持5路3200W、或5路2400W、或10路1200W、或20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W、或160路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3.支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 4.支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。 5.支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。 6.烟雾检测场景：支持接入具有烟雾检测功能的前端摄像机，检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在显示画面中实时指示烟雾位置，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 7.▲值岗检测：支持接入具有值岗检测功能的前端摄像机，支持人员是否在岗、是否玩手机、是否睡觉的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（依据GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.3-2016 的标准，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 8.高空抛物场景：支持接入具有高空抛物检测功能的前端摄像机，支持高空抛物检测信息叠加，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 9.区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 10.周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 11.▲智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（依据GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.3-2016 的标准，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 12.▲热成像检测场景：支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温度报警功能的IPC，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（依据GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.3-2016 的标准，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） | 工业 |
| 30 | 监控操作台 | 套 |  | 1 |  | 操作台应满足监控中心环境中的功能性和美学设计要求，同时还应符合目视距离、角度、键盘高度和膝位空间等相关人体工程学和人性因素设计的要求。考虑到工作人员工作的舒适度，在控制台直排造型整体宽度不大于920mm的前提下，控制台台面下墙体内盖板距离台面边缘的距离（容腿空间）不小于720mm | 工业 |
| 31 | 一类监控云存储 | 项 |  | 1 |  | 1.支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等） 2.▲系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。（检测依据：GB/T 38673-2020，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章) 3.支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据 4.▲系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。（检测依据：GB/T 38673-2020，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章) 5.▲采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。（检测依据：GB/T 38673-2020，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章) 6.系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取 7.支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏 8.存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min 9.支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除 10. ▲设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放。（检测依据：GB/T 38673-2020，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章) | 工业 |
| 第二部分：校园出入控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、出入口管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）道闸系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 电动道闸 | 台 |  | 4 |  | 1.适用于日均车流量≤2000辆场景 2.左机右向直杆道闸，箱体采用钣金设计； 3.支持直臂杆长5米，自带防砸胶条，起杆速度3秒； 4.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； 5.长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上； 6.弹簧寿命，100万次； 7.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 8.支持遥控远程控制，最大距离50米； 9. 防护等级：IP54； 10.采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 11.齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 12.侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 13.直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 14.支持遇阻反弹，开优先保护功能 15.直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 16.事件日志记录、方便操作追踪 17.支持红外，地感，雷达等多种防砸 18.支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 19.手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 | 工业 |
| 33 | 卡口专用高速摄像机 | 台 |  | 4 |  | 1.数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改 2.断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片存储于内置TF卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能 3.无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍 机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间地动车捕获率≥99.9% 4.报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时 5.▲黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（依据GA/T 833-2016、GB/T 15211-2013 的标准，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 6.车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车 7.▲异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。（依据GA/T 833-2016、GB/T 15211-2013 的标准，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 8.机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向 9.过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至设备发出抬杆信号的响应时间≤1s 10.过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍 | 工业 |
| 34 | 防砸雷达 | 台 |  | 4 |  | 1.采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 2.雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3.无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4.提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 5.采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 6.环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 7.功耗：＜3W 8.工作电压：9~32VDC 9.额定电流：＜0.25A 10.使用环境温度：-40~+85°C | 工业 |
| 35 | 车辆检测器 | 台 |  | 4 |  | 1、工作电压： AC220V±15% 2、反应时间： 10ms 3、频率范围：4级可调：低频/中低频/中高频/高频 4、灵敏度：4级可调：高/中高/中低/低 5、连接类型： 11针插脚，DIN导轨 6、探测环电感量： 50-1000 uH | 工业 |
| 36 | 地感线圈 | 套 |  | 4 |  | 1、绝缘体 FEP 导体 镀锡铜线 2、额定温度 -55℃～200℃ 性能 耐磨、防腐蚀 3、长度50m | 工业 |
| 37 | 车场管理服务器 | 台 |  | 1 |  | 1.WiFi 功能检查：设备自带 WIFI 模块，自带WIFI AP功能，能够通过 WIFI访问设备、控制设备、配置停车场相关功能。 2.双屏显示功能检查：设备支持 VGA 和HDMI同时输出画面， 一个屏幕展示最多12分屏的实时预览界面；另一个屏幕可展示出入口控制界面，支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出、缴费，最多支持12分屏。 3.双硬盘热备份功能检查：设备自带2个硬盘，一个SSD硬盘，一个2.5或者3.5寸机械硬盘，两个硬盘都能保存停车场数据，开启双硬盘热备份功能后，当一个硬盘故障时，另一个硬盘能够保证停车场正常运行。 4.网口与车道自动关联功能检查：指定网口与车道进行绑定，当其他设备接入相应网口后，可直接绑定设备与车道，免除重新配置车道等步骤。 5.防车辆假出场逃费功能检查：当接入的出口摄像机识别到车辆倒退行为时，可联动设备对车辆进行入场处理，防止车辆假出场逃费行为。 6.轮轴识别仪接入功能检查：支持接入轮轴识别仪识别车辆轮轴数量，支持配置按轮轴数量来收取不同的停车费用。计数相机接入功能检查：支持接入出入计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录。 7.手机扫码访问功能检查：支持手机扫码访问，可通过扫描设备二维码访问设备所有界面。 | 工业 |
| （二）摆闸系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 有刷通用摆闸（单机芯） | 台 |  | 6 |  | 1.机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.0mm； 标配6对红外检测，最多扩展18对红外可配置； 2.采用直流无刷电机；支持开门超时自动复位功能； 3.通道尺寸亚克力：600mm-1200mm，不锈钢：600mm-1200mm； 4.平均无故障使用次数（MCBF）大于300万次； 5.支持消防应急常开功能； 6.支持机械防夹、红外防夹功能； 7.支持防冲撞功能； 8.支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 9.支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 10.支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 11.支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 12.支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 13.支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 14.支持选配“读卡板、人脸、指纹、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； | 工业 |
| 39 | 有刷通用摆闸（双机芯） | 台 |  | 7 |  | 1.机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.0mm； 标配6对红外检测，最多扩展18对红外可配置； 采用直流无刷电机；通道尺寸亚克力：600mm-1200mm，不锈钢：600mm-1200mm；平均无故障使用次数（MCBF）大于300万次； 2.支持开门超时自动复位功能； 3.支持消防应急常开功能； 4.支持机械防夹、红外防夹功能； 5.支持防冲撞功能； 6.支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 7.支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 8.支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 9.支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 10.支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 11.支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 12.支持选配“读卡板、人脸、指纹、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； | 工业 |
| 40 | 通道人脸组件 | 台 |  | 20 |  | 1.采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600 2.采用 200万双目摄像头 3.采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 4.支持IP65防护等级 5.支持自动补光，可有效降低环境光污染 6.支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张卡片、30万条记录 7.支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 8.支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 9.支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 10.基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 11.支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 12.▲设备端应支持人脸美颜功能的开启或关闭，美颜等级应能调节为 1 级或 2 级。（检测依据GB/T 37078-2018采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 13.▲设备应支持通过WEB端和平台端来配置“首用户开门”、“多人开门”、“反潜回”等门禁功能。（检测依据GB/T 37078-2018采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 14.设备应支持通过WEB端进行批量人员信息导入，包括人员信息的添加，删除，修改及查询操作 15.支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 16.支持口罩检测、安全帽检测 17.支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 18.支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改 19.支持本地考勤管理和考勤报表导出功能支持门铃功能 20.支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 21.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 22.支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 23.支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 24.支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 25.支持在线升级，USB升级支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 26.支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 27.支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 28.支持多人识别，最多可6人同时人脸识别 29.支持人脸美颜功能 30.支持语音识别，开启后可通过“语音唤醒并语音控制设备 31.支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放 32.支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别 33.支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动） 34.支持在设备本地配置考勤规则和排班计划，并能实现人员考勤打卡和考勤报表导出功能 35.支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 | 工业 |
| 41 | 遮阳罩 | 套 |  | 20 |  | 外壳材料：PC+GF； 安装方式：壁装；闸机安装 | 工业 |
| 42 | 人脸采集、卡片录入设备 | 台 |  | 1 |  | 1.采用嵌入式系统，搭配领先的核心算法，性能强劲，安全稳定； 2.采用4.3英寸触摸液晶屏，分辨率480(H)*272(V)； 3.采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光； 4.支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡、身份证序列号、密码等多种识别认证方式； 5.支持人脸活体检测，照片视频有效防假； 6.支持语音提示功能； 7.支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全； 8.支持主动注册/P2P注册/DHCP； 9.支持网络升级； 10.支持1路USB、1个网口（10M/100M自适应）； 11.支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性； | 工业 |
| 43 | 液压式自动升降柱 | 根 |  | 11 |  | 1.浅埋款全自动液压升降柱 2.驱动方式：一体式电动液压驱动系统 3.升降控制：通过控制柜控制柱体的上升和下降 4.升降提示：升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到位灯常亮 5.应急控制：断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降 6.额定电压：36 VAC/ 50 Hz 7.工作功率/瞬间功率：350 W/ 1050 W 8.工作温度：-30℃～55℃(产品在0℃以下使用出现升降不同步，为正常现象) 9.防护等级：IP68 | 工业 |
| (三)报警求助系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 一键式紧急报警柱 | 台 |  | 2 |  | 1. 集成摄像头，视频压缩标准H.264/H.265；视频视场角105*88*44；分辨率704*480、640*480、1280*720、1920*1080；帧率1~25FPS 2.红外补光范围30米；支持昼夜切换； 3.2个功能指示灯（警灯 、紧急呼叫按键灯），一个紧急求助呼叫按键； 4.支持2路报警输入，支持2路报警输出，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，4G模块可选，1个RS-232接口,1路RS-485接口，可接点阵屏； 5.支持1路12V 1A辅电输出， 6.防护等级IPX5； | 工业 |
| 45 | 可视化紧急求助报警盒 | 台 |  | 4 |  | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 3.按键类型：机械按键； 4.接入标准：ONVIF； 5.网络协议：SIP；RTSP；RTP；TCP；UDP；FTP； 6.防拆报警：支持； 7.SOS报警：支持； 8.音频输入：1路； 9.音频输出：内置喇叭外接有源音箱； 10.摄像头：1/2.9" 2MP CMOS 高清 低照度； | 工业 |
| 46 | 交互式大屏（满足强制节能要求） | 台 |  | 1 |  | 1.高精度红外触控，零贴合工艺； 2.支持安卓14.0，内存4+32G，满足教学需求； 3.支持 Android和 Windows双系统切换； 4.支持 Office等多种办公软件和音视频文件播放； 5.支持有线和无线网络双系统上网； 6.内置1300万高清摄像头； 7.内置麦克风，支持远场拾音； 8.尺寸：75寸 9.背光类型 LED 10.显示区域 1649 (H) x 927 (V) 11.分辨率 3840 * 2160 12.亮度 340 cd/㎡ 13.对比度 1200：1 14.可视角度 ≥178° 15.触摸技术 红外触控 | 工业 |
| 47 | 手持单兵 | 台 |  | 2 |  | 1.CPU：8核2.0GHz； 2.内存：4G+64G； 3.操作系统：Android 12或以上； 4.卡槽：3个，TF卡槽、SIM卡槽、一个TF卡SIM卡通用卡槽，TF卡扩展最大支持256GB； 5.网络：4G或5G全网通； 6.屏幕尺寸/分辨率：6.2英寸(720*1520)； 7.后置摄像头：不低于4800W+500W； 8.前置摄像头：不低于800W； 9.电池容量：5500mAh，可拆卸电池；指纹识别：带指纹识别； 10.Wi-Fi：802.11 a/b/g/n/ac，2.4GHz，5GHz； 蓝牙：支持BT5.0；NFC：支持； 11.按键数量：5个，开关机键、PTT对讲键、2个音量键、自定义按键Fn 12.感应器：指纹、光敏距离传感器、地磁传感器、陀螺仪、加速度传感器； 13.定位：GPS、北斗、Galileo、GLONASS，定位精度小于等于5m；喇叭：2个 14.充电接口：Type-C接口，15W快充 15.耳机接口：3.5mm耳机接口 | 工业 |
| 48 | 救助报警按钮 | 套 |  | 32 |  | 1.支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 2.支持86盒安装方式，螺丝固定 3.支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作设备无需供电 4.自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 性能稳定，经久耐用 | 工业 |
| 49 | 双防区地址模块 | 套 |  | 11 |  | 1.支持2路防区输入扩展 2.支持地址拨码设置 3.支持最大传输距离2400m 4.支持总线供电 5.遵循MBus通讯协议 | 工业 |
| 50 | 双鉴幕帘探测器 | 套 |  | 4 |  | 1.产品内置双元热释红外传感器，有效提高报警准确率 2.探测器探测距离6m，探测角度15° 3.报警输出常开/常闭信号，适应不同项目需求 4.探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠 5.支持双向数字温度补偿技术，确保高温环境下探测距离不衰减 6.支持数字抗白光技术，专用滤光镜片，抗白光等级6500Lux 7.抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境 8.支持3.6m以下的安装高度，适应不同项目需求 9.产品自带86盒安装支架，可根据现场情况选择壁挂或吸顶的安装方式 | 工业 |
| 第三部分：线路系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 成套塑料井 | 套 |  | 38 |  | 规格：500mm*500mm | 工业 |
| 52 | 成套塑料井 | 套 |  | 3 |  | 规格：800mm*800mm | 工业 |
| 二、桥架、机柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2米网络机柜 | 套 |  | 4 |  | 1、网络机柜 42U 2、钢化玻璃钣金门 3、内置散热风扇4、尺寸：600*600*2055mm | 工业 |
| 54 | 1.2米机柜 | 套 |  | 3 |  | 1、网络机柜 24U 2、钢化玻璃钣金门 3、内置散热风扇4、尺寸：1200*600*600mm | 工业 |
| 55 | 12U壁挂机柜 | 套 |  | 2 |  | 1、网络机柜 12U 2、钢化玻璃钣金门 3、内置散热风扇4、尺寸：600*400*550mm | 工业 |
| 三、主干光缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 24芯单模光缆 | 米 |  | 2000 |  | 1.名称:24芯单模光缆 2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃~+70℃环境下使用 3.松套管使用具有很好的耐水解性能和较高的强度的材料制成 4.松套管内充以特种油膏 ，对光纤进行了关键性保护 5.采用紧密的光缆结构 ，有效防止套管回缩 6.外护套采用PE护套能够很好的防紫外线 | 工业 |
| 57 | 12芯单模光缆 | 米 |  | 400 |  | 1 名称:12芯单模光缆 2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃~+70℃环境下使用 3.松套管使用具有很好的耐水解性能和较高的强度的材料制成 4.松套管内充以特种油膏 ，对光纤进行了关键性保护 5.采用紧密的光缆结构 ，有效防止套管回缩 6.外护套采用PE护套能够很好的防紫外线 | 工业 |
| 58 | 8芯单模光缆 | 米 |  | 8000 |  | 1.名称:8芯单模光缆 2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃~+70℃环境下使用 3.松套管使用具有很好的耐水解性能和较高的强度的材料制成 4.松套管内充以特种油膏 ，对光纤进行了关键性保护 5.采用紧密的光缆结构 ，有效防止套管回缩 6.外护套采用PE护套能够很好的防紫外线 | 工业 |
| 59 | 24芯光缆配线架 | 套 |  | 7 |  | 1 、名称:24口光纤配线架 2 、规格： 1）安装方式：19英寸标准机柜、光配线架 2）安装尺寸：1U 、2U 、3U 、4U 3）结构类型：托盘式 4）适用光缆：室外光缆 、室内光缆 5）适用连接器：LC、SC、FC、ST 6）成端方式：常规熔接 7）最大芯数：144芯 3、功能参数： 1）安装方式：安装于ODF光纤分线盒内 2）适用光缆：室外光缆 、室内光缆 3）进纤方式：左侧、右侧 4）成端方式：常规熔接 5）最大芯数：24芯 | 工业 |
| 60 | 12芯光缆配线架 | 套 |  | 2 |  | 1、名称:12口光纤配线架 2、规格： 1）安装方式：19英寸标准机柜 、光配线架 2）安装尺寸：1U、2U、3U、4U 3）结构类型：托盘式 4）适用光缆：室外光缆 、室内光缆 5）适用连接器：LC、SC 、FC 、ST 6）成端方式：常规熔接 7）最大芯数: 144芯 3、功能参数： 1）安装方式：安装于ODF光纤分线盒内 2）适用光缆：室外光缆 、室内光缆 3）进纤方式：左侧、右侧 4）成端方式：常规熔接 5）最大芯数：12芯 | 工业 |
| 61 | 8口光缆终端盒 | 套 |  | 20 |  | 1、名称:8口光纤配线架 2、规格： 1）安装方式：19英寸标准机柜 、光配线架 2）安装尺寸：1U、2U、3U、4U 3）结构类型：托盘式 4）适用光缆：室外光缆 、室内光缆 5）适用连接器：LC、SC、FC、ST 6）成端方式：常规熔接 7）最大芯数：144芯 3、功能参数： 1）安装方式：安装于ODF光纤分线盒内 2）适用光缆：室外光缆 、室内光缆 3）进纤方式：左侧、 右侧 4）成端方式：常规熔接 5）最大芯数：8芯 | 工业 |
| 62 | 72芯光缆配线架 | 套 |  | 5 |  | 1、名称:72口光纤配线架 2、规格： 1）安装方式：19英寸标准机柜 、光配线架 2）安装尺寸：1U、2U、3U、4U 3）结构类型：托盘式 4）适用光缆：室外光缆 、室内光缆 5）适用连接器：LC、SC、FC、ST 6）成端方式：常规熔接 7）最大芯数: 144芯 3、功能参数： 1）安装方式：安装于ODF光纤分线盒内 2）适用光缆：室外光缆 、室内光缆 3）进纤方式：左侧、右侧 4）成端方式：常规熔接 5）最大芯数：72芯 | 工业 |
| 四、配管、配线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 专用数据传输线 | 米 |  | 15000 |  | 1.产品规格 材料 无氧铜 颜色 蓝、白蓝橙、白橙绿、白绿棕、白棕节距 对绞，六类 2.传输性能好：低电阻，导电性能卓越，绝缘性能优：介质损耗小，绝缘电阻大，耐压抗击穿，稳定性能好 | 工业 |
| 64 | 明盒 | 个 |  | 495 |  | 86型底盒(明/暗装通用) | 工业 |
| 第四部分：张力电子围栏系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 张力围栏控制器(双防区） | 台 |  | 14 |  | 1. 5.0寸以上液晶触控屏； 2.可显示围栏线制、拉力值、报警阈值、报警状态（拉紧、松弛、断线报警）等信息； 3.拉紧、松弛、断线报警可精确定位到某根线； 4.可定时控制报警阈值和布/撤防； 5.支持攀爬报警； 6.支持防拆、故障报警； 7.防区可设置24小时禁止撤防模式； 8.支持DC12V辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源； 9.可外接蓄电池或UPS，系统断电可正常工作12小时以上； 10.支持RS485和网口TCP/IP通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、报警阈值调节等功能； 11.支持USB接口，可通过USB接口升级程序； 12.支持用户登陆操作设置密码。 13.可链接手机APP软件，通过手机APP进行智能查看和管理。 | 工业 |
| 66 | 张力围栏控制器(单防区） | 台 |  | 7 |  | 1. 5.0寸以上液晶触控屏； 2.可显示围栏线制、拉力值、报警阈值、报警状态（拉紧、松弛、断线报警）等信息； 3.拉紧、松弛、断线报警可精确定位到某根线； 4.可定时控制报警阈值和布/撤防； 5.支持攀爬报警； 6.支持防拆、故障报警； 7.防区可设置24小时禁止撤防模式； 8.支持DC12V辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源； 9.可外接蓄电池或UPS，系统断电可正常工作12小时以上； 10.支持RS485和网口TCP/IP通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、报警阈值调节等功能； 11.支持USB接口，可通过USB接口升级程序； 12.支持用户登陆操作设置密码。 13.可链接手机APP软件，通过手机APP进行智能查看和管理。 | 工业 |
| 67 | 电源（满足3C强制要求) | 个 |  | 20 |  | 配合触控屏张力主机及张力一体杆 DC24V-3A | 工业 |
| 68 | 六道双防区控制杆 | 根 |  | 14 |  | 1.▲防水等级：IP66 （依据GA/T 1032-2013(安全防范报警张力电子围栏通用技术要求采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章 ） 3.材质：控制杆体采用铝合金+抗氧化处理，底座和配件螺丝均采用SUS304不锈钢材质。 4.张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N；内置收紧电机，应无需手动紧线，5.可控制电机收紧或放松张力线。可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线； 6.支持攀爬报警功能 | 工业 |
| 69 | 六道单防区控制杆 | 根 |  | 7 |  | 1.防水等级：IP66 2.材质：控制杆体采用铝合金+抗氧化处理，底座和3.配件螺丝均采用SUS304不锈钢材质。 4.张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N； 5.内置收紧电机，应无需手动紧线，可控制电机收紧或放松张力线。可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线； 6.支持攀爬报警功能 | 工业 |
| 70 | 防水箱 | 个 |  | 20 |  | 张力，不锈钢，自带防拆 | 工业 |
| 71 | 中间支撑杆 | 根 |  | 260 |  | 1.材质：杆体工字型铝合金材质，实心结构，底座铝合金材质，张力线应在杆体内穿入，不应安装外部固定件，为防止固定件损坏造成张力线脱落。所有配件螺丝采用SUS304不锈钢； 2.安装角度可调节； 3.中间支撑杆高度：1200mm | 工业 |
| 72 | 终端受力杆 | 根 |  | 33 |  | 1.材质：铝合金+抗氧化处理，杆体为实心结构，底座为铝合金材质，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢； 2.安装角度可调节； 3.终端受力杆高度：1200mm 4.支持攀爬报警功能。 | 工业 |
| 73 | 转向承力杆 | 根 |  | 8 |  | 1.材质：铝合金+抗氧化处理，杆体为实心结构，底座为铝合金材质，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢； 2.安装角度可调节； 3.无论垂直安装或倾斜安装的转向承力杆，转角处的滑轮应与地面保持水平，无论如何拽动钢丝，钢丝不应从滑轮上脱落。转向轴承材质采用工程塑料； 4.转向承力杆高度：1200mm 5.支持攀爬报警功能。 | 工业 |
| 74 | 转向滑轮 | 个 |  | 48 |  | 1.材质：铝制材料+工程塑料轴承； 2.适用范围：配合单道控制杆使用，对围墙落差进行有效的补差。 | 工业 |
| 75 | 张力收紧器 | 个 |  | 198 |  | 1.材质：铝制材料； 2.特点：张力线收紧自锁功能。 | 工业 |
| 76 | 张力弹簧 | 个 |  | 198 |  | 1.材质：SUS304不锈钢。 | 工业 |
| 77 | 终端杆绝缘子 | 个 |  | 198 |  | 复合材料（椭圆形） | 工业 |
| 78 | 多股张力线 | 米 |  | 6200 |  | 1.材质：SUS316L不锈钢； 2.直径：多股，直径不小于1.2mm。（500米一卷） | 工业 |
| 79 | 束线器（铝套） | 个 |  | 198 |  | 1.材质：铝制材料； 2.直径：3mm； 3.张力线每端至少固定2只。 | 工业 |
| 80 | 警示牌 | 块 |  | 100 |  | 张力200×100双面 夜光 | 工业 |
| 81 | 警示灯（室外） | 个 |  | 20 |  | DC12V | 工业 |
| 82 | 支架 | 个 |  | 20 |  | 钢板烤漆 | 工业 |
| 83 | 接地桩 | 根 |  | 20 |  | 2米镀锌角铁 | 工业 |
| 84 | 铜接线端子 | 个 |  | 38 |  | 材料：铜 | 工业 |
| 85 | 避雷接地线 | 米 |  | 100 |  | 6平方的铜导线 | 工业 |
| 二、中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 防盗报警控制器 | 台 |  | 1 |  | 1.7．0寸以上液晶触控屏，操作便捷，显示直观； 2.可轮询查看前端的防区信息、防区状态（布防/撤防、在线/离线）； 3.可控制128个防区； 4.可定时设置前端防区的报警阈值和布/撤防； 5.可设置前端防区24小时禁止撤防模式； 6.可开启、关闭报警音，报警音时长可设置； 7.可显示前端防区接入的总数和在线防区的总数，并可区分显示前端脉冲防区数量、张力防区数量、485地址防区数量； 8.支持蓄电池、实时打印机、声光报警器、电子地图联动、视频监控联动、电脑软件联动； 9.可通过外接SD卡扩展存储报警记录、操作日志； 10.支持USB接口，可通过USB接口升级程序； 11.支持用户登陆操作设置密码。 | 工业 |
| 87 | 单防区模块 | 个 |  | 33 |  | 1.设有8位拔码开关可设置255个地址； 2.与报警键盘、防盗报警控制器协议兼容； 3.可接入各种类型开关量输出报警，进入RS485控制总线。 | 工业 |
| 88 | 蓄电池 | 个 |  | 1 |  | DC12V7AH | 工业 |
| 89 | 转换器 | 个 |  | 1 |  | 报警主机链接电脑 | 工业 |
| 90 | 报警软件定制 | 套 |  | 1 |  | 1.首页界面可同时显示多张电子地图，地图画面数量可切换成一、四、六、八、十六，最多可同时显示十六张电子地图； ▲2.防区报警时，弹框提示报警内容，报警提示框内应显示当前报警防区的地图和报警点的位置，如防区绑定网络摄像机，则报警提示框内应显示当前报警防区的视频画面；提供（张力电子围栏监控系统）类计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标单位公章 3.可实时显示每个防区的工作状态如：报警、布/撤防、在线/离线等； 4.可定时设置前端防区的报警阈值和布/撤防； 5.周界地图防区，用户可自由绘制，可绘制圆点与直线，报警时可直观呈现出报警防区范围； 6.支持LED电子地图联动与视频联动； 7.支持查看网络摄像机图像； 8.每个防区可同时绑定4个网络摄像机，当防区报警时主界面可同时弹出对应防区的4路图像，同时也可多个防区绑定1个网络摄像机； ▲9.具备报警视频录像本地化存储，提供报警视频录像远程回放；提供（监控安防信息存储管理系统）类计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标单位公章 10.可通过报警记录点击查看报警视频录像； 11.报警记录的视频录像存储时长可设置； 12.可自定义报警记录、报警视频录像与系统日志的保存期限，自动清除超期记录、与视频录像； 13.系统可分为二级权限管理，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活； ▲14.提供短信服务功能，可实现短信报警，用户可自定义接警手机；达到本地远程多点多维度安全联动防范的目的，提供（校园多维度安全应急联动系）类计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标单位公章 | 工业 |
| 91 | 警示灯（室内） | 个 |  | 1 |  | 额定电压：DC 12V 额定电流：300mA 闪动频次：150次/分 | 工业 |
| 92 | 32路继电器 | 台 |  | 2 |  | 1.每块视频联动模块支持32个防区，设置拔码开关。有8个地址，即对应共255个防区； 2.每路信号通过继电器隔离输出。触点容量为AC250V/3A，信号方式为常开或常闭； 3.具备指示灯功能，可直观反应出防区入侵状态； 4.安装方式灵活。当总功率<5W时可直接通过报警键盘接口供电。 | 工业 |
| 93 | 32路继电器 | 台 |  | 2 |  | 1.每块电子地图模块支持32个防区设置拔码开关，有8个地址即对应共255个防区； 2.每路输出信号以恒压源方式输出可直接驱动LED指示灯提供100mA以上驱动电流； 3.安装方式灵活。当总功率<5W时可直接通过报警键盘接口供电。 | 工业 |
| 94 | 电子地图 | 块 |  | 1 |  | 1.周界报警显示，能清楚标示主要建筑平面位置及各设防点位置和编号； 2.可以显示防区报警、正常和故障等状态； 3.通过LED灯能实时显示系统工作状态（布、撤防）。尺寸不小于1平方米 ▲4.可实现智慧校园周界报警系统联动，如某一个防区触发，3秒内可在该面板上显示防区位置，撤防销警后报警显示区域恢复初始状态，提供“智慧校园周界报警系统”类计算机软件著作权登记证书并加盖投标单位公章 | 工业 |
| 第五部分：教育办公网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 双口网络面板 | 个 |  | 220 |  | 插座面板 平面哑光86型双孔 | 工业 |
| 96 | 双口网络面板 | 个 |  | 66 |  | 插座面板 平面哑光86型双孔 | 工业 |
| 97 | 单口网络面板 | 个 |  | 59 |  | 插座面板 平面哑光86型单孔 | 工业 |
| 98 | 六类非屏蔽模块 | 个 |  | 631 |  | 六类非屏蔽信息插座模块(180度) | 工业 |
| 99 | 六类非屏蔽跳线 | 条 |  | 300 |  | 六类非屏蔽极细跳线,2M | 工业 |
| 二、水平子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 六类4对非屏蔽双绞线缆 | 米 |  | 53375 |  | 六类四对非屏蔽电缆 | 工业 |
| 三、管理区子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 24口网络配线架 | 套 |  | 27 |  | 六类非屏蔽24位信息插座配线架 | 工业 |
| 102 | 六类非屏蔽跳线，3米 | 条 |  | 306 |  | 六类非屏蔽极细跳线,3M | 工业 |
| 103 | 机架式110配线架 | 个 |  | 8 |  | 机架式110型100对跳线架 | 工业 |
| 104 | 金属理线器理线架 | 个 |  | 50 |  | 理线架 | 工业 |
| 105 | 电话语音跳线 | 条 |  | 50 |  | RJ11-RJ11 1对电话跳线,3M | 工业 |
| 106 | 24口光纤配线架 | 个 |  | 7 |  | 24口模块机架式光纤配线架(SC) | 工业 |
| 107 | 42U机柜 | 台 |  | 6 |  | SPCC优质冷轧钢板,厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.0mm.静载承重800KG,表面脱脂、磷化、静电喷塑。主体框架可拆卸,两块侧板,水平支脚四只,重载脚轮四只.前钢化玻璃门,后金属单开门. | 工业 |
| 四、垂直子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 24芯单模光缆 | 米 |  | 600 |  | 24芯单模松套层绞式铝带铠装室外光缆 | 工业 |
| 109 | 8芯单模光缆 | 米 |  | 1000 |  | 8芯单模松套层绞式铝带铠装室外光缆 | 工业 |
| 110 | 50对电缆 | 米 |  | 200 |  | 1.具有较高抗电磁干扰特性 2.标准导体：AWG24 实心铜线 3.绝缘材料：HDPE 4.撕裂绳：尼龙 5.导体断裂伸长率≥15% ；绝缘断裂伸长率≥300% ；护套断裂伸长率≥150%。绝缘电阻≥5000MΩ•m 。特性阻抗：100±15Ω。衰减：16MHz，≤13.09dB。规格:50对,非屏蔽. | 工业 |
| 111 | 25对电缆 | 米 |  | 200 |  | 1.全色系双绞线排列方式，提供卓越的电气性能 2.具有较高抗电磁干扰特性 3.标准导体：AWG24 实心铜线 4.绝缘材料：HDPE 5.撕裂绳：尼龙 6.导体断裂伸长率≥15% ；绝缘断裂伸长率≥300% ；护套断裂伸长率≥150%。绝缘电阻≥5000MΩ•m 。特性阻抗：100±15Ω。衰减：16MHz，≤13.09dB。 规格:25对,非屏蔽. | 工业 |
| 五、设备间子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 72芯光纤ODF | 个 |  | 2 |  | 1.名称:72口光纤配线架 2.成端方式：常规熔接 3.安装方式：19 英寸标准机柜 、光配线架 4.结构类型：托盘式 5.适用光缆：室外光缆、室内光缆 6.适用连接器：LC、SC、FC、ST 7.成端方式：常规熔接 8.最大芯数: 不少于72 9.适用光缆：室外光缆 、室内光缆 10.进纤方式：左侧、右侧 | 工业 |
| 六、设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）有线网络系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 办公网核心交换机 | 台 |  | 1 |  | 1.交换容量≥68Tbps，包转发率≥51200Mpps，主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4， ▲2.考虑机房等环境因素，为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2；支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6；（提供官网链接及截图证明材料；并加盖投标单位公章） 3.支持IGMP Snooping V1,V2,V3；支持PIM-SM/DM/SSM； 4.▲支持端口安全，包括安全动态mac、安全静态mac与sticky mac；（检测依据(YD/T 1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》采用 CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章); 5.采用国产芯片，自主可控， 6.整机IPv4 FIB≥256k，IPv6 FIB≥80k，MAC规格≥393k，ARP规格≥140k； 7.单台配置：双主控，双电源，千兆电口≥48个，万兆万口≥48个； | 工业 |
| 114 | 24口接入交换机 | 台 |  | 29 |  | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 2.实配：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口； 3.支持 MAC 地址自动学习和老化； 4.▲支持gRPC，基于gRPC协议实现对设备的查询和配置管理，以便获取设备的异常信息，及时进行网络收敛和业务切换，避免大量丢包导致的业务中断；（检测依据YD/T 1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》采用 CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 5.采用国产芯片，自主可控， 6.支持MAC表项≥16K，ARP表项≥1K，IPv4 路由表≥2K； | 工业 |
| 115 | 千兆光模块 | 对 |  | 14 |  | SFP千兆光模块,单模,(1310nm,10km,LC) | 工业 |
| 116 | 单模尾纤，LC，OS1，1米 | 条 |  | 28 |  | LC-LC 单模双芯 1米 插损≤0.3db 回损≥50db | 工业 |
| （二）无线网络系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 吸顶AP | 台 |  | 94 |  | 1.支持802.11be标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作。 2.2.4G频段和5G频段全频段支持802.11be； 3.总空间流数4；整机速率≥3.5Gbps， 4.支持1*2.5GE电口 ， 5.▲支持蓝牙，实现蓝牙串口运维，提供官网链接及截图证明，并加盖投标单位公章； 6.▲支持AP智能节能&园区能耗可视。（检测依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价第51部分：就绪可用软件产品的质量要求和测试细则》采用 CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 7.采用国产芯片，自主可控 | 工业 |
| 118 | 室外AP | 台 | 2 |  | 1.支持802.11be标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 2.2.4G频段和5G频段全频段支持802.11be； 3.总空间流数6；整机速率≥6.4Gbps； 4.支持1*2.5GE电口，1*1G/2.5G/10G 光口； 5.支持IP68 防水防尘和防雷电能力； 6.▲支持 SM4加密方式，支持终端地址学习 IPv6 功能等。（检测依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价第51部分：就绪可用软件产品的质量要求和测试细则》采用 CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 7.采用国产芯片，自主可控 |  | 工业 |
| 119 | AC控制器 | 台 | 1 |  | 1.独立专业无线控制器，最大可管理AP数目≥512个，单台AC最大接入用户数量≥4K； 2.三层转发吞吐量≥10Gbps，单台AC提供2个10GE光口, 10个GE电口； 3.支持IPv6的动态路由协议：OSPF v3，BGP4+； 4.基于用户、AP、WLAN AC 三个维度的一键式智能诊断，支持实时与定时诊断，并且针对故障问题提供可行性处理建议； 5.支持广域逃生，本地转发模式下，AP 与 WLAN AC 连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断； 6.采用国产芯片，自主可控， 7.实配96个无线AP授权； |  | 工业 |
| 120 | 24口POE交换机 | 台 | 8 |  | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 2.▲24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口，电口支持POE+供电，整机POE供电功率≥400W（提供官网链接及截图证明并加盖投标单位公章） 3.支持 MAC 地址自动学习和老化； 4.▲支持 cpu-defend、mac 防攻击、攻击防范、攻击溯源；（检测依据YD/T 1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》采用 CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 5.采用国产芯片，自主可控 6.支持MAC表项≥16K，ARP表项≥1K，IPv4 路由表≥2K； |  | 工业 |
| 121 | 千兆光模块 | 对 | 5 |  | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |  | 工业 |
| （三）网络安全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 下一代防火墙及配套服务 | 项 |  | 1 |  | 1、国产品牌，x86平台，多核处理器硬件架构。 2、网络接口：设备自带配置≥8个千兆电口【含1对bypass】，USB2.0接口≥1个，CON口≥1个，MGT口≥1个；标配单电源，可选双冗余电源。 3、整机网络吞吐量≥5Gbps，IPSEC吞吐量≥2.7Gbps，防病毒吞吐量≥2Gbps，IPS吞吐量≥3bps，并发连接数≥200万，新建并发连接≥4.8万/s，IPSecVPN≥4000个，SSLVPN最大用户数≥1000，SSLVPN授权用户数≥100个。 4、支持IPv4以及IPv6路由能力，支持OSFP、BGP、RIP、ISIS等路由协议，同时支持策略路由以及ISP路由并内置多运营商路由表，支持EBGP的multipath-relax以及PIM-SSM等特性。 管理平台功能要求： ▲5、安全态势感知：提供动态可配置的安全态势大屏，能实时展示境内/境外攻击来源、攻击趋势、失陷资产、威胁类型分布及最新攻击事件，并支持大屏标题等元素的个性化设置（提供截图并加盖投标单位公章）； ▲6、安全告警通知：提供安全告警通知下发的能力，支持通过短信、邮件、微信公众号等多通道的告警推送，支持告警推送自定义策略（如设备离线、高危事件、失陷事件），确保告警信息触达的及时性（提供截图并加盖投标单位公章）； ▲7、互联网暴漏面监测与发现：提供基于公网地址实现互联网资产探测的能力，支持对互联网资产测绘（IP、服务、域名）与高危暴露风险的识别，可结合互联网访问情况检测恶意外联风险，提供全方位互联网资产风险监测服务，并提供监测服务报告（提供截图并加盖投标单位公章） 8、威胁情报关联分析：提供威胁情报的威胁告警识别能力，支持运营商骨干网威胁情报的检索匹配，其中IP情报数量≥8000万、域名情报≥6000万，IOC情报更新延迟≤15分钟，支持STIX/TAXII标准格式情报共享 | 工业 |
| 123 | 上网行为管理及配套服务 | 项 |  | 1 |  | 1.支持首页大屏展示网络状态、包括在线用户、审计日志类别及数量、流量分析、违规用户信息等； 2.支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别，可识别移动互联网软件如腾讯微博、QQ空间等特征，应用特征库数量不低于5000+； 3.支持网页访问、网络社区（微博、论坛）、网页搜索、http外发文件、http文件下载、web网盘上传文件、web网盘下载文件等细粒度的审计； 4.支持高性能的限制通道，限制通道支持基于接口、地址、用户、用户组、应用、服务、时间维护的条件匹配，支持每IP和每用户限速配置； 5.支持防私接路由，可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵； 6.支持单用户网络质量检测，包括DNS请求检测、并发连接检测、下载速度检测等； 7.支持用户虚拟身份画像，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息； 8.支持MySQL、PostgreSQL、Oracle、Informix、SQL Server、Sybase、Db2等常用数据库操作和表名的审计；支持打印机、投影仪、电视、摄像头、Windows、Linux等终端识别及操作；支持针对https流量在认证时弹Portal页面； | 工业 |
| 第六部分：校园广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 网络化广播主机 | 台 |  | 1 |  | 1.内置多路千兆工业级以太网交换服务器，具有10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网双网络RJ45接口，双网络接口支持手拉手连接，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能； 2.采用≥17.3寸1920*1080工业级32位真彩色超清屏与工业级电阻触摸屏设计； 3.采用工业主板，采用Intel HD Graphics核心显卡，采用酷睿≥I5 CPU，采用≥8G 支持1600/1333/1066MHZ内存，采用msATA/128G固态硬盘设计； 4.采用数字化DVD光驱，读盘能力强，可挑战万元级的DVD机的读盘能力，纠错能力强，具有一键弹仓物理按键； 5.内置≥5路AUX线路输入口与≥1路MIC紧急话筒接口，并且≥6路通道可支持独单同时广播，输入音量可以独立调节,具有1路线路输出接口，支持插卡式扩展； 6.内置≥20W监听功放与喇叭，可任意监听输出分区； 7.内置≥2路USB2.0扩展接口，可支持高达128GU盘与8TB移动硬盘，通过USB接口添加无限首播放节目； 8.内置高档工业级防水键盘与双键触摸鼠标套装，附带可自锁限制管理权限的悬浮工业托盘； 9.具有定时开、关机功能，电源非法断电可自动启动功能，内置多路电源时序电源管理功能； 10.具有HDMI视频输出扩展接口，可扩展高清1080P大屏幕显示； 11.具有一键全区紧急消防广播功能，具有手动选区紧急广播功能，具有自动触发消防广播功能，具有紧急话筒自动EMC优先功能，具有多级优先级管理功能； 12.采用业务寻呼与紧急寻呼复用的多功能话筒，可自动切换业务寻呼与紧急寻呼功能； 13.采用图形化设计界面，显示分区可设定分组功能，可设定分区显示区域的背影图，可设定分区与分组的排列顺序，显示区域具有轮循状态显示以达到一个窗口可监控无限个分区状态的功能； 14.具有定时广播功能，可设定多套定时策略，可设定定时节目的优先等级，可设定智能定时开、关智能触发短路接口控制功放电源与外接设备的电源管理功能； 15.具有对解码播放设备进行现场监听功能与输出监听功能； 16.具有多级优先级设置功能，针对不同的客户需求，设定不同的节目源优先等级； 17.具有日志记录功能、具有设备故障提示功能、对讲声音存储与事件追塑回放功能； 18.具有外置音源节目制作功能，可把模拟信号转化成服务器节目库节目源，存取为高保真320kbps/MP3格式，服务器可添加高保真≥32k~320kbps/MP3音频节目； ▲19.以太网接口10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应，内置≥8路以上千兆网络接口，外置≥2路手拉手级联千兆网络RJ45接口，音频输入通道AUX IN≥5路，MIC IN≥1路；（依据GB/T 2887-2011《计算机场地通用规范》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 20.具有≥1路线路输入优先功能，可设定优先事件根据输入信号的强弱自动打开相应的广播分区进行广播，该功能可完美结合临时广播的无线话筒或外置播放器接入系统进行音频广播； 21.显示分区可用户自由定义显示数量，根据分区数量动态分配分区显示占有面积； 22.支持带载≥100个终端的同时运行 23.一机设备即可轻松实现音乐播放与视频观看等多种功能 24.支持wifi、支持蓝牙、外音输入、本地、在线歌曲等多种播放方式，满足各种需求 25.支持语音系统和双麦语音操控，提供更智能、便捷的操作体验。 26.≥8米精准识别，≥8米范围内精准识别语音指令，一呼即可 27.支持AI语音点播功能:通过语音指令即可轻松访问音乐、小说、新闻、电台等内容 28.支持AI生活助手功能:快速查询天气、查百科、设提醒，自由设定闹铃音乐等内容 29.拥有丰富的资源库，歌曲、戏曲、相声、电台、新闻、有声小说、儿童故事、音频栏目应有尽有 30.支持音乐云库，咪咕音乐、喜马拉雅、蜻蜓FM等海量正版音频资源在线点播 ▲31.具有100V、70V定压、定阻输出功能，具有话筒、线路输入功能；具有输出短路、过热、过载保护功能；（依据GB/T 2887-2011《计算机场地通用规范》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） | 工业 |
| 125 | 网络化智能寻呼站 | 套 |  | 1 |  | 1.采用≥7英寸IPS高清显示屏，≥170°宽视角，全方位无障碍显示； 2.采用高保真鹅颈式软管话筒直接输入，话筒打开时红色指示灯自动点亮； 3.采用电容触摸技术，操作灵敏、交互方便； 4.图形化界面、信息显示一目了然，操作简单便捷； 5.支持分区广播、分组广播、全区广播； 6.支持TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络协议； 7.内置专业DSP啸叫抑制模块； 8.应急一键寻呼，带防护盖，防止误操作； 9.MIC具有无声音输入时自动关闭功能，并可设定自动关闭时间； 10.内置≥3W全频高保真扬声器，用于监听和对讲； 11.支持背景音讲话，话音自动优先； 12.具有对分区/分组/全区节目源点播控制功能； 13.≥1路3.5耳机接口线路输入，支持单声道或立体声输入，具有采集播放功能； 14.≥1路3.5耳机接口线路输出，支持外接功率放大器； 15.≥1路3.5耳机接口MIC输入； 16.启动网络寻呼，MIC具有手动打开/关闭静音功能； 17.具备服务器断网后仍然能够进行广播功能； 18.标准RJ45网络接口，支持局域网和广域网； 19.支持SIP协议，支持VOIP 网络电话相互对讲，支持VOIP 网络电话寻呼播放终端； 20.▲为保证软件的原装正版以及产品维护的升级迭代，（提供：IP网络数字多通道调音台话筒采集器内嵌类软件的计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖投标单位公章）。 | 工业 |
| 126 | 三十二路消防联动网络模块 | 台 |  | 1 |  | 1支持≥32路消防触发通道，每个通道的告警信号可输入5V-24V的正极性信号或0-5KΩ的短路信号； 2.支持同一系统多个消防模块连接于网络，可任意扩展控制区域； 3.具有一键取消功能； 4.具有≥2路SC短路输出接口，任意通道有报警信号输入时可实现两路短路信号输出； 5.具备任意消防触发通道线路故障检测功能，自动排查系统线路故障； 6.支持任意消防触发通道的告警分区单独编辑，任意组合； | 工业 |
| 127 | 电源时序器 | 台 |  | 1 |  | 1.支持上电自启：当设备设定开启上电自启后，每次设备通电会开启所有设备通道； 2.支持屏幕保护：当此功能打开以后，触摸屏一分钟无任何操作会自动跳至锁屏界面； 2.采用4寸高分辨率显示屏，显示电压、日期、时间，每路开关状态等， 3.手机APP远程控制，一台手机可以管理多台设备； 4.支持8路可控输出,2路直通输出； ▲5.内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，带有过压保护，过流保护，欠压保护；（依据GB∕T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》）采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 6.过压保护从130V-500V均可设置，当电压超过设定值不启动，使用过程中超过设置电压自动跳开，断开后可手动和APP开启； 7.欠压保护从90V-250V均可设置，当电压超过设定值不启动，使用过程中超过设置电压自动跳开，断开后可手动和APP开启； 8.过流保护从1A-50A均可设置，当电流超过设定值自动跳开，断开后可手动和APP开启； 9.支持一键配网：在同一WiFi局域网下即可通过APP配网,匹配完成后自动连接网络； 10.支持掉电记忆：当设备突然断电数据自动储存； ▲11.支持通道开关机延时设置：每路可单独设置开关机延时1-999秒；（依据GB∕T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》）采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 12.支持联机：RS232联机最长距离10米； 13.支持中控系统：支持485/232通讯接口，波特率可设置 | 工业 |
| 128 | 机柜 | 台 |  | 1 |  | 1、网络机柜 42U 2、钢化玻璃钣金门 3、内置散热风扇 4、尺寸：600*600*2055mm | 工业 |
| 二、分控设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 广播软件 | 套 |  | 1 |  | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音； ▲3.支持单机多窗虚拟采集功能，保证原有的业务操作内容不变，所以系统应该支持单机多窗虚拟采集功能，通过该功能可以实现单台主机内的多个运行软件窗口的同时虚拟采集，并通过分布式可视化管控系统进行调度切换到相应的显示区域；（依据GB∕T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》）采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 4.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置，支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声； 5.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等； 6.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期； 7.支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集），定时音乐播放可通过路径选择曲目，也可选择定时文件夹两种方式，适用于不同用户的需求； 8.定时任务支持多台电源时序器管理，可定时开启与关闭，并具有全开关和单开关的功能选择； 9.支持多方案切换选择（按日期切换、按星期切换、多方案同时运行），适用于不同场合的需求； 10.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能； 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态； ▲12.支持其他应用程序软件窗口打开时，快速接入，系统自动识别添加；（依据GB∕T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》）采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或”合格“的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 13.通过广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效； 14.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过服务端或分控客户端均可轻松设置分区； 15.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式； 16.支持实时刷新和预览当前物理机所运行的应用程序软件窗口内容，数量不限; 17.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S； 18.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能； 19.系统可以实现终端的环境噪声监测，自动调整终端的声音大小，可提供信息反馈； ▲20.采用拖曳式快速操作将任意左侧软件窗口内容编辑成实时网络视频流信息，以便提供投屏使用；（依据GB∕T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》）采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 21.支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合； | 工业 |
| 130 | 网络化广播分控寻呼软件定制 | 套 |  | 1 |  | 1.基于Android系统的手机/平板客户端软件； 2.客户端软件利用WIFI网络接入可以对终端进行远程管理控制； 3.可以选择手机本地节目播放与网络音乐至网络广播终端进行播放，可进行音量大小调节； 4.支持终端单选或全选切换，广播寻呼及对讲等功能； | 工业 |
| 131 | 网络化智能寻呼站 | 台 |  | 1 |  | 1.采用≥7英寸IPS高清显示屏，≥170°宽视角，全方位无障碍显示； 2.采用高保真鹅颈式软管话筒直接输入，话筒打开时红色指示灯自动点亮； 3.采用电容触摸技术，操作灵敏、交互方便； 4.图形化界面、信息显示一目了然，操作简单便捷； 5.支持分区广播、分组广播、全区广播； 6.支持TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络协议； 7.内置专业DSP啸叫抑制模块； 8.应急一键寻呼，带防护盖，防止误操作； 9.MIC具有无声音输入时自动关闭功能，并可设定自动关闭时间； 10.内置≥3W全频高保真扬声器，用于监听和对讲； 11.支持背景音讲话，话音自动优先； 12.具有对分区/分组/全区节目源点播控制功能； 13.≥1路3.5耳机接口线路输入，支持单声道或立体声输入，具有采集播放功能； 14.≥1路3.5耳机接口线路输出，支持外接功率放大器； 15.≥1路3.5耳机接口MIC输入； 16.启动网络寻呼，MIC具有手动打开/关闭静音功能； 17.具备服务器断网后仍然能够进行广播功能； 18.标准RJ45网络接口，支持局域网和广域网； 19.支持SIP协议，支持VOIP 网络电话相互对讲，支持VOIP 网络电话寻呼播放终端； | 工业 |
| 三、功放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 网络化数字功放 | 台 |  | 4 |  | 1.▲内置数字功放，同时支持定压定阻输出：100V、70V、8欧、4欧输出。（依据SJ/T 10406-2016《声频功率放大器通用规范》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 2.支持>2*300W@8Ω，>2*500W@4Ω，可桥接成>1000W@8Ω或定压100V-1000W输出，可通过软件或显示屏自由切换。 3.全面支持网络TCP/IP控制，可通过wifi可以连接软件，实现多台设备管理，简单便捷。 4.远程开关机控制，节省时间，方便控制。 5.采用彩色液晶显示屏设置DSP功能，分辨率240x240像素。 6.具有电平检测、输入源、输入灵敏度、音量显示、存档预设、通道静音、功放温度、功放模式等功能。 7.内置DSP数字处理器，输入15段均衡，输出10段均衡，满足不同的需求。 8.支持多种联机方式，支持USB、TCP/IP、RS232、RS485等。 9.可实时远程监控功放工作状态，包括温度、功率、电压、电流。 10可通过软件识别功放，点击软件端呼叫按钮，可使对应功放显示屏和状态灯同时闪烁，可快速从“功放群组”里，找到您所需设置的功放。 11.▲支持平衡XLR输入与非平衡RCA输入，具有2路RCA输入口，2路XLR输入口；支持2路平衡XLR音频输出口。（依据SJ/T 10406-2016《声频功率放大器通用规范》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 12.具有2路定阻4-8欧功放输出口，1路定压100V/70V输出口。 13.支持软件或彩液晶屏设置输入灵敏度，两档可调0dBu/6dBu。 14.支持软件设定精确地设定任何不超过300W的输出功率值，保护音响系统安全工作，适应更多的音响系统。 15.采用48KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 16.具有2*2 DSP矩阵、输入噪声门、分频、输出延时、输出压缩器、输出限幅器等功能。 17.远程控制:远程开机、待机、DSP监控。 18.DSP预设：30个预设位置。 19.输入输出音量：静音、相位、电平检测。 20.设有高温保护、直流保护、高频保护、短路保护、电源过压/欠压保护、电源断路器保护，支持软件设定音频限制器、反电动势、峰值电流限幅器、浪涌电流限幅器、开机延时。 21.频响：20Hz~20kHz(±0.5dB)@1W，8Ω 22.THD+N：<0.1%@1W 23.信噪比：>99dB | 工业 |
| 四、教室IP网络音箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 网络化室内音箱 | 套 |  | 55 |  | 1.标配≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.专业高保真电路设计，≥2x30W数字功率放大器模块，内置过载高温短路保护； 3.采用专业DSP音效处理芯片，支持≥10段参量均衡音效处理，具有高保真CD音质； 4.采用高低音喇叭设计，声音层次分明，圆润通透，清晰明亮； 5.采用倒相管设计，让低音更加强劲，声音更加饱满； 6.支持SIP标准通讯协议； 7.支持TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络协议； 8.支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式； 9.支持≥1路MIC输入、≥1路音频输入、≥1路音频输出； 10.喇叭单元：≥4.5"低音*1、≥1"高音*1； 11.含1只主箱和1只副箱； 12.可扩展离线播放功能，内置≥4G存储，内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目 | 工业 |
| 五、篮球场扩声 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 无线话筒 | 套 |  | 1 |  | 1.具有1台接收主机、双手持发射机；频率范围等同或优于540MHZ-590MHz、640MHz-690MHz； 2.接收机具有2路平衡输出、1路非平衡混音输出； 6.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态(使用状态、静置状态),静置时间8分钟后，设备自动关机； 7.采用内部线路+12V和-12V双电源供电，声音比单电源供电更加饱满，动态更宽，高音比较稳，失真度少等特点； 8.具有人体感应功能，手离开话筒后5秒内自动静音，手接触到话筒后智能唤醒，使得话筒更加节能省电，同时防止拾取到外部的音频信号 9.具有200组可选频点，可以100台同时使用，抗干扰能力强； 10.面板具有2个显示屏，显示工作频率、电平、电量、静音、信道号等显示，同时看到2个内部线路的电子管； 11.接收机显示屏可以显示发射机的电池电量； 12.具有一键静音功能，一键自动搜频，一键红外对频，一键锁定等功能； 13.采用天线分集接收技术，信号更稳定，音频采用电子管新技术处理，使声音低频饱满、中音突出、高频细腻清晰； 14.静音模式提醒，在手咪显示屏上有“月亮”代表休眠有静音功能，反之无“月亮”休眠符号，即没有静音功能； 15.▲具有语音播报功能，打开手持话筒后音箱能发出“音响已接通”或“话筒已开启”等提示，支持定制开机语音提示；（依据GB/T 17276-1998《无线传声器系统通用规范》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 16.▲摔落播报功能，设计了评判标准并且有相应的语音提醒，话筒掉落或者故意破坏摔打麦克风时，语音提醒播报“请爱护话筒”或“请小心使用”，支持个性化定制语音内容，具有摔损校验次数累计功能；（依据GB/T 17276-1998《无线传声器系统通用规范》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 17.电池电量提醒功能，当电池电量不足时，播报语音提示“请更换电池”或“电池电量不足”等AI智能提醒； 18.可支持双耳挂头戴式硅麦，免除腰挂发射包和头戴线，采用碳化金属材质，耐用性、弹性及力度皆均衡可靠。 ▲19.为确保手持话筒设备具备无线的稳定传输、对声音还原度起到真实无差别的还原，需提供：高灵敏度DSP算法麦克风话筒内嵌类软件、超薄透声处理内嵌类软件的计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖投标单位公章， | 工业 |
| 135 | 八路天线放大器 | 套 |  | 1 |  | 1.提供使用4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系統，共用一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能； 2.天线输入接座具有供应強波器的电源，可直接连接具有天线強波器的延长天线组及內建強波器的数对定向天线组； 3.具有≥4路DC12V/0.6-1A电源输出口，最多可以给4台话筒接收机供电； 4.具有≥8路BNC话筒天线输入接口,≥2路BNC级联接口可以级联到下一台分配器上，≥2路BNC天线输出接口接话筒天线； 5.具有1路AC220V电源输入接口，1路AC220V电源输出接口； 6.含1台天线分配器和2只话筒指向性天线翼； | 工业 |
| 六、音箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 室内音柱 | 只 |  | 6 |  | - 功率:≥30W； 2.定压输入:70V-100V； 3.频响≥100Hz-18KHz； 4.灵敏度(1W/1m）≥92dB±2dB； 5.安装形式:壁挂式； 6.装饰材料:ABS，铁网； 7.喇叭尺寸≥5"×1+4"×1； 8.外观颜色：黑色 9.室内壁挂音箱，塑料外壳，铁质冲网，2分频设计 ▲为保证软件的原装正版以及产品维护的升级迭代，需提供：多声束波阵列线性处理内嵌类软件的计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖投标单位公章 | 工业 |
| 137 | 室内音柱 | 只 |  | 6 |  | - 1.功率:≥30W； 2.定压输入:70V-100V； 3.频响≥100Hz-18KHz； 4.灵敏度(1W/1m）≥92dB±2dB； 5.安装形式:壁挂式； 6.装饰材料:ABS，铁网； 7.喇叭尺寸≥5"×1+4"×1； 8.外观颜色：黑色 9.室内高档壁挂音箱，塑料外壳，铁质冲网，2分频设计 | 工业 |
| 138 | 室内音柱 | 只 |  | 20 |  | 1.额定功率（100V）≥10W 2.额定功率（70V）≥5W 3.最大功率≥20W 4.灵敏度(1W/1m）≥92dB±2dB 5.颜色：白色 6.频率响应≥80-18KHz 7.喇叭单元：≥6.5"×1+2.5"×1 8.外壳：ABS，铁网 9.室内壁挂音箱，流线型外观。 | 工业 |
| 七、操场扩声 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 室外音柱 | 只 |  | 12 |  | 1.8寸防水音柱,带号角高音≥8"×2,≥6.5"×1 2.电压：100V 3.功率：≥100W 4.灵敏度(1W/1m）：≥96dB±2dB 5.频响：≥120~20KHz 6.外观颜色：白色皱纹 7.材质：全铝合金 | 工业 |
| 140 | 音频处理器 | 台 |  | 1 |  | 1.网络音频服务器，支持AES67网络音频协议，可选择28*128路、256*256路、512*512路、1024*1024路AES67网络通道能力; 2.支持平衡式话筒\线路输入，平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 3.具备图示均衡、延时、压缩器、峰值限幅器、分频、噪声门、AGC(自动增益)、混音器（增益共享、门限式混音）、路由矩阵等模块 4.具备最大≥1000个独立反馈抑制器（FEB移频）; 5.具备最大≥150个独立回声消除（AEC） 6.支持≥16组（32个）GPIO，自定义输入输出 7.支持≥8x8 USB Audio通道 8.用户操作界面可在Windows、麒麟等操作系统上运行; 9.支持离线编辑,用户可离线设计此平台的音频处理流程、系统音频网络管理流程，并可仿真运行 10.最大矩阵混音:1024*1024，最大≥16组自动混音器，自动混音每组最大64路，支持增益共享/门限式混音 11.平台采用开放式架构，可自定义选择音频信号处理的流程，可为每个通道配置信号处理模块； 12.平台支持通过网络接入网络麦克风、网络处理器、网络音箱、网络模块、网络转接器、网络音频工作站、网络数字功放、网络调音台等设备的音频信号，并统一管控； 13.平台软件界面具有设备路由、网络信息、设备信息、设备电平、离线设计等功能 14.具有设备路由功能，支持对音频信号的路径进行规划、分配、切换和管理，确保信号能按需求在输入源、处理模块、输出目标之间高效流转 15.支持添加、管理8种设备类型，包括麦克风、处理器、音箱、网络模块、网络转接器、音频工作站、数字功放、调音台等 16.▲PTp Dscp支持≥63级优先级选择，精确的时间校准，保障音频处理的时序准确性，避免因时间偏差导致的音频相位错误、声音延迟不一致等问题;（依据GB∕T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》）采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章) 17.流 Dscp支持≥63级优先级选择，可对不同数据流的DSCP优先级进行精细调控，优先级设为较高时，让网络设备优先处理这类数据包，保障带宽资源优先分配，减少延迟与抖动；优先级设为较低时，让位于高优先级的实时音频流，避免抢占带宽影响效果 18.支持≥20组程式存储，自带1组系统默认程式，支持保存程式、加载程式、删除程式、导出到PC、从PC导入、全部导出到PC、全部从PC导入等操作 19.支持音频信号流程图，支持输入输出任意位置自定义添加回声消除、自动混音、均衡、延时、压缩器、反馈抑制、高通、低通、FIR、限幅器、扩展器、噪声门、信号发生器、闪避等模块 20.均衡器具有≥16段可选，FIR滤波器支持≥6种类型可选 21.▲自动混音支持前置静音、后置静音、信号处理后、信号处理前、10级优先级选择（依据GB∕T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》）采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章) 22.高低通滤波器具有Butwrth 6、Butwrth 12、Bessel12、Lnk-Ril12、Butwrth 24、Bessel24、Lnk-Ril 24、Butwrth 36、Bessel 36、Lnk-Ril 36、Butwrth 32、Bessel 48、Lnk-Ril 48等13种类型选择。 | 工业 |
| 141 | 调音台 | 台 |  | 1 |  | 1.≥8路XLR平衡式话筒输入，话筒输入接口带48V幻象电源，可以单独控制每路幻象电源开关，兼容≥8路6.35mm非平衡输入；≥1组6.35mm立体声输入，可连接立体声设备； 2.≥4组母线（立体声+两编组）输出，≥2路AUX辅助输出；≥1路监听输出，≥1路录音输出； 3.高品质、低噪音的话筒输入，低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4.≥2组AUX辅助输出，AUX1为推子前和推子后，AUX2为推子后； 5.内置≥24种模式DSP数字效果器，数字显示效果种类； 6.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 7.MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接； | 工业 |
| 142 | 纯后级功放 | 台 |  | 1 |  | 1.集成功率放大器和音量控制器功能； 2.具有中控物联控制，平板直接控制音量，支持滑条双反馈控制； 3.支持读取设备信息，如CPU、信噪比、内存、固件版本等信息； 4.▲内置温度物联传感器，与中央控制系统对接，实时动态同步到平板，直观评估设备运行状态；（依据SJ/T 10406-2016《声频功率放大器通用规范》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 5.▲内置湿度物联传感器，与中央控制系统对接，实时动态同步到平板，直观评估设备运行环境；（依据SJ/T 10406-2016《声频功率放大器通用规范》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 6.支持RS232、RS485、TCP/IP等控制； 7.具有数字液晶界面显示； | 工业 |
| 143 | 无线话筒 | 套 |  | 1 |  | 1.具有1台接收主机、双手持发射机；频率范围等同或优于540MHZ-590MHz、640MHz-690MHz； 2.接收机具有2路平衡输出、1路非平衡混音输出； 3.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态(使用状态、静置状态),静置时间8分钟后，设备自动关机； 4.采用内部线路+12V和-12V双电源供电，声音比单电源供电更加饱满，动态更宽，高音比较稳，失真度少等特点； 5.具有人体感应功能，手离开话筒后5秒内自动静音，手接触到话筒后智能唤醒，使得话筒更加节能省电，同时防止拾取到外部的音频信号 6.具有200组可选频点，可以100台同时使用，抗干扰能力强； 7.面板具有2个显示屏，显示工作频率、电平、电量、静音、信道号等显示，同时看到2个内部线路的电子管； 8.接收机显示屏可以显示发射机的电池电量； 9.具有一键静音功能，一键自动搜频，一键红外对频，一键锁定等功能； 10.采用天线分集接收技术，信号更稳定，音频采用电子管新技术处理，使声音低频饱满、中音突出、高频细腻清晰； 11.静音模式提醒，在手咪显示屏上有“月亮”代表休眠有静音功能，反之无“月亮”休眠符号，即没有静音功能； 12.具有语音播报功能，打开手持话筒后音箱能发出“音响已接通”或“话筒已开启”等提示，支持定制开机语音提示； 13.摔落播报功能，设计了评判标准并且有相应的语音提醒，话筒掉落或者故意破坏摔打麦克风时，语音提醒播报“请爱护话筒”或“请小心使用”，支持个性化定制语音内容，具有摔损校验次数累计功能； 14.电池电量提醒功能，当电池电量不足时，播报语音提示“请更换电池”或“电池电量不足”等AI智能提醒； 15.可支持双耳挂头戴式硅麦，免除腰挂发射包和头戴线，采用碳化金属材质，耐用性、弹性及力度皆均衡可靠。 | 工业 |
| 144 | 天线放大器 | 套 |  | 1 |  | 1.提供使用4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系統，共用一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能； 2.天线输入接座具有供应強波器的电源，可直接连接具有天线強波器的延长天线组及內建強波器的数对定向天线组； 3.具有≥4路DC12V/0.6-1A电源输出口，最多可以给4台话筒接收机供电； 4.具有≥8路BNC话筒天线输入接口,≥2路BNC级联接口可以级联到下一台分配器上，≥2路BNC天线输出接口接话筒天线； 5.具有1路AC220V电源输入接口，1路AC220V电源输出接口； 6.含1台天线分配器和2只话筒指向性天线翼； | 工业 |
| 八、网络设备配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 24口接入交换机 | 台 |  | 3 |  | 交换容量：≥336Gbps；包转发率：≥51Mpps 24个10/100/1000BASE-T 以太网端口，4个千兆 SFP | 工业 |
| 146 | 千兆光模块 | 对 |  | 3 |  | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 工业 |
| 147 | 单模尾纤，LC，OS1，1米 | 条 |  | 6 |  | LC-LC 单模双芯 3 米 插损≤0.3db 回损≥50db | 工业 |
| 九、配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 莲花头对莲花头音频线 | 条 |  | 23 |  | 连接线[2米莲花头(RCA)---6.35单插头(音频线)] | 工业 |
| 149 | 莲花头对6.5头音频线 | 条 |  | 31 |  | 连接线[3米-3.5耳机插头-双6.35话筒插头] | 工业 |
| 150 | 6.5头对3.5头音频线 | 条 |  | 2 |  | 连接线[2米6.35话筒插头--6.35话筒插头] | 工业 |
| 第七部分：机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、门卫消控室机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 吸盘 | 只 |  | 1 |  | 柔软高弹性，无毒无害，可承重5kg | 工业 |
| 152 | 地板金属收边条,铝合金 | 米 |  | 10 |  | H=20mm | 工业 |
| 153 | 防静电地板 | ㎡ |  | 112 |  | 600mm*600mm*35mm | 工业 |
| 二、机房配电设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 网络机柜42U | 台 |  | 4 |  | 1.兼容19英寸标准，公制标准和EISI标准 选用优质冷轧钢板材质制作 2.采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 3.高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 4. 模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 顶部、底部多种走线通道，灵活方便 5.良好的通风散热性能 6.金属件外观喷涂层涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。 | 工业 |
| 三、防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 电源浪涌防雷器 | 个 |  | 1 |  | 最大持续工作电压Uc:385VAC组合方式:2P/3P/4P可选 | 工业 |
| 156 | 弱电接地箱 | 个 |  | 1 |  | 500mm*400mm*300mm | 工业 |
| 157 | 绝缘子固定桩 | 套 |  | 9 |  | 国标 | 工业 |
| 158 | 接地专用紫铜排 | 米 |  | 30 |  | 30mm*3mm | 工业 |
| 159 | 铜鼻子、螺栓等 | 套 |  | 1 |  | 定制 | 工业 |
| 四、技防网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 核心交换机 | 台 |  | 1 |  | 1.交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥460Mpps， 2.▲支持双电源，24个千兆SFP（其中8个复用10/100/1000BASE-T以太网端口Combo），4个万兆SFP+，2个专用堆叠口（提供官网链接及截图证明并加盖投标单位公章） 3.支持MAC地址自动学习和老化； 4.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+； 5.支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； 6.▲支持虚电缆检测VCT，可以测出网线的故障类型，并且能够给出故障点的位置，方便定位网线问题。（检测依据YD/T 1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 7.支持配置回滚； | 工业 |
| 161 | 24口POE交换机 | 台 |  | 16 |  | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 2.24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口，电口支持POE+供电，整机POE供电功率≥400W， 3.支持 MAC 地址自动学习和老化； 4.支持 cpu-defend、mac 防攻击、攻击防范、攻击溯源； 5.采用国产芯片，自主可控 6.支持MAC表项≥16K，ARP表项≥1K，IPv4 路由表≥2K； | 工业 |
| 162 | 24口工业交换机 | 台 |  | 1 |  | - 交换容量≥520Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.▲支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口，提供官网链接及截图证明并加盖投标单位公章； 3.工作温度：–40°C 到 +65°C； 4.支持 MAC 地址自动学习和老化； 5.▲支持 IPv6 二层组播、DI/DO功能、Python、DHCPv6Snooping、Smartlink、网络切片、及验证设备能够 profinet 纳踏管在博图软件等；（检测依据YD/T 1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》采用 CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章) 6.采用国产芯片，自主可控， 7.支持网络切片； | 工业 |
| 163 | 8口工业交换机 | 台 |  | 19 |  | 1.交换容量≥520Gbps，包转发率≥100Mpps； 2.实配：8个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，1个DI/DO口，1个RS485口； 3.工作温度：–40°C 到 +75°C； 4.支持 MAC 地址自动学习和老化； 5.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+； 6.采用国产芯片，自主可控， | 工业 |
| 164 | 16口工业交换机 | 台 |  | 1 |  | 1.交换容量≥520Gbps，包转发率≥100Mpps； 2.实配：16个10/100/1000BASE-T以太网端口，2个千兆SFP，4个万兆SFP+，1个DI/DO口； 3.工作温度：–40°C 到 +75°C； 4.支持 MAC 地址自动学习和老化； 5.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+； 6.采用国产芯片，自主可控， | 工业 |
| 165 | 24口接入交换机 | 台 |  | 2 |  | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 2.实配：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口； 3.支持 MAC 地址自动学习和老化； 4.支持gRPC，基于gRPC协议实现对设备的查询和配置管理，以便获取设备的异常信息，及时进行网络收敛和业务切换，避免大量丢包导致的业务中断； 5.采用国产芯片，自主可控， 6.支持MAC表项≥16K，ARP表项≥1K，IPv4 路由表≥2K； | 工业 |
| 166 | 千兆光模块 | 对 |  | 35 |  | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 工业 |
| 第八部分：扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、舞蹈教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 会议系统专用全频音箱 | 台 |  | 2 |  | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 工业 |
| 168 | 数字功放 | 台 |  | 1 |  | 1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入； 2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能； 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态； 5.提供≥3路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入； 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式； 7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节； 8.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制； 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。 10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护。 11.面板：铝合金材质； 12.内置≥48V幻象开关控制功能。 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接； 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 15.额定输出功率：≥2x500W@4R；≥2x350W@8R | 工业 |
| 169 | 支架（音箱） | 台 |  | 2 |  | 音箱支架 | 工业 |
| 170 | 机柜、机架 | 台 |  | 1 |  | 1.32U 19英寸标准机柜 2.选用优质冷轧钢板材质制作 3.采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 4.高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 5.模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 顶部、底部多种走线通道，灵活方便 6.良好的通风散热性能 7.可广泛应用于网络工程、通讯系统、数据中心、广播系统等，适用于安装网络设备、通讯设备和服务器等，为管理、存储和保护网络设备提供完整的解决方案 | 工业 |
| 二、音乐教室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 无源全频音箱 | 台 |  | 2 |  | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 工业 |
| 172 | 双通道专业数字功放 | 台 |  | 1 |  | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 工业 |
| 173 | 调音台 | 台 |  | 1 |  | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 工业 |
| 174 | 数字音频处理器 | 台 |  | 1 |  | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口 2.▲输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 工业 |
| 175 | 自动反馈抑制器 | 台 |  | 1 |  | 1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.▲基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 工业 |
| 176 | 电源时序器 | 台 |  | 1 |  | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 工业 |
| 177 | 无线麦克风（话筒式） | 台 |  | 1 |  | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。 4.▲具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 工业 |
| 178 | 支架（音箱） | 台 |  | 2 |  | 音箱支架 | 工业 |
| 179 | 机柜、机架 | 台 |  | 1 |  | 1. 32U 19英寸标准机柜 2.选用优质冷轧钢板材质制作 3.采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 4.高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 5.可拆卸的左右侧板和前后门，全方位操作 6.模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 7.顶部、底部多种走线通道，灵活方便 8.良好的通风散热性能 9.可广泛应用于网络工程、通讯系统、数据中心、广播系统等，适用于安装网络设备、通讯设备和服务器等，为管理、存储和保护网络设备提供完整的解决方案 | 工业 |
| 三、音乐教室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 无源全频音箱 | 台 |  | 2 |  | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 工业 |
| 181 | 双通道专业数字功放 | 台 |  | 1 |  | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 工业 |
| 182 | 调音台 | 台 |  | 1 |  | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 工业 |
| 183 | 数字音频处理器 | 台 |  | 1 |  | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口VN.ZT60877。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 | 工业 |
| 184 | 自动反馈抑制器 | 台 |  | 1 |  | 1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 工业 |
| 185 | 电源时序器 | 台 |  | 1 |  | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 工业 |
| 186 | 无线麦克风（话筒式） | 台 |  | 1 |  | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.▲具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 工业 |
| 187 | 支架（音箱） | 台 |  | 2 |  | 音箱支架 | 工业 |
| 188 | 机柜、机架 | 台 |  | 1 |  | 1.32U 19英寸标准机柜 2.选用优质冷轧钢板材质制作 3.采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 4.高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 5.可拆卸的左右侧板和前后门，全方位操作 6.模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 7.顶部、底部多种走线通道，灵活方便 8.良好的通风散热性能 9.可广泛应用于网络工程、通讯系统、数据中心、广播系统等，适用于安装网络设备、通讯设备和服务器等，为管理、存储和保护网络设备提供完整的解决方案 | 工业 |
| 四、音乐教室3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 无源全频音箱 | 台 |  | 2 |  | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 工业 |
| 190 | 双通道专业数字功放 | 台 |  | 1 |  | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 工业 |
| 191 | 调音台 | 台 |  | 1 |  | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 工业 |
| 192 | 数字音频处理器 | 台 |  | 1 |  | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口VN.ZT60877。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 工业 |
| 193 | 自动反馈抑制器 | 台 |  | 1 |  | 1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 10.▲反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） | 工业 |
| 194 | 电源时序器 | 台 |  | 1 |  | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 工业 |
| 195 | 无线麦克风（话筒式） | 台 |  | 1 |  | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 工业 |
| 196 | 支架（音箱） | 台 |  | 2 |  | 音箱支架 | 工业 |
| 197 | 机柜、机架 | 台 |  | 1 |  | 1. 32U 19英寸标准机柜 2.选用优质冷轧钢板材质制作 3.采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 4.高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 5.可拆卸的左右侧板和前后门，全方位操作 6.模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 7.顶部、底部多种走线通道，灵活方便 8.良好的通风散热性能 9.可广泛应用于网络工程、通讯系统、数据中心、广播系统等，适用于安装网络设备、通讯设备和服务器等，为管理、存储和保护网络设备提供完整的解决方案 | 工业 |
| 五、社团活动室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 无源全频音箱 | 台 |  | 2 |  | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 工业 |
| 199 | 双通道专业数字功放 | 台 |  | 1 |  | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 工业 |
| 200 | 调音台 | 台 |  | 1 |  | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 工业 |
| 201 | 数字音频处理器 | 台 |  | 1 |  | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口VN.ZT60877。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 ▲4.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 | 工业 |
| 202 | 自动反馈抑制器 | 台 |  | 1 |  | 1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 工业 |
| 203 | 电源时序器 | 台 |  | 1 |  | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 工业 |
| 204 | 无线麦克风（话筒式） | 台 |  | 1 |  | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 工业 |
| 205 | 支架（音箱） | 台 |  | 2 |  | 音箱支架 | 工业 |
| 206 | 机柜、机架 | 台 |  | 1 |  | 1. 32U 19英寸标准机柜 2.选用优质冷轧钢板材质制作 3.采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 4.高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 5.可拆卸的左右侧板和前后门，全方位操作 6.模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 7.顶部、底部多种走线通道，灵活方便 8.良好的通风散热性能 9.可广泛应用于网络工程、通讯系统、数据中心、广播系统等，适用于安装网络设备、通讯设备和服务器等，为管理、存储和保护网络设备提供完整的解决方案 | 工业 |
| 六、党员活动室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 无源全频音箱 | 台 |  | 2 |  | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 工业 |
| 208 | 双通道专业数字功放 | 台 |  | 1 |  | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 工业 |
| 209 | 调音台 | 台 |  | 1 |  | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 工业 |
| 210 | 数字音频处理器 | 台 |  | 1 |  | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口VN.ZT60877。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统。 4.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 5.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 6.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 7.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 ▲8.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） | 工业 |
| 211 | 自动反馈抑制器 | 台 |  | 1 |  | 1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 工业 |
| 212 | 电源时序器 | 台 |  | 1 |  | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 工业 |
| 213 | 无线麦克风（话筒式） | 台 |  | 1 |  | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 工业 |
| 214 | 支架（音箱） | 台 |  | 2 |  | 音箱支架 | 工业 |
| 215 | 交互式智能一体机（满足强制节能要求） | 台 |  | 1 |  | 1.整机内置非独立外扩展的电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，系统版本优于或等同于Windows 10 IoT操作系统。 2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。 3.整机屏幕采用≥86英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；CPU等同或优于11代i3，内存≥8G、存储≥128G。 4.设备具有≥12个pogo pin磁吸接口，可搭配可拆卸≥4800W高清摄像头和≥8阵列麦克风模组，无需单独接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄。 5.输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥1；DP-IN≥1；VIDEO-IN（USB-C+反控）≥1；LINE-IN≥1；MIC-IN≥1；USB-A(3.0)≥4；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；输出接口：HDMI-OUT≥1；LINE-OUT≥1。 6.产品采用≥2.0声道设计，具有≥2个音腔：≥2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备≥5种音效选择（可选标准或会议或人声或音乐或影院），满足不同场景需求。 7.产品具有≥1×RS232、≥2×IO、≥2×RELAY物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理，实现智能化的环境控制，提升使用体验与舒适度。 8.内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。 9.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过提笔唤醒、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，提笔唤醒可快捷使用白板和批注功能。 10.具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，图片叠层无限制，随页批注之后可以保存为PDF，满足展示更多文档内容的需求。 11.支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注等页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持≥8个分屏。 12.产品具有智慧会议管理平台（无需单独配置云端平台），平台采用B/S架构，支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS操作系统登入控制软件；平台具有普通用户、管理员不同账号权限；平台具有后台数据看板功能，支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理；可查看单位会议、历史会议，历史会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。 13.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率支持128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议，可支持全高清优于或等同于1080p/30的视频会议；集成通信录，通话记录模块。 14.视频会议软件支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程会议、培训等场景应用需求；支持多画面布局，单屏支持≥25路画面同时显示。 15.支持设备检测功能，可检测主板硬件完整性和外接设备功能是否正常。 16.产品具有智慧会议管理平台，平台支持设备管理功能，可批量操作设备开关机、设备巡视、远程控制。 | 工业 |
| 216 | 一体机落地移动支架 | 套 |  | 1 |  | 1.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PU（脚轮） 2.高度调节行程：0-430mm 3.高度调节方式：螺丝锁定调整 4.适用一体机尺寸：55英寸-86英寸 | 工业 |
| 217 | 机柜、机架 | 台 |  | 1 |  | 1.32U 19英寸标准机柜 2.选用优质冷轧钢板材质制作 3.采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 4.高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 5.可拆卸的左右侧板和前后门，全方位操作 6.模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 7.顶部、底部多种走线通道，灵活方便 8.良好的通风散热性能 9.可广泛应用于网络工程、通讯系统、数据中心、广播系统等，适用于安装网络设备、通讯设备和服务器等，为管理、存储和保护网络设备提供完整的解决方案 | 工业 |
| 第九部分：录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 高清录播主机 | 台 |  | 2 |  | 1.设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 2.具备≥2路HDMI输入接口，≥4K分辨率画面采集以及音频采集；具备≥2路3G-SDI信号输入接口，且SDI接口具备POC功能，支持POC设备自适应识别，实现一条线完成视频传输、云台控制和供电功能。具备≥2路HDMI输出接口，其中≥1路4K分辨率以及音频输出；具备≥1路3.5mm音频接口以及2路凤凰端子采集音频，≥1路3.5mm音频接口以及2路凤凰端子输出音频。 3.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，RS-232端子具备12V供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥4路USB接口、≥1路Type-C接口，可用于接U盘或者键盘鼠标，支持视频采集、文件拷贝、升级功能；具备≥4路RJ45网络接口，其中≥3路具备POE功能，实现一根网线实现供电和供网；支持IPv4地址和IPv6地址。 4.设备可实现≥6路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥4路资源画面合成输出≥4K分辨率的PGM画面。 5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥7路画面，≥1路PGM画面预览和≥6路资源通道预览，支持≥7路视频流录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式，码率支持256kbps~20Mbps。 6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。 7.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理VN.ZT60877。 8.音视频互动模式下，可实现输出主会场和分会场的画面。当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场输出主会场的电脑课件内容，分会场输出分会场的电脑课件内容。 | 工业 |
| 219 | 录播流媒体处理软件定制 | 套 |  | 2 |  | 1.软件内嵌录播主机，运行在Linux操作系统环境，支持B/S管理。 2.软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。 ▲3.软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 4.软件支持多画面模式等，支持自定义布局。 5.软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。 | 工业 |
| 220 | 教师摄像机 | 台 |  | 2 |  | 1.支持≥846万像素，≥1/2.8英寸CMOS传感器，支持数字变焦功能。 2.支持≥3840x2160@30fps分辨率网络流的输出，并向下兼容。 3.摄像机水平场视角≥44°，垂直≥25°。 4.支持四路码流同时输出，即特写镜头两路码流，全景镜头两路码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流。 5.内置基于深度学习的老师跟踪或学生定位智能视频算法，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 6.应用基于骨骼关键点的行为识别算法，教师机可直接识别教师板书动作。 7.基于深度学习的学生跟踪算法，在误检率极低的情况下大幅提高检测率。 8.学生跟踪算法可适应各种站立角度和各种不规则的站立过程。 9.具备≥1路USB接口，支持UVC功能，兼容各种主流会议软件和平台软件。 10.具备≥1路RJ45网口接口，支持POE功能。 | 工业 |
| 221 | 智能跟踪拍摄软件定制 | 套 |  | 2 |  | 自动调整画面构图，支持变焦、跟焦、轨迹复演 | 工业 |
| 222 | 学生高清摄像机 | 台 |  | 2 |  | 1.支持≥846万像素，≥1/2.8英寸CMOS传感器，支持数字变焦功能。 2.支持≥3840x2160@30fps分辨率网络流的输出，并向下兼容。 3.摄像机水平场视角≥82°，垂直≥51°。 4.支持四路码流同时输出，即特写镜头两路码流，全景镜头两路码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流。 5.内置基于深度学习的老师跟踪或学生定位智能视频算法，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 6.应用基于骨骼关键点的行为识别算法，教师机可直接识别教师板书动作。 7.基于深度学习的学生跟踪算法，在误检率极低的情况下大幅提高检测率。 8.学生跟踪算法可适应各种站立角度和各种不规则的站立过程。 9.具备≥1路USB接口，支持UVC功能，兼容各种主流会议软件和平台软件。 10.具备≥1路RJ45网口接口，支持POE功能。 | 工业 |
| 223 | 高清摄像机传输处理软件定制 | 套 |  | 2 |  | 1.摄像机传输处理软件，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持主机文件监测数据及视频导出。 ▲4.具备视频防泄密功能,提供视频防泄密类计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标单位公章。 | 工业 |
| 224 | 录制面板 | 个 |  | 2 |  | 1.一体化硬件设计，具有录制功能、导播模式、直播、画面切换、开关机≥5大模块，实现开始、暂停、结束录制、设置手动导播或者自动导播、控制开启或关闭直播、切换画面、控制主机的开机或关机多种功能，易用易维护安全性高； 2.录制功能：支持开始、暂停、结束录制功能； 3.导播模式：支持设置手动导播或者自动导播功能；支持对教师特写、教师全景、PPT画面、学生特写、学生全景、板书画面等通道画面进行切换导播。 4.直播：控制开启或者关闭直播功能； | 工业 |
| 225 | 拾音话筒 | 支 |  | 8 |  | 1.采用高灵敏度全指向性咪头，全向拾音。 2.内置专用音频信号处理功能。 3.支持48V幻象供电，平衡输出。 4.信号处理电路：专用音频信号处理电路 5.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。 6.拾音范围等同或优于：5-50㎡ | 工业 |
| 226 | 电源管理器 | 台 |  | 2 |  | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 工业 |
| 227 | 无线话筒 | 套 |  | 2 |  | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥1只手持发射机、≥1只头戴腰包发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。腰包发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。手持发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯、≥1个红外对频指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 ▲5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） ▲6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 7.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 工业 |
| 228 | 功放 | 个 |  | 2 |  | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 工业 |
| 229 | 互动音箱 | 对 |  | 2 |  | 1.额定功率≥100W 2.标称阻抗：≤8Ω 3.频率响应：等同或优于150Hz-14KHz@-6dB/80Hz-20KHz@-10dB 4.灵敏度≥95dB(1M/1W) 5.垂直覆盖角≥20°，水平覆盖角≥120°@（-6dB） | 工业 |
| 230 | 机柜 | 个 |  | 2 |  | 1.32U 19英寸标准机柜 2.选用优质冷轧钢板材质制作 3.采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 4.高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 5.模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 顶部、底部多种走线通道，灵活方便 6.良好的通风散热性能 7.可广泛应用于网络工程、通讯系统、数据中心、广播系统等，适用于安装网络设备、通讯设备和服务器等，为管理、存储和保护网络设备提供完整的解决方案 | 工业 |
| 第十部分：校园电视台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 虚拟演播室主机 | 台 |  | 1 |  | 1.系统配置：2U工控机箱/CPU八核/内存≥16GB DDR4 /集成千兆网卡/2TB企业版硬盘/服务器电源/音视频接口板/24 寸显示器/键鼠套装/预装WINDOWS 10 64Bit专业版操作系统。 2.输入信号：不少于1路HDMI、4路IP/USB/NDI，HDMI输入具有色键功能；2路DDR本地视频或4G回传信号；嵌入音频或模拟音频输入。 3.输出信号：不少于1路IP输出、1路NDI输出、1路HDMI；嵌入音频输出。 4.支持摄像机信号、IVGA、网络HTTP/UDP/RTSP/RTMP/NDI、手机信号、本地视频、IP DSK等信号源输入。可同时支持PAL、NTSC、720/25P、720/29.97P、1080/50i、1080/59.94i、1080/25P、1080/29.97P等多种制式视频信号的输入，并可对其抠像以及在场景中播放。 | 工业 |
| 232 | 校园电视台系统软件定制 | 套 |  | 1 |  | 1. 配置遥控笔远程控制：机位切换、本地视频播放控制、字幕控制、特技切换控制、录制。 2. 支持布局模板编辑器，允许在三维纵深中自由定义窗口布局。制作完成的布局可被保存成模版，在日后被重复利用、快速调度，支持随时随意修改。 3. 支持远程无线控制，手机、平板等任意终端通过远程网页控制宏脚本，一键节目制作。网页端支持用户自定义界面和控制方式。 4. 系统支持字幕随切随播，即切换到当前机位时设置好的字幕会播放、上键；切换到另一机位时，当前字幕停止、下键；字幕随切随播不借助第三方工具。 5. 可以设定音频输出方式，指定音源始终输出、切换到PGM时输出、始终不输出。 6. 集成多种3D场景模板包含（新闻、教育、体育、时政、综艺等18个类别，不少于400套）和图文字幕模板（不少于100套），获取场景及模板后，可进行修改使用。 7. 系统实时渲染输出三维模型场景三角形面数大于30000万，纹理贴图大于15GB。 8. 可对前景人物进行校色处理，包括亮度、对比度、饱和度、色彩偏移和色调增强（色调及增幅）等。 9. 可同时对摄像机信号、网络信号、NDI信号进行抠像处理，抠像效果人物边缘无黑边、无蓝（绿）边、无闪烁、无锯齿；人物运动或摆手时无蓝（绿）边、无拖尾。 10. 提供动态示波器，可显示视频画面信息，包括幅度和相位。并以矢量方式显示幅度和相位，助力抠像处理。 11. 系统支持一键快速抠像，通过一键抠像可以将水瓶、头发丝等半透明物体从背景中分离出来，被抠像物体边缘连续完整、无杂色。 12. 系统具有广播级前景修正功能，支持对抠像后的前景人物进行美肤、美白处理，处理区域仅作用于前景人物可见皮肤，不会影响衣物、头发、眼睛等区域。 13. 可独立设置色键参数，独立保存、调用。 14. 能够实现多机位的实时切换。切换时不会出现错帧、丢帧、前景和虚拟场景不同步现象。支持二维划像、淡化、三维卷页、模型等特技切换效果；三维切换特技支持高光效果；支持多信号源同屏切换时的相互迁移，迁移包括平面移动、斜切、翻转等特效；机位切换过程中，前景信号与虚拟背景信号场同步切换，未发现前背景不同步、夹帧、黑场、画面撕裂。 15. 系统需支持本地和网络收录，无需外置采集设备，能够在线实时录制PGM合成信号，可以多种格式编码生成视音频格式文件，支持录制实时异地存储。编码格式及码率可调。 16. 系统支持多屏监看，可输出画面分割信号到电视墙大尺寸液晶电视上监看，视频输出的界面包括PGM监看、PVW监看、各路前景机位、本地视频、在线包装、字幕等需要监看的信息。 17. 可分别对每一路前景音频音量大小进行调整，能对本地视频的音量及输出音量的大小进行调整，支持模拟音频、嵌入音频的输入和输出。 18. 支持3路网络流媒体信号的接入，并可同时调度、播放。支持RTMP/RTSP /UDP/HTTP/NDI等流媒体信号输入。19. 系统通过网口接收IP（UDP、RTMP、RTSP、HTTP）流媒体信号，可实时解析多路组播地址，将解析的视音频信号运用于虚拟视频开窗，也可用于虚拟机位的切换。 20. 支持流媒体直播，支持RTMP协议，可独立设置高达80Mbps码率，h264.h265编码可选。 21. 系统提供图文在线包装功能，可在合成画面之后添加各种三维字幕图文效果，支持基于时间线的图文非线性编辑，可在节目中植入实时创建、所见即所得的三维文字和三维几何体，导入外来图文或三维模型、动画，可实时调整倒角、厚度、环境光、漫反射、镜面反射等多种的参数；所有物件的所有面均可实现纹理贴图，以满足节目在线图文包装需求。 22. 系统提供图文字幕上屏时可修改功能，即不需要将字幕下屏即可修改播出内容，满足诸如比赛记分牌的应用场合。 23. 支持嵌入音频输入输出，模拟音频输入输出。 24. 系统四个讯道输入信号源可自由选择基带信号、NDI信号、IP信号、USB信号，也可多种方式同时输入。 25. 支持PAL、NTSC、720/25P、720/29.97P、1080/50i、1080/59.94i、1080/25P、1080/29.97P制式视频信号的输入，并可对其抠像以及在场景中播放。 26. 提供内置同非线性快速编辑软件，可配合完成节目剪辑、合成、叠加字幕、文件打包和流媒体推送。快速编辑画面可实时下游键输出，用作回放及网络直播。 27. 能够实时生成虚拟场景，支持3DS Max、Maya等三维软件生成的三维场景模型，支持并透明场景模型，按1920×1080/50/I格式输出。 28. 支持虚拟三维场景编辑、实时渲染功能，可以即时修改3DS Max、Maya等三维软件制作的三维场景（包括改变物件纹理、光效、空间位置、大小、透明度、朝向和物件动画等属性），添加或删除三维物件。 | 工业 |
| 233 | 高清特写摄像机 | 台 |  | 2 |  | 1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万； 2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50； 3、镜头焦距≥ 12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5、快门速度1/30s ~ 1/10000s； 6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温； 7、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪； 8、信噪比≥ 55dB； | 工业 |
| 234 | 直播主机 | 台 |  | 1 |  | 1、内存：标配32G内存；最大可扩展至 512GB,带Register，ECC错误检查和指令纠正功能，保障服务器长时间安全稳定运行； 2、硬盘：标配8T硬盘，磁盘转速≥7200 rpm企业级硬盘 ，支持最大8盘位存储扩展，满足7*24小时不间断运行,MTBF100万小时的平均无故障时间; 3、网卡：标配双 10/100/1000Mbps 自适应网卡； 远程管理：标配IPMI远程管理，支持远程唤醒，机器日常指标监控及运维操作； 4、IO面板：标配,USB接口*4，串行接口*1，Power LED*1，HDD LED*1，Power SW*1，Reset*1 5、准系统：2U标准19"机架式服务器，标配上架滑轨； | 工业 |
| 235 | 视频资源管理平台 | 套 |  | 1 |  | 1. 为了保障资源安全，减少病毒与黑客破坏的风险，要求高清资源平台采用linux开源操作系统； 2. 支持组织架构自定义设置，满足学校组织架构配置需求，支持用户批量导入功能，支持自定义角色权限管理，支持小组用户管理，能够满足分组授权的灵活需求； 3. 录播教室所录制的视频课件能够全自动上传到高清资源平台进行分类管理； 4. 高清资源平台可查看注册到系统的录播设备开关机状态，可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播； 5.系统首页支持通过后台配置，实现直播显示、课程显示、视频专辑、教育动态、教室直播、视频和直播数据统计等模块开启或关闭，并支持对应模块名称自定义修改； 6.系统平台采用模块化设计，支持导航菜单功能自定义配置，用户可以自行新增功能菜单，并对菜单中功能进行自行配置，支持菜单排序、外链接跳转、名称修改等应用； 7.支持PC端门户LOGO，后台LOGO，PC端Banner图，等自定义设置，PC端Banner图支持以链接形式进行配置，同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置； 8.系统支持界面一键置灰功能，满足特殊纪念日界面显示要求； 9.支持视频窗口保持功能，当系统界面拖动时，能够将视频播放窗口缩小并保持在界面右下方持续播放，保证视频观看连续性； 10. 教育动态：系统首页面支持教育动态、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂、资源中心、排行榜等基本信息的展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源；支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、关键词、发布具体时间以及当前被浏览次数；支持教育动态类目管理，支持不少于两级动态分类，满足学校不同教育资讯分类发布需求；支持用户对教育动态资讯进行在线评论，支持管理员评论审核后显示及在线回复； 11. 课程管理：系统需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、年级、班级、时间段等方式进行视频资源分类和检索；支持支持Word、Excel、PPT等课件上传，满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习；支持视频的收藏，收藏视频可在用户个人空间内进行查看及播放；支持用户对视频进行评论功能，支持管理员对用户评论的审核或不审核设置，当关闭审核功能，则评论可直接显示，当开启审核设置，所有评论需经管理员审核方可演示，实现不良评论屏蔽操作； 12.▲软件可对MP3，WAV，AAC，MP4，AVI，MKV等多种编码格式的视频、音频和字幕等多种数据流进行编辑，提供“多媒体音视频”系统类计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标单位公章； 13. 优课评比：平台支持发起优课评比活动，系统管理员可以指定优课评比参赛老师及评审专家，参赛老师可以自己选择参赛视频，评审专家可以在评审阶段进行在线评审； 14. 微课展示：要求平台具备在线微课制作功能，支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源，支持片头、片尾图片上传及显示时间设定； 15. 名师讲堂：平台具备名师讲堂功能，支持列表显示名师资源，可根据名师列表查看名师及视频展示；进入名师课堂主页，支持显示名师基本简介信息、视频数量、专辑数量介绍，支持视频点播的次数显示，支持最新发布、最多播放排行； 16. 排行榜：平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名； 17. 用户管理：平台提供用户自主注册、后台批量导入，注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应权限，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息；管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能； 18.录播管理：支持根据不同教室功能设置教室分类管理，支持教室分类多层级创建；支持绑定录播设备，实现录播设备远程管理，包括录播、直播状态监测显示、远程开关机、设备重启等操作；支持远程连接录播教室，支持对录播画面进行在线直播预览，支持电影模式、资源模式预览设置；支持课表联动录播设备实现自动开启录制功能，支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲人、课件所属人、年级、学段、学科、班级、是否直播等维度批量导入学校课程安排，实现完全自动化录播启动和资源上传； 19.直播管理：直播管理支持自定义创建直播频道，支持高清、标清模式自定义，支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择；直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选，支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置，支持评论开启、关闭，支持直播在线人数显示与隐藏设置； 20.视频管理：支持视频分类、支持视频编目自定义设置，支持视频编目项字典自定义编辑，可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑内容项；支持视频列表形式展示所有平台视频，支持对任意视频设置推荐置顶；支持视频审核，能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看，支持删除视频和审核通过两种操作，支持多个视频选中进行批量审核；支持视频评论、问答管理界面，能够统一管理视频评论内容，支持设置自动答复功能； 21.报表统计要求：支持直播峰值图表，所有直播活动能够自动生成直播统计报表，支持以柱状图形式显示在不同时间段同时在线观看人数统计结果；支持直播观看信息查看，支持获取直播观看用户IP地址、登入、登出时间、在线时长、设备类型等统一展示；支持视频峰值、视频播放量、视频播放时长、视频播放量排行、视频观看用户、日志管理等统计分析模块，帮助学校老师充分了解各视频查看统计结果； | 工业 |
| 236 | 摄像机三脚架 | 个 |  | 1 |  | 1. 脚管材质：铝合金； 2. 三脚架自重≤1.65KG，含云台重量≤2.05KG； 3. 工作高度：63cm≤三脚架高度≤206.5cm； 4. 锁紧方式：旋钮式锁紧； 5. 安全承重：≥11KG； | 工业 |
| 237 | 无线话筒 | 套 |  | 1 |  | 1.频率范围 730～830MHz 2.可调信道数 138+138 3.频率稳定性 ±10ppm 4.调制方式 FM 5.射频功率 ≤10mW 6.音频频响 40~18000Hz 7.失真度 ≤0.5% 8.电池规格 2×1.5V AA Size 9.续用时间 6~10小时 接收机 10.频率范围 730～830 MHz 11.可调信道数 138+138 12.振荡方式 锁相环（PLL）频率合成 13.频率稳定性 ±10ppm 14.接收方式 超外差二次变频 15.接收灵敏度 -95～-75dBm 16.音频频响 40～18000Hz 17.失真度 ≤0.5% 18.信噪比 ≥110dB 19.音频输出 （XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出 20.电源规格 100V～240V/50～60Hz 21.消耗功率 ≤8W出 电源规格 100V～240V/50～60Hz 消耗功率 ≤8W | 工业 |
| 238 | LED三基色背景灯 | 个 |  | 3 |  | 1.灯体采用铝合金型材制作，灯具配有遮扉装置，造型美观大方，使用方便 2.灯珠采用高亮度贴片灯珠大面积矩阵排列，亮度高，能满足室内外影视拍摄对灯光布光要求。 3.采用恒流源控制，采用LED 灯珠，显色指数（Ra）﹥95； 4.工作电压：100-240V，AC50/60Hz 5.额定功率：100W ； 6.色温：5600K±100K/3200K±100K可选。 7.显色指数：Ra≥95 8.寿命：5万小时 9.驱动方式：恒流驱动 10.调光：0—100%线性调光，调光时色温不变，无抖动、闪烁现象 11.控制模式： 旋钮调光、DMX512、无线调光控制 12.冷却系统：灯具采用铝基板大面积散热设计，无风扇静音散热； 13.显示：具备数码显示屏，可显示相对照度、配置灯具地址码 14.灯具支持设置场景记忆，预设灯具亮度数值并搭配遥控终端进行存储，断电后不丢失，可一键调用 15.电源输入：标配品字对插，安装维护更方便 | 工业 |
| 239 | LED三基色面光/侧光灯 | 个 |  | 5 |  | 1.灯体采用铝合金型材制作，灯具配有遮扉装置，造型美观大方，使用方便 2.灯珠采用高亮度贴片灯珠大面积矩阵排列，亮度高，能满足室内外影视拍摄对灯光布光要求。 3.采用恒流源控制，采用LED 灯珠，显色指数（Ra）﹥95； 4.工作电压：100-240V，AC50/60Hz 5.额定功率：200W ； 6.色温：5600K±100K/3200K±100K可选。 7.显色指数：Ra≥95 8.寿命：5万小时 9.驱动方式：恒流驱动 10.调光：0—100%线性调光，调光时色温不变，无抖动、闪烁现象 11.控制模式： 旋钮调光、DMX512、无线调光控制 12.冷却系统：灯具采用铝基板大面积散热设计，无风扇静音散热； 13.显示：具备数码显示屏，可显示相对照度、配置灯具地址码 14.灯具支持设置场景记忆，预设灯具亮度数值并搭配遥控终端进行存储，断电后不丢失，可一键调用 15.电源输入：标配品字对插，安装维护更方便 | 工业 |
| 240 | 轨道悬挂 | 套 |  | 1 |  | 1.悬吊的基础支撑位固定轨道，和滑动轨道。 2.专门设计了超低型，轻便型，易安装实用型灵巧迷你系列轨道。 3.该轨道为磨具挤压成型铝合金材料，材质好。 4.自重轻，强度高，带防滑防脱落专利设计。 5.固定轨道的是专门设计的带高低伸缩调整的吊架，方便，安全，实用。 6.轨道配套带防脱落设计，安全第一，实用方便。 7.滑车系列，万向滑车，灯具滑车，都带防滑设计。 8.在调整轨道滑动和灯具滑动时均可以保证移动位置准确，定点，不滑动，不乱光位。 9.线缆滑车设计采用四轮方式，避免两轮设计滑动跑位，卡位现象。 10.卡线装置为专利设计，磨具设计，及其轻便方便的指压事线卡装置。 | 工业 |
| 241 | 免漆拼接蓝箱 | 平方 |  | 18 |  | 免漆拼接型蓝箱墙板、弧板、球形板、地板均为一次模压成型，多种板块均采用一种铝合金支架连接，可靠耐用、免维护；模块化、拼接式、虚拟蓝箱设计，均为数控磨具产品，一次成型，尺寸标准，颜色一致，无批次差；地板设计防水、强度高，耐磨，不变色 | 工业 |
| 242 | 恒力铰链 | 个 |  | 4 |  | 结构：调簧式设计、准确定位 | 工业 |
| 243 | 灯具接插件 | 套 |  | 12 |  | 灯具接插件、灯勾、安装配件、连接配件、连接调试等 | 工业 |
| 244 | 主持桌椅 | 套 |  | 1 |  | 根据用户需求定制。尺寸约为2000*750*650mm，产品均采用优质冷轧板，耐压，强度大，抗冲击，不易变形，静电粉末喷塑，无污染。 | 工业 |
| 245 | 导播桌 | 张 |  | 1 |  | 1.根据现场要求定制：▲导播桌可选配个人环境管理系统模块，系统通过专用软件智能化运行。个人环境管理系统应与导播桌集成为一体，不占用工作台面空间，台面下部出暖风，具有腿部保暖功能，出风方向和风速可进行自主调节，具有智能及自动感应功能，根据人员的有无和环境温度的高低，智能感应就会对加热模块进行开关控制，确保设备的安全性和环保性。提供具有“个人环境系统控制”类功能的软件著作权证书复印件并加盖投标单位公章。 2.▲导播桌可选配置有灯光告警状态提示模块，屏风为亚克力材质，内嵌与承载墙上方，并可根据用户的需求镂刻文字和LOGO图形等，根据指令进行至少3种状态的提示和切换，投标人负责提供硬件设备和API接口。提供具有“声光告警智能控制”类功能的软件著作权证书复印件并加盖投标单位公章。 | 工业 |
| 第十一部分：UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | UPS主机 | 台 |  | 1 |  | 1. 输出电压波形失真度:≤3％ 线性负载≤10％ ；频率: (46Hz~54Hz)；过载能力：105%±5%<负载≤125%±5%，50s后转旁路输出告警；125%±5%<负载≤150%±5%，25s后转旁路输出告警； 负载>150%±5%，300ms后转旁路告警。 转换时间 (ms) 市电←→电池 0 ms；市电←→旁路 < 1 ms 2.电池 电池输入电压 384VDC，功能特点：先进的DSP数字控制技术,使UPS的性能更高，产品性能更加稳定，品质更加可靠。绿色环保，符合国家电子信息产品污染控制管理办法，产品在正常使用情况下，不会对环境和人身造成伤害。 3.宽输入电压和频率范围;极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的地区也能稳定的工作在市电供电模式，减少了电池放电的次数，延长电池的使用寿命。 4.零切换 市电异常时，UPS转入电池供电，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证负载运行的安全性和可靠性。 5.频率自适应系统可以设置成固定的50Hz或者60Hz系统。或者自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统，满足不同电源系统的要求。 6.采用带输出隔离变压器的全桥拓扑，带载能力、抗冲击能力更强，输出负载功率因素为0.8。 7.具有多种告警方式，可通过声、光、LCD、输出接点等进行及时提示；具有输出短路、输入过压，电池反接等保护功能。 8.▲UPS配置反向馈电保护。在正常情况和交流输入电压掉电使零部件（如控制电路中的）出现单一故障情况下，反向馈电保护装置输入端不应出现电击危险（危险电压、危险能量、危险接触电流）。 。（依据GB/T 14715-2017 《信息技术设备用不间断电源通用规范》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） | 工业 |
| 247 | 蓄电池 | 只 |  | 64 |  | 1.额定容量：100AH(25°C) 2.额定电压：12v 3.低自放电率：25摄氏度，小于2%每月 4.长设计寿命：25摄氏度，12v,10年 5.密封反应率高：大于98% 6.适用环境范围：-15~50°C 7.工作温度范围：-20~50°C 8.建议工作温度：25°C， 9.▲电池内阻电压可通过软件进行监测管理监控管理。提供“电池内阻电压监控管理”类软件著作权登记证书复印件并加盖投标单位公章 10.▲抗机械破损能力：完全充电的蓄电池在20℃~25℃的环境中，从50mm高处向坚固、平滑的水泥地面以正立状态自由跌落二次，槽体不应有破损及漏液。（依据GB/T19638.1-2014<<固定型阀控式铅酸蓄电池第1部分:技术条件>>采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） | 工业 |
| 248 | 电池柜 | 套 |  | 2 |  | 1.不小于780mm*880mm*1170mm 宽深高 2.可放置32节12V/100AH电池柜 | 工业 |
| 249 | 承重支架 | 套 |  | 2 |  | UPS主机及电池柜承重底座角钢焊接 | 工业 |
| 250 | 电池直流控制箱 | 套 |  | 1 |  | 1.3P100A电压 AC0～380V（50～60Hz） 环境采集： 2.湿度采集 20～90%RH（精度±10%RH） 3.温度采集 0～60℃（精度±5℃） 4.控制特性：控制输出≥ 1路继电器，内部标配通讯装置模块可实时与计算机软件进行通讯 5.▲设备可进行能源数据及机房环境监控管理。（提供“机房电源管理”类系统计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标单位公章） 6.▲设备采集到的如：温度，湿度，电流，电压，负载波动等信息通过数据整合分类安全存储系统进行数据分类存储，方便查看相关数据（提供“数据分类存储软件”类系统软件计算机软件著作权证书复印件并加盖投标单位公章） | 工业 |
| 第十二部分：电子班牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 电子班牌 | 套 |  | 12 |  | 1.内置200万单目宽动态摄像头 2.500nit高亮，显示更清晰 3.支持NFC刷卡，兼容性强 4.支持对接外接门禁系统 5.内置≥2W*2扬声器立体声输出 6.支持220V供电，安装方便 7.IPX3级防护，保障安全 8.采用电容屏显示，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例9:16；屏幕亮度≥500cd/㎡。 9.屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C。 10.整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。 11.整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。 12.整机最大厚度不大于30mm。 13.整机正面覆盖钢化玻璃。 14.整机正面不采用贴膜方式具备防眩光功能。 15.可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于10人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。 16.整机在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别。 17.整机内置红外补光灯和双目摄像头，能同时打开彩色和黑白照片，具备活体检测功能。 18.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。 19.内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放。 20.刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 21.整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。 22.整机采用内置天线设计，无任何天线外露。 23.整机支持外接门禁控制。 24.系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB；操作系统版本不低于Android 9.0。 25.整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，操作系统版本不低于Android 9.0。 26.整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出。 27.支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。整机支持自动感光调节屏幕亮度 28.高强度一体无缝折弯合金外框，防刮防掉色。 29.终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，整机与壁挂须使用专用工具锁定，防止硬件跌落。 30.兼容多种多媒体格式，至少支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等视频格式；至少支持 MP3等音频格式；至少支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式。 云电子班牌应用软件 31.人脸识别考勤功能支持离线识别，无网络环境下班牌仍可以进行人脸识别考勤。 32.班牌可显示对应场地的历史考勤记录，可按日查看考勤事件的名称、考勤时间、考勤结果，考勤结果按准点、迟到、缺勤、请假等状态分类展示考勤名单，突出标识迟到或缺勤人员。 33.学生考勤结果可自动推送至家长手机端，供家长查看学生考勤信息。支持考勤结束后自动推送考勤结果给班主任和任课老师，同时老师可设置关闭通知开关。 34.支持教师授课考勤，教师通过人脸识别或手机扫描所在班级班牌的二维码完成授课考勤。考勤结果支持按日查询，可查看每名教师的打卡时间及考勤状态，总览教师授课出勤准点率等情况。针对指定课程，可设置教师与学生同时进行考勤，也可只对学生或教师单独进行考勤。 35.支持批量为班级颁发具备有效期限的流动红旗，获奖班级班牌界面使用荣誉班级专用主题风格。 36.班牌可连接对应场地内的网络摄像头和录播设备，在班牌即可査看教室内的上课画面，实现电子可视化巡课；可在单个班牌切换查看多个班级部署可视化巡课系统的课堂画面。 37.班牌巡课具备权限管理功能，需用户扫码验证教师后，方可使用该功能，避免无关人士使用。 38.支持班级名称更新，学年结束后管理员可一键升级全校班牌的班级名称，如“一年级一班”自动升级为“二年级一班”，管理员也可一键将毕业年级升级为毕业班。 39.班牌投票：支持老师在手机端发布投票到班牌，然后学生可以在班牌端通过刷脸或刷卡进行投票表决。 40.支持学校管理员或班主任在微信端编辑并发起问卷，家长在微信端填写问卷（如：体温打卡）后，即可实现信息回传给学校，学校老师可以在云班后台或微信端实时查看家长提交的数据。 41.班牌端录入人脸识别照片：老师在班牌端扫码后，即可进入人脸照片录入界面，可依次让学生直接在班牌上拍照上传人脸识别照片。 42.支持学生在个人空间查看每日课程表，包含上课时间、场地、任课老师等信息。 43.支持学生在个人空间查看个人每日考勤记录。 44.学生在班牌刷卡登录个人中心后，可以主动向家长发起语音留言，留言后家长微信可收到提醒。 45.班牌软件支持远程0TA静默升级。 46.班牌内置电子动态二维码供用户提交反馈建议，提交反馈时会自动上报该设备的配置、运行状态等信息。 47.支持用户在后台直接预览班牌端当前展示内容。 48.班牌触摸禁用：支持在后台将设备锁屏，锁屏状态下操作屏幕，会提示需要扫码解锁方可进一步操作屏幕。 云班牌平台管理系统： 49.整套应用系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行所有管理指令操作。家长通过常用移动通讯应用工具即可实现家校互通，通知消息接收。 50.系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅等类型，内容支持图文混合排版；信息发布具备定向发布功能，可按照全校、班级层级进行定向信息推送； 51.联动校宣：发布的校级图片、视频、新闻、公告，可同时传到班牌和一体机（安装校园信息视窗软件）上展示。 52.设置屏保模式后，班牌长时间处于无人操作状态下将自动切换至屏幕保护模式，屏保模式下可选择全校、班级相册轮播、置顶已发布公告等多种内容展示。 53.系统内置超过200张屏保云图，分属于不同的云图库（如：卫生健康、党建文化、科普知识等），用户可以选择需要的云图库作为班牌屏保。 54.支持发布校级重要公告，新增公告内容同步在全校班牌置顶展示。 55.系统内置超过20套公告模板（如：家长会通知、寒暑假通知等），可供用户发布公告时套用。 56.系统内置50+海报模板（如，欢迎模式，卫生健康，校园风采，通知公告等），支持用户自定义修改背景及文案。同时可以自定义管理海报分类。 | 工业 |
|  | 应用软件 |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 云班牌平台管理系统 | 套 |  | 1 |  | 云电子班牌平台管理系统 | 工业 |
| 第十三部分：智慧黑板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 86英寸智慧黑板 | 套 |  | 19 |  | 一、整体设计 1.整机整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤113mm。整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。 2.屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°。 3.侧置输入接口具备≥2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口，1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.▲整机采用电容触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 5.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。 6.▲整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 7.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 8.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 9.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作 10.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。 11.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 12.▲整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 13.▲整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 二、插拔式模块： 1、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。甲方有权要求拟中标方在中标后三个工作日内，提供智慧黑板实物进行功能验证。 | 工业 |
|  | 互动式教学软件等 | 套 |  | 19 |  | （一）备授课功能： 1.▲为教师提供100T云存储空间。支持集体备课：发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。（根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》的标准采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章）。 2.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 3.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 5.支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 7.放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。 8.板中板：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 9.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 实验资源：提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。 PPT工具： 10.1无需打开其他任何软件，可直接在PPT上进行书写，擦除，使用放大镜，聚光灯等工具； 10.2播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分香，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分香，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 10.3播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面 （二）直播课堂功能 1.一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。 2.文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师； 3.互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。 4.远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动； 5.课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 6.远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 7.课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 (三)教学教研系统功能 1.▲管理者通过学校数据可视化看板，查看学校云课件教案数、累计校本研修次数等情况，掌握学校教研关键数据（云课件和教案数量，校本课件、校本教案的数据），了解关键数据环比上周的的具体情况。通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，并与全省均值进行对比，管理者可了解信息化教学进展。展示教师在线研修情况，包括教师备课时长和在线学习时长，支持与分别按工作日和周末统计的全省均值进行对比，掌握教师日常的备课和学习情况。（根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》的标准，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 2.支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含全校课堂点评情况、班级总分榜、班级分数榜、教师榜（老师发送点评的总分）和累计分数前三名班级，了解全校班级管理情况。 3.将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为资源建设、校本研修、校影响力、学情分析及班级氛围，并与全省均值对比。 4.展示本校部分师资力量，及本校教师产生的资源在全国范围的影响。 5.呈现「集体备课次数」、[评论研讨次数]、[授课次数]和「听课次数」的数据情况，环比上周数据。榜单更新热门集备主题，直观反映学校教研进展。 6.支持查看校内每个班级的班主任、班级人数，查看每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，进行班级管理。 7.展示本校最新教研动态，包括集体备课、听课评课、校本资源建设动态，了解学校的教研最新进展。 8.展示本校教师产生的云课件、云教案数量，及校本资源库建设情况。通过榜单直观呈现教师产出的课件/教案被获取数，教师评价有根源。 9.教学检查：管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备数据，支持查看各年级和学科的教研组的教学资源覆盖情况和集体备课数据。支持以时间、教材进行数据筛选，推动老师的备课进度。 10.支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”、“教师通用评课表-评分制”模板供使用。点评支持评分题、主观题等评价及拍照上传图片等功能。支持发布多张评课表，同时开展多学科、多个评课活动。评课表支持在线预览和设置权限，听课老师权限可以选择公开，无需登录/需要登录用户账号/绑定本校且需登录用户账号等选项。 11.校本资源搜索：支持树形结构目录，进行资源分类及查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后定位到当前资源文件夹。支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间、校本容量等数据。校本资源支持在线预览。管理员可对校本资源进行分类移动，删除或重命名，资源目录在编辑的界面支持同级拖拽移动。 12.具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在微信公众号进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持上班、下班、迟到、早退、缺勤等多种打卡状态。 | 工业 |
| 254 | 壁挂式实物展示台 | 套 |  | 19 |  | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； 6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 | 工业 |
| 第十四部分：访客系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 访客一体机 | 项 |  | 1 |  | 1.桌面式访客机（≥10寸双屏） 2.设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s； 3.支持搭配打印底座使用，或通过USB接口外接打印机，完成访客凭条打印功能；或通过打印机配件自带扫码器扫码； 4.记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录。 | 工业 |
|  |  |  |  |  |  | 软件平台功能要求： 1、支持对本年、本月、本周、本日访客量进行统计。最近一周/一月的访客来访数量趋势展示 2、支持添加和查询用户，并对用户的核销/邀请权限以及其它基本属性做一定的修改。 3、支持管理访客小程序需要填写的字段，并配置字段是否必填，展示顺序等。 4、支持提供通用二维码的下载，以及配置通用二维码的审批人员。 5、支持查看访客邀请信息。 6、支持配置小程序访客填写界面所展示的图片。7、支持配置多个，自动循环播放。 8、支持生成邀请二维码，访客填写分享的二维码，进入小程序填写访客邀请信息。pc用户管理的具有普通用户职位的用户具有邀请权限。 9、支持审核审批人为登录用户的待审批状态的访客邀请。pc用户管理的具有普通用户职位的用户具有审核权限。 10、支持核销审批通过状态的访客邀请，pc用户管理的具有核销人员职位的用户具有邀请权限。 11、支持访客扫码通用二维码后，在本页面填写访问申请，支持自动填入访客最近一次访问的信息功能。 12、支持访客扫码通用二维码后，在本页面查看访问申请审核情况。 | 工业 |
| 第十五部分：智慧图书系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 智慧图书馆管理平台定制 | 套 |  | 1 |  | 一、系统总体要求： 1.系统采用Net、C#等主流开发语言，采用B/S架+C/S混合架构网络体系，支持Windows、macOS、Linux等主流操作系统及Chrome、Firefox、Edge等现代浏览器访问，无需安装客户端；数据库支持MySQL或PostgreSQL，确保系统稳定性与可扩展性。 2.具备数据加密传输（SSL/TLS 1.3）、角色权限管理、操作日志审计、防SQL注入及XSS攻击等功能。 3.需兼容MARC21、CNMARC等国内标准编目格式，支持Z39.50协议实现馆际数据交互，可与CALIS、NSTL等国家文献保障系统对接。 4.并发用户数≥200时系统响应时间≤2秒，日均数据处理量≥10万条，年数据存储容量≥5TB，支持7×24小时不间断运行，年故障率≤0.5% 5.与图书馆现有设备及数据可同步管理，无需二次开发对接。（需提供数据同步承诺函） 6.系统需包含但不限于：采访管理、采编管理、期刊管理、读者管理、流通管理、典藏管理、统计管理、系统管理、数字资源、信用管理。用户界面良好，软件操作使用逻辑具备易理解性、完备性，所呈现的数据具备正确性、一致性、拥有灵活、全面的系统维护功能。 二、主要功能要求： （一）系统管理 1.用户管理:可对操作员设置各种自定义权限管理。 2.工作量表管理:可对采编人员的工作量做直观统计，可按年统计、按月统计、按日统计。 3.系统离线管理:可对系统自定义设置离线时间、自动锁定管理系统，防止其它人误操作管理。 4.假期管理:可对系统自定义放假时间、暂停开放时间管理。 5.系统数据应采用标准的CNMARC数据格式存储，并能接收和输出标准的CNMARC字段。可自定义设置导入、导出带馆藏的CNMARC数据，分类符合中国图书馆分类法(第五版)规则，并能提供电子版中图分类法检索，方便管理员查询图书类别。 6.批套数据管理:系统可以按标准书号下载标准的CNMARC数据和书目详细清单。 7.字体设置:对系统的导出报表字体、借书证打印字体、打印标签字体、架位号字体、色标字体等设置大小。 (二)读者管理 1.能自定义设定各种类型读者对每种图书的外借期限、册数、超期罚款条件等流通参数，能批量设定流通工作日。 2.系统通过外接摄像头或数码相机，可实现直接采集读者数码相片进入数据库，方便读者认证管理及证件制作。添加照片时能够对照片进行智能分析，自动检测有效脸部信息，防止上传无效照片，同时应该生成人脸识别信息。 3.可自定义批量修改读者班级或部门、类型、可批量删除部门和读者信息。 4.支持通过手机短信、电子邮件等方式自动批量发送催还通知、预约书到馆通知。 5.读者的登记、升级、挂失、注销、暂停、删除管理功能。 6.图书、音像、期刊应具有相应的借阅权限功能。 7.读者导入和导出：通过EXCEL表格可以批量导入和导出读者，减少管理人员的录入工作量。 （三）采编管理 1.系统在采编时提供简单编目和专业编目（CNMARC）对照，方便采编人员判定数据的完整性和标准性，智能分析索书号是否重复。同时生成种次号、著作号、四角号码，满足不同单位的索书号生成规则。 2.系统应提供按网络通讯协议Z39.50标准设计的联机编目查询功能，能自定义添加其它Z39.50协议账号。 3.系统应有编目套录数据库，同时能够提供国图和CALIS以及采访的中文和外文图书信息供编目使用，减轻图书管理人员的采编工作量，中文图书套录数据库数据不低于800万条。还应具备分类号自动截取功能，按照用户设置自动对分类号进行处理。条码能够按照指定号段批量删除。 4.编目界面直观简便，可快速查看馆藏量及快捷删除和修改馆藏数据，编目时可以实现ISBN号连续输入、自动扫描输入，智能判断13位和10位ISBN号，系统能自动递增或递减图书条码号，提高输入效率及准确率。 5.系统具有图书定位功能，采编人员可以在采编时通过ISBN号定位图书，也可通过条码号(馆藏号)批量定位所有馆藏图书位置,方便图书馆管理员快速、准确的查询馆藏图书所在位置。 6.具有图书书标管理及打印的功能和条形码管理及打印的功能。 7.具有图书的征订、编目、赔偿、转库、注销、删除,跳号检测、统计等功能。 8.具有期刊管理：包含期刊征订、期刊订阅、期刊登到、期刊转库、期刊合订、期刊编目、期刊注销、期刊统计等功能。 9.具有音像资料的编目、赔偿、转库、注销，删除、统计等功能。 10.具有图书条码变更功能，方便后期条码损坏之后不用二次编目，即可快速更换新条码。 (四)流通管理 1.▲图书借还支持一卡通对接(能完整提供API接口)IC卡、ID卡、条码卡、身份证借还，人脸识别借、指纹借还、扫码借还等，无需额外对接其它设备。(需提供人脸识别和指纹借还类计算计软件著作权登记证书证明复印件并加盖投标单位公章) 2、支持主流的智慧图书馆管理，能提供RFID自助借还系统、RFID自助办证系统、RFID盘点系统、RFID自助查询系统无需二次开发。 3.系统通过外接摄像头或数码相机，应实现直接采集读者数码相片进入数据库，方便读者认证管理及证件制作。添加照片时能够对照片进行智能分析，自动检测有效脸部信息，防止上传无效照片，同时生成人脸识别信息特征码。 4.读者借阅和归还在一个界面完成操作，无需切换。借阅界面可选择性归还某册图书也可一键归还该读者所借图书。图书流通除了具备传统借书证、一卡通流通方式之外，能够具备现代化的技术进行读者识别，通过普通摄像头的视频流检测读者脸部信息进行读者照片比对，快速识别到读者借阅，识别率应保证在90%以上。 5.具有大数据分析及阅览室管理功能:读者进出馆通过高清摄像头智能分析有效读者，可识别登记读者到馆和出馆时间、登记读者在馆阅读情况，统计到馆次数和到馆率。 6.具有借书证的管理及打印功能，可自义打印标准借书证。 7.支持离线借阅图书，在电脑无网络的情况下系统可以正常的借还图书，待网络恢复正常时可以自动上传离线借还记录。 (五) 统计管理 1.系统中的报表可直接转化为其它通用格式（如：Excel）,以方便用户二次编辑、打印。 2.具有与图书、音像、期刊操作相对应完善、详细的查询、统计功能，并能生成可打印的报表。 3.系统可统计读者到馆率、可自定义统计按年和按月图书流通率、馆藏分类统计、热门图书排行榜等，并能通过各种图形展示数据百分比。 （六）其它功能 1.具有完善的数据备份体系，服务器端每天自动备份图书馆数据，以提高数据的安全性。 2.系统具有数字资源管理，和现有图书馆管理系统实现无缝连接。 3.针对系统数据的安全性，有完善可靠的用户管理。 4.具有在WEB页上进行图书、音像、期刊的查询和预约的功能。 5.系统应该具备完整OPAC查询系统，支持触摸屏查询系统、WEB查询预借功能，读者登录WEB端可以通过借书证号和密码对所选图书进行预借，预借后流通部门能够接收预借信息，提前对预借图书进行相关处理。通过书名、作者等模糊关键词等检索图书相关信息。可按中图分类法类别自定义检索图书馆藏量、在馆情况、借出情况、所在位置、馆藏明细等。 6.支持大数据展示系统:通过数据展示屏可以直观了解本馆所有情况，包含读者在馆人数、最新热门图书排行榜、当天出借情况、图书馆藏总量、人流统计情况、图书当日统计、当月统计、当年统计等并能时时同步显示。 ▲7.系统支持区域管理系统，管理端是一套独立的系统，管理者登录之后可以统计辖区内所有单位的使用情况和资源分布情况，如:馆藏总量、读者人数、流通情况、图书种类、图书册数、图书码洋及各单位的藏书占比比例、年份统计、流量人数统计(含每日、每月、每年借出人数、归还人数、入馆占比数)等。(需提供区域端管理系统类计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标单位公章) | 工业 |
| 257 | 安全门 | 片 |  | 3 |  | 技术参数： 1.产品规格：≥695mm（长）*140mm（宽）*1680mm（高） 2.工作频率：13.56MHz； 3.符合协议：ISO18000-3/ISO15693； 4.单通道宽度：≥85CM； 5.通信接口：支持以太网、RS232、RS485； 6.告警方式：通道具有声光报警功能； 7.语音提示：支持自定义语音提示，配置方式简单易操作； 8.固件升级：安全门所有固件均可通过软件升级，无需专用设备； 功能参数： 1.支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID； 2.标签识别：非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签； 3.安全扫描：对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料 4.设备系统：需具有高侦测性能，要求无误报，无漏报； 5.数码显示：每片安全门可轮流显示日期、时间和人流量等信息； 6.状态指示：每片安全门具有独立射频状态指示灯，无需打开设备罩壳就可以观察到天线的工作状态； ▲安全门内置检测软件，检测软件具有人流量统计：检测人员流动，自动判别进、出方向，自动保存人流量数据，断网、断电数据不丢失功能。（需提供RFID安全门人流量监控系统自主知识产权类证书复印件并加盖投标单位公章） | 工业 |
| 第十六部分：AI体育系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 立定跳远算法 | 套 |  | 1 |  | 1.整机采用≥电容式触摸屏，≥10点触控，分辨率≥1080P，屏幕亮度300-1200cd/㎡（带光感探头，可根据环境自动调节亮度）。设备结构防尘防水设计，外壳防腐工艺，采用冷板+表面喷粉。整机屏前面板采用≥2mm高透钢化玻璃，透光率≥97%。 2.设备可实现随来随测，通过人脸识别即可智能匹配学生信息，开启测试。系统自动启动倒计时，并实时显示运动数据变化，实现全程无人工干预的智能化管理。 3.设备具备手势识别，左右摆手可切换项目，举手即可切换锻炼模式与测试模式，锻炼模式下可随时加入训练，各个运动区域独立计时计数，测试模式开始后不可中途加入，支持多人同测。不同模式运动数据保存位置不同，便于区分日常训练与测试数据。测试模式可实现保存运动视频VN.ZT60877。 ▲4.设备具备1人同时进行立定跳远测试、锻炼功能。设备具备6项锻炼项目：支持1-7人同时进行高抬腿、深蹲、开合跳、蹲跳、左右跳；支持1-3人纵跳摸高。（提供第三方检测机构依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 5.立定跳远项目支持脚尖、脚跟等人体关节的精确识别；踩线、单脚起跳、垫步等违规提示等动作判定。立定跳远项目测试过程中会实时显示人员信息、立定跳远画面。测试结束后显示人员信息、成绩、视频回放、评分。 6.设备支持与系统平台对接，测试结束后可实时生成测试报告，自动将测试数据、测试视频、测试报告上传至后台。 7.支持自动轮播展示立定跳远、高抬腿、深蹲、开合跳、蹲跳、左右跳、纵跳摸高周排行榜，展示学生信息以及排名。 8.手机扫描二维码进入后台。显示学校名称、运动记录、排行榜、学生信息。可查看体测记录包含学生人脸、学生姓名、学生年级、学生班级、学生性别、测试项目、测试时间、测试成绩，可查看学生成绩单、运动视频、提示无效成绩。 9.断网离线仍可正常使用，数据保存本地。联网后自动上传数据。 10.内置AI摄像机，具有5TOPS算力芯片、4K广角摄像模组，支持H.265/H.264编码，内置Linux操作系统。使用过程中无需穿戴设备，举手开始测试，可实现人脸识别（检测、跟踪、抓拍、评分、筛选）与运动分析（成绩、违规、过程分析）功能。 11.内置≥45W D类数字功放模块。内置专业二分频模块，高低音扬声器单元哑铃式部署。 12.具有局域网喊话功能，不依赖服务器，AI体育广播APP可选择单个或多个网络音柱设备开始广播喊话，支持调整喊话音量。 13.内置≥1路网络数字音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP等通讯协议，可对接校园数字广播系统。支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容8kHz-48kHz全采样率。 14.内置DSP音频处理，支持超低延时数字混音，≥10段EQ均衡配置。 15.内置≥2级优先设置：数字广播网络报警信号优先AUX和数字广播背景音乐信号；数字广播背景音乐信号和本地音频输入，可以根据需要由用户自定义优先级设置。 | 工业 |
|  | 立定跳远硬件点位 |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 跳绳教学版算法 | 套 |  | 1 |  | 1.整机采用≥电容式触摸屏，≥10点触控，分辨率≥1080P，屏幕亮度300-1200cd/㎡（带光感探头，可根据环境自动调节亮度）。设备结构防尘防水设计，外壳防腐工艺，采用冷板+表面喷粉。整机屏前面板采用≥2mm高透钢化玻璃，透光率≥97%。 ▲2.设备可实现随来随测，通过人脸识别即可智能匹配学生信息，开启测试。系统自动启动倒计时，并实时显示运动数据变化，实现全程无人工干预的智能化管理。（提供第三方检测机构依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 3.设备具备手势识别，左右摆手可切换项目，举手即可切换锻炼模式与测试模式，锻炼模式下可随时加入训练，各个运动区域独立计时计数，测试模式开始后不可中途加入，支持多人同测。不同模式运动数据保存位置不同，便于区分日常训练与测试数据。测试模式可实现保存运动视频。 4.设备具备1-7人同时跳绳测试、锻炼功能。设备具备6项锻炼项目：支持1-7人同时进行高抬腿、深蹲、开合跳、蹲跳、左右跳；支持1-3人纵跳摸高。 5.跳绳项目支持双脚跳、换脚跳等跳跃方式的精准计数、对绳子位置的实时检测判定、无绳跳判断并实时警告提示。跳绳项目测试过程中会实时显示人员信息、跳绳个数、中断次数、倒计时。测试结束后显示人员信息、成绩、评分。 6.设备支持与系统平台对接，测试结束后可实时生成测试报告，自动将测试数据、测试视频、测试报告上传至后台。 7.支持自动轮播展示跳绳、高抬腿、深蹲、开合跳、蹲跳、左右跳、纵跳摸高周排行榜，展示学生信息以及排名。 8.手机扫描二维码进入后台。显示学校名称、运动记录、排行榜、学生信息。可查看体测记录包含学生人脸、学生姓名、学生年级、学生班级、学生性别、测试项目、测试时间、测试成绩，可查看学生成绩单、运动视频、提示无效成绩。（提供功能界面截图佐证） 9.断网离线仍可正常使用，数据保存本地。联网后自动上传数据。 10.内置AI摄像机，具有5TOPS算力芯片、4K广角摄像模组，支持H.265/H.264编码，内置Linux操作系统。使用过程中无需穿戴设备，举手开始测试，可实现人脸识别（检测、跟踪、抓拍、评分、筛选）与运动分析（成绩、违规、过程分析）功能。 11.内置≥45W D类数字功放模块。内置专业二分频模块，高低音扬声器单元哑铃式部署。 12.具有局域网喊话功能，不依赖服务器，AI体育广播APP可选择单个或多个网络音柱设备开始广播喊话，支持调整喊话音量。 13.内置≥1路网络数字音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP等通讯协议，可对接校园数字广播系统。支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容8kHz-48kHz全采样率。 14.内置DSP音频处理，支持超低延时数字混音，≥10段EQ均衡配置。 15.内置≥2级优先设置：数字广播网络报警信号优先AUX和数字广播背景音乐信号；数字广播背景音乐信号和本地音频输入，可以根据需要由用户自定义优先级设置。 | 工业 |
|  | 跳绳教学版硬件点位 |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 坐位体前屈算法 | 套 |  | 1 |  | 1.整机采用≥电容式触摸屏，≥10点触控，分辨率≥1080P，屏幕亮度300-1200cd/㎡（带光感探头，可根据环境自动调节亮度）。设备结构防尘防水设计，外壳防腐工艺，采用冷板+表面喷粉。整机屏前面板采用≥2mm高透钢化玻璃，透光率≥97%。 2.设备可实现随来随测，通过人脸识别即可智能匹配学生信息，开启测试。系统自动启动倒计时，并实时显示运动数据变化，实现全程无人工干预的智能化管理。 3.设备具备手势识别，左右摆手可切换项目，举手即可切换锻炼模式与测试模式，锻炼模式下可随时加入训练，各个运动区域独立计时计数，测试模式开始后不可中途加入，支持多人同测。不同模式运动数据保存位置不同，便于区分日常训练与测试数据。测试模式可实现保存运动视频。 4.设备具备5人同时进行仰卧起坐测试、锻炼功能。设备具备6项锻炼项目：支持1-7人同时进行高抬腿、深蹲、开合跳、蹲跳、左右跳；支持1-3人纵跳摸高。 ▲5.仰卧起坐项目支持手未抱头，膝盖弯曲不足、肩未触垫、肘未触膝等违规或未达标等动作判定。仰卧起坐项目测试过程中会实时显示人员信息、仰卧起坐个数、违规次数、倒计时。测试结束后显示人员信息、成绩、评分。（依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为: “符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章） 6.设备支持与系统平台对接，测试结束后可实时生成测试报告，自动将测试数据、测试视频、测试报告上传至后台。 7.支持自动轮播展示仰卧起坐、高抬腿、深蹲、开合跳、蹲跳、左右跳、纵跳摸高周排行榜，展示学生信息以及排名。 8.手机扫描二维码进入后台。显示学校名称、运动记录、排行榜、学生信息。可查看体测记录包含学生人脸、学生姓名、学生年级、学生班级、学生性别、测试项目、测试时间、测试成绩，可查看学生成绩单、运动视频、提示无效成绩。 9.断网离线仍可正常使用，数据保存本地。联网后自动上传数据。 10.内置AI摄像机，具有5TOPS算力芯片、4K广角摄像模组，支持H.265/H.264编码，内置Linux操作系统。使用过程中无需穿戴设备，举手开始测试，可实现人脸识别（检测、跟踪、抓拍、评分、筛选）与运动分析（成绩、违规、过程分析）功能。 11.内置≥45W D类数字功放模块。内置专业二分频模块，高低音扬声器单元哑铃式部署。 12.具有局域网喊话功能，不依赖服务器，AI体育广播APP可选择单个或多个网络音柱设备开始广播喊话，支持调整喊话音量。 13.内置≥1路网络数字音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP等通讯协议，可对接校园数字广播系统。支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容8kHz-48kHz全采样率。 14.内置DSP音频处理，支持超低延时数字混音，≥10段EQ均衡配置。 15.内置≥2级优先设置：数字广播网络报警信号优先AUX和数字广播背景音乐信号；数字广播背景音乐信号和本地音频输入，可以根据需要由用户自定义优先级设置。 | 工业 |
|  | 坐位体前屈硬件点位 |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 200万AI摄像机 | 台 |  | 3 |  | 1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2.像素：200万； 3.最大分辨率：1920×1080； 4.最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 5.最大补光距离：100m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）； 6.镜头类型：电动变焦； 7镜头焦距：2.7mm~13.5mm； 8.通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 9.热度图：支持； 10.周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 11.人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 12.人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 13.防护等级：IP67 | 工业 |
| 二、后端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | AI体育评测与教学系统 | 套 |  | 1 |  | 1．平台数据具有日常锻炼模式及体育测试模式，符合用户不同使用场景需求，可对日常锻炼、体育测试两类场景数据，按照校级、班级、学生多层级进行独立分析、汇总、统计、展示与导出。 2．基于学生个人维度的数据展示：个人运动总时间、日均时长、各项运动比例、班级排名、运动项目排名。 3．提供个性化分析报告、测试过程运动数据报告、测试过程视频，以及学生个性化运动建议。 4．查看学校、年级、班级维度的运动总人数、总时间、人均时长、各项运动比例与时长、排名。 5．具备学生个人体测视频回放查看功能。 6.具备从动作库（≥40种动作）中选择运动项目进行组合配置，包括课程名称、组合动作配置（选择动作项目，运动强度/运动时间），每组循环次数，组间休息时间、关节活动/拉伸活动、课程封面，并发布到操作屏上。 7.自定义创建赛事活动，支持赛事活动封面自定义，支持赛事时间、持续时长、名称、比赛规则高度自定义。 8.自定义上传发布教学视频，设置视频封面，并支持移除上传视频。 9.针对不同角色及班级数据权限分别开通管理员与教师账号，分层分级管理。 10.学生单个上传模式，姓名、性别、年级、班级、学籍号必填，身份证号、生日、人脸信息选填。 11.批量创建新班级，每个年级支持创建≥100个班级，同一时间批量创建的班级不设限。 12.基于校级、班级、学生的运动锻炼数据分析、展示与导出。 13.学生个人体测报告输出，报告包含运动参数、运动成绩、运动曲线、肌群状态、点评与建议信息。 14.平台支持AI视觉算法和物联网传感器≥2种数据采集方式。 15.多终端数据同步：支持PC端、Pad端、手机端多端数据互通功能。 16.支持标准化国家体质健康成绩格式导入，支持无缝对接上级教育平台。 17.支持各地方院校本地差异化体育标准导入。 18.支持基于国家学生体质健康评分标准设计，形成对比分析。 | 工业 |
| 263 | 智能教师终端 | 套 |  | 3 |  | 1.运行内存：6GB； 2.存储容量:128GB； 3.屏幕分辨率≥2000*1200 4.摄像头：双摄像头，前置像素：800万，后置像素：1300万； 5.配置AI视觉体育评测与教学系统软件 | 工业 |
| 第十七部分：菜品发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 菜品发布显示设备（满足强制节能要求） | 套 |  | 2 |  | 1.尺寸：43 2.液晶屏：全新原装：比例：16:9 3.外壳材质：PC款ABS轻盈材质 4.极速响应时间，画面无拖尾 5.HDMI等多种接口，丰富连接性和兼容性 6.高亮LED背光显示设计，宽视角显示 7.三边超窄边框设计，纤薄机身 8.标配壁挂支架，兼容底座使用，满足不同场景使用需求 | 工业 |

（三）其他及辅材表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第十八部分：宽带线路服务 |  |  |  |  |
| 265 | 公安网视频专线宽带接入服务 | 项 | 1 | 人卡超卡图像集成并与市级公安云平台对接 |
| 266 | 教育网视频专线宽带接入服务 | 项 | 1 | 专线租赁费用时间同项目质保期 |
| 第十九部分：技术调试 |  |  |  |  |
| 267 | 技术服务 | 项 | 1 | 包含系统设计、系统对接、巡检、培训、平台运维等技术服务。 |
| 第二十部分：辅材 |  |  |  |  |
| 268 | 报警柱底座 | 套 | 2 | 地笼 |
| 269 | 安全岛 | 套 | 4 | 浇筑 1500*500*180mm |
| 270 | 摆闸底座 | 套 | 13 | 不锈钢304材质 摆臂长度(不带抱箍)：不小于439mm。 通道宽度不小于900mm，需要两个摆臂组成通道。 摆臂弯管直径不小于25mm。 |
| 271 | 光缆配套 | 芯 | 704 | 耦合器 热缩管 熔纤棉 熔接等配套 |
| 272 | 光缆配套 | 芯 | 208 | 耦合器 热缩管 熔纤棉 熔接等配套 |
| 273 | 电源线（3C强制要求、生产许可要求) | 米 | 300 | RVV2*1.0 |
| 274 | 电源线（3C强制要求、生产许可要求) | 米 | 100 | RVV3*2.5 |
| 275 | 电源线（3C强制要求、生产许可要求) | 米 | 2600 | RVV2*1.5 |
| 276 | 485传输线 | 米 | 1500 | RVSP2*2.5 |
| 277 | 围墙抱杆支架 | 套 | 35 | 1、枪机支架 2、镀锌烤漆/防腐/防水 3、材质：铝合金 安装方式：壁装 |
| 277 | 枪机安装支架 | 套 | 224 | 1、枪机支架 2、镀锌烤漆/防腐/防水 3、材质：铝合金 安装方式：壁装 |
| 278 | 球机安装支架 | 套 | 1 | 1、球机支架 2、镀锌烤漆/防腐/防水 3、材质：铝合金 安装方式：吊装 |
| 279 | 电力电缆（生产许可要求) | 米 | 200 | 规格：YJV-5*10 |
| 280 | 电力电缆（生产许可要求) | 米 | 200 | 规格：YJV-5*16 |
| 281 | 室外防水网线 | 米 | 400 | 非屏蔽双绞线 |
| 282 | 电线管 | 米 | 200 | 规格：直径20mm |
| 283 | 光纤跳线 | 根 | 70 | LC-LC 单模双芯 3 米 插损≤0.3db 回损≥50db |
| 284 | 55寸安装支架 | 套 | 9 | 1.55英寸-壁挂支架 2.支持现场扩容 3.产品配置：支持壁挂吊装等多种安装方式 4.材质：优质冷轧钢板，材料厚度不低于T1.2mm |
| 285 | 拼接屏包边 | 套 | 1 | 不锈钢或优质钢板美观协调 |
| 286 | 室外防水网线 | 米 | 600 | 室外非屏蔽双绞线 |
| 287 | PDU插座 | 台 | 4 | 1、电源进线：左侧三芯电缆进线 2、输出插座： 国标万用10A 8位 3、最大载荷总电流：16A 4、适用电压：AC 220V 5、最高工作电压：250V 6、绝缘电压：>2000V 7、电压保护水平：<1200 V 8、最大容通电流：10kA 9、防雷响应时间：<100nS |
| 288 | UPS配电箱（500*600*200） | 套 | 1 | 断路器，含漏电保护、进出线断路器、端子等空开，6回路； |
| 289 | UPS进配电柜进线（生产许可要求) | 米 | 15 | ZR-YJV-4*10+1*6 |
| 290 | 配电线缆（3C强制要求、生产许可要求) | 米 | 8 | ZR-BV-3x2.5 |
| 291 | 室内外电缆（生产许可要求) | 米 | 30 | YJV3*2.5 |
| 292 | 地插（16A）（含1个弱电井插座） | 套 | 3 | 三孔、两孔模块 |
| 293 | KBG管 | 米 | 20 | KBG25 |
| 294 | 配线 | 批 | 1 | EVJE2×2.5 |
| 295 | 地板金属设备跨接线（3C强制要求、生产许可要求) | 卷 | 0.1 | BVR4mm2 |
| 296 | 机柜接地线（3C强制要求、生产许可要求) | 卷 | 0.1 | BVR6mm2 |
| 297 | 机房接地引线（3C强制要求、生产许可要求) | 米 | 50 | BVR16MM双色 |

注：

1.核心产品：序号3的400万室内枪机。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

2.强制节能产品：序号264的显示设备，序号28的55寸LCD液晶拼接单元，序号46的交互式大屏为强制节能产品。投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的至少二级能效指标的节能产品认证证书，否则视为未实质响应

3.3C产品：摄像机电源（序号2、14）、电源（序号67）、电源线（序号273、274、275）、配电线缆（序号290）、地板金属设备跨接线（序号295）、机柜接地线（序号296）、机房接地引线（序号297）为3C强制认证产品，投标人需提供上述产品的有效期内的3C认证证书，否则视为未实质响应。

4.工业产品生产许可要求：电源线（序号273、274、275）、电力电缆（序号279、280）、UPS进配电柜进线（序号289）、配电线缆（序号290）、室内外电缆（序号291）、地板金属设备跨接线（序号295）、机柜接地线（序号296）、机房接地引线（序号297）为工业产品生产许可产品，投标人需提供上述产品的有效期内的工业产品生产许可认证证书，否则视为未实质响应。

三、一般技术要求：

1、投标单位在投标技术文件中必须对所有招标产品的招标技术规格与要求逐一做出技术应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标单位必须明确所投产品生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等，并提供详细的技术参数或性能说明书等技术资料。

3、投标单位所投产品必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能要求。

四、报价要求：

1、投标报价以人民币填列，报价超过最高限价的为无效投标。

2、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。合同总金额包括完成该项工作所需的所有服务管理内容、管理费、耗材、通讯、服装、胸卡、各种税费、人工、保险、劳保、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

五、质保期

自产品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），提供2年质保服务。

六、交货要求及验收

1、交货时间：合同签订生效，进场开工后90日历天内完成项目建设及调试。

2、交货地点：新建城厢镇实验小学。

七、人员要求及服务技术支持

1.人员要求：

（1）项目经理：1名，中标单位须为服务人员缴纳正规社医保。要求经验丰富的复合型专业人员，作为整个项目团队的领导者。主要负责对项目实行质量、安全、进度、管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平。负责处理所有事务性质的工作，定义项目目标和范围、制定项目计划、分配任务和资源、监督项目执行、控制项目成本、 管理项目风险、 沟通和报告。配备能力不限于工程师、建造师、项目管理工程师、信息系统项目管理师等多种能力。

（2）项目技术负责人：1名，中标单位须为服务人员缴纳正规社医保。要求经验丰富的复合型专业人员，协助项目经理开展各项工作，贯彻上级指示，协调各方，全面负责处理工程施工上的技术问题。负责组织项目施工管理人员学习和贯彻执行项目相关施工技术规范、规程、规定和标准等技术文件。负责分技术质量和安全生产交底；对新材料、新技术、新工艺的应用和施工技术组织措施等重大问题决策和把关，提前交底相关的技术规范资料，以作为实施依据；协调解决施工中出现的重大技术质量问题；组织准备工程竣工验收的工程资料，组织自检，参加竣工验收，确保竣工资料交总公司归档。协助项目经理对施工全过程实行控制，确保项目在全面受控条件下实现项目目标。牵头技术部分，主要负责项目配套软件的实施与联调指导、集成系统分析、项目整体管理、弱电实施等工作。配备能力不限于工程师、信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、IT服务工程师等多种能力。

（3）项目团队成员：不少于2名，中标单位须为服务人员缴纳正规社医保。在项目经理、项目技术负责人的领导下，完成项目网络设计实施工作，确保项目安全顺利进行。具有较好的沟通能力和一定的学历文化水平，专业能力要求不限于系统架构设计师、高级安防系统工程师、高级弱电系统工程师等。

八、包装及运输

1、合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。

2、合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。

3、合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。

九、项目实施及售后服务要求

- 制定技术服务方案：针对本项目情况，制定切实可行的项目目标与规划、对各系统的功能做介绍及应用的分析、制定进度计划控制计划保障项目有序实施

- 制定项目售后服务方案，明确售后服务响应方式、服务流程及服务人员配置。

- 提供现场技术培训。中标方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。技术培训费用包含在供货总价中。

- 质保期：自产品验收合格之日起计算（以双方在验收报告签订日期为准），提供2年质保。质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对物品进行免费维修或更换。

- 服务响应：中标人提供7×24小时技术响应，在接到采购人维修要求后，必须在2小时内作出响应，24 小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。

- 在质保期内，如发生质量问题，所产生的费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后承诺到场时间内没有处理问题，则视为承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标供应商自行负责。

十、合同支付方式

合同签订生效后，支付合同金额的30%预付款，验收后支付到合同金额90%，质保到期后支付到合同金额的100%。

十一、其他说明

1.中标人必须加强管理，按照国家行业标准及安全管理部门的规范要求，制定科学操作方案，采取必要的安全措施，若因中标人工作不力，造成中标人自身及第三人人身伤亡和财产损失的，所有责任由中标人承担并负责所有赔偿。

2.在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、设施设备工具等。如有材料丢失、被盗、损坏及与其它配合单位产生的纠纷等事项由中标人承担责任，直至验收合格。

附件1：货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式及验收内容

5.1日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2检测(检验)验收

5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。

5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

5.2.6除上述5.2.1条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3最终验收

5.3.1验收准备

5.3.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请，确定验收时间、地点及有关事项。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

5.3.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.3.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

5.3.2验收小组

5.3.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.3.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3.3参与验收人员

5.3.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

5.3.3.1政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

5.3.4验收内容

5.3.4.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3.4.2交付验收标准适用标准为：

①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

5.3.5验收记录

5.3.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.3.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

5.3.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

六、验收结果

6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

七、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收书(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务 承诺 |  | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 政府采购履约验收通知单（参考样本） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2026-0021号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位新建城厢镇实验小学智能化设备采购 招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0021 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：                     地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2026-0021号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0021

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 新建城厢镇实验小学智能化设备采购 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期： 年 月 日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号/服务说明 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

2、本表中货物内容根据标的物填写品牌、型号、规格等信息，若涉及服务内容的，根据服务分

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号） ，若投标人的投标（响应）报价满足以下任一条件：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
   4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
    启动异常低价响应审查后，评审小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，供应商需在平台限定时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：    年   月   日

8、投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、品牌、型号、规格、材质、性能 | 单位 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

9、技术（服务）要求偏离表

9.1、重要要求参数响应偏离表

重要要求参数响应偏离表（标记▲响应）

招标文件编号：

| 序号 | 标的名称 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

3.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

9.2其他非标记▲技术（服务）要求偏离表

其他非标记▲技术（服务）要求偏离表

招标文件编号：

| 序号 | 标的名称 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

10、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年 月 日

11、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

12、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

13、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

14、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

15、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

16、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

17、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称），编号  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2、（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目已标注为工业属性的所有货物及其货物制造商，并按照声明函格式填写完整、明确，否则不得享受相关中小企业价格扶持政策。

2、投标人提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受小、微企业的价格扶持政策

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业价格扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

18、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

19、监狱企业证明文件（如有）


                    监狱企业证明文件

   属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

20、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）1，生产厂为 （厂 名） 2，厂址为（生产厂址） 。   / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。 / 的 /  4在中国境内生产。  / 的  / 5在中国境内完成。

2. （产品名称2）1，生产厂为 （厂 名） 2，厂址为（生产厂址） 。   / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。 / 的 /  4在中国境内生产。  / 的  / 5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　 年  月 　日

注：

1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6、《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。。

第五部分  评标方法与评标标准

评标方法

一、本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

七、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：

1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

7、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

八、采购本国产品的支持政策

1、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四部分 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5、评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评分标准

一、投标报价：35分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35％×100

二、技术参数响应：45分

评委根据招标文件第三部分-项目需求-技术要求-主要设备技术性能要求，对投标产品的基本功能、技术指标（主要技术参数等）是否能够满足招标文件要求，进行综合评比：

技术参数全部满足或优于招标文件要求的得45分；标“▲”的技术指标（共90项），每有一条符合采购要求的得0.5分，最高45分。

注：①带“▲”号的技术指标参数，应在《重要要求参数响应偏离表》响应。带“▲”号的技术参数投标人虽然在《重要要求参数响应偏离表》里列明无偏离，但未能按招标文件要求提供相应证明材料的仍视为负偏离。

②检测报告必须是国家认可的法定质监检测机构出具；按照需求中检测方式及要求提供检测报告；投标文件中提供检测报告的复印件，检测报告复印件必须提供完整的检测报告内容及封面，必须复印完整，局部复印视为无效。计算机软件著作权证书必须是中华人民共和国国家版权局正式登记颁发的，真实有效可查，著作权证书复印件需完整清晰局部复印视为无效，文件中要求的截图证明必须清晰可辨截图内容无法辨识的视为无效，所需证明材料必须加盖投标单位公章，未加盖投标单位公章的视为无效，所提供的证明资料必须真实有效，若提供虚假资料，一经查实采购方有权取消其中标资格。

- 服务方案：9分

1.技术服务方案（6分）

根据本项目需求内容，投标人结合本项目实际情况，提供针对本项目的技术服务方案，方案内容至少包括：①项目目标与规划；②对各系统的功能及应用的分析；③进度计划控制与保障措施等内容。

方案内容针对本项目且满足本项目实际需求的，每项得2分，满分6分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

2.售后服务方案（3分）

根据本项目需求内容，投标人结合本项目实际情况，提供针对本项目的售后服务方案，方案内容至少包括：①详细的项目售后服务方案；②项目售后服务标准；③技术培训方案等内容。

方案内容针对本项目且满足本项目实际需求的，每项得1分，满分3分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

四、技术团队实力（11分）

1、项目经理（5分）

拟派项目经理具有高级工程师（电子信息）证书（人力资源和社会保障部门颁发）、信息系统项目管理师证书（中华人民共和国人力资源和社会保障部或中华人民共和国工业和信息化部颁发），系统规划与管理师证书（中华人民共和国人力资源和社会保障部或中华人民共和国工业和信息化部颁发）、CISP(注册信息安全专业人员（中国信息安全测评中心颁发）、ITSS信息技术应用创新服务经理（中国电子技术标准化研究院），每提供一张证书得1分，最高5分。

2、项目技术负责人（4分）

拟派项目技术负责人具有高级工程师（电子信息）证书（人力资源和社会保障部门颁发）、系统集成项目管理工程师证书（人力资源和社会保障部门颁发）、信息安全工程师证书（中华人民共和国人力资源和社会保障部或中华人民共和国工业和信息化部颁发）、IT服务工程师（中国电子技术标准化研究所颁发），每提供一张证书得1分，共4分。（最高4分）

3、拟投入项目组成员（除项目经理、技术负责人外）（2分）

拟投入项目组成员具有系统架构设计师专业（中华人民共和国人力资源和社会保障部或中华人民共和国工业和信息化部颁发）、高级安防系统工程师（工业和信息化部教育与考试中心颁发），有一种证书得1分，单证不重复得分。（最高2分）

注：投标文件中须提供以上1-3项人员的相关证书扫描件并加盖公章，及投标单位为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明复印件加盖公章，不提供或提供不全不得分（项目团队人员不得与项目经理、项目技术负责人为同一人，且同一人不重复计算得分)。

注：

1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有扫描件字迹须清晰可见,扫描件不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六部分 合同格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

  - 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：合同签订后支付合同金额30%，项目结束且验收合格后支付至合同金额80%，审计完成支付至审定价的90%，两年质保期满后付清尾款。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明

（5）履约验收的内容：项目完成后，甲方对供货品进行验收检测，所有设备及配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。检测结果作为验收的依据，如发现货物有短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，由乙方立即无条件为需方调换或补齐，同时由乙方承担因此而产生的一切后果

（6）履约验收标准：乙方应保证向采购单位提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，乙方负责“三包”，费用由乙方负责。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

  - 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金（本项目无需缴纳）

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

  - 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

附件：

政府采购履约验收书参考样本(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务承诺 | 安全标准 | 合同履约时间、地点、方式 |
|  | 合格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 | 采购人意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

（全文完）