
 

招　标　文　件

项目名称：张家港市第一人民医院1#楼、2#楼物流轨道系统维保项目
标书编号：JSZC-320582-HYJS-G2026-0006 

项目属性：服务

张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
2026年5月  
 

 

总  目  录

1

第一章  投标邀请

5

第二章  投标人须知

16

第三章 合同条款及格式

第四章 项目需求
20
第五章 评标方法与评标标准
33
第六章 投标文件格式
36


第一章  投标邀请

张家港市第一人民医院1#楼、2#楼物流轨道系统维保项目JSZC-320582-HYJS-G2026-0006招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026-6-1 13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-HYJS-G2026-0006 

项目名称：张家港市第一人民医院1#楼、2#楼物流轨道系统维保项目
预算金额：140万元 

最高限价：128万元
采购方式：公开招标 

采购需求：本项目为张家港市第一人民医院1#楼、2#楼物流轨道系统维保。其中包含45个标准站点，34个转轨机，36个防火门，70辆轨道小车，以及所有配套的轨道、挡风门、电源及相关软件系统等全部相关设施设备。

合同履行期限：自合同签订之日起2年（2026.07.11-2028.07.10具体起止日期以正式合同约定为准）

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

7.关于资格证明文件的书面承诺；

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业。供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 

售价：0.00元 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-6-1  13:30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。
（2）根据政府采购法及相关法规，采购人将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（二）采购文件澄清或者修改内容的告知方式：采购文件文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。 

（三）本次磋商不收取投标保证金。 

（四）其他注意事项：

1.CA证书办理

投标人参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息 

单位名称：张家港市第一人民医院

单位地址：张家港市暨阳西路68号  

联系人：朱莉婷 
联系电话：0512-56919834
2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

单位地址：张家港市国泰北路15号

联系人：朱小燕

联系电话：13862265174

3.项目联系方式

项目联系人：朱小燕
电话：13862265174

第二章  投标人须知

一、总则
1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；
4.2.2 代理费用收取方式：由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

4.2.3 本次采购项目代理服务收费为柒仟元整（￥7000.00），由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

4.2.4 采购代理机构收款账号信息

公司名称：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

账户号码：1052 5801 0400 1913 2

开户银行：中国农业银行张家港分行

5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区宏宇建设咨询有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区宏宇建设咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10.投标函和开标一览表

10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、货物、配件、包装、运输、装卸、安装、调试、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13.技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14.投标人情况介绍

14.1投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

15.投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16.投标有效期

16.1投标有效期为张家港保税区宏宇建设咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区宏宇建设咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17.投标文件的签署

17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
四、投标文件的制作、上传、递交
18.投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.投标文件的递交

20.1张家港保税区宏宇建设咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

22.开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.评标委员会

    23.1开标后，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    23.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

    23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

    23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区宏宇建设咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
    25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 异常低价投标审查

26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形; 

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

28.2经评标委员会评审并确定中标人后，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

29.质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向张家港保税区宏宇建设咨询有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权不予受理。

29.2特别提示
29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
  29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3其他
29.3.1采购人或张家港保税区宏宇建设咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30.中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

32.履约保证金

32.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总金额2%。
32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
33.货物和服务的追加、添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.监督

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
项目名称：                            

项目编号：                  

甲方：（买方）                    
乙方：（卖方）                      

甲、乙双方根据张家港保税区宏宇建设咨询有限公司              项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容 

	项目名称
	总价（元）
	服务内容

	                   
	                    
	                  


二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：              （             元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、货物、配件、包装、运输、装卸、安装、调试、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

3.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

四、转包或分包 

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限： 

本合同的服务期限为    。

六、货款支付 

6.1 结付程序：       
6.2 结付期限：        

6.3 乙方收款账户：      

6.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税 

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

8、管理事项
按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

9、双方权利义务
9.1 甲方的权利和义务
(1)甲方制定的委托乙方承担的项目服务内容。（详见项目需求）
(2)检查监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。
(3)审定乙方提出的项目服务计划。
(4)协调处理本合同生效前发生的服务遗留问题。
(5)协助乙方做好项目服务工作的宣传教育。
(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。
（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。
（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

（9）若因甲方停用物流小车，或更换新的物流轨道系统设备时，甲方有权直接单方终止本维保合同，无需向乙方支付任何违约金。
9.2 乙方的权利和义务
（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目服务制度。
（2）按合同约定，履行项目服务职责。
（3）负责编制项目服务管理计划。

（4）工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

（5）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
（6）乙方必须规范用工，签订用工合同。
（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目服务全部档案资料。

十、服务质量
乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
十一、违约责任
11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定服务目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
11.2甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。
11.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的服务目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。
11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼
13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十四、合同其他文件
14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
（1）《中华人民共和国政府采购法》；
（2）成交通知书；
（3）供方成交的响应文件；
（4）采购文件；
（5）供方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十五、合同生效及其它
15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
15.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港保税区宏宇建设咨询有限公司各执一份。
甲方： 

地址： 

法定代表人或授权代表： 

联系电话： 

乙方： 

地址： 

法定代表人（或负责人）或授权代表： 

联系电话： 

代理机构：

地址：

法定代表人或经办人：

联系电话：

备案方：张家港市政府采购管理中心

签订日期：     年   月   日

第四章 项目需求

一、清单

1.清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	1#楼、2#楼物流轨道系统维保项目
	2
	年
	无
	其他未列明行业
	主要采购标的
	服务类


注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

核心产品清单：无

(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单： 

无 

 注：以★标注的为政府强制采购产品

凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:

无    

绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
注意事项：

在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。
二、技术要求

	序号
	名称
	内容

	1
	服务对象
	安装于张家港市第一人民医院的轨道传输系统（一期、二期），具体包含：45个标准站点、34个转轨器、36个防火门、70辆轨道小车，以及所有配套的轨道、挡风门、电源及相关软件系统等全部相关设施设备。

	2
	服务

内容
	2.1 基础服务要求

在标准工作时间内，乙方安排工程师驻点甲方现场，全面负责系统检查、维护保养、故障维修及甲方相关人员培训等各项服务工作。乙方承担全部服务过程中所需的全部配件费用。
2.2 定期汇报要求

乙方需每周向甲方提交书面报告，详细说明所维护系统的运行状况、零部件使用情况、易损件更换情况及系统更换、修理需求。

2.3 系统状态反馈

乙方需定期向甲方汇报系统整体状态，针对系统运行提出合理化建议；若发生重大事故，需提交事故分析报告及相应改进措施。

2.4 费用承担约定

为切实降低甲方系统使用成本，本着对甲方高度负责的原则，在系统正常使用情况下，张家港市第一人民医院轨道传输系统（一期、二期）年度全部费用（包含但不限于为保证该物流系统正常运行所需所有的日常和定期的维护、维修、调试所发生的人工费用(含日常驻院人员工资、福利、培训、社会保险、节假日加班费用等)、材料费用、更换易损部件的费用、更换系统中非人为损坏的各种设备和零部件的费用、维护维修所需的设备和工具费用、进口部件的运保费用和进口费用等各项应有费用。但不可抗力及人为因素引起的设备损坏不在此范围内。)均由乙方承担。
2.5 非标准工作时间服务

乙方各项服务工作优先安排在标准工作时间内完成；若在非标准工作时间内，系统发生紧急故障且无法通过电话指导解决的，乙方需以最快速度抵达现场进行维修。非标准工作时间内的紧急技术性系统维修费用，已包含于合同价款中，甲方无需额外支付。

2.6 具体服务明细

2.6.1 运用专业知识与技能，对系统内所有轨道小车、站点、转轨器、轨道、防火门等设施设备进行专业日常系统检查，及时排查潜在隐患；

2.6.2 严格按照保养计划，对系统进行专业保养与参数校正，保障系统运行精度与稳定性；

2.6.3 接到故障通知后，快速、准确判断故障原因，及时开展维修工作，最大限度减少系统停机时间；

2.6.4 负责对院方系统操作及管理人员进行专业培训，确保相关人员熟练掌握系统操作、日常维护及应急处理技能；

2.6.5 监督甲方相关人员的系统使用行为，及时纠正错误操作，规范使用流程，并结合实际使用情况提出正确的使用建议；

2.6.6 非标准工作时间内，提供24小时电话指导服务，协助甲方处理系统简单故障及使用疑问；

2.6.7 当系统出现电话指导无法解决的故障或其他特殊情况时，乙方系统工程师需及时到现场提供维修服务。

2.7 技术服务频次要求

2.7.1 提供的该物流系统的技术服务按年计算不少于如下内容：
日常的安全检测，预防性保养和维护，日常的检修；

每月一次对系统主要部件的清洁、检测和维护；
每季一次的系统清洁、检测和维护；

每半年一次的系统完整的检测和易损部件的更换；

做好以上检修，维护，巡查，清洁记录；

2.8 驻院服务及人员管理要求
2.8.1 指派驻院负责人，全面负责确定的技术服务内容落地，以及与采购人的日常协调、联络工作，保障服务顺畅推进。

2.8.2 负责驻院人员的人事管理、工作考核，承担驻院人员维修工作中产生的所有相关费用。

2.8.3 驻地技术服务时间按每周一至周五医院常日班作息时间执行，周末及节假日安排值班人员值守，保障服务不中断(每日工作时间为6:30

至17:00)。

2.8.4 驻院人员在工作日之外，为甲方提供24小时电话值班服务；非工作时间段及国定节假日，维修工作响应时间不超过2小时。

	3
	额外服务、零件、工具
	3.1 额外服务界定

下列情形导致的服务属于额外服务，不在本合同服务范围内，相关费用由甲乙双方协商确定：

3.1.1 因不可抗力（如地震、火灾、水灾等自然灾害）导致的系统损坏及维修服务；

3.1.2 因人为故意破坏导致的系统损坏及维修服务；

3.1.3 甲方提出的系统升级、改造相关服务；

3.1.4 乙方技术员应甲方要求，在非标准工作时间内处理非技术性故障所提供的服务。
3.2 工具及设备提供

乙方需自备服务所需的手提电脑、专用电缆及软件一套，服务过程中所需的其他各类工具均由乙方负责提供，确保服务正常开展。

	4
	乙方

责任
	4.1 故障响应责任：标准工作时间内，乙方驻场人员主要负责系统巡视、检查、维护及保养工作，接到故障通知后，需在5分钟内抵达故障现场，并尽快完成故障修复；非标准工作时间内，系统发生紧急故障且电话指导无法解决的，乙方需以最快方式赶赴现场处理，保障系统尽快恢复正常运行。

4.2 安全作业责任：乙方在进行维修、保养等作业时，需严格落实现场安全防护措施，规范操作流程，确保作业安全，避免发生安全事故。

4.3 汇报及建议责任：乙方需定期向甲方提供系统运行合理化建议，并严格按照约定，每周向甲方提交书面报告，详细说明系统运行、零部件使用、易损件更换及系统修理需求等情况。

4.4 系统保障责任：乙方对所维护保养的系统安全运行承担责任，负责保障系统及所有零部件的完整无损，确保系统正常稳定运行。

4.5 免责条款：任何情况下，因甲方或其相关人员错误使用系统、未按照乙方指示操作或维修系统而导致的任何损失或损害，乙方不承担任何责任。

4.6 回访管理责任：乙方需建立完善的回访制度，定期对服务质量进行回访，回访内容包括工作人员服务态度、维修质量、是否按规定实施维护保养等，并根据回访结果优化服务。

4.7 资料管理责任：乙方需妥善保管系统图纸及相关技术资料，不得遗失、泄露；在本合同终止后，需及时将所有相关图纸及资料完整移交甲方。

4.8 分包转包禁止：乙方不得以任何形式将本合同约定的服务内容分包、转包给第三方，否则视为违约。

4.9 记录管理责任：维护保养记录是系统运行、维护、保养的重要依据，乙方需为系统建立独立的维护保养记录；记录需一式两份，甲乙双方各留存一份，保存期限为2年。普通维修、重大维修、改造协议及抢修记录，需与维护保养记录一并保存，确保可追溯。

	5
	员工考核要求
	重点考核员工岗位职责履行情况、故障响应时效、维保服务质量、工作态度、记录归档完整性，以及专业技能掌握程度，具体考核标准结合本采购文件中核心服务要求制定。

	6
	项目交接
	供应商在中标后、正式开展维保服务前5日内，完成与采购人（及原服务商）的交接工作。
交接各方共同制定交接计划，明确交接内容、时间节点及责任人。交接过程中，因供应商保管不善导致设备损坏、资料丢失的，由供应商承担全部赔偿责任。

	7
	人员组织要求
	7.1人员配置标准：供应商需在标准工作时间（每周一至周五医院常日班），现场常驻2名及以上专业工程师，实行轮休；周末及节假日安排值守人员，保障24小时电话指导服务不中断。

7.2人员资质要求：派驻现场的工程师需具备相应专业资质，熟悉轨道物流系统运维技术，能满足日常维保、故障处理及系统检测需求。

7.3人员管理要求：由采购人负责对派驻员工进行日常及定期考核，考核不合格的员工，采购人有权要求供应商在3日内更换；员工需履行岗位职责，做好维保记录、汇报等相关工作。

	8
	应急要求
	供应商需提交针对本项目的专项应急方案，经采购人审核通过后执行，确保方案贴合医院场景、具备可操作性。供应商需成立应急小组，明确各成员岗位职责，应急负责人需具备同类系统应急处置经验，负责统筹应急事件的协调、指挥及上报工作；应急工程师需24小时待命，确保快速响应。供应商需在现场储备足够的应急备用零部件（如轨道小车、转轨器核心部件）、维保工具及应急通讯设备，定期检查物资完好性，确保应急时可正常使用。

	9
	履约能力
	9.1投标单位具有维修配件内容相关的管理软件，需提供相关软件功能页面截图；
9.2 投标单位具有可用于本项目维修备品备件的实体仓库，需提供仓库地址以及房屋权属证明或者租赁协议；
9.3投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、售后服务认证证书；需提供证书扫描件。
9.4投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩，提供合同扫描件。


三、商务条款 

1、服务期限

自合同签订之日起2年（2026.07.11-2028.07.10具体起止日期以正式合同约定为准）。
2、付款方式

2.1结付程序

中标人按本合同内容合格的履行服务义务后，凭验收报告、正式发票到采购单位办理项目款结算手续。

2.2结付期限

维保费用每个季度支付一次，如月考核分大于等于 90分则全款支付；90分以下按每分500元考核, 依次类推）。若当月考核分小于 60 分，甲方有权责令乙方限期整改，如整改不到位，甲方有权解除服务合同。乙方开具增值税专用发票。 

支付依据：按项目需求内容提供周、月、半年、年度维保台账、维修记录、客户回访单等。

3、投标货币

人民币。
	附件A： ETV系统部分零件价格

	序号
	零件描述
	零件号
	价格
	备注

	1
	SIDE ROLLER ∮53MM COMPLETE导向轮组件
	000050405
	￥1370.00
	

	2
	SIDE ROLLER,COMPLETE侧向轮
	000050631
	￥283.00
	

	3
	FRICTION CLUTCH 摩擦轮
	000051960
	￥1,646.00
	

	4
	POWER CONDUCTOR TELESCOPE COMPLETE接触器
	000056800
	￥4310.00
	

	5
	GLIDER滑板
	000036130
	￥116.00
	

	6
	BUFFER WITH ELECTROMECH.TOUCH AND STOP缓冲器
	000080891
	￥7,176.00
	

	7
	Assembly kit strip for curve 45
	000035285
	￥1,180.00
	

	8
	ASSEMBLY KIT STRIP FOR CURVE 90°
	000035283
	￥1,180.00
	

	9
	LINNING,FRICTION CLUTCH磨擦片
	703001021
	￥217.00
	

	10
	GEAR,WHEEL FOR SWITCH转轨器齿轮
	000030994
	￥1,542.00
	

	11
	PRESS BOLT 锁钩
	000081326
	￥849.00
	

	12
	PRESSURE SPRING,CONICAL车盖锁扣用弹簧
	702001005
	￥14.00
	

	13
	MAGNET盖子线圈
	000058514
	￥2,633.00
	

	14
	PRINTED CIRCUIT BOARD,SUPERVISION OF COVER LOCK车锁控制板
	000058550
	￥4437.00
	

	15
	CONTROL FG-EⅡ COMPLETE车头控制板
	000080895
	￥30,527.00
	

	16
	STRAP RUNNING WHEELⅠ车轮支撑架组件
	000031495
	￥1,169.00
	

	17
	SIDE PART RIGHT右边板
	000080863
	￥3,821.00
	

	18
	SIDE PART LEFT左边板
	000081897
	￥5,226.00
	

	19
	PRESS BOLT 顶杆组件
	000081326
	￥636.00
	

	20
	BASE PLATE 1W底座
	000036127
	￥2,124.00
	

	21
	BASE PLATE 2W底板
	000036133
	￥5,374.00
	

	22
	PROTECTION SWITCH EXCESSCURRENT 保险装置
	406054030
	￥1,552.00
	

	23
	TOUCH PANEL GP37W2-BG41-24VP站点操作面板
	405053624
	￥31,262.00
	

	24
	PRINTED CIRCUIT BOARD,V24/KS-INTERFACE 转换控制板
	000081648
	￥10940.00
	

	25
	RETROFIT KIT ENGELMOTOR 10KP小车马达
	000031476
	￥18,985.00
	

	26
	POWER SUPPLY SL40.601 3X400VAC电源
	405053160
	￥22,443.00
	

	27
	LIGHT BARRIER COMPLETE读码器
	000080889
	￥3,881.00
	

	28
	CONVERSION KIT FOR SWITCH MOTOR转轨器马达
	000032163
	￥10,470.00
	

	29
	PRINTED CIRCUIT BOARD,MIX-I2C（MIX板)
	000081426
	￥8,601.00
	

	30
	FIRE DOOR-RELAY MODULE,COMPLETE防火门控制器(FSA)
	000081457
	￥3,633.00
	

	31
	PRINTED CIRCUIT BOARD LAN-ADAPTER  LOCO通讯板
	000081166
	￥6,793.00
	

	32
	LOCO II COMPLETE  LOCO卡
	000081406
	￥59,988.00
	

	33
	ENCODER编码器
	000036177
	￥6,435.00
	

	34
	ANGLE,RIGHT    右固定板
	000036314
	￥407.00
	

	35
	ANGLE,LEFT     左固定板
	000036315
	￥407.00
	

	36
	STRAP FOR RUNNING WHEEL ∮=53  固定轮子板
	000031499
	￥407.00
	

	37
	STRAP FOR RUNNING WHEEL   固定轮子板
	000054646
	￥407.00
	

	38
	PRINTED CIRCUIIT BOARD FOR SWITCH EMKIII WITH INCREMENTAL ADAPT    转轨器控制板
	000081844
	￥26,000.00
	

	39
	RAIL ADAPER EMK4  二期触摸屏通讯板
	000105016
	￥4,892.00
	

	40
	STATION PANEL EMK4, 7″TFT COLOR 二期站点触摸屏
	000103488
	￥29,549.00
	


备注：

1)因配件均由乙方提供，故维修或换新处理与甲方管理员协商后确定。

2)对院方人为因素及不可抗力损坏的配件由院方承担采购费用，公司免人工费给予更换;更换的配件应做好详细记录并且提供给甲方负责人;

3)乙方所有配件要求全新原厂正品，提供发票证明。
附件B：轨道物流系统维保单位考核细则
	序号
	轨道物流维保人员考核内容
	考核分
	不合格描述
	扣分

	1
	维保公司派驻维护工程师一名（时间按合同执行）
	3分
	不在岗在位
	

	2
	维保人员需提供24小时热线抢修服务，确保维修电话随时有人接听
	3分
	无人接听或关机
	

	3
	标准工作时间内，维保人员接到报修任务后，确保在5分钟内赶到现场进行处理。非标准工作时间，接到紧急报修，以最快的方式赶到现场处理故障。
	4分
	延迟到现场
	

	4
	复杂故障不能及时修复应立即报告院方管理人员
	4分
	无故不报告
	

	5
	新入职的维保人员在上岗前应接受一定时长的岗前培训，培训应有记录
	3分
	无培训或无培训记录
	

	6
	维保人员需遵守医院的有关规章制度，统一服装，佩戴统一铭牌，文明施工、礼貌待人
	4分
	有违纪行为
	

	7
	应定期组织小车相关作业人员进行安全培训、操作规程培训、应急事件处理等，并留存培训记录
	4分
	无培训或无培训记录
	

	8
	维保公司应每年至少做一次应急抢修预案，维保人员必须知晓预案内容，并留有应急演练记录
	4分
	无预案或没有演练和记录
	

	9
	维保公司应制定详细的小车维修保养安全操作规程，并严格执行
	4分
	无操作规程或不严格执行
	

	10
	要有小车每日巡检制度，并有详细的每日巡检记录
	4分
	未巡检或未有每日巡检记录
	

	11
	维保公司应制定维保制度和井道钥匙使用管理制度，制定严格的井道管理制度，保证井道干净整洁，相关标志清晰，随时关好井道门
	4分
	无相关制度或未遵守、不严格执行
	

	12
	办公区、机房及作业区域按6S要求管理
	4分
	不严格执行
	

	13
	每个季度末要向医院提供下个季度小车保养计划同时提供本季度小车维保总结
	4分
	不及时或不交
	

	14
	每个月对每辆小车进行至少一次全面保养，保养前应告知院方
	4分
	不保养或频率减少及不告知
	

	15
	每次小车保养工作完毕后，小车维保人员应请院方管理人员进行验收并确认
	4分
	未通过验收或验收发现安全隐患
	

	16
	建立完善的小车维保台账和维保计划
	4分
	无台账或计划
	

	17
	常用配件供货时间应在24小时内完成，特殊备件按双方约定时间执行，确保系统的正常运行
	4分
	不及时
	

	18
	维保公司不得以任何理由将医院小车维保项目转包给第三方进行维修保养
	10分
	有违规行为
	

	19
	维保公司在对系统进行维修或大修时，应及时告知院方，以尽量减少对医院正常秩序的干扰
	4分
	未告知
	

	20
	维保公司公司提供维护工作中所用到的工具及相关配件
	3分
	无法提供
	

	21
	维保公司须妥善保管系统图纸及相关资料
	4分
	未妥善保管
	

	22
	配合医院改造项目的现场勘查并提出合理施工方案
	4分
	不配合
	

	23
	院方管理人员随时对所有系统进行安全检查
	4分
	不符合安全制度
	

	24
	维保人员在维保期间不得和医务工作者、病人以及家属发生争吵
	6分
	未严格执行
	

	备注：1.每月进行一次考核，总分为100分，考核分90分及以上不扣款，90分以下按每分500元标准考核扣款。2.因供应商处置故障不到位造成重大设备事故的，甲方有权单方面终止合同，由此带来的一切经济损失及法律责任均由乙方（中标供应商）承担。


管理考核方案

院方每月将对中标人维保工作质量进行检查考核。考核不达标，根据不良工作记录的情况每次对响应单位扣除500元，并由响应单位承担有可能出现的相应损失赔偿责任。

(2)中标人的工作按响应时间、日常检查出勤考核及系统维保状况三大块进行考核，要求做到每周自查一次，每月检查一次;检查结果由医院有关科室签字确认;

（3）采购人对中标人的工作考核检查外，对存在的问题甲方相关部门下达整改通知书，中标人必须限期改正，否则采购人有权终止合同。

附件C：张家港市第一人民医院轨道传输系统保养计划
	日期
	维护周期
	部件
	维护内容
	维护标准
	备注

	
	周维护
	轨道（大约1700米）
	检查轨道外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜
	

	
	
	
	检查轨道安装
	固定良好，无晃动和脱落，无过大间隙
	

	
	
	
	听小车过轨道的声音
	无异常声音
	

	
	
	
	检查位置码
	无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落
	

	
	
	站点
（45 个）
	检查站点外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形
	

	
	
	
	检查站点安装
	固定良好，无晃动和脱落
	

	
	
	
	检查站点显示和操作
	显示清晰，反应灵敏
	

	
	
	小车
（70 辆）
	检查小车车盖外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形
	

	
	
	
	检查小车车盖安装
	易于开关，咬合紧密，行进中无晃动和异响
	

	
	
	
	检查小车车盖功能
	功能正常
	

	
	
	
	检查小车车厢外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形
	

	
	
	
	检查小车车厢安装
	固定良好，无晃动和脱落
	

	
	
	
	检查小车缓冲器外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形
	

	
	
	
	检查小车缓冲器安装
	固定良好，无晃动和脱落
	

	
	
	
	检查小车缓冲器功能
	功能正常
	

	
	
	
	检查小车读码器外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形
	

	
	
	
	检查小车读码器安装
	固定良好，无晃动和脱落
	

	
	
	
	整车线上检查
	线上运转良好，无异常声音
	

	
	
	转轨器（34个）
	检查转轨器外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜
	

	
	
	
	检查转轨器安装
	固定良好，无晃动和脱落
	

	
	
	
	检查位置码
	无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落
	

	
	
	
	检查转轨器与轨道间隙
	1mm-3mm
	

	
	
	
	检查转轨器与轨道平面度
	无落差，基本同一平面
	

	
	
	
	检查转轨器遮挡布外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形，
	

	
	
	
	检查转轨器遮挡布安装
	固定良好，无晃动和脱落
	

	
	
	
	检查转轨器功能
	功能良好
	

	
	
	
	检查所有独立的控制器和电源外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形，
	

	
	月维护
	轨道（大约1700米）
	检查铜轨接头磨损
	无明显磨损，无损坏，无开裂
	

	
	
	
	检查水平弯轨磨损
	无明显磨损，无损坏，无开裂
	

	
	
	
	检查绝缘块磨损
	无明显磨损，无损坏，无开裂
	

	
	
	站点（45个）
	检查垂直部分齿条
	无明显磨损，无损坏，无开裂
	

	
	
	小车（70辆）
	检查站点使用功能
	使用功能正常
	

	
	
	
	检查小车缓冲器功能
	功能正常
	

	
	
	
	检查小车读码器功能
	功能正常
	

	
	
	
	检查小车导向轮组外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形
	

	
	
	
	检查小车导向轮组安装
	固定良好，无晃动和脱落
	

	
	
	
	检查小车导向轮组功能
	转动灵活
	

	
	
	
	检查小车驱动轮外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形
	

	
	
	
	检查小车驱动轮安装
	固定良好，无晃动和脱落
	

	
	
	
	检查小车电源接触器外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形
	

	
	
	
	测量小车电源接触器触点厚度
	大于1mm
	

	
	
	
	检查小车电源接触器安装
	伸缩良好，铜线固定良好，无晃动和脱落
	

	
	
	
	检查小车驱动和控制单元外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无焦化
	

	
	
	
	检查小车驱动和控制单元安装
	固定良好，无晃动和脱落
	

	
	
	
	测量小车水平移动电流
	2.5A- 3A
	

	
	
	
	测量小车最大驱动电流
	18A- 22A
	

	
	
	防火门(36个)
	检查小车整车功能
	线上完成所有功能
	

	
	
	
	检查防火门装置外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形
	

	
	
	
	检查防火门装置安装
	固定良好，无晃动和脱落
	

	
	
	
	检查防火门装置运动关联区域 
	无异物阻挡，空间合适，间隙适中
	

	
	
	
	检查防火门连接电缆
	放置良好，无损坏，无脱落
	

	
	
	
	检查防火门锁紧装置触发
	在防火门开启状态可以手动触发
	

	
	
	
	检查小车紧急状态通过防火门
	命令小车通过的同时，关闭防火门命令不可执行
	

	
	
	
	检查防火门前区域安全
	防火门断电后，所有随后区域电源停电
	

	
	
	
	检查烟雾探测器
	能检测烟雾
	

	
	
	
	检查备用电源
	常用电源断电后，备用电源可以驱动小车
	

	
	半年维护

	小车
（70 辆）
	检查驱动轮轴承间隙
	小于2mm
	

	
	
	
	检查电机碳刷磨损
	不超过极限位置
	

	
	
	
	检查驱动齿轮磨损
	齿轮直径不小于87mm
	

	
	
	
	检查驱动摩擦轮磨损
	摩擦轮直径不小于97mm
	

	
	
	挡风门(38 个）
	调整驱动轮压紧装置
	　
	

	
	
	
	检查挡风门外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形
	

	
	
	
	检查挡风门安装
	固定良好，无晃动和脱落
	

	
	
	
	检查挡风门密封性
	门合闭良好
	

	
	
	转轨器（34个）
	检查挡风门功能
	开关正常，转动平稳，无异常声音
	

	
	
	
	检查转轨器安全装置外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形
	

	
	
	
	检查转轨器安全装置安装
	固定良好，无晃动和脱落，易摆动
	

	
	
	
	检查转轨器连接电缆
	固定良好，无晃动和脱落，无断裂，无焦化
	

	
	
	转轨器（34个）
　
	检查转轨器导向轨和槽
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形，有润滑
	

	
	
	
	检查转轨器驱动马达外观
	无灰尘，无异物，无损伤，
	

	
	
	
	检查转轨器驱动马达转动
	转动平稳，无异响
	

	
	
	
	检查转轨器驱动曲柄外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形
	

	
	
	
	检查转轨器驱动曲柄安装
	固定良好，无晃动和脱落，易摆动，易滑动
	

	
	
	
	检查转轨器驱动编码器外观
	无灰尘，无异物，无损伤，
	

	
	
	
	检查转轨器驱动编码器安装
	固定良好，无晃动和脱落，易转动
	

	
	
	
	检查转轨器驱动编码器功能
	功能良好（工具软件）
	

	
	
	
	检查转轨器的TEACH数据
	各位置皆可识别（工具软件）
	


台帐说明：1、保养中若发现问题，并通过维修解决的，以橙色填充；2、没有解决，又没有法判断出原因和计划措施的，需要以红色为填充色；没有解决，但有解决方案的以黄色为填充色；3、复杂的维修，除了记录在此表格外，还需要另外填写维修报告。
第五章 评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、评标标准

1. 价格分 20.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 20.0% * 100（保留二位小数）。

2.技术方案分 65.0 分

2.1整体维保方案及内容（8分）

根据投标单位提供的针对本项目的服务方案（包括但不限于：维护维修方案、日常维护检修方案等）综合评定。

方案全面，充分考虑医院实际情况，且能方便实施得8分；

方案考虑了医院实际情况，但不够全面，能实施得5分；

方案考虑了医院实际情况，但不够完善，实施有难度，得2分；

方案不合理或未提供不得分。

2.2服务响应及排除故障方案（8分）

根据投标单位提供的针对医院实际情况的响应时间的及时性、响应方式的科学性、排除故障方案的专业性、可实施性等综合评定。

方案能够及时、准确排查故障并恢复，且能方便实施得8分；

方案能够体现专业性、及时性，但实施有一定难度得5分；

方案能够体现专业性，但缺乏及时性，实施有难度，得2分；

方案不合理或未提供不得分。

2.3岗位职责设定与培训方案（8分）

根据投标单位提供的岗位职责设定科学性、培训方案针对性，结合医院实际场景（贴合项目驻院服务、系统运维需求）综合评定。
方案制定科学、合理，完全贴合医院实际，岗位职责清晰、培训方案可操作性强，得8分；
方案制定科学、合理，基本贴合医院实际，能够正常实施，但细节不够完善，得5分；
方案基本可行，岗位职责设定较简单、培训方案不够全面，实施有一定难度，得2分；
方案不合理或者未提供，不得分。
2.4员工考核及奖惩方案（8分）

根据考核制度的规范性、考核措施的合理性、奖惩方案的科学性等综合评定（贴合项目员工考核要求，突出可操作性和激励性）。
方案规范完善，考核措施合理、奖惩科学，能充分调动员工积极性，可行性高，得8分；
方案规范，考核及奖惩措施较合理，能较为充分调动员工积极性，可行性较高，得5分；
方案基本规范，考核及奖惩措施基本合理，可行性一般，能调动部分员工积极性，得2分；
方案不合理或未提供不得分。

2.5项目交接方案（7分）

针对本项目的进退场交接措施、与采购人的配合方法、交接标准等综合评定。

方案制定科学、合理，便于实施，风险系数小，得8分；

方案制定科学、合理，能够实施，但交接中有一定风险，得5分；

方案制定比较科学，但交接风险较大，得2分；

方案不合理或未提供不得分。

2.6人员组织方案（8分）

根据提供的人员组织方案(包括但不限于人员架构的合理性、技术专业能力等)综合评定。

人员配备合理，构架清晰，得8分；

人员配备较合理，构架较清晰，得5分；

人员配备不够合理，构架不清晰，得2分；

方案不合理或未提供不得分。

2.7应急方案（8分）

根据投标单位提供的针对该项目的突发性事件（如灾害天气、停电等）的处理方式、处理计划、应急响应等综合评定。
方案完善、细节周全且合理性强，完全贴合项目应急要求，可操作性极高，得8分；
方案较完善、细节较周全合理，基本贴合项目应急要求，可操作性较强，得5分；
方案基本可行，细节不够完善，应急响应措施有欠缺，得2分；
方案不合理或未提供不得分。

2.8服务保障方案（9分）

根据投标单位提供的服务内容落实计划、驻院服务保障、维保记录管理及配件储备等综合评定（贴合项目需求中服务内容明细、驻院要求、记录管理等核心内容）。
方案完全契合项目服务保障要求，明细清晰、承诺明确，可操作性强，得9分；
方案基本契合项目要求，服务保障措施较完善，可正常实施，得6分；
方案未完全响应，服务保障措施不完善，实施有难度，得3分；
方案不合理或未提供不得分。

3履约能力比较（15分）

3.1投标单位具有维修配件内容相关的管理软件的得2分，需提供相关软件功能页面截图。

3.2投标单位具有可用于本项目维修备品备件的实体仓库的得2分，需提供仓库地址以及房屋权属证明或者租赁协议。

3.3投标单位的管理体系认证证书情况（5分）：

①响应单位具有质量管理体系认证证书，得1分；

②响应单位具有环境管理体系认证证书，得1分；

③响应单位具有职业健康安全管理体系认证证书，得1分；

④响应单位具有售后服务认证证书，得2分。

【投标文件中须提供认证证书扫描件，①-④证书同时提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图。】

3.4业绩（6分）

投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一份相关合同得2分，最高得6分，投标文件中提供合同扫描件。

注：以上证明材料，不提供不得分 

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面
二、投标函
三、开标一览表
四、资格证明文件
五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
六、服务方案

七、投标人情况介绍

一、封面
﻿ 
投 标 文 件

 
 

 
项目名称：   

招标编号：   

 

 

投标人名称：   

日期：   

 

 

二、投标函格式
﻿ 
投标函

致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 

三、开标一览表
开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称 

项目编号：项目编号 

分包号：分包号 

	项目名称
	投标总报价

	项目名称 
	小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写 


日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

8、中小企业声明函等（格式见后）。
﻿ 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

 
我单位郑重声明： 

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 

     供应商名称（加盖公章）：
 

﻿ 
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                供应商名称（加盖公章）：
 

  关于资格证明文件的书面承诺
我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 
         供应商名称（加盖公章）：
1、授权委托书
本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。  

被授权人联系电话：（手机）   

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：    
日期：   年   月   日
2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 

特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：    
日期：   年   月   日
中小企业声明函（专门面向中小企业）
中小企业声明函（服务） 

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：   

日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
残疾人福利性单位声明函

 

 

 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

 

 

单位名称（盖章）：   

日期：   

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）
监狱企业的证明文件
（证明文件）
注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 
五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
﻿  1、商务条款的实质性格式 

	序号
	商务条款的实质性要求

（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
六、服务方案
服务方案
（服务方案的内容编排等由投标人自定）

七、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）
1.类似业绩

2.相关证书

……

 


