无锡市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320211-YUTU-G2026-0001

项目名称：南师蠡中实验室装备采购项目

采 购 人：无锡市滨湖区教育局

采购代理机构：无锡宇图工程建设项目管理咨询有限公司

二○二六年五月

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

# 第一章  投标邀请

受无锡市滨湖区教育局的委托，无锡宇图工程建设项目管理咨询有限公司就南师蠡中实验室装备采购项目（JSZC-320211-YUTU-G2026-0001）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南师蠡中实验室装备采购项目的潜在投标人如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年6月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320211-YUTU-G2026-0001

2.项目名称：南师蠡中实验室装备采购项目

- 3.项目预算金额：174.5万元

- 4.项目最高限价：153.5754万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：理化生实验室桌椅、顶装系统及实验室相关仪器设备采购，详见招标文件第四章《采购需求》

7.供货期：合同签订之日起60日历天内并安装完毕交付使用。误期违约：按照2000元/天的标准累计计算，违约金金额累计计算至合同总价5%时，采购人除有权收取误期违约金外，还有权解除合同。

8.质量要求：一次性验收合格，达到采购人要求。质量违约：如设备出现质量问题，中标人应根据采购人的要求限期负责更换或者退货，且采购人有权要求中标人承担合同总价的5%的质量违约金。

9.项目整体免费质保期：

（1）质保期：质保期自最终验收合格、交付使用之日起计算，质保期2年。

（2）在质保期内，故障发生后，要求供方在接报后2小时内响应（包括节假日和非工作时间），48小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的书面解决方案；

（3）免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费。

（4）自然条件或不可抗力因素造成损坏（如：雷暴、洪水、地震、海啸、飓风、房屋倒塌，大树倒地压坏设备、地壳下沉导致设备损坏等）不在保修范围内。人为因素（如：车辆撞击、自行拆卸、自行改装、未使用的耗材和零配件等）造成损坏等不在保修范围内。

10.本项目是否专门面向中小企业：是

11.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业；

2.2本项目标的所属行业：具体详见清单

注：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》“工信部联企业〔2011〕300号”中第四条各行业划型标准。工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

2.3通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月16日9点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市滨湖区教育局

地    址：无锡市滨湖区金城西路500号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡宇图工程建设项目管理咨询有限公司

地    址：无锡市新吴区和风路26号新发汇融广场C栋412-1室

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：许诺；电话：0510-81178601

采购人指定的质疑受理联系人：周敏，电话：13921125502

代理机构项目联系人：周敏，电话：13921125502，邮箱：1743645223@qq.com

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡宇图工程建设项目管理咨询有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡宇图工程建设项目管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、招标文件均免费。

4.3本次招标中标服务费由中标供应商支付，按中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算后的78%计取：100万以下部分费率为1.5%，100万~500万部分费率为1.1%.

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 代理机构根据采购人要求将于以下答疑时间前进行答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于以下提疑时间前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知代理机构。

提疑时间：2026年6月2日10:00

答疑时间：2026年6月2日17:00

答疑会时间：不组织现场答疑

答疑会地点：/

8.招标文件的修改

8.1代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3强化政府采购异常低价审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1．投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2．投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关投标供应商在评标现场合理的时间内，提供本项目具体成本测算等与投标报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商投标报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况须在评审报告中进行记录。

25.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括但不限于工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 合同书

甲方（采购人）：无锡市滨湖区教育局

乙方（中标人）：

一、采购编号：

二、采购项目名称：南师蠡中实验室装备采购项目

三、成交总金额：（大写）             ；（小写）             元。

# 四、质量及验收标准：一次性验收合格，达到采购人要求。

五、供货期：合同签订之日起60日历天内并安装完毕交付使用。

# 六、交货地点：江苏省无锡市滨湖区南京师范大学滨湖实验学校蠡湖中学部

# 七、4、项目整体免费质保期：

# （1）质保期：质保期自最终验收合格、交付使用之日起计算，质保期  年。

# （2）在质保期内，故障发生后，要求供方在接报后2小时内响应（包括节假日和非工作时间），48小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的书面解决方案；

# （3）免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费。

# （4）自然条件或不可抗力因素造成损坏（如：雷暴、洪水、地震、海啸、飓风、房屋倒塌，大树倒地压坏设备、地壳下沉导致设备损坏等）不在保修范围内。人为因素（如：车辆撞击、自行拆卸、自行改装、未使用的耗材和零配件等）造成损坏等不在保修范围内。

八、货款支付步骤和办法：合同签订后15个工作日内支付合同总价30%的预付款，所有货物、设备到场安装调试完毕并验收合格后，本年内支付至合同总价的55%，余款第二年付清。

九、售后服务：在货物到达需方后，供方应在5天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务；供方负责本次采购设备的安装、调试（安装调试过程所需耗品应由供方免费提供），保证培训人员正常操作该设备的各种功能。

十、违约责任：①质量违约：如设备出现质量问题，乙方应根据甲方的要求限期负责更换或者退货，且甲方有权要求乙方承担合同总价的5%的质量违约金。②误期违约：按照2000元/天的标准累计计算，违约金金额累计计算至合同总价5%时，甲方有权解除合同。③无论甲方要求退货还是解除合同，乙方均应按照甲方要求限期返还已收取的设备款，承担违约责任后才能至甲方处取回设备，因取回设备产生的费用均由乙方自行承担。

十一、解决争议的方式：双方本着合同精神进行调解，调解不成的可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其它事项：    见合同条款

十三、合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在招标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力

# 十四、合同备案：

本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，见证方壹份具有同等法律效力。

# 十五、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章并经无锡宇图工程建设项目管理咨询有限公司见证后生效。

# 十六、合同签订地点：无锡市滨湖区教育局会议室

甲方（采购单位）：（盖章）                 乙方（中标人）：（盖章）

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

年   月    日                          年   月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：（盖章）

年   月    日

合同条款

根据南师蠡中实验室装备采购项目的招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次南师蠡中实验室装备采购项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 供货期：合同签订之日起60日历天内并安装完毕交付使用。

- 合同内容：理化生实验室桌椅、顶装系统及实验室相关仪器设备采购

- 合同价款：

  - 按此次中标价格执行，合同总金额为             元。

  - 在合同期内，乙方为甲方配送的设备单价价格恒定不变，不受市场供需变化等情况的影响，遇涨不涨，遇降不降，设备数量按实际结算

  - 本合同货款单价已包括设备移交至甲方、安装调试并经由乙方验收合格所需的一切费用。

- 项目整体免费质保期：

- （1）项目整体免费质保期：质保期自最终验收合格、交付使用之日起计算，质保期  年。

- （2）在质保期内，故障发生后，要求供方在接报后2小时内响应（包括节假日和非工作时间），48小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的书面解决方案；

- （3）免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费。

- （4）自然条件或不可抗力因素造成损坏（如：雷暴、洪水、地震、海啸、飓风、房屋倒塌，大树倒地压坏设备、地壳下沉导致设备损坏等）不在保修范围内。人为因素（如：车辆撞击、自行拆卸、自行改装、未使用的耗材和零配件等）造成损坏等不在保修范围内。

- 支付方式：合同签订后15个工作日内支付合同总价30%的预付款，所有货物、设备到场安装调试完毕并验收合格后，本年内支付至合同总价的55%，余款第二年付清。

- 包装及运输

  - 乙方负责将设备运送至甲方订单所指定地点并负责卸车。运输、装卸过程中，设备毁损、丢失的风险由乙方承担。

  - 设备运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对设备进行检验并办理相关设备移交手续。

- 质量保证：

乙方保证所提供设备为报价文件中所规定之原厂设备，质量符合招标文件中“三、项目采购需求和有关说明”中之规定的标准。若设备不合格,乙方须负责更换；如更换后仍不符合要求,甲方有权退货。

乙方保证所提供设备具有完整权利（包括但不限于所有权、知识产权等），不存在任何侵害第三方权利或其他权利瑕疵情形，如任何第三方对设备主张任何权利的，由乙方负责承担所有责任，由此给甲方造成损失的，该损失甲方有权要求乙方赔偿。

- 售后及其他服务

（1）设备在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，乙方应按本合同约定提供售后服务，对于退换货的情况双方需做好验收记录，以备结算时对帐。甲方接货时出具的验收手续，不免除乙方的质保责任或因质量问题产生的赔偿责任。

（2）在货物到达需方后，供方应在5天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务；供方负责本次采购设备的安装、调试（安装调试过程所需耗品应由供方免费提供），保证培训人员正常操作该设备的各种功能。

- 环保和安全要求

乙方提供的货物符合国家相关规定，不能对甲方的正常使用人员的健康造成危害，若发生危害的，乙方承担由此产生的经济损失。若由于乙方设备质量问题对他人造成损害的，乙方须承担因此产生的所有责任和后果；若甲方认为需先行处理的（基于甲方的特殊性，甲方可以调解结案），处理结案后甲方有权向乙方全额追偿（乙方对追偿数额放弃抗辩权）。

- 合同生效后具有法律责任，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜。本合同未尽事宜，应由甲、乙双方协商后以书面形式补充，加盖甲、乙双方盖章，经双方授权代表签字，并经无锡宇图工程建设项目管理咨询有限公司见证后生效。协商不成可向甲方所在地法院起诉。

- 合同的变更和解除

- 除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同的内容。

- 对本合同的任何修改或补充，只有在双方签字、盖章后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，见证方壹份具有同等法律效力。

- 本合同自甲、乙双方盖章，经双方授权代表签字，并经无锡宇图工程建设项目管理咨询有限公司见证后生效。

- 招标文件、投标文件及签订合同前的甲乙双方提交的书面资料均属于合同的组成部分。

第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目,本项目核心产品实验操作演示仪

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

# 一、项目概况

1、项目地址：江苏省无锡市滨湖区南京师范大学滨湖实验学校蠡湖中学部

2、采购内容：理化生实验室桌椅、顶装系统及实验室相关仪器设备

3、供货期：合同签订之日起60日历天内并安装完毕交付使用。

4、项目整体免费质保期：

（1）质保期：质保期自最终验收合格、交付使用之日起计算，质保期2年。

（2）在质保期内，故障发生后，要求供方在接报后2小时内响应（包括节假日和非工作时间），48小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的书面解决方案；

（3）免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费。

（4）自然条件或不可抗拒因素造成损坏（如：雷暴、洪水、地震、海啸、飓风、房屋倒塌，大树倒地压坏设备、地壳下沉导致设备损坏等）不在保修范围内。人为因素（如：车辆撞击、自行拆卸、自行改装、未使用的耗材和零配件等）造成损坏等不在保修范围内。

5、付款方式：合同签订后15个工作日内支付合同总价30%的预付款，所有货物、设备到场安装调试完毕并验收合格后，本年内支付至合同总价的55%，余款第二年付清。

6、验收标准：供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标。

7、货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

8、运输及到货地点：由供方负责办理运输及装卸，直接送至需方所在地，所有费用由供方承担。

9、安装、调试及售后服务：在货物到达需方后，供方应在5天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务；供方负责本次采购设备的安装、调试（安装调试过程所需耗品应由供方免费提供），保证培训人员正常操作该设备的各种功能。

（二）、有关说明

1.本项目固定单价，投标人应结合本项目的实际情况和自身的技术、管理水平进行报价。总报价应是投标人在投标文件中提出的各项费用的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用，包括但不限于供应商为实现合同目的所需的全部费用。因此投标人的报价应包括但不限于所投产品制作、供应、运输、安装，调试及有关技术、售后服务等一切有关的为完成本项目发生的所有费用，招标人不再支付报价以外的任何费用。

2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

附件：采购清单及技术要求

- 项目产品清单

| 序号 | 类别 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学创新实验室 | 1 |
| 2 | 化学探究实验室 | 1 |
| 3 | 化学危化品室 | 1 |
| 4 | 化学准备室 | 1 |
| 5 | 生物观察实验室 | 1 |
| 6 | 生物创新实验室 | 1 |
| 7 | 生物准备室 | 1 |
| 8 | 物理创新实验室 | 1 |
| 9 | 物理常规实验室 | 1 |
| 10 | 物理准备室 | 1 |
| 11 | 生物显微互动 | 1 |
| 12 | 生物实验室器材 | 1 |

| 化学创新实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 行业 |
| 一、教师部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | ≥3000*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面。 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：采用双层钢板，中间采用隔音材料； 7.连接件：采用ABS连接组装件； 8.合页：采用不锈钢； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师演示电源 | ≥500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源。 2.教师电源主控采用PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用电阻触摸屏控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作。 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A。 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A。 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为1V 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为0.1V 10.选配（风机的变频调控装置独立于教师主控电源） | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 洗眼器 | 单眼 | 1.洗眼喷头：采用不助燃PC材质，具有过滤泡棉及防尘功能，上有防尘盖。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 实验室专用水槽 | ≥550*450*300mm | 采用高密度PP一体化成型水槽。 | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | ★三联高低位水嘴 | 中号 | 鹅颈式实验室化验水嘴。出水嘴为铜质瓷芯，高头。 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 实验操作演示仪 |  | 1、终端配置：实验信息采集终端采用主流中高端处理器，搭配≥8GB RAM + ≥64GB ROM；采用≥1920×1080分辨率的IPS显示屏；一体化支架采用全新一体化工业设计，防误触开关，支持拍摄角度调整；可以收纳折叠，外观美观大方；双路≥4800万摄像头采用≥1/3英寸4MP CMOS图像传感器，支持H264，H.265编码格式；双码流同时输出；支持数字宽动态，3D降噪、背光补偿、白平衡，适用不同监控环境。可通过HDMI数据线连接电子黑板和其他显示设备；实验操作记录终端设备，可以用于实验操作过程记录，教师课堂授课投屏、学生自主实验练习、课标实验模拟、数字化探究实验操作、电子显微镜生物实验开展等日常教学与评测。 主要特点： 1）采用最新科技投射式电容屏，≥10点触摸，支持手写及多点手势； 2）可用于进行演示教学、考试系统等软件的安装与使用； 3）触摸速度小于3ms，精确度好，使用简单便捷、易于维护； 4）USB支持外接电子显微镜、数字化探究传感器等教学考试相关仪器，连接后可以正常工作； 5）HDMI接口支持外接屏幕，支持双屏高清输出； 6）使用过程中稳定维持固定拍摄角度，可以自由伸缩和旋转，可活动的部分展开后均可以根据拍摄需要进行固定； 7）支架底座具备固定功能； 8）支持折叠收纳，每个摄像头的展开和收纳状态，只须1个步骤即可操作完成；短焦摄像头可以任意调整摄像头角度，摄像头支臂可以45度-90度倾斜； 9）支持投屏、连接电子目镜、传感器等外接设备； 演示仪软件 支持完成演示教学视频录像、直播、传输、存储任务，同步实验教学过程，支持与其他终端设备互联，提供设备状态、直播内容、桌面画面的共享等功能；支持远程更新与版本管理；支持与传感器、电子显微镜等实验设备连接使用；配合简易云端管理后台，激活授权后使用。 主要功能模块分为学习评价、自由探究、实验练习与实验考评详细功能如下： 1、支持多种身份认证方式：人脸识别、扫码登录、账号密码和抽签自动登录； 2、考试流程管控：考试开始前等待倒计时；考中同步显示电子试卷，支持在线作答及拍照添加附件；考试倒计时，到时间后自动提示并自动提交试卷； 3、两路高清视频直播：考试开始后自动开启两路视频录制和低延时直播推流； 4、多路视频备份：考试完成后视频自动在学生终端、考场服务器以及云端服务器备份加密存储； 5、无线传感器数据采集：配套实验箱教学传感器及教学资源题库实现传感器数据采集，展示数据采集过程曲线； 6、多量纲采集：同时支持多量纲、多组传感器同时上传实验操作数据； 7、支持电子显微镜图像采集：支持电子目镜图像显示，支持手动截取实验图像并上传； 8、支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 9、支持学生在线作答、提交实验报告; 10、支持设备状态监测，包含网络、电量、座位、连接状态等; 11、支持显示或关闭画面十字校准线方便画面定位; 12、支持自由探究、练习模式、考试模式等多种使用类型； 13、查看个人使用记录与历史； | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 演示通风柜 | ≥1200*850*2100mm | 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体三面≥12mm热弯整块玻璃，中间（操作台面），下部柜体； 2、外壳：采用厚≥1.0mm（含）以上钢板； 3、台面：要求采用≥12.7mm厚实芯理化板； 4、照明：采用30W日光灯，并设有≥5mm厚磨砂玻璃； 5、拉手：采用ABS注塑； 6、顶部气流板： 采用≥5mm厚抗倍特板； 7、化验水斗：采用PP小水杯； 8、化验水咀：采用单口水咀； 9、窗口：采用≥5mm厚的钢化玻璃。 | 1 | 套 | 工业 |
| 二、学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢铝学生桌 | ≥1200*600*780mm | 1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面。 2.新型钢塑结构，学生位镂空式。书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸≥410*330*100。镂空设计，底部设有排水孔，中间设挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，主架定制25*70家具管弯管成型，另一段采用铝型材加工成型，上口装饰盖采用铸铝一体成型，并用内六角螺丝连接。 4.上框采用方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角塑料件固定。 5.后挡水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，并用内六角螺丝连接。 6.桌脚：采用一体注塑模具成型，并用注塑模具件装饰。 | 26 | 张 | 工业 |
| 2 | 实验凳 | ≥Φ315*450-500mm | 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 。升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。Ф凳面直径≥315×高450-500mm。 2、凳面材质：采用聚丙烯,厚≥5mm。凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹。 3、脚垫材质：采用PP纤维质塑料。 | 52 | 张 | 工业 |
| 3 | 全新钢塑水槽柜（含滴水架） | ≥450*580*790mm | 水槽柜：金属柜体和PP注塑成型底座相结合。柜体采用≥1mm厚冷轧钢板外壳 ，后设检修门。底座采用pp塑料底座，直径≥50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。水槽：尺寸≥450×580×250采用PP材料，壁厚≥3mm。 | 13 | 套 | 工业 |
| 4 | ★三联高低位水嘴 | 中号 | 鹅颈式实验室化验水嘴。出水嘴为铜质瓷芯，高头。 | 13 | 个 | 工业 |
| 5 | 边台 | ≥6700*700*800mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 3.柜体、柜门、抽屉：采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板。 4.层板：采用≥16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板；每个箱体配四个地脚。 | 1 | 组 | 工业 |
| 三、控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶装智能系统总控柜 | ≥1100*500*200mm | 智能控制柜：；防雷击模块、总漏电保护器、每分路独立漏电保护器、总控制器一个、开关电源1个，≥10寸屏一个，启动开关一个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统5套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统)。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 顶装智能软件控制平台 |  | 规格：≥10寸彩色液晶触摸屏，集成主控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制；采用风机矢量控制变频器：采用模块化设计、双CPU控制，。 主要参数指标为： 1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示； 2.输入额定电压：三相380V，±15%； 3.输入额定频率：20-60 HZ； 4.控制方式：空间电压矢量控制； 5.输出频率：1.00~400.0 HZ； 6.过载能力：150% 额定电流； 7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 （2）供水控制：集中控制整室给排水；设置总给水开关，可以对学生端和老师端给水：实验废水可以单独控制老师端，学生端排水，也可以一键排空所有老师端，学生端水槽内废水。 （3）照明控制：分组控制整室照明；照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （4）电源控制：控制每点的电压，可以控制学生，老师端高压220V，低压交直流输出。可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。 （5）摇臂控制：升降控制单元，过载过流保护，上下限到位保护。对摇臂进行进行单选、全选、反选，分组进行控制升起，放下； | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | APP控制模块 |  | 1、初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。 2. 系统设置系统升级功能，系统时间修改，帮助等功能。 3. 设置状态显示界面，实时了解教室内每个设备工作状态，可以一目了然的了解当前实验室各个设备运行情况。当设备出错时可以方便了解故障原因，可以对故障进行复位功能。 4. 后台设置设备运行状态黑匣子功能，实时记录设备运行状态。故障时可以调取查看。 5、分组控制电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 温湿度监视模块 |  | 内置传感装置. | 1 | 项 | 工业 |
| 四、顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊装主架舱体 | ≥2400*270*570mm | 承重骨架采用铝型材。动力底座采用厚度≥15mm铝铜合金板，,动力轴采用SUS304不锈钢棒。 | 6 | 套 | 工业 |
| 2 | 顶装外形体 | ≥2400*275*575mm | 整体外腔体采用复合材料。 | 6 | 套 | 工业 |
| 3 | 吊装主架舱体 | ≥1200*270*570mm | 承重骨架采用铝型材。动力底座采用厚度≥15mm铝铜合金板，,动力轴采用SUS304不锈钢棒。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 顶装外形体 | ≥1200*275*575mm | 整体外腔体采用复合材料。 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 顶装固定支架护罩 |  | 采用镀锌钢板 | 12 | 套 | 工业 |
| 6 | 舱体末端封板 | ≥570*215*175mm | 规格：≥570*215*175mm 采用ABS材质。 | 4 | 件 | 工业 |
| 7 | 顶装摇臂动力装置 | ≥947*251*225mm | 动力选用了低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径65MM，厚度1.8MM铝合金，摇臂连接座采用铝合金，内部水电分离，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，同时可以扩展煤气等模块。动力装置和主体结构模块化组合. | 13 | 个 | 工业 |
| 8 | 顶装摇臂智能软件控制器 |  | 控制系统接收主控制系统控制通信，控制摇臂升降、通风、供水、排水、交流、直流、灯光、供电状态、电流过载、摇臂升降状态、文字提示报警及系统故障提示等等信号采集处理，反馈一切信息和主控系统进行自动化处理。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态，设备到位解锁控制。 | 13 | 套 | 工业 |
| 9 | 智能电源腔体 | ≥245*230*90mm | 腔体采用ABS塑料，模块内部采用双舱体设计，水电隔离设计，预留多个供应系统安装位置。 | 13 | 个 | 工业 |
| 10 | 多功能电源模块 | 220V | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 52 | 个 | 工业 |
| 11 | 学生安全低压电源 | 学生安全低压电源 | 1. 电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制。 2. 操作面板规格：≥145mm*170mm，采用1.0mm厚PC板材，控制采用按钮，多按键操作，可以随意设置电压。内含新国标5孔插座2个。DC/AC插座2组，直流电源输出，DC1.5V~32V，分辨率0.1V。显示设定值。交流电源输出，AC1.5V~24V，分辨率0.1V。显示设定值。功率根据输出需求定，最大输出约150W，。 3. 交直流电源设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能。 4、学生低压电源可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作。老师端可以分组或独立控制。 | 26 | 个 | 工业 |
| 12 | 485模块 | 485模块 | 采用485网络模块接口，与主控箱连接通讯。 | 26 | 个 | 工业 |
| 13 | 急停控制软件系统装置 | 定制 | 采用独立控制软件控制，通过急停按钮给出信号源，由智能控制软件自动处理分析。 | 13 | 个 | 工业 |
| 14 | 智能彩色液晶显示屛 | ≥49*73mm | 显示屏采用≥3.5寸TFT-LCD液晶显示屏，接收智能化主控制系统控制，界面可显示通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载提示、摇臂升降状态、文字提示报警及系统故障提示等等功能，显示设定及实际电压值；吊装的动作，吸风罩有无回位，水槽水位状态，操作失误及系统故障实时警示提醒。 | 26 | 个 | 工业 |
| 15 | 智能照明控制软件系统装置 | ≥465*72mm | 采用4个≥465*72mmLED吸顶模组，每个模组功率24W，灯板采用≥2.0mm厚pc光扩散板。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单组关闭及开启功能。 | 26 | 套 | 工业 |
| 16 | 万向吸风罩一体式集成 | ≥691*161*160mm 展开≥1588*161*160mm | 吸风罩集成于吊装一体内，不使用时一起收于吊装内。 1. 关节：与吊装主体连接处关节采用铝合金，使摇臂实现90°旋转。 2. 关节密封圈：橡胶材质。 3. 伸缩管：前两段风管采用铝合金伸缩结构，内壁连接处采用PP材质密封。 4. 尾端风管：尾端风管采用定向风管，随意弯曲定向。管壁硬质pvc料 壁厚3.5mm 使用温度-10度至100度。 5. 风罩固定柄：采用PP料一体成型，两段设计有双卡口，使用完毕后双卡口扣与伸缩管尾端，可以与摇臂一起收藏与整体吊装内。 6. 拱形集气罩：直径≥160mm高≥75MM，橡胶吸风罩。 | 26 | 个 | 工业 |
| 17 | 自动给排水软件控制系统 |  | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 13 | 套 | 工业 |
| 18 | 排水箱 |  | 采用水箱模具， | 13 | 个 | 工业 |
| 19 | 自动给排水接口 |  | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口3mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，快速排水接口采用PP材质接口。 | 13 | 套 | 工业 |
| 20 | 自动排水 设备配件 | 国标 | 1.防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。 2.2个304不锈钢网。 3.离心水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率55W，工作电压24V，流量35L/MIN。 4.DC24V电磁阀，材质：阀体部分为，接头为铜材 | 13 | 台 | 工业 |
| 五、通风系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 |  | 铝合金万向抽气罩 ·关节:PP材质。 ·关节及密封圈:橡胶。关节连接杆:304不锈钢。 ·关节松紧旋钮:PP材质，内嵌不锈钢轴承，于关节连接杆锁合。 气流调节阀:手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 ·拱形/杯形集气罩:罩口375mm采用PP/PC材质。·伸缩导管:80mm合金材质。 ·独有360旋转装置:以固定架为中心最大活动半径可达1600mm。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 万向吸风罩底座 |  | 固定底座：镁硅铝合金。 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 通风风机 | 5.5kw | 结构：PP蜗牛式离心风机。 电压：380V 功率：5.5KW。 风量：7100-13500m3/h。 风压：926-735Pa。 噪音：≤55dB(A)。 室内换气次数：≥20次/h。 终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500 Pa＜P≤1500 Pa＝，低压系统（P≤500 Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s） | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 风帽 | 6.5# | 6.5#，PP材质。 | 1 | 只 | 工业 |
| 5 | 进风口软接头 |  | φ400mm，软质PVC | 1 | 只 | 工业 |
| 6 | 消音器 |  | 双层PP材质，内部填充吸音棉 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 消音器底架 |  | ≥40*40*2mm镀锌C型钢 | 1 | 式 | 工业 |
| 8 | 防火阀 | ≥φ400mm | ≥φ400mm，不锈钢材质 | 1 | 只 | 工业 |
| 9 | 风机控制线 | 国标 | 1、采用聚乙烯。电缆的额定电压300/500V | 1 | 套 | 工业 |
| 10 | 耗材及附件 |  | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫（不含桁架） | 1 | 项 | 工业 |
| 11 | 通风系统安装 |  | 标准化安装、现场安装机具 | 1 | 项 | 工业 |
| 12 | 活性炭废气处理器 |  | 活性炭废气处理器，处理风量：≥12000m3/h，压力损失：≤600PA； 1、内部填充高碘值颗粒碳，或蜂窝炭。 2、进出气口是法兰式接口，可以连接风管。 | 1 | 台 | 工业 |
| 13 | 桁架安装 |  | 桁架材料及安装 | 1 | 项 | 工业 |
| 化学探究实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 行业 |
| 一、教师部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | ≥3000*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面。 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：采用双层钢板，中间采用隔音材料； 7.连接件：采用ABS连接组装件； 8.合页：采用不锈钢； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师演示电源 | ≥500*260mm | 1.安全电源总控台配备总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A， 2.安全电源总控台采用PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出国标五孔插座 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 洗眼器 | 单眼 | 1.洗眼喷头：采用不助燃PC材质，具有过滤泡棉及防尘功能，上有防尘盖。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 实验室专用水槽 | ≥550*450*300mm | 采用高密度PP一体化成型水槽。 | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | ★三联高低位水嘴 | 中号 | 鹅颈式实验室化验水嘴。出水嘴为铜质瓷芯，高头。 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 实验操作演示仪 |  | 1、终端配置：实验信息采集终端采用主流中高端处理器，搭配≥8GB RAM + ≥64GB ROM；采用≥1920×1080分辨率的IPS显示屏；一体化支架采用全新一体化工业设计，防误触开关，支持拍摄角度调整；可以收纳折叠，外观美观大方；双路≥4800万摄像头采用≥1/3英寸4MP CMOS图像传感器，支持H264，H.265编码格式；双码流同时输出；支持数字宽动态，3D降噪、背光补偿、白平衡，适用不同监控环境。可通过HDMI数据线连接电子黑板和其他显示设备；实验操作记录终端设备，可以用于实验操作过程记录，教师课堂授课投屏、学生自主实验练习、课标实验模拟、数字化探究实验操作、电子显微镜生物实验开展等日常教学与评测。 主要特点： 1）采用最新科技投射式电容屏，≥10点触摸，支持手写及多点手势； 2）可用于进行演示教学、考试系统等软件的安装与使用； 3）触摸速度小于3ms，精确度好，使用简单便捷、易于维护； 4）USB支持外接电子显微镜、数字化探究传感器等教学考试相关仪器，连接后可以正常工作； 5）HDMI接口支持外接屏幕，支持双屏高清输出； 6）使用过程中稳定维持固定拍摄角度，可以自由伸缩和旋转，可活动的部分展开后均可以根据拍摄需要进行固定； 7）支架底座具备固定功能； 8）支持折叠收纳，每个摄像头的展开和收纳状态，只须1个步骤即可操作完成；短焦摄像头可以任意调整摄像头角度，摄像头支臂可以45度-90度倾斜； 9）支持投屏、连接电子目镜、传感器等外接设备； 演示仪软件 支持完成演示教学视频录像、直播、传输、存储任务，同步实验教学过程，支持与其他终端设备互联，提供设备状态、直播内容、桌面画面的共享等功能；支持远程更新与版本管理；支持与传感器、电子显微镜等实验设备连接使用；配合简易云端管理后台，激活授权后使用。 主要功能模块分为学习评价、自由探究、实验练习与实验考评详细功能如下： 1、支持多种身份认证方式：人脸识别、扫码登录、账号密码和抽签自动登录； 2、考试流程管控：考试开始前等待倒计时；考中同步显示电子试卷，支持在线作答及拍照添加附件；考试倒计时，到时间后自动提示并自动提交试卷； 3、两路高清视频直播：考试开始后自动开启两路视频录制和低延时直播推流； 4、多路视频备份：考试完成后视频自动在学生终端、考场服务器以及云端服务器备份加密存储； 5、无线传感器数据采集：配套实验箱教学传感器及教学资源题库实现传感器数据采集，展示数据采集过程曲线； 6、多量纲采集：同时支持多量纲、多组传感器同时上传实验操作数据； 7、支持电子显微镜图像采集：支持电子目镜图像显示，支持手动截取实验图像并上传； 8、支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 9、支持学生在线作答、提交实验报告; 10、支持设备状态监测，包含网络、电量、座位、连接状态等; 11、支持显示或关闭画面十字校准线方便画面定位; 12、支持自由探究、练习模式、考试模式等多种使用类型； 13、查看个人使用记录与历史； | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 演示通风柜 | ≥1200*850*2100mm | 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体三面≥12mm热弯整块玻璃，中间（操作台面），下部柜体； 2、外壳：采用厚≥1.0mm（含）以上钢板； 3、台面：要求采用≥12.7mm厚实芯理化板； 4、照明：采用30W日光灯，并设有≥5mm厚磨沙玻璃； 5、拉手：采用ABS注塑； 6、顶部气流板： 采用≥5mm厚抗倍特板； 7、化验水斗：采用PP小水杯； 8、化验水咀：采用单口水咀； 9、窗口：采用≥5mm厚的钢化玻璃。 | 1 | 套 | 工业 |
| 二、学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学探究实验桌 | ≥2400*1200*780mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥13mm厚实芯双面理化膜优抗. 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级三聚氰胺板制作。 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm方管. 5、铰链：大弯铰链； 6、拉手：采用C形拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚。 | 4 | 张 | 工业 |
| 2 | 化学探究实验桌 | ≥3600*1200*780mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥13mm厚实芯双面理化膜优抗. 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级三聚氰胺板制作。 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm方管. 5、铰链：大弯铰链； 6、拉手：采用C形拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚。 | 2 | 张 | 工业 |
| 3 | 实验室专用试剂架 （双层） | ≥2200*400*750mm | 1. 铝合金结构； 2. 试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm, 型材壁厚≥1.2mm； 3. 试剂架托架≥1.0mm镀锌钢板；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm。 4. 立杆,层板采用≥8mm厚的玻璃。 | 4 | 组 | 工业 |
| 4 | 实验室专用试剂架 （双层） | ≥3400*400*750mm | 1. 铝合金结构； 2. 试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm, 型材壁厚≥1.2mm； 3. 试剂架托架≥1.0mm镀锌钢板；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm。 4. 立杆,层板采用≥8mm厚的玻璃。 | 2 | 组 | 工业 |
| 5 | 实验凳 | ≥Φ315*450-500mm | 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 。升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。Ф凳面直径≥315×高450-500mm。 2、凳面材质：采用聚丙烯,厚≥5mm。凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹。 3、脚垫材质：采用PP纤维质塑料。 | 52 | 张 | 工业 |
| 6 | 边台1 | ≥6000*700*800mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板制作。 3.柜体、柜门、抽屉：采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板。 4.层板：采用≥16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板；每个箱体配四个地脚。 | 1 | 组 | 工业 |
| 7 | 边台2 | ≥5800*600*800mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板制作。 3.柜体、柜门、抽屉：采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板。 4.层板：采用≥16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板；每个箱体配四个地脚。 | 1 | 组 | 工业 |
| 8 | ★三联高低位水嘴 | 中号 | 鹅颈式实验室化验水嘴。出水嘴为铜质瓷芯，高头。 | 8 | 个 | 工业 |
| 9 | 实验室专用水槽 | ≥440*320*280mm | 采用高密度PP一体化成型水槽。 | 8 | 个 | 工业 |
| 10 | 仪器柜 | ≥1000*500*2000mm | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用PP材料。 3. 下储物柜门：内框采用PP材质 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗门：内框采用PP材质, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用PP材质。 6. 门把手、门铰链：采用PP材质。 7. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 5 | 个 | 工业 |
| 化学危化品室 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 行业 |
| 1 | 毒品柜 | ≥900*500*2000mm | 1. 易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.0mm的镀锌钢板，柜体底座采用≥1.5mm的镀锌钢板。 2. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右及层板阶梯）全部采用5mm抗倍特；柜体的底板中部有Φ35mm漏液孔；柜体底部设h=120mm底座，柜底设有抽屉底部、最下层留有可以存放不少于40mm厚黄沙的填埋腔。 3. 柜中部有三层阶梯式的PP板，下层搁板外沿镶装有H48.5*W16.5（mm）pp护栏,护栏中间嵌有警示红，警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一导流风口，阶梯每层高度50mm。 4. 柜顶部中间有Φ100mm ABS塑料，柜顶风口内置一个AC 220V、50HZ、管道风机排风量≥130m³/h，并设置定时器。 5、带有一把机械天地锁，一把感应锁、左边门带一把电磁、锁带有应急钥匙，当右门打开时，报警提醒用户门已经打开模式，及时关好门。 | 1 | 个 | 工业 |
| 2 | 防火柜 | ≥H1650*W1090*D460mm | 外部尺寸：≥H1650*W1090*D460mm 内部尺寸：≥H1550*W1010*D360mm 层板尺寸：≥W1008*D360*H25mm 容积：≥45/170（加仑/升） 重量：≥95kg 开门方式：手动/自动层板：二板可调 门型：双门锁具：双锁 颜色：蓝色（环氧树脂喷涂） | 1 | 个 | 工业 |
| 3 | 酸碱柜 | ≥900*450*1800mm | 1.规格：≥900*450*1800mm 2.采用瓷白色PP（聚丙烯）板材；侧板采用同质PP板制作、边框加厚至≥16MM。 3.上柜门内嵌5mm钢化玻璃，同材质PP玻璃卡件。 4.上部为固定阶梯层板，下部为可调层板。层板正面带卡槽，可分别放置红、黄、蓝三种颜色卡片，。 5.柜门开口贴有警示标签。 6.铰链:采用PP材料制成。 7.螺丝:PP材质 8.锁扣为一次注塑成形双锁扣，挂锁外部为ABS外壳包裹。 9.顶部开洞安装管道风机及通风管道。 | 1 | 个 | 工业 |
| 化学准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 行业 |
| 1 | 准备台 | ≥4200*850*800mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级三聚氰胺板制作； 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm方管 5、铰链：优质大弯铰链； 6、拉手：采用C形拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 实验室专用水槽 | ≥550*450*300mm | 采用高密度PP一体化成型水槽。 | 1 | 个 | 工业 |
| 3 | ★三联高低位水嘴 | 中号 | 鹅颈式实验室化验水嘴。出水嘴为铜质瓷芯，高头。 | 1 | 个 | 工业 |
| 4 | 滴水架 | PP | 单面 底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒 | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 1.洗眼喷头：采用不助燃PC材质，具有过滤泡棉及防尘功能，上有防尘盖。 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 通风柜 | ≥1500*850*2350mm | 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2、外壳：采用厚≥1.0mm（含）镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作； 4、台面：要求采用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 5、照明：采用30W日光灯，并设有≥5mm厚磨沙玻璃； 6、拉手：采用ABS注塑； 7、气流板： 采用≥5mm厚抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 10、窗口：采用≥5mm厚的钢化防爆玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； 11、液晶控制系统：可整体控制通风柜灯光和通风系统； | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 通风药品柜 | ≥1000*500*2000mm | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用PP材料。 3. 下储物柜门：内框采用PP材质 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗门：内框采用PP材质, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用PP材质。 6. 门把手、门铰链：采用PP材质。 7. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 4 | 个 | 工业 |
| 8 | 通风系统 |  | 采用PP材质。 管卡采用碳钢制作。 | 1 | 项 | 工业 |
| 生物观察实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 行业 |
| 一、教师部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | ≥3000*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面。 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：采用双层钢板，中间采用隔音材料； 7.连接件：采用ABS连接组装件； 8.合页：采用不锈钢； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师演示电源 | ≥500*260mm | 1.安全电源总控台配备总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A， 2.安全电源总控台采用PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出国标五孔插座 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 洗眼器 | 单眼 | 1.洗眼喷头：采用不助燃PC材质，具有过滤泡棉及防尘功能，上有防尘盖。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 实验室专用水槽 | ≥550*450*300mm | 采用高密度PP一体化成型水槽。 | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | ★三联高低位水嘴 | 中号 | 鹅颈式实验室化验水嘴。出水嘴为铜质瓷芯。 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 实验操作演示仪 |  | 1、终端配置：实验信息采集终端采用主流中高端处理器，搭配≥8GB RAM + ≥64GB ROM；采用≥1920×1080分辨率的IPS显示屏；一体化支架采用全新一体化工业设计，防误触开关，支持拍摄角度调整；可以收纳折叠，外观美观大方；双路≥4800万摄像头采用≥1/3英寸4MP CMOS图像传感器，支持H264，H.265编码格式；双码流同时输出；支持数字宽动态，3D降噪、背光补偿、白平衡，适用不同监控环境。可通过HDMI数据线连接电子黑板和其他显示设备；实验操作记录终端设备，可以用于实验操作过程记录，教师课堂授课投屏、学生自主实验练习、课标实验模拟、数字化探究实验操作、电子显微镜生物实验开展等日常教学与评测。 主要特点： 1）采用最新科技投射式电容屏，≥10点触摸，支持手写及多点手势； 2）可用于进行演示教学、考试系统等软件的安装与使用； 3）触摸速度小于3ms，精确度好，使用简单便捷、易于维护； 4）USB支持外接电子显微镜、数字化探究传感器等教学考试相关仪器，连接后可以正常工作； 5）HDMI接口支持外接屏幕，支持双屏高清输出； 6）使用过程中稳定维持固定拍摄角度，可以自由伸缩和旋转，可活动的部分展开后均可以根据拍摄需要进行固定； 7）支架底座具备固定功能； 8）支持折叠收纳，每个摄像头的展开和收纳状态，只须1个步骤即可操作完成；短焦摄像头可以任意调整摄像头角度，摄像头支臂可以45度-90度倾斜； 9）支持投屏、连接电子目镜、传感器等外接设备； 演示仪软件 支持完成演示教学视频录像、直播、传输、存储任务，同步实验教学过程，支持与其他终端设备互联，提供设备状态、直播内容、桌面画面的共享等功能；支持远程更新与版本管理；支持与传感器、电子显微镜等实验设备连接使用；配合简易云端管理后台，激活授权后使用。 主要功能模块分为学习评价、自由探究、实验练习与实验考评详细功能如下： 1、支持多种身份认证方式：人脸识别、扫码登录、账号密码和抽签自动登录； 2、考试流程管控：考试开始前等待倒计时；考中同步显示电子试卷，支持在线作答及拍照添加附件；考试倒计时，到时间后自动提示并自动提交试卷； 3、两路高清视频直播：考试开始后自动开启两路视频录制和低延时直播推流； 4、多路视频备份：考试完成后视频自动在学生终端、考场服务器以及云端服务器备份加密存储； 5、无线传感器数据采集：配套实验箱教学传感器及教学资源题库实现传感器数据采集，展示数据采集过程曲线； 6、多量纲采集：同时支持多量纲、多组传感器同时上传实验操作数据； 7、支持电子显微镜图像采集：支持电子目镜图像显示，支持手动截取实验图像并上传； 8、支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 9、支持学生在线作答、提交实验报告; 10、支持设备状态监测，包含网络、电量、座位、连接状态等; 11、支持显示或关闭画面十字校准线方便画面定位; 12、支持自由探究、练习模式、考试模式等多种使用类型； 13、查看个人使用记录与历史； | 1 | 台 | 工业 |
| 二、学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢铝学生桌 | ≥1200*600*780mm | 1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面。 2.新型钢塑结构，学生位镂空式。书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸≥410*330*100。镂空设计，底部设有排水孔，中间设挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，主架定制25*70家具管弯管成型，另一段采用铝型材加工成型，上口装饰盖采用铸铝一体成型，并用内六角螺丝连接。 4.上框采用方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角塑料件固定。 5.后挡水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，并用内六角螺丝连接。 6.桌脚：采用一体注塑模具成型，并用注塑模具件装饰。 | 26 | 张 | 工业 |
| 2 | 生物灯 |  | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳采用ABS塑料。 | 26 | 个 | 工业 |
| 3 | 多功能柱 | ≥340*200*720mm | 整体采用厚度≥1.0mm厚镀锌钢板，地脚线缩进3mm。 | 26 | 套 | 工业 |
| 4 | 学生电源2 | ≥93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒 2.学生机电源采用≥0.56英寸数码显示界面 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出，220V插座均为国标五孔插座 | 26 | 个 | 工业 |
| 5 | 实验凳 | ≥Φ315*450-500mm | 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 。升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。Ф凳面直径≥315×高450-500mm。 2、凳面材质：采用聚丙烯,厚≥5mm。凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹。 3、脚垫材质：采用PP纤维质塑料。 | 52 | 张 | 工业 |
| 6 | 全新钢塑水槽柜 | ≥450*580*790mm | 水槽柜：金属柜体和PP注塑成型底座相结合。柜体采用≥1mm厚冷轧钢板外壳 ，后设检修门。底座采用pp塑料底座，直径≥50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。水槽：尺寸≥450×580×250采用PP材料，壁厚≥3mm。 | 13 | 套 | 工业 |
| 7 | 滴水架 | ≥440*260*80mm | 前挂板尺寸≥436*56*253mm，采用≥1.0mm厚304#不锈钢板，开设多个≥10*10mm网孔配以安装ABS沥水棒体；后挡板尺寸≥440*80*260mm，采用≥1.5mm厚冷轧钢板。 | 13 | 套 | 工业 |
| 8 | ★三联高低位水嘴 | 中号 | 鹅颈式实验室化验水嘴。出水嘴为铜质瓷芯，高头。 | 13 | 个 | 工业 |
| 9 | 边台 | ≥7100*700*800mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 3.柜体、柜门、抽屉：采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板。 4.层板：采用≥16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板；每个箱体配四个地脚。 | 1 | 组 | 工业 |
| 10 | 仪器柜 | ≥1000*500*2000mm | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用PP材料。 3. 下储物柜门：内框采用PP材质 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗门：内框采用PP材质, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用PP材质。 6. 门把手、门铰链：采用PP材质。 7. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 7 | 个 | 工业 |
| 生物创新实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 一、教师部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | ≥3000*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面。 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：采用双层钢板，中间采用隔音材料； 7.连接件：采用ABS连接组装件； 8.合页：采用不锈钢； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师演示电源 | ≥500*260mm | 1.安全电源总控台配备总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A， 2.安全电源总控台采用PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出国标五孔插座 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 实验室专用水槽 | ≥550*450*300mm | 采用高密度PP一体化成型水槽。 | 1 | 个 | 工业 |
| 4 | ★三联高低位水嘴 | 中号 | 鹅颈式实验室化验水嘴。出水嘴为铜质瓷芯。 | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | 实验操作演示仪 |  | 1、终端配置：实验信息采集终端采用主流中高端处理器，搭配≥8GB RAM + ≥64GB ROM；采用≥1920×1080分辨率的IPS显示屏；一体化支架采用全新一体化工业设计，防误触开关，支持拍摄角度调整；可以收纳折叠，外观美观大方；双路≥4800万摄像头采用≥1/3英寸4MP CMOS图像传感器，支持H264，H.265编码格式；双码流同时输出；支持数字宽动态，3D降噪、背光补偿、白平衡，适用不同监控环境。可通过HDMI数据线连接电子黑板和其他显示设备；实验操作记录终端设备，可以用于实验操作过程记录，教师课堂授课投屏、学生自主实验练习、课标实验模拟、数字化探究实验操作、电子显微镜生物实验开展等日常教学与评测。 主要特点： 1）采用最新科技投射式电容屏，≥10点触摸，支持手写及多点手势； 2）可用于进行演示教学、考试系统等软件的安装与使用； 3）触摸速度小于3ms，精确度好，使用简单便捷、易于维护； 4）USB支持外接电子显微镜、数字化探究传感器等教学考试相关仪器，连接后可以正常工作； 5）HDMI接口支持外接屏幕，支持双屏高清输出； 6）使用过程中稳定维持固定拍摄角度，可以自由伸缩和旋转，可活动的部分展开后均可以根据拍摄需要进行固定； 7）支架底座具备固定功能； 8）支持折叠收纳，每个摄像头的展开和收纳状态，只须1个步骤即可操作完成；短焦摄像头可以任意调整摄像头角度，摄像头支臂可以45度-90度倾斜； 9）支持投屏、连接电子目镜、传感器等外接设备； 演示仪软件 支持完成演示教学视频录像、直播、传输、存储任务，同步实验教学过程，支持与其他终端设备互联，提供设备状态、直播内容、桌面画面的共享等功能；支持远程更新与版本管理；支持与传感器、电子显微镜等实验设备连接使用；配合简易云端管理后台，激活授权后使用。 主要功能模块分为学习评价、自由探究、实验练习与实验考评详细功能如下： 1、支持多种身份认证方式：人脸识别、扫码登录、账号密码和抽签自动登录； 2、考试流程管控：考试开始前等待倒计时；考中同步显示电子试卷，支持在线作答及拍照添加附件；考试倒计时，到时间后自动提示并自动提交试卷； 3、两路高清视频直播：考试开始后自动开启两路视频录制和低延时直播推流； 4、多路视频备份：考试完成后视频自动在学生终端、考场服务器以及云端服务器备份加密存储； 5、无线传感器数据采集：配套实验箱教学传感器及教学资源题库实现传感器数据采集，展示数据采集过程曲线； 6、多量纲采集：同时支持多量纲、多组传感器同时上传实验操作数据； 7、支持电子显微镜图像采集：支持电子目镜图像显示，支持手动截取实验图像并上传； 8、支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 9、支持学生在线作答、提交实验报告; 10、支持设备状态监测，包含网络、电量、座位、连接状态等; 11、支持显示或关闭画面十字校准线方便画面定位; 12、支持自由探究、练习模式、考试模式等多种使用类型； 13、查看个人使用记录与历史； | 1 | 台 | 工业 |
| 二、学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物探究实验桌 | ≥2400*1200*780mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥13mm厚实芯双面理化膜优抗. 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级三聚氰胺板制作。 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm方管. 5、铰链：大弯铰链； 6、拉手：采用C形拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚。 | 4 | 张 | 工业 |
| 2 | 生物探究实验桌 | ≥3600*1200*780mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥13mm厚实芯双面理化膜优抗. 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级三聚氰胺板制作。 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm方管. 5、铰链：大弯铰链； 6、拉手：采用C形拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚。 | 2 | 张 | 工业 |
| 3 | 实验室专用试剂架 （双层） | ≥2200*400*750mm | 1. 铝合金结构； 2. 试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm, 型材壁厚≥1.2mm； 3. 试剂架托架≥1.0mm镀锌钢板；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm。 4. 立杆,层板采用≥8mm厚的玻璃。 | 4 | 组 | 工业 |
| 4 | 实验室专用试剂架 （双层） | ≥3400*400*750mm | 1. 铝合金结构； 2. 试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm, 型材壁厚≥1.2mm； 3. 试剂架托架≥1.0mm镀锌钢板；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm。 4. 立杆,层板采用≥8mm厚的玻璃。 | 2 | 组 | 工业 |
| 5 | 实验凳 | ≥Φ315*450-500mm | 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 。升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。Ф凳面直径≥315×高450-500mm。 2、凳面材质：采用聚丙烯,厚≥5mm。凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹。 3、脚垫材质：采用PP纤维质塑料。 | 52 | 张 | 工业 |
| 6 | 实验室专用水槽 | ≥550*450*300mm | 采用高密度PP一体化成型水槽。 | 8 | 个 | 工业 |
| 7 | ★三联高低位水嘴 | 中号 | 鹅颈式实验室化验水嘴。出水嘴为铜质瓷芯，高头。 | 8 | 个 | 工业 |
| 8 | 边台1 | ≥7100*700*800mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板制作。 3.柜体、柜门、抽屉：采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板。 4.层板：采用≥16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板；每个箱体配四个地脚。 | 1 | 组 | 工业 |
| 9 | 边台2 | ≥6000*700*800mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板制作。 3.柜体、柜门、抽屉：采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板。 4.层板：采用≥16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板；每个箱体配四个地脚。 | 1 | 组 | 工业 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 行业 |
| 1 | 准备台 | ≥4200*850*800mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级三聚氰胺板制作； 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm方管 5、铰链：优质大弯铰链； 6、拉手：采用C形拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 实验室专用水槽 | ≥550*450*300mm | 采用高密度PP一体化成型水槽。 | 1 | 个 | 工业 |
| 3 | ★三联高低位水嘴 | 中号 | 鹅颈式实验室化验水嘴。出水嘴为铜质瓷芯，高头。 | 1 | 个 | 工业 |
| 4 | 滴水架 | PP | 单面 底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒 | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 1.洗眼喷头：采用不助燃PC材质，具有过滤泡棉及防尘功能，上有防尘盖。 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 仪器柜 | ≥1000*500*2000 | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用PP材料。 3. 下储物柜门：内框采用PP材质 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗门：内框采用PP材质, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用PP材质。 6. 门把手、门铰链：采用PP材质。 7. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 13 | 个 | 工业 |
| 物理创新实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格、 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 行业 |
| 一、教师部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | ≥2400*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面。 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：采用双层钢板，中间采用隔音材料； 7.连接件：采用ABS连接组装件； 8.合页：采用不锈钢； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师演示电源 | ≥500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源。 2.教师电源主控采用PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用电阻触摸屏控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作。 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A。 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A。 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为1V 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为0.1V | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 实验室教师集控终端 |  | 一．整体要求 1.为方便系统使用和部署实施，节省教室空间，要求终端采用主机加外接触控屏的设计，主机采用标准机架式设计，支持讲台内安装，主机高度＜2U。触控屏采用显示器设计，支持嵌入讲桌台面安装、支架安装。 2.要求主机采用低功耗、稳定性高的嵌入式ARM处理器架构设计；CPU≥8核，具备高性能GPU，内存：≥8G；NPU至少支持6TOPS算力。 3.主机接口要求：HDMI视频输入接口不少于3路，用于授课电脑、外接笔记本、实物展台等设备接入终端；HDMI输出接口不少于2路，其中≥1路支持4K分辨率输出，用于外接大屏、互动电视等设备授课画面显示；网口不少于4路，其中≥2路支持POE；USB接口不少于4个，用于外接设备反触控等功能；RS-232控制接口不少于4个，用于外接教室设备，实现对设备的控制；MIC音频输入接口不小于4路，每路均支持独立的48V幻象供电开关；LINE OUT接口不少于1路，用于外接音箱；12V电源输出接口不少于1路，实现对终端触控屏的供电；授课屏电源输出接口不少于1路，投影幕电源输出接口不少于1路；PC控制接口不少于1路；IR接口不少于1路，用于红外无线麦配对。 4.触控屏要求：采用不小于29英寸电磁电容屏，21比9显示比例，左侧显示区用于显示和课堂教学相关的内容，包括对应教学电脑、笔记本、移动设备投屏、分组画面的触控操作等，右侧显示控制管理界面，用于教师课堂教学中信息化工具的操作区域；支持1080p高清显示和多点触控，屏面采用全贴合钢化屏；内置读卡器，便于老师通过IC卡刷卡登录，同时内置人脸识别高清摄像头及人脸识别算法，在老师忘记密码、忘记带IC卡的情况下，方便老师刷脸可使用设备；内置扬声器、麦克风，支持IP对讲功能。。 5.为了简单易用，减少老师学习成本，提高老师教学效率，要求终端高度集成各项应用功能，功能包括但不限于电子白板、圈点批注、中控、录播、物联控制、远程互动等。通过主机外接的触控屏既可显示授课电脑PPT，又可完成各项应用功能的操作。同时支持通过电磁笔既能在左侧教学电脑屏幕上书写，也能完成右侧控制管理界面的操作；进行圈点白板功能时，支持电磁笔尖书写，可精准还原教师书写笔迹；具备防手掌误触及笔帽擦除功能。。 6.为满足学校各种登录方案，终端支持免登录、账号密码登录、IC卡刷卡登录、二维码扫描登录、人脸识别登录、二维码识别登录等多种登录方式可供学校自由选择。可设置默认登录方式，可隐藏不常用登录方式，使登录界面简洁，老师快速使用自己账号开始上课，提高终端使用效率； 7.触控屏一侧提供USB接口，具备电子白板资源、圈点资源、录播资源导出功能；支持电子板书、圈点批注内容自动保存，支持浏览已保存的内容。 8.终端支持脱机使用，当系统设备处于断网的环境下时，终端仍可支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、人脸识别登录，同时支持免登录模式一键点击进入终端操作界面。 9.教师可通过多种方式登录设备，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等。 10.终端支持通过终端与远程WEB界面两种设置方式，支持设置不限于网络与平台的绑定、连接显示参数的设置、触控屏界面的自定义布局、中控设置、设备登录与登出的联动设置、摄像机与吊麦的设置、导播和录制的设置、存储与上传管理、直播设置、学情配置等。 二．智慧控制模块 1.终端支持设备联动控制，支持自定义联动设置，可对登录或登出联动进行相关设置，可选择联动启用设备以及设置延迟联动时间；支持通过操作触控屏即可完成教室内设备的控制，包括灯光的开关、窗帘的开关、大屏或投影的开关、幕布的升降、教师机的开关、空调的开关、本地音箱的音量大小的控制，WIFI显示设置等。 2.终端支持多路信号源切换功能，为便于老师快速识别并切换不同信号源，要求信号源切换时具备信号源画面预览功能。老师通过操作终端触控屏，可对内置电脑、外接笔记本电脑、无线投屏、远程教室等视频信号进行快速切换，切换过程延时低，无需其他控制台，有助于节省老师时间，提高课堂教学效率。 3.要求终端触控屏的控制管理界面中的工具栏具备功能排序自定义，可自由拖动功能按钮至控制管理界面工具栏中合适位置，将老师最常用功能优先放在控制管理界面工具栏中显示，一键点击即可开启，让操作更方便。 4.要求具备两个以上可编程串口，能实现授课大屏、时序电源、投影机等外设的开关、信号切换等，支持控制按钮名称自定义。支持自定义设置标题名称、按钮名称、按钮执行动作，以及对应的硬件接口选择。 5.要求终端具备远程协助功能，老师通过操作终端触控屏可一键开启远程协助，实现管理员后台快速查看，并远程连接终端主机处理故障。 6.要求具备故障报修功能，通过终端触控屏可将相关问题和意见快速选择并线上提交，方便老师能够及时将系统中相关问题反馈给管理员。 7.要求内置无线投屏及反控模块：不需要外接投屏器和安装投屏程序，支持主流投屏协议，至少支持2路信号同时投屏，可预览投屏信号，同时支持对投屏信号进行审核，审核完成支持反触控操作；在显示设备支持触控时，也可反向触控投屏信号。 8.通过操作终端触控屏控制管理界面可以实现对比教学功能，支持将授课电脑画面、无线投屏画面、电子白板、圈点批注等内容进行多分屏显示，最大支持4分屏，分屏模式根据信号数量自动布局；可自由拖动对比画面至合适位置，支持将其中单画面进行全屏展示，同时也支持移除单画面。 9.支持硬件圈点批注、白板功能，要求无需启动任何软件工具，通过讲台触控屏控制管理界面即可开启相关功能，可在教师电脑、笔记本、无线投屏等信号画面上圈点、白板批注。在显示设备支持触控时，手指或触控笔可在触控显示设备上进行同步协同圈点、白板书写；且白板功能支持通过讲台触控屏和授课大屏能实现白板画布缩放以及画布拖动；能实时查阅圈点、白板、录制文件，可预览和下载。 10.要求终端具备信息发布接收功能，可实时接收管理员通过信息发布平台推送的音频、视频、图片、文字等媒体资源，并在教室显示大屏/投影幕布上播放。在终端触控屏可选择关闭播放。 11.为提供课堂参与度，提供课堂师生互动工具，互动工具包括不限于签到、随机挑人、计时器、大屏黑屏、对比教学、班级成员、投票、观点收集等。学生端提供免APP的小程序参与课堂互动，课堂结束时自动生成课堂互动报告。 12.PPT导览功能：通过讲台触控屏打开PPT课件，在放映模式下，要求触控屏控制管理界面支持幻灯片预览，在演讲者视图下，可以看到所有幻灯片的缩略图，点击相应的幻灯片缩略图可快捷跳转，方便教师快速定位；在播放幻灯片过程中，演讲者在触控屏控制管理界面支持查看幻灯片备注，且这些备注在放映时只有演讲者可以看到。 13.具备应用快捷切换功能：支持通过控制管理界面查看教师授课过程中已打开正在运行的软件，点击图标可以快速将该软件窗口切换到前台，方便老师快速切换应用进行授课。 二、嵌入式管理系统 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于实验室教师集控终端； 2.采用智能操作系统，支持可视化集中管控终端所有功能。具备多媒体信号切换、圈点白板、多屏互动控制、物联环控等触控界面； 3.管理员可远程统一开/关设备，统一设置触控一体机或投影开关机串口码； 4.支持设备批量升级，推送系统升级信息，并可自定义升级时间，不影响正常教学活动开展。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 物联主机 |  | 1.具备物联网管理和控制功能，可对灯光、窗帘、红外等节点设备进行接入、管理和控制； 2.通讯模式：zigbee、以太网； 3.支持通过Web访问，进行设备管理和配置； 4.工作频段：2.4G； 5.安装方式：吸顶安装； 6.电源：DC12V/2A； 7.尺寸：130*130*44mm。 物联控制系统 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于实验室教师集控终端； 2.具备物联网智能管控功能。支持灯光、空调、窗帘等控制单元的接入。支持主流zigbee物联协议。物联网本地控制按钮可根据空调、开关名称进行自定义，支持本地脱网设置； 3.支持各种温湿度探测器、光线照度探测器等接入。支持主流zigbee物联协议； 4.支持终端触控屏本地控制，支持管理员网络远程管理和控制； 5.支持远程对设备进行定时设置，可设置设备执行动作的具体时间、周期、有效日期等； 6.支持对教室环境进行设置，包括空调最低最高温度、室内最小最大照度值、投影场景灯光设置等； 7.支持对物联设备联动规则设置，包括设备触发动作和联动环境控制模式。设备触发动作可以实现设备登录、登出、开始录制、结束录制等设置，联动环境控制模式可实现全关模式、全开模式、智能模式、录播模式、投影模式等设置； | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 红外转发器 |  | 1.通讯模式：zigbee； 2.可对空调进行开关、工作模式、温度、风速等进行控制； 3.安装方式：壁挂； 4.可控距离：空旷10米（正对）； 5.红外发射角度：360°； 6.支持空调品牌数不低于100个。 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 【单火型】灯光智能开关(3路) |  | 1.三路灯光控制器：通讯模式：zigbee； 2.采用86型开关面板，与原来的86插座兼容，可直接更换原来的按键开关面板； 3.适用于市场上各类型的灯具，单火线供电方式，额定负载1600W，最小负载3W； 4.温度环境:0℃~+40℃；尺寸: 86mm*86mm*15mm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 7 | 实验操作演示仪 |  | 1、终端配置：实验信息采集终端采用主流中高端处理器，搭配≥8GB RAM + ≥64GB ROM；采用≥1920×1080分辨率的IPS显示屏；一体化支架采用全新一体化工业设计，防误触开关，支持拍摄角度调整；可以收纳折叠，外观美观大方；双路≥4800万摄像头采用≥1/3英寸4MP CMOS图像传感器，支持H264，H.265编码格式；双码流同时输出；支持数字宽动态，3D降噪、背光补偿、白平衡，适用不同监控环境。可通过HDMI数据线连接电子黑板和其他显示设备；实验操作记录终端设备，可以用于实验操作过程记录，教师课堂授课投屏、学生自主实验练习、课标实验模拟、数字化探究实验操作、电子显微镜生物实验开展等日常教学与评测。 主要特点： 1）采用最新科技投射式电容屏，≥10点触摸，支持手写及多点手势； 2）可用于进行演示教学、考试系统等软件的安装与使用； 3）触摸速度小于3ms，精确度好，使用简单便捷、易于维护； 4）USB支持外接电子显微镜、数字化探究传感器等教学考试相关仪器，连接后可以正常工作； 5）HDMI接口支持外接屏幕，支持双屏高清输出； 6）使用过程中稳定维持固定拍摄角度，可以自由伸缩和旋转，可活动的部分展开后均可以根据拍摄需要进行固定； 7）支架底座具备固定功能； 8）支持折叠收纳，每个摄像头的展开和收纳状态，只须1个步骤即可操作完成；短焦摄像头可以任意调整摄像头角度，摄像头支臂可以45度-90度倾斜； 9）支持投屏、连接电子目镜、传感器等外接设备； 演示仪软件 支持完成演示教学视频录像、直播、传输、存储任务，同步实验教学过程，支持与其他终端设备互联，提供设备状态、直播内容、桌面画面的共享等功能；支持远程更新与版本管理；支持与传感器、电子显微镜等实验设备连接使用；配合简易云端管理后台，激活授权后使用。 主要功能模块分为学习评价、自由探究、实验练习与实验考评详细功能如下： 1、支持多种身份认证方式：人脸识别、扫码登录、账号密码和抽签自动登录； 2、考试流程管控：考试开始前等待倒计时；考中同步显示电子试卷，支持在线作答及拍照添加附件；考试倒计时，到时间后自动提示并自动提交试卷； 3、两路高清视频直播：考试开始后自动开启两路视频录制和低延时直播推流； 4、多路视频备份：考试完成后视频自动在学生终端、考场服务器以及云端服务器备份加密存储； 5、无线传感器数据采集：配套实验箱教学传感器及教学资源题库实现传感器数据采集，展示数据采集过程曲线； 6、多量纲采集：同时支持多量纲、多组传感器同时上传实验操作数据； 7、支持电子显微镜图像采集：支持电子目镜图像显示，支持手动截取实验图像并上传； 8、支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 9、支持学生在线作答、提交实验报告; 10、支持设备状态监测，包含网络、电量、座位、连接状态等; 11、支持显示或关闭画面十字校准线方便画面定位; 12、支持自由探究、练习模式、考试模式等多种使用类型； 13、查看个人使用记录与历史； | 1 | 台 | 工业 |
| 二、学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢铝学生桌 | ≥1200*600*780mm | 1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面。 2.新型钢塑结构，学生位镂空式。书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸≥410*330*100。镂空设计，底部设有排水孔，中间设挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，主架定制25*70家具管弯管成型，另一段采用铝型材加工成型，上口装饰盖采用铸铝一体成型，并用内六角螺丝连接。 4.上框采用方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角塑料件固定。 5.后挡水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，并用内六角螺丝连接。 6.桌脚：采用一体注塑模具成型，并用注塑模具件装饰。 | 26 | 张 | 工业 |
| 2 | 实验凳 | ≥Φ315*450-500mm | 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 。升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。Ф凳面直径≥315×高450-500mm。 2、凳面材质：采用聚丙烯,厚≥5mm。凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹。 3、脚垫材质：采用PP纤维质塑料。 | 52 | 张 | 工业 |
| 3 | 边台 | ≥6000*700*800mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 3.柜体、柜门、抽屉：采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板。 4.层板：采用≥16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板；每个箱体配四个地脚。 | 1 | 组 | 工业 |
| 4 | 仪器柜 | ≥1000*500*2000mm | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用PP材料。 3. 下储物柜门：内框采用PP材质 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗门：内框采用PP材质, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用PP材质。 6. 门把手、门铰链：采用PP材质。 7. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 6 | 个 | 工业 |
| 三、控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | ≥700*480*200mm | 控制箱内置：≥10寸彩色液晶触摸屏一台，3P总电源开关1组，220V漏电保护开关1个，220V交流接触器1个，24V直流电源1个，220V空气开关，动力线端子台，接地端子等。单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个 急停控制系统1套；(WiFi模块控制1套,，2.4G 5G 5.8G双频吸盘天线5-12dbi无线路由SMA全向高增益wifi天线一套,选配），启动开关一个，工作指示灯系统1套。机柜控制板由PCB，采用CAN总线接收发送主控制系统控制通信，板载温湿度监控单元，WiFi控制单元等信号采集处理，反馈采集信息和主控系统进行自动化处理。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 顶装智能控制平台 |  | 规格：10寸彩色液晶触摸屏，集成主控制系统。可执行各分项分页控制；1、初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。 （1）主页：用户登入后进入主页模式。首先点击右侧电源图标进行连线才可以控制后面操作，在主页内显示当前温度，湿度，时间。此界面点击右上角菜单图标可以进行时间设置，用户管理，关于我们，使用说明操作。用户管理菜单内可以多进行多用户管理，删除，增加，修改密码等处理。 （2）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制：此界面内对电源系统进行分组选择，全选，单选等操作。选择需要开启组项电机上升，下降，暂停图标来进行摇臂操作。摇臂升降过程中采用限位开关进行上下限到位保护。 （3）高压：对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端高压220V。 （4）低压：对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端低压交直流输出。 （5）照明：此界面内对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作分组控制整室照明； | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 移动端控制模块 |  | 1. 机柜内设置WiFi模块，机柜内终端对移动端进行授权后手机，平板电脑移动端可以通过APP进行连入设备网络终端，可以进行吊装系统全部的操作。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 温湿度监视模块 |  | 内置精传感装置。 | 1 | 项 | 工业 |
| 四、顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主体框架 |  | 采用镀锌钢板。 | 13 | 套 | 工业 |
| 2 | 电源升降模块 |  | 采用为直流24V低压减速电机，带动卷线盘实现电源主体上下运动. | 13 | 个 | 工业 |
| 3 | 升降电源主体 |  | 接收智能化控制系统控制终端，主体外壳采用ABS注，预留多个供应系统安装位置。 | 13 | 个 | 工业 |
| 4 | 学生安全低压电源 |  | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作； 2、学生电源面板采用整体框架机构，采用旋钮加按钮式按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.9寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过旋钮键进行交流电源输出，AC1.5V~24V，分辨率0.1V。显示设定值。功率根据输出需求定，最大输出约100W，具有过载保护智能检测功能； 4、学生直流电源也是通过过旋钮键选取，1，直流电源输出，DC1.5V~32V，分辨率0.1V。显示设定值； 5、电源内部设计有工作状态指示灯条，正常工作模式显示绿色灯光，有报警时灯变成红色模式 | 26 | 个 | 工业 |
| 5 | 高压电源模块 |  | 采用220V，安全插座; | 26 | 个 | 工业 |
| 6 | USB充电模块 |  | 输出电压：默认5V，触发快充后在3-12V之间自动调整；输出功率：最大24W（5V@3.4A，9V@2.5A，12V@2A等）；支持多种快充协议；输入过压、欠压保护；输入过流保护；输出过流、短路保护 支持快充协议：BC1.2、Apple、三星协议；高通 QC2.0和3.0；MTK PE1.1/PE2.0；华为快充协议AFC；展讯快充协议SFCP。 | 26 | 个 | 工业 |
| 7 | 网络模块 |  | 内置RJ45网络模块，与路由器组成网络系统 | 26 | 个 | 工业 |
| 8 | 智能照明 |  | 采用1个标准LED模组，每个模组功率10W，灯板采用≥2.0mm厚pc光扩散板。 | 13 | 套 | 工业 |
| 物理常规实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 一、教师部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | ≥2400*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面。 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：采用双层钢板，中间采用隔音材料； 7.连接件：采用ABS连接组装件； 8.合页：采用不锈钢； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师演示电源 | ≥500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源。 2.教师电源主控采用PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用电阻触摸屏控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作。 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A。 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A。 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为1V 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为0.1V | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 实验操作演示仪 |  | 1、终端配置：实验信息采集终端采用主流中高端处理器，搭配≥8GB RAM + ≥64GB ROM；采用≥1920×1080分辨率的IPS显示屏；一体化支架采用全新一体化工业设计，防误触开关，支持拍摄角度调整；可以收纳折叠，外观美观大方；双路≥4800万摄像头采用≥1/3英寸4MP CMOS图像传感器，支持H264，H.265编码格式；双码流同时输出；支持数字宽动态，3D降噪、背光补偿、白平衡，适用不同监控环境。可通过HDMI数据线连接电子黑板和其他显示设备；实验操作记录终端设备，可以用于实验操作过程记录，教师课堂授课投屏、学生自主实验练习、课标实验模拟、数字化探究实验操作、电子显微镜生物实验开展等日常教学与评测。 主要特点： 1）采用最新科技投射式电容屏，≥10点触摸，支持手写及多点手势； 2）可用于进行演示教学、考试系统等软件的安装与使用； 3）触摸速度小于3ms，精确度好，使用简单便捷、易于维护； 4）USB支持外接电子显微镜、数字化探究传感器等教学考试相关仪器，连接后可以正常工作； 5）HDMI接口支持外接屏幕，支持双屏高清输出； 6）使用过程中稳定维持固定拍摄角度，可以自由伸缩和旋转，可活动的部分展开后均可以根据拍摄需要进行固定； 7）支架底座具备固定功能； 8）支持折叠收纳，每个摄像头的展开和收纳状态，只须1个步骤即可操作完成；短焦摄像头可以任意调整摄像头角度，摄像头支臂可以45度-90度倾斜； 9）支持投屏、连接电子目镜、传感器等外接设备； 演示仪软件 支持完成演示教学视频录像、直播、传输、存储任务，同步实验教学过程，支持与其他终端设备互联，提供设备状态、直播内容、桌面画面的共享等功能；支持远程更新与版本管理；支持与传感器、电子显微镜等实验设备连接使用；配合简易云端管理后台，激活授权后使用。 主要功能模块分为学习评价、自由探究、实验练习与实验考评详细功能如下： 1、支持多种身份认证方式：人脸识别、扫码登录、账号密码和抽签自动登录； 2、考试流程管控：考试开始前等待倒计时；考中同步显示电子试卷，支持在线作答及拍照添加附件；考试倒计时，到时间后自动提示并自动提交试卷； 3、两路高清视频直播：考试开始后自动开启两路视频录制和低延时直播推流； 4、多路视频备份：考试完成后视频自动在学生终端、考场服务器以及云端服务器备份加密存储； 5、无线传感器数据采集：配套实验箱教学传感器及教学资源题库实现传感器数据采集，展示数据采集过程曲线； 6、多量纲采集：同时支持多量纲、多组传感器同时上传实验操作数据； 7、支持电子显微镜图像采集：支持电子目镜图像显示，支持手动截取实验图像并上传； 8、支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 9、支持学生在线作答、提交实验报告; 10、支持设备状态监测，包含网络、电量、座位、连接状态等; 11、支持显示或关闭画面十字校准线方便画面定位; 12、支持自由探究、练习模式、考试模式等多种使用类型； 13、查看个人使用记录与历史； | 1 | 台 | 工业 |
| 二、学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢铝学生桌 | ≥1200*600*780mm | 1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面。 2.新型钢塑结构，学生位镂空式。书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸≥410*330*100。镂空设计，底部设有排水孔，中间设挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，主架定制25*70家具管弯管成型，另一段采用铝型材加工成型，上口装饰盖采用铸铝一体成型，并用内六角螺丝连接。 4.上框采用方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角塑料件固定。 5.后挡水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，并用内六角螺丝连接。 6.桌脚：采用一体注塑模具成型，并用注塑模具件装饰。 | 26 | 张 | 工业 |
| 2 | 多功能柱 | ≥340*200*720mm | 整体采用厚度≥1.0mm厚优冷轧镀锌钢板地脚线缩进3mm。 | 26 | 套 | 工业 |
| 3 | 豪华学生电源 |  | 1.学生机全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，液晶显示电源电压 2.学生机交流电源通过数字键盘直接选取1～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A。 3.学生机直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 4.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 5.学生机220V电源需接受教师机下传的信号方可使用，220V交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 26 | 个 | 工业 |
| 4 | 实验凳 | ≥Φ315*450-500mm | 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 。升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。Ф凳面直径≥315×高450-500mm。 2、凳面材质：采用聚丙烯,厚≥5mm。凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹。 3、脚垫材质：采用PP纤维质塑料。 | 52 | 张 | 工业 |
| 5 | 边台 | ≥7100*700*800mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 3.柜体、柜门、抽屉：采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板。 4.层板：采用≥16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板；每个箱体配四个地脚。 | 1 | 组 | 工业 |
| 6 | 仪器柜 | ≥1000*500*2000mm | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用PP材料。 3. 下储物柜门：内框采用PP材质 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗门：内框采用PP材质, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用PP材质。 6. 门把手、门铰链：采用PP材质。 7. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 7 | 个 | 工业 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 行业 |
| 1 | 准备台 | ≥4200*850*800mm | 1.钢木结构： 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级三聚氰胺板制作； 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm方管 5、铰链：优质大弯铰链； 6、拉手：采用C形拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 岛式插座 |  | 1、钢制线盒，主框架采用大于≥1.0mm厚钢材。 2. 220V交流输出为新国标五孔插座， | 2 | 个 | 工业 |
| 3 | 加大仪器柜 | ≥1350*500*2000mm | 1. 全钢结构 2. 柜体采用厚度≥1.0mm镀锌钢板。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门，下部为钢制开门。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 2 | 个 | 工业 |
| 4 | 仪器柜 | ≥1000*500*2000mm | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用PP材料。 3. 下储物柜门：内框采用PP材质 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗门：内框采用PP材质, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用PP材质。 6. 门把手、门铰链：采用PP材质。 7. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 11 | 个 | 工业 |
| 生物显微互动 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 行业 |
| 1 | 数码体式显微镜 |  | 1、高变倍比解剖显微镜，0.7X-5X连续变倍，超长工作距离170mm, 2、工作距离170㎜，调焦行程225㎜. 3、高亮LED照明系统，直流56颗LED，带调光旋钮，开关，色温5000-5500K. 4、摄像系统：实时HDR,内建OSD菜单，≧500万像素(3000x2000@15fps、1920x1080@30fps）图像输出：WIFI（1080P≥12Fps，720P≥15Fps）、HDMI(2K≥12fps，1080P≥30fps)、USB Camera(2K≥12fps，1080P≥30fps）。显微镜自带USB接口，可实现鼠标键盘连接。 5、可发射独立的WIFI信号。连接上之后可用手机或者平板浏览显微镜下图像，实现拍照、录像，文字标注，长度、角度、面积测量，细胞计数。支持WIFI和HDMI或USB和HDMI同时输出，互不干涉。输入接口：USB鼠标、USB移动存储、16GSD卡。支持主流系统 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 教师端数码显微镜套装 |  | 无限远平场消色差光路系统，整体放大倍率40X-1000X； 1、放大倍数：40X-1000X。 2、光学系统：无限远色差校正光学系统。 3、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。 4、观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，便于调节眼点高度，眼点高度调节范围375-428mm。 5、物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整。 6、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。 7、载物台：双层机械移动平台，采用陶瓷工艺、强度强、耐腐蚀。低手位X、Y方向同轴调节，X方向采用线轨传动，无齿条伸出。载物台面积≥210mmX170mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。平台行程≥78mmX50mm，精度≤0.1mm。 8、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥25mm，微调精度2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。 9、物镜： 无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。 10、智能照明管理系统：宽电压输入；大功率高亮度3W LED，带液晶显示窗口、色温可调，色温可调节范围不小于3000K-7000K，适合不同标本需要；带亮度记忆功能；带ECO节能功能；带电源指示灯，防止人未关灯，避免安全隐患。 11、续航功能；机身自带type-c接口，支持充电宝给显微镜供电。机身自带标准USB接口，可以通过显微镜向手机或者平板充电。 12、机身带搬运手柄，方便便于搬运；机身带收纳仓，便于收纳电源线、充电装置、工具、镜油等物品，以免丢失同时保持桌面整洁。 13、智能显示终端，≥10寸高清触摸屏幕，安卓系统Android 11，输出接口，USB3.0*2、USB2.0*1、 HDMI、千兆网口，支持HDMI外接信号输出，支持USB外接鼠标键盘 ；无线功能：2.4GHz/5GHz双频WIFI 支持WIFI6、Bluetooth 5.0。 14.内置1600万像素4K相机，32G内存。支持拍照录像，测量镜像等图像处理软件。 15、支持主流操作系统，所有学生端无线交互方式，可显示在教师端电脑，带无线互动配套软件，带图像处理软件。 显微互动教学软件 1、 教师可以观察所有学生的显微镜下图像，随时掌握学生的实验情况，并且可以通过控制屏幕对学生进行独立辅导，真正实现双向互动，全面满足显微教学的需求。 2、 学生演示/示范教学：教师可选定一台学生机作为示范，教师进行示范教学 3、 辅导教学：教师可以指定一个学生进行单独辅导 4、 监控教学：教师可以监控所有学生显微镜的视频画面。对监视的任意学生画面，老师可在任意时刻对某一学生的画面全屏监视 5、 对比教学：数字切片对比教学：可以在视频显微图像上叠加数字切片进行对比读片教学。标准图片对比教学。可以把标准图片叠加在正在观察的显微视频上，便于学生比较读片。不同视场对比教学。通过拍照到“剪切板”功能演示同一切片不同视场下的形态比较。视频对比教学，通过在显微视频上插入课件资源中的录像视频进行比较教学。 彩色光标教学：彩色光标功能，至少2种颜色，独特的光标变色及大小可调方式，使得学生在离投影屏距离较远时也能轻易辨别。 7、电子地图、班级管理：可实现学生座次对应的功能，通过学生图标可看到每位学生的座位位置和名字，以及班级、专业、学号等数据库资料。 8、电子教鞭：老师都可以使用电子教鞭功能对讲课的内容指点描述，如同在黑板上写画一样方便，用后可以关闭此功能，所写所画内容如同黑板一样一擦而净。 9、显微视频控制功能：图像动态局部放大功能，实时观察采集图像局部。 10、全局导航窗口：全局导航窗口可随时观察显微视频全局，也可快速导航到感兴趣的区域。 11、模拟显微镜观察功能：实时圆形视场观察，提高学生注意力。 12、拍照到剪切板功能：可把显微视频图像拍照到剪切板，在WORD或其他文档处理中进行快速粘贴，也可以在显微视频上进行粘贴，进行不同视场对比。 13、视频手势移动功能：按下鼠标左键可实时移动视频图像。 14、实时显微视频图像直方图显示。 15、实时显微视频图像清晰度数字辅助提示。 16、教师端图像支持区域曝光和区域白平衡功能，根据观察区域目标为标准进行准确曝光。 数字切片教学系统 1、依据国家新课改普教生物教材的教学要求，完整收录现行教材涉及显微镜教学的全套切片，能同时满足教师演示和学生实验的不同需求，切片显示的组织结构典型清晰，图像颜色均匀自然，同时数字切片资源库的图像由教育界名师对切片结构进行标注，并经专家审核，确保切片的专业性和科学性，更有助于学生准确的认识切片中的微观结构，提高实验教学效率。 2、将传统显微镜与数字切片互动教学和学习，既注重了学生的操作能力，也培养了学习的简便性与兴趣性，既方便教学课件制作，教师可随心所欲的发挥制作空间，灵活方便，方便规划建立精品课程。 3、系统支持C/S、B/S模式部署，可以手机、平板、电脑可以从本地局域网、校园网、Internet等网络上远程自主学习，也可以开展跨地域的远程教学模式，激发探究热情，实现教育方式的多样化。 4、显微虚拟数字切片系统与数码显微镜视频系统实现无缝结合，数码显微镜实时视频上可叠加图形、文字、图片、PPT/WORD/EXCEL、FLASH及多媒体视频和数字切片等。 5、使用中无需实物切片，解决了实物切片的丢失、褪色、损坏问题，减少经费投入。 6、支持模拟显微镜视场进行观察，让学生有身临其境，实时操作之感受；支持模拟显微镜物镜固定倍率观察，四组固定倍率为：4倍、10倍、20倍、40倍,支持1X-100X无级缩放。 7、学生可自主学习并对切片内容进行标注、注解、测量长度、周长、面积等，并生成实验报告。 8、电子地图导航，提供数字切片全图缩略预览，并可快速定位目标区域。 9、知识点导航，点击知识点可快速定位到数字切片相应的倍数和位置。 10、丰富的课件资源包：提供教案、课件、图库、术语、试题等丰富的分类资源，提高了教学效率,让老师用最少时间教学收获最理想的教学效果。同时也为学生复习、自学提供了丰富的资源。 11、提供常用数字切片（不少于99片） 显微镜作业管理教学系统 1.教师端可以收集和发放作业文件给28个学生的学生端，作业类型支持图片，文档等。 2.教师端系统能够对学生提交的作业进行自动分类，根据不同学生的进行树状管理，确保不会混淆提交的不同学生。 3.学生端支持接受教师布置的作业问题和提交课堂成果等不同类型的作业。 4.同时支持所有学生端提交作业，学生端提交数量不限。 教师专业图像分析软件 1、图像采集：可对实时图像进行捕捉、录像； 2、图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理等 3、图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器； 4、校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线、面积等的测量； 5、拍照与录像：可对显微图像进行实施拍照和动态录像 6、图像分割处理：对图像进行分割和分割设置以及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理,对显微图像自动分析出结果，结果可用EXCEL导出； 7、专业图像拼接：支持分别拍摄切片的各个部位图象进行手动或自动拼接，得到完整的切片图象；拼接速度快，准确 8、去模糊多层聚焦：将不同焦面的图象进行自动叠加处理，得到清晰的图象，增加了显微镜高倍物镜的景深； | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 学生端数码显微镜 |  | 技术特点：整机一体化，一根电源线供电，平板和显微镜供电一体化，支持后期互动升级，可以HDMI输出连接投影仪或者一体机 整机金属结构，平场消色差光路系统，整体放大倍率40X-1000X； 1、目镜：大视野平场目镜PL10X/18mm，目镜放大准确率≤±0.42%。 2、物镜：平场消色差物镜4X/0.10，（成像圆直径≥18.6mm）；10X/0.25，（成像圆直径≥18.5mm）；40X/0.65，（成像圆直径≥18.5mm）；10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm,显微镜物镜放大率准确度≤±0.50%。 3、观察头：30度倾斜，，瞳距可调50-75mm，视度可调±5屈光度。目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.10㎜；左右两系统放大率差≤0.20%。 4、转换器：内定位四孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.002mm，朝镜臂内安装，镜臂镂空设计减少机身重量，镂空部位构成左右扶手，单手可搬运，外观采用纯白底色。 5、载物台：复合式机械移动载物台不小于140×132mm，移动平台边缘采用倒圆角处理，有效防止意外碰撞引起的损伤。右手低手位同轴调节，带限位装置，具有切片保护功能。平台移动范围不小于76mm（X）×50（Y）mm，精度0.1mm。载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm，不重复性≤0.002mm。 6、聚光镜：预置中心阿贝式聚光镜N.A1.25，防拆卸设计，保证聚光镜处于正确的出厂设置。聚光镜带可变孔径光阑，并装有滤色片托架，以适应生物学不同标本的背光照明，提高成像对比度。 7、调焦机构：同轴粗动和微动手轮对称安装在机身的两侧，左右手均可操作，方便调焦。粗动手抡松紧度可调节，粗动行程不小于25mm，微动手轮调节精度0.002mm。采用机械式上限位机构，确保标本与物镜不会碰触；微调机构空回≤0.003mm。 8、照明系统：高性能单颗大功率 LED光源，使用寿命达10000小时以上；整机一根电源线接口，带独立电源开关和调光开关，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全，外置式宽电压充电器，输入100V—240V，输出6V 2A。接电阻抗≤0.029；泄露电流≤0.065。 9、智能显示终端：≥10寸高清触摸屏幕，安卓系统Android 11，输出接口，USB3.0*2、USB2.0*1、 HDMI、千兆网口，支持HDMI外接信号输出，支持USB外接鼠标键盘 ；无线功能：2.4GHz/5GHz双频WIFI 支持WIFI6、Bluetooth 5.0。 10、内置不低于1600万像素4K相机，32G内存。支持拍照录像，测量。 11、可支持主流操作系统，支持多点位无线交互方式。 12、成像接口：0.5X成像接口，接口上有LOCK和Focus两个调节螺钉，用专用工具可以调节和锁定电脑端焦距。 学生图像分析软件 1、 图像采集：可对实时图像进行捕捉、录像； 2、 图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理等 3、 图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器； 4、 校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线、面积等的测量； 5、 拍照与录像：可对显微图像进行实施拍照和动态录像. | 12 | 台 | 工业 |
| 4 | 显微互动控制模块/无线AP |  | 显微数码互动网络控制模块≥30块，专业无线2.4G显微互动AP一个，可满足学生端数量不少于26个，可以同时接入学生生物液晶显微镜和教师数码显微镜共≥30个点位进行无线互动教学 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | ★显微互动专用教师端主控电脑 |  | 高性能处理器/16G内存/2TB SATA硬盘（7200RPM）/显存≥2G 独显 /1000MB 网卡/23寸高亮液晶屏/无线网卡/配套操作系统等 | 1 | 套 | 工业 |
| 生物实验室器材 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 行业 |
| 1 | 单目显微镜 |  | 总放大倍数：40X-640X 目镜：H10X,H16X 观察镜筒：单目直镜筒 消色差物镜：4X,10X,40X 调焦结构：粗调50mm微调1.8mm-2.2mm 载物台：固定单层坊平台：120mm*120mm 光源：平凹反光镜，50mm | 30 | 台 | 工业 |
| 2 | 擦镜纸 |  | 10*7.5cm | 20 | 本 | 工业 |
| 3 | 解剖套装 |  | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 80 | 套 | 工业 |
| 4 | 纱布 |  | ≥5*7cm | 200 | 个 | 工业 |
| 5 | 洗眼仪 |  | 冲淋式洗眼器，304不锈钢双进水口带踏板，冲淋流量120-180L每分钟，工作压力0.25-0.45MPa，洗眼器喷头每分钟12升. | 2 | 台 | 工业 |
| 6 | 移动双层小推车 |  | 1、用于实验室取放物品时使用的仪器小车。2、仪器车规格不小于600mm×400mm×800mm,分2层，层间距不小于300mm。3、车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4、车架脚安装有不小于φ80mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。5、车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。6、整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 4 | 个 | 工业 |
| 7 | 人工气候培养箱 |  | 容积：≥250L 光照强度：0lx～12000lx分级可调 控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性：±1℃ 温度均匀度：±2℃ | 1 | 个 | 工业 |
| 8 | 冰箱 |  | ≥150升 | 2 | 个 | 工业 |
| 9 | 超声清洗器 |  | 容量≥10L，超声功率≥240W，加热功率≥450W，内胆304不锈钢，时间可调. | 1 | 个 | 工业 |
| 10 | 四孔数显恒温水浴锅 |  | 1.工作水箱采用不锈钢，水箱盖采用聚碳塑料制品，形状呈三个同心圆环， 2.外直径分别为：Φ102mm，Φ80mm，Φ58mm 温控精确并带有数字显示，自动控温。 3.技术指标：孔数：4孔，加热功率：800W,熔丝管：8A。 4.温控范围：室温～100摄氏度。温控精度：≤±0.5摄氏度。 5.由室温升至沸点≤70分钟。 6.工作电压：AC 220V 50HZ，使用环境：环境温度：5℃～40℃，相对湿度≤80%。 7.整体规格：415mm×275mm×185mm（长×宽×高）。 | 2 | 个 | 工业 |
| 11 | 无线图形分析软件资源包 |  | 专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求。 传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格。 软件具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式。 具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式。 具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板。 软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析。学生可在软件中发送实验报告。 提供实验帮助，可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。 至少满足软件的功能： 1.软件功能模块包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入； 2.同时录制实验操作（录制时间0-60分钟可调）；数据显示、双组合图线、计算表格；支持采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）连接； 3.支持采集器级联满足同时连接≥24个声波传感器（每个声传感器采样频率不低于20K）的高频采集； 4.坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。具有图形化编程功能。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 12 | 无线PH传感器 |  | 1.量程：0~14；分度：0.01。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.与数据显示/无线/存储公用模块配合使用，可实现实验数据实时显示及无线与分析终端数据传输，传感器支持主流操作系统平台。 | 1 | 套 | 工业 |
| 13 | 无线温度传感器 |  | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 4.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.与数据显示/无线/存储公用模块配合使用，可实现实验数据实时显示及无线与分析终端数据传输，传感器支持主流操作系统平台。 | 1 | 套 | 工业 |
| 14 | 无线电导率传感器 |  | 1.测量范围：0~20000μS/cm；分度：≤10μS/cm 测量范围：0~2000μS/cm；分度：≤1μS/cm 测量范围：0~200μS/cm；分度：≤0.1μS/cm；准确度：≥0uS/cm~200uS/cm档：12uS/cm;0uS/cm~2000uS/cm档：100uS/cm;0uS/cm~20000uS/cm档：600uS/cm；采样率：≥5KHz； 2.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；可应用于Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 3.使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 4.技术指标：温度范围：0-100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥150mm，电极杆直径：≤12mm； 5.结构：使用BNC连接器方式与电极连接； 6.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 7.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； | 1 | 套 | 工业 |
| 15 | 无线氧气传感器 |  | 1.量程：0～100％，分度：0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.与数据显示/无线/存储公用模块配合使用，可实现实验数据实时显示及无线与分析终端数据传输，传感器支持主流操作系统平台。 | 1 | 套 | 工业 |
| 16 | 无线二氧化碳传感器 |  | 1.量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.与数据显示/无线/存储公用模块配合使用，可实现实验数据实时显示及无线与分析终端数据传输，传感器支持主流操作系统平台。 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 无线溶解氧传感器 |  | 1.量程：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.与数据显示/无线/存储公用模块配合使用，可实现实验数据实时显示及无线与分析终端数据传输，传感器支持主流操作系统平台。 | 1 | 套 | 工业 |
| 18 | 无线相对湿度传感器 |  | 1.量程：0～100%，分度0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.与数据显示/无线/存储公用模块配合使用，可实现实验数据实时显示及无线与分析终端数据传输，传感器支持主流操作系统平台。 | 1 | 套 | 工业 |
| 19 | 无线气态酒精传感器 |  | 1.量程：0% ~ 3%，精度：±0.50％，分度：0.01%。 2.可用于测量待测溶液上方空气中乙醇的浓度。 3.结构：传感器尺寸：85*40*25(±2mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； | 1 | 套 | 工业 |
| 20 | 无线心率传感器 |  | 1.量程：0次~200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.与数据显示/无线/存储公用模块配合使用，可实现实验数据实时显示及无线与分析终端数据传输，传感器支持主流操作系统平台。 | 1 | 套 | 工业 |
| 21 | 充电座 |  | 可同时充≥20个传感器、USB充电插座，主流功率200W，充满断电。 | 1 | 套 | 工业 |
| 22 | 气液相密封实验器 |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 1 | 套 | 工业 |
| 23 | 量筒100ml |  | 玻璃仪器100ml | 50 | 个 | 工业 |
| 24 | 塑封机、塑封膜 |  | 过胶速度400mm/min，电源功率≥500w，一键退膜。附20张A4塑封膜 | 1 | 套 | 工业 |
| 25 | 量筒50ml |  | 玻璃仪器50ml | 50 | 个 | 工业 |
| 26 | 培养皿 |  | 100mm | 100 | 个 | 工业 |
| 27 | 锥形瓶250ml |  | 玻璃，250ml | 30 | 个 | 工业 |
| 28 | 锥形瓶100ml |  | 玻璃，100ml | 30 | 个 | 工业 |
| 29 | 烧杯500ml |  | 玻璃，500ml | 30 | 个 | 工业 |
| 30 | 烧杯250ml |  | 玻璃，250ml | 30 | 个 | 工业 |
| 31 | 烧杯100ml |  | 玻璃，100ml | 80 | 个 | 工业 |
| 32 | 试剂瓶 |  | 玻璃，60ml | 20 | 个 | 工业 |
| 33 | 试管12×70 |  | 玻璃，12×70 | 120 | 个 | 工业 |
| 34 | 试管10×30 |  | 玻璃，10×30 | 30 | 个 | 工业 |
| 35 | 试管15×150 |  | 玻璃，15×150 | 30 | 个 | 工业 |
| 36 | 试管架六孔 |  | 木质或塑料材质6孔6柱 | 15 | 个 | 工业 |
| 37 | 试管架十二孔 |  | 木质或塑料材质12孔12柱 | 15 | 个 | 工业 |
| 38 | 试管刷 |  | 铁线、猪鬃绳 | 30 | 个 | 工业 |
| 39 | 试管夹 |  | 木质，带有弹簧夹 | 50 | 个 | 工业 |
| 40 | 载玻片 |  | 25.4*76.2mm每盒50片 | 50 | 盒 | 工业 |
| 41 | 盖玻片 |  | 每盒100片 | 80 | 盒 | 工业 |
| 42 | 吸水纸 |  | 25mm*80mm每盒100张 | 100 | 个 | 工业 |
| 43 | 单面刀片 |  | 38mm*19mm每盒5片 | 10 | 盒 | 工业 |
| 44 | 双面刀片 |  | 40mm*20mm每盒5片 | 10 | 盒 | 工业 |
| 45 | 酒精灯 |  | 玻璃，150mL | 12 | 个 | 工业 |
| 46 | 95%酒精 |  | 500ml | 20 | 瓶 | 工业 |
| 47 | 镊子 |  | 125mm，不锈钢 | 60 | 个 | 工业 |
| 48 | 解剖针 |  | 137mm，不锈钢 | 60 | 个 | 工业 |
| 49 | 解剖剪 |  | 直尖头，140mm | 60 | 个 | 工业 |
| 50 | 玻璃滴管 |  | 胶头滴管 | 30 | 个 | 工业 |
| 51 | 塑料滴管 |  | 每包100支，1ml | 5 | 包 | 工业 |
| 52 | 药匙 |  | 药匙 | 80 | 个 | 工业 |
| 53 | 放大镜 |  | ㈠适用范围：小学科学教学分组实验用.㈡技术要求：1.手持式，有效通光孔不小于40mm，放大倍数为3X。2.应符合JY/T0378-2004标准有关要求。 | 50 | 个 | 工业 |
| 54 | 干湿计 |  | -36℃ ～ +46℃ | 80 | 个 | 工业 |
| 55 | 温度计 |  | 红液，0～100℃ | 30 | 个 | 工业 |
| 56 | 玻璃棒 |  | 玻璃棒 | 30 | 个 | 工业 |
| 57 | 初中生物玻片标本全套（包括洋葱、人口腔细胞、血细胞、e、霉菌等等） |  | ≥25.4mm*75.2mm | 3 | 份 | 工业 |
| 58 | 1:2人脑模型 |  | 教学模型 | 5 | 个 | 工业 |
| 59 | 1:6眼球模型 |  | 教学模型 | 25 | 个 | 工业 |
| 60 | 1:1心脏模型 |  | 教学模型 | 40 | 个 | 工业 |
| 61 | 1:5人耳模型 |  | 教学模型 | 2 | 个 | 工业 |
| 62 | 听诊器 |  | 普通医用听诊器； 听诊器传音应清晰；耳环弹片应用弹簧钢制成；耳环的弹力应适宜，弹性良好。符合YY 91035-1999要求。 | 30 | 个 | 工业 |
| 63 | 计时器 |  | 0.1s | 30 | 个 | 工业 |
| 64 | 肘关节活动模型 |  | 附肩胛骨 | 3 | 个 | 工业 |
| 65 | 人体骨骼模型 |  | 850mm | 3 | 个 | 工业 |
| 66 | 人体肌肉模型 |  | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 3 | 个 | 工业 |
| 67 | 人体内脏模型 |  | 头、颈、躯干，850mm | 3 | 个 | 工业 |
| 68 | 泌尿系统的模型 |  | 男性泌尿生殖系统模型，自然大 | 3 | 个 | 工业 |
| 69 | 动物、植物细胞模型 |  | 47cm*28cm | 3 | 个 | 工业 |
| 70 | 草履虫模型 |  | 教学模型 | 2 | 个 | 工业 |
| 71 | 蝗虫模型 |  | 教学模型 | 2 | 个 | 工业 |
| 72 | 根尖模型 |  | 教学模型 | 2 | 个 | 工业 |
| 73 | 桃花模型 |  | 教学模型 | 4 | 个 | 工业 |
| 74 | 鱼缸 |  | ≥380*234*405mm高透玻璃缸体 | 2 | 个 | 工业 |
| 75 | 增氧棒 |  | 1w，出气量3L/3min | 4 | 个 | 工业 |
| 76 | 渔网 |  | 渔网 | 4 | 个 | 工业 |
| 77 | 电子天平 |  | 100g，0.001g | 1 | 个 | 工业 |
| 78 | 转运盒 |  | ≥470*350*170mm | 6 | 个 | 工业 |
| 79 | 解剖盘 |  | 蜡盘，≥140mm×250mm | 50 | 个 | 工业 |
| 80 | 实验室收纳盒 |  | ≥35*23*17.5cm | 4 | 个 | 工业 |
| 81 | 心肺复苏模拟人 |  | :高级心肺复苏模拟人 材质:PVC环保材质 规格尺寸:≥75*37*25 净重:≥8KG 适用:CPR训练操作的辅助功能，更加符合临床和教学练习CPR操作要求 备注:由于照相机，拍摄环境及电脑显示器的原因会导致图片有些色差，功能特点: ·执行标准:美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)新指南标准。·2020(新标准):先C胸外按压→A开放气道→B人工呼吸操作流程。 ·操作周期:先有效胸外按压30次再有效2次人工吹气既30:2五个循环周期CPR操作;·操作频率:最新国际标准:至少100次/分钟;·模拟标准气道开放。 ·模拟人工手位胸外按压。 ·按压强度正确(5-6cm区域)、错误(<5-6cm<区域)。 ·人工口对口呼吸(吹气):吹入的潮气量<500ml~1000ml<。·按压与人工呼吸比:30:2。·按压与人工呼吸比:30:2。 ·检查瞳孔反应:模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识。 标准套配置: 高级复苏半身人体模型一具; 2020国际最新操作指南光盘1盘;急救手册1本;使用说明书一本。保修卡、合格证; | 2 | 个 | 工业 |
| 82 | 橡胶小锤 |  | 橡胶小锤 | 30 | 个 | 工业 |
| 83 | 捕虫网 |  | 捕虫网 | 30 | 个 | 工业 |
| 84 | 小铲子 |  | 小铲子 | 30 | 个 | 工业 |
| 85 | 枝剪 |  | 枝剪 | 30 | 个 | 工业 |
| 86 | 碘液 |  | 500ml | 5 | 瓶 | 工业 |
| 87 | 唾液淀粉酶 |  | 100g | 5 | 瓶 | 工业 |
| 88 | 柠檬酸钠 |  | 500g | 1 | 个 | 工业 |
| 89 | 一次性乳胶手套 |  | 一袋10只 | 5 | 袋 | 工业 |

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

- 4.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

- 5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

- 6.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

- 7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

- 8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 9.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

- 10.根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

12.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。

1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元。

- 评分标准

1.投标报价（31分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

- 2.投标人综合情况（21分）：

- 2.1业绩（4分）：投标人(或所投产品制造商)提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类业绩项目的，每有一个项目得2分，本项最高得4分。须提供合同、验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料），不提供或未按要求提供不得分。

- 2.2证书（6分）：投标人(或所投产品制造商)具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每项有效证书得2分，本项最高得6分。同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局－全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图。

- 2.3质保期（3分）：非易耗品在满足招标要求的基础（2年）上，每增加一年质保期得1分，最多得3分。

2.4产品与功能（8分）：

2.4.1物理实验室（智能升降电源）-实验室教师集控终端（3分），投标人需提供产品实物接口图并加盖公章，接口应符合以下参数要求：
主机接口要求：①HDMI视频输入接口不少于3路，用于授课电脑、外接笔记本、实物展台等设备接入终端；②HDMI输出接口不少于2路，其中≥1路支持4K分辨率输出，用于外接大屏、互动电视等设备授课画面显示；③网口不少于4路，其中≥2路支持POE；USB接口不少于4个，用于外接设备反触控等功能；④RS-232控制接口不少于4个，用于外接教室设备，实现对设备的控制；MIC音频输入接口不小于4路，每路均支持独立的48V幻象供电开关；⑤LINE OUT接口不少于1路，用于外接音箱；⑥12V电源输出接口不少于1路，实现对终端触控屏的供电；授课屏电源输出接口不少于1路，投影幕电源输出接口不少于1路；PC控制接口不少于1路；IR接口不少于1路，用于红外无线麦配对。

每满足一项以上要求的得0.5分，满分3分。

2.4.2生物显微互动-教师端数码显微镜（2.5分）（报告必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。检测项目需符合要求中的对应项目，与要求中所对应的产品名称不同但内容实质相同的视作等同）：

符合GB/T 2985-2008《生物显微镜》国家标准要求,提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明显微镜以下参数，原件备查：
①4X物镜成像清晰圆直径≥13.5㎜、②10X物镜成像清晰圆直径≥13.5㎜、③40X物镜成像清晰圆直径≥13.5㎜、④100X物镜成像清晰圆直径≥10㎜；

每满足一项以上要求的得0.5分，满分2分。

产品额外拥有20倍物镜且符合GB/T 2985-2008《生物显微镜》国家标准要求中的20倍物镜≥13.5㎜，并提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明的，得0.5分。

2.4.3生物显微互动-学生端数码显微镜（2.5分）（报告必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。检测项目需符合要求中的对应项目，与要求中所对应的产品名称不同但内容实质相同的视作等同）：

符合GB/T 2985-2008《生物显微镜》国家标准要求,提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明显微镜以下参数，原件备查：
物镜成像清晰圆直径：①4倍物镜≥13.5㎜、②10倍物镜≥13.5㎜、③40倍物镜≥13.5㎜；

每满足一项以上要求的得0.5分，满分1.5分。

产品额外拥有20倍物镜且符合GB/T 2985-2008《生物显微镜》国家标准要求中的20倍物镜≥13.5㎜，并提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明的，得0.5分。

产品额外拥有100倍物镜且符合GB/T 2985-2008《生物显微镜》国家标准要求中的100倍物镜≥10㎜，并提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明的，得0.5分。

3.项目方案（40分）：

3.1 项目实施进度计划安排（8分）

投标人针对本项目有①进度安排表 ②项目实施方案③产品生产过程质量控制措施④供货组织及运输安排。

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详细合理、需求贴合度高的该条得2分；内容基本满足采购需求的该条得1分；内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分，本项最高得8分。

- 3.2 项目运输安装方案（8分）

投标人针对本项目有①总体概述及质量保证措施②安全文明安装及环境保护措施③安装管理制度 ④成品保护措施

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详细合理、需求贴合度高的该条得2分；内容基本满足采购需求的该条得1分；内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分，本项最高得8分。

3.3 项目售后服务管理及措施（8分）

投标人针对本项目有①产品售后服务承诺及保修原则 ②现场服务措施及故障解决能力③应急服务响应时间④售后服务回访。

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求：内容详细合理、需求贴合度高的该条得2分；内容基本满足采购需求的该条得1分；内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分，本项最高得8分。

3.4 项目培训方案（8分）

投标人针对本项目有①培训核心目标设定②现场培训实施细则③培训效果评估保障④培训后续服务跟进

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求：内容详细合理、需求贴合度高的该条得2分；内容基本满足采购需求的该条得1分；内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分，本项最高得8分。

3.5 项目验收方案（8分）：

投标人针对本项目有①验收核心原则②现场验收实施流程③验收问题处置机制④验收结果确认与归档

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详细合理、需求贴合度高的该条得2分；内容基本满足采购需求的该条得1分；内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分，本项最高得8分。

4.视频演示（8分）：

- 视频演示：本项目要求投标人提供演示视频文件，由评审专家进行综合评分。视频总时长不超过10min，大小不超过500MB，视频演示要求连续播放非PPT/AI生成，否则无效。

4.1.数字化实验演示：

实验用品：无线电导率传感器、无线pH传感器等

①无线电导率传感器、无线pH传感器可实时显示实验数据，屏幕可切换成二维码；

②无线电导率传感器可硬件切换量程及硬件调零；

- ③实验通过无线方式与分析终端实时数据传输；

- ④软件支持以反应容器烧杯中宏观的溶液混合、沉淀生成等现象作为视频背景；

- ⑤可以将实时数据以动态曲线或数字形式叠加显示，形成"现象-数据"双重视窗；

⑥软件支持多组数据对比分析，通过虚实融合的可视化技术，将传统教学中难以观察的离子重组过程转化为可量化的动态图谱。（全部满足得8分，一项不满足扣2分，扣完为止）

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

- 符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：南师蠡中实验室装备采购项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位）针对      项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日      投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：            被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限采购文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 投标人为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡宇图工程建设项目管理咨询有限公司：

我公司（单位）针对本次项目      进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.划删除线的地方无需填写。

七、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡宇图工程建设项目管理咨询有限公司：

我方收到贵方      招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡宇图工程建设项目管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

# 八、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目      在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合磋商文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于成交产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所报产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如磋商文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足磋商文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

九、开标一览表（给定格式）：

# 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：

1、因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

2、强化政府采购异常低价审查

2.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

2.1.1投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.1.2投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

2.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关投标供应商在评标现场合理的时间内，提供本项目具体成本测算等与投标报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对价审供应商投标报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况须在评审报告中进行记录。

十、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人承诺： 本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例： % |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责；

# （2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）

# 特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

# （3）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （4）表格不够可自行延长。

十一、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十二、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应采购需求及评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须按采购需求及评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.证明材料均请附在本表之后。