项目概况

医疗设备维修、保养服务招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年5月14日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-SZWK-G2026-0099

项目名称：医疗设备维修、保养服务

预算金额：人民币陆佰肆拾万元整（￥6400000.00）

最高限价：无

采购需求：

1、项目概况：

苏州市相城人民医院医疗设备维修、保养服务，包括整机、零备件及易损件，包括整机、零备件及易损件。

2、服务要求：

2.1、维修设备范围：苏州市相城人民医院医疗设备运维服务，包括整机、零备件及易损件，包括整机、零备件及易损件。详见设备清单（包含全院冰箱设备维修）；

2.2、至少安排4名驻场服务人员，为保证服务及时性，至少有6名地区服务工程师，并具备培训证书。

2.3、设备故障出现后工作日内30分钟，非工作日2小时内工程师及时响应到达现场。全年周一至周日365日含节假日24小时正常提供维修服务以保证科室设备的正常使用。

2.4、提供驻场工程师外的其他专业工程师的无限次上门维修服务，含维修人员的工时费、差旅费。

2.5、保证所保设备（除急救设备和急用设备外）全年工作日的开机率达到95%，全年停机超过18天时，每超过1天则保修期往后顺延3天。

2.6、在合同期内因故障而需更换的备件及易损件，不受数量限制。易损件包括球管、探 头、袖带、血氧指夹、可以重复使用的呼吸管路、导联线、消毒灭菌灯管、电池等。不包括设备耗材和制造商规定的一次性消耗品。

2.7、 评估及报废处理原则：对使用多年或已经停产、厂家或第三方均无法提供备件、供应商无法修复的设备，供应商需提交纸质申请，由采购人设备管理部门查证同意后，方可办理报废

2.8、协助医院跟进新设备的安装，验收等工作。

合同履行期限：壹年（自合同签订的起止之日为准）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，响应单位须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.获取时间：自招标文件上网之日起五个工作日（北京时间）

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

3.方式：网上报名

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.售价：本项目免费下载电子招标文件。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交电子投标文件截止时间、地点

截止时间：2026年5月14日09：30（北京时间），逾期递交（上传）的投标文件将被拒绝

地点：苏采云政府采购一体化平台

2.开标时间、地点

开标时间：2026年5月14日09：30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

电子投标文件解密开始时间：2026年5月14日9点30分（北京时间）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

1.1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

1.2、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

1.3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

2、监督电话：0512-67591005/67591006。

3、本次采购的相关信息刊登在中国政府采购网、江苏政府采购网以及苏州市政府采购网。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：苏州市相城人民医院

地    址：苏州市相城区华元路

联系方式：魏夏菁0512-69571800-2803

2、采购代理机构信息

名    称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：陆宇、张田、李东

电　　 话：0512-65158848转8011/0512-65237219

政府采购文件

采购编号：JSZC-320507-SZWK-G2026-0099号

采购项目：医疗设备维修、保养服务

采购单位：苏州市相城人民医院

类    别：服务

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年四月

目    录

前附表

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  拟签订合同主要条款

第六章  评标方法及评分标准

附件

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州市相城人民医院 联系人：魏夏菁 联系电话：0512-69571822 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320507-SZWK-G2026-0099号 |
| 3 | 采购内容 | 医疗设备维修、保养服务 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金：无 |
| 6 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 邮编：215005 电话：0512-65237219 联系人：陆宇、张田、李东 传真：0512-65153553 |
| 7 | 网上报名截止时间 | 自招标文件上网之日起至五个工作日（北京时间） |
| 8 | 答疑方式 | 投标人对采购文件如有疑问，请按网上报名相关流程提出。 |
| 9 | 投标文件份数 | 电子投标文件 |
| 10 | 投标截止时间 | 2026年5月14日9：30（北京时间） |
| 11 | 投标文件递交地点 | 苏采云政府采购一体化平台 |
| 12 | 开标时间 地点 | 时间：2026年5月14日9：30（北京时间） 地点：苏采云系统 |
| 13 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费，具体为：按预算金额的如下比例差额定率累进法计算服务费收取额，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 100万元以下部分1.5% 100万元（含）~ 500万元部分1.1% 500万元（含）~ 1000万元部分0.8% 1000万元（含）~ 5000万元部分0.5% 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：工行苏州道前支行 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）所有投标人报价均超过采购预算或最高限价的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）投标报价超过采购预算或最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

：

受苏州市相城人民医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对医疗设备维修、保养服务进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320507-SZWK-G2026-0099号

2、采购内容：医疗设备维修、保养服务

3、预算金额：人民币陆佰肆拾万元整（￥6400000.00）

最高限价：无

4、投标截止时间：2026年5月14日9：30（北京时间）

5、开标时间：2026年5月14日9：30（北京时间）

6、开标地点：苏采云政府采购一体化平台

7、联系单位：

（1）采购人：苏州市相城人民医院

联系人：魏夏菁   联系电话：0512-69571822

地址：苏州市相城区华元路

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

邮编：215005

联系人：陆宇、张田、李东

联系电话：0512-65237219，0512-65153553 （FAX）

请贵公司获取本采购文件后，认真阅读采购文件进行必要的投标准备，并按采购文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.2 投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买协审服务的法人或其他组织和自然人。

2.6中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供协审服务的法人或其他组织和自然人。

2.7 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的服务及与提供服务有关的辅助服务，比如咨询、人工、提供技术援助、培训、配合措施、应急响应等及合同中规定中标人应承担的其它一切应尽义务。

2.8 天：日历日。

2.9 服务地点：合同中约定的地点。

2.10 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.11 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人（供应商）

3供应商资格要求

详见招标公告。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

7. 各标段中标人不得接受其中标标段内预算审核项目对应的由建设单位委托的该项目预算编制业务，否则招标人有权解除中标标段的委托协审合同。

三、采购文件的说明

8、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、采购文件的询问与澄清（修改）

9.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后及时提出，采购代理机构将予以解答。

9.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

9.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

10、采购文件的修改

10.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购代理机构对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

11、质疑

11.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法报名获取本采购文件后可以依法进行质疑。

11.2供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.3提交质疑函时与符合采购文件组成部分中资格证明文件中的材料一并递交。

11.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式

11.5联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

11.6联系电话：季欣怡0512-69165625

11.7 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14、投标文件的组成（部分格式见附件）

A、资格证明材料（不提供或者提供不符合要求的视为不符合资格条件要求，为无效响应）：

14.1、企业营业执照副本复印件；

14.2、授权委托书（如有），法人及代理人身份证复印件；

14.3、投标单位最新一期财务报告或投标单位基本开户银行出具的资信证明；

14.4、符合履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；

14.5、近三个月依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据复印件；

14.6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

14.7、中小企业声明函（格式见附件）；

【如提供此函，上传的声明函必须为加盖公章的原件彩色（扫描）件，否则视为未提供】

14.8、残疾人福利性单位声明函（格式见附件），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业；

【如提供此函，上传的声明函必须为加盖公章的原件彩色（扫描）件，否则视为未提供】

14.9、监狱企业证明文件，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业；

【如提供此函，上传的证明文件必须为加盖公章的原件彩色（扫描）件，否则视为未提供】。

注：7/8/9项至少提供一项证明材料，否则视为非中小企业，不具备投标资格。

B、技术部分材料：

14.10、投标函；

14.11、供应商关于资格的声明函；

14.12、开标一览表；

14.13、详细的服务方案；

14.14、服务保障计划；

14.15、拟投入项目组成员；

14.16、投标人以往承担的类似业绩一览表，投标人须附完整合同复印件；

14.17、服务团队人员详细介绍及相关证书复印件；

14.18、组织实施方案；

14.19、与本次投标采购相关的其他资料，详见评分办法；以上资料必须与投标文件中的内容完全一致

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应采购文件的评判或评分。

投标文件由14.1~14.19款规定的内容共同组成

15、投标文件编制要求

15.1投标文件按上述要求编写，上传电子投标系统。

16、投标文件的份数和签署

16.1投标人应按本须知的规定，编制电子投标文件。

17、投标保证金

无

18、投标文件的有效期

18.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、投标文件的递交

19、投标文件的密封及标记

19.1按采购文件要求提供对应电子投标文件并进行签章或签署，电子投标文件无密封性要求。

20、投标文件的递交

20.1投标文件必须在投标截止时间上传至电子招投标平台。

20.2逾期上传的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

20.3至投标截止时间对应标段投标人不足3家的，不得开标。

21、投标文件的修改和撤销

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为电子投标文件的组成部分。

21.2开标后投标人不得撤销投标。

六、开标和评标

22、开标

22.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人及相关方面代表参加。本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

22.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

22.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

22.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

22.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

22.6技术支持

在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

22.7澄清

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

23、资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.2.2查询渠道：统一登录“苏采云政府采购一体化平台”系统查询供应商的信用记录。系统实时提供来自信用中国网站的相关主体信用记录。

23.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评标委员会应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

23.4不同投标单位递交的投标文件制作机器码不得相同，评标委员会将对各投标单位递交投标文件的制作机器码进行统一核查。如有不同投标单位递交的投标文件制作机器码相同的情况均视为无效投标，并由采购代理机构将相关情况汇报财政监管部门处理。

23.5资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

24、评标委员会

24.1评标委员会成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.3评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；

24.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对投标文件进行比较和评价；

24.3.4推荐中标候选人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1初审内容：投标文件是否实质性响应采购文件的要求、内容是否完整、文件签署是否齐全等。

26.2投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

26.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.2.2投标人拒绝修正错误；

26.2.3投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

26.2.4其他被评标委员会认定无效的情况。

26.3实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

26.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.5投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27、废标

27.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

28、投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照采购文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估，综合比较与评价。

28.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

七、授予合同

29、中标人的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

29.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容做出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。

29.3中标人数量：每个标段1家。

30、合同授予标准

30.1采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

30.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

31、中标通知书

31.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

32、合同的签订

32.1中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。

32.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

32.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32.4在中标合同履行中，如因政策、不可抗力等原因有中标服务项目被取消，则视为自动取消，采购人一般不予调整合同；如确有需要进行调整，采购人有权在协审委托合同中调整，中标人应按要求完成服务工作。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：投标函

投 标 函

：

我们收到贵公司           （采购项目编号）号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照投标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见开标一览表等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行投标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我公司本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起90天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿意承担一切责任。

4、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我们已审阅全部投标文件，包括投标文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解投标文件并对投标文件不存在任何异议。

6、我们愿意遵守招标公告及投标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：

联 系 人：

地　　址：

邮政编码：

联系电话：

传　　真：

投标人（供应商）：

法定代表人或授权代理人：                 （签字）

日　　期：

格式2：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人：

法定代表人：

代理人：

日 期：

格式3：开标一览表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

投标单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目开标一览表中只填写投标总价（元）一栏。

格式4：人员配备一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

| 项目名称：医疗设备维修、保养服务 |  |  |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业资格 | 类别 | 证书号 | 技术职称 | 备注 |

投标单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

## 格式5：主要零配件、材料报价表

主要零配件、材料报价表

投标人：（单位盖章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2.表中所列项目必须核算明细，如有增加，可自行添加。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式6：售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机率 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 完成维修 |  |  |
| 5 | … |  |  |

注：1.上述1、2、3、4条请请明确时间，响应单位可自行添加；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

## 格式7、拟派服务人员情况表

拟派服务人员情况表

| 项目名称：医疗设备维修、保养服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |
| 出生时间 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | 职业资格 |  |
| 曾经从事项目服务工作和业绩简介 |  |  |  |

说明：每人一张表格

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式8、技术及商务条款偏离表

技术及商务条款偏离表

采购编号：                                        标段号：

| 序号 | 采购文件的技术/商务条款 | 投标文件的技术/商务条款 | 响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式9、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

投标人名称（公章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式10、相关业绩一览表

相关业绩一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

| 序号 | 业主单位名称 | 合同名称 | 合同金额 | 项目时间 | 与项目所需服务内容的相关性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式11：

中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第四章 招标书

受苏州市相城人民医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对医疗设备维修、保养服务进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320507-SZWK-G2026-0099号

二、采购项目名称：医疗设备维修、保养服务

三、预算金额：人民币陆佰肆拾万元整（￥6400000.00）

最高限价：无。

四、采购要求：

（一）设备清单

| 类别 | 所属科室 | 资产名称 | 资产型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型影像 | 放射科 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM Definition AS | 西门子 |
|  | 放射科 | 磁共振 | MAGNETOM Avanto | 西门子 |
|  | 手术室 | 血管造影系统 | Artis one | 西门子 |
|  | 健康管理中心 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM go.Up | 西门子 |
|  | 放射科 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM go Fit | 西门子 |
|  | 发热门诊 | X射线计算机体层摄影设备 | Optima Advance | GE |
| 普通放射 | 放射科 | 医乳腺X射线摄影系统 | ASY-01656 | 豪洛捷 |
|  | 手术室 | 移动式C型臂X射线机 | Technix TCA | TECHNIX |
|  | 手术室 | 移动式C型臂X射线机 | Cios Select | 西门子 |
|  | 手术室 | 移动式X射线机 | GE OEC Fluorostar | GE |
|  | 健康管理中心 | X射线骨密度检测仪 | Prodigy | GE |
|  | 放射科 | 口腔X射线数字化体层摄像设备 | Planmeca promax3D | Planmeca |
|  | 放射科 | 口腔内成像X射线机 | PROX | PLANMECA |
|  | 放射科 | 数字化X射线系统 | OPERA-T90fpe | GMM |
|  | 体检中心 | 数字化医用X射线摄影系统 | uDR 550i | 上海联影 |
|  | 放射科 | 数字化移动式摄影X射线 | TMB 300 DR | 康达 |
| 超声类 | 手术室 | 便携式彩色超声诊断仪 | S9 | 开立 |
|  | ICU | 便携式彩色多普勒超声波诊断仪 | S9 | 深圳开立 |
|  | 手术室 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | S9 Exp | 开立 |
|  | 外科（胸外、泌尿） | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | S9 | 开立 |
|  | 健康管理中心 | 彩色超声诊断视系统 | EPIQ5 | 飞利浦 |
|  | 超声科 | 彩色超声诊断系统 | EPIQ7C | 飞利浦 |
|  | 健康管理中心 | 彩色超声诊断仪 | LOGIQ P6 | GE |
|  | 健康管理中心 | 彩色超声诊断仪 | Vivid E9 | GE |
|  | 超声科 | 彩色多普勒超声波诊断仪 | HA500 | HITACHI |
|  | 超声科 | 彩色多普勒超声系统 | Resona 8S | 迈瑞 |
|  | 健康管理中心 | 彩色多普勒超声系统 | DC-8 | 迈瑞 |
|  | 超声科 | 彩色多普勒超声仪 | EUB-6500HV | HITACHI |
|  | 超声科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | HI VISION Preirus | HITACHI |
|  | 手术室 | 彩色数字型超声诊断仪 | LOGIQ Book XP | GE |
|  | 急诊科 | 超声波诊断设备 | EUB-405B | HITACHI |
|  | 超声科 | 超声诊断仪 | LOGIQ e | 通用电气 |
|  | 超声科 | 超声诊断仪 | LOGIQ E9 | EG |
|  | 超声科 | 超声诊断仪 | Voluson | GE |
|  | 妇产科门诊 | 彩色超声监视系统 | G20 | 开立 |
|  | 肿瘤与血液科 | 血管引导超声系统 | site-rite5 | 巴德 |
| 内窥镜 | 7楼内镜工作站 | 超声内镜图像处理装置 | EU-ME2 | 奥林巴斯 |
|  | ICU | 便携式纤维支气管镜及图像处理系统 | 01F-BP66P | Endo View |
|  | 耳鼻喉科 | 电子鼻咽喉内镜系统 | EPK-i5000 | 宾得 |
|  | 内镜中心 | 奥林巴斯结肠镜主机 | CV-260SL | 奥林巴斯 |
|  | 内镜中心 | 内窥镜摄像系统 | EPK-i7000（A） | PENTAX |
|  | 内镜中心 | 内窥镜摄像系统 | CV-260 | 奥林巴斯 |
|  | 内镜中心 | 胃肠镜系统 | cv290 | 奥林巴斯 |
|  | 内镜中心 | 胃肠镜系统 | CLV-260SL | 奥林巴斯 |
|  | 手术室 | 腹腔镜气腹机 | HS-50F | 迈瑞 |
|  | 手术室 | 宫腔镜检查系统 | OTY-S7PRO | 奥林巴斯 |
|  | 手术室 | 关节镜系统 | IM3301 | CONMED |
|  | 手术室 | 内窥镜摄像系统 | 22201020-102 | Storz |
|  | 手术室 | 内窥镜摄像系统 | HD3 | 迈瑞 |
|  | 手术室 | 内窥镜摄像系统 | SPIES | STORZ |
|  | 手术室 | 内窥镜摄像系统 | 2220102-102 | Storz |
|  | 包含配套使用的胃肠镜及各类软硬镜 |  |  |  |
| 消毒类 | 供应室设备 |  |  |  |
| 血液透析 | 血液透析设备 |  |  |  |
| 其他类 | 呼吸、麻醉、监护、输注设备及其他电子仪器等（2500余台） |  |  |  |
| 注* 检验类、高压氧舱设备除外 |  |  |  |  |

（二）维保要求：

1、维修设备范围：苏州市相城人民医院医疗设备运维服务，包括整机、零备件及易损件，包括整机、零备件及易损件，详见设备清单（包含全院冰箱设备维修）。

2、至少安排4名驻场服务人员，为保证服务及时性，至少有6名地区服务工程师，并具备培训证书。

3、设备故障出现后工作日内30分钟，非工作日2小时内工程师及时响应到达现场。全年周一至周日365日含节假日24小时正常提供维修服务以保证科室设备的正常使用。

4、提供驻场工程师外的其他专业工程师的无限次上门维修服务，含维修人员的工时费、差旅费。

5、保证所保设备（除急救设备和急用设备外）全年工作日的开机率达到95%，全年停机超过18天时，每超过1天则保修期往后顺延3天。

6、在合同期内因故障而需更换的备件及易损件，不受数量限制。易损件包括球管、探 头、袖带、血氧指夹、可以重复使用的呼吸管路、导联线、消毒灭菌灯管、电池、等。不包括设备耗材和制造商规定的一次性消耗品。

7、 评估及报废处理原则：对使用多年或已经停产、厂家或第三方均无法提供备件、供应商无法修复的设备，供应商需提交纸质申请，由采购人设备管理部门查证同意后，方可办理报废

8、协助医院跟进新设备的安装，验收等工作

（三）设备巡检保养细则

按照保养计划对设备进行保养。对于急救类、生命支持类以及万元以上其他医疗设备的维修、保养、巡查记录（电子存档及纸质报告）。

1.强检计划：协助提醒、送检、联系上门强检等。

2.为国家规定的强检设备在录入系统时都按照强检要求建立强检计划，并设定提醒周期。

3.合同期内协助医院把需要强检或计量的设备进行规范送检，或者协助联系外部检测机构进行上门检测。

4.协助医院把检测报告上传到对应的强检设备中作为检测历史记录保存。

5.对于重要生命支持类设备（例如除颤，呼吸机，监护，电刀）等设备，在例行保养，巡检和维修后记录在案签字后上传到系统作为历史记录。

6.巡检计划记录存档。

7.对设备维修历史数据及发生的情况进行统计分析，根据预测有针对性的对负责的设备做出相关零备件安全库存。

8.根据保养计划提供设备服务综合报告给医院管理层，录入系统，并以纸质文件上报医院。

9.按照医院管理要求协助统计分析医院需要的报告数据。

10.年度结束会提供年度维修综合报告。

11.保养要求：医疗设备按分类对各类设备保养，对使用程度设置保养周期。

（四）其他要求：

为保证设备维保有序进行，中标单位须为医疗设备提供一套管理软件，管理软件需包含以下功能：

1.基础信息管理：记录设备的基本信息如型号、生产厂家，记录设备从采购到报废的全部过程。

2.合同管理：管理与设备有关的全部的合同信息，包括费用的来源情况、付款情况、发票信息等。

3信息提示：具备根据既定的条件自动产生巡检、强检、保养、报废等信息并及时提醒。

4监管管理：对医疗设备在使用过程中发生的不良事件和自查报告等关键信息进行实时监督。

5强检管理：具备在医疗设备强检前自动产生预警，为设备的强检提供全面实时管理 。

6维修管理：实现从报修到维修完毕的全过程管理。并纪录设备维修中的各类的信息 ，包括故障情况，维修备件，时间节点等，并可通过系统对维修效率，品质等进行分析。

7维修商管理：管理维修商的资质、实现维修商的维修情况分析和评估，实现对于维修商在维修、保养过程的监管。

8设备盘点：通过移动端实现医疗设备的盘点管理功能。

9设备巡检：实现设备的日常巡检管理。并能产生相应的提示和报表分析。

10设备管理移动终端化：实现设备管理的移动终端化，包括：设备维修、设备保养、设备巡检。并提供移动端的信息推送。

11报表管理：系统提供医疗设备管理报表。如：维修费、开机率、维修时间等。

12绩效管理：系统具备医疗设备绩效管理模块。

13设备资料库：具备记录并分析设备全生命周期的数据，如：设备采购、维修、保养、巡检等，为用户采购提供有效的科学依据。

五、综合说明：

1、本次招标不接受联合体投标。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。中标单位对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。

4、服务期限：壹年（自合同签订的起止之日为准）

5、服务地点：招标单位指定地点

6、付款步骤：见合同条款。

7、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子邮件方式（邮箱以供应商在获取招标文件登记表或投标函中预留的电子邮箱为准）告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、采购项目需要落实的政府采购政策：

10.1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

10.2、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

10.3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

10.4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

10.5、采购本国产品的支持政策（本项目为服务项目，不适用本项内容）

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

11、售后服务要求：

服务期内接到招标人故障通知时随叫随到，24小时电话响应，工程师响应时间小于1小时，到达现场维修时间小于2小时，完成维修时间小于48小时，提供其相关办事处详细地址与联系电话以供招标人核实。

12、中标单位在维保服务期内，一旦发现中标单位履行合同期间提供弄虚作假、偷工减料、怠工误工、服务态度恶劣等行为，第一次招标单位有权扣除合同年度金额的10％作为处罚并给予口头警告，第二次招标单位有权扣除合同年度金额的15％作为处罚并给予严重警告，同时中标单位须向招标单位递交一份书面整改承诺，第三次招标单位有权终止该单位服务资格，招标单位不支付任何费用给中标单位，并追究其违约责任。

13、在维保服务期内，若发生因中标单位医疗设备维保不当或备用设备未能及时到位从而影响招标人正常工作的开展，导致医疗安全事故及医疗纠纷，相关一切责任将由中标单位承担，与招标单位无关。同时，招标单位有权终止该单位服务资格，招标单位不支付任何费用给中标单位。

14、验收：

（1）产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则招标单位有权拒绝验收；

（2）验收时成交方须出具外购件的原厂质保的证明；

（3）符合设备本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标；

（4）采购货物的验收时间：交货并完成安装后三十天内；

15、大型医疗设备（如CT、MRI、DSA）继续沿用原厂服务，由原厂工程师进行维修，维保开始后由中标方与原厂签订服务协议,并提供服务协议复印件给甲方。所提供配件应为原厂全新配件，必要时甲方可要求乙方出示原厂配件购买合同及发票。

16、伴随服务：按国家行业标准规定和招标文件执行。

17、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的内容为准。

第五章 拟签订合同主要条款

一、合同的标的物

1.甲方向乙方采购医疗设备维修、保养服务项目。

2.下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同价格与支付

1.合同价格按此次中标金额执行，合同总金额为人民币                 整，投标报价中的全部货物和服务的投标报价包括完成该项工作所需的整机保修包含人工及所有备件及易损件，设备提供人工叫修、定期保养、零备件更换、软件升级及管理服务，含所有更换的零备件费用、调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款步骤：在政府采购合同签订生效及收到乙方开具的正式服务发票后，甲方在30天内向乙方支付合同价款的70%维保费用，在合同签订后6个月后支付合同价款的20％，待合同服务期满后3个月内支付合同价款的10%。

A、合格发票。

B、《政府采购合同履行验收报告》。

3.支付方式：银行转账等。

三、标的物的一般条款

1.完整物权

乙方应能保证所提供相关服务及备品的知识产权和所提供技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

2.对服务提出异议的时间和办法

2.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将服务不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

2.2 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.伴随服务

3.1乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

3.1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）。

3.1.2提供标的物组装和一般维修所必须的工具。

3.1.3在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

3.1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。

3.2.除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

四、服务期限、地点：

1.服务期限：壹年（自合同签订的起止之日为准）。

2.服务地点：甲方指定地点。

五、其他要求：

在维保服务期内，若发生因乙方医疗设备维保不当从而导致的医疗事故，相关一切责任将由乙方承担，与甲方无关。

六、售后服务：

服务期内接到甲方故障通知时随叫随到，24小时电话响应，工程师响应时间小于1小时，到达现场维修时间小于2小时，完成维修时间小于48小时，提供其相关办事处详细地址与联系电话以供甲方核实。

七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任

2.1在维保服务期内，甲方一旦发现乙方履行合同期间有弄虚作假、偷工减料、怠工误工、服务态度恶劣等行为，第一次甲方有权扣除合同年度金额的10％作为处罚并给予口头警告，第二次甲方有权扣除合同年度金额的15％作为处罚并给予严重警告，同时乙方须向甲方递交一份书面整改承诺，第三次甲方有权终止该单位服务资格，甲方不支付任何费用给乙方，并追究其违约责任。

2.2在维保服务期内，若发生因乙方医疗设备维保不当或备用设备未能及时到位从而影响甲方正常工作，导致医疗安全事故及医疗纠纷，相关一切责任将由乙方承担，与甲方无关。甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金。

3.不可抗力

3.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、索赔

1.甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

2.4如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

3.甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府招标管理部门审核。

九、合同的解除和转让

1.合同的解除

1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

1.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.合同的转让

2.1合同的部分和全部都不得转让。

十、廉政协议

1、甲乙双方约定

1.1甲乙双方应共同遵守国家和省、市、行业主管部门关于加强基础设施建设管理（政府采购）以及党风廉政建设的各项规定。

1.2甲乙双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

1.3除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理（政府采购）规章制度的不正当交易。

1.4甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

1.5甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

1.6甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

2、甲方在廉政建设方面的责任

2.1甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2.2甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

2.3甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

2.4甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

2.5甲方工作人员不得在家里或宿舍接待乙方有关项目事项的询访。

3、乙方在廉政建设方面的责任

3.1乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3.3乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性活动。

3.4乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

3.5乙方人员不得到甲方人员家里或宿舍里询访有关项目事项。

4、对见证单位的约定和授权

4.1双方约定：本廉政合同的见证单位为纪检监察部门，双方授权见证单位主持本廉政合同执行情况的检查，提出在本廉政合同规定范围内的裁定意见。

5、检查方式

5.1本廉政合同的履约情况由见证单位主持检查，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

十一、合同的生效

合同经甲乙双方代表签字并加盖公章可生效。合同须经政府采购管理部门备案。

十二、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十三、附则

1.合同份数：本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份。

2.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3.本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 六、评审方法及评分标准

## 一、评审方法

本次公开招标采用综合评分法，即在投标文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高前三名的投标人为中标候选人。采购人书面授权评审小组直接确定中标人。

## 二、评分标准

### （一）报价得分（10分）

1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低（未超过采购预算和最高限价）的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为10%）

2、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

2.1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

2.3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

2.4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3、采购本国产品的支持政策（本项目为服务项目，不适用本项内容）

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

（二）对设备巡检维护及管理方案能力比较（48分）

1、日常维修保养方案（12分）：

至少包含维修保养计划，维修实施步骤，设备检测，配件维修更换等方案：

方案精细、详尽，科学可行，操作性强得12分；

方案较为完整，操作性较强得9分；

方案不够完整，操作性较差得6分；

无具体描述不得分。

2、服务管理制度（12分）：

至少包含人员管理制度，设备维保规程规范制度，维修零配件、易耗品配备存储及使用制度等：

制度规范详尽精细，与项目切合度高，可行性强得12分；

制度规范较为完整，可行性较强得9分；

制度规范不够完整，可行性较差得6分；

无具体描述不得分。

3、针对本项目制定的突发事件的应急措施比较（要与医院的实际情况结合）（10分）：

至少包含应急突发事件的应急预案，应急保障措施，可能发生的应急事件处理方式分析：

方案详尽、精细，措施得当，可行性强得10分；

方案较为完整，可行性较强得6分；

方案不够完整，可行性较差得4分；

无具体描述不得分。

4、安全管理方案比较（8分）：

针对本项目提供的安全管理方案、安全检查、安全教育、安全训练等方案进行综合比较打分：

方案详尽、精细，措施得当，可行性强得8分；

方案较为完整，可行性较强得5分；

方案不够完整，可行性较差得3分；

无具体描述不得分。

5、对采购方人员的培训方案比较（6分）：

包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

培训方案详细具体，可行性高的得6分；

培训方案较为详细具体，可行性较高的得4分；

培训方案不够详细具体，可行性较低的得2分；

无具体内容的不得分。

（三）投标人服务能力、服务团队比较（32分）

1、常用零配件、易耗品配备情况（6分）：

常用零配件、易耗品配备齐全、充足，能确保满足重点科室（放射、超声、急救设备、手术室等）维保需要的得6分；

常用零配件、易耗品配备较齐全、基本满足临床科室维保需要的得4分；

常用零配件、易耗品配备不足、不能满足临床科室维保需要的得1分。

（提供常用零配件和易耗品的清单，未提供清单的不得分）

2、提供的医疗设备管理软件功能能够完全满足采购需求的得4分，有一项不满足扣0.5分（提供软件著作权证书或功能截图等证明材料并加盖投标单位公章，未提供不得分）。

3、提供24小时免费400或其他免费维修服务热线电话，提供在线技术咨询和维修诊断的得2分。

4、特殊专业服务人员配备：

1）对特种设备进行维护保养的工程师必须具备：R3（氧舱维护保养）证；

2）对特种设备进行维护保养的工程师必须具备：A1（特种设备管理）证；

3）对血透、血滤设备进行维护保养的工程师应在江苏省血液净化培训基地或者江苏省卫健委认可的省外血液透析中心完成3个月培训并取得培训证书）

4）质控人员资质要求：有医用器具计量相关或医学装备质控技术培训证书或经历。

（需提供相关证明材料扫描件），以上证书每有一项得2分，最高得8分

5、大型设备服务保障能力：

投标人提供证明其重点医疗设备（如CT、MRI、DSA）维保服务技术保障能力的资料，形式包括大型医疗设备生产厂家合作证明文件、授权文件等，每提供一个重点医疗设备的相关资料得1分，最高4分。

注：提供生产厂家合作证明文件、授权文件等相关文件的证明资料扫描件。

6、质控设备：

投标人需安排专业工程师对采购人的设备进行定期预防性维护、漏电流检测及设备质量检测。提供相应质控设备清单，设备购买合同及发票，每提供一台不同设备得1分，最高得3分。

7、管理体系：

具有有效期内的医疗器械质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，知识产权管理体系认证证书、售后服务认证证书的每提供一份得1分，最高得5分。

（提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台相关证书截图扫描件，否则不得分）

（四）投标人履约能力比较（10分）

1、提供投标人自2022年1月1日至今承接的同类全院医疗设备全托管服务项目经验，每提供一份合同得2分，最高得10分。（提供合同复印件）。

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，响应人在响应文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、评分标准中如有涉及的各项原件要求均可提供有效的公证件或网上查询路径及查询截图代替。