泰州市政府采购

竞争性磋商文件

（全流程电子化不见面开标）

项目名称：医药产业园管理办公室安全环保管理中心污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目

项目编号：JSZC-321203-ZYGL-C2026-0004

采购人：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）医药产业园管理办公室

采购代理机构：江苏臻云建设管理有限公司

二〇二六年五月

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请“政采贷”。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请。

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://czj.taizhou.gov.cn/tzzfcgw/zcd/index.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

# 使用说明

为促进政府采购活动的公开、公平和公正进行，进一步优化我市政府采购营商环境，提高竞争性磋商文件编制质量和采购工作效率，根据政府采购有关法律法规及政策要求，我单位研究制定了《泰州市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（试行）（2026年版）》（以下简称《示范文本》），并在我单位承接的政府采购项目中推广使用。

一、适用范围

《示范文本》适用于我单位接受委托代理采用竞争性磋商方式采购的政府采购项目。

二、填写规则

条款中以空格和下划横线“  ”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下画横线“  ”中用“/”标记条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制竞争性磋商文件时，适用于本项目的选项标记为“☑”，不适用于本项目的选项标记为“☒”。

三、提示条款

《示范文本》中“（）”形式标记的红色斜体内容，属于提示编制竞争性磋商文件的注意事项，在竞争性磋商文件发出前，有关提示内容应予以删除。

四、须知前附表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第二章“供应商须知”设置了前附表形式。“供应商须知前附表”用于进一步明确“供应商须知”正文中的未尽事宜，采购人或采购代理机构在编制竞争性磋商文件时，应根据采购项目实际需要对于需要修改和补充的内容在前附表中选择和补充列明。“供应商须知前附表”与“供应商须知”正文内容不一致的，以“供应商须知前附表”为准。

为避免竞争性磋商文件编制过程中出现的相同内容在文件中前后不一致等错误，竞争性磋商文件尽量做到相同内容只出现一次，其他章节涉及有关内容的，以标明条款号引用的方式体现。

五、采购需求与合同草案条款

《示范文本》在第四章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。

采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟订签署项目采购合同。在拟定合同草案条款时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。

六、响应文件格式的统一与简化

为便于供应商制作响应文件，便于磋商小组评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的响应文件参考格式，尽可能对格式中需要填列的内容进行了简化，尽可能减少了格式中需要签字、盖章的要求。

七、实施及修改

我单位将认真做好《示范文本》的推广使用，使用中有任何意见建议，请及时与我单位联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。

我单位也不定期根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

名称：江苏臻云建设管理有限公司

地址：泰州市永定西路258号泰州广场3-226号

联系方式：朱女士0523-80656182、13775702470

目 录

使用说明	3

第一章  竞争性磋商公告	7

一、项目基本情况	7

二、申请人的资格要求：	7

三、获取采购文件	8

四、响应文件提交	8

五、开启	8

六、公告期限	8

七、其他补充事宜	8

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。	9

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	9

第二章  供应商须知	10

供应商须知	13

一  说明	13

1相关概念或定义	13

2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购	13

3现场考察、磋商前答疑会	13

4政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）	13

5响应费用	17

二  竞争性磋商文件	17

6竞争性磋商文件构成	17

7对竞争性磋商文件的澄清或修改	18

三  响应文件的编制	18

8响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言	18

9响应文件构成	18

10报价	19

11磋商保证金	19

12响应有效期	20

13响应文件的签署、盖章	20

四  响应文件的提交	20

14响应文件的提交	20

15响应文件提交截止时间	21

16响应文件的修改与撤回	21

17响应文件的解密与开启	21

18磋商小组	22

19评审方法和评审标准	22

20确定成交供应商	22

21成交公告与成交通知书	22

22终止	22

23签订合同	23

24询问与质疑	23

25代理费	24

第三章  评审方法和评审标准	25

一、资格及符合性审查程序	25

二、磋商	28

三、评审标准	34

第四章  采购需求	37

第五章  合同草案条款	57

第六章  响应文件格式	62

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（实质性格式）	64

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）	66

3 本项目的特定资格要求（如有）	69

4 响应书（实质性格式）	70

5 授权委托书（实质性格式）	71

6 报价表（实质性格式）	73

7分项报价表	74

8 合同条款偏离表（实质性格式）	75

9 采购需求偏离表（实质性格式）	76

10 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料	77

第一章  竞争性磋商公告

项目概况 医药产业园管理办公室安全环保管理中心污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026年5月28日14:30（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321203-ZYGL-C2026-0004

项目名称：医药产业园管理办公室安全环保管理中心污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：240万元

最高限价：240万元，首次报价或最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应文件处理。

采购需求：污染物排放限值限量监测监控系统运维，运维内容包括：2套空气监测站、2套VOCs监测站、29套微型监测站、1套水质监测站的日常运行维护、维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制等。各套的主要监测仪器及监测指标详见第四章服务内容及要求。托管不仅包括主要仪器，还包括与自动监测相关的全部辅助设备，如：采样装置、通讯及控制设备、防雷设备、防火防盗设施、空调、UPS、稳压器、分析仪的辅助设备等。（具体详见磋商文件第四章采购需求）。

合同履行期限：自合同签订生效之日起两年。

本项目（是/否）接受联合体：是

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目不专门面向中小微企业，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：/

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。（如为联合体，由牵头人下载。）

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件。

售价：免费。

## 四、响应文件提交

1.截止时间：2026年5月28日14:30（北京时间）

2.地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

## 五、开启

1.时间：2026年5月28日14:30（北京时间）

2.地点：江苏政府采购“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn不见面开标大厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

（1）潜在供应商登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取新CA和办理电子签章的潜在供应商，请根据《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》（http://jsxcmm.com/help/gys.html）到相关地区办理。

（2）本项目采用电子化投标，具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf。

（3）有关本次招标采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

## 如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## （4）本项目接收联合体，联合体所有成员数量不得超过2家，且由联合体牵头人下载采购文件、上传响应文件。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）医药产业园管理办公室

地址：江苏省泰州医药高新区

联系方式：高先生    0523-86209929

2.采购代理机构信息

名称：江苏臻云建设管理有限公司

地址：泰州市永定西路258号泰州广场3-226

联系方式：朱女士  0523-80656182、13775702470

3.项目联系方式

项目联系人：朱女士

电话：13775702470

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“☒”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | ☑服务 ☒货物 ☒工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ☒是 ☑否 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织，可自行考察、踏勘 ☒组织，时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分，考察地点： /。 |
|  | 磋商前答疑会 | ☑不召开 ☒召开，时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分，召开地点： / 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ☒无 ☑有，具体情形： 首次报价或最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应文件处理 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | ☒有，磋商保证金金额： 01包： / ； …包： 。 保证金收受人信息： / 。 ☑无，关于磋商保证金条款取消 |
| 11.7.5 |  | 磋商保证金可以不予退还的其他情形： ☑无 ☒有，具体情形： / 。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算90日历天。 |
| 13.1 | 响应文件的签署、盖章 | 联合体磋商的，除联合协议外，没有特别说明的材料盖章部分可只需牵头人盖章。 |
| 20.1 | 确定成交供应商 | 采购人是否授权磋商小组确定成交供应商： ☑ 否 ☒ 是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商： ☑ 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（方案）优劣顺序推荐。 ☒ 随机抽取 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 ☒允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面 。 |
| 24.3 | 接受询问和质疑的联系方式 | 接受询问和质疑的联系方式 联系部门：招标代理机构； 联系电话：0523-80656182、13775702470 ； 通讯地址：泰州市永定西路258号泰州广场3-226。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象：☒采购人 ☑中标人（成交人） 收费标准：按苏政采协〔2024〕20号收费标准的60%计取； 缴纳时间：在领取中标（成交）通知书前。 代理费由供应商综合考虑在投标报价中。 |
| 26 | 响应文件要求 | 1.响应文件形式： ☑电子形式，响应文件提交至电子交易平台。供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf） ☒纸质形式及电子版，纸质响应文件份数：1份正本，2份副本；电子版1份：为全套签字盖章的纸质响应文件正本的扫描件（非加密PDF格式）拷贝至U盘或光盘中，随纸质响应文件一并递交，上述响应文件、U盘或光盘均不退还。 |
| 27 | 注意事项 | 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理方正CA锁，网址 http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。 本项目为全流程电子化，所有环节均在“苏采云”系统进行，各供应商及时关注，且保持电话畅通。未按“苏采云”系统平台发起的流程进行操作，将自行承担所产生的风险。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。 电脑需提前准备好麦克风、音箱、摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7，建议使用win10操作系统。 在截止时间后提交的响应文件为无效文件，将被拒收。 |
| ✮ | 违法行为处理 | 如在采购各环节中出现供应商提供虚假材料谋取成交等违法行为，相关情形将被上报财政部门，并按政府采购相关规定处理。 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）提供虚假材料谋取中标、成交的； （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的： （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。 |

## 供应商须知

## 一  说明

## 1相关概念或定义

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

1.4“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

1.5“公章”包括：法人章（单位全称的印章）、法定代表人章、发票章、合同章、财务章，响应文件中单位盖章为：法人章（单位全称的印章）。

1.6“天”：日历天。

## 2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知前附表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知前附表》。

## 3现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知前附表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

## 4政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1采购本国货物、工程和服务

4.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

4.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知前附表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.4正版软件

4.4.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5网络安全专用产品

4.5.1所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.6.1为贯彻落实省委、省政府《关于推动高质量发展做好碳达峰碳中和工作的实施意见》（苏发〔2022〕2号），根据《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》（财资环〔2022〕53号）和《江苏省财政支持做好碳达峰碳中和工作实施方案》（苏财资环〔2023〕7号）要求，依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，应当在采购文件中明确要求供应商执行国家和我省VOCs含量限制标准，否则响应无效；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明使用低VOCs的优惠幅度、评审标准等。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购活动中，应当要求供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。具体见第三章《评审方法和评审标准》。

4.7采购需求标准

4.7.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.7.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章《采购需求》。

## 5响应费用

5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二  竞争性磋商文件

## 6竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评审方法和评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则响应无效。

## 7对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

7.2上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

7.3澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。

## 三  响应文件的编制

## 8响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为响应无效。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

## 9响应文件构成

9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

## 10报价

10.1所有响应均以人民币报价。

10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知前附表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

## 11磋商保证金

11.1供应商应按《供应商须知前附表》中规定的金额及要求缴纳磋商保证金。

11.2交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

11.4磋商保证金有效期同响应有效期。

11.5供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.6采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.6.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

11.6.2成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

11.6.3未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

11.7有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.7.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11.7.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.7.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

11.7.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.7.5《供应商须知前附表》规定的其他情形。

## 12响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知前附表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

## 13响应文件的签署、盖章

13.1按照竞争性磋商文件中“响应文件格式”的要求签字、盖章。

## 四  响应文件的提交

## 14响应文件的提交

14.1本项目如使用江苏省政府采购电子交易平台（详见《供应商须知前附表》）。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

14.2非电子平台交易，响应文件要求按照《供应商须知前附表》要求如下：

14.2.1首次响应文件应用不易破损的封袋密封，封袋加盖供应商单位公章，并在所有响应文件封面上标明“正本”或“副本”字样及项目名称。

14.2.2密封的首次响应文件应：

⑴按竞争性磋商采购文件中注明的地址送达规定地点；

⑵注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

⑶密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

14.2.3由磋商供应商或其推选的代表检查响应文件密封情况。如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购代理对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理将予以拒绝，作无效响应处理。

## 15响应文件提交截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前提交响应文件。其他按照《供应商须知前附表》要求。

## 16响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五  评审

## 17响应文件的解密与开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2如使用江苏省政府采购电子交易平台。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

17.3供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.4供应商不足3家的，不予进行磋商活动（电子化交易的不予解密）。

17.5本项目不公开报价。

## 18磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 19评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

六  确定成交

## 20确定成交供应商

20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知前附表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知前附表》要求确定成交供应商。

## 21成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 22终止

22.1出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 23签订合同

23.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同草案文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 24询问与质疑

24.1询问

24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知前附表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.3供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接受询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知前附表》。

## 25代理费

25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知前附表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，在报价中综合考虑代理费用。

第三章  评审方法和评审标准

## 一、资格及符合性审查程序

1响应文件的资格审查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 政府采购法第二十二条其他规定要求详见第六章要求。 | 提供证明文件，详见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无需供应商提供，评审时查询 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件（无） | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1.供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2.如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
|  |  | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购且供应商因落实政府采购政策拟进行分包，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 |  |
| 2-2 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《竞争性磋商公告》 | 提供证明文件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求（如有） | 1.如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合体协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。 2.联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3.联合体组成符合公告中要求。（如有） 4.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6.若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7.本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 | 提供《联合体协议》，格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《竞争性磋商公告》 | 提供证明文件 |
| 4 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 |  |

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按采购文件要求提供授权委托书； | 不允许 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分响应； | 不允许 |
| 3 | 响应报价 | 首次报价未超过采购文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； | 不允许 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； | 不允许 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足采购文件中载明的响应有效期的； | 不允许 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供且签署、盖章的； | 不允许 |
| 7 | ★号条款响应 | 响应文件满足第四章《采购需求》中★号条款要求的； | 不允许 |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件首次报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） | 允许 |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； | 允许 |
| 10 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； | 不允许 |
| 11 | 串通投标（此处“投标人”同“供应商”，“投标文件”同“响应文件”“投标”同“响应”等） | 不存在以下投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 不允许 |
| 12 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 不允许 |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律法规和违反采购文件规定的其他情形。 | 不允许 |

## 二、磋商

2磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，供应商接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目 （含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8政府采购异常低价审查

（1）供应商提交的最终报价出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×60%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2.9最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.10已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，其磋商响应按响应无效处理。

各供应商应及时关注“苏采云”系统，未及时在“苏采云”系统中作出响应，造成的不利后果，由供应商自行承担。

操作方式见《操作手册》网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf。

3最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表（如有）有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

3.2最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

☒有，具体规定为：   /  。

☑无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。否则，评标时价格不予扣除。

3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购： / 。

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足磋商文件★号条款；

4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。各供应商应及时关注电子平台。

5 评审方法和评审标准

5.1本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。

6 确定成交候选人名单

6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前1-3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为两家，则依次推荐两名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通投标等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 三、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 15 | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值 | 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3 |
| 2 | 类似业绩 | 9 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似自动监测站运行维护项目，每提供一项得3分，最高得9分。注：同时提供合同、中标（成交）通知书，否则不予认可。 |  |
| 3 | 企业实力 | 10 | 1.供应商（如为联合体响应的，供应商为联合体成员任意一方）具备质量管理体系认证、环境管理体系认证，每提供一个得2分，最高得4分。（提供有效期内的证书） 2.供应商（如为联合体响应的，供应商为联合体成员任意一方）须具备较强的在线监测系统建设能力，所有站点均需与平台实现无缝对接，具备软件企业认证证书或在线监测系统产品认证证书的得3分，没有不得分。（提供有效期内的证书） 3.供应商（如为联合体响应的，供应商为联合体成员任意一方）具有环保工程专业承包二级（含）以上资质或者电子与智能化专业承包二级（含）以上资质的得3分，没有不得分。（提供有效期内的证书） |  |
| 4 | 项目人员 | 18 | 1.运维团队项目经理：具有人社部门颁发的智能化或环保中级及以上职称得2分；具有人社部门颁发的智能化或环保副高级及以上职称的得4分；没有不得分。以最高职称计分一次。（提供职称证书） 2.技术负责人（1人）：具有IT服务项目经理（ITSS)证书、信息系统项目管理师（高级）、注册信息安全工程师（CISE），每有一个得2分，最多得4分。（提供有效期内的证书） 3.运维团队其他人员（不含项目经理、技术负责人） （1）具有自动监控运维证书（由行业主管部门认可的机构颁发）加2分，最高2分。（提供有效期内的证书） （2）具有系统集成项目管理工程师、网络规划设计师、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、专职安全员证书、高级网络技术工程师证书，每提供一类证书加2分，最高8分。（提供有效期内的证书） 同时提供供应商（如为联合体响应的，供应商为联合体成员任意一方）为拟派项目人员缴纳的养老保险证明材料（近三个月中任意一个月）及相关证书，否则不得分。 注：项目经理和技术负责人不得为同一人，也不得与运营团队其他人员互相兼职；除项目经理和技术负责人外，其他人员每人仅计分一次。 |  |
| 5 | 平台现状分析方案 | 9 | 根据供应商对运维平台（包括但不限于系统架构，功能关键技术），对平台现状情况熟悉程度进行评分： 需求理解深刻，得9分； 需求理解较深刻，得6分； 需求理解基本深刻，得3分； 需求理解不深刻，得1分； 未提供，不得分。 |  |
| 6 | 运维实施方案 | 9 | 根据供应商提供的运维实施方案进行评分： 方案全面、完善、合理、可行，得9分； 方案较全面、较合理、较可行，得6分； 方案基本合理、基本可行，得3分； 方案不合理、不可行，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 7 | 运行管理机构、运行管理制度和操作规程 | 9 | 根据供应商为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程的情况进行评分： 方案全面、规范、合理、可行，得9分； 方案较全面、较规范、较可行的，得6分； 方案基本规范、基本可行，得3分； 方案不规范、不可行，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 8 | 运维交接方案 | 9 | 根据供应商结合项目情况提供的运维交接方案，时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等方面的运维交接方案，进行评分。 内容详实、表述清晰、方案贴合需求、阐述分析准确，可操作性、针对性强，得9分； 内容较详实、表述较清晰、方案贴合需求、有可操作性和针对性，得6分； 内容一般、可操作性一般、针对性一般，得3分； 内容差、操作性差、针对性差，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 9 | 运维质量控制 | 6 | 根据供应商结合项目情况，从人员、装备、设备仪器、试剂、检测环境、质量监督等方面提供的质控方案，进行评分： 内容全面，提出的质控方案扎实全面，完全符合项目要求，得6分； 内容较完善，提出的质控方案较为全面，较好符合项目要求，得4分； 提出的质控方案基本符合项目要求，科学合理性一般，可行性一般，得2分； 提出的质控方案不符合项目要求，科学不合理，不可行，得1分； - 未提供不得分。 |  |
| 10 | 处理突发异常情况的措施及应急响应机制 | 6 | 根据供应商提供的处理突发异常情况的措施及应急响应机制进行评分： 措施合理、有效、针对性强，得6分； 措施较合理、较可行，得4分； 措施基本合理，得2分； 措施不合理，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |

说明：上述评分标准中须提供相关的各种资格、资质、证书、证明材料等，供应商必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取成交等虚假行为，将依据法律规定取消其成交资格。

第四章  采购需求

一、运维内容

2套空气监测站、2套VOCs监测站、29套微型监测站、1套水质监测站的日常运行维护、维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制等。各套的主要监测仪器及监测指标详见下表。托管不仅包括主要仪器，还包括与自动监测相关的全部辅助设备，如：采样装置、通讯及控制设备、防雷设备、防火防盗设施、空调、UPS、稳压器、分析仪的辅助设备等。

仪器和设施的消耗件和更换部件费用（含大件）、运维车辆费用、办事处费用、投标人人员工资、标准气体费用、防雷检测报告费用、灭火器费用、及站房电费、网络费、服务器租赁等所有费用由成交供应商负责。

设备运维清单：

1.标准空气站及VOCs站

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs分析仪 | 套 | 2 | 5900型挥发性有机物（VOCs）在线分析系统 | 赛默飞世尔科技 |
| 2 | SO2分析仪 | 套 | 2 | Thermo 43i型 | 赛默飞世尔科技 |
| 3 | NOx分析仪 | 套 | 2 | Thermo 42i型 | 赛默飞世尔科技 |
| 4 | CO分析仪 | 套 | 2 | Thermo 48i型 | 赛默飞世尔科技 |
| 5 | O3分析仪 | 套 | 2 | Thermo 49i型 | 赛默飞世尔科技 |
| 6 | PM10颗粒物分析仪 | 套 | 2 | 5014I型 | 赛默飞世尔科技 |
| 7 | PM2.5颗粒物分析仪 | 套 | 2 | 5014I型 | 赛默飞世尔科技 |
| 8 | 零气发生器 | 套 | 2 | Thermo 111型 | 赛默飞世尔科技 |
| 9 | 动态校准仪 | 套 | 2 | Thermo 146i | 赛默飞世尔科技 |
| 10 | 气象五参数 | 套 | 2 | SWS-500 | 朋普科技 |
| 11 | 系统集成（含采样系统、数据采集传输控制单元、辅助单元等） | 套 | 2 | 定制 | 绿洁科技 |
| 12 | 站房（20平方米） | 套 | 2 | 定制 | 绿洁科技 |
| 13 | 合计 | / | / |  | / |

2.空气微站

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业园区边界站 （气象五参数、TVOC、PM2.5、PM10、氮氧化物、CO、SO2、O3） | 套 | 16 | AQMS-1100 | 雪迪龙 |
| 2 | 内部微型站 （气象五参数、TVOC、PM2.5、PM10、氮氧化物、CO、SO2、O3） | 套 | 4 | AQMS-1100 | 雪迪龙 |
| 3 | 近地面监测站 （气象五参数、TVOC、PM2.5、PM10、氮氧化物、CO、SO2、O3） | 套 | 4 | AQMS-1100 | 雪迪龙 |
| 4 | 高空监测站 （气象五参数、TVOC、PM2.5、PM10、氮氧化物、CO、SO2、O3） | 套 | 2 | AQMS-1100 | 雪迪龙 |
| 5 | 质控站点 （气象五参数、TVOC、PM2.5、PM10、氮氧化物、CO、SO2、O3） | 套 | 3 | AQMS-1100 | 雪迪龙 |
| 6 | 合计 | / | / |  | / |

3.水质自动监测站

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温、PH水质分析仪 | 套 | 1 | SPC-05 | 绿洁科技 |
| 2 | 化学需氧量水质分析仪 | 套 | 1 | GR-2116 | 绿洁科技 |
| 3 | 氨氮水质分析仪 | 套 | 1 | GR-3411 | 绿洁科技 |
| 4 | 总磷水质分析仪 | 套 | 1 | GR-3100 | 绿洁科技 |
| 5 | 总氮水质分析仪 | 套 | 1 | GR-2140 | 绿洁科技 |
| 6 | 水质自动采样器 | 套 | 1 | 定制 | 绿洁科技 |
| 7 | 管道流量计 | 套 | 1 | 定制 | 绿洁科技 |
| 8 | 采样单元 | 套 | 1 | 定制 | 绿洁科技 |
| 9 | 配水及预处理单元 | 套 | 1 | 定制 | 绿洁科技 |
| 10 | 控制单元 | 套 | 1 | 定制 | 绿洁科技 |
| 11 | 数据采集传输单元 | 套 | 1 | 定制 | 绿洁科技 |
| 12 | 辅助单元 | 套 | 1 | 定制 | 绿洁科技 |
| 13 | 一体化机柜 | 套 | 1 | 定制 | 绿洁科技 |
| 14 | 合计 | / | / |  | / |

二、运维具体内容及要求

1.运维具体内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运维要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气站常规气态监测系统 | 2 | - 空气站的日常运行维护，对滤纸、滤膜、标气等耗材进行更换； - 对采样头、采样管路等进行清洗，对采样流量进行检查校准，检查仪器设备状态是否正常，监测数据是否合理： - 空气站的日常质量管理，含校零、校标、校跨等； - 空气站的日常安全管理，视频系统、空调系统等是否正常，采样间是否漏雨，消防器材是否过期等等 - 对空气站的相关辅助和质控设备进行维护保养及维修： - 对空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气站与省、市站通讯正常； - 当仪器出现故障时，应在 2 小时内完成响应，4 小时修复并正常出数不能及时修复时，也应立即在 24 小时之内使用备机开展监测 - 含所有分析仪定期的标定费用和标气； 9.负责数采仪的升级、维修和通讯费用； 10.负责气象仪的运维和维修，以及所有耗材和零部件，确保正常监测； |
| 2 | VOCs监测系统 | 2 | 1.对于使用氮气钢瓶的，要每天巡检钢瓶气的压力并记录，有条件的应做到一用一备； 2.定期检查氢气发生器变色硅胶的变色情况，超过2/3变色更换变色硅胶； 3.定期检查除烃装置温度是否正常； 4.至少每周检查一次出峰时间与标准谱图一致性情况是否符合仪器使用手册要求； 5.对于使用氢气发生器的，应按其说明书规定，定期检查氢气压力、氢气发生器电解液等，根据使用情况及时更换，每周添加一次纯净水； 6.定期检查燃烧气连接管路的气密性，VOCs在线系统的过滤器、采样管路的结灰情况，若发现数据异常应及时维护； 7.定期检查零气发生器中的活性炭和NO氧化剂，根据使用情况进行更换； 8.更换主要部件如色谱柱、定量环时需对分析仪进行多点校准； 9.含运行软件的升级和维护； 10.协助园区一起进行污染源超标排查； 11.按国家、地方的监测技术规范要求，做好设备的运行维护及记录。 |
| 3 | 微型监测站 | 29 | 1.查看设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠； 2.检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅； 3.检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源； 4.检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定； 5.检查通讯系统，保证小型空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常； 6.检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。 7.负责数采仪的升级、维修和通讯费用； 8.负责气象仪的运维和维修，以及所有耗材和零部件，确保正常监测； |
| 4 | 水质监测站 | 1 | - 水泵与取水管路(主要为河道中)：潜水泵定期清洗泵体、吊桶。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的水体断面应视情况进行人工清洗。 - 配水与进水系统：定期对仪器采样适配器，包括过滤头、水杯和进样管等以及配水板上的管路和观察窗等进行清洗。 3.仪器分析系统：定期清洗各个电极、采样杯、废液桶和进样管路测量室等；检查试剂用量。 4.空气压缩机：定期检查工作状况次数，并对空气过滤器预处理系统清洁维护、以防污染干扰堵塞情况。 5.检查通讯设备是否正常。 6.根据仪器分析数据判断仪器运行情况并作维护。 7.根据管路压力数据判断水泵运行情况并作维护。 8.根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况并作维护调整。 9.发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行检查和处理，必要时采集实际水样进行实验室分析。 |

2.运维要求

2.1总体要求

（1）供应商提供各项设备完整的运维实施方案（含应急事故处理方案等），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

（2）供应商应严格按照仪器说明书中的维护项目、周期和程序，《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）、VOCS和水质标准和规范《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》、《水污染源在线监测系统运行技术规范》、《地表水环境质量标准》GB3838-2002、《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量水质自动监测监控系统运行管理技术规范》，以及采购人运维要求进行运维。

（3）供应商应在泰州市范围内有固定的办公场所（接到维保电话通知后2小时内赶到现场）、本单位的专业运行维护人员、专用运维车辆；若在泰州市范围内无固定的办公场所（接到电话通知后2小时内赶到现场），★供应商需在响应文件中承诺成交后合同签订前在泰州市范围内建立固定的办公场所（2小时内赶到现场）。

采购人根据运维服务的情况，有权要求适当增加车辆和人员。★供应商在响应文件中须详细列出本项目的主要人员及车辆等配置说明，并对人员分工作出说明。

2.2空气质量自动监测站运维要求

（1）每日系统检查

每天至少上午和下午两次远程查看空气自动监测站的数据，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理。

（2）每周定期巡检

每周至少巡视空气自动监测站2次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括如下：

1）查看空气自动站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常，并检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅，如果发现仪器相关参数不在范围内，及时解决；

3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

4）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

5）检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

6）对仪器的运行情况进行检查，根据检查情况进行校准，保证数据的稳定性和有效性，并及时对仪器的状态进行记录。

（3）每月/季工作项目

每月至少用校验装置通入零气和接近空气中污染物浓度的标准气体校准一次仪器的零点；

每季度对各监测仪器的精密度进行一次审核。

钢瓶检查钢瓶压力并做好记录。将当前压力值与过去的压力值比较以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶。

注意钢瓶上标注的日期。

清洁空调滤网，清洁站房。

（4）年度维护工作

每年对各监测仪器的准确度进行一次审核。

每年对各站仪器进行一次多点校准。

（5）其它

中标单位在泰州市应设立耗材和备用机库，耗材储备量以所运维站点运行半年用量计算；

中标单位应配备气站维护所需基本工具，包括但不限于以下工具：流量计（0～1L/min 1级和1～20L/min 1级）、温湿度计、压力表、万用表、专业维修工具。

应建立各类设备维护档案，将运行管理情况和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

应落实气站制度上墙机制，每台设备需张贴站房管理制度、仪器操作规程、安全注意事项等，相关费用由中标单位承担。

（6）运维依据

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653—2021）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）

VOCS和水质标准和规范、《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212—2025）

如有新标准，按新标准执行。

三、应急响应要求：

出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，应在2小时内到达子站处理故障并将信息反馈监控中心；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并书面告知区监控中心。如不能在48小时内排除故障，应更换备机并负责维修仪器，故障设备应在一周内完成维修，维修完毕及时替换备机，并做好相应维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，应委托仪器生产厂商等第三方维修。除不可抗力（洪水，地震）以外所有设备维修与配件更换所产生的费用由运维方承担。

四、运维机构配置要求：

1.因本项目涉及大气监测设备、水质监测设备及现场设备众多，项目复杂、设备分布面广、点位分散、现场道路情况复杂，资源配置要求：

(1)常驻人员不少于3人，其中1人驻场办公，常驻人员工作时间与安环中心工作人员同步，运维人员必须有相应的工作经验。

(2)为了保障现场设备维护和应急处理效率，要求针对本项目配备专用车辆1台，以适应设备现场的道路情况。

(3)为了确保现场设备故障后能及时恢复，要求投标人在泰州市设立备品备件库，且现场关键仪表必须有备用机。

2.供应商应针对运维工作，提供运维资源配置情况说明与管理办法，包含但不限于：

(1)运维基本要求；

(2)人员组织架构、数量及职责要求；

(3)运维资源配备情况；

(4)运维管理制度，如维护作业计划、维护责任制、报告汇报制度等。

(5)运维过程中的安全责任由运维单位独立承担。

五、考核办法

采购人的监督检查以季检和不定期抽检的方式进行，季检要在现场跟踪1个监测周期，并查阅运行记录。按照仪器说明书及国家、国家有关空气自动监测技术要求对仪器性能指标进行检查。中标单位应协助采购人完成检查。

对设备的准确度进行数据比对。

根据季度检查和第三方提供的比对报告来判定运维单位的服务质量，对于不符合要求的情况，由采购人提出整改，情况严重者可以进行中断合同；服务质量优越者采购人可以考虑沿用投标人的服务。比对报告由采购人指定的第三方机构出具。·

六、项目交付和工期要求

1.服务期限：自合同签订生效之日起两年。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款方式：合同签订后30日内支付一年度合同金额的30%作为预付款；第一年度剩余款项分三次付清，每次付款分别为一年合同金额的25%、25%、20%；第二年度每季度付一年度合同金额的25%；每季度第二个月的前10个工作日内申请付款上个季度款项。服务期内，甲方每季度组织三位专家对站点进行检查，检查合格或整改完成验收后，凭专家意见整改合格后方可申请付款。若中标（成交）方在合同期间未能按照采购、响应文件及相关标准和要求提供服务，采购人有权据实扣减相关费用。

附件：

环境空气自动监测质量现场检查评分表

站点所在地：             省/自治区/直辖市        市        县（区）                                      监测子站名称：

检查日期：                                                                                               检查人员：

| 检查内容 | 检查要点 | 单项 分值 | 是否合格 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.站房环境保障情况（5分） | a) 站房环境是否清洁，是否符合检查要求 | 1 | 合格 □不合格□ |  | - 站房环境干净，无明显灰尘； - 站房物品摆放整齐； - 无明显异味； - 仪器电源线路、气体线路规整； - 站房无跟本监测站无关的设备及杂物，例如废旧钢瓶气等。 备注：一项不满足扣除1分，扣分上限为1分。 |
|  | b）站房温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%以下 | 2 | 合格 □不合格□ |  | - 站房需配有温湿度计； - 温湿度计具备检定报告； - 观测到的室内温湿度满足要求； 备注：一项不满足扣除1分，扣分上限为2分。 |
|  | c）防水、防雷供电是否满足《规范》（注1）要求，是否具备外接电源，其他基础设施是否满足监测要求 | 2 | 合格 □不合格□ |  | 1）防水：站房无漏水； 2）是否有电源防雷、网络防雷、避雷针接地； 3）有无防雷验收报告； 4）供电：仪器用电须配有稳压器； 5）灭火器符合要求 6）空调滤芯是否及时清理 备注：一项不满足扣除1分，扣分上限为2分 |
| 2.采样系统维护效果（10分） | a）采样口距地面的高度是否满足 3～25m 的要求，采样口周围水平面是否有270°以上的捕集空间；如果采样口一边靠近建筑物，采样口周围水平面应有 180°以上的自由空间；50m 范围内无明显污染源 | 1 | 合格 □不合格□ |  | 1）本项作为检查内容，现场检查如实记录问题，不作为评分项。 |
|  | b）气体采样总管和采样支管材质是否满足《规范》（注 1）要求，即：对于总管，选用聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃材料；对于采样支管，选用聚四氟乙烯材料 | 1 | 合格 □不合格□ |  | 1） 采样总管材质是否满足要求； 2） 采样支管材质是否满足要求； 备注：一项不满足扣除1分，扣分上限为1分 |
|  | c）采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 3 | 合格 □不合格□ |  | - 颗粒物切割头是否明显积灰，颗粒物采样管是否定期维护； - 气态采样总管是否清洁； - 气态采样支管是否清洁； - 采样风机是否正常工作； 备注：一项不满足扣除1分，扣分上限为3分。 |
|  | d）气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m | 1 | 合格 □不合格□ |  | 1） 采样支管未插入总管中心的，扣 1 分； 2） 支管长度大于 3m 的，扣 1 分 备注：一项不满足扣除1分，扣分上限为1分。 |
|  | e）气态污染物采样总管是否竖直安装，采样口到站房顶部垂直距离是否大于 1m，内径是否为1.5cm～15cm，各支管接头间隔是否大于 8cm，是否避免被空调直吹 | 2 | 合格 □不合格□ |  | - 气态污染物采样总管是否竖直安装； - 采样口到站房顶部垂直距离是否大于 1m； - 内径是否为1.5cm～15cm，各支管接头间隔是否大于 8cm； - 是否避免被空调直吹，不可改变的是否采取措施避免影响； 第1/2/3项作为检查内容，现场检查如实记录问题，不作为评分项，第4项不满足要求的，扣2分。 |
|  | f）气态污染物采样总管是否有加热装置，加热温度是否控制在 30～50℃。若采用不带加热系统的聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃采样总管的，则其室内部分需加保温套 | 2 | 合格 □不合格□ |  | - 采样总管无加热系统或加热系统故障的，扣 2 分； 2） 采样支管未加保温套的，扣 1 分； 备注：扣分上限为2分。 |
| 3.仪器日常维护效果（12分） | a）仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 | 1 | 合格 □不合格□ |  | 仪器工作状态不正常，报警处理不及时扣1分。 |
|  | b）仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 | 2 | 合格 □不合格□ |  | - 查看滤膜更换记录，仪器滤膜保证及时更换（不能超过两周）；（长光程镜片是否及时清洁） - 仪器散热风扇工作正常； - 散热风扇过滤网无缺失，及时清理； 任一项不满足要求的，扣 1 分，扣完为止。 |
|  | c）仪器气密性是否符合要求 | 2 | 合格 □不合格□ |  | - 颗粒物检漏是否通过 - 气态污染物检漏是否通过 任一项不满足要求的，扣 1 分，扣完为止。 |
|  | d）颗粒物采样管加热装置是否工作正常 | 2 | 合格 □不合格□ |  | 1） 颗粒物采样管加热装置是否正常工作，扣2分； 2） 加热装置参数设置是否符合要求，扣2分； 3） 颗粒物采样管是否加保温套，扣1分； 4） 采样管路是否空调直吹的，扣1分； 备注：扣分上限为2分。 |
|  | e）零气发生器相关耗材是否及时更换 | 2 | 合格 □不合格□ |  | 1）查看氧化剂、活性炭耗材是否及时更换，扣2分。 |
|  | f）采样泵相关耗材是否及时更换，空压机及时维护 | 1 | 合格 □不合格□ |  | - 采样泵相关耗材是否及时更换； - 空压机是否及时维护； 任一项不满足要求的，扣 1 分，扣完为止。 |
|  | g) 采样纸带或滤膜是否及时更换 | 2 | 合格 □不合格□ |  | - 未及时更换纸带； - TEOM滤膜负载量超过60%未更换； 任一项不满足要求的，扣2分，扣完为止。 |
| 4.质控控制效果（40分） | 动态校准仪质量流量控制器（MFC）： 单点流量测试（要求相对误差≤±1%）： 温度： 压力： - 零气MFC流量： L/min - 标准流量计测值： L/min - 相对误差： % - 标气MFC流量： ml/min - 标准流量计测值： ml/min - 相对误差： % | 5 | 合格 □不合格□ |  | - 零气流量误差超出±1%，扣5分、 - 标气流量误差超出±1%但不超出±2%的，扣 5分；流量误差超出±2%的，扣25分。（以下4项气态污染物分值均扣除） |
|  | 气态污染物采样流量测试（要求相对误差≤±10%）： - SO2显示流量： L/min - 标准流量计测值： L/min - 相对误差： % - SO2标气稀释输出浓度： ppb - 仪器响应浓度： ppb - 浓度误差（要求误差≤±5%）： % - t90响应时间（要求≤5min）： min - 仪器零点响应浓度：（±5ppb） ppb | 5 | 合格 □不合格□ |  | - 采样流量误差超出±10%的，扣5分； - 仪器零点超出范围，扣5分； 3） 标气浓度误差超出±5%的（注：长光程等效浓度单点测试），扣 5 分； 4） t90响应时间≥5min的，扣1分 扣分按以上标准执行，扣完为止。 |
|  | 1.NOX显示流量： L/min 2.标准流量计测值： L/min 3.相对误差： % 4.NO标气稀释输出浓度： ppb 5.仪器响应浓度： ppb 6.浓度误差（要求误差≤±5%）： % 7.t90响应时间（要求≤5min）： min 8.仪器零点响应浓度：（±5ppb） ppb | 5 | 合格 □不合格□ |  | - 采样流量误差超出±10%的，扣5分； 2） 仪器零点超出范围，扣5分； 3） 标气浓度误差超出±5%的（注：长光程等效浓度单点测试），扣 5 分； 4） t90响应时间≥5min的，扣1分； 扣分按以上标准执行，扣完为止。 |
|  | 1CO显示流量： L/min 2.标准流量计测值： L/min 3.相对误差： % 4.CO标气稀释输出浓度： ppb 5.仪器响应浓度： ppb 6.浓度误差（要求误差≤±5%）： % 7.t90响应时间（要求≤4min）： min 8.仪器零点响应浓度：（±1ppm） ppm | 5 | 合格 □不合格□ |  | 1） 采样流量误差超出±10%的，扣5分； 2） 仪器零点超出范围，扣5分； 3） 标气浓度误差超出±5%的（注：长光程等效浓度单点测试），扣 5 分； 4） t90响应时间≥4min的，扣1分； 扣分按以上标准执行，扣完为止。 |
|  | 1.O3显示流量： L/min 2.标准流量计测值： L/min 3.相对误差： % 4.O3标气稀释输出浓度： ppb 5.仪器响应浓度： ppb 6.浓度误差（要求误差≤±5%）： % 7.t90响应时间（要求≤5min）： min 8.仪器零点响应浓度：（±5ppb） ppb | 5 | 合格 □不合格□ |  | 1） 采样流量误差超出±10%的，扣5分； 2） 仪器零点超出范围，扣5分； 3） 标气浓度误差超出±5%的（注：长光程等效浓度单点测试），扣 5 分； 4） t90响应时间≥5min的，扣1分； 扣分按以上标准执行，扣完为止。 |
|  | - PM10显示流量： L/min - 标准流量计测值： L/min - 相对误差： % - PM10K（标准回归斜率）： ；K0值（TEOM法）或浓度系数： ；等其他仪器参数与说明书一致 - PM10校准膜检查或K0值检查结果：合格 不合格 - PM10手工比对结果： 合格 不合格 | 5 | 合格 □不合格□ |  | - PM 10 流量误差超出±5%的，扣 5分； - 查 K 值或 K 0 值，K 0 /K 值，或浓度系数与原始值不符且不能提供相应校准依据，扣 5分； - 其他参数不符合要求，扣2分； 4） 站点未按计划进行手工比对，扣5分。 |
|  | 1.PM2.5显示流量： L/min 2.标准流量计测值： L/min 3.相对误差： % 4.PM2.5K（标准回归斜率）： ；K0值（TEOM法）或浓度系数： ；等其他仪器参数与说明书一致 5.PM2.5校准膜检查或K0值检查结果：合格 不合格 6.PM2.5手工比对结果： 合格 不合格 | 5 | 合格 □不合格□ |  | - PM 2.5 流量误差超出±5%的，扣 5 分； 2）查 K 值或 K 0 值，K 0 /K 值，或浓度系数与原始值不符且不能提供相应校准依据，扣 5分； 3）其他参数不符合要求，扣2分； 4）站点未按计划进行手工比对，扣5分。 |
|  | 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过国家计量检定，标准气体是否在有效期内使用。 | 5 | 合格 □不合格□ |  | - 流量计、温湿度计和大气压计超出有效期； - 钢瓶气无标签或过期使用的； 任意一项不合格扣5分；扣完为止。 |
| - 通讯系统维护效果（3分） | 能否正常采集数据并上报城市站、省站、总站并发布数据 | 3 | 合格 □不合格□ |  | 任一功能不满足，扣1分；扣完为止。 |
| - 运维人员要求（2分） | 运维人员是否持证上岗 | 2 | 合格 □不合格□ |  | 运维人员未持有上岗证或现场储备上岗证复印件，扣2分。 |
| - 档案记录 （5分） | 是否按照规范要求填写运维记录，记录是否规范和齐全 | 5 | 合格 □不合格□ |  | 现场填写的电子版档案记录是否规范齐全，不规范、齐全的每项扣1分，扣完为止。 |
| 8.运维工作完成情况 （18分） | 是否按照运维要求完成当月运维工作 | 18 | 合格 □不合格□ |  | （1）环境空气质量自动监测子站日常巡检记录表 （2）分析仪运行状况检查记录表 （3）环境空气质量监测系统仪器维护记录表 （4）颗粒物手工比对采样记录表 （5）气体分析仪多点校准记录表 （6）氮氧化物分析仪钼炉转化率记录表 （7）多气体动态校准仪校准检查记录表 （8）臭氧（O 3 ）校准仪（工作标准）量值传递记录表 （9）环境空气质量监测系统维护记录 （10）空气自动监测仪器维护维修记录表 （11）量值溯源与传递记录 （12）标准物质记录表 （13）环境空气质量自动监测仪器备机更换记录 （14）环境空气质量自动监测仪器耗品备件更换记录 （15）β 射线法颗粒物监测仪质量传感器校准表 （16）β 射线法颗粒物监测仪环境温度和压力传感器校准表 （17） β 射线法颗粒物监测仪流量传感器校准表 1.检查当月运维工作所有表格，检查表格所填数据的真实准确； 2.对照运维工作规定规范、记录核定每日、每周、每月任务执行情况。 若发现一项存在问题扣5分，扣完为止。 |
| 9.异常情况处理情况（5分） | 是否及时处理异常情况的（如故障应急处理等） | 5 | 合格 □不合格□ |  | 对照异常数据处理情况，听取地方站意见。 故障、异常等情况超出4小时未进行处理，并不能准确说明原因扣5分。 |
| 10.计划外检查情况 | 计划外检查采用现场比对中各项目监测结果是否满足比对要求 | / | 合格 □不合格□ |  | 飞行检查结果总分不合格，本月数据合格率以零计，运维考核记零分。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |

备注：本表格总分100分，检查单位在国家站网管理系统上填报电子文件时，其中子项“合格”要求是本项得满分；若子项有扣分，那么无论扣分扣了多少，该子项为“不合格”。

|  |  |  | 水环境质量自动监测现场检查评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查水站名称： |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  | 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 得分 | 评分说明 |
| 1.水站建设情况(20分) |  | 站房 (2分) | a)是否有防雷、防火、防盗设施 | l |  | 检查是否有建筑物避雷(避雷针等)设施、电源防雷箱以及专业机构出具的防雷检测报告：是否有灭火器、保安人员等。缺少其中1项扣0.5分，扣完为止， |
|  |  |  | b)是否有空调或采暖设施(室内温度是否能满足仪器正常运行的要求) | 1 |  | 有空调和采暖设施并且能正常工作，否则不得分 |
|  |  | 采水系统 (3分) | a)采水点是否能够避开死水区、缓流区、回流区 | 1 |  | 采水点设在死水区、缓流区、回流区的均不得分 |
|  |  |  | b)管线铺设是否规整并采取保暖、防冻处理 | 1 |  | 管线铺设不规整(随意放置)扣0.5分，未采取保暖、防冻处理扣0.5分 |
|  |  |  | c)取样头(或采水泵)是否配备警示与防护设施 | 1 |  | 警示与防护设施缺少1项扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 配水系统 (3分) | a)每次测试前，配水系统是否充分清洗管路，保证配水管路中水样的代表性(没有前一次水样残存) | 1 |  | 进水前采样杯是否能够清空：若没有清空每次进水是否有足够时间来置换采样杯中的水。以上两条都无法满足的不得分 |
|  |  |  | b)配水单元是否将采集的水样按要求分配到各分析单元，并采取必要的清洗和预处理静置30min | 2 |  | 配水单元未能将采集的水样按要求分配到各分析单元项扣1分，没有采取清洗和预处理(静置30min)的扣1分(可以在做完盲样后启动1次) |

| 检查内容 | 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.水站建设情况(20分) | 控制系统 (2分) | a)自动监测流路设计是否科学合理 | 1 |  | 各控制单元(测试、上水、清洗、排水等) 步骤是否可以单独控制。 |  |
|  |  | b)监测频次是否可以调整 | 1 |  | 监测频次不能调整的不得分 |  |
|  | 分析单元 (7分) | a)各项指标仪器工作状态是否正常 | 4 |  | 若pH、DO、COD、氨氮不能正常工作的各扣1分：水温、电导率、浊度其它参数扣0.5分。扣完为止。 |  |
|  |  | b)监测频次不少于6次/天 | l |  | 监测频次少于6次/天不得分 |  |
|  |  | c)其他辅助设备(自动留样、管路除藻、JPS、视频)是否运行 | 2 |  | 一项辅助设备运行不正常的扣0.5分：没有相关辅助设备的直接得分 |  |
|  | 数据采集 (2分) | a)分析单元仪器测试数据与控制系统采集的误差是否不超过仪器满量程的0.4% | l |  | 查看仪器显示的数据与系统采集设备上显示的数据误差，超过仪器满量程的0.4%不得分 |  |
|  |  | b)控制系统是否保存至少半年的监测数据 | 1 |  | 如果数据采集系统中保存了半年的数据但显示屏无法显示的扣0.5分 |  |
|  | 通讯系统 (1分) | 有线或无线通讯手段是否满足数据传输要求 | 1 |  | 检查托管站是否能够随时调到水站的分析数据，做不到的即无法满足数据传输，不得分 |  |
| 2.水站运行维护情况(46分 ) | 人员要求 (8分) | a)每个水站是否配备有2名运维技术人员 | 3 |  | 托管1个水站的，应有2名运维技术人员，否则不得分；托管多个水站的，平均每个水站至少有1名运维技术人员，否则不得分 |  |

| 检查内容 | 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b)运维技术人员是否持有总站或省中心颁发的在有效期内的上岗证 | 2 |  | 平均每个水站至少有1人持证才能得分，否则不得分 |
|  |  | c)现场考核人员操作(至少考核2人) | 3 |  | 熟练3分；能够完成1分；其他0分 |
| 2.水站运行维护情况(46 分 ) | 日常运维 (9分) | a)《水站运行管理制度规定》等省厅统一制作的制度是否置于站房内显著位置 | 2 |  | 缺少或未置于站房内显著位置的不得分 |
|  |  | b)定期清洗电极、泵管、反应瓶等关键部 位，填写记录 | 2 |  | 缺少其中一项记录的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | c)定期更换试剂、标准液和实验用水，填 写记录 | 2 |  | 缺少其中一项记录的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | d)更换使用到期的耗材和备件，填写记录 | 2 |  | 缺少其中一项记录的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | e)站房内是否保持卫生、整洁 | 1 |  | 不满足的不得分(仪器间、质控间、库房等都在检查的范围内) |
|  | 质控措施 (15分) | a)日监视：是否每天通过远程控制系统查 看水站运行情况，托管站内保存的水站数据至少截止到前一天 | 5 |  | 托管站内保存的数据无法查看到前一天的不得分 |
|  |  | b)周核查：是否每周进行一次标准溶液核 查，项目为pH、DO、氨氮，相对误差应该在±10%以内，否则需对自动监测仪器重新校准 | 3 |  | 没有记录的不得分，记录不完整的扣1分 |
|  |  | c)比对：是否每周进行一次氨氮、化学需 氧量与实验室常规分析的比对试验，每月对项目为pH、DO、电导率、浊度与实验室常规分析的比对试验。 | 3 |  | 没有记录的不得分，记录不完整的扣1分 |

| 检查内容 | 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d)是否定期校验氨氮与化学需氧量的换算系数并上报 | 2 |  | 没有记录的不得分 |
|  |  | e)监测仪器应是否每2年进行1次自校，每年进行1次期间核查。 | 2 |  | 没有记录的不得分 |
| 2.水站运行 维护情况(46 分 ) | 数据管理 (7分) | a)数据是否及时备份(每季度监测数据应刻盘备份1次。) | 2 |  | 托管站没有数据备份的不得分；将数据存在电脑里但未定期刻成光盘或考入硬盘进行备份的扣1分。 |
|  |  | b)数据异常时是否有相关处理措施与上报程序 | 5 |  | 托管站在工作中有相关处理措施与上报程序，但没有体现在管理文件或制度上的扣2分。异常情况上报是否与值班记录、维修记录、工控机数据一致(3分)。 |
|  | 周报上报 (3分) | 周报的报出是否经过三级审核 | 3 |  | 周报上面应有技术人员、室主任以及主管业务站长审核签字，否则不得分 |
|  | 档案管理 (4分) | 备份数据、周报及运行记录是否按规定进行 归档 | 4 |  | 缺少其中一项扣1分，扣完为止。 |
| 3.测试的准确性(20分) | 现场测试 (20分) | a)高锰酸盐指数、总磷、总氮 质控盲样测试，相对误差<±10% | 10 |  |  |
|  |  | b)氨氮质控盲样测试，相对误差≤+10% | 10 |  |  |
| 4.水站运行状况统计(14分) | 1)运行数据有效率(5分) | 达到90%以上得5分，80%~90%得3分， 60%~80%得2分，60%以下不得分 | 5 |  |  |

| 检查内容 | 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2)周报上传率(3分) | 达到90%以上得5分，80%~90%得3分， 60%~80%得2分，60%以下不得分 | 3 |  |  |
|  | 3)周合格率(3分) | 达到90%以上得5分，80%~90%得3分， 60%~80%得2分，60%以下不得分 | 3 |  |  |
|  | 4)周比对率(3分) | 达到90%以上得5分，80%~90%得3分， 60%~80%得2分，60%以下不得分 | 3 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |
| 检查时间： |  | 检查人员： |  |  |  |

第五章  合同草案条款

医药产业园管理办公室安全环保管理中心污染物排放限值限量监测监控系统运维服务合同书

项目编号：

项目名称：医药产业园管理办公室安全环保管理中心污染物排放限值限量监测监控系统运维服务

采购人：泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)医药产业园管理办公室（以下简称甲方）

住所地：

供应商：                                 （以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）公共资源交易中心的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医药产业园管理办公室安全环保管理中心污染物排放限值限量监测监控系统运维服务 |  |  |

第二条 合同总价款 本合同项下服务（货物）总价款为（大写） 人民币                 。

1. 本合同总价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

2. 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于政府采购        （项目编号）的磋商采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的磋商响应文件和磋商报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）磋商承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1. 履行合同期限：自合同签订生效之日起两年。

2. 履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1. 乙方提供的服务质量应遵循国家最新颁布的法律法规和服务标准，符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2. 除特别说明外，质量保证期为自合同签订生效之日起至一年或乙方的承诺期限（以孰晚为准），在此期间，乙方提供免费维护和服务。

第七条 履约保证金：不收取

第八条 合同款支付

1. 付款币种：本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 付款条件：本合同项下的合同价款在乙方符合付款相关条件，并向甲方提供合法有效发票（无息）后，由甲方按照财政相关管理要求支付相关款项，否则甲方有权拒绝或者延迟支付相应款项。

3. 付款方式：合同签订后30日内支付一年度合同金额的30%作为预付款；第一年度剩余款项分三次付清，每次付款分别为一年合同金额的25%、25%、20%；第二年度每季度付一年度合同金额的25%；每季度第二个月的前10个工作日内申请付款上个季度款项。服务期内，甲方每季度组织三位专家对站点进行检查，检查合格或整改完成验收后，凭专家意见整改合格后方可申请付款。若中标（成交）方在合同期间未能按照采购、响应文件及相关标准和要求提供服务，采购人有权据实扣减相关费用。

4. 其他约定：若乙方在合同期间未能按照招投标文件及相关标准和要求提供服务，采购人有权据实扣减相关费用。

第九条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方违约，甲方可扣除相应的履约保证金（如有）。

3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

4. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

5.乙方如未按合同约定的期限完成供货、安装、验收、交付，处以5000元/天的违约金赔偿，最高限额为合同价格的10%。

6.乙方如不服从甲方及监理单位（如有）的管理，擅自作为造成不良后果的，处以500-1000元/次的罚款。

7.乙方负责保管所有运至现场的设备及材料，直至验收合格交付，并承担期间所发生的费用。

8.乙方必须做好成品保护工作，如乙方对甲方造成损失，由乙方负责修复甲方有权对其追加处罚。

9. 其他违约责任约定

第十条 不可抗力

1. 因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第十一条 保密

1. 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定或本合同另有约定的除外。乙方向其公司提供或披露与甲方业务有关的资料和信息的，不受此限。

2. 本保密条款在本合同有效期内及本合同终止后5年之内持续有效。

第十二条 合同的变更和终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在解决争议期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式  份，甲乙双方各执  份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）医药产业园管理办公室（盖章）

法定代表人/负责人

或授权代表：

日期：    年    月    日

乙方（供应商）：

（盖章）

法定代表人/负责人

或授权代表：

日期：    年    月    日

第六章  响应文件格式

全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件

项目名称：医药产业园管理办公室安全环保管理中心污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目

项目编号/包号：JSZC-321203-ZYGL-C2026-0004

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

二〇二  年   月  日

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（实质性格式）

1-1（1）营业执照等证明文件（如为联合体，所有供应商均须提供）

（2）供应商提供近六个月中至少一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人可提供银行出具的资信证明。（如为联合体，所有供应商均须提供）

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（或提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面说明）（如为联合体，所有供应商均须提供）

（4）供应商提供近六个月中至少一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；供应商提供近六个月中至少一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明。（如为联合体，所有供应商均须提供）

1-2 供应商声明书（实质性格式）

供应商声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（一）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（二）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（三）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（四）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（盖章）：

日期：      年   月   日

（如为联合体，所有供应商均须提供）

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知前附表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称 ）       的（项目名称 ）        采购活动，工程的施工全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称     ） ，属于   （ 采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （中型企业、小型企业 、微型企业） ；

2.（标的名称     ） ，属于   （ 采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （中型企业、小型企业 、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年   月   日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，视为小微企业。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年   月   日

## 3 本项目的特定资格要求（如有）

## 4 响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就          （项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起 90 个日历天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：      。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址

传真

电话

电子函件

供应商名称（盖章）：

日期：      年   月   日

## 5 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人       （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改       （项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：       年    月    日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件

| 法定代表人身份证国徽面 | 法定代表人身份证头像面 |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证国徽面 | 委托代理人身份证头像面 |

注：（1）若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

（2）若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

（3）供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

（4）供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。

（如为联合体，牵头人提供）

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：         （采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件复印件：

| 法定代表人身份证国徽面 | 法定代表人身份证头像面 |
| --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：      年   月   日

（如为联合体，牵头人提供）

## 6 报价表（实质性格式）

报价表

项目编号：

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见《磋商文件》 | 元 |  |
| 报价（大写）： | 金额大写 |  |  |

供应商报价说明：

1.采购人不需再支付报价以外的任何费用。

2.偏离说明：详见《偏离表》。

3.报价大小写不一致以大写为准。

投标人公章：（电子签章）

报价时间：   年  月   日

注：以电子平台格式为准

## 7联合体协议（如有）

联合体协议

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加           （项目名称）投标响应。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.           （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标（采购）项目投标（响应），并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标（响应）文件，履行中标（成交）合同，共同承担合同规定的义务和责任，联合体各成员单位就中标项目向招标人（发包人）承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.其他约定：

。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

8.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或印章）

成员一名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或印章）

成员二名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或印章）

年       月       日

## 8 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：           项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □ 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应） □ 有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（盖章）：

日期：      年   月   日

## 9 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：           项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求进行偏离说明，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离” 或“负偏离”。

供应商名称（盖章）：

日期：     年   月   日

## 10 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料