昆山市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320583-HXGW-G2026-0014

采购项目：2026年开发区灯具更换项目

采购单位：昆山市经济技术开发区建设管理所

涵熙（苏州）工程顾问有限公司

二〇二六年四月

目录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 投标文件格式	16

第四章 招标书	46

第五章 合同条款	54

第六章 评标方法、评分标准	60

第一章 投标邀请函

________________________：

受昆山市经济技术开发区建设管理所委托，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对其所需采购的2026年开发区灯具更换项目进行公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-HXGW-G2026-0014

2.项目名称：2026年开发区灯具更换项目

3.预算金额：人民币肆佰万零伍仟零肆拾肆元贰角叁分（￥4005044.23元）

4.最高投标限价：人民币叁佰陆拾捌万肆仟陆佰肆拾元陆角玖分（￥3684640.69元）

5.服务期限：300天（具体按合同签订时间为准）。

6.采购需求：开发区内28条道路共计2165套路灯更换为高光效LED灯具(包含更换安装及三年单灯控制器通信费)

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格条件：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.获取招标文件方式：“苏采云”系统下载。

3.招标文件售价：0元。

4.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

5.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接:

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年05月27日9:30（北京时间）；

2.开标时间：2026年05月27日9:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、中标服务费：以差额累计法收费（按项目预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：昆山市经济技术开发区建设管理所

地址：昆山市漓江路1号

联系人：王科

联系电话：0512-55380018

2、招标代理机构名称：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

地址：昆山市庆丰西路286-8号2楼

联系电话：0512-57077299

联系人：赵强、郭新雅

八、供应商诚信管理：

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。

九、昆山市政府采购管理部门监督电话：0512-57310854

十、其他补充事宜

1、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

涵熙（苏州）工程顾问有限公司

# 2026年04月30日

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1、本招标文件仅适用于涵熙（苏州）工程顾问有限公司组织的招标活动。

1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3、本招标文件的解释权属于涵熙（苏州）工程顾问有限公司。

2. 词语释义

2.1、招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2、投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3、响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

2.6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7、伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.9、天：日历数。

2.10、交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.12、产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、 投标人

1．合格投标人的范围

详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。

2、投标委托

如投标人代表不是法人，须持有《法人授权委托书》（格式见附件）。授权投标人（质疑、投诉）必须为投标单位正式员工（提供社保证明）。

3、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、为保证项目质量，本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

1、招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

2、招标文件的澄清和修改

2.1、供应商在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定时间内予以答复。

2.2、在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

2.3、采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

2.4、供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

3、质疑

3.1、供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应当在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（（在苏州市公共资源交易平台昆山分中心下载中心“【政府采购】质疑函范本”）。采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

3.2、 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。

3.2.1、质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间。

3.2.2、提供网上获取采购文件时间截图并加盖单位公章、提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）。

3.2.3、认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）。

3.2.4、质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）。

3.2.5、质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

3.2.6、供应商委托代理质疑的，被授权质疑人必须为投标单位正式员工（提供社保证明），应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.3、采购代理机构如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在“苏州市政府采购网”、“苏州市公共资源交易平台”上以公告方式通知，与质疑事项有关的供应商可通过 “苏州市政府采购网”采购公告栏、“苏州市公共资源交易平台” 更正公告栏自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

3.4、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，我公司将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

3.5、投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予接受。

四、投标文件说明

1、投标文件计量单位和使用文字

1.1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。

2、电子投标文件的组成和顺序

2.1基本目录：

2.1.1封面；（格式自拟，至少标明项目名称、项目编号、投标供应商名称）

2.1.2开标一览表；（格式见第三章，必须提供，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

2.1.3远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）；

2.1.4资格审查文件；

2.1.5符合性审查文件；

2.1.6技术及其他部分证明文件。

2.2资格条件：

2.2.1投标单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.2.1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）

2.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供相关证明材料或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

2.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供相关证明材料或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

2.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供相关证明材料或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

2.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供资格条件承诺函，格式见第三章）

2.2.2本项目的特殊要求规定的特定条件证明文件：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“专项查询”版块→根据要求分别查询）

2.3符合性条件：

2.3.1公开分项报价；（格式见第三章）

2.3.2投标承诺函；（格式见第三章）

2.3.3关于资格文件的声明函；（格式见第三章）

2.3.4投标供应商情况表；（格式见第三章）

2.3.5响应及偏离表；（格式见第三章）

2.3.6投标货物和服务数量、品牌、规格型号、性能、交付时间说明表；（格式见第三章）

2.3.7法定代表人授权委托书、双方身份证、投标供应商近期为被授权人缴纳社保的证明；（如有授权，必须提供，格式见第三章）

2.3.8其他有关符合性证明的文件。（如有实质性响应项要求提供的材料则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

2.4技术及其他部分证明文件：

2.4.1提供《中小企业声明函》（格式见第三章）；

2.4.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

2.4.3监狱企业证明文件；

2.4.4《关于符合本国产品标准的声明函》；（格式见第三章）

2.4.5评分标准中要求提供的技术方案、材料等。

注：（1）资格审查文件中要求必须提供的材料，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

（2）符合性审查文件要求必须提供的材料，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（3）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则评委有权认定相关材料无效。

（4）投标供应商所提交的资料完整与否，将直接影响投标供应商的评分。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

3、投标文件编制说明

3.1投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应使用加盖公章及签字的电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.2招标文件要求提交的相关证明材料，投标供应商应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

3.3勘察现场（如有需要）

3.3.1投标供应商可根据自身投标需要对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自行承担。

3.3.2招标人或采购代理机构向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人或采购代理机构现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。招标人或采购代理机构对投标供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

3.3.3经招标人允许，投标供应商可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标供应商不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

3.3.4投标供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由向招标人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此招标人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

4、投标报价

4.1、投标单位对本项目的报价应包括完成本项目发生的所有人工、材料、机械（设备）、管理、维护、售后服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

除非因特殊原因并经双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4.2、投标单位应按《投标报价表》中的招标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

4.3、投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.4、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5. 投标文件的有效期

自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

五、投标文件的提交、修改和撤回

1、投标文件的制作、提交

1.1本项目采用电子招投标形式，投标供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》制作电子投标文件，并在投标截止时间前提交电子投标文件。

1.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标供应商电子签章、签字。

1.3 投标供应商提交电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

1.4投标供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标供应商自身原因造成电子投标文件提交不成功的作无效投标处理。

1.5招标人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标人、采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2、投标文件的撤回和修改

2.1 投标供应商在提交投标文件截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在提交投标文件截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

2.2投标供应商在提交投标文件截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

六、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标仪式由采购代理机构主持。

1.2、投标供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。各投标供应商参与远程开标时需要随身携带CA证书及CA密码，输入CA密码的时间不超过苏采云系统解密的限制时间且CA密码输入次数不超过十次（以CA内置的错误计数为准），否则视为无效响应。

1.3、开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.4、投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

1.5、投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.6、投标供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

2、资格审查、符合性审查

2.1、采购项目开标结束后，招标人应当依法对投标供应商的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2.2、符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.3、未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知其未通过资格审查和符合性审查的原因。

3、评标委员会或评标小组

3.1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人依法组建。

3.2、评标委员会或评标小组负责具体的评标事，并独立履行以下职责：

3.2.1、审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

3.2.2、可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

3.2.3、推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

3.2.4、向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.3、评标委员会成员应当履行下列义务：

3.3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.3.2、按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

3.3.3、对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

3.3.4、参与评标报告的起草。

3.3.5、配合财政部门的投诉处理工作。

3.3.6、配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

3.4、公开开标后，直到宣布中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

3.6、在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

3.7、评标委员会不向落标人解释原因。

4、对投标人及投标文件的审核

4.1、公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标供应商进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。

4.2、评标委员会应当对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.3、未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4.4、根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购人或采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

4.4.1查询时间：进入评审环节前。

4.4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

4.5、评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

4.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

4.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.6、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.7、异常低价响应审查：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

4.7.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

4.7.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

4.7.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.7.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.8、启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

4.9、与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指产品或者服务的内容、质量、数量及服务期（交付时间）明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

4.11、下列投标文件为无效投标：

4.11.1与招标文件有重大偏离；

4.11.2投标供应商的报价是选择性的；

4.11.3投标报价超过采购包预算金额；

4.11.4 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

4.11.5不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求；

4.11.6投标供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

4.11.7评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

4.11.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件；

4.11.9评标委员会认定的其他为无效投标的事项。

4.12、废标：

4.12.1 在采购过程中，采购包出现下列情况之一的，该采购包应予废标：

4.12.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

4.12.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.12.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.12.1.4因重大变故，采购任务取消的。

4.12.1.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

4.12.1.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

4.12.1.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

4.12.1.7.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

4.12.2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

5、投标的澄清

5.1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2、投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3、投标供应商的澄清、说明或者补正采用线上方式： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

6、投标文件的评价和比较

6.1、评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

6.2、评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。

6.3、采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评审过程和结果。

七、中标结果

1、中标单位的确认

1.1评标委员会根据投标供应商资格审查、符合性审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果；

1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

1.3采购代理机构在评标结束后两个工作日内在政府采购信息媒体上发布中标公告，投标供应商如有质疑，应于中标公告公示期结束之日起七个工作日内按相关法规规定要求向采购代理机构提出。

2、中标通知书

2.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、合同的签订

3.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同；

3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；

3.3招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

3.4采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

八、诚实信用

1、诚实信用

1.1、供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

1.2、供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

1.3、供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

1.4、供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

1.5、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.6、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

九、其他事项

1、中标服务费

1.1、中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书前付清。

中标服务费：以差额累计法收费（按项目预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；

1.2、中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标人将保留诉讼的权利。

2、监督

2.1、政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、绿色采购

3.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

4、未尽事宜

4.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

4.2如果对投标流程不熟悉，请查看苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/下载中心“供应商投标工具客户端操作手册和视频”、苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/办事指南“昆山市政府采购供应商投标快速指引。”

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文档结构表

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 标书结构 | 1、资格条件承诺函 | 1、资格条件承诺函 |
|  | 2、投标承诺函 | 2、投标承诺函 |
|  | 3、法定代表人授权委托书 | 3、法定代表人授权委托书 |
|  | 4、开标一览表 | 4、开标一览表 |
|  | 5、公开分项报价表 | 5、公开分项报价表 |
|  | 6、投标货物和服务数量、品牌、规格型号、性能、交付时间说明表 | 6、投标货物和服务数量、品牌、规格型号、性能、交付时间说明表 |
|  | 7、人员配置情况表 | 7、人员配置情况表 |
|  | 8、设备配备表 | 8、设备配备表 |
|  | 9、类似业绩一览表 | 9、类似业绩一览表 |
|  | 10、响应及偏离表 | 10、响应及偏离表 |
|  | 11、中小企业声明函 | 11、中小企业声明函 |
|  | 12残疾人福利性单位声明函 | 12残疾人福利性单位声明函 |
|  | 13、关于符合本国产品标准的声明函 | 13、关于符合本国产品标准的声明函 |
|  | 14、远程参与开标会议诚信承诺书 | 14、远程参与开标会议诚信承诺书 |
|  | 15、资格证明文件 | 15、资格证明文件 |

1、资格条件承诺函

资格条件承诺函

致：昆山市经济技术开发区建设管理所、涵熙（苏州）工程顾问有限公司 ：

我方自愿参加         （项目名称、项目编号）对应采购包的投标，承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：（盖章）

日期：    年    月    日

2、投标承诺函

致：昆山市经济技术开发区建设管理所、涵熙（苏州）工程顾问有限公司 ：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件的各条款要求，自愿参加________（项目名称、项目编号）对应采购包的投标，并作出如下承诺：

1、我方已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）、全部参考资料和有关附件；

2、我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我方承担一切责任；

3、我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人及代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致未在系统规定时间内与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受任何处理结果；

4、我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目对应采购包的全部实质性内容；

5、我方同意按招标人确定的评标办法及评分标准由评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议；

6、我方如果存在以下行为，我方无条件接受《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的处罚：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7、我方知晓上述行为的法律后果，本承诺书作为招标人要求我方履行违约赔偿义务的依据；

8、我方同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任；

9、我方愿意按招标文件要求在中标后支付中标服务费。

10、投标文件有效期：自开标日起90天。

投标供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月

3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加涵熙（苏州）工程顾问有限公司组织实施的编号为   号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

年     月    日

4、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 2026年开发区灯具更换项目 | 小写： 元 |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月    日

注：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

5、公开分项报价表

项目公开分项报价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 千岛湖路（南桥路-清江路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040805001001 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 35 |  |  |
| 2 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 35 |  |  |
| 3 | 040801019001 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 35 |  |  |
| 4 | 040805004001 | 小臂改造 | 1、名称：小臂改造 2、规格：40公分长，25公分宽，9-11公分高，厚度3 mm, DN60等径圆管长度150mm壁厚3mm，含开孔，固定螺母，热镀锌喷塑等内容 | 套 | 32 |  |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 490 |  |  |
| 6 | 040801024001 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 35 |  |  |
| 7 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 490 |  |  |
| 8 | 040805001003 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 清江路（千岛湖路-昆嘉路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040805001004 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 79 |  |  |
| 10 | 040805001005 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤90W 3、规格：光效≥150lm/w，总光通量≥13500lm，色温3000±200K | 套 | 23 |  |  |
| 11 | 040805001006 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 56 |  |  |
| 12 | 040801019002 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 79 |  |  |
| 13 | 040805004002 | 小臂改造 | 1、名称：小臂改造 2、规格：40公分长，25公分宽，9-11公分高，厚度3 mm, DN60等径圆管长度150mm壁厚3mm，含开孔，固定螺母，热镀锌喷塑等内容 | 套 | 32 |  |  |
| 14 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 1106 |  |  |
| 15 | 040801024002 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 79 |  |  |
| 16 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 1106 |  |  |
| 17 | 040805001007 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 盛希路（金鸡河路-夏西街） |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040805001008 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 342 |  |  |
| 19 | 040805001009 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（200W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运，含大升降车机械台班 | 套 | 12 |  |  |
| 20 | 040805001010 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤90W 3、规格：光效≥150lm/w，总光通量≥13500lm，色温3000±200K | 套 | 171 |  |  |
| 21 | 040805001011 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 171 |  |  |
| 22 | 040805001012 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤200W 3、规格：光效≥150lm/w，总光通量≥30000lm，色温4000±200K | 套 | 12 |  |  |
| 23 | 040801019003 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 354 |  |  |
| 24 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 5028 |  |  |
| 25 | 040801024003 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 354 |  |  |
| 26 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 5028 |  |  |
| 27 | 040805001013 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 樵成路（盛希路-南到底） |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 040805001014 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 8 |  |  |
| 29 | 040805001015 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 8 |  |  |
| 30 | 040801019004 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 8 |  |  |
| 31 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 112 |  |  |
| 32 | 040801024004 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 8 |  |  |
| 33 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 112 |  |  |
| 34 | 040805001016 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 大同路（盛希路-北到底） |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 040805001017 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 6 |  |  |
| 36 | 040805001018 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 6 |  |  |
| 37 | 040801019005 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 6 |  |  |
| 38 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 84 |  |  |
| 39 | 040801024005 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 6 |  |  |
| 40 | 030411004010 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 84 |  |  |
| 41 | 040805001019 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 沪巷路（太湖路-夏西街） |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 040805001020 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 18 |  |  |
| 43 | 040805001021 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 18 |  |  |
| 44 | 040801019006 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 18 |  |  |
| 45 | 030411004011 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 252 |  |  |
| 46 | 040801024006 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 18 |  |  |
| 47 | 030411004012 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 252 |  |  |
| 48 | 040805001022 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 珠海路（盛希路-洪湖路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 040805001023 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 12 |  |  |
| 50 | 040805001024 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 12 |  |  |
| 51 | 040801019007 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 12 |  |  |
| 52 | 030411004013 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 168 |  |  |
| 53 | 040801024007 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 12 |  |  |
| 54 | 030411004014 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 168 |  |  |
| 55 | 040805001025 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 崂山路（小虞河路-柏庐路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 040805001026 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 55 |  |  |
| 57 | 040805001027 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 55 |  |  |
| 58 | 040801019008 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 55 |  |  |
| 59 | 030411004015 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 770 |  |  |
| 60 | 040801024008 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 55 |  |  |
| 61 | 030411004016 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 770 |  |  |
| 62 | 040805001028 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 黄山路（崂山路-中环南线） |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 040805001029 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 9 |  |  |
| 64 | 040805001030 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 9 |  |  |
| 65 | 040801019009 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 9 |  |  |
| 66 | 030411004017 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 126 |  |  |
| 67 | 040801024009 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 9 |  |  |
| 68 | 030411004018 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 126 |  |  |
| 69 | 040805001031 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 乐山路（崂山路-中环南线） |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 040805001032 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 17 |  |  |
| 71 | 040805001033 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 17 |  |  |
| 72 | 040801019010 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 17 |  |  |
| 73 | 030411004019 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 238 |  |  |
| 74 | 040801024010 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 17 |  |  |
| 75 | 030411004020 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 238 |  |  |
| 76 | 040805001034 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 惠山路（崂山路-柏庐路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 040805001035 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 12 |  |  |
| 78 | 040805001036 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 12 |  |  |
| 79 | 040801019011 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 12 |  |  |
| 80 | 030411004021 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 168 |  |  |
| 81 | 040801024011 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 12 |  |  |
| 82 | 030411004022 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 168 |  |  |
| 83 | 040805001037 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 齐云山路（惠山路-柏庐路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 040805001038 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 12 |  |  |
| 85 | 040805001039 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 12 |  |  |
| 86 | 040801019012 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 12 |  |  |
| 87 | 030411004023 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 168 |  |  |
| 88 | 040801024012 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 12 |  |  |
| 89 | 030411004024 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 168 |  |  |
| 90 | 040805001040 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 天目山路（柏庐路东侧） |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 040805001041 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 31 |  |  |
| 92 | 040805001042 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 31 |  |  |
| 93 | 040801019013 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 31 |  |  |
| 94 | 030411004025 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 434 |  |  |
| 95 | 040801024013 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 31 |  |  |
| 96 | 030411004026 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 434 |  |  |
| 97 | 040805001043 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 英展路（南河路-昆嘉路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 040805001044 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 13 |  |  |
| 99 | 040805001045 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 13 |  |  |
| 100 | 040801019014 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 13 |  |  |
| 101 | 030411004027 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 182 |  |  |
| 102 | 040801024014 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 13 |  |  |
| 103 | 030411004028 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 182 |  |  |
| 104 | 040805001046 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 景王东路（富春江路-黄浦江路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 040805001047 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 588 |  |  |
| 106 | 040805001048 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（200W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运，含大升降车机械台班 | 套 | 30 |  |  |
| 107 | 040805001049 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤90W 3、规格：光效≥150lm/w，总光通量≥13500lm，色温3000±200K | 套 | 294 |  |  |
| 108 | 040805001050 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 294 |  |  |
| 109 | 040805001051 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤200W 3、规格：光效≥150lm/w，总光通量≥30000lm，色温4000±200K | 套 | 30 |  |  |
| 110 | 040801019015 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 618 |  |  |
| 111 | 030411004029 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 8832 |  |  |
| 112 | 040801024015 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 618 |  |  |
| 113 | 030411004030 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 8832 |  |  |
| 114 | 040805001052 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 景王东路2（富春江路-蓬溪路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 040805001053 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 52 |  |  |
| 116 | 040805001054 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 52 |  |  |
| 117 | 040801019016 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 52 |  |  |
| 118 | 030411004031 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 728 |  |  |
| 119 | 040801024016 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 52 |  |  |
| 120 | 030411004032 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 728 |  |  |
| 121 | 040805001055 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 蓬莱路（沿沪大道-蓬溪路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 040805001056 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 75 |  |  |
| 123 | 040805001057 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 75 |  |  |
| 124 | 040801019017 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 75 |  |  |
| 125 | 030411004033 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 1050 |  |  |
| 126 | 040801024017 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 75 |  |  |
| 127 | 030411004034 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 1050 |  |  |
| 128 | 040805001058 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 陈家浜（昆嘉路-徐家村路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 040805001059 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 33 |  |  |
| 130 | 040805001060 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 33 |  |  |
| 131 | 040801019018 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 33 |  |  |
| 132 | 030411004035 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 462 |  |  |
| 133 | 040801024018 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 33 |  |  |
| 134 | 030411004036 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 462 |  |  |
| 135 | 040805001061 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 新星路（前进路-星辉路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 040805001062 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 274 |  |  |
| 137 | 040805001063 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（200W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运，含大升降车机械台班 | 套 | 6 |  |  |
| 138 | 040805001064 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤90W 3、规格：光效≥150lm/w，总光通量≥13500lm，色温3000±200K | 套 | 92 |  |  |
| 139 | 040805001065 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 182 |  |  |
| 140 | 040805001066 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤200W 3、规格：光效≥150lm/w，总光通量≥30000lm，色温4000±200K | 套 | 6 |  |  |
| 141 | 040801019019 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 280 |  |  |
| 142 | 030411004037 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 3956 |  |  |
| 143 | 040801024019 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 280 |  |  |
| 144 | 030411004038 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 3956 |  |  |
| 145 | 040805001067 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 宝昆路（富春江路-蓬溪路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 040805001068 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 36 |  |  |
| 147 | 040805001069 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 36 |  |  |
| 148 | 040801019020 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 36 |  |  |
| 149 | 030411004039 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 504 |  |  |
| 150 | 040801024020 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 36 |  |  |
| 151 | 030411004040 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 504 |  |  |
| 152 | 040805001070 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 栈泾路（富春江路-新星路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 040805001071 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 35 |  |  |
| 154 | 040805001072 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 35 |  |  |
| 155 | 040801019021 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 35 |  |  |
| 156 | 030411004041 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 490 |  |  |
| 157 | 040801024021 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 35 |  |  |
| 158 | 030411004042 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 490 |  |  |
| 159 | 040805001073 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 蓬朗卫生院（新星路-西到底） |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 040805001074 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 7 |  |  |
| 161 | 040805001075 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 7 |  |  |
| 162 | 040801019022 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 7 |  |  |
| 163 | 030411004043 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 98 |  |  |
| 164 | 040801024022 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 7 |  |  |
| 165 | 030411004044 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 98 |  |  |
| 166 | 040805001076 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 钱塘江路（前进路-昆嘉路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 040805001077 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 121 |  |  |
| 168 | 040805001078 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（200W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运，含大升降车机械台班 | 套 | 18 |  |  |
| 169 | 040805001079 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 121 |  |  |
| 170 | 040805001080 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤200W 3、规格：光效≥150lm/w，总光通量≥30000lm，色温4000±200K | 套 | 18 |  |  |
| 171 | 040801019023 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 139 |  |  |
| 172 | 030411004045 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 2054 |  |  |
| 173 | 040801024023 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 139 |  |  |
| 174 | 030411004046 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 2054 |  |  |
| 175 | 040805001081 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 西邵泾路（金栗路-鸭绿江路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 040805001082 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 22 |  |  |
| 177 | 040805001083 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤90W 3、规格：光效≥150lm/w，总光通量≥13500lm，色温3000±200K | 套 | 7 |  |  |
| 178 | 040805001084 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 15 |  |  |
| 179 | 040801019024 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 22 |  |  |
| 180 | 030411004047 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 308 |  |  |
| 181 | 040801024024 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 22 |  |  |
| 182 | 030411004048 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 308 |  |  |
| 183 | 040805001085 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 建南路（蓬莱路-西邵泾路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 040805001086 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 12 |  |  |
| 185 | 040805001087 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 12 |  |  |
| 186 | 040801019025 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 12 |  |  |
| 187 | 030411004049 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 168 |  |  |
| 188 | 040801024025 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 12 |  |  |
| 189 | 030411004050 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 168 |  |  |
| 190 | 040805001088 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 鸭绿江路（徐家村路-蓬莱路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 040805001089 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 70 |  |  |
| 192 | 040805001090 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 70 |  |  |
| 193 | 040801019026 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 70 |  |  |
| 194 | 030411004051 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 980 |  |  |
| 195 | 040801024026 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 70 |  |  |
| 196 | 030411004052 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 980 |  |  |
| 197 | 040805001091 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 夏西街（昆嘉路-震川路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 040805001092 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 55 |  |  |
| 199 | 040805001093 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤90W 3、规格：光效≥150lm/w，总光通量≥13500lm，色温3000±200K | 套 | 55 |  |  |
| 200 | 040801019027 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 55 |  |  |
| 201 | 040805004003 | 小臂改造 | 1、名称：小臂改造 2、规格：1.1米长横臂，含开孔，抱箍，镀锌喷塑等 | 套 | 55 |  |  |
| 202 | 030411004053 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 770 |  |  |
| 203 | 040801024027 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 55 |  |  |
| 204 | 030411004054 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 770 |  |  |
| 205 | 040805001094 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 庆丰路（青阳路-中环东线） |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 040805001095 | 照明灯具拆除 | 1、名称：LED路灯拆除（160W） 2、工作内容：旧灯具拆除并清运 | 套 | 70 |  |  |
| 207 | 040805001096 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤90W 3、规格：光效≥150lm/w，总光通量≥13500lm，色温3000±200K | 套 | 35 |  |  |
| 208 | 040805001097 | 常规照明灯 | 1、名称：LED路灯灯具 2、型号：输入功率≤160W 3、规格：光效≥150lm/w，光通量≥24000lm，色温3000±200K | 套 | 35 |  |  |
| 209 | 040801019028 | 低压熔断器 | 1、名称：熔断器安装M8内六角锁 | 个 | 70 |  |  |
| 210 | 030411004055 | 配线 | 1、名称：护套线 2、规格：RVV-3*2.5mm2 | m | 980 |  |  |
| 211 | 040801024028 | 单灯控制器 | 单灯控制器安装（包含3年通信费用） | 台 | 70 |  |  |
| 212 | 030411004056 | 配线 | 1、名称：单灯控制器信号线 2、规格：RVVP-2*1.0mm2 | m | 980 |  |  |
| 213 | 040805001098 | 常规照明灯 | 1、名称：照度测试 道路宽度(m以下) 15 | 区域 | 2 |  |  |
| 灯具回收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 040805004004 | 灯具回收 | 1、名称：灯具回收 2、型号：旧灯具回收残值抵扣 | 套 | 2110 |  |  |
| 税率 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

注：

- 本表中的报价为单项综合单价报价，报价已包含服务期内所需全部人工费（含人员工资、社保保险、福利等）、工具机具及作业车辆等机械设备使用费、耗材、劳保用品、管理费、利润、各项税费，以及政策性文件规定、合同约定的全部风险与责任；同时已包含服务期间设施损坏、物品失窃后的修复人工、材料等一切相关费用，后期不再另行计取任何新增费用。

- 本项目采用固定综合单价、按实结算方式，最终按甲乙双方确认的实际完成工程量乘以中标综合单价办理竣工结算，综合单价包干固定，不作任何调整。

- 投标报价总金额与开标一览表须保持一致。

4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6、投标货物和服务数量、品牌、规格型号、性能、交付时间说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：请参考以上格式或自拟格式填写，本页不够可另加页附后。

7、人员配置情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

注：请参考以上格式或自拟格式填写，本页不够可另加页附后。

- 8、设备配置情况表

| 序号 | 设备 | 数量 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

注：请参考以上格式或自拟格式填写，本页不够可另加页附后。

- 9、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

注：请参考以上格式或自拟格式填写，本页不够可另加页附后。

- 10、响应及偏离表

响应及偏离表（技术要求）

| 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例： | 详见招标文件相关需求 | 符合招标文件相关需求 | 无偏离 |

注：供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。投标人可根据招标内容自行调整，所列条目为示例。

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

响应及偏离表（商务要求）

| 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例：★六、付款方式 | 详见招标文件相关需求 | 符合招标文件相关需求 | 无偏离 |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

注：供应商须在偏离表中如实填写偏离情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标。投标人可根据招标内容自行调整，所列条目为示例。

- 11、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本项目所属行业为：其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标供应商：（公章）

日期：    年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 12、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__    _单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：（公章）

日期：  年   月   日

13、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

14、远程参与开标会议诚信承诺书

致: 昆山市经济技术开发区建设管理所、涵熙（苏州）工程顾问有限公司

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

15、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

昆山市经济技术开发区建设管理所、涵熙（苏州）工程顾问有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为         号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法人（签字或盖章）：

（投标方）公章：

年      月      日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 营业收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

第四章 招标书

受昆山市经济技术开发区建设管理所委托，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对其所需采购2026年开发区灯具更换项目进行公开招标。欢迎有资格的单位参加投标。

一、招标项目编号：JSZC-320583-HXGW-G2026-0014

二、项目名称：2026年开发区灯具更换项目

三、服务期限：300日历天（具体按合同签订时间为准）

四、招标内容及要求：

（一）招标内容：开发区内28条道路共计2165套路灯更换为高光效LED灯具（包含更换安装及三年单灯控制器通信费）。

- 清单（以下若有涉及品牌、型号、产地的仅供参考，但所投产品不得低于招标文件要求。）

（三）灯具电气性能要求（检查投标灯具的CQC安全认证试验报告）：

1、电气性能要求

a、交流电源基本参数

b、交流输入电压为：AC 90V～305V

c、湿态绝缘电阻：用500V摇表测量湿态绝缘电阻不小于2MΩ

d、防触电保护类别：I类

e、接线方式：单相三线制

f、灯具的功率因数应≥0.95

g、LED路灯应具有过温保护功能

h、LED路灯应有控制电路异常保护，LED路灯必须设置有3C或UL或VDE认证的熔断装置，以作为电路异常时过流保护

i、整灯灯具电气防护等级≥IP66（密封使用密封胶圈，不可使用胶水）

j、具有10KV浪涌保护，灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内

2、环境条件

a、产品在温度-20～45℃范围内能可靠的工作

b、产品在湿度20～92%范围内能可靠的工作

c、产品间歇暴露在振动条件下不会危害到产品的正常工作

d、产品在搬运期间遭受的自由跌落不会危害到产品的正常工作

e、产品在大气压为86～106Kpa范围能可靠的工作

3、外观及材质

a、灯具外壳采用优质高压铸铝压铸制成，表面灰色粉末喷涂处理，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差

b、灯具可采用一体化整体造型设计，电源腔和光源腔独立设计，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠

c、灯具前置抗UV耐热透光罩，灯具采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温

d、为确保防水防尘等级和维护升级方便，设计应确保电源能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体采用上开盖式，开闭紧固应设计成用旋钮或不锈钢搭扣进行紧固以确保日常维护的方便，实现无需工具维护，灯具需具有防坠落链条或类似装置。

e、外观尺寸：

招标灯具A：

招标灯具B：

因存在灯具功率差异，不要求与灯具A完全一致外形，但必须属于近似或同一系列产品。

招标灯具C：

4、灯具检测报告

a、光度检测报告：路边向上光通量、路边向下光通量、屋边向上光通量、屋边向下光通量、子午面光强分布曲线、圆锥面光强分布曲线、等光强曲线、等照度曲线、灯具效能、功率因素、相关色温、显色指数、灯具总光通量维持率（3000h、6000h）。检测依据：GB/T9468-2008灯具分布光度测量的一般要求；IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法

b、盐雾测试报告：检测依据GB/T10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

c、CQC安全认证试验报告：安全型式试验报告、电磁兼容型式试验报告、光生物危害随机试验报告、杂类电子线路随机试验报告

d、检测机构要求：光度检测报告必须为国家级质量监督检验中心、国家灯具质量监督检验中心、国家半导体照明产品质量监督检验中心，光衰报告和盐雾

e、投标人提供的路灯IP防护等级≥IP66(要求最大额定功率状态下浸入水深度为1.3米)的试验报告

f、投标人提供的路灯初始效能>150LM/W,显色指数:Ra≥70，色品容差≤5SDCM,的试验报告

g、投标人提供的路灯需具备防雷措施，符合GB/T17626.5中浪涌抗扰度的检测报告

e、报告检测机构需具备并具有以下认证

5、小臂改造

a、夏西街小臂改造方案

b、清江路河千岛湖路小臂改造方案

（四）其他要求

1、施工期间施工单位需自行用水用电，相关费用已计入各清单综合单价中，投标单位报价需自行考虑。

2、造价已综合考虑施工过程中各工序及施工中所用的临时措施费用，施工方投标自行考虑。

3、施工方施工时要服从招标单位组织安排，同时保证工程安全文明绿色环保施工。

4、所有材料进场需要招标单位确认方可使用。

5、未说明的材料按国家验收规范及标准执行。

（五）综合说明其它要求

1、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标人所投报品牌的产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

3、本项目为单项综合单价报价，报价已包含服务期内所需全部人工费（含人员工资、社保保险、福利等）、工具机具及作业车辆等机械设备使用费、耗材、劳保用品、管理费、利润、各项税费，以及政策性文件规定、合同约定的全部风险与责任；同时已包含服务期间设施损坏、物品失窃后的修复人工、材料等一切相关费用，后期不再另行计取任何新增费用。本项目采用固定综合单价、按实结算方式，最终按甲乙双方确认的实际完成工程量乘以中标综合单价办理竣工结算，综合单价包干固定，不作任何调整。

4、工作过程中因中标人责任所造成的经济损失由中标人按实际金额赔偿。中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和人道主义上的责任，招标单位不承担任何责任。中标单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。

5、因中标单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由中标单位赔偿，采购单位有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

6、知识产权：

承包人应保证发包人免除且承包人承担由于发包人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及发包人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7、中标公告公示结束后，中标单位须向采购人提供投标文件中的所有相关证书资料等原件，如发现中标人材料弄虚作假，采购人有权顺延中标候选人或重新采购，由此产生的一切费用和法律责任由中标人承担。

8、中标人在领取中标通知书后 7 日内，须向采购人提供与投标产品品牌、型号、技术参数完全一致的样品，并随样品提供产品质量检测报告。采购人将按规定送法定检测机构进行质量检测，检测合格后方可签订合同；检测不合格或未按要求提供样品、检测报告的，视为自动放弃中标资格，采购人有权顺延中标候选人或重新采购，由此产生的一切费用和法律责任由中标人承担。

9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构网上发布的公告为准。

# 第五章 合同条款

甲方：昆山经济技术开发区建设管理所

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担甲方管辖范围内的2026年开发区灯具更换项目和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的

1.项目编号：JSZC-320583-HXGW-G2024-0048；

2.项目名称：2026年开发区灯具更换项目；

3.项目内容：详见附件

三、 合同总价款

1.合同总价款：                元整，小写￥               。

2.合同总价款按此次中标价格执行，合同总价应包括乙方完成本合同项下全部义务、责任及技术支持、缺陷修补、培训、质保期内的维护、售后服务及税费等费用，包括但不限于完成设备的供应、安装、调试、检测费等以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、政府职能部门的验收费用、劳务、服务等应有费用全部由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

3.对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

四、付款方式

1.工程开工尚未完工的，本年度内最高可支付至实际完工量的20%；工程竣工通过验收的，最高可支付至竣工价20%，通过验收之前不得支付进度款；自验收通过后第一年内最高可支付至结算价40%，第二年最高可支付至结算价60%，第三年最高可支付至结算价80%，第四年最高可支付至结算价100%。（以开发区财政当年度支付计划为准）

2.结算方式：固定单价、以实际工程量结算。

3.甲方支付每笔款项前，乙方均须按甲方的要求提供付款申请及相关付款资料，同时按甲方的要求提供增值税专用发票（如果乙方提供的增值税专用发票存在任何问题，均由乙方承担相应责任及由此造成的任何损失），甲方收到乙方全部完整有效的付款资料后予以支付相应合同款，否则甲方可拒绝付款且不承担任何责任。乙方应在结算报告出具后一个月内将全额发票开出并提供给甲方。

注：以下情形付款义务方有权拒绝付款

1.乙方所供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的，对影响到使用方正常工作的，甲方保留进一步处罚的权利。

五、合同履行要求

1.合同履行期限：300日历天

2.合同履行地点：甲方指定地点；

3.售后服务：按照中标文件承诺的售后服务执行；

4.质保期：项目验收合格后2年。

5.颜色与式样、储放和保护：

5.1颜色以甲方提供或确定的色样为准。

5.2货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

6.技术条款：乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

7.质量保证：货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

8.货物检测（如有涉及）：

8.1甲方有权委托第三方有资质的检测机构对中标人的生产过程及原材、工艺进行检查检测，检测内容为标书中技术参数要求，包括物品的质地、环保等性能是否达标，对于不按国家有关质量要求、采购人提出的技术及生产工艺要求以及乙方承诺进行生产的，有权提出整改、返工等要求，乙方必须整改到位不得以任何理由拒绝。

8.2产品到达现场后的质量抽查。对于乙方提供的货物，送达甲方有权要求第三方有资质的检测机构从中随机抽取进行全项检测，乙方不得指定不得拒绝，检测合格方可交付使用方使用。

8.3对于以上的随机检测费用由乙方承担。

9.本合同应为完整货物及功能的提供，由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中（采用原中标单价）扣除该部分的价格。

10.在政府采购合同履行中，甲方如需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标或成交供应商签订补充合同（采用原中标单价），但所有补充合同的采购累计金额不得超过原合同金额的10%。

六、甲乙双方责任

（一）甲方责任

为项目实施提供必要的场地和便利帮助，按时验收，按时支付合同款项等。

（二）乙方责任

1、按招标文件及中标文件要求完成项目相关内容。

2、乙方工作范围：

（1）、负责合同货物的生产制作及安装调试，直至通过发包人及有关部门验收交付使用。

（2）、提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件。

（3）、提供优质的“三包”售后服务及质量保证，货物免费质保期不低于贰年。

（4）、及时提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

（5）、承包人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

（6）、承包人应加强安装现场的管理，所有产品、材料堆放整齐，安装产生的垃圾日做日清，袋装化后并运送到发包人指定的地点，费用由承包人承担。

（7）、承包人安装过程中心如对邻近设备、管线等造成损坏的，应由承包人负责修复及承担一切费用。

（8）、承包人应加强安全管理，做好安全防护措施，在安装及施工过程中因操作不当或其他原因所造成一切安全事故及损失等由承包人全部承担包括法律责任。

（9）、承包人安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，杜绝打架斗殴、聚众闹事、盗窃、赌博等违法犯罪事件的发生，如违规按 5000元/次的处罚并同意直接从合同价款时扣除，情节严重的将交予公安部门处理。

七、违约责任及索赔

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，甲方可以加收违约损失赔偿。

3.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应继续履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成合同约定的内容，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

6.如果甲方提出索赔通知后15日内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

7.延期交货时间超过10天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

8.乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

9.乙方应在合同约定时间前货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

八、其他索赔

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1.乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3.用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4.从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

九、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十、 争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。

3.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十一、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标人之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

十二、合同生效

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、更正公告、乙方中标的投标文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺以及甲乙双方商定的其他文件等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同壹式肆份，甲乙双方、采购代理机构、备案机构各执壹份，各份具有同等法律效力。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：                                             乙方：

法定代表人（授权代表）：                           法定代表人（授权代表）：

签约日期：                                         签约日期：

开户行：

账户：

# 第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它70%（权重）。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价相同的，则由评标委员会代表以抽签决定中标单位。

二、采购政策

（1）中小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）等文件的精神，在政府采购项目中，投标人所供货物（主要标的物，主要标的物详见声明函）全部由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标（成交），中标（成交）价格则以实际投标（响应）报价为准。

监狱企业或残疾人企业均视为小微企业，享受同等价格折扣优惠。

残疾人企业或监狱企业同时属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

（二）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

（三）对本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“公开分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（四）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格（30分）

1、投标总报价大于项目预算或最高限价价格的为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，作无效标书处理。

2、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100%；（计算到小数点后两位）

（二）技术及其他（70分）

初审评审指标

| 指标 | 描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 |  |  |
| 符合性检查 | 服务期限、付款方式、投标内容等 |  |

复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格30分 | 价格评审指标 | （评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）超最高限价的投标报价不进入评标程序。 | 30 |
| 技术部分（70分） | 对项目的了解分析 | 1、对项目的背景了解，最高得2分。 2、对本项目的现状及需求分析，最高3分。 | 5 |
|  | 施工实施方案 | 1、路灯安装施工方案，最高3分。 2、安全文明生产保护方案，最高3分。 3、施工及供货进度计划，最高3分。 4、质量保障方案，最高3分。 5、施工路线计划方案，最高3分。 | 15 |
|  | 售后服务及 培训方案 | 1、售后时间安排，包括售后服务响应时间、到场时间及解决时间，符合本项目实际情况，最高1.5分。 2、维护内容方案，符合本项目实际情况且详细完善，最高1.5分。 3、售后服务人员及设施设备配备方案，符合本项目实际情况，最高1.5分。 4、对招标人的使用培训方案，符合本项目实际情况且详细完善，最高1.5分。 | 6 |
|  | 招标灯具技术要求 | 所投灯具的色温3000K±200K，显色指数不低于70(Ra≥70)，整灯光效≥150Im/W,色容差≤5SDCM为基础要求，不满足以上要求不参与本项评分。 提供以下参数证明文件： 1、所投灯具的光衰情况进行比较，通过实际燃点，测试后光通量维持率值为x： a.3000小时光通维持率x≥99%，满足得1分。 b.6000小时光通维持率x≥98%，满足得2分。 c.10000小时光通维持率 x≥97%，满足得2分。 2、所投灯具严格依据 GB/T 2423.17-2024（或GB/T10125-2012）标准通过盐雾测试，测试时长≥168 小时，表面无腐蚀锈斑，得2分。 3、防护性能：出光面配置高强度钢化玻璃,形成IP66的独立防水光源腔；所投灯具依据GB/T 7000.1-2023、GB 7000.203-2013测试标准通过IP防护性能测试，防护等级须≥IP66，得1分。 4、机械强度：所投灯具依据GB/T 20138-2023测试标准通过机械碰撞测试，IK冲击等级≥IK09，得1分。 5、浪涌冲击：所投灯具雷击浪涌抗扰度应符合GB/T 18595-2014标准要求，交流电源输入端口浪涌抗扰度试验按GB/T 17626.5-2019 执行，LED灯具的防雷等级不低于10KV，得1分。 6、环境可靠性：所投灯具依据GB/T33721-2017测试标准通过恒定湿热测试试验，在环境温度-40℃~50℃、环境湿度≥90%HR条件下，持续测试时长不低于300小时，试验后的光通量相对于初始光通量变化不应超过5%，得1分。 7、能效等级：所投灯具符合能效 1 级要求，已通过官方认证并加施能效1级标识，其产品能效信息可在中国能效标识网（www.energylabel.com.cn）查询核实，确保信息真实可追溯，提供在中国能效标识网的产品备案信息截图得1分。 有效证明材料： 上述 1-6项参数要求须提供具备 CMA、CNAS 双重资质的第三方权威检测机构出具的有效检测报告，第7项需提供中国能效标识网官方查询截图作为佐证材料，未提供的不得分。 需提供所投LED灯具型号同系列产品（产品型号一致，仅功率差异）检测报告;如提供多个系列产品检测报告，则不予计分。 | 12 |
|  | 项目组成员 | 1、项目负责人具有二级及以上机电专业建造师证书及安全生产考核合格证（B 类证）得1分，具有高级职称得1分，最高得2分。 2、技术负责人具备电气专业工程师职称的得2分。 3、项目组成员（不包含项目负责人和技术负责人）： ①具备中级及以上工程师职称的，每有一人得0.5分，最高得2分。 ②具备安全员、机械员、施工员、质量员证书，每有一个得0.5分，最高得2分。 注：提供各岗位人员的相关证明（岗位证书或职称证书、本公司为其缴纳的近三个月的社保）。本项项目组成员和作业人员不重复计分。 | 8 |
|  | 作业人员 | 投标人拟派的作业人员同时具备应急管理厅颁发的特种作业操作证（低压/高压电工作业）和安全生产监督管理局颁发的高处作业登高安装证或登高维修证的，至少提供6份（两证为1份），少于6份不得分，提供6份的得3分。在6份的基础上每多提供一份，每份得0.5分，最高得3分。本项最高得6分。 注：提供各岗位人员的相关证明（相关证书、本公司为其缴纳的近三个月的社保及有效期内的综合人身意外保险（最低保额在50万及以上），需提供扫描件，无此项证明本项不得分）。本项作业人员和项目组成员不重复计分，如有重复的人员按照得分高的计取。 | 6 |
|  | 车辆、设备配置情况 | 投标人投入用于本项目的设备： - 发电机组有1台得1分，最高得1分。 - 在交通管理部门领取机动车行驶证的液压高空作业车（15米及以上高度）有1辆得1分，最高得4分。 - 防撞缓冲车有1台得1分，最高得1分。 - 移动照明检测车有1台得1分，最高得1分。 注：车辆需提供车辆登记证、行驶证、图片及车辆相关高度等参数的证明材料扫描件供评委审核，无车辆登记证及行驶证扫描件该项不得分。设备需提供设备发票。租赁的还需提供租用协议及租赁发票。未提供以上证明材料的不得分。 | 7 |
|  | 资质证书 | - 投标人具有叁级及以上城市及道路照明工程专业承包资质的得1分。（提供证书扫描件） | 1 |
|  | 认证证书 | - 投标单位具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、绿色照明服务认证证书、售后服务认证证书，且均在有效期内的，有一个得1分，最高得5分。 - 注：提供认证证书及国家认监委网上查询有效截图。 | 5 |
|  | 类似业绩 | - 投标人自2023年4月1日至投标截止日(以合同签订时间为准)，承担过的类似业绩，每提供一份得1分，最高5分。 - 注：提供合同、中标通知书（如有）及部分发票，未提供的不得分。 | 5 |

备注：

1、为确保货物、服务质量，除价格分以外其他分值低于其75%比例的视为无效投标。

2、以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料作出相应的对比供专家评判。不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、投标文件内所有有关评审的技术参数、检测报告、证书、荣誉、业绩、人员、售后服务等评分项须提供加盖投标单位公章的相关资料扫描件，不提供不得分。投标文件内所有资料均须清晰可辨，如因投标文件内的资料模糊造成的评审扣分由投标单位自行承担后果。

4、投标文件中如果出现前后不一致的地方，允许投标单位做澄清。如果前后不一致的地方是关系到评分部分，则由专家根据投标单位的澄清做酌情打分。

5、付款方式(商务条款)不响应招标要求的不得中标。

6、投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

7、涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。

8、各投标单位必须通过“苏采云”进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。投标单位在进行网上投标时，以收到系统自动发回的PDF格式投标回执为上传成功的唯一标志，否则视为无效投标。

9、招标人有权对中标人提供相关证明材料的原件进行核查，中标人须无条件配合。

（全文完）