招 标 文 件

项目名称：射阳县教育局消防维保服务采购项目（二次）

项目编号：JSZC-320924-GSXM-G2026-0005

射阳县教育局

盐城市国晟项目管理有限公司

2026年5月

总  目  录

第一章 招标公告……………………………………………………1

第二章 投标人须知…………………………………………………5

第三章 合同文本……………………………………………………21

第四章 采购需求……………………………………………………29

第五章 评标方法与评标标准………………………………………50

第六章 投标文件格式………………………………………………55

第一章  招标公告

项目概况

射阳县教育局消防维保服务采购项目（二次）的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年05月29日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-GSXM-G2026-0005

2.项目名称：射阳县教育局消防维保服务采购项目（二次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：150.00万元

5.最高限价：150.00万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

6.采购需求：射阳县教育局消防维保服务采购项目（二次）包括射阳县境内各学校（中心、幼儿园）消防系统的设施整改、维修、完善、保养以及设施的检测等相关服务,维护服务所要求达到的各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中项目需求及清单的相应规定为准。采购需求详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：自合同签订之日起一年。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年度或2025年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于服务类采购项目，所属行业为: 其他未列明行业。本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：

投标人须在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）消防技术服务机构中备案公示且服务类型为消防设施维护保养检测（提供网页查询截图扫描件加盖公章）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年05月29日09时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：射阳县教育局

地    址：射阳县滨湖大道10号

联 系 人：梁先生

联系电话：15061658038

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市国晟项目管理有限公司

地　  址：射阳县五洲国际B区5号楼25F

联 系 人：高工

联系方式：0515-65888988

3.项目联系方式

项目联系人：高工

电　　  话：0515-65888988

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市国晟项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理服务费：按苏政采协[2024]20号文件收费标准*95%计取。由中标人承担，不单独列项，投标人在报价时综合考虑。在中标公告发布后由中标人向采购代理机构缴纳。

收款账户为：盐城市国晟项目管理有限公司 ，开户行：中国建设银行股份有限公司射阳电厂支行，账号：32050173744800000414。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购代理机构及采购人联系地址详见采购公告。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标投标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励投标人自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购投标人（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可降低履约保证金缴纳比例，AA 级及以上的政府采购投标人按合同金额的5%缴纳。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交投标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 政府采购合同（服务）

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：_________

乙方（卖方）：_________

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，甲方通过公开招标方式选聘乙方为             的投标人。在自愿、平等、诚实信用、协商一致的基础上，就本项目的有关事宜，订立本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 履行时间（期限）：

1.4 履行地点：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_____________圆（_______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励投标人自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的；

（7）中标人未能在规定时间内向甲方提供消防维保信息化管理服务平台的；

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

# 合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付本项目合同总价的30%作为项目启动预付款。

# 服务期满6个月进行一次结算，向乙方支付到该年度期限的维护费用的50%（包含之前支付并扣除相应考核期内扣罚的费用）；

# 服务期满一年，完成服务期内所有工作并交接完成后，按审计结论结清剩余款项（扣除相应考核期内扣罚的费用）。在合同期内，如有维保网点撤销并终止服务的情形（以收到采购人书面通知为准），须扣减相应的维保费用，扣减标准为：（合同金额÷总维保网点数÷12个月）×所有终止服务网点的累计终止服务月数；

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明，采购人可就预付款比例作相应调整。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、维保方案、零部件更换及维修

# 10.1维保周期：每月一次。乙方应根据招标文件及投标文件之约定标准开展相应的维护保养工作，保证系统的正常运行。

# 10.2零部件更换及维修：

# 10.3检查维护保养中，需要维修更换的零部件单件价格在 300元（含）以内的材料费由乙方免费提供并安装到位，确保正常运转，不另行计费。

10.4 单件价格在300 元以上的材料费由各学校（中心、幼儿园）承担，乙方负责免费更换、安装、调试、维护等。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则。若更换单价超过300 元以上的材料，乙方应及时以书面形式向各学校（中心、幼儿园）提出，由双方共同论证确定，待各学校（中心、幼儿园）认可后方可实施。如工料费达到10000元及以上的，不在本项目维保范围内，由甲方另行组织实施。

十一、项目组配备

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 其他约定

12.1检查维护过程中的人身安全以及财产损失均由乙方负责，与教育局及其下属单位无关。

12.2乙方及其工作人员负有保密义务，在检查维护过程中了解到的消防设施、器材信息，未经教育局或下属单位单位同意不得擅自对外公开。

12.3因维护不及时发生意外事故或因乙方未及时排查出安全隐患，发生重大事故，由乙方承担相应责任并按事故的损害情况向乙方追索赔偿。

12.4乙方须按招标要求落实每月的检测、检查工作，乙方应接受甲方及其下属单位对其服务质量的监督考核，其检查维护及时率和满意度将作为考核的重要指标，合同金额将与考核挂钩，具体办法双方另行商定。

十三、项目验收

13.1甲方依法组织履约验收工作。

13.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

14.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

14.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

14.5 乙方未能在规定时间内向甲方提供消防维保信息化管理服务平台的，甲方有权单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其他

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份，代理机构执一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

单位地址：                             单位地址：

法定代表人                             法定代表人

或委托代理人（签字）：                 或委托代理人（签字）：

签订日期：                             签订日期：

附件：

消防维保考核细则

| 维保网点 |  | 考核年度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保单位 |  | 负责人电话 |  |
| 考核内容 | 考核评分标准 |  | 得分 |
| 人员要求4分 | 每次2名维保人员参与工作，维保人员持资格证（复印件随身携带）上岗。4分 |  |  |
| 维保质量72分 | 消防水泵房、消防设备间、管道井等按照《建筑消防设施维护保养规程》定期清洁和保养。4分 |  |  |
|  | 消防配电(控制)箱(柜)接线端子等及其配线按照《建筑消防设施维护保养规程》定期清洁和保养。4分 |  |  |
|  | 建筑消防设施的工作接地、保护接地按照《建筑消防设施维护保养规程》定期清洁和保养。4分 |  |  |
|  | 消防水泵、水泵接合器、消防水池、高位消防水箱、转输水箱、室内消火栓、室外消火栓、阀组、管网阀门等按照《建筑消防设施维护保养规程》定期清洁和保养。4分 |  |  |
|  | 防烟、排烟系统设备及其组件按照《建筑消防设施维护保养规程》定期清洁和保养。4分 |  |  |
|  | 灭火器和灭火装置以及灭火器箱、挂钩、托架等组件按照《建筑消防设施维护保养规程》定期清洁和保养。4分 |  |  |
|  | 消防控制室按照《建筑消防设施维护保养规程》进行检查。4分 |  |  |
|  | 建筑消防设施系统按照《建筑消防设施维护保养规程》进行检查和测试。4分 |  |  |
|  | 消防电源的维护保养应检查消防设备主备电源及末端配电切换装置、自备发电机组、蓄电池应急电源的工作环境、工作状态、持续供电时间、供电容量等，且符合相关规范规定。4分 |  |  |
|  | 火灾自动报警系统按照《建筑消防设施维护保养规程》进行检查和测试。4分 |  |  |
|  | 消防应急照明和疏散指示标志系统的检查和测试应符合GB 51309、GB 55036的规定，检查设备安装环境、外观完好、安装牢固、标识清晰、功能和显示等，测试手动应急启动功能、持续应急工作时间、集中控制型系统的火灾状态下自动应急启动功能。4分 |  |  |
|  | 消防给水及消火栓系统的检查和测试应符合GB50974、GB 55036的规定，包括但不限于消防水源、高位消防水箱、消防稳压设施、消防水泵、消防水泵接合器、管网阀门、消火栓箱及其配件、室内消火栓系统、室外消火栓系统。4分 |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、细水雾灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统、固定消防炮系统按照《建筑消防设施维护保养规程》进行检查和测试。4分 |  |  |
|  | 气体灭火系统、干粉灭火系统的检查和测试应符合GB 50263,GB 50347、GB55036的规定，检查与气体或干粉灭火系统配套的火灾自动报警系统，并测试现场紧急启动、停止功能和联动控制功能。4分 |  |  |
|  | 防烟、排烟系统按照《建筑消防设施维护保养规程》进行检查和测试。4分 |  |  |
|  | 防火卷帘、防火门、防火窗的检查和测试应符合GB50877的规定，检查与其配套的火灾自动报警系统或火灾联动装置，测试联动控制和信号反馈功能。4分 |  |  |
|  | 灭火器的检查应符合GB 50444、GB 55036的规定。4分 |  |  |
|  | 柜式气体灭火装置、悬挂式气体灭火装置、厨房设备灭火装置、干粉灭火装置、细水雾灭火装置、泡沫喷雾灭火装置等按照《建筑消防设施维护保养规程》进行检查。4分 |  |  |
| 维保记录8分 | 每月形成完整的维保报告，填写真实、签字齐全、保存完好，及时上报采购人及各维保网点。8分 |  |  |
| 应急救援8分 | 24小时维保电话畅通，故障求救后，维修人员30分钟内响应，1小时内赶到现场维修，完成排险救援，情况严重的能立即到达现场。8分 |  |  |
| 消防演练8分 | 每学期协助学校（中心、幼儿园）组织一次消防疏散演练和消防安全教育。8分 |  |  |
| 总 分 |  |  |  |

- 采购需求

项目属性:服务类项目

# 一、项目概况

1、项目名称：射阳县教育局消防维保服务采购项目（二次）。

## 2、最高限价：150万元。

## 3、合同履行期限：自合同签订之日起一年。

    - 4、地点：射阳县境内。

# 二、采购需求

# 根据《射阳县人民政府关于下达2026年度县政府为民办实事项目的通知》精神，校园消防维保服务列入2026年度县政府为民办实事项目，计划投资150万元，确保全县符合条件的各级各类学校（中心、幼儿园）消防维保全覆盖。

# 根据中华人民共和国消防法有关规定，确保全县符合条件的各级各类学校（中心、幼儿园）在维保期间消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统等消防设施设备完好有效，值班检测记录完整准确，符合消防管理规范。

# 消防维保情况统计表

| 序号 | 维保网点 | 建筑面积（㎡） | 消防系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省射阳中学 | 109097 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 2 | 射阳县高级中学 | 66000 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 3 | 射阳县陈洋中学 | 45244 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 4 | 射阳县盘湾中学 | 37827 | 消火栓系统，应急照明系统，灭火器 |
| 5 | 射阳开放大学 | 16245 | 消防栓、灭火器、应急照明 |
| 6 | 江苏省射阳中等专业学校 | 49493 | 消防栓，灭火器，泵房（部分），应急照明 |
| 7 | 射阳县初级中学 | 49071 | 应急照明，灭火器，消火栓系统，防火门系统，消防报警系统 |
| 8 | 射阳县海都中学 | 62000 | 消防控制室，消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 9 | 射阳县第三中学 | 42847.31 | 消防控制室，消防报警系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 10 | 射阳县第三中学（北校区） | 21523 | 消火栓，应急照明，灭火器，消防泵房 |
| 11 | 射阳县第六中学 | 11471 | 消火栓，应急照明，灭火器，防火门，消防泵房 |
| 12 | 射阳县临海初级中学 | 23685 | 应急照明，灭火器，消防泵房，消火栓系统，防火门系统 |
| 13 | 射阳县千秋初级中学 | 7120 | 应急照明系统，灭火器，消防泵房，消火栓系统 |
| 14 | 射阳县通洋初级中学 | 7213 | 消防栓，灭火器，应急照明 |
| 15 | 射阳县四明初级中学 | 6438 | 灭火器、消防泵房、消火栓系统、应急照明系统、防火门系统、消防报警系统、消防站 |
| 16 | 射阳县阜余初级中学 | 9625.47 | 消防栓、灭火器、应急照明系统 |
| 17 | 射阳县海河初级中学 | 11601 | 应急照明系统，灭火器，消防泵房，消防栓系统 |
| 18 | 射阳县海通初级中学 | 6347 | 应急照明系统，灭火器，消防泵房，室外消火栓，室内消防软管卷盘 |
| 19 | 射阳县新坍初级中学 | 10375 | 灭火器、消防泵房、消火栓、应急照明灯 |
| 20 | 射阳县长荡初级中学 | 11157 | 应急照明、灭火器、消防泵房、消火栓 |
| 21 | 射阳县盘湾初级中学 | 32806 | 消防栓系统，灭火器，泵房，应急照明 |
| 22 | 射阳县特庸初级中学 | 10600 | 消防广播系统，消防电话系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房， |
| 23 | 射阳县洋马初级中学 | 7736 | 消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房， |
| 24 | 射阳县耦耕初级中学 | 4300 | 消防栓，灭火器，应急照明明系统 |
| 25 | 射阳县陈洋学校 | 11184 | 消防栓，灭火器，应急照明 |
| 26 | 射阳县兴桥学校 | 5890 | 应急照明，灭火器，消防泵房，消火栓，消防广播系统 |
| 27 | 射阳县淮海农场学校 | 9134.25 | 消火栓，应急照明，灭火器，消防泵房 |
| 28 | 射阳县黄沙港学校 | 8651 | 消防供配电设施，消火栓给水系统，消火栓系统，应急照明疏散指示系统，灭火器 |
| 29 | 射阳县少年体育学校 | 13000 | 消防控制室，消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统。 |
| 30 | 射阳县特殊教育学校 | 6480 | 灭火器、消防栓、应急照明系统、消防泵房、防火门 |
| 31 | 射阳县实验小学（含体育路校区、德发路校区） | 23523 | 应急照明，灭火器，消防泵房，消火栓。 |
| 32 | 射阳县红旗路小学 | 4023 | 消防栓系统、灭火器、应急照明 |
| 33 | 射阳县小学 | 12099 | 消防控制室、消防报警系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房 |
| 34 | 射阳县解放路小学 | 5540 | 应急照明，灭火器，消防泵房，消火栓 |
| 35 | 射阳县港城实验小学 | 88851 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 36 | 射阳县海都实验小学 | 107211 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统，电气火灾监控系统，消防电源监控系统气体灭火系统 |
| 37 | 射阳县人民路小学 | 4028.34 | 消防栓系统，灭火器，应急照明 |
| 38 | 射阳县同心小学 | 3931.27 | 消防栓系统，灭火器，泵房，应急照明 |
| 39 | 射阳县八大家小学 | 9139.7 | 消防灭火器，泵房 防火门 应急照明 消防火栓 |
| 40 | 射阳县双洋小学 | 2477.65 | 消防栓，应急照明，灭火器 |
| 41 | 射阳县鲍墩小学 | 5558 | 消防栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房。 |
| 42 | 射阳县千秋小学 | 9472 | 消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房。 |
| 43 | 射阳县通洋小学 | 7319 | 消防栓系统，灭火器，泵房，应急照明系统 |
| 44 | 射阳县四明小学 | 7862 | 消防栓系统，灭火器，消防泵房，消防控制室，微型消防站， 应急照明系统 |
| 45 | 射阳县阜余小学 | 8426 | 消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房 |
| 46 | 射阳县海河小学 | 20996 | 消防控制室，消防报警系统，消防广播系统 |
| 47 | 射阳县海通小学 | 10084 | 消防灭火器、消防消火栓、防火门、泵房、应急照明灯 |
| 48 | 射阳县新坍小学 | 9101 | 消防栓、灭火器、应急照明 |
| 49 | 射阳县卢公祠小学 | 3864 | 消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房） |
| 50 | 射阳县长荡小学 | 11540 | 消防栓系统，灭火器，泵房，应急照明 |
| 51 | 射阳县码头小学 | 18153 | 消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房 |
| 52 | 射阳县盘湾小学 | 14104 | 消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门 |
| 53 | 射阳县耦耕小学 | 8977.4 | 消防栓，灭火器，应急照明 |
| 54 | 射阳县洋马小学 | 9532 | 消防栓系统，灭火器，泵房，应急照明 |
| 55 | 射阳县双拥路幼儿园 | 13357 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 56 | 射阳县幼儿园 | 2079 | 烟雾报警器、应急照明、灭火器、微型消防站 |
| 57 | 射阳县人民东路幼儿园 | 8270.75 | 消防控制室、消防报警系统、气体灭火系统、喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门。 |
| 58 | 射阳县盘湾镇实验幼儿园 | 3247.81 | 喷淋系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，防火门系统 |
| 59 | 射阳县盘湾新区实验幼儿园 | 3739 | 消防控制室、消防报警系统，气体灭火系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 60 | 射阳县新坍镇实验幼儿园(含卢公祠分园） | 5156 | 应急照明、灭火器、消火栓系统、消防控制室、消防报警系统，消防广播系统，消防泵房，防火门 |
| 61 | 射阳县千秋镇中心幼儿园 | 3450 | 消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，消防电话系统 |
| 62 | 射阳县港城实验幼儿园 | 15866 | 消防控制室、泵房、消防报警系统、广播系统、电话系统、消火栓系统、照明系统、灭火器、防火门系统 |
| 63 | 射阳县幸福幼儿园 | 8155.79 | 消防控制室、消防报警系统，气体灭火系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 64 | 射阳县兴桥镇实验幼儿园 | 3136 | 消防控制柜、消防报警系统、消防广播系统、简易喷淋、应急照明、灭火器、消火栓系统、防火门、消防泵系统 |
| 65 | 射阳县黄沙港镇实验幼儿园 | 5233 | 消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 66 | 射阳县长荡镇实验幼儿园 | 3328.5 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门 |
| 67 | 射阳县特庸镇实验幼儿园 | 4018 | 应急照明灯，灭火器， |
| 68 | 射阳县通洋实验幼儿园 | 5200 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房 |
| 69 | 射阳县海都实验幼儿园 | 19520 | 消防控制室、消防报警系统，气体灭火系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 70 | 射阳县同心实验幼儿园 | 5451.07 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 71 | 射阳县达阳幼儿园 | 8204.16 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门。 |
| 72 | 射阳县海通镇实验幼儿园 | 5293 | 消防控制柜、消防报警系统，喷淋系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，屋顶消防水箱 |
| 73 | 射阳县临海镇实验幼儿园（含双洋分园） | 3620 | 消防控制器、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 74 | 射阳县淮海农场实验幼儿园 | 8400 | 消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防报警系统，消防电话系统 |
| 75 | 射阳县鲍墩实验幼儿园 | 3300 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房 |
| 76 | 射阳县晨光幼儿园 | 8352 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门。 |
| 77 | 射阳县康乐幼儿园 | 1472.59 | 消防栓、灭火器、应急照明系统 |
| 78 | 射阳县海河镇实验幼儿园(含阜余分园) | 3240 | 消防控制室、消防报警系统，气体灭火系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门 |
| 79 | 射阳县四明镇实验幼儿园 | 3725 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门 |
| 80 | 射阳县合德镇实验幼儿园 | 3423.5 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 81 | 射阳经济开发区春晖幼儿园 | 2038.42 | 消防控制室，消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房 |
| 82 | 射阳县洋马镇实验幼儿园 | 7394.66 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门 |
| 83 | 射阳县少儿活动中心 | 6133 | 消火栓系统，应急照明系统，灭火器 |
| 84 | 射阳县教师发展中心 | 13000 | 消防控制室、消防报警系统，喷淋系统，消防广播系统，消防电话系统，防排烟系统，消火栓系统，应急照明系统，灭火器，消防泵房，防火门系统 |
| 85 | 射阳县第二中学 | 55759.61 | 消火栓系统，应急照明系统，疏散逃生指示灯、灭火器， 消防泵房，防火门系统 |
| 86 | 射阳外国语学校 | 50000 | 消火栓系统，应急照明系统，疏散逃生指示灯、灭火器 |
| 87 | 射阳县实验初级中学 | 29676 | 消火栓系统、疏散指示灯、应急照明灯、灭火器 |
| 88 | 射阳县第二初级中学 | 25200 | 锂电池专用灭火器、消防长钩、消火栓系统，应急照明系统，灭火器 |
| 89 | 射阳县陈洋实验初级中学 | 7873 | 消火栓，应急照明，灭火器，微型消防站 |
| 90 | 射阳县明达双语小学 | 25910 | 灭火器、消防泵房、消火栓、应急照明灯 |
| 91 | 射阳县小星星幼儿园 | 5690 | 消防栓、灭火器、应急照明系统、疏散逃生指示灯、防火门 |
| 92 | 射阳县朝阳幼儿园 | 2036 | 消防报警系统，喷淋系统，消防栓系统，烟感系统，消防控制室，消防广播系统，消防泵房，灭火器，应急照明系统，防火门，消防双电源系统，消防电话系统 |
| 93 | 射阳县蓝天幼儿园 | 580 | 灭火器，应急照明灯，疏散逃生示意图 |
| 94 | 射阳县家家乐幼儿园 | 2600 | 灭火器、应急照明灯、疏散逃生指示灯 |
| 95 | 射阳县海都幼儿园 | 1700 | 消防栓、灭火器、应急照明系统、疏散逃生指示灯、烟感系统 |
| 96 | 射阳县万成尚景幼儿园 | 2980 | 消防栓、消防报警系统、喷淋系统、烟感系统、消防控制室、灭火器、应急照明系统、防火门、疏散逃散指示灯 |
| 97 | 射阳县阳光幼儿园 | 2196 | 灭火器、应急照明灯、疏散逃生指示灯 |
| 98 | 射阳县特庸镇幼儿园 | 1800 | 灭火器、应急照明灯、疏散逃生指示灯 |
| 99 | 射阳县特庸镇红旗幼儿园 | 560 | 应急照明灯，灭火器，疏散逃生指示灯，消防报警系统 |
| 100 | 射阳县特庸镇周桥幼儿园 | 326 | 疏散逃生指示灯，灭火器 |
| 101 | 射阳县振阳幼儿园 | 5674 | 消防栓、灭火器、应急照明系统、疏散逃生指示灯 |
| 102 | 射阳外国语学校附属幼儿园 | 5700 | 消防报警系统、消火栓系统，应急照明系统，灭火器 |
| 103 | 射阳县东方明珠幼儿园 | 818 | 灭火器、应急照明灯、疏散逃生指示灯、消防报警系统 |
| 104 | 射阳县临海镇街道幼儿园 | 2122 | 应急照明系统，灭火器，消火栓，疏散逃生指示灯，应急报警系统 |
| 105 | 射阳县临海镇红蕾幼儿园 | 1500 | 应急照明系统，灭火器，消防报警系统 |
| 106 | 射阳县明达幼儿园 | 6212 | 应急照明灯、消防栓、灭火器、疏散逃生指示灯 |
| 107 | 射阳县城北幼儿园 | 4900 | 灭火器、消防栓、疏散逃生指示灯、应急照明灯 |
| 108 | 射阳县银胜名都幼儿园 | 1800 | 消防栓、灭火器、应急照明系统、疏散逃生指示灯 |
| 109 | 射阳县海河镇幼儿园 | 1386 | 微型消防站，灭火器，应急照明灯，疏散逃生指示牌，消防报警系统 |

# 注:上述说明仅供参考，以上学校（中心、幼儿园）未尽消防维保设施设备事宜，以各学校（中心、幼儿园）现场实际为准，价格均包含在本次消防维保服务内。

- 维保服务要求：

1、检测和维保的依据:《建筑消防设施技术检验规程》(DB32/T186)、建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)、《江苏省建筑消防设施检测技术规程》(DB32/T186)、《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)等有关法律法规、技术标准、执业准则及招标文件相关要求。

2、在维保期限内，中标人需针对全县109所单位消防监控值班人员和学校（中心、幼儿园）消防相关人员进行消防技术防范培训工作，配合校方组织开展消防宣传、安全检查、疏散演习、学生消防器材实操演练，每学期不得少于一次（如需增加，须根据采购人要求增加）。培训内容应涵盖火灾预防知识、消防设施操作技能、应急疏散流程、灭火实战演练等多个方面，确保各校区消防安全相关人员熟练掌握消防相关技能与应急处置方法，切实提升校园消防安全管理水平。培训开展前，投标人需向采购人提交详细的培训计划，包括培训时间、地点、内容大纲及培训师资介绍等，经采购人审核通过后方可实施。每次培训结束后，投标人应及时提交培训总结报告，包括培训效果评估、参与人员反馈等内容，以供采购人查验。

3、维护服务所要求达到的各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。所有检测设备需计量检定的，必须通过检定。同时根据本项目需求特点，为确保本项目采购需求的完整性和履约验收的规范性，让采购人充分履行管理职责，在本项目采购需求内，投标人应当免费（附赠）提供一套和本项目服务相关配套的局端消防维保管理软件（局端消防维保信息化管理服务平台），采购人不负责提供运行上述软件系统的服务器载体，该平台软件的使用权和使用期限由采购人根据实际情况而定。

4、局端消防维保管理软件系统功能需求：提供消防维保管理软件的目的是提高维保效率、规范维保流程、落实验收制度、履行管理职责。采购人通过局端电脑远程（PC端）登录即可实现维保数据联网查看、网格预览、汇聚展示、分类汇总、材料无纸化流转、异常报告生成、各学校（中心、幼儿园）可灵活创建所属账号、规范并提升维保服务质量，确保采购人监督和管理消防工作安全到位。主要实现功能包括各学校（中心、幼儿园）月度基本概况、消防设施维护保养检查记录、消防演练培训计划、年度消防设施检测报告、系统支持维保数据以通用格式导出等内容。在使用过程中，根据采购人实际需求增加或调整功能模块（需增加或调整的功能内容不能改变原有设计框架）。

5、服务平台功能

5.1维保单位月度基本概况

1）维保单位的基本信息管理

登记维保单位的基本信息，内容包括单位名称、地址、联系人、手机等。维保单位为射阳县教育局指定学校（中心、幼儿园）等主体，维保单位支持地图(高德、百度等)标注分布功能。

2）维保单位月度基本概况管理

登记当前月度维保人员信息、设施类型、内容简要说明、设施变更情况、存在问题及整改落实处理情况、责任人、报告时间等。月度概况应和当月的维保计划数据关联，能查看当月的维保计划和执行情况。

3）月度概况一览

查看月度维保概况，需要能查看关联维保计划及执行情况。

5.2消防设施维护保养检查记录

1）维保项目分类管理

要求能对维保项目进行分类管理，并对每个项目的具体内容进行增删改查，适应维保项目内容变化的需求。

2）维保检查项目定义

要求能对维保内容的检查项目进行自定义，设定的默认项目可以自动导入维保计划。检查项目包含但不限于检查部位、检查状况(有无故障)、故障描述、现场处理情况(修复与否)、是否保修等。

3）维保计划管理

要求能创建维保计划。维保计划可设定自动创建周期，自动创建维保计划，创建周期可按教育局要求进行更改。

维保计划应包含维保单位、维保分类内容、维保项目、责任人、维保时间等内容。自动创建的维保计划，可进行编辑。

4）维保计划审核

维保单位的维保计划需要经过审核才可执行。

5）维保计划执行

维保单位执行审核的维保计划，按照维保内容和项目进行逐一维保，并登记检查情况，支持上传现场拍照图片。

6）维保情况一览

支持查看维保计划和执行情况，方便远程实时查看。支持故障点和数量地图分布标注。

5.3消防演练培训计划

1）消防演练计划管理

要求能按要求创建消防演练计划，内容需要上报教育局批准。培训内容应涵盖火灾预防知识、消防设施操作技能、应急疏散流程、灭火实战演练等多个方面，确保各单位消防安全负责人熟练掌握消防相关技能与应急处置方法，切实提升校园消防安全管理水平。需要支持PDF文件上传和在线查看。

2）演练计划审核

教育局批准审核消防演练计划。

3）演练计划执行

消防演练计划执行内容上报，需要上传图片和视频，支持在线查看。

5.4年度消防设施检测报告

1）年度消防报告上报

消防报告内容包含但不限于消防设施、水源、火灾检测预警等内容。消防报告需要关联月度维保概况和维保计划执行内容。需要支持PDF文件上传和在线查看。

2）年度消防报告查看

供消防管理部门或教育局查看年度消防报告。

3）消防维保可视化展示

维保数据可视化统计图表。使用二维的图表方式直观地监管维保单位工作情况，包含但不限于维保次数、维保项目、故障数。

5.5系统管理

包含但不限于支持系统账户创建和权限分配，区分维保公司和教育局及学校（中心、幼儿园）权限内容，支持系统参数配置，支持数据导出或备份等其他系统管理功能。

- 服务验收考核

1、服务期每满半年，采购人对供应商全方位的服务进行一次考核，考核主体均以各维保网点作为考核方。每个维保网点当月的扣罚维保费用标准为500元。

2、具体考核办法如下:考核得分85分(含)以上的为优良，全额发放考核期内消防维保服务费。考核得分85分(不含)以下，70(含)以上的为基本合格，发出书面整改通知书进行整改，整改到位后全额发放考核期内消防维保服务费，首次整改仍不到位的，扣罚项目维保费用500元，并发书面整改通知书，直至整改合格。考核低于70分(不含)以下的为不合格，扣罚项目维保费用500元，并发出书面整改通知书，直至整改合格。

3、考核细则

消防维保考核细则表

| 维保网点 |  | 考核年度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保单位 |  | 负责人电话 |  |
| 考核内容 | 考核评分标准 |  | 得分 |
| 人员要求4分 | 每次2名维保人员参与工作，维保人员持资格证（复印件随身携带）上岗。4分 |  |  |
| 维保质量72分 | 消防水泵房、消防设备间、管道井等按照《建筑消防设施维护保养规程》定期清洁和保养。4分 |  |  |
|  | 消防配电(控制)箱(柜)接线端子等及其配线按照《建筑消防设施维护保养规程》定期清洁和保养。4分 |  |  |
|  | 建筑消防设施的工作接地、保护接地按照《建筑消防设施维护保养规程》定期清洁和保养。4分 |  |  |
|  | 消防水泵、水泵接合器、消防水池、高位消防水箱、转输水箱、室内消火栓、室外消火栓、阀组、管网阀门等按照《建筑消防设施维护保养规程》定期清洁和保养。4分 |  |  |
|  | 防烟、排烟系统设备及其组件按照《建筑消防设施维护保养规程》定期清洁和保养。4分 |  |  |
|  | 灭火器和灭火装置以及灭火器箱、挂钩、托架等组件按照《建筑消防设施维护保养规程》定期清洁和保养。4分 |  |  |
|  | 消防控制室按照《建筑消防设施维护保养规程》进行检查。4分 |  |  |
|  | 建筑消防设施系统按照《建筑消防设施维护保养规程》进行检查和测试。4分 |  |  |
|  | 消防电源的维护保养应检查消防设备主备电源及末端配电切换装置、自备发电机组、蓄电池应急电源的工作环境、工作状态、持续供电时间、供电容量等，且符合相关规范规定。4分 |  |  |
|  | 火灾自动报警系统按照《建筑消防设施维护保养规程》进行检查和测试。4分 |  |  |
|  | 消防应急照明和疏散指示标志系统的检查和测试应符合GB 51309、GB 55036的规定，检查设备安装环境、外观完好、安装牢固、标识清晰、功能和显示等，测试手动应急启动功能、持续应急工作时间、集中控制型系统的火灾状态下自动应急启动功能。4分 |  |  |
|  | 消防给水及消火栓系统的检查和测试应符合GB50974、GB 55036的规定，包括但不限于消防水源、高位消防水箱、消防稳压设施、消防水泵、消防水泵接合器、管网阀门、消火栓箱及其配件、室内消火栓系统、室外消火栓系统。4分 |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、细水雾灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统、固定消防炮系统按照《建筑消防设施维护保养规程》进行检查和测试。4分 |  |  |
|  | 气体灭火系统、干粉灭火系统的检查和测试应符合GB 50263,GB 50347、GB55036的规定，检查与气体或干粉灭火系统配套的火灾自动报警系统，并测试现场紧急启动、停止功能和联动控制功能。4分 |  |  |
|  | 防烟、排烟系统按照《建筑消防设施维护保养规程》进行检查和测试。4分 |  |  |
|  | 防火卷帘、防火门、防火窗的检查和测试应符合GB50877的规定，检查与其配套的火灾自动报警系统或火灾联动装置，测试联动控制和信号反馈功能。4分 |  |  |
|  | 灭火器的检查应符合GB 50444、GB 55036的规定。4分 |  |  |
|  | 柜式气体灭火装置、悬挂式气体灭火装置、厨房设备灭火装置、干粉灭火装置、细水雾灭火装置、泡沫喷雾灭火装置等按照《建筑消防设施维护保养规程》进行检查。4分 |  |  |
| 维保记录8分 | 每月形成完整的维保报告，填写真实、签字齐全、保存完好，及时上报采购人及各维保网点。8分 |  |  |
| 应急救援8分 | 24小时维保电话畅通，故障求救后，维修人员30分钟内响应，1小时内赶到现场维修，完成排险救援，情况严重的能立即到达现场。8分 |  |  |
| 消防演练8分 | 每学期协助学校（中心、幼儿园）组织一次消防疏散演练和消防安全教育。8分 |  |  |
| 总 分 |  |  |  |

注：如考核网点不具有某一项设施，默认为该分项考核合格。

# 五、技术要求

# （一）现场作业人员要求：

# 1、消防设施维保人员须持有消防人员上岗证书，且熟悉消防系统的正常运行知识和一般维护知识，熟悉消防系统设施的性能使用运行，操作并能检查排除一般故障。必须成立维保工作小组，明确1名项目负责人及4名维保人员，每次维保时，作业人员不得少于2名。维保人员须具备相关资质，掌握较多的消防设施维修技能，熟悉采购人现有品牌消防设备、设施的使用与维修，能排除消防设备的所有故障，该人员一经确定，不得随意更换。

# 2、消防设施维修人员每月和各维保单位的消防负责人一起对消防设施检查一遍，确保消防设施完好、运行正常、无安全隐患，对重要消防（如气体消防）设施检查并测试一遍，确保系统性能使用完好并形成月度消防系统维保报告（包含但不限于维保问题反馈记录、故障维修记录等）。每年要对各单位消防设施开展全面的系统检测工作并出具书面检测报告。（所有检查检测均要填好报表，并做好维保详细记录。维保记录需维保人员签字，并经各维保单位的消防负责人确认，月度报告、年度报告应按要求及时上传至局端消防维保信息化管理服务平台。）

# 3、维保工作中发现消防设施设备存在安全隐患问题和消防各系统出现的故障要进行及时整改、维修、汇报。

# 4、维保响应时间要求：维保人员在接到各校方维修通知后，维修人员须30分钟内响应，1小时内要赶到现场维修，在未维修好的情况下，维修人员不得离开，维修排障完成须经各维保单位的消防负责人书面确认，否则项目结算时不予付款。

# 5、应采购人要求，需对消防值班人员及员工进行消防培训及演练。

# （二）技术标准及作业要求（包括但不限于以下内容）

# 1、技术要求：按照相关消防设施维保规范执行。

# 2、甲方设定了对建筑消防设施的巡视检查、测试检查和检验检查三种方式。

# （1）甲方消防设施巡视检查由乙方遵循消防设施维保规范的有关规定实施。

# （2）甲方建立建筑消防设施故障报告和故障消除的登记制度。发生故障，乙方应当及时组织修复。因故障、维修等原因，需要暂时停用的，应当采取有效措施确保安全。

# （3）乙方从事建筑消防设施测试检查和检验检查的技术人员应当经消防专业考试合格，持证上岗。

# （4）建筑消防设施测试检查记录表和年度检验报告，应由操作人员和甲方的消防安全责任人或者消防安全管理人签字认可。

# 3、服务范围、项目：见消防维保情况统计表。

# 4、巡视检查

# 4.1一般要求

# 4.1.1每月组织对5.2所列项目巡视检查。

# 4.1.2建筑消防设施电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并标识开、关的状态；对需要保持常开状态的阀门，应当采取铅封、标识等限位措施。

# 4.2巡视检查内容

# 4.2.1火灾探测器外观完好情况。

# 4.2.2火灾自动报警系统区域显示器是否处于运行状态。

# 4.2.3消火栓及消火栓箱包括箱内附件外观，每层配水管控制阀门启、闭状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境。

# 4.2.4自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境，系统各末端压力表压力值，每层配水管控制阀门启、闭状态。

# 4.2.5防烟和排烟设施的排烟阀、送风阀的启、闭状态，机械排烟风机、正压送风机外观、供电状态和风机房工作环境，自然排烟窗的启、闭状态。

# 4.2.6应急照明和疏散指示标志发光情况，位置和指示方向有无改变。

# 4.2.7消防电话或者电话插孔外观有无改变。

# 4.2.8防火门、防火卷帘开启是否处于正常状态，外观完好情况，有无遮挡。

# 4.2.9消防电梯的紧急按钮和电梯轿厢内电话的外观。

# 4.2.10其他需要巡视检查内容。

# 5、测试检查

# 5.1一般要求

# 5.1.1每月组织对6.2所列项目测试检查一次，并做好记录。

# 5.1.2测试方法和技术要求应依照消防设施维保规范的相关规定。

# 5.2.1火灾自动报警装置

# 5.2.1.1至少检查总数量10%的火灾报警探测器功能。

# 5.2.1.2至少检查总数量10%的手动报警功能。

# 5.2.2警报装置

# 5.2.3火灾报警控制器、图形显示器、火灾显示盘。

# 5.2.4消防联动控制设备。

# 5.2.5系统功能

# 5.3消防给水系统

# 5.3.1消防水池、水箱或增压设施。

# 5.3.2消防水泵及水泵控制柜。

# 5.3.3水泵接合器

# 5.3.4室内消火栓、消防卷盘、消火栓启泵按钮。

# 5.3.5室外消火栓。

# 5.3.6系统功能。

# 5.4自动喷水灭火系统

# 5.4.1水池、水箱和增压设施。

# 5.4.2消防水泵及水泵控制柜。

# 5.4.3报警阀组。

# 5.4.4控制信号阀。

# 5.4.5水流指示器。

# 5.4.6通过末端试水，至少对10%喷水进行功能检查。

# 5.4.7末端试水装置。

# 5.4.8系统功能。

# 5.5气体灭火系统

# 5.6防烟和排烟设施

# 5.6.1机械加压送风机以及系统功能，送风机控制柜。

# 5.6.2机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机控制柜。

# 5.7消防电话。

# 5.7.1电源切换和充电功能。

# 5.7.2标识正确性

# 5.7.3通话质量。

# 5.7.4应急情况下强制切换功能。

# 5.8防火分隔设施

# 5.8.1防火门启闭功能。

# 5.8.2防火卷帘自动启动和现场手动功能。

# 5.8.3电动防火门联动功能。

# 5.8.4电动防火阀的启、闭功能。

# 5.9消防电梯

# 5.9.1首层按钮控制和联动电梯回首层。

# 5.9.2电梯轿厢内消防电话。

# 5.10消防供电设施

# 5.10.1消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。

# 6.检验检查

# 6.1一般规定

# 6.1.1合同到期1个月以前对建筑消防设施系统的联动控制功能进行综合检验、评定，并向甲方出具书面报告。

# 6.1.2出具年度全系统检验报告提交甲方，并报当地公安消防机构备案。

# 6.1.3火灾报警探测器等消防电子设备，应根据产品的技术性能需要进行清洗保养。

# 6.1.4维保人员在接收到校方工作指令后，应在30分钟内响应，不迟于1小时内到达现场。

# 6.2检验检查内容

# 6.2.1火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每12个月累计对每只探测器、手动报警按钮检查不小于一次；

# 6.2.2自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，对消防设施上的仪器仪表进行校验；每12个月累计对每个喷水进行检查、末端放水阀检查并不少于一次；

# 6.2.3消防给水系统最不利点消火栓出水，并用水泵接合器供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘检查不少于一次；

# 6.2.4消防供电设施功能检查，主备电源切换，检验供电能力；

# 6.2.5通过报警联动，检查电梯迫降功能；通过报警联动，检查防火卷面及电动防火门的功能；通过报警联动，通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能，并测试风速、风压值；

# 六、付款方式

# 合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付本项目合同总价的30%作为项目启动预付款。

# 服务期满6个月进行一次结算，向乙方支付到该年度期限的维护费用的50%（包含之前支付并扣除相应考核期内扣罚的费用）；

# 服务期满一年，完成服务期内所有工作并交接完成后，按审计结论结清剩余款项（扣除相应考核期内扣罚的费用）。在合同期内，如有维保网点撤销并终止服务的情形（已收到采购人书面通知为准），须扣减相应的维保费用，扣减标准为：（合同金额÷总维保网点数÷12个月）×所有终止服务网点的累计终止服务月数；

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 七、其他要求

# 1、采购人提供给维修保养公司的各种资料，维修保养公司应妥善保管，未经采购人同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。

# 2、维修保养公司每层维修保养后应提交书面维修保养报告给采购人，双方签字存档；维修保养合同期满后，维修保养公司应向采购人提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。

# 3、需要维修更换的零配件单件价格300元（含）以内的由中标供应商免费提供并安装到位；单件价格超过300元的材料费由各学校（中心、幼儿园）提供，中标供应商应当负责免费更换、安装、调试、维护等；如工料费达到10000元及以上的，不在本项目维保范围内，由采购人另行组织实施。维修前更换产品有认证要求的，必须提供强制认证证书，确保正常运转。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，中标方应及时以书面形式向各学校（中心、幼儿园）提出，由双方共同确定，待各学校（中心、幼儿园）认可后方可实施。当消防管道出现异常压力下降时，由维保单位负责整个管网的漏点检测工作。

# 4、维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必须佩戴安全帽及安全带。因维保施工发生任何安全意外事故与甲方无关，但维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由维保单位承担一切经济和法律责任。

# 5、投标单位须至现场了解消防设备、设施的运行情况，并有针对性地制定维保方案和实施方案，对于甲方提出维保要求如有缺少相关维保规范要求，投标单位应按规范要求给予补充完善。

# 6、因维护不及时发生意外事故或因维保单位未及时排查出安全隐患，发生重大事故，由维保单位承担相应责任并按事故的损害情况向维保单位追索赔偿。

# 7、确保消防部门检查合格、如检查不合格、乙方承担相关责任和经济处罚并整改合格。

# 8、中标人自中标通知书发出之日起两个月内，须针对109所单位的全部消防设施，开展详细的核查与登记工作，建立详实完备的消防设施台账。台账内容应全面覆盖消防设备名称、计量（计数）单位、数量、生产日期、预计到期日期，以及设备于单位内所处的精确位置等关键信息，不得遗漏。完成台账编制后，中标人需即刻将上述台账信息，精准无误地录入至招标人指定的软件平台，录入过程务必保证数据准确、格式合规，以便后续进行高效的查询、统计分析与动态监管，为全县学校（中心、幼儿园）消防设施的长效管理提供坚实的数据支撑。

# 9、维保服务期满后，全套电子与纸质维保档案（原件）移交给采购人，并做好与后续服务单位的工作交接。

# 八、特别说明

# 1.本项目报价含完成项目要求的一切费用，包括但不限于所有工作内容所需的所人员费（含周末及节假日加班费）、交通费、差旅费、保险费、税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应文件要求的所有费用，不论其在本文件中是否提及，一次性包定，即包含响应文件采购要求的所有费用。

# 2.本次招标不接受选择性报价。

# 3.资格后审：在评审时，对供应商的响应文件中资格性、符合性进行审查，确定供应商是否具备资格以及是否具备中标资格。

# 4.供应商如未能在承诺时间内提供服务，采购人有权要求中标供应商赔偿而非罚款。

# 5.对本项目供应商资格要求、项目需求等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射阳县教育局消防维保服务采购项目（二次） | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

三、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。请投标人在最高限价以下进行响应报价，响应报价高于最高限价，采购人将不予接受，视为无效投标文件，无效投标文件不进行评审更不得中标。

| 序号 | 评分依据 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且参与投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：参与投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位，第三位不计。 |
| 2 | 人员配备 （12分） | 1、投标人拟委派维保项目负责人具有一级注册消防工程师证书的得4分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）未提供或未按要求提供的，不得分。 2、投标人拟派维保项目团队成员中（除项目负责人外），具有一级注册消防工程师证书的，得2分；具有中级及以上消防设施操作员证书的，得2分；具有特种作业操作证（低压电工作业）的，得2分。具有特种作业操作证（高处作业）的，得2分。（注：本项最高得8分，每一分项限评1人，同一人员不重复计分；提供证书复印件并加盖投标人公章）。未提供或未按要求提供的，不得分。 |
| 3 | 服务保障能力 （5分） | 服务响应承诺函：为保证消防维保服务的及时性，投标人承诺优于采购需求中技术要求维保响应时间要求的，得5分。（承诺函须加盖投标人公章，格式自拟） |
| 4 | 类似业绩 （12分） | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似消防维保服务的，每提供一份得3分，最多得12分。 注：提供消防维保服务业绩合同证明材料，以（完整且无涂改）复印件加盖投标人公章作为评定依据，材料提供不全或未提供不得分。 |
| 5 | 维保服务平台 （5分） | 投标人承诺“中标后在首个维保月度内提供符合采购需求功能的消防维保信息化管理服务平台”的得5分，投标文件中须提供承诺函并加盖投标人公章，详见投标文件格式，不提供不得分。 |
| 6 | 消防维保方案（12分） | 评标委员会根据各供应商提供的消防维保方案进行评分，包括但不限于以下内容：1、维保计划与周期；2、维保工作流程与标准；3、故障处理与应急响应机制；4、维保质量保证措施等方面进行综合评比。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。(缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形) 未提供方案不得分。 |
| 7 | 应急处理预案（12分） | 评标委员会根据各供应商提供的应急处理预案进行评分，包括但不限于以下内容：1、出现火情、设备故障、人员突发事件等处理；2、安全保障措施；3、应急响应措施；4、应急演练措施等方面进行综合评比。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。(缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形) 未提供方案不得分。 |
| 8 | 宣传演练计划（6分） | 评标委员会根据各供应商提供的安全宣传演练计划进行评分，包括但不限于以下内容：1、配合校方安全宣传教育方案；2、消防演练的内容、方式、频次、实现效果等方面进行综合评比。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。(缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形) 未提供方案不得分。 |
| 9 | 维保管理制度（6分） | 评标委员会根据各供应商提供的管理制度进行评分，包括但不限于以下内容：1、内部管理制度；2、档案及台账管理制度等方面进行综合评比。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。(缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形) 未提供方案不得分。 |

注：1、投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，中标后均作为合同的组成部分。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

3、采购人有权在中标公示期间对中标人提供的与本评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查，如发现有通过提供虚假证明文件，将取消中标资格，并提请监督机构按照相关法规处理。同时，采购人将重新组织招标。

4、第一中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为被取消中标资格等情形，不符合中标条件的，采购人将重新组织招标，不顺延，并根据《政府采购法实施条例》第七十二条规定，中标供应商无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将追究其法律责任。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024年度或2025年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、服务承诺函

十七、技术方案等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024年度或2025年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：射阳县教育局、盐城市国晟项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-             号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投  标  人  开  户  行：

账          号：

投标人全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市国晟项目管理有限公司组织的（单位名称），采购编号为         的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日   期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小微企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日   期：

十一、 关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 承诺函

致：（采购人）

我单位郑重承诺“中标后在首个维保月度内向采购人提供符合采购需求功能的消防维保信息化管理服务平台”。如我方未能在规定时间内履行承诺，采购人有权单方面解除合同，若给采购人造成损失的我方将另行赔偿。

特此承诺！

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十七、技术方案等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。