招　标　文　件

项目名称：江苏省扬州市中级人民法院审判法庭和广陵区人民法院审判法庭信息化基础建设项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0025

扬州市公共资源交易中心

2026年4月

总目录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………53

- 投标文件格式………………………………56

第一章投标邀请

受[江苏省扬州市中级人民法院本级]的委托，扬州市公共资源交易中心就[江苏省扬州市中级人民法院审判法庭和广陵区人民法院审判法庭信息化基础建设项目](JSZC-321000-JZCG-G2026-0025)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(江苏省扬州市中级人民法院审判法庭和广陵区人民法院审判法庭信息化基础建设项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年4月30日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0025

2.项目名称：江苏省扬州市中级人民法院审判法庭和广陵区人民法院审判法庭 信息化基础建设项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 617.55 |
| 2 | 888.69 |
| 3 | 511.82 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 617.55 |
| 2 | 是 | 882.99 |
| 3 | 是 | 511.82 |

5.采购需求(简介)：扬州市中级人民法院和广陵区人民法院启动新审判法庭建设项目，需推进配套信息化建设工作。新审判法庭信息化建设总体规划以智慧审判、智慧政务、智慧支撑三大系统为核心，构建诉讼服务中心、执行指挥中心、大数据及网络安全中心和安全保障中心，并配套16个子系统，为审判执行工作提质增效提供坚实的信息化支撑。具体设计需求包括智慧审判、智慧政务、智慧支撑三部分。其中智慧审判包括智慧融合法庭、大要案审判庭、智慧诉讼服务、智慧执行指挥、智慧审案管理、案件信息发布。智慧政务包括智慧案件合议、智慧政务联络、智慧文库档案、固定资产管理。智慧支撑包括计算机网络系统、数据中心机房、办案云桌面、智慧司法安防、智慧法院数字孪生平台、大数据网络安全平台等。

本次信息化项目主要是基础支撑部分，包括智慧政务联络、计算机网络系统、数据中心机房、办案云桌面、智慧法院数字孪生平台和大数据网络安全平台等内容，确保项目实施路径清晰、资源分配精准。

本项目分为三个包，包一：新审判法庭信息化建设项目基础支撑，包二：新审判法庭信息化建设项目网络安全建设，包三：新审判法庭信息化建设项目智慧办案设备系统。投标人可以兼投，但包一、包二不兼中，开、评标顺位为包一、包二、包三。

6.合同履行期限：包一：自中标签订合同之日起，30天内设备全部到货或部署，60天内完工，连续不间断正常运行三个月后组织验收。包二：自中标签订合同之日起，30天内设备全部到货或部署，60天内完工，连续不间断正常运行三个月后组织验收。包三：自中标签订合同之日起，30天内设备全部到货或部署，60天内完工，连续不间断正常运行三个月后组织验收。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024或2025年的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1-3包 | 否 | / |

- 进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1-3包 | 否 |

- 本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1-3包 | / |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年4月30日 09 点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省扬州市中级人民法院

地 址：江苏省扬州市扬子江中路730号

联系人：潘玉明

联系方式：0514-82922302

2.扬州市公共资源交易中心信息

地 址：扬州市文昌东路9号市民中心1号楼5楼1527室

联系人：王宇昊

联系方式：0514-82087118

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 异常低价投标（响应）

26.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.1中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范本

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：     （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：     （供应商）

乙方2（全称）：          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）            （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：             规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：     品牌：     型号：

关键部件：     品牌：     型号：

关键部件：     品牌：     型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否

（7）合同是否分包：¨是¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业¨中型企业¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：   金额：

国别：   品牌：   规格型号：

¨否

- 是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购    ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购   ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购   ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是¨否¨不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：合同签订，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同总价的30%；项目试运行结束，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同总价的30%；项目验收合格后，甲方自收到乙方开具的发票后支付合同总价的 40%。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是¨否

收取履约保证金形式：乙方可以自主选择支票、汇票、本票、保函（电子保函）等非现金形式缴纳履约保证金。

收取履约保证金金额：合同金额的10%作为本项目的履约保证金

履约担保期限：项目验收合格后15日内，甲方退还交纳的履约保证金。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：1、履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。2、履约保证金不予退还的情形：乙方不履行合同或履行该合同不符合合同约定不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。

（6）履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是¨否

是否邀请专家参加验收：¨是¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 23 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、项目属性:货物类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：行级精密空调（室内外机）、房间级精密空调（室内外机）。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购需求中斜体且有下划线部分为实质性要求，投标人需要填写实质性要求响应及偏离表，投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

4.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于技术要求响应及偏离表之下。

5. 投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于商务要求响应及偏离表之下。

6. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新审判法庭信息化建设项目基础支撑 | 工业 |
| 2 | 新审判法庭信息化建设项目网络安全建设 | 工业 |
| 3 | 新审判法庭信息化建设项目智慧办案设备系统 | 工业 |

7．核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 法院专网核心交换机 |
| 2 | 服务器密码机 |
| 3 | 桌面云瘦终端 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、项目背景

扬州市中级人民法院和广陵区人民法院启动新审判法庭建设项目，需推进配套信息化建设工作。新审判法庭信息化建设总体规划以智慧审判、智慧政务、智慧支撑三大系统为核心，构建诉讼服务中心、执行指挥中心、大数据及网络安全中心和安全保障中心，并配套16个子系统，为审判执行工作提质增效提供坚实的信息化支撑。具体设计需求包括智慧审判、智慧政务、智慧支撑三部分。其中智慧审判包括智慧融合法庭、大要案审判庭、智慧诉讼服务、智慧执行指挥、智慧审案管理、案件信息发布。智慧政务包括智慧案件合议、智慧政务联络、智慧文库档案、固定资产管理。智慧支撑包括计算机网络系统、数据中心机房、办案云桌面、智慧司法安防、智慧法院数字孪生平台、大数据网络安全平台等。

本次信息化项目主要是基础支撑部分，包括智慧政务联络、计算机网络系统、数据中心机房、办案云桌面、智慧法院数字孪生平台和大数据网络安全平台等内容，确保项目实施路径清晰、资源分配精准。

四、建设依据

本方案依据国家和本地区的有关标准和规范进行起草，引用参考了如下文件:

（一）政策依据

中央网络安全和信息化委员会2021年印发的《“十四五”国家信息化规划》

最高人民法院2019年印发的《关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见——人民法院第五个五年改革纲要（2019—2023）的通知》

最高人民法院印发的《关于建设一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心的意见》（法发〔2019〕19号）

最高人民法院印发的《人民法院“六专四室”建设规范》的通知（法发〔2020〕47号）

最高人民法院印发的《人民法院信息化建设五年发展规划（2020-2024）》（法发〔2020〕104号）

中共江苏省委办公厅印发的《法治江苏建设规划（2021-2025年）》

江苏省高级人民法院2021年印发的《江苏法院信息化建设五年发展规划》（2021-2025）

江苏省高级人民法院2022年印发的《江苏智慧法院建设白皮书》（2018-2022）

（二）技术规范类依据

《视频显示系统工程技术规范》（GB50464-2008）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）

《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）

《视频显示系统工程测量规范》（GB/T50525-2010）

《计算机场地安全要求》（GB/T9361-2011）

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）

《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》（GB/T43206-2023）

《信息安全技术—SM9密码算法使用规范》（GB/T 41389-2022）

《科技法庭建设规范》（FYB/T 54001-2024）

《安全隔离与信息交换平台使用和管理要求》（FYB/T 59006-2020）

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T670-2006）

《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》（GA/T646-2016）

《环境信息网络建设规范》（HJ460-2009）

《生态环境信息化标准体系指南》（HJ511-2024）

参考国家标准、行业标准等修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，还须遵循国家、行业及地方现行的相关规范和标准要求。

五、建设原则

1、突出智能运用

充分考量扬州市中级人民法院信息技术迭代升级与司法信息需求快速增长的发展趋势，本项目技术架构设计秉持适度超前原则，深度融合大数据、物联网、人工智能等前沿技术理念与应用成果，精准适配智慧法院办案模式的科技发展要求，确保系统能够满足未来十五至二十年扬州法院信息化建设的长远需求。核心设备优先选用符合安全可靠标准的集成化、数字化主流产品，着力打造技术领先、运行成熟、安全稳定的信息化支撑体系，全面契合智慧法院建设的未来发展方向。

2、强化可靠运行

优先选用经实践检验的成熟实用技术与设备，最大化适配项目当前及未来业务拓展需求，确保系统耐久可靠、高效实用。系统需具备全面完善的管理功能，可充分满足各项业务的管理应用需求；操作环境需实现全流程适配，界面设计简洁友好，联机帮助功能健全完备、精准有效，切实提升操作便捷性与使用体验。

3、满足开放扩展

为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力以及法院信息化工作发展需求的不断扩展，必须追求系统的开放性，采用开放的技术标准。系统设计中各子系统均提供了标准化和开放性的接口协议，保证了各子系统之间的网络化与集成化实现。总体结构应具有兼容性和可扩展性，可以包容不同类型的产品，便于升级换代，使整个信息化系统可以随着技术的发展与进步，不断得到充实、完善、改进和提高。

4、保证安全冗余

项目信息化系统必须具有高度的安全性和稳定性，包括系统自身安全和信息传递的安全，以及运行的可靠性。对网络系统、数据系统的数据交换、存储和访问等应有有效的安全措施，防止数据被破坏、窃取、丢失等事故发生。安全级别控制健全，防止截取操作，能有效审计用户操作，以便追查事故原因。整个信息化系统需要通过信息安全测评，通过查漏补缺来确保系统的安全性。

5、提升数据共享

进一步强化数据资源整合共享，统筹管理数据资源，建立数据资产；加大纵向、横向的数据交换力度，获取更加全面的数据资源。通过部门间互联互通、数据共享、协同联动，实现跨部门数据流动，提升公共服务的整体效能，需要着力于培育数据共享、业务协同机制，强化业务协同联动，打破信息孤岛，推动信息互联互通、开放共享，发挥数据流在法院办案过程中的基础性作用，使共享协同在提升司法机关公共管理能力，提高国家治理水平、创新公共服务、优化公共政策等方面发挥重要作用。

六、建设目标

按照人民法院信息化发展规划要求，积极完善“智慧法院”系列解决方案，形成了“服务诉讼”、“服务审判”、“服务执行”、“服务司法”四类全覆盖法院音视频业务的解决方案，可以有效地辅助法院尽快建成以大数据为核心的人民法院信息化4.0，促进审判体系和审判能力现代化，为人民群众提供更加高效，更加便利，更加全面的司法服务。审判法庭信息化建设项目立足于扬州法院审判工作实际，力求信息化建设同司法审判工作深度融合，通过加强信息化相关平台、技术建设，旨在促进法院现代化建设，更好地服务经济社会高质量发展，为扬州在新时代中国特色社会主义建设征程中“走在前、做示范”提供有力保障。

- 技术及商务要求

包一 新审判法庭信息化建设项目基础支撑

（一）建设内容

1.数据中心机房

（1）微模块系统

（2) 机柜及密封冷通道系统

（3）供配电系统

（4）智能温控系统

（5）动力环境监控系统

（6）防雷接地系统

（7）物理环境

2.计算机网络系统

（1）法院专网

（2）政务外网

（3）安全可靠专网

（4）办案语音通讯网

（5）互联网

3.其他费用

（1）驻场运维费

（二）工期要求

自中标签订合同之日起，30天内设备全部到货或部署，60天内完工，连续不间断正常运行三个月后组织验收。

（三）建设要求

1、数据中心机房

中心机房（IDC机房）是支撑信息化建设与发展的关键基础设施，无论是“互联网+”应用、大数据业务，还是法院各类应用系统的持续稳定运行，均依赖于其中部署的服务器、存储等核心设备。作为这些精密电子设备的物理载体，机房环境必须严格满足设备与人员在温湿度、洁净度、电磁屏蔽、噪声控制、电气安全、供电保障、防水防震、防雷接地等多方面的专业要求。因此，机房工程需注重各子系统间的有机融合，兼顾运行安全与能源效率。

为确保网络设备、数据服务器等关键设施能够安全、稳定、可靠地长期运行，本次机房工程建设将严格依照GB50174-2017《数据中心设计规范》中B级机房的标准进行规划与实施。

本次数据中心机房的建设，为解决对日益增长的数字化信息业务的需求，满足快速部署、灵活扩展的需求，采用智能微模块系统机柜，模块集成机柜系统、供配电系统、制冷系统、动环监控系统和防雷接地系统等。扬州中级人民法院机房位于法院大楼三层，建筑面积约205m²，划分为数据中心主机房、电池间等功能区，按双排冷通道机柜规划设计。

1.1 微模块系统

微模块数据中心采用一体化、模块化的设计理念，将机柜、配电、UPS、制冷、布线、通道封闭、智能监控及消防等子系统高度集成，形成一个功能完整、独立运行的数据中心单元。该模块具备与环境解耦的特性，支持灵活扩容与快速部署，单个模块的调整不影响其他模块的正常运行。

微模块数据中心还搭载智能管理系统，实现供配电与温控系统的精细化管理，支持故障自诊断、告警精准定位及资产自动化管理，从而全面提升系统可靠性、节能性与运维效率。根据本项目显示屏功耗，设计一台100KW容量智能配电柜，含PLC控制模块配电柜内置PLC控制模块，结合PLC控制模块，可实时获取屏体内部温度，烟雾等环境数据，能进行远程开关机的操作，同时支持指令计划表，实现定时延迟启动。整个显示模块的电源管理统一由控制主机终端通过PLC调用管理；平台和设备的控制信号为网络连接，接入方便；模块平台支持拼接控制器输入信号预监功能，提高操作的准确性和灵活性。

1.2 机柜及密封冷通道系统

冷通道封闭系统由机柜、密封侧板、天窗与端门等组成，构建高度密封的空间，有效隔离冷热气流，提升制冷效率与能源利用率。

（1）结构与密封：通道组件应采用整体冲压成型，确保结构坚固、接缝严密。顶部设为平顶并配备对应天窗，便于运维操作。所有机柜底部及间隙须进行钣金密封，杜绝气流泄漏。

（2）安全与监控：通道内集成烟感、温湿度传感器及摄像头，实时监测环境状态。端门配置刷卡器、紧急开门装置及照明控制，并与门禁联动，紧急情况下支持物理断电开门，保障人员安全疏散。

（3）工艺与外观：金属构件经脱脂、酸洗、静电喷塑等多道处理，具备耐腐蚀、防静电特性。焊缝均匀平整，表面光洁且颜色与机房机柜协调一致，无眩光。

（4）智能与运维：照明系统支持与告警联动，通过不同颜色灯光提示故障等级。为便于维护，配电、制冷及操作面应设计在同一侧。

该系统通过集成化设计与高标准制造，实现安全可靠、智能监控与高效运维，为数据中心稳定运行提供支撑。

1.3 供配电系统

电气工程是整个机房的基础系统工程，供配电系统的可靠性要求极高。供配电系统的安全性、可靠性、可维护性和在线扩展性是本次项目的重点。本项目供电系统采用2N设计，计算机系统和通讯系统经过UPS电源配电。配电线缆、配电柜及相应的电路，以满足用电峰值为其设计负荷。强弱电分离走线。模块内采用一体化UPS配电，配电支路有电流、电压、功耗、温度检测功能。

本项目机房电源供电质量等级应达到B级机房标准。数据中心主机房供电采用2N物理隔离架构，UPS入列设计，2套微模块内各配置1台一体化UPS柜，2套微模块共用UPS系统（2N架构），实现每机柜内有2路不同源的电源供电。

1.4 智能温控系统

需要具备精确控制温湿度的能力，确保机房内环境稳定，满足设备运行要求。采用高效的节能技术，降低空调系统的能耗，实现节能减排。此外，系统还需具备低噪音的特点，减少运行时产生的噪音。

1.5 动力环境监控系统

动力环境监控系统通过实时监测机房内的环境参数，确保设备运行环境的稳定性，并在发现异常情况时及时预警，以便快速响应和处理。此外，该系统还能记录和分析历史数据，为决策提供有力支持。可实现对微模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件。

1.6 防雷与接地系统

能够提供全面的雷电防护，有效防止雷电对机房设备造成损害，保障设备的正常运行。同时，该系统还能消除静电，通过接地系统消除静电对设备的影响，避免设备因静电而受损。

1.7 物理环境

中心机房物理环境改造严格遵循国家相关规范，整体设计以安全可靠、功能实用、环保节能为核心，旨在为精密设备营造一个稳定、洁净、可控的物理环境。所有装修材料均需采用燃烧性能A级或B1级以上的防火材料，确保消防安全。

改造主要涵盖以下方面：

（1）地面：机房全域铺设高标准抗静电活动地板，具备可拆卸特性，便于线缆敷设与设备维护。地板架空层需设置统一防静电接地网络，并安装承重支架以固定机柜、配电柜等重型设备。

（2）吊顶：采用铝合金微孔吊顶，兼具吸音、防火与易维护特性。所有灯具、风口及探测器等设施须与吊顶龙骨集成安装，确保整齐美观与功能稳定。

（3）隔断与门窗：机房内部隔断采用全钢框架结合厚玻璃的结构，达到通透与坚固的平衡。表面采用不锈钢饰边，保证视觉平整与耐用性。

（4）照明系统：采用高效LED灯具，集成正常照明与应急照明功能。应急照明能在市电中断时自动切换至UPS电源供电，保障疏散与运维操作的连续性。

（5）新风与排烟：机房设置独立新风系统，维持室内正压与空气洁净度。系统需支持全年不间断运行，并配备与消防联动的防火阀，确保安全。

（6）隐蔽工程：对墙体、管线等隐蔽部分进行全面的防潮、防火、保温处理，所有材料必须符合环保与耐久要求，杜绝尘埃产生与安全隐患。

（7）承重与适配：针对空调、配电柜等大型设备，需预先加固地面并定制安装承重支架，确保结构安全。

整体改造注重各系统间的协调与工艺细节，旨在建设一个符合GB50174-2017《数据中心设计规范》B级标准的现代化机房。

2、计算机网络系统

根据最高人民法院《人民法院计算机信息网络系统建设规划》（法发〔2002〕4号）、《人民法院专网建设技术方案》（法发〔2005〕17号）、《全国法院办公专网跨网信息交换安全保密管理规定》（法办发〔2017〕10号）和《中华人民共和国法院行业标准——安全隔离与信息交换平台建设要求》（FYB/T53001-2017）等文件要求，网络建设相关指导思想如下：

结合审判、诉讼工作实际需要，满足移动办案等业务需求，实现各级法院移动应用的安全接入。在现有网络建设基础上，将新审判法庭内的设备接入法院专网。

坚持网络安全与智慧法院工程同步规划、同步建设、同步运行。依据等级保护、分级保护系列标准、密评标准、规范和管理要求，开展云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术应用配套安全建设。从安全技术、安全管理、安全服务等方面系统性规划和设计智慧法院网络安全保障体系。

近年来，随着法院信息化建设的深入开展，信息化需求不断增加，法院相关审判执行业务工作更多的基于计算机网络开展，对案件庭审视频传输等需求不断增加。基于此，在推进新审判法庭计算机网络建设时，需要更加关注可靠性、稳定性、扩展性、灵活性和安全性。

计算机网络建设应坚持“同步规划、同步建设、同步使用”的建设思路。立足当前，着眼未来，将法院网络建设成为一个以审判业务为核心，技术先进、扩展性强、稳定可靠的基础网络平台，形成一个结构合理、内外沟通的计算机网络系统，涵盖法院专网、政务外网、综合管控子网网、办案通讯网、互联网。

审判信息系统中，审判业务运转、办案业务应用系统的运行会涉及到一定的敏感和限制范围的信息。根据最高法院《全国法院办公专网跨网信息交换安全保密管理规定》（法办发〔2017〕10号）和《中华人民共和国法院行业标准——安全隔离与信息交换平台建设要求》（FYB/T53001-2017）的要求，需要按照各网络不同安全级别要求，合理设置安全防护设备，保证网络内的安全；采用逻辑或者物理隔离方式，保证各网络间的安全。

2.1 法院专网

法院专网是法院信息化核心基础设施，承载着司法数据流转、业务协同与信息共享的关键作用。法院专网围绕司法工作全流程，提供专业化、定制化的网络服务，核心功能涵盖三大领域。审判业务支撑：作为庭审直播、电子卷宗流转、在线诉讼（如远程开庭、在线调解）的核心载体，专网保障庭审音视频信号的实时传输、电子笔录的同步存储，以及案件从立案、审理、判决到归档的全流程线上办理。执行工作保障：支撑“全国法院执行指挥系统”的运行，实现执行案件信息的全国共享、执行查控（如查询被执行人财产、冻结账户）的跨区域协同，以及执行现场的实时指挥（通过专网传输执行现场音视频，上级法院可远程指导）。

司法管理与服务：承载法院内部的档案管理系统，同时为公众提供“司法公开”服务，如通过专网将生效判决书、裁定书上传至“中国裁判文书网”，保障司法透明。

本期新审判法庭专网按照接入层、汇聚层和核心层的三层架构进行搭建，全网物理上均为双冗余备份，逻辑上采用虚拟化技术实现简化归一，提升网络的简洁性、易用性、可靠性。

2.2 政务外网

政务外网是政府部门专用的传输非保密信息的网络，该网络承载人民法院与其他政府部门之间的信息传输。本期新审判法庭政务外网按照接入层、核心层的二层网络组网架构进行搭建。

2.3 安全可靠专网

安全可靠子网承载与审判法庭相关系统的机要信息业务，作为法院业务设备、安全设备的接入使用。本期项目新建一张安全可靠子网，按照接入层和核心层的二层网络架构进行搭建，全部网络采用千兆链路。

2.4 办案通讯网

本次项目语音电话通讯网独立组网，通过跳线将电话信息传输到各房间。大楼电话网通过各楼层配线架将电话线部署到办公人员的座位。

2.5 互联网

互联网由运营商提供网络接入服务，为法院办案人员提供千兆快速以太网交换功能。本项目新建一张互联网，按照接入层、汇聚层和核心层的三层架构进行搭建，全部采用千兆链路。

（四） 采购清单

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据中心机房 |  |  |  |  |
| 1.机柜（两套模组+屏蔽机柜） |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜+网络机柜 | - 1.机柜采用标准的服务器机柜，尺寸（宽*深 *高）为600*1200*2000mm，支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装。 2.静态承载能力不小于2200kg。 - 3.机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，门板开孔均匀；前后门外开，前门单开，后门双开，前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%。 ★4.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 5.机柜龙门框，可支持膨胀螺拴（地面）或螺栓（底座）固定安装。 6.支持机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。 7.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均为不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度为不小于1mm。 ★8.整体防护等级应不小于IP20。（提供产品彩页证明材料扫描上传） | 46 | 台 |
| 2 | 机柜侧板 | 用于1200mm深,2000mm高落地机柜-M机柜专用-每个编码包含2pcs。 | 6 | 块 |
| 3 | 配电排（PDU） | 每个机柜配置2条PDU，每条PDU插口要求不低于20个10A插口，4个16A插口。 | 92 | 个 |
| 4 | 屏蔽机柜 | 42U、700*1000*2000mm。 | 4 | 个 |
| 2.微模块冷通道组件 |  |  |  |  |
| 1 | 控制天窗（600宽） | 1.尺寸：用于不小于600mm宽机柜，1200mm宽通道。 2.功能：可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等。 3.材料要求：天窗边框采用铝型材，厚度为2.0mm；控制天窗采用高强度A级优质碳素冷轧钢板1.5mm， 表面喷涂要求：黑色喷涂。 | 6 | 套 |
| 2 | 玻璃天窗（600宽） | - 不小于600mm宽全玻璃天窗,用于不小于1200mm密封通道。 - 2.翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于5mm，同时为保证通道亮度及美观性，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，要求钢化玻璃透光率应不小于90%。 | 22 | 套 |
| 3 | 600mm宽线槽 | 用于不小于600mm宽机柜。 | 28 | 套 |
| 4 | 顶部围板 | 用于密封不小于600mm宽机柜顶部线槽。 | 28 | 套 |
| 5 | 门框格栅灯带 | - 1.LED格栅灯带-220-240V-单相-50/60Hz-6W/m。 - ★2.智能照明：具备四种颜色指示灯与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、严重告警、次要告警、提示告警进行联动，对应4种指示灯颜色。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 4 | 套 |
| 6 | 电动推拉门 | 1.密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门，以保证通道的气密性。尺寸规格：高度2.0m。 2.微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。电动门应设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏。通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。 ★3.为保障安全性及美观度，通道玻璃门四边应具有金属保护边框，玻璃面积占比应不小于95%。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） ★4.电动门应具备防夹设计。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 4 | 组 |
| 7 | 大屏门盒 | 大屏前门盒-配套新造型双开推拉门使用-用于2000mm高1200mm深机柜。 | 4 | 套 |
| 8 | LED灯 | 1.LED软灯带-220V-240V-单相-50/60Hz-3.6W/m-蓝光。 | 4 | 套 |
| 9 | 其它配套附件 | 机柜下封板、0号包装（安装指南及辅料）、100mm深围框等。 | 2 | 项 |
| - 供配电系统 - UPS电源必须满足财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的通知中的信息设备的不间断电源能效应符合GB/T 14715中一级能效要求； - 机柜电缆、控温功率电缆、UPS电缆必须满足财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的通知中的电线电缆中氟含量不得大于0.1%和产品燃烧产生的烟气最小透光率不得小于 60%（测试方法按照GB/T 17651.2要求执行 ）；（3）蓄电池必须满足财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的通知中的蓄电池产品中电池的重金属限值应符合如下要求：汞(Hg)含量不超过1mg/kg，镉(Cd) 含量不超过20 mg/kg，铅（Pb）含量不超过40 mg/kg。 - （4）采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 |  |  |  |  |
| 1 | 中心机房一体化UPS柜 | - 1.输入输出空开要求：UPS输入输出空开容量≥400A/3P、空调空开容量≥63A/3P、IT空开容量≥40A/1P、照明空开容量≥10A/1P。 - 2.集成UPS电源：模块化UPS主机框≥180KVA，单套机框可配置不小于4个功率模块，单个模块功率不大于60KVA。 ★3.UPS满足功率模块、旁路模块和控制模块均支持热插拔。模块插入和拔出后不影响系统其他部件的正常工作。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 4.UPS系统应具有人机交互性能，采用不小于7英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统，显示配电模拟图。 5.配电设备应实现精确监测，要求设备可采集和存储如下运行参数：(1) 主路输入相电压、电流、频率、功率因素、频率、电能、有功功率、无功功率、视在功率、负载率、电压电流谐波率、母排温度等；(2) IT配电支路及空调配电支路的电流、电能、支路温度、负载率等；支路电能支持按月、按年统计。 ★6.支持配电支路温度监测，主动监控关键节点温度，支持风扇、电容寿命预测，故障提前识别（提供产品彩页证明材料扫描上传）。 7.系统效率：≥96% （线性负载）。 8.转换时间：市电模式->电池模式 0ms，电池模式->市电模式 0ms，市电模式->旁路模式 0ms，旁路模式->市电模式 0ms。 9.监控功能：采用≥6寸彩色触摸屏，配置SNMP卡（接口）及485卡（接口）。 10.功能指标：UPS功率、控制模块全冗余设计，无任何单点故障。 ★11.技术参数：输入电压范围 ：≥305～485VAC，输入频率范围 ：≥40～70Hz，输入电流谐波分量 ：≤2.0% (非线性满载)，输入功率因数 ：≥0.999 (非线性满载)，频率跟踪范围：0.2Hz/s~2 Hz/s可调，输出稳压精度：≤0.1%，输出电压波形失真 ≤2.0%，输出有功功率：≥额定容量×1.0。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 12.故障预警功能：电池、电容以及风扇等关键部件失效预警，防止故障扩大。 ★13.为保证业务稳定安全，一体化UPS需支持连续制冷功能，支持同时为IT负载和精密空调提供可靠供电。（提供产品彩页证明材料扫描上传） ★14.设备具有快速清障功能，发生短路的空调支路断开，其他正常支路输出不受影响，同时系统发出空调支路故障声光告警。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） ★15.抗震性能：机组通过不小于8级抗震烈度考核。（提供第三方机构抗震合格证明） ★16.设备应满足网络安全的要求，通过智能联网产品网络安全测试。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 2 | 台 |
| 2 | 中心机房UPS功率模块 | 60kVA功率模块。 | 8 | 个 |
| 3 | 蓄电池 | 蓄电池, 阀控式密封铅酸蓄电池, 12V, 250Ah, 12V单体。 | 352 | 节 |
| 4 | 电池配套 | 配套电池柜、电池开关盒、电池汇流盒、蓄电池连接电缆等实施辅材。 | 2 | 套 |
| 5 | 中心机房一体化UPS到IT机柜电缆 | ZA-RVV-3x6mm^2。 | 1000 | 米 |
| 6 | 中心机房一体化UPS到温控功率电缆 | ZA-RVV-5x10mm^2。 | 800 | 米 |
| 7 | 中心机房市电到UPS电缆 | ZA-YJV-(4x185+1x95)mm^2。 | 200 | 米 |
| - 智能温控系统 - 行级精密空调、房间级精密空调的制冷剂必须满足财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的通知中的制冷剂消耗臭氧潜能值（ODP）为0，并符合《消耗臭氧层物质管理条例》和《中国受控消耗臭氧层物质清单》中的相关要求。 （2）通讯线缆、电源线必须满足财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的通知中的电线电缆中氟含量不得大于0.1%和产品燃烧产生的烟气最小透光率不得小于 60%（测试方法按照GB/T 17651.2要求执行 ）。 - （3）采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 |  |  |  |  |
| 1 | 行级精密空调室内机 | 1.行级送风精密空调，总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥9000 m3/h；加湿量（kg/h）≥3，加热量（kw）≥6；水平送风。 2.行级精密空调尺寸统一为600*1200*2000mm，与微模块整体外观统一。 3.应具备高显热比，要求显热比（显冷量/总冷量）≥0.9。 4.精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。 5.精密空调采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，20%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。 6.精密空调控制器采用≥7寸LCD触摸屏。 ★7.机组为湿膜加湿，加湿采用的湿膜无需供电；加湿量不小于3kg/h。（提供产品彩页证明材料扫描上传） ★8.轻载除湿：精密空调室内机应具有低载除湿功能，显热制冷量≤2000W时，除湿量≥5KG/h，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 9.空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 10.机组应具有过压、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 11.安全保护：室内风机和风机电源模块在线维护，更换无需停机；整机异常掉电后电子膨胀阀自动关闭，避免异常掉电回液导致重启后压缩机液击风险。 12.行间级精密空调机组须有节能措施的设计，保障换热效率；除湿控制精确，以减少空气过冷及热补偿的能量损失；室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。 ★13.抗震能力：精密空调通过不小于8级烈度抗震性能考核。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 8 | 台 |
| 2 | 行级精密空调室外机 | ★1.空调室外机支持氟泵自然冷却，高效利用自然资源。（提供产品彩页证明材料扫描上传） 2.采用高效EC风机，实现大风量、低噪声、高效率的优越性能。 3.采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。 4.驱动器采用变频驱动器，低载运行更稳定。 | 8 | 台 |
| 3 | 精密空调液管、气管等铜管 | 空调配套冷凝管25米，给排水管及配套附件，制冷剂R410A。 | 8 | 套 |
| 4 | 室外机与室内机通讯线缆 | 电源线-300V-SJTW-3x16AWG-黑(3芯:黑,白,绿)-10A-屏蔽型户外电缆。 | 800 | 米 |
| 5 | 室外机电源线 | ZA-RVV-5x2.5mm^2。 | 1000 | 米 |
| 6 | 房间级精密空调 | - 房间级精密空调，总冷量：≥13kW；显冷量：≥11.7kW；风量：≥3100 m3/h。 2.显热比（显冷量/总冷量）≥0.9。 - 3.精密空调应由直流变频压缩机、EC风机、电子膨胀阀等主要部件组成。 4.精密空调可支持制冷量30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。 ★5.机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。（提供产品彩页扫描上传） 6.采用不低于3.2寸LCD显示屏，支持温湿度曲线显示。 7.机组的控制器应具有标准报警功能，包括：高温报警、低温报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。 ★8.连管长度：出厂预充注冷媒，30m以内的内外机连管长度无需添加制冷剂。（提供产品彩页证明材料扫描上传） ★9.抗震：具有8、9级烈度抗震能力。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 10.安装要求：内外机管路连接采用免焊接设计，安装现场无需动火。 | 6 | 台 |
| 7 | 房间级精密空调室外机 | 智能温控产品-风冷-室外机-865H*1040W*410D。 | 6 | 台 |
| 8 | 房间级精密空调液管、气管等铜管 | 空调配套冷凝管25米，给排水管及配套附件，制冷剂R410A。 | 6 | 套 |
| 9 | 室内/外机电源线-配电柜 | ZA-RVV-5x6mm^2。 | 1600 | 米 |
| 10 | 室外机与室内机通讯线缆 | 电源线-300V-SJTW-3x16AWG-黑(3芯:黑,白,绿)-10A-屏蔽型户外电缆-UL (单位:米)。 | 1500 | 米 |
| - 动力环境监控系统 - 信号线缆必须满足财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的通知中的电线电缆中氟含量不得大于0.1%和产品燃烧产生的烟气最小透光率不得小于 60%（测试方法按照GB/T 17651.2要求执行 ）； - （2）采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 |  |  |  |  |
| 1 | 微模块监控采集器 | - 1.数据采集器：支持无线通讯。 2.支持两路交流输入。 3.具备本地存储功能，固态硬盘≥2G。 - 4.支持Default一键复位，恢复默认IP地址。 5.支持SIM卡短信告警功能。 6.支持蜂鸣器现场告警。 7.支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天。 8.支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，RS485接口，/DI/DO接口。 - 9.数据采集器必须采用嵌入式一体化集中监控主机，自带Linux系统，避免在客户端安装监控软件带来的与操作系统或其它程序之间的兼容性隐患。 10.RS485接口、AI/DI接口需可支持DC12V电源输出，可为智能温湿度传感器、水浸传感器等监控部件供电。 11.接口需统一采用RJ45端子，简化线缆种类，简化交付难度。 12.所有板卡、传感器需支持热插拔，即插即用。 13.需支持web服务，可通过浏览器直接访问实现远程管理。 14.支持LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数。 ★15.管理系统通信总线具备容错能力，单点故障不影响其他设备。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） ★16.监控系统的采集器硬件需满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全报告。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 2 | 套 |
| 2 | 智能ETH插座 | 网络配件-48VDC-4个POE接口。 | 12 | 个 |
| 3 | 数据监测显示终端 | - ≥43寸，分辨率≥1920×1080，多点触控。 2.智慧屏支持无线和有线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。 3.内置摄像头，支持人脸识别，像素≥400万。 - 4.通过红外传感器实现无触摸唤醒。 ★5.具有相应的供电全链路显示功能。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） ★6.具有相应的制冷链路显示功能。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 2 | 个 |
| 4 | 通道内视频监控系统 | - 1.图像传感器：1/3" 400万像素逐行扫描CMOS。 - 2.支持最低照度：0.1Lux @(F1.2，AGC ON)， 0 Lux with IR。 3.支持红外照射距离：≥20米。 4.日夜模式：自动（ICR）/彩色/黑白/定时/报警触发（开关量）。 5.支持移动侦测：可以在画面中不少于8个矩形区域任意选择，0-100灵敏度等级可调。 6.支持RJ45 10M/100M以太网口接入，支持POE供电。 | 4 | 套 |
| 5 | 天窗翻转开启系统 | 天窗磁力锁-12VDC供电-8kg。 | 2 | 套 |
| 6 | 通道内照明系统 | 通道级照明灯-220-240V-单相-50/60Hz-不超过12W-0.6m。 | 2 | 套 |
| 7 | 通道门禁系统 | 指纹/密码/刷卡门禁系统、出门按钮、推拉门电磁锁、IC卡、指纹/密码/读卡机-12VDC供电等。 | 4 | 套 |
| 8 | 多功能传感器 | 烟感/温度/湿度检测-POE/Zigbee。 | 6 | 个 |
| 9 | 空调漏水检测系统 | 非定位式水浸传感器+非定位式水浸传感器检测绳-5m。 | 4 | 套 |
| 10 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器。 | 8 | 套 |
| 11 | 智能微模块执行器 | 通过门禁系统、上位机指令或红外联动信息或照明按钮控制微模块内照明，并提供PAD充电接口；也可通过消防告警的联动信息或上位机的控制信息，控制通道的翻转天窗；通过检测读卡器刷卡信息、开门按钮信息以及消防联动信息，执行打开电磁锁，同时具备门禁权限管理、进出门事件记录、告警记录等功能。 | 2 | 套 |
| 12 | 其它配套附件 | 束线座+蜂鸣器等。 | 2 | 套 |
| 13 | 信号线缆 | 微模块内使用的信号线缆、监控线缆。 | 2 | 批 |
| 14 | 数字化温、湿度传感器 | 数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH、前端液晶显示，RS485上联。 | 25 | 个 |
| 15 | 三相电力监测仪 | 三相电力参数监控：电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量，RS485上联。 | 1 | 个 |
| 16 | 漏水检测控制模块 | 1.绳式不定位水浸传感器组、灵敏度共4个等级可调节；配套缠绕型防腐蚀漏水绳、5M线长。 | 5 | 套 |
| 17 | 嵌入式监控工作站主机 | 4DI 4 DO\2个RS232，2个RS485串口、10/100以太网口、功耗<19W、电源输入AC100-240V、EFT防护±2KV、即插即用、1U机架式设计安装、自带对外供电接口，支持给设备直接供电。 | 1 | 台 |
| 18 | 嵌入式监控采集器 | - 1.标准19英寸、机架式、耐高温多插槽和易于扩充、24小时*365天不间断运行、不少于2个 RS232，6 个 RS485 串口、6个DI开关量输入接口、2个DO开关量输出及供电、 4 个 USB 口。GSM 短信猫1个、宽频宽压电源输入、功耗<80W、工作环境温湿度-10℃～50℃、10%～90%RH，无凝露、静电防护接触放电:±6KV；空气放电:±8KV、EFT 防护±2KV；内置短信模块、外接天线。 2.操作系统：国产自主可控操作系统，支持集成桌面环境，3D可视化展示，需具有国产操作系统适配认证。 3.自带不少于4个10/100M自适应网卡，Lan1-Lan3为1个网卡，可接入网络设备，具备网络交换机功能。 4.内置不少于4个1000M网口，内置AC功能、支持上网行为管理（移动APP管控、桌面应用管控、网站过滤、行为审计）、内外网ARP防护及常见攻击防护、智能IP带宽管理及连接数限制、支持IP与MAC地址绑定，有效防止ARP欺骗，在遭受ARP欺骗时可按指定频率主动发送ARP更正信息、支持内外网攻击防护功能，如DoS攻击、扫描类攻击、可疑包攻击行为、具有MAC地址过滤功能有效阻非法主机的接入、支持DDNS及虚拟服务器功能、支持UPnP及ALG服务功能、提供日志列表、支持Ping、Tracert等多种故障检测工具，可快速发现排除故障、具有防火墙功能。 5.USB 接口：≥1个标准USB接口、≥1路HDMI高清显示接口。 6.串口≥6个RS-485串口，≥2个RS-232接口、凤凰端子灵活接线方式，具备供电功能，满足各接入设备的DC12V 供电，输出电流 500mA。 ★7.嵌入式采集器须满足电源电压适应范围检验、高低温50℃至-10℃测试、抗电强度试验、绝缘电阻试验、泄漏电流试验等。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） ★8.嵌入式采集器需满足依据 《GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》《GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》《GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） ★9.设备支持定时报平安功能，在自定义的特定时间点可发送系统运行的状态，报平安策略可灵活调整。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 1 | 台 |
| 19 | 管线及辅材 | 线槽线管、桥架、网线、视频信号线、电源线等。 | 1 | 批 |
| 20 | 数据机房控制系统软件 | ★1.微模块整合子系统软件：对微模块内的环境、设备、消防、配电等进行联动监控，出现异常情况进行微信报警。（提供系统截图扫描上传） 2.智能电表嵌入式软件：智能电表嵌入式软件、无缝对接整合到动环软件平台中进行集中监控，在软件中通过柱状图、饼状图进行展示。 3.精密空调监控嵌入式软件：通过精密空调提供的通讯接口及通讯协议进行二次解析整合监控、监控空调的风机、压缩机、加湿器、出回风温度等；在软件中做每台空调的界面、每台空调485接口接线、测试返回数据，写驱动程序、策略设置、阈值设置、报警设置、联动功能设置等工作。 ★4.消防系统监控管理软件：消防联动状态监测模块组，按用户方设备提供的的干接点信号对提供的各种报警参数整合。（提供系统截图扫描上传） 5.数据中心机房动环监控系统：机房动环监控系统主平台软件，(1)用户可通过报警事件自定义输入事件原因内容进行记录存入数据库，用户输入的确认事件记录可通过软件导出进行分析；(2)可按周、月、年查询导出某一（类型）传感器每天一个数据记录，如查询半年内每天一个温湿度数值，便于对数据进行分析处理，实时掌握每天的运行曲线；(3)容量管理子软件，容量资源管理、容量视图、容量告警、容量查询统计,可以监测UPS、空调或机柜等设备的实时容量，实时显示供管理人员参考；(4)机房能耗用电数据分析，管理人员可以直观的在软件中查看每个机柜的电压、电流、功率、有功电能、运行状态等相关参数；管理人员可以通过软件按天、周、月、季度等方式查看时间段内用电的电度数量，并可以导出相关数据；软件中有电费计价定义，可设置不同时间段的用电电价、如峰段时刻、平段时刻、谷段时刻；软件中可查询机房能耗分类报表，并导出。(5)排班运维管理, 提供排班管理、知识库等运维管理功能；(6)资产管理, 展示动环资产名称、类别、品牌、用途、所在位置、购买时间、管理人员、供货厂家、联系人等。 ★6.机房建模：3D建模、采用3D编辑器对机房楼层房间分布进行1:1比例绘制，并且可以对墙面、地板进行贴图材质的修改，3D布局鸟瞰图图示定位展现界面UI定制、根据机房的实际布局画出3D图，在相同位置显示数据。（提供系统截图扫描上传） ★7.短信报警模块软件：5G全网通短信报警模块软件。（提供系统截图扫描上传） 8.报表管理：报表导出管理、报警信息、报警处理记录通过报表形式进行导出、便于分析管理。 9.能耗PUE值：在软件中计算出能耗PUE值，以柱状、饼状图展示，便于管理人员对机房内的能效用电情况实时掌握，为后期的扩容发展提供数据支撑。 10.能耗管理系统软件：机房能耗用电数据分析、机房用电的电度量，有电费计价定义，可设置不同峰值时段的用电电价、能耗分类报表并可以导出相关数据,便于对机房能耗进行分析。 11.资产管理系统：动环资产管理: 展示动环资产名称、类别、品牌、用途、所在位置、购买时间、供应商、供应商电话、使用人等。 12.终端报警管理软件：用户只需要关注动环微信公众号后，即可把动环报警通过微信进行报警推送，节省费用，避免手机短信卡欠费报警发送不成功。 13.远程管理软件：通过手机客户端进行访问查看，手机客户端报警内容分为一般报警、次要报警、主要报警、严重报警、紧急报警。 | 1 | 项 |
| 6.防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网格接地铜排 | 30*3mm，1200*1200mm间距。 | 300 | ㎡ |
| 2 | 镀锌接地扁钢 | 40*4mm。 | 300 | ㎡ |
| 3 | 端接设备 | 1.铜排端接箱。 2.门窗、地板金属连接线BVR-4mm2。 3.设备接地线BVR-6mm2。 4.接地母线BVR-50mm2。 | 3 | 套 |
| 7.数据中心机房物理环境系统 |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）。 2.20厚C15细石混凝土随打随抹。 | 250 | ㎡ |
| 2 | 防尘漆 | 刷调和漆两遍做防尘处理（包括墙面顶面地面）。 | 720 | ㎡ |
| 3 | 保温板 | B1级橡塑保温板加铝箔，厚度不小于20mm（包括墙面顶面地面）。 | 720 | ㎡ |
| 4 | 防静电地板 | 1.硫酸钙材质/全钢材质，无边。 2.HPL贴面/陶瓷贴面/规格：600×600×35mm。 | 250 | ㎡ |
| 5 | 风口地板 | 出风率40%，可调节出风口。 | 12 | 块 |
| 6 | 入口踏步 | 1.门口处无边防静电地板台阶（含不锈钢压条50*50mm）。 2.L40角钢焊接骨架。 | 10 | 项 |
| 7 | 吊顶连接主龙 | C50含配件。 | 250 | ㎡ |
| 8 | 微孔铝扣板 | 1.600*600*0.8mm厚铝合金基材,静电粉末喷涂，涂层厚度≥32uM。 2.U50主龙骨，U型38副龙骨吊杆间距不大于1200mm。 3.吊顶必须采用高度可调节的螺杆,φ8全丝吊杆距副龙骨端部不超过100mm,吊杆间距不大于1200mm。 | 250 | ㎡ |
| 9 | 天花L型收编条 | 铝合金收边条，宽25mm。 | 110 | m |
| 10 | 竖墙龙骨 | 用75*50*0.6mm 轻钢龙骨与原建筑混凝土墙面连接,木楔应加防腐剂打入墙体,木制品需涮防火涂料。 | 220 | ㎡ |
| 11 | 彩钢板墙面 | 机房专用彩钢板（1200mm宽，0.6mm厚，拉伸强度：≥38.3Mpa，拉伸断裂伸长率：≥20%，弯曲强度：86.6Mpa，热变形温度：＞190℃，防火等级：A级，耐风压性能：5.0Kpa，内衬12mm厚石膏板，整体厚度为13mm）固定在轻钢龙骨上。 | 220 | ㎡ |
| 12 | 不锈钢题脚线 | 1.不锈钢饰面踢脚线 H=100mm。 2.亚光拉丝不锈钢胶粘固定，规格:1.2mm厚。 3.10mm木工板墙体气钉固定。 | 110 | m |
| 13 | 封窗处理 | 砖砌封窗。 | 72 | ㎡ |
| 法院专网设备 - 以下所有交换机必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库[2023]7号)关于以太网交换机的采购需求标准。 - 采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 指标; 限制值; 判定依据/方法. 固定端口以太网交换机能效比值（TEER）; ≥300; 检测方法依据附录E中要求. 单路电源输出效率; 20%负载; ≥88%; 检测方法依据HJ 2507附录B要求. 50%负载; ≥92%. 100%负载; ≥88%. 单路电源最低功率因数(50%负载下的); ≥0.90. 多路电源输出效率; 20%负载; ≥85%. 50%负载; ≥89%. 100%负载; ≥85%. 多路电源最低功率因数(50%负载下的); ≥0.90. 噪声发射; 有人值守; ≤7.6 Bels; 检测方法依据YD/T 1816要求. 无人值守; ≤8.1 Bels. |  |  |
| 1 | 法院专网核心交换机 | 1.交换容量≥952Tbps，包转发率≥230400Mpps。 2.采用信元交换架构，主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2，独立交换网板≥2，整机业务板槽位数≥4，独立风扇框数≥2。 3.为保证设备散热效果，符合机房的冷热风道设计，要求主机主体散热采用后出风的风道设计。 4.支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗。 5.支持业务板集成AC功能，实现对AP的接入控制和管理，实现对有线无线用户的统一认证管理。 6.采用安全可靠芯片，自主可控。 7.实配：主控板≥2，交换网板≥2，交流电源≥2，10G光口≥48，GE电口≥48，2根10G堆叠线缆-5m。 | 2 | 台 |
| 2 | 法院专网汇聚交换机 | 1.48个10GE SFP+端口，6个40GE QSFP端口。 2.交换容量≥2.56T，包转发率≥1620Mpps（以官网最小值为准）。 3.支持可插拔的双电源，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4。 4.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机。 5.实配：硬件主机*1，双交流电源，1根40G堆叠线缆-3m。 | 2 | 台 |
| 3 | 48口接入交换机-非POE | 1.48个千兆电口，4个万兆SFP+。 2.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps。 3.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议。 4.内置AC电源。 | 41 | 台 |
| 4 | 24口接入交换机-非POE | 1.24个千兆电口，4个万兆SFP+。 2.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps。 3.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议。 4.内置AC电源。 | 5 | 台 |
| 5 | 安全设备汇聚交换机 | 1.交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥462Mpps。 2.为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源。 3.支持前后风道，支持可插拔双风扇。 4.支持MAC表项≥32K，ARP表项≥20K，IPv4 路由表项≥8K。 5.实配：48个千兆电口，4个万兆SFP+，双交流电源。 | 1 | 台 |
| 6 | 服务器汇聚交换机 | 1.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps。 2.电源1+1备份，风扇模块3+1备份，设备缓存≥32M。 3.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术。 4.支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持VXLAN mapping，支持QinQ Access VXLAN。 5.CPU为安全可靠芯片，自主可控。 6.实配：10G光口≥48个，100G光口≥6个，1根40G堆叠线缆-3m。 | 2 | 台 |
| 7 | 出口路由器 | 1.整机交换容量≥162Tbps，整机包转发性能≥28500Mpps。 2.整机业务载板插槽≥6个，设备支持双主控且满配，支持电源冗余，要求所有业务板卡及电源、风扇均可热插拔。 3.设备整机支持160G出端口能力，支持50GE/25GE/10GE/GE/FE/CPOS/E1等接口类型。 4.支持基于硬件的BFD故障探测技术，支持最小发包间隔5ms。 5.设备支持LDP, VRRP, OSPF, ISIS, BGP, VRRP6, OSPFv3, ISIS6, BGP4+,MPLS L3VPN, MPLS TE, PIM SM的NSR（不中断路由技术），主备倒换不丢包。 6.配置：双主控，双电源，万兆光口≥4，千兆光口≥10，千兆电口≥8。 | 1 | 台 |
| 政务外网设备 - 以下所有交换机必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库[2023]7号)关于以太网交换机的采购需求标准。 - （2）采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 指标; 限制值; 判定依据/方法. 固定端口以太网交换机能效比值（TEER）; ≥300; 检测方法依据附录E中要求. 单路电源输出效率; 20%负载; ≥88%; 检测方法依据HJ 2507附录B要求. 50%负载; ≥92%. 100%负载; ≥88%. 单路电源最低功率因数(50%负载下的); ≥0.90. 多路电源输出效率; 20%负载; ≥85%. 50%负载; ≥89%. 100%负载; ≥85%. 多路电源最低功率因数(50%负载下的); ≥0.90. 噪声发射; 有人值守; ≤7.6 Bels; 检测方法依据YD/T 1816要求. 无人值守; ≤8.1 Bels. |  |  |
| 1 | 政务外网核心交换机 | 1.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1620Mpps。 2.支持MAC表项≥384K,ARP表项≥140K,IPv4 路由表≥256K,IPv6 路由表≥80K。 3.支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+。 4.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机。 5.CPU和LSW要求安全可靠产品。 6.实配：24个万兆光口，6个40G光口，双交流电源。 | 1 | 台 |
| 2 | 48口接入交换机-非POE | 1.48个千兆电口，4个万兆SFP+。 2.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps。 3.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议。 4.内置AC电源。 | 5 | 台 |
| 3 | 24口接入交换机-非POE | 1.24个千兆电口，4个万兆SFP+。 2.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps。 3.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议。 4.内置AC电源。 | 4 | 台 |
| 4 | 出口路由器 | 1.设备高度≤1U，业务槽位≥4个，支持4GE、LTE/5G等插卡。 2.交换容量：60Gbps-460Gbps，包转发率：40Mpps-340Mpps。 3.带业务转发（NAT/QOS/ALC ，混合包长，bps）≥4 Gbps。 4.采用安全可靠芯片，自主可控。 5.实配：固定WAN接口：10GE光口≥2，GE电口≥2；固定LAN接口：GE电口≥8，GE Combo口≥4；双交流电源。 | 1 | 台 |
| 互联网设备 - 以下所有交换机必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库[2023]7号)关于以太网交换机的采购需求标准。 - 采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 指标; 限制值; 判定依据/方法. 固定端口以太网交换机能效比值（TEER）; ≥300; 检测方法依据附录E中要求. 单路电源输出效率; 20%负载; ≥88%; 检测方法依据HJ 2507附录B要求. 50%负载; ≥92%. 100%负载; ≥88%. 单路电源最低功率因数(50%负载下的); ≥0.90. 多路电源输出效率; 20%负载; ≥85%. 50%负载; ≥89%. 100%负载; ≥85%. 多路电源最低功率因数(50%负载下的); ≥0.90. 噪声发射; 有人值守; ≤7.6 Bels; 检测方法依据YD/T 1816要求. 无人值守; ≤8.1 Bels. |  |  |
| 1 | 互联网出口路由器 | 1.设备高度≤1U，业务槽位≥4个，支持4GE、LTE/5G等插卡。 2.交换容量：60Gbps-460Gbps，包转发率：40Mpps-340Mpps。 3.带业务转发（NAT/QOS/ALC ，混合包长，bps）≥4 Gbps。 4.采用安全可靠芯片，自主可控。 5.实配：固定WAN接口：10GE光口≥2，GE电口≥2；固定LAN接口：GE电口≥8，GE Combo口≥4；双交流电源。 | 1 | 台 |
| 2 | 互联网核心交换机 | 1.主控板≥2，交流电源≥2，GE电口≥24，GE光口≥8，10G/GE光口≥64，25GE光口≥8。交换容量≥300Tbps，包转发率≥50000pps。 2.主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥2。 3.主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位。 4.支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6。 5.为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用前进后出风道设计。 6.CPU和转发芯片要求安全可靠产品。 | 2 | 台 |
| 3 | 互联网汇聚交换机 | 1.48个10GE SFP+端口，6个40GE QSFP端口。 2.交换容量≥2.56T，包转发率≥1620Mpps（以官网最小值为准）。 3.支持可插拔的双电源，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4。 4.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机。 5.实配：硬件主机*1，双交流电源，1根40G堆叠线缆-3m。 | 2 | 台 |
| 4 | 48口接入交换机-非POE | 1.48个千兆电口，4个万兆SFP+。 2.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps。 3.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议。 4.内置AC电源。 | 62 | 台 |
| 5 | 24口接入交换机-非POE | 1.24个千兆电口，4个万兆SFP+。 2.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps。 3.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议。 4.内置AC电源。 | 15 | 台 |
| 6 | 无线网汇聚交换机 | 1.48个10GE SFP+端口，6个40GE QSFP端口。 2.交换容量≥2.56T，包转发率≥1620Mpps（以官网最小值为准）。 3.支持可插拔的双电源，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4。 4.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关。支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机。 5.实配：硬件主机*1，双交流电源，1根40G堆叠线缆-3m。 | 1 | 台 |
| 7 | 24口POE接入交换机 | 1.24个千兆电口（支持POE+供电），4个万兆SFP+。 2.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps。 3.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议。 4.内置AC电源，POE：400W。 | 27 | 台 |
| 安全可靠专网设备 - 以下所有交换机必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库[2023]7号)关于以太网交换机的采购需求标准。 - 采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 指标; 限制值; 判定依据/方法. 固定端口以太网交换机能效比值（TEER）; ≥300; 检测方法依据附录E中要求. 单路电源输出效率; 20%负载; ≥88%; 检测方法依据HJ 2507附录B要求. 50%负载; ≥92%. 100%负载; ≥88%. 单路电源最低功率因数(50%负载下的); ≥0.90. 多路电源输出效率; 20%负载; ≥85%. 50%负载; ≥89%. 100%负载; ≥85%. 多路电源最低功率因数(50%负载下的); ≥0.90. 噪声发射; 有人值守; ≤7.6 Bels; 检测方法依据YD/T 1816要求. 无人值守; ≤8.1 Bels. |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.24个万兆光口，6个40G光口，双交流电源，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1620Mpps。 2.支持MAC表项≥384K,ARP表项≥140K,IPv4 路由表≥256K,IPv6 路由表≥80K。 3.支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+。 4.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机。 5.CPU和LSW要求安全可靠产品。 | 1 | 台 |
| 2 | 24口接入交换机-非POE | 1.24个千兆电口，4个万兆SFP+。 2.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps。 3.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议。 4.内置AC电源。 | 2 | 台 |
| 3 | 出口路由器 | 1.固定WAN接口：10GE光口≥2，GE电口≥2；固定LAN接口：GE电口≥8，GE Combo口≥4；双交流电源。设备高度≤1U，业务槽位≥4个，支持4GE、LTE/5G等插卡； 2.交换容量：60Gbps-460Gbps，包转发率：40Mpps-340Mpps； 3.带业务转发（NAT/QOS/ALC ，混合包长，bps）≥4 Gbps； 4.采用安全可靠芯片，自主可控； | 1 | 台 |
| 办案语音通讯网设备 |  |  |  |  |
| 1 | 通讯中继网关 | 1.≥1.5GHz 四核 2.≥1GB DDR3 SDRAM 3.≥8GB工业级SD卡 4.1U 标准机架安装 5.支持≥16路FXO模拟中继RJ11接口 6.支持SIP (RFC3261) 7.音频编码G.722/ G.711 - Ulaw/ G.711- Alaw/ G.726/ G.729/ GSM/ SPEEX 8.DTMF标准RFC2833, SIP Info, In-band 9.Caller ID 支持ELL202, ETSI（V23）, 基于DTMF 的CID 10.管理功能支持Web管理，通话记录，系统日志，Ping功能，网络抓包，模拟通道抓包，控制台交互，路由跟踪，API等 11.支持T系列IPPBX局域网扫描，自动配置 12.支持T系列IPPBX统一网管，批量管理，批量升级 | 2 | 台 |
| 2 | 通讯终端 | 1.支持2个SIP账号。 2.支持双百兆网口，支持PoE（可选）。 3.提供6个专用功能硬按键。 4.支持5方评议，支持360°拾音 5.支持来电和未读信息提示灯。 6.支持全系列的语音编解码协议。 7.支持本地截屏功能； 8.支持本地存储≥1000条通讯录记录、≥1000条通话记录，支持LDAP通讯录、XML通讯录功能 9.支持日志发送、抓包功能；支持系统双分区备份，避免话机变砖，无法恢复； 10.支持录音功能 11.支持IPV4，IPV6 | 350 | 台 |
| 3 | 语音通讯主机 | 1.最大支持≥600用户注册，最大并发数≥150 2.最大并发≥150方 3.≥16GM EMMC+1TB监控级硬盘，录音存储时间≥15000小时 4.1个USB3.0接口+1个USB2.0接口，支持USB扩容存储1T 5.两个模块插槽，分别支持4FXO/4FXS/GSM/WCDMA/CDMA/PRI等模块 6.支持标准SIP中继、IMS 7.支持2个10/100/1000Mbps标准网络接口 8.支持协议SIP（FFC3261），IAX2 9.支持DTMF(RFC4733,SIPINFO,IN-BAND) 10.支持UDP,TCP,TLS,RTP,SRTP 11.支持IPv4,IPv6 12.支持语音编码opus，g722，g711，g729，gsm，speex，amr 13.支持视频编码 VP8、H.264、H.263+、H.263,H.261 14.支持视频通话，适配视频对讲，视频话机，PC软电话，手机端软电话 15.自动话务员支持自定义语音文件，无限层级 17.一号多机功能，不低于5个分机； 18.移动分机，分机号绑定手机号码可以实现来电同振； 19.寻呼对讲，支持单工/双工快速发起群组喊话/合议沟通； | 1 | 台 |

注：所有证明文件在中标后提供原件备查

（五）项目实施要求

（1）项目地点

江苏省扬州市中级人民法院新址。

（2）项目进度计划要求

1、合同履行时间：自中标签订合同之日起，30天内设备全部到货或部署，60天内完工，连续不间断正常运行三个月后组织验收。

2、投标人需按照合同履行时间提供进度计划，明确设备采购、到货验收、部署调试、测试上线、人员培训、交付验收等各环节的时间节点、责任分工及里程碑目标，确保所有设备及系统按时完成部署并投入使用。

3、方案需预留合理的缓冲周期，针对设备到货延迟、调试异常等突发情况，制定可落地的应急预案，保障项目进度不受影响。

4、建立完善的项目沟通机制，项目经理每周向采购人提交项目进展报告，同步问题整改情况；重要节点（如设备到货）需提前3个工作日书面告知采购人，组织联合检查确认。

（3）新址网络架构搭建及院内旧址线路搬迁要求

1、投标人针对采购需求中法院专网、政务外网、互联网、安全可靠网以及办案通讯网提供的架构要求进行合理的搭建。

2、法院现有互联网、内网、政务网、业务专网、设备网25条，其中，互联网专线2条，承载院内互联网端数据传输；内网专线15条，保障与省法院、基层法院之间的数据交换、视频数据传输、执行指挥视频会议数据传输；政务网专线3条，用于与政府政务网业务数据传输，承载宣传、财务、人事业务平台访问；业务专网4条，承载执行指挥中心、接入扬州市市域社会治理现代化指挥中心分中心、驻所法庭、远程提讯、庭审观摩等数据传输；设备网1条，用于院内门禁系统。

中标人在新大楼搬迁期间，需要确保各项业务平稳运行、数据安全传输、服务不中断，结合院内现有互联网、内网、政务网、业务专网、设备网（共25条，其中互联网专线2条、内网专线15条、政务网专线3条、业务专网4条、设备网1条）的承载功能，制定线路迁移的方案。

包含所有线路搬迁，新旧线路测试，明确切换时间窗口，切换过程中安排专人全程值守，确保切换后无断网、卡顿、数据丢失等问题。

提前对所有线路业务进行梳理，明确部署位置、依赖的网络专线，制定系统迁移方案，明确迁移顺序、时间节点和责任人员，优先迁移核心业务专线。

法院专网部署需严格遵循法院内网安全规范，完成权限配置、违规外联监测阻断，与省法院、基层法院相关系统，视频会议、数据交换正常开展。搬迁期间安排技术人员24小时值守，实时监测内网专线运行状态，及时处置网络中断、数据传输异常等突发情况，确保内网业务连续性。

（4）项目供货、集成服务要求

1、项目管理团队要求

项目经理：投标人拟派本项目项目经理需具有中级通信工程师及以上证书（互联网技术）、信息系统项目管理师证书。

团队人员：投标人拟派本项目团队人员需具有网络工程师证书、高级IT运维工程师证书、系统集成项目管理工程师、ITSS-IT服务工程师。

2、投标人一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。

3、中标人完成所有软硬件设备采购到货后，7个工作日内申请设备现场报验，设备现场报验需要采购人与监理单位共同鉴证，货到现场初验需要采购人与监理单位共同书面签字确认。

4、在项目建设过程中，采购人可以采用发送工作联络单方式与中标人衔接工作，中标人不得拒绝接收工作联络单。中标人在项目实施过程中提交的文档一律采用书面形式（同时提交相应的电子文档），提交的技术文档必须附上本单位的质量审核记录采购人可对项目进行优化调整，优化的内容包括项目内采购的所有软硬件系统，中标人必须予以配合，确保不影响项目建设的进度和质量。任何项目变更指令必须以书面形式作出，任何变更指令均须采购人确认。

5、中标人须根据采购人需求完成项目中采购的相关产品的集成部署调试。中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。中标人在项目实施完成后须进行自测，通过自测后提请监理组织验证测试，经审核通过后，项目方可进入试运行阶段。试运行为期三个月，三个月内新采购的设备及运管平台未发生重大运行故障的，同时试运行期间中标人完成相关产品的测评考核工作的，视为具备验收条件。

6、针对验收过程中发现的问题，中标人应在3个工作日内提交整改方案，明确整改措施、责任人及时限；整改完成后2个工作日内申请复验，直至验收合格；整改期间产生的人工、材料、设备等所有费用由中标人承担，若因整改不及时导致项目延期，需按合同约定承担违约责任；承诺验收合格前，所有设备及系统的安全、运维责任由中标人承担。

（5）人员培训要求

根据采购人的需求，制定详细的培训计划，包括培训时间、地点、内容等。培训对象应涵盖项目相关人员，培训人员应具备丰富的实践经验和教学经验，能够提供针对性的指导和帮助。同时，应提供必要的培训资料和文档，确保培训效果。中标人须对采购人进行项目软硬件系统的技术培训，中标人根据采购人需求安排相应的技术培训，培训相关费用由中标人承担。技术培训中，中标人须免费提供硬件设备管理维护的现场技术培训，包括相关设备使用、基础运维等；免费提供相关使用维护的现场技术培训，包括相关系统的操作培训课程，使采购人的相关技术人员能掌握关系设备的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保障系统能够正常、安全地运行。

（六）售后服务要求

中标人负责本项目中所有设备及系统的安装调试、系统对接等工作，确保实现采购文件技术要求。

合规及保密：投标人须无条件接受本院《信息化运维管理服务办法》所设各项义务的必备条款，并在缔约时签署《信息化合作企业网络安全、保密、廉洁承诺书》。

售后服务：针对本项目建设内容，若发生紧急故障，投标人须在接到通知后半小时内抵达现场开展维护保障工作；若出现一般故障或需维修事项，投标人须于2小时内到达现场，并在24小时内完成故障处理及问题解决。

原厂质保：投标人须确保本次采购的全部产品安全稳定运行，提供不低于6年的原厂免费质保服务，质保范围涵盖原厂部件更换、软件升级、系统优化等全部相关服务。3年内出现问题的产品只换不修，并免费提供现场安装和操作培训。

安全责任：因设备故障、协助保障不力等原因引发安全事故，造成不良后果的，投标人须依法依规承担全部相关责任

搬迁及调试：投标人须提供法院旧址与本项目相关场所内的设备搬迁、线路迁移、整体部署调试，确保利旧设备、在用线路在新审判大楼可以正常运行。

包二 新审判法庭信息化建设项目网络安全建设

（一）建设内容

1.网络安全建设

2.态势感知平台

3.数据备份建设

（二）工期要求

自中标签订合同之日起，30天内设备全部到货或部署，60天内完工，连续不间断正常运行三个月后组织验收。

（三）建设任务

1、网络安全建设

扬州市人民法院将互联网技术与法院工作进行深度融合，全力构建“互联网+诉讼”新形态，利用信息化手段更好地服务人民群众，服务法官办案，服务审判执行，服务审判管理，助推司法工作驶入快车道，积极创建特色鲜明的智慧法院。随着扬州全市法院系统信息化的快速发展，新的安全威胁层出不穷，扬州市中级人民法院及下级基层法院原有的安全保障体系，已经远不能解决信息安全工作面临的新风险新问题，为了落实和贯彻最高法、省高院以及公安部等省部级单位，有关信息安全等级保护工作的要求，全面完善业务信息系统的信息安全防护体系，落实“分区分域、等级防护、集中部署、统一管理、多层防御”的安全防护策略，提高扬州全市法院系统的信息系统整体信息安全防护水平，需要开展等级保护建设工作。

1）、总体安全策略

（1）统一规划

最高人民法院统筹规划法院专网网络安全保障系统，实施“以等级保护三级为安全基线，各级网络节点内部分域管理”的安全策略。依据不同的域间访问需求配置相应的域间防护与访问控制措施。

（2）多级管理

在法院专网的网络安全管理上，按照“谁主管、谁负责＂的思路，遵从属地管理原则构建多级管理模式，各级法院单位对本单位法院专网网络安全负主体责任。在网络安全保障系统的建设实施上，以最高人民法院整体规划为基础，各级法院单位在实际建设中应结合业务实际，以需求为导向，积极融入网络安全新技术，切实提升全网安全防御能力。

（3）协同防御

构建协同防御体系，将分散于各个层面的安全功能集中化，解决各安全系统各自为政的难点问题，形成多措施、多维度的协同联动的主动防御能力，实现全网运行状态的可见、可管、可控。

2）、总体安全防护体系设计

依据国家网络安全法律法规政策要求，建立满足全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑需求的信息化安全系统。结合本级业务需求，开展安全功能增强设计。

扬州市法院系统业务系统安全保障体系是以“一个中心、三重防护、三个体系”为核心指导思想，构建集防护、检测、响应、恢复于一体的全面的安全保障体系。其中；

“一个中心”是指安全运营管理中心，即构建先进高效的安全运营管理中心，实现针对系统、产品、设备、策略、信息安全事件、操作流程等的统一管理；

“三重防护”是指构建安全区域边界、安全计算环境、安全通信网络三维一体的技术防御体系；

“三个体系”是指形成安全技术体系、安全管理体系、安全运营体系三个体系，三个体系相互融合、相互补充，形成一个整体的安全防御体系。其中，安全管理体系是策略方针和指导思想，安全技术体系是纵深防御体系的具体实现，安全运营体系是支撑和保障。

安全管理体系：是为保障信息安全而采取的一系列管理措施的总和，内容主要包括建立健全信息安全组织体系、信息安全策略体系、风险管理安全策略等。

安全技术体系：是为保障信息安全而采取的一系列技术措施的总和，内容主要包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等。

安全运维体系：是为保障管理措施和技术措施有效实现信息安全而采取的一系列活动的总和，内容主要包括日常运维管理机制、安全评估、安全加固、安全巡检、应急响应、安全通告、安全培训、上线检测以及安全服务等。

2、态势感知平台

建立可持续安全运营体系，将人、流程制度、技术能力科学的整合起来，形成安全闭环，为法院的网络、关键资产、核心数据等提供安全保障，让被动防御变主动防御，深入内部挖掘潜在风险，安全风险无处可藏，同时，通过探查-加固-探查的方式，使安全成为一个螺旋上升的状况，安全防护的能力和安全防护的效果能够得到不断的提升，能够对网络有安全的加固作用，让安全运营在“预测与发现、防御与控制、监测与分析、响应与管理”的安全魔力转盘中快速、顺滑地转换，并加速四个环节的循环迭代，不断地调整、提升各方面的网络安全治理水平，最终保证网络安全态势的动态平衡。

监测范围：法院专网区重要信息系统的相关服务器、办公终端、以及与各区县互联的业务专线相关流量等；

监测对象：镜像法院专网核心交换机和服务器边界汇聚交换机的全部流量日志信息以及对接重要安全设备日志（防火墙、EDR等）；

监测内容：通过主动探测和被动识别相结合的方式，采集包括终端、网络设备、安全设备、主机、应用系统组件等资产的流量日志信息，再根据关联分析对资产、脆弱性（漏洞、弱口令）、威胁告警和安全事件（病毒与木马、漏洞利用攻击、未授权访问、横向爆破、SQL注入等）进行持续监测。

安全态势感知运营平台整体分为成数据采集、大数据分析、安全态势感知业务功能，结合贯穿全流程的安全运营服务体系，实现可持续安全运营闭环。

数据采集主要实现安全态势感知运营平台外部数据的采集功能。其处于系统架构的最底层，为上层的业务系统提供原始、基础的数据支撑，是系统输入数据的源头。数据采集实现对网络流量进行采集、分析、信息提取，实现对各类网络威胁、网络协议、网络攻击、异常行为的全面有效检测；对各类安全日志数据进行采集和分析，日志类型包括主机类、网络类、平台类、终端类、数据类、用户类等。对现有网络环境中全量数据进行采集，采集内容主要包括各位安全设备、系统日志、终端数据、网络流量数据、业务数据等。

作为大数据存储与分析总体定位，提供智能威胁信息的整合管理和分析功能，通过海量异构数据的集中采集，和数据集中进行威胁分析。

安全态势感知运营平台提供的业务功能着重解决资产管理、资产数据采集、关联分析、威胁溯源等问题，给用户提供一个可视化的网络安全态势感知运营界面，对大数据分析平台输出的各种价值信息、实时告警信息等进行多维度全方位的展现，通过大屏直观呈现当前网络整体态势状况，根据已有的威胁预警潜在风险，提前通报响应处置机制，能够在最早的时间清除网络安全威胁，将恶意的网络攻击行为扼杀在萌芽阶段。

3、数据备份建设

随着互联网技术的持续发展和信息化建设的深入推进，法院系统也逐步实现了信息化办案办公。扬州市中级人民法院作为司法机关的重要组成部分，也积极响应国家信息化建设的号召，利用信息化先进技术改革全院管理系统，包括庭审视频系统、诉讼服务、执行智能辅助平台、裁判智能辅助、终本终结管理系统及数智审管平台等。这些系统的应用为法院带来了极大的便利性和效率性，但同时也对数据备份和安全管理提出了更高的要求。

在法院系统中，数据是极其重要的资源，涉及案件处理、档案管理、审判管理等多个方面。一旦数据发生丢失或损坏，将对法院的关键业务造成严重影响，甚至可能导致业务停摆。因此，数据备份成为确保数据安全的重要手段。通过数据备份，可以在数据丢失或损坏时及时恢复，保障法院相关业务数据的完整性和可用性，实现法院业务的连续性和稳定性。

在生产数据中心（位于新审判大楼三楼的数据中心机房）和同城备份中心（位于广陵区）分别部署容灾备份与恢复系统，一是完善数据中心的本地化数据安全保护，在灾难发生前保留业务数据历史副本，当灾难发生后能够迅速、准确地恢复数据，确保业务恢复或业务重建工作的顺利进行；二是建立数据级同城备份，有效规避数据中心级的灾难故障，实现数据级同城容灾。提升信息系统面对灾害性突发事件的应急响应能力，降低和规避日常运营的风险，保持其IT系统可持续性运行。

1）、本地备份建设内容

面向本地备份建设将围绕数据主动保护进行，建设完善的灾备管理体系，能够与各业务系统进行无缝对接，为各类应用提供不同等级的保护服务，海量文件保护、操作系统保护、数据库保护，以及虚拟化平台保护等，满足各种类型的结构化、非结构化数据以及半结构化数据的保护要求。当业务系统发生意外事故导致的数据损坏或丢失时，依托备份平台提供应急恢复能力，保障数据的完整性、可用性，降低数据丢失或逻辑问题所导致的损失。

2）、异地数据级容灾建设内容

异地数据级容灾是在本地备份基础上，进一步提高数据安全性与可靠性的技术方案，是本地备份的有效补充与提升，其建设规模需要能够保障核心数据异地同步后的一定周期内的存储量，由灾备统一管理模块进行集中管控，满足不同业务系统的灾备等级要求。从而规避法院专网单一数据中心运行风险，消除数据丢失和损坏隐患，实现法院数据安全保存，实现本地和异地双重备份保护，达到等保三级保护要求。

（七）采购清单

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络安全建设 （1）以下防火墙必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库[2023]7号)关于网络防火墙的采购需求标准。 （2）采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 指标; 限制值; 判定依据/方法. 固定端口防火墙产品轻量化指标要求; 吞吐量档位40G以上; 体积上限; 36 dm3; 1．体积指产品长*高*深（不含挂耳、走线齿） 2．吞吐量采用IPV4协议类型 3. 附录F要求. 功耗/吞吐量; ≤5 W/Gbps. 吞吐量档位30G以上~40G; 体积上限; 18 dm3. 功耗/吞吐量; ≤6 W/Gbps. 吞吐量档位20G以上~30G; 体积上限; 18 dm3. 功耗/吞吐量; ≤16 W/Gbps. 吞吐量档位10G以上~20G; 体积上限; 12 dm3. 功耗/吞吐量; ≤23 W/Gbps. 吞吐量档位1G以上~10G; 体积上限; 12 dm3. 功耗/吞吐量; ≤25 W/Gbps. 吞吐量档位1G及以下; 体积上限; 10 dm3. 功耗/吞吐量; ≤65 W/Gbps. 固定端口防火墙外部电源; 能耗; GB20943的节能评价值; 检测方法依据GB 20943要求执行. 内部电源输出效率; 20%负载; ≥85%; 检测方法依据HJ 2507附录B要求执行. 50%负载; ≥89%. 100%负载; ≥85%. 单路电源最低功率因数(50%负载下的); ≥0.90. 噪声发射; 有人值守; ≤7.6 Bels; 检测方法依据YD/T 1816要求执行. 无人值守; ≤8.1 Bels. |  |  |
| 1 | 专网出口防火墙 | 1.安全可靠CPU、内存、操作系统。含病毒库升级服务、IPS库升级服务、僵尸网络库升级服务、设备开启应用识别、≥7个sslVPN授权、≥8个零信任授权、链路负载、服务器负载、IPV6等功能。硬件参数：1U，不少于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2 个USB口，2个接口扩展槽位，4个千兆电口（含2对Bypass接口），4个千兆光口，4个万兆光口，内置双交流电源，硬盘1TB 。网络层吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数(V6)≥900万，每秒新建连接数(HTTP)≥17万。 2.使用网络安全专用芯片，所投产品具备工业和信息化部颁发的《芯片自主可控评测报告》。（提供报告原件扫描上传） 3.★在CLI模式下，支持配置回滚模式，可以对临时生效配置进行回退，进行业务验证相关功能。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 4.丢包统计：支持统计功能模块的丢包数量，并以列表、柱状图、折线图的方式展示统计数据，支持最长记录 180 天，支持查看最长 180 天内的任意时间的模块丢包详情相关功能。 5.支持数据包路径检测，可模拟数据包穿越设备，图形化展示数据包通过防火墙各个功能模块包括攻击防护、会话匹配、工作模式、NAT转换、策略匹配、ARP防护、流量管理等，进行有效性检测和快速故障定位。 6.支持设备流量中各个字节包的占比数据统计，包括：64字节，65-127字节、128-255字节、256-511字节、512-1023字节、1024-1580字节的不同包占比统计，并支持通过SNMP采集。 7.★为了实现对物联网设备的日常监管，要求所投产品可以实现IP摄像头等物联网设备厂商、类别等信息的识别，并可以进行分类统计。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 8.★支持Docker管理功能，通过该功能，用户可以在系统中创建Docker，为Docker分配系统资源，导入Docker镜像文件，并基于Docker运行容器应用。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 2 | 台 |
| 2 | 基层院中院出口防火墙 | 1.安全可靠CPU、内存、操作系统。含病毒库升级服务、IPS库升级服务、僵尸网络库升级服务、设备开启应用识别、≥7个sslVPN授权、≥8个零信任授权、链路负载、服务器负载、IPV6等功能。硬件参数：2U，不少于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2 个USB口，，4个千兆电口（含3对Bypass接口），8个千兆电口，8个千兆光口，8个万兆光口，内置双交流电源，SSD硬盘1TB 。网络层吞吐量≥60Gbps，最大并发连接数(V6)≥3000万，每秒新建连接数(HTTP)≥75万。 2.使用网络安全专用芯片，所投产品具备工业和信息化部颁发的《芯片自主可控评测报告》。（提供报告原件扫描上传） 3.★在CLI模式下，支持配置回滚模式，可以对临时生效配置进行回退，进行业务验证相关功能。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 4.丢包统计：支持统计功能模块的丢包数量，并以列表、柱状图、折线图的方式展示统计数据，支持最长记录180天，支持查看最长 180 天内的任意时间的模块丢包详情相关功能。 5.支持数据包路径检测，可模拟数据包穿越设备，图形化展示数据包通过防火墙各个功能模块包括攻击防护、会话匹配、工作模式、NAT转换、策略匹配、ARP防护、流量管理等，进行有效性检测和快速故障定位。 6.支持设备流量中各个字节包的占比数据统计，包括：64字节，65-127字节、128-255字节、256-511字节、512-1023字节、1024-1580字节的不同包占比统计，并支持通过SNMP采集。 7.★为了实现对物联网设备的日常监管，要求所投产品可以实现IP摄像头等物联网设备厂商、类别等信息的识别，并可以进行分类统计。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 8.★支持Docker管理功能，通过该功能，用户可以在系统中创建Docker，为Docker分配系统资源，导入Docker镜像文件，并基于Docker运行容器应用。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 2 | 台 |
| 3 | 专网服务器防火墙 | 1.安全可靠CPU、内存、操作系统。含病毒库升级服务、IPS库升级服务、僵尸网络库升级服务、设备开启应用识别、≥7个sslVPN授权、≥8个零信任授权、链路负载、服务器负载、IPV6等功能。硬件参数：1U，不少于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2 个USB口，2个接口扩展槽位，4个千兆电口（含2对Bypass接口），4个千兆光口，4个万兆光口，内置双交流电源，硬盘1TB 。网络层吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数(V6)≥900万，每秒新建连接数(HTTP)≥17万。 2.使用网络安全专用芯片，所投产品具备工业和信息化部颁发的《芯片自主可控评测报告》。（提供报告原件扫描上传） 3.★在CLI模式下，支持配置回滚模式，可以对临时生效配置进行回退，进行业务验证相关功能。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 4.丢包统计：支持统计功能模块的丢包数量，并以列表、柱状图、折线图的方式展示统计数据，支持最长记录 180 天，支持查看最长 180 天内的任意时间的模块丢包详情相关功能。 5.支持数据包路径检测，可模拟数据包穿越设备，图形化展示数据包通过防火墙各个功能模块包括攻击防护、会话匹配、工作模式、NAT转换、策略匹配、ARP防护、流量管理等，进行有效性检测和快速故障定位。 6.支持设备流量中各个字节包的占比数据统计，包括：64字节，65-127字节、128-255字节、256-511字节、512-1023字节、1024-1580字节的不同包占比统计，并支持通过SNMP采集。 7.★为了实现对物联网设备的日常监管，要求所投产品可以实现IP摄像头等物联网设备厂商、类别等信息的识别，并可以进行分类统计。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 8.★支持Docker管理功能，通过该功能，用户可以在系统中创建Docker，为Docker分配系统资源，导入Docker镜像文件，并基于Docker运行容器应用。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 2 | 台 |
| 4 | 专网WAF | 1.安全可靠CPU、内存、操作系统。硬件参数：1U机箱，不少于1 个CON 口，2 个MGT口，2 个USB口，4个千兆电口（含一对Bypass接口），4个万兆光口，1个接口扩展槽位，内置双交流电源。网络层吞吐量≥8Gbps，HTTP吞吐量≥1Gbps。 2.支持对接口、URL路径自动聚合，识别并汇总相同模式下的不同参数值。支持手动编写应用或API聚合/不聚合规则，覆盖主流API漏洞，语义引擎检测能力覆盖但不限于SQL注入、webshelll、java代码注入、php代码注入、asp代码注入、文件上传等。 3.设备具备一键应急断网功能，通过手机APP可以快速批量关闭所有网站。 4.提供扫描器行为统计防护功能，可根据敏感URL访问统计、告警统计等多种统计方法，判定扫描器攻击行为，支持相关阈值配置。 | 2 | 台 |
| 5 | 专网入侵防御设备IPS | 1.安全可靠CPU、内存、操作系统。含应用识别库升级和软件升级维护服务，IPS特征库升级。硬件参数：1U，不少于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2个USB口，4个千兆电口（含2对Bypass接口），4个千兆光口，2个万兆光口，2个接口扩展槽位，冗余交流电源。网络吞吐量≥23Gbps，IPS吞吐量≥10.6Gbps，最大并发连接数(HTTP)≥130万，每秒新建连接数(HTTP)≥7万。 2.产品必须支持全功能CLI（SSH、TELNET、CONSOLE等方式）命令配置，以方便快速进行脚本操作和故障调试，且CLI配置支持中文输入。 3.★为了满足后续软件扩展能力，要求所投产品提供容器化服务，支持第三方容器镜像的加载。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 4.★支持按设备对象放行iot终端流量，对非指定设备阻断其流量。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 5.设备具备数据安全防护功能，通过针对文件类型、文件内容做灵活的控制。 | 2 | 台 |
| 6 | 专网上网行为管理 | 1.安全可靠CPU、内存、操作系统。适配带宽500M。硬件参数： 2U高度，不少于6个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口，1T硬盘，内置双电源。 2.支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用。 3.支持基于链路的上行、下行、总流量自动均衡的多链路负载均衡算法，基于固定指派链路的自动均衡算法，基于最佳路径的多链路负载均衡算法。 4.对于多IP的DNS解析，支持根据用户的来路而做出一些智能化的处理，然后把智能化判断后的IP返回给用户，而不需要用户进行选择。DNS均衡算法包括：按权重、按上行流量、按下行流量、按总流量。 5.支持临时账户、绑定账户、认证账户等多种用户身份的有效期设置，支持过期冻结、支持无流量自动下线。 6.★支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束。（提供产品功能截图证明扫描上传） 7.支持按照单位架构创建用户组、用户、支持多层组和用户，分组能继承父组策略，用户能继承组的策略。 8.支持应用标签分类，包含安全风险、外发文件泄密风险、高带宽消耗、降低工作效率、论坛和微博发帖、发送电子邮件，支持用户自定义应用标签、自定义标签描述，帮助用户更好的了解标签的内容。 | 2 | 台 |
| 7 | 数据库审计 | 1.安全可靠CPU、内存、操作系统。 2.标准1U机箱，内存≥32GB,硬盘≥4TB，不少于6个千兆电口，4个千兆光口，2个扩展槽位，性能≥15000SQL/S。 3.支持匹配查询条件后的查询结果分析，分析结果支持在线查看报表导出。 4.支持敏感数据访问独立展示，可直观展示当天审计总事件数、敏感数据访问事件、复合型敏感数据、中文名类型、身份证号码类型等访问次数。 5.支持自定义控制规则，可定义控制规则告警级别、执行时间等；控制规则支持定义源目IP、源目端口、源目MAC、数据库名、数据库客户端、数据库用户名、SQL语句、返回码、SQL错误信息、数据库表名、返回结果集、影响字段、SQL模板等字段，结合与或非等逻辑运算进行规则设计。 6.★支持用户数据库中敏感信息的自动发现和手动添加，可定位敏感数据所在数据库名、实例名、表名、列名，并形成针对敏感信息的检测规则。（提供产品功能截图扫描上传） 7.支持通过统计图的形式展示各类型敏感数据占比、敏感数据增删改查操作事件、敏感数据访问数据库账号分布、敏感数据访问源IP分布等内容。 | 1 | 台 |
| 8 | 终端病毒检测与响应平台 | 1.性能参数：最大支持管控EDR客户端数量：≥2000点，硬件参数：1U设备，内存大小≥8G，硬盘容量≥960GB SSD，接口≥6千兆电口。服务器版授权≥10，PC版授权≥100 。 2.支持全网安全态势展示，统计运行概况及客户端概况，包括终端信息、使用授权信息、待处理威胁、当日防护、全网风险趋势、威胁终端排行、病毒风险排行、安全事件、服务器信息等统计情况，点击统计数据可跳转查看详细信息。 3.支持部门架构的导入，包含部门规则、部门与IP规则、LDAP规则导入，并可根据IP规则一键整理。 4.支持通过PING、ARP、NMAP方式扫描，及时发现尚未纳入管控的终端，支持以IP地址池方式展示终端的终端在线、离线、安装情况。 5.★支持多引擎，启发式扫描引擎、基因识别引擎和虚拟沙盒引擎，全方位提高终端防护水平。（提供产品功能截图扫描上传） 6.支持对客户端上报的安全日志进行审计、可通过预置字段及自定义字段结合自定义历史时间过滤详细日志，能够快速定位终端安全状况。 | 1 | 台 |
| 9 | 漏洞扫描 | 1.软件规格：支持主机检测，Web检测，弱口令检测，默认授权IP数512个，硬件规格：安全可靠产品CPU，安全可靠产品操作系统，2U标准机架式机箱，不少于8个千兆电口,4个千兆光口，2个接口扩展槽，内存≥16G，硬盘≥4T，冗余电源，性能规格：任务并发数≥15，IP并发数≥250。 2.支持对扫描任务进行克隆、查询、导出、删除、查看等操作，支持断点续扫功能。 3.支持快速扫描任务，使用系统默认参数，快速下发任务，支持全量扫描任务，提供多种扫描参数自定义。 4.支持配置扫描扫描主机并发数，扫描子任务并发数，可根据网络空闲状态调整漏洞扫描的并发进程数量。 5.★支持设置站点扫描范围，包括：目录扫描、单URL扫描、域名扫描；支持设置目录扫描范围，包括：扫描所有目录、扫描当前目录、扫描指定目录。（提供产品功能截图扫描上传） 6.支持漏洞生命周期管理，包括未修复、确定、忽略、修复、已验证五种状态。 7.支持API扫描，通过API扫描补充扫描链接，支持上传csv、wsdl等格式的文件进行扫描。 | 1 | 台 |
| 10 | DNS域名解析 | 2U标准上架设备，不少于6*GE电口，4TB SATA 企业级硬盘，冗余电源，含系统软件一套，10M DNS流量处理性能 。 | 1 | 台 |
| 11 | 数据光闸 | 1.2U,≥1个管理口、≥1个HA口、≥4个千兆电口，≥4个千兆光口插槽,冗余电源,参考吞吐量≥800Mbps。1套2台，含单向文件传输模块、单向数据库同步模块、单向数据传输模块、邮件转发模块、安全防护模块、日志审计模块等。支持提供网盘服务，实现端到端的个人用户文件摆渡功能。支持提供专用文件传输客户端，外网个人用户通过专用客户端从外网端登录光闸系统单向上传文件，内网个人用户再从内网登录专用客户端下载指定文件。 2.★FTP、SFTP传输方式：支持发送端为client，接收端为client模式；支持发送端为client，接收端为server模式；支持发送端为server，接收端为client模式；支持发送端为server，接收端为server模式。（提供产品功能截图扫描上传） 3.支持文件每秒文件传输限制。 4.支持多种主流数据库的单向传输，同步粒度可以达到表内具体字段。 5.支持多种增量同步方式，可分别定义增加、删除、修改的传输方式。 6.支持异构数据结构以及代码语义的转换规则定义。 7.支持用户基于单向UDP传输开发的自定义协议应用。 | 4 | 套 |
| 12 | 数据安全交换系统（多级安全互联平台） | 阻断外部专网与法院专网、移动专网与法院专网之间的所有直接网络链接，对网络协议进行剥离和转化，支持对网络流量的隔离和过滤防护，保证网络安全隔离与数据安全交换。支持文件、数据库、API接口的数据双向交换服务；数据交换能力不低于1Gbps，延时小于20ms。API交互服务个数不低于50个，并发连接数不低于500，延时小于30ms。视频共享吞吐量不低于1Gbps，并发用户数≥500，延时≤15ms。（包含管理中心，前置机，后置机各一台） ★提供单向多级安全互联平台符合公安视频图像信息系统产品。（需提供公安部检测报告扫描上传） ★提供多级安全隔离互联平台信息技术产品安全测试证书 包含：前后置机各1台、管理中心（软件）1套、源端可信增强模块（软件）。（需提供证书原件扫描上传） 前后置功能要求： 1.前置机：2U机架设备，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，含2个管理口；后置机：2U机架设备，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，含2个管理口；标配冗余电源；网络吞吐量≥900Mbps；并发连接数≥80W；采用国产CPU。 2.采用安全增强的国产操作系统。 3.系统基于加固安全操作平台，为主机提供深度防御。 4.三权分立：安全管理流程主要由安全管理员、系统管理员和安全审计员通过管理口执行，分别实施系统维护、安全策略制定和部署、审计记录分析和结果响应等；支持UKEY认证登录；设备登录认证证书支持使用第三方证书。 5.支持配置文件以加密的方式导入导出，可对通道及系统、文件同步、数据库同步进行单独配置导入导出；支持与FTP服务器联动，定时自动备份平台前后置设备配置。 6.支持系统间交换的合法数据会进行安全标记，隔离部件会对标记进行判别解析，以确保所交换的数据都是经过授权的；支持标记根据时限要求进行自动更换。 7.支持基于WebService进行数据交换的业务应用，并可对SOAP+XML和REST+JSON两种业务交换进行细粒度的安全控制。 8.可通过专用客户端和平台前后置设备主动获取方式提供安全的文件同步功能；支持不同任务设置不同的扫描间隔和扫描的时间段；支持任务优先级控制；支持对格式类型进行特征过滤，并允许用户通过样本文件自定义格式类型；文件支持保留历史版本，可自定义保留数量；支持文件在线编辑、在线预览等操作；支持文件分享功能，可设置到期时间和提取密码。 9.★支持可信源认证，加载过安全策略的通道只有经过源端可信增强模块的服务器才可进行数据传输。（提供产品功能截图扫描上传） 管理中心（软件）功能要求： 1.虚拟化部署。 2.支持对网闸、光闸、前置、后置、部件、网盘设备进行统一管理。 3.支持对光闸、前置、后置设备进行统一配置、日志采集。 4.支持对纳管设备进行流量、流速统计、显示；支持界面CPU、内存、根分区磁盘、日志分区磁盘历史和实时使用率统计、显示。 5.★支持大屏展示，按照链路展示设备资源消耗、设备流量、设备连接数、攻击源、阻断应用、实时告警事件、主备状态、病毒风险监控、文件同步和数据库同步状态等；支持系统概览，可对设备信息、使用情况的实时监控、以及网卡状态进行展示概览。（提供产品功能截图扫描上传） | 4 | 套 |
| 13 | 防火墙（各网络连接） | - 安全可靠CPU、内存、操作系统。含病毒库升级服务、IPS库升级服务、僵尸网络库升级服务、设备开启应用识别、≥7个sslVPN授权、≥8个零信任授权、链路负载、服务器负载、IPV6等功能。硬件参数：1U，1 个CON 口，不少于1 个MGT口，1 个HA口，2 个USB口，2个接口扩展槽位，4个千兆电口（含2对Bypass接口），4个千兆光口，个万兆光口，内置双交流电源，硬盘1TB 。网络层吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数(V6)≥900万，每秒新建连接数(HTTP)≥17万。 - 使用网络安全专用芯片，所投产品具备工业和信息化部颁发的《芯片自主可控评测报告》。（原件扫描上传） 3.★在CLI模式下，支持配置回滚模式，可以对临时生效配置进行回退，进行业务验证相关功能。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 4.丢包统计：支持统计功能模块的丢包数量，并以列表、柱状图、折线图的方式展示统计数据，支持最长记录180天，支持查看最长 180 天内的任意时间的模块丢包详情相关功能。 5.支持数据包路径检测，可模拟数据包穿越设备，图形化展示数据包通过防火墙各个功能模块包括攻击防护、会话匹配、工作模式、NAT转换、策略匹配、ARP防护、流量管理等，进行有效性检测和快速故障定位。 6.支持设备流量中各个字节包的占比数据统计，包括：64字节，65-127字节、128-255字节、256-511字节、512-1023字节、1024-1580字节的不同包占比统计，并支持通过SNMP采集。 7.★为了实现对物联网设备的日常监管，要求所投产品可以实现IP摄像头等物联网设备厂商、类别等信息的识别，并可以进行分类统计。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 8.★支持Docker管理功能，通过该功能，用户可以在系统中创建Docker，为Docker分配系统资源，导入Docker镜像文件，并基于Docker运行容器应用。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 2 | 台 |
| 14 | 入侵防御IPS（各网络连接） | 1.安全可靠CPU、内存、操作系统。含应用识别库升级和软件升级维护服务，IPS特征库升级。硬件参数：1U，不少于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2个USB口，4个千兆电口（含2对Bypass接口），4个千兆光口，2个万兆光口，2个接口扩展槽位，冗余交流电源。网络吞吐量≥23Gbps，IPS吞吐量≥10.6Gbps，最大并发连接数(HTTP)≥130万，每秒新建连接数(HTTP)≥7万。 2.产品必须支持全功能CLI（SSH、TELNET、CONSOLE等方式）命令配置，以方便快速进行脚本操作和故障调试，且CLI配置必须支持中文输入。 3.为了满足后续软件扩展能力，要求所投产品提供容器化服务，支持第三方容器镜像的加载。 4.支持按设备对象放行iot终端流量，对非指定设备阻断其流量。 5.设备具备数据安全防护功能，通过针对文件类型、文件内容做灵活的控制。 | 5 | 台 |
| 政务外网设备 （1）以下防火墙必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库[2023]7号)关于网络防火墙的采购需求标准。具体标准同上。 （2）采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 |  |  |  |  |
| 15 | 政务外网出口防火墙 | 1.安全可靠产品CPU，安全可靠产品内存，安全可靠产品操作系统 。含病毒库升级服务、IPS库升级服务、僵尸网络库升级服务、设备开启应用识别、≥7个sslVPN授权、≥8个零信任授权、链路负载、服务器负载、IPV6等功能。硬件参数：1U，不少于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2 个USB口，2个接口扩展槽位，4个千兆电口（含2对Bypass接口），4个千兆光口，4个万兆光口，内置双交流电源，硬盘1TB 。网络层吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数(V6)≥900万，每秒新建连接数(HTTP)≥17万。 2.使用网络安全专用芯片，所投产品具备工业和信息化部颁发的《芯片自主可控评测报告》。（提供报告原件扫描上传） 3.★在CLI模式下，支持配置回滚模式，可以对临时生效配置进行回退，进行业务验证相关功能。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 4.丢包统计：支持统计功能模块的丢包数量，并以列表、柱状图、折线图的方式展示统计数据，支持最长记录180天，支持查看最长180天内的任意时间的模块丢包详情相关功能。 5.支持数据包路径检测，可模拟数据包穿越设备，图形化展示数据包通过防火墙各个功能模块包括攻击防护、会话匹配、工作模式、NAT转换、策略匹配、ARP防护、流量管理等，进行有效性检测和快速故障定位。 6.支持设备流量中各个字节包的占比数据统计，包括：64字节，65-127字节、128-255字节、256-511字节、512-1023字节、1024-1580字节的不同包占比统计，并支持通过SNMP采集。 7.★为了实现对物联网设备的日常监管，要求所投产品可以实现IP摄像头等物联网设备厂商、类别等信息的识别，并可以进行分类统计。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 8.★支持Docker管理功能，通过该功能，用户可以在系统中创建Docker，为Docker分配系统资源，导入Docker镜像文件，并基于Docker运行容器应用。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 1 | 台 |
| 16 | 政务外网上网行为管理 | 1.安全可靠产品CPU，安全可靠产品操作系统，适配带宽500M。硬件参数：2U高度，不少于6个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口，1T硬盘，内置双电源。 2.支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用。 3.支持基于链路的上行、下行、总流量自动均衡的多链路负载均衡算法，基于固定指派链路的自动均衡算法，基于最佳路径的多链路负载均衡算法。 4.对于多IP的DNS解析，支持根据用户的来路而做出一些智能化的处理，然后把智能化判断后的IP返回给用户，而不需要用户进行选择。DNS均衡算法包括：按权重、按上行流量、按下行流量、按总流量。 5.支持临时账户、绑定账户、认证账户等多种用户身份的有效期设置，支持过期冻结、支持无流量自动下线。 6.支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束。 7.支持按照单位架构创建用户组、用户、支持多层组和用户，分组能继承父组策略，用户能继承组的策略。 8.支持应用标签分类，包含安全风险、外发文件泄密风险、高带宽消耗、降低工作效率、论坛和微博发帖、发送电子邮件，支持用户自定义应用标签、自定义标签描述，帮助用户更好的了解标签的内容。 | 1 | 台 |
| 17 | 政务外网日志审计 | 1.安全可靠产品CPU，安全可靠产品操作系统,6电4光，支持2扩展槽，内存≥16G，≥4T硬盘，单电源；日志处理性能≥1500EPS，≥200个点授权。 | 1 | 台 |
| 18 | 政务外网WAF | 1.安全可靠产品CPU，安全可靠产品操作系统，硬件参数：1U机箱，不少于1 个CON 口，2 个MGT口，2 个USB口，4个千兆电口（含一对Bypass接口），4个万兆光口，1个接口扩展槽位，内置双交流电源。网络层吞吐量≥8Gbps，HTTP吞吐量≥1Gbps。 2.设备具备一键应急断网功能，通过手机APP可以快速批量关闭所有网站。 3.提供扫描器行为统计防护功能，可根据敏感URL访问统计、告警统计等多种统计方法，判定扫描器攻击行为，支持相关阈值配置。 4.具有漏洞扫描及防护功能，WAF应具备WEB漏扫功能，并且能够在扫描完成之后，根据扫描结果，新建虚拟补丁策略。 5.★支持HTTP2网关部署，在不改变web服务器的情况下将对外服务协议从HTTP1.1/1.0升级至HTTP/2，提升终端用户使用体验和业务安全性。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 1 | 台 |
| 互联网设备 （1）以下防火墙必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库[2023]7号)关于网络防火墙的采购需求标准。具体标准同上。 （2）采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 |  |  |  |  |
| 19 | 互联网出口防火墙 | - 安全可靠CPU、内存、操作系统。含病毒库升级服务、IPS库升级服务、僵尸网络库升级服务、设备开启应用识别、≥7个sslVPN授权、≥8个零信任授权、链路负载、服务器负载、IPV6等功能。硬件参数：1U，不少于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2 个USB口，2个接口扩展槽位，4个千兆电口（含2对Bypass接口），4个千兆光口，4个万兆光口，内置双交流电源，硬盘1TB 。网络层吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数(V6)≥900万，每秒新建连接数(HTTP)≥17万。 2.使用网络安全专用芯片，所投产品具备工业和信息化部颁发的《芯片自主可控评测报告》。（提供报告原件扫描上传） - 3.★在CLI模式下，支持配置回滚模式，可以对临时生效配置进行回退，进行业务验证相关功能。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 4.丢包统计：支持统计功能模块的丢包数量，并以列表、柱状图、折线图的方式展示统计数据，支持最长记录180天，支持查看最长180天内的任意时间的模块丢包详情相关功能。 5.支持数据包路径检测，可模拟数据包穿越设备，图形化展示数据包通过防火墙各个功能模块包括攻击防护、会话匹配、工作模式、NAT转换、策略匹配、ARP防护、流量管理等，进行有效性检测和快速故障定位。 6.支持设备流量中各个字节包的占比数据统计，包括：64字节，65-127字节、128-255字节、256-511字节、512-1023字节、1024-1580字节的不同包占比统计，并支持通过SNMP采集。 7.★为了实现对物联网设备的日常监管，要求所投产品可以实现IP摄像头等物联网设备厂商、类别等信息的识别，并可以进行分类统计。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 8.★支持Docker管理功能，通过该功能，用户可以在系统中创建Docker，为Docker分配系统资源，导入Docker镜像文件，并基于Docker运行容器应用。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 2 | 台 |
| 20 | 互联网入侵防御IPS | 1.安全可靠CPU、内存、操作系统。含应用识别库升级和软件升级维护服务，IPS特征库升级。硬件参数：1U，不少于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2个USB口，4个千兆电口（含2对Bypass接口），4个千兆光口，2个万兆光口，2个接口扩展槽位，冗余交流电源。网络吞吐量≥23Gbps，IPS吞吐量≥10.6Gbps，最大并发连接数(HTTP)≥130万，每秒新建连接数(HTTP)≥7万。 2.产品必须支持全功能CLI（SSH、TELNET、CONSOLE等方式）命令配置，以方便快速进行脚本操作和故障调试，且CLI配置必须支持中文输入。 3.★为了满足后续软件扩展能力，要求所投产品提供容器化服务，支持第三方容器镜像的加载。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 4.支持按设备对象放行iot终端流量，对非指定设备阻断其流量。 5.★设备具备数据安全防护功能，通过针对文件类型、文件内容做灵活的控制。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 2 | 台 |
| 21 | 互联网出口行为管理 | 1.安全可靠CPU、内存、操作系统。适配带宽500M。硬件参数：2U高度，不少于6个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口，1T硬盘，内置双电源。 2.支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用。 3.支持基于链路的上行、下行、总流量自动均衡的多链路负载均衡算法，基于固定指派链路的自动均衡算法，基于最佳路径的多链路负载均衡算法。 4.对于多IP的DNS解析，支持根据用户的来路而做出一些智能化的处理，然后把智能化判断后的IP返回给用户，而不需要用户进行选择。DNS均衡算法包括：按权重、按上行流量、按下行流量、按总流量。 5.支持临时账户、绑定账户、认证账户等多种用户身份的有效期设置，支持过期冻结、支持无流量自动下线。 6.支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束。 7.支持按照单位架构创建用户组、用户、支持多层组和用户，分组能继承父组策略，用户能继承组的策略。 8.支持应用标签分类，包含安全风险、外发文件泄密风险、高带宽消耗、降低工作效率、论坛和微博发帖、发送电子邮件，支持用户自定义应用标签、自定义标签描述，帮助用户更好的了解标签的内容。 | 2 | 台 |
| 22 | 互联网日志审计 | 安全可靠CPU、内存、操作系统。6电4光，支持2扩展槽，内存≥16G，≥4T硬盘，单电源；日志处理性能≥1500EPS，≥200个点授权。 | 1 | 台 |
| 23 | 互联网WAF | 1.安全可靠CPU、内存、操作系统。硬件参数：1U机箱，不少于1 个CON 口，2 个MGT口，2 个USB口，4个千兆电口（含一对Bypass接口），4个万兆光口，1个接口扩展槽位，内置双交流电源。网络层吞吐量≥8Gbps，HTTP吞吐量≥1Gbps。 2.设备具备一键应急断网功能，通过手机APP可以快速批量关闭所有网站。 3.提供扫描器行为统计防护功能，可根据敏感URL访问统计、告警统计等多种统计方法，判定扫描器攻击行为，支持相关阈值配置。 4.具有漏洞扫描及防护功能，WAF应具备WEB漏扫功能，并且能够在扫描完成之后，根据扫描结果，新建虚拟补丁策略。 5.★支持HTTP2网关部署，在不改变web服务器的情况下将对外服务协议从HTTP1.1/1.0升级至HTTP/2，提升终端用户使用体验和业务安全性。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 1 | 台 |
| 安全可靠设备 - 以下防火墙必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库[2023]7号)关于网络防火墙的采购需求标准。具体标准同上。 - （2）采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 |  |  |  |  |
| 24 | 出口防火墙 | - 1.安全可靠CPU、内存、操作系统。含病毒库升级服务、IPS库升级服务、僵尸网络库升级服务、设备开启应用识别、≥7个sslVPN授权、≥8个零信任授权、链路负载、服务器负载、IPV6等功能。硬件参数：1U，1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2 个USB口，2个接口扩展槽位，4个千兆电口（含2对Bypass接口），4个千兆光口，4个万兆光口，内置双交流电源，硬盘1TB 。网络层吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数(V6)≥900万，每秒新建连接数(HTTP)≥17万。 2.使用网络安全专用芯片，所投产品具备工业和信息化部颁发的《芯片自主可控评测报告》。（提供报告原件扫描上传） 3.★在CLI模式下，支持配置回滚模式，可以对临时生效配置进行回退，进行业务验证相关功能。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 4.丢包统计：支持统计功能模块的丢包数量，并以列表、柱状图、折线图的方式展示统计数据，支持最长记录180天，支持查看最长180天内的任意时间的模块丢包详情相关功能。 5.支持数据包路径检测，可模拟数据包穿越设备，图形化展示数据包通过防火墙各个功能模块包括攻击防护、会话匹配、工作模式、NAT转换、策略匹配、ARP防护、流量管理等，进行有效性检测和快速故障定位。 6.支持设备流量中各个字节包的占比数据统计，包括：64字节，65-127字节、128-255字节、256-511字节、512-1023字节、1024-1580字节的不同包占比统计，并支持通过SNMP采集。 7.★为了实现对物联网设备的日常监管，要求所投产品可以实现IP摄像头等物联网设备厂商、类别等信息的识别，并可以进行分类统计。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） 8.★支持Docker管理功能，通过该功能，用户可以在系统中创建Docker，为Docker分配系统资源，导入Docker镜像文件，并基于Docker运行容器应用。（提供具有CMA标识检验报告扫描上传） | 1 | 台 |
| 25 | 日志审计 | 安全可靠CPU、内存、操作系统。6电4光，支持2扩展槽，内存≥16G，4T硬盘，单电源；日志处理性能≥1500EPS，≥200个点授权。 | 1 | 台 |
| 26 | 统一密码服务支撑平台 | 实现对密码设备的统一管理、按需分配密码资源、组织架构统一管理、用户统一管理、应用资源统一管理、权限统一管理、运维统一监管，全面解决密码综合治理问题，实现业务所需的密码应用统一密码服务保障体系，可针对快速变化的外部环境和用户需求，做出及时的动态扩展不同类别的密码资源，为业务系统提供全生命周期的数据安全防护，为全域数据提供实时安全保障。 | 1 | 台 |
| 27 | 身份认证服务器 | 1.采用2U专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，并内置加密卡；支持在安全可靠产品环境中使用。 2.配置2个以上1000M网络接口，具有RS232管理串口。 3.支持基于组织架构的用户管理和批量用户信息导入。 4.提供用户组管理，支持分级用户管理。 5.支持保存完整的系统日志。 6.支持批量用户管理功能，包括批量导入用户、批量删除用户、批量更新用户等。 7.支持双机热备部署模式。 8.支持负载均衡部署模式。 9.支持安全可靠操作系统。 10.支持Firefox、Chrome、IE、edge、360等主流浏览器多版本客户端。 11.提供用户信息抓取、账户信息自动推送等功能。 12.支持SM2、SM3、SM4等安全可靠密码算法。 13.支持按组自定义管理员，便于管理，用于复杂的业务场景需求。 14.支持用户信息的批量录入、批量删除等操作。 15.支持使用数字证书登录进行管理。 16.数字证书用户录入时支持用户信息自定义修改。 17.系统带宽≥600Mbps。 18.最大认证并发数1000个/秒。 19.最大授权并发数1000个/秒。 20.最大审计并发数10000个/秒。 21.产品具有商用密码产品认证证书。 | 1 | 台 |
| 28 | 服务器密码机 | 1.采用安全可靠产品硬件平台,标准2U机架型设备，冗余电源，不低于4个10/100/1000M自适应电口。 2.网络配置管理：密码机IP地址、子网掩码、网关、端口。 3.权限管理：用户注册、登录、口令修改、注销。 4.授权访问管理：增加/删除用户白名单。 5.具有密钥生成、密钥安全存储、密钥备份和恢复、密钥状态查询、密钥销毁等功能。 6.具备数据加解密、签名、验证签名、会话密钥协商、数字信封、消息验证码MAC的产生、验证、消息杂凑、物理噪声源生成真随机数等服务。 7.支持热备份、负载均衡。 8.支持安全可靠操作系统。 9.支持JAVA/C程序语言。 10.支持JCE、PKCS#11、《公钥密码基础设施密码设备应用接口》。 11.支持对称密码算法：SM1/SM4。 12.支持非对称密码算法：SM2。 13.支持杂凑算法：SM3。 14.密钥存储SM2≥128对。 15.密钥存储对称密钥≥4096条。 | 1 | 台 |
| 29 | 签名验签服务器 | 1.采用2U专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，并内置加密卡；支持在安全可靠产品环境中使用。 2.采用LDAP目录服务技术，存储所有用户信息、机构信息和授权信息，并作为用户信息统一发布。 3.提供统一的用户管理入口，支持由各级管理员对机构、用户组、用户、应用进行相应的管理维护。 4.业务管理员可设置第三方应用调用的策略，包括设置证书在线检测方式、数据签名策略（支持国密算法）、消息签名策略（支持国密算法）等。 5.提供系统自检功能，可检测服务器密码算法是否正确、随机数发生器、存储密钥和数据完整性等。 6.支持基于组织架构的用户管理和批量用户信息导入。 7.支持WEB界面两种管理方式。 8.支持系统备份恢复。 9.支持主从部署模式。 10.支持双机配置自动同步。 11.支持SM2、SM3、SM4等安全可靠密码算法。 12.管理登录须支持数字证书登录，支持用户访问操作行为审计。 13.系统带宽≥200Mbps。 14.用户管理数≥1,000 个。 15.SM2证书签名速率≥1000次/秒。 16.SM2证书验签速率≥1000次/秒。 | 1 | 台 |
| 30 | SSL VPN网关 | 1.采用安全可靠产品硬件平台,标准2U机架型设备，冗余电源，不低于2个10G光口，1G电口≥6个，可扩展4个光口。 2.支持一键销毁按钮快速销毁关键参数恢复出厂状态。 3.支持设备开机智能密码钥匙认证，及时掌握产品使用过程中的违规关机。 4.产品遵循国密VPN标准规范：《SSL VPN技术规范》、《SSL VPN网关产品规范》。 5.支持多种认证方式(账号+口令、USBkey、数字证书等)；支持管理员三权分立。 6.支持业务口和管理口隔离，双电源。 7.产品支持国密SSL单向及双向认证功能。 8.产品支持国际通用商密算法SSL单向及双向认证功能。 9.SSLVPN产品支持主流国际协议，包括但不限于SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3。 10.支持PKI证书认证，支持本地或第三方CA签发的证书；支持国密SM2证书；支持双证书体系。 11.提供内网资源授权及访问控制管理，包括但不限于：支持用户、用户组、 角色、内网应用资源的管理；支持基于角色的资源授权和访问控制；支持对IP地址/端口、URL资源的访问控制；支持根据访问时间进行访问控制。 12.SSL客户端支持主流安全可靠平台；支持不同厂商智能密码钥匙认证；支持终端和用户绑定。 13.SSL客户端支持用户可访问资源自动下载；支持原生https协议免改造穿透。 14.提供密钥全生命周期安全管理；提供密钥加密存储；支持顶层密钥分割安全备份。 15.提供图形化的配置管理界面；支持设备运行状态、连接状态、转发包数目的实时查看等。 16.支持集群部署模式，支持双机热备，当主设备出现故障时，自动切换到从设备，切换时间小于10秒。 17.支持信息审计功能，能够对用户对系统的访问进行详细的记录和审计。 18.SSLVPN 加解密吞吐率：≥500Mbps。 19.SSL VPN转发时延：≤0.3ms。 20.最大并发用户数：≥1000。 21.最大并发连接数：≥1000。 22.每秒新建连接数：≥100。 23.管理最大资源条目数：≥1024。 24.管理最大用户组数：≥512。 25.管理最大用户数：≥10000。 | 1 | 台 |
| 31 | 数据库加密 | 提供对数据库的安全防护 | 1 | 台 |
| 32 | 时间戳服务器 | 1.采用2U专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，并内置加密卡；支持在安全可靠产品环境中使用。 2.第三方CA证书导入和管理，包括证书的导入管理、导出管理，以及备份和恢复管理。 3.时间戳签发：接收来自应用系统的时间戳签发请求；验证时间戳请求的有效性；将签发的时间戳返回应用系统；时间戳服务请求遵循《GB/T20520-2006信息安全技术公钥基础设施时间戳规范》。 4.提供应用系统调用时间戳服务器的二次开发接口，包括建立时间戳请求接口、请求时间戳接口验证时间戳有效性接口、时间戳数据解析接口、数字摘要生成接口等。 5.支持国家权威可信时间源：支持多种授时方式，包括：CDMA，并提供授时和守时功能。 6.具备时间戳证书管理、时间源管理、日志管理、系统配置、备份与恢复等功能。 7.支持SM2\SM3\SM4等安全可靠商用密码算法。 8.支持符合《GM/T 0018-2012 密码设备应用接口规范》的硬件密码卡，密钥在密码卡中生成和存储，运算在密码卡中完成。 9.支持备份恢复，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复。 10.基于SNTP协议，从指定时间源设备获取标准时间并同步。 11.支持双机热备。 12.时间戳生成速率≥1000次/秒。 13.验证速率≥1000次/秒。 | 1 | 台 |
| 33 | 协同签名服务器 | 1.为移动端用户提供身份认证服务 ，防止非授权人员登录。 2.具备终端设备访问控制功能，支持对移动端许可进行分配、注销、查询，通过白名单实现对应用服务器的访问授权认证。 3.支持通过在线方式解锁用户端密码模块或者重置 PIN 码。 4.提供产生随机数功能，所有随机数采用国家密码管理局批准的硬件物理噪声源生成真随机数。 5.支持密码键盘功能，提供随机分布式虚拟按键，从键盘的数据输入、数据存储、内存数据换算等全过程加密，可以有效防止数据侦听、数据窃取、键盘劫持、键盘截屏等攻击行为。 | 1 | 台 |
| 态势感知平台建设 |  |  |  |  |
| 1 | 态势感知平台（安全运营中心平台） | - 1.标准机架式设备，要求安全可靠CPU，CPU频率≥2.6GHz，单颗CPU核心数≥32核。单台设备硬件配置不少于8个千兆电口、4个万兆光口，并支持扩展；单台配置内存≥256GB，数据盘≥48T，提供冗余电源。要求采用冗余架构，集群部署，单台硬件宕机不影响设备功能，集群数量不少于三台。单机日志入库性能≥10000EPS，单机50亿条事件搜索完成用时≤3秒，单机满足≥100000资产数、≥500安全域的管理能力，可至少达4亿日志量/天 。 2.支持接入单位现网内的所有安全产品设备，支持展示设备的数量、离线&告警设备数量等信息，并和杀毒软件、防火墙等设备进行数据对接及策略联动。 3.支持通过syslog等标准情报格式和传输标准和其他情报平台等进行数据情报共享。 4.支持以资产的维度呈现安全事件、安全告警、攻击面风险等情况。支持展示攻击图谱命中情况、战术匹配威胁，检测告警事件举证等。 5.态势大屏展示：提供态势大屏入口，支持通过多种图形化的方式轮播呈现各安全态势专题及重要指标的情况，预置综合资产态势、威胁态势、漏洞态势、综合态势、处置态势等模块。支持自定义大屏，可以根据实际展示需求灵活调整配置安全态势可视化界面。 6.支持扩展安全GPT能力，以提升后续平台能力可扩展性。 7.支持利旧现有探针直接接入。 8.★支持威胁复测，平台支持对来自第三方网络和终端组件的安全告警和审计日志进行二次检测，并给出更新后的检测结果。（需提供功能截图扫描上传） 9.★自带安全运营GPT大模型，支持针对全量告警进行安全大模型分析，实现可疑行为、业务误报、有效告警等的研判结论，支持查看告警的详细分析过程。分析过程包含自动生成攻击者IP分析、数据包内容分析、攻击成功原因分析、攻击趋势分析等维度的内容。（需提供功能截图扫描上传） 10.★支持IOA行为检测，可自定义设置IOA规则。支持终端遥测源对 ATT&CK 框架中各种攻击类型的检测技术覆盖面Windows系统不低于370项，Linux系统不低于130项。（需提供第三方检测报告扫描上传） - 11.供货后五个工作日内须接入江苏省高级人民法院安全感知平台，进行数据的上传、汇总、分析。 | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换机侧安全流量探针 | 1.硬盘≥128GB SSD，≥6千兆电口+4千兆光口SFP+；CPU采用安全可靠芯片 。 2.网络层吞吐量≥1Gbp，应用层吞吐量≥350Mbps，同时开启网络流量采集、威胁数据采集和日志上报功能情况下，HTTP新建连接速率≥4万/秒，HTTP最大并发连接数≥300万 。 3.支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤。 4.支持服务器漏洞检测功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 服务器区侧安全流量探针 | - 1.硬盘≥480GB SSD，≥6千兆电口+2万兆光口SFP+；CPU采用安全可靠芯片 。 2.网络层吞吐量≥2Gbp，应用层吞吐量≥650Mbps，同时开启网络流量采集、威胁数据采集和日志上报功能情况下，HTTP新建连接速率≥4万/秒，HTTP最大并发连接数≥300万。 - 3.支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤。 4.支持服务器漏洞检测功能。 | 1 | 台 |
| 数据备份建设 |  |  |  |  |
| 1 | 容灾备份与恢复系统（本、异地） | 1.机架式服务器（含导轨），≥36个3.5"热插拔盘位，双路≥32核CPU，512G DDR4内存，2块960GB SSD系统盘; 支持RD 0,1,5, 6, 10, 50, 60，配置2G缓存的硬RD卡 ；冗余电源，4个千兆电口，4个万兆网口，16GB HBA卡，支持 3.5" SATA 接口数据盘，配置36块20T不返还硬盘。（共计两台） 2.配置文件/数据库虚拟化定时备份功能，不限制定时备份客户端数量（非个数授权方式）。 3.配置≥1400T定时备份容量授权。支持主流安全可靠CPU计算平台下文件和数据库等数据的备份与恢复，并对备份数据的自动校验，可进行校验周期设置，支持MD5、CRC32、SHA1、SM3等校验方式。 4.支持以非脚本的方式对安全可靠数据库等数据库在线备份与恢复。通过基于安全可靠架构下的安全可靠数据库的兼容性认证，数据进行备份时，可对备份对象使用国密算法进行数据存储加密（国家密码局认定的SM4安全可靠商用密码算法），并具备使用安全证书加密保护备份数据加密密钥的策略，对备份数据加密密钥进行再次加密，其基于国密SM2密钥算法和基于SM3签名算法用于加密和签名，数据恢复时可接入安全证书KEY和口令。 5.★采用B/S架构，采用授权方式定义灾备能力，同一套系统至少包括支持定时备份、持续数据保护、副本数据管理功能、应用容灾接管、自动演练、自动校验、数据库同步复制、异地灾备、数据归档管理等功能模块授权。（提供产品功能截图扫描上传） 6.灾备系统支持集群化部署，支持多介质服务器集群和分布式灾备集群2种方式集群架构，支持集群负载均衡功能，支持自身已集成分布式存储和相关功能（非第三方，无需单独采购分布式存储设备），支持集群节点状态监控（包括：MariaDB、Keepalived、Nginx、Redis、RabbitMQ、MongoDB、防火墙等状态）。 7.支持高速SSD盘加速二级缓存功能，提高数据备份、恢复、容灾接管、副本管理功能的性能，支持可通过界面配置是否启用缓存功能。 8.支持外接第三方存储，支持备份数据直接写入第三方分布式存储，无需通过备份服务器，提高备份效率，生产数据可直接备份至第三方分布式存储。 9.支持备份、挂载、恢复策略可以选择具体HBA光纤卡的WWN进行数据传输，代理主机上可查看可用的光纤卡WWN号。 | 2 | 台 |

注：所有证明文件在中标后提供原件备查

- 项目实施要求

（1）项目地点

江苏省扬州市中级人民法院新址。

（2）项目进度计划要求

1、合同履行时间：自中标签订合同之日起，30天内设备全部到货或部署，60天内完工，连续不间断正常运行三个月后组织验收。

2、投标人需按照合同履行时间提供进度计划，明确设备采购、到货验收、部署调试、测试上线、人员培训、交付验收等各环节的时间节点、责任分工及里程碑目标，确保所有设备及系统按时完成部署并投入使用。

3、方案需预留合理的缓冲周期，针对设备到货延迟、调试异常等突发情况，制定可落地的应急预案，保障项目进度不受影响。

4、建立完善的项目沟通机制，项目经理每周向采购人提交项目进展报告，同步问题整改情况；重要节点（如设备到货）需提前3个工作日书面告知采购人，组织联合检查确认。

（3）项目供货、集成服务要求

1、项目管理团队要求

项目经理：投标人拟派本项目项目经理需具有CISAW信息安全保障人员（安全集成）、信息系统项目管理师。

团队人员：投标人拟派本项目团队人员需具有系统集成项目管理工程师、CISAW信息安全保障人员（安全运维）专业级证书。

2、投标人一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。

3、中标人完成所有软硬件设备采购到货后，7个工作日内申请设备现场报验，设备现场报验需要采购人与监理单位共同鉴证，货到现场初验需要采购人与监理单位共同书面签字确认。

4、在项目建设过程中，采购人可以采用发送工作联络单方式与中标人衔接工作，中标人不得拒绝接收工作联络单。中标人在项目实施过程中提交的文档一律采用书面形式（同时提交相应的电子文档），提交的技术文档必须附上本单位的质量审核记录采购人可对项目进行优化调整，优化的内容包括项目内采购的所有软硬件系统，中标人必须予以配合，确保不影响项目建设的进度和质量。任何项目变更指令必须以书面形式作出，任何变更指令均须采购人确认。

5、中标人须根据采购人需求完成项目中采购的相关产品的集成部署调试。中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。中标人在项目实施完成后须进行自测，通过自测后提请监理组织验证测试，经审核通过后，项目方可进入试运行阶段。试运行为期三个月，三个月内新采购的设备及运管平台未发生重大运行故障的，同时试运行期间中标人完成相关产品的测评考核工作的，视为具备验收条件。

6、针对验收过程中发现的问题，中标人应在3个工作日内提交整改方案，明确整改措施、责任人及时限；整改完成后2个工作日内申请复验，直至验收合格；整改期间产生的人工、材料、设备等所有费用由中标人承担，若因整改不及时导致项目延期，需按合同约定承担违约责任；承诺验收合格前，所有设备及系统的安全、运维责任由中标人承担。

（4）人员培训要求

根据采购人的需求，制定详细的培训计划，包括培训时间、地点、内容等。培训对象应涵盖项目相关人员，培训人员应具备丰富的实践经验和教学经验，能够提供针对性的指导和帮助。同时，应提供必要的培训资料和文档，确保培训效果。中标人须对采购人进行项目软硬件系统的技术培训，中标人根据采购人需求安排相应的技术培训，培训相关费用由中标人承担。技术培训中，中标人须免费提供硬件设备管理维护的现场技术培训，包括相关设备使用、基础运维等；免费提供相关使用维护的现场技术培训，包括相关系统的操作培训课程，使采购人的相关技术人员能掌握关系设备的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保障系统能够正常、安全地运行。

（九）售后服务要求

中标人负责本项目中所有设备及系统的安装调试、系统对接等工作，确保实现采购文件技术要求。

合规及保密：投标人须无条件接受本院《信息化运维管理服务办法》所设各项义务的必备条款，并在缔约时签署《信息化合作企业网络安全、保密、廉洁承诺书》。

售后服务：针对本项目建设内容，若发生紧急故障，投标人须在接到通知后半小时内抵达现场开展维护保障工作；若出现一般故障或需维修事项，投标人须 于2小时内到达现场，并在24小时内完成故障处理及问题解决。

原厂质保：投标人须确保本次采购的全部产品安全稳定运行，提供不低于6年的原厂免费质保服务，质保范围涵盖原厂部件更换、软件升级、系统优化等全部相关服务（不仅限于防火墙、WAF、入侵防御IPS、上网行为管理、数据库审计、终端病毒检测与响应平台、日志审计等）。3年内出现问题的产品只换不修，并免费提供现场安装和操作培训。

安全责任：因设备故障、协助保障不力等原因引发安全事故，造成不良后果的，投标人须依法依规承担全部相关责任

搬迁及调试：投标人须提供法院旧址与本项目相关场所内的设备搬迁、部署调试，确保利旧设备在新审判大楼可以正常运行。

网络安全应急响应服务：（1）质保期内，投标人须提供7*24小时事件检测与响应服务，及时发现安全威胁，及时处理安全事件，防范网络安全风险。协助采购人做好日常网络安全防护，每季度对设备运行产生的安全日志和事件进行安全分析，提供网络攻击、异常流量、漏洞攻击防护建议。（2）提供不少于3年10个IP资产的7*24小时云端安全托管服务。（3）提供网络、数据安全防护及应急响应服务，以及攻击溯源、整改加固方案。针对分析得到的勒索病毒、挖矿病毒、篡改事件、webshell、僵尸网络等安全事件，通过工具和方法对恶意文件、代码进行根除，帮助用户快速恢复业务。通过事件检测分析，提供抑制手段，降低入侵影响，协助快速恢复业务，同时还原攻击路径，分析入侵事件原因，指导用户进行安全加固、提供整改建议、防止再次入侵。（4）提供重大网络安全活动保障服务方案以及后续配套服务，不限于全省法院安全交叉巡检、各类攻防演练等。

包三 新审判法庭信息化建设项目智慧办案设备系统

（一）建设内容

1.智慧联络系统

（1）代表委员联络系统

（2）审委会无纸化合议系统

2.智慧法院数字孪生平台

3.大数据网络安全平台

（1）网络运维服务平台

（2) 专用系统运维平台

4.办案云桌面系统

5.服务器设备

6.其他费用

（1）软件测评费

（二）工期要求

自中标签订合同之日起，30天内设备全部到货或部署，60天内完工，连续不间断正常运行三个月后组织验收。

（三）建设任务

1、智慧联络系统

1.1 代表委员联络平台

代表委员联络平台为构建法院与人大代表、政协委员间的线上双向沟通枢纽，实现联络工作数字化、规范化、可考核化。系统旨在打通信息壁垒，通过代表委员端的法律咨询、建议提案模块建立标准化线上交互流程，确保意见精准传递与及时反馈；通过联系法院模块能够加强与法院的联系和沟通，促进法治建设和司法公正；借助工作动态发布功能增强司法透明度，将司法公开延伸至全过程。通过法院端的代表委员信息管理与联络工作查询、统计功能，实现联络全程电子化记录与数据量化分析，为工作考核提供客观依据，彻底改变传统线下联络的随意性与低效性。集成选案旁听等创新功能，拓展监督途径，提升司法民主性与公信力。

1.2 审委会无纸化合议系统

审委会无纸化合议系统为构建覆盖法院审判委员会全流程、全要素、全在线的一体化数字合议平台，实现从议题提请、会议组织、议事决策到决议执行与监督考核的全周期数字化、规范化与智能化管理。系统旨在打通审判业务系统与合议决策流程之间的数据与流程壁垒，通过议题线上登记、多级智能审批、自动排期与会议管理，建立标准化、可追溯的合议组织流程，确保议题材料完整同步、议事安排科学高效。借助合议过程中的电子阅卷、语音转写、实时共享、在线表决与笔录同步生成功能，全面提升议事深度与决策质量，实现合议过程全程留痕、发言可溯、表决透明。通过移动端支持、屏幕批注、个人记事本等创新功能，拓展委员参与方式，提升合议便捷性与交互性。依托会后自动生成决议报告、执行跟踪反馈、多维数据统计与分析功能，实现合议成效可量化、委员履职可评价、决议落实可监督，为审判委员会的科学运行与持续优化提供数据支撑和决策参考。

- （1）投标人开发项目须符合最高人民法院关于全国法院建设“一张网”、《人民法院信息化建设五年发展规划（2021一2025）》部署要求，并承诺项目建设符合“一张网”建设规范。

- （2）若项目运行与“一张网”部署情况发生冲突，则按照实际情况终止合同，费用按照服务时长予以结算，双方互不担责。

- （3）投标人须提供对本项目6年免费售后服务。

- （4）投标人须确保软件最终授权归属名应为采购单位名称。

- （5）投标人须做好相关数据安全管理，承担数据泄露、数据丢失等一切后果的服务。

2、智慧法院数字孪生平台

在日常的智慧法院管理场景中，传统模式下主要依赖人工定时巡查审判法庭、诉讼服务大厅、办公区域等场所，以此了解各区域的实时状况。然而，这种方式存在效率低、覆盖不全等问题。为提升智慧法院的管理效能，可视化能力需在现有的基础监控应用基础上进行深度拓展。具体而言，要着力打造空间地理信息与司法业务信息的深度融合，通过数字孪生、建模等关键技术，将法院的建筑布局、设施分布等空间地理信息，与案件审理进度、人员调配、设备运行状态等司法业务信息有机结合，构建起一套立体化、全方位的可视化应用体系，实现对智慧法院全要素、全流程的精准感知和动态管理。

通过引擎融合GIS、大数据技术、三维建模等技术，通过数据接入模块实时接入、分析物理实体的特征、状态、环境等数据，同步至虚拟的孪生体模型中进行动态模拟与渲染，构建扬州市中级人民法院数字孪生平台。通过数字孪生底板构建法院的数字孪生模型，实现对物理法院的高保真还原，在此基础上进行场景管理平台设计和三维业务模块设计。

数字孪生平台效果呈现离不开数据支撑，需要建设1套媒体中台接入各类音视频资源，如监控、人脸抓拍、车辆抓拍、门禁、定位、访客等前端物联设备数据，通过中台打通各类资源通信壁垒，实现各类音视频资源的接入，进行数据整合。

数字孪生平台构建完成后，需对相关业务的智慧应用进行整合呈现。通过外来人员管控模块实现外来人员的进出统计、人员动态分布、人员流量热力趋势分析、人员实时定位、人员轨迹回溯查询、滞留人员筛查等，并且能够对重点人员进行监控预警、非授权区域预警、人卡分离及卡片离院预警和外来人员聚集预警等；通过安防管理模块实现对门禁、安检、停车场的安防运维数据可视化管理，“三维地图可视化预警+周边视频实时联动”的核心功能实现紧急报警联动和监测与入侵预警，通过三维地图将设备状态、视频质量、存储情况等核心运维数据可视化呈现，既实现设备运行情况的实时掌控，又为运维工作提供精准数据支撑；通过六专四室羁押管理模块对羁押区、专用囚车进出、囚室状态进行实时可视化数据展示。

3、大数据网络安全平台

3.1 网络运维服务平台

（1）设备监控平台

设备监控平台通过集成监控、告警、巡检、工单及可视化能力，旨在构建法院专网“事前预警、事中处置、事后分析”的智能化运维体系，全面提升系统稳定性和运维管理效率。

专网设备管理

该平台实现对法院专网内各类IT资源的统一纳管与智能监控。

资源管理：全面管理网络、安全、服务器、前端感知探针等设备及链路关系，建立以业务系统为核心的资源体系，为主动监控与运维奠定基础。

业务监控：实现主机监控、网络设备监控和组件监控。

监控告警：提供低代码化告警规则自定义功能，支持对监控阈值与业务逻辑进行灵活配置。告警可通过平台、邮件、短信等多种方式及时通知，并具备详尽的告警记录与数据查询功能。

自动化巡检：支持对硬件、系统及前端设备定制自动化巡检任务，生成并推送巡检与健康报告，实现从定期检查到风险预警的转变。

问题工单管理

平台构建线上化工单流程，实现故障从发现到闭环的全程数字化管理。

全程闭环与过程可控：支持在监控页面快速创单，实现工单标准化流转、派发到人及进度跟踪，确保问题不漏项、处理不推诿，形成完整的解决闭环。

智能分类与效率提升：支持根据紧急程度与类型对工单进行分类与优先级排序，优化资源调配，确保关键故障优先处理。

协同作业与能力延伸：打通线上派单与线下接单流程，支持移动化作业，并明确跨部门协作职责与信息流转路径，提升整体运维响应速度与协作效率。

统一大屏展示

平台提供定制化综合监控视图，支持选用预设模板或自定义布局，集中展示权限范围内的设备资源状态、在线率、告警概况等关键信息，为运维决策与态势感知提供直观可视化的统一入口。

（2）运营调度平台

运营调度平台基于运维理念，结合运维管理经验，实现关键数据监控，告警、故障全生命周期管理；规范维护作业、事件管理、变更管理等运维服务动作；提供交互核心节点，向信息化管理部门负责，帮助运维工作数字化转型。能够实现业务运行状态可视化，交互移动化。

运营调度平台的主要功能包括：管资产、管质量、管流程、管服务，实现资源管理、值班管理、监控运维、隐患管理和流程管理。

3.2 专用系统运维平台

随着法院内部专用系统规模不断扩大，网络日益复杂，系统稳定性与可靠性面临严峻挑战。传统运维模式高度依赖人力巡检，在设备数量激增时巡检周期长、标准不统一，常导致故障发现滞后。具体表现为：事件发生时视频无法调取、录像缺失或无法回放，严重影响案件侦破与突发事件响应效率，同时也加剧了警力资源紧张的局面。

现有维保技术较为落后，信息传递不畅，通常只能在设备报警或故障发生后进行被动修复，缺乏对设备实时运行状态的监测能力，难以及时预警隐患。这种“事后处理”模式延迟明显，可能造成严重后果。因此，亟需建立一套以视频监控系统为核心的智能运维支撑体系，实现系统“全时可用、全程可控”，推动运维模式向主动预防、高效管理转型。

专用系统运维平台作为“运、维、管、判”一体化的业务支撑平台，深度融合深度学习算法、视频分析技术及先进IT技术，对硬件、软件、数据及业务逻辑进行全方位整合。该系统具备状态监测、故障报警、智能分析、工单流转等核心功能，可全面监测摄像机、编解码设备、传输设备、业务服务器等各类视频相关设备的运行状态。一旦发现异常，系统立即自动告警，并初步分析故障原因，实现快速定位。

通过统一的运维管理平台，系统能够对自动发现的故障、人工报修及日常维护工作实施规范化管理。平台支持故障报修、工单流转与全程跟踪，确保报警响应迅速、修复流程闭环。此外，系统还与知识库联动，积累运维经验，提升处理效率与信息完整性，形成运维工作的良性循环。

该系统贯穿故障发生的事前、事中、事后全过程，建立与实际维护相匹配的标准化故障处理流程。运维人员可通过平台实现快速派单、进度跟踪、结果反馈，加强各级单位间的协作，推动运维流程规范化、透明化。

在运维监督与决策支持方面，系统能对运维全过程及资源整体状态进行跟踪统计，并生成多维度分析报表，助力管理者掌握系统运行态势、评估运维效能。这不仅提升了故障响应速度与维护效率，也为网络资源的持续稳定运行提供了坚实保障。

专用系统运维平台的部署能够改变传统运维被动、低效的局面，通过技术赋能实现系统运行的全面、系统、规范与及时保障，显著提升法院信息化系统的可靠性与业务支撑能力。

4、办案云桌面系统

安全可靠桌面云系统，可同时支持安全可靠C86和ARM架构安全可靠服务器。桌面云将办案应用及数据集中部署在后端数据中心，利用虚拟化技术提升桌面运维效率，并只将桌面图像交付给用户，网络中传输的仅仅是屏幕增量变化和指令信息，终端不会留存任何办案数据，从根本上保障了安全可靠数据资产的安全性。

可提供基于ARM或C86架构的安全可靠服务器搭建安全可靠桌面云平台，按需发布所需的安全可靠操作系统，去承载安全可靠业务，而前端采用安全可靠瘦终端或安全可靠PC作为云桌面接入端。

该系统需具备如下功能

（1）安全可靠创新：整个方案从服务器、终端、操作系统以及应用软件多个方面实现了全面安全可靠化，从而满足办案终端合规性要求。

（2）极简运维：桌面云可以从桌面首次上线、软件更新与维护、软硬件资源的统一管理、故障检测与排障、资源的扩容和回收等多个维度提供完整的虚拟机全生命周期管理，并且基于可视化管理平台以及丰富的自动化运维工具，极大地提升运维管理效率。

（3）数据安全：将数据全部保存在后端服务器，前端不留数据，只传递桌面图像，并通过USB外设黑白名单及管控策略、政务虚拟桌面数据卷全盘加密等技术实现政务数据的立体式防护，有效防范信息泄密。

（4）全面防护：安全可靠云桌面具有极高的安全特性，为安全可靠环境提供更安全的保障方案。从接入安全、网络安全、数据安全、终端安全、隔离安全、平台安全这六个维度保障终端安全。

5、服务器设备

5.1 信息发布管理服务器

为后续需要建设的信息发布管理系统配置的服务器，具体服务器资源配置见服务器设备清单中关于信息发布管理服务器的参数要求。

5.2 物证管理服务器

为后续需要建设的物证管理系统配置的服务器，具体服务器资源配置见服务器设备清单中关于物证管理服务器的参数要求。

5.3 固定资产管理服务器

为后续需要建设的固定资产管理系统配置的服务器，具体服务器资源配置见服务器设备清单中关于固定资产管理服务器的参数要求。

5.4 政务联络平台部署服务器

为建设的智慧政务联络平台配置的服务器，具体服务器资源配置见服务器设备清单中关于政务联络平台部署服务器的参数要求。

5.5 中间库管理专用服务器

为后续需要建设的无人值守中间库配置的服务器，具体服务器资源配置见服务器设备清单中关于信息发布管理服务器的参数要求。

5.6 数字孪生引擎服务器

为建设的数字孪生引擎配置的服务器，具体服务器资源配置见服务器设备清单中关于数字孪生引擎服务器的参数要求。

5.7 数字孪生应用/数据服务器

为建设的智慧法院数字孪生平台配置的服务器，具体服务器资源配置见服务器设备清单中关于数字孪生应用/数据服务器的参数要求。

5.8 网络运维平台服务器

为建设的网络运维服务平台配置的服务器，具体服务器资源配置见服务器设备清单中关于网络运维服务平台服务器的参数要求。

（四）采购清单

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据中心机房服务器 - 以下服务器必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库[2023]7号)关于服务器及存储设备的采购需求标准。 指标; 限制值; 判定依据/方法. 产品可再生利用率; ≥80%; 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定. 供电模块效率; 20%负载率; 电源效率; ≥90%; 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行. 功率因数（PF）; ≥0.95. 50%负载率; 电源效率; ≥94%. 功率因数（PF）; ≥0.95. 100%负载率; 电源效率; ≥91%. 功率因数（PF）; ≥0.95. - （2）采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 |  |  |
| 1 | 信息发布管理服务器 | 应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）： 1.2U双路标准机架式服务器。 2.CPU：配置2颗安全可靠产品处理器，单颗核数≥16核、线程数≥32，频率≥2.5GHz。 3.内存：配置64G DDR4，16根内存插槽。 4.硬盘：配置2块1.2T 10K SAS盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘。 5.阵列卡：配置1块SAS+HBA卡，(支持RD 0/1/10)。 6.PCIE扩展：支持5个PCIE插槽。 7.网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 8.其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA。 9.电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 10.操作系统符合安全可靠测评要求。 11.支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC。 12.★支持服务器管理软件，可通过手机APP，查看服务器资产概览、资产详情信息，包括查看资产健康状态、Trap状态、网络状态、电源状态等；支持查看告警信息，包括告警名称、告警源、级别、发生时间、逻辑分类、告警来源、告警类型等。（提供功能截图扫描上传） 13.服务器智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。 14.长期工作环境温度支持5-40度。 15.具备服务器关键部件自研实力，具有自研电源。硬件整体原厂六年质保服务。 16.其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。 | 1 | 台 |
| 2 | 物证管理服务器 | 应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）： 1.2U双路标准机架式服务器。 2.CPU：配置2颗安全可靠产品处理器，单颗核数≥16核、线程数≥32，频率≥2.5GHz。 3.内存：配置64G DDR4，16根内存插槽。 4.硬盘：配置2块1.2T 10K SAS盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘。 5.阵列卡：配置1块SAS+HBA卡，(支持RD 0/1/10)。 6.PCIE扩展：支持5个PCIE插槽。 7.网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 8.其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA。 9.电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 10.操作系统符合安全可靠测评要求。 11.支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC。 12.为避免服务器元器件受静电损坏影响机器使用寿命，服务器厂家须通过静电防护认证。 13.服务器智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。 14.长期工作环境温度支持5-40度。 - 15.具备服务器关键部件自研实力，具有自研电源。硬件整体原厂六年质保服务。 - 16.其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。 | 1 | 台 |
| 3 | 固定资产管理服务器 | 应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）： 1.2U12个3.5英寸盘位Expander机箱*1； 双路主板，含2个安全可靠产品处理器；单颗核数≥24核、线程数≥48；32G DDR4-3200 ECC RDIMM*2； 2.4T 10krpm SAS HDD+3.5寸硬盘托架*2； Riser1：3个PCIE X8 Riser卡（Riser1&2位置）*1；四口千兆电口灵活网卡*1；900W交流电源*2；操作系统符合安全可靠测评要求。 2.支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC。 3.为避免服务器元器件受静电损坏影响机器使用寿命，服务器厂家须通过静电防护认证。 4.服务器智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。 5.长期工作环境温度支持5-40度。 6.具备服务器关键部件自研实力，具有自研电源。硬件整体原厂六年质保服务。 7.其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。 | 1 | 台 |
| 4 | 政务联络平台部署服务器 | 应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）： 1.2U12个3.5英寸盘位Expander机箱*1； 双路主板，含2个安全可靠产品处理器；单颗核数≥32核、线程数≥64；32G DDR4-3200 ECC RDIMM*8； 600G 10krpm SAS HDD+3.5寸硬盘托架*2； 4T 7.2krpm SATA+3.5寸硬盘托架*3（支持raid5）； Riser1：3个PCIE X8 Riser卡（Riser1&2位置）*1； 四口千兆电口灵活网卡*1； 900W交流电源*2；操作系统符合安全可靠测评要求。 2.为保证数据的重要性及阵列故障后恢复时效性，支持快速RAID5恢复。 3.支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC。 4.为避免服务器元器件受静电损坏影响机器使用寿命，服务器厂家须通过静电防护认证。 5.服务器智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。 6.长期工作环境温度支持5-40度。 7.具备服务器关键部件自研实力，具有自研电源。硬件整体原厂六年质保服务。 8.其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。 | 1 | 台 |
| 5 | 中间库管理专用服务器 | 应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）： 1.2U12个3.5英寸盘位Expander机箱*1； 双路主板，含2个安全可靠产品处理器；单颗核数≥24核、线程数≥48；32G DDR4-3200 ECC RDIMM*2； 2.4T 10krpm SAS HDD+3.5寸硬盘托架*2； Riser1：3个PCIE X8 Riser卡（Riser1&2位置）*1；四口千兆电口灵活网卡*1；900W交流电源*2；操作系统符合安全可靠测评要求。 2.支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC。 3.为避免服务器元器件受静电损坏影响机器使用寿命，服务器厂家须通过静电防护认证。 4.服务器智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。 5.长期工作环境温度支持5-40度。 6.具备服务器关键部件自研实力，具有自研电源。硬件整体原厂六年质保服务。 7.其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。 | 1 | 台 |
| 6 | 桌面云安全可靠产品服务器 | 1.2U，CPU：要求2颗安全可靠产品CPU，CPU主频≥2.5GHz，单颗CPU核心数≥16C，内存≥10*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA，缓存盘≥2*1.92T SSD，数据盘≥4*10T，服务器标配盘位数≥12，冗余电源，接口≥4千兆电口+2万兆光口（满配光模块）。 2.支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据，SSD缓存命中率不低于60%，确保最优用户体验。 3.支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器（NAS、FTP、CIFS等），支持设置备份策略，实现全自动化备份。 4.含安全可靠产品操作系统、桌面云服务器虚拟化软件授权、桌面云存储虚拟化软件授权。 5.提供配套云计算管理平台、计算虚拟化、存储虚拟化授权的授权，并支持扩展同品牌网络虚拟化、安全虚拟化和持续数据保护模块。 6.配备独立的运维管理软件，对服务器运行状况、软件安装情况、软件资源占用统计和业务软件识别，针对软件资源（含CPU、内存、使用人、安装目录和供应商）占用进行统计分析，如果消耗较高会提供告警；同时提供业务软件标识功能，管理员可以将特定软件标记为业务软件和非业务软件，用于管理员对组织软件安装和使用情况做分析。 7.★需为每个虚拟机配套微隔离系统或相关产品用于虚拟化环境内的东西向流量隔离。且可在虚拟化管理平台可配置基于用户的ACL策略访问控制。（提供功能截图扫描上传） 8.★平台自带分布式防火墙能力，能够基于桌面以及用户维度对虚拟桌面的网络访问权限进行控制。（提供具有CMA标识的检测报告扫描上传） 9.支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。 10.★基于终端接入环境生效不同的桌面网络访问控制策略，用户在内网环境接入桌面时可以正常访问高密系统，外网环境接入桌面时不能访问高密系统。（提供具有CMA标识的检测报告扫描上传） 11.★支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装、指定软件进程识别、终端硬件标识、终端文件与注册表标识等单一条件或多种条件组合设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入，同时支持用户登录后定期检查，若检查不通过则自动注销用户会话。（提供功能截图扫描上传） 12.★支持在管理组件中内置应用管控技术，实现全方位云桌面管控，在禁止名单中可以通过配置规则禁止指定应用或进程在云桌面中运行；在允许名单中通过配置规则只允许规则中的应用或进程在云桌面中运行。（提供功能截图扫描上传） 13.为了方便使用，需要支持PC本地硬盘可直接映射到虚拟桌面上使用，考虑到数据安全，需支持可根据策略进行文件读写权限设置和文件导出审计，并可配置不允许拷贝数据到本地桌面，以降低外泄风险。 | 24 | 台 |
| 7 | 数字孪生引擎服务器 | 1.2U双路标准机架式服务器。 2.CPU: 2颗安全可靠处理器，单颗核数≥32核，线程数≥64。 3.内存：≥64GB 。 4.硬盘：≥1TB SSD + 8TB机械盘。 5.网口：双口千兆网卡。 6.显卡：算力≥130 TOPS。 7.支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC。 8.为避免服务器元器件受静电损坏影响机器使用寿命，服务器厂家须通过静电防护认证。 9.服务器智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。 10.长期工作环境温度支持5-40度。 11.具备服务器关键部件自研实力，具有自研电源。硬件整体原厂六年质保服务。 | 1 | 台 |
| 8 | 数字孪生应用/数据库服务器 | 应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）： 1.2U双路标准机架式服务器。 2.CPU: 2颗安全可靠处理器，单颗核数≥32核，线程数≥64。 3.内存：≥64GB 。 4.硬盘：≥512G SSD + 2TB机械盘。 5.网口：双口千兆网卡。 6.支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC。 7.为避免服务器元器件受静电损坏影响机器使用寿命，服务器厂家须通过静电防护认证。 8.服务器智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。 9.长期工作环境温度支持5-40度。 10.具备服务器关键部件自研实力，具有自研电源。硬件整体原厂六年质保服务。 11.其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。 | 1 | 台 |
| 9 | 网络运维平台服务器 | 应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）： 1.2U双路标准机架式服务器。 2.CPU：配置2颗安全可靠产品处理器，单颗核数≥16核、线程数≥32，频率≥2.5GHz。 3.内存：配置64G DDR4，16根内存插槽。 4.硬盘：配置2块1.2T 10K SAS盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘。 5.阵列卡：配置1块SAS+HBA卡，(支持RD 0/1/10)。 6.PCIE扩展：支持5个PCIE插槽。 7.网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 8.其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA。 9.电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 10.操作系统符合安全可靠测评要求。 11.支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC。 12.为避免服务器元器件受静电损坏影响机器使用寿命，服务器厂家须通过静电防护认证。 13.服务器智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。 14.长期工作环境温度支持5-40度， - 15.具备服务器关键部件自研实力，具有自研电源。硬件整体原厂六年质保服务。 - 16.其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。 | 1 | 台 |
| 桌面云系统 - 以下所有交换机必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库[2023]7号)关于以太网交换机的采购需求标准。 - 采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 指标; 限制值; 判定依据/方法. 固定端口以太网交换机能效比值（TEER）; ≥300; 检测方法依据附录E中要求. 单路电源输出效率; 20%负载; ≥88%; 检测方法依据HJ 2507附录B要求. 50%负载; ≥92%. 100%负载; ≥88%. 单路电源最低功率因数(50%负载下的); ≥0.90. 多路电源输出效率; 20%负载; ≥85%. 50%负载; ≥89%. 100%负载; ≥85%. 多路电源最低功率因数(50%负载下的); ≥0.90. 噪声发射; 有人值守; ≤7.6 Bels; 检测方法依据YD/T 1816要求. |  |  |
| 26 | 桌面云瘦终端 | 1.ARM架构，CPU频率≥1.8GHz，内存≥2GB，硬盘容量≥8GB，接口类型：1*VGA+1*HDMI，USB2.0接口数量≥4，USB3.0接口数量≥2。 2.包含虚拟机所需安全可靠产品操作系统。 3.含≥27寸显示器及鼠键套装(显示器2k以上分辨率，具有防蓝光护眼模式)。 | 150 | 台 |
| 27 | 桌面云VDI用户授权软件 | 1.按并发用户数计费，支持发布专有桌面、还原桌面（包括池化桌面）、共享桌面、远程应用至少5种桌面资源，满足不同场景的应用需求。 2.要求可利旧现有法院内已有300台安全可靠产品电脑。 | 450 | 套 |
| 28 | 桌面云集群存储组网交换机 | 24个10G SFP+光口（满配光模块），2个40GE QSFP+光口；交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥810Mpps/1260Mpps，支持全端口线速转发，含光模块光纤跳线。 | 2 | 台 |
| 29 | 桌面云集群业务组网交换机 | 48个10/100/1000Base-T自适应电口，4个万兆SFP+光口（满配光模块）；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥207Mpps/363Mpps,支持全端口线速转发，含光模块光纤跳线。 | 2 | 台 |
| 定制软件 |  |  |  |  |
| 1 | 网络运维服务平台 | 1.批量导入、导出、删除、搜索。 2.支持网络资产管理，包括网元相关IP、名称、层级、厂商、型号、位置、状态等信息。 3.支持配置告警规则触发条件、是否启用。 ★4.支持系统运行健康报告，定时自动出具系统健康报告，预测未来指标变化趋势，提前识别风险。（提供报告截图，包括系统整体分析、告警分析、资源性能分析、总结预测分析等模块，每个模块内容应包含文字和图表扫描上传） 5.支持通过采集Nginx、Tomcat等调用日志，将系统的访问量、响应耗时、报错等关键指标做一屏展示。 6.对接企业微信、钉钉等软件，主动告警通知。 7.支持数据源、数据名的添加、删除、分类等功能。 8.支持ES数据查询、监控等功能"。 9.支持编辑告警规则统一展示、触发条件编辑。 10.汇聚网络、IaaS、PaaS、SaaS各层级的监控视图，异常告警可在视图上显著标记。 11.支持自动化巡检规则、巡检模版、计划任务等自定义管理配置。 12.支持工作空间、可视化项目管理。 13.支持网络拓扑制作，动态显示网元状态，支持拓扑快捷一键登录网元进行运维配置。 ★14.提供网络运维服务平台的软件著作权。（提供软件著作权登记证书） | 1 | 套 |
| 2 | 专用系统运维平台 | 1.支持提供饼图显示设备总在线数、总离线数，且可一键查看在线、离线设备详情列表和导出。 2.支持提供柱状图展示各种设备类型的实时告警数，且可一键查看实时告警详情列表和导出。 3.支持展示全局轮巡任务的最新轮巡结果，包括在线情况、时延情况和坐标情况，且可一键查看详情列表和导出。 4.支持展示工单统计信息，包括：报修总数.已完成.已报备.待审核等。 5.支持设备管理.实时状态和告警状态显示 6.★支持从监控平台或一机一档同步设备及分组。（提供公安部安全防范委托检测报告扫描上传） 7.支持按设备类型分类统计设备总数.在线数.离线数.告警数。 8.支持快速一键开机所有法庭和一键关闭所有法庭；支持单个场景单独控制开机、关机，电源开关管理页面，展示所有电源开关机状态，支持开关机每间法庭电源，支持每间法庭预约开关机。 9.★每路话筒可自定义名称，远程控制话筒音量，远程控制话筒开关，可视化窗口实时监听声音状态，音频设备状态实时监控。（提供功能截图扫描上传） 10.支持庭审现场频频信号的实时监控，音视频数据备份、下载；不同区域网络摄像头分组管理，状态实时监控。 11.★支持图表方式展示巡检状态统计，巡检时延统计，坐标信息统计，巡检得分统计。（提供公安部安全防范委托检测报告扫描上传） 12.★可按日.周.月.季度.年度巡检数据进行汇总，支持统计数据导出。（提供公安部安全防范委托检测报告证明扫描上传） 13.支持检测视频监控系统的录像丢失.放像异常.时长异常。 14.★展示任务巡检结果统计信息，包括巡检设备总数.录像丢失设备数.放像异常设备数.录像时长异常数。（提供公安部安全防范委托检测报告证明扫描上传） 15.★支持工单管理：支持手动创建工单可填写设备信息.设备故障.维修期限.附件等，可修改.删除.查看工单，支持工单审核，可查看.修改派单信息，包括维修单位.派单人和维修规范，以及维修期限。（提供公安部安全防范委托检测报告证明扫描上传） 16.支持新建.删除.修改角色，可为角色分配系统权限.设备权限；支持用户管理、角色管理、权限管理，支持批量导入客户端，支持区域划分机制配置，支持电源预约开关机机制配置，支持操作日志全记录、下载。 | 1 | 套 |
| 3 | 选案旁听代表委员联络平台 | 一、代表委员端 1.法律咨询：提供代表委员在线法律咨询功能，支持通过平台提交法律问题；法院端分类、流转问题并由专业人员及时回复。 2.联系法院：需支持代表委员通过联络平台向法院提交司法改革意见建议，点对点收集反馈。 3.查看工作动态：代表委员可查看各法院的司法公开信息，包括建议提案办理、重点工作及联络动态等。 二、法院端 1.代表委员信息管理：代表委员维护、基本信息管理、职业履历管理、专业专长管理、社会背景管理、联络活动管理、旁听庭审管理、关注关切管理、关注案件管理、结对联络管理。 2.联络动态发布：法院可向代表委员宣传司法公开，发布公开建议、提案、重点工作及动态。 3.建议回复：我的建议提案、建议提案审批管理、建议提案分派、建议提案办理。 4.法院通讯录管理：点击法院名称或新增以维护法院基本信息，包括设置电子邮箱等。 5.联络工作查询：法院实时查看和了解代表委员的联络情况，确保联络工作全面覆盖每位代表委员。 6.联络工作统计：定期统计和展示代表联络工作数据，通过考评、通报等方式促进工作开展。 | 1 | 套 |
| 4 | 审委会合议平台 | - 1.系统对审委会会议进行全流程管理，覆盖议题登记上传、议题审核、会议排期、会议通知；会议自动签到、手动维护签到、会议审批、投票表决、议题归档、归档后信息调阅所有阶段。 2.支持多种常见格式议题材料的上传，材料类型涵盖汇报提纲、审理提纲、图片证据、视频证据、庭审视频、庭审笔录、审委会笔录等；材料支持格式包括 WORD/EXECL/PPT/PDF/图片/音频/视频。 3.支持投票表决功能，秘书在讨论结束时依据预设模板或实时输入项目发起投票表决，表决结果实时自动更新显示。 4.支持智能语音识别服务，开启智能语音识别服务后，识别结果形成的笔录可校正编辑。 5.支持秘书控制大屏投屏，自定义会标和欢迎语，议题、会议切换时，投屏内容自动切换。 6.发起笔录签名功能，支持将笔录内容提交给所有参会委员进行核对，可以查看当前核对的进度情况以及签名情况。 7.实现参会人在讨论过程中查看议题的案件相关信息，便于参会人了解更多案件情况。 8.实现客户端对汇报材料进行批注， 每个委员批注轨迹可实时展示和保存；支持输入批注内容，并点击批注内容快速定位汇报材料。 9实现委员会前录入发言提纲、会中可查看会前准备的发言提纲。 10.实现交互共享功能，支持委员将自己终端的屏幕内容实时共享到其他与会者的终端上进行查看。 11.支持会后跟踪，查看会议、议题、案件等相关统计图表，支持按年度、自定义时间段统计参会情况。 12.支持与全国法院“一张网”案件空间、电子卷宗、流程中心、用户中心对接。 | 1 | 套 |
| 5 | 数字孪生平台软件 | 1.三维建模工作量：L4级写实风模型是表达建筑物室内陈设的含颜色加纹理的精细模型，室内面积-1~4层21592平方米精细建模，-1F：510平方米；1F：6230平方米；2F：5022平方米；3F：4930平方米；4F：4900平方米。L3级写实风模型是表达建筑物室内陈设的含颜色加纹理的标准模型；室内面积5~19层13449平方米标准建模。 2.支持日夜切换、夜景灯光渲染效果，针对不同时间，做到阳光及场景的光线平滑过渡。（演示内容） 3.支持对出入口等关键要素数据在三维可视化界面进行拖拽位置部署，支持对要素名称，文字大小，文字颜色等属性进行编辑后保存，支持后续在三维场景加载已摆放的要素数据。（演示内容） 4.支持在三维场景中加载鹰眼窗口模式地图，展示当前三维视角在二维地图中定位，形成二三维空间联动效果。（演示内容） 5.支持三维场景中，按不同颜色对楼栋进行区分，支持流动线立体围栏等效果。（演示内容） 6.支持卫星影像、人工精细化模型、倾斜摄影等多种数据源混合叠加综合展示。（演示内容） 7.支持监控画面接入，通过空间校准，边缘羽化等技术将实时监控画面与关键出入口三维场景进行无缝融合，实现视频像素匹配和空间对齐处理功能，提高三维场景实时性，提供虚实结合能力。（演示内容） 8.通过预设值巡检路线，将核心区域视频融合点位与巡检路线结合，支持在三维场景中从不同角度，高度，速度和路径对核心区域进行视频孪生巡检。（演示内容） 9.支持天气仿真，时间、同步真实世界（需互联网打通），针对不同天气，体现真实的晴天、多云、阴天、雨雪等效果；针对不同季节体现出各个季节的特有环境氛围，做到阳光及场景的光线平滑过渡。（演示内容） 10.支持楼栋单体化拆分效果，以动画形式平滑的对楼栋内部进行分层拆分展示，展示楼栋内部墙体，楼梯，重要设备等细节；支持对楼栋内部房间按标签区分展示。（演示内容） 11.支持三维场景编辑器，支持模型在场景中可视化自由摆放、快速调整，结合三维底板，可以实现用户模型数据的快速创作调整；支持植被，小物品复制，连续摆放模式，提高三维场景部署效率。（演示内容） 12.支持本地三维素材库，涵盖建筑、地形、标注、地表、植被、交通、人物、设施等多类别模型，所有模型具备动态属性；同时配套虚拟要素库，支持 POI 点、路径、围栏、特效等要素调用； 13.支持自定义图标替换，上传图标后可一键替换同类型图标，适配不同资源点位类型。 14.支持提供覆盖物图层、自定义覆盖物、视频覆盖物、模型上图等能力，支持用户按需添加覆盖物。 15.支持拖拽式点位标记，可通过鼠标拖拽在三维地图对标绘视频监控、门禁等多类设备，实现其标绘、展示、增删改等治理管理，精准呈现设备点位位置。 16.★支持在地图上实时展现设备位置，通过显示按钮，可显示或者屏蔽电子点图上的点位；支持对电子地图上的设备进行实时视频监看；支持对模糊搜索出的设备进行过滤，可通过设备标签、设备名称关键字、设备状态等条件进行过滤。（提供公安部委托机构出具的检测报告证明扫描上传） 17.支持通过鼠标对电子地图进行放大、缩小、左右移动操作。 18.支持地图基本功能，包含截图、清除、测距、复位等功能。 19.支持以设备类型为过滤条件，可选择在三维地图是否展示该类设备图标，以便针对性掌握某类安防子系统分布。 20.支持通过扫码或者搜索方式登录访客登记小程序；支持访客根据实际来访事由（如普通来访、参加庭审、立案、调解等）分类填写登记信息，确保数据采集的结构化与场景化。登记内容涵盖姓名、身份证号码、手机号码、访客类型（如当事人、律师、旁听人员、信访人等）、车牌号码等关键字段。 21.信息实时同步至法院内部法警人工登记系统，实现线上线下登记数据无缝衔接，避免重复录入，提升安检与身份核验效率。 22.深度嵌入“我的扬州”城市服务平台，实现与市级政务服务平台的数据互通与服务联动，推动法院服务融入城市智慧治理体系，强化司法服务的公共性、便捷性与协同性。 23.★支持平台第三方应用的注册、授权。（提供公安部委托机构出具的检测报告证明扫描上传） 24.★支持第三方应用调用日志查询。（提供公安部委托机构出具的检测报告证明扫描上传） 25.支持外来人员抵达法院后，在来访信息登记环节发放人员定位卡，并实现定位卡与外来人员的绑定。 26.支持以可视化图表展示外来人员进出动态监测数据，含今日总来访人数、当前在院人数及离院人数。 27.在人员轨迹界面，支持展示人员详细信息，包含外来人员姓名、性别、来访时间、离院时间、手机号码、来访事由和人员身份类型等，支持显示职业上访人、过激安检人等重点关注人员。 28.支持在三维地图标定视频点位，呈现全院视频资源分布与运行状态，同时提供视频预览抓图、云台控制、视频录像回放功能，协助指挥中心完成对法院关键场所视频的查看。 29.★支持以WEB组件的形式提供音视频资源接口。（提供公安部委托机构出具的检测报告扫描上传） 30.★投标人需提供地图调度相关软件著作权登记证书，满足三维地图内资源快速定位，各类已接入的安防子系统设备按名称检索、点击即跳转至三维地图对应位置，便于快速查找目标。 31.★投标人需提供融合通信等接口开放相关软件著作权登记证书，满足接入的资源融合后对外开放至第三方应用平台调用。 | 1 | 套 |

注：所有证明文件在中标后提供原件备查

（五）软件测评

在项目验收前，进行第三方软件测试，测试费用包含在项目投标报价中。测试分为初步测试和复测，测试中出现的问题需整改完善到位。提交的最终测试报告为带CMA标识的第三方软件测试报告。

（六）项目实施要求

（1）项目地点

江苏省扬州市中级人民法院新址。

（2）项目进度计划要求

1、合同履行时间：自中标签订合同之日起，30天内设备全部到货或部署，60天内完工，连续不间断正常运行三个月后组织验收。

2、投标人需按照合同履行时间提供进度计划，明确设备采购、到货验收、部署调试、测试上线、人员培训、交付验收等各环节的时间节点、责任分工及里程碑目标，确保所有设备及系统按时完成部署并投入使用。

3、方案需预留合理的缓冲周期，针对设备到货延迟、调试异常等突发情况，制定可落地的应急预案，保障项目进度不受影响。

4、建立完善的项目沟通机制，项目经理每周向采购人提交项目进展报告，同步问题整改情况；重要节点（如设备到货）需提前3个工作日书面告知采购人，组织联合检查确认。

（3）项目供货、集成服务要求

1、项目管理团队要求

项目经理：投标人拟派本项目项目经理需具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书。

团队人员：投标人拟派本项目团队人员需具有系统分析师证书、软件测试工程师（高级）证书，系统集成项目管理工程师，CISAW信息安全保障人员证书。

2、投标人一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。

3、中标人完成所有软硬件设备采购到货后，7个工作日内申请设备现场报验，设备现场报验需要采购人与监理单位共同鉴证，货到现场初验需要采购人与监理单位共同书面签字确认。

4、在项目建设过程中，采购人可以采用发送工作联络单方式与中标人衔接工作，中标人不得拒绝接收工作联络单。中标人在项目实施过程中提交的文档一律采用书面形式（同时提交相应的电子文档），提交的技术文档必须附上本单位的质量审核记录采购人可对项目进行优化调整，优化的内容包括项目内采购的所有软硬件系统，中标人必须予以配合，确保不影响项目建设的进度和质量。任何项目变更指令必须以书面形式作出，任何变更指令均须采购人确认。

5、中标人须根据采购人需求完成项目中采购的相关产品的集成部署调试。中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。中标人在项目实施完成后须进行自测，通过自测后提请监理组织验证测试，经审核通过后，项目方可进入试运行阶段。试运行为期三个月，三个月内新采购的设备及运管平台未发生重大运行故障的，同时试运行期间中标人完成相关产品的测评考核工作的，视为具备验收条件。

6、针对验收过程中发现的问题，中标人应在3个工作日内提交整改方案，明确整改措施、责任人及时限；整改完成后2个工作日内申请复验，直至验收合格；整改期间产生的人工、材料、设备等所有费用由中标人承担，若因整改不及时导致项目延期，需按合同约定承担违约责任；承诺验收合格前，所有设备及系统的安全、运维责任由中标人承担。

（4）人员培训要求

根据采购人的需求，制定详细的培训计划，包括培训时间、地点、内容等。培训对象应涵盖项目相关人员，培训人员应具备丰富的实践经验和教学经验，能够提供针对性的指导和帮助。同时，应提供必要的培训资料和文档，确保培训效果。中标人须对采购人进行项目软硬件系统的技术培训，中标人根据采购人需求安排相应的技术培训，培训相关费用由中标人承担。技术培训中，中标人须免费提供硬件设备管理维护的现场技术培训，包括相关设备使用、基础运维等；免费提供相关使用维护的现场技术培训，包括相关系统的操作培训课程，使采购人的相关技术人员能掌握关系设备的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保障系统能够正常、安全地运行。

（七）售后服务要求

中标人负责本项目中所有设备及系统的安装调试、系统对接等工作，确保实现采购文件技术要求。

合规及保密：投标人须无条件接受本院《信息化运维管理服务办法》所设各项义务的必备条款，并在缔约时签署《信息化合作企业网络安全、保密、廉洁承诺书》。

售后服务：针对本项目建设内容，若发生紧急故障，投标人须在接到通知后半小时内抵达现场开展维护保障工作；若出现一般故障或需维修事项，投标人须于2小时内到达现场，并在24小时内完成故障处理及问题解决。

原厂质保：投标人须确保本次采购的全部产品安全稳定运行，提供不低于6年的原厂免费质保服务，质保范围涵盖原厂部件更换、软件升级、系统优化等全部相关服务。3年内出现问题的产品只换不修，并免费提供现场安装和操作培训。

安全责任：因设备故障、协助保障不力等原因引发安全事故，造成不良后果的，投标人须依法依规承担全部相关责任

搬迁及调试：投标人须提供法院旧址与本项目相关场所内的设备搬迁、线路迁移、整体部署调试，确保利旧设备、在用线路在新审判大楼可以正常运行。

（八）演示

- 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过 10分钟。演示内容详见包三数字孪生平台软件相关参数标注。

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 3 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是/否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

包一：

| 评分项目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%。 |
| 技术参数响应（30分） | 根据投标文件中的技术偏离表对招标文件性能参数要求的响应状况综合打分。性能参数均满足得30分，★标注项为满足业务场景的重要技术要求，投标人必须在投标文件中进行逐项应答并提供证明材料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等，原件扫描上传），每一项不满足扣1分，扣完为止。 |
| 项目建设方案（20分） | 1、根据投标人提供的进度计划进行评分。 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 2、根据投标人提供的法院旧址线路迁移（业务不中断）方案进行评分。 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 3、根据投标人提供的供货集成方案进行评分。 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 4、根据投标人提供的培训方案进行评分。 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 服务能力（18分） | 一、企业资质（满分6分） 1、具有CCRC信息系统安全集成服务，一级得3分，二级及以下得1分。 2、具有信息技术服务标准（ITSS）符合性证书（运行维护）二级及以上得3分，三级及以下得1分。 (需提供有效期内的证书原件或国家认证认可信息公共服务平台证书查询截图，扫描上传) 二、企业业绩（满分4分） 自2023年1月1日以来类似项目业绩，每提供一个案例得2分，满分4分。 (以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传,未提供不得分) 三、企业拟投入项目人员（满分8分） （一）项目经理（4分） 投标人拟派本项目投标人拟派本项目项目经理需具有中级通信工程师及以上证书（互联网技术）、信息系统项目管理师证书。每有一个得2分，满分4分。 - （二）团队人员（除项目经理外）（4分） 投标人拟派本项目团队人员需具有网络工程师证书、高级IT运维工程师证书、系统集成项目管理工程师、ITSS-IT服务工程师，每有一个得1分，满分4分。同一人只能计一项证书且同一类证书不重复得分。 (注:投标人须提供相应的有效期内的证书及投标人近三个月内任意1个月为上述持证人员缴纳社保的证明材料.原件扫描上传) |
| 节能环保（2分） | 1.投标（响应）产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人（供应商）提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标（响应）产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标（响应）产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人（供应商）提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标（响应）产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| # 合计：100分 |  |

包二:

| 评 分 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%。 |
| 技术参数响应（40分） | 根据投标文件中的技术偏离表对招标文件性能参数要求的响应状况综合打分。性能参数均满足得40分，★标注项为满足业务场景的重要技术要求，投标人必须在投标文件中进行逐项应答并提供证明材料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等，原件扫描上传），每一项不满足扣1分，扣完为止。 |
| 项目建设方案（15分） | 1、根据投标人提供的进度计划进行评分。 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 2、根据投标人提供的供货集成方案进行评分。 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 3、根据投标人提供的培训方案进行评分。 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 服务能力（13分） | 一、企业资质（满分4分） 1、具有ISO27040数据储存安全管理体系认证，得1分。 2、具有CCRC信息系统安全集成服务，一级得3分，二级及以下得1分。 (需提供有效期内的证书原件或国家认证认可信息公共服务平台证书查询截图，扫描上传) 二．企业业绩（满分2分） 自2023年1月1日以来类似项目业绩，每提供一个案例得1分，满分2分。 (以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传,未提供不得分) 三、企业拟投入项目人员（满分7分） （一）项目经理（4分） 投标人拟派本项目项目经理需具有CISAW信息安全保障人员（安全集成）、信息系统项目管理师，每有一个得2分，满分4分； - （二）团队人员（3分） 投标人拟派本项目团队人员需具有系统集成项目管理工程师、CISAW信息安全保障人员（安全运维）专业级证书，每有一个得1.5分，满分3分；同一人只能计一项证书且同一类证书不重复得分 (注:投标人须提供相应的有效期内的证书及投标人近三个月内任意个月为上述持证人员缴纳社保的证明材料.原件扫描上传) |
| 节能环保（2分） | 1.投标（响应）产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人（供应商）提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标（响应）产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标（响应）产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人（供应商）提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标（响应）产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| # 合计：100分 |  |

包三：

| 评 分 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%。 |
| 技术参数响应（30分） | 根据投标文件中的技术偏离表对招标文件性能参数要求的响应状况综合打分。性能参数均满足得30分，★标注项为满足业务场景的重要技术要求，投标人必须在投标文件中进行逐项应答并提供证明材料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等，原件扫描上传），每一项不满足扣1.5分，扣完为止。 |
| 项目建设方案（20分） | 1、根据投标人提供的无纸化合议系统、大数据网络安全平台定制方案进行评分。 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 2、根据投标人提供的进度计划进行评分。 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 3、根据投标人提供的供货集成方案进行评分。 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 4、根据投标人提供的培训方案进行评分。 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 系统演示（10分） | 此次招标要求投标人针对数字孪生平台部分应用场景提供演示视频，视频中需有解说人员对演示功能进行介绍。总时长不超过10分钟。投标人使用真实系统演示的，每个功能点最高得1分；不演示或不符合要求，不得分；请各投标人在制作演示视频时进行分类标注以供评委评审，如未进行分类标注从而导致评委无法评审，一切后果由投标人自行承担。所需演示内容如下： 1）支持日夜切换、夜景灯光渲染效果，针对不同时间，做到阳光及场景的光线平滑过渡。功能满足得1分。 2）支持对出入口等关键要素数据在三维可视化界面进行拖拽位置部署，支持对要素名称，文字大小，文字颜色等属性进行编辑后保存，支持后续在三维场景加载已摆放的要素数据。功能满足得1分。 3）支持在三维场景中加载鹰眼窗口模式地图，展示当前三维视角在二维地图中定位，形成二三维空间联动效果。功能满足得1分。 4）支持三维场景中，按不同颜色对楼栋进行区分，支持流动线立体围栏等效果。功能满足得1分。 5）支持卫星影像、人工精细化模型、倾斜摄影等多种数据源混合叠加综合展示。功能满足得1分。 6）支持监控画面接入，通过空间校准，边缘羽化等技术将实时监控画面与关键出入口三维场景进行无缝融合，实现视频像素匹配和空间对齐处理功能，提高三维场景实时性，提供虚实结合能力。功能满足得1分。 7）通过预设值巡检路线，将核心区域视频融合点位与巡检路线结合，支持在三维场景中从不同角度，高度，速度和路径对核心区域进行视频孪生巡检。功能满足得1分。 8）支持天气仿真，时间、同步真实世界（需互联网打通），针对不同天气，体现真实的晴天、多云、阴天、雨雪等效果；针对不同季节体现出各个季节的特有环境氛围，做到阳光及场景的光线平滑过渡。功能满足得1分。 9）支持楼栋单体化拆分效果，以动画形式平滑的对楼栋内部进行分层拆分展示，展示楼栋内部墙体，楼梯，重要设备等细节；支持对楼栋内部房间按标签区分展示。功能满足得1分。 10）支持三维场景编辑器，支持模型在场景中可视化自由摆放、快速调整，结合三维底板，可以实现用户模型数据的快速创作调整；支持植被，小物品复制，连续摆放模式，提高三维场景部署效率。功能满足得1分。 |
| 服务能力（8分） | 一、企业资质（满分2分） 1、具有ISO27040数据储存安全管理体系认证，得1分； 2、具有ITSS信息技术服务标准证书（运行维护）认证，得1分。 (需提供有效期内的证书原件或国家认证认可信息公共服务平台证书查询截图，扫描上传) 二．企业业绩（满分2分） 自2023年1月1日以来类似项目业绩，每提供一个案例得1分，满分2分。 (以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传,未提供不得分) - 企业拟投入项目人员（满分4分） - 项目经理（2分） 投标人拟派本项目项目经理需具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书，每有一个得1分，满分2分； - 团队人员（2分） - 投标人拟派本项目团队人员需具有系统分析师证书、软件测试工程师（高级）证书，系统集成项目管理工程师，CISAW信息安全保障人员（安全集成），每有一个得0.5分，满分2分；同一人只能计一项证书且同一类证书不重复得分 (注:投标人须提供相应的有效期内的证书及投标人近三个月内任意个月为上述持证人员缴纳社保的证明材料.原件扫描上传) |
| 节能环保（2分） | 1.投标（响应）产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人（供应商）提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标（响应）产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标（响应）产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人（供应商）提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标（响应）产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| # 合计：100分 |  |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024年或2025年的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件14）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。（备注：如果本项目不接受联合体投标，该条款删除。招标文件定稿后该备注删除。）

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件15）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

3. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： （人民币：元） |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2       投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3           技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5       法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

‘’

附件10                供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11    中小企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称），（项目编号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

3. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

附件14      联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件15      实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。