招　标　文　件

项目名称：主楼智慧教室建设

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0187

采购代理编号：0675-266JOC003301

采购人：江苏大学

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2026年4月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  项目需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件参考格式

第一章  招标公告

项目概况

江苏大学主楼智慧教室建设项目JSZC-320000-HWZX-G2026-0187招标项目的潜在投标人应在苏采云系统内免费下载获取招标文件，并于2026年5月12日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0187

2、项目名称：主楼智慧教室建设

3、项目预算金额：人民币196.60万元

4、最高限价：人民币190.00万元（投标人投标报价不得超过前述限价金额，否则将作无效投标处理）

5、采购需求：具体详见第四章 项目需求

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主楼智慧教室建设 | 1批 | 196.60 | 190.00 | 不接受 |

合同履行期限：见项目需求

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2025年11月-2026年4月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或2025年11月-2026年4月内其银行出具的资信证书（复印件），或2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（即2025年11月-2026年4月期间）任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

6、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

7、拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：

7.1投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

7.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

7.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。

8、本项目 不接受 联合体投标。

9、本项目 不接受 进口产品投标。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目为非专门面向中小微企业项目。

2、本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目的小型、微型企业享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））。

3、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本采购包采购标的对应的行业主要为工业。

4、本项目实施本国产品标准及相关政策

4.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法及评标标准”。

4.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云系统内免费下载

3、获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2026年5月12日9时30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（一）潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

1、“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3、“CA数字证书”的获取：响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5、采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6、请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

7、注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

（二）投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

（三）其它补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5、中标人在领取中标通知书时须同时向代理机构递交与电子投标文件完全一致的纸质版盖章签字并胶装的投标文件2份。

（四）本项目获取招标文件时间明确为：2026年4月21日9:00至2026年4月27日17:00（北京时间）

（五）采购代理编号：0675-266JOC003301

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：　江苏大学

地址：　江苏省镇江市京口区象山街道学府路301号

联系方式：

技术联系人：薛老师，电话：0511-88780343

商务联系人：万老师，电话：0511-88790072

2.采购代理机构信息

名称：　江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：　南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：　025-84795989、84795467

3.项目联系方式

项目联系人：熊文宇、姜博闻

电　话：　 025-84795989、84795467

邮箱：　 jbw@jocite.com

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、投标人

2.1本采购文件中“投标人”，是指参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

（1）满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

（2）满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

5.2 《江苏大学采购供应商失信行为处置办法》（江大校[2024] 221号）适用本次采购活动。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。

8.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

*10.3 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

②根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③对上述②条的说明，请投标人注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

*投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写完整投标函、开标一览表。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件签署

18.1 投标人需按照文件要求签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

19.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

19.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

19.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

19.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

*21.1 苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4 *投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 非选择性报价且不超过最高限价 | 符合招标文件要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件 2、需提供被授权人近三个月内（即2026年2月-2026年4月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。（若授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料） |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目核心产品：采购清单总表中所示：中控）

27.6评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自澄清通知后30分钟，投标人应及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料），现场提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员将会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中进行记录。

*28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过符合性审查的。

（7）投标人未成功解密电子投标文件的。

（8） 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注“*”、“★”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）；

（10）经查询，投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；

（12）投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，按照量化指标评审因素对满足招标文件全部实质性要求的投标文件进行评审。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分与投标报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评审得分、投标报价与技术得分均相同的，由评委会现场投票决定排序。

评委会根据最终评审排名的排序向项目采购人推荐3名中标候选人。采购人根据评委会推荐的中标候选人排序，按规定确定中标人。

29.2 若中标人未能按照规定或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人排序，确定下一候选人为中标人，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

29.3若中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，且该项目仍在投标有效期内的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

29.4评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.5若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址或邮件发至邮箱：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：熊文宇

联系电话：025-84795467

邮箱：xwy@jocite.com

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

注：书面形式指纸质质疑函邮寄或送至规定地址，或者质疑函邮件发至规定邮箱，质疑函均需加盖公章。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、政府采购履约资金扶持政策

对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

35、电子投标文件要求

35.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

35.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

35.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

35.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册等）扫描上传至投标系统。

36、中标服务费

领取中标通知书前，中标人按国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定的招标代理服务收费标准的45%（如单个项目服务费超过人民币25000元，按人民币25000元收取），向招标代理机构一次性缴纳中标服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同

甲方：                                              合同编号：

乙方：

| 甲 方 | 单位名称： 地 址： 邮 编： 电 话： | 江苏大学 江苏省镇江市学府路301号 212013 | 项目号码： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目名称： |  |
|  |  |  | 签订地点： | 江苏镇江 |
|  |  |  | 签订时间： | 年 月 日 |
| 乙 方 | 单位名称： 地 址： 邮 编： 电话传真： 开 户 行： 账 号： |  |  |  |
| 注：乙方的账号如发生变动需提前书面通知甲方，否则，支付货款出现问题的，甲方不承担任何责任。 |  |  |  |  |

依据采购结果（采购编号：       ），XXXX项目确定XXXX公司为供货单位，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方经协商签订本合同，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 名称 | 配置及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | ¥XXX |  |  |  |  |  |
| 合同 总价（含税） | （大写） |  |  |  |  |  |

注：

1.使用单位：

2.以上合同总价包含所购商品价款、税款、商品运抵使用单位的运费、运输保险费、包装、交付、安装及相关材料费、调试费、检验费、培训费和正常使用必备的附件价格以及维修服务相关的一切费用等。

3.详细配置清单、技术参数、售后服务等见附件技术协议。

第二条：质量保证

1. 乙方提供的商品必须是符合相关的国家和行业标准、符合甲方招标文件技术参数要求、符合乙方的投标文件及承诺、符合产品说明书及双方约定的质量状况及性能要求的合法全新的合格产品。

2.乙方保证本合同中所供应的国产商品是  年  月  日以后生产的，符合国家法律规定和技术规范、质量标准的全新的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的全新的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同（型号、指标、性能等）不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

1.乙方在合同签订之日起    个工作日内，将所供商品安全运至其与使用单位事先直接联系约定的指定地点，并在接到使用单位要求安装调试的通知后    日内对产品进行安装调试。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向使用单位提供与合同项下货物相符且完整的产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件、配件；货物属于国外进口的，必须是指定在中国大陆销售的货物，并且必须附有中文说明书。

3.交货期：合同签订之日起    个工作日内到货并安装调试结束。逾期，按乙方逾期交货处理。

第四条：验收

1.乙方将所供商品运至交货地点，并经乙方安装调试完毕后，由使用单位在十个工作日内组织按照甲方的招标文件的技术要求、乙方投标文件及承诺、产品说明书以及国家相关标准等进行验收。

2.甲方所购商品全部通过验收，甲方确认并出具验收合格证明，方视为验收合格。甲方在验收中如发现商品不符合合同的约定，有权拒绝接受商品，并在十个工作日内签发拒绝收货通知书。乙方必须在甲方签发拒绝收货通知书之日起十个工作日内重新提供符合合同约定的商品，逾期，按乙方逾期交货处理。重新供货期间，甲方对不合格商品不负保管义务，乙方应自行将不合格商品运走，若不合格商品出现损坏的，由乙方自行负责。

3.如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的复检结果表明商品不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担，且乙方同意甲方无条件退货、退款并支付甲方合同总价20%的赔偿金；复检结果表明商品符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

第五条：售后服务

1.保修期限：乙方承诺本合同项下商品的免费保修期为   年，保修期限自甲方验收合格签字之日起算。

2.质量保修范围包括                                   。

3.保修期内乙方所提供产品发生故障问题，乙方在接到甲方报修后，   小时内上门服务，   小时内解决故障，并承担所发生的费用。逾期，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，甲方有权直接从乙方质量保证金内扣除或另向乙方追索；如因此造成甲方经济损失的，乙方还应承担赔偿责任。

4.保修期满后，乙方对设备负责终身维护，只收取成本费。

5.在国家规定的设备合理使用期限内，乙方应确保设备的质量；如因乙方原因致使设备在合理使用期限内造成任何人身和财产损失的，乙方应承担损害赔偿责任，若甲方因此被判罚支付任何费用的，均有权向乙方进行追索。

6.保修其他约定事项：

第六条：货款的支付

1.商品经甲方验收合格后三十个工作日内，甲方支付合同总额的   %（即人民币　　元）给乙方；在商品验收合格满一年后的三十个工作日内，甲方支付合同总额的   %（即人民币　　元）给乙方；剩余   %（即人民币　　元），在保修期满后三十个工作日内支付给乙方。

2.乙方在收取甲方    %货款前须提供100%的增值税专用发票。

第七条：违约责任

1.甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的实际损失。

2.乙方逾期交付商品的，则每天按合同总额的3‰向甲方支付违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金。逾期交付商品超过    天（含）的，甲方有权单方解除合同，乙方除需支付已发生的违约金外还应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

3.如果商品验收不能达到质量（性能）标准，所采购商品由乙方在甲方签发拒绝收货通知书之日起一周内撤出并重新供货，甲方不支付任何费用，如乙方在甲方签发拒绝收货通知书之日起一个月内不撤走商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处理（包括废物处理）。同时乙方需支付给甲方合同总金额的20%作为违约赔偿金。

4.乙方保证具有出卖上述货物的资格资质，并保障货物不存在任何物之瑕疵或权利瑕疵。

5.未经甲方书面同意，禁止乙方转让本合同项下的任何权利义务，否则乙方承担由此造成的全部损失。

6.乙方在履行本合同过程中，如果为甲方提供虚假发票或所供货物金额与所开发票金额不符等弄虚作假行为的，一经查实，情节严重的，乙方应交纳违约金【 】元，同时，甲方视情况在3年内不允许乙方进入甲方采购市场。

第八条：争议解决

合同发生争议，由双方协商或调解解决；协商或调解不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决，并由违约方承担另一方的诉讼费用、保全保险费用、律师费等费用。

第九条：其他

（根据实际需要添加）

第十条：合同生效

1.本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（含合同专用章）之日起生效。

2.本项目的甲方招标文件、乙方投标文件及乙方各项承诺、附件一起作为本合同的组成，具有同等法律效力。

3.本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均为正本，具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

甲方（盖章）：江苏大学           乙方（盖章）：

法定代表人：                    法定代表人：

或                              或

委托代理人：                      委托代理人：

日期：  年   月   日            日期：  年   月   日

附件一： 配置清单

一、设备名称：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

二 、备件名称：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

第四章  项目需求

一、技术需求

（一）建设背景

随着教育信息化2.0时代的深入推进，智慧教学环境建设已成为提升高校教学质量、促进教学模式创新的重要支撑。目前，我校传统公共多媒体教室功能单一，无法支撑混合式教学、翻转课堂等新型教学模式，制约教学质量和人才培养质量的提升。为进一步改善教学条件，逐步推进智慧教室建设，本项目在主楼选择可容纳34至176人的教室或办公室，将其升级改造为智慧教室。本次改造将借鉴学校现有智慧教室的成功建设与运行经验，结合主楼教室的实际建筑结构与使用特点，打造符合一线教学需求的示范性智慧教室。项目建设总投资预算为196.6万元，涵盖智慧教学软硬件采购、配套环境改造等内容。项目建成后，将有效扩充我校智慧教室规模，为师生提供更加智能、高效、便捷的教学环境，为深化教育教学改革、提升人才培养质量提供坚实的技术支撑与条件保障。

（二）采购清单

1、采购清单总表（投标人需按此清单内容及数量编制分项报价表）

| 序号 | 清单内容 | 数量 | 单位 | 核心产品 | 主要设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控 | 14 | 套 | 是 | 是 |
| 2 | 多媒体讲桌 | 13 | 张 |  |  |
| 3 | 台式电脑 | 14 | 套 |  |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 14 | 台 |  | 是 |
| 5 | 吊装麦克风 | 26 | 支 |  |  |
| 6 | 桌面麦克风 | 14 | 支 |  |  |
| 7 | 无线话筒 | 14 | 支 |  |  |
| 8 | 音箱1 | 13 | 对 |  |  |
| 9 | 音箱2 | 4 | 对 |  |  |
| 10 | 65寸交互式一体机 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 98寸交互式一体机 | 13 | 台 |  | 是 |
| 12 | 推拉绿板（98寸交互式一体机） | 11 | 套 |  |  |
| 13 | 绿板 | 11 | 个 |  |  |
| 14 | 学生桌（单人桌） | 191 | 张 |  |  |
| 15 | 学生桌（双人桌） | 224 | 张 |  |  |
| 16 | 学生椅 | 639 | 张 |  |  |
| 17 | 五孔电源面板 | 196 | 套 |  |  |
| 18 | LED护眼灯1 | 129 | 套 |  |  |
| 19 | LED护眼灯2 | 48 | 套 |  |  |
| 20 | 液晶电视 | 20 | 台 |  |  |
| 21 | 玻璃白板 | 2 | 个 |  |  |
| 22 | 4通道DSP音频功率放大器 | 3 | 台 |  |  |
| 23 | LED显示屏 | 1 | 套 |  | 是 |
| 24 | 钢结构 | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 接收卡 | 1 | 套 |  |  |
| 27 | 智能配电箱 | 1 | 台 |  |  |
| 28 | 演讲桌 | 1 | 张 |  |  |
| 29 | 笔记本电脑 | 2 | 台 |  |  |
| 30 | 无线投屏器 | 1 | 套 |  |  |
| 31 | 空调 | 2 | 台 |  |  |
| 32 | 中控管理服务器 | 1 | 台 |  |  |
| 33 | 录播终端 | 13 | 台 |  |  |
| 34 | 教师摄像机 | 13 | 台 |  |  |
| 35 | 高密度服务器 | 1 | 台 |  | 是 |
| 36 | 环境出新1 | 5 | 间 |  |  |
| 37 | 环境出新2 | 4 | 间 |  |  |
| 38 | 环境出新3 | 2 | 间 |  |  |
| 39 | 环境出新4 | 1 | 间 |  |  |
| 40 | 环境出新5 | 1 | 间 |  |  |
| 41 | 网络和设备改造 | 1 | 项 |  |  |
| 42 | 安装调试 | 1 | 项 |  |  |

2、34座多媒体教室设备更新

34座多媒体教室包括104、106、108、111、113共5间，教室室内长宽高约为6.74m×6.16m×3.27m/3.84m。每间具体建设内容如下：

| 序号 | 更新内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控 | 1 | 套 |
| 2 | 多媒体讲桌 | 1 | 张 |
| 3 | 台式电脑 | 1 | 套 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 5 | 吊装麦克风 | 2 | 支 |
| 6 | 桌面麦克风 | 1 | 支 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 支 |
| 8 | 音箱1 | 1 | 对 |
| 9 | 98寸交互式一体机 | 1 | 台 |
| 10 | 推拉绿板（98寸交互式一体机） | 1 | 套 |
| 11 | 绿板 | 1 | 个 |
| 12 | 学生桌（单人桌） | 34 | 张 |
| 13 | 学生椅 | 34 | 张 |
| 14 | 五孔电源面板 | 12 | 套 |
| 15 | LED护眼灯1 | 9 | 套 |
| 16 | 环境出新1 | 1 | 间 |
| 17 | 安装调试 | 1 | 项 |

3、70座多媒体教室设备更新

70座多媒体教室包括105（原教师办公室）、109、110、115共4间，教室室内长宽高约为10.04m×6.16m×3.27m/3.84m。每间具体建设内容如下：

| 序号 | 更新内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控 | 1 | 套 |
| 2 | 多媒体讲桌 | 1 | 张 |
| 3 | 台式电脑 | 1 | 套 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 5 | 吊装麦克风 | 2 | 支 |
| 6 | 桌面麦克风 | 1 | 支 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 支 |
| 8 | 音箱1 | 1 | 对 |
| 9 | 98寸交互式一体机 | 1 | 台 |
| 10 | 液晶电视 | 2 | 台 |
| 11 | 推拉绿板（98寸交互式一体机） | 1 | 套 |
| 12 | 绿板 | 1 | 个 |
| 13 | 学生桌（双人桌） | 32 | 张 |
| 14 | 学生椅 | 64 | 张 |
| 15 | 五孔电源面板 | 20 | 套 |
| 16 | LED护眼灯1 | 12 | 套 |
| 17 | 环境出新2 | 1 | 间 |
| 18 | 安装调试 | 1 | 项 |

4、90座多媒体教室设备更新

90座多媒体教室包括102（原教师办公室）、107（原教师办公室）共2间，教室室内长宽高约为14m×6.16m×3.27m。每间具体建设内容如下：

| 序号 | 更新内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控 | 1 | 套 |
| 2 | 多媒体讲桌 | 1 | 张 |
| 3 | 台式电脑 | 1 | 套 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 5 | 吊装麦克风 | 2 | 支 |
| 6 | 桌面麦克风 | 1 | 支 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 支 |
| 8 | 音箱1 | 2 | 对 |
| 9 | 98寸交互式一体机 | 1 | 台 |
| 10 | 液晶电视 | 4 | 台 |
| 11 | 推拉绿板（98寸交互式一体机） | 1 | 套 |
| 12 | 绿板 | 1 | 个 |
| 13 | 学生桌（双人桌） | 48 | 张 |
| 14 | 学生椅 | 96 | 张 |
| 15 | 五孔电源面板 | 28 | 套 |
| 16 | LED护眼灯1 | 18 | 套 |
| 17 | 环境出新3 | 1 | 间 |
| 18 | 安装调试 | 1 | 项 |

5、176座多媒体阶梯教室101设备更新

176座多媒体阶梯教室101，教室室内长宽高约为15.00m×9.60m×2.76m/3.73m。每间具体建设内容如下：

| 序号 | 更新内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控 | 2 | 套 |
| 2 | 多媒体讲桌 | 1 | 张 |
| 3 | 台式电脑 | 2 | 套 |
| 4 | 数字音频处理器 | 2 | 台 |
| 5 | 吊装麦克风 | 2 | 支 |
| 6 | 桌面麦克风 | 2 | 支 |
| 7 | 无线话筒 | 2 | 支 |
| 8 | 4通道DSP音频功率放大器 | 2 | 台 |
| 9 | 音箱2 | 2 | 对 |
| 10 | 98寸交互式一体机 | 2 | 台 |
| 11 | 液晶电视 | 4 | 台 |
| 12 | 玻璃白板 | 1 | 个 |
| 13 | LED护眼灯2 | 24 | 套 |
| 14 | 环境出新4 | 1 | 间 |
| 15 | 安装调试 | 1 | 项 |

6、176座多媒体阶梯教室201设备更新

176座多媒体阶梯教室201，教室室内长宽高约为15.00m×9.60m×2.76m/3.73m。每间具体建设内容如下：

| 序号 | 更新内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控 | 1 | 套 |
| 2 | 多媒体讲桌 | 1 | 张 |
| 3 | 台式电脑 | 1 | 套 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 5 | 吊装麦克风 | 2 | 支 |
| 6 | 桌面麦克风 | 1 | 支 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 支 |
| 8 | 4通道DSP音频功率放大器 | 1 | 台 |
| 9 | 音箱2 | 2 | 对 |
| 10 | 玻璃白板 | 1 | 个 |
| 11 | LED护眼灯2 | 24 | 套 |
| 12 | LED显示屏 | 1 | 套 |
| 13 | 钢结构 | 1 | 套 |
| 14 | 视频处理器 | 1 | 台 |
| 15 | 接收卡 | 1 | 套 |
| 16 | 智能配电箱 | 1 | 台 |
| 17 | 演讲桌 | 1 | 张 |
| 18 | 笔记本电脑 | 2 | 台 |
| 19 | 无线投屏器 | 1 | 套 |
| 20 | 空调 | 2 | 台 |
| 21 | 学生桌（单人桌） | 21 | 张 |
| 22 | 学生椅 | 21 | 张 |
| 23 | 65寸交互式一体机 | 1 | 台 |
| 24 | 环境出新5 | 1 | 间 |
| 25 | 中控管理服务器 | 1 | 台 |
| 26 | 安装调试 | 1 | 项 |

7、网络和设备改造

利用原有设备恢复13间教室的标准化考场。其中3间改造教室需重新从弱电机房布置光纤（单模、六芯）进入教室；另外10间改造教室已有光纤（如旧有光纤无法使用，投标人应负责对应部分光纤（单模、六芯）布放）。投标人应负责所有设备（采购人提供）及网络的安装调试，确保符合标准化考场使用要求。

| 序号 | 更新内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络和设备改造 | 1 | 项 |

8、线上线下教学设备

对接学校原有线上线下教学平台。13间教室的线上线下教学设备须对接原有线上线下教学平台。

| 序号 | 更新内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播终端 | 13 | 台 |
| 2 | 教师摄像机 | 13 | 台 |
| 3 | 高密度服务器 | 1 | 台 |

（三）技术要求

| 品名 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 中控 | 中控主机要求： 1、网络中控采用嵌入式设计，模块化总线结构，多路电源独立时序控制，具有≥4种输入源选择，控制面板可自定义加密并可远程批量设置。 ▲2、信号源接口具有≥3进2出HDMI接口，RS232双向通讯接口≥1路，RS232单向通讯接口≥4路，3.5mm音频输入≥2路，3.5mm音频输出≥2路，可控电源≥3路。 ▲3、可实现定教室、定人、定时启用，具有IC卡远程授权功能。“插卡即用，拔卡即走”功能。 ▲4、能与学校使用的一卡通系统（北京新中新诚通信息技术股份有限公司一卡通系统4.0）对接。对接过程应确保平稳顺利，不得影响现有平台使用。（提供承诺函加盖投标人公章）。 5、网络远程控制功能：进行远程管理控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。 6、可按照课表安排教室内设备的定时开关，能对教室设备工作状态进行实时监测、记录投影机工作时间，统计各多媒体教室使用的课时数，统计各多媒体教室投影机灯泡使用时间。 7、具备教务管理功能，详细记录了教师的所授课时、所用设备、时间等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，并进行统计分析，可对教师进行考勤管理。 8、语音对讲网络（支持IP语音广播功能）：一键式按钮呼叫，教师按讲台上按钮的同时，远端主控室管理员电脑屏幕上自动弹出呼叫请求画面；管理员与教师双向对讲，并可同时处理不同教室的呼叫请求，支持呼叫排队、等待、调度等功能。 液晶控制面板要求： 1、电容感应式屏幕尺寸：≥7英寸。 2、支持壁挂、嵌入、支架等多种安装方式，可编程按照功能名称、排列、风格等个性化定制，同时支持插卡、刷卡、动态二维码、反扫二维码身份认证授权方式，支持选配二维码读头模块。 3、集成一键式呼入按钮，实现与总控室全双工语音对讲功能（内置拾音及扬声器），总线方式接口。 4、根据需要可远程对面板加锁/解锁或由教师插卡、刷卡、扫动态二维码、反扫二维码身份认证授权解锁，具有远程授权功能（可在教室插入校园一卡通，总控端远程授权）。 5、可自定义各种场景化功能操作模式：单一开关，组合开关，短按及长按，进行控制设置，各类数据实时显示。 |
| 多媒体讲桌 | 规格：长×宽×高≥1200mm×750mm×970mm 1、台面及两侧扶手选用优质实木。 2、主体材料厚度为≥1.0mm的优质精装冷轧钢板,柜体边缘及拐角均采用45°圆弧平滑过渡设计，有效防止碰撞。柜体底部预留走线槽，方便设备连接，背部预留维护门及设备散热孔；整体外观流线型设计,无棱角，保护师生安全。 3、桌面预留笔记本接口（网络、电源、HDMI等），预留控制面板位置。 4、桌面上需配置HDMI线和六类网线，方便连接笔记本电脑。 |
| 台式电脑 | 主机： 1、≥酷睿Ultra5 225/32G DDR5/1TB M.2 SSD/ 2、≥2个HDMI2.1 3、配套原厂键鼠 显示器： 1、面板尺寸≥21英寸，16：10 2、分辨率≥1920×1200@60HZ 3、色彩≥16.7M，色域≥NTSC 72% 4、对比度≥1000：1 5、亮度≥250cd/m2 6、HDMI 1个 7、安装接口符合VESA标准 ▲8、配套延展倾斜旋转支架，含相应线缆 |
| 数字音频处理器 | ▲功能说明：具备自适应反馈消除功能、反馈抑制，具备自适应回声消除功能，具备自适应噪声消除功能，自适应背景降噪。自动增益控制，可获得到清晰,持续平稳的语音信号，一体化设计，可同时接入吊装麦克风、桌面麦克风作为本地扩音，并且能够接入电脑音频通过音频处理器输出给音箱。桌面麦克风与吊麦具有信号优先切换功能（当吊麦信号强时吊麦自动打开，桌面麦克风自动关闭）；接口要求：≥4路话筒输入（48V供电），≥2路立体声线路输入，≥2路立体声线路输出；具备网络回声消除功能。 性能参数： 1、输出功率：≥2×120W，定阻（4～8）Ω； 2、扩展控制：支持串行通信接口控制，可实现软件控制，可扩展网络接口； 3、信号处理延时：≤7ms； 4、频率响应：20Hz～20kHz； 5、噪声电平：线路输出： ≤1mV ；功放输出：≤20mV。 |
| 吊装麦克风 | 1、平衡输出，48V幻象平衡供电； 2、频率响应：40Hz～18kHz； 3、灵敏度：不低于-48dB（18mV/Pa）； 4、输出阻抗：不低于200Ω； 5、信噪比：≥80dB。 |
| 桌面麦克风 | 1、配置按钮开关，具有两种开关状态可调； 2、拾音器：电容拾音； 3、频率响应：50 Hz-20,000 Hz； 4、输出阻抗：不低于200Ω； 5、电源要求：幻象供电电源，12 - 52 VDC； 6、鹅颈总长度：≥420MM含底座。 |
| 无线话筒 | 无线话筒发射机： 1、支持2.4G、IR红外、UHF三种无线传输模式，同时采用2.4G、IR红外两种自动对频，UHF音频传输； 2、双咪头设计,拾音范围≥270度； 3、支持2.4G、IR红外两种自动对频方式，同时采用两种无线协议对频； 4、支持无线充电，放下充电，拿起讲话；智能传感放下静音，拿起说话； 5、支持话筒、激光教鞭和无线PPT翻页； 6、具备Type C或接触充电，充满电可连续使用时间不低于6小时； 无线话筒接收机： 1、支持2.4G、UHF、IR红外三种无线模式； 2、支持2.4G、IR红外两种自动对频方式； 3、支持DC12V电源适配器； 4、配有RS232串口，用于输入程序和中控控制； 5、ANT1支持2.4G天线，用于无线话筒对频；ANT2支持U段天线，用于无话筒通话 6、支持电脑PPT翻页； 7、支持IR外插红外发射管； 8、支持2路话筒输入接口，分别可调整音量，自带话筒两段参量均衡，高低音分别可调节； 9、支持无线充电智能防盗终端控制接口； 10、无线扩声系统应与现有教室扩音系统实现自由切换设置 智能话筒充电防盗终端： 1、支持一根总线与功放、中控、供电、音频输入与输出进行通信； ▲2、具有话筒无线充电功能； 3、具有上课管理功能，教师上课插卡或者刷卡，智能话筒充电防盗终端认证后自动解锁，教师才可以取出使用；刷卡认证失败，智能话筒充电防盗终端保持锁闭状态，防止话筒丢失，杜绝非法使用； 4、具有下课管理功能，智能话筒充电防盗终端没有检测到话筒归位时，终端自动音频提醒教师交回话筒。 5、具有弱电开关与IO接口，可以扩展对第三方设备进行逻辑联动管理功能，一键取出话筒功能； 6、支持两路音频输出、R232串口等。 |
| 音箱1 | - 单元配置高音 HI: 3寸，低音 LOW: 6.5寸，分频类型: 二分频； 2、频率响应：65Hz-17kHz； 3、额定功率：≥60W，阻抗：4Ω； 4、灵敏度：93dB±2dB。 |
| 98寸交互式一体机 | 1、采用全金属外壳设计； ★2、屏幕尺寸：≥98英寸，超高清LCD 液晶屏，幅值比16:9，屏幕分辨率≥3840×2160； ★3、采用电容触控方式，触控点数≥10点，全贴合技术； 4、整机内置2.1声道扬声器，额定总功率≥50W； 5、整机屏幕色域覆盖率（NTSC）＞ 90% ； 6、整机内置无线网络模块，可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射； 7、整机内置硬件自检维护工具，支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示； 8、整机需内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件等。 |
| 液晶电视 | 1、屏幕尺寸：≥65英寸 2、分辨率：超高清4K 3、运行内存：≥2G、存储内存：≥16G 4、工作电压：220V 5、通电自起 6、含安装吊架 |
| 推拉绿板（98寸交互式一体机） | 1、结构：左右推拉双层结构，支持触控一体机偏置或居中镶嵌式安装。内层为两块固定书写板，外层为两块滑动书写板，可左右推拉；滑动书写板可完全遮挡和保护触控设备，并可锁定位置。 2、规格：外径4600mm×1400mm，需能与配备的电子产品尺寸对接，并可根据学校实际情况进行调整。 3、书写面板：材质采用搪瓷绿板，基板厚度≥0.35mm，整板无拼接；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥9H；光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光。 4、衬板：采用防潮聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，写字时板面不颤动。 5、背板：采用优质防锈亚光彩涂钢板，厚度≥0.20mm；每间隔8cm有2cm加强凹槽。 6、覆板：采用黑板专用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包、不脱胶，甲醛释放量应符合国家标准规定要求。 7、边框：材质采用铝合金；表面氧化、磨砂涂层处理；内边框规格≥30mm×20mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框规格≥50mm×70mm，竖框规格≥30mm×90mm，轨道与边框一体化设计，隐藏式U型双凹槽吊轨，支持滑动板T型垂直吊装；侧挡板与竖框绞扣式镶嵌连接且质量符合国家相关标准要求。 8、包角：采用抗疲劳ABS工程防爆塑料插角，一体化包角，无拼接。 9、滑轮：每块滑动板安装4组滑轮（滑轮数量≥12个）；滑轮组隐形安装；滑轮推拉耐久次数≥9万次，且能正常使用。 10、缓冲垫：黑板外框内部两侧安装橡胶缓冲垫，安装数目≥2个，保护边框，防止挤手。 11、除尘装置：橡胶粉尘刷与定位滑轮组一体化组合设计，安装于滑动板下方；下框两侧配置≥110mm×80mm抽拉式粉尘盒，可拆卸清洁。 12、安全性：保证使用者安全，不会挤手；黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠。 |
| 绿板 | 1、规格：4500mm×1200mm，可根据学校实际情况进行调整。 2、书写面板：材质采用搪瓷绿板，基板厚度≥0.35mm，整板无拼接；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥9H；光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光； 3、衬板：采用防潮聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，写字时板面不颤动。 4、背板：采用优质防锈亚光彩涂钢板，厚度≥0.20mm；每间隔8cm有2cm加强凹槽。 5、覆板：采用黑板专用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包、不脱胶，甲醛释放量应符合国家标准规定要求。 6、边框：材材质采用亚光香槟色铝合金；表面氧化、磨砂涂层处理。 7、包角：采用抗疲劳ABS工程防爆塑料插角，一体化包角，无拼接。 |
| 玻璃白板 | ≥120×200cm，钢化玻璃，带磁，带笔托，工程塑料护角，A型支架，360度医用万向轮，带锁定刹车。配套白板笔和磁性白板擦。 |
| 演讲桌 | 高密度板，总高≥1.1米，长≥70厘米，宽≥47厘米 |
| 笔记本电脑 | CPU：性能不低于Intel Core Ultra 7；屏幕尺寸：≥14.5英寸；屏幕分辨率：≥3K ，120Hz；内存：≥ 32G；硬盘：≥ 1T； 显示端口：≥HDMI 2.1接口 |
| 无线投屏器 | Wi-Fi热点：5GHz/2.4Hz；无线网卡：内置2.4G/5G双频；画面显示：1画面；输入分辨率：1920*1080；输出分辨率：1280*720、1920*1080；支持系统：windows/Android/ios/Mac OS；传输距离：50m |
| 智能配电箱 | 1、配置20KW三相五线控制配电柜(PLC)；具有手动控制、远程控制、定时控制、单时段控制和多时段控制；具备防雷装置，现场异常远程报警功能； 2、具有PLC智能监控系统或智能配电管理系统软件用于后期的运行状态监控。 |
| LED显示屏 | ★1、像素间距＜1.6mm，SMD 3in1，像素密度≥422500点/㎡，采用共阴恒流驱动，发光管采用金线封装，整块屏显示尺寸4.48m （长）×2.4m（高），显示分辨率：≥2912点×1560点； ★2、刷新率：≥3840Hz； 3、视角：水平视角≥170°，垂直视角≥150°； ▲4、亮度均匀性(校正后)≥99%；亮度 ≥750 cd/m2；对比度≥6200:1；色温：3000K～18000K 可调；色度均匀性：Cx、Cy 在±0.002之内； 5、模组平整度≤0.1mm，模组间隙≤0.1mm； 6、底壳材质：轻钢材质； 7、模组拆卸：全模组无螺丝设计,卡扣式后盖，维护模组内部无需使用工具即可拆卸； 8、亮度鉴别等级：符合SJ/T 11141-2017标准C级，Bj≥20； 9、亮度调整：具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能，支持手动、自动、程控(0～100%可调),支持无级调节； 10、灰度等级：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下，灰度（8~16）bit 任意设置，0-100%亮度时（8~16）bit任意灰度设置； 11、功耗：峰值功耗≤360W/m²；平均功耗≤120W/m²； 12、稳定性：支持7×24小时连续工作； 13、接地电阻：≤0.1Ω； 14、表面温升：最大亮度白色连续工作2小时，表面温升小于18K； 15、光生物安全：应符合GB/T 20145-2006标准规定要求； 16、采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感，反光率≤1%； 17、显示屏具有防潮、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能,并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能； 18、可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具有故障告警功能。 |
| 接收卡 | 1、配置与LED显示屏对应标准数量模组，单卡最大带载 512×384像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据。64组串行数据，可扩展为128组串行数据； 2、采用高密度接插件——防松动、防灰尘，具有结构的稳定性和硬件的可靠性； 3、支持HDR、HDR10 optima和 HLG； 4、支持18bit+显示技术； 5、支持智能模组； 6、支持逐点亮色度校正； 7、快速亮暗线调节； 8、配合支持3D功能的独立主控； 9、RGB独立Gamma 调节技术； 10、Mapping功能； 11、温度和电压监测； 12、误码监测； 13、固件程序回读； 14、配置参数回读； 15、环路备份； 16、双程序备份。 |
| 钢结构 | 1、屏体主（内）采用材质为235的镀锌框架结构； 2、屏体包边材质采用304黑钛不锈钢。 |
| 视频处理器 | ★1、支持≥1 路视频输入接口 ，≥4 路HDMI 2.0 ，≥1 路DVI SDI； 2、支持8路网口和4路光纤输出，带载≥1040万像素。最大宽度16384像素，最大高度8192像素； 3、支持HDR输出； 4、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持3种画面缩放模式； 5、多窗口显示，支持3窗口任意布局； 6、支持将监视内容通过 HDMI发送到显示器显示； 7、支持智能控制软件进行操作控制； 8、支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用； 9、支持EDID 管理支持用户自定义EDID和预设EDID； 10、发送卡和视频处理器二合一，减少连线。 |
| 空调 | 5P，变频，冷暖，键控/遥控，一级能效，柜式空调；制冷功率为4400W，制冷量≥12210W；制热功率为4500W，制热量≥14210W。 |
| 学生桌（双人桌） | 可折叠 ；无脚轮；颜色可选，每间教室颜色不同；长宽高：1.2×0.4×0.75米 材质说明： 1.桌架：采用≥1.2mm壁厚优质冷轧钢管； 2.横梁：采用≥1.2mm壁厚优质冷轧钢管； 3.书网：采用≥1.0mm壁厚优质冷轧钢管； 4.台面：采用≥25mm厚板材，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，提供检测报告，颜色可选配，具体颜色需经学校确认； 5.前挡板：采用≥15mm厚板材，安全环保。 工艺说明： 1.桌面板与桌架连接牢固不易松散，安装拆卸方便快捷，可多次重复拆卸使用； 2.桌脚安装PU静音防滑脚垫； 3.圆滑边设计，无尖角。 功能说明： 1.多功能自由组合，灵活搭配； 2.可轻松折叠； 3.板材具有耐磨、耐冲击、抗拉、抗弯、防火、防潮、防菌和防静电，易清洗维护等特性。 |
| 学生桌（单人桌） | 可折叠 ；无脚轮；颜色可选，每间教室颜色不同 ；长宽高：0.7×0.4×0.75米 材质说明： 1.桌架：采用≥1.2mm壁厚优质冷轧钢管； 2.横梁：采用≥1.2mm壁厚优质冷轧钢管； 3.书网：采用≥1.0mm壁厚优质冷轧钢管； 4.台面：采用≥25mm厚板材，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，提供检测报告，颜色可选配，具体颜色需经学校确认； 5.前挡板：采用≥15mm厚板材，安全环保。 工艺说明： 1.桌面板与桌架连接牢固不易松散，安装拆卸方便快捷，可多次重复拆卸使用； 2.桌脚安装PU静音防滑脚垫； 3.圆滑边设计，无尖角。 功能说明： 1.多功能自由组合，灵活搭配； 2.可轻松折叠； 3.板材具有耐磨、耐冲击、抗拉、抗弯、防火、防潮、防菌和防静电，易清洗维护等特性。 |
| 学生椅 | 1.椅背坐垫：采用环保PP工程塑料，一次成型中空吹塑工艺，颜色可选，每间教室颜色不同，具体颜色需经学校确认 2.椅架：优质冷轧圆钢管，表面经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理 3.脚垫：优质PU耐磨静音脚垫；脚轮：无 4.可多张叠放 5.座板尺寸约为460×460mm，靠背总高度约为800mm |
| 65寸交互式一体机 | 1、采用全金属外壳设计； ★2、屏幕尺寸：≥65英寸，超高清LCD 液晶屏，幅值比16:9，屏幕分辨率≥3840×2160； ★3、采用红外触控方式，触控点数≥10点，零贴合技术； 4、整机内置2.1声道扬声器，额定总功率≥50W； 5、整机屏幕色域覆盖率（NTSC）＞ 90% ； 6、整机内置无线网络模块，可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射； 7、整机内置硬件自检维护工具，支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示； 8、整机需内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件等； 9、CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器、内存：≥16G DDR4、硬盘：≥512G SSD固态硬盘。 |
| 4通道DSP音频功率放大器 | 4通道DSP数字音频功率放大器，4路模拟输入，2路数字输入，内置4通道DSP音箱管理器，1路网络接口，功率：≥4×200W／8Ω |
| 音箱2 | 1、采用≥6只3寸全频喇叭单元； 2、箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理； 3、拼接排列扬声器设计； 4、额定功率≥200W；峰值功率≥800W； 5、灵敏度≥95dB(1M/1W)； 6、最大声压级（额定/峰值）≥118dB/124dB； 7、标称阻抗:8Ω； 8、频率范围等同或优于80Hz-20kHz。 |
| 五孔电源面板 | 220V，五孔电源面板，含施工与线材，暗埋。 |
| LED护眼灯1 | 1）LED教室灯通过国家强制性CCC认证，且整灯防护等级≥IP40； 2）一体式LED灯具；尺寸：长≥600mm、宽≥600mm； 3）灯具效能≥80lm/W；额定功率：36±2W；显色指数（Ra）≥90，R9≥90；色温：5000K（±200K）； 4）LED 教室灯发光面表面亮度均匀度≥0.8； 5）LED教室灯蓝光认证结果为：无危险类（RG0）； 6）LED教室灯频闪认证结果为：“无显著影响”或“无危害类”。 |
| LED护眼灯2 | 1）LED教室灯通过国家强制性CCC认证，且整灯防护等级≥IP40； 2）一体式LED灯具；尺寸：长≥1200mm、宽≥300mm； 3）灯具效能≥80lm/W；额定功率：36±2W；显色指数（Ra）≥90，R9≥90；色温：5000K（±200K）； 4）LED 教室灯发光面表面亮度均匀度≥0.8； 5）LED教室灯蓝光认证结果为：无危险类（RG0）； 6）LED教室灯频闪认证结果为：“无显著影响”或“无危害类”。 |
| 环境出新1 | 1）原有设备与环境的拆除及垃圾清运。 2）地面自流平，含地面补洞，铺设地胶，≥2mm塑胶结构。 3）矿棉板吊顶（含钢筋龙骨），600mm*600mm，厚度14mm，符合国标环保标准。 4）墙体粉刷出新。 5）遮光布艺窗帘，纤维含量：100%聚酯纤维，遮光率≥90%，防火标准达B1级，含窗帘盒、导轨。 6）强电改造及其配套。 |
| 环境出新2 | 1）原有设备与环境的拆除及垃圾清运。 2）地面自流平，含地面补洞，铺设地胶，≥2mm塑胶结构。 3）矿棉板吊顶（含钢筋龙骨），600mm*600mm，厚度14mm，符合国标环保标准。 4）墙体粉刷出新。 5）遮光布艺窗帘，纤维含量：100%聚酯纤维，遮光率≥90%，防火标准达B1级，含窗帘盒、导轨。 6）强电改造及其配套。 |
| 环境出新3 | 1）原有设备与环境的拆除及垃圾清运。 2）矿棉板吊顶（含钢筋龙骨），600mm*600mm，厚度14mm，符合国标环保标准。 3）墙体粉刷出新。 4）遮光布艺窗帘，纤维含量：100%聚酯纤维，遮光率≥90%，防火标准达B1级，含窗帘盒、导轨。 5）强电改造及其配套。 6）石膏板隔墙拆除。 |
| 环境出新4 | 1）原有设备与环境的拆除及垃圾清运。 2）吊顶修补、粉刷出新。 3）拆除教室两侧的棕色玻璃窗框架及主立面硬包。 4）原墙铲除找平，墙体粉刷出新。 5）遮光布艺窗帘，纤维含量：100%聚酯纤维，遮光率≥90%，防火标准达B1级，含窗帘盒、导轨。 6）强电改造及其配套，主立面下沿预留2组五孔插座和网口。房间内前后区域分别安装三相空调插座。 7）地台拆除，地面修复；教室前区区域地面自流平、铺设静音地胶（地胶厚度不得小于2mm）。 8）更换3套双开木门及门套（含五金、玻璃）。 9）主电源进线升级及配电系统改造。包括敷设长度约为100米的供电电缆：（4*25mm²+1*10mm²），内芯为无氧纯铜，绝缘材料为辐照交联聚乙烯，护套外皮为聚氯乙烯。护套管：重型PVC管，管径不低于110mm，符合 GB/T 14823.1 或 JG/T 3050 国家标准，V0级 阻燃，含转接弯头等配套。配电箱：380V三相五线制专用配电箱，尺寸约为400*500*140mm，含100A总开漏保（1只）、3P C63A（4只）、2P C32A(2只)、1P+N C32A(1只)。 |
| 环境出新5 | - 原有设备与环境的拆除及垃圾清运。 - 吊顶修补、粉刷出新。 3）拆除教室两侧的棕色玻璃窗框架及主立面硬包。 4）原墙铲除找平，墙体粉刷出新。 5）遮光布艺窗帘，纤维含量：100%聚酯纤维，遮光率≥90%，防火标准达B1级，含窗帘盒、导轨。 6）强电改造及其配套，主立面下沿预留2组五孔插座和网口。房间内前后区域分别安装三相空调插座。 7）地台拆除，地面修复；教室前区区域地面自流平、铺设静音地胶（地胶厚度不得小于2mm）。 8）主立面吸音板材硬包处理（轻钢龙骨结构，外部E1级多层实木吸音板，配合大屏做好内嵌及包边处理等）。 9）更换3套双开木门及门套（含五金、玻璃）。 10）主电源进线升级及配电系统改造。包括敷设长度约为100米的供电电缆：（4*25mm²+1*10mm²），内芯为无氧纯铜，绝缘材料为辐照交联聚乙烯，护套外皮为聚氯乙烯。护套管：重型PVC管，管径不低于110mm，符合 GB/T 14823.1 或 JG/T 3050 国家标准，V0级 阻燃，含转接弯头等配套。配电箱：380V三相五线制专用配电箱，尺寸约为400*500*140mm，含100A总开漏保（1只）、3P C63A（4只）、2P C32A(2只)、1P+N C32A(1只)。 |
| 网络和设备改造 | 利用原有设备恢复13间教室的标准化考场。其中3间改造教室需重新从弱电机房布置光纤（单模、六芯）进入教室；另外10间改造教室已有光纤（如旧有光纤无法使用，投标人应负责对应部分光纤（单模、六芯）布放）。投标人应负责所有设备（采购人提供）及网络的安装调试，确保符合标准化考场使用要求。 |
| 录播终端 | 一、录播终端 1.设备应采用嵌入式硬件架构，使用Linux操作系统； ▲2.设备应具备≥1×RJ45自适应以太网网口、≥1×HDMI视频输入接口、≥1×HDMI视频输出接口、≥1×LineIN 3.5mm输入接口，支持立体声、双声道、≥1×device 2.0 UVC/UAC接口（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告）； 3.视频编码格式应支持H.264(BaseLine/Main/High Profile) 、H.265，支持最大4路解码，视频编码应支持1080P@30fps、720P@30fps，帧率1~30fps可调，码率64kbps～8Mbps可调； 4.视频输入分辨率最大应支持≥3840*2160@30fps，视频输出分辨率最大应支持≥3840*2160@30fps； 5.应支持多种音频编码格式，音频采样率最高应≥48K，应具备≥1路音频编码能力、≥2路网络音频编码能力； ▲6.设备应具备RTMP推流功能，可实现≥8路RTMP推流，支持对通道进行推送、停止推送操作，支持推送参数配置（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告）； 7.设备应具备通过UVC接口互动功能，可通过UVC接口模拟USB camera接入网上会议软件，支持720P/1080P输出自适应，支持Windows、MAC系统； 8.设备应具备前端接入功能，应能够实现接入≥4台高清IPC，支持设备搜索、添加和删除，支持ONVIF、RTSP、RTMP协议设 9.设备应具备≥4级音频降噪，应具备混音功能，最大可配置≥6路输入混音、≥1路音频输出，支持多种音频参数设置； 二、系统对接 ★设备须与现有录播系统（苏州科达视频管理平台3.8.10）无缝对接实现统一管理，在与原录播系统厂家对接过程所产生的所有费用由中标人承担，对接过程应确保平稳顺利，不得影响现有平台使用。（提供对应承诺函加盖投标人公章） |
| 教师摄像机 | 一、教师摄像机 1.采用一体化工业设计，支持POE供电方式，应采用≥1/2.8英寸高性能 CMOS ≥800万像素传感器 2.内置自动聚焦≥3倍光学变焦镜头，最大水平可视角101°； 3.设备具备≥4 路流输出，4 路码流分辨率其中1路≥3840*2160、3路≥1920*1080，视频帧率1-30fps可调； 4.支持输出主码流分辨率≥3840*2160、帧率≥30fps、码率≥2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤200ms； 5.设备应满足图像信噪比≥58dB，动态范围≥120dB，图像水平中心分辨力≥1000TVL，灰度等级≥11级。 6.音频编码格式支持ADPCM、PCMU（G.711u）、PCMA（G.711a）、G.722、AAC_LC多种音频编码格式； 7.支持回声抵消功能，在语音对讲时可消除回声； 8.编码支持H.265、H.264； 9.支持强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿、数字降噪； 10.支持畸变校正，畸变校正参数0-100可调； 11.设备具备多流输出功能，可输出讲台全景、板书、老师特写画面≥3路不同源画面，分辨率≥1920*1080；板书流抠图分辨率可调节，输出的板书流支持人物抠图隐藏、板书增强可设置≥4个板书区域，支持绿色、黑色、白色背景上的板书增强，支持不同 RGB 颜色的字体增强，1920*1080 分辨率下的板书流增强延迟≤350ms。 12.为适应不同教室光照条件，设备支持超宽动态和数字宽动态两种模式； 13.智能跟踪：支持智能识别教师行为：教师所在区域（讲台区域，学生区域，板书区域）、教师上下讲台行为、教师进出各区域行为、教师走动行为、讲台目标丢失行为； 14.支持垂直方向上可根据教师身高差异进行景别自适应调整； 15.支持256G TF卡本地存储； 16.具备运行状态指示灯、录像状态指示灯，便于感知设备运行状态及录像状态； 17.支持安全访问功能，支持防止暴力测试套取登录密码（连续输错3次密码，设备将锁定≥10分钟），支持设置登录密码复杂度的低、中、高提示。 18.设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口，支持POE及电源热备份。 二、系统对接 ★设备须与现有录播系统（苏州科达视频管理平台3.8.10）无缝对接实现统一管理，在与原录播系统厂家对接过程所产生的所有费用由中标人承担，对接过程应确保平稳顺利，不得影响现有平台使用。（提供对应承诺函加盖投标人公章） |
| 高密度服务器 | 一、规格： 1.主机应采用高密度刀片式服务器架构，2U标准机架式设计，整机可支持4个独立的节点，单台应具备≥24个硬盘插槽，本次项目需配置1个机框，共配置1个节点 2.设备采用采用全模块化设计，每个电源、硬盘、服务器节点均可便捷插拔。 3.设备应具备1+1双冗余系统电源。 4.在设备有空余节点槽位的情况下，支持直接在线扩容，不必系统断电。 5.每个节点均采用独立散热，当一个节点风扇失效时，不会影响到其它节点的正常工作。 6.设备具备高数据可靠性，硬盘损坏后可在线更换，数据自动从备份中恢复。 二、单个刀片节点规格： 1.CPU：服务器中央处理单元器（CPU）性能不低于主频2.1G，2*CPU，主机单CPU核数≥10核20线程。 2.应具有≥128GB带有 ECC 校验功能的低电压DDR4L内存，最大可扩展16个内存插槽。 3.网口应具备≥2个万兆以太网SFP+光网口，含光模块。 4.配置≥1个2.4TB SAS硬盘或SSD固态硬盘，≥1块960G SSD硬盘。 5.具备≥1个VGA接口；≥2个USB3.0接口。 6.采用≥22000转/分钟的高转速风扇，支持风扇调速，可随节点插拔更换。 7.应支持windows、Red Hat、SUSE、CentOS、open Euler等主流操作系统。 三、系统对接 ★设备须与现有录播系统（苏州科达视频管理平台3.8.10）无缝对接实现统一管理，在与原录播系统厂家对接过程所产生的所有费用由中标人承担，对接过程应确保平稳顺利，不得影响现有平台使用。（提供对应承诺函加盖投标人公章） |
| 中控管理服务器 | 一、中控管理服务器硬件要求： 1、软硬件一体化1U设备，配置≥1颗不低于Intel Gold 5222 CPU，主频≥3.8GHz,物理核心数≥4颗，缓存≥8MB。 2、内存插槽≥4个,3.5寸SATA硬盘插槽≥4个，2.5寸SATA硬盘插槽≥2个,M.2插槽≥2个，PCIE插槽≥1个。 3、≥32GB UDIMM ECC 内存，≥1*240GB SSD固态硬盘，≥2*4T SATA 3.0机械硬盘 ，≥4个千兆网口，≥4个USB接口。 二、配置中控管理服务器及相应软硬件，实现对中控的集中网络管理，保证系统完整运行。 |
| 安装调试 | 1、安装所需线材、辅材、人工、搬迁、旧设备拆装和设备调试等所有费用。 2、视频线：主流品牌,按需配置HDMI线 3、音频线：主流品牌，128根OFC无氧铜编网 4、音箱线：主流品牌，高纯度无氧铜 5、控制线：主流品牌，RVVP2*0.75（纯无氧铜铜线） 6、电源线：主流品牌，RVV3*1.5（纯无氧铜铜线） 7、网线：主流品牌,超六类非屏蔽线（纯无氧铜铜线） 8、交换机：主流品牌，千兆8口13个 9、HDMI分配器：主流品牌，按需配置 10、插线板：主流品牌，按需配置 11、铝合金线槽：主流品牌,按需配置100*60、60*40、39*18 12、PVC线管：主流品牌,按需配置￠32、￠25 |
| 标准要求 | 本项目所采购的产品，包括但不限于学生桌椅等家具产品的加工质量、加工误差及加工工艺均须符合《学校课桌椅功能尺寸及技术要求（ GB/T 3976-2014）》 和《木家具通用技术条件（GB/T 3324-2024 ）》及金属家具通用技术条件（GB/T 3325-2024）的相关标准要求。环保等级要求符合GB18580-2025标准：成品家具环保性能应符合E0级及以上环保标准。（投标人需单独提供承诺函，承诺中标后在验收前出具相关家具符合国标要求的证书或检测报告） |

*注: 技术需求中标注“★”指标必须全部响应，任意一项“★”指标不满足将判定为无效投标

★二、商务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目完成时间 | 自合同签订后45个自然日内完成并正常使用。本项目为交钥匙工程。 |
| 2 | 质保要求 | 投标时提供承诺函，格式自拟，加盖公章： 1.提供不少于5年的免费质保（包括系统维保服务），软件安全问题终身负责，出现安全问题由厂家负责修复完成。质保期的起始时间以验收合格之日起开始计算。 2.本项目主要设备（以第四章项目需求（二）采购清单中1、采购清单总表所列为准）与软件系统要求提供原厂售后质保。 3.中标人能够在合同签订之前提供加盖制造厂商原厂公章的原厂质保函原件或售后服务原件是本项目签订合同的必备前置条件之一；否则视为中标人违约，采购人有权不与其签订合同。 |
| 3 | 售后 服务承诺 | 1、应提供硬件和应用软件系统扩充、升级方面的技术支持服务，在质保期内，中标人负责为使用方的设备提供免费维护、升级、保养和免费更换损坏的部分。用户有升级、扩容、搬迁等变更需求时，需提供合理成熟的变更方案及技术支持。每季度必须至少 1 次对设备进行常规性巡检并提供报告。 2、质保期内如同一设备、同类故障累计发生三次或连续发生二次，或在1月内无法修复，中标人无条件换货，立即更换新机。如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。保修期结束后，中标人仍应负责提供终身维修服务，但只能收取配件费。 3、维护服务响应时间为7*24小时，对使用方提出的应用过程中出现的问题，如设备发生软、硬件故障，售后人员必须在接到报修通知后2小时内提供在线技术支持，24小时内必须到达现场，排除故障。节假日或学校重大活动期间应按校方要求安排驻场人员值班保障，对因不及时维护维修而造成的经济损失，由中标人承担。 4、系统试运行期间，中标方负责为校方免费培训1-2名系统维护人员，通过培训，使维护人员能熟练规范的进行操作，对一般故障能进行处理和日常维护。所有的培训费用必须计入投标总价。 5、免费提供每周7*24小时不间断的电话支持服务，解答使用方在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。 6、中标人能帮助学校建立远程维护系统，对于电话咨询无法解决的问题，中标人工程师经校方授权通过电话线、宽带网等方式远程登录到校方网络系统进行的故障诊断和故障排除； 7、对重大的技术问题，中标人技术支持部门应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行； 8、项目实施期间，项目经理提供驻场式服务，负责协调项目总体建设，同时与采购方进行密切的项目沟通，确保本次项目采购系统稳定运行。 9、提供以上服务（包括人员培训、故障会诊排除、系统维护等内容）所发生的供应方人员食宿、交通、人工等费用，由中标人承担。 |
| 4 | 培训 | 采用培训的方式对有关管理人员、技术保障人员和业务人员进行培训，培训的内容涉及业务软件系统、设备硬件、管理系统软件，安装调试、管理、排错、安全技术等项内容。培训应贯串于整个项目的实施过程中，包括在从项目准备、实施到项目运行的全过程中。 1、培训总体要求：在系统试运行前对用户相关人员进行培训，使用户全面掌握该系统的结构、功能、使用方法和系统日常维护。 2、用户有权对投标人提出的培训方案进行选择和调整。 3、培训对象：免费提供3人次以上的系统管理技术培训，培训时间每人次不少于2小时。 4、培训内容 （1）运行管理培训 为了使相关人员掌握有关应用系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。 （2）业务系统使用培训 通过培训，使用户掌握系统的使用方法，能够独立的在系统上完成日常工作办理。 5、培训地点及时间：具体由用户和中标人沟通协商后确定。 6、培训费用：中标人承担培训相关的一切费用。 |
| 5 | 中标人的责任 | 1、在设备到达现场后，中标人负责派遣有经验的技术人员到现场进行设备的安装和测试以及确认货物质量等工作，并对系统质量全面负责。中标人在安装、调试等全过程中接受使用人（学校）的监督。 2、在现场安装调试期间，如果系统出现不正常情况（如设备损坏、故障、达不到投标文档的技术要求)，中标人应免费在不延误工期的情况下从速解决。在系统试运行期间，如果发现由于中标人的责任造成系统的功能和性能不符合投标文档的技术要求，或由于设备故障的发生导致设备停上运转，中标人承诺在48小时内及时修复，并承担所有费用，同时顺延试运行期。 3、提供技术人员对学校相关人员进行培训，确保相关人员能够熟练使用系统。 4、中标人按合同提供免费质保期，软件项目自验收合格之日起计算。 5、中标人保证提供服务任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。所提供的系统及软件必须是原厂正版，且是永久授权，不得产生版权纠纷，一旦出现侵权，中标人应承担全部赔偿责任。 6、中标人应按照学校信息化处要求完成各种集成对接。本项目提供的集成费用为一次性收取，在与其他子系统对接过程中产生的一切费用由中标人承担。 7、如果所对接的已建及新建系统升级而且对外接口也发生变化，所产生重新对接工作，中标供应商可根据实际工作量，与使用方确认，并以最优惠的价格计算费用。 8、中标人按合同提供免费质保期，设备安装调试完毕并验收通过当日起计算年限。本项目服务期间，一旦系统升级换代，中标人须及时更新系统，所需费用均由中标人自行承担。服务期间，校方根据实际应用情况有权对中标人产品功能完善提出合理诉求和建议，以不断完善产品功能。相关诉求和建议，在不涉及产品基本结构变化的基础上，中标人应及时组织研发或改进，不另外收取费用。 9、中标人提供本地化售后服务，提供标准产品技术服务。 |
| 6 | 安装验收要求 | 本项目为交钥匙工程，中标人需提供本项目所有建设需求所需软硬件系统、配套辅材及施工、实施、售后等内容，如建设中发现缺项漏项，请自行补齐，费用由投标人承担。 要求中标人对设备及各类相关文档进行确认和验收，以保障系统达到验收标准。验收内容包括但不限于： （1）对设备及软件的详细数量进行到货签收确认； （2）对设备及软件的安装、调试，运行报告进行确认； （3）对项目交付文档进行移交和确认； （4）软件部署报告，必须的规范接口文档等； （5）线路测试报告及AP等设备安装图纸等。 以上确认无误后，中标人应和校方共同确认系统运行符合技术规范后，完成整体系统的测试验收，并签署验收报告。 |
| 7 | 交货地点 | 江苏大学（由学校工程技术人员指定的院内安装地点，投标人可联系采购人联系人了解详细交货安装地点信息） |
| 8 | 报价要求 | 本项目为交钥匙项目，本次投标报价须包含完成本项目所涉及到的一切相关费用，包含但不限于：包括系统软件、硬件的供货、安装、调试、开发、技术支持、对接接口服务、运行维护、项目验收、技术培训及售后服务等投标人认为需要的直至交付使用所需要的各种费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中。中标人在履约期间不能因考虑不周、不可预见等原因而要求调整费用标准。 |
| 9 | 付款方式 | 货物经采购人验收合格后三十个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的90%；验收合格满一年后三十个工作内支付合同总额的8%；设备正常运行至保修期满后三十个工作日内支付合同总额的2%。 |
| 10 | 其它要求 | 1、中标人需保证其提供的服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利，在使用时无需再行获得第三方的许可，无需向第三方支付任何报酬或费用。招标人及江苏大学在使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其权利等任何权利主张。如果任何人对招标人及江苏大学使用该平台服务主张权利，由中标人负责处理一切纠纷及相关事宜。由此给招标人及江苏大学造成的损失，由中标人承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、诉讼费（仲裁费）和相关的费用。中标人应保守在缔结和履行合同过程中获知的我们内部保密信息，除其履行合同义务所必要或有法律、法规规定应披露的之外，不得以任何方式向第三人披露和不正当使用，否则，应当赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。 2、软件（系统）的所有权归采购人所有。 |

*注：技术需求中如有“★”指标，则“★”指标必须全部满足，任意一项“★”不满足将导致投标文件被否决。

三、项目其它要求

# 1、投标文件整体编制：投标文件应编制规范，内容齐全，所有招标文件要求内容无缺漏，条理清晰、编制有详细的总目录、章节目录和细目等便于评委查询。

# 2、产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足招标文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

# 3、常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

# 4、增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。

四、现场踏勘时间、地点

本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况（可联系采购人联系人），遵守采购人相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

五、履约保证金

# 本项目不收取履约保证金。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （45分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分45分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45。 |
| 技术响应 （32分） | 技术参数响应全部满足招标文件技术要求的得满分32分；正偏离不加分；招标文件技术要求中标注“★”的为关键参数，有一项负偏离，投标即判定为无效投标；标注“▲”的为重要参数，每有一项负偏离扣1.12分，扣完为止；其余为一般参数，每有一项负偏离扣0.08分，扣完为止。 注：投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术要求进行逐条响应，并提供技术要求中要求提供的证明材料。其中，“▲”及“★”参数如要求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：公开发行的产品彩页、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件或经评议具备同等效力的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 |
| 业绩 （4分） | 投标人需提供自2022年1月1日以来类似项目业绩（合同内容至少包含交互式一体机和中控），每提供一个项目业绩得0.5分，本项最高得4分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，同一合同甲方业绩不重复得分，不提供或提供不全或合同内容不符不得分） |
| 企业实力 （4分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每提供1个有效期内的证书得1分，本项最高得3分。 注：提供有效的证书复印件加盖公章 |
|  | 项目负责人具有二级（含）及以上建造师执业资格（机电工程专业）（证书注册单位须与投标人名称相符）的，得1分。 注：提供项目负责人有效的身份证复印件与资格证书证明材料复印件及投标人近三个月（2026年1月-3月）中任意一个月为其缴纳社保的证明材料 |
| 质保期 （2分） | 投标人对其所投的所有产品的免费质保期在满足招标文件要求的五年的基础上承诺。每免费延长一年质保得1分，本项最多得2分，延长时间不足一年的不计分。提供承诺函加盖投标人公章。 |
| 节能环保 （1分） | （1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 （2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 |
| 项目实施方案 （7分） | 投标人应根据项目实施方案，方案应包含但不限于技术方案、质量保证措施、项目进度计划安排、安装调试方案，服务人员技术指导、验收组织安排等方面： （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得2分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得1分，完整性有缺陷或未提供不得分； （2）经评审，方案具备较强合理性的得2.5分，方案具备一定合理性的得1分，方案合理性有缺陷或未提供不得分； （3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得2.5分，方案具备一定针对性及可行性的得1分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。 |
| 售后服务方案（5分） | 投标人应提供售后服务方案。方案应包含但不限于针对本项目特点的整体服务方案、服务团队和以及包含定期巡检服务、应急措施、培训方案等方面，评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得2分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得1分，完整性有缺陷或未提供不得分； （2）经评审，方案具备较强合理性的得1.5分，方案具备一定合理性的得0.5分，方案合理性有缺陷或未提供不得分； （3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得1.5分，方案具备一定针对性及可行性的得0.5分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。 |
| 注：上述各方案中所述：“合理性”是指内容符合项目特点，同时不存在逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形；“针对性”是指针对本项目采购需求结合实际情况所提出的具体措施及方案，且具备可行性；“欠缺”是指涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺项、表述不完整等情形。 |  |

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、采购本国产品的支持政策

2.1本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

2.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.5投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.6投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.7评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：技术参数偏离表

格式五：商务条款偏离表

格式六：质保期满后三年期的备品备件明细表（货物项目适用）

格式七：技术/服务方案及承诺

格式八：投标货物的制造、检验、测试、验收标准（货物项目适用）

格式九：业绩表

格式十：中小企业声明函

格式十一：其他声明函

格式十二：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十三：法定代表人授权书

二、资格证明文件

评分索引表

投标人名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：                    开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写（人民币：万元） |  |
| 投标总价：大写（人民币：元） |  |  |  |
| 所投产品制造商/服务承接企业是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业：（是/否） |  |  |  |
| 项目完成时间： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：此表的投标总价应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

格式三：                    分项报价表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：          金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：

1.“投标总价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）/服务费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“合计”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“合计”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

6.涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明

格式四：技术参数偏离表

项目编号：

采购代理编号：  包号：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：商务条款偏离表

项目编号：

采购代理编号：包号：

| 序号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列商务需求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

格式六：质保期满后的备品备件明细表（如果有）

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

格式七：技术/服务方案及承诺

投标人代表（签字）：

日期：

格式八：投标货物的制造、检验、测试、验收标准  （如果有）

投标人代表（签字）：

日期：

格式九：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式十：中小企业声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式十一：其他声明函

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （五）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

格式十二：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十三：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近三个月内（即2026年2月-2026年4月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。（若授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料）。

- 资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三：财务状况报告（成立不满一年不需提供）

格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式七：特定资格要求的证明材料

格式八  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。

2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三

财务状况报告（成立不满一年不需提供）

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式四

依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料

提供投标人参加本次政府采购活动前6个月期间任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

日期： __年   月   日

格式六

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：___年   月   日

格式七

特定资格要求的证明材料

格式八                               其他要求