招标文件

（更正后）

项目编号：JSZC-320324-HWZX-G2026-0210

项目名称：江苏省睢宁高级中学新校区厨房设备采购项目

采 购 人：江苏省睢宁高级中学

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二六年四月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

江苏省睢宁高级中学

《江苏省睢宁高级中学新校区厨房设备采购项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对江苏省睢宁高级中学新校区厨房设备采购项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：江苏省睢宁高级中学新校区厨房设备采购项目。

（二）项目编号：JSZC-320324-HWZX-G2026-0210。

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南--资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年 6 月 3 日北京时间09：10。

（二）开标时间：2026年 6 月 3 日北京时间09：10。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：江苏省睢宁高级中学

（二）地址：睢宁县文学路12号

（三）采购项目联系人：张老师

（四）联系电话：13912021303

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

（三）采购项目联系人：孙逊、张磊

（四）联系电话：0516-83999055

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、中标价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：江苏省睢宁高级中学 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 五、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； （三）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，按照苏政采协〔2024〕20号文的35%收费标准计取。苏政采协〔2024〕20号文收费标准详见本章附件：《招标代理服务收费标准》。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） （一）投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； （二）财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人或2024年度（或2025年度）经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； （三）投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； （四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）。 （五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （六）投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，必须提供）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。政府采购客户端工具输入报价自动生成。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理，法定代表人参与投标的须提供法定代表人身份证明书，不需要单独提供授权委托书）。 3、法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、所投产品的技术规格(技术性能)（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、样品（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、质量管控方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、投标人业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、所投产品为“环境标志产品”（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 6、所投产品为“节能产品”（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 7、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 企业报价折扣证明： 投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目不接受超过人民币230.00万元（项目采购预算）的投标报价。 投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2026年 6 月 3 日9：10前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
|  | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
|  | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
|  | 投标文件解密失败的补救方案：无。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年 6 月 3 日09：10（标准时间） 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：10%，以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：孙逊 联系电话：0516-83999055 地址：徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：jocxz03@jocite.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 |
|  | 4、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 5、中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交完整纸质版的投标文件（需盖投标人公章且胶装成册，1正4副本）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6、有分包（分标段）项目按采购包收费。

7、上该表为自行约定的代理服务费标准。

8、账户信息：

账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行

账号：11110154740005866

- 第四章 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 注：促进本国产品优惠政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 得分四舍五入保留小数点后2位。 |  | 是 |
| 技术部分（30分） | 所投产品的技术规格(技术性能)（15分） | 完全符合招标文件第六章《采购需求》中“四、技术规格(技术性能)要求”要求的，得基本分15分。每有一项不满足或负偏离的，从基本分中减1分，扣完为止；本项最高得15分，最低得0分。 注：要求提供样品的所投产品，只对除工艺及样式之外的技术规格（技术技能）进行评审”。 |  | 是 |
|  | 样品（15分） | 1、双门单星盆连右平台柜-成品样品（6分） | （1）对投标人提供成品样品的工艺进行评价。 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“三、技术规格(技术性能)要求”中“（一）技术规格(技术性能)具体要求” 提供样品的所投产品工艺内容的，进行评价： 制造工艺、封边及整体效果等方面做工精良的得3分； 制造工艺、封边及整体效果等方面做工较好的得2分； 制造工艺、封边及整体效果等方面做工较差的得1分； 未提供样品的不得分。 | 否 |
|  |  |  | （2）对投标人提供成品样品的样式进行评价。 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“三、技术规格(技术性能)要求”中“（一）技术规格(技术性能)具体要求” 提供样品的所投产品样式内容的，进行评价： 材质、外观设计等方面耐用、美观、适合的得3分； 材质、外观设计等方面耐用性、美观性、适合性较好的得2分； 材质、外观设计等方面耐用性、美观性、适合性一般的得1分； 未提供样品的不得分。 | 否 |
|  |  | 2、双门电热全自动蒸饭车-成品样品（6分） | （1）对投标人提供成品样品的工艺进行评价。 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“三、技术规格(技术性能)要求”中“（一）技术规格(技术性能)具体要求” 提供样品的所投产品工艺内容的，进行评价： 制造工艺、封边及整体效果等方面做工精良的得3分； 制造工艺、封边及整体效果等方面做工较好的得2分； 制造工艺、封边及整体效果等方面做工较差的得1分； 未提供样品的不得分。 | 否 |
|  |  |  | （2）对投标人提供成品样品的样式进行评价。 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“三、技术规格(技术性能)要求”中“（一）技术规格(技术性能)具体要求” 提供样品的所投产品样式内容的，进行评价： 材质、外观设计等方面耐用、美观、适合的得3分； 材质、外观设计等方面耐用性、美观性、适合性较好的得2分； 材质、外观设计等方面耐用性、美观性、适合性一般的得1分； 未提供样品的不得分。 | 否 |
|  |  | 3、工作台台面切角-样品（3分） | 对投标人提供样品的工艺、材质进行评价。 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“三、技术规格(技术性能)要求”中“（一）技术规格(技术性能)具体要求” 提供样品的所投产品工艺、材质内容的，进行评价： 制造工艺、封边及材质方面做工精良、耐用的得3分； 制造工艺、封边及材质方面做工较好、耐用性较好的得2分； 制造工艺、封边及材质方面做工较差、耐用性一般的得1分； 未提供样品的不得分。 | 否 |
| 商务部分（40分） | 项目实施方案（12分） | 配送安装方案（6分） | 对招标文件第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“1、配送、安装要求”的6项内容，进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 方案的针对性、全面性以及可行性强得6分； 方案的针对性、全面性以及可行性较强得4分； 方案的针对性、全面性以及可行性一般得2分； 方案的针对性、全面性以及可行性差得1分 不提供不得分，本项最高得6分，最低不得分。 | 否 |
|  |  | 配送安装保障措施 （6分） | 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“2、配送安装保障措施要求”的3项内容，进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 方案的针对性、全面性以及可行性强得6分； 方案的针对性、全面性以及可行性较强得4分； 方案的针对性、全面性以及可行性一般得2分； 方案的针对性、全面性以及可行性差得1分 不提供不得分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  | 质量管控方案（4分） |  | 对招标文件第六章《采购需求》中“五、质量管控要求”中“（一）质量管控具体要求”（共2项）进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 方案的针对性、全面性以及可行性强得4分； 方案的针对性、全面性以及可行性较强得3分； 方案的针对性、全面性以及可行性一般得2分； 方案的针对性、全面性以及可行性差得1分 不提供不得分，本项最高得4分，最低不得分。 | 否 |
|  | 售后服务方案（18分） | 质保期（2分） | 在满足招标文件免费质保期要求(1年)的基础上，每免费延长一年质保的得1分（延长不足1年的不计分），本项最高得2分。 注：投标文件中提供承诺函并加盖投标人电子签章方为有效，否则不得分（承诺函格式自拟）。 本项最高得2分，最低不得分。 | 是 |
|  |  | 质保期内的售后服务方案 （8分） | 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“六、售后服务要求”中“1、质保期内的售后服务要求”的5项内容，进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 方案的针对性、全面性以及可行性强得8分； 方案的针对性、全面性以及可行性较强得6分； 方案的针对性、全面性以及可行性一般得3分； 方案的针对性、全面性以及可行性差得1分 不提供不得分，本项最高得8分，最低不得分。 | 否 |
|  |  | 质保期后的售后服务方案 （4分） | 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“六、售后服务要求”中“2、质保期后的售后服务要求”的2项内容，进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 方案的针对性、全面性以及可行性强得4分； 方案的针对性、全面性以及可行性较强得3分； 方案的针对性、全面性以及可行性一般得2分； 方案的针对性、全面性以及可行性差得1分 不提供不得分，本项最高得4分，最低不得分。 | 否 |
|  |  | 培训方案及服务保障措施方案（4分） | 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“六、售后服务要求”中“4、培训及服务保障措施要求”的2项内容，进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 方案的针对性、全面性以及可行性强得4分； 方案的针对性、全面性以及可行性较强得3分； 方案的针对性、全面性以及可行性一般得2分； 方案的针对性、全面性以及可行性差得1分 不提供不得分，本项最高得4分，最低不得分。 | 否 |
|  | 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2023年1月1日之后，与本项目相同或类似的项目，每提供一份得2分，最高得4分,未提供的得0分。 注：投标文件中提供合同原件扫描件方为有效，否则此项不得分。 |  | 是 |
|  | 所报产品为“环境标志产品”(1分) | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |  | 是 |
|  | 所报产品为“节能产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |  | 是 |

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320324-HWZX-G2026-0210

项目名称：江苏省睢宁高级中学新校区厨房设备采购项目

采购单位：江苏省睢宁高级中学

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目 录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2 项目实施方案见合同附件7。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为             。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥               大写：人民币             。

3.2报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、检验、验收、售后服务、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。项目实施过程中除招标人提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包括但不限于国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用，包含所有实验室设施设备必须配套的线缆及辅料等须满足使用功能及采购人要求。

第四条 支付

4.1结算金额的计算方式（采购资金的支付方式、时间、条件）

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

①付款方式（提交预付款保函的）

合同总价的百分之四十（40%）即￥    大写：人民币    作为预付款，在合同签订生效且卖方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%）即￥       大写：人民币      的预付款保函，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的40%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之六十（60%）即￥        大写：人民币           ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的60%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

买方付款前卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

买方签署验收合格报告。

②付款方式（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之三十（30%）即￥        大写：人民币            作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之七十（70%）即￥      大写：人民币         ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的 70%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

买方付款前卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

买方签署验收合格报告。

4.2上述费用买方支付至卖方指定账户内。除卖方另行指定外，该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效后，    日内交货并安装调试并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 10 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的千分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，   日内交货并调试并安装完毕。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.2由买方进行评估和验收；经买方验收不合格的，卖方在接到买方通知后三日内整改，并保证再次验收合格。如已超过   天交货期限，卖方每天应按合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

14.2买卖双方均应按约定内容严格履行合同，任何一方违约，应当向守约方承担违约责任，同时守约方有权要求违约方立即改正，拒不改正的，由违约方承担守约方因此而支付的包括但不限于诉讼费，律师费，咨询费，鉴定费，取证费等相关费用。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

卖方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目 录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》和《培训方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

第六章 采购需求

一、项目说明

（一）采购人：江苏省睢宁高级中学。

（二）采购项目名称：江苏省睢宁高级中学新校区厨房设备采购项目。

（三）采购标的：江苏省睢宁高级中学新校区厨房设备采购项目，具体详见本招标文件第六章《采购需求》中“二、采购清单”。

江苏省睢宁高级中学新校区厨房设备采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准：（二）工业。

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）本项目不接受超过人民币230.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。

（五）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（六）本项目采购的为非进口产品。

二、采购清单

| 一层厨房设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格或尺寸（mm）， 特殊规格的详见清单要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| A | 收货区设备 |  |  |  |  |
| A01 | 全不锈钢焊接平板车 | 900*600*900 | 4 | 台 |  |
| A02 | 数显电子磅秤 | 300KG | 2 | 台 |  |
| A03 | 单通打荷台带直背 | 1200*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| A04 | 地架 | 1100*500*300 | 3 | 台 |  |
| A05 | 风幕机 | 2000mm | 1 | 台 |  |
| B | 4D管理设备 |  |  |  |  |
| B01 | 双门单星茶水柜 | 1500*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| B02 | 4D工具消毒柜 | 850*200*1000 | 1 | 台 |  |
| B03 | 4D毛巾消毒柜 | 850*200*1000 | 1 | 台 |  |
| B04 | 4D口罩消毒柜 | 850*200*1000 | 1 | 台 |  |
| B05 | 五边柜连立上 | 1500*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| B06 | 单通工作台带直背 | 1200*800*800/100 | 1 | 台 |  |
| B07 | 净水器 | 500G | 1 | 台 |  |
| B08 | 步进式电热开水器 | 6KW/60升 | 1 | 台 |  |
| C | 更衣间设备 |  |  |  |  |
| C01 | 六门更衣柜连鞋柜 | 900*450*1800 | 6 | 台 |  |
| C02 | 挂墙洗手星连感应水龙头 | 1000*450*250/150 | 2 | 台 |  |
| D | 主副食库设备 |  |  |  |  |
| D01 | 五层平板货架 | 1200*500*1800 | 4 | 台 |  |
| D02 | 五层料箱架 | 1200*500*1800 | 3 | 台 |  |
| D03 | 地架 | 1200*600*300 | 17 | 台 |  |
| E | 冰箱间设备 |  |  |  |  |
| E01 | 四门风冷冷冻高身雪柜1 | 1200*700*1970 | 4 | 台 |  |
| E02 | 四门风冷冷藏高身雪柜2 | 1200*700*1970 | 4 | 台 |  |
| E03 | 六门风冷双温高身雪柜 | 1800*700*1975 | 1 | 台 |  |
| F | 素菜粗工设备 |  |  |  |  |
| F01 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 3 | 台 |  |
| F02 | 单孔收残台 | 1000*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| F03 | 加深大单星盆台 | 1200*700*800/100 | 4 | 台 |  |
| F04 | 双通一体台面工作台 | 3650*800*800 | 1 | 台 |  |
| F05 | 五层沥水货架 | 1800*500*1800 | 1 | 台 |  |
| F06 | 双层挂墙架 | 7000*300*350 | 1 | 台 |  |
| G | 素菜精加工切配间 |  |  |  |  |
| G01 | 地架 | 500*500*300 | 2 | 台 |  |
| G02 | 毛刷清洗机 | 1300*660*1100 | 1 | 台 |  |
| G03 | 平台刀具消毒柜 | 1800*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| G04 | 加深大单星盆台 | 1000*700*800/100 | 2 | 台 |  |
| G05 | 双通一体台面工作台 | 3650*800*800 | 1 | 台 |  |
| G06 | 多功能变频切菜机 | 1200*600*1300mm | 1 | 台 |  |
| G07 | 四层平板货架 | 1500*500*1800 | 2 | 台 |  |
| H | 肉类加工间设备 |  |  |  |  |
| H01 | 加深大单星盆台 | 1200*700*800/100 | 4 | 台 |  |
| H02 | 双通一体台面工作台 | 3650*800*800 | 1 | 台 |  |
| H03 | 单通工作台带直背 | 1800*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| H04 | 五层沥水货架 | 1800*500*1800 | 1 | 台 |  |
| H05 | 双层挂墙架 | 7000*300*350 | 1 | 台 |  |
| I | 荤菜精加工切配间 |  |  |  |  |
| I01 | 平台刀具消毒柜 | 1800*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| I02 | 加深大单星盆台 | 1200*700*800/100 | 2 | 台 |  |
| I03 | 双通一体台面工作台 | 3650*800*800 | 2 | 台 |  |
| I04 | 五层沥水货架 | 1800*500*1800 | 2 | 台 |  |
| I05 | 工程款绞切肉机 | 550*380*750 | 1 | 台 |  |
| J | 主操作间设备 |  |  |  |  |
| J01 | 岛式油烟罩 | 8500*3100*900 | 26.4 | 平方 |  |
| J02 | 方形油烟罩 | 9000*1000*900 | 9 | 平方 |  |
| J03 | 单门炉拼柜连料柜 | 400*1300*800/450 | 6 | 台 |  |
| J04 | 燃气单头大锅灶 | 1300*1300*800/450 | 4 | 台 | 核心产品 |
| J05 | 双通一体台面工作台 | 5400*800*800 | 2 | 台 |  |
| J06 | 双通一体台面工作台连单星水池柜 | 4200*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| J07 | 燃气双头单尾小炒炉 | 2000*1150*800/450 | 2 | 台 |  |
| J08 | 燃气单头单尾小炒炉 | 1200*1150*800/450 | 1 | 台 |  |
| J09 | 电磁摇摆汤锅 | ≥700L | 2 | 台 |  |
| J10 | 双头矮汤炉 | 1200*750*1250 | 4 | 台 |  |
| J11 | 五层平板货架 | 1800*500*1800 | 1 | 台 |  |
| J12 | 地架 | 1200*500*300 | 4 | 台 |  |
| J13 | 防火阀 | 定制 | 1 | 套 |  |
| J14 | 不锈钢烟管 | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 265 | 平方 |  |
| J15 | 出风口百叶 | 定制 | 2 | 个 |  |
| J16 | 法兰 | 定制 | 75 | 对 |  |
| J17 | 不锈钢上/下封板 | 400*1500 | 77 | 平方 |  |
| J18 | 风柜 | 18.5KW | 2 | 台 |  |
| J19 | 变频风柜启动器 | 18.5kw | 2 | 台 |  |
| J20 | 软连接 | 定制 | 1 | 套 |  |
| J21 | 减震 | 风机减震 | 1 | 套 |  |
| J22 | 风机底座 | 配风柜 | 2 | 套 |  |
| J23 | 双瓶装灭火系统 | 710*230*600（mm） | 3 | 台 |  |
| K | 面点间设备 |  |  |  |  |
| K01 | 馒头机 | 1130*610*1060 | 1 | 台 |  |
| K02 | 搅拌机 | B30 | 1 | 台 |  |
| K03 | 自动压面机 | 605*635*1025 | 1 | 台 |  |
| K04 | 卧式和面机 | 50KG | 1 | 台 |  |
| K05 | 双门单星盆连右平台柜 | 950*655*800/100 | 1 | 台 |  |
| K06 | 五层平板货架 | 1800*500*1800 | 1 | 台 |  |
| K07 | 双层工作台 | 1800*1000*800 | 1 | 台 |  |
| K08 | 一体尼龙砧板台 | 3650*800*800 | 1 | 台 |  |
| K09 | 天花吊架 | 1800*350*600 | 3 | 台 |  |
| K10 | 柜式双缸炸炉 | 1080*600*800 | 2 | 台 |  |
| K11 | 变频三层烤箱 | 1220*800*1775 | 1 | 台 |  |
| K12 | 落地式电饼铛 | 1060*950*920 | 2 | 台 |  |
| K13 | 饼盘车 | 480*650*1800 | 2 | 台 |  |
| K14 | 冷藏醒发箱 | 1200*700*1975 | 1 | 台 |  |
| K15 | 灭火系统 | 500*230*600 | 1 | 台 |  |
| K16 | 油烟净化一体机 | 3200*1200*1000 | 2 | 组 |  |
| K17 | 防火阀 | 定制 | 1 | 套 |  |
| K18 | 排气烟管 | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 68 | 平方 |  |
| K19 | 法兰 | 定制 | 30 | 对 |  |
| K20 | 不锈钢上/下封板 | 400*1500 | 22 | 平方 |  |
| L | 蒸饭间设备 |  |  |  |  |
| L01 | 方形油烟罩 | 6000*1200*1000 | 7.2 | 平方 |  |
| L02 | 双门电热全自动蒸饭车 | 980*720*1710 | 4 | 台 |  |
| L03 | 单星盆台 | 1000*700*800/100 | 2 | 台 |  |
| L04 | 饼盘车 | 480*650*1800 | 3 | 台 |  |
| L05 | 排气烟管 | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 121 | 平方 |  |
| L06 | 法兰 | 定制 | 30 | 对 |  |
| L07 | 不锈钢上/下封板 | 400*1500 | 22 | 平方 |  |
| M | 明档小吃设备 |  |  |  |  |
| M01 | 明档电磁煮面炉 | 800*800*800/50 | 1 | 台 |  |
| M02 | 明档两头汤锅 | 1300*800*800/50 | 1 | 台 |  |
| M03 | 明档电磁趴炉 | 800*800*800 | 1 | 台 |  |
| M04 | 明档4头煲仔炉 | 800*800*800 | 1 | 台 |  |
| M05 | 明档电磁旋转煎包炉 | 400*800*800/50 | 1 | 台 |  |
| M06 | 单门单星盆柜 | 700*800*800/100 | 1 | 台 |  |
| M07 | 明档玻璃一体机烟罩 | 5400*1000*900 | 1 | 台 |  |
| M08 | 排气烟管 | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 68 | 平方 |  |
| M09 | 法兰 | 定制 | 10 | 对 |  |
| M10 | 不锈钢上/下封板 | 400*1500 | 21 | 平方 |  |
| N | 售饭区设备 |  |  |  |  |
| N01 | 预进间挂洗手星连感应龙头 | 500*450*500 | 1 | 台 |  |
| N02 | 单通工作台带直背 | 1800*700*800/100 | 10 | 台 |  |
| N03 | 双层开口柜 | 1350*800*800 | 1 | 台 |  |
| N04 | 单门单星盆柜 | 700*700*800/100 | 4 | 台 |  |
| N05 | 保温台 | 1500*700*800 | 10 | 台 |  |
| P | 留样检测间设备 |  |  |  |  |
| P01 | 单星洗手池柜 | 700*700*800/100 | 2 | 台 |  |
| P02 | 单通工作台带直背 | 1800*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| P03 | 双门留样柜 | 1200*630*1780 | 2 | 台 |  |
| Q | 洗碗消毒间设备 |  |  |  |  |
| Q01 | 移门碗碟柜 | 1200*500*1800 | 5 | 台 |  |
| Q02 | 大单星盆台 | 1000*700*800/100 | 3 | 台 |  |
| Q03 | 双门消毒柜 | 1300*670*1980 | 5 | 台 |  |
| Q04 | 单孔收残台 | 700*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| Q05 | 长龙洗碗机 | 5100*850*1900 | 1 | 台 |  |
| Q06 | 鼓（气、浸）泡池 | 1200*800*830 | 1 | 台 |  |
| Q07 | 洗碗机分配器 | 配套洗碗机 | 1 | 套 |  |
| Q08 | 软水机 | 1T | 1 | 台 |  |
| Q09 | 洗碗机集气罩 | 5500*1000*1000 | 1 | 台 |  |
| Q10 | 排气烟管 | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 36 | 平方 |  |
| Q11 | 法兰 | 定制 | 15 | 对 |  |
| Q12 | 风柜 | 3KW | 1 | 台 |  |
| Q13 | 活动双层工作台 | 1200*700*800 | 1 | 台 |  |
| R | 其他配件等 |  |  |  |  |
| R01 | 封闭式收残柜 | 800*800*1000/100 | 4 | 台 |  |
| R02 | 活动米饭保温柜 | 800*800*800 | 4 | 台 |  |
| R03 | 筷子消毒车 | 700*450*800 | 6 | 台 |  |
| R04 | 餐具回收车 | 900*500*800 | 4 | 台 |  |
| R05 | 高压洗地龙头 | ≥15M | 8 | 台 |  |
| R06 | 热水器 | 80L | 6 | 台 |  |
| R07 | 灭蝇灯 | 390*165*200 | 30 | 台 |  |
| R08 | 紫外线消毒灯 | 40W | 15 | 台 |  |
| R09 | 电热暖汤车 | 600*600*800 | 4 | 台 |  |
| R10 | 摇摆龙头 | 双温 | 25 | 个 |  |
| R12 | 摇摆龙头 | 单温 | 6 | 个 |  |
| R13 | 静电油烟净化器 | ≥30000m³/H | 1 | 台 |  |
| R14 | 静电油烟净化器 | ≥20000m³/H | 1 | 台 |  |
| 二层厨房设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格或尺寸（mm）， 特殊规格的详见清单要求 | 数量 | 单位 |  |
| A | 收货区设备 |  |  |  |  |
| A02 | 全不锈钢焊接平板车 | 900*600*900 | 2 | 台 |  |
| A03 | 数显电子磅秤 | 300KG | 2 | 台 |  |
| A04 | 单通工作台带直背 | 1200*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| A05 | 地架 | 1100*500*300 | 3 | 台 |  |
| A06 | 风幕机 | 2000mm | 2 | 台 |  |
| B | 4D管理设备 |  |  |  |  |
| B01 | 双门单星茶水柜 | 1500*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| B02 | 4D工具消毒柜 | 850*200*1000 | 1 | 台 |  |
| B03 | 4D毛巾消毒柜 | 850*200*1000 | 1 | 台 |  |
| B04 | 4D口罩消毒柜 | 850*200*1000 | 1 | 台 |  |
| B05 | 净水器 | 500G | 1 | 台 |  |
| B06 | 步进式电热开水器 | 6KW/60升 | 1 | 台 |  |
| C | 更衣间设备 |  |  |  |  |
| C01 | 六门更衣柜连鞋柜 | 900*450*1800 | 6 | 台 |  |
| C02 | 挂墙洗手星连台 | 1000*450*250/150 | 2 | 台 |  |
| D | 主副食库设备 |  |  |  |  |
| D01 | 五层平板货架 | 1200*500*1800 | 8 | 台 |  |
| D02 | 五层料箱架 | 1200*500*1800 | 11 | 台 |  |
| D03 | 地架 | 1200*600*300 | 14 | 台 |  |
| E | 冰箱间设备 |  |  |  |  |
| E01 | 四门风冷冷冻高身雪柜1 | 1200*700*1970 | 6 | 台 |  |
| E02 | 四门风冷冷藏高身雪柜2 | 1200*700*1970 | 5 | 台 |  |
| F | 素菜粗工设备 |  |  |  |  |
| F01 | 单孔收残台 | 1000*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| F02 | 加深大单星盆台 | 1200*700*800/100 | 5 | 台 |  |
| F03 | 双通一体台面工作台 | 3650*800*800 | 1 | 台 |  |
| F04 | 五层沥水货架 | 1800*500*1800 | 4 | 台 |  |
| F05 | 双层挂墙架 | 7000*300*350 | 1 | 台 |  |
| G | 素菜精加工切配间 |  |  |  |  |
| G01 | 地架 | 500*500*300 | 2 | 台 |  |
| G02 | 毛刷清洗机 | 1300*660*1100 | 1 | 台 |  |
| G03 | 平台刀具消毒柜 | 1800*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| G04 | 加深大单星盆台 | 1000*700*800/100 | 2 | 台 |  |
| G05 | 双通一体台面工作台连背 | 3650*800*800 | 1 | 台 |  |
| G06 | 多功能变频切菜机 | 1200*600*1300mm | 1 | 台 |  |
| G07 | 四层平板货架 | 1500*500*1800 | 2 | 台 |  |
| G08 | 单孔收残台 | 1000*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| H | 肉类加工间设备 |  |  |  |  |
| H01 | 加深大单星盆台 | 1200*700*800/100 | 5 | 台 |  |
| H02 | 双通一体台面工作台 | 3650*1600*800 | 1 | 台 |  |
| H03 | 双通一体台面工作台连背 | 3650*800*800 | 1 | 台 |  |
| H04 | 五层沥水货架 | 1500*500*1800 | 3 | 台 |  |
| H05 | 平台刀具消毒柜 | 1800*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| H06 | 工程款绞切肉机 | 550*380*750 | 1 | 台 |  |
| H07 | 单孔收残台 | 1000*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| I | 主操作间设备 |  |  |  |  |
| I01 | 岛式油烟罩 | 8500*3100*900 | 26.4 | 平方 |  |
| I02 | 方形油烟罩 | 5000*1000*900 | 5 | 平方 |  |
| I03 | 单门炉拼柜连料柜 | 400*1300*800/450 | 6 | 台 |  |
| I04 | 单头电磁大锅灶 | 1300*1300*800/450 | 4 | 台 |  |
| I05 | 双通一体台面工作台 | 5400*800*800 | 1 | 台 |  |
| I06 | 双通一体台面工作台连单星水池柜 | 4200*700*800/100 | 2 | 台 |  |
| I07 | 双头单尾小炒炉 | 2000*1150*800/450 | 2 | 台 |  |
| I08 | 单头单尾小炒炉 | 1200*1150*800/450 | 1 | 台 |  |
| I09 | 电磁摇摆汤锅 | ≥300L | 2 | 台 |  |
| I10 | 双头电磁矮汤炉 | 1200*750*1250 | 4 | 台 |  |
| I11 | 五层平板货架 | 1500*500*1800 | 3 | 台 |  |
| I12 | 地架 | 1200*600*300 | 4 | 台 |  |
| I13 | 防火阀 | 定制 | 1 | 套 |  |
| I14 | 不锈钢烟管 | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 265 | 平方 |  |
| I15 | 出风口百叶 | 定制 | 2 | 个 |  |
| I16 | 法兰 | 定制 | 75 | 对 |  |
| I17 | 不锈钢上/下封板 | 400*1500 | 77 | 平方 |  |
| I18 | 风柜 | 18.5KW | 2 | 台 |  |
| I19 | 变频风柜启动器 | 18.5kw | 2 | 台 |  |
| I20 | 软连接 | 定制 | 1 | 套 |  |
| I21 | 减震 | 风机减震 | 1 | 套 |  |
| I22 | 风机底座 | 配风柜 | 2 | 套 |  |
| I23 | 双瓶装灭火系统 | 710*230*600 | 3 | 台 |  |
| J | 面点间设备 |  |  |  |  |
| J01 | 馒头机 | 1390*455*900 | 1 | 台 |  |
| J02 | 搅拌机 | B30 | 1 | 台 |  |
| J03 | 自动压面机 | 605*635*1025 | 1 | 台 |  |
| J04 | 卧式和面机 | 50KG | 1 | 台 |  |
| J05 | 双门单星盆连右平台柜 | 950*655*800/100 | 1 | 台 |  |
| J06 | 五层平板货架 | 1200*500*1800 | 2 | 台 |  |
| J07 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 |  |
| J08 | 一体尼龙砧板台 | 2800*800*800 | 1 | 台 |  |
| J09 | 天花吊架 | 1800*350*600 | 2 | 台 |  |
| J10 | 柜式双缸炸炉 | 1080*600*800 | 2 | 台 |  |
| J11 | 变频三层烤箱 | 1220*800*1775 | 1 | 台 |  |
| J12 | 落地式电饼铛 | 1060*950*920 | 2 | 台 |  |
| J13 | 饼盘车 | 480*650*1800 | 4 | 台 |  |
| J14 | 冷藏醒发箱 | 1200*700*1975 | 1 | 台 |  |
| J15 | 灭火系统 | 500*230*600 | 1 | 台 |  |
| J16 | 油烟净化一体机 | 3150*1200*1000 | 2 | 组 |  |
| J17 | 防火阀 | 定制 | 1 | 套 |  |
| J18 | 排气烟管 | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 68 | 平方 |  |
| J19 | 法兰 | 定制 | 30 | 对 |  |
| J20 | 不锈钢上/下封板 | 400*1500 | 22 | 平方 |  |
| K | 蒸饭间设备 |  |  |  |  |
| K01 | 方形油烟罩 | 6200*1200*1000 | 7.44 | 平方 |  |
| K02 | 双门电热全自动蒸饭车 | 980*720*1710 | 4 | 台 |  |
| K03 | 一体台面连双星盆柜 | 4000*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| K04 | 双层挂墙架 | 4000*300*350 | 1 | 台 |  |
| K05 | 排气烟管 | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 121 | 平方 |  |
| K06 | 法兰 | 定制 | 30 | 对 |  |
| K07 | 不锈钢上/下封板 | 400*1500 | 22 | 平方 |  |
| L | 明档小吃设备 |  |  |  |  |
| L01 | 明档电磁煮面炉 | 800*800*800/50 | 1 | 台 |  |
| L02 | 明档两头汤锅 | 1300*800*800/50 | 1 | 台 |  |
| L03 | 明档电磁趴炉 | 800*800*800 | 1 | 台 |  |
| L04 | 明档4头煲仔炉 | 800*800*800 | 1 | 台 |  |
| L05 | 明档电磁旋转煎包炉 | 400*800*800/50 | 1 | 台 |  |
| L06 | 单门单星盆柜 | 700*800*800/100 | 1 | 台 |  |
| L07 | 明档玻璃一体机烟罩 | 5400*1000*900 | 1 | 台 |  |
| L08 | 排气烟管 | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 68 | 平方 |  |
| L09 | 法兰 | 定制 | 10 | 对 |  |
| L10 | 不锈钢上/下封板 | 400*1500 | 21 | 平方 |  |
| M | 售饭区设备 |  |  |  |  |
| M01 | 挂洗双眼手星柜连感应龙头 | 1000*450*800/100 | 1 | 台 |  |
| M02 | 单通工作台带直背 | 1800*700*800/100 | 10 | 台 |  |
| M03 | 双层开口柜 | 1350*800*800 | 1 | 台 |  |
| M04 | 单门单星盆柜 | 700*700*800/100 | 4 | 台 |  |
| M05 | 保温台 | 1500*700*800 | 10 | 台 |  |
| N | 留样检测间设备 |  |  |  |  |
| N01 | 单星洗手池柜 | 700*700*800/100 | 2 | 台 |  |
| N02 | 单通工作台带直背 | 1800*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| N03 | 双门留样柜 | 1200*630*1780 | 2 | 台 |  |
| P | 洗碗消毒间设备 |  |  |  |  |
| P01 | 移门碗碟柜 | 1200*500*1800 | 5 | 台 |  |
| P02 | 大单星盆台 | 1000*700*800/100 | 3 | 台 |  |
| P03 | 双门消毒柜 | 1300*670*1980 | 4 | 台 |  |
| P04 | 单孔收残台 | 700*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| P05 | 长龙洗碗机 | 5100*850*1900 | 1 | 台 |  |
| P06 | 鼓（气、浸）泡池 | 1200*800*830 | 1 | 台 |  |
| P07 | 洗碗机分配器 | 配套洗碗机 | 1 | 套 |  |
| P08 | 软水机 | 1T | 1 | 台 |  |
| P09 | 洗碗机集气罩 | 5500*1000*1000 | 1 | 台 |  |
| P10 | 排气烟管 | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 36 | 平方 |  |
| P11 | 法兰 | 定制 | 15 | 对 |  |
| P12 | 引风风柜 | 3KW | 1 | 台 |  |
| P13 | 活动双层工作台 | 1200*700*800 | 2 | 台 |  |
| Q | 其他配件等 |  |  |  |  |
| Q01 | 封闭式收残柜 | 800*800*1000/100 | 4 | 台 |  |
| Q02 | 活动米饭保温柜 | 800*800*800 | 4 | 台 |  |
| Q03 | 筷子消毒车 | 700*450*800 | 6 | 台 |  |
| Q04 | 餐具回收车 | 900*500*800 | 4 | 台 |  |
| Q05 | 高压洗地龙头 | ≥15M | 8 | 台 |  |
| Q06 | 热水器 | 80L | 6 | 台 |  |
| Q07 | 灭蝇灯 | 390*165*200 | 30 | 台 |  |
| Q08 | 紫外线消毒灯 | 40W | 15 | 台 |  |
| Q09 | 电热暖汤车 | 600*600*800 | 4 | 台 |  |
| Q10 | 摇摆龙头 | 双温 | 25 | 个 |  |
| Q11 | 静电油烟净化器 | ≥30000m³/H | 1 | 台 |  |
| Q12 | 静电油烟净化器 | ≥20000m³/H | 1 | 台 |  |
| Q13 | 摇摆龙头 | 单温 | 6 | 个 |  |

- 三、技术规格(性能)要求（未按照招标文件提供证明材料的视为不满足）：

| 一层厨房设备明细参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考图片 |  | 规格或尺寸（mm） | 技术规格(性能)要求 |  |  |
| A | 收货区设备 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 全不锈钢焊接平板车 |  |  | 900*600*900 | 1.台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.把手立柱 38mm*38mm 圆管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm ； 3.加强筋优质SUS304不锈、钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.静音5寸脚轮，2个万向脚轮带刹车制，活动轮旋转至任何方向，不得超过台面范围； 5.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| A02 | 数显电子磅秤 |  |  | 300KG | 1.最大称量：300kg； 2.分度值（精度）：50g-0.05kg； 3.台面尺寸：450×600mm； 4.结构：碳钢喷塑支架，防滑花纹钢板台面； 5.显示：高亮红色LED数码管显示，字高≥20mm； 6.工作电源：AC220V 50Hz + 内置充电电池（交直流两用）； 7.稳定时间：≤3秒； 8.防水等级：防水型≥IP67。 |  |  |
| A03 | 单通打荷台带直背 |  |  | 1200*700*800/100 | 1.台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm； 4.掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 5.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 6.柜内层板高度可调节； 7.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| A04 | 地架 |  |  | 1100*500*300 | 1.横通优质SUS304不锈钢制作，层板板厚1.2mm； 2.立柱38mm*38mm方管，厚1.0mm； 3.配防滑减震脚垫。 |  |  |
| A05 | 风幕机 |  |  | 2000mm | 1.长度：2200mm； 2.电压：220V； 3.电机功率：250～300W； 4.风量：2800～3200m³/h； 5.风速：9～14m/s； 6.噪音：52～58dB(A）； 7.适用门高：≤3.0米； 8.安装方式：顶装/壁挂。 |  |  |
| B | 4D管理设备 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 双门单星茶水柜 |  |  | 1500*700*800（±50）/100 | 1.台面优质304不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm；掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内封板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.底板为可拆卸式，用于接驳排水，背板为可拆卸式，用于接驳给水。 |  |  |
| B02 | 4D工具消毒柜 |  |  | 850*200*1000（±50） | 1.材质：箱体不锈钢优质SUS304不锈钢，门体钢化玻璃； 2.安装方式：壁挂式，膨胀螺丝固定； 3.结构：带挂钩+刀槽+沥水盘； 4.配置：多功能挂钩20个，底部接水盘（可拆）； 5.承重：单钩称重≥10kg。 6.适用：菜刀、锅铲、汤勺、剪刀、打蛋器等； 7.消毒方式：高温臭氧+紫外线+红外线烘干，采用其他消毒方式的，投标文件中须提供相关说明； 8.消毒温度：60℃–120℃。 |  |  |
| B03 | 4D毛巾消毒柜 |  |  | 850*200*1000（±50） | 1.材质：箱体不锈钢优质SUS304不锈钢，门体钢化玻璃； 2.安装方式：壁挂式，膨胀螺丝固定； 3.挂杆：双挂杆设计，共分4层； 4.挂杆规格：长≥600mm； 5.表面处理：拉丝，防锈耐腐蚀； 6.承重：单杆≥5kg； 7.消毒方式：高温臭氧+紫外线+红外线烘干，采用其他消毒方式的，投标文件中须提供相关说明； 8.消毒温度：60℃–120℃。 |  |  |
| B04 | 4D口罩消毒柜 |  |  | 850*200*1000（±50） | 1.材质：箱体不锈钢优质SUS304不锈钢，门体钢化玻璃； 2.安装方式：壁挂式，膨胀螺丝固定； 3.结构特点：内部层架可放口罩、手套、抹布； 4.挂杆规格：长≥600mm； 5.表面处理：拉丝，防锈耐腐蚀； 6.承重：单杆≥5kg； 7.消毒方式：紫外线UV+臭氧O，采用其他消毒方式的，投标文件中须提供相关说明； 8.消毒温度：60℃–85℃。 |  |  |
| B05 | 五边柜连立上 |  |  | 1500*700*800/100 | 1.台面优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 3.层板不锈钢，厚1.2mm； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| B06 | 单通工作台带直背 |  |  | 1200*800*800/100 | 1.台面 SUS 304不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.层板 SUS 304不锈钢，厚1.2mm ； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm； 4.掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 5.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 6.柜内层板高度可调节； 7.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| B07 | 净水器 |  |  | 500G | 1、5级过滤可直饮、精度：≤0.5微米； 2、处理量：≧6L/min； 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢； 4、精度：≤0.5μm； 5、温度范围：2-38℃； 6、滤芯寿命：≥30000L。 |  |  |
| B08 | 步进式电热开水器 |  |  | 6KW/60升 | - 1.步进式加热技术，逐层进水，逐层加热，水不开不出水，出水100%纯开水； 2.多重安全保护，电子温控技术，防漏电、防干烧、防火、防开盖、加热管防垢，防蒸汽； - 3.双极感应系统，高度灵敏温控，电脑智能控制，出现问题自动提示故障代码，切换至安全防护模式。 |  |  |
| C | 更衣间设备 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 六门更衣柜连鞋柜 |  |  | 900*450*1800 | 1.采用1.0mm不锈钢板制作； 2.经过静电喷塑处理等工艺处理外表光滑整洁，内外无毛刺，带中层板，挂衣杆； 3.柜门配优质专用锁具，钥匙不互开； 4.每个柜门需带中层板，上可挂衣服、下可放鞋。 |  |  |
| C02 | 挂墙洗手星连感应水龙头 |  |  | 1000*450*250/150 | 1.台面优质304不锈钢，厚1.2mm不锈钢； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度150mm； 3.围身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm。 |  |  |
| D | 主副食库设备 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 五层平板货架 |  |  | 1200*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| D02 | 五层料箱架 |  |  | 1200*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| D03 | 地架 |  |  | 1200*600*300 | 1.横通优质SUS304不锈钢制作，层板板厚1.2mm； 2.立柱38mm*38mm方管，厚1.0mm； 3.配防滑减震脚垫。 |  |  |
| E | 冰箱间设备 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 四门风冷冷冻高身雪柜1 |  |  | 1200*700*1970 | - 1、制冷方式：风冷，规格尺寸：1200mm*700mm*1970mm±50mm，温度：-5℃~-22℃，有效容量：≥790L； 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；纯铜蒸发器，纯铜冷凝器，在最高38℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3、所投冰箱具备食品接触产品安全认证证书或食品接触产品卫生认证证书，投标文件中提供证书扫描件。 4、所投产品具备1级能效标识，投标文件中提供能效标识证明或提供第三方检测（检验）报告证明。 |  |  |
| E02 | 四门风冷冷藏高身雪柜2 |  |  | 1200*700*1970 | 1、制冷方式：风冷，规格尺寸：1200mm*700mm*1970mm±50mm，温度：2℃~8℃，有效容量≥790L； 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，可拆卸门封条，自动回归门设计；纯铜蒸发器，纯铜冷凝器，在最高38℃的极端环境温度下也能正常制冷。 |  |  |
| E03 | 六门风冷双温高身雪柜 |  |  | 1800*700*1975 | 1、制冷方式：风冷，规格尺寸：1800mm*700mm*1970mm±50mm，冷藏室温度：2℃~8℃，冷冻室温度：-5℃~-18℃，有效容量≥1350L； 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；双压缩机，纯铜蒸发器，在最高38℃的极端环境温度下也能正常制冷。 |  |  |
| F | 素菜粗工设备 |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 四层平板货架 |  |  | 1200*500*1550 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| F02 | 单孔收残台 |  |  | 1000*700*800/100 | 1.层板不锈钢，厚1.2mm； 2.立柱38mm*38mm 方管，优质SUS304不锈钢，壁厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| F03 | 加深大单星盆台 |  |  | 1200*700*800/100 | 1.台面采用厚1.2mm不锈钢制作； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度450mm； 3.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 4.横通38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 5.不锈钢提篮式落水器，配优质耐高温伸缩下水管； 6.配不锈钢子弹头调节脚。 |  |  |
| F04 | 双通一体台面工作台 |  |  | 3650*800*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，拉丝处理：最常见的表面，纹理呈线性，耐磨且能掩盖轻微划痕。表面粗糙度 Ra 可控制在 ≤0.8μm，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.台面连接处应采用一体焊接，无缝隙，避免藏污纳垢立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm；层板不锈钢，厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| F05 | 五层沥水货架 |  |  | 1800*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm；层板带沥水孔，孔径均匀，带防溢边； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| F06 | 双层挂墙架 |  |  | 7000*300*350 | 1.优质304不锈钢板制作，板厚1.0mm，加强筋固定； 2.层板前后带挡水板，板厚1.0mm； 3.下带1.0mm三角支撑板，承重能力强。 |  |  |
| G | 素菜精加工切配间 |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 地架 |  |  | 500*500*300 | 1.横通优质SUS304不锈钢制作，层板板厚1.2mm； 2.立柱38mm*38mm方管，厚1.0mm； 3.配防滑减震脚垫。 |  |  |
| G02 | 毛刷清洗机 |  |  | 1300*660*1100 | 1.主要适合瓜薯类蔬菜以及水果的清洗及脱皮功能。单翻物料设计先进，效率高运转稳； 2.添加上盖防止果皮水滴飞溅； 3.380V,1.1KW； 4.带热过载保护； 5.带减速机电机，毛刷滚筒易更换。 |  |  |
| G03 | 平台刀具消毒柜 |  |  | 1800*700*800（±50）/100 | 1.台面 SUS304不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.防辐射外壳，玻璃可视移门，可直观看到内部，无废气排放； 3.内部结构：刀具架、层架、砧板位； 4.消毒方式：高温热风循环+紫外线+臭氧，消毒温度：60℃～125℃可调，采用其他消毒方式的，投标文件中须提供相关说明； 5.消毒时间：30～90min 定时； 6.功能：消毒、烘干、自动恒温、自动停机； 7.配φ65/150mm可调节重力脚。 |  |  |
| G04 | 加深大单星盆台 |  |  | 1000*700*800/100 | 1.台面采用厚1.2mm不锈钢制作； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度450mm； 3.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 4.横通38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 5.不锈钢提篮式落水器，配优质耐高温伸缩下水管； 6.配不锈钢子弹头调节脚。 |  |  |
| G05 | 双通一体台面工作台 |  |  | 3650*800*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，拉丝处理：最常见的表面，纹理呈线性，耐磨且能掩盖轻微划痕。表面粗糙度 Ra 可控制在 ≤0.8μm，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.台面连接处应采用一体焊接，无缝隙，避免藏污纳垢立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm；层板不锈钢，厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| G06 | 多功能变频切菜机 |  |  | 1200*600*1300mm | 1.电压功率：220v/≥1.34KW； 2.生产能力：500-1000KG/H（叶菜）/300-1000KG/H（根茎）； 3.叶菜切段规格：1-60mm（可调）球茎切菜规格：标配3mm厚切斜片刀盘，标配3mm粗斜切丝刀盘； 4.机器材质：整体SUS304不锈钢； 5.机器尺寸：1200*600*1300mm； 6.传送带宽≥120MM； 7.设有紧急安全开关，有效保护使用者安全； 8.底部设有万向轮，方便移动； 9.刀组刀片采用SUS420不锈钢刀片，特殊淬火工艺，锋利耐用； 10.配置安装保护装置，开门即停； 11.产品具有食品接触产品卫生认证证书或食品接触产品安全认证证书，投标文件中提供证书扫描件。 |  |  |
| G07 | 四层平板货架 |  |  | 1500*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| H | 肉类加工间设备 |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 加深大单星盆台 |  |  | 1200*700*800/100 | 1.台面采用厚1.2mm不锈钢制作； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度450mm； 3.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 4.横通38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 5.不锈钢提篮式落水器，配优质耐高温伸缩下水管； 6.配不锈钢子弹头调节脚。 |  |  |
| H02 | 双通一体台面工作台 |  |  | 3650*800*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，拉丝处理：最常见的表面，纹理呈线性，耐磨且能掩盖轻微划痕。表面粗糙度 Ra 可控制在≤0.8μm，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.台面连接处应采用一体焊接，无缝隙，避免藏污纳垢立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm；层板不锈钢，厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| H03 | 单通工作台带直背 |  |  | 1800*700*800/100 | 1.台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm； 4.掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 5.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 6.柜内层板高度可调节； 7.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| H04 | 五层沥水货架 |  |  | 1800*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm；层板带沥水孔，孔径均匀，带防溢边； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| H05 | 双层挂墙架 |  |  | 7000*300*350 | 1.优质304不锈钢板制作，板厚1.0mm，加强筋固定； 2.层板前后带挡水板，板厚1.0mm； 3.下带1.0mm三角支撑板，承重能力强。 |  |  |
| I | 荤菜精加工切配间 |  |  |  |  |  |  |
| I01 | 平台刀具消毒柜 |  |  | 1800*700*800（±50）/100 | 1.台面 SUS304不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.防辐射外壳，玻璃可视移门，可直观看到内部，无废气排放； 3.内部结构：刀具架、层架、砧板位； 4.消毒方式：高温热风循环 + 紫外线 + 臭氧，消毒温度：60℃～125℃ 可调，采用其他消毒方式的，投标文件中须提供相关说明； 5.消毒时间：30～90min 定时； 6.功能：消毒、烘干、自动恒温、自动停机； 7.配φ65/150mm可调节重力脚。 |  |  |
| I02 | 加深大单星盆台 |  |  | 1200*700*800/100 | 1.台面采用厚1.2mm不锈钢制作； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度450mm； 3.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 4.横通38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 5.不锈钢提篮式落水器，配优质耐高温伸缩下水管； 6.配不锈钢子弹头调节脚； |  |  |
| I03 | 双通一体台面工作台 |  |  | 3650*800*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，拉丝处理：最常见的表面，纹理呈线性，耐磨且能掩盖轻微划痕。表面粗糙度 Ra 可控制在 ≤0.8μm，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.台面连接处应采用一体焊接，无缝隙，避免藏污纳垢立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm；层板不锈钢，厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边； 5.不锈钢原材料应符合 GB/T 3280 标准，与食物接触部分需满足 GB 4806.9 食品安全国家标准。 |  |  |
| I04 | 五层沥水货架 |  |  | 1800*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm；层板带沥水孔，孔径均匀，带防溢边； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| I05 | 工程款绞切肉机 |  |  | 550*380*750 | 1.采用优质SUS304不锈钢贴胶磨砂板制作； 2.不锈钢刀片，两绞一切，过载保护、过热保护、急停开关； 3.可切片、切丝、绞馅； 4.电压功率：220V/1.5KW。 |  |  |
| J | 主操作间设备 |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 岛式油烟罩 |  |  | 8500*3100*900 | 1.材质：主体采用304不锈钢； 2.板材厚度：面板/侧板：≥1.0mm；集烟腔、导流板：≥1.0mm；吊架、加强筋：≥1.5mm； 3.安装方式：吊顶式安装，配不锈钢吊杆、膨胀螺栓； 4.导流结构：内置不锈钢导流板/集油槽，便于油污集中排放； 4.集油盒：可拆卸式不锈钢集油盒； 5.挡火网：配置不锈钢挡火网，阻隔明火、火星，安全防火； 6.密封性能：整体满焊密封，无漏烟、漏油缝隙； 7.表面处理：拉丝哑光处理，易清洁、耐腐蚀、不沾油污； 8.照明：内置 LED 防水防潮灯，防水防油。 |  |  |
| J02 | 方形油烟罩 |  |  | 9000*1000*900 | 1.材质：主体采用 304 不锈钢； 2.板材厚度：面板/侧板：≥1.0mm；集烟腔、导流板：≥1.0mm；吊架、加强筋：≥1.5mm； 3.安装方式：吊顶式安装，配不锈钢吊杆、膨胀螺栓； 4.导流结构：内置不锈钢导流板/集油槽，便于油污集中排放； 4.集油盒：可拆卸式不锈钢集油盒； 5.挡火网：配置不锈钢挡火网，阻隔明火、火星，安全防火； 6.密封性能：整体满焊密封，无漏烟、漏油缝隙； 7.表面处理：拉丝哑光处理，易清洁、耐腐蚀、不沾油污； 8.照明：内置LED 防水防潮灯，防水防油。 |  |  |
| J03 | 单门炉拼柜连料柜 |  |  | 400*1300*800/450 | 1.采用优质304不锈钢； 2.磨砂板制作，板材厚度为1.2mm。 |  |  |
| J04 | 燃气单头大锅灶 |  |  | 1300*1300*800/450 | - 1.优质不锈钢制作； 2.台面厚度为1.0mm，前面板，侧板厚度0.8mm，设有摇摆龙头；前部设有排水槽； 3.炉架选用50*50*4.8mm国标角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，燃烧器热率高，噪音低； 4.落地式安装； 5.燃气大锅灶能效等级为1级，投标文件中提供能效标识证明或提供第三方检测（检验）报告证明。 6.燃气单头大锅灶具有食品接触产品卫生认证证书或食品接触产品安全认证证书，投标文件中提供证书扫描件。 |  |  |
| J05 | 双通一体台面工作台 |  |  | 5400*800*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，拉丝处理：最常见的表面，纹理呈线性，耐磨且能掩盖轻微划痕。表面粗糙度 Ra 可控制在 ≤0.8μm，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.台面连接处应采用一体焊接，无缝隙，避免藏污纳垢立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm；层板不锈钢，厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| J06 | 双通一体台面工作台连单星水池柜 |  |  | 4200*700*800/100 | 1.台面优质SUS304不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； 2.星盆优质SUS304不锈钢，水槽与台面连接处应采用一体焊接，无缝隙厚1.2mm，星盆斗深度250mm；柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm； 3.掩门优质SUS304不锈钢，外门板1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.底板为可拆卸式，用于接驳排水，背板为可拆卸式，用于接驳给水。 |  |  |
| J07 | 燃气双头单尾小炒炉 |  |  | 2000*1150*800/450 | 1.优质不锈钢制作，台面厚δ=1.0mm，炉身、炉背厚度δ=0.8mm； 2.炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调子弹脚； 3.内置火种，燃烧充分，效率高，炉膛下加镀锌拉伸盆隔热装置； 4.炉头采用预混结构，爆发力强，火力猛，静音节能，燃烧稳定；数字显示，操作直观； 5.落地式安装。 |  |  |
| J08 | 燃气单头单尾小炒炉 |  |  | 1200*1150*800/450 | 1.优质不锈钢制作，台面厚δ=1.0mm，炉身、炉背厚度δ=0.8mm； 2.炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调子弹脚； 3.内置火种，燃烧充分，效率高，炉膛下加镀锌拉伸盆隔热装置； 4.炉头采用预混结构，爆发力强，火力猛，静音节能，燃烧稳定；数字显示，操作直观； 5.落地式安装。 |  |  |
| J09 | 电磁摇摆汤锅 |  |  | ≥700L | 1.整体优质SUS304不锈钢制作，板厚1.2mm，导流机箱最大限度减少风流对机芯零部件的干扰，保证控制部分不受水汽、油烟、虫害的影响； 2.耐电流冲击，热效率高达92%以上；采用全封闭式的结构设计，机芯做到100%防水、防油烟、防虫害； 3.完善的过欠压保护、缺项保护、IGBT过温保护； 4.采用铲片式散热技术，散热快捷，充分保障IGBT及机芯各元器件的正常工作； 5.电压、功率、容积：电压380V、功率≥50KW，容积≥700L。 |  |  |
| J10 | 双头矮汤炉 |  |  | 1200*750*1250 | 1.优质304不锈钢板制造，面板厚1.2mm； 2.炉身，炉背板厚度1.0mm； 2.八寸加风强力炉头，火力强劲，加热面积广，热效率高； 3.炉脚不锈钢管，配可调子弹脚； 4.落地式安装。 |  |  |
| J11 | 五层平板货架 |  |  | 1800*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| J12 | 地架 |  |  | 1200*500*300 | 1.横通优质SUS304不锈钢制作，层板板厚1.2mm； 2.立柱38mm*38mm方管，厚1.0mm； 3.配防滑减震脚垫。 |  |  |
| J13 | 防火阀 |  |  | 定制 | 1.采用优质SUS201优质SUS304不锈钢贴胶磨砂板制作1.0mm； 2.后板加固防冲击； 3.顶部温控自动开启。 |  |  |
| J14 | 不锈钢烟管 |  |  | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 1.采用优质不锈钢贴胶磨砂板焊接制作板材厚度1.2mm； 2.管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用焊接耐高温密封胶处理。 |  |  |
| J15 | 出风口百叶 |  |  | 定制 | 1.材质：铝合金； 2.叶片：＞0.8mm，边框＞1.2mm； 3.表面：喷塑或氟碳。 |  |  |
| J16 | 法兰 |  |  | 定制 | 1.角钢规格国标30mm*3mm； 2.螺栓规格M8。 |  |  |
| J17 | 不锈钢上/下封板 |  |  | 400*1500 | 1.SUS 304不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； 2.贴墙安装。 |  |  |
| J18 | 风柜 |  |  | 18.5KW | - 1.整机采用厚度1.2mm热镀锌板制作，可全拆件运输、装卸。采用多翼式叶轮结构，叶轮具有良好的气动性能； 2.运转平稳、噪声低、振动小。轴承全部采用外球面滚动轴承；风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造成全封闭形式，造型美观、在户内外使用均具有良好的保护作用； 3.所投风机紧固件、风轮、电机、皮带、风轮等符合相关国家标准，投标文件中提供风机紧固件或风轮或电机或皮带或风轮，由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。 |  |  |
| J19 | 变频风柜启动器 |  |  | 18.5kw | - 1.节电率可达 ‌20%～50%‌。可降低启动电流，减轻对电网和同一配网中其它电气设备的冲击；配件全部为品牌电器；装有缺项及过载保护。 2.产品符合国家标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。 |  |  |
| J20 | 软连接 |  |  | 定制 | 采用优质防水雨布制作，接口处采用耐高温密封胶处理。 |  |  |
| J21 | 减震 |  |  | 风机减震 | 1.以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料；频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显； 2.采用钢弹簧与橡胶串联形式组合 隔振降噪元件。 |  |  |
| J22 | 风机底座 |  |  | 配风柜 | 1.主型材：Q235B 热轧8#槽钢； 2.紧固件：M12～M16 8.8级镀锌螺栓/螺母； 3.防腐：热浸镀锌（锌层≥65μm）或环氧富锌漆； 4.焊接：CO₂气体保护焊，满焊、焊缝高度≥6mm； 5.安装：配减振垫（10～20mm厚橡胶/弹簧）、双螺母防松。 |  |  |
| J23 | 双瓶装灭火系统 |  |  | 710*230*600(mm) | - 1.箱体尺寸：710mm*230mm*600mm ；适用范围：排烟罩长度≤6-8米灶眼数量＜9个；灭火药剂充装量：12.5KG*2；驱动瓶充装压力：12MPa ；喷射延迟时间：≤3秒；感温器动作温度：185℃±15℃冷却水喷射切换时间：≤3秒；连接喷嘴的管路全部使用304不锈钢管，应使用卡压方式连接，可长久使用，无需更换，灭火装置为纯机械式，具备自动和手动两种操作模式，需与自来水管路相连，系统启动，灭火剂喷洒后自动喷水降温防止复燃； 2.其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、机械水流控制阀。液体药剂贮存罐以及连接铜管、单向阀、减压阀等构成；系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、三通、滑轮弯头等组成，连接管使用耐高压波纹管； 3.灭火装置配有水流控制阀，启动方式均为纯机械式启动；所有管路安装均用专用支架固定，连接喷嘴的安装管路及防尘帽全部使用不锈钢制品，可长久使用； 4.所投厨房灭火装置符合XF 498-2012（或原GA 498-2012）《厨房设备灭火装置》及CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 泡沫灭火设备产品》要求；装置配套灭火药剂有效期≥3年，灭火剂充装量≥12.5Kg，驱动气体充装压力不低于12MPa，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件； 5.提供所投厨房设备灭火装置核心部虹吸管、药剂瓶具备检测合格证明，通过GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》检测合格。As、Cd、Pb等检测合格，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。 |  |  |
| K | 面点间设备 |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 馒头机 |  |  | 1130*610*1060 | 1.整机外壳1.0mm不锈钢外壳，430不粘辊，智能一键式开关，容易操作； 2.生产效率：约4000个/小时； 3.馒头重量：50g～150g/个可调； 4.380V/3KW。 |  |  |
| K02 | 搅拌机 |  |  | B30 | 1.机身精铸制造，三档设计； 2.缸体容积30L； 3.380V/1.25KW。 |  |  |
| K03 | 自动压面机 |  |  | 605*635*1025 | 1.外壳采用优质SUS304不锈钢贴胶磨砂板制作； 2.可揉压各种酥性、韧性面团。经过揉压的面团制作的食品松软、美观； 3.轧辊间隙的一定范围内无极调节（1mm-25mm），结构简单； 4.380V/2.2KW。 |  |  |
| K04 | 卧式和面机 |  |  | 50KG | 1.和面量：50kg/次（干面粉）； 2.类型：全自动卧式、双螺旋搅拌； 3.结构：全封闭卧式，带安全防护罩； 4.面桶、搅拌器：SUS304不锈钢； 5.机身机架：加厚钢板喷塑； 6.面桶厚度：≥3mm； 7.电压功率：380V/≥4kW； 8.电机：纯铜电机，带过载保护； 9.控制：按钮启动、急停、正反转； 10.搅拌形式：双螺旋搅拌；带自动翻斗出料。 |  |  |
| K05 | 双门单星盆连右平台柜 |  |  | 950*655*800/100 | 1.左单星右平台水池工作柜带柜体、单星盆、右侧为沥水台； 2.整体采用SUS304不锈钢，台面厚度1.2mm一体折弯成型，无焊缝漏水。水池星盆1.2mm一体拉伸或氩弧满焊圆角处理，柜体侧板、背板、底板厚度≥1.0mm； 3.水池槽体尺寸：≥445mm*445mm*250mm，配置不锈钢下水器带防堵滤网，配防溢水口； 4.平台部分：台面下凹≥25mm挡水边，防止水流外溢，后立背挡水高度≥100mm； 5.柜体部分：双开门设计，门板厚度≥1.0mm，内衬封板； 6.配4个不锈钢重力调节脚，调节范围100mm-150mm。 |  |  |
| K06 | 五层平板货架 |  |  | 1800*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| K07 | 双层工作台 |  |  | 1800*1000*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 3.层板不锈钢，厚1.2mm； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| K08 | 一体尼龙砧板台 |  |  | 3650*800*800 | 1.台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.立柱38mm*38mm/SUS 304 方管，壁厚1.2mm ； 3.层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm ； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm；不锈钢台边内部设有卫生型封边；台面内嵌尼龙板。 |  |  |
| K09 | 天花吊架 |  |  | 1800*350*600 | 1.面板采用 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm 立柱38mm*38mm/SUS 304 方管，壁厚1.2mm ； 2.层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm ； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm。 |  |  |
| K10 | 柜式双缸炸炉 |  |  | 1080*600*800 | 1.整机SUS304不锈钢制作，板厚1.2mm，温度50~190℃，限温230℃， 不锈钢炉身，美观耐用，食品级加热管，恒温装置。 |  |  |
| K11 | 变频三层烤箱 |  |  | 1220*800*1775 | 1.不锈钢柜体；数字操作面板； 2.采用优质远外红外线辐射管为加热元件，使烘物受热均匀升温更快；钢化玻璃门设计，安全美观，方便观察； 3.功率19.5kW/380V；一底火，面火控制温度调节范围：10～300℃可调。 |  |  |
| K12 | 落地式电饼铛 |  |  | 1060*950*920 | 1.全不锈钢机身，金属护线管，弯曲性好，耐高温耐腐蚀，使用安全节能、操作简便装备恒温装置，上下铛温度独立控制，工作温度：50℃-300℃。380V，5KW。上下铛可同时加热，下铛也可单独加热，加工食品时可根据用户的需要双面或单面烙制； 2.产品有低锅沿、高锅沿。低锅沿适合烙制大饼、馅饼等较薄的食品；高锅沿适合烙制水煎包、烧饼等较厚的食品； 3.上下铛结构严密。 |  |  |
| K13 | 饼盘车 |  |  | 480*650*1800 | 1.采用优质SUS304优质不锈钢贴胶磨砂板； 2.厚度为1.2mm； 3.不伤手设计；静音轮移动方便。 |  |  |
| K14 | 冷藏醒发箱 |  |  | 1200*700*1975 | 1.材质：内外箱体SUS304不锈钢，发泡层保温； 2.温湿度参数：冷藏模式：0℃～10℃，发酵模式：20℃～40℃（恒温精准，误差≤±1℃）； 3.湿度范围：40%～95%RH（自动恒湿，误差≤±5%）； 4.加热方式：不锈钢加热管 + 内置水盘加湿； 5.制冷系统：风冷式； 6.压缩机：高效全封闭活塞/涡旋压缩机； 7.制冷剂：R404A / R134a（环保型）； 8.冷凝方式：风冷冷凝器； 9.门体：双层中空钢化玻璃门，配备安全门锁； 10.控制面板：LED数字触控屏； 11. 安全性能：过热保护、压缩机延时保护、漏电保护、缺水报警。 |  |  |
| K15 | 灭火系统 |  |  | 500*230*600 | - 1.箱体尺寸：500*230*600mm；适用范围：排烟罩长度≤1-5米灶眼数量＜6个；灭火药剂充装量：12.5KG；驱动瓶充装压力：12MPa；喷射延迟时间：≤3秒；感温器动作温度：185℃±15℃冷却水喷射切换时间：≤3秒；连接喷嘴的管路全部使用304不锈钢管，应使用卡压方式连接，可长久使用，无需更换，灭火装置为纯机械式，具备自动和手动两种操作模式，需与自来水管路相连，系统启动，灭火剂喷洒后自动喷水降温防止复燃； 2.其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、机械水流控制阀。液体药剂贮存罐以及连接铜管、单向阀、减压阀等构成；系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、三通、滑轮弯头等组成，连接管使用耐高压波纹管； 3.灭火装置配有水流控制阀，启动方式均为纯机械式启动；所有管路安装都必须用专用支架固定，连接喷嘴的安装管路及防尘帽全部使用不锈钢制品，可长久使用； 4.所投厨房灭火装置符合XF 498-2012（或原GA 498-2012）《厨房设备灭火装置》及CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 泡沫灭火设备产品》要求；装置配套灭火药剂有效期≥3年，灭火剂充装量≥12.5Kg，驱动气体充装压力不低于12MPa，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件； 5.提供所投厨房设备灭火装置核心部虹吸管、药剂瓶具备检测合格证明，通过GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》检测合格。As、Cd、Pb等检测合格，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。 |  |  |
| K16 | 油烟净化一体机 |  |  | 3200*1200*1000 | - 1.功率电压：2300W/380V*2（三相五线制）； 2.整机外壳采用优质SUS304不锈钢制成，板厚≥1.0mm，配置防火滤油网； 3.高压数字电源发生器需配置有多项保护功能，包括过压过流保护、负载短路保护，负载闪络、打火保护、负载开路保护等多重保护功能，确保设备安全； 4.净化效率：≥98%； 5.所投产品外壳通过盐雾腐蚀试验，判定为合格，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件； |  |  |
| K17 | 防火阀 |  |  | 定制 | 1.采用优质SUS201优质SUS304不锈钢贴胶磨砂板制作1.0mm； 2.后板加固防冲击； 3.顶部温控自动开启。 |  |  |
| K18 | 排气烟管 |  |  | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 1.采用优质不锈钢贴胶磨砂板制作； 2.板材厚度1.2mm； 3.管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用耐高温焊接密封胶处理。 |  |  |
| K19 | 法兰 |  |  | 定制 | 1.角钢规格国标30*3mm； 2.螺栓规格M8。 |  |  |
| K20 | 不锈钢上/下封板 |  |  | 400*1500 | 1.SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； 2.贴墙安装。 |  |  |
| L | 蒸饭间设备 |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 方形油烟罩 |  |  | 6000*1200*1000 | 1.材质：主体采用 304 不锈钢； 2.板材厚度：面板/侧板：≥1.0mm；集烟腔、导流板：≥1.0mm；吊架、加强筋：≥1.5mm； 3.安装方式：吊顶式安装，配不锈钢吊杆、膨胀螺栓； 4.导流结构：内置不锈钢导流板/集油槽，便于油污集中排放； 4.集油盒：可拆卸式不锈钢集油盒； 5.挡火网：配置不锈钢挡火网，阻隔明火、火星，安全防火； 6.密封性能：整体满焊密封，无漏烟、漏油缝隙； 7.表面处理：拉丝哑光处理，易清洁、耐腐蚀、不沾油污； 8.照明：内置 LED 防水防潮灯，防水防油。 |  |  |
| L02 | 双门电热全自动蒸饭车 |  |  | 980*720*1710（±200mm） | 1.双门24盘全自动电热蒸饭车电热型，双门分控，单门12盘，共24盘，配12个米饭盘和12个带孔蒸盘，蒸盘规格600×400×50mm； 2.电压功率：额定电压：380V，额定功率：24kW（12kW×2）双加热系统独立控制； 3.不采用故障率高的电子数控，采用全机械式按键和旋钮控制开关、定时、控温等；带缺水保护一体温控，温控范围0-100℃可调，定时范围0-90分钟可调； 3.整体采用优质拉丝不锈钢制作，双层中空发泡保温结构，门封条采用耐高温食品级硅胶条耐温≥150℃，固定门把手不锈钢/耐高温塑料防烫设计，带安全锁扣； 4.具备缺水、漏电、防干烧、过压保护功能。 |  |  |
| L03 | 单星盆台 |  |  | 1000*700*800/100 | 1.台面优质SUS304不锈钢，厚1.2mm不锈钢； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm；柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm；掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm；底板为可拆卸式，用于接驳排水，背板为可拆卸式，用于接驳给水。 |  |  |
| L04 | 饼盘车 |  |  | 480*650*1800 | 1.采用优质SUS304优质不锈钢贴胶磨砂板； 2.厚度为1.2mm； 3.不伤手设计；静音轮移动方便。 |  |  |
| L05 | 排气烟管 |  |  | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 1.采用优质不锈钢贴胶磨砂板制作； 2.板材厚度1.2mm； 3.管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用耐高温焊接密封胶处理。 |  |  |
| L06 | 法兰 |  |  | 定制 | 1.角钢规格国标30*3mm； 2.螺栓规格M8。 |  |  |
| L07 | 不锈钢上/下封板 |  |  | 400*1500 | 1.SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； 2.贴墙安装。 |  |  |
| M | 明档小吃设备 |  |  |  |  |  |  |
| M01 | 明档电磁煮面炉 |  |  | 800*800*800/50 | 1.采用温控器调节温度，用以控制电磁线圈的发热温度，从而保证水温； 2.带进水龙头，手动控制水量多少； 3.配面娄、意粉网可选； 4.温控范围30-110℃，20分钟烧沸； 5.功率：380V/9kW+220V/3kW； 6.温度范围：0-200°C。 |  |  |
| M02 | 明档两头汤锅 |  |  | 1300*800*800/50 | 1.外壳采用优质304不锈钢制作板厚1.2mm； 2、采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证水温； 3、带进水龙头，手动控制水量多少； 4、温控范围30-110℃，20分钟烧沸。380V12KW，电磁控制安全效率高，明档款高档美观。 |  |  |
| M03 | 明档电磁趴炉 |  |  | 800*800*800 | 1.采用温控器调节温度，用以控制电磁线圈的发热温度，从而保证水温； 2.带进水龙头，手动控制水量多少； 3.配面娄、意粉网可选； 4.温控范围30-110℃，20分钟烧沸； 5.功率：380V/9kW+220V/3kW； 6.温度范围：0-200°C。 |  |  |
| M04 | 明档4头煲仔炉 |  |  | 800*800*800 | 1.采用温控器调节温度，用以控制电磁线圈的发热温度，从而保证水温； 带进水龙头，手动控制水量多少； 2.配面娄、意粉网可选； 3.温控范围30-110℃，20分钟烧沸； 4.功率：380V/9kW+220V/3kW； 5.温度范围：0-200°C。 |  |  |
| M05 | 明档电磁旋转煎包炉 |  |  | 400*800*800/50 | 1.采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证水温； 2.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm； 3.掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 底板为可拆卸式，用于接驳排水，背板为可拆卸式，用于接驳给水。 |  |  |
| M06 | 单门单星盆柜 |  |  | 700*800*800/100 | 1.台面优质304不锈钢，厚1.2mm不锈钢； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm；掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内封板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.底板为可拆卸式，用于接驳排水，背板为可拆卸式，用于接驳给水。 |  |  |
| M07 | 明档玻璃一体机烟罩 |  |  | 5400*1000*900 | 1.功率电压：2300W/380V*6（三相五线制）； 2.整机外壳采用优质SUS304不锈钢制成，板厚≥1.0mm，配置防火滤油网；高压数字电源发生器需配置有多项保护功能，包括过压过流保护、负载短路保护，负载闪络、打火保护、负载开路保护等多重保护功能，确保设备安全，净化效率≥98%。 |  |  |
| M08 | 排气烟管 |  |  | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 1.采用优质不锈钢贴胶磨砂板制作； 2.板材厚度1.2mm； 3.管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用耐高温焊接密封胶处理。 |  |  |
| M09 | 法兰 |  |  | 定制 | 1.角钢规格国标30*3mm； 2.螺栓规格M8。 |  |  |
| M10 | 不锈钢上/下封板 |  |  | 400*1500 | 1.SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； 2.贴墙安装。 |  |  |
| N | 售饭区设备 |  |  |  |  |  |  |
| N01 | 预进间挂洗手星连感应龙头 |  |  | 500*450*500 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；配下水器。 |  |  |
| N02 | 单通工作台带直背 |  |  | 1800*700*800/100 | 1.台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm ； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm； 4.掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 5.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 6.柜内层板高度可调节； 7.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| N03 | 双层开口柜 |  |  | 1350*800*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 3.层板不锈钢，厚1.2mm； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| N04 | 单门单星盆柜 |  |  | 700*700*800/100 | 1.台面优质304不锈钢，厚1.2mm不锈钢； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm；掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内封板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.底板为可拆卸式，用于接驳排水，背板为可拆卸式，用于接驳给水。 |  |  |
| N05 | 保温台 |  |  | 1500*700*800 | 1.板材选用采用优质SUS304不锈钢贴胶磨砂板； 2.台面：S=1.2mm不锈钢； 3.台脚通：S=1.2mm*直径80mm不锈钢连调节脚； 4.箱体、内胆S=1.2mm不锈钢； 5.柜外壳1.0不锈钢板，柜门1.0不锈钢板，并采用上吊门设计； 6.加热方式：底部电加热管+水保温（湿式保温）； 7.额定电压：220V~/50Hz； 8.额定功率：4.5～6.0kW； 9.温控范围：30℃～85℃连续可调； 10.控温方式：机械旋钮/数显温控，自动恒温。 |  |  |
| P | 留样检测间设备 |  |  |  |  |  |  |
| P01 | 单星洗手池柜 |  |  | 700*700*800/100 | 1.台面优质304不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm；掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内封板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.底板为可拆卸式，用于接驳排水，背板为可拆卸式，用于接驳给水。 |  |  |
| P02 | 单通工作台带直背 |  |  | 1800*700*800/100 | 1.台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm ； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm； 4.掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 5.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 6.柜内层板高度可调节； 7.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| P03 | 双门留样柜 |  |  | 1200*630*1780 | 1、制冷方式：直冷，规格尺寸：1200*630*1780±50mm，温度：2℃~8℃，门数：双门，有效留样空间：≥4层； 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，品牌压缩机，纯铜蒸发器，在最高38℃的极端环境温度下也能正常制冷。 |  |  |
| Q | 洗碗消毒间设备 |  |  |  |  |  |  |
| Q01 | 移门碗碟柜 |  |  | 1200*500*1800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； 2.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm；掩门优质SUS304不锈钢，外门板1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm。 |  |  |
| Q02 | 大单星盆台 |  |  | 1000*700*800/100 | 1.台面采用厚1.2mm不锈钢制作； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； 3.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 4.横通38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 5.不锈钢提篮式落水器，配优质耐高温伸缩下水管； 6.配不锈钢子弹头调节脚。 |  |  |
| Q03 | 双门消毒柜 |  |  | 1300*670*1980（±50mm） | 1.功率：4.4kw/220v容积：≥720升；温度范围：20℃～125℃层架承重：≥25kg；采用符合国家标准的优质SUS304不锈钢板材； 2.保温层使用环戊烷发泡剂；整体拉伸箱底，干净卫生，清洁无死角；双温度传感器，使用更放心；深浅筐设计，收纳更随心；360°热风循环，杀菌无死角； 3.符合《GB17988-2008食具消毒柜安全和卫生要求》消毒柜测试点最低温度>120℃，维持时间>15min符合二星级消毒柜规定，对大肠杆菌杀灭对数值均>3.00符合二星级消毒柜标准，对脊髓灰质炎病毒1型疫苗株的平均灭活对数值>4.00 符合二星级消毒柜标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的有效的检验（测）报告扫描件。 |  |  |
| Q04 | 单孔收残台 |  |  | 700*700*800/100 | 1.层板不锈钢，厚1.2mm； 2.立柱 38mm*38mm 方管，优质SUS304不锈钢，壁厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| Q05 | 长龙洗碗机 |  |  | 5100*850*1900 | - 1.规格尺寸：5100*850*1900mm（±3%）mm，符合场地要求； 2.功能结构：入口长度≥650mm，出口长度≥850mm，主洗+漂洗区≥2600mm，烘干区≥1000mm； 3.洗涤量可达到1500-1800碟/小时，加热方式：电加热； 4.洗碗机清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标要求达到国家食品卫生标准和规范的要求； 5.整机机身采用SUS304不锈钢材质，中央控制系统带微电脑触摸屏，顶部双层隔热，保障电箱寿命。一键式启动，配备PLC编程可实时监测设备运行温度状态、故障等代码信息； 6.各功能区采用模块化设计，模块均采用门式设计，喷淋区55～65℃循环热水通过凹槽喷嘴全方位360°无死角清洗餐具，核心热力系统设计通过加热水源实现强效高温、强力清洗、高温消毒和烘干等功能，确保漂洗温度维持80℃以上； 7.主洗缸洗臂采用抽拉一体式不锈钢洗臂，预洗缸上臂不少于4根洗臂，下臂不少于3根洗臂，单个预洗缸合计洗臂数量不少于7根；主洗缸上臂不少于5根洗臂，下臂不少于4根洗臂，单个主洗缸合计洗臂数量不少于9根； 8.输送带采用食品级尼龙鹰勾齿设计，履带链轮超钢POM，耐磨且保护传送带链轮；隔渣板整体透孔设计、除渣更彻底；采用加高压冲洗设计、恒温监测技术及大容量水箱设计；整机须采用防尘、防水、防高温老化设计、双层保温隔热夹层设计；入口防掉落设计； 9.配置出口限位设计，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置； 10.供电要求：380VAc/50Hz/4P，功率：≤64.2kW； 11.所投产品材质依据GB/T 20124-2006，GB/T11170-2008检测，符合 GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）标准，检测内容至少包含：对化学元素磷、硫、铬、镍、氮气的检测，测试结果均合格。同时要求洗涤后的餐盘符合GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》标准，检测内容至少包含：对餐盘中大肠菌群、沙门氏菌含量值，检测结果均为合格；投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件； 12.所投产品通过耐腐蚀试验或中性盐雾测试，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。 |  |  |
| Q06 | 鼓（气、浸）泡池 |  |  | 1200*800*830 | - 1.规格型号：≥1200*800*830mm； 2.机身采用食品级304不锈钢材质，符合卫生标准； 3.可以对不规则、大面积、狭缝、细孔、沟槽之类的表面进行清洗，自动-进水/补水/溢水/升温，清洗无死角； 4.结构简单，方便操作；配备优质电子器件，以保证使用寿命及工作的稳定性； 5.采用定制316材质发热管，温度可调节； 6.电压≤380V，总功率≤6kW； 7.所投产品符合国家标准，鼓（气、浸）泡池包含“水泵”，且所投产品重要部件“水泵”具备符合GB/T 2423.17-2024执行标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件（检测内容至少包含中性盐雾测试，以及外观/保护评级不低于10级别）。 |  |  |
| Q07 | 洗碗机分配器 |  |  | 配套洗碗机 | 包含药液分配器、洗涤剂、除垢剂、烘干剂。 |  |  |
| Q08 | 软水机 |  |  | 1T | 数字化控制系统，定期再生定期维护，无盐自动提示，方便安心，罐体采用的PE缠绕玻璃钢罐，抗冲击、防爆裂，经久耐用。 |  |  |
| Q09 | 洗碗机集气罩 |  |  | 5500*1000*1000 | 1.材质：优质 SUS304 不锈钢； 2.板材厚度：面板：≥1.0mm，集烟腔、侧板：≥0.8mm； 3.表面处理：拉丝哑光处理，易清洁、耐腐蚀； 4.结构形式：整体式，一体化集烟腔； 5.导流板：内设导流结构，减少蒸汽逃逸； 6.加强筋：内设不锈钢加强筋，保证整体刚度不变形。 |  |  |
| Q10 | 排气烟管 |  |  | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 1.采用优质不锈钢贴胶磨砂板制作； 2.板材厚度1.2mm； 3.管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用耐高温焊接密封胶处理。 |  |  |
| Q11 | 法兰 |  |  | 定制 | 1.角钢规格国标30*3mm； 2.螺栓规格M8。 |  |  |
| Q12 | 风柜 |  |  | 3KW | - 1.整机采用厚度1.2mm热镀锌板制作，可全拆件运输、装卸。采用多翼式叶轮结构，叶轮具有良好的气动性能； 2.运转平稳、噪声低、振动小。轴承全部采用外球面滚动轴承；风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造成全封闭形式，造型美观、在户内外使用均具有良好的保护作用； 3.所投风机紧固件、轴承、电机、皮带、风轮等符合相关国家标准，投标文件中提供风机紧固件或风轮或电机或皮带或风轮，由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。 |  |  |
| Q13 | 活动双层工作台 |  |  | 1200*700*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm；层板不锈钢，厚1.2mm；加强筋优质SUS304不锈钢；3.厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm；不锈钢台边内部设有卫生型封边；配四只加重轮较4脚。 |  |  |
| R | 其他配件等 |  |  |  |  |  |  |
| R01 | 封闭式收残柜 |  |  | 800*800*1000/100 | 1.主体材质食品级304不锈钢板材，厚度：台面/箱体侧板：≥1.2mm；背板/底板：≥1.0mm。骨架结构不锈钢方管（40×40×1.2mm）整体焊接加固表面处理拉丝哑光工艺； 2.结构封闭式柜门设计，带磁吸/卡扣锁； 3.台面开孔尺寸≥Φ300mm泔水桶投放口径，背部挡水板高度100mm（防止液体外溢）箱体有效容积≥120L。 |  |  |
| R02 | 活动米饭保温柜 |  |  | 800*800*800 | 1.内胆尺寸≥Φ550×H600mm，单次可保温熟米饭约40kg； 2.主体材质食品级304不锈钢（外壳/内胆），外壳：≥1.2mm；内胆：≥1.0mm；锅盖：≥1.0mm； 3.脚轮配置4寸万向脚轮（2个带刹车+2个定向），静音耐磨，适配后厨地面脚轮承重单轮承重≥60kg，整车承重≥240kg。 |  |  |
| R03 | 筷子消毒车 |  |  | 700*450*800（±10mm） | 1.消毒仓内尺寸约600×350×150mm，设备总功率≤300W；单次消毒容量可放置筷子/勺笼8-12个，单次消毒筷子≥500-800双消毒时间设定0-60分钟可调； 2.主体材质食品级304不锈钢，板材厚度箱体/柜门：≥1.0mm；顶盖/消毒仓内胆：≥1.2mm内胆结构全不锈钢内胆，配不锈钢筷笼支架，可拆卸式沥水；消毒笼顶盖支撑液压支撑杆； 3.消毒方式：紫外线杀菌+热风烘干（采用其他消毒方式的，投标文件中提供说明），烘干温度≤70℃，微电脑控制，带工作指示灯、消毒完成提醒； 4.脚轮配置4寸聚氨酯万向脚轮（2个带刹车+2个定向）； 5.安全防护：开门自动断电保护，防止紫外线泄漏。 |  |  |
| R04 | 餐具回收车 |  |  | 900*500*800 | 1.层板不锈钢，厚1.2mm； 2.立柱 38mm*38mm 圆管，优质SUS304不锈钢，壁厚1.2mm； 3.加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.4个万向静音脚轮，对角2个脚轮带刹车制，活动轮旋转至任何方向，不得超过台面范围； 5.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| R05 | 高压洗地龙头 |  |  | ≥15M | 1.安装方式：壁挂式（4/8个方向可调）； 2.压力与流量：工作压力：0.14–0.86 MPa，最大耐压：2.07 MPa； 3.流量：不低于14.7 L/min； 4.出水模式：直射/花洒（可切换）； 5.软管参数长度：≥15m； 6.材质：EPDM橡胶（内）+ SBR橡胶（外）； 7.卷盘/基座：加厚钢板+环氧粉末涂层； 8.旋转接头：黄铜+丁腈橡胶圈+尼龙耐磨垫圈； 9.弹簧：合金弹簧（25K拉力测试）； 10.喷头：黄铜/工程塑料，带前扳机开关。 |  |  |
| R06 | 热水器 |  |  | 80L | 1.双变频速热；六重安全防护；保温节能；高清大屏；大功率； 2.安装于墙面位置。 |  |  |
| R07 | 灭蝇灯 |  |  | 390*165*200 | 1.功率：220v/16w； 2.灭蚊灯管：2支*8w，玻璃诱蚊灯管； 3.材质等级：ABS阻燃料； 4.粘捕纸标配：10张； 5.理论覆盖面积：70-120平方。 |  |  |
| R08 | 紫外线消毒灯 |  |  | 40W | 1.采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强； 2.功率：40W。 |  |  |
| R09 | 电热暖汤车 |  |  | 600*600*800 | 1.采用优质SUS304不锈钢制造；面板厚1.0mm，其余0.8mm； 2.每台配不锈钢桶1只；恒温自动控制，配移动脚轮； 3.功率/电压：3.5KW/220V。 |  |  |
| R10 | 摇摆龙头 |  |  | 双温 | 1.采用优质SUS304优质磨砂铸造压件，精铜主体； 2.不含铅，且耐酸、耐碱、耐腐蚀、不释放有害物质； 3.精铜主体，PVD电镀，重力铸造； |  |  |
| R12 | 摇摆龙头 |  |  | 单温 | 1.采用优质SUS304优质磨砂铸造压件，精铜主体； 2.不含铅，且耐酸、耐碱、耐腐蚀、不释放有害物质； 3.精铜主体，PVD电镀，重力铸造。 |  |  |
| R13 | 静电油烟净化器 |  |  | ≥30000m³/H | 1.净化效率：≥95%~98%（目测无烟）； 2.排放浓度：≤1.0 mg/m³（油烟）；非甲烷总烃≤10mg/m³； 3.设备阻力：≤100~120 Pa； 4.净化技术：双区静电（电离区12kV、吸附区6kV），捕捉0.01~10μm油雾颗粒； 5.高压电源：恒流高压电源，带短路、过载、过温、漏电保护，绝缘系统：陶瓷绝缘子（耐温≥250℃）； 6.壳体材质：304不锈钢（厚度≥1.2mm）或碳钢喷塑； 7.电场模块：不锈钢/铝合金极板，抽屉式，可水洗重复使用； 8.防火安全：内置挡火网+温度传感器，＞70℃自动断电； 9.安全保护：电场开门断电、高压联锁、过流保护、防火抑爆。 |  |  |
| R14 | 静电油烟净化器 |  |  | ≥20000m³/H | 1.净化效率：≥95%~98%（目测无烟）； 2.排放浓度：≤1.0 mg/m³（油烟）；非甲烷总烃≤10mg/m³； 3.设备阻力：≤100~120 Pa； 4.净化技术：双区静电（电离区12kV、吸附区6kV），捕捉0.01~10μm油雾颗粒； 5.高压电源：恒流高压电源，带短路、过载、过温、漏电保护，绝缘系统：陶瓷绝缘子（耐温≥250℃）； 6.壳体材质：304不锈钢（厚度≥1.2mm）或碳钢喷塑； 7.电场模块：不锈钢/铝合金极板，抽屉式，可水洗重复使用； 8.防火安全：内置挡火网+温度传感器，＞70℃自动断电； 9.安全保护：电场开门断电、高压联锁、过流保护、防火抑爆。 |  |  |
| 二层厨房设备明细参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 参考图片 | 规格或尺寸（mm） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| A | 收货区设备 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 全不锈钢焊接平板车 |  |  | 900*600*900 | 1.台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.把手立柱 38mm*38mm 圆管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm ； 3.加强筋优质SUS304不锈、钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.静音5寸脚轮，2个万向脚轮带刹车制，活动轮旋转至任何方向，不得超过台面范围； 5.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| A02 | 数显电子磅秤 |  |  | 300KG | 1.最大称量：300kg； 2.分度值（精度）：50g-0.05kg； 3.台面尺寸：450×600mm； 4.结构：碳钢喷塑支架，防滑花纹钢板台面； 5.显示：高亮红色LED数码管显示，字高≥20mm； 6.工作电源：AC220V 50Hz + 内置充电电池（交直流两用）； 7.稳定时间：≤3秒； 8.防水等级：防水型≥IP67。 |  |  |
| A03 | 单通工作台带直背 |  |  | 1200*700*800/100 | 1.台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm ； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm； 4.掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 5.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 6.柜内层板高度可调节； 7.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| A04 | 地架 |  |  | 1100*500*300 | 1.横通优质SUS304不锈钢制作，层板板厚1.2mm； 2.立柱38mm*38mm方管，厚1.0mm； 3.配防滑减震脚垫。 |  |  |
| A05 | 风幕机 |  |  | 2000mm | 1.长度：2200 mm； 2.电压：220V； 3.电机功率：250～300W； 4.风量：2800～3200 m³/h； 5.风速：9～14 m/s； 6.噪音：52～58 dB(A）； 7.适用门高：≤3.0 米； 8.安装方式：顶装/壁挂。 |  |  |
| B | 4D管理设备 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 双门单星茶水柜 |  |  | 1500*700*800/100 | 1.台面优质304不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm；掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内封板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.底板为可拆卸式，用于接驳排水，背板为可拆卸式，用于接驳给水。 |  |  |
| B02 | 4D工具消毒柜 |  |  | 850*200*1000（±50mm） | 1.材质：箱体不锈钢优质SUS304不锈钢，门体钢化玻璃； 2.安装方式：壁挂式，膨胀螺丝固定； 3.结构：带挂钩+刀槽+沥水盘； 4.配置：多功能挂钩20个，底部接水盘（可拆）； 5.承重：单钩称重≥10kg； 6.适用：菜刀、锅铲、汤勺、剪刀、打蛋器等； 7.消毒方式：高温臭氧+紫外线+红外线烘干； 8.消毒温度：60℃–120℃。 |  |  |
| B03 | 4D毛巾消毒柜 |  |  | 850*200*1000（±50mm） | 1.材质：箱体不锈钢优质SUS304不锈钢，门体钢化玻璃； 2.安装方式：壁挂式，膨胀螺丝固定； 3.挂杆：双挂杆设计，共分4层； 4.挂杆规格：长≥600mm； 5.表面处理：拉丝，防锈耐腐蚀； 6.承重：单杆≥5kg； 7.消毒方式：高温臭氧+紫外线+红外线烘干，采用其他消毒方式的，投标文件中须提供相关说明； 8.消毒温度：60℃–120℃。 |  |  |
| B04 | 4D口罩消毒柜 |  |  | 850*200*1000（±50mm） | 1.材质：箱体不锈钢优质SUS304不锈钢，门体钢化玻璃； 2.安装方式：壁挂式，膨胀螺丝固定； 3.结构特点：内部层架可放口罩、手套、抹布； 4.挂杆规格：长≥600mm； 5.表面处理：拉丝，防锈耐腐蚀； 6.承重：单杆≥5kg； 7.消毒方式：紫外线UV + 臭氧O，采用其他消毒方式的，投标文件中须提供相关说明； 8.消毒温度：60℃–85℃。 |  |  |
| B05 | 净水器 |  |  | 500G | 1.不低于5级过滤可直饮、精度：≤0.5微米； 2、处理量：≧6L/min； 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢； 4、精度：≤0.5μm； 5、温度范围：2-38℃； 6、滤芯寿命：≥30000L。 |  |  |
| B06 | 步进式电热开水器 |  |  | 6KW/60升 | - 步进式加热技术，逐层进水，逐层加热，水不开不出水，出水100%纯开水； 2.多重安全保护，电子温控技术，防漏电、防干烧、防火、防开盖、加热管防垢，防蒸汽； - 3.双极感应系统，高度灵敏温控，电脑智能控制，出现问题自动提示故障代码，切换至安全防护模式。 |  |  |
| C | 更衣间设备 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 六门更衣柜连鞋柜 |  |  | 900*450*1800 | 1.采用1.0mm不锈钢板制作； 2.经过静电喷塑处理等工艺处理外表光滑整洁，内外无毛刺，带中层板，挂衣杆； 3.柜门配优质专用锁具，钥匙不互开； 4.每个柜门需带中层板，上可挂衣服、下可放鞋。 |  |  |
| C02 | 挂墙洗手星连台 |  |  | 1000*450*250/150 | 1.台面优质304不锈钢，厚1.2mm不锈钢； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度150mm； 3.围身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm。 |  |  |
| D | 主副食库设备 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 五层平板货架 |  |  | 1200*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| D02 | 五层料箱架 |  |  | 1200*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| D03 | 地架 |  |  | 1200*600*300 | 1.横通优质SUS304不锈钢制作，层板板厚1.2mm； 2.立柱38mm*38mm方管，厚1.0mm； 3.配防滑减震脚垫。 |  |  |
| E | 冰箱间设备 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 四门风冷冷冻高身雪柜1 |  |  | 1200*700*1970 | - 1、制冷方式：风冷，规格尺寸：1200mm*700mm*1970mm±50mm，温度：-5℃~-22℃，有效容量：≥790L； 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；纯铜蒸发器，纯铜冷凝器，在最高38℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3、所投冰箱具备《食品接触产品安全认证证书》或《食品接触产品卫生认证证书》，投标文件中提供证书扫描件。 4、所投产品具备1级能效标识，投标文件中提供能效标识证明或提供第三方检测（检验）报告证明。 |  |  |
| E02 | 四门风冷冷藏高身雪柜2 |  |  | 1200*700*1970 | 1、制冷方式：风冷，规格尺寸：1200*700*1970mm±50mm，温度：2℃~8℃，有效容量≥790L； 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，可拆卸门封条，自动回归门设计；纯铜蒸发器，纯铜冷凝器，在最高38℃的极端环境温度下也能正常制冷。 |  |  |
| F | 素菜粗工设备 |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 单孔收残台 |  |  | 1000*700*800/100 | 1.层板不锈钢，厚1.2mm； 2.立柱 38mm*38mm 方管，优质SUS304不锈钢，壁厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| F02 | 加深大单星盆台 |  |  | 1200*700*800/100 | 1.台面采用厚1.2mm不锈钢制作； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度450mm； 3.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 4.横通38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 5.不锈钢提篮式落水器，配优质耐高温伸缩下水管； 6.配不锈钢子弹头调节脚。 |  |  |
| F03 | 双通一体台面工作台 |  |  | 3650*800*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，拉丝处理：最常见的表面，纹理呈线性，耐磨且能掩盖轻微划痕。表面粗糙度 Ra 可控制在 ≤0.8μm，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.台面连接处应采用一体焊接，无缝隙，避免藏污纳垢立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm；层板不锈钢，厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边； 5.不锈钢原材料应符合 GB/T 3280 标准，与食物接触部分需满足 GB 4806.9 食品安全国家标准。 |  |  |
| F04 | 五层沥水货架 |  |  | 1800*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm；层板带沥水孔，孔径均匀，带防溢边； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| F05 | 双层挂墙架 |  |  | 7000*300*350 | 1.优质304不锈钢板制作，板厚1.0mm，加强筋固定； 2.层板前后带挡水板，板厚1.0mm； 3.下带1.0mm三角支撑板，承重能力强。 |  |  |
| G | 素菜精加工切配间 |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 地架 |  |  | 500*500*300 | 1.横通优质SUS304不锈钢制作，层板板厚1.2mm； 2.立柱38mm*38mm方管，厚1.0mm； 3.配防滑减震脚垫。 |  |  |
| G02 | 毛刷清洗机 |  |  | 1300*660*1100 | 1.主要适合瓜薯类蔬菜以及水果的清洗及脱皮功能。单翻物料设计先进，效率高运转稳； 2.添加上盖防止果皮水滴飞溅； 3.380V,1.1KW； 4.带热过载保护； 5.带减速机电机，毛刷滚筒易更换。 |  |  |
| G03 | 平台刀具消毒柜 |  |  | 1800*700*800（±50）/100 | 1.台面 SUS304不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.防辐射外壳，玻璃可视移门，可直观看到内部，无废气排放； 3.内部结构：刀具架、层架、砧板位； 4.消毒方式：高温热风循环 + 紫外线 + 臭氧，消毒温度：60℃～125℃ 可调，采用其他消毒方式的，投标文件中须提供相关说明； 5.消毒时间：30～90min 定时； 6.功能：消毒、烘干、自动恒温、自动停机； 7.配φ65/150mm可调节重力脚。 |  |  |
| G04 | 加深大单星盆台 |  |  | 1000*700*800/100 | 1.台面采用厚1.2mm不锈钢制作； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度450mm； 3.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 4.横通38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 5.不锈钢提篮式落水器，配优质耐高温伸缩下水管； 6.配不锈钢子弹头调节脚。 |  |  |
| G05 | 双通一体台面工作台连背 |  |  | 3650*800*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，拉丝处理：最常见的表面，纹理呈线性，耐磨且能掩盖轻微划痕。表面粗糙度 Ra 可控制在 ≤0.8μm，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.台面连接处应采用一体焊接，无缝隙，避免藏污纳垢立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm；层板不锈钢，厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| G06 | 多功能变频切菜机 |  |  | 1200*600*1300mm | 1.电压功率：220v/≥1.34KW； 2.生产能力：500-1000KG/H（叶菜）/300-1000KG/H（根茎）； 3.叶菜切段规格：1-60mm（可调）球茎切菜规格：标配3mm厚切斜片刀盘，标配3mm粗斜切丝刀盘； 4.机器材质：整体SUS304不锈钢； 5.机器尺寸：1200*600*1300mm； 6.传送带宽≥120MM； 7.设有紧急安全开关，有效保护使用者安全； 8.底部设有万向轮，方便移动； 9.刀组刀片采用SUS420不锈钢刀片，特殊淬火工艺，锋利耐用； 10.配置安装保护装置，开门即停； 11.产品具有食品接触产品卫生认证证书或食品接触产品安全认证证书，投标文件中提供证书扫描件。 |  |  |
| G07 | 四层平板货架 |  |  | 1500*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| G08 | 单孔收残台 |  |  | 1000*700*800/100 | 1.整体采用SUS304不锈钢，台面厚1.2mm； 2.立柱 38mm*38mm 方管，优质SUS304不锈钢，壁厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| H | 肉类加工间设备 |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 加深大单星盆台 |  |  | 1200*700*800/100 | 1.台面采用厚1.2mm不锈钢制作； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度450mm； 3.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 4.横通38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 5.不锈钢提篮式落水器，配优质耐高温伸缩下水管； 6.配不锈钢子弹头调节脚。 |  |  |
| H02 | 双通一体台面工作台 |  |  | 3650*1600*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，拉丝处理：最常见的表面，纹理呈线性，耐磨且能掩盖轻微划痕。表面粗糙度 Ra 可控制在 ≤0.8μm，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.台面连接处应采用一体焊接，无缝隙，避免藏污纳垢立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm；层板不锈钢，厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| H03 | 双通一体台面工作台连背 |  |  | 3650*800*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，拉丝处理：最常见的表面，纹理呈线性，耐磨且能掩盖轻微划痕。表面粗糙度 Ra 可控制在 ≤0.8μm，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.台面连接处应采用一体焊接，无缝隙，避免藏污纳垢立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm；层板不锈钢，厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| H04 | 五层沥水货架 |  |  | 1500*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm；层板带沥水孔，孔径均匀，带防溢边； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| H05 | 平台刀具消毒柜 |  |  | 1800*700*800（±50）/100 | 1.台面 SUS304不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.防辐射外壳，玻璃可视移门，可直观看到内部，无废气排放； 3.内部结构：刀具架、层架、砧板位； 4.消毒方式：高温热风循环 + 紫外线 + 臭氧，消毒温度：60℃～125℃ 可调，采用其他消毒方式的，投标文件中须提供相关说明； 5.消毒时间：30～90min 定时； 6.功能：消毒、烘干、自动恒温、自动停机； 7.配φ65/150mm可调节重力脚。 |  |  |
| H06 | 工程款绞切肉机 |  |  | 550*380*750 | 1.采用优质SUS304不锈钢贴胶磨砂板制作； 2.不锈钢刀片，两绞一切，过载保护、过热保护、急停开关； 3.可切片、切丝、绞馅； 4.电压功率：220V/1.5KW。 |  |  |
| H07 | 单孔收残台 |  |  | 1000*700*800/100 | 1.整体采用SUS304不锈钢，台面厚1.2mm； 2.立柱 38mm*38mm 方管，优质SUS304不锈钢，壁厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| I | 主操作间设备 |  |  |  |  |  |  |
| I01 | 岛式油烟罩 |  |  | 8500*3100*900 | 1.材质：主体采用 304 不锈钢； 2.板材厚度：面板/侧板：≥1.0mm；集烟腔、导流板：≥1.0mm；吊架、加强筋：≥1.5mm； 3.安装方式：吊顶式安装，配不锈钢吊杆、膨胀螺栓； 4.导流结构：内置不锈钢导流板/集油槽，便于油污集中排放； 4.集油盒：可拆卸式不锈钢集油盒； 5.挡火网：配置不锈钢挡火网，阻隔明火、火星，安全防火； 6.密封性能：整体满焊密封，无漏烟、漏油缝隙； 7.表面处理：拉丝哑光处理，易清洁、耐腐蚀、不沾油污； 8.照明：内置 LED 防水防潮灯，防水防油。 |  |  |
| I02 | 方形油烟罩 |  |  | 5000*1000*900 | 1.材质：主体采用 304 不锈钢； 2.板材厚度：面板/侧板：≥1.0mm；集烟腔、导流板：≥1.0mm；吊架、加强筋：≥1.5mm； 3.安装方式：吊顶式安装，配不锈钢吊杆、膨胀螺栓； 4.导流结构：内置不锈钢导流板/集油槽，便于油污集中排放； 4.集油盒：可拆卸式不锈钢集油盒； 5.挡火网：配置不锈钢挡火网，阻隔明火、火星，安全防火； 6.密封性能：整体满焊密封，无漏烟、漏油缝隙； 7.表面处理：拉丝哑光处理，易清洁、耐腐蚀、不沾油污； 8.照明：内置 LED 防水防潮灯，防水防油。 |  |  |
| I03 | 单门炉拼柜连料柜 |  |  | 400*1300*800/450 | 1.采用优质304不锈钢； 2.磨砂板制作，板材厚度为1.2mm。 |  |  |
| I04 | 单头电磁大锅灶 |  |  | 1300*1300*800/450 | 1、整体优质SUS304不锈钢制作，板厚1.2mm； 2、独特设计的导流机箱，使控制器整体的散热结构更高效和合理，保持控制器的稳定工作；同时最大限度的减少风流对机芯零部件的干扰，保证控制部分不受水汽、油烟、虫害的影响，从而更持久耐用； 3、采用独特的紫铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺畅，热效率高达92%以上； 4、采用全封闭式的结构设计，使机芯做到100%防水、防油烟、防虫害，大大提高机芯的使用寿命； 5、优质线圈组件自行设计的线盘骨架固定，保证线盘的机械强度和耐高温能力，并减少线盘使用和运输过程中的变形现象； 6、锅径：φ1000mm，锅深：约 290mm，容量：110–127L； 7. 电气参数：额定电压：380V，功率：25kW； 8. 控制与功能：档位：8–10档火力调节； 显示：LED数码屏（电压/功率/档位）； 保护：过热/漏电/过流/干烧/缺相保护； 9、独到的单脉冲保护功能，结合谐振电路的谐波吸收网络，有效防止IGBT模块的受伤。 10、完善的过欠压保护、缺项保护、IGBT过温保护，全方位提升电路的性能。采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作。 |  |  |
| I05 | 双通一体台面工作台 |  |  | 5400*800*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，拉丝处理：最常见的表面，纹理呈线性，耐磨且能掩盖轻微划痕。表面粗糙度 Ra 可控制在 ≤0.8μm，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.台面连接处应采用一体焊接，无缝隙，避免藏污纳垢立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm；层板不锈钢，厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| I06 | 双通一体台面工作台连单星水池柜 |  |  | 4200*700*800/100 | 1.台面优质SUS304不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； 2.星盆优质SUS304不锈钢，水槽与台面连接处应采用一体焊接，无缝隙厚1.2mm，星盆斗深度250mm；柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm； 3.掩门优质SUS304不锈钢，外门板1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.底板为可拆卸式，用于接驳排水，背板为可拆卸式，用于接驳给水。 |  |  |
| I07 | 双头单尾小炒炉 |  |  | 2000*1150*800/450 | 1、整体优质SUS304不锈钢制作，板厚1.2mm； 2、独特设计的导流机箱，使控制器整体的散热结构更高效和合理，保持控制器的稳定工作；同时最大限度的减少风流对机芯零部件的干扰，保证控制部分不受水汽、油烟、虫害的影响，从而更持久耐用。 3、采用独特的紫铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺畅，热效率高达92%以上； 4、采用全封闭式的结构设计，使机芯做到100%防水、防油烟、防虫害，大大提高机芯的使用寿命； 5、优质线圈组件自行设计的线盘骨架固定，保证线盘的机械强度和耐高温能力，并减少线盘使用和运输过程中的变形现象； 6、使用锅径：≥φ40mm； 7. 电气参数：额定电压：380V，功率：15kW*2； 8. 控制与功能：档位：8–10档火力调节； 显示：LED数码屏（电压/功率/档位）； 保护：过热/漏电/过流/干烧/缺相保护； 9、独到的单脉冲保护功能，结合谐振电路的谐波吸收网络，有效防止IGBT模块的受伤； 10、完善的过欠压保护、缺项保护、IGBT过温保护，全方位提升电路的性能。采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作。 |  |  |
| I08 | 单头单尾小炒炉 |  |  | 1200*1150*800/450 | 1、整体优质SUS304不锈钢制作，板厚1.2mm； 2、独特设计的导流机箱，使控制器整体的散热结构更高效和合理，保持控制器的稳定工作；同时最大限度的减少风流对机芯零部件的干扰，保证控制部分不受水汽、油烟、虫害的影响，从而更持久耐用； 3、采用独特的紫铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺畅，热效率高达92%以上； 4、采用全封闭式的结构设计，使机芯做到100%防水、防油烟、防虫害，大大提高机芯的使用寿命； 5、优质线圈组件自行设计的线盘骨架固定，保证线盘的机械强度和耐高温能力，并减少线盘使用和运输过程中的变形现象； 6、使用锅径：≥φ40mm； 7. 电气参数：额定电压：380V，功率：15kW*1； 8. 控制与功能：档位：8–10档火力调节； 显示：LED数码屏（电压/功率/档位）； 保护：过热/漏电/过流/干烧/缺相保护； 9、独到的单脉冲保护功能，结合谐振电路的谐波吸收网络，有效防止IGBT模块的受伤； 10、完善的过欠压保护、缺项保护、IGBT过温保护，全方位提升电路的性能。采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作。 |  |  |
| I09 | 电磁摇摆汤锅 |  |  | ≥300L | 1.整体优质SUS304不锈钢制作，板厚1.2mm，独特的风道设计，独特设计的导流机箱，使控制器整体的散热结构更高效和合理，保持控制器的稳定工作；同时最大限度的减少风流对机芯零部件的干扰，保证控制部分不受水汽、油烟、虫害的影响，从而更持久耐用； 2.采用独特的紫铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺畅，热效率高达92%以上； 采用全封闭式的结构设计，使机芯做到100%防水、防油烟、防虫害，大大提高机芯的使用寿命； 3.完善的过欠压保护、缺项保护、IGBT过温保护，全方位提升电路的性能； 4.采用先进的散热技术，散热快捷，充分保障IGBT及机芯各元器件的正常工作； 5.电压、功率、容积：电压380V、功率≥50KW，容积≥300L。 |  |  |
| I10 | 双头电磁矮汤炉 |  |  | 1200*750*1250 | 1、整体优质SUS304不锈钢制作，板厚1.2mm； 2、独特设计的导流机箱，使控制器整体的散热结构更高效和合理，保持控制器的稳定工作；同时最大限度的减少风流对机芯零部件的干扰，保证控制部分不受水汽、油烟、虫害的影响，从而更持久耐用； 3、采用独特的紫铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺畅，热效率高达92%以上； 4、采用全封闭式的结构设计，使机芯做到100%防水、防油烟、防虫害，大大提高机芯的使用寿命； 5、优质线圈组件自行设计的线盘骨架固定，保证线盘的机械强度和耐高温能力，并减少线盘使用和运输过程中的变形现象； 6、使用锅径：≥φ600mm汤桶； 7. 电气参数：额定电压：380V，功率：15kW*2； 8. 控制与功能：档位：8–10档火力调节； 显示：LED数码屏（电压/功率/档位）； 保护：过热/漏电/过流/干烧/缺相保护； 9、独到的单脉冲保护功能，结合谐振电路的谐波吸收网络，有效防止IGBT模块的受伤； 10、完善的过欠压保护、缺项保护、IGBT过温保护，全方位提升电路的性能。采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作。 |  |  |
| I11 | 五层平板货架 |  |  | 1500*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| I12 | 地架 |  |  | 1200*600*300 | 1.横通优质SUS304不锈钢制作，层板板厚1.2mm； 2.立柱38mm*38mm方管，厚1.0mm； 3.配防滑减震脚垫。 |  |  |
| I13 | 防火阀 |  |  | 定制 | 1.采用优质SUS201优质SUS304不锈钢贴胶磨砂板制作1.0mm； 2.后板加固防冲击； 3.顶部温控自动开启。 |  |  |
| I14 | 不锈钢烟管 |  |  | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 1.采用优质不锈钢贴胶磨砂板焊接制作板材厚度1.2mm； 2.管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用焊接耐高温密封胶处理。 |  |  |
| I15 | 出风口百叶 |  |  | 定制 | 1.材质：铝合金； 2.叶片>0.8mm，边框>1.2mm； 3.表面：喷塑或氟碳。 |  |  |
| I16 | 法兰 |  |  | 定制 | 1.角钢规格国标30*3mm； 2.螺栓规格M8。 |  |  |
| I17 | 不锈钢上/下封板 |  |  | 400*1500 | 1.SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； 2.贴墙安装。 |  |  |
| I18 | 风柜 |  |  | 18.5KW | 1.整机采用厚度1.2mm热镀锌板制作，可全拆件运输、装卸。采用多翼式叶轮结构，叶轮具有良好的气动性能； 2.运转平稳、噪声低、振动小。轴承全部采用外球面滚动轴承；风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造成全封闭形式，造型美观、在户内外使用均具有良好的保护作用； 3.所投风机紧固件、轴承、电机、皮带、风轮等符合相关国家标准，投标文件中提供风机紧固件或风轮或电机或皮带或风轮，由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。 |  |  |
| I19 | 变频风柜启动器 |  |  | 18.5kw | 1.节电率可达‌20%～50%‌。可降低启动电流，减轻对电网和同一配网中其它电气设备的冲击；配件全部为品牌电器；装有缺项及过载保护。 2.产品符合国家标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。 |  |  |
| I20 | 软连接 |  |  | 定制 | 采用优质防水雨布制作，接口处采用耐高温密封胶处理。 |  |  |
| I21 | 减震 |  |  | 风机减震 | 1.以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料；具有 频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果 明显的功能； 2.采用钢弹簧与橡胶串联形式组合 隔振降噪元件。 |  |  |
| I22 | 风机底座 |  |  | 配风柜 | 1.主型材：Q235B 热轧8#槽钢； 2.紧固件：M12～M16 8.8级镀锌螺栓/螺母； 3.防腐：热浸镀锌（锌层≥65μm）或环氧富锌漆； 4.焊接：CO₂气体保护焊，满焊、焊缝高度≥6mm； 5.安装：配减振垫（10～20mm厚橡胶/弹簧）、双螺母防松。 |  |  |
| I23 | 双瓶装灭火系统 |  |  | 710*230*600 | 1.箱体尺寸：710mm*230mm*600mm ；适用范围：排烟罩长度≤6-8米灶眼数量＜9个；灭火药剂充装量：12.5KG*2； 驱动瓶充装压力：12MPa ；喷射延迟时间：≤3秒；感温器动作温度：185℃±15℃冷却水喷射切换时间：≤3秒；连接喷嘴的管路全部使用304不锈钢管，应使用卡压方式连接，可长久使用，无需更换，灭火装置为纯机械式，具备自动和手动两种操作模式，需与自来水管路相连，系统启动，灭火剂喷洒后自动喷水降温防止复燃； 2.其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、机械水流控制阀。液体药剂贮存罐以及连接铜管、单向阀、减压阀等构成；系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、三通、滑轮弯头等组成，连接管使用耐高压波纹管； 3.灭火装置配有水流控制阀，启动方式均为纯机械式启动；所有管路安装均用专用支架固定，连接喷嘴的安装管路及防尘帽全部使用不锈钢制品，可长久使用； 4.所投厨房灭火装置符合XF 498-2012（或原GA 498-2012）《厨房设备灭火装置》及CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 泡沫灭火设备产品》要求；装置配套灭火药剂有效期≥3年，灭火剂充装量≥12.5Kg，驱动气体充装压力不低于12MPa，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件； 5.提供所投厨房设备灭火装置核心部虹吸管、药剂瓶具备检测合格证明，通过GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》检测合格。As、Cd、Pb等检测合格，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。 |  |  |
| J | 面点间设备 |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 馒头机 |  |  | 1390*455*900 | 1.整机外壳1.0mm不锈钢外壳，430不粘辊，智能一键式开关，容易操作； 2.生产效率：约4000个/小时； 3.馒头重量：50g～150g/个可调； 4.380V/3KW。 |  |  |
| J02 | 搅拌机 |  |  | B30 | 1.机身精铸制造，三档设计； 2.缸体容积30L； 3.380V/1.25KW。 |  |  |
| J03 | 自动压面机 |  |  | 605*635*1025 | 1.外壳采用优质SUS304不锈钢贴胶磨砂板制作； 2.可揉压各种酥性、韧性面团。经过揉压的面团制作的食品松软、美观； 3.轧辊间隙的一定范围内无极调节（1mm-25mm），结构简单； 4.380V/2.2KW。 |  |  |
| J04 | 卧式和面机 |  |  | 50KG | 1.和面量：50 kg/次（干面粉）； 2.类型：全自动卧式、双螺旋搅拌； 3.结构：全封闭卧式，带安全防护罩； 4.面桶、搅拌器：SUS304不锈钢； 5.机身机架：加厚钢板喷塑； 6.面桶厚度：≥3mm； 7.电压功率：380V/≥4kW； 8.电机：纯铜电机，带过载保护； 9.控制：按钮启动、急停、正反转； 10.搅拌形式：双螺旋搅拌；带自动翻斗出料。 |  |  |
| J05 | 双门单星盆连右平台柜 |  |  | 950*655*800/100 | 1.左单星右平台水池工作柜带柜体、单星盆、右侧为沥水台； 2.整体采用SUS304不锈钢，台面厚度1.2mm一体折弯成型，无焊缝漏水。水池星盆1.2mm一体拉伸或氩弧满焊圆角处理，柜体侧板、背板、底板厚度≥1.0mm； 3.水池槽体尺寸：≥445mm*445mm*250mm，配置不锈钢下水器带防堵滤网，配防溢水口； 4.平台部分：台面下凹≥25mm挡水边，防止水流外溢，后立背挡水高度≥100mm； 5.柜体部分：双开门设计，门板厚度≥1.0mm，内衬封板； 6.配4个不锈钢重力调节脚，调节范围100mm-150mm。 |  |  |
| J06 | 五层平板货架 |  |  | 1200*500*1800 | 1.整体优质SUS304不锈钢制作； 2.层板厚度：1.0mm； 3.立柱：38mm*38mm方管，厚1.0mm； 4.结构：满焊焊接加固，单层均匀承重：≥80kg； 5.配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| J07 | 双层工作台 |  |  | 1800*800*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 3.层板不锈钢，厚1.2mm； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| J08 | 一体尼龙砧板台 |  |  | 2800*800*800 | 1.台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.立柱38mm*38mm/SUS 304 方管，壁厚1.2mm ； 3.层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm ； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm；不锈钢台边内部设有卫生型封边；台面内嵌尼龙板。 |  |  |
| J09 | 天花吊架 |  |  | 1800*350*600 | 1.面板采用 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm 立柱38mm*38mm/SUS 304 方管，壁厚1.2mm ； 2.层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm ； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm。 |  |  |
| J10 | 柜式双缸炸炉 |  |  | 1080*600*800 | 1.整机SUS304不锈钢制作，板厚1.2mm，温度50~190℃，限温230℃，不锈钢炉身，美观耐用，食品级加热管，恒温装置。 |  |  |
| J11 | 变频三层烤箱 |  |  | 1220*800*1775 | 1.不锈钢柜体；数字操作面板； 2.采用优质远外红外线辐射管为加热元件，使烘物受热均匀升温更快；钢化玻璃门设计，安全美观，方便观察。 3.功率19.5kW/380V；一底火，面火控制温度调节范围：10～300℃可调。 |  |  |
| J12 | 落地式电饼铛 |  |  | 1060*950*920 | 1.全不锈钢机身，金属护线管，弯曲性好，耐高温耐腐蚀，使用安全节能、操作简便装备恒温装置，上下铛温度独立控制，工作温度：50℃-300℃。380V,5KW。上下铛可同时加热，下铛也可单独加热，加工食品时可根据用户的需要双面或单面烙制； 2.产品有低锅沿、高锅沿。低锅沿适合烙制大饼、馅饼等较薄的食品；高锅沿适合烙制水煎包、烧饼等较厚的食品； 3.上下铛结构严密。 |  |  |
| J13 | 饼盘车 |  |  | 480*650*1800 | 1.采用优质SUS304优质不锈钢贴胶磨砂板； 2.厚度为1.2mm； 3.不伤手设计；静音轮移动方便。 |  |  |
| J14 | 冷藏醒发箱 |  |  | 1200*700*1975 | 1.材质：内外箱体SUS304不锈钢，发泡层保温； 2.温湿度参数：冷藏模式：0℃～10℃，发酵模式：20℃～40℃（恒温精准，误差≤±1℃）； 3.湿度范围：40%～95%RH（自动恒湿，误差≤±5%）； 4.加热方式：不锈钢加热管 + 内置水盘加湿； 5.制冷系统：风冷式； 6.压缩机：高效全封闭活塞/涡旋压缩机； 7.制冷剂：R404A / R134a（环保型）； 8.冷凝方式：风冷冷凝器； 9.门体：双层中空钢化玻璃门，配备安全门锁； 10.控制面板：LED数字触控屏； 11. 安全性能：过热保护、压缩机延时保护、漏电保护、缺水报警。 |  |  |
| J15 | 灭火系统 |  |  | 500*230*600 | - 1.箱体尺寸：500*230*600mm；适用范围：排烟罩长度≤1-5米灶眼数量＜6个；灭火药剂充装量：12.5KG；驱动瓶充装压力：12MPa；喷射延迟时间：≤3秒；感温器动作温度：185℃±15℃冷却水喷射切换时间：≤3秒；连接喷嘴的管路全部使用304不锈钢管，应使用卡压方式连接，可长久使用，无需更换，灭火装置为纯机械式，具备自动和手动两种操作模式，需与自来水管路相连，系统启动，灭火剂喷洒后自动喷水降温防止复燃； 2.其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、机械水流控制阀。液体药剂贮存罐以及连接铜管、单向阀、减压阀等构成；系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、三通、滑轮弯头等组成，连接管使用耐高压波纹管； 3.灭火装置配有水流控制阀，启动方式均为纯机械式启动；所有管路安装都必须用专用支架固定，连接喷嘴的安装管路及防尘帽全部使用不锈钢制品，可长久使用； 4.所投厨房灭火装置符合XF 498-2012（或原GA 498-2012）《厨房设备灭火装置》及CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 泡沫灭火设备产品》要求；装置配套灭火药剂有效期≥3年，灭火剂充装量≥12.5Kg，驱动气体充装压力不低于12MPa，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件； 5.提供所投厨房设备灭火装置核心部虹吸管、药剂瓶具备检测合格证明，通过GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》检测合格。As、Cd、Pb等检测合格，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。 |  |  |
| J16 | 油烟净化一体机 |  |  | 3150*1200*1000 | 1.功率电压：2300W/380V*2（三相五线制）； 2.整机外壳采用优质SUS304不锈钢制成，板厚≥1.0mm，配置防火滤油网； 3.高压数字电源发生器需配置有多项保护功能，包括过压过流保护、负载短路保护，负载闪络、打火保护、负载开路保护等多重保护功能，确保设备安全； 4.净化效率：≥98%； 5.所投产品外壳通过盐雾腐蚀试验，判定为合格，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件； |  |  |
| J17 | 防火阀 |  |  | 定制 | 1.采用优质SUS201优质SUS304不锈钢贴胶磨砂板制作1.0mm； 2.后板加固防冲击； 3.顶部温控自动开启。 |  |  |
| J18 | 排气烟管 |  |  | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 1.采用优质不锈钢贴胶磨砂板制作； 2.板材厚度1.2mm； 3.管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用耐高温焊接密封胶处理。 |  |  |
| J19 | 法兰 |  |  | 定制 | 1.角钢规格国标30*3mm； 2.螺栓规格M8。 |  |  |
| J20 | 不锈钢上/下封板 |  |  | 400*1500 | 1.SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； 2.贴墙安装。 |  |  |
| K | 蒸饭间设备 |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 方形油烟罩 |  |  | 6200*1200*1000 | 1.材质：主体采用 304 不锈钢； 2.板材厚度：面板/侧板：≥1.0mm；集烟腔、导流板：≥1.0mm；吊架、加强筋：≥1.5mm； 3.安装方式：吊顶式安装，配不锈钢吊杆、膨胀螺栓； 4.导流结构：内置不锈钢导流板/集油槽，便于油污集中排放； 4.集油盒：可拆卸式不锈钢集油盒； 5.挡火网：配置不锈钢挡火网，阻隔明火、火星，安全防火； 6.密封性能：整体满焊密封，无漏烟、漏油缝隙； 7.表面处理：拉丝哑光处理，易清洁、耐腐蚀、不沾油污； 8.照明：内置 LED 防水防潮灯，防水防油。 |  |  |
| K02 | 双门电热全自动蒸饭车 |  |  | 980*720*1710（±200mm） | 1.双门24盘全自动电热蒸饭车电热型，双门分控，单门12盘，共24盘，配12个米饭盘和12个带孔蒸盘，蒸盘规格600×400×50mm； 2.电压功率：额定电压：380V，额定功率：24kW（12kW×2）双加热系统独立控制； 3.不采用故障率高的电子数控，采用全机械式按键和旋钮控制开关、定时、控温等；带缺水保护一体温控，温控范围0-100℃可调，定时范围0-90分钟可调； 3.整体采用优质拉丝不锈钢制作，双层中空发泡保温结构，门封条采用耐高温食品级硅胶条耐温≥150℃，固定门把手不锈钢/耐高温塑料防烫设计，带安全锁扣； 4.具备缺水、漏电、防干烧、过压保护功能。 |  |  |
| K03 | 一体台面连双星盆柜 |  |  | 4000*700*800/100 | 1.台面优质SUS304不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； 2.星盆优质SUS304不锈钢，水槽与台面连接处应采用一体焊接，无缝隙厚1.2mm，星盆斗深度250mm； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm；掩门优质SUS304不锈钢，外门板1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.底板为可拆卸式，用于接驳排水，背板为可拆卸式，用于接驳给水。 |  |  |
| K04 | 双层挂墙架 |  |  | 4000*300*350 | 1.优质304不锈钢板制作，板厚1.0mm，加强筋固定； 2.层板前后带挡水板，板厚1.0mm； 3.下带1.0mm三角支撑板，承重能力强。 |  |  |
| K05 | 排气烟管 |  |  | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 1.采用优质不锈钢贴胶磨砂板制作； 2.板材厚度1.2mm； 3.管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用耐高温焊接密封胶处理。 |  |  |
| K06 | 法兰 |  |  | 定制 | 1.角钢规格国标30*3mm； 2.螺栓规格M8。 |  |  |
| K07 | 不锈钢上/下封板 |  |  | 400*1500 | 1.SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； 2.贴墙安装。 |  |  |
| L | 明档小吃设备 |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 明档电磁煮面炉 |  |  | 800*800*800/50 | 1.采用温控器调节温度，用以控制电磁线圈的发热温度，从而保证水温； 2.带进水龙头，手动控制水量多少； 3.配面娄、意粉网可选； 4.温控范围30-110℃，20分钟烧沸； 5.功率：380V/9kW+220V/3kW； 6.温度范围：0-200°C。 |  |  |
| L02 | 明档两头汤锅 |  |  | 1300*800*800/50 | 1.外壳采用优质304不锈钢制作板厚1.2mm； 2、采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证水温； 3、带进水龙头，手动控制水量多少； 4、温控范围30-110℃，20分钟烧沸。380V12KW，电磁控制安全效率高，明档款高档美观。 |  |  |
| L03 | 明档电磁趴炉 |  |  | 800*800*800 | 1.采用温控器调节温度，用以控制电磁线圈的发热温度，从而保证水温； 2.带进水龙头，手动控制水量多少； 3.配面娄、意粉网可选； 4.温控范围30-110℃，20分钟烧沸； 5.功率：380V/9kW+220V/3kW； 6.温度范围：0-200°C。 |  |  |
| L04 | 明档4头煲仔炉 |  |  | 800*800*800 | 1.采用温控器调节温度，用以控制电磁线圈的发热温度，从而保证水温； 带进水龙头，手动控制水量多少； 2.配面娄、意粉网可选； 3.温控范围30-110℃，20分钟烧沸； 4.功率：380V/9kW+220V/3kW； 5.温度范围：0-200°C。 |  |  |
| L05 | 明档电磁旋转煎包炉 |  |  | 400*800*800/50 | 1.采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证水温； 2.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm； 3.掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 底板为可拆卸式，用于接驳排水，背板为可拆卸式，用于接驳给水。 |  |  |
| L06 | 单门单星盆柜 |  |  | 700*800*800/100 | 1.台面优质304不锈钢，厚1.2mm不锈钢； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm；掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内封板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.底板为可拆卸式，用于接驳排水，背板为可拆卸式，用于接驳给水。 |  |  |
| L07 | 明档玻璃一体机烟罩 |  |  | 5400*1000*900 | 1.功率电压：2300W/380V*6（三相五线制）； 2.整机外壳采用优质SUS304不锈钢制成，板厚≥1.0mm，配置防火滤油网； 高压数字电源发生器需配置有多项保护功能，包括过压过流保护、负载短路保护，负载闪络、打火保护、负载开路保护等多重保护功能，确保设备安全，净化效率≥98%。 |  |  |
| L08 | 排气烟管 |  |  | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 1.采用优质不锈钢贴胶磨砂板制作； 2.板材厚度1.2mm； 3.管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用耐高温焊接密封胶处理。 |  |  |
| L09 | 法兰 |  |  | 定制 | 1.角钢规格国标30*3mm； 2.螺栓规格M8。 |  |  |
| L10 | 不锈钢上/下封板 |  |  | 400*1500 | 1.SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； 2.贴墙安装。 |  |  |
| M | 售饭区设备 |  |  |  |  |  |  |
| M01 | 挂洗双眼手星柜连感应龙头 |  |  | 1000*450*800/100 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm； 掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸；配下水器。 |  |  |
| M02 | 单通工作台带直背 |  |  | 1800*700*800/100 | 1.台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm ； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm； 4.掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 5.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 6.柜内层板高度可调节； 7.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| M03 | 双层开口柜 |  |  | 1350*800*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 3.层板不锈钢，厚1.2mm； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| M04 | 单门单星盆柜 |  |  | 700*700*800/100 | 1.台面优质304不锈钢，厚1.2mm不锈钢； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm；掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内封板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.底板为可拆卸式，用于接驳排水，背板为可拆卸式，用于接驳给水。 |  |  |
| M05 | 保温台 |  |  | 1500*700*800 | 1.板材选用采用优质SUS304不锈钢贴胶磨砂板； 2.台面：S=1.2mm不锈钢； 3.台脚通：S=1.2mm*直径80mm不锈钢连调节脚； 4.箱体、内胆S=1.2mm不锈钢； 5.柜外壳1.0不锈钢板，柜门1.0不锈钢板，并采用上吊门设计； 6.加热方式：底部电加热管+水保温（湿式保温）； 7.额定电压：220V~/50Hz； 8.额定功率：4.5～6.0kW； 9.温控范围：30℃～85℃连续可调； 10.控温方式：机械旋钮/数显温控，自动恒温。 |  |  |
| N | 留样检测间设备 |  |  |  |  |  |  |
| N01 | 单星洗手池柜 |  |  | 700*700*800/100 | 1.台面优质304不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm；掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内封板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 4.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 5.底板为可拆卸式，用于接驳排水，背板为可拆卸式，用于接驳给水。 |  |  |
| N02 | 单通工作台带直背 |  |  | 1800*700*800/100 | 1.台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm 木板底加硬底封不锈钢； 2.层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm ； 3.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm； 4.掩门优质SUS304不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 5.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 6.柜内层板高度可调节； 7.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| N03 | 双门留样柜 |  |  | 1200*630*1780 | 1、制冷方式：直冷，规格尺寸：1200*630*1780±50mm，温度：2℃~8℃，门数：双门，有效留样空间：≥4层； 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，品牌压缩机，纯铜蒸发器，在最高38℃的极端环境温度下也能正常制冷。 |  |  |
| P | 洗碗消毒间设备 |  |  |  |  |  |  |
| P01 | 移门碗碟柜 |  |  | 1200*500*1800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； 2.柜身优质SUS304不锈钢，厚1.0mm；掩门优质SUS304不锈钢，外门板1.0mm，内衬板厚0.8mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm。 |  |  |
| P02 | 大单星盆台 |  |  | 1000*700*800/100 | 1.台面采用厚1.2mm不锈钢制作； 2.星盆优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； 3.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 4.横通38mm*38mm方管，壁厚1.2mm； 5.不锈钢提篮式落水器，配优质耐高温伸缩下水管； 6.配不锈钢子弹头调节脚。 |  |  |
| P03 | 双门消毒柜 |  |  | 1300*670*1980（±50） | 1.功率：4.4kw/220v容积：≥720升；温度范围：20℃～125℃层架承重：≥25kg；采用符合国家标准的优质SUS304不锈钢板材； 2.保温层使用环戊烷发泡剂；整体拉伸箱底，干净卫生，清洁无死角；双温度传感器，使用更放心；深浅筐设计，收纳更随心；360°热风循环，杀菌无死角； 3.符合《GB17988-2008食具消毒柜安全和卫生要求》消毒柜测试点最低温度>120℃，维持时间>15min符合二星级消毒柜规定，对大肠杆菌杀灭对数值均>3.00符合二星级消毒柜标准，对脊髓灰质炎病毒1型疫苗株的平均灭活对数值>4.00 符合二星级消毒柜标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的有效的检验（测）报告扫描件。 |  |  |
| P04 | 单孔收残台 |  |  | 700*700*800/100 | 1.整体采用SUS304不锈钢，台面厚1.2mm； 2.立柱 38mm*38mm 方管，优质SUS304不锈钢，壁厚1.2mm； 3.加强筋优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| P05 | 长龙洗碗机 |  |  | 5100*850*1900 | - 1.规格尺寸：5100*850*1900mm（±3%）mm，符合场地要求； 2.功能结构：入口长度≥650mm，出口长度≥850mm，主洗+漂洗区≥2600mm，烘干区≥1000mm； 3.洗涤量可达到1500-1800碟/小时，加热方式：电加热； 4.洗碗机清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标要求达到国家食品卫生标准和规范的要求； 5.整机机身采用SUS304不锈钢材质，中央控制系统带微电脑触摸屏，顶部双层隔热，保障电箱寿命。一键式启动，配备PLC编程可实时监测设备运行温度状态、故障等代码信息； 6.各功能区采用模块化设计，模块均采用门式设计，喷淋区55～65℃循环热水通过凹槽喷嘴全方位360°无死角清洗餐具，核心热力系统设计通过加热水源实现强效高温、强力清洗、高温消毒和烘干等功能，确保漂洗温度维持80℃以上； 7.主洗缸洗臂采用抽拉一体式不锈钢洗臂，预洗缸上臂不少于4根洗臂，下臂不少于3根洗臂，单个预洗缸合计洗臂数量不少于7根；主洗缸上臂不少于5根洗臂，下臂不少于4根洗臂，单个主洗缸合计洗臂数量不少于9根； 8.输送带采用食品级尼龙鹰勾齿设计，履带链轮超钢POM，耐磨且保护传送带链轮；隔渣板整体透孔设计、除渣更彻底；采用加高压冲洗设计、恒温监测技术及大容量水箱设计；整机须采用防尘、防水、防高温老化设计、双层保温隔热夹层设计；入口防掉落设计； 9.配置出口限位设计，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置； 10.供电要求：380VAc/50Hz/4P，功率：≤64.2kW； 11.所投产品材质依据GB/T 20124-2006,GB/T11170-2008检测，符合 GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）标准，检测内容至少包含：对化学元素磷、硫、铬、镍、氮气的检测，测试结果均合格。同时要求洗涤后的餐盘符合GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》标准，检测内容至少包含：对餐盘中大肠菌群、沙门氏菌含量值，检测结果均为合格；投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件； 12.所投产品通过耐腐蚀试验或中性盐雾测试，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。 |  |  |
| P06 | 鼓（气、浸）泡池 |  |  | 1200*800*830 | - 1.规格型号：≥1200*800*830mm； 2.机身采用食品级304不锈钢材质，符合卫生标准； 3.可以对不规则、大面积、狭缝、细孔、沟槽之类的表面进行清洗，自动-进水/补水/溢水/升温，清洗无死角； 4.结构简单，方便操作；配备优质电子器件，以保证使用寿命及工作的稳定性； 5.采用定制316材质发热管，温度可调节； 6.电压≤380V，总功率≤6kW； 7.所投产品符合国家标准，鼓（气、浸）泡池包含“水泵”，且所投产品重要部件“水泵”具备符合GB/T 2423.17-2024执行标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件（检测内容至少包含中性盐雾测试，以及外观/保护评级不低于10级别）。 |  |  |
| P07 | 洗碗机分配器 |  |  | 配套洗碗机 | 包含药液分配器、洗涤剂、除垢剂、烘干剂。 |  |  |
| P08 | 软水机 |  |  | 1T | 数字化控制系统，定期再生定期维护，无盐自动提示，方便安心，罐体采用的PE缠绕玻璃钢罐，抗冲击、防爆裂，经久耐用。 |  |  |
| P09 | 洗碗机集气罩 |  |  | 5500*1000*1000 | 1.材质：优质 SUS304 不锈钢； 2.板材厚度：面板：≥1.0mm，集烟腔、侧板：≥0.8mm； 3.表面处理：拉丝哑光处理，易清洁、耐腐蚀； 4.结构形式：整体式，一体化集烟腔； 5.导流板：内设导流结构，减少蒸汽逃逸； 6.加强筋：内设不锈钢加强筋，保证整体刚度不变形。 |  |  |
| P10 | 排气烟管 |  |  | （含管道、三通、S弯、变径等、出风口弯头） | 1.采用优质不锈钢贴胶磨砂板制作； 2.板材厚度1.2mm； 3.管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用耐高温焊接密封胶处理。 |  |  |
| P11 | 法兰 |  |  | 定制 | 1.角钢规格国标30*3mm； 2.螺栓规格M8。 |  |  |
| P12 | 引风风柜 |  |  | 3KW | 1.整机采用厚度1.2mm热镀锌板制作，可全拆件运输、装卸。采用多翼式叶轮结构，叶轮具有良好的气动性能； 2.运转平稳、噪声低、振动小。轴承全部采用外球面滚动轴承； 3.风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造成全封闭形式，造型美观、新颖、在户内外使用均具有良好地保护作用。 |  |  |
| P13 | 活动双层工作台 |  |  | 1200*700*800 | 1.台面优质SUS304不锈钢，厚1.2mm，木板底加硬底封不锈钢； 2.立柱38mm*38mm方管，壁厚1.2mm；层板不锈钢，厚1.2mm；加强筋优质SUS304不锈钢；3.厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm；不锈钢台边内部设有卫生型封边；配四只加重轮较4脚。 |  |  |
| Q | 其他配件等 |  |  |  |  |  |  |
| Q01 | 封闭式收残柜 |  |  | 800*800*1000/100 | 1.主体材质食品级304不锈钢板材，厚度：台面/箱体侧板：≥1.2mm；背板/底板：≥1.0mm。骨架结构不锈钢方管（40×40×1.2mm）整体焊接加固表面处理拉丝哑光工艺； 2.结构封闭式柜门设计，带磁吸/卡扣锁； 3.台面开孔尺寸≥Φ300mm泔水桶投放口径，背部挡水板高度100mm（防止液体外溢）箱体有效容积≥120L。 |  |  |
| Q02 | 活动米饭保温柜 |  |  | 800*800*800 | 1.内胆尺寸≥Φ550×H600mm，单次可保温熟米饭约40kg； 2.主体材质食品级304不锈钢（外壳/内胆），外壳：≥1.2mm；内胆：≥1.0mm；锅盖：≥1.0mm； 3.脚轮配置4寸万向脚轮（2个带刹车+2个定向），静音耐磨，适配后厨地面脚轮承重单轮承重≥60kg，整车承重≥240kg。 |  |  |
| Q03 | 筷子消毒车 |  |  | 700*450*800（±10mm） | 1.消毒仓内尺寸约600×350×150mm，设备总功率≤300W；单次消毒容量可放置筷子/勺笼8-12个，单次消毒筷子≥500-800双消毒时间设定0-60分钟可调； 2.主体材质食品级304不锈钢，板材厚度箱体/柜门：≥1.0mm；顶盖/消毒仓内胆：≥1.2mm内胆结构全不锈钢内胆，配不锈钢筷笼支架，可拆卸式沥水；消毒笼顶盖支撑液压支撑杆； 3.消毒方式：紫外线杀菌+热风烘干（采用其他消毒方式的，投标文件中提供说明），烘干温度≤70℃，微电脑控制，带工作指示灯、消毒完成提醒； 4.脚轮配置4寸聚氨酯万向脚轮（2个带刹车+2个定向）； 5.安全防护：开门自动断电保护，防止紫外线泄漏。 |  |  |
| Q04 | 餐具回收车 |  |  | 900*500*800 | 1.层板不锈钢，厚1.2mm ； 2.立柱 38mm*38mm 圆管，优质SUS304不锈钢，壁厚1.2mm； 3.加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； 4.4个万向静音脚轮，对角2个脚轮带刹车制，活动轮旋转至任何方向，不得超过台面范围； 5.不锈钢台边内部设有卫生型封边。 |  |  |
| Q05 | 高压洗地龙头 |  |  | ≥15M | 1.安装方式：壁挂式（4/8个方向可调）； 2.压力与流量：工作压力：0.14–0.86 MPa，最大耐压：2.07 MPa； 3.流量：14.7 L/min； 4.出水模式：直射/花洒（可切换）； 5.软管参数长度：≥15m； 6.材质：EPDM橡胶（内）+ SBR橡胶（外）； 7.卷盘/基座：加厚钢板+环氧粉末涂层； 8.旋转接头：黄铜+丁腈橡胶圈+尼龙耐磨垫圈； 9.弹簧：合金弹簧（25K拉力测试）； 10.喷头：黄铜/工程塑料，带前扳机开关。 |  |  |
| Q06 | 热水器 |  |  | 80L | 1.双变频速热；六重安全防护；保温节能；高清大屏；大功率； 2.安装于墙面位置。 |  |  |
| Q07 | 灭蝇灯 |  |  | 390*165*200 | 1.功率：220v/16w； 2.灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； 3.材质等级：ABS阻燃料； 4.粘捕纸标配：10张； 5.理论覆盖面积：70-120平方； 6.产品净重：≥1.0KG。 |  |  |
| Q08 | 紫外线消毒灯 |  |  | 40W | 1.采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强； 2.功率：40W。 |  |  |
| Q09 | 电热暖汤车 |  |  | 600*600*800 | 1.采用优质SUS304不锈钢制造；面板厚1.0mm，其余0.8mm； 2.每台配不锈钢桶1只； 恒温自动控制，配移动脚轮； 3.功率/电压：3.5KW/220V。 |  |  |
| Q10 | 摇摆龙头 |  |  | 双温 | 1.采用优质SUS304优质磨砂铸造压件，精铜主体； 2.不含铅，且耐酸、耐碱、耐腐蚀、不释放有害物质； 3.精铜主体，PVD电镀，重力铸造。 |  |  |
| Q11 | 静电油烟净化器 |  |  | ≥30000m³/H | 1.净化效率：≥95%~98%（目测无烟）； 2.排放浓度：≤1.0 mg/m³（油烟）；非甲烷总烃≤10mg/m³； 3.设备阻力：≤100~120 Pa； 4.净化技术：双区静电（电离区12kV、吸附区6kV），捕捉0.01~10μm油雾颗粒； 5.高压电源：恒流高压电源，带短路、过载、过温、漏电保护，绝缘系统：陶瓷绝缘子（耐温≥250℃）； 6.壳体材质：304不锈钢（厚度≥1.2mm）或碳钢喷塑； 7.电场模块：不锈钢/铝合金极板，抽屉式，可水洗重复使用； 8.防火安全：内置挡火网+温度传感器，＞70℃自动断电； 9.安全保护：电场开门断电、高压联锁、过流保护、防火抑爆。 |  |  |
| Q12 | 静电油烟净化器 |  |  | ≥20000m³/H | 1.净化效率：≥95%~98%（目测无烟）； 2.排放浓度：≤1.0 mg/m³（油烟）；非甲烷总烃≤10mg/m³； 3.设备阻力：≤100~120 Pa； 4.净化技术：双区静电（电离区12kV、吸附区6kV），捕捉0.01~10μm油雾颗粒； 5.高压电源：恒流高压电源，带短路、过载、过温、漏电保护，绝缘系统：陶瓷绝缘子（耐温≥250℃）； 6.壳体材质：304不锈钢（厚度≥1.2mm）或碳钢喷塑； 7.电场模块：不锈钢/铝合金极板，抽屉式，可水洗重复使用； 8.防火安全：内置挡火网+温度传感器，＞70℃自动断电； 9.安全保护：电场开门断电、高压联锁、过流保护、防火抑爆。 |  |  |
| Q13 | 摇摆龙头 |  |  | 单温 | 1.采用优质SUS304优质磨砂铸造压件，精铜主体； 2.不含铅，且耐酸、耐碱、耐腐蚀、不释放有害物质； 3.精铜主体，PVD电镀，重力铸造。 |  |  |

- 注：

- “所有产品规格或尺寸（mm）可允许±5mm偏差，已标明产品规格或尺寸允许偏差的产品除外”。

- 2、投标人所投产品属于3C强制性认证目录的，须具备有效的中国强制性产品认证（3C认证）证书，证书载明的产品型号、规格须与投标产品完全一致。中标后经核查证书存在吊销、注销、暂停、过期等失效情形，均视为实质性不响应，按无效投标文件处理，并取消其中标资格。

- 3、所投产品须满足国家强制性标准的，所投产品须满足对应的强制性标准（如有新标准，按新标准执行），不满足国家强制性标准按无效投标文件处理。中标后经核查证书存在吊销、注销、暂停、过期等失效情形，均视为实质性不响应，按无效投标文件处理，并取消其中标资格。

四、项目实施要求

（一）交货期限具体要求

合同签订后生效后30日内将合同标的全部交付并配送安装完毕（地址为采购人指定地点）。

说明：“（一）交货期限具体要求”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）配送、安装要求

1、配送、安装具体要求

（1）成立配送安装小组，指定具体负责人。

（2）设备设施出厂前，必须明确安装/维修要求，备齐所需工具及操作图纸。安装前：将安装施工中工具需要的电源进行确定、现场设备设施摆放的尺寸丈量，送货前场地的清场状况、电梯及电源照明的正常使用等，制定详细的进度规划。装卸货物必须小心轻放，重物须二人以上抬起，不得扔、拖、拽、拉、避免产品因装卸而引起的损坏。

（3）设备设施送到采购人指定地点，应当铺垫衬垫物后，整齐有序堆放，避免因堆放不当而引起的损坏。由中标人（合同卖方）负责组合安装， 安装所需辅材由中标人提供。安装所有相关辅材必须符合强制性标准（如有）。如配件或成品有质量问题，应按规定程序回厂调换合格部件后再进行安装。

（4）设备设施安装完毕后，安装负责人逐项进行检验。将产品的可视面揩拭干净。由于地面不平整，影响产品正常使用的，安装人员应负责将产品垫平，直至产品能正常使用，达到采购人满意。设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。设备验收时需提供有效的设备厂家针对本项目的专项授权、产品合格证明材料及生产厂家完整的技术资料壹套（包括技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等），如中标供应商提供不出有效证明材料，采购人可以拒绝接收，直至中标供应商提供符合要求的证明材料或无条件更换为符合要求的设备。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到合同规定的性能指标和参数，或货物有明显损坏，中标供应商必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

（5）中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入招标人其他场所，不得损坏招标人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人施工时应采取必要的安全措施，对安装施工安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人承担一切经济法律责任。

（6）吊车费、开洞、安装调试及其他辅材：包括本项目需要的全部辅料、吊车费、开洞费用均由中标人承担，包含在投标总价中。

2、配送安装保障措施要求

（1）向采购人提供准确的物流信息，对配送过程进行实时监控，出现问题，及时反馈并积极协调解决。专人押运：为了避免因人为原因而产生问题，采用专业人员驾驶运输车辆并配备充足的工具和设备，确保运输过程中的安全。在设备设施运输过程中，采取多种措施，包括缓冲、固定、包覆、避免磕碰等，以确保厨具能够安全到达。

（2）准备专业的安装工具和人员，在设备设施运达之后，根据安装图纸及场地环境，明确安装顺序，免费安装。强调施工人员必须遵守相关安全规定，并提供必要的个人防护设备。

（3）对安装人员进行必要的培训，使其熟悉设备设施组装流程和技术要求。

五、质量管控要求

（一）质量管控具体要求

1、采购人有权在货物生产过程中随时到生产厂家现场调度检查（原材料的出入库清单等）；中标人需要在原材料进场、封漆、出厂等重要节点前提前告知采购人，待采购人验收同意后方可继续加工生产和发货；验收时，中标人须提供厂家出厂单、带有原厂显著标志的外包装、厨具运输物流信息等，如中标人是代理商，还应提供生产厂家供货合同原件、打款记录等内容；且采购人具有先验收、后发货的权利。投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、原包装未拆封的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护招标人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时招标人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。在生产过程中如果有临时定制，要求整改（字体，颜色，大小包括内容）要配合生产单位。

2、在质量管理上，严格按照规范要求，建立完善的质量管理体系，全面把控实施过程，保证每道工序的实施质量符合标准。每个阶段实施的质量应自检自查，对产品进行全程跟踪监管，严格质量管控。

六、售后服务要求

（一）售后服务具体要求

1、质保期要求：从买方（采购人）验收合格之日起，提供不少于1年的免费质保。

2、质保期内的服务要求：

（1）质保期内如出现严重质量问题，24小时内不能完成维修（更换），则在2日内免费向采购人提供同样规格要求的替代品。

（2）在质保期内，每半年至少对产品进行一次全面检查。

（3）质保期内，卖方（中标人）应在接到报修电话2小时内做出响应，24小时内赶到现场进行更换或免费维修，费用由卖方（中标人）负责。

（4）为保证产品的正常运行，配置充足的专业工具和备品备件确保在最短时间内响应用户产品的及时之需。

（5）所有更换的零件材料，品质纯正，保证均按原厂标准生产。对提供货物实行“三包”的说明：包修：产品出现质量问题的。包换：同一缺陷经两次修理未能达到质量标准的，更换后的产品质保期从更换之日起重新计算。包退：在质保期限内，同一缺陷经两次修理、调换后仍无法达到质量标准的。

3、质保期后的服务要求：

（1）设立售后服务热线，以便采购单位随时咨询问题和提交维修申请。对于出现故障或损坏的设备，提供专业人员进行现场维修。质保期过后，无工程师上门费，维修仅收配件费用。

（2）提供原厂配件供应，如螺丝、五金等小零件，方便采购单位自行更换。如果需要特殊配件，为采购单位提供订购渠道和相关指导。质保期后提供终身免费维修服务，更换零配件只收取成本费。

4、培训及服务保障措施要求：

（1）专门成立厨具售后服务小组，指定售后服务具体负责人。制定故障报修的响应时间和故障解决方案。

（2）定期对员工进行培训，不断提高员工服务水平。定期对采购人进行回访。对采购单位相关人员提供免费培训。中标人免费提供相关培训和产品的相关资料等，并配备相应的操作流程、注意事项及保养方法。

七、样品要求

（一）本项目采购人认为需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求，要求投标人提供样品，具体样品要求如下：

1、要求投标人提供样品明细

| 序号 | 名称 | 技术参数(技术性能)要求 | 数量 | 图样 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门单星盆连右平台柜（950mm*655mm*800mm/100mm） | 详见“四、技术参数(技术性能)要求” | 1台 |  |
| 2 | 双门电热全自动蒸饭车980mm*720mm*1710mm（±200mm） | 详见“四、技术参数(技术性能)要求” | 1个 |  |
| 3 | 工作台台面切角（300mm*300mm正方形） | 台面：SUS304不锈钢；厚1.2mm。 | 1个 |  |
| 说明：表中“名称”是招标文件第六章《采购需求》中“四、技术参数(技术性能)要求”对应“名称”的产品。 |  |  |  |  |

（二）提供样品的标识：样品应当注明样品名称、投标人名称、项目编号。

（三）提供时间：2026年 6 月 3 日07:00至09:00

（四）提供地点：睢宁县政务服务中心（睢宁县公共资源交易中心）4楼

（五）接收单位：江苏省睢宁高级中学（采购人）、江苏海外集团国际工程咨询有限公司（采购代理机构）

联系人：张老师、张磊

联系电话：13912021303、0516-83999055/13014009996

（六）具体要求

1、投标人需自行搬运样品，样品摆放位置由采购人指定。

2、投标人负责落实搬运过程中的保护措施，如因投标人原因损坏墙面、地面或其他相关设施的，投标人照价赔偿。

3、投标人按照上述“1、要求投标人提供样品明细”要求提供样品，采购人或采购代理机构有权拒绝接收非明细中的其他物品。

（七）说明：

1、样品由采购人或采购代理机构签收。样品接收截止时间一到，不再接收任何样品，并即刻清场，任何人不得逗留。

2、采购活动结束后，中标人提供的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收参考。未中标供应商的样品应在宣布评标结果后取回，具体取回的时间由采购人或采购代理机构确定,未按采购人或采购代理机构规定的时间取回的样品，采购人或采购代理机构有权自行处置，并不承担任何责任。

八、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，承担采购人的一切损失。

（一）履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

（二）验收标准要求：以投标人（合同卖方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

（三）验收程序要求：

1、采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。

2、货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由中标人提供的必要文件。

3、设备安装完成后，采购人安排专人按照货物技术指标要求和中标单位的投标文件中相关指标，以及验货清单查验货物主件及零部件是否完好、齐全，带料试机查验货物功能是否达标。质保期内货物出现自身质量问题，厂家负责免费更换或维修。质保期结束后，采购人再安排专人对货物的质量进行查验。

4、设备送到后，一经发现问题，立即退货；在采购人使用两周内发现问题、有关部门复检达不到相关质量标准，采购人有权退货，运输费用由中标供应商承担。

5、现场免费安装、调试设备，要求一次达标，质量合格。安装的所有施工及其安全由中标供应商负责。验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

（四）商品包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中商品（合同标的）包装具体要求。

（五）快递包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中快递包装具体要求。

九、报价要求

1、本项目不接受超过人民币230.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。

2、投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。招标人不再支付投标报价以外的任何费用。

3、配送安装及验收过程中所需的一切相关材料及费用均由中标人承担，且已包含在报价中。

说明：本“报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏省睢宁高级中学

根据     项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。

7、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

政府采购客户端工具输入报价自动生成

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：    （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人：

职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：                   邮箱：

年  月  日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（江苏省睢宁高级中学）的（江苏省睢宁高级中学新校区厨房设备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

A一层厨房设备-收货区设备

1.（全不锈钢焊接平板车），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

2.（数显电子磅秤），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）

3.（    ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）

......

B一层厨房设备-4D管理设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

C一层厨房设备-更衣间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

D一层厨房设备-主副食库设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

E一层厨房设备-冰箱间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

F一层厨房设备-素菜粗工设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

G一层厨房设备-素菜精加工切配间

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

H一层厨房设备-肉类加工间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

I一层厨房设备-荤菜精加工切配间

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

J一层厨房设备-主操作间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

K一层厨房设备-面点间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

L一层厨房设备-蒸饭间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

M一层厨房设备-明档小吃设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

N一层厨房设备-售饭区设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

P一层厨房设备-留样检测间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

Q一层厨房设备-洗碗消毒间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

R一层厨房设备-其他配件等

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

A二层厨房设备-收货区设备

1.（全不锈钢焊接平板车），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

2.（数显电子磅秤），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）

3.（    ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）

......

B二层厨房设备-4D管理设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

C二层厨房设备-更衣间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

D二层厨房设备-主副食库设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

E二层厨房设备-冰箱间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

F二层厨房设备-素菜粗工设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

G二层厨房设备-素菜精加工切配间

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

H二层厨房设备-肉类加工间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

I二层厨房设备-主操作间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

J二层厨房设备-面点间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

K二层厨房设备-蒸饭间设备

1.（    ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

L二层厨房设备-明档小吃设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

M二层厨房设备-售饭区设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

N二层厨房设备-留样检测间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

P二层厨房设备-洗碗消毒间设备

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

Q二层厨房设备-其他配件等

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

注：须按招标文件第六章《采购需求》中，二、采购清单中的产品依次填写。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加江苏省睢宁高级中学新校区厨房设备采购项目（项目编号：JSZC-320324-HWZX-G2026-0210）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日期： 年 月 日

九、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

A一层厨房设备-收货区设备

- 1、（全不锈钢焊接平板车）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2、（数显电子磅秤），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成

......

B一层厨房设备-4D管理设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

C一层厨房设备-更衣间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

D一层厨房设备-主副食库设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

E一层厨房设备-冰箱间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

F一层厨房设备-素菜粗工设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

G一层厨房设备-素菜精加工切配间

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

H一层厨房设备-肉类加工间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

I一层厨房设备-荤菜精加工切配间

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

J一层厨房设备-主操作间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

K一层厨房设备-面点间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

L一层厨房设备-蒸饭间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

M一层厨房设备-明档小吃设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

N一层厨房设备-售饭区设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

P一层厨房设备-留样检测间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

Q一层厨房设备-洗碗消毒间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

R一层厨房设备-其他配件等

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

A二层厨房设备-收货区设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

B二层厨房设备-4D管理设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

C二层厨房设备-更衣间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

D二层厨房设备-主副食库设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

E二层厨房设备-冰箱间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

F二层厨房设备-素菜粗工设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

G二层厨房设备-素菜精加工切配间

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

H二层厨房设备-肉类加工间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

I二层厨房设备-主操作间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

J二层厨房设备-面点间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

K二层厨房设备-蒸饭间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

L二层厨房设备-明档小吃设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

M二层厨房设备-售饭区设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

N二层厨房设备-留样检测间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

P二层厨房设备-洗碗消毒间设备

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

Q二层厨房设备-其他配件等

1、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

......

注：须按招标文件第六章《采购需求》中，二、采购清单中的产品依次填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥      大写：人民币      。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：         所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

- 1、       （证明材料扫描件附后）

- 2、      （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

- 1、       （证明材料扫描件附后）

- 2、      （证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

- 日期：  年  月  日