江苏省肿瘤医院

家具采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0240

项目代理编号：0675-266JOC003407

采购人：江苏省肿瘤医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2026年5月

第一章  招标公告

项目概况

江苏省肿瘤医院家具采购项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载，并于2026年6月12日10时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0240，项目代理编号：0675-266JOC003407

2、项目名称：江苏省肿瘤医院家具采购项目

3、项目预算金额：人民币456万元

4、最高限价：人民币380万元

（除总价最高限价外，供应商所报产品单价也不得超过对应单价的最高限价，否则将作无效标处理，单价最高限价详见采购文件第四章）

5、采购需求：

| 包号 | 名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家具采购 | 1批 | 不接受 |

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单：

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

1.2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3、本项目不接受联合体投标。

(二)特殊资格要求

无

## 三、获取招标文件

1.项目报名时间：2026年5月21日0:00至2026年5月28日23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月12日10时00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、本项目落实的政府采购政策：

1）政府采购促进中小企业发展

本项目属于 货物类 采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4）政府采购鼓励采购节能环保产品

5）

5.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

5.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人联系方式

名 称：江苏省肿瘤医院 联系人：曹老师 电话：025-83283422 地址：江苏省南京市玄武区百子亭42号

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795965

3.项目联系方式

项目联系人：金昕、谢影

电话：025-84795965

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在原公告媒体公布。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

*10.2 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

*10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件签署

18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。

19.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 20.投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

#### 22.开标

22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23.评标

23.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

25．投标的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

26.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

*28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

28.1.6 未通过符合性审查。

28.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

28.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

补充：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释,由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

28.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

28.2 废标条款

28.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

28.2.3 因重大变故采购任务取消。

28.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

28.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

28.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在 原公告媒体 进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：金昕、谢影

联系电话：025-84795965

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30.7以下情形的质疑不予受理：

内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

超出政府采购法定期限的质疑。

以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

法律法规规定的其他不予受理情形。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、中标服务费

根据与采购人的约定，领取中标通知书时，中标人需向招标代理机构一次性交付中标服务费：

以中标金额参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)(货物)*0.7（不按差额定率累进法计算）向招标代理机构一次性交付中标服务费，

支付账号：

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层

开户行名称及账号：交通银行江苏省分行营业部

320006607010141124109

第三章  合同文本（合同参考文本）

江苏省肿瘤医院采购合同(货物)

甲方：江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院)
乙方：

依据(中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规以及《江苏省肿瘤医院合同管理制度》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经      年      月    日招标代理公司名称      公开招标(招标编号:       )，就甲方向乙方购买          ，制定本合同。

一、货物内容

品牌：

厂家：

生产产地：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、技术资料
2.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、                           规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即          履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权
3.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受，第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦
出现侵权，由乙方负全部责任。

四、产权担保
4.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕
疵。

五、履约保证金
5.1乙方交纳人民币/元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包
6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同期限：     年    月   日至     年     月   日。

八、交货期、交货方式及交货地点
8.1交货期：签订合同后      个工作日
8.2交货方式：本合同项下的产品由乙方送至甲方指定的交货地点
8.3交货地点：江苏省肿瘤医院

九、货款支付

9.1采购资金的支付方式、时间及条件：

| 付款阶段 | 金额(元) | 人民币大写 | 付款比例 | 付款条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担

十一、质量保证及售后服务
11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经
使用的全新产品。

11.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责
免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

11.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为         (自交货验收合格之日起计)，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，
作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方
的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输
13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损
装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，
以准备接货。

13.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责

13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时
需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任
14.1乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额的每日万分之四向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.2乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招
标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理
15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履
期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行
合同。

十六、诉讼
16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可
向合同签订地法院起诉，合同签订地为南京市玄武区。

十七、合同生效及其它
17.1 本合同是根据(中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和《江苏省肿瘤医院合同管理制度》以及与甲、乙双方的招投标文件签订。

17.2 与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）合同变更、补充协议；        （2）服务一览表；

（3）中标（成交）通知书；        （4）投标（响应）文件；

（5）采购文件；                  （6）有关技术文件，图纸件；

（7）进口产品的产品报关单；      （8） 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

17.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.4本协议一式   份，经买卖双方签字盖章后生效。买方执    份，卖方执   份，具有同等法律效力。

| 甲方： | 江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院) |  | 乙方： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税号： | 12320000466002702G |  | 税号： |  |  |
| 电话： |  |  | 电话： |  |  |
| 地址： | 南京百子亭42号 |  | 地址： |  |  |
| 法定（授权）代表人： |  |  | 法定（授权）代表人： |  |  |
| 部门负责人： |  |  | 签订日期： |  |  |
| 签订日期： |  |  | 签订地点： |  |  |
| 签订地点： |  |  | 开户银行： |  |  |
| 经办人： |  |  | 银行账号： |  |  |

第四章 项 目 需 求

(★参数不允许负偏离)

技术要求

| 序号 | 产品名称 | 图片 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 单价最高限价（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用工作台 |  | 张 | 156 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1200*500*750mm 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mmENF级 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、钢架：脚架采用≥55*55mm五角管，横梁采用≥40*20mm方管，壁厚≥1.5mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 5、五金配件：优质锁具，三节阻尼静音导轨； 6、配置：主桌含抽屉+钢制活动主机托+木制键盘抽。 | 800 |
| 2 | 诊椅 |  | 把 | 272 | 整体尺寸（长*宽*高）≥600*560*995mm 1、面料：椅背加密网布，含杜邦尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成，椅座采用三防面料； 2、背框：采用PP工程塑料+玻纤注塑一体成型；3、扶手：7字尼龙扶手，表面磨沙处理； 4、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准。 5、弓形架:≥ø25*2.0mm钢制弓形架，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 6、座胶壳：全包围座胶壳，采用PP工程塑料+玻纤注塑一体成型。 | 550 |
| 3 | 就诊凳 |  | 个 | 181 | 整体尺寸（长*宽*高）≥420*300*430mm 1、凳架：采用压铸铝合金一体成型；凳脚最宽处≥45*45mm上粗下细的方形铝管，凳脚总高≥423mm，凳脚总宽≥300mm，壁厚≥2.8mm，底部加装防滑橡胶脚垫,避免地面出现磨擦痕。横梁结构:铝合金加固支撑，横梁采用铝合金方管，尺寸≥330*43*15*1.5mm采用前后两条支撑，外加两条≥360*7mm冷拉钢条，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、凳面：采用聚氨酯PU发泡一体成型，尺寸≥420*300*24mm，内板基材为多层板，凳面底部采用不锈钢预埋螺母，与凳架顶部采用螺丝固定，整体美观无外漏螺丝。 | 520 |
| 4 | 诊查床 |  | 张 | 44 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1900*700*650mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm。 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准。 3、钢架：采用≥50*50mm钢架，壁厚≥2.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； | 1950 |
| 5 | 诊查床（含柜） |  | 张 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1900*700*650mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm。 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、钢架：采用≥50*50mm钢架，壁厚≥2.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 4、柜体：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm； 5、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌 ，锁具。 | 2809 |
| 6 | 单人沙发 |  | 张 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥950*900*800mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm。 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、内框架：全实木刨方 4、脚架：采用优质不锈钢沙发脚，耐腐蚀不生锈。 | 1500 |
| 7 | 双人沙发1 |  | 个 | 10 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1400*850*800mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm。 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、内框架：全实木刨方； 4、脚架：采用优质不锈钢沙发脚，耐腐蚀不生锈。 | 2200 |
| 8 | 三人沙发1 |  | 个 | 6 | 整体尺寸（长*宽*高）≥2000*900*800mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm。 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、内框架：全实木刨方； 4、脚架：采用优质不锈钢沙发脚，耐腐蚀不生锈。 | 2500 |
| 9 | 洽谈桌1 |  | 张 | 5 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1800*800*750mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、脚架：采用优质压铸铝合金一次成型； 5、五金配件： 配2个铝合金翻盖线盒，含三个5孔插座，一个HDMI，一个网络。 | 2200 |
| 10 | 洽谈桌2 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥2400*1000*750mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、脚架：采用优质压铸铝合金一次成型； 5、五金配件： 配2个铝合金翻盖线盒，含三个5孔插座，一个HDMI，一个网络。 | 2800 |
| 11 | 洽谈桌3 |  | 张 | 4 | 整体尺寸（长*宽*高）≥2400*1200*750mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、脚架：采用优质压铸铝合金一次成型； 5、五金配件： 配2个铝合金翻盖线盒，含三个5孔插座，一个HDMI，一个网络。 | 2800 |
| 12 | 会议桌1 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥2400*1000*750mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、脚架：97*46铝合金脚架，管壁厚度≥1.5mm，配ABS防滑脚垫，可微调高度； 5、五金配件： 配2个铝合金翻盖线盒，含三个5孔插座，一个HDMI，一个网络。 | 2800 |
| 13 | 会议桌2 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥3600*1400*750mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、脚架：97*46铝合金脚架，管壁厚度≥1.5mm，配ABS防滑脚垫，可微调高度； 5、五金配件： 配2个铝合金翻盖线盒，含三个5孔插座，一个HDMI，一个网络。 | 4800 |
| 14 | 会议桌3 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥2400*1200*750mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、钢架：脚架及横撑表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理，底脚表面电镀处理（管壁厚度≥2.0mm)； 5、五金配件： 配2个铝合金翻盖线盒，含三个5孔插座，一个HDMI，一个网络。 | 3000 |
| 15 | 会议桌4 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥4200*1400*750mm， 1、基材：台面采用50mm厚ENF级实木多层板,其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 配2个铝合金翻盖线盒，含三个5孔插座，一个HDMI，一个网络。 | 9000 |
| 16 | 会议桌5 |  | 张 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥4000*1400*750mm， 1、基材：台面采用50mm厚ENF级实木多层板,其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 配2个铝合金翻盖线盒，含三个5孔插座，一个HDMI，一个网络。 | 9600 |
| 17 | 会诊椅 |  | 把 | 56 | 整体尺寸（长*宽*高）≥520*510*790mm， 1、座面、靠背：3D镂空全新PP加纤塑胶座背； 2、椅架：采用≥ø25*2.0mm钢制椅架，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理；可叠放收纳。 | 350 |
| 18 | 接待椅 |  | 把 | 15 | 整体尺寸（长*宽*高）≥530*500*820mm 1、座椅壳:100%聚丙烯(PP)，正面为亚光麻面处理，背面为耐磨的纹理效果，起到防滑及加强作用； 2、椅架:表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理，白色塑料脚垫；座高为460mm，可堆叠 。 | 780 |
| 19 | 候诊椅（核心产品） |  | 组 | 208 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1750*685*880mm 1、座、背板：内基材采用高强度钢架焊接成型，外衬100%纯高密度聚氨酯(PU)包裹一体模注成型，无外露钢架，椅座及椅背内不填充其它物质，PU里面预埋整块2.0mm后压型钢板，PU整体厚度不低于25mm，椅面宽度≥510mm、椅座和椅背采用分体式设计，设计角度符合人体工程学原理； 2、背板支架：采用采用压铸铝合金一体成型，长宽350mm*350mm，厚度40mm，表面打磨抛光后，经高温静电喷粉处理，造型简洁，连接牢固，拆装灵活，不生锈，每位的PU座背均固定在2只铝合金支架上，铝合金支架固定在横梁上； 3、扶手、站脚：采用压铸铝合金一体成型成型，扶手四周封闭设计，扶手面宽40mm，长度390mm，整个扶手高 305mm，表面打磨抛光后，经高温静电喷粉处理。站脚底部设有防滑静音可调节脚垫，座包美观，颜色可选，耐用，所有的支架和站脚及扶手的连接方式相同，在横梁上的安装位置不受限制，方便现场安装或调整,所有铝合金下盖连接件通用，各零部件采用装配式螺钉连接，便于运输和安装（其中扶手共计4只）； 4、横梁：采用厚度≥3mm、直径60mm*60mm的菱形铝合金型材压铸成型，表面静电塑粉喷涂处理，两端加PP防尘盖。 5、座、背板颜色可按要求定制。 | 3150 |
| 20 | 文件柜 |  | 个 | 46 | 整体尺寸（长*宽*高）≥860*400*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：上对开钢化玻璃门，下柜掩门，上下柜各配一件活动层板、双抽； 4、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，锁具。 | 1200 |
| 21 | 中空文件柜 |  | 个 | 9 | 整体尺寸（长*宽*高）≥860*400*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：上对开钢化玻璃门，中空，下柜掩门，上下柜各配一件活动层板； 4、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，锁具。 | 1100 |
| 22 | 五门文件柜 |  | 个 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1200*500*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：上对开钢化玻璃，下柜掩门，上下柜各配一件活动层板，单门内两块层板+不锈钢挂衣杆+更衣镜； 4、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，锁具。 | 1400 |
| 23 | 更衣柜（两门） |  | 个 | 25 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*500*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：单开门*2，单门内两块层板+不锈钢挂衣杆+更衣镜； 4、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，金属锁具。 | 1200 |
| 24 | 更衣柜（三门） |  | 个 | 91 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*500*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：单开门*3，单门内两块层板+不锈钢挂衣杆+更衣镜； 4、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，金属锁具。 | 1400 |
| 25 | 更衣柜（四门） |  | 个 | 8 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*500*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 4、配置：单开门*4，单门内两块层板+不锈钢挂衣杆+更衣镜； 5、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，金属锁具。 | 1400 |
| 26 | 更衣柜（六门） |  | 个 | 35 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*500*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：单开门*6，单门内一块层板+不锈钢挂衣杆+更衣镜； 4、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，金属锁具。 | 1400 |
| 27 | 储物柜 |  | 个 | 18 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*500*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：上下对开门，门内两块层板； 4、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，金属锁具。 | 1300 |
| 28 | 无菌物品储物柜 |  | 个 | 3 | 整体尺寸（长*宽*高）≥800*400*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：上下对开门，门内两块层板； 4、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，金属锁具。 | 1200 |
| 29 | 钥匙柜 |  | 个 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*400*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：上对开门内500钥匙位，下门内两块层板； 4、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，静音宽轨，金属锁具。 | 2000 |
| 30 | 微型消防站柜 |  | 个 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*400*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：通开钢化玻璃门，含中立板，门内4块层板； 4、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，金属锁具。 | 1300 |
| 31 | 反恐应急器材柜 |  | 个 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1200*400*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：通开钢化玻璃门，含中立板，门内4块层板； 4、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，金属锁具。 | 1500 |
| 32 | 鞋柜（9门） |  | 个 | 7 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*400*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：单开门*9，门内一块层板； 4、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，金属锁具。 | 1300 |
| 33 | 单人存物柜 |  | 个 | 4 | 整体尺寸（长*宽*高）≥500*500*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：单开门，门内三块层板+挂衣杆+抽屉； 4、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，金属锁具。 | 1200 |
| 34 | 存储柜（6门） |  | 个 | 18 | 整体尺寸（长*宽*高）≥870*500*2000mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：单开门*6，门内一块层板； 4、五金配件：ABS拉手，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌，金属锁具。 | 1400 |
| 35 | 药柜 |  | 个 | 8 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1000*500*2000mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm； 2、结构：10mm超薄边框，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：门内4块层板，高度可调节，配亚克力标签栏。 | 1500 |
| 36 | 保险柜 |  | 个 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*700*1800mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，门板厚度≥8.0mm，框架厚度≥6.0mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 2、结构：整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 3、配置：机械密码锁或电子密码锁（双锁开门）。 | 12000 |
| 37 | 消防操作台两人位 |  | 组 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1800*900*750mm 1、主体框架：操作台主体框架采用≥1.5mm冷轧钢板折弯组合而成。该控制台的模块化结构体系，支持整个范围的控制台布局和席位配置，从整排连续布局到单个操作席位工作站都利用了模块化结构，可以最有效的利用有限的空间。 2、操作台底柜，可放置设备和放置电脑主机，每单元可承载达200kg，操作台前台每单元可承载75kg无变形。同时使设备柜内不可有刮手的利口，并且便于进行改造和扩充、而无需钻孔作业。 3、台板要求无缝拼接：台板采用实木多层板为基材,表面采用防火板制作,台板整体厚度≥30mm，性能达到抗压、抗刮、抗冲击、大承载力、防火、防潮、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨等指标要求，保证台面拼缝间隙为“0”，高低平齐，手摸无明显拼缝感觉。 4、前后门板：操作台前后门采用≥1.0mm优质冷轧钢板制作，门的上下边缘要保持流线型，使操作台外观更具有现代感，并且具备质量轻、结构力强、耐热、使设备散热快等优点。 5、表面处理：环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 6、 布线系统: 操作台底柜内的横向线槽要将电源线和信号线分开走线，避免干扰。操作台底柜内要设有线缆通孔；底柜内提供有竖向扎线槽，可走入横向线槽。 7、台下键盘盆：操作台前台板下配键盘活动盆，采用质量可靠的滚珠导轨，配舒适的操作枕手边，力度可靠。 | 6000 |
| 38 | 监控操作台五人位 |  | 组 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥4500*900*750mm 1、主体框架：操作台主体框架采用≥1.5mm冷轧钢板折弯组合而成。该控制台的模块化结构体系，支持整个范围的控制台布局和席位配置，从整排连续布局到单个操作席位工作站都利用了模块化结构，可以最有效的利用有限的空间； 2、操作台底柜，可放置设备和放置电脑主机，每单元可承载达200kg，操作台前台每单元可承载75 kg无变形。同时使设备柜内不可有刮手的利口，并且便于进行改造和扩充、而无需钻孔作业； 3、台板要求无缝拼接：台板采用多层板为基材,表面采用防火板制作,台板整体厚度≥30mm，性能达到抗压、抗刮、抗冲击、大承载力、防火、防潮、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨等指标要求，保证台面拼缝间隙为“0”，高低平齐，手摸无明显拼缝感觉； 4、前后门板：操作台前后门采用≥1.0mm优质冷轧钢板制作，门的上下边缘要保持流线型，使操作台外观更具有现代感，并且具备质量轻、结构力强、耐热、使设备散热快等优点； 5、表面处理：环氧树脂静电粉末喷涂等处理； 6、 布线系统: 操作台底柜内的横向线槽要将电源线和信号线分开走线，避免干扰。操作台底柜内要设有线缆通孔；底柜内提供有竖向扎线槽，可走入横向线槽； 7、台下键盘盆：操作台前台板下配键盘活动盆，采用质量可靠的滚珠导轨，配舒适的操作枕手边，力度可靠。 | 12000 |
| 39 | 监控椅 |  | 把 | 8 | 整体尺寸（长*宽*高）≥640*660*1140mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、扶手：一体成型聚氨酯PU扶手，耐磨，不易变形； 4、脚架：弓形脚管壁厚度≥2.0mm，采用的是优质管材，特定加厚、铁管表面光滑、管材硬度良好、柔韧度适中、焊缝致密度和平滑度高、不容易弯曲变形、断裂。关键受力部位均采用加厚管材，外观光滑、光泽度高；通过各级硬度和冲击强度测试；表面附着力强、不易脱落；达到国家耐腐蚀、抗湿热标准。 | 1000 |
| 40 | 折叠培训桌 |  | 张 | 43 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1400*500*750mm 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、机构：钢管≥25*50*1.2mm，连接件压铸铝合金一体成型，上托翻转机构，翻转台面时左右两边都可操作，联动翻转。加大扳手一键开合，台面即翻转为垂直状况，可多数量推叠。台面翻起时有防倾斜功能，可以防止台面倒下，配备手动升降功能，支持 ≥140mm 高度调节； 5、台脚：底脚采用压铸铝合金经模具压铸一体成型，表面电镀工艺处理，长≥560mm；上托采用 ≥25mm*50mm*1.2mm钢管，长≥350mm。立柱接头采用压铸，一体成型。外立柱管采用≥φ62圆管，厚度≥2mm，内立柱管采用≥φ54圆管，厚度≥2mm，去内外管口和内铣槽毛刺，泡洗去除管内杂质，内部喷油组装。连杆使用≥30mm*60mm方管，厚度≥1.5mm。脚轮采用隐藏式脚轮，带刹车功能，ABS+橡胶材质，防滑耐用，脚垫采用尼龙材质； 6、置物架：圆形铝材φ10mm*4根，与两侧塑料吊码组装使用，带折叠功能。 | 1800 |
| 41 | 折叠培训桌2 |  | 张 | 6 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1200*500*750mm 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、机构：钢管≥25*50*1.2mm，连接件压铸铝合金一体成型，上托翻转机构，翻转台面时左右两边都可操作，联动翻转。加大扳手一键开合，台面即翻转为垂直状况，可多数量推叠。台面翻起时有防倾斜功能，可以防止台面倒下，配备手动升降功能，支持 ≥140mm 高度调节； 5、台脚：底脚采用压铸铝合金经模具压铸一体成型，表面电镀工艺处理，长≥560mm；上托采用 ≥25mm*50mm *1.2mm钢管，长≥350mm。立柱接头采用压铸，一体成型。外立柱管采用≥φ62圆管，厚度≥2mm，内立柱管采用≥φ54圆管，厚度≥2mm，去内外管口和内铣槽毛刺，泡洗去除管内杂质，内部喷油组装。连杆使用≥30mm*60mm方管，厚度≥1.5mm。脚轮采用隐藏式脚轮，带刹车功能，ABS+橡胶材质，防滑耐用，脚垫采用尼龙材质； 6、置物架：圆形铝材φ10mm*4根，与两侧塑料吊码组装使用，带折叠功能。 | 1700 |
| 42 | 折叠培训桌3 |  | 张 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*600*750mm 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、机构：钢管≥25*50*1.2mm，连接件压铸铝合金一体成型，上托翻转机构，翻转台面时左右两边都可操作，联动翻转。加大扳手一键开合，台面即翻转为垂直状况，可多数量推叠。台面翻起时有防倾斜功能，可以防止台面倒下，配备手动升降功能，支持 ≥140mm 高度调节； 5、台脚：底脚采用压铸铝合金经模具压铸一体成型，表面电镀工艺处理，长≥560mm；上托采用 ≥25mm*50mm*1.2mm钢管，长≥350mm。立柱接头采用压铸，一体成型。外立柱管采用≥φ62圆管，厚度≥2mm，内立柱管采用≥φ54圆管，厚度≥2mm，去内外管口和内铣槽毛刺，泡洗去除管内杂质，内部喷油组装。连杆使用≥30mm*60mm方管，厚度≥1.5mm。脚轮采用隐藏式脚轮，带刹车功能，ABS+橡胶材质，防滑耐用，脚垫采用尼龙材质； 6、置物架：圆形铝材φ10mm*4根，与两侧塑料吊码组装使用，带折叠功能。 | 1700 |
| 43 | 折叠培训桌4 |  | 张 | 10 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1400*600*750mm 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、机构：钢管≥25*50*1.2mm，连接件压铸铝合金一体成型，上托翻转机构，翻转台面时左右两边都可操作，联动翻转。加大扳手一键开合，台面即翻转为垂直状况，可多数量推叠。台面翻起时有防倾斜功能，可以防止台面倒下，配备手动升降功能，支持 ≥140mm 高度调节； 5、台脚：底脚采用压铸铝合金经模具压铸一体成型，表面电镀工艺处理，长≥560mm；上托采用 ≥25mm*50mm*1.2mm钢管，长≥350mm。立柱接头采用压铸，一体成型。外立柱管采用≥φ62圆管，厚度≥2mm，内立柱管采用≥φ54圆管，厚度≥2mm，去内外管口和内铣槽毛刺，泡洗去除管内杂质，内部喷油组装。连杆使用≥30mm*60mm方管，厚度≥1.5mm。脚轮采用隐藏式脚轮，带刹车功能，ABS+橡胶材质，防滑耐用，脚垫采用尼龙材质； 6、置物架：圆形铝材φ10mm*4根，与两侧塑料吊码组装使用，带折叠功能。 | 1800 |
| 44 | 折叠培训桌5 |  | 张 | 18 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1600*600*750mm 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、机构：钢管≥25*50*1.2mm，连接件压铸铝合金一体成型，上托翻转机构，翻转台面时左右两边都可操作，联动翻转。加大扳手一键开合，台面即翻转为垂直状况，可多数量推叠。台面翻起时有防倾斜功能，可以防止台面倒下，配备手动升降功能，支持 ≥140mm 高度调节； 5、台脚：底脚采用压铸铝合金经模具压铸一体成型，表面电镀工艺处理，长≥560mm；上托采用 ≥25mm*50mm*1.2mm钢管，长≥350mm。立柱接头采用压铸，一体成型。外立柱管采用≥φ62圆管，厚度≥2mm，内立柱管采用≥φ54圆管，厚度≥2mm，去内外管口和内铣槽毛刺，泡洗去除管内杂质，内部喷油组装。连杆使用≥30mm*60mm方管，厚度≥1.5mm。脚轮采用隐藏式脚轮，带刹车功能，ABS+橡胶材质，防滑耐用，脚垫采用尼龙材质； 6、置物架：圆形铝材φ10mm*4根，与两侧塑料吊码组装使用，带折叠功能。 | 1900 |
| 45 | 培训椅 |  | 把 | 171 | 整体尺寸（长*宽*高）≥585*628*860mm， 1.椅背：高强度PA加玻璃纤维白色背框，采用环保透气优质高弹性尼龙网； 2.座垫：座底壳由高强度PA加玻璃纤维制成，座面板采用医用西皮饰面，厚度≥1.5mm，内含≥20mm阻燃海绵，座垫底部有≥50mm宽铝合金拉手控制座垫前翻，背座可同时向前翻起，实现前后叠放收纳； 3.扶手：高强度PA加玻璃纤维制成，带铝合金连接件，内含按钮，可向下折叠，实现座椅垂直叠放收纳； 4.铁架：灰色高温静电喷涂扁管铁架，铁管尺寸≥32*20mm，壁厚≥2.0mm； 5.脚轮：直径≥50mm灰色万向PU轮； | 800 |
| 46 | 培训椅（带写字板） |  | 把 | 189 | 整体尺寸（长*宽*高）≥600*750*860mm， 1.椅背：高强度PA加玻璃纤维白色背框，采用环保透气优质高弹性尼龙网； 2.座垫：座底壳由高强度PA加玻璃纤维制成，座面板采用医用西皮饰面，厚度≥1.5mm，内含≥20mm阻燃海绵，座垫底部有≥50mm宽铝合金拉手尺寸控制座垫前翻，背座可同时向前翻80°，实现前后叠放收纳； 3.扶手：高强度PA加玻璃纤维制成，配多功能写字板，带收纳式杯架、笔架，ABS面尺寸≥340*280mm，铝合金支撑件，底部≥2.0mm铁板； 4.铁架：灰色高温静电喷涂扁管铁架，铁管尺寸≥32*20mm，壁厚≥2.0mm； 5.脚轮：直径≥50mm灰色万向PU轮； | 1100 |
| 47 | 实验凳 |  | 把 | 54 | 整体尺寸（长*宽*高）≥560*560*880-1020mm 1.靠背、坐垫： 聚氨酯PU一体成型，表面平整易清洁，靠背弧度。靠背最大长宽≥395*365mm，凳面最大长宽≥420*435mm； 2.气压棒：不低于“三弘”或“KGS”或“万得福”或同等品牌四级气杆,管壁≥2.5mm； 3.五星脚：直径560mm铝合金五星脚 ； 4.脚轮：直径≥60mm万向静音轮。 | 680 |
| 48 | 货架1 |  | 组 | 3 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1400*600*2000mm 1、基材：立柱厚≥2.0mm，横梁厚≥1.5mm，隔板厚≥1.0mm冷轧钢板，底部配置加强筋，均力重：每层承重≥300KG； 2、环氧树脂静电粉末：耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、耐湿性，可溶性重金属含量-镉含量、铬含量、汞含量未检出，抗霉菌性能。 3、配置：4层板活动隔板； | 1600 |
| 49 | 货架2 |  | 组 | 19 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1500*600*2000mm 1、基材：立柱厚≥2.0mm，横梁厚≥1.5mm，隔板厚≥1.0mm冷轧钢板，底部配置加强筋，均力重：每层承重≥300KG； 2、环氧树脂静电粉末：耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、耐湿性，可溶性重金属含量-镉含量、铬含量、汞含量未检出，抗霉菌性能。 3、配置：4层板活动隔板； | 1700 |
| 50 | 货架3 |  | 组 | 14 | 整体尺寸（长*宽*高）≥2000*600*2000mm 1、基材：立柱厚≥2.0mm，横梁厚≥1.5mm，隔板厚≥1.0mm冷轧钢板，底部配置加强筋，均力重：每层承重≥300KG； 2、环氧树脂静电粉末：耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、耐湿性，可溶性重金属含量-镉含量、铬含量、汞含量未检出，抗霉菌性能。 3、配置：4层板活动隔板； | 2000 |
| 51 | 控制台 |  | 张 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1500*700*1350mm 1、基材：采用立柱厚≥2.0mm，其余厚≥1.5mm厚冷轧钢板制作； 2、环氧树脂静电粉末：耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、耐湿性，可溶性重金属含量-镉含量、铬含量、汞含量未检出，抗霉菌性能。 3、配置：可拆卸式过线槽，按要求预留86孔位、隐藏式键盘抽、定制主机柜； 4、脚轮：优质医用聚氨酯（PU）4英寸刹车轮、静音、抗菌，耐腐蚀。 | 9980 |
| 52 | 办公椅 |  | 把 | 220 | 整体尺寸（长*宽*高）≥600*560*995-1195mm 1、面料： 椅背加密网布，含杜邦尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成，椅座采用三防面料； 2、背框：采用PP工程塑料+玻纤注塑一体成型，耐用，不变色，无异味； 3、扶手：7字尼龙扶手，表面磨沙处理； 4、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 5、底盘：全线控双功能底盘，线控升降+线控原位锁定。轻便快调系统防护装置，轻便快调系统，调节手柄在椅座周边，更加人性化、底盘钢板为3.0MM厚度，活动环节加装消音尼龙垫、防止使用一段时间发生异响； 6、气压棒：不低于“三弘”或“KGS”或“万得福”或同等品牌四级气杆,管壁≥2.5mm； 7、五星脚：350#尼龙五星脚、着地力更强，五脚末端环状长圆形设计，有利于工作时踩踏，使用时椅子不易后翻、倾倒；内含加强筋； 8、脚轮：直径≥60mm万向静音轮。 9、座胶壳：全包围座胶壳，采用PP工程塑料+玻纤注塑一体成型。 | 698 |
| 53 | U型办公桌 |  | 组 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥3500*2430*750mm 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、钢架：脚架采用≥55*55mm五角管，横梁采用≥40*20mm方管，壁厚≥1.5mm，表面环氧树脂静电粉末喷涂等处理；处理； 5、尺寸可能存在偏差，具体尺寸已现场实际为准。 | 7800 |
| 54 | 屏风工作位 |  | 人位 | 72 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1300*650*750/1200mm 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、配置：50款铝框钢制屏风，配插座3个、钢化玉砂玻璃、活动钢制主机托。 | 2000 |
| 55 | 屏风工作位2 |  | 人位 | 19 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*600*750/1200mm 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金：锁具，三节阻尼静音导轨。 5、配置：50款铝框钢制屏风，配插座3个、钢化条纹玻璃、两抽屉、活动钢制主机托。 | 2000 |
| 56 | 屏风工作位3 |  | 人位 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1500*650*750/1200mm 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、配置：50款铝框钢制屏风，配插座3个、钢化玉砂玻璃、活动钢制主机托。 | 2600 |
| 57 | L型办公桌 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1400*1400*750mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、脚架：采用静电塑粉喷涂97*46铝合金脚架，管壁厚度≥1.5mm，配ABS防滑脚垫，可微调高度，管壁厚度≥1.5mm； 5、配铝合金翻盖线盒，含三个5孔插座，一个网络。 | 2600 |
| 58 | 活动柜 |  | 个 | 81 | 整体尺寸（长*宽*高）≥407*540*600mm 1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm； 2、环氧树脂静电粉末：耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、耐湿性，可溶性重金属含量-镉含量、铬含量、汞含量未检出，抗霉菌性能。 3、结构：超薄边框，圆弧处理，整装结构，同色钢制收边。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点； 4、配置：文具盒，抽面后加封板； 5、五金配件：三节阻尼轨道，金属锁具。 | 680 |
| 59 | L型办公桌 |  | 张 | 32 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1400*1400*750mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 锁具，三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：台面+三抽柜+单抽单门柜+木制键盘抽+活动钢制主机托+木质过线槽（预留4个86插座孔位）。 | 1980 |
| 60 | L型屏风办公桌 |  | 张 | 3 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1400*1400*750/1200mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 锁具，三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：50款铝框钢制屏风+台面+三抽柜+木制键盘抽+活动钢制主机托。 | 4000 |
| 61 | 电脑桌 |  | 张 | 3 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*500*750mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 锁具，三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：台面+两抽屉+活动钢制主机托。 | 850 |
| 62 | 办公桌 |  | 张 | 89 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1200*600*750mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 锁具，三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：台面+三抽柜+单抽单门柜+木制键盘抽+木质过线槽（预留4个86插座孔位）。 | 1500 |
| 63 | 办公桌2 |  | 张 | 4 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1360*600*750mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 锁具，三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：台面+三抽柜+单抽单门柜+木制键盘抽+木质过线槽（预留4个86插座孔位）。 | 1600 |
| 64 | 办公桌3 |  | 张 | 3 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1400*700*750mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 锁具，三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：台面+三抽柜+单抽单门柜+木制键盘抽+木质过线槽（预留4个86插座孔位）。 | 1700 |
| 65 | 办公桌4 |  | 张 | 8 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1500*800*750mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 锁具，三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：台面+三抽柜+单抽单门柜+木制键盘抽+木质过线槽（预留4个86插座孔位）。 | 1800 |
| 66 | 晾片架 |  | 个 | 10 | 整体尺寸（长*宽*高）≥600*300*1000mm， 1、基材：层板采用≥25mm厚ENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板；； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、配置：层板*5 | 600 |
| 67 | 会议椅 |  | 把 | 41 | 整体尺寸（长*宽*高）≥480*540*860mm， 1、椅背：可拆卸式麻感布套+黑色PP一体成型椅背； 2、椅座：麻感布+定型棉+曲木板； 3、椅脚：可上下堆叠的黑色烤漆金属四脚架+PA脚垫； | 400 |
| 68 | 四脚椅 |  | 把 | 12 | 整体尺寸（长*宽*高）≥600*580*860mm， 1、椅背：黑色PP一体成型椅背+网； 2、椅座：黑色PP一体成型底壳+定型海绵； 3、椅脚：压铸铝合金一体成型脚架。 | 800 |
| 69 | 立柜 |  | 个 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1000*400*1800mm， 1、基材：层板采用≥25mm厚ENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 锁具，三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：层板*4 | 1800 |
| 70 | 值班床 |  | 张 | 13 | 整体尺寸（长*宽*高）≥2000*900*2200mm， 一、床架部分： 1、边立柱：采用≥50mm*50mm*1.2mm型高频焊接闭口管材。 2、钢管涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致。 3、前后床梃：管材采用≥30mm*60mm*1.2mm高频焊接闭口型管材。 4、立柱与床梃通过挂件连接，采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥2.0mm。 5、挂件经拉伸成型为3个接触面并带3个挂齿。挂齿由导向段和锁紧段组成，锁紧设计。床梃与连接挂件焊接为一个整体，满焊不留缺口及缝隙。 二、床头床尾及护栏部分： 1、床头床尾护栏：采用钢木结构，护栏顶部采用≥25mm*25mm*1.2mm高频焊接闭口型管材，护栏底部采用≥50mm*25mm*1.2mm高频焊接闭口型管材，床头配PU软靠。 2、前床梃护栏：采用钢木结构，护栏顶部采用≥25mm*25mm*1.2mm高频焊接闭口型管材。 3、护栏封板：采用厚度≥18mmENF级实木多层板板，饰面贴三聚氰胺纸。 4、床拉杆：床站片、床后拉杆采用≥25mm*25mm*1.2mm高频焊接闭口型管材。 三、床板： 1、采用杉木床板，厚度≥15mm，单板宽度≥100mm，床板间的缝隙≤5mm，床板横档≥5根，采用规格≥30mm×40mm的木方，床板与床架内空尺寸匹配，安装后床板上沿与床梃上沿为同一平面；床板正反两面及侧面刨光，横档无明显缺边料，床板含水率≤12%，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。 四、爬梯： 1、采用30mm*50mm*1.2mm椭圆管，含5个吹塑防滑踏板。 五、床下部分：储物柜与鞋架 | 3500 |
| 71 | 矮柜1 |  | 个 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*400*900mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板,其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：两抽屉+对开门，门内一块层板。 | 1280 |
| 72 | 矮柜2 |  | 个 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1200*600*900mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板,其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：两抽屉+对开门，门内一块层板。 | 1980 |
| 73 | 主席台 |  | 张 | 3 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1800*500*750mm， 1、基材：台面采用50mm厚ENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； | 1500 |
| 74 | 礼堂椅 |  | 个 | 36 | 整体尺寸（长*宽*高）≥580*770*1030mm， 1.规格：中心距580mm(±20mm),座椅展开后总深度770mm(±20mm),总高度1030mm(±20mm),座高440mm(±20mm),扶手面离地高640mm(±20mm)。 2.座椅基本要求：座椅采用钢木结构的软包椅，座椅靠背背面做木制靠背板装饰，座包底部外壳为铝合金，压铸铝合金站脚，实木扶手盖，配置隐藏式写字板。 3.面料：选用麻绒布料，阻燃，具有较高的耐磨性，面料切割边缘整齐匀称，缝合牢固均匀，无明显线头外露，针脚密实，缝纫精细，表面工整左右对称， 压缩变形后必须无皱摺和脱离现象。 4.海绵：采用高密度环保聚氨酯(PU)定型海绵原料，冷固发泡一体成型海绵，成型的海绵具有高回弹、高密度、超软等特性、同时具有良好的吸音功能、座背海绵符合人体工程学、线条分割，确保座椅舒适度，背海绵密度≥50KG/m3、 座海棉密度为≥55KG/m3。 5.靠背软包：靠背软包长760mm(±20mm)*宽470mm(±20mm)*厚度≥100mm, 采用定型海绵用麻绒布料包裹。 6.靠背板：采用实木多层胶合板，尺寸高750mm(±20mm)*厚≥15mm,经高温高压模具压制成型，并经环保水性油漆饰面，饰面光泽丰满，涂层均匀，表面应无划痕、压痕、色差等情况；符合人体工程学原理。 7.座面软包：座面软包长530mm(±20mm)*宽460mm(±20mm)*厚≥140mm, 采用定型海绵用麻绒布料包裹。 8.座外壳：采用优质铝合金经模具一体压铸成型，尺寸为：长454mm(±10mm)*宽454mm(±10mm)*壁厚≥3mm，上下各配有不少于25条吸音条形状，长度：42mm(±10mm)*4mm(±2mm)，内部设有多条加强筋，确保整体的平整度与强度。表面精细抛光后静电喷涂处理，整体外观整洁时尚。 9.座包内框：座包内部应设有钢框架加承重弹簧结构，框架采用厚度≥1.5mm优质冷轧钢，防锈耐腐蚀，坚固耐用。承重弹簧采用不少于5根(φ3.5mm)蛇形拉簧组成，拉簧应横向均匀排布在钢框上，拉簧间距合理适中，拉簧与座框接合处需加消音垫消音，无异响，座包海绵底部应设计有耐磨层。 10.回弹机构：座垫回复系统应选用弹簧阻尼自动回复机构，采用优质碳素结 构钢管做旋转轴，搭配优质扭簧及阻尼机构。 | 1200 |
| 75 | 办公椅（带头枕） |  | 把 | 14 | 整体尺寸（长*宽*高）≥600*560*1120-1285mm 1.面料：椅背加密网布，含杜邦尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成，椅座采用三防面料； 2.背框：采用PP工程塑料+玻纤注塑一体成型，耐用，不变色，无异味； 3.扶手：7字尼龙扶手，表面磨沙处理； 4.海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 5.底盘：全线控双功能底盘，线控升降+线控原位锁定。轻便快调系统防护装置，轻便快调系统，调节手柄在椅座周边，更加人性化、底盘钢板为3.0MM厚度，活动环节加装消音尼龙垫、防止使用一段时间发生异响； 6.气压棒：不低于“三弘”或“KGS”或“万得福”或同等品牌四级气杆,管壁≥2.5mm；； 7.五星脚：尼龙五星脚、着地力更强，五脚末端环状长圆形设计，有利于工作时踩踏，使用时椅子不易后翻、倾倒；内含加强筋。 8.脚轮：直径≥60mm万向静音轮。 9.座胶壳：全包围座胶壳，采用PP工程塑料+玻纤注塑一体成型。 | 798 |
| 76 | 双人沙发2 |  | 张 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1600*900*900mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、内框架：全实木刨方 4、脚架：采用优质不锈钢沙发脚，耐腐蚀不生锈 | 4000 |
| 77 | 三人沙发2 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥2200*900*900mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、内框架：全实木刨方 4、脚架：采用优质不锈钢沙发脚，耐腐蚀不生锈 | 4500 |
| 78 | 三人沙发3 |  | 张 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥2000*900*800mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、内框架：全实木刨方 4、脚架：采用优质不锈钢沙发脚，耐腐蚀不生锈 | 2200 |
| 79 | 书架 |  | 组 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1600*400*1200mm， 1、基材：层板采用≥25mm厚ENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； | 1400 |
| 80 | 休闲沙发1 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1400*800*800mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、内框架：全实木刨方 4、脚架：采用优质不锈钢沙发脚，耐腐蚀不生锈 | 3000 |
| 81 | 休闲沙发2 |  | 张 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1800*800*800mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、内框架：全实木刨方 4、脚架：采用优质不锈钢沙发脚，耐腐蚀不生锈 | 3500 |
| 82 | 休闲沙发3 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥2000*800*800mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、内框架：全实木刨方 4、脚架：采用优质不锈钢沙发脚，耐腐蚀不生锈 | 3600 |
| 83 | 休闲沙发4 |  | 个 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥2000*1400*800mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、内框架：全实木刨方 4、脚架：采用优质不锈钢沙发脚，耐腐蚀不生锈 | 4500 |
| 84 | 休闲沙发5 |  | 组 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥4750*800*720mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、内框架：全实木刨方 4、脚架：采用优质不锈钢沙发脚，耐腐蚀不生锈 | 5500 |
| 85 | 沙发凳 |  | 个 | 5 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1800*500*450mm， 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、基材：采用≥25mm厚ENF级实木多层板； 4、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 5、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； | 2200 |
| 86 | 换鞋凳 |  | 个 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1800*500*450mm， 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、基材：采用≥25mm厚ENF级实木多层板； 4、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 5、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 6、优质翻转阻尼缓冲铰链，带储物功能。 | 2000 |
| 87 | B超转椅 |  | 把 | 5 | 整体尺寸（长*宽*高）≥500*500*880-1020mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、气压棒：不低于“三弘”或“KGS”或“万得福”或同等品牌四级气杆,管壁≥2.5mm； 4、五星脚：直径560mm铝合金五星脚 ； 5、脚轮：直径≥60mm万向静音轮。 | 1500 |
| 88 | 圆凳 |  | 个 | 8 | 整体尺寸（长*宽*高）≥400*400*420-580mm， 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准 3、气压棒：不低于“三弘”或“KGS”或“万得福”或同等品牌四级气杆,管壁≥2.5mm； 4、五星脚：直径540mmPP五星脚 ，配固定脚垫； | 500 |
| 89 | 圆凳（带轮） |  | 个 | 10 | 整体尺寸（长*宽*高）≥400*400*420-580mm， 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准 3、气压棒：不低于“三弘”或“KGS”或“万得福”或同等品牌四级气杆,管壁≥2.5mm； 3、五星脚：直径540mmPP五星脚 ； 4.脚轮：直径≥60mm万向静音轮。 | 500 |
| 90 | 餐桌 |  | 张 | 9 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1200*700*750mm， 1、基材：采用≥25mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、脚架：采用静电塑粉喷涂钢脚架，管壁厚度≥2.0mm； 5、环氧树脂静电粉末：耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、耐湿性，可溶性重金属含量-镉含量、铬含量、汞含量未检出，抗霉菌性能。 | 1000 |
| 91 | 双人餐桌 |  | 张 | 7 | 整体尺寸（长*宽*高）≥700*700*750mm， 1、基材：白蜡木实木，台面厚度30mm； 2、面材：五底三面水性油漆处理； 3、脚架：白蜡木实木； | 2000 |
| 92 | 4人餐桌 |  | 张 | 10 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1400*700*750mm， 1、基材：白蜡木实木，台面厚度30mm； 2、面材：五底三面水性油漆处理； 3、脚架：白蜡木实木； | 2600 |
| 93 | 6人餐桌 |  | 张 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1800*700*750mm， 1、基材：白蜡木实木，台面厚度30mm； 2、面材：五底三面水性油漆处理； 3、脚架：白蜡木实木； | 2800 |
| 94 | 圆桌1 |  | 张 | 2 | 整体尺寸（直径*高）≥Φ700*750mm， 1、基材：雪山白岩板台面； 2、脚架：镀金不锈钢拉丝脚； | 1000 |
| 95 | 圆桌2 |  | 张 | 4 | 整体尺寸（直径*高）≥Φ700*750mm， 1、基材：雪山白岩板台面； 2、脚架：镀金不锈钢拉丝脚； | 1500 |
| 96 | 圆桌3 |  | 张 | 3 | 整体尺寸（直径*高）≥Φ800*750mm， 1、基材：雪山白岩板台面； 2、脚架：镀金不锈钢拉丝脚； | 1500 |
| 97 | 圆茶几1 |  | 个 | 3 | 整体尺寸（直径*高）≥Φ500*550mm， 1、基材：白蜡木实木，台面厚度25mm； 2、面材：五底三面水性油漆处理； 3、脚架：采用静电塑粉喷涂钢脚架，管壁厚度≥2.0mm； 4、环氧树脂静电粉末：耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、耐湿性，可溶性重金属含量-镉含量、铬含量、汞含量未检出，抗霉菌性能。 | 1000 |
| 98 | 圆茶几2 |  | 个 | 1 | 整体尺寸（直径*高）≥Φ500*550mm， 1、基材：采用≥25mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：烤漆处理； 3、脚架：采用静电塑粉喷涂钢脚架，管壁厚度≥2.0mm； 4、环氧树脂静电粉末：耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、耐湿性，可溶性重金属含量-镉含量、铬含量、汞含量未检出，抗霉菌性能。 | 1000 |
| 99 | 长茶几 |  | 个 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1200*600*450mm， 1、基材：雪山白岩板台面； 2、脚架：不锈钢拉丝脚； | 1500 |
| 100 | 休闲椅1 |  | 把 | 13 | 整体尺寸（长*宽*高）≥800*750*780mm， 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、脚架：采用静电塑粉喷涂钢脚架，管壁厚度≥2.0mm； | 2000 |
| 101 | 休闲椅2 |  | 把 | 11 | 整体尺寸（长*宽*高）≥700*700*750mm， 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、脚架：白蜡木实木脚； | 1200 |
| 102 | 休闲椅3 |  | 把 | 6 | 整体尺寸（长*宽*高）≥700*700*800mm， 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、脚架：采用静电塑粉喷涂钢脚架，管壁厚度≥2.0mm； | 1200 |
| 103 | 休闲椅4 |  | 把 | 3 | 整体尺寸（长*宽*高）≥700*750*850mm， 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、脚架：白蜡木实木脚； | 1200 |
| 104 | 餐椅 |  | 把 | 94 | 整体尺寸（长*宽*高）≥480*500*750mm， 1、座面：高强度一体成型PP材质； 2、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 3、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 4、脚架：白蜡木实木脚； | 480 |
| 105 | 卡座沙发 |  | 个 | 4 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1600*800*1100mm， 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、框架：白蜡木实木； | 4000 |
| 106 | 折叠沙发床 |  | 张 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1600*900*950mm，展开尺寸≥1600*1980*610mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、内框架：采用优质冷轧钢管，表面喷涂处理，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；且光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； 4、脚轮：优质PU静音轮，避免划伤地板，扶手前轮带刹车，不需移动时可锁定避免沙发自行移动！ | 5000 |
| 107 | 移动边几 |  | 个 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）：≥900*420*720mm， 1、基材：MDF吸塑板； 2、脚架：采用静电塑粉喷涂钢脚架，管壁厚度≥1.5mm； 3、环氧树脂静电粉末：耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、耐湿性，可溶性重金属含量-镉含量、铬含量、汞含量未检出，抗霉菌性能。 4、脚轮：2.0万向轮，4轮可锁定 | 1300 |
| 108 | 单人等候椅 |  | 张 | 15 | 整体尺寸（长*宽*高）≥660*640*800mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、脚架：采用≥25*25mm高强度冷轧钢管，壁厚≥2.0mm，表面喷涂处理，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；且光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； 4、扶手面：采用优质白蜡木经过五底三面水性油漆工艺处理，表面光滑无气泡。 | 1800 |
| 109 | 三人等候椅 |  | 张 | 28 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1820*640*800mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、脚架：采用≥25*25mm高强度冷轧钢管，壁厚≥2.0mm，表面喷涂处理，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；且光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； 4、扶手面：采用优质白蜡木经过五底三面水性油漆工艺处理，表面光滑无气泡（其中扶手共计4只）。 | 3500 |
| 110 | 主播椅 |  | 把 | 5 | 整体尺寸（长*宽*高）≥450*490*620-750mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2.气压棒：不低于“三弘”或“KGS”或“万得福”或同等品牌四级气杆,管壁≥2.5mm； 3.底盘：采用优质铝合金基材一次压铸成型。 | 800 |
| 111 | 化妆椅 |  | 把 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥450*490*620-750mm 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2.气压棒：不低于“三弘”或“KGS”或“万得福”或同等品牌四级气杆,管壁≥2.5mm；； 3.五星脚：直径≥560mm铝合金五星脚 ； 4.脚轮：直径≥60mm万向静音轮。 | 800 |
| 112 | 化妆台 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1100*1100*750mm 1、基材：采用≥25mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用AA级胡桃木皮贴面，厚度0.6mm； 3、油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，颜色可按要求定制； 4、脚架：采用静电塑粉喷涂钢脚架，管壁厚度≥2.0mm； 5、环氧树脂静电粉末：耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、耐湿性，可溶性重金属含量-镉含量、铬含量、汞含量未检出，抗霉菌性能。 | 4000 |
| 113 | 会议桌6 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥5500*2000*750mm 1、基材：采用≥50mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用AA级胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm； 3、油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，颜色可按要求定制； 4、白乳胶：木皮粘接采用优质环保白乳胶； 5、五金配件： 配2个铝合金翻盖线盒，含三个5孔插座，一个HDMI，一个网络。 | 18000 |
| 114 | 会议桌7 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥5500*1600*750mm 1、基材：台面采用≥50mm厚ENF级实木多层板；其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用AA级胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm； 3、油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，颜色可按要求定制； 4、白乳胶：木皮粘接采用优质环保白乳胶； 5、五金配件： 配2个铝合金翻盖线盒，含三个5孔插座，一个HDMI，一个网络。 | 18000 |
| 115 | 会议桌8 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥3500*1200*750mm 1、基材：台面采用≥50mm厚ENF级实木多层板；其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用AA级胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm； 3、油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，颜色可按要求定制； 4、白乳胶：木皮粘接采用优质环保白乳胶； 5、脚架：采用静电塑粉喷涂钢脚架，底脚表面电镀处理（管壁厚度≥2.0mm)； 6、环氧树脂静电粉末：耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、耐湿性，可溶性重金属含量-镉含量、铬含量、汞含量未检出，抗霉菌性能。 7、五金配件： 配2个铝合金翻盖线盒，含三个5孔插座，一个HDMI，一个网络。 | 8000 |
| 116 | 会议桌9 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥3000*1200*750mm 1、基材：台面采用≥50mm厚ENF级实木多层板；其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用AA级胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm； 3、油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，颜色可按要求定制； 4、白乳胶：木皮粘接采用优质环保白乳胶； 5、五金配件： 配2个铝合金翻盖线盒，含三个5孔插座，一个HDMI，一个网络。 | 7000 |
| 117 | 旁听桌 |  | 张 | 12 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1200*450*750mm 1、基材：台面采用≥50mm厚ENF级实木多层板；其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用AA级胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm； 3、油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，颜色可按要求定制； 4、白乳胶：木皮粘接采用优质环保白乳胶； | 1000 |
| 118 | 演讲台1 |  | 个 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥780*590*1150mm 1、基材：台面采用≥50mm厚ENF级实木多层板；其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用AA级胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm； 3、油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，颜色可按要求定制； 4、白乳胶：木皮粘接采用优质环保白乳胶； | 2980 |
| 119 | 演讲台2 |  | 个 | 4 | 整体尺寸（长*宽*高）≥700*590*1150mm 1、基材：台面采用≥50mm厚ENF级实木多层板；其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用AA级胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm； 3、油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，颜色可按要求定制； 4、白乳胶：木皮粘接采用优质环保白乳胶； | 2800 |
| 120 | 演讲台3 |  | 个 | 3 | 整体尺寸（长*宽*高）≥600*450*1100mm， 1、基材：采用≥25mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用2mm同色 ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； | 1400 |
| 121 | 演讲台4 |  | 个 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥600*450*1100mm 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板； 2、面材：采用AA级胡桃木皮贴面，厚度0.6mm； 3、油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，颜色可按要求定制； 4、白乳胶：木皮粘接采用优质环保白乳胶； | 2980 |
| 122 | 会议椅 |  | 把 | 16 | 整体尺寸（长*宽*高）≥ 650*760*1050mm。 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、椅架：橡木实木椅架； 4、油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，颜色可按要求定制； | 1200 |
| 123 | 旁听椅 |  | 把 | 24 | 整体尺寸（长*宽*高）≥460*490*900mm。 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、椅架：橡木实木椅架； 5、油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，颜色可按要求定制； | 450 |
| 124 | 会议椅（带轮） |  | 把 | 27 | 整体尺寸（长*宽*高）≥640*690*960mm。 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、椅身：双层木板≥20mm，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 4、底盘：升降、倾仰四档锁定功能； 5、气压杆：不低于“三弘”或“KGS”或“万得福”或同等品牌四级气杆,管壁厚度2.5mm； 6、扶手、脚架、轮子：高标号铝合金扶手+ADC12高标号铝材一次性成型脚架，含碳、含铅量更低，环保标准，尼龙万向轮 | 1800 |
| 125 | 会议椅（弓形） |  | 把 | 49 | 整体尺寸（长*宽*高）≥590*660*1020mm。 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、椅身：双层木板≥20mm，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变 5、脚架：采用电镀脚架（管壁厚度≥2mm)； | 1200 |
| 126 | 接待沙发 |  | 张 | 23 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1000*900*850mm。 1、饰面：采用医用西皮，厚度≥1.5mm； 2、海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准； 3、椅架：白蜡木实木椅架； 4、油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，颜色可按要求定制； | 2000 |
| 127 | 接待茶几 |  | 个 | 10 | 整体尺寸（长*宽*高）≥600*400*450mm 1、基材：台面采用≥50mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用AA级胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm； 3、油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，颜色可按要求定制； 4、白乳胶：木皮粘接采用优质环保白乳胶； 5、桌面配嵌入式无线充电模块。 | 1600 |
| 128 | 电脑桌 |  | 组 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥4000*700*800mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 锁具，三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：三抽柜*2+单抽单门柜*2+活动钢制主机托*9+木制键盘抽+木质过线槽（每空预留4个86插座孔位）。 6、尺寸可能存在偏差，具体尺寸已现场实际为准。 | 4800 |
| 129 | 电脑桌 |  | 组 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥5000*700*800mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 锁具，三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：三抽柜*2+单抽单门柜*2+活动钢制主机托*9+木制键盘抽+木质过线槽（每空预留4个86插座孔位）。 6、尺寸可能存在偏差，具体尺寸已现场实际为准。 | 5100 |
| 130 | 电脑桌 |  | 组 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥5300*700*800mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 锁具，三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：三抽柜*2+单抽单门柜*2+活动钢制主机托*9+木制键盘抽+木质过线槽（每空预留4个86插座孔位）。 6、尺寸可能存在偏差，具体尺寸已现场实际为准。 | 5200 |
| 131 | 工作台 |  | 组 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥3000*700*800mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 锁具，三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：三抽柜*2+单抽单门柜*2+活动钢制主机托*4+木制键盘抽+木质过线槽（每空预留4个86插座孔位）。 6、尺寸可能存在偏差，具体尺寸已现场实际为准。 | 4000 |
| 132 | 办公桌柜 |  | 张 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1200*600*2000mm， 1、基材：台面层板采用≥25mm厚ENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 锁具，三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：三抽柜+活动钢制主机托+木制键盘抽+木质过线槽（预留4个86插座孔位）。 | 2400 |
| 133 | L型办公桌 |  | 张 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥1600*1400mm*750mm， 1、基材：台面采用≥25mmENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件： 锁具，三节阻尼静音导轨、阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：台面+三抽柜+单抽单门柜+木制键盘抽+活动钢制主机托+木质过线槽（预留4个86插座孔位）。 | 2200 |
| 134 | 水杯柜 |  | 组 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥2000*500*2000mm， 1、基材：层板采用≥25mm厚ENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件：阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：门内层板一块 | 3500 |
| 135 | 备用洗手衣裤柜 |  | 组 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥2800*1060*2000mm， 1、基材：层板采用≥25mm厚ENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、尺寸可能存在偏差，具体尺寸已现场实际为准。 | 6980 |
| 136 | 木制储物柜 |  | 个 | 2 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*500*2000mm， 1、基材：层板采用≥25mm厚ENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 5、配置：门内层板三块 | 2200 |
| 137 | 地柜 |  | 个 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥2200*600*900mm， 1、台面：人造亚克力石材台面 2、柜体基材：层板采用≥25mm厚ENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件：金属锁具，三节阻尼静音导轨，阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：门内层板一块 | 4980 |
| 138 | 清洁病号服柜 |  | 个 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*500*2000mm， 1、基材：层板采用≥25mm厚ENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件：阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 6、配置：门内层板两块 | 2000 |
| 139 | 木质文件柜 |  | 个 | 1 | 整体尺寸（长*宽*高）≥900*500*2000mm， 1、基材：层板采用≥25mm厚ENF级实木多层板，其余采用≥18mm厚ENF级实木多层板； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面； 3、封边：采用≥2mm同色ABS激光封边条，可见面和不可见面均须封边； 4、五金配件：阻尼缓冲铰链采用“DTC”或“BMB”或“海蒂诗”或同等档次品牌； 5、配置：门内层板三块 | 2000 |
|  | 合计 |  |  | 2918 |  |  |

注：

- 投标产品不接受缺漏

- ★供货时产品配置（如隔板数，隔间大小等）可根据采购人要求调整，但产品单价不因产品配置的改变而调整。

- 产品技术参数中涉及脚轮的，脚轮品牌推荐：玛丽、向荣、卡贝或同等档次品牌。

- 技术参数中涉及品牌表述的，投标产品质量应参照或相当于推荐品牌。

商务要求

一、交货期、交货方式及交货地点

1.1★交货期：每次接到采购人送货通知后35个日历日内

1.2交货方式：本项目项下的产品由乙方送至甲方指定的交货地点

1.3交货地点：江苏省肿瘤医院

1.4 ★本项目采用分批供货模式，采购数量为预估数量，并作为评标价格计算依据，供应商按预估数量报价，最终结算以实际供货数量为准。采购人将根据项目实施进度下达各批次供货通知，供应商在收到通知后，须按采购人要求完成该批次货物的生产、运输、卸货、安装调试及验收工作，并交付采购人正常使用。各批次供货时间以采购人书面通知为准，供应商应严格按通知要求按期履约。（提供承诺函）

二、调试和验收

1、★供应商生产前，采购人将对生产现场进行飞行检查，对用于本次采购产品生产的全部原材料、零部件及核心辅料进行全面抽样检测与现场核查。生产后期，产品全部生产完毕且经投标人自检合格后，采购人将再次委派检测人员前往生产现场，对成品进行全面复核检测。

产品到货后，采购人随机抽检并与中标公司留存样品对比（可破坏性检测，供应商需承担检测费用）。

检测过程中若发现原材料材质、规格、性能等不符合招标文件及合同约定，存在以次充好等情况，供应商负责根据采购人要求整改至合格为止，否则采购人有权解除合同和索赔。（提供承诺函）

2、★中标后供应商需对采购人指定的产前样品（包含序号1、2、3、7、19、24、40、62）进行确认后，方可生产。（提供承诺函）

3、★本项目投标人所用证书、检测报告原件，签订合同时提交采购人核查。（提供承诺函）

4、其他验收

4.1采购人对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

4.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

4.3采购人对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.4对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

5、如有需要，采购人将邀请第三方专家参与验收。

三、货物包装、发运及运输

1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

4货物在交付采购人前发生的风险均由乙方负责。

5货物在规定的交付期限内由乙方送达采购人指定的地点视为交付，乙方同时需通知采购人货物已送达。

注：1、投标人需具有产品的供货组织方案及措施，以及针对该项目做出的合理计划及调配，保证顺利进行，采购人将根据方案进行综合评审；

2、投标人需提供特殊应急情况、协助医院因产品问题引起的医疗事故的处理方案、应急响应预案及出现产品质量问题的服务承诺方案，采购人将根据方案及服务承诺进行综合评审。

四、培训方案：

1、投标人或生产厂家须免费提供使用方面的各种培训（包括但不限于使用前培训和定期培训）。

2、培训方案包括是否提供原厂培训，委派人员专业情况、是否可提供现场培训及培训次数等情况。

五、售后服务方案：

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。如采购事项未通过招投标的，应当在合同或者合同附件中明确相关验收、质量、技术标准等。

2、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到采购人通知后  4 小时内到达采购人现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、免费提供至少每年 不少四次  的上门维修保养服务。（投标响应时明确次数）

6、★本次招标货物免费保修期为：10年 （保修范围包括本项目所有配置），超过保修期，终生维修，维修时只收部件成本费。

六、付款方式

全部货物验收合格后，支付货款90%，尾款10%待验收合格一年期满后（一年期为全部货物安装调试验收合格之日起12个月），无质量问题，一次付清（无息）。

七、其他

投标人需提供完整、可行的售后服务方案，内容包括但不限于：详尽的售后服务计划、售后服务措施及承诺、质保期及范围，售后服务团队等内容。

样品要求（本项内容无需在响应偏离表中做应答）

本项目要求提交以下投标样品各1件：

产品

序号 45 培训椅

序号47 实验凳

序号52 办公椅

序号74 礼堂椅

小样：①200mm*200mm*18mm的实木多层饰面板一块；②200mm*200mm*18mm的实木多层板贴胡桃木皮油漆板一块；③折叠培训桌台脚一支；④阻尼缓冲铰链一个；⑤阻尼静音导轨一副

注：

样品尺寸应在国家允许的负公差内。

样品图示：

序号45培训椅：

序号47实验凳：

序号52办公椅：

序号74礼堂椅：

本项目为电子标，供应商应在投标截止时间前将样品提交到以下接收地点，迟于投标截止时间提交的投标样品，代理机构不予收取。

样品接收地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座14层开标2室

样品接收联系人：金昕13914713023，谢影15295748985

样品接收时间:

1.2026年6月11日下午17:30-18:30（北京时间）

2.2026年6月12日上午8:30-10:00（北京时间）

样品上需在明显位置标注投标公司名称

评审结束后，未中标样品退回，中标公司样品留存参与验收。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

| 序号 | 评分 因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。 | 30 |
| 2 | 项目需求响应情况 |  | 招标文件第四章，采购清单 技术参数中所有非▲参数均为实质性条款，不接受负偏离（需在参数偏离表中逐条响应），如有负偏离投标无效。 以下▲号项技术指标为重要指标，如有负偏离或不满足或未提供证明材料的，逐项扣分，每项2分，扣完为止。（共计26分） 证明材料：需提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具带 CMA 认证标识的完整检测报告（要求为抽样检测报告，检测标准见各项具体要求），报告支持官网在线溯源查询；除检测报告以外，投标人还须附检测机构官方查询网址，以上材料加盖投标人公章。 投标产品所用材料： ▲实木多层板需符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，其中苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、甲醛释放量ENF级、胶合强度、静曲强度、弹性模量、抗菌性能、防霉菌性能均需合格。 ▲阻燃海绵需符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，其中75% 压缩永久变形、65%/25% 压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、阻燃性能B1级、无续燃、阴燃现象，阻燃I级、甲醛散发均需合格。 ▲压铸铝合金需符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 26323-2010《色漆和清漆铝及铝合金表面涂膜的耐丝状腐蚀试验》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，其中合金件等其他金属件、产品有害物质、铝及铝合金表面涂膜的耐丝状腐蚀试验200h、中性盐雾试验连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级，抗菌性能、耐霉菌性、平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1级均需合格。 ▲环氧树脂静电粉末需符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，其中附着力、铅笔硬度、耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、可溶性重金属含量-镉含量、铬含量、汞含量均需合格。 ▲钢管需符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》，其中耐腐蚀试验、耐霉菌性、抗拉强度Rm、下屈服强度ReL(屈服强度）均需合格。 ▲冷轧钢板需符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、JB/T7901-2023《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》、GB/T229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》，其中金属件喷漆（塑）涂层、均匀腐蚀全浸试验、非金属夹杂物、夏比摆锤冲击试验均需合格；乙酸盐雾试验300h金属表面耐腐蚀等级达10级。 ▲ABS激光封边条需符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB/T 17657-2022《人造板及其饰面人造板理化性能试验方法》，其中外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能均需合格；可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、甲醛释放量均未检出。 ▲阻尼静音导轨需符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，其中过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷）合格；功能：耐久性4万次、无损坏；拉出安全性合格，猛关、猛开合格；下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；【铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)24h：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级及涂（镀）层对基体的保护等级均达10级】，【铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)24h-保护评级RP/外观评级RA均达10级】。 ▲阻尼缓冲铰链需符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，其中过载（垂直静载荷、水平静载荷）合格；功能：耐久性4万次、无缺陷；【铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)24h：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级及涂（镀）层对基体的保护等级均达10级】，【铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)24h-保护评级RP/外观评级RA均达10级】。 投标产品整体： ▲序号4号诊查床需符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，其中形状和位置公差、产品安全性能、理化性能、力学性能、床结构耐久性、交变盐雾168h（试验方法 3，7d）、24h 腐蚀膏试验（表面无红锈）、耐火试验、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、总醛酮化合物、家具涂层可迁移元素、抗菌性能、防霉性能均需合格。 ▲序号47号实验凳符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 2406.1-2008《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 1 部分：导则》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 26323-2010《色漆和清漆 铝及铝合金表面涂膜的耐丝状腐蚀试验》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性 / 腐蚀性试验方法》、GB/T 3075-2021《金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法》、SN/T 3814-2014《橡胶和塑料制品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱 - 串联质谱法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，其中合金件等其他金属件、多环芳烃、重金属含量、甲醛释放量、燃烧行为（氧指数法）、硬质家具的燃烧性能等级(B1级)、家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂、铝及铝合金表面涂膜的耐丝状腐蚀试验200h、急性皮肤刺激性 / 腐蚀性试验、疲劳试验、短链氯化石蜡、防霉性能、抗菌性能均需合格。 ▲序号62号办公桌需符合GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，其中形状和位置公差、底脚着地平稳性、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、公共场所阻燃家具及组件-阻燃性能等级、抗菌性能、耐霉菌性均需合格。 ▲序号52号办公椅需符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》，其中塑料件外观、软、硬包件外观、金属件外观、其它外观要求需合格；座面冲击、脚轮往复磨损、底座静载荷、倾斜机构、座面回转耐久性、座面耐久性需合格；理化性能软质聚氨酯泡沫塑料回弹性≥50%；阻燃性合格；甲醛释放量：≤0.04mg/㎡h；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出。 | 26 |
| 3 | 样品 |  | 评委根据投标人所提供符合招标文件技术参数要求的样品 （培训椅、实验凳、办公椅、礼堂椅）的外观与表面质量、结构工艺与牢固度、环保与安全性等情况进行评审：几份样品分别打分： 1、培训椅（3分） （1）椅面平整光滑、外观无破损；（2）整体结构稳固、无晃动倾斜；（3）材料环保无异味、无外露尖锐部件。 ①上述内容完全符合的，得3分； ②上述有一项内容不满足的，得2分； ③上述多项内容不满足的，得1分； ④未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 - 实验凳（3分） - 凳面平整光洁、整体做工精细；（2）整体支撑稳固、工艺精良承重安全可靠；（3）材料环保无刺激性异味、无尖锐边角外露锐边。 ①上述内容完全符合的，得3分； ②上述有一项内容不满足的，得2分； ③上述多项内容不满足的，得1分； ④未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 3、办公椅（3分） - 面料平整无起皱、整体做工精细；（2）整体结构稳固无异响晃动、工艺精良承重安全可靠；（3）材料环保无刺激性异味、滚轮滚动安全不伤地面。 ①上述内容完全符合的，得3分； ②上述有一项内容不满足的，得2分； ③上述多项内容不满足的，得1分； ④未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 4、礼堂椅（3分） - 面料平整无起皱、整体做工精细；（2）整体结构稳固无异响晃动、工艺精良承重安全可靠；（3）材料环保无刺激性异味、无外露尖锐部件。 ①上述内容完全符合的，得3分； ②上述有一项内容不满足的，得2分； ③上述多项内容不满足的，得1分； ④未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 5、小样（3分） ①200mm*200mm*18mm的实木多层饰面板一块；②200mm*200mm*18mm的实木多层板贴胡桃木皮油漆板一块；③折叠培训桌台脚一支；④阻尼缓冲铰链一个；⑤阻尼静音导轨一副 ①辅材配件加工制作工艺精细，外观与质量优质，得3 分； ②辅材配件加工制作工艺符合常规标准，外观与质量一般，得2 分； ③辅材配件加工制作工艺粗糙，外观与质量存在明显缺陷，得1 分； ④未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 | 15 |
| 4 | 投标产品资质 | 1、具有有效期内的中国环保产品认证证书（证书包含所投产品：办公桌、办公椅、文件柜、储物柜、实验凳、医用工作台、候诊椅、折叠培训桌、培训椅），满分2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书有效的查询截图，未提供或不符合的均不得分； 2、具有有效期内的家具产品防火阻燃等级认证证书（证书包含所投产品：办公桌、办公椅、文件柜、储物柜、实验凳、医用工作台、候诊椅、折叠培训桌、培训椅），满分2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书有效的查询截图，未提供或不符合的均不得分； 3、具有有效期内的家具产品防霉认证证书（证书包含所投产品办公桌、办公椅、文件柜、储物柜、实验凳、医用工作台、候诊椅、折叠培训桌、培训椅），满分2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书有效的查询截图，未提供或不符合的均不得分； |  | 6 |
| 5 | 制造商生产能力 | 根据本项目所投产品生产设备进行综合评分：重型高速电脑裁板锯、全自动激光封边机、双钻包六面数控钻孔中心、全自动数控切管机、全自动弯管机、全自动金属喷涂流水线。 提供设备实景照片及发票扫描件，每提供一项符合要求的设备资料得0.5分，本项最高得3分。 所提供的设备名称可略有差异，以功能是否符合本次招标要求为准，具体由评委现场评审。 |  | 3 |
| 6 | 投标人类似业绩 | 提供近（2023年1月1日以来，以合同签订时间为准）投标人销售同类产品业绩（需同时提供合同和用户验收报告（或收货单等）作为证明材料），每提供1个项目成功案例证明得1分，最多得3分。 |  | 3 |
| 7 | 产品设计方案 | 投标人需结合项目需求和采购人行业特点，针对本项目进行配置及深化设计，包括但不限于产品（具体针对清单品目序号1、2、3、19、40、45、51、70、74、75、109）的单品效果图、产品三视图、产品拆分图、产品细节图等。评委根据投标人提供的针对本项目产品配置及深化设计方案进行综合评分： 方案内容详细、专业度强、内容完善的，得7分； 方案内容较为详细、专业度较强、内容较完善的，得4分； 方案内容不详细、专业度较低、内容不完善的，得1分； 未提供不得分。 |  | 7 |
| 8 | 生产实施及安装调试方案 | 投标人需针对本项目制定详细的实施方案，包括但不限于：项目实施节点计划、货物的生产实施、供货计划、人员配置方案、货物包装运输方案、安装调试计划、安全文明施工措施等内容进行综合评分： 方案内容详细、专业度强、内容完善的，得5分； 方案内容较为详细、专业度较强、内容较完善的，得3分； 方案内容不详细、专业度较低、内容不完善的，得1分； 未提供不得分。 |  | 5 |
| 9 | 售后服务方案 | 投标人需针对本项目制定详细的售后服务方案，包括但不限于：服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、备品备件存货情况、售后应急预案等内容进行综合评分： 方案内容详细、专业度强、内容完善的，得5分； 方案内容较为详细、专业度较强、内容较完善的，得3分； 方案内容不详细、专业度较低、内容不完善的，得1分； 未提供不得分。 |  | 5 |

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（二）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

4、采购本国产品的支持政策

4.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4 供应商需在《声明函》中逐一准确填写：产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：参数偏离表

格式五：技术/服务方案及承诺

格式六：业绩表

格式七：中小企业声明函

格式八：其他声明函

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

二、资格证明文件

格式一

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：项目代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为（用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：

开标一览表

项目名称：

项目编号：       项目代理编号：                  包号：

价格

XXXXXXXXXXXXX

格式三：

报价明细表1

项目名称：

项目编号：       项目代理编号：                  包号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | 总计 | 万元 |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 交货期： 到货后项目完成期: |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：

1、投标人须充分考虑到投标报价应包括完成本服务项目发生的所有含税费用、运输、人员费用、节假日加班费用、管理费用、装备费用、国家强制缴纳的各种社会保障资金等所有费用，以及供应商认为需要的其他费用等。

报价明细表2

项目名称： 招标编号：                         金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

注：1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

格式四：参数偏离表（针对招标文件第四章 ）

参数偏离表（针对招标文件第四章）

项目编号：

项目代理编号：  包号：

| 序号 | 招标文件的 技术、商务 要求条款 | 投标文件的 技术、商务 响应条款 | 响应/偏离 | 说明 | 实物产品彩页或照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与招标文件要求的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：服务方案及承诺

（内容自拟）

格式六：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

格式七：声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式八：其他声明函

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

（五）关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。

资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，提供相应的资格证明文件）

格式 政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字或盖章，并盖单位公章，随 响应文件一并递交

注：  该信用承诺书生成时间必须为本项目公告挂网时间之后，开标时间之前

格式                     营业执照（复印件）

格式         投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）（如有）

格式

其他要求