招　标　文　件

项目名称：南通职业大学钟秀校区物业管理服务采购项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0039

（全流程电子化-服务类项目）

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2026年5月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………1

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………21

- 评标方法与评标标准………………………39

- 投标文件格式………………………………45

第一章  投标邀请

受[南通职业大学]的委托，南通市公共资源交易中心就[南通职业大学钟秀校区物业管理服务采购项目]([JSZC-320600-JZCG-G2026-0039])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通职业大学钟秀校区物业管理服务采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月27日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0039

2.项目名称：南通职业大学钟秀校区物业管理服务采购项目

3.预算金额：

| 分包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 南通职业大学钟秀校区东区物业管理服务（330.65476） |
| 2 | 南通职业大学钟秀校区西区物业管理服务（219.34524） |

- 本项目设定最高限价。

| 分包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 330.65476 |
| 2 | 是 | 219.34524 |

5.采购需求（简介）：钟秀校区总用地面积28.83万㎡，地上总建筑面积27.18万㎡，地下总建筑面积1.6万㎡，启用后在校学生约12000人。以钟秀校区中央梧桐大道（匠心路）为界，按东、西区分设两个采购包（详见标的清单），服务内容包括但不限于：日常物业管理，学生公寓管理，设备设施维护维修（变电所/配电房运行维护，给排水运行维护，水电五金零修），室内外保洁，垃圾校内清运（含垃圾分类处理），会务保障服务（含报告厅/会议室等），楼宇场馆值班服务等。梧桐大道（匠心路）为两个采购包的共同管理服务范围。详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目分包均专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

- 4.本项目不接受联合体投标。

- 5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年5月27日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：无。

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：南通职业大学

地    址：青年中路89号

联 系 人：姚弘

联系方式：0513-81050792

2.采购代理机构信息

名    称：南通市公共资源交易中心

地　  址：南通市崇川区工农南路150号

联 系 人：陈露

联系方式：0513-59001986

3.软件技术支持：运维客服：0519-86722801、0519-86722806

那工：0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定作无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

- 异常低价审查

26.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）、省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（4）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（5）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标(响应)价格作出解释。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.3异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12启动异常低价投标审查后,投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

33.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 南通市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

分包号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目中标后的履约保证金为项目合同年度总价的10%，中标服务商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标服务商凭中标通知书、履约保证金已缴纳凭证与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

6.2中标服务商第一年度履约后获得第二年度签约，第一年度履约保证金不退还，自动转为第二年度履约保证金，以此类推，如果中标服务商未获得续签或三年期满后，履约期间无违约行为且符合合同约定退还条件的，在一个月内无息退还。采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

6.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还。

（1）签订合同后，中标服务商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标服务商还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）中标服务商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标服务商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标服务商另外补齐。

6.4以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

付款时间经甲方考核(具体按《南通职业大学物业服务质量考核管理办法》执行)，在满足物业服务质量要求的前提下，按季度支付物业服务费(额度为年度合同总价款的25%)。以上付款均不计利息。由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。付费时间自收到发票后十个工作日内完成。

8.2费用支付要求

甲方在收到中标服务商提供符合税务机关规定的正式发票后15日内完成付款。若乙方未能提供符合要求的发票，采购人有权拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任。九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

Ⅰ、采购标的清单

| 分包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通职业大学钟秀校区东区物业管理服务 | 物业管理 |
| 2 | 南通职业大学钟秀校区西区物业管服务 | 物业管理 |

Ⅱ、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务的推广应用。

一、基本要求

南通职业大学钟秀校区的物业管理服务以团体标准《高校物业服务规范》（T/SGHX 001-2023）等最新要求为执行标准，按照科学化、标准化、规范化的总体要求，以高起点、一流的管理服务水平，对校园实施专业化的物业管理服务，为师生提供温馨、整洁、安全的环境。

（一）总体要求

1.目标与责任

（1）管理机构组建完整，管理人员与作业人员配置合理；管理规章制度健全，服务质量标准完善，物业管理档案资料齐全。结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

（2）严格遵守学校的有关规定，对校方提供的服务场所（值班室）布置规范，张贴“服务指南”，资料本、登记本齐全，配备满足服务需要的设备设施。

（3）定期组织员工培训，特别是安全法制教育，每半年至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

（4）如校方认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求中标方进行调换。如因中标方原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的15%。

（5）负责给所聘员工投相应保险，在为学校服务期间，出现伤亡事故等各种意外，均由物业公司负责

2.服务方案及工作制度

（1）制定项目实施方案，包括但不限于交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

（2）制定物业服务方案，包括但不限于公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、会议服务方案等。

（3）建立健全管理规章制度。根据南通职业大学钟秀校区的实际情况，修订包含但不限于如下物业服务规章制度：档案管理制度、人员录用制度、员工岗位职责和岗位标准、工作人员礼貌服务守则、日常维修管理制度、卫生保洁管理制度、绿化养护制度、楼宇值班值守制度、场馆管理制度、会务保障服务制度等。

3.档案管理

（1）建立健全各项台账记录。根据物业服务需要分类分项建立台账，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

（2）档案和记录齐全，包括但不限于：①物业与学校资产、办公用品交接明细及台账。②采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。③公用设施设备、房屋维护服务：设备房屋台账、设备卡、使用说明、使用说明、房屋装修、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑥其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。

（3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

（4）履约结束后，相关档案资料提交采购人，采购人按相关规定存档。

4.服务优化改进

（1）发挥服务岗位承载的育人功能，采取包括但不限于以下措施：在学校相关职能处室指导下对学生公寓公共区域进行育人氛围布置；设置勤工助学岗位，通过岗位体验、志愿者服务等形式开展服务育人工作。

（2）设立物业服务中心（可与“红色服务阵地”合在一处），公示物业管理项目组织架构、服务内容和标准、咨询或投诉方式等；管理失物招领事项；以首问负责制的方式受理师生诉求；在服务区域统一设计并张贴“服务公示牌”，公开咨询、投诉等服务电话。

（3）明确负责人定期自查物业服务过程，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平；对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。需整改问题及时整改完成。

（4）工作人员穿着统一工作服，佩戴标识标牌（至少标明姓名和工种），物业经理应有明显区别于一般人员的服装或标识标牌。

5.校园应急处置要求

（1）建立应急预案。根据项目管理内容和要求，结合物业服务管理范围能考虑到各种突发事件，建立突发事件应急预案，以便在突发事件发生时，能第一时间赶到现场，有序地处置。校园应急预案包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

（2）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

（3）建立应急队伍。按照“一队多用、平战结合”的原则，组建一支应急服务队，通过参加应急技能培训和演练，使其具备排涝抢险、消防处置、登高作业、心肺复苏等技能，不断提升队伍应急处置能力。

6.突发公共卫生事件

做好传染病（如水痘）防疫消杀等，如遇疫情，负责相关场所每日消毒，完善台账记录；设计突发公共卫生事件防控等各种应急或演练预案；协助学校承担突发公共卫生事件防控管理等各种特定任务，按职责落实突发公共卫生事件防控管理等各种应急事件报告制度。

7.重大活动后勤保障

做好新生接待、毕业生离校、大型会议、各类考试、竞赛等活动的场地布置、桌椅调整和保洁工作，做好零星办公室保洁，做好各项服务保障工作。

（二）管理服务要求

1.物业管理服务人员总体要求

物业管理服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

1.1严格遵守上下班时间要求。按照服务保障学校正常开展教育教学活动的要求，合理安排相关人员上下班时间并严格遵守。开展服务保障工作时，按岗位着装、佩戴工牌，规范服务。

1.2严格遵守人员配备要求。按照相关要求，足额配备工作人员，并提供在岗人员花名册及考勤记录；物业用工人员要有思想、情绪、集体主义方面把关；不能有负面、孤僻、极端等影响学校舆情的人员入校。

1.3严格遵守安全操作规程，防止设备和人身安全事故的发生。发生工伤事故和意外伤害，由物业公司负责处理及赔偿。

1.4爱护公共财物，节约水电资源。对因工作违规或失职导致的学校财产损失须由物业公司予以赔偿。对故意破坏学校教学或生活设施设备的人员，须予以开除并及时补充人员，情节严重的，学校依法追究法律责任。

1.5物业公司人员与学校无任何劳动关系，学校支付给物业公司的服务费已包含各项社会保险及补贴。

1.6宿管区服务人员、教学楼和体育场馆值班服务人员等除做好本职工作外，还应掌握校园内消防器材、AED等设备的使用方法，出现紧急情况，及时参与处置。

1.7物业公司人员须认真完成学校交办的其他服务保障任务。

2.管理人员要求

物业服务人员包括管理人员和作业人员。其中，管理人员包括项目经理、内勤、各条线负责人等管理岗位人员；作业人员包括保洁员、绿化工、设施设备运行值班与维修人员、宿舍管理人员、教学楼和场馆值班人员、会务保障人员等岗位人员。

2.1项目经理

负责物业服务全面工作，必须全职全日制驻场服务，不得在其他项目兼职；制定年度物业管理计划（含设施维护、环境管理、宿管、能源管理等）；有丰富的物业管理经验，具有良好的组织、沟通能力及较强的综合事务处理能力；负责每月对员工考评，建立员工工作手册，每日登记工作内容、事项及完成情况；熟悉高校业态，了解高校在安全、卫生、教学保障、大型活动支持等方面的特殊需求；具有极强的客户服务意识，能建立常态化沟通机制，有效回应职能处室、院系、师生等的多方诉求；协助做好校内资产管理与维护工作。

2.2项目内勤

协助项目经理做好人员日常管理、调度、检查、考核；协助项目经理制定物业管理制度、操作流程及工作计划，并组织实施；负责做好建立、监督检查各类管理台账，确保健全，并做好归档工作；协助项目经理做好各类物品、工具、领用材料的登记、保管与发放工作；协助做好其他工作；完成学校安排的其他工作和任务。

2.3各条线负责人（班组长）

按一定的比例配备相关条线负责人，至少应分设保洁班组（统筹非公寓区内外场保洁等）、公寓管理班组（统筹公寓区门卫、生活老师和区内保洁等）、维修班组（统筹设备设施维修维护、高压值班等）、其他综合班组（统筹场馆值班、会务保障、垃圾清运等），并配备班组长；负责做好各条线人员安排、考勤和工作成效检查监督等工作；有与外国学生沟通能力，了解并尊重其风俗习惯；协助做好其他工作。

3.作业人员要求

3.1垃圾校内清运（含垃圾分类处理）人员

按有关规范和要求，管理垃圾中转站（全校垃圾集中点），保障中转站正常运转、垃圾不积压、保持周边卫生整洁，做好每日消杀工作。因管理不力导致上级主管部门的问责及处罚，由中标方全额承担；负责定期集中外运除建筑垃圾以外的其他不可压缩垃圾（运距自行考虑，费用由中标方承担，外运垃圾需根据市相关管理规定处理，由此产生的罚款由中标方自行承担）；按学校垃圾分类管理的要求做好校区内的日常垃圾分类投放、清运、分拣、处置等工作；公示垃圾投放和清运时间，清运频次满足需求，桶满即清，日产日清；垃圾清运时，尽量采用密封装置，确保无飘洒和漏水现象；垃圾容器定期清洁消毒，保持干净，无异味，无满溢；校园生活垃圾管理应满足符合当地垃圾分类政策相关标准及要求，配合学校进行垃圾分类宣传。

3.2设备设施维护维修人员

3.2.1总体要求

高效维修。设立24小时报修服务电话，工作时间段，急修接到报修后15分钟内到达现场，其余维修30分钟内到达现场，非工作时间2小时内到达维修现场，及时解决问题，维修完成后及时回访。

文明维修。维修时，应提前告知，摆放安全提示，进行隔离防护，维修后及时进行现场清理，挪动物品归齐摆正。

安全作业。严格遵守安全操作规程，防止发生人身安全、设备安全与财产安全事故。

节约物料。规范领取维修所需物料，正确使用相关设备与器材，如有遗失或人为损坏，按规定赔偿，如有违规行为，按有关规定处置。

定期检查。定期检查和维护以下服务场所和设施设备相关安全标志，并做好台账记录：包含但不限于危及人身安全区域的天台、护栏、喷泉、水域等处的禁止标志或警告标志，公共健身设施、门禁门、防火门、管井门、消防通道门等的指令标志和提示标志等。

3.2.2日常维修服务

做好学校照明、通讯、广播等设备及其线路的日常维修，负责小型电器安装与检验；巡查公共区域的供电设备，严格遵守电工安全操作规程，发现问题及时维修，彻底排除故障隐患，防止发生线路设备事故和人身安全事故；检查各办公场所和教室安全用电、节约用电情况，发现问题及时报告，对违章用电，有权有关规定当即处理并报告；定期对学校自有自管的电动机、电动器械、家用电器、电器仪表、电热器具进行保养检修，确保正常运转和使用。节假日及时关闭所有公共电器，在使用前及时打开并确保使用。发现相关设施设备存在安全隐患，应立即报告；每季度对服务场所和设施设备相关安全标志进行检查和维护，覆盖率不低100%；做好桌椅、门窗、橱柜、锁扣等日常维修和各种五金类设施、设备的维修。

3.2.3变电所/配电房运行维护

配8人持证上岗，每天24小时四班三运转值守，做好值班和交接班记录，值班人员保持电话畅通，做到事故不迟报、误报；巡检维护各配电室及室外变台、箱变、低压配电室，每班巡查不少于4次；过载或异常时应增加巡查次数，交接班时双方应共同全面检查一次；电气工作人员应执行GB/T31989、GB50194的要求，对供配电系统进行管理、运行及维护；负责学校供电系统日常操作与检查，保证校园电力系统稳定、安全运行；如实填写系统运行情况，记录相关数据，完善台账资料，发现问题及时向学校汇报；配合校方定期检查器材完好程度和有效期限。发现设备故障要及时排除或通知并协助专业维保单位进行修理维护；做好配电间的供电工作，一旦停电，应及时到达现场排除故障，安全送电；处理解决个别系统故障，大修及时报告，参与后续修缮监管；协助做好全校电表抄表工作。

3.2.4给排水运行维护

做好给排水设施日常巡查工作，水泵房每日巡查，检查设备、阀门、管道等运行有无异常及有无跑、冒、滴、漏情况。巡视过程中发现问题及时维修，无法及时修复的，应立即报告；建立并执行给排水设备运行维护及水泵房等管理制度和操作规程，制定给排水系统维护保养计划，定期对生活泵、排污泵、控制柜等设备进行预防性维护保养，完善保养台账，保持给排水设备运行稳定，并定期对水泵房进行清洁打扫，保持环境整洁；制定停水、溢水、爆管、防汛等突发情况的应急预案，参与培训与演练，确保掌握应急处置流程，具备处置能力，妥善应对突发情况的发生；保持室内外排水系统畅通，雨污管道、窨井以及阀门井、水表井、屋顶雨水口等设施每季度巡视1次，梅雨、暴雨季节适当增加巡视频次，每年汛期前集中检查清理，巡视过程中发现问题及时上报处理；给排水系统设备每日巡查，高压水泵等设备每月保养检修，排污泵每月点检试运行，发生故障，应及时响应并组织人员进行维修；无法及时修复的，应立即报告学校；定期检查公共卫生间、管道井内的上下水管道、阀门、减压阀，确保集水坑、污水坑、室内外排水沟渠（井）流水顺畅，无堵塞外溢。协助做好全校水表抄表工作。

3.2.5房屋及共用设施管理

对房屋产权、竣工验收、使用说明、房屋装修、维保记录等档案进行存档，房屋本体相关档案应根据学校要求进行管理及查阅；每季度对房屋本体及配套设施进行巡检维护，并建立巡检记录；确保道路、场地等地面平整、无破损，路面井盖无缺损、无丢失、无松动，协调责任单位实施维护管理；校区大门、围栏等设施保持正常使用功能，无破损、松动；共用部位附加设施安装牢固，布局整齐协调，无碍观瞻。

3.2.6公共设备管理

保持设备机房门窗、锁具完好，有符合规范的防鼠设施，门口应有机房类别及安全标志；保持设备机房环境整洁、无杂物、无渗漏，设备表面无积尘、无锈蚀，温湿度符合设备运行要求；管理设备机房内按规定配置的消防器材、安全防护用具、应急设施设备用品等；保持设备系统图、操作规程、岗位责任制度、应急预案流程图、特征作业人员资格证书等齐全，张贴于设备机房明显位置。

3.3保洁人员

3.3.1室外区域（广场/道路/运动场/球场等）

广场、道路全面清扫每天不少于2次；公共设施（扶手栏杆、公共座椅等）每周擦拭不少于2次；室外体育场每周清扫不少于1次；每月不少于1次清除雨水井内树叶、纸屑等垃圾，使排水通畅无堵塞；每周清除一次卫生死角。水管处、下水道口、排水沟、雨水槽内阴沟、污水井等地方，要确保其内无杂物；每天清理水域/水面外坡的杂垃圾等，定期清理杂草等，保持水面干净；除雪服务：小雪应在2日内清除完毕；中雪应在4日内清除完毕；大雪应在一周内清除完毕。

3.3.2教学楼（含图书馆/室内体育场馆等楼宇）的公共区域

大门、大堂、楼道、开水间、地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、装饰品、植物花盆等公共部位部件每天保洁不少于2次，且巡回保洁；每天不少于2次（覆盖上、下午时间段）对公共卫生间全面保洁，且循环保洁；电梯轿厢、电梯门及门套、操作板、地面、厢壁每天保洁不少于1次；玻璃幕墙（2米以下）、装饰门及门套、踢脚线等每周保洁不少于1次；墙面、天棚、消防设施、灯具保洁每年不少于2次；遇雨雪等特殊天气，应采取安全防范和提示措施，在走道、台阶、大厅、出入口、楼梯、坡道等处设置警示提示标志、铺设防滑垫等，防止人员伤害；根据防疫要求，定期对公共设施、地沟、垃圾堆放点等部位实施消杀并记录，并对药品的发放、使用、存放和回收实施安全防护管理；大理石每半年打蜡不少于1次，抛光不少于1次，地砖或水磨石地面彻底刷洗不少于1次；标识标牌擦拭每周不少于1次；楼顶屋面保洁每月不少于1次。

3.3.3办公楼

零星办公室内保洁任务。

其他要求同3.3.2教学楼公共区域保洁的要求。

3.3.4学生公寓

各公寓门厅保洁须在每天上午7∶15前结束，楼内保洁须在每天上午10∶30前结束（含公共区域的走道、门窗、楼梯、扶手等），其他时间保持卫生状态；公共盥洗间、共享厨房等处的保洁每天不少于2次；垃圾日产日清，桶满即清，垃圾集中清运时间应关联学生作息时间。

其他要求同3.3.2教学楼公共区域保洁的要求。

3.3.5其他要求

外场集中保洁时间原则上为6∶30—10∶30、13∶00—17∶00（含寒暑假及周末）；设外场值班保洁，工作时间为7:30-17:30，须确保集中上下课等人流高峰期的校园环境卫生。如遇考试季、毕业季、大型活动等清洁需求，应适当调整清洁服务人员排班。保洁任务应不影响学校正常教学秩序和课间休息等。

3.4宿舍管理服务人员（宿管）

3.4.1生活指导老师

准确掌握楼宇住宿学生情况，及时掌控并做好学生的思想工作。如有重大事件要及时向学校汇报。主动、积极地向学校反馈改进宿舍管理的意见和建议。

督促住宿学生执行学校的宿舍管理制度，定期检查学生宿舍安全卫生情况，根据相关职能部门做好查卫生、查寝、上报违纪线索等工作。

做好学生宿舍信息化管理工作，维护学生住宿信息。整理和完善突发事件处理记录等台账信息。

做好每年送老迎新工作。毕业生离校时，做好退房工作，并组织保洁人员将空房间卫生清扫干净，理清钥匙。新生报到时，做好学生入住登记和临时调整等工作，校对入住学生花名册。

定期对宿舍内的各项设施（照明、消防、门窗等）进行安全巡查检查，并记录存档，发现安全隐患及时上报。填好每月消防安全检查报表。熟悉楼内安全通道，发生紧急情况时，及时疏散本楼人员。

做好宿舍钥匙的收集、保管与发放工作，每年新生开学前必须配备和补齐所缺钥匙。

做好宿舍楼内资财产普查工作。

3.4.2宿管门卫

保持值班室环境整洁。确保24小时值班值守，不擅自离岗、串岗。如实填写值班记录和交接班记录。对会客、晚归、不归等，坚持验证登记制度。

按作息时间开关宿舍区大门并做好安全管理工作。非开放时间段，如有人员确需进入宿舍，须报学校主管部门或24小时值班干部许可。

宿舍区关门后及时对所管辖的区域清场。晚上熄灯后，应对寝室周围及内部各楼层巡视，发现问题及时处理或上报。

服从、配合相关职能部门和二级学院的管理和安排，做好物品进出公寓的安全管理与公物报修工作。

协助做好查寝等工作。

3.4.3保洁人员

与其他宿管人员共同完成离校学生宿舍保洁任务。其他要求同3.3保洁人员的要求。

3.5校园绿化养护

（1）在施工单位养护期间，主要服务要求为：

确保绿地内无影响景观的杂物、垃圾等，无树挂、乱拴乱挂等现象；确保绿地无改变用途和破坏、践踏、占用现象；负责室内租摆绿植定期养护、适时更换；负责施工单位养护区域以外的绿化养护；开展绿化宣传活动，引导师生积极参与校园绿化建设；做好校园水生植物种植、养护，每年制订水面美化计划、明确水生植物品种（荷花、睡莲等，含盆），报学校批准后按时采购、种植、养护，确保成活、美观。

（2）在施工单位养护到期后（校方会适当增员），主要服务要求为：

按照二级标准养护校园内绿植。做好施肥、修剪、清除杂草、病虫害防治、扶正加固、绿化补（移）植及更换、切边、涂白、中耕松土、叶面除积尘、绿化保护、绿化灌溉设施（备）维护、绿化排水设施（备）维护等工作；在指定草花更换区或摆放区一年更换2次草花，由校方确认草花品类后更换、种植；负责部分区域花境繁殖（花籽校方供），场地平整及养护等；极端天气加强绿植加固、排水、抗旱、防火措施；运动场草坪维护。

3.6楼馆值班人员

3.6.1教学楼值班

按学校规定时间开关教室门锁，关门前应清查滞留人员，关闭门窗及相关设施设备；节假日期间，根据学生流量，动态调整开放教室；每天大课间巡查教室，发现无人使用、无上课时及时关闭教室照明、空调等设备；确保教室内的课桌椅、讲台、黑板、投影幕布、投影仪、电脑、标识牌等不被擅自搬出、私自拆卸和替换；楼内大件物品出入应问明原因，做好登记；及时补充教学物资，确保多色粉笔、黑板擦等数量齐备、定点摆放；检查教室台账完整记录，存在问题，督促整改；指导劳动保洁教育责任区为公共教室的学生开展保洁劳动，协助开展公共教室劳动教育督查，及时反馈问题；配合教务部门进行临时课程教室调整以及教学设备出现突发情况后教室的临时调整等工作。

3.6.2体育场馆值班

按规定时间开闭馆，维护公共安全和场地秩序，协调场地的分配使用；负责体育场馆及设施设备的检查、准备、巡检，馆内设施设备巡查不少于4小时/次；有关部门或单位在体育馆内开展活动时，协助布置场地；协助指导劳动保洁教育责任区为体育场馆的学生开展卫生保洁劳动，协助开展公共教室劳动教育督查，及时反馈问题。

3.7会务保障人员

会议室、接待室家具、地面、门窗（含玻璃）、墙面、墙角保洁每2日不少于1次；按办会方要求提前做好会议室的布置（桌子椅子摆放、桌布铺设、开水提供、开关灯光空调等），并及时做好会后保洁，保持会议室洁净、设施正常并随时可用。有特殊要求的应积极协助解决；观察客户现场需求，灵活掌握，随机应变。如客户临时需要笔、纸等物资，会务保障人员要及时送到，如无法满足要求应及时解释；观察客户茶水饮用情况，及时续茶或更换支装水，第一次是20分钟后为服务对象续茶水，之后每隔30分钟续水一次，避免在服务对象发言时提供续水服务。

（三）人员配置要求

1.投标人必须成立项目部，指定项目经理专门负责、统一组织物业服务管理工作，并为项目部配备公司内具有一定工作年限以及管理经验的员工，各类管理和服务人员均不得有违法犯罪记录（每年向学校提供一次人员核查承诺书），均不属于“三失一偏”人员。

2.投标人必须承诺相关工作人员发生劳动纠纷，由投标人负责处理，与采购人无关。投标人需提供承诺书（承诺函加盖投标人公章，格式自拟），否则作无效投标处理。

3.要参照本章“一、基本要求（二）管理服务要求配置人员”的要求，结合管理服务范围，科学配置能胜任相关岗位工作人员，保证人员能力、数量分布合理，协作有效。

4.必须严格执行法定用工规定，确保劳动者的合法权益，确保用工行为的合法性和规范性；可不缴纳社保的人员数符合相关要求。投标人必须针对上述事项做出明确承诺（承诺函加盖投标人公章，格式自拟），否则作为无效投标处理。

5.服务合同期内，严格控制保洁人员的更换比例，原则上人员更换比例不得超过合同编制的30%；如有人员更换应提前至少一周向学校后勤处报备，并确保服务质量不因人员变动而受影响。

（1）上表中各岗位人数为中标方在校方实际服务中必须配备的最少工作人员。校方可以根据实际需求，在保证用工总数不变的前提下，对所需求的岗位要求和标准进行适当调整；

（2）中标方必须全面接受校方的评价及考核，校方有权依据考核情况对不符合要求的驻校服务人员提出调整和调换，投标单位必须对此给予积极响应。

6.拟派物业服务人员年龄结构应合理，同时具备适应学校智能化管理、服务的工作能力。

7.中标服务商在签订合同前须向学校提供投标时所提交的方案或承诺。中标供应商须在进驻前一周，向学校提供拟派驻本项目的项目经理的相关培训证书、身份证复印件、简历等材料；提供所有管理服务人员名册（姓名、性别、职务、岗位、照片、身份证号码、手机号码等）等材料报学校审核后方能上岗；中标供应商同时还须提供所有用工人员的有效身份证明、健康证明及从事国家规定特殊工种的相关岗位技能证书等；经采购人同意拟更换的工作人员必须先向采购人办理备案手续，未经采购人许可，不得更换项目负责人及所有用工人员。投标人必须针对上述事项做出明确承诺（承诺函加盖投标人公章，格式自拟），否则作为无效投标处理。

8.填写技术需求附件1《岗位人员配置表》，经校方确认后，作为履约验收依据。

（四）机械设备配置要求

内外环境保洁员、维修工、绿化养护工等物业所有员工为完成任务所配备的机械和工器具由中标方配备。

投标人所投入设备必须包括但不限于以下规定品类：

1.设施设备维修机械和工器具类。如台钳（桌）、冲击钻、手电钻、切割机、室内疏通机、抽水泵、电工工具套装、水工工具套装、安全帽和安全带等。

2.环境卫生保洁机械和工器具类。如垃圾清转车辆、洒水车、扫地机（车）、洗地机（车）、高压清洗机、打磨机、吸尘器、尘拖、水刮、玻璃清洁器、吸尘器、洗地水带、个人保洁工具套装。

3.绿植养护机械和工器具类。打（割）草机、手持油锯或电锯、吸叶机、绿篱机、电动喷雾喷药机、水枪水带、个人绿植养护工具套装（各类型功能锄铲剪等）。

4.其他机械和工器具类和智能设备。载货运送车（台）、平板推车、高空升降车、斗车、工具柜、各类型功能梯等。若使用智能化设备等科技手段，可根据现场踏勘情况，确定投入智能设备的功能和数量。

5.中标服务商在签订合同前须向学校提供投标时所提交的机械设备配置方案，方案中要明确所配机械和工器具数量、型号等信息。投标人必须针对上述事项做出明确承诺（承诺函加盖投标人公章，格式自拟），否则作为无效投标处理。

6.填写技术需求附件2《机械和工器具配置表》，经校方确认后，作为履约验收依据。

（五）其他要求

1.专人管理教学楼公共教室，完成学生教室保洁劳动教育“兜底”。

2.楼宇钥匙管理：所有楼宇（含学生宿舍）钥匙管理，定期巡查确认，发现问题及时维修。

3.校区四害消杀服务：根据老鼠、蚊蝇及蟑螂等的生活习性和活动规律，对楼宇的室内公共通道、楼梯、大堂、公共洗手间、地下室、架空层、屋面等处，定期喷洒、投放消杀药物（每月不少于一次灭鼠）。

4.新校区简单开荒保洁，定期进行清理校内卫生死角，拆除过期宣传横幅、物料短驳至指定地点。

5.校区干部值班室等处的保洁及被服换洗。

6.校园的铃声系统的常规维护与管理。定期巡检与保养硬件，对铃声播放的时间准确性、信号稳定性及音量响度进行校准与测试，做好考试、活动等特殊时期的保障措施。

二、采购包1：钟秀校区东区物业管理服务技术要求

（一）管理服务范围

| 建筑用途 | 现楼宇名称 | 建筑面积 | 地上面积 | 地上层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 | 6#楼 (教学主楼) | 22737.62 | 20809.62 | 9 | 有地下1层；需有值班和保洁 |
| 教学楼 | 8#楼(现代教育实验楼) | 8737.87 | 8737.87 | 7 |  |
| 教学楼 | B01图文信息中心 | 29663 | 23360 | 15 | 有地下1层 |
| 教学楼 | B02实训基地 | 3339.8 | 3339.8 | 4 |  |
| 教学楼 | B05实训基地（一） | 25759 | 21766 | 4 | 有地下1层 |
| 教学楼 | B06实训基地（二） | 2012 | 2012 | 2 |  |
| 体育场馆 | B07体育中心 | 10327 | 10327 | 2 | 有地下1层；值班人员协助保洁 |
| 体育场馆 | 23#楼（体育看台） | 2420 | 2420 | 3 |  |
| 宿舍楼 | 7号宿舍楼 | 5791.58 | 4901.58 | 6 | 有地下1层；本包共约1350间宿舍（全校共约2400间），每栋宿舍楼安排保洁各1人，生活老师2人。 |
| 宿舍楼 | 8号宿舍楼 | 5355.98 | 4452.98 | 6 |  |
| 宿舍楼 | 9号宿舍楼 | 6821.71 | 5857.71 | 6 |  |
| 宿舍楼 | 10号宿舍楼 | 6615.28 | 5643.28 | 6 |  |
| 宿舍楼 | 11号宿舍楼 | 6156.09 | 5241.09 | 6 |  |
| 宿舍楼 | 12号宿舍楼 | 8120.89 | 6960.89 | 6 |  |
| 宿舍楼 | 13号宿舍楼 | 6176.76 | 5143.76 | 6 |  |
| 宿舍楼 | 14号宿舍楼 | 7762.46 | 6654.46 | 6 |  |
| 宿舍楼 | B08号宿舍楼 | 25526 | 25526 | 13 | 保洁、宿管门卫各4人，生活老师12人 |
| 室外区域 | 含水面/广场/道路/运动场/球场以及校门外卫生包干区等保洁（含分界线梧桐大道（匠心路）整个路面） |  |  |  |  |
| 其他服务 | 以下区域不完整列入该包卫生保洁内容：办公场所、教室（含公共教室、公共机房和实训场所）、宿舍等室内区域和部分室外区域，但负责图书馆、公共教室（机房）、体育馆等安排学生劳动保洁教育的“兜底”保洁。 |  |  |  |  |

说明：

1.表内面积供参考，投标人可自行勘察现场，了解项目有关情况。如需勘察现场，请于开标截止日期前三天的法定工作日（8：00-11:00，14：00-17:00）提前预约联系。联系人：严老师（13862993165）。

2.需在各楼栋安排相应保洁、值班和宿管（含宿舍区保洁、门卫和生活老师）等人员，完成目标范围（含室内外）的各项服务工作。

3.校园内所有垃圾一律驳运至指定垃圾中转站（垃圾压缩处理区，位于西区老体育馆北侧）。

（二）管理服务人员及岗位配置要求

| 岗位类型 | 配置人数 | 人员及岗位配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 大专及以上学历，男性年龄≦60周岁，女性年龄≦50周岁，身体健康，有较强的交流沟通能力，具有相关业务培训经历，有相应物业服务管理经验。 |
| 项目内勤 | 1 | 高中及以上文化，男性年龄≦60周岁，女性年龄≦55周岁，具有一定的物业管理和内勤工作经验，能熟练操作电脑和手机，具有相关业务培训经历。 |
| 生活老师 | 32 | 高中及以上文化程度，男性年龄≦65周岁，女性年龄≦58周岁，有较强的责任心和人际沟通能力，身体健康，无精神病史，能熟练使用电脑和手机。 |
| 宿管门卫 | 4 | 初中及以上文化程度，男性年龄≦65周岁以下，女性年龄≦55周岁，具有一定的学生公寓管理经验，具有相关业务培训经历。 |
| 保洁人员 | 45 | 初中以上文化程度，性别不限，年龄≦65周岁，身体健康，有吃苦耐劳精神。其中，男性不少于7人。 |
| 垃圾校内清运 | 2 | 男性，年龄≦65周岁。身体健康，作风正派，责任心强，有吃苦耐劳精神。 |
| 设备设施维护维修 | 3 | 高中及以上文化程度，男性，年龄≦65周岁，熟练掌握水、电、五金等检查维修技能，身体健康，有吃苦耐劳精神，有处置紧急水电故障的能力。 必须持有相应资格证书，如特种作业操作证（高、低压电工作业）等。 |
| 楼馆值班 | 4 | 高中以上文化程度，女性年龄≦58周岁、男性年龄≦65周岁，有较强的责任心和人际沟通能力，身体健康，无传染性疾病（有健康证），无精神病史。 |
| 配电房运行维护 | 8 | 初中以上文化程度，性别不限，身体健康，有吃苦耐劳精神。持证上岗。 |
| 会务保障 | 1 | 大专及以上学历，女性，年龄≦45周岁，身高≧160cm，相貌端正，仪表大方，有良好的沟通协调能力。 |
| 包1合计 | 101人 | 允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员数≦96人。 |

说明：该采购包2包含变电所/配电房运行维护服务、会务保障及人员需求。表中各岗位人数为中标人在学校实际服务中必须配备的最低工作人员数量，投标人必须根据现场踏勘情况自行测算、合理分布配备人数，只能多不能少。

三、采购包2：钟秀校区西区物业管理服务技术要求

（一）管理服务范围

| 建筑用途 | 现楼宇名称 | 建筑面积 | 地上面积 | 地上层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 | 1#楼(1号教学楼) | 3213.2 | 3213.2 | 3 | 需有值班和保洁 |
| 教学楼 | 2#楼（2号教学楼） | 3053.2 | 3053.2 | 3 |  |
| 教学楼 | 10#楼（图书馆） | 5214 | 5214 | 5 | 实训用楼 |
| 教学楼 | B03实训基地 | 18093 | 18093 | 11 | 含培训中心 |
| 教学楼 | B04实训基地 | 13969.81 | 13969.81 | 5 |  |
| 体育场馆 | 28#楼（体育馆） | 1603 | 1603 | 1 | 值班人员兼保洁 |
| 办公楼 | 3#楼（综合楼） | 3201 | 3201 | 9 | 有地下1层 |
| 宿舍楼 | 1号宿舍楼 | 3597.56 | 3597.56 | 5 | 本包共约1050间宿舍（全校共约2400间）， 每栋宿舍楼安排 保洁各1人， 生活老师各2人 |
| 宿舍楼 | 2号宿舍楼 | 3601.79 | 3601.79 | 5 |  |
| 宿舍楼 | 3号宿舍楼 | 4554.96 | 4554.96 | 6 |  |
| 宿舍楼 | 4号宿舍楼 | 3597.56 | 3597.56 | 5 |  |
| 宿舍楼 | 5号宿舍楼 | 3601.79 | 3601.79 | 5 |  |
| 宿舍楼 | 6号宿舍楼 | 4554.96 | 4554.96 | 6 |  |
| 宿舍楼 | B09号宿舍楼 | 26315 | 26315 | 13 | 保洁、宿管门卫各4人，生活老师12人 |
| 室外区域 | 含水面/广场/道路/运动场/球场以及校门外卫生包干区等保洁（含分界线梧桐大道（匠心路）整个路面） |  |  |  |  |
| 其他服务 | 以下区域不完整列入该采购包的卫生保洁内容：办公场所、教室（含公共教室、公共机房和实训场所）、宿舍等室内区域和部分室外区域，但负责图书馆、公共教室（机房）、体育馆等安排学生劳动保洁教育的“兜底”保洁。 |  |  |  |  |

说明：

1.表内面积供参考，投标人可自行勘察现场，了解项目有关情况。如需勘察现场，请于开标截止日期前三天的法定工作日（8：00-11:00，14：00-17:00）提前预约联系。联系人：严老师（13862993165）。

2.需在各楼栋安排相应保洁、值班和宿管（含宿舍区保洁、门卫和生活老师）等人员，完成目标范围（含室内外）的各项服务工作。

3.校园内所有垃圾一律驳运至指定垃圾中转站（垃圾压缩处理区，位于西区老体育馆北侧）,该站需安排1人专职处理垃圾，协调东、西区的垃圾处理事宜。

（二）管理服务人员及岗位配置要求

| 岗位类型 | 配置人数 | 人员及岗位配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 大专及以上学历，男性年龄≦60周岁，女性年龄≦50周岁，身体健康，有较强的交流沟通能力，具有相关业务培训经历，有相应物业服务管理经验。 |
| 项目内勤 | 1 | 高中及以上文化，男性年龄≦60周岁，女性年龄≦55周岁，具有一定的物业管理和内勤工作经验，能熟练操作电脑和手机，具有相关业务培训经历。 |
| 生活老师 | 24 | 高中及以上文化程度，男性年龄≦65周岁，女性年龄≦58周岁，有较强的责任心和人际沟通能力，身体健康，无精神病史，能熟练使用电脑和手机。 |
| 宿管门卫 | 4 | 初中及以上文化程度，男性年龄≦65周岁以下，女性年龄≦55周岁，具有一定的学生公寓管理经验，具有相关业务培训经历。 |
| 保洁人员 | 27 | 初中以上文化程度，性别不限，年龄≦65周岁，身体健康，有吃苦耐劳精神。其中，男性不少于7人。 |
| 垃圾校内清运 | 3 | 男性，年龄≦65周岁。身体健康，作风正派，责任心强，有吃苦耐劳精神。 |
| 设备设施维护维修 | 2 | 高中及以上文化程度，男性，年龄≦65周岁，熟练掌握水、电、五金等检查维修技能，身体健康，有吃苦耐劳精神，有处置紧急水电故障的能力。 持有相应资格证书，如特种作业操作证（高、低压电工作业）等。 |
| 楼馆值班 | 4 | 高中以上文化程度，女性年龄≦58周岁、男性年龄≦65周岁，有较强的责任心和人际沟通能力，身体健康，无传染性疾病（有健康证），无精神病史。 |
| 绿化养护 | 1 | 初中以上文化程度，性别不限，年龄≦65周岁，身体健康，有吃苦耐劳精神。 |
| 包1合计 | 67人 | 允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员数≦64人。 |

说明：表中各岗位人数为中标人在学校实际服务中必须配备的最低工作人员数量，投标人必须根据现场踏勘情况自行测算、合理分布配备人数，只能多不能少。

附件1

岗位人员配置表

采购包1：钟秀校区（东区）公共物业管理服务人员配置表

| 建筑用途 | 楼宇 | 保洁 | 门卫 | 生活老师 | 值班 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 | 6#楼 (教学主楼) |  | 0 | 0 |  |  |
| 教学楼 | 8#楼(机房楼) |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 教学楼 | B02实训基地 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 教学楼 | B05实训基地（一） |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 教学楼 | B06实训基地（二） |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 场馆 | B07体育中心 |  | 0 | 0 |  |  |
| 场馆 | B01图文信息中心 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 办公楼 | B01图文信息中心 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 办公楼 | 23#楼（体育看台） |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 宿舍楼 | 7号宿舍楼 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
| 宿舍楼 | 8号宿舍楼 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
| 宿舍楼 | 9号宿舍楼 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
| 宿舍楼 | 10号宿舍楼 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
| 宿舍楼 | 11号宿舍楼 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
| 宿舍楼 | 12号宿舍楼 | 1 | 0 | 4 | 0 |  |
| 宿舍楼 | 13号宿舍楼 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
| 宿舍楼 | 14号宿舍楼 | 1 | 0 | 4 | 0 |  |
| 宿舍楼 | B08号宿舍楼 | 4 | 4 | 12 | 0 |  |
| 室外区域 | 广场/道路/运动场等 |  | 0 | 0 | 0 | 另含水面/球场等 |
| 其他事项 | 驻点经理 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 其他事项 | 项目内勤 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 其他事项 | 会务保障人员 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 其他事项 | 变电所/开闭所 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| 其他事项 | 水电五金维修 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 其他事项 | 绿化养护 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他事项 | 外场清运 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 小计 |  | 45 | 4 | 32 | 20 | 各岗位人员总数已确定 |
| 合计配置人员数 |  | 101 |  |  |  |  |

说明：1.中标方必须在表内补充完整所配备的各岗位人员数，不得更改校方已确定的部分岗位人员数。

2.此表经校方确认后，作为履约验收依据。

附件1

岗位人员配置表

采购包2：钟秀校区（西区）公共物业管理服务人员配置表

| 建筑用途 | 楼宇 | 保洁 | 门卫 | 生活老师 | 值班 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 | 1#楼(1号教学楼) |  | 0 | 0 |  |  |
| 教学楼 | 2#楼（2号教学楼） |  | 0 | 0 |  |  |
| 教学楼 | 10#楼（图书馆） |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 教学楼 | B03实训基地 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 教学楼 | B04实训基地 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 场馆 | 28#楼（体育馆） | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 办公楼 | 3#楼（综合楼） |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 宿舍楼 | 1号宿舍楼 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
| 宿舍楼 | 2号宿舍楼 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
| 宿舍楼 | 3号宿舍楼 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
| 宿舍楼 | 4号宿舍楼 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
| 宿舍楼 | 5号宿舍楼 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
| 宿舍楼 | 6号宿舍楼 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
| 宿舍楼 | B09号宿舍楼 | 4 | 4 | 12 | 0 |  |
| 室外区域 | 广场/道路/运动场等 |  | 0 | 0 | 0 | 另含水面/球场等 |
| 其他事项 | 项目经理 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 其他事项 | 项目内勤 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 其他事项 | 会务保障人员 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他事项 | 变电所/开闭所 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他事项 | 水电五金维修 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 其他事项 | 绿化养护 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 其他事项 | 外场清运 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1人负责垃圾中转站 |
| 小计 |  | 27 | 4 | 24 | 12 | 各岗位人员总数已确定 |
| 合计配置人员数 |  | 67 |  |  |  |  |

说明：1.中标方必须在表内补充完整所配备的各岗位人员数，不得更改校方已确定的部分岗位人员数。

2.此表经校方确认后，作为履约验收依据。

附件2

机械和工器具配置表

一、设施设备维修机械和工器具类

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注说明（品牌、型号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台钳（桌） | 台 |  |  |
| 2 | 冲击钻 | 台 |  |  |
| 3 | 手电钻 | 台 |  |  |
| 4 | 切割机 | 台 |  |  |
| 5 | 室内疏通机 | 台 |  |  |
| 6 | 抽水泵 | 台 |  |  |
| 7 | 电工工具套装 | 套 |  |  |
| 8 | 水工工具套装 | 套 |  |  |
| 9 | 安全帽和安全带 | 副 |  |  |
| 10 | 其他（可自行增加表格行） |  |  |  |

二、环境卫生保洁机械和工器具类

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注说明（品牌、型号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾清转车辆 | 辆 |  |  |
| 2 | 洒水车 | 辆 |  |  |
| 3 | 扫地机（车） | 辆/台 |  |  |
| 4 | 洗地机（车） | 辆/台 |  |  |
| 5 | 高压清洗机 | 辆/台 |  |  |
| 6 | 打磨机 | 台 |  |  |
| 7 | 吸尘器 | 台 |  |  |
| 8 | 尘拖、水刮等 | 台 |  |  |
| 9 | 洗地水带 | 副 |  |  |
| 10 | 个人保洁工具套装 | 套 |  |  |
| 11 | 其他（可自行增加表格行） |  |  |  |

三、绿植养护机械和工器具类

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 说明（品牌、型号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打（割）草机 | 辆/台 |  |  |
| 2 | 手持油锯或电锯 | 台 |  |  |
| 3 | 吸叶机 | 辆/台 |  |  |
| 4 | 绿篱机 | 辆/台 |  |  |
| 5 | 电动喷雾喷药机 | 辆/台 |  |  |
| 6 | 水枪水带 | 副 |  |  |
| 7 | 个人绿植养护工具套装（各类型功能锄铲剪等） | 套 |  |  |
| 8 | 其他（可自行增加表格行） |  |  |  |

四、其他机械和工器具类

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 说明（品牌、型号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板推车 | 辆 |  |  |
| 2 | 高空升降车 | 辆 |  |  |
| 3 | 斗车 | 辆 |  |  |
| 4 | 工具柜 | 个 |  |  |
| 5 | 各类型功能梯等 | 副 |  |  |
| 6 | 其他（可自行增加表格行） |  |  |  |

五、智能设备类（与投标响应文件“设备投入方案情况”一致）

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 说明（品牌、型号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

说明：1.表内列明的为中标方必须配备的机械和工器具。

2.（建议在现场踏勘的基础上）明确所配机械和工器具数量、型号等。

3.此表经校方确认后，作为履约验收依据。

Ⅲ、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

一、物业服务期限

本次招标合同期限为一年,合同期满后，招标方根据招标文件的要求、中标人投标文件的响应及招标方的管理规范和相关制度，对中标人的服务质量进行考核，并根据考核情况决定是否续签下一年度合同。采用1+N年【N﹤3】方式续签合同，续签合同按采购相关文件执行。

如遇政府规划调整、校区功能调整或其他不可抗因素等影响合同继续履行的情形，中标人无条件与招标人解除合同，双方无违约责任。

二、项目报价及要求

（一）由投标人承担的费用

1.物业管理人员和作业人员费用（至少包含人员工资、社保、保险、加班费、福利费等）

2.维持物业管理服务的耗材费用（至少包含设备/工具/工装/劳保购置及使用费、办公耗材、保洁绿化工具和耗材、设施设备损耗及维护等）

3.管理费（包括但不仅限于电话费、办公耗材费、培训费等）、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.购买本项目雇主责任险（至少应包含所有未办理工伤保险的本项目服务人员，且每人赔偿限额不少于50万元）。须提供书面承诺，否则作无效投标处理。

5.物业服务所必要的其他费用。

（二）项目报价要求

1.投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整等），投标人应充分考虑相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。投标人报价总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，不因国家最低工资标准及社保缴费基数调整而变动。

2.投标人须将“（一）投标人承担的费用”内的具体信息按要求填报《投标分项报价表》中。其中：

（1）人员费用。投标人应按相关法律法规规定为相关员工缴纳养老、医疗、工伤、失业等社会保险，缴费基数不得低于人社部门现行文件规定。

（2）公众责任险。投标人应根据投标（响应）文件承诺事项，（如有承诺）须将所购买公众责任险的信息（保额、保费、保障范围等）填入投标报价明细表。

投标人（如有承诺）未将所购买公众责任险的信息（保额、保费、保障范围等）填入投标报价明细表的，作为无效投标处理。

3.物业人员的住宿、就餐、医疗、治安等问题均由中标方自行解决，物业人员发生工伤事故（含上下班途中的交通事故）和意外伤害，由中标人负责处理及赔偿，与招标人无关。

4.投标人承诺中标后不发生拖欠员工工资的问题，及时支付员工工资，若员工投诉经查实的，可先从服务费用中扣除发放给员工，造成校方不良影响的，校方有权解除合同，一切责任自负。投标人必须针对上述事项做出明确承诺（承诺函加盖投标人公章，格式自拟），否则作为无效投标处理。

三、付款方式

1.签定合同日期

自中标通知书发出之日起十个工作日内按时签约。

2.费用付款

（1）费用支付周期

经学校考核，在满足学校物业服务质量要求的前提下，按季度支付物业服务费（额度为年度合同总价款的25%）。以上付款均不计利息。由学校按相关财务支付规定办理支付手续。

（2）费用支付要求

校方在收到中标服务商提供符合税务机关规定的正式发票后15日内完成付款。若中标服务商未能提供符合要求的发票，采购人有权拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任。

（3）特别说明

考核不符合要求或发生适用违约责任条款情形的，按有关规定确定实际付款额后，由学校按相关财务支付规定办理支付手续。

四、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目合同年度总价的10%，中标服务商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标服务商凭中标通知书、履约保证金已缴纳凭证与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.中标服务商第一年度履约后获得第二年度签约，第一年度履约保证金不退还，自动转为第二年度履约保证金，以此类推，如果中标服务商未获得续签或三年期满后，履约期间无违约行为且符合合同约定退还条件的，在一个月内无息退还。采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还。

（1）签订合同后，中标服务商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标服务商还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）中标服务商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标服务商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标服务商另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

五、采购标的验收标准

1.中标服务商在开展物业管理服务时，必须接受学校的管理、指导、监督、考核。如不能有效提供服务或不能按规定按质按量完成服务工作，校方有权按实际情况酌情扣除部分服务费用，并向物业公司发出《整改通知书》限期整改。如连续两次整改不到位，学校有权终止合同，此间给学校造成的一切损失由物业公司承担。因中标物业公司工作人员的原因给校方造成的不良影响和事故损失，校方有权向其追究责任和赔偿，并终止合同。

2.对物业公司的考核按月由学校后勤处牵头、分条块由相关处室进行考核，考核办法详见《南通职业大学物业服务质量考核管理办法（试行）》（相关考核内容和标准会根据实际情况进行调整）。投标人可到学校后勤处官网查看考核办法，链接地址为：

https://hqglc.ntvu.edu.cn/2026_03/16_16/content-34957.shtml

3.中标服务商负责对所有物业人员进行安全生产的教育和管理，自行承担所聘物业人员的全部风险。学校不承担中标服务商所聘服务人员工作过程或其他情况下发生安全事故的责任。

4.投标人中标后不得转包，否则采购方有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任，所产生的后果由中标人负责，与学校无关。

5.中标服务商在服务中严格遵照执行国家安全生产相关法律法规，未按相关规定执行造成损失的，由中标服务商承担。在服务区域内，因管理不善发生治安、治保、消防等责任事故，中标服务商应承担相应管理责任，学校有权扣减物业服务费2000元/次。

6.中标服务商向学校提供的从业人员数不少于投标时承诺的配置人数。为保持学校物业服务人员的相对稳定，物业主管和专业技术工种人员在合同期间未经业主认可，不得随意调整。因各种原因造成其他岗位人员不全的，物业公司应主动报学校备案待查，一周后还不能保证岗位人员正常出勤的，每天每人扣除物业服务费500元。物业公司自行承担因用人不规范或其他原因造成的责任及后果。

# Ⅳ、采购需求中必须满足的实质性要求

1.按岗位及服务要求配备人员，所配备人员必须符合本项目采购需求，并保证及时到岗。

2.遵守学校各项规章制度，服从日常突发性和临时性的工作安排，在国家法定节假日或学校开学准备、重大活动时，必须无条件配合学校工作安排。遵守《南通职业大学物业服务质量考核管理办法（试行）》，理解并遵守因需要而调整的相关考核内容和考核标准。

3.承担因违约责任产生的扣减物业服务费、直至解除合同的结果。

4.投标人明确响应以下条款，各条款均分别提供书面承诺函（格式自拟，加盖CA电子公章），如其中任一条款无对应的书面承诺函或承诺函不符合要求，将作无效投标处理，我方对此无疑义。

（1）投标人承诺中标后严格执行法定用工规定，确保劳动者的合法权益，不发生拖欠员工工资的问题，确保用工行为的合法性和规范性，如与相关工作人员发生劳动纠纷，由投标人负责处理，与采购人无关；缴纳社保的人员数符合相关要求。物业服务中的一切安全责任由中标服务商承担，包括但不限于本项目中发生工伤事故（含上下班途中的交通事故）和意外伤害，均由中标人负责处理及赔偿。

（2）中标服务商在签订合同前须向学校提供投标时所提交的机械设备配置方案，方案中要明确所配机械和工器具数量、型号等信息。

（3）中标服务商在签订合同前须向学校提供投标时所提交的方案或承诺。中标供应商须在进驻前一周，向学校提供拟派驻本项目的项目经理的相关培训证书、身份证复印件、简历等材料；提供所有管理服务人员名册（姓名、性别、职务、岗位、照片、身份证号码、手机号码等）等材料报学校审核后方能上岗；中标供应商同时还须提供所有用工人员的有效身份证明、健康证明及从事国家规定特殊工种的相关岗位技能证书等；经采购人同意拟更换的工作人员必须先向采购人办理备案手续，未经采购人许可，不得更换项目负责人及所有用工人员。

（4）投标人承诺购买本项目雇主责任险（至少应包含所有未办理工伤保险的本项目服务人员，且每人赔偿限额不少于50万元）。

（5）投标人（如有承诺）将所购买公众责任险的信息（保额、保费、保障范围等）填入投标报价明细表。

附：承诺函格式（本招标文件中斜体且有下划线部分：）

投标人投标时需提供以下承诺函（加盖CA电子公章），未提供或未按要求提供的作无效投标处理。

承诺函

本公司根据招标文件实质性要求，作出如下承诺：

1.按岗位及服务要求配备人员，所配备人员必须符合本项目采购需求，并保证及时到岗。

2.遵守学校各项规章制度，服从日常突发性和临时性的工作安排，在国家法定节假日或学校开学准备、重大活动时，无条件配合学校工作安排。遵守《南通职业大学物业服务质量考核管理办法（试行）》等管理制度，理解并遵守因需要而调整的相关考核内容和考核标准。

3.承担因违约责任产生的扣减物业服务费、直至解除合同的结果。

4.明确响应以下条款，各条款均分别提供书面承诺函（格式自拟，加盖CA电子公章），如其中任一条款无对应的书面承诺函或承诺函不符合要求，将作无效投标处理，我方对此无疑义。

（1）中标后严格执行法定用工规定，确保劳动者的合法权益，不发生拖欠员工工资的问题，确保用工行为的合法性和规范性，如与相关工作人员发生劳动纠纷，由我方负责处理，与采购人无关；缴纳社保的人员数符合相关要求。物业服务中的一切安全责任由我方承担，包括但不限于本项目中发生工伤事故（含上下班途中的交通事故）和意外伤害，均由我方负责处理及赔偿。

（2）在签订合同前向学校提供投标时所提交的机械设备配置方案，方案中要明确所配机械和工器具数量、型号等信息。

（3）在签订合同前，我方向学校提供投标时所提交的方案或承诺。具体有：

①在进驻前一周，向学校提供拟派驻本项目的项目经理相关培训证书、身份证复印件、简历等材料；提供所有管理服务人员名册（姓名、性别、职务、岗位、照片、身份证号码、手机号码等）等材料报学校审核后方能上岗；②提供所有用工人员的有效身份证明、健康证明及从事国家规定特殊工种的相关岗位技能证书等；③经采购人同意拟更换的工作人员必须先向采购人办理备案手续，未经采购人许可，不得更换项目负责人及所有用工人员。

（4）购买本项目雇主责任险（至少应包含所有未办理工伤保险的本项目服务人员，且每人赔偿限额不少于50万元）。

（5）（如有承诺）将所购买公众责任险的信息（保额、保费、保障范围等）填入投标报价明细表。

承诺人（加盖CA电子公章）：

日期：

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 2.投标人可以任意选择一个或多个采购包进行投标，可以兼投但不可兼中。本项目按照包1、包2的先后顺序依次评审，已被推荐为分包1中标候选人的投标人不再参与分包2的评审。 |
| 2 | 1 |  |

政府采购政策功能落实：本项目专门面向中小微企业采购，价格评审不再执行折扣优惠。

- 价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 技术分：28分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务整体规划及制度保障方案 | 投标人深入分析高校物业管理服务特点和核心要求，根据本项目特点及类型，提出针对本项目的管理服务规划及制度保障方案（包括服务定位、服务宗旨、总体目标、重难点分析以及提高物业服务服务水平的相关制度设计等）。 （1）服务定位、宗旨与新校区运行特点和需求契合，目标明确，整体规划可操作性强，有详细的重难点分析方案的，得4分； （2）基本契合项目特点，有一定的规划，制度基本健全，但内容阐述简单，重难点分析方案基本详细的，得2分； （3）服务目标及设想不够明确，重难点分析方案不全，制度不健全，无实际操作性的，不得分。未提供相关内容的不得分。 | 4 | 0 | 主观分 |
| 2 | 人员管理方案 | 投标人深入分析高校物业管理服务特点和核心要求，根据本项目特点及类型，制定符合南通职业大学钟秀校区（新校区）运行实际需要的人员管理方案（包括人员配备、录用、培训及考核等内容）。 （1）方案全面详细、计划合理，可操作性强的，得2分； （2）方案基本有合理成分，总体比较到位，具备一定的可操作性的，得1分； （3）方案不够健全、计划简略，不够合理、方案与本项目不够契合，可操作性差的，不得分。未提供相关内容的不得分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 3 | 人员配备方案 | 投标人深入分析高校物业管理服务特点和核心要求，根据本项目特点及类型，制定符合南通职业大学钟秀校区（新校区）运行实际需要的人员配备方案（须具体到相关楼栋、区域，明确岗位）。 （1）人员配备方案全面详细，科学合理，符合学校运行实际，可行性高的，得2分； （2）人员配备方案基本全面，有一定可行性的，得1分。 （3）人员配备方案不全或过于简单，可行性不强的，不得分。未提供相关内容的不得分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 4 | 校园运行维护与维修服务方案 | 投标人深入分析高校物业管理服务特点和核心要求，根据本项目特点及类型，制定符合南通职业大学钟秀校区（新校区）运行实际需要的运行维修维护方案（包括具体服务内容、维修维护维保安排、服务保障措施等）。 （1）方案中服务内容完全对应招标文件服务管理要求的内容，维修维护维保安排针对性强、措施得力可操作性强的，得2分； （2）方案基本全面、服务内容基本覆盖，维修保养计划具有一定针对性、服务保障措施基本得力可行的，得1分； （3）方案内容简略，服务内容不全面，维修保养计划可操作性不强的，不得分。未提供相关内容的不得分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 5 | 学生宿舍管理服务方案 | 投标人深入分析高校物业管理服务特点和核心要求，根据本项目特点及类型，制定符合南通职业大学钟秀校区（新校区）运行实际需要的学生宿舍管理服务方案（包括宿舍管理日常工作流程、宿舍安全管理方案、服务措施、宿舍管理特色服务方案、可行性建议等）。 （1）管理方案及流程健全，有明确、规范的服务和操作标准，配合性强，可行性建议可操作性合理的，得3分； （2）管理方案及流程基本健全，服务措施基本详细，特色服务方案较合理，可行性建议具有一定的可操作性的，得2分； （3）管理制度及流程粗略，保洁计划笼统，作业标准不够规范，服务保障措施可操作性不够的，得1分。 （4）未提供相关内容的不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 6 | 应急预案 | 投标人深入分析高校物业管理服务特点和核心要求，根据本项目特点及类型，制定符合南通职业大学钟秀校区（新校区）运行实际需要的突发事件应急方案（包括意外事件、自然灾害等突发事件应急工作预案，应急保障措施等）。 （1）预案具体、全面，具有针对性，保障措施可操作性强的，得2分； （2）内容基本全面合理，针对本部校区安全或学生意外等事件预案具有一定可操作性的，得1分； （3）预案内容简略，应急保障措施简单的，不得分。未提供相关内容的不得分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 7 | 保洁服务方案 | 投标人深入分析高校物业管理服务特点和核心要求，根据本项目特点及类型，制定符合南通职业大学钟秀校区（新校区）运行实际需要的保洁服务方案（包括校园和楼栋的保洁管理制度、保洁计划、作业标准、服务保障措施等）。 （1）具有健全的管理制度，完善的保洁计划，规范的作业标准，明确的检验标准，服务保障措施可操作性强的，得3分； （2）管理制度基本健全，保洁计划基本详细，作业标准基本规范，服务保障措施具有一定的可操作性的，得2分； （3）管理制度粗略，保洁计划笼统，作业标准不够规范，服务保障措施可操作性不够的，得1分。 （4）未提供相关内容的不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 8 | 校园绿化维护方案 | 投标人深入分析高校物业管理服务特点和核心要求，根据本项目特点及类型，制定符合南通职业大学钟秀校区（新校区）运行实际需要的校园绿化维护方案（包括绿化维护服务内容、保障措施、服务计划安排等）。 （1）方案提供服务具体内容、保障措施等内容，工作内容细致优化，安排合理，完全满足采购需求得2分。 （2）方案内容基本全面，服务内容基本满足采购要求，计划安排基本合理的，得1分。 （3）方案内容粗略，计划安排不够合理的，服务内容不能满足采购要求的，不得分。未提供相关内容的不得分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 9 | 垃圾分类及处理方案 | 投标人深入分析高校物业管理服务特点和核心要求，根据本项目特点及类型，制定符合南通职业大学钟秀校区（新校区）运行实际需要的垃圾分类及处理方案（包括垃圾分类实施、垃圾集中收集、分类运输及校内生活垃圾压缩站管理、外运等内容）。 （1）垃圾分类及处理方案内容全面，规范合理，针对性及操作性强的，得2分； （2）方案基本规范合理、具有一定针对性、操作性较强的，得1分； （3）方案不规范、不合理，缺乏针对性及操作性的，不得分。未提供相关内容的，不得分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 10 | 进场及交接方案 | 投标人深入分析高校物业管理服务特点和核心要求，根据本项目特点及类型，制定符合南通职业大学钟秀校区（新校区）运行实际需要的进场方案（包括进场交接的内容、流程、新校区启用注意事项等内容）。 （1）方案基于新校区实际情况，设计合理、针对性及操作性强的，得2分； （2）方案基本规范合理、具有一定针对性、操作性较强的，得1分； （3）方案不规范、不合理，缺乏针对性及操作性的，不得分。未提供相关内容的，不得分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 11 | 客户满意度提升方案 | 投标人深入分析高校物业管理服务特点和核心要求，根据本项目特点及类型，制定符合南通职业大学钟秀校区（新校区）运行实际需要的满意度提升方案。 （1）方案要点全面，奖惩机制明确，针对性及操作性强的，得2分； （2）方案有一定数量的要点，具有一定针对性、操作性较强的，得1分； （3）方案要点较少，缺乏针对性及操作性的，不得分。未提供相关内容的，不得分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 12 | 红色物业建设方案 | 投标人深入分析高校物业管理服务特点和核心要求，根据本项目特点及类型，制定融入高校育人实践方案。 （1）方案能紧密结合高校环境，设计科学、系统，融入高校育人实践措施具体详实、亮点突出，具备极强的针对性和可操作性，得2分； （2）方案基本符合高校特点，内容较完整，具有一定针对性，但措施不够具体或创新性一般的，得1分； （3）方案内容空泛、不符合高校实际，缺乏可操作性，或未提供相关内容的，不得分。 | 2 | 0 | 主观分 |

- 商务分：42分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | （1）2022年1月（以合同签订日期为准）以来非住宅类物业服务案例，案例中必须有保洁服务和维修服务。案例符合上述要求的，有1个得1分，最多得3分。 （2）上述案例有宿舍服务内容的有1个加1分，最多加2分； （3）上述案例有高压值班内容的有1个加1分，最多加2分。 （4）上述案例有绿化养护服务内容的有一个加1分，最多加2分。 需提供以下材料进行佐证：①案例合同扫描件加盖公章；②案例合同服务期内的任意一个结算期的服务费发票。③加盖业主公章（与签订合同的单位名称一致）的业主评价材料。 注：与同一单位签订的多份合同只按1个案例计算；每个业绩中上述材料提供不全的，该业绩不得分。 | 9 | 0 | 客观分 |
| 2 | 认证证书 | 投标人具有：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，本项最高得3分。 注：以上所有体系认证证书都须在有效期内。（请提供相应认证证书和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。不提供的，不得分）。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 3 | 项目经理 | （1）拟派项目经理年龄（本项最高得2分） 年龄在 50 周岁以下得2分，提供身份证扫描件，及投标人与其签订的有效劳动合同扫描件，不提供不得分。 （2）拟派项目经理学历（本项最高得2分） 有本科及以上学历的得2分，需提供学历证明，不提供不得分。 - 拟派项目经理物业服务经验（本项最高得3分） 项目经理物业服务经历≧5年的，得3分；②项目经理物业服务经历≧3年的，得2分；项目经理物业服务经历≧1年的，得1分；项目经理物业服务经历<1年的，不得分。 需提供相应证明材料：①与相关物业公司签订的劳动合同；②相关物业公司与服务业主单位的服务合同及该服务业主单位对拟派本项目经理本人服务期间，岗位和表现情况的证明及评价材料，材料中须有业主单位联系人和联系方式，并加盖业主单位主管部门业务章；③拟派本项目经理本人近六个月中任意一个月的社保缴纳记录；④第①②点的材料要与所佐证的工作年限对应。材料不全或材料要素不全不得分。 | 7 | 0 | 客观分 |
| 4 | 其他工作人员 | 采购包1“其他工作人员”适用以下评审标准，该项最高得14分： （1）拟派驻本项目的生活老师，具有大专及以上学历的，每1人得0.5分。本项最高得4分。（需提供学历证书扫描件，不提供不得分） （2）根据学校全国急救教育试点学校建设有关要求，拟派驻本项目的管理人员或作业人员（限宿管门卫、生活老师、场馆值班人员），持有由红十字会颁发的有效期内的急救员证、救护员证或心肺复苏培训证，每个持证人得1分。本项最高得5分。 （3）拟派驻本项目的维修维护人员具有多工种（一人掌握水、电、木、五金等多个工种的技能‌，即具备操作多种设备或胜任多个岗位的能力）经验的，每人得1分，最多得2分。不提供特种作业操作证不得分。 （4）拟派驻本项目的会务保障人员，具有本科及以上文化程度，得1分，否则不得分。（需提供学历证书扫描件，不提供不得分）。 （5）拟派驻本项目的班组长具有高中及以上文化程度且持有一项职业技能证书或资格认定证书的，每人得0.5分，最多得2分。 以上各类人员还需提供的材料有：①花名册，花名册中应包含岗位、工种、相关证书名称、身份证号和年龄等信息；②证明相关工作经验或工种经验的材料，并加盖业主单位业务部门（如后勤、总务或行政部门皆可）公章。材料不全或材料要素不全，该类人员项不得分。 | 14 | 0 | 客观分 |
|  |  | 采购包2“其他工作人员”适用以下评审标准，该项最高得14分： （1）拟派驻本项目的生活老师，具有大专及以上学历的，每1人得1分。本项最高得6分。（需提供学历证书扫描件，不提供不得分） （2）根据学校全国急救教育试点学校建设有关要求，拟派驻本项目的管理人员或作业人员（限宿管门卫、生活老师、场馆值班人员），持有由红十字会颁发的有效期内的急救员证、救护员证或心肺复苏培训证，每个持证人得1分。本项最高得3分。 （3）拟派驻本项目的维修维护人员具有多工种（一人掌握水、电、木、五金等多个工种的技能‌，即具备操作多种设备或胜任多个岗位的能力）经验的，每人得1分，最多得2分。不提供特种作业操作证不得分。 （4）拟派驻本项目的绿化养护人员具有绿化工专业技能证书，每1张证书得1分，最多得1分。 （5）拟派驻本项目的班组长具有高中及以上文化程度且持有一项职业技能证书或资格认定证书的，每人得0.5分，最多得2分。 以上各类人员还需提供的佐证材料有：①花名册，花名册中应包含岗位、工种、相关证书名称、身份证号和年龄等信息；②证明相关工作经验或工种经验的材料，并加盖业主单位公章。材料不全或材料要素不全，该类人员项不得分。 |  |  |  |
| 5 | 设备投入方案情况 | 投标人根据采购项目需求，参照（四）机械设备配置要求，制定五大类设备投入方案（须按附件2格式，列明设备名称、功能、使用场地和场景，并承诺自主承担设备维保费用等）。评委根据方案内的设备质量、数量、适用性等综合评分。最高得5分。 （1）设备投入方案全面详细，绿色环保节能，智能设备投入数量足、可用性强，能满足实际工作需要，数量充足、分布合理，可行性高的，得5分； （2）设备投入方案基本全面，有一定数量的智能设备，能满足实际工作需要，有一定可行性的，得3分。 （3）设备投入方案符合要求但相对简单，无智能设备，但所投设备能基本满足实际工作需要的，得1分。 （4）设备投入方案不全或过于简单，不能满足实际工作需要、可行性不强的，不得分。未按上述要求提供相关内容或无承诺的，不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 6 | 抗风险及履约能力 | 投标人书面承诺合同执行期间购买公众责任险，并在合同签订前提供有效的公众责任险保单复印件及发票复印件（附国税网验证截图）加盖投标人公章，本项得分情况根据承诺函中所承诺购买的公众责任险保额进行评审： 中标后购买涵盖项目地址和服务内容的公众责任险，且承诺年度投保一般累计赔偿限额达人民币≧800万元的得4分，≧600万元的得3分，≧400万元的得2分，≧200万元的得1分，少于200万元不得分。不提供书面承诺或承诺未完全体现上述内容的不得分。本项最高得4分。 注：提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。未按要求提供相关承诺或提供的承诺不符合上述要求的不得分。 | 4 | 0 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件11）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

### 投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

采购包号：（   ）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 金额 （万元/年） | 备注 |
| 1 | 人员费用 | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 2 | 耗材费用 |  |  |  |  |
| 3 | 管理费用 |  |  |  |  |
| 4 | 雇主责任险 |  |  |  |  |
| 5 | 公众责任险 |  |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：大写（人民币： 元），小写（人民币： 元） |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人须按采购文件要求填报，有缺项或不填写的，作无效投标处理。使用“-”“/”“*”等特殊符号或填写“0”代替应填具体数字的，视为缺项。

4.投标人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整，但现表内信息不得缺失。

附件3 、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加              （项目名称），            （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7、投标函

致：南通市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8、中小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 (采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 (采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件9、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

南通市公共资源交易中心

政府采购供应商友情提醒

- 为帮助供应商顺利参与政府采购项目，提高采购质效，南通市公共资源交易（以下简称“中心”）汇总了供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

- 一、如何参与政府采购项目？

- 答：（1）潜在供应商如有意向参与中心政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

- 方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

- 采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

- （2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

- http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 二、如何正确填写《中小企业声明函》？

- 答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

- 如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

- 三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

- 答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

- 四、报价时有哪些注意事项？

- 答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

- 此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- （3）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

- （4）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- （5）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标(响应)价格作出解释。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

- 各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

- 对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

- 答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

- 六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

- 答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

- 供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。