
竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-HHJS-C2026-0001
项目名称：东山街道大马涵泵站等七座雨水泵站维保
南京华涵工程建设项目管理咨询有限公司
二〇二六年五月
目  录

- 3 -第一章  竞争性磋商邀请


- 7 -第二章  竞争性磋商须知


- 7 -一、总则


- 10 -二、电子磋商响应性文件的编制


- 12 -三、磋商响应性文件递交


- 12 -四、磋商


- 13 -五、签订合同


- 14 -六、质疑和投诉


- 15 -第三章  磋商项目需求


- 15 -一、项目概况


- 20 -第四章  评分标准


- 31 -第六章  竞争性磋商文件格式及附件


- 32 -一、磋商申请及声明


- 33 -二、法定代表人授权委托书


- 35 -三、磋商报价汇总表


- 36 -四、磋商分项报价表


- 39 -五、服务人员一览表


- 40 -六、技术及服务条款响应及偏离表


- 41 -七、商务条款响应及偏离表


- 42 -八、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书


- 43 -九、项目需求响应方案


- 43 -十、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料


- 44 -附件一、中小企业声明函


- 45 -附件二、残疾人福利性单位声明函（如有）


- 46 -附件三：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


- 46 -附件四：无重大违法记录声明格式




第一章  竞争性磋商邀请

东山街道大马涵泵站等七座雨水泵站维保竞争性磋商采购公告

编号：JSZC-320115-HHJS-C2026-0001
项目概况：

东山街道大马涵泵站等七座雨水泵站维保采购项目的潜在供应商应在南京市江宁区通联路9号联东U谷二期17栋102-3楼获取采购文件，并于2026年5月29 日 14 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-HHJS-C2026-0001
项目名称：东山街道大马涵泵站等七座雨水泵站维保

采购方式：竞争性磋商

预算金额：￥ 72万元/年，总预算144万元。
最高限价：￥ 71.87万元/年（供应商报价高于最高限价的，作无效标处理。）

采购需求：东山街道大马涵泵站等七座雨水泵站维保，具体详见第三章磋商项目需求。

服务期限：两年（合同一年一签，逐年考核）。
本项目是否接受联合体：否

二、申请人的资格要求：
1、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

1.1 参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政

府采购法实施条例第十七条规定提供材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章）
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月的财务报表，复印件加盖公章）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明加盖公章）
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明加盖公章）
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书，格式见附件）。
1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，提供《中小企业声明函》，（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.3本项目的特定资格要求：无

1.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存，如供应商组成联合体且联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.5供应商诚信档案注册登记
（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请； 

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2026年5月29 日 14 点 00 分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

截止时间：2026年5月29 日 14 点 00 分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 

3.采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行联系采购人。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 ‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至电子响应文件中一并提交。

5.供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行： 

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请； 

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

6.本次采购公告在“江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的信息更正公告，如未及时关注导致投标有误的，其责任由投标人自行承担。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告。

7.项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。

8.在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

①供应商被列入严重失信主体名单；

②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

单位名称：南京市江宁区人民政府东山街道办事处
采购单位地址：南京市江宁区上元大街229号

联系电话：025-86111302
2.采购代理机构信息

名    称：南京华涵工程建设项目管理咨询有限公司
地　　址：南京市江宁区通联路9号联东U谷二期17栋102-3楼
联系方式：15850615364

3.项目联系方式

项目联系人：李工  15850615364

第二章  竞争性磋商须知

南京华涵工程建设项目管理咨询有限公司（采购代理机构）受南京市江宁区人民政府东山街道办事处（采购人）委托，对东山街道大马涵泵站等七座雨水泵站维保（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

	序号
	项  目
	内         容

	1
	项目编号
	JSZC-320115-HHJS-C2026-0001

	2
	项目名称
	东山街道大马涵泵站等七座雨水泵站维保

	3
	采购代理机构
	南京华涵工程建设项目管理咨询有限公司

	4
	采购代理机构地址
	南京市江宁区通联路9号联东U谷二期17栋102-3楼

	5
	磋商文件获取方法
	在“江苏政府采购网”免费下载

	6
	项目预算
	预算金额：￥72万元/年，总预算144万元。
最高限价：￥71.87万元/年（供应商报价高于最高限价的，作无效标处理。）

	7
	服务期限
	两年（合同一年一签，逐年考核。）

	8
	磋商有效期
	磋商之日起90天

	9
	磋商

报名
	要求
	时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

	10
	响应性文件递交信息
	时间
	2026年5月29 日 14 点 00 分

	
	
	地点
	江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

	11
	响应性文件份数
	供应商须在成交后两日内提供纸质版响应文件一式叁份，纸质版响应文件均应加盖成交供应商公章，且装订成册。电子版标书一份（U盘形式），用于归档。供应商提供的纸质版响应文件必须与苏采云系统中电子文件一致。

	12
	磋商 信息
	时间
	2026年5月29 日 14 点 00 分

	
	
	地点
	江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

	13
	联系 事项
	采购单位
	联系人
	曹工

	
	
	
	联系电话
	025-86111302

	
	
	采购代理机构
	联系人
	李工

	
	
	
	联系电话
	15850615364


一、总则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.3 “采购人或使用单位”是指使用服务的单位。

3．政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品磋商,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。
4.参与竞争性磋商供应商资格条件

4.1应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章）
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月的财务报表，复印件加盖公章）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明加盖公章）
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明加盖公章）
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书，格式见附件）。
4.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

无。 

4.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动
（1）是否接受联合体投标：不接受。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 

（4）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.4★南京市政府采购供应商信用记录表

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请； 

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。
5.供应商的义务及注意事项

5.1集中现场答疑/勘察：无。

5.2 义务

5.1集中现场答疑/勘察：采购人不组织，供应商可自行查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

5.2 义务

5.2.1供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和提供服务时间，完全明了应具备的资格条件。

5.2.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.2.3供应商应在磋商截止时间前，将电子响应性文件通过“苏采云”系统上传投标文件。

5.2.4供应商不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。供应商不得与采购人串通磋商，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。
5.3 注意事项

5.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。

5.3.2验收标准

5.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

5.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件作出实质性响应，相应风险应由供应商承担，包括作无效磋商处理。

5.4★政府采购信用承诺

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”或南京公共采购信息网主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

5.4.1供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

5.4.2供应商参加本项目采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

5.4.3南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

5.4.4根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随电子响应文件一并递交。
5.5本次项目不接受联合体磋商。

6.磋商文件的澄清、修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式通知代理机构，代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

6.2磋商文件公布期间如有实质性变动的，代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

7．磋商有效期

7.1磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后90天。

7.2在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应性文件。

8．磋商费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2本次磋商，由采购人向采购代理机构支付采购代理费.
二、电子磋商响应性文件的编制

9.磋商响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1 供应商提交的电子磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。电子磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 供应商应用人民币报价。

9.4 供应商应在电子磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

9.5 信用承诺形式：政府采购供应商应当以原件盖章形式向政府采购监管部门、采购人或政府采购代理机构作出信用承诺(格式见附件)。

9.6 信用承诺应用：在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的盖章扫描件形式的承诺书，不再需要提供以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告;

（2）依法缴纳税收的证明材料;

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料;

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

10.磋商响应性文件的组成

10.1供应商应当根据磋商文件要求编制电子响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。电子磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（电子响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。
11.磋商响应性文件的商务部分: 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件和近3个月投标申请人为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），以上材料提供扫描件并加盖投标供应商公章后上传至投标系统；
（3）★第二章4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件（复印件）并加盖公章；

（4）第二章4.2采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件； 

（5）★第二章4.4《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交响应文件截止日前。

（6）★商务条款响应及偏离表
（7）经营业绩；

（8）供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

12.价格部分

12.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

12.2磋商报价是招标文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于完成文件所确定的服务范围所需的材料、设备、管理、差旅、维护、利润、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、采购代理服务费、专家评审费等全部费用，及政策性文件规定、采购过程中发生的市场风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。供应商一旦成交，价格不得变更。
12.3供应商应在《磋商报价汇总表》、《磋商分项报价表》等中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

12.4供应商应仔细阅读和理解磋商文件中有关项目需求、义务、付款方式、付款条件和时间进度安排，充分考虑到市场价格变动以及项目实施过程中的不可预见因素，结合企业自身条件进行报价，一旦成交，如果有漏项，视同让利。

12.5 经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

12.6报价表必须由供应商法人代表或委托授权人签字、或加盖单位公章。如有优惠条款，请单独列明，但不得影响报价，影响货物或服务整体功能。

12.7 政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

13.磋商响应性文件的技术部分. 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。
（1）★项目服务方案；
（2）★服务人员一览表；
（3）★技术及服务条款响应及偏离表；

（4）备品备件明细表（如有）
（5）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

三、磋商响应性文件递交

9.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第19.6条规定做无效响应处理。

16.有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

在磋商文件要求提交电子磋商响应文件的截止时间之后上传送达的。
17. 诚实信用

17.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

17.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

18、磋商组织

18.1 在递交电子磋商响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

18.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

19、磋商程序

19.1 依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

19.2 磋商小组所有成员集中与所有通过资格条件审查、符合性审查通过的供应商就竞争性磋商采购项目的商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。

19.3供应商提供最终报价的方式：所有供应商在苏采云系统规定的时间内填写完最终报价表后签章并提交。
19.4 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

19.5 供应商最终总报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即采购响应文件配置与分项报价表中的报价）。否则，磋商小组有权拒绝该报价并不再给予报价补救机会。
19.6 出现下列情形之一的磋商响应文件按照无效处理：
19.6.1如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）电子响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）根据财库〔2026〕2号文件要求，出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商提供说明的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

19.6.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

19.7 出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：

（1）所有供应商的磋商响应文件被磋商小组认定为无效的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的最终报价超过采购预算，且采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。
20、评分方法和标准。
20.1 采用综合评分法。即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
20.2 综合评分的主要因素是：价格、服务方案、业绩、综合实力等，同时根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》有关规定，将供应商诚信档案记录在政府采购活动中进行运用。

20.3 评分标准详见第四章

21、确定成交供应商

21.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为成交供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。
21.2 成交供应商确定后，将在原采购公告发布媒体上发布公告，向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购单位、政府代理机构签订政府采购合同。

21.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

21.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为磋商过程所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

21.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市江宁区政府采购活动。

21.6 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

21.7 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。
22、编写磋商（评审）报告

磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

五、签订合同

23.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件作实质性修改。
23.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、质疑和投诉

24、质疑

24.1 供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问。供应商提出质疑时，须一次性提出全部问题及相关质疑资料，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
24.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

24.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、磋商时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章等。
24.4 质疑必须书面原件送达的方式提交，内容应符合《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，须一次性提出全部问题及相关质疑资料，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。
24.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.6 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
25、投诉
质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。   

26、诚实信用

26.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

26.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
26.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

26.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

26.6违反信用承诺的法律责任

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通（2021）5号要求，供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三章  磋商项目需求

一、项目概况

1、项目名称：东山街道大马涵泵站等七座雨水泵站维保

2、项目背景：东山街道大马涵泵站等七座雨水泵站维保项目采购。拟通过竞争性磋商方式确定维保服务单位。
3、项目预算：72万元/年，总预算144万元。

4、最高限价：71.87万元/年（供应商报价高于最高限价的，作无效标处理。）
5、服务期限：两年（合同一年一签，逐年考核。）
二、服务内容
（一）泵站基本信息：
1、滨河路泵站：

位于东山街道龙西社区滨河路，内有4台套900ZQB—220南深牌水泵及相关附属设施，功率880KW，合计11个流量。

2、大马涵泵站：

位于东山街道邵圣社区明月港湾与秦淮河之间，内有5台套型号为900ZQB—220凯旋牌水泵及相关附属设施，功率1100KW，合计10个流量。
3、双麒泵站：

位于中前社区上坊门大桥旁，内有3台套型号为700ZQB--132亚太牌水泵及相关附属设施，功率396KW，合计4个流量。
北涵泵站：

位于高桥社区运粮河旁，内有5台套型号为900QZ100--160亚太牌水泵及相关附属设施，功率800KW，合计12个流量。

下坝河泵站：

位于龙西社区红光河旁，内有2台套型号为600QZ--100--75亚太牌水泵及相关附属设施、3台套800QZ--100--132亚太牌水泵及相关附属设施，功率546KW，合计8个流量。

6、新桥泵站：

位于高桥社区运粮河旁，内6台套型号为20HB--90水泵、3台套16HB--30水泵，功率630KW，合计8个流量。

7、上坊门泵站：

位于中前社区上坊门大桥旁，内有4台套型号为500HB--45水泵，功率180KW，合计2个流量。

（二）具体服务要求：2小时服务响应。
（三）维保内容要求：  

在每年汛期来之前对所有泵站的设备进行检修，汛期为每年的5月1日至8月30日，确保所有设备100%无故障，保证汛期的正常排水。具体设备的维保方案如下：

1、滨河路泵站：

（1）4台套900ZQB—220南深牌水泵检查清扫、检测、保养、清理水泵底部杂物；

（2）附属设施保养（含蝶阀、止回阀、输送带、捞脏机、拦污阀、格栅、行车等，在使用过程中出现故障及时修复）；

（3）出水管道内部除锈刷漆。

2、大马涵泵站：

（1）5台套型号为900ZQB—220凯旋牌水泵检查清扫、检测、保养、清理水泵底部杂物；

（2）附属设施保养（含蝶阀、止回阀、输送带、捞脏机、拦污阀、格栅、行车等，在使用过程中出现故障及时修复）；

（3）出水管道内部除锈刷漆。

3、双麒泵站：

（1）3台套型号为700ZQB--132亚太牌水泵检查清扫、检测、保养、清理水泵底部杂物；

（2）附属设施保养（含蝶阀、止回阀、输送带、捞脏机、拦污阀、格栅、行车等，在使用过程中出现故障及时修复）；

（3）出水管道内部除锈刷漆。

4、北涵泵站：

（1）5台套型号为900QZ100--160亚太牌水泵检查清扫、检测、保养、清理水泵底部杂物；

（2）附属设施保养（含蝶阀、止回阀、输送带、捞脏机、拦污阀、格栅、行车等，在使用过程中出现故障及时修复）；

（3）出水管道内部除锈刷漆。

5、下坝河泵站：

（1）2台套型号为600QZ--100--75亚太牌、3台套800QZ--100--132亚太牌水泵检查清扫、检测、保养、清理水泵底部杂物；

（2）附属设施保养（含蝶阀、止回阀、输送带、捞脏机、拦污阀、格栅、行车等，在使用过程中出现故障及时修复）；

（3）出水管道内部除锈刷漆。

6、新桥泵站：

（1）6台套型号为20HB--90水泵、3台套16HB--30水泵检查清扫、检测、保养；

（2）附属设施保养（含蝶阀、止回阀、启动柜在使用过程中出现故障及时修复）；

（3）出水管道内部除锈刷漆。

7、上坊门泵站：

（1）4台套型号为500HB--45水泵检查清扫、检测、保养；

（2）附属设施保养（含蝶阀、止回阀、启动柜在使用过程中出现故障及时修复）；

（3）出水管道内部除锈刷漆。

8、其他维保内容

（1）水泵设备：包括水泵（包括电机烘干、轴承保养、机械密封保养、更换电缆线组件、转子轴校正、叶轮动平衡、更换密封圈等）、控制柜内各种设备、线缆1年2次（汛前、汛后）常规性的定期检测、检查、保养工作，每年返厂保养1次，每次返厂保养不得超过15天。清理水泵底部杂物1年2次，确保设备100%完好。对设备在运行过程中出现的故障应判断准确、排除及时、处理不留后患。

（2）附属设施：蝶阀、止回阀、输送带、捞脏机、栏污栅、格栅、行车等，在使用过程中出现故障及时修复，每年不少于1次保养工作。

（四）人员要求：

1、非汛期时（每年10月1日至下一年4月30日）每天2名工作人员，1名电工，1名机工。（电工须有电工证），如遇故障及时增派人员及时消除故障；

2、汛期时（每年5月1日至9月30日）每天工作人员数量至少保证4名，2名电工，2名机工。统一驻守指定地点由采购人统一调度。（电工须有电工证）

（五）服务响应承诺：
供应商承诺合同期内所有服务人员的各种劳务纠纷、交通事故、生产安全事故、人身伤害、自然灾害、财产损失与第三方的债权债务等一切责任均由成交供应商自行负责，与采购人无关。

特别说明：

1.采购人在项目实施过程中的要求，若项目实施管理过程中中标供应商无法满足，采购人有权依据上述要求解除合同，具体由采购人在项目执行中负责解释及执行。

2.如对采购需求有任何疑问，请在规定的截止时间前与采购人联系。

三、考核标准
1、中标人应定期将泵站检查（巡查）记录、运行记录、维护记录等台账汇总后报采购人，作为采购人考核中标人管理的指标之一。对采购人提出的问题，采取措施进行整改，将整改的结果在三天内向采购人汇报。特殊情况下应根据采购人的要求及时进行。

2、采购人按月对供应商进行考核，根据考核结果计算应付服务费，具体如下：

（1）月考核得分大于等于90 分核定为优，按100%计取当月维保服务费；

（2）月考核得分大于等于 80 分小于 90 分核定为良，按90%计取当月维保服务费；

（3）月考核得分大于等于 70 分小于 80 分核定为合格，按80%计取当月维保服务费；

（4）月考核得分小于 70 分当月考核不合格，不支付当月维保服务费并给予警告一次。累计两个月考核为不合格，甲方有权立即解除服务合同并不再续签下一年度服务合同。 

（二）支付方法：年度 2 次支付。

（1）每半年度支付。每半年度维保服务结束后，甲方根据考核结果向乙方支付该半年度应付维保费的80%。

（2）余款待审计结束后，付清至审定价款。

	考核项目
	考核内容
	考核要求
	得分

	台账资料
（15分）
	泵站每日巡查记录表、设备运行记录、维护记录、工作人员工作签到表都有相应记录 （8分）
	一个表格记录不全扣1分、3个以上记录不全扣8分
	

	
	设备保养记录齐全 （4分）
	记录不齐全的扣4分。
	

	
	泵站每月运维台账送至采购方检查收录 （3分）
	未及时送往采购方的扣2分，内容不完整扣3分。
	

	人员配备（5分）
	汛期和非汛期要求按规定时间和人数到岗（5分）
	未按规定时间和人数到岗，没发现一次扣1分。
	

	日常设备检查
（30分）
	水泵、蝶阀、止回阀、格栅、输送带、捞脏机、拦污阀、行车等设备完好，无损坏无运行隐患。（26分）
设备检查表必须填写完整，要求字迹工整，内容全面。（4分）
	水泵完好，无运行隐患8分；
蝶阀、止回阀、拦污阀、捞脏机设备完好，无运行隐患8分；
格栅设备完好4分；
行车、输送带完好，无运行隐患6分；
设备检查表内容不完整的或未填写的扣4分。
	

	故障处理
（32分）
	故障检查到位，不留隐患 （8分）
	未查出故障被采购人查出，如发现隐患较大（泵机运行异常、控制柜损坏等）扣8分；
	

	
	故障应急时间（8分）
	应急时间超过原定时间15分钟的扣3分；超过30分钟的扣5分；超过45的扣8分。（汛期和雨天时间减半）
	

	
	故障处理时间 （8分）
	故障处理超过原定时间1天的扣3分；超过3天的扣5分；超过一周的扣8分。
	

	
	故障处理完成后，须完好可用，无隐患 （8分）
	故障处理留有隐患，使用替换设备，原件与原先的不对应或者质量不过关的扣5分，故障处理完全不能正常使用的扣8分。
	

	日常工作
（18分）
	泵站维保人员必须穿戴工作服，持工作证上岗，电工必须持有电工证。 （8分）
	未穿工作服的扣1分
未持有电工证的操作低高压电气设备发现一次扣2分，发现两次此项不得分。
	

	
	泵站值班人员必须保持24小时通讯畅通，对采购人要求要第一时间完成。（6分）
	20分钟内联系不到值班人员扣2分，（汛期和雨天时间减半）不听从采购人调派的扣6分
	

	
	泵站维保人员当天工作迟到、早退 （4分）
	一次未签到扣1分，代签发现一次扣2分。
	

	
	
	总分：
	

	考核人员：
	
	负责人：
	

	维保单位：
	
	日期：
	


第四章  评分标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商人作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	
	
	
	

	1
	价格

（10分）


	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：评标价得分=(评标基准价／评标价)×10。

（供应商报价超过最高限价作无效标处理。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）
	10

	2
	方案

（68分）
	2.1 对本项目工作的理解：

（1）对总体项目需求要求理解准确，提交的实施方案内容科学合理、针对性明确细致满足本项目任务要求的得14分；

（2）对总体项目需求要求理解准确，提交的实施方案内容合理、针对性明确但不够细致，基本满足本项目任务要求的得11分；

（3）对总体项目需求要求理解一般的，提交的实施针对性一般的得8分；

（4）对总体项目需求要求理解不够准确，提交的实施方案无针对性，内容不能完全满足本项目任务要求的得5分；

（5）未提供的不得分。
	14

	
	
	2.2本项目的重点和难点分析及应对措施：

（1）重点和难点分析非常合理，措施考虑全面，针对性强能保证较好完成任务得14分；

（2）重点和难点分析合理，措施基本全面，有一定针对性能保证完成任务得11分；

（3）计划安排可行性、质量控制措施一般的得8分；

（4）计划安排可行，质量控制措施不够全面，无针对性的得5分；

（5）未提供的不得分。
	14

	
	
	2.3根据对团队人员配备计划、管理制度等方面进行评分：

（1）人员配备科学合理、管理制度全面完善，针对性强能保证较好完成任务得14分；

（2）人员配备合理、管理制度完善但不够全面，有一定针对性能完成任务的得11分；

（3）人员配备基本合理、管理制度一般，针对性一般的得8分；

（4）人员配备基本合理、管理制度不够完善，无针对性能基本完成任务的得5分；

（5）未提供不得分。
	14

	
	
	2.4突发事件应急处理预案：

（1）突发情况应急预案科学合理，突击保障任务和突发问题处理措施全面完善详细的得14分；

（2）突发情况应急预案合理，突击保障任务和突发问题处理措施详细可行的得11分；

（3）突发情况应急预案一般，突击保障任务和突发问题处理措施一般的得8分；

（4）突发情况应急预案可行，突击保障任务和突发问题处理措施可行但不够详细的得5分；

（5）未提供方案的不得分。
	14

	
	
	2.5服务措施以及后续服务考虑：
（1）服务目标明确，服务措施全面、针对性明确细致，后续服务考虑全面详细的得12分；

（2）服务目标明确，服务措施全面、针对性明确但不够细致，后续服务考虑全面但不够详细的得9分；

（3）服务目标不够明确，服务措施及针对性一般的，后续服务考虑一般的得6分；

（4）服务目标不够明确，服务措施不够全面、无针对性，后续服务考虑不够详细的得3分；

（5）未提供的不得分。
	12

	3
	类似业绩（9分）
	2023年4月至今，供应商有类似服务业绩，每提供一个业绩得3分，最多得9分。（业绩以合同为准，时间以合同签订时间为准，合同应能反映相关信息，否则不得分，需提供合同复印件加盖公章。）
	9

	4
	项目负责人（4分）
	供应商拟派项目负责人具有中级职称的，得4分。

（提供有效的证书复印件加盖公章以及投标人自2026年2月-2025年4月期间任意一个月为其缴纳的社保证明材料复印件或劳务合同复印件加盖公章，未提供不得分。）
	4

	5
	人员要求（9分）
	根据项目需求，在电工人员数量的2人基础之上，每增加一名得3分，最多得9分，需具备电工操作证。
（提供有效的证书复印件加盖公章以及投标人自2026年2月-2025年4月期间任意一个月为其缴纳的社保证明材料复印件或劳务合同复印件加盖公章，未提供不得分。）
	9


说明：
对小型、微型企业产品（限货物）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

对监狱企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业),给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。11、残疾人福利性单位的价格扣除

6、（1）本项目对残疾人福利单位,给予6%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、所有认证、证明和业绩均以有效的复印件为依据，原件备查。

9、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

 第五章  南京市政府采购合同格式
南京市政府采购合同
合同编号：JSZC-320115-HHJS-C2026-0001                       
项目名称：东山街道大马涵泵站等七座雨水泵站维保

采购单位：南京市江宁区人民政府东山街道办事处      

成交单位：               

签订日期：  年   月   日                   

	采购人：（以下称甲方）南京市江宁区人民政府东山街道办事处

	供应商：（以下称乙方）


	住所地：南京市江宁区上元大街229号


	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照东山街道大马涵泵站等七座雨水泵站维保的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：东山街道大马涵泵站等七座雨水泵站维保，详见乙方响应文件。
第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为（大写）人民币：       万元/年，￥：         元/年，本合同执行期间合同总价款不变。乙方（含乙方工作人员）在履行合同过程中造成甲方、乙方或其他第三方人身财产损害的，由乙方承担赔偿责任，与甲方无关。分项价款在乙方“响应文件价格部分”中有明确规定。乙方应提供的服务内容、服务期限及服务具体要求，详见招投标文件中的约定。
本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。乙方应依法为其项目服务人员签订书面劳动合同、缴纳社保，并承担人员的工资、奖金、各种福利待遇等用工责任和费用，乙方与其项目服务的人员产生的劳资、工伤、经济补偿等全部用工争议，均由乙方负责处理并承担全部费用，与甲方无关。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本项目的招标响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）中标通知书；

（2）乙方提供的响应文件和报价表；

（3）甲乙双方商定的其他文件等。

以上各项文件内容发生冲突时适用的先后顺序为（1）、（2）、（3）。

第四条 维保期限

本项目一招两年，服务期一年，合同一年一签。本次合同期限   年  月  日起至   年  月  日止。

第五条 服务内容

在每年汛期来之前对所有泵站的设备进行检修，汛期为每年的5月1日至8月30日，确保所有设备100%无故障，保证汛期的正常排水。具体设备的维保方案如下：

（一）泵站基本信息：
1、滨河路泵站：

位于东山街道龙西社区滨河路，内有4台套900ZQB—220南深牌水泵及相关附属设施，功率880KW，合计11个流量。

2、大马涵泵站：

位于东山街道邵圣社区明月港湾与秦淮河之间，内有5台套型号为900ZQB—220凯旋牌水泵及相关附属设施，功率1100KW，合计10个流量。

3、双麒泵站：

位于中前社区上坊门大桥旁，内有3台套型号为700ZQB--132亚太牌水泵及相关附属设施，功率396KW，合计4个流量。

4、北涵泵站：

位于高桥社区运粮河旁，内有5台套型号为900QZ100--160亚太牌水泵及相关附属设施，功率800KW，合计12个流量。

5、下坝河泵站：

位于龙西社区红光河旁，内有2台套型号为600QZ--100--75亚太牌水泵及相关附属设施、3台套800QZ--100--132亚太牌水泵及相关附属设施，功率546KW，合计8个流量。（该泵站计划将于2023年8月份左右拆迁，维保费用投标单位综合考虑自行报价。）
6、新桥泵站：

位于高桥社区运粮河旁，内6台套型号为20HB--90水泵、3台套16HB--30水泵，功率630KW，合计8个流量。
7、上坊门泵站：

位于中前社区上坊门大桥旁，内有4台套型号为500HB--45水泵，功率180KW，合计2个流量。
（二）具体服务要求：2小时服务响应。
（三）维保内容要求：  

在每年汛期来之前对所有泵站的设备进行检修，确保所有设备100%无故障，保证汛期的正常排水。具体设备的维保方案如下：

1、滨河路泵站：

（1）4台套900ZQB—220南深牌水泵检查清扫、检测、保养、清理水泵底部杂物；

（2）附属设施保养（含蝶阀、止回阀、输送带、捞脏机、拦污阀、格栅、行车等，在使用过程中出现故障及时修复）；

（3）出水管道内部除锈刷漆。

2、大马涵泵站：

（1）5台套型号为900ZQB—220凯旋牌水泵检查清扫、检测、保养、清理水泵底部杂物；

（2）附属设施保养（含蝶阀、止回阀、输送带、捞脏机、拦污阀、格栅、行车等，在使用过程中出现故障及时修复）；

（3）出水管道内部除锈刷漆。

3、双麒泵站：

（1）3台套型号为700ZQB--132亚太牌水泵检查清扫、检测、保养、清理水泵底部杂物；

（2）附属设施保养（含蝶阀、止回阀、输送带、捞脏机、拦污阀、格栅、行车等，在使用过程中出现故障及时修复）；

（3）出水管道内部除锈刷漆。

4、北涵泵站：

（1）5台套型号为900QZ100--160亚太牌水泵检查清扫、检测、保养、清理水泵底部杂物；

（2）附属设施保养（含蝶阀、止回阀、输送带、捞脏机、拦污阀、格栅、行车等，在使用过程中出现故障及时修复）；

（3）出水管道内部除锈刷漆。

5、下坝河泵站：

（1）2台套型号为600QZ--100--75亚太牌、3台套800QZ--100--132亚太牌水泵检查清扫、检测、保养、清理水泵底部杂物；

（2）附属设施保养（含蝶阀、止回阀、输送带、捞脏机、拦污阀、格栅、行车等，在使用过程中出现故障及时修复）；

（3）出水管道内部除锈刷漆。

6、新桥泵站：

（1）6台套型号为20HB--90水泵、3台套16HB--30水泵检查清扫、检测、保养；

（2）附属设施保养（含蝶阀、止回阀、启动柜在使用过程中出现故障及时修复）；

（3）出水管道内部除锈刷漆。

7、上坊门泵站：

（1）4台套型号为500HB--45水泵检查清扫、检测、保养；

（2）附属设施保养（含蝶阀、止回阀、启动柜在使用过程中出现故障及时修复）；

（3）出水管道内部除锈刷漆。

8、其他维保内容

（1）水泵设备：包括水泵（包括电机烘干、轴承保养、机械密封保养、更换电缆线组件、转子轴校正、叶轮动平衡、更换密封圈等）、控制柜内各种设备、线缆1年2次（汛前、汛后）常规性的定期检测、检查、保养工作，每年返厂保养1次，每次返厂保养不得超过15天。清理水泵底部杂物1年2次，确保设备100%完好。对设备在运行过程中出现的故障应判断准确、排除及时、处理不留后患。

（2）附属设施：蝶阀、止回阀、输送带、捞脏机、栏污栅、格栅、行车等，在使用过程中出现故障及时修复，每年不少于1次保养工作。
（四）人员要求：

1、非汛期时（每年10月1日至下一年4月30日）每天2名工作人员，1名电工，1名机工。（电工须有电工证），如遇故障及时增派人员及时消除故障；

2、汛期时（每年5月1日至9月30日）每天工作人员数量至少保证4名，2名电工，2名机工。统一驻守指定地点由采购人统一调度。（电工须有电工证）
第六条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失，本合同中，甲方的损失均指甲方的全部损失，包括但不限于甲方的直接、间接损失，以及因依法维权产生的律师费，保全费，公证费，差旅费等。甲方有权在应付乙方费用中直接扣除前述违约金或赔偿金等。

第七条 质量保证
乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。 

第八条 交付使用和验收
1、乙方应当在合同签订后天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。 

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第九条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。甲方每次向乙方付款前，乙方应提供合法有效的发票，如乙方未提供或提供的发票不符合甲方要求的，甲方有权不予付款且不视甲方违约，乙方仍应继续履行本合同项下相关义务。
3、供应商开户银行信息：

开户行： 

账  号：
4、付款条件：
（1）中标人应定期将泵站检查（巡查）记录、运行记录、维护记录等台账汇总后报采购人，作为采购人考核中标人管理的指标之一。对采购人提出的问题，采取措施进行整改，将整改的结果在三天内向采购人汇报。特殊情况下应根据采购人的要求及时进行。

（2）采购人将对中标人履约情况进行考核

采购人按月对供应商进行考核，根据考核结果计算应付服务费，具体如下：

月考核得分大于等于90 分核定为优，按100%计取当月维保服务费；

月考核得分大于等于 80 分小于 90 分核定为良，按90%计取当月维保服务费；

月考核得分大于等于 70 分小于 80 分核定为合格，按80%计取当月维保服务费；

月考核得分小于 70 分当月考核不合格，不支付当月维保服务费并给予警告一次。累计两个月考核为不合格，甲方有权立即解除服务合同并不再续签下一年度服务合同。
（二）支付方法：

（1）每半年度支付。每半年度维保服务结束后，甲方根据考核结果向乙方支付该半年度应付维保费的80%。

（2）余款待审计结束后，付清至审定价款。
第十条 履约保证金
无。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付总价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失，由乙方全额赔偿。
4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方提供的服务不符合要求的，甲方有权要求乙方进行整改，乙方经整改后仍然不合要求的，除须继续履行本合同约定的义务外，还应按照合同款的1%/次向甲方支付违约金；如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方在承担上述4-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条 合同的变更和终止

遇到《政府采购法》第50条规定的情形，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。如乙方违约，甲方有权向乙方要求支付合同价5%的违约金。

第十四条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。如乙方违约，甲方有权向乙方要求支付合同价5%的违约金。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自双方代表签字并加盖公章之日起签字并盖章生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章） 
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐号：
	帐号：

	日期：
	日期：


附件：考核表
	考核项目
	考核内容
	考核要求
	得分

	台账资料
（15分）
	泵站每日巡查记录表、设备运行记录、维护记录、工作人员工作签到表都有相应记录 （8分）
	一个表格记录不全扣1分、3个以上记录不全扣8分
	

	
	设备保养记录齐全 （4分）
	记录不齐全的扣4分。
	

	
	泵站每月运维台账送至采购方检查收录 （3分）
	未及时送往采购方的扣2分，内容不完整扣3分。
	

	人员配备（5分）
	汛期和非汛期要求按规定时间和人数到岗（5分）
	未按规定时间和人数到岗，没发现一次扣1分。
	

	日常设备检查
（30分）
	水泵、蝶阀、止回阀、格栅、输送带、捞脏机、拦污阀、行车等设备完好，无损坏无运行隐患。（26分）
设备检查表必须填写完整，要求字迹工整，内容全面。（4分）
	水泵完好，无运行隐患8分；
蝶阀、止回阀、拦污阀、捞脏机设备完好，无运行隐患8分；
格栅设备完好4分；
行车、输送带完好，无运行隐患6分；
设备检查表内容不完整的或未填写的扣4分。
	

	故障处理
（32分）
	故障检查到位，不留隐患 （8分）
	未查出故障被采购人查出，如发现隐患较大（泵机运行异常、控制柜损坏等）扣8分；
	

	
	故障应急时间（8分）
	应急时间超过原定时间15分钟的扣3分；超过30分钟的扣5分；超过45的扣8分。（汛期和雨天时间减半）
	

	
	故障处理时间 （8分）
	故障处理超过原定时间1天的扣3分；超过3天的扣5分；超过一周的扣8分。
	

	
	故障处理完成后，须完好可用，无隐患 （8分）
	故障处理留有隐患，使用替换设备，原件与原先的不对应或者质量不过关的扣5分，故障处理完全不能正常使用的扣8分。
	

	日常工作
（18分）
	泵站维保人员必须穿戴工作服，持工作证上岗，电工必须持有电工证。 （8分）
	未穿工作服的扣1分
未持有电工证的操作低高压电气设备发现一次扣2分，发现两次此项不得分。
	

	
	泵站值班人员必须保持24小时通讯畅通，对采购人要求要第一时间完成。（6分）
	20分钟内联系不到值班人员扣2分，（汛期和雨天时间减半）不听从采购人调派的扣6分
	

	
	泵站维保人员当天工作迟到、早退 （4分）
	一次未签到扣1分，代签发现一次扣2分。
	

	
	
	总分：
	

	考核人员：
	
	负责人：
	

	维保单位：
	
	日期：
	


第六章  竞争性磋商文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编 号： 

项 目 名 称： 

      磋商供应商名称（CA电子公章）：
      日      期 ：

一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市江宁区人民政府东山街道办事处

根据贵方        号采购文件，正式授权下述签字人                      (姓名和职务)代表                              （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.根据已收到的《东山街道大马涵泵站等七座雨水泵站维保》磋商文件，遵照规定，我单位经现场考察和认真研究上述磋商文件后，愿以总价（大写）               元人民币（￥         元）作为磋商报价。
2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.本项目拟投入项目负责人：                      。
供应商名称（加盖CA电子公章）：  

地    址：

联系电话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：  

联系电话: 

日    期：     年  月  日 

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

南京市江宁区人民政府东山街道办事处：

    本授权书声明：注册于                      （供应商注册地址）的              （供应商名称）法定代表人                  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：          号，项目名称                         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件。

1.法定代表人身份证：

	
	

	身份证正面（国徽面）
	身份证背面


委托代理人身份证：

	
	

	身份证正面（国徽面）
	身份证背面


供应商名称（加盖CA电子公章）:            

日    期：       年    月    日
三、磋商报价汇总表

磋商报价表（第一轮）
项目编号：
项目名称：
	 磋商报价（含税）
	大写：人民币                 元/年        

小写：￥                 元/年
	

	项目负责人
	         
	

	合同履约期限
	两年，合同一年一签
	

	其它
	（如有优惠条件须在此注明）
	

	供应商是否属于小、微型企业
	
	填写“是”或“否


                                       供应商名称加盖（CA电子公章）:

                                     日期：       年    月    日

说明:  

1、代理机构对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

四、磋商分项报价表

磋商分项报价表

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	1.滨河路泵站
	
	
	
	
	

	1
	4台套900ZQB—220南深牌水泵检
查清扫、检测、维修、保养、清
理水泵底部杂物
	次/年
	2 
	
	
	

	2 
	附属设施保养(含蝶阀、止回阀、
输送带、捞脏机、拦污阀、格栅
、行车等，在使用过程中出现故
障及时修复)
	次/年
	1 
	
	
	

	3 
	出水管道内部除锈刷漆
	次/年
	1 
	
	
	

	
	2.大马涵泵站
	
	
	
	
	

	4 
	5台套型号为900ZQB—220凯旋牌
水泵检查清扫、检测、维修、保
养、清理水泵底部杂物
	次/年
	2 
	
	
	

	5 
	附属设施保养(含蝶阀、止回阀、
输送带、捞脏机、拦污阀、格栅
、行车等，在使用过程中出现故
障及时修复)
	次/年
	1 
	
	
	

	6 
	出水管道内部除锈刷漆
	次/年
	工
	
	
	

	
	3.双麒泵站
	
	
	
	
	

	7 
	3台套型号为700ZQB--132亚太牌
水泵检查清扫、检测、维修、保
养、清理水泵底部杂物
	次/年
	2 
	
	
	

	8 
	附属设施保养(含蝶阀、止回阀、
输送带、捞脏机、拦污阀、格栅
、行车等，在使用过程中出现故
障及时修复)
	次/年
	1 
	
	
	

	9 
	出水管道内部除锈刷漆
	次/年
	1 
	
	
	

	
	4.北涵泵站
	
	
	
	
	

	10 
	5台套型号为900QZ100--160亚太
牌水泵检查清扫、检测、维修、
保养、清理水泵底部杂物
	次/年
	2 
	
	
	

	11 
	附属设施保养(含蝶阀、止回阀、
输送带、捞脏机、拦污阀、格栅
、行车等，在使用过程中出现故
障及时修复)
	次/年
	1 
	
	
	

	12 
	出水管道内部除锈刷漆
	次/年
	1 
	
	
	

	
	5.下坝河泵站
	
	
	
	
	

	13 
	2台套型号为600QZ--100--75亚
太牌、3台套800QZ--100--132亚
太牌水泵检查清扫、检测、维修
、保养、清理水泵底部杂物
	次/年
	2 
	
	
	

	14 
	附属设施保养(含蝶阀、止回阀、
输送带、捞脏机、拦污阀、格栅
、行车等，在使用过程中出现故
障及时修复)
	次/年
	1 
	
	
	

	15 
	出水管道内部除锈刷漆
	次/年
	1 
	
	
	

	
	6.新桥泵站
	
	
	
	
	

	16 
	6台套型号为20HB--90水泵、3台
套16HB--30水泵水泵检查清扫、
检测、维修、保养、清理水泵底
部杂物
	次/年
	2 
	
	
	

	17 
	附属设施保养(含蝶阀、止回阀、
输送带、捞脏机、拦污阀、格栅
、行车等，在使用过程中出现故
障及时修复)
	次/年
	1 
	
	
	

	18 
	出水管道内部除锈刷漆
	次/年
	1 
	
	
	

	
	7.上坊门泵站
	
	1 
	
	
	

	19 
	4台套型号为500HB--45水泵检查
清扫、检测、维修、保养、清理
水泵底部杂物
	次/年
	2 
	
	
	

	20 
	附属设施保养(含蝶阀、止回阀、
输送带、捞脏机、拦污阀、格栅
、行车等，在使用过程中出现故
障及时修复)
	次/年
	1 
	
	
	

	21 
	出水管道内部除锈刷漆
	次/年
	1 
	
	
	

	合    计
	
	元


说明:  

代理机构对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

投标单位报价应包含泵站维保所有费用，包含更换损坏配件费用，请投标单位综合考虑自行报价，后期不作调整。

                                       供应商名称加盖（CA电子公章）:

                                     日期：       年    月    日

五、服务人员一览表

项目名称：                          项目编号：

	序号
	姓名
	学历
	专业
	职称（资质）证书
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	项目负责人
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


请提供采购文件要求的以上所填人员的学历学位证书，相关专业、专业技术职称、专业工作年限、供应商为其缴纳社保等证明材料，具体可根据评分标准自行适当增减内容，但需满足评分要求。
说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                      （加盖CA电子公章）

六、技术及服务条款响应及偏离表
	项目名称：

项目编号：                                                       

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的技术、服务条款
	磋商响应内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：请将采购文件项目需求中列举的技术（服务）条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                               （加盖CA电子公章）

七、商务条款响应及偏离表

	项目名称：

项目编号：                                                           

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	磋商响应内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：请将采购文件项目需求中列举的商务条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                                （加盖CA电子公章）

八、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
	南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

	（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用得分
	
	星级
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；以及法律、行政法规规定和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切 法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

               
                      供应商名称（盖章）：

                      法定代表人（签字）：

                      二〇    年  月    日


九、项目需求响应方案
（格式自拟）

十、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料

附件一、中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于       （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称：（加盖CA电子公章） 
                 日 期： 
 
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。
 
附件二、残疾人福利性单位声明函（如有）
残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）
               
                 企业名称：（加盖CA电子公章）
       日期：
附件三：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

                 企业名称：（加盖CA电子公章）
       日期：
附件四：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
南京市江宁区人民政府东山街道办事处 ：

    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                 企业名称：（加盖CA电子公章）
       日期：

