招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2026-0016

项目名称：2026-2027年度滨江科技城、产业园河道保洁及水利设施运行管理服务

项目属性：服务类项目

苏州金正工程技术咨询服务有限公司

2026年4月29日

目录

第一章  投标邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、本次招标联系方式	6

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

1、采购方式及适用法律	7

2、定义	7

3、合格的投标人	7

4、投标费用	7

5、招标文件的约束力	8

二、招标文件	8

6、招标文件构成	8

7、招标文件的澄清、修改	8

三、投标文件的编制	8

8、投标文件的语言及度量衡单位	8

9、投标文件构成	9

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件	9

11、投标函和开标一览表	9

12、报价明细表（如有）	9

13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）	9

14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）	9

15、其他	9

16、投标有效期	10

17、投标有效期的延长	10

四、投标文件的递交	10

18、电子投标文件的递交	10

19、投标截止日期	10

20、投标文件的拒收	10

21、投标文件的撤回和修改	10

五、开标与评标	11

22、开标	11

23、评标委员会	11

24．评标过程的保密与公正	11

25．投标文件的澄清	12

26、对投标文件的初审	12

27、无效投标条款和废标条款	14

六、定标	15

28、确定中标单位	15

29、质疑处理	15

30、中标通知书	16

七、授予合同	17

31、签订合同	17

32、货物或服务的追加	17

33、政府采购信用融资政策	17

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	24

一、项目说明	24

二、项目服务内容	24

（一）河道保洁、及水利涵闸设施管理	24

（二）防汛值班、水利设施维修抢修	29

三、项目配置要求	30

四、项目服务要求	31

（一）河道保洁标准要求	31

（二）水利涵闸设施管理	31

（三）应急防汛	32

（四）水利设施维修	32

（五）其他说明	32

五、项目人员要求	32

六、报价要求	33

七、考核	33

八、实质性要求	35

第五章  评标方法与评标标准	36

第六章  投标文件格式	41

投标文件目录	42

附件1 开标一览表	44

附件2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	45

附件3 承诺说明	46

附件4 中小企业声明函	47

附件5 残疾人福利性单位声明函	48

附件6 投标函	49

附件7 法人授权书	50

附件8 实质性要求响应表	51

附件9 投入人员明细表	52

附件10 车辆及船只配备	53

附件11 服务要求响应及偏离表	54

附件12 项目方案	55

附件13 商务要求响应及偏离表	56

附件14 业绩一览表	57

# 第一章  投标邀请

项目概况

2026-2027年度滨江科技城、产业园河道保洁及水利设施运行管理服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年5月22日13：00前按规定提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2026-0016

2.项目名称：2026-2027年度滨江科技城、产业园河道保洁及水利设施运行管理服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币198.000000万元

5.采购需求概况：常熟经济技术开发区管理委员会所需的2026-2027年度滨江科技城、产业园河道保洁及水利设施运行管理服务。

6.合同履行期限：2026年6月1日至2027年12月31日。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年5月22日13：00

2.开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3.本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4.本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

## 五、公告期限

1.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2.投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4.本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：常熟经济技术开发区管理委员会

地址：常熟市通港路88号滨江国际大厦

联系方式：0512-52696128（时闽惠）

2.采购代理机构信息

名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

地址：常熟市达海路27号

联系方式：0512-52781115（沈鸣科、俞静）

3.项目联系方式

项目联系人：沈鸣科、俞静

电话：0512-52781115

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

### 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 4、投标费用

（1）费用标准：根据采购预算并参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文标准的29%计算，不足1000元的按1000元计取。

（2）确定标准的依据：中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文标准

（3）费用金额：人民币6623元。

（4）采购代理服务费的支付：

本项目采购代理服务费因不在采购人年度预算内原因，无法由采购人支付，遂本次由中标人支付，在代理机构发中标通知书时由中标人向代理机构支付，一次性付清。

（5）缴费信息：

公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

账号：101280001023060471

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行

注：不接受微信、支付宝支付。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

### 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括内容详见“第六章 投标文件格式”

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 12、报价明细表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求、服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求、服务要求和商务要求相关的证明材料。

### 14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和项目组人员一览表，如技术方案、关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

### 15、其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8根据政府采购法及相关法规，投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写。投标人如组成联合体参加投标，要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日（招标文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、货物或服务的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2026-2027年度滨江科技城、产业园河道保洁及水利设施运行管理服务项目（项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2026-0016）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的2026-2027年度滨江科技城、产业园河道保洁及水利设施运行管理服务服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：   2026-2027年度滨江科技城、产业园河道保洁及水利设施运行管理服务，主要包括河道保洁及水利涵闸设施管理；防汛值班、零星维修抢修及水利设施维修抢修等

3.2服务期限：2026年6月1日至2027年12月31日

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本合同项下服务费用总金额为人民币	       元整（大写：      ）。

第五条 支付结算

5.1结算方式：

（1）河道保洁及水利涵闸设施管理部分总价包干。结算金额=该部分预算*（1-中标优惠率）

（2）防汛值班、零星维修抢修及水利设施维修抢修部分按实结算，已有相同清单子目的，结算单价=预算单价*(1-中标优惠率)；无相同清单子目的，根据建设行政主管部门现行计价规范和计价标准，据实计算造价后*(1-中标优惠率)进行结算。结算金额达该部分预算时将不再委派。

5.2付款方式：

（1）河道保洁、水利涵闸设施管理部分根据考核情况按季度支付。

（2）防汛值班、零星维修抢修及水利设施维修抢修部分，乙方根据实际完成的工作量按月汇总制作结算报告，甲方按季度支付结算金额的50%；待第三方中介机构审核完成后支付剩余费用。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的考核方案，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条  双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过20%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

② 乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在1小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％；甲方未按合同规定期限向乙方退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额10%（或5万元，以金额较大的为准）的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5个工作日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；

9.2.3乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到二人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到一次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价10％（或5万元，以金额较大的为准）的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

10.2乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

15.1不收取

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

18.2 本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

# 第四章  采购需求

## 一、项目说明

1.本项采购内容为2026-2027年度滨江科技城、产业园河道保洁及水利设施运行管理服务，主要包括河道保洁、水利涵闸设施管理；防汛值班、零星维修抢修及水利设施维修抢修等。

2.投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3.合同履行期限：2026年6月1日至2027年12月31日。

4.结算方式：

（1）河道保洁、水利涵闸设施管理部分总价包干。结算金额=该部分预算*（1-中标优惠率）

（2）防汛值班、零星维修抢修及水利设施维修抢修部分按实结算，已有相同清单子目的，结算单价=预算单价*(1-中标优惠率)；无相同清单子目的，根据建设行政主管部门现行计价规范和计价标准，据实计算造价后*(1-中标优惠率)进行结算。结算金额达该部分预算时将不再委派。

5.付款方式：

5.1河道保洁、水利涵闸设施管理部分根据考核情况按季度支付。

5.2防汛值班、零星维修抢修及水利设施维修抢修部分，中标人根据实际完成的工作量按月汇总制作结算报告，采购人按季度支付结算金额的50%；待第三方中介机构审核完成后支付剩余费用。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

## 二、项目服务内容

### （一）河道保洁、及水利涵闸设施管理

1.常熟市经开区（碧溪街道）滨江科技城、产业园总长度约63.5公里河道的全天候保洁服务，包括清理河道内垃圾水草漂浮物清理、河道驳岸保洁，保持水体清澈。

2.区域内水利涵闸设施管理：全年对河道闸室开闭管理、日常运维管理和引排水调度，保证河道水位控制在合理范围，对工业区涵闸进行日常管理，按照长江潮水规律，定期开启闸口进行引排，加强水体流动，改善入江支流河道水质，保证排水通畅。通过春路泵站内设置防汛智慧系统，远程操控水利设施的开启及关闭

保洁河道范围

| 序号 | 河道名称 | 起讫点 | 长度（m） | 均宽（m） | 面积(m2) | 沿河挡墙 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 形式 | 长度 （m） | 形式 | 面积 (m2) |
| 沿江工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 熊家泾 | 徐六泾——兴华港区 | 1780 | 16 | 24175.85 | 块石驳岸 | 3420 | 边坡 | 5952 |
| 2 | 朱堰塘 | 虹桥路--电厂 | 3565 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立讯南桥--扬子江大道 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高浦塘 | 通港路——江堤 | 2660 | 18 | 56259.23 | 钢筋混凝土驳岸 | 5304 |  |  |
| 4 | 万年塘 | 万和路——滨江河 | 3330 | 20 | 79471.03 | 钢筋混凝土驳岸 | 4900 |  |  |
| 5 | 建新塘 | 徐六泾——沈海高速 | 2630 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 兴港路河 | 金泾——白茆塘桥 | 3840 | 4 | 29666.31 | 钢筋混凝土驳岸 | 6000 |  |  |
| 7 | 通港路河 | 金泾——三江河 | 2720 | 18 | 52406.34 | 钢筋混凝土驳岸 | 5400 |  |  |
| 8 | 出口区及马桥周边河道 | 马桥一纵河（建新塘-横塘） | 1040 | 12 | 12795.56 | 钢筋混凝土驳岸 | 2120 |  |  |
|  |  | 马桥一横河（通港路——朱堰塘） | 1240 | 10 | 13005.99 | 钢筋混凝土驳岸 | 2680 |  |  |
|  |  | 马桥二横河（马桥一纵河——朱堰塘） | 960 | 10 | 11114.24 | 钢筋混凝土驳岸 | 1980 |  |  |
|  |  | 电厂南河（横塘——兴港路） | 540 |  | 5468.47 |  |  |  |  |
| 9 | 顺堤河 | 金西顺堤河（高浦塘——金泾） | 1790 |  | 18553.61 |  |  |  |  |
|  |  | 白茆塘港堤河道（徐家涵——育场种涵） | 1590 |  | 28239.99 |  |  |  |  |
| 10 | 三江河 | 滨江河——通闸路 | 2900 | 12 | 34800 | 块石驳岸 | 6000 |  |  |
| 11 | 万和路南侧河道 | 金泾——通达路 | 2030 | 12 | 23378.92 | 块石驳岸 | 5000 |  |  |
| 12 | 滨江河 | 金泾--顺堤河(白茆塘港堤河道) | 5460 | 8 | 53785.57 | 块石驳岸 | 4600 |  |  |
| 13 | 南五路周边河道 | 通港路北侧新建河道 | 610 |  | 10072.56 |  |  |  |  |
|  |  | 新开塘 | 1180 |  | 15362.32 |  |  |  |  |
|  |  | 南五路东侧河道（畅达路东侧河道） | 1410 |  | 16463.01 |  |  |  |  |
| 14 | 张宅新开河 | 浜底-三江河 | 710 |  | 10772.67 |  |  |  |  |
| 15 | 万盛路南侧河道 | 虞东公路-万年塘 | 1000 |  | 13557.82 |  |  |  |  |
| 16 | 海城花苑东侧河道 | 海城花苑-高浦塘 | 440 |  | 2526.63 |  |  |  |  |
| 17 | 虎路中心河 | 朱堰塘-沈海高速 | 950 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 庙泾 | 万和路南侧，东张集宿区西侧砼挡墙段 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 台太河 | 吴家泾-集宿区围墙（拦绳处） | 530 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 望江大道南侧河道 | 汪湾中路-兴常路 | 1430 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 谢桥塘 | 汪湾中路-沈海高速 | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 48235 |  | 511876.12 |  |  |  |  |
| 滨江新市区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 潘家泾 | 余家坝涵闸-俞家泾 | 1210 | 12 | 14077.97 | 钢筋混凝土驳岸 | 2712 |  |  |
| 23 | 宋塘 | 北小塘-地税周边 | 2570 | 12 | 34634.00 | 钢筋混凝土驳岸 | 5506 |  |  |
| 24 | 永嘉路河 | 王巷河--望江大道（永嘉路西） | 3000 | 7 | 8769.77 | 块石驳岸 | 4272 |  |  |
| 25 | 俞家泾 | 生态园路——北小塘 | 2750 | 12 | 28329.36 | 块石驳岸 | 2800 |  |  |
| 26 | 北小塘 | 北小塘闸——常浒河 | 1480 | 16 | 20339.77 | 块石驳岸 | 2800 |  |  |
| 27 | 龙腾南路东侧河道 | 王巷河——北小塘 | 880 | 16 | 11359.38 | 钢筋混凝土驳岸 | 2180 | 边坡 | 8720 |
| 28 | 新市区景观河 | 滨江大厦前景观河+滨江公园河道+生态园 | 1460 |  | 51553.35 | 块石驳岸 | 750 |  |  |
| 29 | 王巷河 | 通港路——常浒河 | 1060 | 8 | 8769.77 | 块石驳岸 | 2110 |  |  |
| 30 | 浦开河 |  | 860 |  |  | 砼护岸 |  |  |  |
|  | 长江生态展览馆长江侧 |  |  |  |  | 块石驳岸 | 3120 |  |  |
|  | 小计 |  | 15270 |  | 177833.37 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 63505 |  | 689709.49 |  |  |  |  |

注：如在项目服务期内河道数量或范围发生增加或减少的，保洁费用不作调整。

水利设施汇总

| 闸室名称 | 区域 | 情况 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青春路泵房 | 滨 江 新 城 区 域 | 启闭正常 | 青春路 | 含应急防汛设施：DN800强排泵1台（90KW），流量5000m³/h，DN600强排泵1台（55KW），流量3600m³/h. |
| 余家坝闸 |  | 启闭正常 | 兴庆路与望江大道路口 | 含应急防汛设施：DN600强排泵2台（55KW），每台流量3600m³/h. |
| 北小塘闸 |  | 启闭正常 | 北小塘东侧 | 含应急防汛设施：DN800强排泵2台(90KW)，每台流量5000m³/h. |
| 永嘉路涵闸 |  | 启闭正常 | 永嘉路 | 含应急防汛设施：DN600强排泵2台(45KW)，每台流量4100m³/h |
| 永嘉路北闸 |  | 启闭正常 | 永嘉路同湖路口 |  |
| 永嘉路南闸 |  | 启闭正常 | 永嘉路同济路口 |  |
| 周家涵洞 | 工 业 区 区 域 | 启闭正常 | 白茆塘东 |  |
| 许家涵洞 |  | 启闭正常 | 白茆塘东 |  |
| 北新涵洞 |  | 启闭正常 | 白茆塘东 |  |
| 埂子坝涵洞 |  | 启闭正常 | 白茆塘西 |  |
| 龙王庙涵洞 |  | 启闭正常 | 白茆塘西 |  |
| 塘角涵洞 |  | 启闭正常 | 白茆塘西 |  |
| 育种场涵洞 |  | 启闭正常 | 白茆塘西 |  |
| 万年塘排涝站 |  | 启闭正常 | 万年塘北 |  |
| 高浦塘闸 |  | 启闭正常 | 兴港路建业路口 | 含应急防汛设施：DN1000强排泵2台（155KW），每台流量10800m³/h. |
| 顺堤河西闸 |  | 启闭正常 | 高浦塘顺堤河西侧 |  |
| 顺堤河东闸 |  | 启闭正常 | 高浦塘顺堤河东侧 |  |

注：如在项目服务期内水利设施发生增加或减少的，管理费用不作调整。

### （二）防汛值班、水利设施维修抢修

1、防汛值班：台风、汛期等灾害性天气根据采购人要求进行应急抢险排水、值班等相关工作。

2、水利设施维修抢修：各闸室水利设施的除锈防腐；发生涵闸水利设施大修时配合厂方进行拆、装维修；照明灯具更换、启闭机丝杆的润滑、钢丝绳更换、突发蓝藻的清理、应急防汛车的保养。

| 防汛值班、零星维修抢修及水利设施维修抢修及限价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 零星人工 | 工日 | 260 | 300 |  |
| 2 | 电工、电焊工等特殊工种 | 工日 | 30 | 360 |  |
| 3 | 4米卡车 | 台班 | 8 | 460 |  |
| 4 | 自卸汽车4T | 台班 | 6 | 600 |  |
| 5 | 小型工程车（面包车、皮卡） | 台班 | 20 | 420 |  |
| 6 | 小船 | 台班 | 10 | 250 |  |
| 7 | 16T汽吊 | 台班 | 2 | 1100 |  |
| 8 | 汽油发电机10KW | 台班 | 2 | 360 |  |
| 9 | 柴油发电机组20KW | 台班 | 2 | 570 |  |
| 10 | 柴油发电机组60KW | 台班 | 2 | 920 |  |
| 11 | 黄油 | 公斤 | 175 | 12 |  |
| 12 | 调配除草剂（300ml） | 套 | 40 | 200 |  |
| 13 | 蓝藻分解剂100克 | 瓶/袋 | 100 | 80 |  |
| 14 | 调和漆 | 公斤 | 50 | 16 |  |
| 15 | 动力除锈 | 10㎡ | 15 | 599 |  |
| 16 | 红丹防锈漆底漆 | 10㎡ | 15 | 62 |  |
| 17 | 聚氨酯漆面漆 | 10㎡ | 15 | 104 |  |
| 18 | 柴油 | 升 | 50 | 7.57 |  |
| 19 | 挖机（0.6m³） | 台班 | 1 | 1100 |  |
| 20 | 电动车三轮车 | 台班 | 5 | 300 |  |
| 21 | 4寸污水泵 | 台班 | 5 | 110 |  |
| 22 | 6寸污水泵 | 台班 | 5 | 187 |  |
| 23 | 8寸污水泵 | 台班 | 5 | 288 |  |
| 24 | 汛期河道巡查 | 公里 | 50 | 54 |  |
| 25 | 涵闸、设施离线系统恢复 | 次 | 4 | 200 |  |
| 26 | 手电两用启闭机及丝杆拆除 | 项 | 1 | 1976 |  |
| 27 | 更换手电两用启闭机及丝杆（10T、丝杆5米） | 套 | 1 | 21551 |  |
| 28 | 更换10T手电两用涵闸专用主齿轮，轴承，皮带（启闭机） | 项 | 1 | 2974 |  |
| 29 | 更换钢丝绳15mm | 公斤 | 1 | 8.5 |  |
| 30 | 维修4KW水泵（包含更换密封件、转子、电源线、轴承） | 项 | 1 | 1500 |  |
| 31 | 维修7.5KW水泵（包含更换密封件、转子、电源线、轴承） | 项 | 1 | 3000 |  |
| 32 | 更换浮球液位控制（10米220V） | 套 | 1 | 150 |  |
| 33 | 更换交流接触器（380V-65A） | 套 | 1 | 273 |  |
| 34 | 更换继电器（JR36-63 20-32A） | 套 | 1 | 60 |  |
| 35 | 钢格栅制作及安装 | t | 0.1 | 21413 |  |
| 36 | 更换LED50W灯源 | 套 | 1 | 150 |  |
| 37 | 更换LED日光灯管 | 套 | 1 | 24 |  |
| 38 | 更换LED灯泡（E27 50w） | 套 | 1 | 50 |  |
| 39 | 更换插座、开关（五孔常规插座，单开） | 套 | 1 | 18.7 |  |
| 40 | 更换应急防汛车电瓶（12v100ah） | 套 | 1 | 300 |  |

## 三、项目配置要求

| 岗位/设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 人 |  |
| 技术负责人 | 1 | 人 |  |
| 泵房值班人员 | 2 | 人 |  |
| 涵闸巡查人员 | 1 | 人 |  |
| 河道保洁人员 | 12 | 人 |  |
| 维修作业人员 | 3 | 人 |  |
| 机动保洁船 | 1 | 艘 |  |
| 塑料小船或玻璃钢船 | 1 | 艘 |  |
| 货车 | 3 | 辆 |  |

## 四、项目服务要求

### （一）河道保洁标准要求

1.通用标准

1.1作业人员统一着装、佩证上岗。作业人员遵守纪律，无迟到、早退现象、无拾荒行为，无聚堆闲聊、瞌睡或做与工作无关之事。

1.2作业船只、设备等状态良好。无乱堆放、乱挂放，工具摆放整齐。

1.3作业文明，采取有效措施减少噪音、油污等作业扰民问题。

1.4作业船只配备救生设备，作业人员配备救生衣。

1.5作业船只应定期清洗。

1.6严格按照操作规程操作，落实安全生产管理制度，强化安全防范措施，杜绝各类安全事故发生。

2.河道保洁作业

2.1河道水面漂浮物控制：

2.1.1静态水域中，河道无聚集性漂浮物，基本无水面零星漂浮物；水面零星漂浮物2小时内清除；

2.1.2流动水域中，可视范围内水面漂浮物及时清除，漂浮物总表面积不超0.5m2，发现后2小时内清除。

2.2河道岸滩整洁无明显生活垃圾。打捞出的垃圾、水草运至指定中转站点倾倒。

2.3打捞垃圾做到日产日清，不得积存在船舱内。保持船只完好整洁，不得将打捞垃圾置于两侧岸坡。

3.遇重大活动，按采购人要求在规定线路及规定时间内完成保洁。

### （二）水利涵闸设施管理

1.每天派专人对所有水利及防汛设施进行巡视并上传照片反馈情况，并做好设施登记记录，每次运行设施均按要求填写运行记录。

2.每月对水利及防汛设施检查、保养一次，在日常管理运行及巡视、保养检查中发现问题及时上报，并安排人员进行维修。

3.青春路泵房派驻人员全天候驻守，人员能够熟悉掌握水利及防汛设施的运行要求，并要求熟练掌握常熟经开区滨江新城智慧防汛系统，能熟练操作；值班值守期间人员保持通信畅通。

4.在平时滨江新城、工业区按照长江涨落潮汛，每星期现场开关涵闸对所有涵闸引排换水2-3次，遇天气炎热高温天气及其他应急需要根据水质进行不间断换水，目标保持滨江新城水质清澈，工业区水质检测合格。

5.荷花池及滨江体育公园内两台补水泵定期进行补水，保证两处水位正常。

### （三）应急防汛

1.前期结合气象预警，在大雨、暴雨来临前，提前组织人员根据区域实时水位，当滨江新城内部水位高于外河水位时，开闸自然排水，当不具备自然排水的条件时，启动水泵进行强排。

2.人员响应24小时应急值班程序，三班轮值，队伍之间确保通讯畅通，检查设备、装备及工器具，保证应急需要；依托青春路泵房值班室内滨江新城智慧防汛系统，实时监测水位情况，每1小时汇总整合信息上报领导小组。所有涵闸人员安排人员现场蹲点，并不得少于2人，并具有遇紧急能切换手动处置的能力。

### （四）水利设施维修

1.常规维修在接到采购人设施维修派工单或电话通知3小时内，派人至现场踏勘故障相关情况并向采购人汇报维修方案，按采购人要求立即组织安排相关人员维修。影响到安全问题的维修，中标人立即派人维修或做好安全维护，以消除安全隐患。

2.施工期间，应确保安全文明施工，注意周边设施的保护，维修材料严禁乱堆放，完成后对现场进行清理，严禁随意倾倒垃圾。

3.施工前、中、后必须做好工程资料、图像资料和工程量签证资料

### （五）其他说明

1.中标人应根据本项目制度具体应急保障措施以及值班制度，确保及时响应突发需求，对于紧急抢修须保证在接到通知后1小时内达到现场。

2.中标人需按季度定期提交河道保洁、水利涵闸设施管理养护计划。

3.在维修时做好台账，包括作业时间、地点、签证工程量、现场照片等

## 五、项目人员要求

1.中标人须按要求配备项目负责人、技术负责人、泵房值班人员、涵闸巡查人员、河道保洁人员、维修作业人员，项目负责人需具有机电工程二级（或以上）注册建造师资质，技术负责人具有水利工程相关专业中级及以上职称，维修作业人员需具有特种作业操作证（高处作业）、特种作业操作证（电工作业-低压电工作业）、特种作业操作证（电工作业-高压电工作业）

2.中标人必须遵守劳动法，依法规范用工，全员签订劳动（劳务）合同，符合条件的须参加基本社会养老保险，加班费用支付按政策法规规定执行。

3.禁止使用65周岁（不含）以上人员。

4.中标人应为作业人员提供符合采购人要求的工作服及必要的劳动防护用品，承担所有项目人员的安全责任及费用。

5.项目负责人变动必须在7个工作日内书面报告采购人，经采购人同意后方可更换。其余人员变动必须在3个工作日内报采购人备案。

6.供应商在投标（响应）文件中承诺配备人员即实际提供履约服务的人员，非经采购人允许，不得随意更换。如确需更换的，需保证服务人员的职称、证书、资历等要求不低于投标（响应）文件中承诺人员，否则视为供应商违约。

## 六、报价要求

1.投标人须对本项目中包含的所有服务内容进行报价，不得漏报，否则将失去投标资格。

2.本项目采购预算为1980000.00元，河道保洁水利涵闸设施管理部分预算为1092500.00元；防汛值班、水利设施维修部分预算为887500.00元。投标人以优惠率进行报价，投标优惠率不得低于0%且不得高于100%，否则将视为无效投标。

如中标优惠率10%，预算单价100元，则结算单价=100*(1-10%)=90元

3.本项目投标报价包括人工费、材料费、通讯费、交通费、资料费、设备费、中标服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

4.投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

5.中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

## 七、考核

| 内容 | 考核标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 档案资料（20分） | 1.未能在每季度开始前完成保洁、设施管理计划申报 2.保洁巡查、值班记录缺失 3.维修工作业台账资料不完整，包括作业时间、地点、签证工程量、现场照片等 | 发现1次扣1分 |
| 项目实施（30） | 作业范围内河道岸坡有明显生活垃圾未能在2小时内清理 河道可视范围内发现聚集性漂浮物后未能在2小时内清理 河道垃圾随意堆放 对各级部门检查中发现的问题不能够及时整改到位并反馈的 ★遇重大活动，未按规定线路及规定时间内完成保洁 施工作业质量不符合国家行业相关标准规范要求 施工完成后没有清理现场的 涵洞出现排水不畅 水利设施损坏未上报 水位异常未及时采取措施的 | ★条款发现一次扣5分，其余的发现一次扣1分 |
| 安全防护（30） | 作业现场安全防护缺失、出现不文明作业 | 发现一次扣2分 |
| 其他（20） | 因中标人原因导致媒体新闻负面曝光 有责任安全事故 | 出现一次扣10分 |

注：河道保洁、水利涵闸设施管理经费的核拨与季度考核结果挂钩：

（1）考核分优秀（95—100分）：按100%比例拨付；

（2）考核分良好（90—94分）：按95%比例拨付；

（3）考核分一般（85—89分）：按90%比例拨付；

（4）考核分较差（75—84分）：按85%比例拨付；

（5）考核不合格（74分及以下）：按80%比例拨付；

出现以下情况，采购人有权无条件终止合同：

（1）单次考核不足75分

（2）累计三次考核不足85分

（3）保洁或管理不力经新闻媒体曝光造成严重社会影响的

## 八、实质性要求

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

2.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分标准评审得分前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第一名为中标人。

二、评标标准：

1.投标报价25分

1.1满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×25分。

1.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。

2.人员及船只、车辆配备19分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 | 3 | 投标人承诺投入的人员数量满足招标文件基础设置要求的得基本分3分。注：需在投入人员明细中明确。 |
| 2 | 项目管理人员 | 6 | 项目负责人（1人）具有机电工程二级（或以上）注册建造师资质的得3分。 技术负责人（1人）：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得3分。 注：投标文件中需提供人员相关证书及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月），未提供或提供资料不全的不得分。不同岗位只按1人计分。 |
| 3 | 维修人员 | 3 | 投入的维修作业人员具有特种作业操作证（电工作业-低压电工作业）、特种作业操作证（电工作业-高压电工作业）、特种作业操作证（高处作业），每提供1类证书得1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供维修作业人员相关证书及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月），未提供或提供资料不全的不得分。同一人员具有不同证书的不重复计分。 |
| 4 | 船只配备 | 3 | 投标人拟投入本项目的船只（自有或租赁）的配备数量满足招标文件要求的得3分，否则不得分。 注：如为自有船只的，投标文件中提供船只照片、购置发票扫描件；如为租赁船只的提供船只照片、购置发票及租赁合同（租赁期限涵盖项目服务期）扫描件。提供或提供资料不全的不得分。 |
| 5 | 车辆配备 | 4 | 投标人投入本项目的货车（自有或租赁）的配备数量满足招标文件要求的得4分。注：如为自有车辆的，投标文件中提供车辆行驶证扫描件；如为租赁车辆的，投标文件中提供行驶证及租赁合同（租赁期限涵盖项目服务期）扫描件，未提供或提供资料不全的不得分。 |

3.综合能力26分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 8 | （1）根据投标人提供的2021年1月1日（合同签订之日起）至今实施的河道保洁业绩进行评定，每提供1个得2分，最高得2分。注：投标文件中需提供合同（内容需包含河道保洁）扫描件，否则不得分。 （2）根据投标人提供的2021年1月1日（合同签订之日起）至今实施的水利设施管理业绩进行评定，每提供1个得2分，最高得6分。注：投标文件中需提供合同（内容需包含水利设施管理或维护）扫描件，否则不得分。 |
| 2 | 商务条件 响应性 | 6 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得6分；有负偏离条款，每条扣1.5分。 |
| 3 | 服务响应情况 | 12 | 投标人承诺提供的服务全部满足“第四章采购需求”中“四、项目服务要求”要求的得基本分12分；有负偏离的，每条扣0.5分。注：实质性要求必须满足，否则将按无效投标处理。 |

4.服务方案30分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁方案 | 6 | 1.河道日常巡查保洁方案：流程方案贴合需求的得3分；方案内容无法完全贴合需求的得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的不得分。 2.打捞垃圾收集、清运方案：方案内容贴合需求的得3分；方案内容无法完全贴合需求的得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的不得分。 |
| 2 | 防汛方案 | 3 | 方案内容贴合需求的得3分；方案内容无法完全贴合需求的得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的不得分。 |
| 3 | 水利设施维护方案 | 6 | 1.日常巡查方案：流程方案贴合需求的得3分；方案内容无法完全贴合需求的得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的不得分。 2.泵房管理方案：方案内容贴合需求的得3分；方案内容无法完全贴合需求的得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的不得分。 |
| 4 | 设施维修方案 | 3 | 方案内容贴合需求的得3分；方案内容无法完全贴合需求的得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的不得分。 |
| 5 | 应急保障方案 | 6 | 根据投标人的应急保障方案（包含河道保洁、水利设施维护及防汛调度应急方案)三项进行评定：每一项方案内容贴合需求的得2分；方案内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的不得分。本项最高得6分。 |
| 6 | 安全管理方案 | 3 | 根据投标人提供的安全管理方案进行评定：方案内容贴合需求的得3分；方案内容无法完全贴合需求的得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的不得分。 |
| 7 | 内部规章制度 | 3 | 根据投标人的内部管理制度进行评定，制度内容贴合需求的得3分；制度内容无法完全贴合需求的得1.5分；未能体现制度（或无实质性内容）的不得分。 |

三、政府采购政策：

1. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：2026-2027年度滨江科技城、产业园河道保洁及水利设施运行管理服务

项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-G2026-0016

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2026年   月     日

## 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） |  |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明） |  |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| *6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| *3、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子投标文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、服务要求响应及偏离表 | （格式见附件） |
| 2、商务要求响应及偏离表 | （格式见附件） |
| 3、投入人员明细表 | （格式见附件） |
| 4、车辆及船只配备 | （格式见附件） |
| 5、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 6、关于符合本国产品标准的声明函 | （见系统格式） |

备注：加“*”项目投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效，将导致投标无效。

## 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

## 附件2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

## 附件3 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

## 附件4 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（常熟经济技术开发区管理委员会）的（2026-2027年度滨江科技城、产业园河道保洁及水利设施运行管理服务）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2026-2027年度滨江科技城、产业园河道保洁及水利设施运行管理服务，属于其他未列明行业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

## 附件5 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州金正工程技术咨询服务有限公司的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 附件6 投标函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-G2026-0016号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

## 附件7 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-G2026-0016号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于     年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

## 附件8 实质性要求响应表

| 序号 | 招标文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

## 附件9 投入人员明细表

| 序号 | 岗位 | 要求数量 | 投入数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 |  |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 |  |  |
| 3 | 泵房值班人员 | 2 |  |  |
| 4 | 涵闸巡查人员 | 1 |  |  |
| 5 | 河道保洁人员 | 12 |  |  |
| 6 | 维修作业人员 | 3 |  |  |

注：

1.投标人应将本项目所投入的人员依次填报在上述表格中。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件10 车辆及船只配备

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据“第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

## 附件11 服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.投标人应根据“第四章 采购需求”中的“四、项目服务要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3.表格不够可另接。

## 附件12 项目方案

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统。

## 附件13 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：

1.投标人应根据“第三章 合同文本”对应条款据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件14 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同签订日期 | 备注（河道保洁/水利设施管理或维护） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。