公开招标文件

项目编号：JSZC-320118-NJGS-G2026-0003

项目名称：南京市公安局高淳分局“雪亮工程”系统运行维护

采购单位：南京市公安局高淳分局

采购类别：服务类

南京宁咨工程咨询有限公司

二○二六年四月

第一章 招标公告

项目概况

南京市公安局高淳分局“雪亮工程”系统运行维护的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年06月04日14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320118-NJGS-G2026-0003

项目名称：南京市公安局高淳分局“雪亮工程”系统运行维护

预算金额：400万元

采购需求：具体详见招标文件。

合同履行期限：365天

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

2.1根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料)；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）)；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件)；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件（如有)。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺的通知》（宁财购通[2021]5号），针对《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定的条件，供应商可提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见招标文件附件），无需提供其他证明材料，但供应商存在下列情形之一的，仍须按招标文件要求提供证明材料：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

注：供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能环保产品须提供相关声明。

2.3本项目的特定资格要求：无

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （符合并提供承诺书）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（符合并提供承诺书）

（3）供应商被"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查阅记录截图并加盖企业公章）

三、获取采购文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：网上下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年06月04日14:30（北京时间）。

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、开启

时间：2026年06月04日14:30（北京时间）。

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.全程电子化招标

（1）本次采购采用“苏采云”政府采购交易系统，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。
（2）供应商通过登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见“苏采云”系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行注册，并制作上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

（3）请供应商在开标前按要求登录“苏采云”系统内的江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，按系统流程开标解密，必要时请准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、设备发生故障等自身原因，导致开标、投标失败的，由供应商自行承担其后果。

（4）有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

（5）远程不见面开标大厅系统问题可咨询“苏采云”系统客服热线（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）、（政务CA技术咨询服务电话400-608-6099）。

2.集中勘察现场和答疑：采购单位不组织，供应商可自行考察。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔或其他要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市公安局高淳分局

采购单位地址：南京市高淳区淳溪街道镇兴路150号

联系电话：耿工  025-57347898

2.采购代理机构信息

采购代理机构：南京宁咨工程咨询有限公司

地址：南京市高淳区丹阳湖北路56号30栋605

联系电话：13905196067

3.项目联系方式

联系人：孔工

联系电话：13905196067

# 第二章  投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目 政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.2提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.3提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.4提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.5 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件。

3.6 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3.7政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政 策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.8政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注相关网站有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，用人民币含税报价。

7、联合投标

本次采购不接受联合体投标

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 本项目招标代理费由成交供应商支付。代理费参照苏招协【2022】002号文件规定标准计取。以上费用由供应商综合考虑在投标报价中。成交供应商在领取成交通知书时将以上费用一次性支付给招标代理机构。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明是否偏离。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（4）《商务条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★ 货物型号、主要技术指标和性能等详细说明；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）项目（实施）方案；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用，以及投标人认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《分项报价表》标明提供货物和服务的分项报价。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金：无。

15、投标有效期

15.1 自投标截止之日起90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，供应商可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

16、开标

16.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。

17、评标

17.1 评标组织

17.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

17.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方立开展面的专家组成，独评审工作。

17.2 评标程序

17.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格要求的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（6）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（7）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（8）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

17.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。无论采购文件是否提及，投标人所递交的投标文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求，否则，将视为不合格供应商，其投标文件无效。

17.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

17.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

17.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.3 评标方法和标准

17.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

17.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、对招标文件响应程度等。

17.3.4 评分标准详见第三章。

18、确定中标供应商

18.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

18.2在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。得分且投标报价相同的并列，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

18.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期为1个工作日。

18.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

18.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应向另一方支付为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

18.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，扣除其信用分；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

18.7 代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

18.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

19、编写评标报告

19.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20、评标过程的保密性

20.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

20.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

20.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

21、签订合同

21.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

21.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。

21.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、质疑、投诉和诚实信用

22、质疑

22.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

22.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性针对同一采购程序环节提出质疑，并将质疑文件原件送达代理机构。

22.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

22.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

22.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

23、投诉

23.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

24、诚实信用

24.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

24.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在采购人网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

24.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商人作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商。当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15。 | 15 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 供应商提供《技术要求响应及偏离表》（具体格式见第六章），评委根据供应商所投产品对采购文件具体需求的响应程度进行评分： 全部响应即满足采购文件第四章 项目需求“ 详细参数”中非实质性要求的得满分18分；其中打▲号指标为重要指标，供应商若无偏离，需根据要求提供相应证明资料，每有一项存在有负偏离或未提供情况扣 2 分，直至扣完18分为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 18 | 客观分 |
| 2.2 | 项目背景调研方案 | 供应商提供项目背景调研方案，包括：1、项目现状分析；2、总体框架结构；3、系统逻辑架构；4、系统业务架构；5、系统网络架构。 方案详细程度高，科学完整合理，专业性强，每项得2分； 方案详细程度一般，基本完整合理，针对性不全，每项得1分； 不提供不得分。 共10分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 项目运维方案 | 供应商提供项目运维方案，包括：1、外场运维方案；2、机房（含地下室UPS系统）运维方案；3、软件系统维护及安全方案； 方案详细程度高，科学完整合理，专业性强，每项得3分； 方案详细程度一般，基本完整合理，针对性不全，每项得1.5分； 不提供不得分。 共9分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 项目服务方案 | 供应商提供项目服务方案，包括：1、通信网络服务方案；2、日常巡检及保养服务方案；3、重大活动保障服务方案。 方案详细程度高，科学完整合理，专业性强，每项得3分； 方案详细程度一般，基本完整合理，针对性不全，每项得1.5分； 不提供不得分。 共9分。 | 9 | 主观分 |
| 2.5 | 项目管理方案 | 供应商提供项目管理方案，包括：1、服务组织机构设置及分工方案；2、服务资源管理方案；3、服务技术管理方案；4、服务质量管理机制；5、信息安全管理机制；6、沟通汇报机制。 方案详细程度高，科学完整合理，专业性强，每项得1分； 方案详细程度一般，基本完整合理，针对性不全，每项得0.5分； 不提供不得分。 共6分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 应急事件处置方案 | 供应商提供项应急事件处置方案，包括：1、应急总预案；2、风险控制及应对措施；3、机房事故应急预案；4、其他事故应急预案。 方案详细程度高，科学完整合理，专业性强，每项得2分； 方案详细程度一般，基本完整合理，针对性不全，每项得1分； 不提供不得分。 共8分。 | 8 | 主观分 |
| 2.7 | 项目档案管理 | 供应商提供项目档案管理方案，包括：1、管理计划；2、管理制度。 方案功能完整合理，内容针对性强，要点明确，每项得2分； 方案内容基本完整，功能基本合理，缺乏针对性的，每项得1分； 不提供不得分。 共4分。 | 4 | 主观分 |
| 2.8 | 技术培训方案 | 供应商提供技术培训方案，包括：1、培训目标；2、培训方式；3、培训要求；4、培训内容。 方案功能完整合理，培训内容针对性强，要点明确，每项得1分； 方案内容基本完整，功能基本合理，缺乏针对性的，每项得0.5分； 不提供不得分。 共4分。 | 4 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 团队成员 | （1）拟配备项目经理限1人，具有信息系统项目管理师、ITSS服务项目经理、系统规划与管理师、信息系统业务安全服务工程师证书，有1项得 1分，满分 4 分。需提供相关证书复印件并加盖公章，及投标方为其缴纳的投标截止时间前一个月的社保证明。（2026年2月至2026年4月中任意1个月） （2）拟配备项目团队成员2人（项目经理除外），其中一人具备网络工程师证书得1.5分，另一人具备高级IT运维工程师证书得 1.5分，满分3分。 注：项目团队成员（项目经理除外），同一人不重复得分。所有人员均需提供相关证书复印件并加盖公章，及投标方为其缴纳的投标截止时间前一个月的社保证明。（2026年2月至2026年4月中任意1个月） | 7 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 供应商提供2023年1月1日（含）（以合同签订时间为准）至今，承担过类似信息化项目维保业绩（含安防系统运维、视频监控维保、信息化系统运维、机房运维任意一项相关项目），每提供一个得5分，最多得10分。（注：提供有效合同，合同应能清晰反映项目名称、项目清单，签订时间和签章清晰可见；同一业主业绩不重复计分。） | 10 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据并加盖公章。

备注：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除， 用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保 产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

（3））参加投标的小微型企业，认定材料应当提供《中小企业声明函》， 并提供政府相关部门的认可证明文件或提供政府相关部门网站小微企业名录截图。

3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、 微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件： （1） 供应商为小企业，且符合中小企业划分标准； （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业 制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商 标的货物，视同大中型企业。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除 4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除 5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 5.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章  采购需求

项目概述

南京市公安局高淳分局“雪亮工程”系统运行维护，具体包含：南京市公安局高淳分局雪亮工程系统维护项目、南京市公安局高淳分局内部信息化维保项目、国产高性能算力卡。

项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。依据如下：

《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》GA/T70-2014；

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006)；

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008；

《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》GA/T669-2008；

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

《安全防范工程技术规范》GB50348—2004；

《安全防范系统验收规则》GA308-2001；

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007；

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001；

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181-2016；

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994。

产品清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 服务期（月） | 单价(元) | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共安全视频图像服务-(高清枪型） | 1977 | 路 | 12 | 11.00 | 26.10 |
| 2 | 公共安全视频图像服务-(高清球型) | 426 | 路 | 12 | 13.00 | 6.65 |
| 3 | 公共安全视频图像服务-(高空瞭望型) | 8 | 路 | 12 | 40.00 | 0.38 |
| 4 | 公共安全视频图像服务-(全局监控型) | 1 | 路 | 12 | 65.00 | 0.08 |
| 5 | 公共安全视频图像服务-(智能枪型) | 485 | 路 | 12 | 16.00 | 9.31 |
| 6 | 公共安全视频图像服务-(智能球型） | 25 | 路 | 12 | 15.00 | 0.45 |
| 7 | 公共安全视频图像服务-卡口 | 528 | 路 | 12 | 55.00 | 34.85 |
| 8 | 公共安全视频接入服务-第三方视频 | 4 | 条 | 12 | 270.00 | 1.30 |
| 9 | 公共安全视频图像云存储及检索服务 | 1 | 项 | 12 | 20000.00 | 24.00 |
| 10 | 公共安全视频联网共享服务 | 1 | 项 | 12 | 12000.00 | 14.40 |
| 11 | 通信网络及安全服务 | 1 | 项 | 12 | 113700.00 | 136.44 |
| 12 | 公共安全视频图像实战应用运行维护服务服务 | 1 | 项 | 12 | 15000.00 | 18.00 |
| 13 | 阵地监控维护 | 16 | 项 | 12 | 12.00 | 0.23 |
| 14 | 阵地监控专网费用 | 16 | 项 | 12 | 95.00 | 1.82 |
| 15 | 设备维修更换预留费用（前端摄像头、存储、交换机、服务器、网闸、配件等） | 1 | 项 | 12 | 17000.00 | 20.40 |
| 16 | 维护人员5名，登高车和工具车各1辆使用服务费（包含维护人员社保、食宿，汽车用于维修使用，含折损、油费、各类商业险、交强险等） | 1 | 项 | 12 | 60000.00 | 72.00 |
| 17 | 备品备件（摄像头、录像机、解码器、存储、服务器、交换机、电子屏、ups设备、道闸系统、能耗系统、门禁系统设备等，具体金额以实际发生为准。） | 1 | 项 | 1 | 50000.00 | 5.00 |
| 18 | 国产高性能算力卡 满足800路400万视频解析 单卡计算能力：INT8满足>=140TOPS；FP16满足>=70TFLOPS； 单卡内存规格要求：显存>=48GB LPDDR4X；内存带宽>=200GB/S； 单卡功耗<=72W 国产化 兼容浙江大华全感知智能服务器DH-IVS-GS8000-GU2-HW 兼容浙江大华雪亮平台视综2.0云储存版本（V1.072.0000004.9.R） | 13 | 项 | 1 | 22000.00 | 28.60 |
| * | 合 计 |  |  |  |  | 400.00 |

详细参数

南京市公安局高淳分局雪亮工程系统维护项目

（一）功能、性能、配置要求

1、公共安全视频图像服务-常规治安监控视频图像运行维护服务(高清枪型）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 维护要求： 1、要求供应商提供对1977台高清枪型摄像机维保服务，设备在线率要求总体≥98%；在线图像完好率≥98%。 2、日常维护，定期对完成以下检查： （1）物理检查：定期检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，如有需要，进行标签补打。 （2）运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。 （3）电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、辅助照明装置等的工作状态。 （4）设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。 （5）设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围、监控方位等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。 3、对巡检内容进行记录，如巡检内容、存在隐患、隐患消除、现场照片、合理化建议等。 |

2、高清枪型摄像头备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 提供的备品备件（(高清枪型）满足以下要求： 1、传感器类型：至少满足1/2.7英寸CMOS； 2、像素：≥400万；最大分辨率2688×1520； 3、镜头类型：至少满足电动变焦； 4、镜头焦距：至少满足2.7mm～13.5mm； 5、最低照度：≥0.001lux（彩色模式）；≥0.0001lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）； 6、最大补光距离：≥60m（红外）；≥30m（暖光）； 7、支持通用行为分析、绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测； 8、内置MIC：至少支持内置双MIC； 9、内置扬声器：支持内置≥1个扬声器； 10、供电方式：DC12V/AC24V/PoE。 |

3、公共安全视频图像服务-常规治安监控视频图像运行维护服务(高清球型)

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 维护要求： 1、要求供应商提供对426台高清球型摄像机维保服务设备在线率要求总体≥98%；在线图像完好率≥98%。 2、日常维护，定期对完成以下检查： （1）物理检查：定期检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，如有需要，进行标签补打。 （2）运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。 （3）电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、辅助照明装置等的工作状态。 （4）设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。 （5）设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围、监控方位等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。 3、对巡检内容进行记录，如巡检内容、存在隐患、隐患消除、现场照片、合理化建议等。 |

4、高清球型摄像头备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 提供的备品备件（(高清球型）满足以下要求： 1、传感器类型：至少满足：1/2.8英寸CMOS； 2、像素：≥400万； 3、最大分辨率：≥2688×1520； 4、最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 5、最大补光距离：红外≥220m（红外）； 6、补光类型：红外； 7、镜头焦距：至少满足：4.95mm～198mm； 8、智智能分类：易智能；周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏； 9、语音对讲：支持；报警输入：≥7路；报警输出：≥2路； 10、供电方式：DC36V/2.23A（-25%～+25%）。。 |

5、公共安全视频图像服务-高点监控视频图像运行维护服务(高空瞭望型)

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 维护要求： 1、要求供应商提供对8台高空瞭望型摄像机维保服务。设备在线率要求总体≥98%；在线图像完好率≥98%。 2、日常维护，定期对完成以下检查： （1）物理检查：定期检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，如有需要，进行标签补打。 （2）运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。 （3）电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、辅助照明装置等的工作状态。 （4）设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。 （5）设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围、监控方位等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。 3、对巡检内容进行记录，如巡检内容、存在隐患、隐患消除、现场照片、合理化建议等。 |

6、高空瞭望型摄像头备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 提供的备品备件（高空瞭望型）满足以下要求： 1、传感器类型：至少满足1/1.8英寸CMOS； 2、像素：≥800万； 3、最大分辨率：≥3840×2160； 4、最低照度：彩色：≥0.005lux@F1.4黑白：≥0.0005lux@F1.40Lux（柔光双色开启）； 5、最大补光距离：≥80m（柔光双色-白光单开）；≥250m（柔光双色-红外单开）； 6、补光类型：至少满足柔光双色； 7、雨刷功能：至少满足雨刷； 8、镜头焦距：至少满足6.25mm～300mm； 9、光学变倍：≥48倍； 10、定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 11、定位功能：支持GPS或通讯定位； 12、可视域功能：支持； 13、方位传感器：至少满足G-sensor； 14、智能分类：至少满足全智能。 ▲15、支持多场景智能巡航功能，多场景分别配置不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能的分时复用。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖厂商公章） |

7、公共安全视频图像服务-高点监控视频图像运行维护服务(全局监控型)

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 维护要求： 1、日常维护，定期对完成以下检查： （1）物理检查：定期检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，如有需要，进行标签补打。 （2）运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。 （3）电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、辅助照明装置等的工作状态。 （4）设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。 （5）设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围、监控方位等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。 2、对巡检内容进行记录，如巡检内容、存在隐患、隐患消除、现场照片、合理化建议等。 |

8、全局监控型摄像头备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 提供的备品备件（(全局监控型）满足以下要求： 1、感器类型：至少满足1/1.8英寸CMOS； 2、像素：全景：≥1600万；球机：≥400万； 3、最大分辨率：≥5520×2700； 4、最低照度：全景：≥0.0005lux（彩色模式）；≥0.0001lux（黑白模式）；球机：≥0.001lux（彩色模式）；≥0.0005lux（黑白模式）；≥0lux（红外灯开启）； 5、最大补光距离：全景：NA；球机：≥400米；； 6、补光灯：全景：NA 球机：≥7颗（红外灯）； 7、镜头类型：全景：定焦；球机：电动变焦； 8、镜头焦距：全景：≥2.8mm；球机：至少满足5.5mm～220mm； 9、全景：周界防范，人群分布图，车辆密度 球机：周界防范，视频结构化，人脸识别； 10、音频输入：≥2路；音频输出：≥2路； 11、报警输入：≥7路；报警输出：≥3路 12、供电方式：至少满足DC36V； 13、防护等级：≥IP66。 ▲14、设备可将任意至少连续的2个至4个视频画面基本进行无缝拼接显示。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖厂商公章）。 ▲15、设备需自带水平仪可检测设备安装是否倾斜。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖厂商公章）。 |

9、公共安全视频图像服务-智能监控视频图像运行维护服务(智能枪型)

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 维护要求： 1、要求供应商提供对485台智能枪型摄像机维保服务。设备在线率要求总体≥98%；在线图像完好率≥98%。 2、日常维护，定期对完成以下检查： （1）物理检查：定期检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，如有需要，进行标签补打。 （2）运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。 （3）电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、辅助照明装置等的工作状态。 （4）设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。 （5）设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围、监控方位等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。 3、对巡检内容进行记录，如巡检内容、存在隐患、隐患消除、现场照片、合理化建议等。 |

10、智能枪型摄像头备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 提供的备品备件（(智能枪型）满足以下要求： 1、传感器类型：通道至少满足：≥1/1.8英寸CMOS； 2、像素：≥400万； 3、最大分辨率：≥2688×1520； 4、最低照度：≥0.001lux（彩色模式）；≥0.0001lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：≥100m（红外）；≥80m（暖光）；≥28m（人脸检测距离）； 6、补光灯：≥4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 7、镜头焦距：≥8mm～56mm； 8、支持不少于六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控；支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 9、供电方式：至少满足DC12V/AC24V/POE供电方式 10、防护等级：≥IP67。 ▲11、在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖厂商公章） ▲12、支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖厂商公章） |

11、公共安全视频图像服务-智能监控视频图像运行维护服务(智能球型)

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 维护要求： 1、供应商提供对25台智能球型摄像机维保服务,设备在线率要求总体≥98%；在线图像完好率≥98%。 2、日常维护，定期对完成以下检查： （1）物理检查：定期检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，如有需要，进行标签补打。 （2）运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。 （3）电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、辅助照明装置等的工作状态。 （4）设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。 （5）设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围、监控方位等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。 3、对巡检内容进行记录，如巡检内容、存在隐患、隐患消除、现场照片、合理化建议等。 |

12、智能球型摄像头备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 提供的备品备件（(智能球型）满足以下要求： 1、传感器类型：全景至少满足：1/1.8英寸CMOS；细节至少满足：1/1.8英寸CMOS； 2、像素：全景：≥800万；细节：≥800万； 3、最大分辨率：全景：≥3840×2160；细节：≥3840×2160； 4、最低照度：全景彩色：≥0.001Lux@F1.6黑白：≥0.0001Lux@F1.6细节彩色：≥0.001Lux@F1.2黑白：≥0.0001Lux@F1.2 0Lux（红外灯开启）or（柔光灯开启）； 5、最大补光距离：全景：≥30m（白光）；细节：150m（柔光）； 6、补光类型：全景至少满足：白光；细节至少满足：柔光双色； 7、雨刷功能：至少支持雨刷； 8、镜头焦距：全景至少满足：8～32mm；细节至少满足：7～210mm； 9、智能说明：独立态：支持全景细节独立运行不同智能。全景：支持视频结构化（机非人抓拍及全属性）、10、人脸识别，周界防范，三智能三选一。细节：支持视频结构化（机非人抓拍及全属性）、人脸识别，周界防范（不能自行联动跟踪），三智能三选一。联动态：支持全景联动细节完成智能检测。全景支持视频结构化联动细节人员抓拍及属性提取；全景支持周界检测联动细节跟踪及目标抓拍属性提取； 11、供电方式：至少满足DC36V/2.23A（-25%~+25%）； 12、防护等级：≥IP67。 ▲13、在10mm到50mm变焦过程中镜头光圈保持不变（F1.2±0.1）。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖厂商公章）。 ▲14、全景摄像机水平角度：0°~360°，连续旋转，垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°，垂直角度：-10°~180°。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖厂商公章）。 |

13、公共安全视频图像服务-高清治安卡口视频图像运行维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、供应商提供对136路高清治安卡口的维保服务,设备在线率要求总体≥98%；在线图像完好率≥98%。 2、日常维护，定期对完成以下检查： （1）物理检查：定期检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，如有需要，进行标签补打。 （2）运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。 （3）电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、辅助照明装置等的工作状态。 （4）设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。 （5）设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围、监控方位等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。 3、对高清治安卡口抓拍数据统计记录日常情况并针对抓拍率较低点位定期汇报，并根据甲方要求进行相应调整。 4、对巡检内容进行记录，如巡检内容、存在隐患、隐患消除、现场照片、合理化建议等。 |

14、高清治安卡口摄像机备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 提供的备品备件（高清治安卡口型）满足以下要求： 1、传感器类型：≥1.1英寸GS-CMOS； 2、镜头：≥900万像素； 3、电子快门：≥1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）； 4、视频分辨率：≥4096×2336/3392×2008/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)； 5、视频帧率：≥50fps；默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）； 6、国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 7、存储功能：至少满足FTP；TF卡（最大支持256GB@Class10）； 8、图像防篡改：支持，视频和图片具备水印和校验功能； 9、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A； 10、网络接口：≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； ▲11、支持分别对12种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、其他车型)进行不同超速比设置，可设置19个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖厂商公章） ▲12、支持检测并跟踪指定区域内不少于 250个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖厂商公章） |

15、公共安全视频图像服务-高清人脸卡口视频图像运行维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、供应商提供对210路高清人脸卡口的维保服务,设备在线率要求总体≥98%；在线图像完好率≥98%。 2、日常维护，定期对完成以下检查： （1）物理检查：定期检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，如有需要，进行标签补打。 （2）运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。 （3）电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、辅助照明装置等的工作状态。 （4）设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。 （5）设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围、监控方位等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。 3、对高清人脸卡口抓拍数据统计记录日常情况并针对抓拍率较低点位定期汇报，并根据甲方要求进行相应调整。 4、对巡检内容进行记录，如巡检内容、存在隐患、隐患消除、现场照片、合理化建议等。 |

16、高清人脸卡口摄像机备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 提供的备品备件（高清人脸卡口型）满足以下要求： 1、传感器类型：通道1：≥1/1.8英寸CMOS；通道2：≥1/2.8英寸CMOS； 2、像素：通道1：≥400万；通道2：≥400万； 3、最大分辨率：通道1：≥2688×1520；通道2：≥2688×1520； 4、最低照度：≥0.001lux（彩色模式）；≥0.0001lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：≥80m（暖光监控距离）≥28m（人脸检测距离）； 6、补光灯：≥6颗（暖光灯）； 7、镜头类型：通道1：电动变焦；通道2：定焦； 8、镜头焦距：通道1：≥8mm～56mm；通道2：≥3.6mm； 9、智能说明：不少于细节：人脸检测，人数统计，通用行为分析，视频结构化，人脸识别，道路监控；全景：NA； 深度智能：支持； 10、支持人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情； 11、支持人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情； 12、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性； 13、支持智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 14、视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； ▲15、在浏览器下,可单独控制画面中至少6个区域的补光亮度。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖厂商公章） ▲16、可在浏览器下开启/关闭重瞳检测抓拍功能,在环境亮度不低于50lx时,开启重瞳功能后,设备可自动调节快门,在混合场景下,可同时检测抓拍更为清晰车牌、机动车及人脸。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖厂商公章） |

17、公共安全视频图像服务-高清车辆卡口视频图像运行维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、供应商提供对182路高清车辆卡口的维保服务,设备在线率要求总体≥98%；在线图像完好率≥98%。 2、日常维护，定期对完成以下检查： （1）物理检查：定期检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，如有需要，进行标签补打。 （2）运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。 （3）电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、辅助照明装置等的工作状态。 （4）设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。 （5）设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围、监控方位等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。 3、对高清车辆卡口抓拍数据统计记录日常情况并针对抓拍率较低点位定期汇报，并根据甲方要求进行相应调整。 4、对巡检内容进行记录，如巡检内容、存在隐患、隐患消除、现场照片、合理化建议等。 |

18、高清车辆卡口摄像机备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 提供的备品备件（高清车辆卡口型）满足以下要求： 1、传感器类型：≥1.1英寸GS-CMOS； 2、镜头：≥900万像素； 3、电子快门：≥1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）； 4、视频分辨率：≥4096×2336/3392×2008/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)； 5、视频帧率：≥50fps；默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）； 6、国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 7、存储功能：至少满足FTP；TF卡（最大支持256GB@Class10）； 8、图像防篡改：支持，视频和图片具备水印和校验功能； 9、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A； 10、网络接口：≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； ▲11、相机具备违法合成图时间配置功能：Web界面支持配置合成图的时间，合成图时间可选择第1张或者最后1张的时间在OSD上进行叠加。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖厂商公章） ▲12、相机具备车窗人脸抠图和叠图功能：支持主副驾人脸抠图，且副驾驶抠图支持多人，车窗小图可叠加在抓拍原图上。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖厂商公章） |

19、公共安全视频接入服务-整合第三方视频图像运行维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 确保第三方视频图像浏览画面流畅，对接数据正常； |

20、公共安全视频图像云存储及检索服务-视频图像云存储运行维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | - 满足高淳区视频图像云存储运维需求，提供对云存储服务器硬件、硬盘故障排除和优化，确保业务不中断，数据不丢失，对操作系统、数据库、应用软件定期更新补丁，修复系统漏洞，提升数据安全性。 - 定期监控云存储的性能指标，如存储读写速度、带宽利用率剩余空间不足，根据业务需求变化，及时提醒甲方进行设备的增补或替换，确保存储资源合理调配。 |

21、公共安全视频图像云存储及检索服务-视频图像数据检索运行维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、定期检测存储响应时间、并发用户等关键指标，定期检查系统索引完整性。 2、分析检索服务日志，如发现异常及时定位并处理。定期抽查检索结果的准确性，减少因为数据质量导致的检索错误。 3、根据甲方业务发展和数据增长情况，对检索系统参数进行优化调整，如发现硬件性能不足或软件负载超出现有系统性能，及时提醒甲方进行设备的增补或替换。 |

22、公共安全视频联网共享服务-公共安全视频联网共享总平台升级运行维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、确保公共安全视频联网共享总平台定期升级维护，使平台具备资源汇聚与整合、共享与分发、智能化应用等功能，支持多种视频图像数据的接入、存储、处理和分析，满足甲方用户需求。 2、按照南京市公共安全视频监控联网共享要求升级视频转发能力，响应全区公共安全视频资源的整合要求。 3、根据甲方业务发展和数据增长情况，对公共安全视频联网共享总平台参数进行优化调整，如发现硬件性能不足或软件负载超出现有系统性能，及时提醒甲方进行设备的增补或替换。 |

23、公共安全视频联网共享服务-公安视频联网共享运行维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、提供完善的公安视频联网共享运行维护服务，实现对区公共视频联网平台对接，针对监控视频、网络资源、存储和应用进行严格、统一的管理，确保系统能24小时稳定运行。 2、按照南京市公共安全视频监控联网共享要求升级视频联网共享系统，响应全区公共安全视频资源的联网共享要求。 3、根据甲方业务发展和数据增长情况，对公安视频联网共享系统进行优化调整，如发现硬件性能不足或软件负载超出现有系统性能，及时提醒甲方进行设备的增补或替换。 |

24、公共安全视频联网共享服务-综治视频联网共享运行维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、提供完善的综治视频联网共享运行维护服务，实现对区综治视频监控共享对接，针对监控视频、网络资源、存储和应用进行严格、统一的管理，确保系统能24小时稳定运行。 2、按照南京市综治视频监控联网共享要求升级综治视频联网系统，响应全区综治视频资源的联网共享要求。 3、根据甲方业务发展和数据增长情况，对综治视频联网共享系统进行优化调整，如发现硬件性能不足或软件负载超出现有系统性能，及时提醒甲方进行设备的增补或替换。 |

25、通信网络及安全服务-公安视频专网租赁服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 提供对高淳区现有2248路视频专网维护，需满足以下要求： 1、网络节点设备可用性达到99.99%，合理优化网络结构，出现故障后能快速恢复； 2、根据业务需求和网络流量情况，供应商需合理调整网络拓扑结构，减少不必要的路由跳数，降低网络延迟。 3、供应商应对网络流量进行监控和分析，合理分配带宽资源，优先保障关键业务的传输。 4、供应商应合理分配网络资源，确保新增业务能够顺利接入，下线业务及时释放资源。及时更新网络资源信息，包括光缆拓扑、设备配置等，确保资源管理的准确性和完整性。 5、供应商能对网络性能数据、告警信息、流量数据等进行分析，发现潜在问题和隐患。根据数据分析结果，制定优化方案，提升网络性能。 6、要求供应商有本地化网格化维护团队，在出现问题时，投标人接到通知后必须派技术人员4小时内赶到现场，8小时内解决问题（不可抗力除外）。如在规定时间内无法解决，须提前告知用户，及时替换临时设备，申请延长故障处理时间，在问题解决后，须将故障原因及故障难点以书面的形式提交给用户。 7、根据业务需求调整网络架构(如新增接入点、升级带宽)，保障新增视频监控点位的视频转发、存储及应用。 8、每月对网络设备(如光模块、电源模块)进行物理巡检，预防硬件故障。 9、网络传输机房指派7*24小时专人值守。 |

26、通信网络及安全服务-政务视频专网租赁服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 构建政务视频专网骨干网络，满足高淳区政务视频专网已接入部委办局互联互通的网络运维需求，同时服务全区各级综治中心。 |

27、通信网络及安全服务-电子政务外网租赁服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 针对电子政务外网提供核心交换和网络节点的汇聚交换运维服务，满足视频资源的共享推送服务要求。 |

28、通信网络及安全服务-政务视频专网安全保障租赁服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | - 提供政务视频专网安全防护系统运维服务，严格安全准入机制，维护高淳区现阶段完整的安全体系。 - 主要对在高淳区综治中心部署的3台防火墙进行维护，防止非法用户进入，保障通信传输具有安全性，边界防护严密，访问控制严格，资源控制合理，入侵防范及时，安全审计全面。 - 加强网络边界防护，定期巡检防火墙入侵防御系统运行情况，定期对病毒库进行检测，及时提醒甲方进行策略更新、病毒库升级以及安全设备的扩容、增补。 |

29、公共安全视频图像实战应用运行维护服务服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | - 提供AR立体实景指挥运维服务、前端人脸抓拍服务、视频图像运维服务、车辆大数据升级服务和视图解析运维服务，保障并支持区公安局图像实战应用系统安全运行。 - 定期与公安业务部门进行沟通交流，了解公安新业务发展，收集日常使用过程中的意见和建议，对新技术、新架构进行研究，结合公共安全视频图像实战的现状，提供甲方新技术、新架构的升级建议。 |

30、公共安全视频图像数据中心运行维护服务服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、对高淳区公共安全视频图像数据中心进行维护，维护范围包括但不限于机房基础、供配电系统、不间断电源系统、防雷接地系统、消防安全系统、精密空调系统、动力环境监测系统、新排风系统以及监控室等。 2、满足全区视频图像资源统一的联网、共享、考核和调度等要求，支撑全区公共安全视频管理及应用。 |

南京市公安局高淳分局内部信息化维保项目

### 1.南京市公安局高淳分局新大楼设备维保清单

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 设备安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车场管理系统 | 摆闸不锈钢门翼-1100mm | ASF-BZB-S1100 | 台 | 2 | 东门 |
| 2 | 停车场管理系统 | 出入口管理终端 | DH-IPMECM-1014-HN02 | 台 | 1 | 东门 |
| 3 | 停车场管理系统 | 出入口防砸雷达 | DH-ITSJC-2303-DC12 | 个 | 1 | 东门 |
| 4 | 停车场管理系统 | 四开门禁远程遥控器 | DH-ASF954 | 个 | 2 | 东门 |
| 5 | 停车场管理系统 | 桥式直角摆闸 | DH-ASGB611K-R | 台 | 1 | 东门 |
| 6 | 停车场管理系统 | 变频道闸配杆 | IPMECD-0232-M40 | 根 | 1 | 东门 |
| 7 | 停车场管理系统 | 变频左机右向直臂道闸 4米 | DH-IPMECD-2032-RM40-T20 | 台 | 1 | 东门 |
| 8 | 停车场管理系统 | 人脸闸机模块(室外、带遮阳罩) | DH-ASI7223YO-A-V3 | 个 | 1 | 东门 |
| 9 | 停车场管理系统 | 智能出入口摄像机 | DH-ITC216-PW7H-LZ | 台 | 2 | 东门 |
| 10 | 停车场管理系统 | 200万暖光变焦智能出入口杆式抓拍一体机 | DH-IPMECS-2212-Z | 台 | 2 | 东门 |
| 11 | 停车场管理系统 | 桥式直角摆闸（左闸，无孔，室外） | DH-ASGB610K-L | 台 | 1 | 东门 |
| 12 | 门禁系统 | 指纹读卡器A款(IC） | DH-ASR1102A(V2) | 台 | 29 | 大楼各出入口 |
| 13 | 门禁系统 | 500KG双门磁力锁 | DH-ASF500B | 个 | 16 | 大楼各出入口 |
| 14 | 门禁系统 | 人脸指纹门禁一体机IC款(室内) | DH-ASI4214Y | 台 | 8 | 大楼各出入口 |
| 15 | 门禁系统 | 四门单向门禁控制器C款（铁箱型） | DH-ASC1204C-S | 个 | 12 | 大楼各出入口 |
| 16 | 门禁系统 | 280KG单门磁力锁 | DH-ASF280A | 个 | 20 | 强弱点机房、出入口大门 |
| 17 | 门禁系统 | 906款出门按钮 | DH-ASF906 | 个 | 38 | 强弱点机房、出入口大门 |
| 18 | 门禁系统 | 国内大华光学指纹采集器 | DH-ASM202 | 台 | 2 | 消控室 |
| 19 | 门禁系统 | IC卡-IC-M1-复旦微IC | IC卡 | 张 | 400 | 消控室 |
| 20 | 门禁系统 | 国内大华人脸一体主机 | DH-ASI8214Y-V4 | 台 | 5 | 出入口大门 |
| 21 | 门禁系统 | 国内大华挂式消费机 | DH-ASE2110 | 台 | 6 | 食堂 |
| 22 | 入侵报警系统 | 总线网络报警主机 | DH-ARC9016C-V2 | 台 | 1 | 消控室 |
| 23 | 入侵报警系统 | 无线遥控器-EL-YKQ1001-434-四键遥控器 | ARA21-W | 个 | 1 | 消控室 |
| 24 | 入侵报警系统 | 国内大华LCD二代报警编程键盘 | DH-ARK10C-V2 | 个 | 1 | 消控室 |
| 25 | 入侵报警系统 | 12V7A蓄电池 | 12V7A | 个 | 1 | 消控室 |
| 26 | 入侵报警系统 | 声光警号 | DH-ARA11 | 个 | 1 | 消控室 |
| 27 | 入侵报警系统 | 双防区扩展模块 | ARM802 | 个 | 6 | 食堂 、负一层 |
| 28 | 入侵报警系统 | 8路继电器输出模块 | ARM708 | 台 | 1 | 消控室 |
| 29 | 入侵报警系统 | 微波和被动红外复合入侵探测器 | DH-ARD2233 | 个 | 6 | 负一层 |
| 30 | 入侵报警系统 | 微波和被动红外复合入侵探测器(智能三鉴) | DH-ARD2111C | 个 | 3 | 食堂 |
| 31 | 入侵报警系统 | 紧急按钮（86盒型） | DH-ARD811 | 个 | 3 | 消控室 |
| 32 | 视频监控系统 | 200万红外变焦枪型网络摄像机 | DH-IPC-HFW8239K-Z-I4 | 台 | 1 | 七楼 |
| 33 | 视频监控系统 | 400万人脸识别暖光变焦枪型网络摄像机 | DH-IPC-HFW8449K-ZFR-LED | 台 | 4 | 一楼楼梯口 |
| 34 | 视频监控系统 | 30倍400W网络机芯高速红外智能球 | DH-SD-6A9430UA-HNI | 台 | 2 | 大楼外墙 |
| 35 | 视频监控系统 | 1200万融智能红外定焦鱼眼网络摄像机 | DH-IPC-EBW81240 | 台 | 1 | 一楼大厅 |
| 36 | 视频监控系统 | 200万红外定焦防暴半球网络摄像机 | DH-IPC-HDBW3233R-AS | 台 | 71 | 各楼层通道、消控室 |
| 37 | 视频监控系统 | 200万红外定焦防暴半球网络摄像机 | DH-IPC-HDBW3233F-M-AS | 台 | 2 | 电梯 |
| 38 | 视频监控系统 | 200万红外定焦枪型网络摄像机 | DH-IPC-HFW3233DM-AS-I1 | 台 | 35 | 负一楼 |
| 39 | 视频监控系统 | 网络视频存储服务器 | DH-EVS5024S-R2 | 台 | 2 | 消控室 |
| 40 | 视频监控系统 | 机械硬盘 | ST4000NM000A-4TB-256MB | 个 | 48 | 消控室 |
| 41 | 视频监控系统 | 网络键盘 | DH-NKB5000 | 台 | 1 | 消控室 |
| 42 | 视频监控系统 | 智慧园区综合管理平台 | DH-DSS-H8900S3-B | 台 | 1 | 消控室 |
| 43 | 视频监控系统 | 解码卡 | VDC0605H-M70 | 张 | 4 | 指挥中心 |
| 44 | 视频监控系统 | 600万全景红外三目不拼接枪球一体网络摄像机 | DH-PSDW8638S-B360-E4 | 台 | 6 | 电梯厅、门卫室 |
| 45 | 指挥中心建设 | 超高分服务器 | DH-URS780E-8DP-S | 台 | 1 | 指挥大厅 |
| 46 | 视频监控系统 | 800万录播融智能红外变焦半球网络摄像机 | DH-IPC-HDBW8841E-ZRL-LB | 台 | 6 | 百人会议室、报告厅 |
| 47 | 综合布线 | 图腾机柜 | 2000*600*800mm | 台 | 6 | 弱电机房 |
| 48 | 综合信息发布系统 | 联想台式机 | E97 | 套 | 3 | 消控室 |
| 49 | 综合信息发布系统 | 联想台式机 | P330 | 套 | 2 | 会议室 |
| 50 | 综合信息发布系统 | 联想台式机 | 启天M435 | 台 | 2 | 指挥中心 |
| 51 | 综合信息发布系统 | 联想台式机 | I5-7500 | 台 | 1 | 指挥中心 |
| 52 | 综合信息发布系统 | 联想 24寸显示器 | T24A-10 | 台 | 1 | 消控室 |
| 53 | 综合信息发布系统 | 浪潮 服务器 | NP3020M5 | 台 | 1 | 消控室 |
| 54 | 综合信息发布系统 | HP 黑白激光打印机 | M203dw | 台 | 2 | 指挥中心 |
| 55 | 综合信息发布系统 | 小米 60寸电视机 | L60M5-4A | 台 | 1 | 餐厅 |
| 56 | 综合信息发布系统 | 32寸液晶面板智能终端 | DH-LDH32-SAI200 | 台 | 8 | 会议室 |
| 57 | 综合信息发布系统 | 37寸壁挂条屏智能终端 | DH-LDH43-SAI200 | 台 | 9 | 餐厅、电梯厅 |
| 58 | 综合信息发布系统 | 智能云信息发布系统 | DH-CIRS-PRO/500 | 套 | 2 | 消控室 |
| 59 | 会议室多媒体系统 | 交互式液晶一体机 | HiBoard-E98-C | 台 | 1 | 会议室 |
| 60 | 会议室多媒体系统 | 交互式液晶一体机 | HiBoard-E86-C | 台 | 2 | 会议室 |
| 61 | 会议室多媒体系统 | OS主机 | HiBoard-EPCI5 | 台 | 3 | 会议室 |
| 62 | 会议室多媒体系统 | 无线传屏器 | HiBoard-SME | 台 | 6 | 会议室 |
| 63 | 会议室多媒体系统 | 智能平板智能笔 | HiBoard-SPA | 支 | 3 | 会议室 |
| 64 | 指挥中心显示系统 | 55寸3.5mm窄边LCD拼接屏 | DHL550UCM-EF | 台 | 14 | 指挥中心 |
| 65 | 指挥中心显示系统 | 大屏控制器 | DH-DSCON3000-4U | 台 | 4 | 指挥中心 |
| 66 | 指挥中心显示系统 | 大屏控制器 | DH-M70-4U-E | 台 | 2 | 会议室 |
| 67 | 指挥中心显示系统 | 大屏控制器 | DH-M60-12U | 台 | 1 | 会议室 |
| 68 | 指挥中心显示系统 | P1.2室内小间距LED显示屏 | DH-PHSIA1.2-SH | 平方 | 55.89 | 指挥中心 |
| 69 | 指挥中心显示系统 | P1.5室内小间距LED显示屏 | DH-PHSIA1.5-GH | 平方 | 9.72 | 会议室 |
| 70 | 指挥中心显示系统 | P1.8室内小间距LED显示屏 | DH-PHSIA1.8-PS-C | 平方 | 48.37 | 会议室 |
| 71 | 指挥中心显示系统 | 显示屏独立主控 | DH-LCS-M600 | 台 | 12 | 会议室 |
| 72 | 指挥中心显示系统 | 显示屏独立主控 | DH-LCS-S100 | 台 | 28 | 会议室 |
| 73 | 指挥中心显示系统 | 配电柜 | DH-LPD-3-20KW（K） | 台 | 1 | 一楼大厅 |
| 74 | 指挥中心显示系统 | 配电柜 | DH-LPD-3-40KW（K） | 台 | 1 | 会议室 |
| 75 | 指挥中心显示系统 | 配电柜 | DH-LPD-3-10KW | 台 | 1 | 会议室 |
| 76 | 指挥中心显示系统 | 配电柜 | DH-LPD-3-60KW | 台 | 1 | 指挥中心 |
| 77 | 指挥中心显示系统 | 无线控制平板 | MatePad 6GB+128GB | 台 | 1 | 指挥中心 |
| 78 | 指挥中心显示系统 | 无线路由器 | AR101W-S | 台 | 1 | 指挥中心 |
| 79 | 计算机网络系统 | POE交换机 | S5735-L24P4X-A1 | 台 | 6 | 弱电机房 |
| 80 | 计算机网络系统 | 接入交换机 | S5735-L24T4X-A1 | 台 | 11 | 弱电机房 |
| 81 | 计算机网络系统 | 核心交换机 | S7706 V200R019 | 台 | 1 | 弱电机房 |
| 82 | 计算机网络系统 | 接入交换机 | S5735-L48T4X-A1 | 台 | 6 | 弱电机房 |
| 83 | 计算机网络系统 | 万兆光模块 | SFP-10G-LR-C | 台 | 198 | 弱电机房 |
| 84 | 计算机网络系统 | 无线控制器 | AC6508 V200R010 | 台 | 1 | 弱电机房 |
| 85 | 计算机网络系统 | 汇聚交换机 | S6730-H24X6C | 台 | 9 | 弱电机房 |
| 86 | 计算机网络系统 | 接入交换机 | S5735-L24T4S-A1 | 台 | 60 | 弱电机房 |
| 87 | 计算机网络系统 | 吸顶AP | AirEngine5761-11 | 台 | 60 | 大楼走道 |
| 88 | 计算机网络系统 | 千兆光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 个 | 248 | 弱电机房 |
| 89 | 计算机网络系统 | IP网络控制主机 | T-7700 |  | 1 | 消控室 |
| 90 | 会议室多媒体系统 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | V1.0 | 套 | 1 | 消控室 |
| 91 | 会议室多媒体系统 | 数码调谐器 | T-6222 | 台 | 1 | 消控室 |
| 92 | 会议室多媒体系统 | 受控CD/DVD播放器 | T-6221 | 台 | 1 | 消控室 |
| 93 | 会议室多媒体系统 | 采集器 | T-7723 | 台 | 1 | 消控室 |
| 94 | 会议室多媒体系统 | 寻呼话筒 | T-7702A | 台 | 1 | 消控室 |
| 95 | 会议室多媒体系统 | 调音台 | TS-6P | 台 | 1 | 消控室 |
| 96 | 会议室多媒体系统 | 鹅颈播音话筒 | T-521A | 台 | 1 | 消控室 |
| 97 | 会议室多媒体系统 | IP网络音箱 | T-7707A | 台 | 1 | 消控室 |
| 98 | 会议室多媒体系统 | 电源时序器 16路 | T-6216 | 台 | 1 | 消控室 |
| 99 | 会议室多媒体系统 | IP网络终端功放 | T-77120 | 台 | 5 | 弱电机房 |
| 100 | 会议室多媒体系统 | IP网络终端功放 | T-7760 | 台 | 3 | 弱电机房 |
| 101 | 会议室多媒体系统 | IP网络终端功放 | T-77240 | 台 | 2 | 消控室 、弱电机房 |
| 102 | 公共广播系统 | 天花吸顶喇叭 | T-105 | 个 | 99 | 大楼走道 |
| 103 | 公共广播系统 | 6W壁挂式扬声器 | T-601S | 个 | 13 | 地下车库 |
| 104 | 会议室多媒体系统 | 会议系统主机 | TS-W100 | 台 | 4 | 会议室、指挥大厅 |
| 105 | 会议室多媒体系统 | 会议主席单元 | TS-0202 | 个 | 4 | 会议室、指挥大厅 |
| 106 | 会议室多媒体系统 | 会议代表单元 | TS-0202A | 个 | 43 | 会议室、指挥大厅 |
| 107 | 会议室多媒体系统 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持) | T-521UH | 个 | 8 | 会议室、指挥大厅 |
| 108 | 会议室多媒体系统 | 全频音箱 | TS-615 | 台 | 6 | 会议室、指挥大厅 |
| 109 | 会议室多媒体系统 | 会议音箱 | TS-612 | 台 | 8 | 会议室、指挥大厅 |
| 110 | 会议室多媒体系统 | 专业音箱 | TS-610T | 台 | 4 | 会议室、指挥大厅 |
| 111 | 会议室多媒体系统 | 专业音箱 | TS-612T | 台 | 4 | 会议室、指挥大厅 |
| 112 | 会议室多媒体系统 | 有源音箱 | T-250H | 台 | 6 | 会议室、指挥大厅 |
| 113 | 会议室多媒体系统 | 专业功放 | TS-700PI | 台 | 5 | 会议室、指挥大厅 |
| 114 | 会议室多媒体系统 | 专业功放 | TS-500PI | 台 | 6 | 会议室 |
| 115 | 会议室多媒体系统 | 调音台 | TS-12PFX | 台 | 1 | 会议室 |
| 116 | 会议室多媒体系统 | 音频处理器 | TS-P440 | 台 | 4 | 消控室、会议室 |
| 117 | 会议室多媒体系统 | 音频处理器 | TS-P1616 | 台 | 1 | 报告厅 |
| 118 | 会议室多媒体系统 | 无缝高清矩阵切换器 | TS-9416UHM | 台 | 2 | 会议室 |
| 119 | 会议室多媒体系统 | HDBaseT无缝高清输入卡 | TS-9404HBI | 台 | 4 | 会议室 |
| 120 | 会议室多媒体系统 | HDMI无缝高清输入卡 | TS-9404HI | 台 | 4 | 会议室 |
| 121 | 会议室多媒体系统 | HDBaseT无缝高清输出卡 | TS-9404HBO | 台 | 4 | 会议室 |
| 122 | 会议室多媒体系统 | HDMI无缝高清输出卡 | TS-9404HO | 台 | 4 | 会议室 |
| 123 | 会议室多媒体系统 | 多格式KVM接收器 | TS-9507KAR | 台 | 4 | 会议室 |
| 124 | 会议室多媒体系统 | 超高清KVM发送器 | TS-9506KUT | 台 | 6 | 会议室 |
| 125 | 会议室多媒体系统 | 超高清KVM接收器 | TS-9506KUR | 台 | 6 | 会议室 |
| 126 | 会议室多媒体系统 | 网络中控主机 | TS-9100N | 台 | 2 | 会议室 |
| 127 | 会议室多媒体系统 | ITC专业周边设备-电源时序器 | TS-820 | 台 | 8 | 消控室、会议室 |
| 128 | 会议室多媒体系统 | ITC8路手动、自动电源控制箱 | TS-9101 | 台 | 2 | 会议室 |
| 129 | 会议室多媒体系统 | 调音台 | TS-32PFX-4 | 台 | 1 | 会议室 |
| 130 | 会议室多媒体系统 | 会议音箱 | TS-608 | 台 | 2 | 会议室 |
| 131 | 会议室多媒体系统 | 功放 | TS-350PI | 台 | 1 | 消控室 |
| 132 | 会议室多媒体系统 | 调音台 | TS-16PFX-4 | 台 | 1 | 会议室 |
| 133 | 会议室多媒体系统 | 吸顶喇叭 | T-208CW | 个 | 8 | 会议室 |
| 134 | 会议室多媒体系统 | 四通道数字功放 | TS-4200PD | 台 | 1 | 会议室 |
| 135 | 会议室多媒体系统 | IP音频采集器 | T-7770 | 台 | 1 | 消控室 |
| 136 | 会议室多媒体系统 | 反馈抑制器 | TS-224 | 台 | 4 | 会议室 |
| 137 | 指挥中心机房建设 | 消控室市电配电柜 | 定制 | 台 | 1 | 消控室 |
| 138 | 指挥中心机房建设 | 消控室UPS输出柜 | 定制 | 台 | 1 | 消控室 |
| 139 | 指挥中心机房建设 | 照明配电箱 | 定制 | 台 | 1 | 消控室 |
| 140 | 指挥中心机房建设 | 指挥中心UPS列头柜 | 定制 | 台 | 1 | 指挥中心 |
| 141 | 指挥中心机房建设 | 消控UPS列头柜 | 定制 | 台 | 1 | 消控室 |
| 142 | 楼层弱电间建设 | 一层/二层弱电井输出配电箱 | 定制 | 台 | 2 | 弱电机房 |
| 143 | 楼层弱电间建设 | 三层/四层弱电井输出配电箱 | 定制 | 台 | 2 | 弱电机房 |
| 144 | 楼层弱电间建设 | 五层/六层弱电井输出配电箱 | 定制 | 台 | 2 | 弱电机房 |
| 145 | 指挥中心机房建设 | UPS不间断电源设备 | YMK3300-300-F-50+YMK3300-RM-50 | 台 | 1 | 消控室 |
| 146 | 指挥中心机房建设 | 免维护铅酸蓄电池 | 6-FM-200 | 个 | 80 | 消控室 |
| 147 | 指挥中心机房建设 | 电池开关柜 | BatBox800A/3P | 台 | 1 | 消控室 |
| 148 | 指挥中心机房建设 | 上送风空调 | ST012FAACANNT+KCS018HNA | 台 | 2 | 消控室 、指挥中心 |
| 149 | 建筑能耗管理 | 控制器IO模块 | IO-1200 | 个 | 14 | 弱电机房 |
| 150 | 建筑能耗管理 | 建筑能源管理系统软件 | SMC-EMS-V1.0 | 套 | 1 | 消控室 |
| 151 | 建筑能耗管理 | 液位开关 | SLY03 | 个 | 20 | 地下车库 |
| 152 | 建筑能耗管理 | 数据库软件 | mysql 8.0 | 套 | 1 | 消控室 |
| 153 | 建筑能耗管理 | 室内CO传感器 | SICMVA10 | 个 | 7 | 地下车库 |
| 154 | 建筑能耗管理 | VRV系统网关 | MO-GWAC-JP | 个 | 6 | 弱电机房 |
| 155 | 建筑能耗管理 | 第三方集成接口 | SMC-OPC | 个 | 1 | 消控室 |
| 156 | 建筑能耗管理 | 通讯柜 | SMC-CP-4515 | 个 | 2 | 弱电机房 |
| 157 | 建筑能耗管理 | IP型DDC控制器 | FBC-8448 | 个 | 4 | 弱电机房 |
| 158 | 建筑能耗管理 | 室内CO2传感器 | SICDVA10 | 个 | 2 | 百人会议室 |
| 159 | 建筑能耗管理 | IP型DDC控制器 | FBC-1248 | 个 | 3 | 弱电机房 |
| 160 | 建筑能耗管理 | 控制箱 | SMC-CP-6815 | 个 | 7 | 弱电机房 |
| 161 | 建筑能耗管理 | 系统软件平台 | SMC-BAS-2.0 | 套 | 1 | 消控室 |
| 162 | 建筑能耗管理 | 数据采集器 | SMC-GW-E2008 | 个 | 2 | 弱电机房 |
| 163 | 建筑能耗管理 | 控制器IO模块 | IO-1608 | 个 | 1 | 弱电机房 |
| 164 | 指挥中心建设 | 椅子 | 定制 | 把 | 20 | 会议室 |
| 165 | 指挥中心建设 | 电子名牌 | 定制 | 个 | 39 | 指挥中心 |
| 166 | 指挥中心建设 | 电子桌牌软件 | TapConferenceExpress-5000 | 套 | 1 | 指挥中心 |
| 167 | 指挥中心建设 | 控制台 | C-S | 米 | 82 | 指挥中心 |
| 168 | 指挥中心建设 | 椅子 | 定制 | 把 | 9 | 指挥中心 |
| 169 | 指挥中心建设 | 配置菜单控制器 | SC-Xmserver | 套 | 2 | 指挥中心 |
| 170 | 指挥中心建设 | 系统控制器 | DELL R330 | 台 | 1 | 指挥中心 |
| 171 | 指挥中心建设 | 滑屏器 | MT-KJ-005 | 套 | 30 | 指挥中心 |
| 172 | 指挥中心建设 | 电脑支臂（单层） | 定制 | 个 | 98 | 指挥中心 |
| 173 | 指挥中心建设 | 主机托盘 | 定制 | 个 | 115 | 指挥中心 |
| 174 | 指挥中心建设 | 光纤坐席接收端 | SC-FRU-H | 台 | 32 | 指挥中心 |
| 175 | 指挥中心建设 | 光纤坐席发送端 | SC-FTU-H | 台 | 32 | 指挥中心 |
| 176 | 指挥中心建设 | 光模块 | SFP-SM31TG-10DC | 个 | 194 | 指挥中心 |
| 177 | 指挥中心建设 | 光纤AV发送端 | SC-FT-H | 台 | 12 | 指挥中心 |
| 178 | 指挥中心建设 | 活动柜 | 定制 | 个 | 46 | 指挥中心 |
| 179 | 指挥中心建设 | 全数字POE拓展主机 | MT-COM24 | 台 | 2 | 指挥中心 |
| 180 | 指挥中心建设 | 控制台 | B-P | 米 | 15 | 指挥中心 |
| 181 | 指挥中心建设 | 全数字电子桌牌控制主机 | MT-MCU-I | 台 | 1 | 指挥中心 |
| 182 | 指挥中心建设 | 光纤AV接收端 | SC-FR-H | 台 | 21 | 指挥中心 |
| 183 | 指挥中心建设 | 人体工程学椅子 | 定制 | 把 | 50 | 指挥中心 |
| 184 | 指挥中心建设 | 平台软件 | 定制 | 套 | 1 | 指挥中心 |
| 185 | 指挥中心建设 | 万兆交换机 | M4300-96X | 台 | 2 | 指挥中心 |
| 186 | 指挥中心建设 | 分布式控制单元 | SC-Mserver | 台 | 18 | 指挥中心 |
| 187 | 指挥中心建设 | 会议桌 | MT-M | 米 | 16 | 会议室 |

- 南京市公安局高淳分局老大楼设备维保清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双口面板 | 223 |
| 2 | 单口面板 | 417 |
| 3 | 110型跳线架，100对 | 4 |
| 4 | 24口芯光纤配线盘（LC型） | 6 |
| 5 | 高清半球 | 9 |
| 6 | 红外一体枪机 | 2 |
| 7 | 电梯摄像机（镜头2.8mm) | 1 |
| 8 | 电梯无线网桥 | 1 |
| 9 | 32路NVR硬盘录像机 | 1 |
| 10 | 鱼眼全景摄像机 | 1 |
| 11 | 人脸门禁一体机（户外） | 4 |
| 12 | 无线吸顶式AP | 50 |
| 13 | AP管理器 | 1 |
| 14 | AP（POE）交换机 | 3 |
| 15 | 监控（POE)交换机 | 3 |
| 16 | 网络交换机 | 8 |
| 17 | 网络交换机 | 12 |
| 18 | 线管理器 | 29 |
| 19 | 会议音箱120W | 4 |
| 20 | 音箱功放2*200W | 1 |
| 21 | 电源时序器 | 1 |
| 22 | 数字音频主机 | 1 |
| 23 | DVD播放器 | 1 |
| 24 | 巡更点 | 8 |
| 25 | 红外一体枪机 | 19 |
| 26 | 32路NVR硬盘录像机 | 1 |
| 27 | 监控（POE)交换机 | 3 |

- 派出所设备维保清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频图像系统设备及说明 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视墙 | 欧帝 | 27 | 台 | 有变动 |
| 2 | 解码器 | 欧帝 | 2 | 台 |  |
| 3 | 矩阵 | 欧帝 | 2 | 台 |  |
| 4 | 网络多业务光端机 | 华龙 | 38 | 台 |  |
| 5 | 光纤收发器集中控制箱 | 艾迪康 | 1 | 套 |  |
| 6 | 交换机 | H3C | 4 | 台 |  |
| 7 | 录像机 | 海康威视 | 6 | 台 |  |
| 8 | 防火墙 | 天融信 | 2 | 台 |  |
| 9 | 网络视频矩阵 | 海康威视 | 1 | 台 |  |
| 10 | 工控机 | ACRISSER | 31 | 台 |  |
| 11 | KVM | EZ-LINK | 7 | 台 |  |
| 12 | 存储 | EjiStor | 9 | 台 |  |
| 13 | 服务器 | 海康威视 | 1 | 台 |  |
| 14 | 数据平台 | 金智视讯 | 3 | 台 |  |
| 15 | 网络存储 | 海康威视 | 4 | 台 |  |
| 16 | 存储 | 艾迪恩斯 | 3 | 台 |  |
| 17 | 视频服务器 | 海康威视 | 4 | 台 |  |
| 18 | 服务器 | DELL | 7 | 台 |  |
| 二、网络通信维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 研华 | 2 | 台 |  |
| 2 | 网络多业务光端机 | 华龙 | 4 | 台 |  |
| 3 | 防火墙 | 金盾 | 1 | 台 |  |
| 4 | 交换机 | H3C | 11 | 台 |  |
| 5 | 网关 | 华为 | 4 | 台 |  |
| 6 | 服务器 | HP | 10 | 台 |  |
| 7 | KVM | LONER | 4 | 台 |  |
| 8 | 嵌入式电源 | 华为 | 2 | 台 |  |
| 9 | 刀片式服务器 | HP | 6 | 台 |  |
| 10 | 存储 | 艾迪恩斯 | 9 | 台 |  |

### 4.公安原有设备维保清单

| 序号 | 组织名称 | 设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心 | 沙滩浴场北1 |
| 2 | 指挥中心 | 镇兴路89号南 |
| 3 | 指挥中心 | 镇兴路89号北 |
| 4 | 检查站抓拍 | 固城检查站-结构化1 |
| 5 | 检查站抓拍 | 固城检查站-人脸1 |
| 6 | 检查站抓拍 | 固城检查站-人脸2 |
| 7 | 检查站抓拍 | 固城检查站-结构化2 |
| 8 | 指挥中心 | 宝塔路双湖桥西2 |
| 9 | 指挥中心 | 宝塔路双湖桥西1 |
| 10 | 检查站 | 阳江治安卡口广场球机 |
| 11 | 检查站 | 东坝治安卡口广场球机 |
| 12 | 检查站 | 桠溪治安卡口广场球机 |
| 13 | 淳溪派出所 | 学山路春泉路路口 |
| 14 | 淳溪派出所 | 学山路镇兴路路口进 |
| 15 | 指挥中心 | 双湖南路武家嘴会所南 |
| 16 | 指挥中心 | 沙滩浴场南1 |
| 17 | 指挥中心 | 双高路体育中心南 |
| 18 | 指挥中心 | 双高路蔓荫交叉路口 |
| 19 | 指挥中心 | 双湖南路与双高路交叉口 |
| 20 | 指挥中心 | 丹阳湖北路芜太路路口 |
| 21 | 指挥中心 | 高淳区政府 |
| 22 | 淳溪派出所 | 学山路镇兴路路口出 |
| 23 | 淳溪派出所 | 镇北村振兴宾馆北 |
| 24 | 淳溪派出所 | 春泉路镇兴路路口进 |
| 25 | 淳溪派出所 | 春泉路镇兴路路口出 |
| 26 | 淳溪派出所 | 春泉路镇兴路路口 |
| 27 | 淳溪派出所 | 春泉路18号2幢西 |
| 28 | 淳溪派出所 | 镇北村公厕边 |
| 29 | 淳溪派出所 | 阳光花园西大门进 |
| 30 | 淳溪派出所 | 阳光花园西大门出 |
| 31 | 淳溪派出所 | 阳光花园5栋南 |
| 32 | 淳溪派出所 | 阳光花园1号南 |
| 33 | 淳溪派出所 | 阳光花园5栋北 |
| 34 | 固城派出所 | 固城服务区南侧显示屏上面 |
| 35 | 固城派出所 | 固城服务区门口 |
| 36 | 指挥中心 | 区政府东 |
| 37 | 指挥中心 | 湖滨大道停车场 |
| 38 | 指挥中心 | 镇兴路电信大楼顶东 |
| 39 | 指挥中心 | 镇兴路电信大楼顶北 |
| 40 | 指挥中心 | 丹阳湖北路镇兴路路口 |
| 41 | 指挥中心 | 镇兴路盐务局对面1 |
| 42 | 指挥中心 | 宝塔路国土局对面 |
| 43 | 指挥中心 | 双湖南路武家嘴会所北 |
| 44 | 指挥中心 | 芜太路双湖路路口 |
| 45 | 指挥中心 | 法院 |
| 46 | 指挥中心 | 为民路宝塔路交叉口 |
| 47 | 指挥中心 | 人民广场西 |
| 48 | 指挥中心 | 人民广场北 |
| 49 | 指挥中心 | 人民广场中2 |
| 50 | 指挥中心 | 人民广场中3 |
| 51 | 指挥中心 | 人民广场中4 |
| 52 | 指挥中心 | 人民广场东1 |
| 53 | 指挥中心 | 人民广场东2 |
| 54 | 指挥中心 | 人民广场南 |
| 55 | 指挥中心 | 高清芜太路固城湖北路路口 |
| 56 | 指挥中心 | 湖滨大道三保村交叉路口 |
| 57 | 指挥中心 | 慢城大道中保村东 |
| 58 | 指挥中心 | 慢城大道都市尚品东 |
| 59 | 淳溪派出所 | 薛城卡口南向北 |
| 60 | 淳溪派出所 | 薛城卡口北向南 |
| 61 | 淳溪派出所 | 镇北村大地广告南 |
| 62 | 指挥中心 | 芜太路丹阳湖北路路口 |
| 63 | 检查站 | 固城治安卡口广场球机 |
| 64 | 淳溪派出所 | 高淳老街警务站室外西南角 |
| 65 | 淳溪派出所 | 高淳老街警务站室外东南角 |
| 66 | 淳溪派出所 | 高淳老街警务站室外西北角 |
| 67 | 淳溪派出所 | 高淳老街警务站室外东北角 |
| 68 | 淳溪派出所 | 学山路公厕边 |
| 69 | 指挥中心 | 朝悦府东门地库车辆-接入 |
| 70 | 指挥中心 | 朝悦府东门入结构化-接入 |
| 71 | 指挥中心 | 朝悦府东门出结构化-接入 |
| 72 | 指挥中心 | 天赋铭门北入口车辆-接入 |
| 73 | 指挥中心 | 太安佳苑南苑1 |
| 74 | 指挥中心 | 太安佳苑南苑2 |
| 75 | 指挥中心 | 太安佳苑南苑3 |
| 76 | 指挥中心 | 太安佳苑南苑4 |
| 77 | 指挥中心 | 太安佳苑南苑5 |
| 78 | 指挥中心 | 太安佳苑南苑6 |
| 79 | 指挥中心 | 太安佳苑南苑7 |
| 80 | 指挥中心 | 太安佳苑南苑8 |
| 81 | 指挥中心 | 太安佳苑南苑9 |
| 82 | 指挥中心 | 太安佳苑南苑10 |
| 83 | 指挥中心 | 太安佳苑南苑11 |
| 84 | 指挥中心 | 紫金美域北门 |
| 85 | 指挥中心 | 紫金美域北门 |
| 86 | 指挥中心 | 金茂臻园南门出人像-接入 |
| 87 | 指挥中心 | 幸福苑南门入人像-接入 |
| 88 | 指挥中心 | 幸福苑东门出人像-接入 |
| 89 | 指挥中心 | 幸福苑东门入车辆-接入 |
| 90 | 指挥中心 | 未来里次门出口车辆1-接入 |
| 91 | 指挥中心 | 未来里次门入口车辆1-接入 |
| 92 | 指挥中心 | 游山路安置房c区南门车辆-接入 |
| 93 | 指挥中心 | 未来里次门入口车辆3-接入 |
| 94 | 指挥中心 | 未来里次门出口结构化-接入 |
| 95 | 指挥中心 | 未来里次门入口结构化-接入 |
| 96 | 指挥中心 | 大丰佳苑东A区北门对内人脸-接入 |
| 97 | 指挥中心 | 大丰佳苑3-接入 |
| 98 | 指挥中心 | 大丰佳苑5-接入 |
| 99 | 指挥中心 | 大丰佳苑东A区北门对外人脸-接入 |
| 100 | 指挥中心 | 大丰佳苑人脸2-接入 |
| 101 | 指挥中心 | 游山路安置房A区出车辆-接入 |
| 102 | 指挥中心 | 游山路安置房A区出人脸-接入 |
| 103 | 指挥中心 | 游山路安置房A区东门入结构化-接入 |
| 104 | 指挥中心 | 游山路安置房A区东门出结构化-接入 |
| 105 | 指挥中心 | 游山路安置房C区东门入车辆-接入 |
| 106 | 指挥中心 | 游山路安置房A区出结构化-接入 |
| 107 | 指挥中心 | 游山路安置房A区东门出人脸-接入 |
| 108 | 指挥中心 | 大丰佳苑东B区北门人脸-接入 |
| 109 | 指挥中心 | 华宸院B区北门道闸进-接入 |
| 110 | 指挥中心 | 梧桐公馆二期A区车辆入-接入 |
| 111 | 指挥中心 | 梧桐公馆二期A区车辆出-接入 |
| 112 | 指挥中心 | 梧桐公馆二期A区人像出-接入 |
| 113 | 指挥中心 | 梧桐公馆二期A区人像入-接入 |
| 114 | 指挥中心 | 梧桐公馆二期A区人像出-接入 |
| 115 | 指挥中心 | 梧桐公馆二期A区人像入-接入 |
| 116 | 指挥中心 | 万科溪望城东门人行进口抓拍-接入 |
| 117 | 指挥中心 | 万科溪望城东门人行出口抓拍-接入 |
| 118 | 指挥中心 | 大丰佳苑东B区北门结构化对外-接入 |
| 119 | 指挥中心 | 大丰佳苑东B区北门结构化对内-接入 |
| 120 | 指挥中心 | 悦熙台A区车辆出口-接入 |
| 121 | 指挥中心 | 悦熙台A区车辆入口-接入 |
| 122 | 指挥中心 | 悦熙台A区人脸出口-接入 |
| 123 | 指挥中心 | 悦熙台B区车辆出口-接入 |
| 124 | 指挥中心 | 悦熙台B区车辆入口-接入 |
| 125 | 指挥中心 | 悦熙台B区人行出口-接入 |
| 126 | 指挥中心 | 悦熙台B区人行入口-接入 |
| 127 | 指挥中心 | 悦熙台A区人脸入口-接入 |
| 128 | 指挥中心 | 朝悦府南门入结构化-接入 |
| 129 | 指挥中心 | 朝悦府南门出结构化-接入 |
| 130 | 指挥中心 | 双高路十号安置房南门入人脸-接入 |
| 131 | 指挥中心 | 双高路十号安置房南门出车辆-接入 |
| 132 | 指挥中心 | 双高路十号安置房地库出车辆-接入 |
| 133 | 指挥中心 | 双高路十号安置房南门入车辆-接入 |
| 134 | 指挥中心 | 双高路十号安置房地库入车辆-接入 |
| 135 | 指挥中心 | 双高路十号安置房西门出人脸-接入 |
| 136 | 指挥中心 | 双高路十号安置房西门入人脸-接入 |
| 137 | 指挥中心 | 双高路十号安置房西地库入车辆-接入 |
| 138 | 指挥中心 | 双高路十号安置房西地库出车辆-接入 |
| 139 | 指挥中心 | 双高路十号安置房西门出车辆-接入 |
| 140 | 指挥中心 | 双高路十号安置房西门入车辆-接入 |
| 141 | 指挥中心 | 双高路十号安置房南门出人脸-接入 |
| 142 | 指挥中心 | 印宸府南门车辆-接入 |
| 143 | 指挥中心 | 印宸府南门人脸入-接入 |
| 144 | 指挥中心 | 印宸府南门人脸出-接入 |
| 145 | 指挥中心 | 印宸府北门人脸入-接入 |
| 146 | 指挥中心 | 金源天宸入口车辆-接入 |
| 147 | 指挥中心 | 金源天宸入口人脸-接入 |
| 148 | 指挥中心 | 金源天宸出口人脸-接入 |
| 149 | 指挥中心 | 金源天宸出口车辆-接入 |
| 150 | 指挥中心 | 璟文府南门C144 2号门岗车行入口人脸-接入 |
| 151 | 指挥中心 | 璟文府南门C142 2号门岗人行出口人脸-接入 |
| 152 | 指挥中心 | 璟文府南门C143 2号门岗车行出口车辆-接入 |
| 153 | 指挥中心 | 璟文府南门C141 2号门岗人行进口人脸-接入 |
| 154 | 指挥中心 | 璟文府北门C138 1号门岗车行出口人脸-接入 |
| 155 | 指挥中心 | 璟文府北门C139 1号门岗车行进口车辆-接入 |
| 156 | 指挥中心 | 璟文府北门C140 1号门岗人行进口人脸-接入 |
| 157 | 指挥中心 | 璟文府北门C137 1号门岗人行出口人脸-接入 |
| 158 | 指挥中心 | 睦水香邻C区车辆2-接入 |
| 159 | 指挥中心 | 睦水香邻C区车辆1-接入 |
| 160 | 指挥中心 | 睦水香邻C区人行入口-接入 |
| 161 | 指挥中心 | 睦水香邻C区人行出口-接入 |
| 162 | 指挥中心 | 睦水香邻D区北门车辆2-接入 |
| 163 | 指挥中心 | 睦水香邻D区北门车辆1-接入 |
| 164 | 指挥中心 | 睦水香邻D区北门人脸1-接入 |
| 165 | 指挥中心 | 睦水香邻D区北门人脸2-接入 |
| 166 | 指挥中心 | 睦水香邻A区出人脸-接入 |
| 167 | 指挥中心 | 睦水香邻A区进人脸-接入 |
| 168 | 指挥中心 | 睦水香邻A区进车辆-接入 |
| 169 | 指挥中心 | 睦水香邻A区出车辆-接入 |
| 170 | 指挥中心 | 华宸院A区东门出口抓拍-接入 |
| 171 | 指挥中心 | 华宸院人脸1-接入 |
| 172 | 指挥中心 | 华宸院A区南门地库结构化-接入 |
| 173 | 指挥中心 | 华宸院B区东门出口抓拍-接入 |
| 174 | 指挥中心 | 华宸院人脸5-接入 |
| 175 | 指挥中心 | 华宸院A区南门入口抓拍-接入 |
| 176 | 指挥中心 | 华宸院B区北门出-接入 |
| 177 | 指挥中心 | 华宸院A区南门出口抓拍-接入 |
| 178 | 指挥中心 | 华宸院B区东门入口抓拍-接入 |
| 179 | 指挥中心 | 大丰佳苑东C区北门对外人脸-接入 |
| 180 | 指挥中心 | 大丰佳苑东C区东门人脸识别-接入 |
| 181 | 指挥中心 | 大丰佳苑东C区北门道闸对内结构化-接入 |
| 182 | 指挥中心 | 大丰佳苑东C区北门道闸对外结构化-接入 |
| 183 | 指挥中心 | 大丰佳苑东C区西门人脸识别-接入 |
| 184 | 指挥中心 | 大丰佳苑东C区北门对内人脸-接入 |
| 185 | 指挥中心 | 大丰佳苑东B区东门人脸进-接入 |
| 186 | 指挥中心 | 大丰佳苑东B区东门人脸出-接入 |
| 187 | 指挥中心 | 游山路安置房C区南门进人像-接入 |
| 188 | 指挥中心 | 游山路安置房C区南门出人像-接入 |
| 189 | 指挥中心 | 游山路安置房C区东门进人像-接入 |
| 190 | 指挥中心 | 游山路安置房C区东门出人像-接入 |
| 191 | 指挥中心 | 万科溪望城东门车行入口抓拍-接入 |
| 192 | 指挥中心 | 万科溪望城东门车行出口抓拍-接入 |
| 193 | 指挥中心 | 三巽和悦澜庭北门进人像-接入 |
| 194 | 指挥中心 | 三巽和悦澜庭北门出人像-接入 |
| 195 | 指挥中心 | 阳江嘉园A区北门人像-接入 |
| 196 | 指挥中心 | 阳江嘉园A区地下停车场人像-接入 |
| 197 | 指挥中心 | 阳江嘉园A区地下停车场人像-接入 |
| 198 | 指挥中心 | 阳江嘉园A区北门车辆-接入 |
| 199 | 指挥中心 | 阳江嘉园B区停车场人像-接入 |
| 200 | 指挥中心 | 阳江嘉园B区停车场人像-接入 |
| 201 | 指挥中心 | 阳江嘉园B区南门人像-接入 |
| 202 | 指挥中心 | 阳江嘉园B区南门人像-接入 |
| 203 | 指挥中心 | 阳江嘉园B区南门车辆-接入 |
| 204 | 指挥中心 | 阳江嘉园A区北门人像-接入 |
| 205 | 指挥中心 | 万科溪望城北门出车辆-接入 |
| 206 | 指挥中心 | 万科溪望城北门入车辆-接入 |
| 207 | 指挥中心 | 万科溪望城北门入人脸-接入 |
| 208 | 指挥中心 | 万科溪望城北门入人脸-接入 |
| 209 | 指挥中心 | 万科溪望城北门入人脸-接入 |
| 210 | 指挥中心 | 万科溪望城北门入人脸-接入 |
| 211 | 指挥中心 | 万科溪望城北门地库出车辆-接入 |
| 212 | 指挥中心 | 万科溪望城北门地库入车辆-接入 |
| 213 | 指挥中心 | 万科溪望城北门出人脸-接入 |
| 214 | 指挥中心 | 万科溪望城北门出人脸-接入 |
| 215 | 指挥中心 | 万科溪望城北门出人脸-接入 |
| 216 | 指挥中心 | 万科溪望城北门出人脸-接入 |
| 217 | 指挥中心 | 三巽和悦江南东门出结构化-接入 |
| 218 | 指挥中心 | 三巽和悦江南东门入结构化-接入 |
| 219 | 指挥中心 | 天赋铭门北入口人像-接入 |
| 220 | 指挥中心 | 天赋铭门北出口人像-接入 |
| 221 | 指挥中心 | 天赋铭门北出口车辆-接入 |
| 222 | 指挥中心 | 金茂臻园东门出结构化-接入 |
| 223 | 指挥中心 | 金茂臻园南门入人像-接入 |
| 224 | 指挥中心 | 金茂臻园东门入结构化-接入 |
| 225 | 指挥中心 | 未来里主门出口车辆1-接入 |
| 226 | 指挥中心 | 未来里主门出口车辆2-接入 |
| 227 | 指挥中心 | 未来里主门入口车辆1-接入 |
| 228 | 指挥中心 | 未来里主门人行人脸1-接入 |
| 229 | 指挥中心 | 未来里主门人行人脸2-接入 |
| 230 | 指挥中心 | 未来里主门入口车辆2-接入 |
| 231 | 指挥中心 | 梧桐公馆一期A区主出入口进口人脸-接入 |
| 232 | 指挥中心 | 梧桐公馆一期A区主出入口出口人脸-接入 |
| 233 | 指挥中心 | 梧桐公馆一期A区次出入口进口人脸-接入 |
| 234 | 指挥中心 | 梧桐公馆一期A区次出入口出口人脸-接入 |
| 235 | 指挥中心 | 梧桐公馆一期B区主出入口进口人脸-接入 |
| 236 | 指挥中心 | 梧桐公馆一期B区主出入口出口人脸-接入 |
| 237 | 指挥中心 | 梧桐公馆一期B区次出入口进口人脸-接入 |
| 238 | 指挥中心 | 梧桐公馆一期B区次出入口出口人脸-接入 |
| 239 | 指挥中心 | 都市尚品东门1进 |
| 240 | 指挥中心 | 都市尚品东门1出 |
| 241 | 指挥中心 | 都市尚品东门2进 |
| 242 | 指挥中心 | 都市尚品东门2出 |
| 243 | 指挥中心 | 都市尚品西门1进 |
| 244 | 指挥中心 | 都市尚品西门1出 |
| 245 | 指挥中心 | 都市尚品西门2进 |
| 246 | 指挥中心 | 都市尚品西门2出 |
| 247 | 指挥中心 | 都市尚品侧门进 |
| 248 | 指挥中心 | 都市尚品侧门出 |
| 249 | 指挥中心 | 栖凤花园东门1进 |
| 250 | 指挥中心 | 栖凤花园东门1出 |
| 251 | 指挥中心 | 栖凤花园东门2进 |
| 252 | 指挥中心 | 栖凤花园东门2出 |
| 253 | 指挥中心 | 栖凤花园西门1进 |
| 254 | 指挥中心 | 栖凤花园西门1出 |
| 255 | 指挥中心 | 栖凤花园西门2进 |
| 256 | 指挥中心 | 栖凤花园西门2出 |
| 257 | 指挥中心 | 财智广场北门1进 |
| 258 | 指挥中心 | 财智广场北门2进 |
| 259 | 指挥中心 | 财智广场北门2出 |
| 260 | 指挥中心 | 财智广场北门1出 |
| 261 | 指挥中心 | 奕淳绿园东门进 |
| 262 | 指挥中心 | 奕淳绿园东门出 |
| 263 | 指挥中心 | 奕淳绿园南门1进 |
| 264 | 指挥中心 | 奕淳绿园南门1出 |
| 265 | 指挥中心 | 奕淳绿园南门2进 |
| 266 | 指挥中心 | 奕淳绿园南门2出 |
| 267 | 指挥中心 | 凯悦花园南门进 |
| 268 | 指挥中心 | 凯悦花园南门出 |
| 269 | 指挥中心 | 凯悦花园西门进 |
| 270 | 指挥中心 | 凯悦花园西门出 |
| 271 | 指挥中心 | 玲珑湾花园南门1进 |
| 272 | 指挥中心 | 玲珑湾花园南门1出 |
| 273 | 指挥中心 | 玲珑湾花园南门2进 |
| 274 | 指挥中心 | 玲珑湾花园南门2出 |
| 275 | 指挥中心 | 玲珑湾花园西门进 |
| 276 | 指挥中心 | 玲珑湾花园西门出 |
| 277 | 指挥中心 | 江山嘉园北门进对外 |
| 278 | 指挥中心 | 江山嘉园北门进对内 |
| 279 | 指挥中心 | 江山嘉园北门出对外 |
| 280 | 指挥中心 | 江山嘉园北门2出 |
| 281 | 指挥中心 | 江山嘉园西门进 |
| 282 | 指挥中心 | 江山嘉园西门出 |

▲（二）商务要求

1、雪亮工程系统维护服务内容

（1）相关设备安全性日常检查。包括杆件、电源、线缆、检修井（盖）、设备紧固件、空挂机箱等全部配备设施检查与维修。

（2）因其它建设需要临时拆除及建设工程结束后的恢复，包括应采购人需求迁移部分零星监控点位的施工。

（3）如因系统升级改造需要，提供相关设备的配合调试服务，如涉及设备更换或者迭代，及时汇报甲方决策。

（4）因交通事故等原因造成的损坏，有赔偿方的由采购人委托中标供应商按照交通事故处理程序进行索赔，无赔偿方的由中标供应商和甲方协商处理，根据协商结果进行相关设备设施的恢复，提供设备的规格、质量、型号及性能不低于原标准。

（5）对各类设备进行日常巡查，包括设备及杆件的清洁、小广告、树木遮挡的清除。发现前端设备损坏的，应及时修复，无法修复需更换相关设备的，中标供应商经采购人同意后从本项目采购的备品备件中予以更换，不在备品备件范围内的汇报甲方进行决策处理。

（6）对有维护单位的设备，中标供应商有义务进行日常巡查，发现设备损坏的及时通知采购人，由采购人通知原维护单位进行维护。

（7）线缆坠落、断裂等故障的修复、更换，包括原架空线缆有条件下地的相关施工。

（8）中标供应商应对日常各项巡查、修复、更换设备等工作统一台账，并每季度报采购人备案。

（9）对车辆抓拍、人脸抓拍设备，进行调试，满足抓拍需要。

（10）中标供应商应进行日常网络传输情况的巡查，对发现传输故障的，及时做好网络传输恢复工作。确保图像传输流畅，线路故障24小时内恢复。

2、内部信息化维保服务内容

a、整体维保要求

（1）提供信息化配套的弱电系统、电动环系统、安防监控系统、门禁系统、不间断电源系统主机、电池组等设备的故障的诊断、排除等工作，其中过保设备提供故障备件更换。

（2）提供数据中心机房的服务器、存储、网络、安全等设备的故障的诊断、排除等工作，其中过保设备提供故障备件更换。

（3）提供与数据中心信息化相关软硬件设备的系统维护服务。包括性能监测、故障处理等技术支持服务，提供服务器、存储、网络和安全设备的维护工作，包括配置更改、版本升级和固件更新等支持服务。

（4）提供数据中心信息化相关软件系统的维护服务。包括虚拟化、超融合平台维护工作，包括性能监测、故障处理、配置更新等支持服务。

（5）在相关软硬件的更新或升级过程中必须保证业务稳定。如因升级导致业务中断、宕机情况，由投标人负全部责任。

b、巡检服务要求

供应商针对高淳公安局信息化弱电及安防设备和数据中心存量设备提供月度巡检，并提供巡检报告。对比每一次巡检记录，进行故障趋势分析，提出优化建议并协助落实；提供相关设备和系统的故障诊断、性能优化等技术服务；

c、服务响应要求

（1）提供7×24小时应急响应服务，在重大节日、特殊时期或突发状况发生的情况下，安排人员现场进行技术支持。

（2）对于采购人系统的突发运行故障均提供7×24小时响应及现场技术支持服务。

（3）故障响应时间不超过半小时，工作时间故障响应后1小时内工程师到达现场，非工作时间故障响应后2小时内工程师到达现场，最长故障解决时间不超过24小时；如果对故障原因不确定或确定有多种故障原因，且不能在短时间内解决的，维保方须在48小时内提供备机服务，并及时恢复业务运行。

d、服务期内若出现故障且成交供应商的技术能力或备件能力不能满足其工作需要，采购人有权立即请原厂商或第三方公司提供服务，由此而产生的所有费用由成交供应商支付。如果出现因成交供应商原因导致重大责任事故或成交供应商的服务达不到采购人要求的，采购人有权终止合同并向成交供应商索赔。

3、算力卡需确保与相关平台兼容，做好平台保护工作。

4、其他说明

（1）中标供应商应切实加强安全性检查，对服务期内因自身工作不到位、未尽到巡查责任而发生的安全事故及造成第三方损失的，均由中标供应商自行承担。

（2）服务期内对损坏无法修复的或无修复价值的相关设备，经采购人同意，可从备品备件中进行更换。超出备品备件清单中的品种、数量，由采购人按不低于原标准的原则自行购买，交由中标供应商更换。对本年度内未使用完的备品备件，采购人可根据需求通知中标供应商对性能不佳、故障频繁的老旧设备进行更换。

（3）本项目需安排至少5名平台驻场服务人员，进场前需提前将维保人员信息报采购人报备，无特殊原因不得更换。若确需更换的，应提前征得采购人同意。服务人员主要从事后端网络、平台、设备接入、维护资料整理、平台巡查、前端设备、网络维护等工作，人员调整需经采购人同意。在修护过程中，发现维护人员不能胜任维护工作，采购人有权要求中标供应商更换人员。

（4）根据甲方要求，在周末、法定节假日及重大任务期间，合理安排驻场人员进行值班，保障能及时进行维护。

（5）根据上级要求，开展相关的数据整改、设备调试等。

（6）招标文件中所列线缆等仅用于飞线整治，不含新建的。

（7）如新增视频监控点位，要满足以下要求：供应商提供的网络线路需采用裸光纤传输技术，承载的网具备网络自愈能力，且满足后续提速和扩容需求；线路误码率1x10E-7，本地时延小于30ms；使用G.652或G.655规格的光缆，光缆（裸光纤）的每公里线路衰耗在0.3db以下。

（8）现有线路供应商如需调整需经甲方同意。

5、达到甲方考核要求。

6、付款条件

合同签订生效后，乙方开展维保工作，按照甲方维保要求，根据建设单位履约考核评分按半年付一次款。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票（发票税率为6%）后20个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

7、服务时间和地点

维保周期：雪亮工程维保期为2026年6月至2027年6月，内部信息化维保期为2026年10月至2027年6月。

地点：采购人指定地点。

8、合同续签

合同履行期满后，采购人可以根据供应商的履约情况可考虑优先续签。

第五章  合同主要条款及格式

政府采购项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局  监制

项目编号：

项目名称：

采购人：（以下简称甲方）                          供应商：（以下简称乙方）
住所地：                                          住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开招标结果签订本合同。

- 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：

- 合同总价款

- 本合同服务总价款为___（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于          号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的响应文件和报价表；
（2）技术规格响应表；
（3）公开招标承诺/服务承诺；
（4）成交通知书；
（5）甲乙双方商定的其他文件等；

（6）承诺书；

第四条 履行合同期限、地点
1.履行合同期限：
2.履行合同地点：

第五条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。
2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后     ，在此期间，乙方提供免费服务。

3.参与答辩的项目经理与驻场项目经理为同一人直至合同期限履行完毕。
第七条 验收
1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第八条 履约保证金

1、履约保证金采用以下第（）种方式缴纳。

（1）乙方在签订本合同时其投标保证金自动转为履约保证金。

（2）乙方在签订本合同时，向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 付款条件：合同签订生效后，乙方开展维保工作，按照甲方维保要求，根据建设单位履约考核评分按半年付一次款。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票（发票税率为6%）后20个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

第十条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方违约，甲方可扣除相应的履约保证金。

3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

4. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

5. 其他违约责任约定

第十一条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式四份，甲乙双方各执二份，。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 甲方（采购人）：                         乙方（供应商）：
    （盖章）                                  （盖章）
       代表人：                                 代表人：
        电话：                                    电话：
    开户银行：                                开户银行：
        账号：                                    账号：

附件1

项目考核标准

考核以百分制的方式进行，时间为一年的合同期内每自然月进行考核。月度得分在95 分（含95 分）以上，按合同全额计取当月日常维护费；得分在95 分以下（不含）按所得分百分比支付日常维护管理费。

1、视频系统完好在线率在98%（含）以上，不扣分；在90%（含）—98%（不含）之间，扣3 分；在85%（含）—90%（不含）之间，扣6 分；85%以下每下降5%加扣3 分，以此类推。完好在线率每月考核一次。故障点位因网络、供电原因不能修复的不列入考核，但网络、供电故障原因在当月25日前消除后仍列入当月考核。因拆迁、道路改造造成短时内无法修复的点位不列入考核。

完好在线率=（正常在线数+故障在规定时间内修复数）/列入考核点位数

2、维护材料单填写不完整的，费用出现差错或涂改、资料不全的，发现一起，扣0.2分，不按时反馈联系单的发现一起，扣0.1 分，所报内容重复或不实的发现一起，扣5 分。

3、发现擅自改变维护内容或数量的、未按确认单办理的；每月维护材料费未按期提交的；发现一件，每件视情扣3 分。

4、维护中发现用不合格材质要求的材料，偷工减料的情况除返工修复外，第一次扣2.5 分；第二次扣5 分；第三次扣10 分。

5、发生因维护质量问题引起媒体曝光，造成社会不良影响的，一次扣20分。

6、交办的工作不落实、拖延应付，产生不良后果的，一次扣10分。

7、在值班备勤期间，电话无人接听，每发生一次，扣0.5 分；发生重大智能交通系统损坏导致现场无法及时处理，引起二次事故造成后果的，视情扣20 分，并承担相应法律法律责任。

8、维护现场不规范，影响交通、现场不清理，引起投诉的，视情扣3 分。

9、前端现场维护人员在维护时须带有维护单位名称标识的反光背心，维护时不着反光背心的发现一次扣0.2 分。

10、维护人员不得存在使用互联网即时通讯工具，传输警务工作秘密；违反公安信息网络安全管理规定，发生公安信息网计算机“一机两用”等违规外联等问题。发现一次罚款5000元，发现两次解除合同，同时追究相关责任。

维护点位统计表

| 序号 | 点位名称 | 故障类型 | 运营商 | 巡查单位 | 原因 | 是否恢复 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

照片要求：

1. 问题点位需提供巡检前照片，及处理后的照片
2. 正常点位提供巡检后的照片
3. 巡检照片带水印：巡检时间、位置、点位名称
4. 照片内容
a. 配电箱内部整体照片；（1张）
b. 取电处照片；（1张）
c. 线缆入杆体位置；（1张）
d. 杆体整体照片；（1张）
e. 设备照片（摄像机、交换机）（1张）

附件2：

| 运维服务报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核单位 | 南京市公安局高淳分局 |  |  |  |  |  |  |
| 报告时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维服务考核评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 指标名称 | 达标值 | 分数 | 实际值 | 运维单位 自评 | 审核单位 评分 | 备注 |
| 维护质量 | 同时满足：设备在线率、在线设备监控画面质量正常率、卡口图像传输正常率 | ≥98% | 30% |  |  |  |  |
|  | 工单处理及时率 | ≥97% | 50% |  |  |  |  |
|  | 巡检完成率 | 100% | 5% |  |  |  |  |
| 基础管理 | 取电图绘制完成率 | 100% | 5% |  |  |  |  |
|  | 工单回复、反馈以及其它维护资料提交的准确率、及时率 | ＞95% | 10% |  |  |  |  |
| 附加分 | 加分原因： |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣分原因： |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合招标文件要求，无扣款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检单位： 负责人签字（用章）/时间： |  | 审核单位：南京市公安局高淳分局 负责人签字（用章）/时间： |  |  |  |  |  |

附件3

信息化企业安全保密协议

甲方：南京市公安局高淳分局

乙方：

鉴于乙方人员经常在甲方场所从事系统开发或维护工作，为确保甲方的文件资料、计算机系统和信息数据的安全，杜绝失、泄密事件的发生，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和公安机关保密工作规定，制定本协议。

- 甲方的职责和义务

- 在乙方人员进场工作前，组织学习保密法律、法规及有关制度，进行安全保密教育，增强保密观念。

- 帮助办理相关证件，提供必要的工作条件和工作必需的资料。

- 负责检查乙方人员的证件资料和《安全保密责任书》。

- 负责对工作场所的安全保密检查，及时清理与工作无关的文件资料，消除保密隐患。

- 加强对乙方执行保密制度情况的监督检查，及时发现问题，纠正错误。

- 乙方的职责和义务

- 加强对派至甲方场所工作人员的教育和管理，并与他们签定《安全保密责任书》。

- 提供派至甲方工作人员的基本信息（姓名、年龄、性别、身份证号码、户籍地址、现居住地址等资料），以及乙方对派出人员政治素质评审的书面意见，供甲方备案。

- 乙方对派入甲方工作人员进行调换，需事先与甲方沟通，办理有关手续后再作调整。

- 乙方人员必须自觉遵守甲方工作纪律和规章制度，服从管理。未经甲方许可，不得擅自在甲方单位从事与项目无关的事务，不得擅自进出与工作无关的其他场所。

- 乙方人员不得与甲方人员谈论甲方的情况；不得私自打听有关涉密的事情；不得擅自在甲方工作场所摄像、拍照。

- 乙方人员阅读和使用甲方资料需在指定场所进行；不得擅自登陆、访问公安信息网；严禁以甲方名义编写、发布、传递信息资料；严禁在公安信息网上下载或上传任何文件资料。确因工作需要访问公安信息网的，经批准后，在甲方工作人员在场的情况下，严格按照批准范围使用公安信息网。

- 乙方人员严禁擅自设置、调整甲方系统设备的参数和配置，严禁在甲方的计算机系统及网站等应用软件中预留后门、逻辑炸弹等，严禁将掌握的甲方应用软件的源代码向第三方公布或泄露。

- 乙方人员不得擅自抄录、复制甲方的设备资料、工作文件和电话号码等。严禁将甲方的技术情报、资料数据、设备参数、密码口令和其它涉密材料带出甲方工作场所，或向第三方泄露。

- 乙方人员完成工作任务后，必须向甲方上交书面资料、密码口令等，并销毁或上交与甲方有关的全部电子文档资料。

三、违约责任

1、对乙方工作人员违反有关职责义务的，甲方一经发现，可立即中止其工作。

2、因乙方违反有关职责义务给甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。对造成严重失、泄密事故的个人，将依法追究其法律责任。

四、其他

1、本协议作为合同附件，与合同具有相等的法律效力。

2、本协议保密期限为合同期间及合同终止后2年内。

3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：                       乙方：

年  月  日                  年  月  日

# 第六章 响应文件格式及附件

# （所附格式仅供参考，一切以采购文件要求为准）

公开招标响应文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

# 响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、 投标申请及声明

二、 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

三、 报价表

四、 资格证明文件

五、 分项报价表

六、 技术条款偏离表

七、 商务条款偏离表

八、投标人类似业绩情况表（及证明材料）

九、项目组成员一览表

十、 服务与承诺

十一、 招标文件需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

目录一、投标申请及声明

投标申请及声明

致：

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加本项目投标事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、根据已收到的招标文件，遵照规定，我单位经现场考察和认真研究上述招标文件后，我方投标报价为：所有招标品类平均折扣率为：        %。（明细见分项报价表）。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的配送等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

致：南京市公安局高淳分局

兹有：            同志，性别            ，民族            ,身份证号码            ，在我单位担任            职务，系我单位的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）扫描件

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

法定代表人授权委托书

致：南京市公安局高淳分局

本授权书声明：注册于            （供应商住址）的            （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证（正反面）扫描件：

若为法人直接投标则只需提供“法定代表人身份证明”。若授权代表投标，则“法定代表人身份证明”和“授权委托书”均需提供

目录三、报价表格式

开标一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |
| 报价 | 投标平均优惠率（%）： |  |
| 服务期 | 满足招标文件要求 |  |
| 备注 | （如有优惠条件在此注明） |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | （填写“是”或“否”） |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 |  | （填写“是”或“否”） |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | （填写“是”或“否”） |

供应商名称:（盖章）

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

目录四、资格证明文件

第一章招标公告第二条南京申请人的资格要求

（格式自拟）

以下是不适用（1）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书的情况：

供应商存在下列情形之一的，仍须按招标文件要求提供证明材料：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

提供资料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料)；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）)；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件)；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件（如有)。

目录五、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 最高限价（万元） | 投标报价 报价格式举例： 投标折扣率98%（即优惠率为2%） |
| 1 | 公共安全视频图像服务-(高清枪型） | 26.10 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 2 | 公共安全视频图像服务-(高清球型) | 6.65 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 3 | 公共安全视频图像服务-(高空瞭望型) | 0.38 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 4 | 公共安全视频图像服务-(全局监控型) | 0.08 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 5 | 公共安全视频图像服务-(智能枪型) | 9.31 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 6 | 公共安全视频图像服务-(智能球型） | 0.45 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 7 | 公共安全视频图像服务-卡口 | 34.85 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 8 | 公共安全视频接入服务-第三方视频 | 1.30 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 9 | 公共安全视频图像云存储及检索服务 | 24.00 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 10 | 公共安全视频联网共享服务 | 14.40 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 11 | 通信网络及安全服务 | 136.44 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 12 | 公共安全视频图像实战应用运行维护服务服务 | 18.00 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 13 | 阵地监控维护 | 0.23 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 14 | 阵地监控专网费用 | 1.82 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 15 | 设备维修更换预留费用（前端摄像头、存储、交换机、服务器、网闸、配件等） | 20.40 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 16 | 维护人员5名，登高车和工具车各1辆使用服务费（包含维护人员社保、食宿，汽车用于维修使用，含折损、油费、各类商业险、交强险等） | 72.00 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 17 | 备品备件（摄像头、录像机、解码器、存储、服务器、交换机、电子屏、ups设备、道闸系统、能耗系统、门禁系统设备等，具体金额以实际发生为准。） | 5.00 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| 18 | 满足800路400万视频解析 单卡计算能力：INT8满足>=140TOPS；FP16满足>=70TFLOPS； 单卡内存规格要求：显存>=48GB LPDDR4X；内存带宽>=200GB/S； 单卡功耗<=72W 国产化 兼容浙江大华全感知智能服务器DH-IVS-GS8000-GU2-HW 兼容浙江大华雪亮平台视综2.0云储存版本（V1.072.0000004.9.R） | 28.60 | 折扣率xx%（即优惠率为xx%） |
| * | 平均优惠率（%） |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

注：系统上传以此模板为准
目录六、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                  （盖章）

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                           （盖章）

目录八、投标人类似业绩情况表（及证明材料）

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 时间 | 工作主要内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                         （盖章）

目录九、项目组成员一览表

服务人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 职务 | 职称/ 资质（如有） | 工作年限 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

注：1.按照采购项目的技术要求中的要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3、所有职称、证明均需要提供有效的复印件（扫描件）

目录十、服务与承诺（格式自拟）

服务与承诺

我公司就            项目（编号为                  ）承诺如下：

（供应商自拟）

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

目录十一、招标文件需要的其他证明文件及材料

招标文件需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：附小微企业名录网站自投标公告发布之日起至投标截止时间前截图）

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市公安局高淳分局 ：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市公安局高淳分局：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

(仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印)

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |