招　标　文　件

项目名称：实验动物中心设施洗消外包服务

项目编号：JSZC-320000-UTCC-G2026-0004

采购人：南京中医药大学

采购代理机构：中邮通建设咨询有限公司

2026年5月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………20

- 采购需求……………………………………35

- 评标方法与评标标准………………………45

- 投标文件格式………………………………50

第一章  投标邀请

受南京中医药大学的委托，中邮通建设咨询有限公司就实验动物中心设施洗消外包服务(JSZC-320000-UTCC-G2026-0004)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

实验动物中心设施洗消外包服务  招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2026 年6月16日 9点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-UTCC-G2026-0004

2.项目名称：实验动物中心设施洗消外包服务

3.预算金额：人民币110万元（含税）

4.最高限价：人民币110万元（含税），报价超过最高限价的为无效投标

5.采购需求（简介）：仙林校区实验动物中心（1）唐仲英科技楼辅楼4-5层屏障动物设施（含4层大小鼠动物设施500平米，5层大小鼠动物设施500平米），（2）唐仲英科技楼辅楼3-4层普通动物设施（含3层犬动物设施800平米，4层兔、豚鼠动物设施500平米），（3）新大楼地下1层（集中清洗区域）及地上1-4层动物实验区域（含1层P2动物实验区200平米、2-4层屏障及隔离实验区4500平米），上述动物设施所包括的饲养室、检疫室、更衣室、走廊、内准备室、洗消室等（不含一楼大厅、电梯间、楼梯间、卫生间）；完成上述动物设施区域的日常笼器具、隔离服、工作鞋等的清洗、消毒，饲料、垫料、手套、口罩等消毒传递，垫料倾倒、废弃物转运，环境清洁、消毒及相关设备维护，满足实验动物饲养和环境控制的有关要求。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：2026年6月至2027年6月（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，复印件加盖公章。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供参加本次政府招标活动上一年度的财务报表，或本次政府招标活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府招标专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）。

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件)。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写) 。

1.5参加政府招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）。

2.其他资格要求

2.1存在以下情形的不得参加本项目的采购活动：①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单，或有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

2.2提供法人授权书

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.  2026 年 6 月 16 日  9  点 30   分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、现场勘察

现场勘察集合地点：南京中医药大学仙林校区唐仲英科技楼辅楼

勘察联系人：宋老师 联系方式：025-85811256

现场勘察时间：2026 年 6 月 3 日 9 点 30分（北京时间）

进校需提前一天报备申请，请按附件“访客进校操作指南”自行申请进校。被访人：宋宏绣；部门：科学技术处；来访事由：本项目编号；入校相关上传材料：本项目法人授权委托书。现场勘察当日，进校人员请从仙林校区北大门进入（详见投标人须知第32条的要求）。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京中医药大学

地址：南京仙林大学城仙林大道138号

联系人：宋老师

联系方式：025-85811256

2.采购代理机构信息

地　  址：南京仙林大学城仙林大道138号

联 系 人：王宇、田利平、皇甫东

联系方式：13270830727

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注中邮通建设咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，中邮通建设咨询有限公司（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费。

4.3 招标代理服务费：

4.3.1支付主体和报价要求：本项目采购代理服务费由中标/成交投标人支付，投标人在报价时应将代理服务费全额包含在投标/响应总价中，本项费用无需在投标报价表中单列。采购人不再另行支付。

4.3.2原因：本项目代理服务费按照《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条。

结合本项目采购人年度预算结构固化、预算调剂空间受限，为保障项目采购进度按期推进，本项目代理服务费由中标（成交）投标人承担。

4.3.3收取方式：中标/成交投标人在领取中标/成交通知书前，一次性向采购代理机构足额支付；支付方式为银行转账/电汇/现金。

4.3.4收费标准：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）在规定的代理招标收费基准费率基础上得出的计算结果*65%-该项目专家评审费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

27.4投标人（含潜在投标人）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

27.5.5 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32、访客入校申请使用指南

本使用指南适用校外人员需进入南京中医药大学仙林校区、汉中门校区使用。由校外人员在“南京中医药大学信息门户”公众号自行申请，可添加同行人员一次办理。审批通过的访客可在闸机验证身份证

入校。

一、 申请入口

微信搜索“南京中医药大学信息门户”或扫描二维码，“关注”后再点击“访客入校”进行申请。

二、 访客申请

访客自行填写基本信息，其中受访者为南京中医药大学教职工，

访客请与受访者联系后填写受访者姓名及受访部门。如访问校领导则请先与党办、校办事先沟通后再进行申请。如有同行人员则可以点击

添加按钮进行添加，建议同行人员不超过 5 人。

三、访客入校

请学校审批通过的访客，会收到审批通过的消息。请在预约时间内到校，并使用本人有效身份证（18 位标准身份证）在校门口闸机处验证入校。审批未通过的访客，请与被访者联系协调。

四、其他事项

请务必关注“南京中医药大学信息门户”公众号，否则无法收到办理结果的相关推送信息。

技术支撑单位：南京中医药大学网络管理与信息化办公室。如遇技术问题可联系 025-85811936 协调解决。

第三章  合同文本

南京中医药大学

实验动物中心设施洗消外包服务合同

甲方：南京中医药大学

法定代表人：程海波

通讯地址：南京市栖霞区仙林大道138号

乙方：

法定代表人：

通讯地址：

根据《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方根据实验动物中心设施洗消外包服务（校内项目编号：NZYZB2026-029，政府采购项目编号：JSZC-320000-UTCC-G2026-0004）的采购结果和招标文件的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同：

第一条 合同标的

1.服务名称：实验动物中心设施洗消外包服务，涉及服务地点内动物设施所包括的饲养室、检疫室、更衣室、走廊、内准备室、洗消室等区域的日常笼器具、隔离服、工作鞋等的清洗、消毒，饲料、垫料、手套、口罩等消毒传递，垫料倾倒、废弃物转运，环境清洁、消毒及相关设备维护，满足实验动物饲养和环境控制的有关要求。

2.服务期限：一年。即：自2026年  月  日起至2027年   月   日止。

3.服务地点：仙林校区实验动物中心（1）唐仲英科技楼辅楼4-5层屏障动物设施（含4层大小鼠动物设施500平米，5层大小鼠动物设施500平米），（2）唐仲英科技楼辅楼3-4层普通动物设施（含3层犬动物设施800平米，4层兔、豚鼠动物设施500平米），（3）新大楼地下1层（集中清洗区域）及地上1-4层动物实验区域（含1层P2动物实验区200平米、2-4层屏障及隔离实验区4500平米），上述动物设施所包括的饲养室、检疫室、更衣室、走廊、内准备室、洗消室等（不含一楼大厅、电梯间、楼梯间、卫生间）。以上设施均按照国标《GB14925-2023 实验动物环境及设施》《江苏省实验动物管理条例》进行洗消维护等。

4.服务内容：见本合同第三条。

第二条 合同价款（含税）

本合同总价款人民币       元，包括本合同项下的全部服务费用、技术资料、合同服务的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费等所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的其他必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 服务内容和要求

（一）唐仲英科技楼辅楼四楼、五楼屏障设施工作内容：

1.屏障外：

（1）每周共计2500套小鼠笼器具（笼盖、水瓶、笼盒）和1300套大鼠笼器具（笼盖、水瓶、笼盒）转运至新大楼负一楼集中清洗区进行清洗并装填垫料，再分别转运至四楼和五楼高压灭菌进屏障内，同时清洗零散换出的笼器具；

（2）每天约200件隔离服清洗、打包并高压灭菌至屏障内；

（3）约200双拖鞋每周清洗、消毒2次；

（4）保持传递窗的洁净，每天至少清洗擦拭（配置好的消毒液浸湿抹布后擦拭）1次；

（5）每天更换更衣室门口垃圾袋；

（6）废弃物（垫料、动物尸体等）实时转运至新大楼负一楼集中存放处；

（7）洗消间日常整理、消毒（消毒液拖地、杀虫剂喷洒等）；

（8）电梯口衣柜每天清理 1 次，包括柜顶及柜子周边保持清洁；

（9）定期组织屏障设施进出引导工作，频次不低于每两周一次，确保相关人员熟练掌握规范进出设施操作流程。

2.屏障内：

（1）保证屏障设施内饲料、垫料的每天足量供应；

（2）屏障设施内（包括一更、二更、风淋、缓冲间）地面、门、操作台等每周清理消毒并记录2次；

（3）墙面、排风网每周清洗、消毒、安装并记录1次；

（4）每周统计屏障内笼位数1次；

（5）保持准备室的清洁，垃圾袋实时更换、污水实时清理；

（6）每6个月1次对四楼IVC主机、笼架及管道等进行彻底清洁、消毒（将 IVC 笼架拖出屏障在洗消中心进行清洁、消毒和维护）

（二）唐仲英科技楼辅楼三、四楼普通动物设施：

1.每天清洁消毒地面、实验台面1次，每天擦拭笼架笼具1次；

2.每天冲洗犬笼下水道2次（上下午各1次）；

3.每天清理消毒区域内水池、拖把、抹布、消毒桶等1次；

4.每天整理一更二更1次；

5.每周清洁消毒墙面1次；

6.每周清洗消毒笼具、水瓶1次（每次不少于200套或按实际情况进行，其中动物食盆每周2次）；

7.每周清洁消毒房间角排过滤网1次，每周清洗消毒实验服、工作鞋2次（每次不少于40 件或按实际情况进行）；

8.每2天倾倒1次实验废弃物（废弃垫料、手套、口罩等）于指定地点（新大楼负一楼集中存放处）；

9.每月清洁消毒顶面1次，按要求完成消毒液配置，协助放置手套、口罩等耗材，以及上述工作的按要求记录，辅助实验人员进行实验准备及设施管理，发现问题及时汇报；

10.每周不少于3次对三楼动物解剖室进行清洁、消毒，包括地面、台面等。

（三）新大楼负1层集中清洗区域、1层P2动物实验区域、2-4层动物实验区域工作内容：

1.每周共计大鼠约3000套、小鼠约10000套（小鼠每周至少1次、大鼠每周至少2次）IVC脏笼具从各层屏障设施运送至负一楼集中清洗区，进行倾倒、清洗、干燥、垫料填装，并运至各楼层高压灭菌至屏障设施内；

2.每天约400套隔离服清洗、打包及高压灭菌至屏障设施内；

3.定期清洗消毒各楼层二更拖鞋（约400双，每周至少2次）；

4.保证各楼层动物设施内饲料、垫料、手套、口罩、隔离服等充足供应；

5.每周屏障设施内（包括一更、二更、风淋、退更、缓冲间）桌面、IVC台面、地面、门等清洁消毒2次；

6.每周屏障设施内墙面、排风网清洗消毒1次；

7.协助屏障内的动物接收：将消毒后的动物运输笼转运至屏障内，并协助学生分发动物；

8.物品（包括学生携带的实验相关物品）日常消毒灭菌并传递至屏障内；

9.每周统计屏障内笼位数1次；

10.每6个月一次对IVC主机、笼架及管道等进行彻底清洁、消毒（将IVC笼架拖出屏障在洗消中心进行清洗，并通过过氧化氢灭菌仓灭菌后传入屏障内）；

11.每天清理、消毒各工作区域（负一至四楼），保持整洁、无污物积留；

12.每周不少于3次对相关区域动物解剖室进行清洁、消毒，包括地面、台面等；

13.定期组织屏障设施进出引导工作，频次不低于每两周一次，确保相关人员熟练掌握规范进出设施操作流程。

（四）主要设备日常巡查及维护

1.空调通风系统：维护保障动物设施空调通风系统全年正常运行，定期进行初、中、高效过滤网的换洗，负责包括循环风机、新风机、蒸汽加湿、除湿等配套设备的日常维护和管理。具体包括：对通风系统和净化空调机组、新风机组及排风机的维护；检查、更换过滤器，初、中效过滤器每季一次或根据实际污染情况更换，高效过滤器更换每年一次。每年对新风口、回风口清洁、消毒一次；日常检查风机运行状况，如皮带是否紧固，风机润滑维护等（每月检查一次风机皮带张弛度，根据实际情况更换）；增湿器维护清理（加湿季节每月清洗维护一次电极加湿器）；空气处理机组内表面、挡水板、凝结水盘和冷凝水管、风机、排气扇、风管以及盘管表面和组件等所有部件的检修；水泵无异常振动和声响，紧固连接部位无松动；空调水系统清除杂物，并排除管道系统空气；定期对风管各手动阀、电动阀进行活动，防止锈蚀，对易生锈部位进行防锈处理（每季度维护一次风机和电机，对轴承注油维护；每季度检测维护一次风阀执行器，保证设备正常启停）；至少每个季度进行动物设施环境检测（温度、湿度和照度检测，及风量校核和压差梯度调整），并出具自检报告，保障各项参数符合国标要求（检测由甲方培训、设备由甲方提供）。

2.供电系统：设施内设备配电、USP不间断电源等设备及所有线路日常维护、维修、运行管理。具体包括：对电气设备如配电箱、主控柜、接线端子、各类控制器及传感器、电动执行器等各元件的检修，并更换损坏的部件；实验室内各房间的灯具、灭蝇灯、开关、插座、整流器等零星部件的检修等。

3.给排水系统：负责设施内水泵、阀门、管路、给排水系统的日常维护、维修、运行管理（每月检查维护一次水泵及阀门）。定期对动物自动饮水系统进行日常维护、维修、管路消毒等运行管理（每季对无菌水箱进行一次清洗消毒；每半年更换一次饮水机滤芯；每年更换一次紫外杀菌灯）。

4.自控系统、监控系统及门禁系统（包括监控室内全部设备）日常维护、运行管理。具体包括：电脑系统硬件设备（主机、显示器/触摸屏、码转换器）、软件系统；各个实验室钢门、感应开关及闭门器；视频摄像头；程控电话、交换机；门禁系统；屏障IVC 系统；上述系统设备进行巡查和维护管理。出现较大问题及时送厂家维修。

5.管道气体：蒸汽管道、压缩空气等管道的日常维护、维修、运行管理。

6.消防报警检查：如发现火灾报警，需现场查看确认情况是否属实。保障动物设施运行安全，用水用电消防的安全。

7.设施装饰（主要包括门窗、锁、墙体、地面等内容）日常维护、维修、运行管理，所有维修所需零配件、耗材、材料，由乙方先行向甲方提请采购审批，获批后实施采购，采购价严禁超出市场采购均价，零配件、耗材、材料费用由甲方另外承担，乙方负责采购落实并及时完成维修工作，维护维修运行管理人工费已包含在本合同总价中，甲方不另外支付。

8.其他主要实验设备：脉动真空灭菌器、通风橱、洁净工作台、生物安全柜、无影灯、笼具倾倒清洗机、消毒传递设备、快速热水器、动物饮水设备（包括自动饮水系统）、空压机、各类笼具、洗笼机、冷库等及以上设备的辅助工具如推车等的维护和运行管理。

9.协助定期对安全阀、压力表、声级计、照度计、数字压力计、风速仪、电子温湿度计等计量设备进行送检及动物饮用水送检（检测费用由甲方承担）。

10.日常设施设备巡查：每日检查新风机组、空调机组（包含冷库、废弃物暂存冰柜）、纯水机组、高压灭菌器、循环水增压系统、蒸汽管道（阀门等）、压缩空气、门禁安全情况、自控系统等运行情况；每日消防设施设备和消防安全通道安全情况；每日实验室水电气安全情况；每日动物设施内部（包括屏障和普通设施）环境参数（温度、湿度、压差等）和安全巡查；每周检查备用的设施设备，保证备用设施设备能够正常运转；并按要求做好记录工作。负责在17:00-21:00门禁延时时段，引导准入人员规范进出实验动物屏障设施；严格落实管控要求，确保每日21：00前完成场内人员全部清场，及时开启紫外设备开展环境消杀作业。

11.乙方主要负责上述设备的日常巡查、清洁保养、运行保养记录、维保监管、零星维修等相关工作，设备专业维保及设备定期专业检查工作由甲方委托具有资质的维保单位负责，相关专业维保及检测费用由甲方负责。

如遇设备运行发生故障，设备巡查值班人员应及时解决，突发零星维修（包括但不限于照明不亮等），原则上应在10分钟内赶至现场处理；如遇值班人员不能解决，后援人员应在 6小时内到达现场，在不更换材料、配件情况下24小时内修复机器；在具有维修备件的情况下，修复时间不得超过72小时；在没有维修备件的情况下，备件应于24小时内下单，到货后3天内完成维修更换。每次维修均有书面记录并经甲方人员签字确认。如超出乙方维修范围或维修能力的故障项目，乙方须第一时间向甲方报告。所有维修所需零配件、耗材，由乙方先行向甲方提请采购审批，获批后实施采购，采购价严禁超出市场采购均价，零配件、耗材费用由甲方另外承担，乙方负责采购落实并及时完成维修工作，维修人工费已包含在本合同总价中，甲方不另外支付。所有乙方供零配件、耗材均须通过正规渠道采买知名品牌品类，采购选型须经甲方审核同意。节假日期间或突发情况，乙方先行垫付抢修所涉及的零配件、耗材费用，确保设施正常运转，抢修人工费已包含在本合同总价中，甲方不另外支付。对已过维保期的各类设备，突发事件等产生的费用比较大时（超过5000元/单项次），双方协商解决。乙方每月定期检查易损件（包括但不限于日光灯等）备件情况，并告知甲方。

12.乙方应根据甲方工作实际需要配备维修维护设备，包括但不限于兆欧表、拖线板、电烙铁、黄油枪、手电钻（小）、手提金属磨轮式切割机、平锉（200mm)、半圆锉（200mm）、圆锉（200mm）、移动卷线盘、套筒扳手（32件套）、细牙丝锥（4m*0.5）、铝和金人字梯（高低各一套）、万用电表、高亮度充电电筒、低压配电房电工用具、管道电动疏通机等。

上述所有工作应做好相关的文字和图片记录，按要求详细记录完成情况，且乙方工作人员应签字确认，该记录同时报甲方一份存档，作为甲方考核和支付合同价款的重要依据之一。

（四）其他：

1.辅助实验人员进行实验准备及设施管理，发现问题及时汇报。

2.协助每周定期校内动物尸体等废弃物接收和校外转运交接工作，协助配合省市相关管理部门组织的设施环境各项指标检测和实验动物使用许可证年检工作。

3.全面履行乙方投标文件的服务承诺内容。

（五）服务要求：

1.服务总要求

乙方负责各实验动物区域环境管理，制定严格的动物设施内外环境洁净度维持操作规程；完成动物设施所包括的饲养室、检疫室、更衣室、走廊、内准备室、洗消室等区域的日常笼器具、隔离服、工作鞋等的清洗、消毒；完成饲料、垫料、手套口罩消毒传递、垫料倾倒、废弃物转运及环境清洁、消毒；完成屏障设施日常动物饲养管理工作；制定实验动物设施年度维护计划及设备故障应急预案等，负责日常检修维护工作，保障中控系统、空调机房、蒸汽机房、压缩空气机房、制水间、电气间等24小时专人巡视值守，并做好日常相关记录等；满足实验动物饲养和环境控制的有关要求。

2.项目人员要求

乙方向甲方现场派驻【  】名常驻动物设施内环境维护和压力容器操作人员，【  】名设备维护人员，【  】名设施外部洗消人员，及1名项目主管（共计【  】人），并在派驻现场前向甲方提供包含【  】人基本信息（至少包含姓名、性别、年龄、岗位、业务资格情况、手机号）的书面名单（须加盖乙方单位章）。本合同期内，该【  】人不得任意变更（如更换原在岗人员、调整原在岗人员的岗位等情形），派驻人员因病或辞职等特殊情况确实需要变更的，乙方应向甲方提出书面申请，经甲方审核同意后方可正式调整或变动，变更后的人员资质仍应符合招标文件和本合同要求。所有派驻人员能吃苦耐劳，认真负责，身体健康，无传染性疾病。派驻人员中应有【  】名人员应有压力容器操作资质，应有【  】名以上持有江苏省实验动物专业技能培训记录卡。所有派驻人员自备各种专业工具及设备。乙方服务人员应穿着统一制服、佩戴胸卡（可悬挂的工作人员标准照片及手机号以便于工作联系）。此外，乙方应每年为上述派驻甲方的服务人员组织一次健康体检，甲方不接受有传染性疾病的工作人员从事与实验动物相关工作，若乙方派驻甲方的工作人员出现流感、发烧、腹泻等急性病症，应及时向甲方如实说明并在康复后再上岗工作。

3.服务具体工作要求

（1）笼器具、隔离服等清洗、消毒要符合国家、江苏省、南京市和行业及招标文件有关实验动物管理规范、标准的洁净度要求，确保周一至周日下午四点前洗消间无脏笼盒堆积、隔离服收纳桶内无堆积；

（2）确保周一至周日更衣室门口及电梯口衣柜内无垃圾堆积；

（3）确保屏障内笼盒、笼盖、水瓶、饲料、垫料、隔离服等充足供应；

（4）确保笼盒、笼盖、饮水瓶等清洗、消毒达到指定要求；

（5）确保传递窗、传递柜、拖鞋等保持清洁状态；

（6）确保屏障内垃圾桶、污水等无堆积；

（7）确保屏障内门、门缝、地面、墙面、过滤网等保持清洁状态；

（8）确保动物传递、分发、笼位统计的及时性；

（9） 按要求做好相关清洁、消毒记录如拖鞋消毒记录、消毒液配制记录、设施清洁消毒饲养工作记录等；

（10）保障中心屏障和普通环境设施相关设备正常运行，负责设备日常维护、维修、运行管理，保障中控系统、空调机房、蒸汽机房、压缩空气机房、制水间、电气间等24小时巡视，并做好日常相关记录等；

（11）压力容器操作人员在设备运行期间检查真空泵运行情况，杜绝跑冒滴漏现象、检查各仪表运行数值及灭菌情况，每天进行灭菌试纸检测、灭菌记录保存留底，保证灭菌效果；

（12）乙方工作人员具体工作时间根据甲方要求安排，工作认真细致、严守工作纪律和操作规范，具有较强的责任感和团结合作精神，为人诚实热情、注重言行、文明礼貌，所有工作不应扰乱甲方正常工作秩序和实验秩序，并应及时有效响应甲方提出的其他合理要求。

（13）乙方工作人员应熟悉掌握动物设施布局、运行要求、灭菌消毒设备的操作与维护规程、消毒要求及应急预案流程。

（14）设施内笼器具、水瓶、饲料、垫料、口罩手套等防疫物品等由甲方提供，乙方应根据现场具体情况和本合同要求及时添加供应，保证充足以供实验动物和实验人员使用，若有不足，则应提前告知甲方。洗消和设备维护人员应按要求定期向甲方相关老师就上述物品使用或消耗量进行确认并登记。

第四条 双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方有权核查乙方单位的营业执照、业务资格许可证和工作人员的工作证、身份证、压力容器操作资质等有效证件和体检报告。

2.甲方有权决定乙方服务所需的各项管理规章制度、各种情况下的应急预案等，并告知乙方。

3.甲方有权对乙方的服务（包括但不限于乙方工作人员的考勤、服务工作情况、记录等）进行日常工作检查和定期考核、学生满意度调查等。

4.甲方有权安排专业人员随从乙方工作人员一起作业监督工作，组织、邀请本单位或专业机构人士对合同范围内乙方的工作进行抽检评估或验收。

5.甲方有权对乙方工作人员进行岗位及班次的调整，如发现乙方工作人员对服务地点设备设施不爱护、故意损坏、偷盗或者私自贩卖，有权向乙方或有关部门投诉、报案，提出整改建议，同时有权依据乙方工作人员的工作表现要求乙方撤换不符合甲方要求的乙方工作人员。

6.甲方应告知乙方其服务范围内的基本情况、工作场所的现状以及相关物品的交底，并负责与乙方进行相关设备的介绍和交接工作，为乙方工作提供便利。

7.甲方应按合同约定向乙方支付合同价款。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方有权按照合同约定获取合同价款。

2.乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任，与甲方无关，甲方不承担任何连带责任。

3.乙方应遵循国家、江苏省、南京市有关实验动物屏障设施设备管理、清洁消毒的规定和标准，结合乙方的工艺和规范，按招标文件和本合同约定的服务内容、要求、质量标准向甲方提供服务，并能及时有效响应甲方提出的其他合理要求。乙方所提供的服务不得低于本合同约定、招标文件、乙方投标响应文件及其所作的其它承诺、声明、书面澄清等要求，如遇文件中出现相关服务要求不一致时，以较高标准执行。若有不明确或不一致之处，双方同意以最有利于甲方利益的文件或文意进行解释。

4.乙方应建立向甲方的派驻工作人员的个人档案（包含人员基本信息、体检报告等身体情况），并在本合同签订时向甲方报备。乙方对其工作人员向甲方出具的任何签字文件或材料均认可是乙方的授权行为和乙方的意思表示。

5.乙方工作人员发生的安全事故、意外伤亡事故或对第三方造成的损失或伤害均由乙方负责，甲方不承担任何连带责任，亦不做任何赔偿和补偿。

6.乙方工作人员应遵守法律法规和甲方的各项规章制度，在服务过程中若需临时切断局部水电供应的，应提前告知甲方，并在经过甲方事先同意后方可切断局部水电供应。

7.因乙方工作人员违章违规作业、违法犯纪行为造成甲方或第三方财产损失或人身伤害时，应由乙方承担相关损失赔偿责任。

8.乙方应自觉接受甲方的日常工作检查、定期考核、学生满意度调查和有关行政监督部门的检查监督。

9.乙方应为向甲方派驻的工作人员购买团体意外伤害保险及第三者责任险，保费由乙方自行承担。

10.乙方应对其所提供服务出现的质量及安全问题负责，因此造成甲方或第三方财产损失或人身伤害时，由乙方处理解决，并承担一切责任。

11.乙方在工作过程中应爱护甲方资产、实验动物和服务地点的所有设备设施物品，任何涉及资产、实验动物、或物品的变更、损坏、报废等必须事先通知甲方。若发生乙方工作人员损坏或损毁甲方资产、实验动物或设备设施物品情形的，则由乙方按照甲方有关规定要求赔偿。

12.乙方应对环境安全负责，如因乙方工作人员违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方和第三方造成的一切损失。

第五条 验收

合同履行期间，甲方实验动物中心每6个月组织验收小组按招标文件、乙方投标响应文件以及合同的服务内容和标准（GB14925-2023《实验动物环境及设施》、《江苏省实验动物管理条例》、国家及相关法律法规、技术规范、标准、南京中医药大学实验动物标准操作规程等相关管理体系文件）对乙方提供的服务成果进行阶段性及/或总体验收，考核成绩低于85分(即<85分)为验收不合格，具体验收考核评分办法见本合同附件：《南京中医药大学实验动物中心设施洗消外包服务验收考核评分办法》。验收合格的由甲方向乙方出具验收合格证明。验收合格不视为乙方对服务质量问题免责。

乙方同意甲方在认为必要的情况下以甲方名义单方聘请、委托第三方实施验收。如需委托第三方验收（第三方指：有检测资质的单位进行检测验收），验收费用由甲方先行垫付。若经第三方检测验收，发现乙方提供的服务不符合标准的，检测验收费由乙方承担，导致甲方重复支出的检测验收费用，亦由乙方承担。

第六条 付款方式

1.乙方按约定完成服务后，经甲方阶段性验收合格，每6个月付款一次。即：本合同生效后，乙方向甲方提供服务达6个月后，乙方提请甲方进行验收，若经甲方对乙方服务验收合格，确认乙方无违反招标文件、乙方投标响应文件及合同约定的情形的，则甲方在出具验收合格证明后向乙方支付合同总价款的50%，即人民币【     】（小写：￥    ）。剩余6个月服务期届满后，若经甲方对乙方服务验收合格，确认乙方无违反招标文件、乙方投标响应文件及合同约定的情形的，则甲方在出具验收合格证明后向乙方支付剩余合同价款，即人民币【     】（小写：￥    ）。甲方实际支付的服务费金额以经甲方验收考核的结果为准。

2.甲方每次付款前，乙方均须提供符合甲方财务要求且合法有效的发票。

3.因甲方高校财务管理特殊性，若付款期遇甲方寒暑假等财务封账情形，则甲方付款时间可以顺延，乙方予以认可，不视甲方该延期付款行为违约，且乙方不主张顺延期间的利息。

4.乙方指定的收取本合同项下所有应收款项的银行账户信息如下：

开户名：

账号：

开户银行：

甲方向上述乙方账号付款后即视为已付款。由于乙方账号变更未及时书面通知甲方，或由于银行的原因以及其他任何非甲方原因而导致乙方无法收到款项，均由乙方自行承担相应后果。

第七条 保密条款

乙方应对履行本合同过程中知悉的甲方任何信息承担严格保密义务，不得以任何形式泄露、告知、交付或以任何其他方式转移或提供给任何第三人，也不得用于本合同项下以外的任何用途。乙方应对其工作人员进行保密教育，确保其工作人员在职期间和离职后均能履行保密义务。如因乙方保密措施不力或乙方工作人员过失或故意，造成甲方技术情报、资料泄密的，即视为乙方严重违约，则甲方有权单方解除合同并向有关国家行政部门举报或报案，乙方应承担甲方的经济损失和相关法律责任，同时乙方应按合同价的20%向甲方支付违约金。甲方有权从乙方缴纳的履约保证金中直接扣除前述违约金，若履约保证金不足以扣除的，乙方应继续向甲方支付。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方继续承担损失赔偿责任。

涉及人员范围：合同履行中所有乙方工作人员或乙方委派甲方的人员。保密期限：永久。本保密条款不受本合同期限的限制。

第八条 违约责任

1.若乙方未按照合同约定的服务内容或要求及时清洗消毒笼具等屏障设施，或者未按服务内容或要求完成规定内容，则构成乙方违约，每发生一次，甲方有权在结算合同价款时扣除500元/次作为违约金。

2.甲方对乙方服务验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件、合同要求的相关标准。乙方逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，即视为乙方严重违约，则甲方有权单方解除合同，届时乙方应按合同价的20%向甲方支付违约金，甲方有权从乙方缴纳的履约保证金中直接扣除前述违约金，若履约保证金不足以扣除的，乙方应继续向甲方支付和赔偿。

3.乙方在甲方组织的定期考核中考核成绩低于85分的（即<85分），即视为乙方构成严重违约，则甲方有权单方解除合同、不予支付剩余款项，且解除合同通知书送达乙方即生效。

4.乙方不能及时或全面履行合同，经甲方书面催告通知送达乙方后，乙方在甲方规定的期限内仍不予纠正的，为避免损失扩大，甲方有权另行委托第三方公司提供服务，第三方提供服务产生的费用由乙方承担且甲方有权直接从应付乙方的相关服务费中予以扣除。若上述情况累计发生三次，即视为乙方构成严重违约，则甲方有权单方解除合同、不予支付剩余款项并有权追究乙方的违约责任，且解除合同通知书送达乙方即生效。

5.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的甲方损失（包括但不限于因清洗消毒设备、拆装设备、维护设备造成实验动物出现意外伤亡等情形），均由乙方承担损失赔偿责任。

6.乙方负责直接向甲方提供洗消维护服务，非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围内的服务全部或部分分包给第三方供应，如有转让或未经甲方同意的分包行为，即视为乙方构成严重违约，则甲方有权单方解除合同，没收全部履约保证金（双方据实结算乙方已实际提供的工作且经甲方验收合格部分对应的合同价款）且解除合同通知书送达乙方即生效。

7.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.若乙方因违法违规或其他原因而丧失履行本合同所必须的专业资质（包括但不限于无法派驻充足的具有专业资质的工作人员提供本合同约定服务的情形）或经营不善（包括但不限于（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形）而无法正常提供服务的，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，则甲方有权单方提前解除合同，没收全部履约保证金（双方应据实结算乙方已实际提供的工作且经甲方验收合格部分对应的合同价款），且解除合同通知书送达乙方即生效，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

9.若乙方在合同正常到期终止或提前解除或本合同约定的其他应交接情形时未能按甲方要求进行工作交接，或工作交接时不能保持设备的器件齐全、各种功能及运行正常的，则甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金。

10.因台风、地震、水灾、政府政策变化、传染性疾病以及其它非一方责任造成的，不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况为不可抗力。因不可抗力致使本合同不能履行或不能完全履行时，遭受不可抗力一方应在发生不可抗力之日起3个工作日内向对方通报相关情况并向对方提供相应证明，在双方共同商议（或有关主管机关裁决）后，可以决议本合同延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

第九条 争议解决

本合同签订、履行过程中引起的争议及未尽事宜，双方应本着友好合作的精神协商解决。如协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 合同生效及其他

1.合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

2.本合同自双方法定代表人或授权代理人签字且盖单位公章或合同专用章（注：甲方加盖单位印章为甲方单位经济合同专用章）后生效。

3.本合同生效后，对合同内容的变更或补充应当由甲乙双方协商确定，并采取书面形式，经由双方签字盖章确认，作为本合同的附件。

4.履约保证金：乙方于本合同签订前向甲方指定账户（账号为：4301010109001027264，开户行：工行汉中门支行，收款人：南京中医药大学，汇款必须从乙方的基本账户转出，在备注、用途或附加说明中写明是本项目的履约保证金)交纳人民币  	   元（合同价的5 %）作为本合同的履约保证金，自本合同服务期限届满且甲方书面确认乙方服务合格且乙方无违约情形后将履约保证金无息退还给乙方。乙方若有违约情形的，甲方有权依据合同约定在履约保证金先行扣除相应金额的违约金或质量赔偿金。履约保证金不足扣除的，乙方应在接到甲方通知后及时补足。因高校财务管理特殊性，若退款期遇甲方寒暑假等财务封账情形，则退款期顺延，乙方予以认可且不视甲方该延期退款行为违约。

5.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，任一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人签收即视为到达对方。

甲方指定联络人：

姓     名：

联系方式：

乙方指定联络人：

姓    名：

联系方式 ：

合同履行期间，乙方若变更指定联络人应当提前3日书面告知甲方。

本合同首部载明的单位地址为一方通知对方、以及涉及诉讼或者仲裁时接收法律文书的送达地址。地址应当真实有效。任何一方送达地址变更的，应当自变更之日起5个工作日内书面通知对方。如地址有误、地址变更、未及时书面通知对方而导致法律文书送达不能的，应当自行承担后果。

6.本合同项目的采购文件、乙方响应文件及其承诺、成交通知书、甲乙双方商定的其他必要文件、附件，均是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

7.本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：南京中医药大学 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人(或授权代表）(签字) ： | 法定代表人(或授权代表）(签字) ： |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

附件：《南京中医药大学实验动物中心设施洗消外包服务验收考核评分办法》

# 第四章 采购需求

一、项目名称：实验动物中心设施洗消外包服务

二、服务地点：仙林校区实验动物中心（1）唐仲英科技楼辅楼4-5层屏障动物设施（含4层大小鼠动物设施500平米，5层大小鼠动物设施500平米），（2）唐仲英科技楼辅楼3-4层普通动物设施（含3层犬动物设施800平米，4层兔、豚鼠动物设施500平米），（3）新大楼地下1层（集中清洗区域）及地上1-4层动物实验区域（含1层P2动物实验区200平米、2-4层屏障及隔离实验区4500平米）

三、服务时间：2026年6月至2027年6月（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。

四、技术要求

其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）项目服务范围仙林校区实验动物中心（1）唐仲英科技楼辅楼4-5层屏障动物设施（含4层大小鼠动物设施500平米，5层大小鼠动物设施500平米），（2）唐仲英科技楼辅楼3-4层普通动物设施（含3层犬动物设施800平米，4层兔、豚鼠动物设施500平米），（3）新大楼地下1层（集中清洗区域）及地上1-4层动物实验区域（含1层P2动物实验区200平米、2-4层屏障及隔离实验区4500平米），上述动物设施所包括的饲养室、检疫室、更衣室、走廊、内准备室、洗消室等（不含一楼大厅、电梯间、楼梯间、卫生间）。完成上述动物设施区域的日常笼器具、隔离服、工作鞋等的清洗、消毒，饲料、垫料、手套、口罩等消毒传递，垫料倾倒、废弃物转运，环境清洁、消毒及相关设备维护，满足实验动物饲养和环境控制的有关要求。

*投标人按要求进行现场勘察、复核，并向采购人了解有关具体情况，据此制定清洗、消毒和相应设备维护方案。如未取得采购人相关佐证材料，作无效投标处理。投标人应充分考虑足以影响报价的任何情况；在项目执行过程及结算中，任何因忽视或误解本项目情况而导致的索赔申请将不被批准；投标人承担勘察现场所发生的一切费用。

（二）项目主要服务内容

1、唐仲英科技楼辅楼四楼、五楼屏障设施工作内容：

（1）屏障外：

1)每周共计2500套小鼠笼器具（笼盖、水瓶、笼盒）和1300套大鼠笼器具（笼盖、水瓶、笼盒）转运至新大楼负一楼集中清洗区进行清洗并装填垫料，再分别转运至四楼和五楼高压灭菌进屏障内，同时清洗零散换出的笼器具；

2)每天约200件隔离服清洗、打包并高压灭菌至屏障内；

3)约200双拖鞋每周清洗、消毒2次；

4)保持传递窗的洁净，每天至少清洗擦拭（配置好的消毒液浸湿抹布后擦拭）1次；

5)每天更换更衣室门口垃圾袋；

6)废弃物（垫料、动物尸体等）实时转运至新大楼负一楼集中存放处；

7)洗消间日常整理、消毒（消毒液拖地、杀虫剂喷洒等）；

8)电梯口衣柜每天清理 1 次，包括柜顶及柜子周边保持清洁；

9）定期组织屏障设施进出引导工作，频次不低于每两周一次，确保相关人员熟练掌握规范进出设施操作流程。

（2）屏障内：

1)保证屏障设施内饲料、垫料的每天足量供应；

2)屏障设施内（包括一更、二更、风淋、缓冲间）地面、门、操作台等每周清理消毒并记录2次；

3)墙面、排风网每周清洗、消毒、安装并记录1次；

4）每周统计屏障内笼位数1次；

5)保持准备室的清洁，垃圾袋实时更换、污水实时清理；

6)每6个月1次对四楼IVC主机、笼架及管道等进行彻底清洁、消毒（将 IVC 笼架拖出屏障在洗消中心进行清洁、消毒和维护）。

2、唐仲英科技楼辅楼三、四楼普通动物设施：

（1）每天清洁消毒地面、实验台面1次，每天擦拭笼架笼具1次；

（2）每天冲洗犬笼下水道2次（上下午各1次）；

（3）每天清理消毒区域内水池、拖把、抹布、消毒桶等1次；

（4）每天整理一更二更1次；

（5）每周清洁消毒墙面1次；

（6）每周清洗消毒笼具、水瓶1次（每次不少于200套或按实际情况进行，其中动物食盆每周2次）；

（7）每周清洁消毒房间角排过滤网1次，每周清洗消毒实验服、工作鞋2次（每次不少于40 件或按实际情况进行）；

（8）每2天倾倒1次实验废弃物（废弃垫料、手套、口罩等）于指定地点（新大楼负一楼集中存放处）；

（9）每月清洁消毒顶面1次，按要求完成消毒液配置，协助放置手套、口罩等耗材，以及上述工作的按要求记录，辅助实验人员进行实验准备及设施管理，发现问题及时汇报；

（10）每周不少于3次对三楼动物解剖室进行清洁、消毒，包括地面、台面等。

3、新大楼负1层集中清洗区域、1层P2动物实验区域、2-4层动物实验区域工作内容：

（1）每周共计大鼠约3000套、小鼠约10000套（小鼠每周至少1次、大鼠每周至少2次）IVC脏笼具从各层屏障设施运送至负一楼集中清洗区，进行倾倒、清洗、干燥、垫料填装，并运至各楼层高压灭菌至屏障设施内；

（2）每天约400套隔离服清洗、打包及高压灭菌至屏障设施内；

（3）定期清洗消毒各楼层二更拖鞋（约400双，每周至少2次）；

（4）保证各楼层动物设施内饲料、垫料、手套、口罩、隔离服等充足供应；

（5）每周屏障设施内（包括一更、二更、风淋、退更、缓冲间）桌面、IVC台面、地面、门等清洁消毒2次；

（6）每周屏障设施内墙面、排风网清洗消毒1次；

（7）协助屏障内的动物接收：将消毒后的动物运输笼转运至屏障内，并协助学生分发动物；

（8）物品（包括学生携带的实验相关物品）日常消毒灭菌并传递至屏障内；

（9）每周统计屏障内笼位数1次；

（10）每6个月一次对IVC主机、笼架及管道等进行彻底清洁、消毒（将IVC笼架拖出屏障在洗消中心进行清洗，并通过过氧化氢灭菌仓灭菌后传入屏障内）；

（11）每天清理、消毒各工作区域（负一至四楼），保持整洁、无污物积留；

（12）每周不少于3次对相关区域动物解剖室进行清洁、消毒，包括地面、台面等；

（13）定期组织屏障设施进出引导工作，频次不低于每两周一次，确保相关人员熟练掌握规范进出设施操作流程。

4、主要设备日常巡查及维护

（1）空调通风系统：维护保障动物设施空调通风系统全年正常运行，定期进行初、中、高效过滤网的换洗，负责包括循环风机、新风机、蒸汽加湿、除湿等配套设备的日常维护和管理。具体包括：对通风系统和净化空调机组、新风机组及排风机的维护；检查、更换过滤器，初、中效过滤器每季一次或根据实际污染情况更换，高效过滤器更换每年一次。每年对新风口、回风口清洁、消毒一次；日常检查风机运行状况，如皮带是否紧固，风机润滑维护等（每月检查一次风机皮带张弛度，根据实际情况更换）；增湿器维护清理（加湿季节每月清洗维护一次电极加湿器）；空气处理机组内表面、挡水板、凝结水盘和冷凝水管、风机、排气扇、风管以及盘管表面和组件等所有部件的检修；水泵无异常振动和声响，紧固连接部位无松动；空调水系统清除杂物，并排除管道系统空气；定期对风管各手动阀、电动阀进行活动，防止锈蚀，对易生锈部位进行防锈处理（每季度维护一次风机和电机，对轴承注油维护；每季度检测维护一次风阀执行器，保证设备正常启停）；至少每个季度进行动物设施环境检测（温度、湿度和照度检测，及风量校核和压差梯度调整），并出具自检报告，保障各项参数符合国标要求（检测由校方培训、设备由校方提供）。

（2）供电系统：设施内设备配电、USP不间断电源等设备及所有线路日常维护、维修、运行管理。具体包括：对电气设备如配电箱、主控柜、接线端子、各类控制器及传感器、电动执行器等各元件的检修，并更换损坏的部件；实验室内各房间的灯具、灭蝇灯、开关、插座、整流器等零星部件的检修等。

（3）给排水系统：负责设施内水泵、阀门、管路、给排水系统的日常维护、维修、运行管理（每月检查维护一次水泵及阀门）。定期对动物自动饮水系统进行日常维护、维修、管路消毒等运行管理（每季对无菌水箱进行一次清洗消毒；每半年更换一次饮水机滤芯；每年更换一次紫外杀菌灯）。

（4）自控系统、监控系统及门禁系统（包括监控室内全部设备）日常维护、运行管理。具体包括：电脑系统硬件设备（主机、显示器/触摸屏、码转换器）、软件系统；各个实验室钢门、感应开关及闭门器；视频摄像头；程控电话、交换机；门禁系统；屏障IVC 系统；上述系统设备进行巡查和维护管理。出现较大问题及时送厂家维修。

（5）管道气体：蒸汽管道、压缩空气等管道的日常维护、维修、运行管理。

（6）消防报警检查：如发现火灾报警，需现场查看确认情况是否属实。保障动物设施运行安全，用水用电消防的安全。

（7）设施装饰（主要包括门窗、锁、墙体、地面等内容）日常维护、维修、运行管理。所有维修所需零配件、耗材、材料，由中标人先行向采购人提请采购审批，获批后实施采购，采购价严禁超出市场采购均价，零配件、耗材、材料费用由采购人另外承担，投标人负责采购落实并及时完成维修工作，维护维修运行管理人工费已包含在本项目中标总价中，采购人不另外支付。

（8）其他主要实验设备：脉动真空灭菌器、通风橱、洁净工作台、生物安全柜、无影灯、笼具倾倒清洗机、消毒传递设备、快速热水器、动物饮水设备（包括自动饮水系统）、空压机、各类笼具、洗笼机、冷库等及以上设备的辅助工具如推车等的维护、维修、运行管理。

（9）协助定期对安全阀、压力表、声级计、照度计、数字压力计、风速仪、电子温湿度计等计量设备进行送检及动物饮用水送检（检测费用由校方承担）。

（10）日常设施设备巡查：每日检查新风机组、空调机组（包含冷库、废弃物暂存冰柜）、纯水机组、高压灭菌器、循环水增压系统、蒸汽管道（阀门等）、压缩空气、门禁安全情况、自控系统等运行情况；每日消防设施设备和消防安全通道安全情况；每日实验室水电气安全情况；每日动物设施内部（包括屏障和普通设施）环境参数（温度、湿度、压差等）和安全巡查；每周检查备用的设施设备，保证备用设施设备能够正常运转；并按要求做好记录工作。负责在17:00-21:00门禁延时时段，引导准入人员规范进出实验动物屏障设施；严格落实管控要求，确保每日21：00前完成场内人员全部清场，及时开启紫外设备开展环境消杀作业。

（11）中标人主要负责上述设备的日常巡查、清洁保养、运行保养记录、维保监管、零星维修等相关工作，专业维保及设备定期专业检查工作由采购人委托具有资质的维保单位负责，相关专业维保及检测费用由采购人负责。

如遇设备运行发生故障，设备巡查值班人员应及时解决，突发零星维修（包括但不限于照明不亮等），原则上应在10分钟内赶至现场处理；如遇值班人员不能解决，后援人员应在 6小时内到达现场，在不更换材料、配件情况下24小时内修复机器；在具有维修备件的情况下，修复时间不得超过72小时；在没有维修备件的情况下，备件应于24小时内下单，到货后3天内完成维修更换。每次维修均有书面记录并经校方人员签字确认。如超出中标人维修范围或维修能力的故障项目，中标人须第一时间向采购人报告。所有维修所需零配件、耗材，由中标人先行向采购人提请采购审批，获批后实施采购，采购价严禁超出市场采购均价，零配件、耗材费用由采购人另外承担，中标人负责采购落实并及时完成维修工作，维修人工费已包含在本项目中标总价中，采购人不另外支付。所有中标人供零配件、耗材均须通过正规渠道采买知名品牌品类，采购选型须经采购人审核同意。节假日期间或突发情况，中标人先行垫付抢修费用，确保设施正常运转，抢修人工费已包含在本项目中标总价中，采购人不另外支付。对已过维保期的各类设备，突发事件等产生的费用比较大时（超过5000元/单项次），双方协商解决。中标人每月定期检查易损件（包括但不限于日光灯等）备件情况，并告知采购人。

（12）中标人应配备相应维修维护设备

根据采购人工作实际需要配备维修维护设备，包括但不限于兆欧表、拖线板、电烙铁、黄油枪、手电钻（小）、手提金属磨轮式切割机、平锉（200mm)、半圆锉（200mm）、圆锉（200mm）、移动卷线盘、套筒扳手（32件套）、细牙丝锥（4m*0.5）、铝和金人字梯（高低各一套）、万用电表、高亮度充电电筒、低压配电房电工用具、管道电动疏通机等。

- 其他：

1.辅助实验人员进行实验准备及设施管理，发现问题及时汇报。

2.协助每周定期校内动物尸体等废弃物接收和校外转运交接工作，协助配合省市相关管理部门组织的设施环境各项指标检测和实验动物使用许可证年检工作。

(三)项目人员需求及素质要求

项目人员配备情况

| 序号 | 人员类型 | 数量 | 素质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主管 | 1人 | 负责项目协调，需每季度进行项目情况汇报。 1.国家法定退休年龄以下，性别不限； 2.政治素质好，业务能力强，工作责任感好，组织管理能力强，具备相关项目管理经验； 3.合同期内不得任意更换，如果更换须提前一个月通知采购人并经采购人同意。 |
| 2 | 动物设施内环境维护和压力容器操作人员 | 5～6人 | 负责屏障环境消杀、物品传递、笼位统计、人员进出屏障引导等（2～3人），投标人承诺项目运行时具备实验动物上岗要求（持有省级实验动物专业技能培训记录卡：江苏省实验动物培训记录卡）； 负责高压灭菌器操作并兼顾屏障环境维护（3人），投标人承诺项目运行时具备特殊设备压力容器操作证； 1.原则上50周岁（含）以下，性别不限; 2. 有良好的沟通能力; 3. 负责高压灭菌器操作并兼顾屏障环境维护，掌握灭菌消毒设备的操作、消毒要求，须持特殊设备压力容器操作证； 4.其他人员具备实验动物上岗要求（持有省级实验动物专业技能培训记录卡：江苏省实验动物培训记录卡）； 5. 熟悉动物设施布局、运行要求。 |
| 3 | 设备维护人员 | 3人 | 负责设备24h巡检、维护等。 1.熟悉项目维修服务需求与管理要求； 2.政治素质好，工作责任感强，具备团队合作精神； 3.熟练掌握综合维修技能，须持电工证上岗。 |
| 4 | 设施外部洗消人员 | 5～6人 | 负责笼器具清洗，垫料倾倒，防护服清洗、打包，废弃物转运等。 女性原则上55周岁以下，男性原则上60周岁以下，具有类似环境保洁工作经验，身体健康，掌握清洗设备的操作规程。 |
| 1.每年要进行一次健康体检，不接受有传染性疾病的工作人员从事与实验动物相关工作（配合校方建立人员个人档案）； 2.项目服务人员穿着统一制服、佩戴胸卡（可悬挂的工作人员标准照片及手机号以便于工作联系）； 3.中标人需为项目服务人员购买团体意外伤害保险及第三者责任险。 |  |  |  |

备注：以上人员配置数量和人员素质要求为最低要求，投标人可根据本项目特点和工作要求适当增加人员配置和适当提高人员素质要求。投标人需在投标文件中承诺不得低于上述最低配置要求，为采购人提供更加优质的项目服务。校方有权要求中标人撤换不合格动物设施洗消和设备维护人员。

五、商务要求

其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）项目服务总要求

负责各实验动物区域环境管理，制定严格的动物设施内外环境洁净度维持操作规程；完成动物设施所包括的饲养室、检疫室、更衣室、走廊、内准备室、洗消室等区域的日常笼器具、隔离服、工作鞋等的清洗、消毒；完成饲料、垫料、手套口罩消毒传递、垫料倾倒、废弃物转运及环境清洁、消毒；完成屏障设施日常动物饲养管理工作；制定实验动物设施年度维护计划及设备故障应急预案等，负责日常检修维护工作，保障中控系统、空调机房、蒸汽机房、压缩空气机房、制水间、电气间等24小时专人巡视值守，并做好日常相关记录等；满足实验动物饲养和环境控制的有关要求。

（二）项目服务具体工作要求

1、笼器具、隔离服等清洗、消毒要符合国家、江苏省、南京市和行业及招标文件有关实验动物管理规范、标准的洁净度要求，确保周一至周日下午四点前洗消间无脏笼盒堆积、隔离服收纳桶内无堆积；

2、确保周一至周日更衣室门口及电梯口衣柜内无垃圾堆积；

3、确保屏障内笼盒、笼盖、水瓶、饲料、垫料、隔离服等充足供应；

4、确保笼盒、笼盖、饮水瓶等清洗、消毒达到指定要求；

5、确保传递窗、传递柜、拖鞋等保持清洁状态；

6、确保屏障内垃圾桶、污水等无堆积；

7、确保屏障内门、门缝、地面、墙面、过滤网等保持清洁状态；

8、确保动物传递、分发、笼位统计的及时性；

9、按要求做好相关清洁、消毒记录如拖鞋消毒记录、消毒液配制记录、设施清洁消毒饲养工作记录等；

10、保障中心屏障和普通环境设施相关设备正常运行，负责设备日常维护、维修、运行管理，保障中控系统、空调机房、蒸汽机房、压缩空气机房、制水间、电气间等24小时巡视，并做好日常相关记录等；

11、压力容器操作人员在设备运行期间检查真空泵运行情况，杜绝跑冒滴漏现象、检查各仪表运行数值及灭菌情况，每天进行灭菌试纸检测、灭菌记录保存留底，保证灭菌效果；

12、能及时有效响应校方提出的其他合理要求。

13、中标人工作人员应熟悉掌握动物设施布局、运行要求、灭菌消毒设备的操作与维护规程、消毒要求及应急预案流程。

14、设施内笼器具、水瓶、饲料、垫料、口罩手套等防疫物品等由采购人提供，中标人应根据现场具体情况和本合同要求及时添加供应，保证充足以供实验动物和实验人员使用，若有不足，则应提前告知采购人。洗消和设备维护人员应按要求定期向采购人相关老师就上述物品使用或消耗量进行确认并登记。

六、验收标准

服务标准：依据GB14925-2023《实验动物环境及设施》、《江苏省实验动物管理条例》、国家及相关法律法规、技术规范、标准、南京中医药大学实验动物标准操作规程等相关管理体系文件。每6个月由实验动物中心负责人组织，对项目进行考核（定期考核及学生满意度调查，考核成绩不得低于85 分）。（详见附件设施洗消外包服务验收考核评分办法）

七、质保期及履约保证金

（一）免费质保期

自项目验收合格之日起，不少于/个月。(无质保要求的“/”表示)

（二）履约保证金

乙方于本合同签订前向甲方交纳合同价的【5】%作为本合同的履约保证金，自本合同服务期限届满且甲方书面确认乙方服务合格且乙方无违约情形后将履约保证金无息退还给乙方。乙方若有违约情形的，甲方有权依据合同约定在履约保证金先行扣除相应金额的违约金或质量赔偿金。履约保证金金额不足扣除的，乙方应在接到甲方通知后及时补足。

八、付款方式

中标公司按约定完成服务后，经学校验收合格，每6个月付款一次。即：服务期满6个月后，经学校对中标公司服务验收合格，确认其无招投标文件及合同约定的违约情形，向中标公司支付6个月的服务费。剩余6个月服务期满后，并经学校对中标公司服务验收合格，确认其无招投标文件及合同约定的违约情形，向中标公司支付剩余6个月的服务费。学校实际支付的服务费金额以经学校验收考核结果为准。

学校每次付款前，中标公司均需提供符合学校财务要求的正规发票。因高校财务管理特殊性，若付款期遇学校寒暑假等财务封账情形，则付款期顺延，中标公司予以认可且不视为学校该延期付款行为违约。

附件：

南京中医药大学实验动物中心

设施洗消外包服务验收考核评分办法(满分100分)

1.出勤情况（20分；满勤20分，缺勤2次15分，缺勤3次10分，缺勤5次5分，缺勤超过5次0分）；

2.笼器具、实验服等清洗、消毒是否符合洁净度要求及设备维护响应及时性（40分，良好40分，中等20分，差10分）；

3.设施内笼器具、饲料、实验服、拖鞋等供应是否及时、足量（20分，良好20分，中等10分，差5分）；

4.学生满意度调查（20分，6次满意20分，3次满意10分，1次满意5分）；

合同履行期间，每6个月甲方组织验收小组按招标文件、乙方投标响应文件以及合同的服务内容和标准对乙方提供的服务成果进行阶段性及/或总体验收，考核成绩低于85分的（即<85分）为验收不合格。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项目 | 评分类别 | 评分内容及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1、价格 部分 （30分） | 价格分 （30分） | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（保留2位小数）。 |
| 2、商务部分（37分） | 2.1业绩 （3分） | 投标人提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准） 以来与本项目类似的清洁、设备维护成功案例业绩，每提供一个得1分，本项最高3分。 注：提供合同复印件，加盖投标单位公章，原件备查。 |
|  | 2.2管理体系认证 （3分） | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，每提供一项得1分，本项最高得3分。 注：认证证书需在有效期内，投标文件中提供证书复印件，原件备查，认证机构应为国家认监委认可的机构。 |
|  | 2.3人员配置（31分） | 根据投标人为本项目配置服务人员数量、专业全面性、持证上岗情况评分（原件备查）: 1.项目主管（4分） 拟派驻本项目的项目主管须满足以下条件： （1）大专及以上学历； （2）具有类似清洁、设备维护项目管理工作经历； 上述条件每满足一条得2分，本项最高4分，未提供或不满足要求的不得分。 注：投标文件中需提供相应的证明文件复印件并加盖投标人公章，投标单位为其缴纳的2026年1月1日以来任意1个月的社保证明材料并加盖投标人公章。 2.动物设施内环境维护和压力容器操作人员（12分） （1）配备5人得2分，配备6人得4分，配备人数多于6人得6分，本项最高6分，未提供或不满足要求的不得分； （2）负责高压灭菌器操作并兼顾屏障环境维护人员，应掌握灭菌消毒设备的操作、消毒要求，须持特殊设备压力容器操作证，具有压力容器操作资质每提供1人得1分，最多得3分，未提供或不满足要求的不得分； （3）具备实验动物上岗要求，具有省级实验动物专业技能培训记录卡：江苏省实验动物培训记录卡，每提供1人得1分，最多得3分，未提供或不满足要求的不得分。 注：同一个人可累计计算得分；投标文件中需提供相应的证明文件复印件并加盖投标人公章，投标单位为其缴纳的2026年1月1日以来任意1个月的社保证明材料并加盖投标人公章。 3.设备维护人员（9分） （1）具有3年及以上与本项目类似的动物设施屏障综合维修工作经历的，每有1人得1分，最高得3分，未提供或不满足要求的不得分。 （2）具有中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）的，每有1人得1分，最高得3分，未提供或不满足要求的不得分。 （3）配备维护人员3人得1分，配备人数多于3人得3分，本项最高3分，未提供或不满足要求的不得分。 注：同一个人可累计计算得分；投标文件中需提供相应的证明文件复印件并加盖投标人公章，投标单位为其缴纳的2026年1月1日以来任意1个月的社保证明材料并加盖投标人公章。 4.设施外部洗消人员（6分） 配备5人得2分，配备6人得4分，配备人数多于6人得6分，本项最高6分，未提供或不满足要求的不得分。 注：投标文件中需提供相应的证明文件复印件并加盖投标人公章。 以上1~4条评分项的人员之间不重复得分。 |
| 3、技术部分（33分） | 3.1项目整体运维方案（6分） | 根据投标人方案中针对本项目的清洁消毒力量配备、响应打分： 投标人对项目需求理解深刻，清洁消毒力量配备实力强，清洁消毒方案切实可行性强得6分； 投标人对项目需求有一定理解，清洁消毒力量配备实力较强，清洁消毒方案切实可行性较强得4分； 投标人对项目需求理解一般，清洁消毒力量配备实力一般，清洁消毒方案切实可行性一般2分； 不符合或不提供者不给分。 |
|  | 3.2设备维护与日常零星维修工作方案（6分） | 根据招标文件中的设备巡查、维护及日常零星维修相关要求，制定设备维护与日常零星维修工作方案： 投标人对项目需求理解深刻，设备维护与日常零星维修工作方案切实可行性强得6分； 投标人对项目需求有一定理解，设备维护与日常零星维修工作力量配备实力较强，设备维护与日常零星维修工作方案切实可行性较强得4分； 投标人对项目需求理解一般，设备维护与日常零星维修工作力量配备实力一般，设备维护与日常零星维修工作方案切实可行性一般2分； 不符合或不提供者不给分。 |
|  | 3.3人员职责、分工情况方案（5分） | 人员配备实力强，人员经验丰富，水平高；工作分工明确清晰得5分； 人员配备实力较强，人员经验较丰富，水平较高；工作分工较明确清晰得3分； 人员配备一般，人员经验和水平一般；工作分工一般得1分； 不符合或不提供者不给分。 |
|  | 3.4服务承诺方案（5分） | 根据投标人提供的服务承诺（包括但不限于质量保证、进场准备及人员到位承诺、合同到期交接承诺、解决问题时限承诺）的可行性打分： 投标人能为采购人提供服务承诺可行性强、服务质量有保障得5分； 投标人能为采购人提供服务承诺可行性较强、服务质量较有保障得3分； 投标人能为采购人提供切服务承诺可行性一般、服务质量的保障一般得1分； 不符合或不提供者不给分。 |
|  | 3.5安全管理方案（6分） | 投标人根据招标文件中的安全管理（包括但不限于巡查、安全隐患排查及应急处置等）相关要求，制定安全管理方案： 方案完整、可行性强，排查及应急处置时限最短且合理得6分； 方案较完整、可行性较强，排查及应急处置时限较短且合理得4分； 方案一般、可行性一般，排查及应急处置时限一般得2分； 不提供上述材料者不给分。 |
|  | 3.6管理规章制度 （5分） | 对投标人管理规章制度按照齐全性、合理性、切实可行性： 投标人管理规章制度齐全，合理性及可行性强得5分； 投标人管理规章制度较齐全，合理性及可行性强得3分； 投标人管理规章制度一般，合理性及可行性一般得1分； 不符合或不提供者不给分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，复印件加盖公章。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供参加本次政府招标活动上一年度的财务报表，或本次政府招标活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府招标专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件)。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见附件5)。

5.参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（（格式见附件6）。

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，投标人为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：JSZC-320000-UTCC-G2026-0004

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

注：报价包括在服务期内完成服务内容所需的一切费用，包括但不限于人工、管理费、耗材、服装、福利、员工宿舍、社保、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）（本项目不需要提供）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期/服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为               ，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：中邮通建设咨询有限公司

根据贵方项目编号为                    ，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：___年____月____日

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加中邮通建设咨询有限公司组织的（单位名称）项目编号为                ，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.投标人应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

4.本项目对应中小企业划分标准所属行业：（十六）其他未列明行业。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位项目编号为             ，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交投标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

附件11 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件12 人员配备表

人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中需提供相应的证明文件复印件并加盖投标人公章，投标单位为其缴纳的2026年1月1日以来任意1个月的社保证明材料并加盖投标人公章。

附件13 业绩

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同约定主要工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

说明：

1.如果行.列数不够，请自行增加。

2.请同时提供以上业绩的合同等文件证明材料原件扫描件上传。

附件14 管理体系认证

附件15服务方案（格式自拟）

1、项目整体运维方案

2、设备维护与日常零星维修工作方案

3、人员职责、分工情况方案

4、服务承诺方案

5、安全管理方案

6、管理规章制度

附件十六承诺函

我单位郑重声明：不得低于采购需求中项目人员配备的最低配置要求，为采购人提供更加优质的项目服务。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。