编号:JSZC-321012-JSZC-G2026-0015

江苏省江都中学新校区实验室仪器采购项目

采 购 人：扬州市江都区教育局

代理机构：江苏志诚工程咨询管理有限公司

二〇二六年三月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	27

第六章 投标文件格式	30

第一章 江苏志诚工程咨询管理有限公司关于江苏省江都中学新校区实验室仪器采购的招标公告

受扬州市江都区教育局的委托，江苏志诚工程咨询管理有限公司就江苏省江都中学新校区实验室仪器采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省江都中学新校区实验室仪器采购项目招标项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”和“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2026年4月14日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-JSZC-G2026-0015

2.项目名称：江苏省江都中学新校区实验室仪器采购项目

3.采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 ☑公开招标

4.预算金额：179.56万元

5.最高限价（如有）：179.56万元；包1（化学器材）：49.1万元，包2（物理器材）：78.3万元，包3（生物器材）：52.16万元。

6.采购需求：项目分为3个包，包1：化学器材，包2：物理器材，包3：生物器材。供应商可参加三个个包的投标，但只可按开标顺序中其中一个包，若包1中标，则不参与包2、包3评审，若包2中标，则不参与包3评审，详见采购文件第四章

7.合同履行期限：合同签订之日起30日（除不可抗力、非中标人原因）全部供货及安装完毕，并完成全部验收、文档整理工作。若因供应商原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

9.本项目（是/否）接受进口产品投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.3 依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

3.本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据

2.地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”和“苏采云”系统

3.方式：网上注册登记

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年4月14日9点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）获取采购文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（二）为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

（三）其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

4.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

7.本次采购不收取保证金。

8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布的信息。

9..本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市江都区教育局

地 址：扬州市江都区

联系人：汪先生

联系方式：13813157017

2.代理机构信息

名    称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地　　址：扬州市江都区浦江路38号五楼

联 系 人：庄先生

联系方式：0514-86538233

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费参照《招标采购代理规范》相关规定按发改价格(2011)534号文的标准的65%一次性支付给招标代理机构代理服务费。。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国建设银行股份有限公司扬州江中支行

开户名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司江都分公司

开户帐号：32050174775200000059

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 异常低价投标（响应）

26.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：扬州市江都区教育局

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目结果签订本合同。

一、货物及产品内容

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同总金额为（大写）：________元人民币（¥       元）。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1收取履约保证金的，允许成交单位自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方退还。 逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证收取：无

七、转包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

项目完成时间按照招标、投标文件规定执行，交付地点由甲方指定。

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起10日内，支付合同价的30%作为预付款。货物运送到采购方指定地点，且安装、调试、培训到位，并经验收合格后，甲方自收到乙方发票之日起10日内一次性付清。

10.4本项目采用单价合同，货物数量按甲方确认的实际采购数量计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为       年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市江都区。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、扬州市公共资源交易中心江都分中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向中国人民银行江都支行咨询，联系电话：13813140731。

十九、合同其它

19.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

19.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

19.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.4本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：（公章）                		    乙方： （公章）

法定代表人                                法定代表人

或授权代表：                              或授权代表：

地址：                                    地址：

联系电话：                                联系电话：

账 号：                                   账 号：

开户银行:                                 开户银行：

日期：      年    月    日                日期：      年    月    日

第四章 项目需求

其他要求

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

本项目所属行业：工业

一、货物需求一览表及主要技术指标参数要求

供应商在中标后合同签订前必须提供货物需求一览表内“▲”产品的所投厂家((或授权代理商)出具的针对本项目（或投标产品）的授权函及质保函，授权代理商盖章的同时提供授权代理证书，以及能够证明货物参数的“白皮书”或“制造商官网截图”或“技术证明文件”或“检测报告”等材料。供应商在投标文件中须提供承诺书原件扫描件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

包1：化学器材

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲无线数据分析软件 | 1.运行平台：多种系统； 2.可使用多通道或同时收集多个传感器的数据；可选择基于时间或基于事件的数据收集模式，包括需要输入值的事件； 3.触发基于时间的传感器来启动数据收集； 4.手动输入数据或使用剪贴簿输入数据； 5.更改传感器上的显示单位； 6.在数据收集之前绘制预测图形； 7.根据需要显示一个、两个或三个图形； 8.选择每个轴上绘制的图形，并选择线形或点样式的图形； 9.计算所有或部分数据的叙述性统计值； 10.将线条和曲线拟合到部分或全部数据； 11.根据传感器列自定义计算的栏； 12.使用图形数据进行内插和外插值计算 | 套 | 1 |
| 2 | ▲无线电流传感器 | 电流范围:±1A和±0.1A 最大电压：±10V 最大电流:1.5A和0.5A 输入阻抗：10MΩ 线性：0.01% 分辨率:0.030mA（±1A范围）和0.003mA（±0.1A范围） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 1 |
| 3 | ▲无线电压传感器 | 输入电压范围：20V 最大安全电压：24V 输入阻抗（接地）：10MΩ 线性：0.01% 最大采样速率：1000样本/秒 USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 1 |
| 4 | ▲无线气体压强传感器 | 1.量程：0至400 kPa；最大采样速率：50样本/秒 2.精度：±3kPa 3.内部体积：0.8mL 4.分辨率：0.03kPa 5.USB规格：2.0 6.无线规格：蓝牙4.2 7.最大无线范围：30m 8.连接方式:无线：蓝牙 9.有线：USB | 套 | 1 |
| 5 | ▲无线温度传感器 | 1.温度范围：-40到125°C；精度：±0.25℃；分辨率：0.01℃ 2.最大可承受温度：150℃. 3.USB规格：2.0 4.无线规格：蓝牙4.2 5.最大无线范围：30m 6.连接方式:无线：蓝牙 7.有线：USB | 套 | 1 |
| 6 | ▲无线浑浊度传感器 | 1.无线传感器，内置电极信号放大模块及无线模块，可充电电池供电； 2.测量范围：0-1000NTU 3.分辨力：0.1NTU 4.USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围≥30m 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 1 |
| 7 | ▲无线热电偶温度传感器 | 范围（K型）：–200ºC至+1,400ºC，精度：±2.2ºC。 兼容的热电偶线：J型，T型和K型线 连接方式：无线蓝牙和USB端口 | 套 | 1 |
| 8 | ▲无线PH传感器 | 温度范围：5到80℃（读数不补偿） pH范围：0-14 精度：±0.2PH PH等势值：PH7（温度没有影响的点） 分辨率：0.01PH USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围≥30m 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 1 |
| 9 | ▲无线电导率传感器 | 范围：0到20,000uS/cm（0至10000mg/L TDS），温度范围：不小于0至80°C，分辨率：≤0.01uS/cm。 类型：ABS材质，平行碳（石墨）电极精度：全量程的±1%（1-10,000uS/cm） USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围≥30m 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 1 |
| 10 | ▲无线氧气传感器 | 氧气传感器： 1.量程：0–100% (0–1000 ppt)O2；精度：O2体积的±1%（760mm汞柱标准大气压下）；分辨率：0.01%O2 温度传感器： 1.类型：热敏电阻 2.精度：±0.5°C 3.分辨率：0.1°C 4.USB规格：2.0 5.无线规格：蓝牙4.2 6.最大无线范围≥30m 7.正常操作温度范围：20到40℃ 8.操作湿度范围：5到95% 9.有线：USB | 套 | 1 |
| 11 | ▲无线二氧化碳传感器 | 二氧化碳通道： 量程：0-100000 ppm；分辨率：1ppmC02；精度：±100ppm（0-1000ppm）；读数的±5%+100ppm（1000-10000ppm)；读数的±10%（10000-50000ppm)；读数的±15%（50000-100000ppm)。 预热时间：180秒 气体采样模式：扩散 温度传感器： 精度：±0.5°C 分辨率：0.1°C 相对湿度传感器： 范围：0到100%（不凝结） 精度：±0.5%或者更高 分辨率：0.1% USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 1 |
| 12 | ▲无线光学溶解氧传感器 | 该传感器有不少于5个测量通道:包含但不限于D0浓度、D0盐度、D0饱和度、温度、压强。溶解氧浓度范围（mg/L）：0到20mg/L，溶解氧饱和度范围（%）：0-300%。 精度（mg/L）：±0.2mg/L 类型：冷光 响应时间：40秒内达到读数的90% 温度补偿：自动从0到50℃ 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围≥30m 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 1 |
| 13 | 加热磁力搅拌器 | 最高温度≥340℃ 最大转速≥1500rpm; 不锈钢陶瓷涂层极耐化学腐蚀； 高清晰LCD显示屏可同时显示温度/转速的设定值和真实值； 采用PID控温技术实时精准控制，确保加热过程的稳定可靠； 可使用外置温度传感器，实现对样品的精确控温； 三种升温模式可选（快速升温、标准升温及稳定升温），可根据实际实验需求灵活选择； 可通过通讯接口连接电脑，实现对机器的远程操控及传输数据功能。 | 套 | 1 |
| 14 | ▲无线分光光度计 | 光源：LED白炽灯 探测器：线性CCD 波长范围：380纳米-950纳米，光学分辨率（FWHM）：≤5.0nm，波长精度：±4.0nm，波长精度：±4.0nm。 报告波长间隔：小于1nm 典型扫描时间：小于2秒 操作温度：15到35℃ 支持荧光：两个激发源集中在405nm和500nm | 套 | 1 |
| 15 | ▲无线色度计 | 范围：0至3（吸光度）（0到100%T） 可用范围： 0.05至1（吸光度）（90%至10%T） 波长：430纳米，470纳米，565纳米，635纳米 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 1 |
| 16 | ▲无线滴数传感器 | 计数率:6滴/秒 滴定用开口长≥3厘米 插传感器圆孔（直径）≥7毫米和13毫米 固定铁架台开口≥16毫米 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 1 |
| 17 | ▲无线氧化还原传感器 | 反响应时间：缓冲溶液中1秒内达到最终读数的90%，范围：-1000mV到+1000mV，分辨率：0.01mV。 典型精度：±15mV USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围≥30m 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 1 |
| 18 | ▲数字化传感器配套玻璃仪器 | 1.Y型反应管内≥20*80*70，材质：玻璃 2.斜二口直筒型烧瓶≥250ml，口径29/19mm，材质：玻璃 3.斜三口直筒型烧瓶≥500ml，口径34/24mm，材质：玻璃 4.斜三口圆底烧瓶≥250ml，口径34/24/19mm，材质：玻璃 5.硅胶塞带孔34#，材质：橡胶 6.硅胶塞带孔24#，2只，材质：橡胶 可配合气体压力传感器，氧气传感器，pH传感器，不锈钢温度传感器，氯离子传感器使用（有线和无线均可使用） | 套 | 1 |
| 19 | 能源供给系统 | 含有16个能源口：包含≥8个USB能源口以及≥8个传感器能源口。 | 套 | 1 |
| 20 | ▲无线数据分析软件 | 1.运行平台：微软系统苹果系统安卓系统； 2.可使用多通道或同时收集多个传感器的数据； 3.可选择基于时间或基于事件的数据收集模式，包括需要输入值的事件； 4.触发基于时间的传感器来启动数据收集； 5.手动输入数据或使用剪贴簿输入数据； 6.更改传感器上的显示单位； 7.在数据收集之前绘制预测图形； 8.根据需要显示一个、两个或三个图形； 9.选择每个轴上绘制的图形，并选择线形或点样式的图形； 10.计算所有或部分数据的叙述性统计值； 11.将线条和曲线拟合到部分或全部数据； 12.根据传感器列自定义计算的栏； 13.使用图形数据进行内插和外插值计算 | 套 | 1 |
| 21 | ▲无线气体压强传感器 | 范围：0至400kPa 精度：±3kPa 内部体积：0.8mL 分辨率：0.03kPa 最大采样速率：50样本/秒 USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围≥30m 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 9 |
| 22 | ▲无线温度传感器 | 温度范围：-40到125°C 最大可承受温度：150℃ 精度：±0.25℃ 分辨率：0.01℃ USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围≥30m 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 9 |
| 23 | ▲无线PH传感器 | 温度范围：5到80℃（读数不补偿） pH范围：0-14 精度：±0.2PH PH等势值：PH7（温度没有影响的点） 分辨率：0.01PH USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围≥30m 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 9 |
| 24 | ▲无线电导率传感器 | 范围：0到20,000uS/cm（0至10000mg/L） 类型：ABS材质，平行碳（石墨）电极 温度范围：0至80°C 精度：全量程的±1%（1-10,000uS/cm） 分辨率：0.01uS/cm USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围≥30m 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 5 |
| 32 | ▲无线氧气传感器 | 氧气传感器： 范围：0–100%(0–1000ppt) 精度：O2体积的±1% 分辨率：0.01% 温度传感器： 类型：热敏电阻 精度：±0.5°C 分辨率：0.1°C USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围≥30m 正常操作温度范围：20到40℃ 操作湿度范围：5到95% 有线：USB | 套 | 5 |
| 33 | ▲无线二氧化碳传感器 | 二氧化碳传感器： 范围：0-100000ppm 精度：0到1,000ppm:±100ppm 1,000到10,000ppm:读数的±5% 10,000ppm到50,000ppm:读数的±10% 50,000到100,000ppm:读数的±15% 分辨率：1ppm 预热时间：180秒 气体采样模式：扩散 温度传感器： 精度：±0.5°C 分辨率：0.1°C 相对湿度传感器： 范围：0到100%（不凝结） 精度：±0.5%或者更高 分辨率：0.1% USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围≥30m 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 9 |
| 34 | 加热磁力搅拌器 | 最高温度≥340℃ 最大转速≥1500rpm; 不锈钢陶瓷涂层极耐化学腐蚀； 高清晰LCD显示屏可同时显示温度/转速的设定值和真实值； 采用PID控温技术实时精准控制，确保加热过程的稳定可靠； 可使用外置温度传感器，实现对样品的精确控温； 三种升温模式可选（快速升温、标准升温及稳定升温），可根据实际实验需求灵活选择； 可通过通讯接口连接电脑，实现对机器的远程操控及传输数据功能。 | 套 | 9 |
| 35 | ▲无线色度计 | 范围：0至3（吸光度）（0到100%T） 可用范围： 0.05至1（吸光度）（90%至10%T） 波长：430纳米，470纳米，565纳米，635纳米 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 9 |
| 36 | ▲无线滴数传感器 | 准确滴计数率高达6滴/秒 尺寸: 滴定用开口长≥3厘米 插传感器圆孔（直径）≥7毫米和13毫米 固定铁架台开口≥16毫米 全长≥15.5厘米，宽度≥4.5厘米，厚度≥1.8厘米 从固定铁架台开口中心到滴定用开口中心的距离（理想值）≥10.5厘米 从固定铁架台开口中心到插传感器圆孔中心的距离（理想）≥12厘米 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 9 |
| 37 | ▲无线氧化还原传感器 | 反应时间：1秒内达到最终读数的90% 范围：-1000mV到+1000mV 典型精度：±15mV 分辨率：0.01mV USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围≥30m 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 9 |
| 38 | ▲数字化传感器配套玻璃仪器 | 1.Y型反应管内≥20*80*70，材质：玻璃 2.斜二口直筒型烧瓶≥250ml，口径29/19mm，材质：玻璃 3.斜三口直筒型烧瓶≥500ml，口径34/24mm，材质：玻璃 4.斜三口圆底烧瓶≥250ml，口径34/24/19mm，材质：玻璃 5.硅胶塞带孔34#，材质：橡胶 6.硅胶塞带孔24#，2只，材质：橡胶 可配合气体压力传感器，氧气传感器，pH传感器，不锈钢温度传感器，氯离子传感器使用（有线和无线均可使用） | 套 | 9 |
| 化学基础仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 1.产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度为100mm）管外径分别为6mm,8mm,10mm公差±0.1mm。2.钻头：用无缝钢管制成；直线度0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平面与轴线的垂直度0.16mm；顶屑杆：直径3.5mm长106mm | 套 | 3 |
| 2 | 打孔夹板 | 1.产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2.产品长175mm,宽40mm。上夹板应备有直径为6mm,8mm,10mm,12mm直穿孔4个。紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺目定位。上夹板、下夹板厚度11mm，具有足够强度。 | 个 | 3 |
| 3 | 打孔器刮刀 | 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。 | 个 | 3 |
| 4 | 手摇钻孔器 | 1.可以完成对橡胶塞，软木塞的钻孔2.钻孔直径分别为7mm，9mm，11mm,13mm,最大钻孔深度35mm。由架体、手轮、钻杆及钻管组成。3.配套可钻7mm，9mm，11mm,13mm孔的钻管。 | 台 | 3 |
| 5 | 电动钻孔器 | 1、全金属材质，适合在各种橡胶塞上进行电动打孔，打孔直径：约1-13mm 2、电机为铝浇制机壳，功率约700W，使用寿命长。 3、安装触动式行程开关松手断电安全、高效、节能。 4、带动双向旋转夹具。 5、卧式。 6、夹具横向平移约15mm 7、夹具纵向进给大于100mm 8、工作电压：220v±10%50hz | 台 | 3 |
| 6 | 电动离心机 | 1、机壳采用PP材料外壳，内置保护钢套，简洁紧凑，噪音低： 2、采用CPU微机控制系统，微机控制器及微电脑驱动程序可更精确控制转速、时间和相对离心机； 3、最高转速：4000r/min 4、最大相对离心力：2150xg 5、最大容量：6×20ml 6、电机：免维护无刷电机 7、定时范围：1~99min 8、噪声：≤50dB(A) 9、电源：AC220v50Hz5A 10、外形尺寸≥280×220×265mm(L×W×H) 11、主机加标配转子：12*5ml | 台 | 3 |
| 7 | 离心沉淀器 | 1.塑料手动离心沉淀器 2.G形夹缩到较小的时候的长度约27cm长 3.G形夹放到较大（6cm）的死后的长度约33cm | 台 | 3 |
| 8 | 金属酒精灯 | 一、组成：酒精灯壶、棉灯芯。 二、用不锈钢精致而成。 三、壶体规格≥∅84㎜×41㎜ 四、壶盖及灯芯≥∅50㎜×13㎜，≥∅13㎜×80㎜。 | 个 | 5 |
| 9 | 酒精喷灯 | 座式 1.用黄铜制成。 2.密闭无渗漏。 3.仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。 4.空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置，能自如地调节空气进量而调节火焰大小。 5.壸体装酒精容积约250mL。喷管与各管焊接牢固，喷火燃烧而熔化焊接，无漏气。火苗调节杆柄在调节火苗时不变形。调节手轮不得因工作时焦熔。 | 个 | 5 |
| 10 | 电加热器 | 密封式。 1.额定电压AC220V±5％50Hz+5,额定功率≥1000W。 2.密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃。 3.规格：≥220mm×220mm，不锈钢制。加热面板直径约155mm。高约16mm。黑色圆形 | 个 | 3 |
| 11 | 蒸馏水器 | 1.蒸馏水产量≥5L 22.水质要求：自来水、饮用水 3.电热管功率及数量≥4.5kw*1支 4.电源电压：AC220V/50HZ（±10%） 5.外形尺寸：约25*71cm 6.不锈钢材质 | 台 | 3 |
| 12 | 蒸馏水器 | ≥5L 尺寸≥390*280*850mm,输入电压220v，功率≥4.5kw，采用不锈钢材料，利用先进工艺焊接而成，冷凝器以不锈钢无缝管盘制，冷却效率高，出水量大。带有水位观察镜，方便监控水位。 不锈钢密封扣结实耐用密封性好。电加热管采用无缝不锈钢管制成热效率高，使用寿命长。 | 台 | 3 |
| 13 | 列管式烘干器 | 1.化学实验设备，供试管瓶子干燥用，仪器外壳采用不锈钢金属材质 2.电热式。 3.额定电压：220V（±10%）。 4.发热功率≥240W。 5.干燥位≥13个。 6.热风温度：50℃－60℃。 7.绝缘电阻：大于20MΩ。 8.干燥时间：3～5min。 9.耐压强度：AC1.5KV、50HZ正弦波，历时1分钟，无击穿、飞弧现象。 10.分别有风扇及加热两个按钮，并有指示灯提示。 | 台 | 3 |
| 14 | 烘干箱 | 1.内胆材质:不锈钢 2.内胆尺寸：≥55cm*45cm*55cm 3.容积≥130L 4.升温快慢：有 5.电压功率：220V/2000W（±10%） 6.温度范围：室内+10-300℃ 7.定时范围：1-9999分钟/小时 8.分辨率：0.1℃ 9.加热方式：背部加热 | 台 | 3 |
| 15 | 水浴锅 | - 控温精度：±1℃ 2.材质：不锈钢 3.加热功率≥350W 4.控温范围：RT-99.9℃ 5.显示方式：数显 - 6.定时范围：0-999min 7.孔数≥1 | 个 | 3 |
| 16 | 保温漏斗 | 铜制.热滤漏斗铜制，具有夹层和侧管，夹层内可盛水，漏斗上沿有一注水口，侧管处用于加热。热滤漏斗内的玻璃漏斗其大小应与热滤漏斗相匹配，且应为短颈（比热滤漏斗的底端稍长）。 | 个 | 3 |
| 17 | 液体定量导出器1 | ≥5ml，聚乙稀/高密度乙稀/橡胶(外套+推杆+胶塞)。 | 只 | 56 |
| 18 | 液体定量导出器2 | ≥50mL，塑料，一次性使用无菌注射器 | 只 | 56 |
| 19 | 液体定量导出器3 | 一、适用范围、规格： 1.中学化学教学用。 2.≥100mL。 二、技术参数： 1.塑料制品，外径≥35mm，筒身长不小于150mm。 2.注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺。外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤。 3.量值准确，刻度和数字清晰、无断线、不脱落。 4.外筒与活塞之间配合严密，滑动自如。 三、8支装 | 只 | 3 |
| 20 | 塑料洗瓶 | 容积≥250ml。喷管直径≥7mm，插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成约60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴直径≥φ1mm。 | 个 | 56 |
| 21 | 试剂瓶托盘 | 1.托盘外形尺寸≥310mm×220mm。托盘应由搪瓷材料制造（或高分子材料）。 | 个 | 56 |
| 22 | 实验用品提篮 | 1.可固定试管，试剂瓶等仪器，底部有抽屉，带有试管架2.总高380mm3.主要材质：实木（厚度1cm） | 个 | 10 |
| 23 | 塑料水槽 | 1.产品用无毒透明硬质塑料制成。 2.外形尺寸：≥270mm×200mm×100mm，壁厚≥2mm。 3.产品自≥1m高度处自由下落于水泥地面后无破损。 | 个 | 56 |
| 24 | 碘升华凝华管 | 密闭式 1.由玻璃密封管体和手柄组成，管的高度≥60mm，直径≥25mm，两端内凹面深度不小于10mm。管内密封碘的质量约0.1克。 2.手柄长≥80mm，直径6±1mm。 3.管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在≥90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。 4.管体应耐≥80℃温差的急冷骤热。 5.升华与凝华的全过程耗时约10分钟。 | 个 | 56 |
| 25 | 聚光发光源 | 由激光笔、配套能源供给设备组成 | 支 | 56 |
| 26 | 方座支架 | 1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。 2.底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：≥200mm×130mm。 3.立杆：直径为直径≥12mm，杆长≥600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀。 4.大铁环内径≥90mm，柄长≥105mm，小铁环内径≥50mm，柄长≥125mm,圆环≥120°处有一开口，宽约≥20mm。 5.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直。 | 套 | 56 |
| 27 | 万能夹 | 中学化学实验中夹持特殊器械或不规则物品用。成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。 | 个 | 5 |
| 28 | 三脚架 | 1.圆环、支撑脚用料为φ≥6mm冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。 2.支撑圆环直径外径φ≥130mm，φ内径≥90mm、壁厚≥5mm。圆环平面与放置台面平行，高≥138mm。 3.三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。 4.表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层应均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损；无锈蚀及其他机械损伤。 | 个 | 56 |
| 29 | 泥三角 | 加热辅助设备。 泥三角由黄泥棒、铁丝组成。 黄泥棒外径Φ≥10±0.5mm，长53±1mm，其中心孔能穿过约1mm的铁丝。 三支棒组成等边三角形，黄泥棒：坚硬。 | 个 | 56 |
| 30 | 试管架 | 塑料，≥6孔，白色 | 个 | 56 |
| 31 | 漏斗架 | 1.木质，尺寸250ml-2孔/套 | 个 | 3 |
| 32 | 滴定台 | 矩形底座为天然大理石，尺寸不小于300mm×150mm×18mm，上平面抛光，底面四角嵌装橡胶脚垫，放置平稳。 立杆直径不小于12mm，长度不小于600mm，表面镀铬。 立杆与底座垂直度误差不大于3mm。 | 个 | 56 |
| 33 | 滴定夹 | 左右可夹持直长度为不小于800mm，容量为不小于50ml的滴定管两支，最大夹持直径不小于20mm，夹持竖质量不小于1kg。夹体、夹脚由铝合金铸制而成，表现防腐处理，两对夹脚均应套乳胶管。扭力弹簧表面镀锌。 | 个 | 56 |
| 34 | 多用滴管架 | 可放滴管数不少于20个。 | 个 | 56 |
| 35 | 移液管架 | 1.移液管架，塑料材质 2.规格：梯形，20孔。 | 个 | 5 |
| 36 | 比色管架 | 1.比色管架，木制 2.规格:25ml*6孔1组，10ml*6孔1组，100ml*6孔1组 3.孔径均匀 | 个 | 56 |
| 37 | 组合式支架 | 由金属杆、定滑轮、滑块、支座、滑道、托盘支杆、托盘、万能夹、吊钩、铁环、烧瓶夹、调整支套组成 | 个 | 3 |
| 38 | 托盘天平 | 1.外形尺寸：≥200mm×70mm×135mm。 2.铸铁底座，表面喷塑，横梁铝制，表面钝化，称盘塑胶，刀子和刀承采用采用优质合金钢制成。 3.双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。 4.最大称量为：100g,标尺称量为:0-5g,分度值0.1g,秤盘直径：≥70mm。 5.标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀，游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。 | 台 | 56 |
| 39 | 托盘天平 | 1.最大称量500g，分度值0.5g。 2.秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 3 |
| 40 | 电子天平 | 100g，0.1g | 台 | 56 |
| 41 | 电子天平 | 200g，0.001g | 台 | 3 |
| 42 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 3 |
| 43 | 电子天平 | 200g，0.0001g | 台 | 3 |
| 44 | 电子停表 | 0.1s，双道记时，塑壳；防水防震，防滑结构；机芯在表壳组件应稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合应紧，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能；秒表计时可选择简易计时，分段计时，两段时间显示； | 只 | 3 |
| 45 | 分馏实验用温度测试器 | 红液温度计，测量范围：0～100℃。2最小分度值：1℃。3允许误差：±1℃。 | 支 | 56 |
| 46 | 水浴实验用温度测试器 | 感温物质：水银，测量范围：0℃～100℃，最小分度值：1℃，允许误差±1℃ | 支 | 3 |
| 47 | 数字测温计 | 1.工作参数：220V±10%、2W 2.外形尺寸≥200×175×80mm 3.测温范围：-30～+310℃ 4.测量误差：±0.5℃ 5.显示方式≥4位数显 6.传感方式：直接接触式 7.仪器面板上有LED、摄氏标志、华氏标志、摄氏/华氏切换按钮、温度测量接口及电源总开关 8.可显示摄氏及华氏，并且可随即切换 9.仪器带过载保险丝 | 台 | 3 |
| 48 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A。测量范围：—0.2A—0—0.6A;—1A—0—3A。 | 只 | 56 |
| 49 | 灵敏电流计 | ±300uA。测量机构：外磁式。仪表量程：（G0）—300～0～＋300μA（G1）±750mV。内阻：（G0）80—125Ω（G1）2400—3000Ω。 | 只 | 3 |
| 50 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级，灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。 | 个 | 3 |
| 51 | 演示电流电压表 | 2.5级,检流，教学用指针式电表 | 台 | 3 |
| 52 | 密度计 | 1.规格：0.9-1.0，0.8-0.9各一支2.材质：无铅玻璃3.属性：刻度清晰 | 支 | 3 |
| 53 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH0～14，分辨率：0.1.GB/T实验室pH计。 | 台 | 56 |
| 54 | 原电池实验器 | 供中学化学课学生分组进行原电池实验用。产品由缸体、电极、导线、发光二极管（或电珠）等组成。缸体由透明塑料制成,实验有效容积不小于160ml，距缸口15mm处的缸壁上有溶液标志线。产品配备铜、锌电极二对，电极厚度约1.2mm，宽不小于18ｍｍ。产品配备叉头导线2根，长度不小于400mm。进行原电池实验时，能使发光二极管（或电珠）发光，连续发光时间不小于2min。 | 个 | 3 |
| 55 | 贮气装置 | 化学实验室设备，用于收集、贮存气体。由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。气球嘴、气嘴应紧固、牢靠,在使用中不得产生松动现象。底座与支架组装成后，底座未经调平，支架与底面的垂直度不大于5mm。气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好，气密性良好。 | 台 | 3 |
| 56 | 高中微型化学实验箱 | 实验箱含各类化学实验仪器，主要以微型玻璃仪器为主，含微型蒸馏回馏装置，含定量试剂。 | 个 | 56 |
| 57 | 溶液导电演示器 | 产品由塑料演示板及盛液盒等组成，演示板上有五组相同的演示二极管电路（每组约5个二极管），盛液盒≥5个。溶液导电演示器外形尺寸≥380mm×100mm×280mm，面板上有电源开关及电源指示灯、12V电源连接柱。电解质导电强弱可通过二极管指示灯闪亮的多少进行判断，每组最多可亮5盏。盛液盒由盒体、盖、碳棒、导线等组成，盒体为透明，外形尺寸≥54mm×60mm×34mm，背面有一扣子，可插入面板。碳棒直径≥4mm，长度≥40mm。 | 台 | 3 |
| 58 | 微型溶液导电实验器 | 1、机壳采用优质ABS塑料注塑成型，圆柱形手柄与导电强度显示一体，手柄上装有电源开关及电池盖方便更换电池，并刻有≥5个凹槽方便手握。强度显示面板上有三角形强度指示。 2、供电 3、带按钮开关，可独立测试任何溶液； 4、指示灯个数：≥6个红色高亮发光二极管； 5、测量头：两根≥φ2mm耐酸性圆头不锈钢杆，长度≥80mm； 6、整体尺寸：≥196x58x50mm（长x宽x直径）含测量杆 | 套 | 56 |
| 59 | 中和热测定仪 | 教学用产品：里层为锥型玻璃烧杯，容积≥150mL，中间采用隔层，外层用ABS塑料成型，烧杯瓶口盖采用特制橡胶并开有二个小孔，其中一个孔插温度计，另一个孔插搅拌棒。 | 套 | 56 |
| 60 | 化学实验废液处理装置 | 1.仪器由主机（含搅拌机）、≥440ml试剂瓶4个、洗瓶、专用电源、水管、活性炭包、刷子、过滤布、滤布夹约4个、通针、胶皮手套、钥匙等组成，外形尺寸不小于510mm×310mm×370mm。 | 台 | 3 |
| 61 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验，反应容器一般不超过30mL | 套 | 56 |
| 62 | 氢燃料电池演示器 | 1.两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm 2.2个装 | 套 | 3 |
| 63 | 氢燃料电池实验器 | 两个质子交换膜电极，膜电极约35mm×35mm仪器由下四部分组成 1.电器部分：带风扇电机、电流表、电压表 2.氢燃料电池。 3.PEM（质子交换膜）水电解器。 4.有机底座（≥352mm×150mm×16mm） 所有部件都用螺丝固定在底座上。牢固无松动现象。 | 套 | 5 |
| 64 | 电解槽演示器 | 可以迅速电解饱和食盐水，提高纯度氢氧化钠。主要由阳极（钛钌铂等贵金属），阴极（铂金）离子交换膜，槽体等组成。 | 台 | 3 |
| 65 | 丁达尔现象实验器 | 一、组成：黑色塑料壳体、加盖透明塑料容器、移动光源组成。 二、主要参数： 1、规格：≥100㎜×50㎜×70㎜ 2、塑料加盖容器：2个，≥60㎜×20㎜×15㎜ | 台 | 56 |
| 66 | 二氧化氮球 | 不少于双球，内封NO2和N2O4 | 套 | 56 |
| 67 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 套 | 5 |
| 68 | 光化学实验演示器 | 1.仪器由机座、闪光装置、玻璃试管及安全防护罩等组成，能演示甲烷与氯气的反应2.2个装 | 台 | 3 |
| 69 | 化学实验演示平台 | 带演示显示装置 | 套 | 3 |
| 70 | 炼铁高炉模型 | 一、组成：黑色塑料壳体、加盖透明塑料容器、移动光源组成。 二、主要参数： 1、规格：≥100㎜×50㎜×70㎜ 2、塑料加盖容器：2个，≥60㎜×20㎜×15㎜ | 个 | 3 |
| 71 | 分子结构模型 | （高中演示）球直径≥30-23mm包括碳氢氧氮硫磷，不少于89个球，109根棍子 | 套 | 5 |
| 72 | 分子结构模型 | 分组（球直径约23-17mm）不带abs板 | 套 | 56 |
| 73 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于30mm仪器可组装金刚石晶体结构，由彩色橡胶球、金属杆、底座组成。 橡胶球直径不小于30mm。 球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化。 教学演示效果明显。 | 套 | 5 |
| 74 | 石墨结构模型 | 球直径不小于30mm仪器可组装石墨晶体结构，由彩色橡胶球、金属杆、底座组成。 橡胶球直径不小于30mm。 球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化。 教学演示效果明显。 | 套 | 5 |
| 75 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30mm模型不少于碳原子（3孔黑球）60个、单键60根、双键30根等构成，外形呈足球状。 单键与双键便于区分，不容混淆。 模型不少于12个五边形，与五边形周围是六边形，六边形周围是五边形交替搭建，孔管（棒）配合良好搭建容易。 | 套 | 5 |
| 76 | 氯化钠晶体结构模型 | 球直径不小于30mm球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化见教学演示效果明显。 | 套 | 5 |
| 77 | 碳的同素异形体结构模型 | 演示用，包括金钢石、石墨、碳三种结构模型：小型，不熟棍式，可拆卸，橡胶球直径不小于30mm. | 套 | 5 |
| 78 | 氯化铯晶体结构模型 | 符合中学化学教学的要求，球直径不小于30mm。球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化见2.3教学演示效果明显。 | 套 | 5 |
| 79 | 二氧化碳晶体结构模型 | 一、组成:由蓝色、黑色塑料球、白色塑料杆组成。 二、组要参数： 1、蓝色塑料球≥∅25mm 2、黑色塑料球≥∅28mm 3、白色塑料连接杆≥∅5mm 4、色彩鲜明、鲜艳。 | 套 | 5 |
| 80 | 二氧化硅晶体结构模型 | 符合中学化学教学的要求，球直径不小于25mm。球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化。 | 套 | 5 |
| 81 | 金属晶体结构模型 | 一、组成:由蓝色、绿色塑料球、白色塑料杆组成。 二、组要参数： 1、蓝色、绿色塑料球≥∅28mm 2、白色塑料连接杆≥∅5mm 3、色彩鲜明、鲜艳。 | 套 | 5 |
| 82 | 电子云杂化轨道模型 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz | 套 | 5 |
| 83 | 气体摩尔体积模型 | 整体由不少于6块，≥282mm*282mm,厚度≥2mm有机玻璃板构成，附带不少于8个透明塑料脚。 | 个 | 5 |
| 84 | 沸腾焙烧炉模型 | 1、产品为沸腾焙烧炉的缩小模型，装置于底座上，外壳可局部剖开，能看清其内部结构。 2、炉体上侧有炉气出口，下部两侧分别为加料室和出渣口，炉体外侧示水箱。空气分布板位于炉内下部，板上均匀装有若干个风帽，应正确显示风帽与分布板的结构关系。底座上另置一放大的风帽，示其内部结构。空气分布室呈倒锥形，其底部侧面有空气进口.加料室内空气分布板上部有加料口，下面有空气进口。炉壁剖面示炉壳和耐火砖内衬。 3、模型高度尺寸≥500mm，放大风帽高度尺寸≥120mm。 4、沸腾焙烧炉模型技术条件 | 个 | 5 |
| 85 | 硫酸接触室模型 | 直径≥200mm×470mm竖截面模型 | 个 | 5 |
| 86 | 氨合成塔模型 | 1、产品为氨合成塔缩小模型，模型外形示塔体及顶盖等。 2、外壳剖开，应能看清塔内的环状空间及塔上部的触媒室和塔下部的热交换器等结构，外壳剖面上示其厚壁。触媒室示触媒层的形态，触媒层置于多孔板上。热交换器采用列管式，表现出其内部立体结构。中心管直径不小于热交换器列管直径的两倍，中心管上端应高出触媒层。模型必须正确显示气体在塔内的流动路线，并在各个适当位置用前头标明方向，反映前后气体的流经区域，用不同颜色加以区别。模型高度尺寸≥800mm，直径尺寸≥120mm。 | 个 | 5 |
| 87 | 炼钢转炉模型 | 1、由烟罩、炉壳、耐火砖衬层、炉膛、炉底、控制箱及出钢口等组成。 | 个 | 5 |
| 88 | 金属矿物、金属及合金标本 | 金属矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成，其矿物外形要求。金属标本由铁、铅、锌、铜、铝等组成。合金标本由钢、黄铜、不锈钢、铍铜、磷青铜等组成 | 盒 | 3 |
| 89 | 原油常见馏分标本 | 供中学化学教学使用。标本为石油分馏结构示意图，有各过程中的原油示样；分：原油、汽油、柴油、轻柴油、重油、重柴油、轻润滑油、重润滑油、渣油。装油瓶应透明、且无油溢出、密封良好、固定美观、牢固。包装盒上盖面应透明。包装盒应牢固。 | 盒 | 3 |
| 90 | 合成有机高分子材料标本 | 产品选用十种以上高分子材料标本。每种材料标本外形尺寸不小于50mm×15mm×1mm。选用新型及用途较为广泛的材料作为标本，样品特征明显，在标本盒内固定牢靠。每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介。 | 盒 | 3 |
| 91 | 新型无机非金属材料标本 | 产品选用氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等五种以上新型无机非金属材料标本。每种材料标本外形尺寸不小于50mm×15mm×1mm。选用新型及用途较为广泛的材料作为标本，样品特征明显，在标本盒内固定牢靠。每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介。 | 盒 | 3 |
| 92 | 复合材料标本展示装置 | 一、复合材料标本3盒 ▲二、裸眼3D显示终端1套： 1，显示区域不大于10.1英寸，分辨率不小于2560*1600，垂直RGB 像素结构； 2，双视点可见光人眼追踪，柱状透镜裸眼3D方案； 3，支持左右格式的图片和视频播放，不得使用伪3D技术，侧面无黑色周期性斜纹； 4，触控屏下光栅全贴合，2D画面清晰，柱状透镜光栅宽度不得大于5.5个子像素宽度； 5，支持防蓝光订制方案， 6，最佳观看视场角，不小于60°； 7，CPU≥十核及以上处理器，机身具有工业散热设计； 8，内存≥4GB ，存储≥64GB，存储最大支持512G及以上； 9，数据接口类型为TYPE-C； 10，自带播放器支持在线裸眼3D播放图片和视频，而且支持2D文档和3D文档混合编辑； 11，支持左右画面一键切换功能 ▲三、3D在线资源1套 1.、适用于高中化学教育课堂常态化教学，针对各学科重难点教学需求，提供丰富的、与教材大纲相匹配的三维微视频资源； 2、数字资源覆盖主流教材版本，覆盖高中化学学科资源 3、资源平台在线联网观看，不需要占用机器存储。 4、同步优质数字资源中的三维微视频，支持2D/3D自动切换。不少于60部。 EDTA滴定法；摩尔分数；量子数（第二部分） 动态平衡的本质；平衡过程（物理平衡）；影响溶质在溶剂中溶解度的因素；化学反应及其特点 形成离子化合物的有利因素-第一部分；有利于形成离子化合物的因素2；碱土金属的化学性质；碱金属的物理性质；配位化合物的介绍；配体的分类；金属氧化物与酸的反应；金属碳酸盐与酸的反应；PCI5的sp3d的杂化；六氟化硫的sp3d的杂化；二氧化硫的化学性质1；二氧化硫的化学性质稀硫酸的化学性质；二氧化硫的实验室制备；氨气的实验室制法；磷的化学性质；氯化钠的晶体结构 | 盒 | 1 |
| 93 | 量筒 | 10mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 94 | 量筒 | 25mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 95 | 量筒 | 50mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 96 | 量筒 | 100mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 97 | 量筒 | 500mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 98 | 量筒 | 1000mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 99 | 量杯 | 250mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 100 | 容量瓶 | 50mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 101 | 容量瓶 | 100mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 102 | 容量瓶 | 250mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 103 | 容量瓶 | 500mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 104 | 容量瓶 | 1000mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 105 | 滴定管 | 酸式，25mL，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 106 | 滴定管 | 酸式，50mL，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 107 | 滴定管 | 碱式，25mL，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 108 | 滴定管 | 碱式，50mL，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 109 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 5 |
| 110 | 移液管 | 1mL，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 111 | 移液管 | 2mL，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 112 | 移液管 | 5mL，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 113 | 移液管 | 25mL，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 114 | 试管 | φ12mm×70mm，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 250 |
| 115 | 试管 | φ15mm×150mm，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 252 |
| 116 | 试管 | φ18mm×180mm，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 100 |
| 117 | 试管 | φ20mm×200mm，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 100 |
| 118 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 119 | 试管 | φ40mm×200mm，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 120 | 具支试管 | φ18mm×180mm，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 10 |
| 121 | 具支试管 | φ20mm×200mm，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 122 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 123 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 5 |
| 124 | 燃烧管 | φ25mm×300mm，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 3 |
| 125 | Y形试管 | φ20mm，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 3 |
| 126 | 烧杯 | 50mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 127 | 烧杯 | 100mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 30 |
| 128 | 烧杯 | 250mL产品用硼硅玻璃制造。具底仪器应放置平稳。仪器的口部都应经磨砂、熔光或卷边处理。刻有标度的仪器，刻线应精确、清晰。外形平整、薄厚均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。 | 个 | 30 |
| 129 | 烧杯 | 500mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 10 |
| 130 | 烧杯 | 1000mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 5 |
| 131 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 132 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口250mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 133 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 134 | 烧瓶 | 1．规格：平底，250ml。 2．尺寸：瓶身直径：88±2mm；瓶底直径：44±1mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3mm；瓶身厚：不小于1.2mm。 3．底部不允许有结石、节瘤存在。 | 个 | 3 |
| 135 | 锥形瓶 | 100mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 136 | 锥形瓶 | 250mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 137 | 蒸馏烧瓶 | 250mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 138 | 三口烧瓶 | 250mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 139 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 56 |
| 140 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 个 | 3 |
| 141 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 个 | 3 |
| 142 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 3 |
| 143 | 抽滤瓶 | 1.规格：500mL，上下嘴2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀 | 个 | 3 |
| 144 | 抽气管 | 1．灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2.5mm。 2．喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点。 3．磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动。 4．当水压在1kg/cm2的条件下，在5分钟内，要求水银柱抽至600mm。 | 个 | 3 |
| 145 | 干燥器 | 1.规格：180mm2.材质：高硼硅玻璃，厚薄均匀，无气泡，表面光滑3.磨砂盖口，密封性好 | 个 | 3 |
| 146 | 气体发生器 | 1.规格：250mL2.材质：玻璃（透光率好）3.瓶口密封性好，材质均匀，底座平稳表面光滑 | 个 | 3 |
| 147 | 冷凝器 | 1.规格：直形，有效长度300mm2.材质：高硼硅玻璃，透明度高保证实验进行3.四氟小嘴棱角分明，皮管不易脱落，耐酸耐碱 | 支 | 56 |
| 148 | 冷凝器 | 1.规格：球形，有效长度300mm2.材质：高硼硅玻璃，透明度高保证实验进行3.四氟小嘴棱角分明，皮管不易脱落，耐酸耐碱 | 支 | 3 |
| 149 | 牛角管 | 1.规格：弯形，直径18mm×高度150mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 支 | 56 |
| 150 | 漏斗 | 1.规格：60mm，长颈2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 56 |
| 151 | 漏斗 | 1．规格：90mm。 2．漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm。 3．漏斗：72mm±1mm；斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º。 4．口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 5．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。 | 个 | 5 |
| 152 | 安全漏斗 | 1.规格：直形，管长200mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 3 |
| 153 | 安全漏斗 | 1.规格：双球，管长200mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 3 |
| 154 | 分液漏斗 | 1.规格：锥(梨)形，100mL2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 56 |
| 155 | 分液漏斗 | 1.规格：球形，50ml2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 56 |
| 156 | 布氏漏斗 | 1.规格：80mm2.材质：加厚陶瓷，表面光滑，无突刺感 | 个 | 3 |
| 157 | T形管 | 1.规格：直径7mm～8mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 56 |
| 158 | Y形管 | 1.规格：直径7mm～8mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 56 |
| 159 | T形管 | 1.规格：T形管，整长100mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 56 |
| 160 | Y形管 | 1.规格：Y形管，整高100mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 56 |
| 161 | 离心管 | 1.规格：10mL，15ml，50ml2.材质：pp聚丙烯材料 | 套 | 5 |
| 162 | 干燥管 | 1.规格：单球，150mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 支 | 56 |
| 163 | 干燥管 | 1.规格：U型，直径15mm×高度150mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 支 | 56 |
| 164 | 干燥管 | 1.规格：U型，直径20mm×高度200mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 支 | 3 |
| 165 | 干燥管 | 1.规格：U型，具支，直径15mm×高度150mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 支 | 3 |
| 166 | 比色管 | 1.规格：25mL2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 支 | 125 |
| 167 | 活塞 | 1.规格：直形2.材质：四氟直路活塞，玻璃直路活塞各1个 | 支 | 3 |
| 168 | 活塞 | 1.规格：T形2.材质：四氟直路活塞，玻璃直路活塞各1个 | 支 | 3 |
| 169 | 圆水槽 | 1.规格：直径200mm×高度100mm2.材质：玻璃 | 个 | 3 |
| 170 | 圆水槽 | 1.规格：直径270mm×高度140mm2.材质：玻璃 | 个 | 3 |
| 171 | 玻璃钟罩 | 1.规格：直径150mm×高度280mm，具上口2.材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 172 | 钴玻璃片 | 1.规格：钴玻璃片，尺寸5*5cm | 个 | 56 |
| 173 | 集气瓶 | 1.规格：125mL，附毛玻璃片2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 100 |
| 174 | 集气瓶 | 1.规格：250mL，附毛玻璃片2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 10 |
| 175 | 集气瓶 | 1.规格：500mL，附毛玻璃片2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 3 |
| 176 | 液封除毒气集气瓶 | 1.规格：250mL2.材质：玻璃3.配套活塞，毛玻片，燃烧匙 | 个 | 3 |
| 177 | 广口瓶 | 1.规格：60mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 192 |
| 178 | 广口瓶 | 1.规格：125mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 56 |
| 179 | 广口瓶 | 1.规格：250mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 56 |
| 180 | 广口瓶 | 1.规格：500mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 5 |
| 181 | 广口瓶 | 1.规格：棕色，60mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 32 |
| 182 | 广口瓶 | 1.规格：棕色，125mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 10 |
| 183 | 广口瓶 | 1.规格：棕色，250mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 10 |
| 184 | 细口瓶 | 1.规格：60mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 56 |
| 185 | 细口瓶 | 1.规格：125mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 192 |
| 186 | 细口瓶 | 1.规格：250mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 56 |
| 187 | 细口瓶 | 1.规格：500mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 56 |
| 188 | 细口瓶 | 1.规格：1000mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 20 |
| 189 | 细口瓶 | 1.规格：3000mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 3 |
| 190 | 细口瓶 | 1.规格：棕色，60mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 56 |
| 191 | 细口瓶 | 1.规格：棕色，125mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 56 |
| 192 | 细口瓶 | 1.规格：棕色，250mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 56 |
| 193 | 细口瓶 | 1.规格：棕色，500mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 3 |
| 194 | 细口瓶 | 1.规格：棕色，1000mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 3 |
| 195 | 细口瓶 | 1.规格：棕色，3000mL2.材质：硼硅玻璃3.可高温灭菌4.带磨砂瓶口 | 个 | 3 |
| 196 | 下口瓶 | 1.规格：5000mL2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 3 |
| 197 | 滴瓶 | 1.规格：30mL2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 100 |
| 198 | 滴瓶 | 1.规格：60mL2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 240 |
| 199 | 滴瓶 | 1.规格：棕色，30mL2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 56 |
| 200 | 滴瓶 | 1.规格：棕色，60mL2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 56 |
| 201 | 称量瓶 | 1.规格：直径25mm×高度40mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 3 |
| 202 | 坩埚 | 1.规格：30mL2.材质：加厚陶瓷，表面光滑，无突刺感 | 个 | 56 |
| 203 | 坩埚钳 | 1.规格：200mm2.材质：不锈钢 | 个 | 56 |
| 204 | 烧杯夹 | 1.表面镀有镍、铬的钢制品，头部套有橡胶管套。2.规格：35cm/40cm/45cm/50cm各一把 | 套 | 3 |
| 205 | 镊子 | 1.材质：不锈钢2.直头：12cm，14cm，16cm，18cm各一把 | 套 | 56 |
| 206 | 试管夹 | 1.木制，表面平整、挺直、无毛刺、无节疤、无裂纹、木身经脱脂干燥处理。数量1支2.镀铬钢丝试管夹：长度12cm。数量1支 | 个 | 56 |
| 207 | 水止皮管夹 | 1、本品供化学实验夹持乳胶管用。 2、止水夹材料采用直径约1.8～2mm65锰钢丝加工制成Ｔ型弹簧夹。 3、外形尺寸约为50×55×8mm，由夹子及挡板组成。 4、夹顶部绕张制约为Φ10mm的两圈，短臂手持两端高度不＜12mm。 5、压缩弹簧，其张开距离不＞20mm，手松开止水夹恢复原位。钢丝及挡板表面镀锌。 | 个 | 56 |
| 208 | 螺旋皮管夹 | 1．产品用钢材制成，应作防锈处理。 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3．产品的夹持范围最大应不小于20㎜，夹子的夹持应可靠，吻合好。 4．螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 个 | 3 |
| 209 | 陶土网 | 1．产品由金属网和附在网上的陶土组成。2．金属网由直径0.1mm（±5%）的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距2mm，金属网为边长125mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。3．金属网上所附陶土圈为双面附着的正圆形，直径100mm，厚度为3mm，要求不散、不裂、不脱落。4．整体平整、美观，不翘角。 | 个 | 56 |
| 210 | 隔热网 | 环保型 | 个 | 56 |
| 211 | 二连球 | 1.二连球直径50mm，长度90mm，管长330mm，全长620mm2.材质：橡胶3.5个装 | 个 | 3 |
| 212 | 燃烧匙 | 1．产品由半圆面和金属丝结合制成。 2．半圆面为铜材制造，直径Φ约25㎜左右。要求光滑无毛剌、圆润。 3．金属丝用Φ约3㎜的钢丝制造，长度为250㎜左右。 4．半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 | 个 | 56 |
| 213 | 药匙 | 1．药匙采用塑料制成。药匙的宽度为12㎜，长度不小于130㎜。 2．产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。 | 个 | 56 |
| 214 | 玻璃管 | 1.规格：直径5mm～直径6mm | 千克 | 5 |
| 215 | 玻璃管 | 1.规格：直径7mm～直径8mm | 千克 | 2 |
| 216 | 玻璃棒 | 1.规格：直径3mm～直径4mm | 千克 | 2 |
| 217 | 玻璃棒 | 1.规格：直径5mm～直径6mm | 千克 | 2 |
| 218 | 软胶塞 | 0号～12号 | 千克 | 5 |
| 219 | 橡胶管 | 橡胶管，耐油、耐酸碱、耐热、耐压 | 千克 | 2 |
| 220 | 乳胶管 | 1．产品用优质乳胶制造。 2．产品内径为5~6㎜，壁厚1㎜。 | 米 | 56 |
| 221 | 洗耳球 | 约60mL | 个 | 56 |
| 222 | 试管刷 | 1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，大、中、小各一个。 2．金属丝用Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250㎜。 3．制成的试管刷要求不散、不脱毛。 4．整体平整、美观，猪鬃毛长度均匀。 | 个 | 56 |
| 223 | 烧瓶刷 | 1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2．金属丝用Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250㎜。 3．制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径不小于Φ60㎜，长度不小于100㎜，要求不散、脱毛。 4．整体平整、美观。 | 个 | 56 |
| 224 | 滴定管刷 | 总长700mm,毛长为180mm*30mm | 个 | 56 |
| 225 | 结晶皿 | 1.规格：80mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 3 |
| 226 | 表面皿 | 1.规格：60mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 56 |
| 227 | 表面皿 | 1.规格：100mm2.材质：高硼硅玻璃，耐高温，耐腐蚀3.厚薄均匀，无气泡，透光率好，表面光滑 | 个 | 2 |
| 228 | 研钵 | 1.规格：直径60mm2.材质：加厚陶瓷，表面光滑，无突刺感 | 个 | 56 |
| 229 | 研钵 | 1.规格：直径90mm2.材质：加厚陶瓷，表面光滑，无突刺感 | 个 | 3 |
| 230 | 蒸发皿 | 1.规格：直径60mm2.材质：加厚陶瓷，表面光滑，无突刺感 | 个 | 56 |
| 231 | 蒸发皿 | 1.规格：直径100mm2.材质：加厚陶瓷，表面光滑，无突刺感 | 个 | 3 |
| 232 | 反应板 | 1.规格：6穴2.材质：陶瓷 | 个 | 56 |
| 233 | 井穴板 | 1.规格：9孔，0.7mL×92.材质：塑料 | 个 | 56 |
| 234 | 井穴板 | 1.规格：6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞2.材质：塑料 | 个 | 56 |
| 235 | 塑料多用滴管 | 1.规格：4mL2.材质：塑料 | 支 | 500 |
| 236 | 白金丝 | ≥φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 支 | 3 |
| 237 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等，各不少于一个 | 份 | 56 |
| 238 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套 | 56 |
| 239 | 一字螺丝刀 | 塑料柄一字螺丝刀。全长210mm，230mm，270mm各一把 | 套 | 3 |
| 240 | 十字螺丝刀 | 塑料柄十字螺丝刀。全长210mm，230mm，270mm各一把 | 套 | 3 |
| 241 | 尖嘴钳 | 材质:镍铬合金钢，规格6寸，8寸各一把 | 套 | 3 |
| 242 | 手锤 | 1.采用45号高碳钢精工铸造,表面抛光处理，敲击面热处理，硬度45-48HRC2.羊角锤头0.25KG，纤维手柄1把3.羊角锤头0.5KG，纤维手柄1把。 | 把 | 3 |
| 243 | 三角锉刀 | 1.刀口长200mm，带木柄1把2.刀口长320mm，带木柄1把 | 个 | 3 |
| 244 | 剪刀 | 不锈钢制造，刃口机磨，刀身抛光，剪切锋利，全新ABS料塑料手柄。全长150mm1把，180mm1把 | 把 | 3 |
| 245 | 玻璃瓶盖开启器 | 1.玻璃瓶盖开启器，金属材质2.加厚夹齿，滑动调节0.5-11.2cm可用3.卡位凹槽设计 | 套 | 3 |
| 246 | 玻璃管切割器 | 玻璃管切割器，不锈钢材质，刀片采用合金钢材质，耐高温、耐腐蚀、抗氧化、硬度高等特点 | 个 | 3 |
| 247 | 工作服套装 | 物理、化学、生物实验教学用。制作用料为棉织品。服装规格以中号为主，身长120cm，颜色为白色。包含实验服及配套裤子一套。配套保护罩一套 | 件 | 56 |
| 248 | 实验防护屏 | 1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 2．外形尺寸不小于650mm×360mm，厚度不小于5mm。 3．防护屏支撑牢靠，底座平稳。 4．板面不得有划痕、裂纹等缺陷。 5．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 件 | 3 |

包2：物理器材

| 物理数字化设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 参数 |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 | ▲微电流传感器 |  | 1.量程1：≥-100μA～+100μA，分辨率 ：≤0.1μA ；量程2：≥-10μA～10μA，分辨率：≤0.01μA。 2.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 3.传感器支持智能低功耗待机，智能关机。 4.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接，传感器使用时，无需数据采集器。 6.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | ▲三维磁传感器 |  | 1.量程1：测量范围：X≤轴-5mT～+5mT，Y轴≤-5mT～+5mT，Z轴 ≤-5mT～+5mT；分辨率 ：≤0.001mT；量程2：X轴≥-130mT～+130mT，Y轴≥-130mT～+130mT，Z轴≥-130mT～+130mT ；分辨率：≤0.1mT；。 2.可测量三个方向磁感应强度大小，可显示分值和合值。 3.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 4.传感器支持智能低功耗待机，智能关机。 5.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接，传感器使用时，无需数据采集器。 7.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 1 |  |
| 3 | ▲力与加速度传感器 |  | 1.量程：力：≥-50N～+50N，分辨率：≤0.01N 2.3轴加速度（x、y、z）：≥-16g～+16g ，分辨率：≤0.01g；3轴角速度（x、y、z）：≥-35rad/s（-2000°/s）～+35rad/s（+2000°/s），精度：≤±2%F.S。 3.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 4.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 5.传感器支持智能低功耗待机，智能关机。 6.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 7.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接，传感器使用时，无需数据采集器。 8.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | ▲微力传感器 |  | 1.量程：≥-10N～+10N，分辨率：≤0.001N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 4.传感器支持智能低功耗待机，智能关机。 5.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | ▲位移传感器 |  | 1.量程：≥0cm～200cm，分辨率 ：≤1mm。 2.由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 5.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接，传感器使用时，无需数据采集器。 7.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 对 | 1 |  |
| 6 | ▲光电门传感器 |  | 1.量程： 1）内嵌≥2路高速触发计时测速传感器，相当于2个传统光电门； 2）内嵌≥1路激光计时触发器，可以测量物体运动计时速度； 3）内嵌≥1路扩展触发器，可以外接震动开关、磁性开关、同步光电门等扩展模块； 分辨率 ：≤1μS 。 2.支持无线实验、usb线连实验两种实验模式。 3.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.支持Type-C数据传输及充电通用接口。 5.通过软件于光电门结构能够实现 1）智能光门计时器模式：（不用设置挡光条宽度）直接测量出挡光时间及速度； 2）光门和摆锤模式：测量摆的周期、速度； 3）光门与光栅模式：测量位置、速度、加速度； 4）光门计时模式（1个光电门）：测量门内时间、速度（设置挡光条宽度）； 5）数字输入模式：实时采集光门状态（挡光/透光）； 6）通用计数模式：采集时间内挡光次数； 7）激光计时模式：配合激光发射装置，测量直径大于嵌入式光电门宽度的大物体的门内时间及速度。可以测量被 测物直径≥75mm的运动物速度。 8）激光计数模式：可以测量直径≥75mm物体单位时间通过的次数。 9）飞行计时模式：通过扩展接口，接入震动等触发器。可以测量通过光门时间及触发器触发的时间，如测量平抛运动初始速度及飞行时间等； 10)双门模式：通过扩展接口，接入扩展门模块能够测量2个门通过时间和门间时间，计算相应速度。 |  | 只 | 1 |  |
| 7 | ▲声音传感器 |  | 1.声波频率测量范围：≥10Hz～20kHz。 2.声级测量范围：≥20dB～130dB ；分辨率：≤0.1dB。 3.传感器支持智能低功耗待机，智能关机。 4.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 5.无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集。 6.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 7.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 1 |  |
| 8 | ▲温度传感器 |  | 1.量程：≥-50ºC～200ºC，分辨率 ：≤0.1ºC 。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.能够实现无线实验、usb线连实验实验模式。 4.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 1 |  |
| 9 | ▲压强传感器 |  | 1.量程：≥0～700kPa，分辨率 ：≤0.001kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL 注射器。 3.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 4.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 1 |  |
| 10 | ▲多量程电流传感器 |  | 1.量程1：≥-3A～3A，分辨率 ：≤0.01A ； 量程2：≥-500mA～500mA，分辨率：≤0.1mA； 量程3：≥--20mA～+20mA，分辨率：≤0.01mA. 2.传感器支持软件选择档位，切换量程。 3.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 4.传感器支持智能低功耗待机，智能关机。 5.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接，传感器使用时，无需数据采集器。 7.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 2 |  |
| 11 | ▲多量程电压传感器 |  | 1.量程 1：≥-20V～+20V，分辨率 ：≤0.01V ； 量程 2：≥-5V～+5V，分辨率：≤0.001V； 量程 3：≥-500mV～+500mV，分辨率：≤0.1mV。 2.传感器支持软件选择档位，切换量程。 3.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 4.传感器支持智能低功耗待机，智能关机。 5.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器使用时，无需数据采集器,传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 7.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 2 |  |
| 12 | 附件 |  | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持WIN8/10/11系统。 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 传感器用软件系统 |  | 一、系统环境 （1）支持台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端平台； （2）支持Windows、Androd、 macOS、iOS、HarmonyOS、KylinOS和UOS等国产系统; 二、系统结构 （1）实验结构 系统包含通用软件、专用软件，通用软件能够自由设置根据需求灵活设置实验参数，如采集速率，图线参数，变量及公式等。 专用软件根据教材，不用设置打开软件就能开始实验； 专用软件多种分类形式。方面查找实验； 可以按教材划分；按年级（小学、初中、高中）划分； 按学科（物理、化学、生物、科学、地理）划分； 按教学对象（学生分组、教师演示、创新案例）划分； 教师自定义模版创建与管理（按年级、学科、教学对象)划分； （2）布局结构 系统按多文档布局结构。 可选页面布局（≥16个）； 每个实验可以创建多个实验页（≥5个）； 每页可以设置多个模块组合（≥3个）； 系统可添加模块≥5个，如图形模块、表格模块、数字模块、仪表盘模块、示波器模块、柱状图模块、文本模块、图像模块； 通用软件能能够自由创建自定义实验。每个实验实验页≥5，不局限如下：实验指导页、实验数据表格页，实验图线分析页，实验数字显页、实验综合页（模块≥3个、至少包含有表格模块、数字模块、图形模块）。 三、功能模块 （1）、数据通信 实现无线、有线传感自动搜索识别传感器、配置传感器，离线数据采集； （2）、数据采集 支持手动采集/自动周期采集，可以设置采集频率； 支持定时实验，支持阙值开始/停止实验； 支持多设备相同速率/不同速率实验； 支持设备离线采集设置； 支持传感器量程切换、校准、调零、正负号。 （3）、数据量设置 传感器自动变量、可以设置数据变量、数据公式、数据常量； 实验运行，变量公式实现自动计算； 数据量可以设置小数位数、单位、手动变量支持数据保护避免重复输入或误删； 公式支持常规数学函数计算和三角函数计算，至少包含如下常用计算公式：+、-、x、/、幂运行、指数运算、对数运算、正弦、余弦、正切、反正弦、反余弦、反正切等。 （4）、数据显示功能 显示形式：图形、表格、仪表盘、示波器、数字、文本、图片； 图线可以（拖动或滚轮）任意调整放大缩小；可以区域放大；锁存坐标轴等、设置显示形式：点、线、颜色等； 图形数据曲线根据实验数据可以自动适应调整显示； 每个图形模块可以设置多区域显示：≥4个区域，同时采集≥4个纵轴变量与横轴变量的实时曲线。 每个图形模块可以设置多纵轴显示：≥4个纵轴变量，同时采集≥4个纵轴变量与横轴变量的实时曲线。 多实验记录显示：图线可以显示多次实验数据，每次实验数据曲线有相应的标识、可以任意显示某次实验数据或曲线、也可以显示多次实验数据进行对比分析。 （5）、数据分析功能 可以框选区域数据、单点数值显示、多重坐标对比、斜率、统计工具（求导、积分）、拟合分析工具≥8种（线性拟合、二次拟合、乘幂拟合、反比拟合、平方倒数拟合、正弦拟合、自然指数拟合、自然对数拟合）； （6）、数据表格功能 表格可以选中行列操作、增加列、删除指定列、删除指定行（手动实验）、统计工具（最大、最小、平均、标准、计数）、下载导出表格数据； （7）、数据存储功能 实验实时存储数据、可随时调取历史运行数据； 实验可以保存实验模板（参数）页可以保存实验（参数及数据）； 存储实验可以任意拷贝、打开分析。也可把多页实验页存储成实验报告文档。 （8）、视频功能 实验录屏功能和摄像头及桌面捕捉录制并保存视频格式，方便回放实验操作、分析指导实验。 （9）、AI智能辅助 内嵌AI智能助手，自动捕捉实验数据或图线利用AI平台大数据对实验操数据进行分析处理、提出问题及指导。 （10）、智能帮助及系统升级 实验模版点击帮助可查看实验视频； 查看软件操作指南视频； 传感器固件及软件版本更新，自动提醒用户更新终生免费升级。 |  | 张 | 1 |  |
| 14 | ▲智能运动学系统 |  | 小车轨道及附件：无线数智小车*2套、动力学轨道*1套、滑轮*2个、光电门支撑架*1套、挡光片*1套、轻质软弹簧*2个、固定螺栓*2个、钩码固定底座*1个、塑料透明小桶*1个、5g配重*6个、智能化电机*1套、摩擦块*1个、摩擦面*1套、50g钩码*5个、向心力转台*1个、直角夹1个、万向夹1个、铁架台夹子2个、铁架台2个、无线蓝牙适配器*1个； 1.无线数智小车： 1）数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 2）数智小车使用时，无需数据采集器； 3）数智小车是多合一的传感器仪器，能够同时测量位移、速度、加速度、角速度、力； 4）小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接； 5）使用可充电锂聚合物，内置1500mAh大容量可充电电池；通用TypeC标准充电数据接口； 6）校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零； 7）节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源； 主要部件及参数：无线数智小车2个； 1）力-测量范围：-50N~+50N，分辨率：0.01N； 2）位移-分辨率：±0.2mm 3）速度-测量范围：±3m/s； 4）加速度-测量范围：3轴；-16g~+16g(g=9.8m/s²)； 5）陀螺仪-测量范围：-35rad/s~+35rad/s（±2000d/s）； 2.动力学轨道：该运动学组件为一条长度为1.2米的低摩擦动力学轨道。 3、滑轮：滑轮专为牛顿力学实验设计，采用双轴承，结构坚固，确保实验精确，适用于动量、机械能守恒等研究。 4、智能化电机：智能减速电机、配套传动装置，配有防滑轮；增加运动的平稳性；配有1200mAh容量可充电锂电池；配有标准2.5mm耳机插孔，实现数字控制；能够实现智能调速；快速、慢速、前进，后退，停止等操作；电机与数智小车组合，可研究摩擦力等实验。 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | ▲斜面上力的分解实验器 |  | 1.由座架、直杆和内置式力传感器、角度标尺、重物构成。 2.内置力传感器连接滚轴转动自然。完成在斜面上力的分解合成实验。 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | ▲智能机械能守恒实验器 |  | 机械能守恒实验器一： 含亚克力板面与底坐、20*20*400mm铝型材支住，直径D=25mm不锈钢球1个、M3环扣1个、磁铁1个等；摆长35mm,摆线的质量不大于摆球质量1% 。有7个位置可固定光电门传感器，相邻固定位置的高度差为35mm；能够完成验证机械能守恒定律实验。必须搭配传感器：无线光电门（双门）1只（传感器需另配） 智能机械能守恒实验器二： 含亚克力管（直径40mm，壁厚3mm，高1m）、管壁带有毫米刻度尺，方形底座支架，20*30圆柱形不锈钢，配合光电门（双光电门），可验证自由落体的机械能守恒定律。需光电门传感器（传感器需另配）配合使用。 |  | 套 | 1 |  |
| 17 | ▲环形线圈 |  | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽； 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 |  | 套 | 1 |  |
| 18 | ▲通电螺线管 |  | 1.外形尺寸≥长120mm，1200匝； 2.可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 |  | 套 | 1 |  |
| 19 | ▲数字化摩擦力实验器 |  | 1.尺寸：≤600*120mm，由电动机1只、开关1只、调压电源1套、底座1块、摩擦块1块、圆柱体铁块（100g)3块，铝质转动盘(25mm)1只，不锈钢柱1根，type-c充电接口组成。电动机的转速可调，转动方向可变，电源可充电。 2.可研究动摩擦力与不同相对速、不同压力、不同粗糙程度的关系；可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律。可搭配传感器：无线力/加速度传感器*1（传感器需另配）。 |  | 套 | 1 |  |
| 20 | ▲电阻定律实验器 |  | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 |  | 套 | 1 |  |
| 21 | ▲法拉第电磁感应（定律）实验器 |  | 1.由胶木底板1块、亚克力管1套、线圈1套3组线圈（100匝、200匝、400匝）、通过三档换项开关选择匝数、强磁铁（20*30mm)等组成尺寸≥300*300*1100mm；，可搭配传感器：无线电压传感器*1。 2.本实验教具通过在同一位置改变线圈的匝数来研究感应电动势与匝数之间的关系，通过磁铁经过线圈的速度代表磁通量的变化率，来研究感应电动势与磁通量变化率的关系。 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | ▲法拉第电磁感应（定律）实验设备 |  | 小螺母管600匝，电阻12欧姆； 大线圈1000匝，电阻34欧姆；需智能电源（需另配），配合电流、电压传感器使用（传感器需另配）。 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 智能电源 |  | 1、输出信号类型:直流、正弦波、三角波、锯齿波以及其他可编程波形；2、输出频率：1~20kHz；3、输出幅度：20V 精度 0.05%FS；4、输出功率：最大20V/2A。5、是法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 |  | 套 | 1 |  |
| 24 | ▲光学实验系统-高中版 |  | 由长度 1.2 米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB 数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。 |  | 套 | 1 |  |
| 25 | ▲无线向心力实验器 |  | 1.由长50cm铝型材，表面加带有刻度的亚克力面板，板上固定有力使用器固定件、小球定位管（直径3.0cm,长15cm)。半径分别为15mm、20mm、25mm的小球3只组成。 2.该实验要力传感器与转动平台配合完成（含转动平台）。 3.可探究向心力与质量、半径之间的关系。 |  | 套 | 1 |  |
| 26 | ▲微电流传感器 |  | 1.量程1：≥-100μA～+100μA，分辨率 ：≤0.1μA ；量程2：≥-10μA～10μA，分辨率：≤0.01μA。 2.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 3.传感器支持智能低功耗待机，智能关机。 4.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接，传感器使用时，无需数据采集器。 6.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 9 |  |
| 27 | ▲三维磁传感器 |  | 1.量程1：测量范围：X≤轴-5mT～+5mT，Y轴≤-5mT～+5mT，Z轴 ≤-5mT～+5mT；分辨率 ：≤0.001mT；量程2：X轴≥-130mT～+130mT，Y轴≥-130mT～+130mT，Z轴≥-130mT～+130mT ；分辨率：≤0.1mT；。 2.可测量三个方向磁感应强度大小，可显示分值和合值。 3.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 4.传感器支持智能低功耗待机，智能关机。 5.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接，传感器使用时，无需数据采集器。 7.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 9 |  |
| 28 | ▲力与加速度传感器 |  | 1.量程：力：≥-50N～+50N，分辨率：≤0.01N；3轴加速度（x、y、z）：≥-16g～+16g ，分辨率：≤0.01g；3轴角速度（x、y、z）：≥-35rad/s（-2000°/s）～+35rad/s（+2000°/s），精度：≤±2%F.S。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 4.传感器支持智能低功耗待机，智能关机。 5.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接，传感器使用时，无需数据采集器。 7.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 9 |  |
| 29 | ▲位移传感器 |  | 1.量程：≥0cm～200cm，分辨率 ：≤1mm。无测量盲区。 2.由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 5.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接，传感器使用时，无需数据采集器。 7.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 对 | 9 |  |
| 30 | ▲光电门传感器 |  | 1.量程： 1）内嵌≥2路高速触发计时测速传感器，相当于2个传统光电门； 2）内嵌≥1路激光计时触发器，可以测量物体运动计时速度； 3）内嵌≥1路扩展触发器，可以外接震动开关、磁性开关、同步光电门等扩展模块； 分辨率 ：≤1μS 。 2.支持无线实验、usb线连实验两种实验模式。 3.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.支持Type-C数据传输及充电通用接口。 5.通过软件于光电门结构能够实现 1）智能光门计时器模式：（不用设置挡光条宽度）直接测量出挡光时间及速度； 2）光门和摆锤模式：测量摆的周期、速度； 3）光门与光栅模式：测量位置、速度、加速度； 4）光门计时模式（1个光电门）：测量门内时间、速度（设置挡光条宽度）； 5）数字输入模式：实时采集光门状态（挡光/透光）； 6）通用计数模式：采集时间内挡光次数； 7）激光计时模式：配合激光发射装置，测量直径大于嵌入式光电门宽度的大物体的门内时间及速度。可以测量被 测物直径≥75mm的运动物速度。 8）激光计数模式：可以测量直径≥75mm物体单位时间通过的次数。 9）飞行计时模式：通过扩展接口，接入震动等触发器。可以测量通过光门时间及触发器触发的时间，如测量平抛运动初始速度及飞行时间等； 10)双门模式：通过扩展接口，接入扩展门模块能够测量2个门通过时间和门间时间，计算相应速度。 |  | 只 | 9 |  |
| 31 | ▲声音传感器 |  | 1.声波频率测量范围：≥10Hz～20kHz。 2.声级测量范围：≥20dB～130dB ；分辨率：≤0.1dB。 3.传感器支持智能低功耗待机，智能关机。 4.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 5.无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集。 6.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 7.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 9 |  |
| 32 | ▲温度传感器 |  | 1.量程：≥-50ºC～200ºC，分辨率 ：≤0.1ºC 。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.能够实现无线实验、usb线连实验实验模式。 4.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 9 |  |
| 33 | ▲压强传感器 |  | 1.量程：≥0～700kPa，分辨率 ：≤0.001kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL 注射器。 3.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 4.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 9 |  |
| 34 | ▲多量程电流传感器 |  | 1.量程1：≥-3A～3A，分辨率 ：≤0.01A ； 量程2：≥-500mA～500mA，分辨率：≤0.1mA； 量程3：≥--20mA～+20mA，分辨率：≤0.01mA. 2.传感器支持软件选择档位，切换量程。 3.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 4.传感器支持智能低功耗待机，智能关机。 5.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接，传感器使用时，无需数据采集器。 7.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 9 |  |
| 35 | ▲多量程电压传感器 |  | 1.量程 1：≥-20V～+20V，分辨率 ：≤0.01V ； 量程 2：≥-5V～+5V，分辨率：≤0.001V； 量程 3：≥-500mV～+500mV，分辨率：≤0.1mV。 2.传感器支持软件选择档位，切换量程。 3.传感器支持实现无线实验、usb线连实验连接方式。 4.传感器支持智能低功耗待机，智能关机。 5.传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器使用时，无需数据采集器,传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 7.传感器采用Type-C数据传输及充电通用接口。 |  | 只 | 9 |  |
| 36 | 附件 |  | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持WIN8/10/11系统。 |  | 套 | 9 |  |
| 37 | ▲多用力学轨道 |  | 基本配置：普通小车*2套、动力学轨道*1套、滑轮*1个、光电门支撑架*1套、挡光片*1套、轻质软弹簧*2个、固定螺栓*2个、钩码固定底座*1个、摩擦块*1个、摩擦面*1套、50g钩码*5个、塑料透明小桶*1个、5g配重*6个； |  | 套 | 9 |  |
| 38 | ▲斜面上力的分解实验 器 |  | 1.由座架、直杆和内置式力传感器、角度标尺、重物构成。 2.内置力传感器连接滚轴转动自然。完成在斜面上力的分解合成实验。 |  | 套 | 5 |  |
| 39 | ▲机械能守恒实验器 I |  | 含亚克力板面与底坐、20*20*400mm铝型材支住，直径D=25mm不锈钢球1个、M3环扣1个、磁铁1个等；摆长35mm,摆线的质量不大于摆球质量1% 。有7个位置可固定光电门传感器，相邻固定位置的高度差为35mm；能够完成验证机械能守恒定律实验。必须搭配传感器：无线光电门（双门）1只（传感器需另配） |  | 套 | 9 |  |
| 40 | ▲环形线圈 |  | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽； 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 |  | 套 | 9 |  |
| 41 | ▲通电螺线管 |  | 1.外形尺寸≥长120mm，1200匝； 2.可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 |  | 套 | 9 |  |
| 42 | ▲数字化摩擦力实验器 |  | 1.尺寸：≤600*120mm，由电动机1只、开关1只、调压电源1套、底座1块、摩擦块1块、圆柱体铁块（100g)3块，铝质转动盘(25mm)1只，不锈钢柱1根，Tyepc充电接口组成。电动机的转速可调，转动方向可变，电源可充电。 2.可研究动摩擦力与不同相对速、不同压力、不同粗糙程度的关系；可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律。可搭配传感器：无线力/加速度传感器*1（传感器需另配）。 |  | 套 | 9 |  |
| 物理基础仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  | 参数 | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 打孔器 |  | 1.产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度为100mm）管外径分别为6mm,8mm,10mm公差±0.1mm。2.钻头：用无缝钢管制成；直线度0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平面与轴线的垂直度0.16mm；顶屑杆：直径3.5mm长106mm | 套 |  | 3 |  |
| 2 |  |  | 旋片式真空泵【可用于牛顿管】 |  | 单相，供教师授课实验使用，抽速：1L/S，真空度5Pa，功率≥150W | 台 |  | 5 |  |
| 3 |  |  | 抽气筒 |  | 手持式，由手柄、活塞、气筒组成。气筒有效长度不小于130mm，直径不小于40mm。 | 个 |  | 3 |  |
| 4 |  |  | 打气筒 |  | 产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成 | 个 |  | 3 |  |
| 5 |  |  | 风源 |  | 额定电压220V（±10%），50Hz,功率≥1000W，应带有防过热保护装置，冷热风双项选择，配缩吹直头。三档控制开关。 | 个 |  | 3 |  |
| 6 |  |  | 充磁器 |  | 1.充磁面为塑料面板,工作电压：220V±10%，额定电流：充磁3A，退磁2A 2.充磁器两端标明N S标志，有充磁、消磁、电源按钮。充磁面板上有直径约4mm 3.充磁截面积≥42×25mm 4.整个充磁器高≥94mm，长≥155mm | 台 |  | 3 |  |
| 7 |  |  | 望远镜 |  | 1.≥7×35mm。2.由工程塑料、塑胶及光学玻璃等制成，配备挂绳及拎包。3.目镜及物镜均有保护装置，防止在不使用的情况下被灰尘污染。4.望远镜目镜可通过旋转改变间距，可适应不同用户。5.目镜连接部件中心镶嵌有一小指南针。5.从物镜和目镜方向向内看镜片，应无明显的破边和脏点。6.各运动部位的转动和移动应平滑，无松动或卡滞现象。机械传动运动部位应能自如的停留在任一位置上。7.目视观察望远镜中远方目标的成像，应明亮清晰，观看舒适，色彩逼真，物像无明显变形和色差，细节明辨，层次分明。 | 个 |  | 3 |  |
| 8 |  |  | 酒精喷灯 |  | 座式 1.用黄铜制成。 2.密闭无渗漏。 3.仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。 4.空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置，能自如地调节空气进量而调节火焰大小。 5.壸体装酒精容积250mL。喷管与各管焊接牢固，喷火燃烧而熔化焊接，无漏气。火苗调节杆柄在调节火苗时不变形。调节手轮不得因工作时焦熔。 | 个 |  | 3 |  |
| 9 |  |  | 注射器 |  | 刻度标注约100mL，玻璃材质，总长度约为240mm.内部活动管表面毛玻璃材质。 | 个 |  | 3 |  |
| 10 |  |  | 透明盛液筒 |  | 透明盛液筒体用聚苯乙烯一次注塑而成，透明度良好、不易损坏。 筒的外经约120mm，高度约303mm。 筒体表面用透明不干胶粘贴表示深度的标尺和刻度标志，字体呈黑色。 筒体壁厚度约2mm，筒体底部安放平稳、牢固，造型美观。外形平整、无划痕、修正的边沿无变形破边等 | 个 |  | 3 |  |
| 11 |  |  | 透明水槽 |  | ≥250mm×180mm×100mm | 个 |  | 3 |  |
| 12 |  |  | 物理支架 |  | 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。立杆两支分别不小于450mm，65mm | 套 |  | 3 |  |
| 13 |  |  | 方座支架 |  | 1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。 2.底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：约200mm×130mm。 3.立杆：直径为直径≥12mm，杆长≥600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀。 4.大铁环内径≥90mm，柄长≥105mm，小铁环内径≥50mm，柄长≥125mm,圆环≥120°处有一开口，宽≥20mm。 5.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直。 | 套 |  | 56 |  |
| 14 |  |  | 多功能实验支架 |  | 1.本仪器为组合式，由底板、底座、复夹、烧瓶夹、铁环、立杆和圆托盘等组成。 2.底板尺寸：≥210×135mm，尺寸公差±1mm。 3.两底座为Ａ型，一大一小，其上有供主杆插入的孔，立脚可调。 4.立杆尺寸：≥Φ12×1200mm，镀铬处理。 5.大铁环内径≥Φ90±1.5mm，小铁环内径≥Φ50±1.5mm，柄长105±2mm。 6.台边夹夹紧厚≥70mm，夹入深度≥40mm。 7.圆托盘直径≥Φ200±2mm，厚5mm。 8.吊钩卷内径≥Φ120±0.3mm。 9.绝缘杆尺寸≥Φ12×120mm，其上有2个接线柱。 10.烧瓶夹夹口闭合间隙≤0.1ｍｍ，开口≥35mm。 11.万向夹转动方向调节范围≥120°，球头直径≥Φ20mm。 12.复夹夹持直径范围Φ6～14mm，孔径Φ120±0.3mm。 | 套 |  | 3 |  |
| 15 |  |  | 升降台 |  | 1.仪器采用全金属材质，由两个工作台面、角形铝条、扁铁和螺杆等构成。台面用厚度约1.5mm的不锈钢板制成。升降范围不小于150mm，载重量约10kg 2.工作台面：上面板≥150×150mm，下面板≥180×180mm 3.上基板升降平稳，无摇晃现象。升降杆转动灵活，滑动部件滑动平稳，无跳动。金属部件表面镀铬，镀层光洁，无脱皮，砂眼等缺陷 | 台 |  | 3 |  |
| 16 |  |  | 储能装置 |  | 1.额定电压：6V。 2.额定容量：15Ah。 3.储能装置由3个额定电压为2V的单体储能体组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式。 4.外观无裂纹及明显变形，且标志清楚。 | 台 |  | 3 |  |
| 17 |  |  | 调压变压器 |  | 接触式调压器 额定输出容量：2KVA；输入电压：220V 50Hz（±10%），输出电压0～250V，连续可调，额定输出电流：8A。调压转盘直径≥110mm，指针长度≥35mm，产品外形尺寸≥240×220×230mm。 | 台 |  | 3 |  |
| 18 |  |  | 电池盒 |  | 产品由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成，盒底由塑料制成，接线柱采用红、黑两种颜色的接线柱。 整体尺寸≥72mm×41mm×51mm，盒体壁厚≥1.8mm，接线柱行程不小于5mm。 | 组 |  | 100 |  |
| 19 |  |  | 感应圈 |  | 外壳采用优质工程塑料一次注塑成型。上部有两个φ≥4mm安全接口。面板由船型电源开关、电流正反向开关、调整旋钮、及工作指示灯等组成。电源输入采用三芯插座并附带保险丝位于在仪器的后板。面板标示、仪器型号名称及警告标志采用不干胶，字体及颜色清晰牢固。 技术参数：供电电压：AC220V±10%，50Hz ±5Hz， 放电针约4×75mm切一端呈尖型，配套2根，可拆卸，距离可在10mm~100mm可调，供电电压在AC220V时，最大放电距离100mm。火花条数在两条以上，可连续工作15分钟以上 体积：≥250mm×170mm×160mm(长×宽×高 放电针插好时) | 台 |  | 5 |  |
| 20 |  |  | 能量供给装置 |  | 一、直流输出 1.输出电压 1档 标准值 250V满载时250±5% 2档 标准值 300V满载时300±5% 3档 标准值 600V满载时600±5% 4档 标准值 1000V满载时1000±5% 5档 标准值 1200V满载时1200±5% 6档 标准值 1500V满载时1500±5% 2.输出电流1档、2档额定电流为0.2A 3档、4档、5档、6档额定电流为0.1A 3.输出纹波电压≤0.5V 4.过载保护动作电流（1档、2档）0.25A+0.01A （3档、4档、5档、6档）0.15A+0.01A 规格≥278mm×245mm×120mm | 台 |  | 3 |  |
| 21 |  |  | 电子起电机 |  | 产品由铝塑料箱机箱、电路、高压组件、电压、电流电压液晶数显系统、指示灯、调谐旋钮、点开关、电源开关等组成。可完成实验：火花放电实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；电场力（静电乒乓）实验；静电（雷电）危害实验；阴极射线管实验；电子风轮实验（静电电动机）；静电吸引水流实验；燃气爆发实验；物体耐压实验；钟摆小球实验；内燃机工作原理实验；静电羽实验；球形放电与尖形放电比较；电子辉光放电实验（电晕放电）；避雷针实验；臭氧制取实验；制取二氧化氮实验；静电除尘实验；静电植绒实验；火烙导电实验等。产品使用电源： DC 6V（或4节AA5号电池）；功率：≤3W；产生高压静电：-17.5～+17.5KV；电子放电电流≤0.5mA。产品电路具有高内阻的恒流源，产生的高压静电控制在30～40KV，放电电流控制在0.5mA以下；产品设有安全保护装置、设有短路保护电路；两放电球之间的距离及电压大小可调。附带电源适配器及两头鳄鱼夹红黑导线各一根。 | 台 |  | 5 |  |
| 22 |  |  | 教学用铅酸蓄电池供能器 |  | 仪器不但设有可调充电电压、充电电流功能，同时还设有可调定时充电功能，充满电自动关停功能。被充电电池反接自动保护、短路过载自动保护等功能。 产品主要采用CMOS集成电路，晶体管电路、双向可控硅控制电路，使产品具有输出电压调整范围大，充电脉冲电流稳定。波形失真少，功耗低抗干扰能力强等优点。产品结构设计合理，维护和维修简便。 二、 规格及功能：单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 三、主要技术性能 2-1、充电电压范围：2～12V分六档选择，可根据不同电池电压而定。 2-2、充电电流：0～10A连续可调。 2-3、定时设置：2～8小时，分五档选择。 2-4、充电方式：恒压式全自动关停。 2-5、工作环境：a）温度：0～40℃。 b）相对湿度：＜90%。 2-6、工作时间：连续。（满负荷连续工作时要注意通风散热）。 2-7、外形尺寸≥210×340×200mm | 台 |  | 3 |  |
| 23 |  |  | 木直尺 |  | 1.用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺。木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％。 2.尺身一面白底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5厘米为一大格，每10厘米的刻线上标有数字，有mm、cm、dm、m四种单位。 3.漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。 4.刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。 5.米尺的外形尺寸：约1000mm×25mm×8mm 全尺刻度累计误差≤2mm,尺面平面度≤3mm,尺边直线度≤2mm。 | 只 |  | 56 |  |
| 24 |  |  | 钢直尺 |  | 200mm,毫米刻度 | 只 |  | 56 |  |
| 25 |  |  | 游标卡尺 |  | 125mm，0.02mm | 把 |  | 56 |  |
| 26 |  |  | 游标卡尺 |  | 150mm，0.1 mm | 把 |  | 56 |  |
| 27 |  |  | 游标卡尺 |  | 150mm，0.05 mm | 把 |  | 56 |  |
| 28 |  |  | 外径千分尺 |  | 钢制，0-25mm | 只 |  | 56 |  |
| 29 |  |  | 数显游标卡尺 |  | 量程约0-150mm，碳钢材质，精度0.01mm,塑料盒包装 | 把 |  | 3 |  |
| 30 |  |  | 物理天平 |  | 1.最大称量500g，分度值20mg。 2.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 3.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 4.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 5.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 |  | 3 |  |
| 31 |  |  | 托盘天平 |  | 1.最大称量200g，分度值0.2 g。 2.秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 |  | 3 |  |
| 32 |  |  | 托盘天平 |  | 1.最大称量500g，分度值0.5 g。 2.秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 |  | 56 |  |
| 33 |  |  | 电子天平 |  | 100g，0.01g | 台 |  | 3 |  |
| 34 |  |  | 电子天平 |  | 1000g，0.1g | 台 |  | 3 |  |
| 35 |  |  | 指针式体重计 |  | 指针式体重计 | 台 |  | 3 |  |
| 36 |  |  | 金属钩码 |  | 不少于：10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 套 |  | 56 |  |
| 37 |  |  | 金属槽码 |  | 不少于：2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 套 |  | 56 |  |
| 38 |  |  | 机械停表 |  | 机械式，双键开始暂停归零 | 块 |  | 56 |  |
| 39 |  |  | 电子停表 |  | 1.有石英谐振器，分辨率约为0.01S，以标称电压为DC1.5V或DC3.0V的扣式电池为能源，液晶显示。 2.具有计时（含累加计时）等功能、附挂绳。 3.表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖配合紧密，无明显的缝隙。 4.使用可靠，各功能显示及相互转换正常。零部、组件不得自行脱落，字段显示清晰、无误。 | 块 |  | 5 |  |
| 40 |  |  | 电火花计时器 |  | 多频电火花计时器 外壳采用工程塑料一次注塑成型。线路采用单片机精确控制。电源开关按压式、频率选择采用轻触式开关，两个放电迹点的时间间隔（打点周期）分别为20mS、50mS、100mS。 电源供电220V ±10 50hz±5hz | 个 |  | 56 |  |
| 41 |  |  | 电磁打点计时器 |  | 本产品由打点器、重锤、纸带、复写纸和弓形夹等组成。 1.工作电压：50HZ 9V交流电； 2.连续工作时间不超过10分钟； 3.打点周期稳定，周期相对误差不大于1%； 4.重锤质量为300g； 5.当纸带移动速度约3m/s时，点子长度不大于1.2mm，不小于0.3mm； 6.纸带宽度为17.5mm； | 个 |  | 56 |  |
| 42 |  |  | 数字计时器 |  | 1.产品以单片微型计算机为核心，智能度高，数据存贮和处理能力强，操作简单。小数点、单位和量程可自动定位、换挡。可以计数、可测量速度、加速度、重力加速度、周期等物理量； 2.工作条件：220V/50Hz； 3.外形尺寸：≥230×260×90mm； 4.5位高亮度LED数码显示，溢出显示“1”；带2个光电门，配置3个光电门接口； 5.计数范围0～99999，计时范围0.00ms～99999s，速度范围0.00～999cm/s，加速度范围0.00～999cm/s'，周期0.00ms～99999s,时标幅度5V； 6.数据显示窗口可显示测量数据、光电门故障信息等；配置功能键、清零键、停止键、同步键（6V）及挡光框宽度选择键； | 台 |  | 56 |  |
| 43 |  |  | 比较不同物质的吸热能力用测温器 |  | 1.测量范围：0℃～200℃；最小分度值：2℃；允许误差±1℃。 2.玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 3.感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 | 支 |  | 2 |  |
| 44 |  |  | 数字测温计 |  | 1、测量范围：-55℃～+127℃ 2、测量误差：±0.5℃3、显示：4位LED超高亮数码管 4、传感方式：直接接触 5、电源电压：AC220V±10%，50Hz 6、消耗功率：<2W 7、产品尺寸：约200mm*175mm*70mm | 个 |  | 3 |  |
| 45 |  |  | 探究影响蒸发快慢的因素用测温器 |  | - 电子式 - 感温金属探头 - 实验精度±0.1℃ | 支 |  | 3 |  |
| 46 |  |  | 红外人体表面温度快速筛检仪 |  | 1、测量距离：约5cm-10cm。2、温度范围:30℃～50℃。3、分辨率：≤0.1℃。4、误差：≤0.2℃。5、反应时间：≤500ms。6、电源：内置高性能电池。 | 个 |  | 3 |  |
| 47 |  |  | 寒暑表 |  | 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 温度准确度：±1℃（0℃～30℃） 最小分度值：1℃ 储藏条件：-30℃～60℃ 尺寸：不小于250mm×49mm×9mm | 只 |  | 3 |  |
| 48 |  |  | 条形盒测力计 |  | 1．本产品为压力量程1N的条形盒测力计。 2．主刻线长为7±1mm，辅刻线长为6±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm。 3．船形外壳：塑料制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。外壳尺寸为36mm×151mm×20mm。 4．本产品应有零位校准机构。 5．使用寿命应不少于10000次。 | 个 |  | 2 |  |
| 49 |  |  | 条形盒测力计 |  | 量程：0～10N（牛顿）。 | 个 |  | 100 |  |
| 50 |  |  | 条形盒测力计 |  | 1．本产品为压力量程约2.5N的条形盒测力计。 2．主刻线长为7±1mm，辅刻线长为6±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm。 3．船形外壳：塑料制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。外壳尺寸为36mm×151mm×20mm。 4．本产品应有零位校准机构。 5．使用寿命应不少于10000次。 | 个 |  | 5 |  |
| 51 |  |  | 条形盒测力计 |  | 量程5N | 个 |  | 5 |  |
| 52 |  |  | 圆盘测力计 |  | 量程：0～5N（牛顿）。 测量力的大小，可以测量各个方向的压力和拉力 分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。 | 个 |  | 3 |  |
| 53 |  |  | 拉压测力计 |  | 最大试验负荷10N，负荷分度值0.2N，最小负荷5.0N，示值误差±1%，最大试验力时主轴行程10mm | 个 |  | 3 |  |
| 54 |  |  | 双向测力计 |  | 双向测力计主要由左右对称的标尺、拉压弹簧、指针架、拉杆、托架、挂钩、限拉片等组成。 量程10N 5N-0-5N | 个 |  | 3 |  |
| 55 |  |  | 演示测力计（非数字） |  | 0N～2N | 套 |  | 12 |  |
| 56 |  |  | 高中数字演示电表 |  | 外壳采用工程塑料注塑成型，数字演示多用电表量程手动切换。其面板采用不干胶面贴，字符、标示显示清晰，单面显示。显示位数5位，测试功能键在数字演示多用电表的下面轻触可转换档。设置了测试电流过载时自动保护功能。 1准确度：±（a %×读数＋字数），保证准确度环境温度：（23±5）℃，相对湿度<75 %, 2、数显，数码管高度为57mm，最大显示19999（4 1／2）位自动极性显示；量程显示和测量单位显示采用数显。 3、超量程显示：“1”或0000。 4、功能测试包括 : 直流电压（1mV～500V）,直流电流（1uA～10A）,交流电压（1mV～500V）,交流电流（1uA～10A） 5、过载保护：各个量程档，当过载时，自动保护，过载显示1。 | 只 |  | 3 |  |
| 57 |  |  | 绝缘电阻表 |  | 500V。额定电压：500V，测量电阻范围：0～500MΩ | 只 |  | 3 |  |
| 58 |  |  | 直流电流表 |  | 2.5级，0.6A，3A。；测量范围：—0.2A—0—0.6A; —1A—0—3A。 | 只 |  | 56 |  |
| 59 |  |  | 直流电压表 |  | 2.5级，3V，15V。. 测量范围—1V—0—3V; —5V—0—15V。灵敏度：伏特级1mA。 | 只 |  | 56 |  |
| 60 |  |  | 灵敏电流计 |  | ±300μA | 只 |  | 56 |  |
| 61 |  |  | 多用电表 |  | 准确度等级：DC电流、电压电阻2.5级，AC电压5级。灵敏度：DC：5KΩ/V AC：2.5KΩ/V。测量范围： 直流电流0~1mA~10mA~100mA直流电压 2.5v~10v~50v~250v~500v 交流电压2.5v~10v~50v~250v~500v电 阻 R×1、R×10、R×100、R×1K中心电阻 15Ω、150Ω、1.5KΩ、15KΩ | 只 |  | 56 |  |
| 62 |  |  | 多用电表 |  | 数字式，4—1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 |  | 3 |  |
| 63 |  |  | 交流电流表 |  | 300/5A 非直接式 | 只 |  | 56 |  |
| 64 |  |  | 演示电流电压表 |  | 2.5级,教学用指针式电表 | 台 |  | 5 |  |
| 65 |  |  | 演示微电流电阻表 |  | 微量直流检流，直流电压，电阻测量, 教学用指针式电表 | 台 |  | 5 |  |
| 66 |  |  | 教学示波器 |  | 扫描范围：10HZ～100kHZ教学用单踪阴极射线示波器 | 台 |  | 3 |  |
| 67 |  |  | 电阻箱 |  | 阻值可调范围0～9999Ω ，最小步进值1Ω 。外形尺寸150mm×120mm×60mm，电阻箱采用密封结构，外壳用PC塑料制成，电器开关部分采用PPT耐高温塑料制成，旋钮上标有三角形红色指示，颜色亮丽，外形美观大方，性能可靠。 | 个 |  | 56 |  |
| 68 |  |  | 电阻箱 |  | 阻值可调范围0～99999.9Ω ，最小步进值0.1Ω 。外形尺寸180mm×135mm×70mm，电阻箱采用密封结构，外壳用PC塑料制成，电器开关部分采用PPT耐高温塑料制成，旋钮上标有三角形红色指示 | 个 |  | 3 |  |
| 69 |  |  | 携式直流单双臂电桥 |  | 实验套件、配合教材供教师授课使用 | 台 |  | 3 |  |
| 70 |  |  | 微电流放大器 |  | 一路输入。低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 台 |  | 3 |  |
| 71 |  |  | 虚拟电子测试仪器系统 |  | 实验套件、配合教材供教师授课使用 | 套 |  | 3 |  |
| 72 |  |  | 湿度计 |  | 指针式，由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。铁皮外壳、外壳上装有悬挂装置。刻度盘为圆形，刻度盘厚度不小于1mm，直径不小于100mm。标有计量仪器标志。铁皮外壳、刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。 | 个 |  | 3 |  |
| 73 |  |  | 空盒气压表 |  | 800hPa～1060hPa，最小分度值1hPa，误差≤2.0hPa800～1060hpa，最小分度值1hpa，误差≤±2.0hpa | 台 |  | 3 |  |
| 74 |  |  | 露点测定器 |  | 实验套件、配合教材供教师授课使用 | 个 |  | 3 |  |
| 75 |  |  | 量角器(圆等分器) |  | 由塑料注塑成型,色泽为黄色。量角器中间位置设有可拆卸画线工作手把 1）外形尺寸：500mm×282mm×10（±0.2）mm2）有效工作尺寸为500mm 3）有效测量角度为0～180）手把实际高度52 mm、长度119mm，公差±0.1mm5）量角器直边印有0～50cm刻线6）每0.5cm一小格7）每1cm一中格8）每5cm一长格9）每10cm一长格，并标有以10为单位的读数值10）顺时针方向和逆时针方向均印有0～180°数字读数值11）角度分度格线为每1°为一小格12）每5°为一长格13）每10°为一长格，并标有以10°为单位和角度读数值 | 个 |  | 56 |  |
| 76 |  |  | 惯性演示器 |  | 产品由底座、钢球、圆片、弹簧钢片、立柱、底座等组成。底座为金属制，颜色呈蓝色。尺寸：约130mm×90mm×12mm。钢球直径约16mm。弹片由厚约0.6mm弹簧钢制成，表面防锈处理。立柱高45mm,直径为16mm,柱端有盛球的圆孔，圆孔直径约16mm。圆片直径约25mm，中心有盲孔，用细线固定于底座。 | 套 |  | 3 |  |
| 77 |  |  | 摩擦计 |  | 1、产品由摩擦板和摩擦块组成。 2 技术要求2.1 摩擦板和摩擦块均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小、不易断裂、质地坚韧、细滑的优质木料制成，摩擦面无断、裂、节。2.2 摩擦板为≥500X45X10mm的木板，平面变形不大于1mm，摩擦面及其背面不涂漆。2.3 摩擦块为≥100X40X30mm的木块，质量为50g±2。摩擦面为≥100X40mm和100x30mm各一面，要求平直不上漆。大摩擦面的背面打有两个钩码孔，一端面质心线上有挂线钧。 | 套 |  | 5 |  |
| 78 |  |  | 螺旋弹簧组 |  | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧2种一组组成；2、2种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N、3N；3、表面镀镍防护，弹簧上端为圆环，下端有三角片，杆勾，指针组成。 | 组 |  | 3 |  |
| 79 |  |  | 螺旋弹簧组 |  | 产品 由弹簧、指针、挂钩等组成。由钢丝绕成的螺旋弹簧表面电镀，5种为一组，其工作极限负荷分别为5N、3N、2N、1N、0.5N。3． 弹簧刚度选取分别为：5N为0.025N/mm，3N为0.015N/mm，2N为0.01N/mm，1N为0.005N/mm，0.5N为0.0025N/mm。4． 弹簧伸长长度200mm，分别达到5N、3N、2N、1N、0.5N拉力，其误差不大于2％。 | 只 |  | 56 |  |
| 80 |  |  | 帕斯卡球 |  | 1.圆球由金属材料制成，直径≥φ80mm，表面光洁度不低于▽5，圆球壁厚不小于3mm，容积约0.2升。 2.气筒由合金铝管制成，直径≥φ25mm，长度≥200mm，气筒盖滚花。气筒与气筒盖的表面进行防锈处理。 3.活塞（牛皮碗或橡皮碗）应与气筒配套，松紧适当。活塞杆直径≥φ6mm，长度≥250mm。表面镀铬，上端装有手柄。 4.铜质喷咀10个，喷咀孔内径0．4mm～0．6mm，喷咀分布在球体表面各个方向上。喷咀外表面有沟槽，以便扎接薄膜。 5.气筒与圆球同轴连接，连接处应加垫圈密封。 6.圆球装满水后，推动活塞，各喷阻的压力基本相同。 7.气筒与球体、喷咀与球体连接处、活塞与气筒壁接触处，不得漏水。 | 个 |  | 3 |  |
| 81 |  |  | 摩擦力演示器 |  | 供中学物理教学演示滑动摩擦力、静摩擦力存在、大小决定因素等实验用。产品由主机、演示测力计2N、支撑架摩擦块等组成。1.工作电压：220V 50Hz（±10%）；2.电机功率≥50W；3.调速：无极调速；4.主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸≥310mm×90mm×100mm。4.摩擦块为木质，中心有一沉孔，直径≥27mm，深≥10mm，外形尺寸≥80mm×45mm×22mm。两边有限位。 | 台 |  | 5 |  |
| 82 |  |  | 微小形变演示器 |  | 1 产品主要由支架、形变板、刻度板、杠杆放大机构、槽码及挂盘等组成。 2 支架采用冷轧铁板加工表面喷塑处理、形变板采用有机玻璃，板面平整光滑，无翘曲变形，两支承杆距离不小于300mm。 3 仪器应有调零装置。 4 槽码不少于2个，质量为200g±10g。 5 教学演示效果明显。 | 套 |  | 5 |  |
| 83 |  |  | 力的合成分解演示器 |  | 产品主要由分度坐标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座等组成。分度左边盘尺寸为≥270mm×16mm。测力计量程约10N。主杆尺寸≥12×370mm，底座直径为≥250mm，水平高度可通过三个脚进行调节。 | 套 |  | 5 |  |
| 84 |  |  | 高中静力学演示教具 |  | 由塑料约4块地板、滑轮、三角型支架、带刻度的圆盘等组成，可完成高中静力学的所有试验。内用珍珠棉定位包装，外箱木质，并佩戴提手，提手内部为材质钢外用pvc塑料包括及卡锁 | 套 |  | 3 |  |
| 85 |  |  | 高中力学演示板 |  | 由塑料约4块地板、滑轮、三角型支架、带刻度的圆盘等组成，通过仪器各组件插在底板表面，配合示图进行教学，可完成高中高中力学的大部分试验。仪器的部件多为塑料压制成型。内用珍珠棉定位包装，外箱木质，并佩戴提手，提手内部为材质钢外用pvc塑料包括及卡锁 | 套 |  | 3 |  |
| 86 |  |  | 滚摆 |  | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2． 摆轮直径≥Φ125mm。摆轴直径≥8mm，长≥160mm，轴上两个穿线孔距离≥140mm，穿线孔径≥1.5mm。支柱高≥400mm，横梁长≥240mm。3． 摆体（摆轮和摆轴）重约0.65Kg4． 摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm。5． 摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm。6． 摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。7． 摆轴镀铬。底座稳固、表面涂漆，支柱表面镀铬。所有材料均为金属制。 | 个 |  | 2 |  |
| 87 |  |  | 离心轨道 |  | 产品由钢球、环形轨道及底座组成。 轨道成型规则圆滑，无锈蚀，球体在轨道上运动无阻滞、跳动或脱轨现象。 底座站立可靠，在水平台上放置平稳。 | 套 |  | 5 |  |
| 88 |  |  | 曲线运动速度方向演示器 |  | 由可拼接的铝合金“S”形轨道、钢球、钢球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。 | 套 |  | 5 |  |
| 89 |  |  | 手摇离心转台 |  | 转台由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。 机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。 主动轮直径约φ240mm，从动轮直径约φ40mm。 主动轮和从动轮的中心距可调节。 | 台 |  | 3 |  |
| 90 |  |  | 电动离心转台 |  | 产品为分4段可调式。主要由电机、调速器、底板、底脚、套管、支架、电源线等组成 技术参数： 电机功率≥85W 最高转速≥1150r/min 使用电源电压:220V 50Hz（±10%） 可与离心机械模、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等型配套使用。 | 台 |  | 3 |  |
| 91 |  |  | 毛钱管(牛顿管) |  | 由长度≥1100mm 外径≥46mm一端由工程塑料封闭，另一端带有活动的铜阀门组成。管内含有：直径≥8mm刚球 、羽毛1根、直径≥8mm木球 各一 | 套 |  | 5 |  |
| 92 |  |  | 伽利略理想斜面演示器 |  | 仪器为工程塑料制作制成，由基座，斜面轨道，斜面调节块、护球器、高度标尺、钢球、支脚、水准器和调平衡支架组成。 其中一端高度可连续升降，连接曲面过度光滑 技术参数： 轨道长度≥1200mm 斜面轨道可调高度：0～150mm 钢球：φ≥22mm | 套 |  | 5 |  |
| 93 |  |  | 运动合成分解演示器 |  | 用于高中物理数学中关于运动合成和分解的演示，可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成。产品由小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分等组成。仪器外形尺寸≥403mm×365mm×120mm。整个面板由金属制作，面板上标有0-25cm刻度，Y向透明标尺部分附0-18cm刻度。画板尺寸≥25cm×19cm。 | 套 |  | 5 |  |
| 94 |  |  | 演示轨道小车 |  | 利用电火花计时器计时，车拖纸带式，打点有效距离大于900mm，轨道采用铝合金制成，表面氧化处理，带有卡槽方便电火花计时器安装调试，并带有释放装置，另一头带有带有扑捉装置。 | 套 |  | 3 |  |
| 95 |  |  | 轨道小车 |  | 利用电火花计时器计时，车拖纸带式，打点有效距离大于600mm，轨道采用铝合金制成，表面氧化处理，带有卡槽及纸袋架方便电火花计时器安装调试，并带有释放装置，另一头带有带有滑轮及扑捉装置。 | 套 |  | 56 |  |
| 96 |  |  | 演示斜面小车 |  | 1、整体是由斜面板、底板、小车砝码、支撑杆摩擦块各滑轮支架组成。 2、斜面板：木质材料，全长≥1.2米，表面光滑平直，不变形。 3、底板：长≥800mm，边上装有调节螺杆。 4、支架滑轮：滑轮≥φ45mm，支架高度≥43mm，都是塑料注塑而成。 5、小车：塑料外壳，基本尺寸≥101mm*62mm*40mm,内部带两块长≥34mm铁块，车轮用螺丝铁杆固定，是自由滑动。 6、摩擦块：木质材料，尺寸≥99mm*80mm*37mm,顶部打有4个φ≥27.5*13mm孔，右侧打有2个φ≥27*6mm孔 | 套 |  | 3 |  |
| 97 |  |  | 斜面小车 |  | 由木板、滑块、小车、重物桶、滑轮等组成 木板长≥810mm宽100mm厚度16mm一段安装有活动的滑轮，另一端装有护板的实木制成，其中一面印有精度5mm的刻度尺，。 滑块由实木制成其尺寸≥100*80*40mm，其中两面有4个与2个圆柱形槽孔用于放置砝码。 小车优质工程塑料注塑成型，其尺寸为≥100*70*40mm车身有凹槽可放置砝码，前端有挂钩，后端有安装纸带装置。 重物桶工程塑料注塑成型带盖可桶身带有小孔，用于穿线。 | 套 |  | 56 |  |
| 98 |  |  | 气垫导轨 |  | 铝制轨道，长度≥1.2m ，滑块≥150mm 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度≥1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距≥700mm，导轨进气口外径≥φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度≥120mm。实验附件包括：挡光片（≥100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（≥5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。仪器要求气源：风压＞5800Pa。 | 台 |  | 56 |  |
| 99 |  |  | 小型气源 |  | 性能:1电源220V、50Hz （±10%）2温度：-10~+40℃ 3相对湿度：不大于80％。4所有气垫导孔孔径不小于0.8mm,孔数不小于150个。5工作时间不小于60分钟，外壳温升不大于35℃。 | 台 |  | 56 |  |
| 100 |  |  | 牛顿第二定律演示仪 |  | 仪器由铝合金双轨道、两部小车、两个砝码桶等组成 | 套 |  | 3 |  |
| 101 |  |  | 牛顿第二定律实验仪 |  | 牛顿第二定律实验仪 | 套 |  | 5 |  |
| 102 |  |  | 反冲运动演示器 |  | 可演示液体及空气反冲。 构成：由底板、上梁、旋转体（盛水槽）、喷嘴、立柱、水嘴、漏水斗、水管等组成 整机尺寸：220X178X230mm ±2mm 长x宽x高 液体反冲启动旋转所用液体不大于100mL，盛满水旋转时间不小于1分钟。 气体反冲时气体压力不大于0.3兆帕，用嘴吹可轻松旋转。 包装状态下尺寸：225mmX150mmX235mm ±2mm （长x宽x高） 整机净重：约570克 包装状态下重量：约730克 | 套 |  | 3 |  |
| 103 |  |  | 超重失重演示器 |  | 记忆式。1 本仪器主要由可升降的指针式圆盘测力计、槽码和支架组成。支架上装有钢丝导轨、定滑轮、传动索、砝码吊袋、桌边夹等。2 指针式圆盘测力计上端有调零装置，刻度盘也可拨转。测力计有红色主指针、红色游标、蓝色游针。红色游标用以指示槽码静止时的重力；蓝色游标用以标定槽码在变速升降运动中对测力计的作用力。3 基本参数： 1) 测力计最大量程：2N（实验中槽码限挂1.5N内）。2) 测力计最小分度为0.02N。 3) 测力计误差：不大于0.02N。4) 槽码：共3个，每个重约50g。5) 测力计自重：约0.35kg4 外型尺寸：不小于250㎜×160㎜×60㎜。移动距离不小于1.5m,超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见。4 外型尺寸：不小于250㎜×160㎜×60㎜。移动距离不小于1.5m,超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 | 个 |  | 3 |  |
| 104 |  |  | 动能势能演示器 |  | 可完成半定量实验 1、物体的动能跟质量和速度的关系 2、物体的重力势能跟质量和高度的关系 3、物体由于发生弹性形迹而具有的弹性势能。 组成：由刻度板、轨道、钢球、底座、调平装置等组成。 刻度板由金属冲压而成，表面喷塑，PVC轨道及底部支撑架。 | 台 |  | 3 |  |
| 105 |  |  | 平抛竖落仪 |  | 产品由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。长宽高尺寸分别≥133mm×70mm×180mm。仪器能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。 | 个 |  | 5 |  |
| 106 |  |  | 平抛运动实验器 |  | 高中物理分组实验仪器，用于研究平抛物体的运动规律。由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、安球槽、磁条、演示板、金属挡条和支脚螺丝等组成。 1.演示板上侧及左侧边缘表有互相垂直的两条标尺，最小刻度为5mm，上侧最大刻度为280mm,左侧最大刻度为300mm。演示板两侧附有金属挡条卡槽，共有约7个卡槽位置，挡条上附海绵条。 2.铝合金型材轨道弯曲成型，平直段长度≥50mm，配钢球（直径≥16mm），轨道配固定螺钉，上端有一夹持装置，可使钢球收放自如。 3.金属质支座（规格≥340×130mm），支座上有三只调平螺钉，螺钉可调节支座高度。 | 套 |  | 56 |  |
| 107 |  |  | 平抛和碰撞实验器 |  | 全金属制作，表面喷塑 可完成实验： 研究平抛物体的运动，描绘平抛轨迹；求平抛初速度 研究弹性碰撞中运量守恒和动能守恒 主要由：图板、铝轨道、钢球、接球槽及支座等组成。 图板尺寸≥340mm*340mm；轨道两端高度差≥80mm;轨道间距≥12mm；轨道平直长度≥50mm；钢球≥16mm。 | 套 |  | 5 |  |
| 108 |  |  | 碰撞实验器 |  | 线质：精制鱼线 金属球：约5个，电镀金属球实心 ABS塑材底座（支架电镀，底座烤漆） 尺寸≥90*75*95mm 球直径≥10mm | 台 |  | 56 |  |
| 109 |  |  | 冲击摆实验器 |  | 1.产品应能供中学物理教学中学生分组进行“测定弹丸速度”的实验用，并可做平抛运动实验器。 2.产品由弹簧枪、冲击摆、指示器、弹丸、底板及支架等组成。指示器、底板、支架为铁材质，已作防氧化处理。 3.弹簧枪固定于底板上，由枪管、弹簧、枪栓、扳机等组成；发射出的弹丸可达到约5.4±0.25m/s、6.6±0.25m/s、7.7±0.30m/s三种不同的速度。 4.底板尺寸为约400×120×13mm，支架高度约300mm。 5.指示器由角度盘、指针组成；角度盘最小角度为1°，最大角度为35°；指针力矩平衡，可随意停留在任一位置。 6.弹丸为7.5±0.1gr的钢珠，射入摆块的命中率不低于95%。 7.弹丸吸附于底板凹圆槽内，可避免配件的丢失。 | 台 |  | 3 |  |
| 110 |  |  | 运动频闪观测仪 |  | 由机箱、背景刻度板、钢球释放电磁铁装置、频闪灯、频闪频率显示、成像装置、缓冲减振装置等组成。机箱全部采用金属材质制作。产品自带生产厂家的操作分析软件，分析软件安装在微机上，具备对各个实验中电磁铁的释放、频闪灯开关及频率调节、录像、慢放、截图、分析产生报表及各参数设置、工具、帮助文件等功能。背景刻度板上面印有厘米单位的刻度尺及坐标，方便观察运动量。频闪灯由若干个大功率的LED灯组成，由电脑控制及显示其频闪的频率及开关，并在机箱上显示频率，频闪调节范围：0-99999.9Hz。成像装置由高清高速摄像头及支架组成。本产品可完成“物体自由落体”、“物体平抛”、“物体平抛与碰撞”、“自定义角度斜抛”、“匀加速等现象”等实验操作。其他性能：0.1Hz可调频闪光源，最大频率到99999.9Hz，高速USB数据通讯，自动数据处理与分析，支持视频的回放与轨迹的回放，多重数据的表现形式，所有功能电脑控制，运动规律清晰可见且不拖尾（在软件进行单帧播放时，实验钢球的运动轨迹清晰可见，无拖尾现象。），高清高速摄像机，显示屏界面设计合理且使用方便。利用打点生成轨迹等功能可产生坐标及报表。 | 套 |  | 1 |  |
| 111 |  |  | 向心力演示器 |  | 向心力演示器，数显型1.产品由可调节式支脚（4个）、控制面板、主机箱体、支架、光电门（2个）、摆球转动系统、摆球（大小各一个）等组成；2.控制面板上包括了计时数码面板、计圈数码面板、清零按钮、停止/计时按钮、转速调节开关、电源总开关；3.光电门分别套在上下两横杆上，光电门正面带透明的方框，方框内带红色刻度对比线；4.支架由左边立柱、上横杆及下横杆组成。左边立柱长≥ 495mm，标有从上住下的0～30的刻度线；上横杆、下横杆长≥300mm，且均标有0～22的刻度线，最小刻度单位为1mm；左边立柱、上横杆及下横杆均为铝型材材质，其横截面大小≥30×30mm；5、摆球转动系统由电机等组成；6、计时数码面板、计圈数码面板所显示的字体应≥10mm宽≥20mm高；7、大、小摆球为经防氧化处理的金属球，且带细绳；大摆球直径为25±1mm,小摆球直径为20±1mm | 台 |  | 3 |  |
| 112 |  |  | 向心力演示器 |  | 1.本仪器由平台、电机、转臂、控制器、力传定钢球组成。 2.带有归零、校正、设置、锁定、启动等按钮。 3.尺寸≥510*580*540mm | 台 |  | 3 |  |
| 113 |  |  | 向心力实验器 |  | 由套筒、弹簧、金属横臂、横臂挡板、变速盘、机座、脚垫、金属球、传动带、转动轮、手摇等组成。尺寸≥25*16*10cm | 台 |  | 56 |  |
| 114 |  |  | 凹凸桥演示器 |  | 由塑钢框架、背板、模拟凹凸桥、调节旋钮等组成 | 套 |  | 3 |  |
| 115 |  |  | 演示力矩盘 |  | 由塑料圆盘、底座、立杆、带线的插销6个组成。圆盘直径 270MM，盘面有四个同心圆，均匀分布若干个可以与插销配合的小孔。底座直径 250mm塑料材质中心由金属可以与立杆配合的嵌件，并带有螺孔用于调节平衡。立杆 直径12mm*长度240mm金属材质表面电镀。 | 个 |  | 3 |  |
| 116 |  |  | 动量传递演示器(碰撞球) |  | 长≥18cm，宽≥8cm，高≥18cm，挂有5只直径≥20mm的钢球，5只钢球高度一致。 | 套 |  | 5 |  |
| 117 |  |  | 微重力实验装置套装 |  | 一.微重力实验装置 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验 1.外形尺寸≥680*680*1800mm 2.微重力实验装置由微重力环境和计算机数据处理装置两部分组成1、微重力实验环境结构:仪器由控制面板、起落台、光源、摄像机、静止坐标系、安装软件(光盘或移动U盘)、用于观察现象的配件等组成。2、计算机数据处理装置构成:笔记本电脑(自备)、双向传输接口控制模块组成和专用数据处理软件组成，完成对微重力环境的动作控制、自动采集相关数据，处理采集的数据及进行图像对比处理。可截取有效实验图像的播放，界面带测绘功能。微重力实验装置可与电脑进行双机通信的专用智能控制板连接，使得电脑中集成的软件能够与微重力实验装置进行实时通信。 3.高精度数码频闪光源0～9999Hz连续可调。 4.高速摄像机:焦距6mm，后焦距10.04，图象格式1/3连接座后焦12.5，孔径比1.2，尺寸直径30*35.2，最小拍摄距离0.2m，镜头结构3组4片，工作温度范围-20°℃～60°℃，视场角(对角1/351.131/4 39.51水平41.91 32.09，垂直32.09 24.39） ▲二.超导量子悬浮（圆盘测速） 1.磁场与超导体间的特殊相互作用，部分磁场可穿透超导体，形成作用力，使超导浮子实现空中悬浮；​ ▲2.装置铺设永磁体轨道（钕铁硼强磁体、轨道长度不少于 180cm），表面磁场≥2980Gs；浮子速度≥4cm/s（速度可调、悬浮高度≥2cm）； 3.规格40*60*60cm（±2cm）。重量≥20Kg； 4.配套软件：配备超导磁通穿透仿真实验软件，为实验分析与原理演示提供数字化支撑。​ 5.核心配件：满足实验操作与器件存放需求，包含矩形手持圆形永磁体和永磁体阵列、浮子（2 枚）及配套存储罐。​ 6.实现要求：​可在永磁体矩阵和闭环永磁体轨道上开展浮子 360 度旋转、双浮子上下交错悬浮等教学演示；可在轨道上空实现稳定悬浮（3-5 分钟）；配套的超导磁通穿透仿真软件，涵盖磁场、频率、周期等核心参数的仿真分析功能； 利用驱动模块实现对浮子执行加速等驱动操作，利用程序监控模块实时显示浮子运行速度。 | 套 |  | 1 |  |
| 118 |  |  | 音叉 |  | 呈“Y”形的钢质发声器，45#钢经锻打而成，棱角整齐，表面镀铬。频率号以钢印载明。附木质共鸣箱两个，橡皮击槌一个，变频箍一个。 256Hz | 套 |  | 3 |  |
| 119 |  |  | 音叉 |  | 呈“Y”形的钢质发声器，45#钢经锻打而成，棱角整齐，表面镀铬。频率号以钢印载明。附木质共鸣箱两个，橡皮击槌一个，变频箍一个。 512Hz | 套 |  | 3 |  |
| 120 |  |  | 纵波演示器 |  | 1、由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成； 2、振子为圆柱体金属件。表面电镀，振子可在弹簧钢片上调整其高度； 3、弹簧钢片应有足够瞧的长度和钢度，表面防锈处理。通赤改变振子的位置，其频率可调； 4、螺旋弹簧需经防锈处理，有效圈数为180圈； 5、支架为塑料注塑成型，无变形。连接后牢固可靠； 6、衬布为白色； | 套 |  | 5 |  |
| 121 |  |  | 声速测量仪 |  | 1．产品要求说明声波分别在空气、液体、固体中的传播情况。 2．产品由声源发生器、媒介容器、声波放大器等组成。 3．声源所发声音应清晰悦耳、动听。 4．媒介容器应透明、无渗漏。 5．声音放大器应不失真反映声源的声音，在声源关闭时应无任何杂音。 6．声源发生器、声音放大器所用电源应有外接线柱，电源电压≤6V。 | 台 |  | 3 |  |
| 122 |  |  | 共振音叉 |  | 本仪器为两支同效率音叉为一组，系用真快45#钢碳制成，棱角整齐，表面镀铬，其频率约440周/秒，叉枝截面≥6.5×16mm，音叉臂长约109mm，臂间距离≥17mm。有东北松制成的共鸣箱约一对，橡皮击槌约一个，改变频率的铜箍约一个。 | 对 |  | 3 |  |
| 123 |  |  | 纵横波演示器 |  | 由支架、白布、弹簧、塑料球、金属感组成 | 台 |  | 3 |  |
| 124 |  |  | 绳波演示器 |  | 本仪器用于研究在线上形成驻波的条件，证实横波在线上传播的速度与线之间的张力、单位线长的质量，以及线上波动频率的关系。 使用电压AC220V 50HzZ （±10%）电源采用分体式，可拆卸。面板安装有220V开关，220V指示灯，3位数码管，振幅调节旋钮，频率调节旋钮。背面印刷有绳波计算公式与图形。 可演示横波、行波、驻波、模拟偏振。仪器由主机、固定横杆、三角支架、50g及20g砝码各一个、红线白线各一根等组成。主机面板安装有220V开关，220V指示灯，3位数码管，振幅调节旋钮，频率调节旋钮。背面印刷有绳波计算公式与图形。固定横杆上标有0-110厘米刻度线。 | 套 |  | 3 |  |
| 125 |  |  | 波动弹簧 |  | 产品为扁钢丝弹簧，外径≥80mm，高度≥120mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆。 | 个 |  | 3 |  |
| 126 |  |  | 波动演示器 |  | 1.箱式 2.尺寸≥50*20.5*26cm 3.有正、背两面分别能演示纵、横波的形成及传播 4.2个装 | 台 |  | 3 |  |
| 127 |  |  | 发波水槽 |  | 整机：≥185mm×235mm×210mm （长×宽×高） 观察窗：≥290mm×230mm （长×宽） 水槽：≥250mm×200mm×28mm （长×宽×深） 光源盒：≥210mm×120mm×45mm 上下调到幅度不小于390mm 频率调节器：≥190mm×70mm×30mm（长×宽×高）上下调动不小于 40mm | 套 |  | 5 |  |
| 128 |  |  | 发波水槽 |  | 仪器由水槽、振源及附件组成。水槽由透明有机玻璃制成，尺寸约280X280X30mm, 槽内四周放海绵用于防止反射波。振源由振荡电路、弹簧片连接器等组成。 | 套 |  | 3 |  |
| 129 |  |  | 弹簧振子 |  | 1.长度≥29cm,由导轨，滑块，弹簧，刻度尺，进气管组成 | 套 |  | 5 |  |
| 130 |  |  | 弹簧振子 |  | 由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。 导轨由工程塑料制成。呈倒“V”子型，上面布满小空，出气顺畅。 滑块由工程塑料注塑而成，外表呈红色半透明。与弹簧一头连接，当有气时滑块在导轨上运行顺畅。 刻度尺中间为0两边各约10cm刻度，精度约0.5cm | 套 |  | 3 |  |
| 131 |  |  | 弹簧振子振动图像描绘器 |  | 外形尺寸≥350×240×105mm。本仪器由弹簧振子装置、高压脉冲装置、卷纸机构等三大部分组成。包括机壳（全新ABS工程塑料）、承纸轴、走纸轴、压纸轴、气垫导轨、滑块、弹簧、描绘笔（放电针）、纸卷、电源线、气源开关、描绘开关、描绘微调开关等组成，附送250V/1A保险丝1根。电源功率：≥50W。脉冲电压：≥10000V。 描绘用纸（卷纸）：幅宽≥110mm、直径≥50mm的热敏纸，共2卷。 | 台 |  | 5 |  |
| 132 |  |  | 简谐振动投影演示器 |  | 由金属机箱、白屏、激光器、六面镜等组成，通过激光照射六面镜投影到屏幕上显示正选曲线 | 台 |  | 3 |  |
| 133 |  |  | 匀速圆周运动投影器 |  | 匀速圆周运动投影器，由吊线横梁、吊线、吊杆、摆长调整器、电磁铁、小球、指示灯、电位器、电磁铁开关、机箱、转动盘、单摆球组成 | 台 |  | 3 |  |
| 134 |  |  | 单摆组 |  | 5个摆球。单摆组由五个摆球（其中钢球三个，塑料球一个，有色金属球一个）、摆线和摆架组成。三个钢球中有两个质量相同，另一个质量较大；塑料球的直径与两个同质量的钢球相等；有色金属球的质量与两个同质量的钢球相等，体积不等。钢球表面镀铬抛光，无锈蚀；有色金属球表面经氧化处理，无锈蚀。大小相同,质量不同的各球直径差不大于0.1mm。所有摆球均沿直径方向钻孔，孔边圆滑，无毛刺。摆球钻螺纹孔，用螺钉固定摆线。每球附一根摆线,长度≥1200mm,线为轻质、结实、不易伸长的细线，无松散、无断丝。绕线架安装牢固、无锈蚀，可方便调节摆线长度,并能固定，保持摆长不变。 绕线架距离合理，实验时摆球不易碰撞、摆线不易缠绕。 线夹不易松脱，穿线孔孔口无毛刺，悬点明确，无松动。 支架有足够刚性、无变形、无裂纹。 支杆有足够刚性、无锈蚀、装夹方便。 | 组 |  | 5 |  |
| 135 |  |  | 单摆实验器 |  | 1.材质：金属、塑料 2.摆球：27mm、20mm、20mm、12mm、12mm各一个 | 组 |  | 56 |  |
| 136 |  |  | 单摆振动图像演示器 |  | 由底座、单摆球、单摆角度板、立杆、电磁铁、走纸电机、保护罩等组成 | 台 |  | 5 |  |
| 137 |  |  | 单摆运动规律演示器 |  | 光电门计时，尺寸≥115cm*25cm，由横杆，标尺、底座等组成。 | 套 |  | 5 |  |
| 138 |  |  | 受迫振动和共振演示器 |  | 本仪器有支架. 5个摆长不等的塑料球.策动摆等组成。 支架及底座均采用冷轧板冲压而成，表面喷黑色塑粉。 可演示受迫振动及演示振动现象 技术参数： 仪器尺寸≥410mm×180mm×480mm 摆球：5个≥φ30实心塑料球 重力球：钢≥φ20 摆：可改变长度 | 台 |  | 5 |  |
| 139 |  |  | 共振演示器 |  | 本产品由电机、偏心轮、振子、弹簧、支架等组成。产品尺寸：约340mm×155mm×530mm。 | 台 |  | 3 |  |
| 140 |  |  | 内聚力演示器 |  | 1． 由两只带有金属挂钩的铅圆柱体组成，并配有挤压板和旋转式刮削器。2． 圆柱体直径φ≥20mm、长≥50mm。3． 铅的纯度不得低于99.9％。4． 铅圆柱体的有效使用长度不小于15mm。5． 挂钩镀铬。安装在圆柱体端面的中心。6． 圆柱体无砂眼气孔，表面漆层均匀、美观。7． 削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60牛顿。 | 套 |  | 3 |  |
| 141 |  |  | 空气压缩引火仪 |  | 1.空气压缩引火仪由手柄，桶盖，活塞，气缸，底座组成，高度 27cm | 个 |  | 3 |  |
| 142 |  |  | 双金属片 |  | 由两层热膨胀系数不同的合金叠合而成。 | 个 |  | 3 |  |
| 143 |  |  | 气体做功内能减少演示器 |  | 用热敏电阻演示：1 用于中学物理和高中物理教学演示；2 结构：气泵 储气瓶 胶塞 底座 支架；3 技术要求：演示气体在膨胀时对外做功，气体内能减少，温度降低。 | 套 |  | 5 |  |
| 144 |  |  | 纸盘扬声器 |  | 1、初中物理演示仪器，本产品适用于中学物理实验使用。2、纸盘扬声器的直径不小于200mm，阻抗为8Ω，功率为5W ，动圈式。3、外观色调一致，表面整洁平整，无毛刺。 | 台 |  | 3 |  |
| 145 |  |  | 油膜实验器 |  | 由塑料盘、滴管、油酸等组成 | 套 |  | 56 |  |
| 146 |  |  | 浸润和不浸润现象演示器 |  | 由洁净的玻璃片、胶头滴管组成 | 个 |  | 3 |  |
| 147 |  |  | 液体表面张力演示器 |  | 由钢丝成型为六种不同几何形状的线框组成；分别为圆形线框：凸环形线框：三角体线框：正方体线框：收缩线框：双环线框 | 套 |  | 5 |  |
| 148 |  |  | 毛细现象演示器 |  | 由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成 | 套 |  | 5 |  |
| 149 |  |  | 伽尔顿板(道尔顿板) |  | 由漏斗、一组斜面、控制器、铜钉列阵、弧形导轨、木框、狭槽、钢珠、闸门、钢珠出口、钢珠盒、底脚等组成 | 台 |  | 3 |  |
| 150 |  |  | 气体定律实验器 |  | 1.由压力表、接头、固定架、体积标尺、内管、外管、橡皮帽、支架等 | 套 |  | 56 |  |
| 151 |  |  | 玻意耳定律演示器 |  | 由金属底板、压力表、容器和阀门组成 | 套 |  | 3 |  |
| 152 |  |  | 盖·吕萨克定律演示器 |  | 由尺度板、橡皮塞、锥形瓶，红液温度计等组成 | 套 |  | 3 |  |
| 153 |  |  | 气压模拟演示器 |  | 产品主要由导向杆、配重块、透明筒、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成 | 套 |  | 3 |  |
| 154 |  |  | 饱和水汽膨胀液化演示器 |  | 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全 | 套 |  | 2 |  |
| 155 |  |  | 玻棒(附丝绸) |  | 教师用，1.玻棒材质：有机玻璃、实心，≥14mm×300mm。2.丝绸尺寸应不小于360mm×360mm，桑蚕织品，颜色为本色或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 |  | 5 |  |
| 156 |  |  | 胶棒(附毛皮) |  | 教师用，硬橡胶棒或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮或羊羔皮。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒或聚碳酸酯棒做一次快速拉出，棒上所带电荷用指针式验电器检验，指针式验电器张角胶棒30°，聚碳酸酯棒45°。 | 对 |  | 5 |  |
| 157 |  |  | 箔片验电器 |  | 1． 本产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成。2． 外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。3． 圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象。4． 导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。5． 金属箔片厚度不大于0.02mm，长度不小于25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后能完全回零。6． 在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应不小于45°。移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间应不小于1分钟。 | 对 |  | 5 |  |
| 158 |  |  | 指针验电器 |  | 1． 产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。2． 壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密活动方便。3． 圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。4． 圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正。5． 指针用薄金属片制成，长度不小于100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形，漆红色。6． 指针架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺。指针装在指针架上时，动作应灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后应能顺利向零。7． 在圆球或圆盘上连接9KV直流高压电源的一极时，指针张开角度不小于45°，移去高压后，指针保持30°以上的时间应不小于10分钟。8． 本产品中两只验电器的指示灵敏度指针指示张角0°到60°范围内不得有明显的偏差。指针指示中不应有跳动现象。 | 对 |  | 5 |  |
| 159 |  |  | 感应起电机 |  | 1． 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于55mm。在温度为0～40℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm。2． 起电盘采用直径275mm，厚3mm的有机玻璃板制成。3． 起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构。4． 底座采用绝缘性能优良的木质材料制成。5． 起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm。6． 两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小于2.5mm，最大不超过5.5mm。7． 起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm。手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm。8． 起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象。9． 电刷在起电盘上与铝箔接触良好。10． 电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成。11． 起电盘上铝箔粘接整齐牢固。12． 莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。 | 台 |  | 5 |  |
| 160 |  |  | 枕形导体 |  | 枕形导体由金属圆筒及半球、绝缘支杆底座组成。 将导体安装在绝缘支杆一端，另一端通过螺丝与底座紧固。 | 副 |  | 5 |  |
| 161 |  |  | 小灯座 |  | 1.小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。 2.小灯座为螺旋式灯座。 3.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。 4.底座用黑色优质ABS工程塑料制成，表面平整光洁。外形尺寸约75×38×10mm 5.灯座用厚约0.5～0.6mm的铜片制做。灯座与两接线柱之间用宽大于5mm的铜片连接和灯座为一整体。 6.小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质。 7.小电珠旋入后，接触良好可靠，无接触不良或短路。 | 个 |  | 56 |  |
| 162 |  |  | 单刀开关 |  | 1.由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 2.底座：黑色塑料≥75mm×39mm×10mm 3.闸刀刀座采用铜片≥长50mm、宽8mm，厚0.6mm。工作电压不超过36V，工作电流不超过6A | 个 |  | 56 |  |
| 163 |  |  | 滑动变阻器 |  | 1.规格：20Ω，2A；2.滑片为铜3.电阻圈采用康铜电阻丝缠绕4.支架采用铝制5.接线柱带有铁圈 | 个 |  | 56 |  |
| 164 |  |  | 滑动变阻器 |  | 1.规格：50Ω，1.5A2.滑片为铜3.电阻圈采用康铜电阻丝缠绕4.支架采用铝制5.接线柱带有铁圈 | 个 |  | 56 |  |
| 165 |  |  | 滑动变阻器 |  | 1.规格：200Ω，1.25A2.滑片为铜3.电阻圈采用康铜电阻丝缠绕4.支架采用铝制5.接线柱带有铁圈 | 个 |  | 3 |  |
| 166 |  |  | 电阻定律演示器 |  | 1.木底座2.接线柱8只3.金属丝4根，分别在两头用螺丝固定在相对应的接线柱上 | 台 |  | 3 |  |
| 167 |  |  | 电阻定律实验器 |  | 1.由镍铬丝（2根两根镍铬线为同一材质、同一规格的镍铬线，）、铜丝（1根）、铁丝（1根）、接线柱及塑料底板组成。 2.镍铬丝（2根，两根镍铬线为同一材质、同一规格的镍铬线）：直径Φ0.5±0.04mm，长度为500±2mm。 3.铜丝（1根）：直径Φ0.5±0.04mm，长度为500±2mm。 4.铁丝（1根）：直径Φ0.5±0.04mm，长度为500±2mm。 5.塑料底板外形尺寸为：540mm×135mm×20mm。 5.金属导线、接线柱与底板装接牢固、无松动现象。 6.金属导线的材质在底板上有明显的标记。 7.底板平整无变形。 | 台 |  | 56 |  |
| 168 |  |  | 演示线路实验板 |  | 线路底板用工程塑料压制而成，宽度240mm±1mm，高度20mm±1mm，孔径尺寸φ6mm±0.2mm，孔心距离30mm±0.3mm。 紧固销用于底板拼合时应松紧适度，每块底板配备不少于6只。 吊环拆卸应容易。三角支板用于是底板为支撑座将组装的演示板竖起。三角支板安装应松紧适度、拆卸方便。安装后，演示底板不应有明显晃动。三角支板由工程塑料制成。 各种插座插脚的直径为φ6±0.3mm，中心距为30mm的整数倍。 | 套 |  | 3 |  |
| 169 |  |  | 学生线路实验板 |  | 高中学生组 | 套 |  | 5 |  |
| 170 |  |  | 单刀双掷开关 |  | 工程一次注塑塑料底座，闸刀及连接片为铜，表面酸洗 | 个 |  | 56 |  |
| 171 |  |  | 焦耳定律演示器 |  | 本仪器由面板、密闭容器、气门螺帽、连接软管、U形玻璃管、高度标尺等组成 | 套 |  | 3 |  |
| 172 |  |  | 保险丝作用演示器 |  | 产品由面板及实验附件组成,面板上装有开关、交流电流表(5A)、灯座、保险丝接线柱、实验线路接线柱、电源输入接线柱等。 2、面板上印有相应的实验电路图，电路图绘制正确，印刷清晰。 3、实验附件包括0.5A、2A、保险丝各10个，15A保险丝1m；12V/21W灯泡1只，12V/8W小灯泡1只；；短路线 1根；康铜丝1根。 4、使用12V6A电源。 5、产品能演示保险丝的作用（熔断）、保险丝的选用原则、线路短路特点和危险、用铜丝代替保险丝的危险性等实验。 | 套 |  | 3 |  |
| 173 |  |  | 范氏起电机 |  | 本仪器能产生几万伏高压电势，作为静电学科实验不可以缺少的仪器之一，用来演示电荷特性，电荷分布及对空气放电，尖端放电现象。 二：主要参数 1，电源：AC220/110V。 2，功率：≥70W 3，蓄电球直径：≥200mm 4，放电球直径：≥60mm 5，放电距离：大于60mm 6，整机体积：≥302*201*600mm | 台 |  | 3 |  |
| 174 |  |  | 球形导体 |  | 产品由底座、支杆和金属球体组成。 金属球体为表面镀镍（镀锌或镀铬）的金属空壳 金属球直径≥90mm，产品总成≥210mm。 | 个 |  | 5 |  |
| 175 |  |  | 验电器连接杆 |  | 1 验电器连接杆，供物理静电实验中作活动的连接导体用。2 本产品由导电杆、绝缘与柄，压紧块及压紧螺钉组成。 | 个 |  | 3 |  |
| 176 |  |  | 移电球(验电球) |  | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用长≥130mm的塑料棒制作；金属球采用直径约20mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 个 |  | 5 |  |
| 177 |  |  | 验电羽 |  | 产品由圆底座、支架、丝线等组成，每套配不少于两只。 圆底座直径≥70mm，产品总高≥120mm。 | 对 |  | 5 |  |
| 178 |  |  | 验电幡 |  | 本产品的构造：一面长方形的钢丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成，为增加仪器的稳定，使用铁底座，绝缘部分用有机玻璃制成，支杆部分与钢丝网固定，使用完毕，可将其自绝缘支杆中插出，将盒保存。在钢丝网的二面悬挂着红色的丝线。在≥400MM长的铜线网上三面各悬挂约10条丝线。 | 个 |  | 3 |  |
| 179 |  |  | 尖形布电器 |  | 成品由塑料底座、绝缘杆、金属尖形导体组成 塑料底座直径≥99mm，高≥40mm。 绝缘杆长≥88mm。 金属尖形导体长≥180mm。 | 个 |  | 3 |  |
| 180 |  |  | 正负电荷检验器 |  | 本仪器采用高倍放大电路，灵敏度极高，并采用互锁电路，一旦其中一只发光管变亮另一只发光管就不会再亮，只有胡伟以后，仪器才能重新工作。 本仪器用来检验摩擦起电后的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应，能在空气潮湿的环境下正常实验。 本仪器外观尺寸：约130mm×60mm×90mm。 | 台 |  | 3 |  |
| 181 |  |  | 静电实验箱 |  | 外箱采用铝塑箱内部由海绵定位包装，便于收纳与存放，安全。 可做实验有静电羽、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 套 |  | 3 |  |
| 182 |  |  | 金属网罩 |  | 结构由金属网罩和绝缘底盘组成，金属网罩顶部有圆孔用来插入连接器。连接器上端附有φ约13mm金属球，下端有链条。金属底盘φ≥215mm,用绝缘支柱固定在底座上 实验演示静电平衡时，导体内部的电场强度等始零，从而说明静电屏蔽原理 | 个 |  | 5 |  |
| 183 |  |  | 电荷间作用力演示器 |  | 全部木质结构， 用于演示电荷间的作用力的大小与电荷之间的距离以及电荷量的大小有关。 | 套 |  | 5 |  |
| 184 |  |  | 库仑定律演示器 |  | 全透明结构，工作原理：把摩擦棒放在绸布正面（即光面）上，稍用力来回摩擦摩擦棒，然后将摩擦棒放在导电金属环来回滑动几次，使摩擦棒的电荷充分传导在金属球上，带电球与碰球带有同种电荷，相互排斥，观察带电金属球与碰球的距离。用手持绝缘棒上的金属球接触一下带电金属球碰球与带电金属球的距离会减小一半。 尺寸：≥150*350mm | 台 |  | 3 |  |
| 185 |  |  | 电场线演示器 |  | 由5块透明电场线演示板组成，材料采用透明有机玻璃材料制作， 分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。五块演示板外形尺寸均≥107×91.5×6mm。单点电极演示板：单点电极采用M3×5接线柱，接线柱设在演示板的中心位置；双点电极演示板：双点电极采用M3×5接线柱，两接线柱位于演示板短边中心线上，两接线柱间距≥约30mm；平行板电极演示板：两条宽≥5mm，长≥45mm，厚度≥0.5mm的铜片用接线柱平行安装在演示板内，两平行板中心距为30mm；环形电极演示板：环形电极由宽≥5mm、厚≥0.5mm的铜片成形，外径≥36mm，内径≥24mm；尖形导体演示板：尖形导体由≥0.5mm的铜片制作，一端为≥R12mm的半圆形，一端为尖形，尖形导体总长≥36mm。所有演示板密封牢靠，无漏油现象。 | 套 |  | 5 |  |
| 186 |  |  | 电势演示仪 |  | 本仪器是根据新编高中物理教材《电场中的导体》教学内容教学需要而设计的，它利用绝缘丝线在电场中分布特点，形象的表示电场线的分布情况来反映内外导体电场状况以及各点之间的电势，电势差，等势面。该仪器操作方便，演示直观，效果明显，可见度大 | 套 |  | 3 |  |
| 187 |  |  | 等势线描绘实验器 |  | 产品由底座、导电纸约2张、白纸约50张、复写纸约10张、固定架、表笔等组成。底座为塑料注塑成型，外形尺寸≥180mm×120mm×14mm。 | 套 |  | 5 |  |
| 188 |  |  | 平行板电容器 |  | 1、组成：本产品由两件置于底座上的带有机玻璃棒柄的铝板、一件带有机玻璃棒柄的介质板组成。 2、要求：铝板和介质板的直径不小于200mm、板厚不小于1mm，有机玻璃棒柄的直径不小于11mm。铝柄杆外露长度≥48mm,介质板≥85mm. 3、铝板和介板的板面应当光洁、无毛刺，板面的平面度误差不大于0.5mm，铝板应经涂覆处理 4、底座为塑料材质呈黑色厚度约9mm ， 装配后的平行板电容器的板面应与底座面垂直，经调节后，两块板面应相互平行，装配后的平行板电容器，两块板面间的距离和相对面积能任意调节 。 | 套 |  | 5 |  |
| 189 |  |  | 电场中带电粒子运动模拟演示器 |  | 演示加速后的电子，在没有外来电场或磁场的作用时，按直线运动。（2）观察电子束在电场力的作用下发生的偏转。（3）观察电子束在磁场中所受的洛仑兹力。（4）说明热电子发射现象等。 1、加速极电压 0～200伏 连续可调 2、偏转板电压、电压幅度0～40伏连续可调、电压方向 上正、断路、下正三档 3、电源 220V±10% 50Hz 4、功率消耗 小于8瓦 | 套 |  | 3 |  |
| 190 |  |  | 常用电容器示教板 |  | 整体尺寸≥340mm*26mm*8mm,木质材质，板面附有电解电容器、云母电容器、瓷片电容器、条轮电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器。 | 套 |  | 3 |  |
| 191 |  |  | 常用电阻器示教板 |  | 整体尺寸为≥400mm*280mm*12mm,钢板折弯而成，表面标注纹理清晰，附有电位器、碳膜电阻、金属膜电阻、热敏电阻、绕线电阻、水泥电阻、光敏电阻。 | 套 |  | 3 |  |
| 192 |  |  | 演示可调内阻电池 |  | 产品由电池槽、溢水槽、电池槽盖板、探针、正负极板、气咀、气室、气管、开关、气筒等组成。正负极板插在两端电池槽内，气室上有气咀，气咀上套有导气管，探针选用来耐酸极化电动势较小的片状材料制成。 产品尺寸≥220mm×85mm×95mm。 | 个 |  | 3 |  |
| 193 |  |  | 演示电桥 |  | 产品由电阻丝、刻度尺、滑键、支架等组成。 电阻丝有效长度≥1000mm，线径为不大于0.3mm的锰铜丝，电阻丝的另一端固定在刻度尺上，另一端有松紧调节装置。 刻度尺质地均匀平直，无痕迹，无裂缝，有效刻度约1000mm。 滑键的滑块用无色透明塑料制成，能灵活滑动；按键为指针式，位于滑块中间，用厚约0.2～0.4mm锡磷青铜皮制成。 支架为木框制品。 产品外形尺寸≥1050mm×150mm×40mm。 | 个 |  | 3 |  |
| 194 |  |  | 条形磁铁 |  | 基本尺寸≥150mm*25mm*15mm,两边一红一蓝，分别带有N，S字样。铝铁碳材质，不少于两块。 | 对 |  | 56 |  |
| 195 |  |  | 蹄形磁铁 |  | 长≥105mm,厚度≥30mm,红蓝各一半，标有S、N字样。 | 个 |  | 5 |  |
| 196 |  |  | 磁感线演示器 |  | 套装不少于聚苯烯透明塑料板（内附铁磁针）2块，T054磁铁1对，U082磁铁1个构成。小磁针直径不大于1mm，在透明板孔内转动灵活。 | 套 |  | 5 |  |
| 197 |  |  | 立体磁感线演示器 |  | 仪器由不少于条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片、蹄形磁铁及月牙形透明磁感应板和固定支架组成。透明磁感应板上装有多个小磁针，磁针转动灵活，其板面应平整光洁、无碰伤、无划痕、无毛刺。透明磁感应板和固定支架易于组装插合。演示时显示磁力线分布的立体空间形状明显、直观。 | 套 |  | 3 |  |
| 198 |  |  | 磁感线演示板 |  | 有机玻璃材质 | 套 |  | 3 |  |
| 199 |  |  | 电流磁场演示器 |  | 一、组成：本产品由黑色塑料支架、有机玻璃片、铜丝线圈、接线柱组成。 二、金属支架≥12㎜×65㎜ 三、有机玻璃片≥77㎜×140㎜×2.5㎜ 内嵌约12组铜丝线圈。 | 套 |  | 5 |  |
| 200 |  |  | 菱形小磁针 |  | 约16个/套 | 套 |  | 3 |  |
| 201 |  |  | 翼形磁针 |  | 由直线电流，环形电流和通电螺线管磁场三部分组成 | 对 |  | 3 |  |
| 202 |  |  | 演示原副线圈 |  | 1.演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成。线圈标有绕线方向。 2.演示原线圈骨架：圆筒内径≥13mm；圆筒外径≥25mm；绕线宽度≥65mm。 3.演示付线圈骨架：圆筒内径≥35mm；圆筒外径≥50mm；绕线宽度≥69mm。 4.铁芯：直径≥12mm；长度≥105mm。 5.工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85% .原付线圈骨架用高级黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时无晃动。 | 套 |  | 3 |  |
| 203 |  |  | 原副线圈 |  | 1.原副线圈由原线圈、付线圈、软铁芯三部分组成。线圈标有绕线方向。 2.原线圈骨架：圆筒内径≥12mm；圆筒外径≥18mm；绕线宽度≥57mm。 3.付线圈骨架：圆筒内径≥25mm；圆筒外径≥32mm；绕线宽度≥50mm。 4.铁芯：直径≥10mm；长度≥87mm。 5.工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85% 6.原付线圈骨架用高级黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时无晃动。 | 套 |  | 56 |  |
| 204 |  |  | 演示电磁继电器 |  | 本产品主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括电磁线圈、铁芯衔铁；触点系统包括常开、常闭触点各一对。本产品动作灵敏醒目，直观性强。底座长≥155mm，宽≥104mm。 | 个 |  | 3 |  |
| 205 |  |  | 手摇交直流发电机 |  | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成，底板采用木制底，规格≥300×200×16mm。 | 个 |  | 5 |  |
| 206 |  |  | 阴极射线管 |  | 1.演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流2.仪器附带底座，由高级塑料制成，直径≥118mm。3.阴极射线管管体由玻璃制成，长≥300mm,中间端直径≥42mm，两端直径≥12.5mm4.由塑料泡沫盒定位包装 | 个 |  | 3 |  |
| 207 |  |  | 阴极射线管 |  | 主要组成：泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、胶木座等组成。 配套仪器 - 低电压直流供电系统:输出直流10-12V - 高压感应圈：火花距离50-80mm. - 调压变电器：交流220V±10V。 - 直流高压电流：输出直流250V-300V. - 蹄形磁铁：开口50-70mm。 - 6、导线和带鳄鱼夹导线。 | 支 |  | 3 |  |
| 208 |  |  | 阴极射线管 |  | 阴极射线管，包含静电偏转管，磁效应管，示直进管，机械效应管 | 支 |  | 5 |  |
| 209 |  |  | 低频信号发生器 |  | 10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W | 台 |  | 3 |  |
| 210 |  |  | 高频信号发生器 |  | 0.4MHZ～130MHZ分段连续可调，误差±5%, | 台 |  | 3 |  |
| 211 |  |  | 教学信号发生器 |  | 445kHZ～1700kHZ，误差±5％；中频465kHZ,±2%;低频正弦波、方波、锯齿波信号, | 台 |  | 3 |  |
| 212 |  |  | 条形强磁体 |  | ≥150×25×15mm | 个 |  | 3 |  |
| 213 |  |  | 蹄形强磁体 |  | ≥100×85×20/30mm | 个 |  | 3 |  |
| 214 |  |  | 强磁针 |  | 高磁能积磁体 | 个 |  | 3 |  |
| 215 |  |  | 通电平行直导线相互作用演示器 |  | 1.产品能明显、完整地演示通电平行直导线间的电流相互作用（作用力）。 2.产品由主机箱、平行直导线、连接导线、导线支架等组成，具有过载自动保护功能。 3.通电触点为银触点，两银触点间的间距≥30mm。 4.两平行直导线为铜材料制管，其直径≥4mm。 5.产品能瞬间提供60A以上的电流，以供实验所需。 6.通电动作可连续操作次数大于20次。 7.产品为低能耗产品，其功率小于25W。 | 套 |  | 3 |  |
| 216 |  |  | 电流天平 |  | 测定磁感应强度 力学 电磁学 物理实验仪器，用来说明载流导体在磁场中受到的作用及其规律。以建立磁感应强度B=F/IL的概念 | 套 |  | 3 |  |
| 217 |  |  | 安培力演示器 |  | 由度盘、指针、度盘支柱、线框支架、接线柱、线框架板、线压板、线框、磁极板架、上磁极（N极）、下磁极（S极）、磁极板、底盘、压力调节螺钉等组成 | 套 |  | 5 |  |
| 218 |  |  | 自感现象演示器 |  | 塑料材质，面板尺寸为：≥415mm*260mm*40mm,能显示通电自然现象，断电自然现象原理，，两边印有两种现象线路图案，面板线路标示清晰上面配备灯泡、开关、接线柱等。 | 台 |  | 5 |  |
| 219 |  |  | 电磁感应演示器 |  | 1、磁感应强度：>7MT。 2、匀强磁场面积≥130×110mm2。 3、磁场不均匀度：≤4％。 4、工作电源电压：高中教学电源。4-1)磁极主体：两极串接：DC 16～24V、2A。4-2)直流电机模型：DC：8～12V。4-3)悬挂导体实验：DC 16～24V、3A。 5、主机外形尺寸≥200×140×170mm。附有直流电机、直流发电机、转动线圈模型，底板尺寸≥160mm*90mm。两边固定厚度≥1mm钢边，带有≥78mm*75mm*100mm方形线圈，≥92mm*60mm*15mm长方形线圈。磁场力板尺寸≥90mm*90mm,上面带有约16根钢针 | 套 |  | 3 |  |
| 220 |  |  | 楞次定律演示器 |  | 产品由底座、支架和约两个铝环组成。 两个铝环分别为开口环和闭口环，由铝制平衡杆连接。 底座直径≥66mm，闭口环直径≥55mm，开口环直径≥48.5mm，支架长≥87.5mm。 | 套 |  | 5 |  |
| 221 |  |  | 电磁阻尼演示器 |  | 由底座、条形磁铁、支架、摆锤组成。底板、支架为铁质，摆锤为铝合金阻尼片，底板尺寸≥150mm*123mm*11mm,支架高度≥185mm. | 套 |  | 5 |  |
| 222 |  |  | 电磁驱动演示器 |  | 由底座、支架、铝桶、手摇柄、磁铁组成 | 套 |  | 5 |  |
| 223 |  |  | 动能发电手电筒 |  | 产品尺寸：≥96mm*48mm,可手动发电，有蓄电功能 | 套 |  | 3 |  |
| 224 |  |  | 单匝线圈电机原理演示器 |  | 一、组成：本产品由强磁铁、转子、手摇柄、齿轮、固定底座、接线柱、集电环等组成。 二、主要参数： 1、外观整体为黄色喷塑金属座：≥225mm×180mm 2、齿轮能灵活转动。 3、本产品能使用交直流电源演示电机原理。 | 套 |  | 3 |  |
| 225 |  |  | 三相电机原理演示器 |  | 1. 永磁式旋转磁场演示器由支架和一个有固定转轴的蹄形磁铁组成。磁铁蓝色一边是S极，红色一边是N极。 2.电磁场旋转演示器由三个间隔相等的方形线圈组成，三个线圈分别包有红、黄、绿色绸带以示区别。底座上有三个接线柱，供外接三相电源用。 3.磁针、铝框、塑料框、鼠笼转子上方都装有轴承，把它们装到针座上时，可以灵活转动。 | 套 |  | 3 |  |
| 226 |  |  | 手摇三相交流发电机 |  | 1.产品由定子绕组、发电机转子、轴承支架、机座支架、传动齿轮、接线柱、导线、灯泡、底板、Y形负载板、三角形负载板等组成。 2.励磁电压为6V,转速为约1500转/分，输出频率为25Hz，输出功率不小于7W。 3.空载输出相电压不小于10V，负载输出相电压不小于10V，负载输出线电压不小于16V。 | 台 |  | 3 |  |
| 227 |  |  | 三线电子开关 |  | 产品由A、B、C三路信号输入放大器、开关型输出放大器、RC环形振荡器、循环脉冲发生器、稳压电源及50Hz移相电路等部分组成 | 台 |  | 3 |  |
| 228 |  |  | 交流电路特性演示器 |  | 整体尺寸为：≥460mm*330mm*40mm,表面电路标注纹理清晰，附带电流表0-3mA，电压表0-8V，电感器，连接插孔，开关等。 | 台 |  | 5 |  |
| 229 |  |  | 可拆变压器 |  | 可拆变压器是由U型铁芯，原线圈，副线圈及变压器装拆紧固支架等部分组成。1铁芯截面积≥32*32mm²，铁芯条形截面积：≥32*27mm²， 3铁芯窗口：≥62*60mm² 4绝缘电阻：＞100MΩ，5工作环境：0-40℃，相对湿度：＜85％，6工作电源;a)220V、50Hz。b)用教学电源的交流输出部分2-24V. 线圈参数：（原线圈）约1400匝 匝数0-200 线径约0.7mm 额定电流1A。约400匝（副线圈） 匝数0-400 线径约0.35 额定电流1.5A 。 | 台 |  | 3 |  |
| 230 |  |  | 可拆变压器 |  | 线圈骨架由塑料压制，为增强演示效果采用红、绿两种颜色 | 套 |  | 56 |  |
| 231 |  |  | 变压器原理说明器 |  | 产品结构： 1.. 本仪器由下例各部分组成 1) 铁心 2) 线圈 3) 极掌两件 4) 强阻尼摆 5 弱阻尼摆 6) 摆架 7) 自感现象示教板 8) 铝圈 9) 感应灯 10) 小灯泡6—8伏螺口小灯泡，共5只） 2． 技术参数： 1) 变压器的正常使用条件为：铁心闭合，线圈每匝承受电压不超过交流0.15伏特 2) 当变压器初级线圈用1600匝，次级线圈用400匝，输入电压为交流220伏特时，；输出功率为50伏安。在此额定负载下，连续使用时温升不高于40℃. 3) 在铁心不闭合，线圈接220伏特交流电源的条件下，连续工作最长时间为：0—1600匝线圈不超过一分钟；0—800匝线圈不超过20秒 4) 在线圈接直流电源，连续工作时间不超过1分钟的条件下，线圈的最高工作电压及电流： 0-1600匝线圈为24伏特、0.5安培 0-800匝线圈为16伏特、1安培 0-400匝线圈为12伏特、3安培 5） U形铁心截面积不小于36×36（平方毫米）；条形铁轭截面积不小于36×32（平方毫米）。 | 台 |  | 3 |  |
| 232 |  |  | 日光灯原理演示器 |  | 演示板整体尺寸约：510mm*410mm*40mm,表面标注纹理清晰，配备15W，6500K，荧光灯管、启辉器、隔离变压器、荧光灯镇流器、开关等。 | 套 |  | 3 |  |
| 233 |  |  | 电子束演示器 |  | 基本结构由电子束管、电源装置、控制面板组成 | 台 |  | 3 |  |
| 234 |  |  | 阴极射线演示器 |  | 1.加速极电压：335-440V2.Y偏转板电压：0-70V3.扫描频率范围：25-50HZ4.X偏转板电压：-75-75V | 台 |  | 3 |  |
| 235 |  |  | 门电路和传感器应用实验箱 |  | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验 | 套 |  | 5 |  |
| 236 |  |  | 低气压放电管组 |  | 6支，支架尺寸≥ 340mm*120mm*450mm，玻璃管长≥400mm | 套 |  | 3 |  |
| 237 |  |  | 电谐振演示器 |  | 产品结构：1、发送部分2、接收部分 3、电感环 4、电感调节棒 5、塑料支架 6、使用说明书。技术性能 1、发送部分输人脉冲高压：20~40KV 放电间隙：0. 2-2mm 正常使用时调到约1mm振荡频率：约5MHz来顿瓶电容：约580pF 电感环尺寸：≥580mmx280mm 2、接收部分 电感环尺寸≥580mmx280mm 2、接收部分 最大接收距离：不小于0. 5m 来顿瓶电容：约580pF 可调电感环尺寸≥580mmx280mm 3.工作环境，环境温度：0-+40℃ 相对湿度；不大于80% 4、包装箱尺寸≥520mmx170mmx220mm | 台 |  | 3 |  |
| 238 |  |  | 赫兹实验演示器 |  | 产品应由发送端、接收端两部分组成。 发射端有两个天线、指示灯、底座及支架组成天线厂不小于 接收端由天线、指示电压表、电流表及旋钮等组成，用电子感应圈为发射端连通高压后，接收端可以看到指示灯点亮，电压表与电流表指针发生明显的偏转。 | 台 |  | 3 |  |
| 239 |  |  | 电磁振荡演示仪 |  | 基本尺寸为≥410mm*260mm*40mm,表面标注纹理清晰。能演示等幅震荡，减负震荡采用集成电流振荡原理。 | 台 |  | 5 |  |
| 240 |  |  | 电磁波的发送和接收演示器 |  | 产品由发射机、接收机等组成。发射机部分主要由主机、振子天线、甚高频振荡器、调制信号发生器、调制信号接口电路、音频功放电路及电源电路等组成。主机的外形尺寸≥225mm×145mm×97mm。接收机部分主要由调频接收器、电表演示接收器、放大接收器等组成。发射机工作频率约230MHz；振荡功率约3W；内调制信号1KHz，断续，音乐；外调制信号：≥1V的音频信号；使用电源220V±10﹪，50Hz。调谐接收器指示灯珠1.5V，100uA，接收距离≥0.5米。电表指示接收器的电表灵敏度＞200uA，接收距离≥3米。放大接收的外形尺寸≥142mm×82mm×65mm，放大接收器的扬声器阻值8Ω，0.5VA。信号灯为5个光源显示。接收距离≥4米，使用电源DC6V。 | 套 |  | 5 |  |
| 241 |  |  | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 |  | 仪器由带体效应管振荡器的发射器、喇叭接收器、振子接收器、反射板、木质折射体、木质吸收体及附件组成。 1、仪器采用声、光、电表指示多种形式进行显示。 2、发射器的外形尺寸均≥130mm×72mm×267mm。 3、发射器工作频率：11±1.1GHz，输出功率：等幅输出时不小于10mW，内调制信号：1KHz、断续、音乐、三档，外调制信号≥1V输入阻抗1KΩ，使用电源：220V±10﹪，50±2Hz, 消耗功率不大于5W。 4、喇叭接收器的外形尺寸≥130mm×90mm×267mm。 5、喇叭接收器，放大器放大量：不小于60dB，接收距离：三十只发光二极管发光，不小于1m，扬声器发声不小于3m；使用电源：220V±10﹪，50±2Hz, 消耗功率 不大于3VA； 6、振子接收器：检波二极管 2DV17，接收距离≥0.5m。 7、大反射板两件，尺寸≥170mm×150mm×0.7mm。 8、小反射板一件，尺寸≥170mm×50mm×0.7mm。 9、木质折射体尺寸≥149mm×74mm×17mm。 10、木质吸收体尺寸≥149mm×74mm×35mm。 | 套 |  | 3 |  |
| 242 |  |  | 密立根油滴仪 |  | 仪器可验证电荷的量子性与测定基本电荷，还可观察布朗运动。 1、仪器由油滴盒、测量显微镜、电源喉头喷雾器、30ml钟油等几部分组成。 2、仪器外形尺寸不小于280mm×210mm×170mm。 3、油滴盒直径≥84mm，高≥104mm。 4、仪器上面板附水平显示装置及量程500V的伏特表。 5、测量显微镜目镜部分可旋转，总放大倍数：30倍；线视场：3≥mm；划分板总刻：2±0.01mm；物镜分辨率：100线/毫米。 | 台 |  | 3 |  |
| 243 |  |  | 电子比荷实验仪 |  | 1.仪器由箱体、示波管等组成，箱体上端应附提手。面板上应附量程为3A的安培表、量程为1500V的伏特表、开关、旋钮等。详细参数如下： 2.额定电压：AC,220V 3.额定频率：50Hz 4.最大输入功率不小于85W 5.低压直流电源：电流强度0.2A～1.5A，1.5A～2.5A，各档连续可调。电流方向可转换。 6.螺线管参数：螺线管单位长度匝数N=3800匝/米。 7.示波管参数：焚光屏至y偏转板距离l≈0.148m 8.连续工作时间：1h 9.使用环境条件：温度-10～40℃，相对湿度不大于85%（40℃） 10.仪器外形尺寸应不小于380mm×190mm×320mm 11.质量：约11kg | 台 |  | 3 |  |
| 244 |  |  | 半导体致冷器 |  | 1.了解半导体致冷器的基本原理。 2.由致冷器、水槽、风扇、温度计等组成 | 台 |  | 3 |  |
| 245 |  |  | 整流电路实验器 |  | 1.熟悉电子示波器的使用方法 2.掌握单相半波和单相桥式全波整流电路的工作原理。 3.观察不同滤波器的滤波作用 4.尺寸≥30*10*40cm | 台 |  | 2 |  |
| 246 |  |  | 光具盘 |  | 可演示透镜的光学性质、球面镜的光学性质、光的反射、光的折射（利用有机玻璃砖与水槽）、漫反射、平面镜成象、光通过棱镜的色散与合成、凸透镜成像等实验。 | 套 |  | 3 |  |
| 247 |  |  | 凹面镜 |  | 由圆形镜面、支杆及底座等组成 | 个 |  | 2 |  |
| 248 |  |  | 凸面镜 |  | 由圆形镜面、支杆及底座等组成 | 个 |  | 2 |  |
| 249 |  |  | 玻璃砖 |  | 1． 玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别 60°和45°。2． 玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。 3． 可以用脱脂棉、纱布清洁。4． 外形尺寸：上底长 35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm。6． 玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为▽5，上下里底面、两斜面及另一样形面为精加工面，应进行抛光处理。7． 玻璃砖的上下两面底面平行度 0.10mm。8． 以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度 0.1mm。 | 块 |  | 56 |  |
| 250 |  |  | 光具座 |  | Φ约16mm，双轨，由导轨（包括支架）、滑块、标尺、附件等组成。 ①.平凸透镜：Ф约50mm F=300±12mm ②.双凸透镜：Ф约30mm F=50±2mm ③.毛玻璃：≥80mm×100mm ④.“1”字屏一个：≥80mm×100mm；1字部分采用金属制成，屏及支杆采用优质塑料制成。 ⑤.烛台约一只。 ⑥.干涉、衍射、偏振附件 ⑦.光源：采用6V 3W的经济灯泡，装在光源筒中，光源筒前面并配有Ф约36mm、F=50mm的双凸透镜，并可以利用调节灯泡前后、上下的位置来获得比较合 适的光线进行演示。配有镀铬插杆1支。 ⑧.滑块，采用优质工程塑料、金属结合制成；采用卡扣式设计。 ⑨.双凸透镜：Ф：约40mm F=100±2mm ⑩.底座采用优质塑料与金属制成。 ⑪.双凹透镜：Ф：约30mm F=-75±4.5mm ⑫.白屏约一个：≥80mm×100mm ⑬.标尺：约0～90cm | 套 |  | 56 |  |
| 251 |  |  | 三棱镜 |  | 1． 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2． 三棱镜体外形为正三棱柱，边长约25mm，相邻两角约60±0.5°，棱长约80mm。 | 个 |  | 2 |  |
| 252 |  |  | 白光的色散与合成演示器 |  | 1．产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。2.两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。3． 三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。4． 棱镜固定可靠，装卸方便。 | 套 |  | 2 |  |
| 253 |  |  | 透镜及其应用实验器 |  | 1.由棱镜、棱镜台和光源等组成。2.棱镜为重量火石玻璃，顶角约为60°。3.光源额定电压为6-8V。4.棱镜台长≥140mm，宽90mm，高25mm。且台面装有进光狭缝及光源。5.白屏长约≥110mm，宽90mm。 | 套 |  | 5 |  |
| 254 |  |  | 光的折射全反射实验器 |  | 由黑色塑料底座带光源支架约=（≥158×99×15mm）、半导体激光光源、玻璃砖约（≥45×25×17mm）、平面镜（≥40×17×2mm）、塑料水槽约（≥75×35×20mm）及光盘（塑料制品直径不小于95mm）组成。 | 套 |  | 5 |  |
| 255 |  |  | 光的干涉衍射偏振演示器套装 |  | 一.光的干涉衍射偏振演示器： 本产品能演示物理光学中的干涉，衍射，偏振等实验。光源采用12V50W的卤钨灯经光学系统形成平行光，出口处的照度高，在约6*9米的教室内照度的条件下学生可坐在坐位上观察到各种光学现象。 本产品构成如下：1.可转式光具座；2.附加梯形具座；3.短滑块；4.长滑块；5.光具架；6.光源装置；7.观察系统（由观察筒与放大装置两部分组成）及元件等组成。 ▲二.纹影成像 1.光线的偏折会造成部分光束出现扰动，经抛物面反射镜反射后无法完全汇聚于一点，此时通过 CCD 图像传感器进行观察，成像视场中与热气流对应的位置会因光线强度分布变化而产生亮暗差异，从而实现空气流动状态的可视化成像演示。 ▲2.配套 1.5 米及以上导轨、信号发生器、输出光源、摄像头；​焦距（±10mm)：750mm，抛物面反射镜口径（±10mm)：203mm。视频输出：1920*1080P 及以上，60 帧及以上； 3.显示设备：13.3 寸及以上； 4.​设备尺寸：≥200×40×52cm。​ 5.实现功能​：可直观演示多种改变空气折射率的实验场景（包括电吹风机吹出的气流、打火机点火产生的热气流、蜡烛燃烧产生的白烟、手掌散发的温度场、二氧化碳倒入杯中形成的密度差、气球放气形成的气流等）。该设备还可适配化学实验（如氧气制备过程中的气流变化观测），并能配合阵列超声悬浮，实现空气驻波的可视化观察。​ | 套 |  | 3 |  |
| 256 |  |  | 激光光学演示仪 |  | 产品由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成。激光器机箱及演示屏均采用厚度不小于1mm的铁板制作，机箱外形尺寸≥415×140×120mm，演示屏尺寸≥350×280mm；度盘直径≥160mm。 | 台 |  | 5 |  |
| 257 |  |  | 微型物理光学观察器 |  | 产品由微型激光器、多功能圆盘、横向纵向调节螺丝组成。 圆盘集单缝、双缝、三缝、多缝、单丝、小孔、异形孔、刀口于一体。 多功能圆盘可随调节螺丝横向纵向调节。 微型激光器底部可开启，需要两节干电池作电源。 观察器底板尺寸：≥185mm×64mm×12mm。 微型激光器头部上端离底座≥131mm，多功能圆盘上端离底座最高≥141mm、最低≤122mm。 | 套 |  | 5 |  |
| 258 |  |  | 双缝干涉实验仪 |  | 双缝干涉实验仪是高中物理学生实验仪器，他与光具座和学生电源配套使用，可以观察白光和单色光通过双缝所产生的干涉图样，并可测量单色光的波长，如配上合适的单缝或多缝，可以观察单缝衍射和多缝衍射现象。 | 台 |  | 56 |  |
| 259 |  |  | 牛顿环 |  | 牛顿环带有平凸透镜玻璃片，直径≥4.5CM | 个 |  | 2 |  |
| 260 |  |  | 光导纤维应用演示器 |  | 光导纤维是利用光导纤维制成的传光束作为传声、传像媒体，并结合光电效应、电子技术等结合成一个导光演示装置。 主要技术参数： 传声功率：≥300mW 工作电源电压：DC6V | 台 |  | 5 |  |
| 261 |  |  | 光的偏振观察器 |  | 该仪器由带座框的两块偏振片组成，偏振片直径30～40㎜，座框外缘带有指示刻度和0～360°刻度，每一小格45°。 | 套 |  | 5 |  |
| 262 |  |  | 紫外线作用演示器 |  | 1. 该仪器主体结构由约6W光源、254nm紫外线光源，365nm紫外线光源及滤色片、荧光片组成。2. 主要部件不少于：1) 滤色片4片。2) 防紫外线辐射罩壳。3) 防护罩壳固定罗丝。4) 白光、紫外线转换开头S1。 5) 254nm、365nm转换开关S2 。6) 电源开关S3 。 7) 底座 。8) 6W日光灯管 。9) H型254nm紫外线灯管。 10) 6W365nm紫外线灯管。 11) L为镇流器。3． 技术指标：1) 使用电压：220V±10% AC 50-60Hz。2) 整机功率：＜12W。3＝ 灯管寿命：＞500小时。 | 套 |  | 3 |  |
| 263 |  |  | 红外线作用演示器 |  | 1.本仪器由光阑（缝长不小于25mm，宽度不大于3mm）、三棱镜（顶角为60°±0.5°C）、毛玻璃屏、凹面镜、热辐射体、传感器光敏管、红外线发射管和接收管相对距离不小于90mm、能演示有关红外线的发现、性质和应用三组实验，操作方便、主动直观。2. 工作方便。3. 光源电压：12V±10%(AC或DC) 。光源电流：2～2.5A。4. 控制器电压：3V（DC）。5. 额定输入功率：≤25W。6. 接地说明：本仪器不需接地。 | 套 |  | 3 |  |
| 264 |  |  | 手持直视分光镜 |  | 实验套件，配合教师授课使用 | 套 |  | 2 |  |
| 265 |  |  | 棱镜分光镜 |  | 分光镜是中学物理实验仪器，用于说明分光镜的构造，观察连续光谱、明线光谱和吸收光谱、测定谱线的波长及普朗克恒量等 | 台 |  | 3 |  |
| 266 |  |  | 光谱管组 |  | 光谱管组，带有 6支玻璃管 | 套 |  | 3 |  |
| 267 |  |  | 钠的吸收光谱演示器 |  | 钠的吸收光谱演示器，尺寸≥19cm*20cm，由钠管加热炉，手持分光镜，立柱，底盘组成 | 台 |  | 3 |  |
| 268 |  |  | 光电效应演示器 |  | 金属机箱由主机、铜丝网、锌板、日光灯管、紫外线灯管、有机玻璃挡板、硬纸板、防辐射安全罩、灯管移动装置、细砂纸、保险丝、连接线、电源线等组成。 技术参数： 使用电源：AC220V ±10% 频率50Hz ±2Hz 在紫外线灯管的照射下产生的电流大于200uA 产品整体尺寸≥245×260×345mm，±2mm(长×宽×高)； 主机≥260×245×120mm，±2mm(长×宽×高)； 有机玻璃罩≥160×210×205mm，±2mm(长×宽×高)； 锌板≥125×155×1mm(长×宽×厚)； 铜丝网≥105×150mm，±2mm(长×宽)。 | 台 |  | 3 |  |
| 269 |  |  | 光电效应演示器 |  | 成品由主机、铜丝网、锌板、日光灯管、紫外线灯管、有机玻璃挡板、硬纸板、防辐射安全罩、灯管移动装置、细砂纸、保险丝、连接线、电源线等组成。 产品整体尺寸≥245mm×260mm×345mm，主机尺寸≥260×245×120mm，有机玻璃罩尺寸≥160×210×205mm，锌板尺寸≥125×155×1mm，铜丝网尺寸≥105×150mm。 | 台 |  | 3 |  |
| 270 |  |  | 太阳电池演示器 |  | 太阳能演示器由太阳能电池板、支架、音乐声响 器插件和电机插件组成（如图）。用于演示太阳能转 化成电能，并作各种应用。具有结构紧凑、操作简单，直观性强、趣味性强等特点。最大开路电压：3.5V 最大短路电流：50mA 音乐声响器插件工作电压：3V 工作电流：20mA电机插件工作电压：3V 工作电流：30mA | 台 |  | 2 |  |
| 271 |  |  | X射线演示仪 |  | 该仪器采用特制的软X射线管，全封闭式结构，安全可靠，不用暗室。通过重铅防辐射玻璃窗清晰地观察X射线的特性实验，如穿透性， 荧光作用，感光作用，生物作用等。 X管工作电压 ≤30KV 阳极电流 ≤2mA 灯丝连续工作时间 ≥1h 高压延续时间 ≤30s 电源 AC220V±22V or 110V±10V 50Hz±1Hz 外形尺寸≥420×260×350m 重量 约27Kg | 台 |  | 3 |  |
| 272 |  |  | 盖革计数器 |  | 盖革计数器是检测放射性粒子的教学仪器，产品由计数器、探测器及其连线组成，供中学物理演示探测B、r粒子实验用。主要性能及参数： 1、探测器采用J401γ,β、γ型计数管。 2、盖革计数器的输出方式有两种：音响装置、数显计数装置。 3、音响装置为扬声器或蜂鸣器，在标准教室的后排位置可听到响声。 4、数显装置为红色发光数码管，最大功耗不小于100mW，最大计数为999，溢出后从零开始。 5、探测器未接收到β或γ粒子时，正常听觉者在1.5米以外，听不到明显的杂音。 6、外形尺寸≥197mm×175mm×81mm。 7、计数管的保护外套拆装方便，与计数管配合良好。 8、有轻触式复位按钮。 9面板采用塑料加PVC不干胶面贴。 | 台 |  | 3 |  |
| 273 |  |  | 威尔逊云雾室 |  | 尺寸≥210*180*190mm，可观察到A粒子的径迹 | 台 |  | 3 |  |
| 274 |  |  | 高温扩散云室 |  | 220V（±10%）电源，演示持续不间断，云雾现象明显，有专用放射源盒（铝盒内部灌铅），有三个视窗盖拉扣（体现三角固定的稳定性，安全可靠） | 台 |  | 3 |  |
| 275 |  |  | 普朗克常量测定器 |  | 仪器由光源、光接收-直流放大显示箱（电气箱，内装有光电管）和滤色片等组成 | 台 |  | 3 |  |
| 276 |  |  | 液压机模型 |  | 1.产品由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。2.外形尺寸≥340mmxl35mmx295mm 。3.重量约6．3KG。4.小活塞直径≥14mm ，小活塞行程 ≥20mm 。5.大活塞直径≥48mm ，大活塞上升高度 ≥50mm。 6.油箱容量约250ml 。7.最大工作压强：18KG／平方厘米 ，最大工作压力：约320KG。 8.工作台与顶板不平行度误差小于1mm。 9.在工作环境温度下，有机玻璃缸筒内壁应能耐受35KG/平方厘米压强而不破裂。 10.大活塞承受最大工作压力时，各机件在30分钟内无漏油。 | 个 |  | 3 |  |
| 277 |  |  | 汽油机模型 |  | 1． 工作电压：直流1.5V～2V。2． 模型应示汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。3． 模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明：冲程 进汽阀 排汽阀 活塞动作 指示灯吸气 打开 关闭 由上而下 吸气口指示灯亮压缩 关闭 关闭 由下而上 在压缩冲程结束及作功冲程开始的瞬间气缸顶部指示灯亮作功 关闭 关闭 由上而下 在压缩冲程结束及作功冲程开始的瞬间气缸顶部指示灯亮排气 关闭 打开 由下而上 排气口指示灯亮4． 仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象。5． 电路排列整齐、接触良好。6． 用不同颜色表示有关机构。7． 产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬。 | 个 |  | 3 |  |
| 278 |  |  | 柴油机模型 |  | 1． 工作电压：直流1.5V～2V。2． 模型应示柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。3． 模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明（见下表）：冲程 进汽阀 排汽阀 活塞动作 指示灯吸气 打开 关闭 由上而下 吸气口指示灯亮压缩 关闭 关闭 由下而上 在压缩冲程结束及作功冲程开始的瞬间气缸顶部指示灯亮作功 关闭 关闭 由上而下 在压缩冲程结束及作功冲程开始的瞬间气缸顶部指示灯亮排气 关闭 打开 由下而上 排气口指示灯亮4． 仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象。5． 电路排列整齐、接触良好。6． 用不同颜色表示有关机构。7． 产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬。 | 个 |  | 3 |  |
| 279 |  |  | 磁分子模型 |  | 1． 磁分子模型主要由衬板、磁分子和吸转叶片及其支座组成。2． 磁分子模型的结构。a. 衬板由塑料或木材制成，板面尺寸≥长270mm，宽170mm。衬板的色泽对磁分子的衬托要醒目，支座应平稳。B. 磁分子为：长为≥40mm，宽为≥12mm，两端为R6弧形的磁针。磁分子的排列为三排六行，间距为≥6mm，中心轴为可拆式。磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为白色。 | 套 |  | 3 |  |
| 280 |  |  | 离心机械模型 |  | 由离心干燥器，离心分离器，离心变速器组成。 | 套 |  | 3 |  |
| 281 |  |  | 晶体空间点阵模型 |  | 1.碳的同素异构体模型，包括金刚石、石墨、碳60，石墨烯4种结构模型，球管式，可拆卸。2.2氧化硅晶体模型，球直径 25mm。金属晶体模型，球直径 30mm | 套 |  | 3 |  |
| 282 |  |  | 蒸汽机模型 |  | 吹动式1、工作压力：0.2bar；转数：300r/min～1000r/min；吹动式。 2、 组成：由气缸、活塞、连杆、小飞轮、汽室、滑阀、凸轮、大飞轮、飞轮支架、底板组成。 | 台 |  | 3 |  |
| 283 |  |  | 蒸汽轮机模型 |  | 1.产品由外汽缸、缸体剖视体、叶轮支架、叶轮、叶轮轴、汽缸支架、底座等组成。2.所有材质为金属、有机玻璃、塑料制。外汽缸为透明塑料。为可动模型 | 台 |  | 3 |  |
| 284 |  |  | 燃气轮机模型 |  | 透明有机材料 外形尺寸≥200*125*131mm | 台 |  | 3 |  |
| 285 |  |  | 高压输变电模拟演示器 |  | 由演示板、升圧变压器、降圧变压器、转换开关、指示灯等组成塑料外框 外形尺寸≥520*395*35mm | 套 |  | 3 |  |
| 286 |  |  | 车床变速器模型 |  | 全透明外壳，有机材料 外形尺寸≥170*145*90mm亚克力齿轮，铝合金轴心，可调档变速 | 套 |  | 3 |  |
| 287 |  |  | 汽车变速箱模型 |  | 全透明外壳，有机材料 外形尺寸≥170*145*90mm亚克力齿轮，铝合金轴心，可调档变速 | 套 |  | 3 |  |
| 288 |  |  | 机械机构模型 |  | 曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构 | 套 |  | 3 |  |
| 289 |  |  | 机械传动模型 |  | 含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动 | 套 |  | 3 |  |
| 290 |  |  | 液压传动模型 |  | 液压千斤顶结构，液压缸内活塞、液压泵和单向阀工作过程清晰，全透明设计 外形尺寸≥284*125*185mm | 套 |  | 3 |  |
| 291 |  |  | 汽车刹车系统模型 |  | 全透明设计，真实演示汽车刹车的工作原理和工作全过程 外形尺寸≥284*123*80mm | 套 |  | 3 |  |
| 292 |  |  | 量筒 |  | 1．标称容量：10ml，量入式允差±0.1ml，量出式允差±0.2ml。 2．最小分度：0.2ml。 3．最高标线到内底最小距离：70mm。 4．最高标线到筒顶最小距离：25mm。 5．全高：约135mm±5mm。 6．壁厚：不小于1mm。 | 个 |  | 2 |  |
| 293 |  |  | 量筒 |  | 1．标称容量：50ml，量入式允差±0.25ml，量出式允差±1.0ml。 2．最小分度：1.0ml。 3．最高标线到内底最小距离：110mm。 4．最高标线到筒顶最小距离：30mm。 5．全高：195mm±10mm。 6．壁厚：不小于1mm。 7．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》。 8．产品符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求 | 个 |  | 2 |  |
| 294 |  |  | 量杯 |  | 250mL，材质高硼硅玻璃 | 个 |  | 2 |  |
| 295 |  |  | 烧杯 |  | 25mL产品用硼硅玻璃制造。具底仪器应放置平稳。仪器的口部都应经磨砂、熔光或卷边处理。刻有标度的仪器，刻线应精确、清晰。外形平整、薄厚均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。产品应消除内应力。在应力计下呈紫红色。 | 个 |  | 56 |  |
| 296 |  |  | 烧杯 |  | 500mL产品用硼硅玻璃制造。具底仪器应放置平稳。仪器的口部都应经磨砂、熔光或卷边处理。刻有标度的仪器，刻线应精确、清晰。外形平整、薄厚均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。产品应消除内应力。 | 个 |  | 10 |  |
| 297 |  |  | 烧瓶 |  | 1．规格：平底，250ml。 2．尺寸：瓶身直径：88±2mm；瓶底直径：44±1mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3mm；瓶身厚：不小于1.2mm。 3．底部不允许有结石、节瘤存在。 | 个 |  | 2 |  |
| 298 |  |  | 烧瓶 |  | 1．规格：圆底，500ml。 2．尺寸：瓶身外径：110±2mm；瓶颈外径：29±1mm；瓶颈长110±3mm；瓶身厚：不小于1.5mm。 3．底部不允许有结石、节瘤存在。 | 个 |  | 2 |  |
| 299 |  |  | 漏斗 |  | 1．规格：90mm。 2．漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm。 3．漏斗：72mm±1mm；斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º。 4．口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 5．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。 | 个 |  | 2 |  |
| 300 |  |  | 分液漏斗 |  | 1．球形，50ml。 | 个 |  | 2 |  |
| 301 |  |  | 平底管 |  | φ12mm×150mm | 支 |  | 2 |  |
| 302 |  |  | T形管 |  | 1．直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm。 2．灯工焊接牢固，口部平整烘光。 | 个 |  | 2 |  |
| 303 |  |  | 可密封长玻璃管 |  | 可密封长玻璃管 | 支 |  | 2 |  |
| 304 |  |  | 镊子 |  | 不锈钢 | 支 |  | 2 |  |
| 305 |  |  | 陶土网 |  | 陶土材质，尺寸不小于125mm×125mm，0.8mm钢丝制成 | 个 |  | 5 |  |
| 306 |  |  | 玻璃管 |  | 材质：玻璃 | 千克 |  | 2 |  |
| 307 |  |  | 乳胶管 |  | 1．产品用优质乳胶制造。 2．产品内径为5~6㎜，壁厚1㎜。 | 米 |  | 5 |  |
| 308 |  |  | 研究非晶体的熔化特点实验用耗材 |  | 外观：白色或淡黄色固体，无味无臭 熔点：55～65 ℃ 滴熔点：约 60～70 ℃ 密度（25℃）：0.87～0.92 g/cm³ 含油量：≤0.5%～1.5%（精制级） 光安定性：≤4～6 号（不褪色） | 千克 |  | 3 |  |
| 309 |  |  | 油膜法实验用耗材 |  | 外观：无色至淡黄色透明油状液体 纯度：≥90%（实验常用≥95%） 用途：油膜法估测分子大小、乳化剂、润滑剂 不少于100ml | 份 |  | 3 |  |
| 310 |  |  | 物理电学用材料 |  | 插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、能源储存器、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等各不少于1个 | 套 |  | 3 |  |
| 311 |  |  | 电子元件 |  | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)；玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等各不少于1个 | 套 |  | 3 |  |
| 312 |  |  | 家庭电路器材模型套装 |  | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等各不少于1个 | 套 |  | 5 |  |
| 313 |  |  | 一般材料 |  | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料薄膜、锡箔纸、乳胶管、黄铜片、锌片等等各不少于1个 | 套 |  | 3 |  |
| 314 |  |  | 增加材料模型 |  | 鳄鱼夹*100、30cm导线*100、白炽灯泡各60个、碳膜电阻*120个、电容4700μF*60个、二极管*60个、发光二极管*60个、大头针*2盒、图钉*2盒、20kΩ定值电阻*60个、木板（50*40cm）*60个、橡皮筋*2盒子、重锤线*60，三角板*60，圆规*60，验证机械能守恒用重物*60个，粉筛*60个，图钉*60盒等各不少于1份 | 套 |  | 3 |  |
| 315 |  |  | 铁架台实验套装 |  | 产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成 | 套 |  | 10 |  |
| 316 |  |  | 电源储存器 |  | 容量≥3000容量（mAh） | 组 |  | 56 |  |
| 317 |  |  | 电珠 |  | 1.5V或2.5V或3.8V | 个 |  | 56 |  |
| 318 |  |  | 探究表面张力实验用耗材 |  | 外观：无色或淡黄色透明液体 pH 值：6.5～8.0（中性 / 弱碱性，不伤仪器） 主要成分：表面活性剂 功能：降低水的表面张力 规格：1000ml | 瓶 |  | 3 |  |
| 319 |  |  | 非晶体熔化特点用耗材 |  | 外观：黄色或白色固体，有蜡质感 状态：常温固态，加热软化 熔点：62～67 ℃ 密度：0.95～0.97 g/cm³ 溶解性：不溶于水，溶于有机溶剂 导热性：差，受热易局部熔化 规格50g | 份 |  | 3 |  |
| 320 |  |  | 集成电路实验板(面包板) |  | 集成电路实验板(面包板) | 个 |  | 56 |  |
| 321 |  |  | 传感器器材 |  | 各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等 | 套 |  | 2 |  |
| 322 |  |  | 晶体和非晶体样品 |  | 实验套件，配合教师授课使用 | 套 |  | 3 |  |
| 323 |  |  | 滚珠盒 |  | 自行车小滚珠不少于200粒，每颗直径约为4mm。 | 盒 |  | 3 |  |
| 324 |  |  | 演示实验器材 |  | 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00等 | 套 |  | 3 |  |
| 325 |  |  | 学生实验纸材 |  | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸等 | 套 |  | 100 |  |
| 326 |  |  | 电熨斗控温电路套件 |  | 产品由双金属片、电热丝、弹性片、触电、绝缘支架、条文螺丝等组成，让学生了解电熨斗控制电路的基本原理 | 盒 |  | 2 |  |
| 327 |  |  | 门锁防盗套件 |  | 防盗报警电路器材套件（小永磁体、干簧管、74LS14、 2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)） | 套 |  | 56 |  |
| 328 |  |  | 光控开关套件 |  | 光控开关实验器材套件（光敏电阻、74LS14、发光二极管、51kΩ可变电阻、330Ω电阻） | 套 |  | 56 |  |
| 329 |  |  | 火灾报警器演示套件 |  | 实验套件，配合教师授课使用 | 个 |  | 3 |  |
| 330 |  |  | 箔片验电器器材套件 |  | 实验套件，配合教师授课使用 | 套 |  | 5 |  |
| 331 |  |  | 简易无线话筒器材套件 |  | 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒 | 套 |  | 3 |  |
| 332 |  |  | 环保动能手电筒器材套件 |  | 产品尺寸：约96mm*48mm,可手动发电，有蓄电功能 | 套 |  | 3 |  |
| 333 |  |  | 简易收音机器材套件 |  | 电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机 | 套 |  | 3 |  |
| 334 |  |  | 三极管放大电路器材套件 |  | 三极管、电容、电阻、电池 | 套 |  | 3 |  |
| 335 |  |  | 光控路灯开关器材套件 |  | 光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源 | 套 |  | 3 |  |
| 336 |  |  | 遥控器器材套件 |  | 由发射器和接收器组成 | 套 |  | 3 |  |
| 337 |  |  | 简易微型汽轮发电机器材套件 |  | 微型发电机，汽轮机，压力锅炉，发光二极管 | 套 |  | 3 |  |
| 338 |  |  | 模型火箭器材套件 |  | 实验套件，配合教师授课使用 | 套 |  | 3 |  |
| 339 |  |  | 滚上体 |  | 采用木质底板表面烤漆、不锈钢轨道、工程塑料滚体组成。 不锈钢轨道：约φ13mm 滚体橙色：长≥175mm×φ90中间最大 整机尺寸：≥840mm×100mm×240mm | 套 |  | 3 |  |
| 340 |  |  | 简单机器人 |  | 实验套件，配合教师授课使用 | 套 |  | 3 |  |
| 341 |  |  | 频闪观察器 |  | 1、符合高中物理新编教材要求，通过频闪光源观察静态运动图片产生电影动态效果； 2、仪器由底座、光源、控制器、静态图片圆盘等组成。 | 套 |  | 3 |  |
| 342 |  |  | 各种陀螺 |  | 产品由两个圆盘连接而成，上盘直径≥130mm，下盘直径≥99mm，产品总高≥67mm，配有约6张圆纸片，可观察圆周运动和离心运动。 | 套 |  | 3 |  |
| 343 |  |  | 大回转轮 |  | 实验套件，配合教师授课使用 | 套 |  | 3 |  |
| 344 |  |  | 三轨竟速 |  | 本产品由三个同等高度不同路径的轨道、三个直径重量相同的钢球和控制器等组成，总长≥660mm，上板面高≥230mm，下板面高≥135mm，钢球直径不小于15mm。 | 套 |  | 3 |  |
| 345 |  |  | 翻转环实验器 |  | 产品由底座、支架、金属环、钢球等组成。 产品外形尺寸：≥530mm×160mm×565mm，圆环直径≥395mm。 | 套 |  | 3 |  |
| 346 |  |  | 离心力铁环 |  | 产品由转台、点击、铁环、转轴等组成，主要演示弹形圆环在离心力的作用下变扁的物理现象。 | 套 |  | 3 |  |
| 347 |  |  | 滚动的方轮 |  | 实验套件，配合教师授课使用 | 套 |  | 3 |  |
| 348 |  |  | 玩具赛车 |  | 过山车轨道玩具赛车，向心力实验用 | 套 |  | 3 |  |
| 349 |  |  | 饮水鸟 |  | 产品由可吸水鸟嘴、玻璃管、易挥发液体等组成，产品尺寸≥190mm*50mm | 套 |  | 3 |  |
| 350 |  |  | 鱼洗 |  | 鱼洗是一个由青铜铸造的、具有一对提拔的盆。产品上口直径≥380mm，底座直径≥195mm，盆高≥95mm，鱼洗总高≥130mm。 | 套 |  | 3 |  |
| 351 |  |  | 水火箭 |  | 产品由一台硬塑料螺纹发射架（拉线把手可控发射）、一个≥1.25L头锥、一≥500ML头锥、3个双层密封螺纹喷嘴、2卷胶带、4个小号尾翼、4个大号尾翼组成，需自备可乐瓶和打气筒。 | 套 |  | 2 |  |
| 352 |  |  | 滴水起电机 |  | 产品由支架、滴水装置、感应圈、盛水筒、绝缘垫等组成 产品尺寸：≥400mm×160mm×540mm。 | 套 |  | 3 |  |
| 353 |  |  | 气体辉光球 |  | 材料: ABS+glass玻璃 功能: 开/关/ 声控变压器： DC 12V 1000mA 输入：100-240V 50/60HZ 输出：12V DC 12W 功率：≥12W 直径：≥20CM | 套 |  | 2 |  |
| 354 |  |  | 测电笔 |  | 由测电头、绝缘手柄组成。采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。测量范围：交流12V—220V。手柄绝缘性能良好。 | 支 |  | 56 |  |
| 355 |  |  | 一字螺丝刀 |  | 塑料柄一字螺丝刀。 全长≥210mm。 | 支 |  | 5 |  |
| 356 |  |  | 十字螺丝刀 |  | 塑料柄十字螺丝刀。 全长≥210mm。 | 支 |  | 5 |  |
| 357 |  |  | 尖嘴钳 |  | 材质: 镍铬合金钢 | 个 |  | 5 |  |
| 358 |  |  | 电工刀 |  | 长≥115mm, 塑料红色手柄 | 个 |  | 5 |  |
| 359 |  |  | 手摇钻 |  | 木工工具 | 个 |  | 5 |  |
| 360 |  |  | 木锉 |  | 木质材料，基本尺寸为≥200*65*50mm,呈黑色。 | 个 |  | 5 |  |
| 361 |  |  | 木工锯 |  | 带把手锯 | 个 |  | 5 |  |
| 362 |  |  | 木工锤 |  | 重约0.25kg | 个 |  | 5 |  |
| 363 |  |  | 铇 |  | 粗、细 | 个 |  | 5 |  |
| 364 |  |  | 斧 |  | 木柄，铁头，长度≥350mm,木柄光滑不干裂。 | 个 |  | 3 |  |
| 365 |  |  | 钢手锯 |  | 总长≥450mm,铁质材料，表面喷漆，锯条长≥310mm. | 个 |  | 5 |  |
| 366 |  |  | 剥线钳 |  | 塑料注塑而成，分红黑两色，拨线最大尺寸≥25mm, 总长度约≥170mm. | 个 |  | 5 |  |
| 367 |  |  | 钢丝钳 |  | 钳体采用高碳钢，高频淬火；双色胶柄，开合灵活，手柄覆膜，表面防锈处理。 | 个 |  | 5 |  |
| 368 |  |  | 手锤 |  | 由锤头和手柄组成 | 个 |  | 5 |  |
| 369 |  |  | 錾子 |  | 金属制 | 个 |  | 5 |  |
| 370 |  |  | 锉刀(平板) |  | ≥250mm，带柄 | 个 |  | 5 |  |
| 371 |  |  | 三角锉刀 |  | 刀口长≥200mm，带木柄 | 个 |  | 5 |  |
| 372 |  |  | 什锦锉 |  | 用于微小部件的锉削加工 | 个 |  | 5 |  |
| 373 |  |  | 活扳手 |  | ≥150mm或250mm | 个 |  | 5 |  |
| 374 |  |  | 手剪 |  | 硬钢材质，剪铁皮、铜片、铝片等。 | 个 |  | 5 |  |
| 375 |  |  | 直角尺 |  | 钳工工具 | 个 |  | 5 |  |
| 376 |  |  | 电烙铁 |  | 220V-240V电压 ，功率≥60W | 支 |  | 5 |  |
| 377 |  |  | 平口钳 |  | ≥80mm，台钻上用 | 个 |  | 3 |  |
| 378 |  |  | 台钻 |  | φ1mm～φ13mm | 台 |  | 3 |  |
| 379 |  |  | 手电钻 |  | φ1mm～φ13mm | 台 |  | 3 |  |
| 380 |  |  | 钻头 |  | φ1mm～φ13mm | 套 |  | 3 |  |
| 381 |  |  | 台虎钳 |  | 开口≥100mm | 台 |  | 56 |  |
| 382 |  |  | 砂轮机 |  | 单相或三相，≥300W，约3000r/min，含安全护板 | 台 |  | 3 |  |
| 383 |  |  | 钳工工作台 |  | 可根据不同的要求加装方孔挂板、百页挂板、电源插座、脚轮、照明灯等。 | 个 |  | 3 |  |
| 384 |  |  | 烙铁架 |  | 烙铁架 | 个 |  | 5 |  |
| 385 |  |  | 油石 |  | 粗细两面 | 个 |  | 3 |  |
| 386 |  |  | 冲子 |  | 冲子 | 个 |  | 3 |  |
| 387 |  |  | 水平尺 |  | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 个 |  | 3 |  |
| 388 |  |  | 物理维修工具箱 |  | 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等 | 套 |  | 5 |  |
| 389 |  |  | 工作服 |  | 物理、化学、生物实验教学用。制作用料为棉织品。服装规格以中号为主，身长120cm，颜色为白色。包含实验服及配套裤子一套。配套保护罩一套 | 件 |  | 56 |  |
| 390 |  |  | 高压绝缘凳 |  | 高压绝缘凳 | 个 |  | 3 |  |

包3：生物仪器

| 生物数字化设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | ▲无线数据分析软件学习套装 | - 运行平台：微软系统苹果系统安卓系统； 2.可使用多通道或同时收集多个传感器的数据； 3. 支持定时实验，支持阙值开始/停止实验； 4.手动输入数据； 5.更改传感器上的显示单位； 6.根据需要显示一个、两个或三个图形； 7.选择每个轴上绘制的图形，并选择线形或点样式的图形； 8.计算所有或部分数据的叙述性统计值； 9.将线条和曲线拟合到部分或全部数据； 10.根据传感器列自定义计算的栏； 11.实验录屏功能和摄像头及桌面捕捉录制并保存视频格式，方便回放实验操作、分析指导实验。 12.人体解剖和生理过程的图像仿真探究系统 ①本探究系统为梯度线圈3D场景，可通过鼠标左右键及滚轮实现拖动、旋转及缩放功能。 ②通过选取各个标签，切换显示的内容。注意观察各个梯度线圈的形状。关闭y、z梯度场，调节x梯度场大小，观察中心区域的磁场分布变化。 ③结合线圈形状，不同线圈中的电流方向。同理分别观察y、z梯度场特点。 ④点击箭头开始自动扫描。通过扫描空间中各点的值，后进行傅里叶变换，可以实现对人体图像的扫描重建。初始时，空间信息未知，蒙上一层阴影表示;揭开阴影表示该信息已测可以点击加速箭头提高扫描速度。 ⑤可以点击重置重新扫描，观测空间中各点与梯度场的关系。这里假设已经通过z进行切片，现在利用x与y进行空间编码。 ⑥点击橡皮进行手动扫描。可以调节橡皮的形状和大小。观测不同空间位置的信息。由于空间的对称性，只需要扫描一半的空间即可。通过点击按钮可以切换显示空间的实部与虚部，在扫描时，实部与虚部信息同时获得。 ⑦仿真切换不同样品（大脑、心脏、肠胃、肾脏、肺等），观测不同图像的空间特点。调节分辨率，观测不同分辨率影响。 | 1 | 套 |
| 2 | ▲无线光色传感器 | 1.光强范围：0Lx～5000LX~150000Lx；自动量程 ；分辨率：≤1Lx 2.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. 5.连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 1 | 套 |
| 3 | ▲无线温度传感器 | 1.温度范围：≥-50ºC～200ºC，分辨率 ：≤0.1ºC 2.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. 5.连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 1 | 套 |
| 4 | ▲无线氧气传感器 | 1. 氧气传感器： 量程：0-100% (0-1000 ppt) O2；精度：O2 体积的±1%（760mm 汞柱标准大气压下）；分辨率：0.1% O2 ； 类型：热敏电阻 精度： ±0.5 °C 2.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. 5.连接方式:无线：蓝牙 有线：USB。 | 1 | 套 |
| 5 | ▲无线二氧化碳传感器 | 1.二氧化碳传感器： 量程：0～200000ppm；分辨率：≤1ppmC02； 温度传感器：量程：≥-40ºC～125ºC 精度： ±0.5 °C 分辨率：≤0.1 °C 相对湿度传感器： 范围：0 到 100%（不凝结） 精度： ±0.5%或者更高 分辨率：≤0.1% 2.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. 5.连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 1 | 套 |
| 6 | ▲无线光学溶解氧传感器 | 1.溶解氧浓度量程：0 到 20 mg/L；气中氧：0 ～100%，分辨率：≤0.1%； 测量范围：≥ 0～50℃，分辨率 ：≤0.1℃。 自动温度补偿 荧光检测技术，不用填充电极缓冲液。 2.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. 5.连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 1 | 套 |
| 7 | 加热磁力搅拌器 | 最高温度≥300℃ 最大转速≥1500rpm ; 不锈钢陶瓷涂层极耐化学腐蚀； 高清晰 LCD 显示屏可同时显示温度/转速的设定值和真实值； 采用PID 控温技术实时精准控制，确保加热过程的稳定可靠； 可使用外置温度传感器，实现对样品的精确控温； | 1 | 套 |
| 8 | ▲无线pH 传感器 | 1.量程：pH 0-14；分辨率：0.01pH 2.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. 5.连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 1 | 套 |
| 9 | ▲无线土壤湿度传感器 | 1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一 ID，可快速分辨并选择性连接， 可与其它传感器在同一软件下使用。 2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电 池供电 3.量程：湿度≥0～100%，分辨率：≤0.1％； 量程：温度≥-40ºC～80ºC，分辨率：≤0.1ºC。 4.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 5.传感器使用时，无需数据采集器； 6.连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 1 | 套 |
| 10 | ▲无线色度/浊度二合一传感器 | 1、量程：透光率（6通道）：0～100% ，分辨率≤0.02%； 量程：吸光度（6通道）≤0～3； 通道数：≥6通道 ：450 nm (紫色 )，500nm (蓝色 )，550 nm（绿色），570nm (黄色 )，600 nm (橙色 )，650 nm ( 红色)。 量程：≥0～400NTU，分辨率≤0.1NUT。 2、连接方式：无线蓝牙；有线：USB 连接至终端 3.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 4.传感器使用时，无需数据采集器； | 1 | 套 |
| 11 | ▲双开口生命瓶（2000ml) | 配合二氧化碳和氧气传感器附件（光合作用瓶）(≥2000ml） | 1 | 套 |
| 12 | ▲无线乙醇蒸汽传感器 | 1.量程：≥0～5000ppm（0～9mg/L），分辨率：≤1ppm。 2.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. 5.连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 1 | 套 |
| 13 | ▲导气瓶250（2 个开口） | 导气瓶≥250ml（双开口） | 3 | 套 |
| 14 | 能源供给装置 | 含有≥10个USB能源口。 | 1 | 套 |
| 15 | ▲数字化传感器配套玻璃仪器 | 1.Y 型反应管内≥20*80*70，材质：玻璃 2.斜二口直筒型烧瓶≥250ml，口径 29/19mm，材质：玻璃 3.斜三口直筒型烧瓶≥500ml，口径 34/24mm，材质：玻璃 4.斜三口圆底烧瓶≥250ml，口径 34/24/19mm，材质：玻璃 5.硅胶塞带孔 34#，材质：橡胶 6.硅胶塞带孔 24#，2 只，材质：橡胶 可配合气体压力传感器，氧气传感器，pH 传感器，不锈钢温度传感器，氯离子传感器使用（有线和无线均可使用） | 1 | 套 |
| 16 | ▲无线数据分析软件 | 1.运行平台：微软系统苹果系统安卓系统； 2.可使用多通道或同时收集多个传感器的数据； 3. 支持定时实验，支持阙值开始/停止实验； 4.手动输入数据； 5.更改传感器上的显示单位； 6.根据需要显示一个、两个或三个图形； 7.选择每个轴上绘制的图形，并选择线形或点样式的图形； 8.计算所有或部分数据的叙述性统计值； 9.将线条和曲线拟合到部分或全部数据； 10.根据传感器列自定义计算的栏； 11.实验录屏功能和摄像头及桌面捕捉录制并保存视频格式，方便回放实验操作、分析指导实验。 | 1 | 套 |
| 17 | ▲无线温度传感器 | 1.温度范围：≥-50ºC～200ºC，分辨率 ：≤0.1ºC 2.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. 5.连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 9 | 套 |
| 18 | ▲无线氧气传感器 | 1.氧气传感器： 量程：0-100% (0-1000 ppt) O2；精度：O2 体积的±1%（760mm 汞柱标准大气压下）；分辨率：0.1% O2 ； 类型：热敏电阻 精度： ±0.5 °C 2.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. 5.连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 9 | 套 |
| 19 | ▲无线二氧化碳传感器 | 1.二氧化碳传感器： 量程：0～200000ppm；分辨率：≤1ppm C02； 温度传感器：量程：≥-40ºC～125ºC 精度： ±0.5 °C 分辨率：≤0.1 °C 相对湿度传感器： 范围：0 到 100%（不凝结） 精度： ±0.5%或者更高 分辨率：≤0.1% 2.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. 5.连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 9 | 套 |
| 20 | ▲无线蓝牙溶解氧/温度二合一传感器 | 1. 溶解氧浓度量程：0 到 20 mg/L；气中氧：0 ～100%，分辨率：≤0.1%； 测量范围：≥ 0～50℃，分辨率 ：≤0.1℃。 自动温度补偿 荧光检测技术，不用填充电极缓冲液。 2.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. 5.连接方式:无线：蓝牙 有线：USB。 | 4 | 套 |
| 21 | 加热磁力搅拌器 | 最高温度≥300℃ 最大转速≥1500rpm ; 不锈钢陶瓷涂层极耐化学腐蚀； 高清晰 LCD 显示屏可同时显示温度/转速的设定值和真实值； 采用PID 控温技术实时精准控制，确保加热过程的稳定可靠； 可使用外置温度传感器，实现对样品的精确控温； | 9 | 套 |
| 22 | ▲无线 PH传感器 | 1.量程：PH 0-14；分辨率：0.01PH 2.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. 5.连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 9 | 套 |
| 23 | ▲双开口生命瓶（2000ml) | 配合二氧化碳和氧气传感器附件（光合作用瓶） (≥2000ml） | 9 | 套 |
| 24 | ▲无线乙醇蒸汽传感器 | 1.量程：≥0～5000ppm（0～9mg/L），分辨率：≤1ppm。 2.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. 5.连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 9 | 套 |
| 25 | ▲导气瓶250（2 个开口） | 导气瓶≥250ml（双开口） | 9 | 套 |
| 26 | 能源供给装置 | 含有≥10个USB能源口。 | 8 | 套 |
| 27 | ▲数字化传感器配套玻璃仪器 | 1.Y 型反应管内≥20*80*70，材质：玻璃 2.斜二口直筒型烧瓶≥250ml，口径 29/19mm，材质：玻璃 3.斜三口直筒型烧瓶≥500ml，口径 34/24mm，材质：玻璃 4.斜三口圆底烧瓶≥250ml，口径 34/24/19mm，材质：玻璃 5.硅胶塞带孔 34#，材质：橡胶 6.硅胶塞带孔 24#，2 只，材质：橡胶 可配合气体压力传感器，氧气传感器，pH 传感器，不锈钢温度传感器，氯离子传感器使用（有线和无线均可使用） | 9 | 套 |

| 生物基础仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 打孔器 | 产品由≥四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度约100mmb）管外径分别为6mm,8mm,10mm公差±0.1mm。 钻头：用无缝钢管制成；直线度约0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；= | 套 | 3 |
| 2 | 仪器车 | 1、采用不锈钢材质。 2、支架底部用万向轮组装， | 辆 | 3 |
| 3 | 放大镜 | 手持型，放大倍数为3×，有效通光孔径≥40mm。 | 个 | 28 |
| 4 | 电动离心机 | 1、机壳采用特殊PP材料外壳，内置保护钢套，简洁紧凑，噪音低： 2、采用先进的CPU微机控制系统，微机控制器及微电脑驱动程序可更精确控制转速、时间和相对离心机； 3、最高转速：4000r/min 4、最大相对离心力：2150xg 5、最大容量≥6×20ml 6、电机：免维护无刷电机 7、定时范围：1~99min 8、噪声：≤50dB(A) 9、电源：AC220v50Hz5A（±10%） 10、外形尺寸≥280×220×265mm(L×W×H) 11、主机加标配转子：12*5ml | 台 | 3 |
| 5 | 电动离心机 | 转速约3000r/min～16000r/min 约1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁 | 台 | 3 |
| 6 | 生物显微镜 | 1、光学系统:独立色差校正光学系统。 2、目镜：WF10×/18mm，补偿平场目镜。 3、物镜：独立消色差物镜4X/NA0.1/WD26.7mm；10X/NA0.25/WD5.4mm；40X/NA0.65/WD0.4mm(弹簧) 4、镜筒：30°铰链双目镜筒，360°旋转观察，瞳间距48mm-75mm 5、转换器：N634四孔定位转换器。 6、调焦机构:粗微同轴调焦手轮，微调0.4mm/转，格值0.004mm，粗调行程20mm.采用行星齿轮结构，极限位置可以自动反转，消除使用者操作或误操作造成的破坏，提高仪器使用寿命，齿轮采用自润滑工艺，减少维护的同时，使操作舒适。 7、照明：0.5WLED，全色谱，数字调光，多功能拨档开关。支持30min无调光操作自动进入关机状态，避免用户忘记关机，更节能环保。 8、聚光镜：固定式，N.A.1.25阿贝聚光镜，配可变光阑 9、载物台：机械式，面积：115mm×125mm，移动范围：70mm×26mm，配单片片夹组。金属表面采用静电喷涂工艺，可起到防潮，防碱，抗酒精、丙酮，耐磨、耐盐雾的效果。 10、显示屏：机身搭载1.3寸OLED显示屏，更直观显示当前光源模式、亮度数值，便于用户记录还原观察数据。支持屏幕定制显示用户名称，让用户拥有自己的专属标签。 11、Type-C接口可输入可输出，可通过充电宝输入给显微镜供电，也可连接给外接设备（平板、手机、摄像装置等）输出供电。USB-A口仅作为电源输出给外接设备供电。一台显微镜最多允许给另外两台显微镜或外接设备连接供电。 12、颜色编码孔径光阑系统，调整孔径光阑与物镜色环匹配的颜色区域，可快速定位合适的孔径光阑，根据不同样本微调以获取最清晰的图像 13、Type-C接口*1（电源输入/输出DC5V/1A），UCB-A接口*1(仅电源输出DC5V/1A)，DC接口*1(仅电源输出DC12V/2.5A) 14、电源输入：AC100~240V50/60Hz电源适配器转换DC12V/2.5A或Type-C5V/1A输入。 15、用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 16、载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.008mm；不重复性≤0.001mm。 17、微调机构空回≤0.004mm。 18、左右放大率差≤0.15%、零视度时左右系统目镜端面位置差≤0.15mm；双目系统左右视场中心偏差，上下≤0.05mm,左右内侧≤0.15mm;左右外侧≤0.105mm;双目系统左右两侧像面光谱色一致，明暗差≤6.2%； 19、所有物镜均保证齐焦，10X转40齐焦不超过0.03mm;10X转4X齐焦不超过0.027mm. 20、转换器稳定性：转换器稳定性不大于0.008mm. 21、目镜放大率准确度不超过±1.95%。 | 台 | 56 |
| 7 | 磁力加热搅拌器 | 1、搅拌转速：100~1500r/min 2、最大搅拌量：5000ml 3、电机转距：20mN·m 4、最长定时：250分钟 5、加热盘尺寸：≥φ145mm 6、定时精度：1分钟 7、液体控温精度：±1℃ 8、外形尺寸：≥245*150*125mm 9、液体控温范围：室温~150℃（1000ml内） | 台 | 3 |
| 8 | 恒温培养箱 | 1、控温范围：室温+5-65℃不锈钢内胆。微电脑智能数显控温，设定和实测温度同时数定显示，空气电热管加热，外观新颖，温度波动±0.5℃，具有定时，超温报警功能，带观察窗。 2、大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。 3、双层门结构，隔热性能好，观察箱内情况时不影响箱内温度。 4、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计易清洁，箱内搁板间距可调。 5、箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑 6、电热膜加热方式，加热速度快。 7、控温范围：室温+5-65℃ 8、恒温波动度：±0.5℃ 9、温度分辨率：0.1℃ 10、定时范围：1~9999min 11、容积：≥80L | 台 | 1 |
| 9 | 微量液体导出器 | 5ml，聚乙稀/高密度乙稀/橡胶(外套+推杆+胶塞)。 | 支 | 56 |
| 10 | 微量液体导出器 | 50mL，聚乙稀/高密度乙稀/橡胶(外套+推杆+胶塞)。 | 支 | 56 |
| 11 | 整理箱 | 尺寸：≥500*400*300mm，带有提手，滚轮，可密封。 | 个 | 10 |
| 12 | 塑料洗瓶 | 瓶体用无毒塑料制成，容积≥250ml。 | 个 | 3 |
| 13 | 方座支架 | 1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。 2.底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：约200mm×130mm。 3.立杆：直径为直径≥12mm，杆长≥600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀。 4.大铁环内径≥90mm，柄长≥105mm，小铁环内径≥50mm，柄长≥125mm,圆环120°处有一开口，宽≥20mm。 5.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直。 | 套 | 56 |
| 14 | 三脚架 | 1.圆环、支撑脚用料≥φ6mm冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。 2.支撑圆环直径外径≥φ130mm，φ内径≥90mm、壁厚≥5mm。圆环平面与放置台面平行，高≥138mm。 3.三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。 4.表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层应均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损；无锈蚀及其他机械损伤。 | 个 | 56 |
| 15 | 试管架 | 实验室用具，供放置试管用。木质或塑料制成,约12孔,外形尺寸≥445×80×105mm。上板尺寸≥445×35×5mm；孔径为22±1mm。下板尺寸≥445×80×15mm。连接上下板的立柱为≥17×80mm。含管柱为：直径φ≥85×80mm。 | 个 | 56 |
| 16 | 试管架 | ≥32孔，铝合金，与φ≥15mm×150mm试管匹配 | 个 | 3 |
| 17 | 托盘天平 | 1.最大称量200g，分度值0.2g。 2.秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 5 |
| 18 | 电子天平 | 200g，0.01g | 台 | 5 |
| 19 | 分析天平 | 最大称量200g精度0.1mg底座大理石，木框玻璃罩 | 台 | 3 |
| 20 | 酶活性测试器 | 测量范围：0～100℃。2最小分度值：1℃。3允许误差：±1℃。 | 支 | 56 |
| 21 | 水浴实验用测试器 | 测量范围：0℃～100℃，最小分度值：1℃，允许误差±1℃ | 支 | 3 |
| 22 | pH计 | 测量范围：pH0～14，分辨率：0.1 | 台 | 3 |
| 23 | 血球计数板 | 血球计数板是一块特制的厚型载玻片，载玻片上有4条槽而构成3个平台。中间的平台较宽，其中间又被一短横槽分隔成两半，每个半边上面各有一个计数区，计数区被分成9个大方格。中间的大方格为计数室。计数室分为16个中方格，而每个中方格又分成25个小方格；或计数室分成25个中方格，而每个中方格又分成16个小方格。大方格每边长度允许误差为±1%。 | 片 | 56 |
| 24 | 计数器 | 1.8个通道，独立计数，声音提示，不自动清零 | 个 | 56 |
| 25 | 接种环 | 由手柄、接种杆、接种环组成。塑料手柄长≥86mm，最大直径不小于8.5mm，接种杆有黄铜加头部三爪轧头组成，接种杆长不小于90mm，头部滚有直齿，与接种杆以螺旋连接且旋转灵活。接种环：长度不小于50mm，直径≥0.6mm。 | 支 | 56 |
| 26 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 56 |
| 27 | 直尖头剪 | 直尖头，约140mm | 把 | 56 |
| 28 | 剪 | 长度约10.5cm，不锈钢材质 | 把 | 5 |
| 29 | 刀柄 | 4号刀柄配23号刀片 | 把 | 5 |
| 30 | 刀片 | 23号刀片配4号刀柄，10片装 | 包 | 5 |
| 31 | 尖头镊 | 尖头，约125mm | 把 | 56 |
| 32 | 阔头镊 | 阔头，约125mm | 把 | 56 |
| 33 | 单弯镊 | 单弯，约160mm | 把 | 56 |
| 34 | 直唇头齿镊 | 直唇头齿，约100mm | 把 | 3 |
| 35 | 电泳仪 | 适用普通蛋白，核酸电泳。产品特点 - 在工作状态中，可以实时微调 - 微电脑智能控制 - 显示终端同时显示电压，电流和定时时间 - 采用开关电源输出 - 具有存储记忆功能 - 具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能 - 外型尺寸（ W × D × H）≥235mm×295mm×95mm - 并联输出：4组 - 9.输出范围（显示分辨率）：6 ～ 600V（1V）， 4 ～ 400mA（1mA） | 台 | 1 |
| 36 | 恒温震荡器 | 室温+5℃～60℃，±1℃，容量：100mL锥形瓶25个或以上 | 台 | 1 |
| 37 | 双垂直电泳槽 | 1.高透明度聚碳酸酯注塑成型槽体，经久耐用，方便观察2.聚碳酸酯注塑成型制胶器，具备真正的原位制胶功能3.无缓冲液渗漏现象4.避免气泡渗入玻璃板之间5.凝胶底面与玻璃板平齐，避免形成气泡6.结构精巧，操作简便，满足不同厚度的凝胶需要7.制胶、电泳一体化设计，使用简单方便8.限位功能，操作准确9.可同时做双板胶，条带清晰10.高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全11.电极头可更换，方便维修12.外型尺寸：（L×W×H）：140mm×100mm×150mm （±10%）13.凝胶板规格：（L × W）：83 mm× 75mm （±10%） 14.试样格：10、15 齿、1.0、1.5mm 厚，0.75mm15.缓冲液总容量≥400ml | 台 | 1 |
| 38 | 水平电泳槽 | 1.制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶2.透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察3.凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察4.高柔韧性导线，开盖断电，确保安全5.聚碳酸酯注塑成型，无渗漏6.桥式设计，节省缓冲液7.耐高温，不变形8.限位功能，操作准确9.可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修10.外型尺寸：（L × W × H）：310mm×150mm×120mm（±10%）11.凝胶板规格（L×W）：大胶120mm×120mm；宽胶60mm×120mm ；长胶120mm×60mm；小胶60mm× 60mm12.试样格：2+3 齿（ 2.0mm 厚），6+13 齿，8+18 齿（1.5mm 厚），11+25 齿（1.0mm 厚）可用排枪加样 | 台 | 1 |
| 39 | 台式高速离心机 | 1、最高转速≥16000rpm；2、最大相对离心力：17800xg；3、定时范围：0~99min；4、电源：220V50Hz10A（±10%）；5、转子配置角转子：12x1.5ml20x0.5ml。 | 台 | 1 |
| 40 | 台式低速离心机 | 1、机壳采用PP材料外壳，内置保护钢套，简洁紧凑，噪音低： 2、采用CPU微机控制系统，微机控制器及微电脑驱动程序可更精确控制转速、时间和相对离心机； 3、最高转速：4000r/min 4、最大相对离心力：2150xg 5、最大容量：6×20ml 6、电机：免维护无刷电机 7、定时范围：1~99min 8、噪声：≤50dB(A) 9、电源：AC220v50Hz5A 10、外形尺寸≥280×220×265mm(L×W×H) 11、主机加标配转子≥12x20ml | 台 | 1 |
| 41 | 台式冷冻离心机 | 最高转速≥16500rpm 最大离心力≥18757x9 最大容量≥6x50ml 定时范围1min~99min59s 转速精度±10r/min 温度精度±1℃ 温度设置范围-20℃~40℃ 支持电源AC220+22V50Hz15A 总功率≥800W 整机噪声≤65dB(A) 离心腔直径Ф280mm 外形尺寸≥480x560x360(mm) 角转子≥6*50ml尖底 | 台 | 1 |
| 42 | 微量进样器 | 1.规格：50µL2.材质：主题玻璃+不锈钢材质，活塞采用聚四氟乙烯材质。 | 个 | 5 |
| 43 | 凝胶色谱柱 | 凝胶色谱柱，规格≥16mm×500mm | 个 | 5 |
| 44 | 全消毒手动单道可调式移液器0.5-10μL | 1.规格：0.5-10μL； 2.流线型的外观设计，符合人体工程学，握持舒服;有较高的精度、准确性和均一性； 3.使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； 4.大而清晰的数字显示窗，任何角度都可以观察到;更加智能可靠的体积调节装置，单手可完成体积设置； 5.采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒。 | 套 | 5 |
| 45 | 全消毒手动单道可调式移液器10-100μL | 1.规格：10-100μL； 2.流线型的外观设计，符合人体工程学，握持舒服;有较高的精度、准确性和均一性； 3.使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； 4.大而清晰的数字显示窗，任何角度都可以观察到;更加智能可靠的体积调节装置，单手可完成体积设置； 5.采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒。 | 套 | 5 |
| 46 | 全消毒手动单道可调式移液器20-200μL | 1.规格：20-200μL； 2.流线型的外观设计，符合人体工程学，握持舒服;有较高的精度、准确性和均一性； 3.使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； 4.大而清晰的数字显示窗，任何角度都可以观察到;更加智能可靠的体积调节装置，单手可完成体积设置； 5.采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒。 | 套 | 5 |
| 47 | 全消毒手动单道可调式移液器100-1000μL | 1.规格：100-1000μL； 2.流线型的外观设计，符合人体工程学，握持舒服;有较高的精度、准确性和均一性； 3.使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； 4.大而清晰的数字显示窗，任何角度都可以观察到;更加智能可靠的体积调节装置，单手可完成体积设置； 5.采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒。 | 套 | 5 |
| 48 | 全消毒手动单道可调式移液器500-5000μL | 1.规格：500-5000μL； 2.流线型的外观设计，符合人体工程学，握持舒服;有较高的精度、准确性和均一性； 3.使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； 4.大而清晰的数字显示窗，任何角度都可以观察到;更加智能可靠的体积调节装置，单手可完成体积设置； 5.采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒。 | 套 | 5 |
| 49 | 移液器架 | 透明有机玻璃制成，可放置约5支移液器 | 个 | 5 |
| 50 | DNA电泳图谱观察仪 | 1、光源：LED4×11个发光灯管，其发光光谱的波峰为468nm±3nm 2、观察窗：黄色透明玻璃，在波长为542nm±3nm处可滤掉50%光线 3、观察面积：120×120（mm） 4、电源：220V±10%50Hz±2% 5、输出电压：5V2A | 台 | 3 |
| 51 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃材质 | 个 | 56 |
| 52 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1、组成：展示头、颈、躯干、尾、翼、足；头部布满鳞片，体被羽毛，尾羽对称排列；头顶平，嘴无喙具齿，鼻孔位于上颌前端；上三指彼此分离，指分节指端具爪；趾分节，三趾向前一趾向后，部与趾均具鳞片；齿着白色，眼、爪、体、底座颜色应有区别； 2、规格：生物模型，始祖鸟复原模型的身体大小和姿态根据化石模型的比例来确定，体长≥450mm。 | 个 | 3 |
| 53 | 细胞亚显微结构模型 | 1、组成：模型为放大两万倍的高等动物细胞立体亚显微结构，换装部分细胞器和细胞壁可演示高等植物细胞的亚显微结构。细胞表面呈不规则的高低起伏，展示内吞、外排。细胞核呈半球形，位于细胞的近中心处。核表面有一极薄的核膜，腹上有许多核孔，核内有核仁和染色质； 2、用途：用于讲解真核细胞的内部结构、动植物细胞结构的相互联系和区别。 | 个 | 3 |
| 54 | 细胞膜结构模型观察套装 | 一、细胞膜结构模型（1套） 1、生物模型； 2、材质：材质为PVC； 3、用途：用于讲解细胞膜结构结构。 ▲二、裸眼3D显示终端1套： 1，显示区域不大于10.1英寸，分辨率不小于2560*1600，垂直RGB 像素结构； 2，双视点可见光人眼追踪，柱状透镜裸眼3D方案； 3，支持左右格式的图片和视频播放，不得使用伪3D技术，侧面无黑色周期性斜纹； 4，触控屏下光栅全贴合，2D画面清晰，柱状透镜光栅宽度不得大于5.5个子像素宽度； 5，支持防蓝光订制方案， 6，最佳观看视场角，不小于60°； 7，CPU≥十核及以上处理器，机身具有工业散热设计； 8，内存≥4GB ，存储≥64GB，存储最大支持512G及以上； 9，数据接口类型为TYPE-C； 10，自带播放器支持在线裸眼3D播放图片和视频，而且支持2D文档和3D文档混合编辑； 11，支持左右画面一键切换功能 ▲三、3D在线资源 1、适用于高中生物教育课堂常态化教学，针对各学科重难点教学需求，提供丰富的、与教材大纲相匹配的三维微视频资源； 2、数字资源覆盖主流教材版本，覆盖高中生物学科资源 3、资源平台在线联网观看，不需要占用机器存储。 4、同步优质数字资源中的三维微视频，支持2D/3D自动切换。不少于40部。 细胞核脱氧核糖核酸；单糖和二糖；细胞膜的生理机能；白细胞的功能；化学渗透（ATP合成） 植物的呼吸作用；植物组织（分生组织）；有丝分裂；减数分裂；阿米巴虫的二分裂生殖；蛋白质的合成；基因工程的应用；皮肤；兴奋的传递；食虫类植物；消化与排泄系统 胸骨与肋骨；呼吸和循环系统 四、配套能源供给设备1套。 | 个 | 1 |
| 55 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 1、组成：模型由细胞膜流动镶嵌模型、磷脂分子、蛋白分子等组成； 2、材质；材质为PVC； 3、用途：用于中学生物教学中直观讲授细胞膜结构。 | 个 | 56 |
| 56 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 1、染色体科拆分、自由组合； 2、用途：生物模型，通过模拟减数分裂过程中染色体变化的活动，了解减数分裂过程中染色体数目和行为变化。 | 个 | 56 |
| 57 | DNA结构模型 | 用于讲解DNA双螺旋结构，模型的各部分用塑料管连接而成 | 个 | 3 |
| 58 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 个 | 56 |
| 59 | 验证基因分离规律玉米标本 | 验证基因分离规律玉米标本 | 套 | 56 |
| 60 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 套 | 56 |
| 61 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 套 | 56 |
| 62 | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 63 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 56 |
| 64 | 胞间连丝切片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 65 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 56 |
| 66 | 酵母菌装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 67 | 水绵装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 68 | 大肠杆菌涂片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 69 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 70 | 草履虫分裂生殖装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 71 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 72 | 蛙血涂片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 73 | 表皮细胞装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 74 | 骨骼肌纵横切 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 75 | 平滑肌分离装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 76 | 心肌切片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 77 | 运动神经元装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 78 | 胰腺切片(示胰岛) | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 79 | 正常人染色体装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 80 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 81 | 线粒体切片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 56 |
| 82 | 量筒 | 10mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 83 | 量筒 | 25mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 84 | 量筒 | 50mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 85 | 量筒 | 100mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 86 | 量筒 | 500mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 87 | 量筒 | 1000mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 88 | 容量瓶 | 25mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 89 | 容量瓶 | 100mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 90 | 容量瓶 | 250mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 91 | 容量瓶 | 500mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 92 | 容量瓶 | 1000mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 93 | 移液管 | 1mL，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 94 | 移液管 | 2mL，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 95 | 移液管 | 5mL，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 96 | 移液管 | 10mL，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 56 |
| 97 | 试管 | φ15mm×150mm，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 100 |
| 98 | 烧杯 | 50mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 100 |
| 99 | 烧杯 | 100mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 120 |
| 100 | 烧杯 | 250mL产品用硼硅玻璃制造。具底仪器应放置平稳。仪器的口部都应经磨砂、熔光或卷边处理。刻有标度的仪器，刻线应精确、清晰。外形平整、薄厚均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。产品应消除内应力。在应力计下呈紫红色。 | 个 | 56 |
| 101 | 烧杯 | 500mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 102 | 烧杯 | 1000mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 103 | 锥形瓶 | 50mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 250 |
| 104 | 锥形瓶 | 100mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 250 |
| 105 | 锥形瓶 | 250mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 50 |
| 106 | 锥形瓶 | 500mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 50 |
| 107 | 蒸馏烧瓶 | 250mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 56 |
| 108 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 56 |
| 109 | 干燥器 | 160mm，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 110 | 蒸馏水瓶 | 蒸馏水瓶，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 111 | 冷凝器 | 直固，300mm | 个 | 56 |
| 112 | 漏斗 | 60mm | 个 | 56 |
| 113 | 漏斗 | 1．规格：90mm。 2．漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm。 3．漏斗：72mm±1mm；斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º。 4．口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 5．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。 | 个 | 56 |
| 114 | 滴管 | 1.滴管规格：1-5ML2.材质：PE聚乙烯材质3.回弹性好，刻度清晰，耐腐蚀，吸力强 | 支 | 100 |
| 115 | 比色管 | 约25mL，材质：高硼硅玻璃 | 支 | 150 |
| 116 | 广口瓶 | 约250mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 100 |
| 117 | 细口瓶 | 约250mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 3 |
| 118 | 细口瓶 | 约500mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 10 |
| 119 | 细口瓶 | 约1000mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 10 |
| 120 | 滴瓶 | 约30mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 100 |
| 121 | 滴瓶 | 约60mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 100 |
| 122 | 滴瓶 | 棕色，30mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 200 |
| 123 | 滴瓶 | 棕色，60mL，材质：高硼硅玻璃 | 个 | 200 |
| 124 | 试管夹 | 木制 | 把 | 28 |
| 125 | 石棉网 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2．金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2㎜，金属网为边长不小于125㎜的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为3㎜左右，要求不散、不裂、不脱落。 4．整体平整、美观，不翘角。 | 个 | 56 |
| 126 | 药匙 | 1．药匙采用塑料制成。药匙的宽度为12㎜，长度不小于130㎜。 2．产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。 | 把 | 56 |
| 127 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 3 |
| 128 | 洗耳球 | 60mL,总长≥100mm,球直径≥50mm | 套 | 56 |
| 129 | 培养皿 | φ60mm | 套 | 250 |
| 130 | 培养皿 | φ120mm | 套 | 56 |
| 131 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 个 | 56 |
| 132 | 载玻片 | ≥76*25mm，钠钙玻璃制品， | 盒 | 10 |
| 133 | 盖玻片 | ≥18*18mm，钠钙玻璃制品， | 包 | 56 |
| 134 | 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 | 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 | 套 | 3 |
| 135 | 尿素培养基试剂 | 尿素培养基试剂 | 套 | 3 |
| 136 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 套 | 3 |
| 137 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 套 | 3 |
| 138 | 植物组织培养基试剂盒 | MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素 | 套 | 3 |
| 139 | 牛肉膏蛋白胨培养基 | 牛肉膏蛋白胨培养基 | 套 | 3 |
| 140 | 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基 | 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基 | 套 | 3 |
| 141 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基 | 套 | 3 |
| 142 | 血红蛋白提取及分离试剂盒 | 血红蛋白提取及分离试剂盒 | 套 | 3 |
| 143 | PCR扩增实验试剂盒 | PCR全套试剂 | 套 | 3 |
| 144 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 电泳全套试剂 | 套 | 3 |
| 145 | 转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒 | 大豆或其他植物 | 套 | 3 |
| 146 | 测电笔 | 测量范围:100～500V，尺寸:≥15（mm）。 | 支 | 3 |
| 147 | 一字螺丝刀 | 塑料柄一字螺丝刀。全长≥210mm。 | 支 | 3 |
| 148 | 十字螺丝刀 | 塑料柄十字螺丝刀。全长≥210mm。 | 支 | 3 |
| 149 | 木工锤 | 重约0.25kg | 把 | 3 |
| 150 | 钢手锯 | 由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm。手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。锯条不少于10条。锯条和锯弓配合良好。 | 把 | 3 |
| 151 | 剥线钳 | 由钳头和钳柄组成 | 把 | 3 |
| 152 | 钢丝钳 | 开口≥150mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45-48HRC，PVC全新料环保手柄 | 把 | 3 |
| 153 | 活扳手 | 开口≥150mm,采用45号高碳钢精工锻造，扳口精密加工，开口灵活，加簧蜗杆保持扳口稳定。 | 把 | 3 |
| 154 | 工作服 | 物理、化学、生物实验教学用。制作用料为棉织品。服装规格以中号为主，身长120cm，颜色为白色。包含实验服及配套裤子一套。配套保护罩一套 | 件 | 56 |

二、其它要求

1.本项目为交钥匙工程，项目包含货物制作、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

2.供货、安装时间

合同签订之日起30日（除不可抗力、非中标人原因）全部供货及安装完毕，并完成全部验收、文档整理工作。若因供应商原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.交货地点

采购人指定地点。

4.产品要求

按采购人提出基本技术要求生产样品，招标后不得擅自更改产品样式和降低质量，供货方提供的产品必须达到现行中华人民共和国国家、行业有关标准、技术规范的要求，保证提供的货物完全符合规定的质量、规格、性能和安全的要求，保证所有产品不存在任何安全隐患。

5.质量要求

由于本项目所采购物品使用对象是中学生，对安全、健康、环保等要求高，家长、学校、社会关注度高，投标人所提供的物品须符合国家关于安全、健康、环保等方面的要求。所购产品须原装出厂的、全新的、包装完好的产品，提供正规发票或来源渠道证明、产品供应商名单和联系方式、保修卡等。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。

6.供货验收

（1）供应商在交验货物时必须同时提供国家法定或授权的检验机构按照国家有关法规以及招标文件中规定的标准，对货物进行的环保（特别是甲醛含量）、质量等检验检测报告。

（2）采购人将在交付验收前随机对教室进行环保抽检，检测结果必须达到国家相关规定要求，检测费由中标供应商支付。如果检测不合格一切后果由中标供应商负责。

（3）安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全。项目实施过程中若发生相关的安全事故由供应商自行负责。

7.售后服务

提供有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。自验收合格之日起，所有产品及配件提供不少于 3 年免费质保，质保期内全免费上门。质保期满后，供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变

（政策调整因素除外）。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%（工程5%）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%（工程5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%（工程 5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体联合体6%（工程2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%(工程5%)的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、其他要求及说明

1.采购需求所列需提供证明文件的产品，中标人需在收到中标通知后的 5 个工作日内，向采购人提交相关证明文件原件及对应产品，配合完成核查工作。经核查，若产品功能不符合采购要求或证明文件存在虚假情形，将按提供虚假材料处理，取消其中标资格，由此产生的一切损失由中标人承担。

2.本次招标产品（含核心组件、配套设备）禁止贴牌供应。

- 四、评标标准

- 包1化学器材评分标准

| 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公示计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%（小数点后保留2位） |
| 技术参数 （18分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分18分；指标有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。（不含产品演示项）。 注：投标人需在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，如有偏离须在偏离表中注明，未填写的，视为完全响应。 |
| 业绩 （6分） | 业绩：投标人提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的类似项目的业绩，每提供一份合同资料得3分，最多得6分。(提供采购合同原件扫描件） |
| 项目设备安装调试的实施方案 （5分） | 根据投标人提供的设备安装调试的实施方案内容是否全面、详细、人员、材料、机械设备计划等方面综合评定，实施方案全面详细，各方面措施完备可操作性强，人员、材料、机械设备计划可行性强得5分，实施方案较全面详细，各方面措施较完备可操作性较强，人员、材料、机械设备计划较可行性较强得3分，实施方案基本全面，各方面措施基本完备可操作性较弱，人员、材料、机械设备计划基本可行得1分。不提供不得分。 |
| 项目供货方案 （5分） | 投标人针对本采购项目提供对产品生产制造、质量保证、供货计划方面的方案： 方案完整、合理可行，实施流程清晰明确，供货计划安排得当，得5分； 方案较完整、基本合理可行，实施流程比较清晰，供货计划符合要求，得3分； 方案笼统，可行性一般，规定时间内能够供货，得1分； 未提供方案的不得分。 |
| 项目应急方案、验收方案 （10分) | 针对本项目制定的质量问题应急处理方案： 应急方案考虑周全，处理方式合理得当得5分； 应急方案有一定欠缺，处理方式基本合理得3分； 应急方案不可行或者处理方式不得当的得1分； 未提供应急处理方案的不得分。 针对本项目制定的验收方案： 验收方案完整，标准合理，程序可行的得5分； 验收方案较完整、标准较合理，程序较可行的得3分； 验收方案不全或者标准不明确、程序不清晰的得1分； 未提供验收方案的不得分。 |
| 售后服务方案情况 （5分） | 评委根据供应商提供的售后服务方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行评分，售后服务方案完整，针对性强，可操作性强的得5分；售后服务方案较完整，针对性较强，可操作性较强的得3分；售后服务方案基本完整，针对性较弱，可操作性较弱的得1分。不提供不得分。 |
| 质量保证体系及安装安全保障方案 （3分） | 依据质量保证体系及安装安全保障，措施方案可靠且针对性强等进行评价，措施方案可靠且针对性强的得3分，措施方案合理且针对性一般的得2分，措施方案一般且针对性弱得1分。 |
| 产品现场演示 （18分） | 为保证产品质量要求，开标现场投标人按照要求提供样品及演示，根据样品整体的制作质量、制作工艺水平、款式、结构需求是否符合招标文件的要求、功能参数达成度、演示效果等方面打分（任意一点不满足不得分）。本项演示最高分为18分，满足1条功能得3分； 一、“无线二氧化碳传感器”功能演示: 1、要求传感器无线蓝牙连接终端，终端为PC电脑、笔记本电脑、平板电脑，手机等；同学科教室的传感器采用统一软件以便于教学开展。 2、单个本传感器可同时显示二氧化碳、温度、湿度三个参数； 3、检测呼出的空气中二氧化碳、温度、湿度变化图线。 二、“复合材料标本展示装置”功能演示： 1、要求裸眼3D显示终端在播放3D视频时候能够打开人眼追踪模式，出现双眼追踪效果； 2、要求裸眼3D显示终端在不播放3D视频或者图片时，能正常显示2D画面，在播放器里面播放视频或者图片时，画面直接是3D效果，无需手动调节； 3、高中化学视频资源内容需包含：原子半径及其类型、原子半径的周期变化趋势、原子核外电子构型和元素在周期表中的位置、化学键合、共价键、共价键的裂变、甲烷、氨气的实验室制法、磷的化学性质、氯化钠的晶体结构，满足这10部资源。 |

注：1、评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。

2、以上参与评分的相关证书、合同等其他证明材料，均须以原件扫描件形式上传，否则不得分。

- 包2物理器材评标标准

| 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公示计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%（小数点后保留2位） |
| 技术参数 （17分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分17分；指标有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。（不含产品演示项）。 注：投标人需在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，如有偏离须在偏离表中注明，未填写的，视为完全响应。 |
| 业绩 （6分） | 业绩：投标人提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的类似项目的业绩，每提供一份合同资料得3分，最多得6分。(提供采购合同原件扫描件） |
| 项目设备安装调试的实施方案 （5分） | 根据投标人提供的设备安装调试的实施方案内容是否全面、详细、人员、材料、机械设备计划等方面综合评定，实施方案全面详细，各方面措施完备可操作性强，人员、材料、机械设备计划可行性强得5分，实施方案较全面详细，各方面措施较完备可操作性较强，人员、材料、机械设备计划较可行性较强得3分，实施方案基本全面，各方面措施基本完备可操作性较弱，人员、材料、机械设备计划基本可行得1分。不提供不得分。 |
| 质量保证体系及安装安全保障方案 （3分） | 依据质量保证体系及安装安全保障，措施方案可靠且针对性强等进行评价，措施方案可靠且针对性强的得3分，措施方案合理且针对性一般的得2分，措施方案一般且针对性弱得1分。 |
| 售后服务方案情况 （5分） | 评委根据供应商提供的售后服务方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行评分，售后服务方案完整，针对性强，可操作性强的得5分；售后服务方案较完整，针对性较强，可操作性较强的得3分；售后服务方案基本完整，针对性较弱，可操作性较弱的得1分。不提供不得分。 |
| 项目应急方案、验收方案 （10分) | 针对本项目制定的质量问题应急处理方案： 应急方案考虑周全，处理方式合理得当得5分； 应急方案有一定欠缺，处理方式基本合理得3分； 应急方案不可行或者处理方式不得当的得1分； 未提供应急处理方案的不得分。 针对本项目制定的验收方案： 验收方案完整，标准合理，程序可行的得5分； 验收方案较完整、标准较合理，程序较可行的得3分； 验收方案不全或者标准不明确、程序不清晰的得1分； 未提供验收方案的不得分。 |
| 样品展示 （6分） | 评委根据投标人提供“三维磁传感器”样品进行评分： 从样品的标识规范性、工艺精致性、瑕疵性（工艺有瑕疵指的是：脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；零件间结合牢固；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角等等）等维度进行打分，样品提供不完整或者不符合招标文件的不得分。 ①标识规范、工艺精致、瑕疵较少得3分；②标识规范、工艺一般、瑕疵较多得2分；③标识规范、工艺较差、瑕疵很多得1分。 评委根据投标人提供“光电门传感器”样品进行评分： 从样品的标识规范性、工艺精致性、瑕疵性（工艺有瑕疵指的是：脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；零件间结合牢固；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角等等）等维度进行打分，样品提供不完整或者不符合招标文件的不得分。 ①标识规范、工艺精致、瑕疵较少得3分；②标识规范、工艺一般、瑕疵较多得2分；③标识规范、工艺较差、瑕疵很多得1分。 |
| 产品现场演示 （18分） | 为保证产品质量要求，开标现场投标人按照要求提供样品及演示，根据样品整体的制作质量、制作工艺水平、款式、结构需求是否符合招标文件的要求、功能参数达成度、演示效果等方面打分（任意一点不满足不得分）。本项演示最高分为18分，满足1条功能得1.5分； 一、“智能运动学系统”功能演示，要求如下: 1、小车前端具有力传感器，可测量拉力和压力。 2、小车内置位移、速度、加速度、角速度，便于测量运动中的物体的位移、受力情况，加速度和角速度。 3、传感器唯一性：传感器已设唯一ID号，ID号显示在传感器外侧； 4、实验演示： 可完成探究弹簧弹力与形变量的关系实验： ①调平水平支架，使轨道水平。 ②无线智能小车与计算机连接。实验采用无线智能小车和弹簧完成。 ③对内置力、位移置零，对位移反向。 ④在轨道上，对小车施加一个力，使无线小车拉动弹簧； ⑤实时采集力与位置的数据； ⑥获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.01（平均误差<0.01N）。 二、“力与加速度传感器”功能演示，要求如下: 1、无线蓝牙力与加速度传感器传感器与终端（电脑或平板或手机）使用无线方式连接，无需数据采集器、数据线； 2、传感器与终端连接后，在数据采集软件中，须能显示力-时间、加速度X-时间或加速度Y-时间或加速度Z-时间、角速度X-时间或角速度Y-时间或角速度Z-时间、倾角X-时间或倾角Y-时间或倾角Z-时间的实时数据曲线。 3、实验演示： 使用1个无线力与加速度传感器、1套向心力实验器、1套多功能转动平台演示向心力与角速度关系实验： ①开始实验后，实时采集并在数据采集软件中显示向心力与角速度的关系的图像（采样频率不低于20赫兹，即一秒钟内采集的数据点不低于20个）； ②演示数据采集软件公式编辑功能：通过公式编辑功能获取角速度平方数据，并在数据采集软件中显示向心力与角速度平方的关系的图像； ③利用数据采集软件的数据拟合功能，对向心力与角速度平方的关系的数据点进行线性拟合的数据处理操作，实际数据点与拟合曲线的相关系数r>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02）。 - “微重力实验装置套装”中的“超导量子悬浮（圆盘测速）”功能演示： 1、演示利用高温超导材料磁通钉扎特性，实现闭环永磁体轨道、永磁体矩阵上的悬浮教学演示，永磁体轨道可实现360度旋转。 2、演示双浮子上下交错悬浮。 3、演示通过驱动模块、程序监控模块，可对浮子实现驱动功能，实现加速、控制过程，并可以通过程序实时显示浮子的速度。 4、演示超导磁通穿透仿真软件，仿真计算参数包含但不限于磁场（B)、频率（f)、周期（T)等，显示电流分布、磁场分布。 四、“光的干涉衍射偏振演示器套装”中的“纹影成像”功能演示： 1、通过信号发生器输出光源、显示设备、摄像头在1.5米长轨道上，演示在点光源和抛物面反射镜之间的打火机火源、手掌温度、蜡烛白烟热源产生热气流，使刀口仪点光源和反射镜间经过热气流的光线发生偏折，使部分光线出现扰动，通过CCD观察成像视场中与热气流对应位置出会产生亮暗的变化，实现了空气成像现象。 |

注：1、评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。

- 2、以上参与评分的相关证书、合同等其他证明材料，均须以原件扫描件形式上传，否则不得分。

- 包3生物器材评标标准

| 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公示计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%（小数点后保留2位） |
| 技术参数 （19分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分19分；指标有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。（不含产品演示项）。 注：投标人需在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，如有偏离须在偏离表中注明，未填写的，视为完全响应。 |
| 业绩 （4分） | 业绩：投标人提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的类似项目的业绩，每提供一份合同资料得2分，最多得4分。(提供采购合同原件扫描件） |
| 项目设备安装调试的实施方案 （5分） | 根据投标人提供的设备安装调试的实施方案内容是否全面、详细、人员、材料、机械设备计划等方面综合评定，实施方案全面详细，各方面措施完备可操作性强，人员、材料、机械设备计划可行性强得5分，实施方案较全面详细，各方面措施较完备可操作性较强，人员、材料、机械设备计划较可行性较强得3分，实施方案基本全面，各方面措施基本完备可操作性较弱，人员、材料、机械设备计划基本可行得1分。不提供不得分。 |
| 质量保证体系及安装安全保障方案 （3分） | 依据质量保证体系及安装安全保障，措施方案可靠且针对性强等进行评价，措施方案可靠且针对性强的得3分，措施方案合理且针对性一般的得2分，措施方案一般且针对性弱得1分。 |
| 售后服务方案情况 （5分） | 评委根据供应商提供的售后服务方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行评分，售后服务方案完整，针对性强，可操作性强的得5分；售后服务方案较完整，针对性较强，可操作性较强的得3分；售后服务方案基本完整，针对性较弱，可操作性较弱的得1分。不提供不得分。 |
| 项目应急方案、验收方案 （10分) | 针对本项目制定的质量问题应急处理方案： 应急方案考虑周全，处理方式合理得当得5分； 应急方案有一定欠缺，处理方式基本合理得3分； 应急方案不可行或者处理方式不得当的得1分； 未提供应急处理方案的不得分。 针对本项目制定的验收方案： 验收方案完整，标准合理，程序可行的得5分； 验收方案较完整、标准较合理，程序较可行的得3分； 验收方案不全或者标准不明确、程序不清晰的得1分； 未提供验收方案的不得分。 |
| 样品展示 （9分） | 评委根据投标人提供“无线二氧化碳传感器”样品进行评分： 从样品的标识规范性、工艺精致性、瑕疵性（工艺有瑕疵指的是：脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；零件间结合牢固；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角等等）等维度进行打分，样品提供不完整或者不符合招标文件的不得分。 ①标识规范、工艺精致、瑕疵较少得3分；②标识规范、工艺一般、瑕疵较多得2分；③标识规范、工艺较差、瑕疵很多得1分。 评委根据投标人提供“无线土壤湿度传感器”样品进行评分： 从样品的标识规范性、工艺精致性、瑕疵性（工艺有瑕疵指的是：脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；零件间结合牢固；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角等等）等维度进行打分，样品提供不完整或者不符合招标文件的不得分。 ①标识规范、工艺精致、瑕疵较少得3分；②标识规范、工艺一般、瑕疵较多得2分；③标识规范、工艺较差、瑕疵很多得1分。 评委根据投标人提供“无线色度/浊度二合一传感器”样品进行评分： 从样品的标识规范性、工艺精致性、瑕疵性（工艺有瑕疵指的是：脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；零件间结合牢固；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角等等）等维度进行打分，样品提供不完整或者不符合招标文件的不得分。 ①标识规范、工艺精致、瑕疵较少得3分；②标识规范、工艺一般、瑕疵较多得2分；③标识规范、工艺较差、瑕疵很多得1分。 |
| 产品现场演示 （15分） | 为保证产品质量要求，开标现场投标人按照要求提供样品及演示，根据样品整体的制作质量、制作工艺水平、款式、结构需求是否符合招标文件的要求、功能参数达成度、演示效果等方面打分（任意一点不满足不得分）。本项演示最高分为15分，满足1条功能得1.5分； 一、“无线数据分析软件学习套装”的“人体解剖和生理过程的图像仿真探究系统”功能演示，要求如下: 1、本探究系统为梯度线圈3D场景，可通过鼠标左右键及滚轮实现拖动、旋转及缩放功能。 2、通过选取各个标签，切换显示的内容。可以观察各个梯度线圈的形状。关闭y、z梯度场，调节x梯度场大小，观察中心区域的磁场分布变化。 3、演示点击橡皮进行手动扫描。可以调节橡皮的形状和大小。观测不同空间位置的信息。由于空间的对称性，只需要扫描一半的空间即可。通过点击按钮可以切换显示空间的实部与虚部，在扫描时，实部与虚部信息同时获得； 4、演示通过仿真软件切换不同样品（大脑、心脏、肠胃、肾脏、肺等），观测不同图像的空间特点。调节分辨率，观测不同分辨率影响。 二、“无线蓝牙溶解氧/温度二合一传感器”功能演示，要求如下: 1、传感器内置无线模块与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式，无需数据采集器、数据线； 2、能够实现无线实验、usb线连实验两种实验模式。 3、荧光检测技术，无需填充电极缓冲液。 4、实验演示： ①采用未知溶解氧浓度的水，固定好传感器、采用无线连接软件、开始采集后软件要同时显示溶解氧、温度和时间的变化曲线。 ②随着水温逐渐加热、软件中能明显看出随温度变化水中溶解氧的含量变化。温度升高水中溶解氧含量明显变低。 三、“细胞膜结构模型观察套装”中的“裸眼3D显示终端”功能演示： 1、要求裸眼3D显示终端在不播放3D视频或者图片时，能正常显示2D画面，在播放器里面播放视频或者图片时，画面直接是3D效果，无需手动调节。 2、高中化学视频资源内容需包含：有丝分裂、减数分裂、阿米巴虫的二分裂生殖、蛋白质的合成、基因工程的应用、皮肤兴奋的传递、食虫类植物、消化与排泄系统、胸骨与肋骨、呼吸和循环系统，满足这10部资源。 |

注：1、评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。

- 2、以上参与评分的相关证书、合同等其他证明材料，均须以原件扫描件形式上传，否则不得分。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 3 | 依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| / |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 13 | 投标函 |  |
| 14 | 法人授权书 |  |

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

我公司自愿参加                   （项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对                     项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：（代理机构名称）

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：                  （投标人名称）授权             （被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于      年    月    日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

日期：       年   月   日

五、投标产品配置及分项报价表

| 项目名称： 包号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 品牌 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：