招   标   文   件

项目编号：JSZC-321193-ZJRN-G2026-0004

# 项目名称：2026年-2029年镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护服务项目

镇江睿宁建设项目管理有限公司

2026-06-04

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

2026年-2029年镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护服务项目的潜在投标人应在苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年06月  24日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321193-ZJRN-G2026-0004

项目名称：2026年-2029年镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护服务项目

预算金额：862.89万元

最高限价：862.89万元（三年，287.63万元/年）

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：服务期三年,合同一年一签。项目年度服务期满后，采购人根据年度考评决定是否续签合同或重新组织采购。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

本次采购确定的中标人数量：1名。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2024年度或2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于服务类采购。根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏财购【2022】45 号的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)[所属行业:其他未列明行业]。

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取招标文件的方式：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

（3）时间：公告发布之日起至2026-6-10   23:59（北京时间）。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。

3.采购文件获取费用:免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交截止时间及开标时间：2026-6-24  09:30（北京时间），在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。

2、提交投标文件地点：

线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》。

3、投标文件文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。

4、本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

5、不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《苏采云系统供应商操作手册》（网址：http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/xzzn/），供应商在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2.供应商投标需提前办理数字认证证书，镇江CA数字证书的办理：镇江地区意源（方正）CA办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系电话：0511-88968012。

3.本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

4.请各供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江高新区建设和交通局

地 址：镇江市润州区南徐大道298号

联系人：马工

联系方式：13646103225

2.采购代理机构信息

名 称：镇江睿宁建设项目管理有限公司

地 址：镇江市润州区南山一品62幢101室

联系方式：徐工13327762505、13775551602

3.项目联系方式

联系人：徐工

电 话：13775551602

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑A本项目不同意分包。 £B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑A不组织 £B组织 时间：/ 地点：/ 联系人： / 联系方式：/ |
| 4 | 现场踏勘 | ☑A不统一组织 £B统一组织 时间：/ 地点：/ 联系人：/联系方式：/ |
| 5 | 演示 | ☑A无 £B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至/平台的/模块。操作指南详见。 |
| 6 | 样品 | ☑A不要求提供。 £B要求提供 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑A本项目不允许采购进口产品。 £B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | £A货物类。 ☑B服务类。 本项目核心产品为：2026年-2029年镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护服务项目。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 2026年-2029年镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护服务项目，所属行业:其他未列明行业 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | / |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于2026年-2029年镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护服务项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江高新区建设和交通局。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：镇江睿宁建设项目管理有限公司。

2.4 “服务”系指按招标文件要求的镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护等工作，服务亦包括招标文件中特别描述的其他形式的服务。

2.5“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网-政采贷”栏目(http://www.ccgp.jiangsu. gov.cn/jiangsu/paying.html)”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7实施本国产品标准及相关政策

5.7.1认定标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

5.7.2适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.7.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.7.4书面澄清、说明或者补正

评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.投标文件编制要求

8.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。供应商未按规定提交加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

8.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用参与本次投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

8.3投标人应当对《招标文件》提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

8.4投标人应对要求提供的资格证明文件扫描上传至投标系统。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）招标需求相关费用在投标报价明细中未有体现的，或提交的是可选择报价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（13）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

（14）投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

（15）法律法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

七、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

29.1A □本项目不收取履约保证金。

B ☑本项目中标供应商应提交政府采购合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“江苏政府采购网”网站首页-办事指南-投诉处理流程（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/tscllc/d1/d1d413a089cf47be917aa230fbf052c4.html）

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“江苏政府采购网”网站首页-办事指南-投诉处理流程。

九、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

37.解释权

除相关法律法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  合同条款

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：          年       月       日

（参考格式，本合同条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据镇江高新区建设和交通局2026年-2029年镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护服务项目（项目编号：XXXXX）的招标结果签署本合同。

1.定义

在本合同中，下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指购买服务的采购人，即镇江高新区建设和交通局。

1.2“乙方”系指提供服务的投标人，即               。

1.3“服务”系指合同规定乙方必须承担2026年-2029年镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护服务项目。

1.4“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括磋商文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.5“合同金额”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.合同文件

2.1下列关于镇江高新区建设和交通局2026年-2029年镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护服务项目（项目编号：XXXXX）的招标文件、乙方提交的投标文件以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标函；

（2）乙方提交的投标文件和报价表；

（3）服务方案及服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件。

3.合同标的和内容

3.1 本合同的标的详见“投标报价明细表”。

4.服务期限：自本合同签订之日起一年：2026年  月  日至2027年  月  日

5.合同金额

5.1合同价款约定

本合同为总价包干合同，合同总价人民币_______元/年（¥________）。

| 序号 | 名称 | 中标金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿地养护服务部分 |  |
| 2 | 泵站及管网养护服务部分 |  |

5.2合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

5.3暂估价投标人不得调整。

6.付款方式

6.1合同签订后，采购人自收到中标人发票之日起10个工作日之内，采购人支付中标人合同总金额的10%作为预付款。

6.2进度款：每半年结算一次，每次自收到中标人发票之日起10个工作日之内支付合同价款的40%（包含采购人已支付的预付款）。

6.3考核费:合同价的20%，合同期满根据考核结果在30日内支付。

6.3.1对年度考核95分(包含95分，下同)以上的，拨付全部的年度考核费。

6.3.2对年度考核在90-94分的，拨付90%的年度考核费。

6.3.3对年度考核在90分以下的，拨付80%的年度考核费。

6.4付款前，乙方因开具符合甲方要求的发票，因乙方未及时开票或未开具符合甲方要求发票导致付款延迟，采购人不承担任何责任。

注：本项目系财政投资项目。根据高新区财政局年度资金预算情况，本项目款项支付节点及比例可适当调整。如财政部门安排和到账的项目资金未能及时到达发包人账户，发包人有义务积极催要，但不承担应付款项的利息和违约责任。对此，承包人予以理解和认可。

7.履约保证金

乙方需要支付履约保证金。具体要求如下：

7.1履约保证金的比例：合同金额10%的履约保证金；

7.2履约保证金缴纳时间：自合同签订之日起10日内。

7.3履约保证金支付方式：履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问；

7.4如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

7.5甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.1（按同期银行活期存款利息）%计算，最高限额为本合同履约保证金的3%。

8.项目实施及服务要求

8.1乙方项目负责人：            。在项目设计实施、质量验收、售后配送等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作，乙方必须有项目负责人现场管理，乙方如需更换项目负责人，应提前5个工作日书面告知甲方并说明理由，经甲方书面同意后方可更换。

8.2乙方必须提供不少于     年的项目服务（自项目验收之日起计算）。

8.3乙方应完全响应招标文件基本服务要求和严格履行投标文件中的服务承诺。

9.验收

9.1验收时间：

9.2验收要求：根据采购文件要求及国家、省、市有关要求进行验收。乙方需在规定的时间内完成项目服务工作，甲方将组织分阶段对成果进行确认、验收，按照服务考核标准评判验收是否通过。

10.知识产权及使用权

10.1乙方必须保证投标文件、中标后提供的文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

10.2乙方提交的所有投标文件及成果，其所有权均归甲方所有，甲方可任意使用其全部成果。成交及未成交供应商的投标文件在递交后均不予退回。

11.保密

11.1甲乙双方在合同订立和履行过程中所知悉的、对方的商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息等均有保密义务。本合同履行完成或在履行的过程中，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向第三方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

11.2除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制对商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

11.3本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

12.违约责任

12.1如甲方未按合同规定的期限付款，每延期   天，甲方应向乙方支付合同总价   ﹪的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的   ﹪。

12.2因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款    ‰，累计扣款达到    %时，甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。如未能通过验收，甲方保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

12.3乙方应全面履行合同，甲方不接受合同的部分履行。若未能如期交付，有关的延误视为整个项目的延误，可视为合同全部未能完成，甲方有权拒付（追回）全部价款并解除合同。

12.4如乙方提供的维护服务文件不符合质量要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改。

13.不可抗力

13.1本条所称“不可抗力”是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

13.2由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，任一方不能履行本合同部分或全部义务的，应当在不可抗力发生时起24小时内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

13.3不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

14.解决争议的方法

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

14.2在诉讼期间，本合同应继续执行。

15.破产终止合同

15.1如果乙方破产时，甲方得在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

16.转让和分包

16.1本项目不得整体分包或未经甲方书面同意的任何形式的分包，未经甲方同意违法分包、转包的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿损失。

- 17.合同生效及其它

- 17.1本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方、财政监督管理部门、见证方各壹份，各份具有同等法律效力。

17.2 本合同有效期为生效之日起至XXX年XX月XX日。

17.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

见证方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

合同签订日期：    年   月   日

附件1

| 镇江高新区建设和交通局绿地养护管理考核细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 标准分 | 考 核 细 则 及 要 求 | 备注 |
| 绿化景观维护 | 15 | 1、乔木、花灌木死亡，未及时清除，每处扣1分； 2、草坪死亡，清除后在适宜季节未及时补撒草种，每处扣1分； 3、乔木、花灌木倾斜、倒伏，接通知后未及时扶正，每次扣1分； 4、色块、地被、草花或草坪明显死亡、空秃，未及时发现并清理，每处扣1分； 5、广场绿地举办社会活动，需甲方书面通知方可进行，并按要求做好服务工作；未经甲方同意，出现一次扣2分； |  |
| 除草清杂 | 20 | 1、树穴内杂草未及时清除，每处扣1分； 2、地被、草坪内杂草及时控制，保持绿地景观效果：色块、地被、草花或草坪内局部狭叶杂草每平方米达10株以上、阔叶杂草每平方米达5株以上，杂草高度超出上述苗木高度5公分以上，每处扣1-3分；藤本状杂草达2株以上、单株长度或高度达0.5米以上，每处扣1-3分； 3、乔木生长旺盛，无死树缺株，无明显枯枝败叶。无杂树。死树缺株有一株扣1分，有杂树一处扣1分。灌木无明显枯枝败叶，有明显枯枝败叶一处扣1分； |  |
| 修剪剥芽 | 20 | 1、乔、灌木修剪、剥芽：修剪不及时不到位，每处扣1分； 2、绿篱修剪：修剪不及时不到位，每处扣1分； 3、球类修剪：修剪不及时不到位（球形不完整，球面不光滑密实，有明显空洞等）每处扣1分； 4、地被、草坪修剪：修剪不及时，草坪中的树坑、花坛边缘未切边，线条不清晰，每处扣1分； |  |
| 浇水排涝 | 5 | 1、未及时浇水导致土壤开裂、板结，园林植物枯黄、生长不良，每处扣1分； 2、 叶面蒙尘或粘滞物未及时清除，每处扣1分； 3、 检查地段雨后24小时内仍有明显积水，每处扣1分； |  |
| 病虫害防治 | 10 | 1、园林植物（包括乔木、花灌木、竹类、绿篱、地被、色块、藤本、水生植物、草坪和草花等）有轻微病虫害或病虫害虽明显，但及时用药后，无继续危害现象，对景观效果影响较小，每处扣1分； 2、园林植物有较明显的病虫害，且未及时用药或对景观效果影响较大，每处扣2分； 3、作业人员喷施化学药剂时未戴口罩和手套，发现一次扣2分； 4、在道路上喷施化学药剂时未设警示标志或喷溅到市民身上，发现一次扣2分； |  |
| 设施卫生 | 15 | 1、保洁不到位，绿地内有果皮、纸屑、干枯枝叶等杂物，每处扣1分； 2、垃圾清运不及时，垃圾箱内垃圾有外溢，每处扣1分，垃圾箱外表有污物，每个垃圾箱扣1分； 3、无乱晾晒衣服和乱堆杂物，无卫生工具外露。发现一处扣1分； 4、厕所落实专人管理，做到厕所干净整洁、无异味、无积水；便池洁净，无污垢，无堵塞。不干净、不整洁一处扣1分； 5、树木上无勾挂污物。草丛、树丛无杂物。发现挂污物、有杂物，一处扣1分； 6、亭、廊、榭建筑、各种标牌等干净整洁，无蛛网、积灰、污物，坐凳或者地面无鸟屎、涂写等。不干净一处扣1分； 7、宣传展示牌无破损，无污物。有乱凃乱画等一处扣1分，有破损未及时上报的，有一处扣1分。 |  |
| 制度管理 | 15 | 1、人员配备稳定，按合同要求安排人员，每少一人扣1分； 2、针对巡查人员发出的整改通知，需在1小时内回复，≤3小时内回复扣1分，＞3小时回复扣2分，不回复扣3分； 3、对发出的整改通知进行整改，整改需及时并符合要求，未及时整改的或不符合整改要求进行二次整改的扣2分，三次整改扣3分，不进行整改扣5分； 4、发现违规占绿、破坏绿化等违规违法行为未及时处置，一次扣2分。 |  |
| 合计 | 100 |  |  |

说明：1、采用无上限值扣分考核办。

- 2、考核为不定期考核，采取现场扣分制考核，每个月不少于1次。年度考核以月度考核的平均值计算。

3、每月初向管养单位通报上个月的扣分情况，每半年将扣分情况汇总，结算时在管养费用中扣除。

附件2

高新区排水管道设施维管制度

为规范管道安全巡查行为,及时发现管道周围存在的不安全行为及事故隐患能及时有效的得到处理，巡线工作秉承“早发现、早预防、早处理”的原则, 确保排水管道安全运行,特制定本制度。

一、严格遵守劳动纪律，服从分工，遵照维管制度执行巡视。

二、巡线人员应熟悉管线设施基础资料，熟悉管道路线及重要设施位置和重点巡查区域，巡线人员应加强责任心与安全意识，在巡线时要仔细检查管道及周边有无异常情况。

三、巡视频率每天不少于1次，机动与徒步相结合，巡视人员按既定巡视路线进行检查，内容包括巡视维管范围内检查井及附属设施，发现异常情况及时进行反馈或应急处理，做到“及时发现、及时上报、及时处理”。

对于发现安全隐患较大的，巡视人员要在现场监察以防事故发生。任何安全隐患都应准确详实地记录在管线巡查记录表上，并根据危害程度及时上报。

要加强薄弱时间段(即八小时外、节假日、双休日)巡视力度，及时预防和排查各类突发事件。

四、巡视人员巡视过程中应按要求认真填写管线巡线记录表，并签字，严禁错填漏填，记录表不得随意涂改、造假、污损或撕毁，于次周一下班前上交至市政科。

五、巡线内容应包括但不仅限于以下几点:

注意检查排水井是否完好，井盖是否有搬离、丢失、损坏;标识是否丢失、调向；井内爬梯、防坠网是否完好;井壁是否完好；管道是否被堵塞或淤积;水位是否正常；管道是否有破裂;对易丢失及易人为搬离地段的排水井盖进行加固和重点安全防护;注意检查管道沿线有无施工，破土等现象，各个检查井是否被遮盖或掩埋;注意检查有无私接滥排，违规偷排的现象;检查有无其他可能影响管道正常运行的情况及安全。

六、巡视过程发现的问题应遵循以下方法进行处理:

(1)、对于巡查时发现的安全隐患，如发现管道人为活动被破坏或在管道附近有未经许可的施工破土等现象，应在发现时立即要求停止，告知其危害后果，劝阻其停止施工，对于造成管道破裂泄露的严重违法行为，应立即报警，并取得当事人或施工单位负责人的联系方式，立即上报。

(2)、对于经批准的施工活动，巡线人员应了解其施工进度，按照施工方案，必要时在现场旁站监管。

七、巡线人员须按规定穿戴工装，保持着装干净整洁;应注意自身形象，展现巡线人员的良好精神面貌;巡线时要注意道路交通安全;在巡线过程中如发生纠纷，应及时联系相关部门并上报。

八、如巡线时遇特殊天气状况(雨雪、大风或大雾天气等)，巡查人员应在巡视时做好安全防护措施;如遇恶劣天气状况(大暴雨、冰雹大雪或热带风暴等)，应组织应急巡视，对可能出现问题的地方进行排查，及时协助处理突发问题。

九、维管单位应每季度对巡线时发现的问题进行整理与分析，并做出书面报告。

十、巡查过程中未发现而由12345、数字城管或网络舆情等反映在维护区域出现的排水类问题，一律依实处罚，并在管养费用中扣除。

十一、凡巡查过程中发现其他市政设施有安全隐患的应主动上报。

高新区管网和泵站管养考核扣分标准

| 类别 | 检查项目 | 质量要求 | 本项 总分 | 检查 数量 | 每处 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维护质量（50分） | 管线 | 管道通畅，管口无孔洞，管道上方无塌陷、无未经批准的开挖施工，无私自接管现象。 | 10 | 10% | 2 | 巡查信息每周上报一次，每漏巡查一个信息点扣1分 |
|  | 检查井 | 井内无硬块杂物，流槽无破损，水流通畅无冒溢，无漂浮异物，无人为井内排放异物的行为。 | 5 | 10% | 1 |  |
|  | 井壁 | 井壁清洁，无脱落、裂缝或无渗漏水现象，防坠网及爬梯完好。 | 5 | 10% | 1 |  |
|  | 井盖 | 井圈：不晃动、无破损；井盖：无人为搬离、无混盖、无埋没、无丢失、无破损、标牌指示方向正确、无损坏或丢失；盖框开闭完好无间隙、无高差；周边路面无破损塌陷。 | 10 | 10% | 1 |  |
|  | 泵站设备 管理 | 泵站内配电设备、电机、水泵、格栅等设备应做到运行良好，外观整洁，仪表数值正常，设备铭牌清晰，泵站附属设施完好，巡视维护保养记录等台账明晰。 | 10 | 全部 | 1 |  |
|  | 泵站站容 站貌 | 场地整洁，无枯叶垃圾、杂物堆放，道路平整、畅通、干净，围墙完好、无开裂、倾斜，栏杆(护栏)无锈蚀。 | 10 | 全部 | 1 |  |
| 二、建立健全管理制度(10分) | 组织架构 | 配齐运维管理及作业人员（人员名单）。 | 5 | 全部 | 1 |  |
|  | 规章制度 | 应制定完善的规章制度并组织落实：设施设备操作规程、日常管理制度、应急预案等。 | 5 | 全部 | 1 |  |
| 三、事故抢修（15分） | 事故抢修 | 服从管理，在事故发生或接到报障、报修、投诉后2小时内达到现场，组织调查、抢修。 | 15 | 全部 | 2 |  |
| 四、安全文明作业(10分) | 培训和 上岗 | 维护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技能培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯及作业设备的使用方法及相关作业的安全知识。 | 5 | 全部 | 1 | 如发生人员死亡安全事故，考核成绩不合格 |
|  | 安全生产作业 | 泵站、管网及附属设施：作业前采取设置围拦和警示牌安全措施。 | 5 | 全部 | 1 |  |
| 五、档案资料管理(5分) | 运行维护台账 | 应配备兼职资料员，巡查及维修台账应记录详细、装订规范、及时归档。 | 5 | 全部 | 1 |  |
| 六、社会评价(10分) | 社会反响 | 无曝光投诉（市民举报投诉、12345、数字城管、领导信箱等），积极响应群众报修，及时修复，无泵站故障、无污水冒溢事件发生，不发生安全生产事故。 | 10 | 全部 | 2 | 如发生上级通报及新闻媒体曝光，考核成绩不合格 |

说明：1、采用无上限值扣分考核办法，考核项目分六部分:管道维护质量、管理制度、事故抢修、安全文明作业、档案资料管理、社会评价。

- 2、考核为不定期考核，采取现场扣分制考核，每个月不少于1次，年度考核以月度考核的平均值计算。

3、每月初向管养单位通报上个月的扣分情况，每半年将扣分情况汇总，结算时在管养费用中扣除。

- 采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：2026年-2029年镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护服务项目

（二）实施机构：镇江高新区建设和交通局

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于服务类采购。根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏财购〔2022〕45 号的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)[所属行业:其他未列明行业]。

二、采购项目预（概）算

预（概）算：862.89万元

最高限价：862.89万元（三年，287.63万元/年）其中：

- 1、绿地养护服务部分：预算221.8万元/年;

- 2、泵站及管网养护服务部分：预算65.83万元/年;

投标总价及各分项报价均不得高于上述要求。

三、服务期限

服务期三年,合同一年一签。项目年度服务期满后，采购人根据年度考评决定是否续签合同或重新组织采购。

四、服务内容

（一）本项目作业内容

1、对镇江高新区东篱春晓绿地广场、扬溧高速、金牛山公园、南徐大道以西绿化、凤凰山公园、春晓路口袋公园、346一期景观整治工程、其他地块进行规范化管养（包括绿地、水面和铺装的保洁、绿岛护栏、垃圾箱、公厕、消防安保、旅游景区管理等），具体内容和要求见附表。

2、对镇江高新区润兴桥泵站等9个泵站，相关雨水污水管网约16公里（包含各类检查井）管养维护，具体内容和要求见附表。

（二）服务要求

绿化部分养护服务要求

1.绿化养护工作人员最低配置及要求：

| 人员配置 |  |  |  | 车辆要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人数量 | 现场负责人数量 | 养护人员数量 |  | 洒水车 | 轻型多用途货车（含小型货车） |
|  |  | 项目养护人员数量 | 项目保洁人员数量 |  |  |
| 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 |

注：项目负责人、现场负责人不得兼任。

（1）养护工作人员工作认真负责并定期接受培训，并有培训方案和培训记录。

（2）养护工作人员统一着装上岗，全天候作业，着装干净整洁。

（3）养护工作人员文明工作，训练有素，言语规范，认真负责。

（4）工作纪律：工作人员在工作期间要遵守采购人的有关规章制度。

（5）项目负责人未经采购人允许不得更换，项目负责人无故不得离开现场。

2.养护质量及服务要求

（1）专人负责养护台账资料的制作、管理，确保台账资料记录详细，分类清楚、数据详实。建立养护范围内绿化苗木数据库，根据实际情况进行动态更新。

（2）植物出现死亡，及时报告采购人，24小时内处置完毕。按照采购人要求在规定的时间内保质保量补植到位，并确保成活。

（3）已落实专人，对养护范围内所有的植物、设施已现场踏勘、调查清楚，对数量和现状无疑义。

（4）病虫害防治：预防为主，生态治理，各类病虫害发生低于防治指标。植物、草皮无病斑、无成虫。植物枝叶无病虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、虫囊、休眠虫体及越冬虫蛹。

（5）草坪修剪后草屑即时清理，草坪切边整理3次以上，草坪常年保持平整、边缘清晰，草高度时宜。树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布均匀、数量适宜、修剪科学合理；内膛不乱，通风透光。乔木类要求树冠圆整、树势均匀，45度剪口靠节光滑。针叶树应保持明显顶端修饰。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理、无残花。绿篱修剪要求保持观赏面枝叶丰满、茂密、平整、整齐一致，整形树木造型雅观。草坪修剪平整无杂草、无缠绕、无空秃，及时切边，草坪边缘线清晰。

（6）养护过程中，采取周密的安全措施，以避免対人身和财产的损害。作业时设立安全防护警示标志并加强对工人安全防范的教育。做好项目内安全防范工作，充分考虑各种潜在风险，包括工人的意外伤害防护以及操作不当、养护不当或管理不善而造成人身伤害或财产损失。上述问题一旦发现均由供应商负责处理解决，所发生的费用（包括赔偿费用）均由供应商承担。

（7）加强对水表、电表、供水供电系统、喷灌系统的维护管理。发生费用，发现问题及时报告采购人。

（8）汛期和台风季节必须有人员值班，随时处理各种情况。

（9）进场后1个月内与移交单位办理完毕相关移交手续；在养护期满后1个月内与接收单位办理完毕相关移交手续。

（10）绿地保安全天候24小时，无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由供应商承担。

（11）对绿地范围内的苗木、花卉、草坪地被、攀缘植物等，按照绿化养护管理分级标准进行的包括浇水、施肥、杀虫、修剪、植物保护、中耕除草、松土、杂草清除、树木涂白以及夏季、冬季等绿地范围内的树种进行越夏、越冬保护等管理内容。

（12）养护作业浇水、废弃物清运、涂白等由采购人提供车辆、药水、水费、涂白剂、驾驶员等，劳务由乙方提供。

（13）灌溉：常年保持有效供水，草地充分生长，用覆沙保持调整，保持地形平整，排水通畅。

（14）中耕除草、松土：年中耕除草、疏松表土10次以上，土壤疏松通透，无杂草。

（15）施肥：按植物品种、生长、土壤状况，适时、适量施肥。年普施基肥不少于1遍，花灌木追复合肥2遍，充分满足植物生长需要。植物、草皮根部土壤保持疏松、无板结、呈馒头状。

（16）绿化养护应达到绿地或花坛内各类乔、灌、草等绿化存活率98％。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体观赏效果。植物季相分明，色彩艳丽，生长旺盛。

（17）绿草如茵，绿期在250天以上，斑秃黄萎<5％。无白色垃圾、绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）。无死树缺株、无杂草、无枯枝烂叶，无积水、无干旱。

（18）扶正、加固：按规范做好综合防护措施，及时扶正加固。

（19）对于采购人转达的12345、大城管整改单等，供应商必须先无条件处理，不得延误和推诿。

（20）养护路段内的园林设施损坏，供应商需第一时间采取措施，做好警示并报采购人修理。

（21）配备长期稳定的日常管理养护人员，并报镇江高新区建设和交通局备案，如有变更，应及时上报变更情况，检查管护人员日常落实情况纳入考核评分。

3.安全施工与文明施工

（1）养护安全作业管理和文明施工方案全面完整，且与养护绿地的实际相符，保证措施合理可行。

（2）乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，严格按照相关的《安全生产操作规程》开展各项养护工作，做好进场施工前的安全教育和培训。并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

（3）文明施工制订详细的养护计划，避免影响交通，妨碍行人等行为；在居民区附近养护作业时，应尽量在7:00-20:00，并做好减噪措施，避免影响居民休息，施工产生的垃圾日产日清。

（4）由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

（5）养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。

4.抢险救灾预案

（1）抢险救灾预案包括应急方案（包括组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复）、抢险救灾机械（高枝油锯、油锯、洒水车、轻型多用途货车等）应急配备情况（包括抢险救灾储备物资名录、维修保养记录及补充台账）、抢险救灾人员应急配备情况（包括人员数量、职责分工）、应对城市创建活动（不发生重大失误及点名批评等）或检查的方案认识全面，预案清晰完整，具有合理性、可行性。

（2）组织应急抢险队伍，配备抢险车辆、设备和工具，保持全天24小时通信畅通。因不可抗拒因素（如台风、暴雨、大雪等自然灾害）引起树木突然倒伏、碰线、碰屋以及非养护原因造成的树枝伤人、伤物，应迅速组织力量，1小时内到达现场并及时处理。如遇雪灾、台风等极端天气，乙方及时巡查上报，并清障，如有大树等倒伏，由甲方组织人员清障。出现强对流等恶劣天气时，事先做好高大树木加固、危枝危膀剪除等防范措施；事中做到抢险人员主动上街巡视，主动发现问题,主动解除险情；事后及时清理现场做好善后工作。服从统一调度，确保完成应急抢险任务。

5.提供养护服务承诺，承诺内容完整，完全响应服务需求，承诺在接采购人通知后1小时内到达养护服务现场。

6.供应商的其他义务：

（1）中标人养护期间不得转包和分包，如有转包和分包，经查证属实，将立即无条件解除合同，追究相关责任。

（2）相关物品提供：养护工具、办公场所、其他办公用品（如电脑、文件柜等自身使用的办公用品）由供应商自行解决。

（3）完成采购人交办的所有工作。

# 泵站及管网部分具体管护要求

## 泵站具体管护要求

## 1、泵站养护内容和范围

# 1.1电动机及启动器、水泵、配电装置（变压器及高压部分除外）及其他相关电器设备。

# 1.2泵站的养护范围：包括但不限于泵站工程区各组成部分（包括进水口、出水口和出水消能防冲工程建筑物等）的覆盖范围、泵站两侧一定范围（按照划定泵站的范围为准）及污水泵、液位显示器、流量计、电控箱、线路、管道、盖板、电葫芦吊机、格栅清污机、压榨机、围栏、阀门、线路敷设、周边环境、信号传输、除臭设备等。

# 1.3在泵站抢修过程中，应配备应急电源，确保泵站正常运行。

1.4泵站内配电设备、电机、水泵、格栅等设备应做到运行良好，外观整洁，仪表数值正常，设备铭牌清晰，泵站附属设施完好，巡视维护保养及巡查记录等台账明晰。

# 2、养护标准

# 2.1电动机的养护

2.1.1检查电动机接地线的连接处是否有松动现象，对于缺少接地装置或接地线连接处松动的电动机，应禁止投入运行；电动机地脚螺丝及联轴节螺丝有无松动现象。

2.1.2 检查电机内有无异物存在，及时清除灰尘积垢物及有关传动部分周围的障碍物，并拔动转子观察是否转动灵活。

2.1.3检查轴承中有无适量润滑油，油质是否良好（滚珠轴承的黄油每六个月检查一次，根据情况添换新油，平时应保持适当油量。一般轴承的机油也应及时添加，保持适当油量）。所有机油应清洁，不含杂质。

2.1.4检查接线是否正确，接线头接触是否紧密可靠。电动机的旋转方向是否合适。线路是否有夹层搭连，以免发生短路。

2.1.5对绕线式电动机要特别注意电刷是否已经放下，电刷弹簧压力是否过紧或过松，滑环与电刷接触是否良好，起动电阻是否已全部加入，滑环短接装置是否正常可靠。

2.1.6检查电源、配电屏、操作开关、启动器及电动机的线路连接是否正确，接触是否良好和紧密；并检查继电保护和高低压熔器等是否良好，各种开关是否都在“开路”位置。绕线式电动机的启动器是否在“启动”位置。

2.1.7 电动机在存放时间15天以上时，初用前用摇表测量绝缘电阻，并对电机做一次详细检查，如果绝缘电阻较低，启动时最好开空工试转30-60分钟左右，如严重受潮则应烘干。

# 2.2水泵维修养护管理

2.2.1检查水泵的各部件是否配齐，并要擦净其污垢；各部位螺丝是否拧紧，尤须注意地脚螺丝，销子等零件是否有松动现象。

2.2.2 检查轴、轴承、联轴节的情况，检查应先慢慢转动联轴节，观察轴承是否有松紧及轻重不均的现象。橡胶轴承应注意加灌清水。

2.2.3检查润滑油盅及接头是否良好，并要加足油料（滚动轴承盒应加3/5～2/3的黄油）。

2.2.4及时清除进水池杂物，避免进入水泵后，损坏轮叶。

2.2.5 如为全调节水泵，应根据内外水位调节叶片角度，保证水泵在高效区工作。

2.2.6检查运转的方向是否正确，轴承有无过热现象，出水量是否正常。滑动轴承的温升不得超过50℃，滚动轴承温升不得超过60℃。经常校正油盅的滴油量。

2.2.7注意运转声音，清除进水口及其附近的杂物。如声音不正常或进水池水位低于设计下水位而发生不正常的响声及震动时，应停机检查。

2.2.8停机后要检查水泵各部件螺丝有无松脱现象，水泵轴承有无过分发热现象。

2.2.9加足润滑油与黄油，并应定期更换。换油时间：第一次在70-80小时内进行，以后如为润滑油则每240小时更换一次，如为黄油则每400-500小时应进行检查鉴定，如油质不良应更换新油。并检查轮叶与轮壳部分，换油量要适当，太多太少均不适宜。

2.2.10水泵的定期保养：

（1）每隔三个月至少检查一次，抽水季节前、结束后必须检查一次。

（2）经常检查轴承、轴、橡胶轴承、轮叶与轮壳的间隙，以及外部的情况是否正常。

（3）清除部件的腐蚀物，并涂上防腐油，以防锈蚀。水泵水上部分出现锈蚀的，必须清除并重新涂上防锈油漆。

# 2.3配电装置及其他维修养护管理

2.3.1对配电装置应定期进行巡视，每次短路故障跳闸后应进行检查。巡视和检查内容如下：

（1）瓷制设备：表面是否清洁，有无裂纹，有无放电痕迹。

（2）注油设备：油面高低，油色变化及有无渗漏油情况。

（3）带电设备：有无放电，振动声音。

（4）设备外壳接地是否良好；各刀闸接点、导线接头，是否有氧化变质及过热现象。

（5）电缆外皮是否完好，有无外伤，附近有无易燃物；照明防火设备是否正常。

2.3.2凡敷设在电缆沟内的电力电缆，必须定期进行检查。检查电缆表面是否有机械损伤，电缆外皮的接地是否良好，电缆发热是否超过额定允许值，并应排除电缆沟内积水，使其干燥通风。

③ 定期并在每次台风或雷击后，检查避雷针有无倾斜弯曲，金属针上面漆层有无剥落，避雷器瓷壳有无裂纹或发黑等异常现象；避雷针与避雷器的接地引下线是否完整，其连线是否良好，有无锈蚀、熔化或断裂等情形。

④ 机电排灌站对于各项电气安全用具，如绝缘台、绝缘棒、绝缘靴、绝缘手套等，应尽量设置齐全，妥善保管。配电屏前、后操作廊道处，应装设绝缘台。一切橡皮的绝缘用具，须存放在干燥、凉爽且阴暗的专用橱柜内，并且不得与油类接触，绝缘棒须悬挂在干燥、明显固定的地方，便于取用。

⑤ 工作人员进行电器操作或装拆相间短路接线时，必须穿戴合格的绝缘靴、绝缘手套，并注意正确使用。进行高压跌落式熔断器的操作时，还应使用合格的绝缘棒，不得随便用普通的雨靴、橡皮手套、竹、木棍等代替使用。严禁赤脚操作，以防危险。所用的绝缘靴、绝缘棒、绝缘台，其规定的安全使用电压，若低于实用电压者，不得使用。每次使用绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒之前，必须检查其有无裂纹或损伤之处，灰尘应扫干净，有缺陷的电气安全用具，不得使用。

# 2.4水工建筑物维修养护管理

2.4.1泵房应保持整洁，各类设备和物品摆放有序，各类操作规程及制度挂墙明示，门窗损坏应及时修复。

2.4.2检查砌石护坡、护底是否松动、塌陷、隆起、底部淘空、垫层散失等现象；墙身是否有发生倾斜或滑动迹象。

2.4.3 检查经常露出水面的底部钢筋混凝土构件是否存在空蚀现象。

2.4.4泵房、变压器房、围墙及周边要做好养护和卫生清洁工作，要求无垃圾、无杂草。

2.4.5电灌站在每年冬修（或者经过较长期间停机）之后第一次重新运行时，应对各项水工建筑物进行下列检查。

（1）进水室拦污栅的装置是否完整牢靠。

（2）水泵室内有无木块杂物漂浮及沙石沉积；水泵支架及电动机、传动设备的地脚螺栓有无松脱。

（3）防洪闸门、止回阀是否能灵活关闭，通气孔是否通畅。

（4）渠道有无沉裂崩缺；出水口消力池的各部位是否完整。

（5）压力管道维护中流量计沿线的排污、排泥、闸阀井定期检查，警示标缺失的，及时补上，定期检查压力表的表值是否正常等。

以上各项经检查后证明均处于良好状态时，才可以进行开机运转。

2.4.6 机组在运转期间，应对各项建筑物及装置进行定时巡视。

（1）进水室拦污栅有无淤塞阻水情况。如发现有大块或成堆的漂浮物应立即清除，小量的杂草也应定期清除，保持通畅。

（2）水泵室水流有无旋涡现象，发现旋涡时详细记录旋涡的位置、转向、深度等，供以后处理时作参考。

（3）水泵支梁及电动机机座的振动情况。观测其振幅是否超过容许值。

（4）水泵与涵管接洽处及涵管分段接缝处有无漏水现象。如发现有漏水现象应在漏水处画上记号，并根据漏水情况采取临时堵漏或导渗措施，防止因涵管漏水导致地基变形，造成工程破坏。

（5）泵房及其它水工建筑物有无出现裂缝。原有裂缝的更应定期观测有无扩大变化。

## （6）出水口各项护砌工程有无冲刷损坏情况。

# 3、其他履约要求

（1）供应商须承诺中标后3个月内在中标区域范围内完成作业基地及维管设施配置。供应商在中标后45天内未进场的，采购人有权终止合同，造成的所有损失由中标供应商承担。

（2）供应商须承诺在养护期内安排至少一名专职人员及至少一辆专职车辆，配合甲方实施日常巡查养护管理工作，供应商必须无条件服从甲方养护工作联合办公安排。

（3）汛期、台风、暴雨等情况，供应商必须无条件服从防汛部门及甲方的要求，积极配备人员、设施、设备，做好管护范围的防汛除涝工作。

（4）本招标文件所列的设备要求仅为供应商完成该项目的最基本要求，当发生紧急或者特殊情况时，投标人须承诺根据招标人要求及实际情况增加设备以满足工作需求。

★供应商须对上述四条履约要求逐条进行承诺，否则将被认定为未实质性响应招标文件。

## 管网具体管护要求

## 1、日常巡查管护：

要求乙方对日常巡查实行定人、定路段、定责职、定标准，确保管护范围内排水设施每天巡查到位，管护到位，日常巡查不留死角，做到发现问题要早、处理问题要快、确保管护范围内排水设施排水通畅。

### （1）安排足额定量的固定专职人员做好白天巡查和夜间值班，配备必要的交通巡查工具，确保污水管、窨井等排水设施情况有专人巡查管护，并做好巡查记录，做到发现问题第一时间报告甲方。

### （2）及时发现并制止违反排水许可、损害管网设施等行为。在巡查管护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为，应立即制止并及时通知甲方。甲方接到管护单位通知后于一小时之内赶赴现场并发整改通知书。管护单位需派员现场监督整改，直至整改到位后将相关信息反馈给甲方。

### （3）对巡查范围内市政道路等新（改）建配套排水设施、排水接管户实施的内部污水管网的建设进行质量跟踪巡查，发现问题及时告知甲方；派员协助甲方做好对接管户接管前的验收工作。

### （4）巡视人员着装整洁，有巡视标志，要熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟练掌握巡查范围内设施数量和运行状况。

### （5）建立服务热线电话，对市民和媒体反映的问题，要认真调查处理，做到反应快捷，处理及时。

### 2、疏通维护工作：

负责污排水管网设施的日常管理养护，定期进行疏通，保障管网畅通正常运行，在发现污水外溢、管道堵塞、井盖失窃破损等情况后，及时进行疏通和上报。

### （1）污水管网维护(疏通、清理)：管护单位中标后立即安排队伍对排水片区内的管网进行一次整体清理、疏通。在日常管护中做到井座与路面平整、井座与井盖完整，井盖安放平稳严密，井内无淤积物，保证排水管网畅通运行。以管护范围内污水管网图为准对应疏通、清理路段的雨污水井盖进行标号，详细记录污水收集井个数、主管网长度。甲方随时指派专业人员现场监督。

### （2）污水管网疏通、清理包括：污水管道、窨井的疏通和清理，垃圾、淤泥的外运处置等（不包含淤泥处置），若需堆场，管护单位自寻。所清运的垃圾、淤泥处理必须满足环保、卫生等相关要求。在保证污排水设施正常运行前提下，全年污水管网及附房设备疏通不少于2次，每半年提交管网健康状况检测报告。污水管网疏通、清理要求必须达到甲方验收要求。

### 污水管网的淤泥收集、干化、外运包含于管护单价中，由管护单位负责，运送至甲方指定地点，运输途中禁止“跑、冒、滴、漏”。所有淤泥的运输必须按照水利、环保、安监等淤泥接收单位的要求，并做好相应的记录。

### （3）定期对维管路段收水设施进行清理，保障排水通畅。

### （4）巡查发现污维管区域排水设施缺损，应立即指派专业人员现场设置警示标志，上报甲方。

### （5）疏通维护人员需严格按照镇江高新区建设和交通局的要求及规定进行日常维护，在日常维护中要求施工作业现场设置作业护栏、标志等安全措施，施工结束及时清理现场，恢复原状，不得影响行人和交通的安全。

### （6）非巡查管护原因造成的水患事故与抢修任务，在接到抢修任务后要在30分钟内快速到达现场进行作业，对排水管线和窨井堵塞造成的路面积水、积冰事故的，要在24小时内修复。

### （7）疏通过的管道质保一年，（人为因素造成的除外），在此期间内如发现有堵塞或其他影响正常使用的情况，乙方有义务及时免费处理，如造成损失，由乙方负责与甲方无关。

### （8）每周检查沿河排口是否有流水，书面记录并留有影像资料，每周至少上报一次给甲方，巡视维护保养及巡查记录等台账明晰。

### 3、防汛应急工作

### 主要配合防汛部门和甲方做好管护范围内排水防涝、抢险工作。

### （1）制定汛期科学合理的汛期值班、巡查及应急制度，成立应急抢险小组。汛期、台风等大暴雨恶劣天气期间，应急小组要以雨为令20分钟内及时上岗到位。根据防汛部门及甲方要求配置24小时值班人员及道路巡视人员。

### （2）对积水严重的地区或路段进行应急排水，控制积水和淹水的蔓延，防止事态扩大。在积水严重的地区设置标志并派专人看守，疏导群众。必要时组织抢险队集中投入排水抢险。记录并反馈汛期污水管网满溢时间、地点、面积，查找满溢的原因，并提出科学合理的整改方案。冬季冰冻时期，组织人机设备配合甲方清除道路积雪及浮冰等。在维管服务期内，服从甲方指派的一切其它应急工作。

### （3）防汛期间组建至少10人的项目组。汛期、台风、暴雨时根据实际情况增加人员，同时应配备足够的警示牌、警示桩、抽水泵、应急发电机、沙包等防汛物资。

（三）考核要求

| 镇江高新区建设和交通局绿地养护管理考核细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 标准分 | 考 核 细 则 及 要 求 | 备注 |
| 绿化景观维护 | 15 | 1、乔木、花灌木死亡，未及时清除，每处扣1分； 2、草坪死亡，清除后在适宜季节未及时补撒草种，每处扣1分； 3、乔木、花灌木倾斜、倒伏，接通知后未及时扶正，每次扣1分； 4、色块、地被、草花或草坪明显死亡、空秃，未及时发现并清理，每处扣1分； 5、广场绿地举办社会活动，需甲方书面通知方可进行，并按要求做好服务工作；未经甲方同意，出现一次扣2分； |  |
| 除草清杂 | 20 | 1、树穴内杂草未及时清除，每处扣1分； 2、地被、草坪内杂草及时控制，保持绿地景观效果：色块、地被、草花或草坪内局部狭叶杂草每平方米达10株以上、阔叶杂草每平方米达5株以上，杂草高度超出上述苗木高度5公分以上，每处扣1-3分；藤本状杂草达2株以上、单株长度或高度达0.5米以上，每处扣1-3分； 3、乔木生长旺盛，无死树缺株，无明显枯枝败叶。无杂树。死树缺株有一株扣1分，有杂树一处扣1分。灌木无明显枯枝败叶，有明显枯枝败叶一处扣1分； |  |
| 修剪剥芽 | 20 | 1、乔、灌木修剪、剥芽：修剪不及时不到位，每处扣1分； 2、绿篱修剪：修剪不及时不到位，每处扣1分； 3、球类修剪：修剪不及时不到位（球形不完整，球面不光滑密实，有明显空洞等）每处扣1分； 4、地被、草坪修剪：修剪不及时，草坪中的树坑、花坛边缘未切边，线条不清晰，每处扣1分； |  |
| 浇水排涝 | 5 | 1、未及时浇水导致土壤开裂、板结，园林植物枯黄、生长不良，每处扣1分； 2、 叶面蒙尘或粘滞物未及时清除，每处扣1分； 3、 检查地段雨后24小时内仍有明显积水，每处扣1分； |  |
| 病虫害防治 | 10 | 1、园林植物（包括乔木、花灌木、竹类、绿篱、地被、色块、藤本、水生植物、草坪和草花等）有轻微病虫害或病虫害虽明显，但及时用药后，无继续危害现象，对景观效果影响较小，每处扣1分； 2、园林植物有较明显的病虫害，且未及时用药或对景观效果影响较大，每处扣2分； 3、作业人员喷施化学药剂时未戴口罩和手套，发现一次扣2分； 4、在道路上喷施化学药剂时未设警示标志或喷溅到市民身上，发现一次扣2分； |  |
| 设施卫生 | 15 | 1、保洁不到位，绿地内有果皮、纸屑、干枯枝叶等杂物，每处扣1分； 2、垃圾清运不及时，垃圾箱内垃圾有外溢，每处扣1分，垃圾箱外表有污物，每个垃圾箱扣1分； 3、无乱晾晒衣服和乱堆杂物，无卫生工具外露。发现一处扣1分； 4、厕所落实专人管理，做到厕所干净整洁、无异味、无积水；便池洁净，无污垢，无堵塞。不干净、不整洁一处扣1分； 5、树木上无勾挂污物。草丛、树丛无杂物。发现挂污物、有杂物，一处扣1分； 6、亭、廊、榭建筑、各种标牌等干净整洁，无蛛网、积灰、污物，坐凳或者地面无鸟屎、涂写等。不干净一处扣1分； 7、宣传展示牌无破损，无污物。有乱凃乱画等一处扣1分，有破损未及时上报的，有一处扣1分。 |  |
| 制度管理 | 15 | 1、人员配备稳定，按合同要求安排人员，每少一人扣1分； 2、针对巡查人员发出的整改通知，需在1小时内回复，≤3小时内回复扣1分，＞3小时回复扣2分，不回复扣3分； 3、对发出的整改通知进行整改，整改需及时并符合要求，未及时整改的或不符合整改要求进行二次整改的扣2分，三次整改扣3分，不进行整改扣5分； 4、发现违规占绿、破坏绿化等违规违法行为未及时处置，一次扣2分。 |  |
| 合计 | 100 |  |  |

说明：1、采用无上限值扣分考核办。

- 2、考核为不定期考核，采取现场扣分制考核，每个月不少于1次。年度考核以月度考核的平均值计算。

3、每月初向管养单位通报上个月的扣分情况，每半年将扣分情况汇总，结算时在管养费用中扣除。

高新区排水管道设施维管制度

为规范管道安全巡查行为,及时发现管道周围存在的不安全行为及事故隐患能及时有效的得到处理，巡线工作秉承“早发现、早预防、早处理”的原则, 确保排水管道安全运行,特制定本制度。

一、严格遵守劳动纪律，服从分工，遵照维管制度执行巡视。

二、巡线人员应熟悉管线设施基础资料，熟悉管道路线及重要设施位置和重点巡查区域，巡线人员应加强责任心与安全意识，在巡线时要仔细检查管道及周边有无异常情况。

三、巡视频率每天不少于1次，机动与徒步相结合，巡视人员按既定巡视路线进行检查，内容包括巡视维管范围内检查井及附属设施，发现异常情况及时进行反馈或应急处理，做到“及时发现、及时上报、及时处理”。

对于发现安全隐患较大的，巡视人员要在现场监察以防事故发生。任何安全隐患都应准确详实地记录在管线巡查记录表上，并根据危害程度及时上报。

要加强薄弱时间段(即八小时外、节假日、双休日)巡视力度，及时预防和排查各类突发事件。

四、巡视人员巡视过程中应按要求认真填写管线巡线记录表，并签字，严禁错填漏填，记录表不得随意涂改、造假、污损或撕毁，于次周一下班前上交至市政科。

五、巡线内容应包括但不仅限于以下几点:

注意检查排水井是否完好，井盖是否有搬离、丢失、损坏;标识是否丢失、调向；井内爬梯、防坠网是否完好;井壁是否完好；管道是否被堵塞或淤积;水位是否正常；管道是否有破裂;对易丢失及易人为搬离地段的排水井盖进行加固和重点安全防护;注意检查管道沿线有无施工，破土等现象，各个检查井是否被遮盖或掩埋;注意检查有无私接滥排，违规偷排的现象;检查有无其他可能影响管道正常运行的情况及安全。

六、巡视过程发现的问题应遵循以下方法进行处理:

(1)、对于巡查时发现的安全隐患，如发现管道人为活动被破坏或在管道附近有未经许可的施工破土等现象，应在发现时立即要求停止，告知其危害后果，劝阻其停止施工，对于造成管道破裂泄露的严重违法行为，应立即报警，并取得当事人或施工单位负责人的联系方式，立即上报。

(2)、对于经批准的施工活动，巡线人员应了解其施工进度，按照施工方案，必要时在现场旁站监管。

七、巡线人员须按规定穿戴工装，保持着装干净整洁;应注意自身形象，展现巡线人员的良好精神面貌;巡线时要注意道路交通安全;在巡线过程中如发生纠纷，应及时联系相关部门并上报。

八、如巡线时遇特殊天气状况(雨雪、大风或大雾天气等)，巡查人员应在巡视时做好安全防护措施;如遇恶劣天气状况(大暴雨、冰雹大雪或热带风暴等)，应组织应急巡视，对可能出现问题的地方进行排查，及时协助处理突发问题。

九、维管单位应每季度对巡线时发现的问题进行整理与分析，并做出书面报告。

十、巡查过程中未发现而由12345、数字城管或网络舆情等反映在维护区域出现的排水类问题，一律依实处罚，并在管养费用中扣除。

十一、凡巡查过程中发现其他市政设施有安全隐患的应主动上报。

高新区管网和泵站养护考核扣分标准

| 类别 | 检查项目 | 质量要求 | 本项 总分 | 检查 数量 | 每处 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维护质量（50分） | 管线 | 管道通畅，管口无孔洞，管道上方无塌陷、无未经批准的开挖施工，无私自接管现象。 | 10 | 10% | 2 | 巡查信息每周上报一次，每漏巡查一个信息点扣1分 |
|  | 检查井 | 井内无硬块杂物，流槽无破损，水流通畅无冒溢，无漂浮异物，无人为井内排放异物的行为。 | 5 | 10% | 1 |  |
|  | 井壁 | 井壁清洁，无脱落、裂缝或无渗漏水现象，防坠网及爬梯完好。 | 5 | 10% | 1 |  |
|  | 井盖 | 井圈：不晃动、无破损；井盖：无人为搬离、无混盖、无埋没、无丢失、无破损、标牌指示方向正确、无损坏或丢失；盖框开闭完好无间隙、无高差；周边路面无破损塌陷。 | 10 | 10% | 1 |  |
|  | 泵站设备 管理 | 泵站内配电设备、电机、水泵、格栅等设备应做到运行良好，外观整洁，仪表数值正常，设备铭牌清晰，泵站附属设施完好，巡视维护保养记录等台账明晰。 | 10 | 全部 | 1 |  |
|  | 泵站站容 站貌 | 场地整洁，无枯叶垃圾、杂物堆放，道路平整、畅通、干净，围墙完好、无开裂、倾斜，栏杆(护栏)无锈蚀。 | 10 | 全部 | 1 |  |
| 二、建立健全管理制度(10分) | 组织架构 | 配齐运维管理及作业人员（人员名单）。 | 5 | 全部 | 1 |  |
|  | 规章制度 | 应制定完善的规章制度并组织落实：设施设备操作规程、日常管理制度、应急预案等。 | 5 | 全部 | 1 |  |
| 三、事故抢修（15分） | 事故抢修 | 服从管理，在事故发生或接到报障、报修、投诉后2小时内达到现场，组织调查、抢修。 | 15 | 全部 | 2 |  |
| 四、安全文明作业(10分) | 培训和 上岗 | 维护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技能培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯及作业设备的使用方法及相关作业的安全知识。 | 5 | 全部 | 1 | 如发生人员死亡安全事故，考核成绩不合格 |
|  | 安全生产作业 | 泵站、管网及附属设施：作业前采取设置围拦和警示牌安全措施。 | 5 | 全部 | 1 |  |
| 五、档案资料管理(5分) | 运行维护台账 | 应配备兼职资料员，巡查及维修台账应记录详细、装订规范、及时归档。 | 5 | 全部 | 1 |  |
| 六、社会评价(10分) | 社会反响 | 无曝光投诉（市民举报投诉、12345、数字城管、领导信箱等），积极响应群众报修，及时修复，无泵站故障、无污水冒溢事件发生，不发生安全生产事故。 | 10 | 全部 | 2 | 如发生上级通报及新闻媒体曝光，考核成绩不合格 |

说明：1、采用无上限值扣分考核办法，考核项目分六部分:管道维护质量、管理制度、事故抢修、安全文明作业、档案资料管理、社会评价。

- 2、考核为不定期考核，采取现场扣分制考核，每个月不少于1次，年度考核以月度考核的平均值计算。

3、每月初向管养单位通报上个月的扣分情况，每半年将扣分情况汇总，结算时在管养费用中扣除。

（四）作业量清单

1.附件1：高新区在管绿地及公园广场管养清单

2.附件2：高新区自行管养泵站统计表

3.附件3：高新区自行管养雨污水管道统计表

以上附件1-3是2026年-2029年镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护服务项目基本信息，供投标人参考，投标人应自行前往勘测核实。

附件1

| 高新区在管绿地及公园广场管养清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 绿化及保洁（平方米） | 铺装（平米） | 水面（平米） | 安保（平米） | 备注 |
| 1 | 东篱春晓绿地广场 | 8520 | 2973.2 | 3600 | 7546.6 |  |
| 2 | 扬溧高速各项面积 | 69000 | 1410 | 0 | 11055 |  |
| 3 | 金牛山公园各项面积 | 91878 | 17173 | 650 | 73134 |  |
| 4 | 南徐大道以西绿化 | 3877.2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 凤凰山公园 | 22000 | 3000 |  | 12500 |  |
| 6 | 春晓路口袋公园 | 2600 | 1100 |  | 3700 |  |
| 7 | 346一期景观整治工程 | 30000 | 3500 | 2000 | 14791.7 |  |
| 8 | 其他 | 25000 |  |  |  | 无主绿化、12345投诉等需要应急处理 |
| 总计 |  | 252875.2 | 29156.2 | 6250 | 122727.3 |  |

附件2

高新区自行管养泵站统计表

| 序号 | 地点 | 性质 | 建设年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润兴桥 | 污水泵站 | 2018年 |  |
| 2 | 润兴桥 | 智能井 | 2018年 |  |
| 3 | 老蒋乔收费站南侧 | 污水泵站 | 2018年 |  |
| 4 | 五摆渡河 | 智能井 | 2018年 |  |
| 5 | 富润路北端 | 污水井 | 2019年 |  |
| 6 | 蒋乔小学 | 污水泵站 | 2017年 |  |
| 7 | 三摆渡村 | 污水泵站 | 2022年 |  |
| 8 | 蔡家圩 | 污水泵站 | 2022年 |  |
| 9 | 润江路 | 污水泵站 | 2022年 |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附件3

高新区自行管养雨污水管道统计表

| 序号 | 区段及性质 | 长度（米） | 检查井数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西团结河沿线污水管 | 2047.3 | 73 |  |
| 2 | 五摆渡河沿线污水管 | 313 | 12 |  |
| 3 | 三摆渡河沿线污水管 | 634.1 | 28 |  |
| 4 | 大桥一村污水管 | 1387.85 | 129 |  |
| 5 | 润江路污水管 | 551.7 | 14 |  |
| 6 | 福馨路污水管 | 450 | 33 |  |
| 7 | 富润路污水管 | 800.72 | 34 |  |
| 8 | 蚕桑路污水管 | 1120 | 62 |  |
| 9 | 留脉湾路污水管 | 850 | 36 |  |
| 合计 |  | 8154.67 | 421 |  |
| 10 | 大桥一村雨水管 | 1886 | 141 |  |
| 11 | 大桥二村雨水管 | 1693.2 | 117 |  |
| 12 | 福馨路雨水管 | 1080 | 32 |  |
| 13 | 富润路雨水管 | 1380.78 | 34 |  |
| 14 | 蚕桑路雨水管 | 1120 | 60 |  |
| 15 | 留脉湾路雨水管 | 850 | 35 |  |
| 合计 |  | 8009.98 | 419 |  |
| 总计 |  | 16164.65 | 840 |  |

# 五、付款方式

5.1合同签订后，采购人自收到中标人发票之日起10个工作日之内，采购人支付中标人合同总金额的10%作为预付款。

5.2进度款：每半年结算一次，每次自收到中标人发票之日起10个工作日之内支付合同价款的40%（包含采购人已支付的预付款）。

5.3考核费:合同价的20%，合同期满根据考核结果在30日内支付。

5.3.1对年度考核95分(包含95分，下同)以上的，拨付全部的年度考核费。

5.3.2对年度考核在90-94分的，拨付90%的年度考核费。

5.3.3对年度考核在90分以下的，拨付80%的年度考核费。

注：本项目系财政投资项目。根据高新区财政局年度资金预算情况，本项目款项支付节点及比例可适当调整。如财政部门安排和到账的项目资金未能及时到达发包人账户，发包人有义务积极催要，但不承担应付款项的利息和违约责任。对此，承包人予以理解和认可。

# 六、项目进场时间

中标人中标后，自签订合同之日起进场，未能在规定时间进场作业的，甲方有权终止承包合同。

# 七、项目分包及转让

中标人应当按照合同约定履行义务、如实完成中标项目的服务。中标人不得向他人转让本项目，也不得将本项目肢解后向他人分包，否则，甲方有权终止承包合同。

# 八、项目报价及其它说明

1、本项目反对不正当竞争（恶意低价或哄抬高价）。投标人需提供报价明细表。如投标报价明显低于成本，而投标人又不能作出合理说明或提供相关证明材料的，其投标无效。

2、本次招标涉及的绿化部分，采用人民币总价报价方式，投标报价为完成服务全周期所有相关费用的总金额，结算时按中标投标价依据合同约定按时支付。

3、本次招标涉及的泵站及管网部分采用全费用固定综合单价计价，按实结算。全费用固定综合单价中包含了成本、利润、税金、机械费、风险费等所有费用，合同履行期间不作任何调整。维管过程中，涉及管网损坏、泵站设备故障维修等，及时上报甲方，经甲方许可后修复，费用另计。

由于该管护内容具有一定的风险和危险性，需专业性和责任性较强的专业队伍承包，在报价的时候充分考虑由于管护过程中的风险，施工中导致现有管道损坏、自身或第三方事故及安全事故的赔偿均由管护方承担。

4、重大活动、节假日期间，中标人必须无条件完成针对招标作业范围下达的临时任务，甲方不再支付任何费用。

5、中标人在合同期内，除采购范围调整外，均由投标人自行承担（如遇物价上涨、政策性调资等情况）报价风险，中标价即为合同价，甲方按合同规定支付直至合同期止。

6、投标人中标进场后如未落实投标时所作承诺将视为违约，甲方有权单方面解除合同，并报请区政府采购监督管理部门按照政府采购相关规定进行处罚。

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024年度或2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | / |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属于无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

8.1 本项目采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审的总得分最高的供应商作为中标候选人的评标方法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60分 | 30分 | 10分 |

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 |  | 30 |
| 1 | 投标人能力评价 | 1.投标人取得有效的质量管理体系认证，得1分； 2.投标人取得有效的环境管理体系认证证书，得1分； 3.投标人取得有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分； ## 注：提供相关证书原件扫描件（或官网截图及网址）。上述证书需能在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn上查询到,否则不得分。如涉及造假，直接取消投标、中标资格。 | 3 |
| 2 | 成功案例评价 | 自2023年1月1日以来，投标人承担过类似业绩的，每项提供一个，得2分，最多得4分。 注：1、类似业绩是指公共绿化养护(该养护合同不包括绿化建设项目的一年或两年免费养护)或管网维护或泵站维护等，时间以合同签订时间为准。 2、提供的业绩需提供相应的证明材料，包含但不限于：所提供业绩的合同/协议、履行期间任一个月的发票和对应的银行回单材料原件扫描件。所有材料须同时提供项目发包单位项目负责人员姓名及办公电话，否则不得分。 | 4 |
| 3 | 项目组人员情况评价 | 1.本项目拟投入现场负责人具园林绿化工程师得2分 2.本项目拟投入项目组成员（除现场负责人）中具有给水排水专业或市政专业中级及以上职称或市政公用工程注册二级及以上建造师的1分 注：1.需提供相关证书原件扫描件及投标人参加本次政府采购活动前半年内至少一个月为其缴纳社会保险的证明材料，不提供不得分。 | 3 |
| 4 | 本项目拟投入养护机械设备评价 | 1.投标人需提供柴油水泵，每提供1台得0.5分，最高得1分； 2.投标人需提供洒水车、轻型多用途货车，每提供1辆得1分，最高得2分； 3.投标人需提供绿篱机，每提供1台得0.5分，最高得2分； 4.投标人需提供清洗车，每提供1辆得1分，最高得2分； 5.投标人需提供吸污车，每提供1辆得1分，最高得2分； 6.投标人需提供管道潜望镜，每提供1台得0.5分，最高得3分； 7.投标人需提供管道检测机器人，每提供1台得0.5分，最高得3分； 8.投标人需提供排污泵，每提供1台得1分，最高得2分； 9.投标人需提供气体检测仪，每提供1台得1分，最高得2分； 10.投标人需提供60KW（含）以上发电机，每提供1台得0.5分，最高得1分； 注：1、以上机械设备和车辆可以是自有或承诺中标后购置或承诺中标后租赁；若以上车辆为自有的，需提供购置发票、有效车辆登记证书、行驶证、车辆照片（含车牌号）原件扫描件（车辆照片只提供原件扫描件即可）若以上机械设备为自有的需提供设备图片及发票扫描件，若承诺的需提供承诺函。 | 20 |
| 二 | 作业服务技术方案评价 |  | 60 |
| 1 | 绿化管养方案 | 提供本项目绿化管养方案，方案内容中包含不限于：每月养护重点、养护服务进、作业人员配置、内部管理方案等内容。完全包含上述要点得8分，每缺一项扣2分。方案贴合采购人实际的加2分。方案具有操作性的加2分。 | 12 |
| 2 | 泵站及管网管养方案 | 提供本项目泵站及管网管养方案，方案内容中包含不限于巡查制度、人员培训及考核、责任分工、服务进度、养护计划、现场管理等完全包含上述要点得6分，每缺一项扣1分。方案贴合采购人实际的加2分。方案具有操作性的加2分。 | 10 |
| 3 | 服务质量保证措施 | 提供服务质量保证措施措，措施包含不限于的质量责任制度，质量保证措施方案等内容。完全包含上述要点得6分，每缺一项扣3分。方案贴合采购人实际的加2分。方案具有操作性的加2分。 | 10 |
| 4 | 应急抢险、突击保障方案 | 提供应急抢险、突击保障方案，方案内容中提供包含不限于《重大活动保障应急预案》、《特殊季节性保洁应急预案》、《市民投诉应急预案》、《“12345”服务热线应急预案》、《台风暴雨等恶劣天气应急预案》、《节假日工作安排方案》这六类预案，完全包含以上六方面内容要点的6分，每缺一项扣1分。 方案贴合采购人实际的加2分。 方案具有操作性的加2分。 | 10 |
| 5 | 文明作业和安全管理实施方案及保障措施 | 提供文明作业实施方案及保障措施、安全管理实施方案及保障措施，完全包含上述要点得 6分，有缺项或无方案不得分。方案贴合采购人实际加2分，方案具有操作性的加2分。 | 10 |
| 6 | 新中标单位与项目原服务单位无缝衔接方案 | 投标文件中提供的与项目服务单位无缝衔接方案，方案案内容包含不限于：人员交接、台账资料交接等方面，完全包含上述要点得4分，每缺一项扣2分。方案贴合采购人实际的加2分。方案具有操作性的加2分。 | 8 |
| 三 | 价格评价 |  | 10 |
| 1 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价／投标报价)×10。 按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； |  | 10 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同一品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文  件

项目编号：

项目名称：2026年-2029年镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护服务项目

投 标 人（加盖公章）：

年    月   日

一、商务部分

（一）投标函（格式）

致：（代理公司）：

根据贵方关于2026年-2029年镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护服务项目（项目编号）                   的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容，并提交下述投标文件。

1、商务部分

（1）投标函

（2）供应商需要提供的证明材料

（3）开标（报价）一览表

（4）报价明细表

（5）投标人相关信息一览表

（6）类似项目实施成功案例一览表

（7）本项目拟投入人员配置一览表

2、技术部分：技术方案

3、按招标文件要求投标人所能提交的其他文件

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供服务的唯一投标报价见开标（报价）一览表。

2、我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），投标人完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4、我方投标代表已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责。承诺在评审期间，如评审委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5、我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

6、在投标截止时间后，投标人不得撤回其投标。

7、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本次投标有关的任何证据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

9、我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

10、本公司承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

11、本次投标文件内容与招标文件内容偏离（技术和商务）见偏离说明（如果有）。

12、遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

13、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                   电话：

传真：                   邮政编码：

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年   月   日

（二）供应商需要提供的证明材料

1、提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

2、提供法定代表人身份证明书、法人授权委托书（如有）；

3、提供2024年度或2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函]；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函]；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函;

7、请提供中小企业声明函扫描件；

8、项目要求的其他相关材料，以及投标人认为有必要提供的其它材料。

资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与2026年-2029年镇江高新区区管绿化、泵站和管网管养维护服务项目）（项目编号）                   的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 法定代表人身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别     ，居民身份证号           ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证原件扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明，法定代表人印章与其签字效力等同。

## 法人授权委托书

本授权书声明： （投标人名称） 法定代表人 （姓名） 授权（被授权人的姓名、职务）为我方就（代理公司） （项目编号：的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

委托代理人签字：

职    务：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证原件扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：劳动合同、投标人为其缴纳的近半年（任意一个月）社会保险证明材料，需填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 投标人相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2024年度或2025年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司2023年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 六 | 本项目所提供的成功案例清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万） | 联系人电话 | 验收情况 | 合同时间 | 合同内容 |

注：1、成功案例除需填报本表外，还需提供相应的合同等证明材料原件扫描件。

2、如行数不够请自行添加。

## 中小企业声明函

## 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（代理公司）（项目编号）                   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

## 1. （标的名称） ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

## 2. （标的名称） ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

## ……

## 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

## 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 企业名称（盖章）：

## 日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。中标人的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定填写。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

## （三）开标（报价）一览表

以系统中格式为准，投标人按要求进行填报

注：如未按要求进行填报则视为无效报价。

- 明细报价表

| 一、绿地养护服务部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| 1 | 绿化及保洁 | ㎡ | 227825.2 |  | 0.00 |
| 2 | 铺装 | ㎡ | 29156.2 |  | 0.00 |
| 3 | 水面 | ㎡ | 6250 |  | 0.00 |
| 4 | 安保 | ㎡ | 122727.3 |  | 0.00 |
| 5 | 无主绿化、12345投诉等需要应急处理（此项费用不可竞争） | ㎡ | 25000 | 5.32 | 133000 |
| 6 | 公园绿地附属设施设备日常维保、水电费和设备大修费根据实际发生量进行结算（此项费用不可竞争） | 项 | 1 | / | 200000 |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  | 元 |  |  |
| 合计（每年报价） |  |  | 元 |  |  |
| 二、泵站及管网养护服务部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站 | 座 | 9 |  | 0.00 |
| 2 | 管网 | m | 16164.65 |  | 0.00 |
| 3 | 泵站水电费和设备大修费根据实际发生量进行结算（此项费用不可竞争） | 项 | 1 |  | 250000 |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  | 元 |  |  |
| 合计（每年报价） |  |  |  |  |  |
| 项目总报价（三年）： 元 |  |  |  |  |  |

注：1、本表内容供参考，投标人应当按照第四部分采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它相关费用”由投标人根据项目需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到招标要求。

3、本表中项目总报价应与开标（报价）一览表中项目总报价保持一致，如不一致以单价金额计算结果为准。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

- 5、投标人应按采购人要求及国家税收相关规定，开具真实合法、信息完整的增值税发票，确保票面信息与合同约定、实际履约情况一致。

## 企业名称（盖章）：

日 期：

（五）类似项目实施成功案例一览表

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目金额（万元） | 实施期限 | 业主意见 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：成功案例除填写上表外，还须提供合同/协议以及其他相关材料原件扫描件。

企业名称（盖章）：

日期：    年  月  日

（六）本项目拟投入人员配置一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供相关证明材料扫描件，并要求提供供应商近半年内任意一个月为投入本项目的人员缴纳社保或证明材料。若相关人员属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。如为已退休人员，需提供企业情况说明(证明)材料及合同扫描件。行数自行添加或删减。

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

注：投标单位可根据需要和可能的原则编制本项目配备人员，岗位名称可自行拟定，行数不够请自行添加。作业人数低于人员配备最低要求的将被定义为未实质性响应招标文件要求。

项目经理履历表

| 姓 名 |  |  |  | 出生年月 |  |  | 性 别 |  |  | 联系 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  | 专 业 |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  |
| 主 要 工 作 经 历 |  | 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目经理应为投标人正式员工，需提供投标人参加本次政府采购活动前半年内至少一个月为其缴纳社会保险的证明材料。提供学历证书原件扫描件。

- 拟投入本项目机械设备和车辆汇总表

| 序号 | 设备名称 | 自有(或承诺中标后租赁，或承诺中标后购买) |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

注：提供相应证明材料。行数自行添加或删减。

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

二、技术部分

技术方案

投标人应根据本项目具体类型，明确服务需求，准确分析，制订服务方案，方案包含但不限于评分标准中服务技术方案，针对性地提出相应的措施。

三、按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局