玄武高级中学等校弱电智能化设备更新

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320102-SMDG-G2026-0045

采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

2026年6月

目   录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法、评分标准

第四章  采购需求

第五章  合同一般条款

第六章  合同主要条款

第六章  投标文件格式及附件

# 第一章 招标公告

苏美达国际技术贸易有限公司受南京市玄武区教育局委托，就玄武高级中学等校弱电智能化设备更新进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况及采购需求

项目编号：JSZC-320102-SMDG-G2026-0045

项目名称：玄武高级中学等校弱电智能化设备更新

采购预算：RMB350万元

最高限价：RMB338万元，超过预算或对应产品单价最高限价，作无效投标处理。

采购需求：根据学校教学管理需求，配置综合布线、数据网络、校园广播、校园安防、中心机房等设备安装与调试，保障开学日常教育教学管理需求。（详细内容见本招标文件第四章）

合同履行期限：45天

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

本项目不接受进口产品投标。

本项目不接受联合体投标。

本项目非专门面向中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业）采购

- 申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人可提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

其中不适用信用承诺的情形:

1）供应商被列入严重失信主体名单；

2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

1.2投标人提供在有效经营期内的营业执照。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位采购。

3、本项目的特定资格要求：无

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件。

四、投标截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2026年6月25日14:00（北京时间）

2、开标时间：2026年6月25日14:00（北京时间）

3、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

4、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、本项目公告媒体：江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）

2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京市建邺区汉中门大街145号省公共资源交易中心三楼开标区受理台1号窗口办理，联系电话：025- 83668701或南京市建邺区江东中路265号苏美达国际技术贸易有限公司北门外1255室（一楼）办理，联系电话：025-68505941)；

3、本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购文件；

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南京市玄武区教育局

地址：南京市玄武区如意里20号

联系人：严老师

联系方式：025-84550122

2.采购代理机构信息

名 称：苏美达国际技术贸易有限公司

地　址： 南京市长江路198号苏美达大厦9F

联系人：邓梦诗、高雅婧、杨扬

联系电话：025-84531619、84532452、84532455

3.项目联系方式

项目联系人：邓梦诗、高雅婧、杨扬

联系电话：025-84531619、84532452、84532455

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：南京市玄武区教育局 联系人：严老师 电话：025-84550122 地址：南京市玄武区如意里20号 |
| 2 | 采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司 联 系 人：邓梦诗、高雅婧、杨扬 联系电话：025-84531619、84532452、84532455 联系地址： 南京市长江路198号苏美达大厦9F |
| 3 | 项目名称：玄武高级中学等校弱电智能化设备更新 项目编号：JSZC-320102-SMDG-G2026-0045 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金 |
| 7 | 投标文件接收截止时间：2026年6月25日14:00（北京时间） 开标时间：2026年6月25日14:00（北京时间） 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 8 | 投标报价： 所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到项目现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 |
| 9 | 现场勘查要求：本项目不组织。供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 10 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 |

## 一、总 则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1本文件中采购代理机构为 苏美达国际技术贸易有限公司；采购人为南京市玄武区教育局 ；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

3.政策功能

3.1线上融资

中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标/成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

3.2中小企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位

3.2.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.2.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以招标文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以招标文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3节能产品、信息安全产品、环境标志产品

3.3.1 如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

3.3.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

3.3.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.3.5提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

3.4进口产品政策

3.4.1除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

3.4.2允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

3.4.3允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.5绿色采购

3.5.1中标/成交供应商对涉及商品的包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.5.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3.5.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

3.5.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.5.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

3.6创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

3.7网络产品、市场准入类产品采购

3.7.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

3.7.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

3.8脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

3.9根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

3.10落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

3.11政府采购中实施本国产品标准及相关政策

3.11.1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章 评分标准”。

3.11.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.11.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法、评分标准

第四章  采购需求

第五章  合同条款

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。采购需求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；采购需求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。

7.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体公布。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将在原招标公告媒体发布更正公告。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端，并签电子公章）：

10.1.投标函（格式见附件）；

10.2.资格证明文件：

（1）投标人《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》扫描件；

（2）投标人有效经营期内的营业执照扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证（正、反面）扫描件；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证（正、反面）扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

10.3.开标一览表（格式见附件）

10.4.分项报价表（格式见附件）

10.5.商务响应偏离表（格式见附件）

10.6.技术响应偏离表（格式见附件）

10.7.设备主要性能的技术资料以及供应商认为需要提供的其他技术资料

10.8.售后服务实施方案等

10.9.评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）

10.10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

10.11.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

（1）投标供应商简介和经营情况说明；（格式见附件）

（2）如是小微企业的，提供《中小企业声明函》；（格式见附件）

（3）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的提供，格式见附件）

（4）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如适用）

（5）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件。（如适用）

上述10.1-10.6项必须全部提供,否则投标文件无效。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标文件的有效期

11.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12.投标文件的编制要求和签署要求

12.1投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

12.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

12.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

## 四、投标文件的递交

13.电子投标文件的递交

13.1投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

14.投标截止日期

14.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。

14.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.投标文件的拒收

15.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

16.投标文件的撤回和修改

16.1 投标文件的撤回

16.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.2 投标文件的修改

16.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

16.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

16.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

17.开标

17.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

17.2由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

17.3所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得开标。

17.4投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

18.资格性审查

18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

18.2信用信息查询

采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

18.3通过资格性审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

19.评标

19.1评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

19.3 对投标文件的符合性审查

19.3.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

19.3.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、关键技术和商务要求等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

19.3.3评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

19.3.3.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

19.3.3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.3.4异常低价投标审查

评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

19.3.5在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

19.4投标文件的澄清

19.4.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

19.4.2 评标委员会应当通过“苏采云”系统要求投标人作出澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人回复应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式，将作为投标文件内容的一部分。

19.4.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

19.5比较与评价

19.5.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

19.5.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

19.5.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

19.5.5评标方法和评标标准详见文件第三章。

*注:采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

19.6投标供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者单价最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（10）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的投标文件相互混装；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（15）未通过符合性检查的；

（16）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（17）法律、法规和本招标文件规定的其他无效情形。

19.7 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照19.3.5款执行。

## 六、授标

20.确定中标供应商

20.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

20.2中标人确定后，在江苏省政府采购网上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

20.3中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

20.4中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

20.5中标通知书发出后，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

20.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

21.评标过程的保密性

21.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

21.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

22.签订合同

22.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

22.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

22.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

22.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

22.7 履约保证金（本项目不收取）

23.招标代理服务费

23.1 领取中标通知时，中标人向采购代理机构一次性付清。

23.2 招标代理服务费：根据江苏省财政厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，为提高采购效率、简化资金支付流程，本项目中标服务费由中标供应商在领取成交通知书时，一次性支付至采购代理机构。采购代理机构按中标金额的一定比例向中标供应商收取代理服务费，服务费按按照江苏省政府采购协会2024年11月20日印发的《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》明确的采购代理常规服务收费指导价的70%收取，计费基准为各分包最终中标价格。

本项费用已综合包含在供应商投标报价内，不单独列项、不另行结算。各供应商在编制报价文件时，须足额测算、统筹将该项代理费纳入成本综合考量，因未合理预估该项费用所产生的损失与风险，均由供应商自行承担。

23.3服务费交纳账户：苏美达国际技术贸易有限公司

账号：7321010182300013675

开户银行：中信南京分行营业部

行号：302301003210

23.4 专家评审费用由采购人支付。

## 七、质疑和投诉

24.质疑

24.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面的形式（原件）向采购人或采购代理机构提出质疑。

24.2 提出质疑的供应商应当是直接参加本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

24.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

24.4 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

24.5 质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

24.6 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

24.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

24.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

24.9 质疑函应当现场提交至采购代理机构或采购人联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

24.10 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.11 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

24.12 以下情形的质疑不予受理

24.12.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

24.12.2 超出政府采购法定期限的质疑。

24.12.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

24.12.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

24.12.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

24.13  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

25.投诉

质疑投标商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

# 第三章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与服务及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序（综合得分相同的，按价格从低到高顺序）确定3名中标候选人，排名第1者，为中标单位。

二、政府采购政策执行办法：

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

④采购本国产品的支持政策

本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，小数点后保留两位，四舍五入。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分30分；打▲号指标为重要指标，要求提供证明材料未提供的视为负偏离，有1项负偏离扣1分；其余指标有1项负偏离扣0.05分，扣完为止。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 1、所投高清智能警戒摄像机（产品清单10），支持内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，得1分。 2、为了保证学校监控系统数据安全，所投监控存储（64路）1 （产品清单12）支持录像加密，可根据指定的摄像机通道、时间、录像类型进行加密，加密的录像文件只有在解密后才可以正常播放，得1分。 3、所投防火墙1（产品清单31）支持支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库≥128万种，可识别主机的异常外联行为，得1分。 4、所投广播服务器（产品清单51）,支持6×4音频矩阵功能：线路输入接口≥6个，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音，得1分。 以上1-4项均需提供具备CMA标识的第三方测试报告复印件，不提供不得分 | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 深化设计方案 | 投标人根据采购需求并针对本项目，分别提供南京市玄武高级中学、南京市长江路小学的安防系统深化设计，包括深化方案、点位图、拓扑图；评委根据设计方案及图纸进行综合评分： （1）上述每项设计充分满足学校需求，安防系统深化方案科学合理、可行性强、图纸齐全、点位分布合理、系统结构完整，得5分； （2）上述每项设计满足学校需求，网络系统深化方案较科学合理、可行性较强、图纸齐全、点位分布较合理、系统结构较完整，得2分； （3）上述每项设计基本满足学校需求，网络系统深化方案科学合理性一般、可行性一般，得1分； （4）上述每项设计不能满足学校需求，设计不合理、不完整、不准确、制作不规范或未提供的不得分。 投标人提供南京市第五十四中学、南京市科利华小学的广播系统改造的深化设计，包括功能实现、系统连接图、广播点位图、操场区域声场图；评委根据设计方案及图纸进行综合评分： （1）上述每项设计充分满足学校需求，广播系统深化方案科学合理、可行性强、图纸齐全、点位分布合理、功能齐全，得5分； （2）上述每项设计满足学校需求，广播系统深化方案较科学合理、可行性较强、图纸齐全、点位分布较合理、功能较齐全，得2分； （3）上述每项设计基本满足学校需求，广播系统深化方科学合理性一般、可行性一般，得1分； （4）上述每项设计不能满足学校需求，设计不合理、不完整、不准确、制作不规范或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.安装调试计划、4.协调配合措施；5.应急措施。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据投标人所投“无线传声器（手持）”产品演示视频综合评分（演示视频文件演示时间不超过5分钟）： 1、连接互联网，通过TCP\IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等。 2、可通过PC、平板客户端的无线传声器管理系统对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称，无干扰频率一键下发至所有在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，同时支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测。 3、无线传声器管理系统软件适配安卓、鸿蒙等常用系统；将频谱测试与无线传输系统结合互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行。 以上功能，每成功演示一项得2分，全部满足得6分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.服务内容；2.故障解决方案；3.响应时间；4.技术人员保障；5.服务电话。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.培训计划；2.培训内容；3.培训人数；4.培训时长；5.师资力量。 （1）上述每项方案完整详细、针对性强的，得1分； （2）上述每项方案较完整详细、针对性较强的，得0.5分； （3）上述每项方案没有针对性或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日（以签订合同为准）以来类似项目业绩（至少包含广播设备、计算机网络、视频监控）,每份业绩须同时提供对应合同及合同验收材料，缺一不可。每提供1份得1分，最高得3分，未提供或提供不全不得分。同一用户单位业绩不重复计分 | 3 | 客观分 |
| 5.政府采购政策 |  |  |  |  |
| 5.1 | 节能产品 | 节能产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如有属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得1分。 | 1 | 客观分 |
| 5.2 | 环境标志产品 | 环境标志产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如有属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得1分。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

根据学校教学管理需求，配置综合布线、数据网络、校园广播、校园安防、中心机房等设备安装与调试，保障开学日常教育教学管理需求。

（二）项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清半球摄像机1 | 261 | 台 | 780 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 高清半球摄像机2 | 6 | 台 | 780 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 高清半球摄像机3 | 15 | 台 | 756 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 高清半球摄像机4 | 23 | 台 | 795 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 高清枪式摄像机1 | 435 | 台 | 780 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 高清枪式摄像机2 | 100 | 台 | 845 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 高清双目摄像机 | 1 | 台 | 820 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 高清超广角摄像机 | 29 | 台 | 796 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 高清双光筒型摄像机 | 67 | 台 | 760 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 高清智能警戒摄像机 | 2 | 台 | 1327 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 高清智能全彩摄像机 | 2 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 监控存储（64路）1 | 2 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 监控存储（64路）2 | 3 | 台 | 5800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 监控存储（64路）3 | 3 | 台 | 8230 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 监控存储（32路）1 | 7 | 台 | 5750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 监控存储（32路）2 | 18 | 台 | 4158 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 监控存储（32路）3 | 1 | 台 | 3930 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 监控存储（16路） | 1 | 台 | 1735 |  | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 存储硬盘8T | 294 | 块 | 2950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 存储硬盘12T | 8 | 块 | 4278 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 校时服务器 | 1 | 台 | 10613 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 综合安防管理平台 | 2 | 台 | 45646 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 摄像机接入授权 | 346 | 点 | 53 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 高清视频解码器1 | 2 | 台 | 4650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | 高清视频解码器2 | 1 | 台 | 10615 |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | 高清视频解码器3 | 1 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 拾音器 | 6 | 台 | 184 |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 摄像机支架 | 764 | 个 | 35 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 视频切换器 | 3 | 套 | 983 |  | 工业 | 货物 | / |
| 30 | 视频监控测试仪 | 1 | 台 | 1090 |  | 工业 | 货物 | / |
| 31 | 防火墙1 | 2 | 台 | 42000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 32 | 防火墙2 | 1 | 台 | 29231 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 网络智慧存储1 | 1 | 台 | 33608 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 34 | 网络智慧存储2 | 1 | 台 | 49138 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 35 | 光汇聚交换机 | 2 | 台 | 6233 |  | 工业 | 货物 | / |
| 36 | 8口POE交换机1 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 37 | 8口POE交换机2 | 8 | 台 | 1350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 38 | 8口POE交换机3 | 10 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 39 | 24口POE交换机1 | 3 | 台 | 2900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 40 | 24口POE交换机2 | 30 | 台 | 2900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 41 | 24口接入交换机 | 3 | 台 | 1508 |  | 工业 | 货物 | / |
| 42 | 无线接入授权 | 48 | 个 | 137 |  | 工业 | 货物 | / |
| 43 | 放装AP1 | 31 | 台 | 965 |  | 工业 | 货物 | / |
| 44 | 放装AP2 | 7 | 台 | 1285 |  | 工业 | 货物 | / |
| 45 | 高密AP | 4 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 46 | 室外AP1 | 4 | 台 | 3117 |  | 工业 | 货物 | / |
| 47 | 室外AP2 | 1 | 台 | 1764 |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | 面板AP | 14 | 台 | 796 |  | 工业 | 货物 | / |
| 49 | 光模块1 | 64 | 个 | 367 |  | 工业 | 货物 | / |
| 50 | 光模块2 | 4 | 个 | 245 |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | 广播服务器 | 2 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 52 | 广播智能中心机 | 1 | 台 | 3846 |  | 工业 | 货物 | / |
| 53 | 广播系统主控软件 | 2 | 套 | 5714 |  | 工业 | 货物 | / |
| 54 | 广播监听音箱 | 2 | 只 | 1182 |  | 工业 | 货物 | / |
| 55 | 广播电源时序控制器 | 3 | 台 | 2862 |  | 工业 | 货物 | / |
| 56 | 广播网络音箱 | 77 | 只 | 1182 |  | 工业 | 货物 | / |
| 57 | 广播网络音箱副箱 | 2 | 只 | 246 |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 广播走廊壁挂音箱 | 18 | 只 | 192 |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 室外音柱1 | 3 | 只 | 1015 |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 室外音柱2 | 8 | 只 | 738 |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 室外音柱3 | 8 | 只 | 1369 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 调音台1 | 2 | 台 | 3262 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 调音台2 | 1 | 台 | 2900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | 无线手持话筒 | 2 | 台 | 2650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 播音话筒 | 2 | 只 | 554 |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 数字定压功放1 | 5 | 台 | 3077 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 数字定压功放2 | 1 | 台 | 3446 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 数字定压功放3 | 1 | 台 | 3692 |  | 工业 | 货物 | / |
| 69 | 纯后级定压功放 | 1 | 台 | 4554 |  | 工业 | 货物 | / |
| 70 | 四分区合并式定压功放 | 1 | 台 | 3450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 广播解码器 | 2 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | 天线分配器 | 3 | 台 | 2708 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 有源对数周期天线 | 9 | 台 | 1092 |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | 天线合路器 | 3 | 台 | 985 |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | 无线传声器（手持） | 2 | 台 | 3738 |  | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 音频隔离器 | 1 | 只 | 280 |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 定时软件 | 1 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 78 | 显示器支架 | 1 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 79 | 电子围栏控制终端 | 1 | 台 | 1538 |  | 工业 | 货物 | / |
| 80 | 电子地图 | 1 | 套 | 2231 |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 电子围栏张力控制器 | 14 | 台 | 1736 |  | 工业 | 货物 | / |
| 82 | 电子围栏防雨箱 | 8 | 个 | 262 |  | 工业 | 货物 | / |
| 83 | 电子围栏四线单防测控杆 | 6 | 根 | 1077 |  | 工业 | 货物 | / |
| 84 | 电子围栏四线双防测控杆 | 8 | 根 | 1385 |  | 工业 | 货物 | / |
| 85 | 电子围栏室外警灯 | 14 | 个 | 35 |  | 工业 | 货物 | / |
| 86 | 主动红外对射 | 5 | 对 | 331 |  | 工业 | 货物 | / |
| 87 | 红外对射网络型模块 | 5 | 个 | 338 |  | 工业 | 货物 | / |
| 88 | 电子围栏配件 | 500 | 米 | 23 |  | 工业 | 货物 | / |
| 89 | 电子围栏集成调试 | 1 | 项 | 13000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 90 | 电动门 | 1 | 套 | 11500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 91 | 刷脸门禁主机 | 1 | 台 | 890 |  | 工业 | 货物 | / |
| 92 | 光纤收发器 | 1 | 对 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 93 | 室外铠装光纤（12芯） | 150 | 米 | 7 |  | 工业 | 货物 | / |
| 94 | 室外铠装光纤（4芯） | 150 | 米 | 3 |  | 工业 | 货物 | / |
| 95 | 光纤配线架 | 2 | 个 | 185 |  | 工业 | 货物 | / |
| 96 | 法兰 | 12 | 个 | 6 |  | 工业 | 货物 | / |
| 97 | 光纤尾纤 | 24 | 根 | 9 |  | 工业 | 货物 | / |
| 98 | 光纤熔接 | 24 | 点 | 23 |  | 工业 | 货物 | / |
| 99 | 光纤跳线 | 156 | 根 | 36 |  | 工业 | 货物 | / |
| 100 | 光纤接插件 | 1 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 101 | 双绞线 | 149 | 箱 | 1020 |  | 工业 | 货物 | / |
| 102 | 室外防水双绞线 | 10 | 箱 | 1173 |  | 工业 | 货物 | / |
| 103 | 六类网络水晶头 | 1924 | 个 | 1.5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 104 | 理线架 | 39 | 个 | 75 |  | 工业 | 货物 | / |
| 105 | 设备箱 | 2 | 个 | 380 |  | 工业 | 货物 | / |
| 106 | 电源线1 | 150 | 米 | 12 |  | 工业 | 货物 | / |
| 107 | 电源线2 | 800 | 米 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 108 | 电源线3 | 150 | 米 | 7 |  | 工业 | 货物 | / |
| 109 | 广播信号线1 | 1270 | 米 | 11 |  | 工业 | 货物 | / |
| 110 | 广播信号线2 | 705 | 米 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 111 | 广播话筒信号线 | 420 | 米 | 18 |  | 工业 | 货物 | / |
| 112 | 监控室外机柜 | 1 | 台 | 1720 |  | 工业 | 货物 | / |
| 113 | 监控防水箱 | 5 | 台 | 350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 114 | PDU | 4 | 个 | 108 |  | 工业 | 货物 | / |
| 115 | 立杆（长） | 13 | 根 | 980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 116 | 立杆（短） | 6 | 根 | 538 |  | 工业 | 货物 | / |
| 117 | 辅材1 | 1 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 118 | 辅材2 | 4 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 119 | 辅材3 | 5 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 120 | 辅材4 | 1 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 121 | 辅材5 | 1 | 套 | 900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 122 | 辅材6 | 1 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 123 | 辅材7 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 124 | 辅材8 | 1 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 125 | 辅材9 | 1 | 套 | 2400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 126 | 辅材10 | 1 | 套 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 127 | 辅材11 | 1 | 套 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 128 | 设备安装集成与维护1 | 1 | 项 | 58936 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 129 | 设备安装集成与维护2 | 1 | 项 | 4200 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 130 | 设备安装集成与维护3 | 1 | 项 | 71411 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 131 | 设备安装集成与维护4 | 1 | 项 | 16150 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 132 | 设备安装集成与维护5 | 1 | 项 | 8000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 133 | 设备安装集成与维护6 | 1 | 项 | 6066 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 134 | 设备安装集成与维护7 | 1 | 项 | 24425 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 135 | 设备安装集成与维护8 | 1 | 项 | 16800 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 136 | 设备安装集成与维护9 | 1 | 项 | 6870 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 137 | 设备安装集成与维护10 | 1 | 项 | 37040 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 138 | 设备安装集成与维护11 | 1 | 项 | 16955 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 139 | 设备安装集成与维护12 | 1 | 项 | 7000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 140 | 设备安装集成与维护13 | 1 | 项 | 4040 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 141 | 设备安装集成与维护14 | 1 | 项 | 16185 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 142 | 设备安装集成与维护15 | 1 | 项 | 24286 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 143 | 设备安装集成与维护16 | 1 | 项 | 1750 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 144 | 设备安装集成与维护17 | 1 | 项 | 10000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 145 | 设备安装集成与维护18 | 1 | 项 | 1920 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清半球摄像机1 | - 分辨率≥2560×1440；传感器类型：不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS； - 支持内置1个温度传感器、1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器、1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯； 3、支持交直流两种供电方式，支持POE；支持双向语音对讲和单向语音广播功能；支持本地SD卡存储，最大支持≥512GB。 4、不带辅助光源的设备,输出图像的分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时,目标景物上的照度满足照度彩色≤0.05lx，黑白≤0.01lx； 5、开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓； 6、设备具有实时温度数据叠加功能，可开启或关闭实时温度叠加，OSD叠加位置可进行调整；设备具有实时温度曲线叠加功能，支持实时温度曲线叠加到监控画面中，触发报警后温度曲线自动变为红色。 |
| 2 | 高清半球摄像机2 | 1、分辨率≥2688×1520；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，宽动态≥120 dB；支持白光/红外双补光，白光≥20 m，红外光≥30m； 2、内置≥1个麦克风，≥1个喇叭，支持双向语音对讲；支持报警：1路输入，1路输出；音频：支持1路输入，1路输出；SD卡扩展：内置插槽，最大支持≥512 GB； 3、支持对画面内人员、机动车等目标进行智能特征解析；可适配后端存储，实现以文搜图语义检索功能，通过文字描述快速检索匹配目标画面，满足事件追溯与智能排查需求。 |
| 3 | 高清半球摄像机3 | 1、分辨率≥2560×1440；最低照度：≤0.01lux（彩色模式）；≤0.001lux（黑白模式）；最大补光距离：≥50m（红外）；补光灯：≥2颗（红外灯）；视场角：水平：≥78°；垂直：≥43°；对角：≥92°； 2、报警事件：网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、音频异常侦测、智能动检（人）、安全异常。 3、传感器类型：不低于1/3" Progressive Scan CMOS。 |
| 4 | 高清半球摄像机4 | 1、分辨率≥2688×1520；传感器类型：不低于1/2.4" Progressive Scan CMOS； 2、内置≥1个麦克风，≥1个喇叭，支持双向语音对讲；支持白光/红外双补光，红外光≥30 m，暖光≥20 m； ▲3、支持AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；（承诺签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺书加盖投标人公章） 4、支持对画面内人员、机动车等目标进行智能特征解析；可适配后端存储，实现以文搜图语义检索功能，通过文字描述快速检索匹配目标画面，满足事件追溯与智能排查需求。 |
| 5 | 高清枪式摄像机1 | 1、支持输出图像分辨率≥2560×1440；支持靶面尺寸1/2.7英寸；信噪比≥55dB； 2、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均≥30m； 3、支持内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 |
| 6 | 高清枪式摄像机2 | 1、分辨率：≥2560×1440；靶面尺寸：≥1/3英寸； 2、支持越界侦测，区域入侵侦测；支持白光/红外双补光，红外光≥50 m，白光≥30 m；支持内置1个麦克风。 3、支持对画面内人员、机动车等目标进行智能特征解析；可适配后端存储，实现以文搜图语义检索功能，通过文字描述快速检索匹配目标画面，满足事件追溯与智能排查需求。 |
| 7 | 高清双目摄像机 | 1、400万双光全彩智能广角筒型网络摄像机，传感器类型：1/2.5，采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； 2、内置GPU芯片，分辨率≥3040x1368，最低照度≤0.005 lx（彩色模式），红外补光时可识别摄像机≥30米处的人体轮廓，摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°，相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音； 3、支持双镜头拼接，水平视场角≥180°，画面比例20:9，支持背光补偿，强光抑制，3D降噪，宽动态≥120dB； 4、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲，≥1路报警输入，≥1路报警输出（报警输出最大支持AC24/DC24V，1A），网络：≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口，电源输出：DC12V，100mA，可用于拾音器供电 ，供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护； ▲5、当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测区域内出现如下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃；（承诺签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺书加盖投标人公章）。 |
| 8 | 高清超广角摄像机 | 1、分辨率≥2688×1520；支持背光补偿，强光抑制，防补光过曝，3D数字降噪，宽动态≥120dB； 2、支持焦距&视场角≤1.68mm，水平视场角≥180°，垂直视场角≥98°；支持≥1个内置麦克风； 3、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测。 |
| 9 | 高清双光筒型摄像机 | 1、分辨率≥2560×1440；最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux；内置拾音器，拾音距离≥15m； ▲2、设备红外补光灯开启后可识别距离摄像机150m处人体轮廓，设备白光补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓；（承诺签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺书加盖投标人公章） 3、支持区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域； 4、智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）越界入侵b）进入区域c）离开区域d）徘徊e）区域入侵f）快速移动g）人员聚集h)停车i）物品移除j）物体遗留； 5、设备启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载设备回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载设备回传的视频数据； ▲6、摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过IMP安全管理系统软件和VM图像应用平台软件设置为10分钟至1个月；（承诺签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺书加盖投标人公章） |
| 10 | 高清智能警戒摄像机 | 1、分辨率≥2560×1440；传感器类型：不低于1/2.7" 逐行扫描 CMOS；内置不少于1个麦克风、1个扬声器，具有1个音频输入接口、1个音频输出接口、1路报警输入、1路报警输出。 ▲2、基于transformer架构的大模型算法，内置1颗算力不小于8TOPS的CPU、GPU、NPU一体化芯片；（承诺签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺书加盖投标人公章） 3、支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置； 4、内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标(人员、机动车、动物)； ▲5、设备采用智能大模型算法，在环境光照度不高于1lx的情况下，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员、机动车、狗进行目标检测，检测上报廷时不大于1s；（承诺签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺书加盖投标人公章）。 |
| 11 | 高清智能全彩摄像机 | 1、支持600万像素 CMOS传感器，内置双镜头，双图像传感器，所有码流均可实时输出由2路采集的图像水平拼接后的码流； 2、靶面尺寸均≥1/2.5"靶面尺寸，镜头光圈大小支持F1.0±5%；最低照度彩色：≤0.0005 lx，黑白:≤0.0001 lx；支持水平视场角≥180°，垂直视场角≥81°；内置≥1颗GPU、≥1个麦克风、≥1个扬声器；支持声光报警功能，当报警产生时，可在报警时间内联动声音警报和/或白光闪烁； 3、支持人数统计功能，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔、报警延迟时间、报警持续次数、是否OSD叠加人员数量以及布防时间段； 4、在彩色模式下，当环境照度低于预设值时，可自动开启补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 5、在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作，支持POE；摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 12 | 监控存储（64路）1 | 1、接入摄像机路数≥64路，内置硬盘盘位≥16；支持最大接入带宽≥1536Mbps，最大存储带宽≥1536Mbps，最大回放带宽≥1536Mbps，最大转发带宽≥1536Mbps，可接入H.265、H.264、H.265+、H.264+、超级H.265+、超级H.264+视频编码格式的IPC； 2、具备HDMI≥2个、VGA≥2个、GE网口≥2个、USB接口≥3个、SATA接口≥16个、报警≥16进10出； 3、支持≥2个HDMI、≥2个VGA，支持≥4屏异源输出，支持≥4个视频输出接口之间异源输出视频图像，每个屏均可分别控制进行预览，回放，配置等操作； 4、可接入SATA接口硬盘容量≥224T，可接入AI硬盘，可接入加密硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入； 5、支持前端智能：人脸比对、车辆检测、深度周界、人数统计、混行检测、电瓶车入梯、高空抛物、双目拼接、枪球联动、热成像测温等； ▲6、支持一键创建RAID5阵列，支持对硬盘进行Smart检测，坏道检测，可查看Smart信息；（承诺签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺书加盖投标人公章） 7、支持人脸抓拍、人脸比对、车辆、行为、人数统计等检索模式； ▲8、支持在视频画面叠加智能分析的规则框、目标框，规则框和目标框以不同颜色区分；支持实时视频加密，开启后可对实时发送的视频加密，加密方式包括AES、RSA、MD5、SHA；（承诺签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺书加盖投标人公章） 9、支持1/4/6/8/9/16/25/36/64分屏模式；具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JOBD模式。 |
| 13 | 监控存储（64路）2 | 1、接入摄像机路数≥64路，内置硬盘盘位≥16，单口支持硬盘容量≥12T； 2、输入带宽：≥320Mbps，输出带宽：≥160Mbps，接入能力：≥64路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持≥12×1080P，显示能力：最大支持≥4K+1080P异源输出；视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA；网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 3、报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出；反向供电：≥1路DC12V 1A；串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路半双工RS-485接口；USB接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0。 |
| 14 | 监控存储（64路）3 | 1、接入摄像机路数≥64路，内置硬盘盘位≥16；支持最大接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥256Mbps，最大转发带宽≥256Mbps； 2、具有不低于2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有1路直流12V输出接口； 3、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出； 4、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口； 5、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码； 6、支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等； 7、支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索；支持≥4路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别；支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。 |
| 15 | 监控存储（32路）1 | 1、接入摄像机路数≥32路，内置硬盘盘位≥9；单口支持硬盘容量≥12T。解码能力：最大支持≥24×1080P，向下兼容；显示能力：最大支持不低于4K+1080P异源输出，向下兼容； 2、支持不低于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSATA接口； 3、支持不低于1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、1路直流12V输出接口； 4、文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索； ▲5、支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；（承诺签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺书加盖投标人公章） 6、支持独立的文搜应用展示界面，支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天； 7、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的烟雾、打电话、玩手机等； 8、支持≥16个人脸库，库容≥5万张人脸图片；支持≥2路视频流人脸识别，支持≥8路图片流人脸识别。 |
| 16 | 监控存储（32路）2 | 1、接入摄像机路数≥32路，内置硬盘盘位≥8；解码能力：最大支持≥24×1080P，向下兼容；显示能力：最大支持≥4K+1080P异源输出，向下兼容； 2、支持≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口、≥1个eSATA接口；≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口，支持最大接入≥12TB硬盘； 3、支持最大接入带宽≥256Mbps，最大存储带宽≥256Mbps，最大转发带宽≥160Mbps；支持可同时解码输出≥32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像； 4、支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 5、支持接入警戒摄像机，可对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可对声光联动一键撤防。 |
| 17 | 监控存储（32路）3 | 1、接入摄像机路数≥32路，内置硬盘盘位≥9；支持最大分辨率：≥16MP； 2、支持解码能力：≥1路16MP@30fps; ≥2路12MP@30fps; ≥3路8MP@30fps;≥4路5MP@30fps; ≥6路4MP@30fps; ≥12路2MP@30fps； 3、支持报警输入：≥16路；支持报警输出：≥4路；单盘最大≥20T； 4、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 5、支持周界后智能性能：≥2路；支持周界前智能性能：≥8路。 |
| 18 | 监控存储（16路） | 1、支持≥16路H.264、H.265格式高清码流接入，支持最大接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥256Mbps，最大转发带宽≥256Mbps； 2、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥1个CVBS接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口、具有≥1路直流12V输出接口、可内置≥2块SATA接口硬盘； 3、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 |
| 19 | 存储硬盘8T | 监控级存储硬盘，3.5英寸，单盘容量8TB，转速≥5400RPM，缓存≥256MB，SATA3.0接口，读取速度≥215MB/s。 |
| 20 | 存储硬盘12T | 监控级存储硬盘，3.5英寸，单盘容量12TB，转速≥7200RPM，缓存≥512MB，SATA3.0接口，读取速度≥265MB/s。 |
| 21 | 校时服务器 | 1、嵌入式ARM处理器，内存≥128M；同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级；授时容量：≥500次/每秒；授时精度：≤1ms； 2、接口不低于：2个NTP授时端口（RJ45）、1个GPS/BD天线接口、1个串口（RJ45）、1个NTP输入口（RJ45）、1个管理口（RJ45）、1个1PPS时间输出口； 3、设备上电或重启后，系统自启校时服务，支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时，可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理；授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz； 4、含授时天线接收器、≥30米成品馈线、支持防雷。 |
| 22 | 综合安防管理平台 | 1、具有≥1个DP接口、≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥4个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口；≥7个USB接口（其中≥5个USB2.0接口,≥2个USB3.0接口）、≥1个RS-232接口、≥1个RS-485接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口；≥2路音频输入（其中1路3.5mm），≥2路音频输出（其中1路3.5mm）、≥5个SATA3.0接口； 2、支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印；支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表； 3、支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个； 4、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员； 5、支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集；支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员；支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； 6、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变； 7、内置≥300路视频，≥50个门禁，≥10个车道，≥50个防区管理，≥10路紧急报警，≥1万人员基础信息管理。 |
| 23 | 摄像机接入授权 | 现有校园安防管理平台摄像机接入管理授权，品牌：海康威视。 |
| 24 | 高清视频解码器1 | 1、采用嵌入式架构；支持≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥1个语音接口、≥8路报警输入、≥8路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个RS232接口、≥1个CVBS模拟视频输出接口和≥1个RJ45网线接口； 2、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示；支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率30fps；支持通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160（30Hz、1920*1080（50Hz）、1920*1080（60Hz））、1680*1050（60Hz）、1600*1200（60Hz）、1280*1024（60Hz）、1280*720（60Hz）、1280*720（50Hz）、1024*768（60Hz）； 3、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启 / 关闭设置，支持底色设置功能；支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、2×1、2×2、2×3、2×4、3×1、3×2、4×1、4×2、5×1、6×1、7×1、8×1的拼接显示；支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 |
| 25 | 高清视频解码器2 | 1、采用嵌入式架构；支持≥1路HDMI输入，≥4路HDMI输出； 2、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示；支持1、2、4、6、8、3、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能；支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示； ▲4、烟雾检测场景：支持接入具有烟雾检测功能的前端摄像机，检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在显示画面中实时指示烟雾位置，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（承诺签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺书加盖投标人公章） |
| 26 | 高清视频解码器3 | 1、支持10/100/1000M自适应网口≥2个、10/100/1000MBase-T自适应的光纤网口≥2个、HDMI视频输出接口≥2个、VGA视频输出接口≥1个、SDI视频输出接口≥1个、音频输入接口≥1个、音频输出接口≥1个、USB3.0接口≥4个、RS485接口≥2个、RS232接口≥1个、报警输入接口≥4个、报警输出接口≥3个； 2、支持解码输出1路分辨率为7680×4320，帧率为60fps或8路分辨率为4000×3000，帧率为20fps或8路分辨率为3840×2160，帧率为30fps或32路分辨率为1920×1080，帧率为30fps或64路分辨率为1280×720，帧率为30fps的图像；单屏支持1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、16、25、36、64画面分割； 3、支持通过移动客户端控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存；支持通过移动客户端进行云台控制，包括方向控制、配置转速、变倍、聚焦等功能；支持场景功能，支持多个场景间的切换，可保存不低于64个场景； ▲4、支持相同布局场景切换功能，从64路实况切换到另外64路实况的切换时间＜0.3s；支持隐私保护功能，可以对加密的IPC码流数据进行解码，并输出；（承诺签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺书加盖投标人公章） |
| 27 | 拾音器 | 1、指向特性：全指向；采样率：8khz、16khz、32khz可选 ； 2、灵敏度：≤-32 dB；信噪比：≥90 dB； 3、频率响应覆盖范围：20 Hz~20 kHz。 |
| 28 | 摄像机支架 | 整体铝合金材质；支持摄像机接头防水功能。 |
| 29 | 视频切换器 | 输入接口≥8个VGA，输出接口≥1个VGA，分辨率≥1920*1080，支持面板按键切换，支持控制器切换；配置≥8*VGA线缆；≥1*键盘抽，≥1*键鼠。 |
| 30 | 视频监控测试仪 | 高清触控显示屏≥5.5英寸 ，分辨率≥1920×1080；内置≥3200mAh 锂电池，满功耗续航≥4小时；兼容海康、大华、宇视、华为等主流品牌网络摄像机；内置 48V POE 供电，符合 IEEE802.3af/at 协议，最大输出功率≥30W；支持TDR线缆检测技术，可检测网线长度、断点、短路、串扰故障，支持线序校对、端口寻线、网络环路检测；支持DC12V/2A、DC5V/2A及48V POE供电输出。 |
| 31 | 防火墙1 | 1、内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，千兆电口≥8、万兆光口SFP+≥2；网络层吞吐量≥10Gbps，IPS吞吐量≥1Gbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥6万，IPSec VPN最大接入数≥800，IPSec VPN吞吐量≥500Mbps； 2、支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源；支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等；支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换选路模式支持智能负载选路、按指定顺序选路、优先使用质量最优的线路、按剩余带宽比例负载； 3、支持SD-WAN组网丢包优化功能，优化互联网场景下丢包严重的问题，改善实时类应用的业务访问体验，满足用户业务稳定访问需求； 4、支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制； 5、内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 6、支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号； 7、支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理；支持联动云端智能运营平台，支持流量日志分析、事件聚合、云端专家研判，安全事件微信端就可接受预警和处置； 8、含6年软硬件质保服务，病毒库升级服务。 |
| 32 | 防火墙2 | 1、硬件参数：网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥1G，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥3万，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400M，全威胁吞吐量≥300M，内存≥4G，硬盘≥64G SSD，千兆电口≥6个，千兆光口≥2个； 2、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等部署方式；支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换； 3、支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库≥100万种，可识别主机的异常外联行为； ▲4、支持预定义漏洞特征数量≥10000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；（承诺签订合同时提供产品功能截图证明，提供承诺书加盖投标人公章） 5、支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；支持可视化拓扑关系图展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息；支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理； 6、质保期内免费提供软件升级与6年入侵防御规则库升级服务。 |
| 33 | 网络智慧存储1 | 1、支持八核八线程处理器，主频≥2.7GHz，Linux底层，内存≥16GB DDR4，可扩展至≥32GB； 2、热插拔盘位≥6个，支持SATA\SAS硬盘，本次配置≥3个7200转4T NAS硬盘，总容量≥12T；硬阵列，阵列类型：支持RAID 0,1,5,6,10，50；支持RAID组态迁移RAID1toRAID5、RAID5toRAID6，支持缓存加速功能；≥2个1G网络电口,支持10GB端口扩展； 3、中文WEB界面管理，自带网盘功能，支持SMB，NFS，FTP，SFTP，AFP，iSCSI，WebDav，rSync等协议；支持虚拟硬盘、远程文件夹和多通道、文件分享和收集；支持AD、LDAP，内置免费文件共享、用户和群组的ACL权限管理、支持子文件夹权限精细管控；支持文件夹和卷快照，支持快照锁定功能，在定义的时间内锁定文件和快照备份版本，防止勒索病毒等恶意事件造成资料修改或删除； 4、数据安全：可以对文件进行加密，密码支持国密SM4和AES256算法；日志中心，审计追溯可疑行为；自动封锁可疑 IP，支持UPS联助断电保护；支持SSO，可与企业微信或者钉钉对接，支持扫码登录页面，单点登录（需要端口外网映射，设备能访问互联网）； 5、配置稳压及断电保护功能。 |
| 34 | 网络智慧存储2 | 1、支持八核八线程处理器，主频≥2.7GHz，Linux底层，内存≥16GB DDR4，可扩展至≥32G； 2、≥6个热插拔盘位，支持SATA\SAS硬盘，本次配置≥6个7200转8T NAS硬盘，总容量≥48T；硬阵列，阵列类型：支持RAID 0,1,5,6,10，50；支持RAID组态迁移RAID1toRAID5、RAID5toRAID6，支持缓存加速功能；1G网络电口≥2个,支持端口扩展≥10GB； 3、中文WEB界面管理，自带网盘功能，支持SMB，NFS，FTP，SFTP，AFP，iSCSI，WebDav，rSync等协议；支持虚拟硬盘、远程文件夹和多通道、文件分享和收集；支持AD、LDAP，内置免费文件共享、用户和群组的ACL权限管理、支持子文件夹权限精细管控；支持文件夹和卷快照，支持快照锁定功能，在定义的时间内锁定文件和快照备份版本，防止勒索病毒等恶意事件造成资料修改或删除； 4、数据安全：可以对文件进行加密，密码支持国密SM4和AES256算法；日志中心，审计追溯可疑行为；自动封锁可疑 IP，支持UPS联助断电保护；支持SSO，可与企业微信或者钉钉对接，支持扫码登录页面，单点登录（需要端口外网映射，设备能访问互联网）； 5、配置稳压及断电保护功能。 |
| 35 | 光汇聚交换机 | 1、交换容量≥826Gbps；转发性能≥228Mpps； 2、接口≥24个100/1000BASE-X SFP口(含≥8个GE Combo口),≥4个万兆SFP口，≥1个micro USB + 1USB； 3、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持VRRP/VRRPv3支持802.1X认证/集中式MAC地址认证、支持PORTAL认证、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务。 |
| 36 | 8口POE交换机1 | 1、交换容量≥596Gbps/5.96Tbps，包转发率≥96Mpps； 2、≥8*10/100/1000Base-T以太网端口，≥2*1000 Base-X SFP光口，支持POE+；单端口最大功率输出功率≥35W，MAX：≥153W（POE：125W）。 |
| 37 | 8口POE交换机2 | 1、提供≥2个千兆Hi-PoE电口，≥6个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口；Hi-PoE口支持IEEE 802.3at/af/bt，PoE口支持IEEE 802.3at/af； 2、端口最大供电功率：Hi-PoE端口≥90W，PoE端口≥30W，整机最大供电功率：≥230W，交换容量：≥20Gbps，包转发率：≥14.88Mpps；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z；PoE口防浪涌≥6KV，支持PoE输出功率管理，线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式，坚固式高强度金属外壳。 |
| 38 | 8口POE交换机3 | 1、交换容量≥192Gbps，转发率≥19.5Mpps，≥8个10/100/1000 Base-T PoE+电口, ≥2个2.5G/1G SFP光口，整机最大输出≥130W，支持PoE+，单端口最大供电功率≥30W； 2、支持转发优先端口，关键业务优先转发，保障用户网络体验；当系统供电功率不足时，优先保障高优端口接入的摄像头等关键设备供电零中断；防雷保护≥6KV。 |
| 39 | 24口POE交换机1 | 1、支持≥24个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口； 2、交换容量≥52 Gbps，包转发率≥38.69 Mpps；端口最大供电功率≥30 W；整机最大供电功率≥370 W。 |
| 40 | 24口POE交换机2 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps；接口≥24千兆电+4千兆SFP；整机供电功率≥375W，单端口最大供电功率≥30W ； 2、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；支持RRPP ；支持CPU保护功能，支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 3、支持≥10KV业务端口防雷能力；支持端口休眠。 |
| 41 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps；接口≥24千兆电+4千兆SFP； 2、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，支持RRPP ； 3、业务端口防雷能力≥10KV；支持端口休眠。 |
| 42 | 无线接入授权 | 无线AP接入控制器license授权函，管理1AP。 |
| 43 | 放装AP1 | 1、整机≥双频4流，支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥1.775Gbps，5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G；≥1个10/100/1000Mbps(GE)； 3、支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 |
| 44 | 放装AP2 | 1、整机无线速率≥2.975Gbps；GE端口≥1；支持内置智能天线；最大用户数≥256； 2、支持内置蓝牙BLE5.2，支持云管理、Fit/FAT/云工作模式； |
| 45 | 高密AP | 1、三射频设计，支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥5.375Gbps，所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps；固化接口数≥4个（1个2.5G PSFP， 3个10/100/1000Mbps电口，其中1个电口支持PoE out对外供电）； 3、内置智能天线；内置蓝牙5.1；发射功率≥20dBm。 |
| 46 | 室外AP1 | 1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2、接口：≥1个100/1000M/2.5G电口，≥1个10G PSFP（光电合一）光口兼容SFP+；≥双频4条流，整机接入速率≥3.57Gbps； 3、内置智能天线；支持IP68防护等级；支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能。 |
| 47 | 室外AP2 | Wi-Fi 6双射频通用级室外型无线接入点,支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax协议，内置全向天线，整机≥4条空间流，整机最高接入速率≥2.975Gbps，支持胖/瘦模式切换；支持光电上行，支持802.3af/at供电和本地DC电源供电 |
| 48 | 面板AP | 1、支持X86底盒面板或壁挂安装；支持11ax/wave2，DL/UL MU-MIMO，OFDMA、空间复用； 2、接口：≥1个10/100/1000M电口，≥下行4个10/100/1000M电口；支持802.11ax，≥双频4条流，最高速率≥2.975Gbps； 3、内置BLE5.1模块，支持基于蓝牙协议的物联网业务。 |
| 49 | 光模块1 | SFP封装，传输速率≥1.25Gbps，传输距离≥10km，LC双工，单模。 |
| 50 | 光模块2 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块，传输距离≥10km。 |
| 51 | 广播服务器 | 1、标准机架式全铝机箱，全高清触摸屏≥15.6英寸，亮度≥350，对比度≥600:1，分辨率≥1920×1080；CPU≥8核处理器，内存容量≥8G，硬盘容量≥256G固态硬盘； 2、COM接口≥5个；MIC输入口≥4个；USB接口≥8个；线路输入接口≥6个；RJ45接口≥2个；VGA接口≥1个；DVI-D视频接口≥1个；PS/2接口≥1个。 ▲3、线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，音量调节旋钮≥9个，高低音调节旋钮≥9组（18个）；（承诺签订合同时提供设备实物接口图，提供承诺书加盖投标人公章） 4、面板带支持编程的紧急按键；线路输出接口≥2组；内置监听功能，监听音量可以单独调整；支持触发开机，用于外部设备定时驱动开机运行。 |
| 52 | 广播智能中心机 | 1、触摸显示屏≥5寸，全中文与图形结合的操作菜单。支持TF卡播放，U盘播放，话筒讲话，FM收音，辅助音源播放，一键紧急播音，定时自动广播，密码设置，网络设置，电源设置，音量预设，系统升级，任务备份，校时器校时。自动广播可设置多套方案，方案按时间顺序自动切换； 2、可以通过IP地址登录网页对本机远程控制，实现对本机的文件上传、手动播音、任务编辑、系统设置等功能； 3、支持≥1个USB接口，≥1个TF卡接口（支持常用音频格式mp3,wav,wma等）；≥1个监听音量调节旋钮，内置监听功能；≥1个总音量调节旋钮；≥1个紧急播音按钮；≥3路本地话筒输入；≥3路线路输入；≥2路音频输出；≥2路功放输入；≥6路分区输出；可编程≥3路音源电源控制；≥2路功放电源控制；≥1路电源输入；≥1路FM输入；≥1路短路输入；≥1路24V信号输入；≥1路短路输出；≥1路RS485；≥1路RS232。 4、失真度：≤0.5%；线路频率响应：20Hz～20KHz ±3dB；话筒频率响应：40Hz～16KHz ±3dB；输入灵敏度：线路 250±30mV 话筒 10±2mV；信噪比：线路：≥80dB 话筒：≥70dB。 |
| 53 | 广播系统主控软件 | 1、支持多套定时打铃方案，方案内可编制任意数量的打铃任务，支持一键复制/禁用/启用方案或任务，实现全自动无人值守校园铃声播报，满足各时间段多场景播报需求；可对任意单点、分组或全区执行实时音频/文本，实时采播，一键寻呼喊话任务，支持30路广播并发； 2、根据编制好的任务定时、定点自动播出，支持定时音频/文本/采播广播，可批量创建多时段定时任务，支持一键启用/禁用；支持全区分区消防联动，短路输入输出端口联动自由配置，自动化的安全机制，可远程控制设备强切输出，包括短路输出和广播播放； 3、可对广播内容进行实时监听，也可实时循环监听终端周围环境声音实况；内置嵌入式TTS语音引擎支持TTS文字转语音广播，可提供不同人声、语速等个性化配置，支持导入TXT文本；支持考试模式，网络与定压备份可切换；可通过网络远程推送定时广播内容至任务覆盖的终端，实现终端离线自动播放功能；可针对指定分区插入临时任务，不影响原有打铃方案在其他分区的正常运行；配置广播任务时支持功放分区通道自定义打开/关闭；可自定义添加常用功能，一键快速创建广播任务；可视化图表展示任务分类和任务数据统计，支持系统任务列表查看和详情页查看； 4、系统支持日志查询和导出，用户日志，系统日志，设备日志，任务日志灵活查看；可选择自动，手动，或者上传备份文件进行系统备份；智能管控和设置不同任务类型优先级，可按需灵活设置，系统智能检测任务优先级冲突； 5、通过软件预设终端自带电源提前打开，双重保障任务在终端播放成功；通过智能语音播控台，实现系统服务器媒体库中节目的任意点播；可设置定时任务间隔播放时长，在指定结束时间前循环间隔播放。 6、支持Web模式远程登录管理控制所有设备，支持远程升级设备；支持将设备添加至设备地图，可视化管控设备，地图上划定范围快速发起广播；支持设备在线分组设置，通过Web页面后台或分控客户端均可轻松进行设备分组管理；系统可设置管理员，高级用户，普通用户多种角色，可按需自定义角色操作权限，提供不同的操作界面，人性化管理不同用户需求； 7、支持同一账号实现终端与广播系统平台同步登录，数据自动同步，支持多台设备同时登录，支持分控账号管理远程节目播放管理；支持平台设置设备定时巡检任务，巡检状态和巡检记录实时上报；支持寻呼+文件/文本广播（话筒上设置），采播+文件/文本广播双路混音合成输出，混音比例可自由调节；支持全双工实时对讲，视频对讲，支持多人对讲，会议模式；支持对讲呼叫转移；平台可配置对讲策略；支持通过配置工具一键批量配置设备IP地址，设备IP地址冲突自动智能检测。 |
| 54 | 广播监听音箱 | 1、一体化壁挂式设计，木质箱体；内置≥2×15W立体声数字功率放大器，可接副箱；内置≥6.5吋全频扬声器； 2、内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/UDP/ARP/ICMP/IGMP(组播)协议；终端支持服务器推送的实时和定时文件广播，文本广播，实时喊话；支持≥1路线路输入，≥1路MIC输入，≥1路线路输出；带本地音量调节，支持外接音量控制开关；支持复位功能恢复出厂默认设置；输入灵敏度：线路：250±50 mV，话筒：15±5 mV； 3、线路输出：600±50 mV；功放频响：100-18000Hz±3dB；失真度：≤1 %；声频率响应覆盖范围：190Hz-16500Hz；最小源电动势输出声压级：103±3dB；噪声声级≤17dBA。 |
| 55 | 广播电源时序控制器 | 1、16路电源输出；单路电源电流≥10A；16路电源总电流≥40A； 2、硬件接口不低于：RS232控制口×1；RS422数据接口×2；适用电压：220V±10%。 |
| 56 | 广播网络音箱 | 1、一体化壁挂式设计，木质箱体；内置≥2×15W立体声数字功率放大器，可接副箱；内置≥6.5吋全频扬声器； 2、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/UDP/ARP/ICMP/IGMP(组播)协议；终端支持服务器推送的实时和定时文件广播，文本广播，实时喊话；支持≥1路线路输入，≥1路MIC输入，≥1路线路输出；带本地音量调节，支持外接音量控制开关；支持复位功能恢复出厂默认设置； 3、输入灵敏度：线路：250±50 mV，话筒：15±5 mV；线路输出：600±50 mV； 4、功放频响：100-18000Hz±3dB；失真度：≤1 %；声频率响应覆盖范围：190Hz-16500Hz；最小源电动势输出声压级：103±3dB；噪声声级≤17dBA；电压适应范围：～185V～265V/50Hz。 |
| 57 | 广播网络音箱副箱 | 专业一体化壁挂式设计，木质箱体；额定功率：15W，单元规格：6.5寸全频扬声器*1；额定阻抗：8Ω；频率响应范围：160Hz-16.5KHz（±15%）；灵敏度：93dB±3dB。 |
| 58 | 广播走廊壁挂音箱 | 1、木质音箱PVC皮,壁挂安装；一只≥4.5吋中低音和一只高音揚声器，二单元二分频； 2、额定输入电压：100V；额定功率：≥10W；频率响应范围：130Hz-17KHz ±10%；灵敏度：≥88dB ±3dB。 |
| 59 | 室外音柱1 | 1、壳体均为铝合金材质；防尘防水等级≥IP56；额定输入电压：100V；额定功率：≥50W； 2、频率响应范围：100Hz-18KHz (±10%）；灵敏度：≥91dB （±3 dB）；最大声压级：≥108dB；喇叭单元不低于：LF：4"×4；HF：3"×1号角高音。 |
| 60 | 室外音柱2 | 1、外壳铝合金材质，含安装支架；喇叭单元：LF：5"×4，HF：1"寸高音；额定输入电压：100V；额定功率：≥60W； 2、频率响应范围：130Hz-18KHz (±10%）；灵敏度：≥89dB±3 dB；最大声压级：≥107dB±1dB。 |
| 61 | 室外音柱3 | 1、外壳铝合金材质，含安装支架；防尘防水等级≥IP56；额定功率：≥80W； 2、输入电压：100V；灵敏度：90±3dB；频率响应范围：110Hz-18KHz（±15%）；喇叭单元：LF:5.25"×4；HF:3"×1。 |
| 62 | 调音台1 | 1、支持8路MIC/LINE，1组立体声输入,1组RCA音轨立体声+1路USB，8路插入点；支持48V幻象供电； 2、支持≥10路输出（2路主输出+2路编组+2路辅助输出+1路立体声监听输出+1路立体声耳机输出+1组立体声录音输出）；支持蓝牙接收，USB声卡功能，支持声控（话筒优先），内置DSP效果器，支持≥99种预设； 3、频率响应覆盖范围：20Hz～20kHz （+1dB，-3dB）；总谐波失真：≤0.1%；信噪比（A计权）：≥95dB；增益：≥70dB；最大输入电平：≥18dBu；最大输出电平：≥18dBu. |
| 63 | 调音台2 | ≥8通道带效果模拟调音台，≥8个单声道，≥2个立体声输入输入；内置效果器；配置GB30前置放大器；≥2路辅助输出，AUX发送全部可切换到推子前或推子后；48V幻象电源供电。 |
| 64 | 无线手持话筒 | 一、无线接收机： 1、频率响应范围：640-689.75MHz；可调信道数：≥100×2；振荡方式：锁相环频率合成（PLL）；频率稳定度：±10ppm；接收方式：真分集超外差二次变频。 二、发射器： 1、频率范围覆盖范围:640-689.75MHz；可调信道数:≥200个；振荡方式:锁相环频率合成（PLL）；谐波抑制:≤-30dB；调制方式:调频（FM）；调频方式:红外对频；最大偏移度:+-45KHz。 |
| 65 | 播音话筒 | 1、换能方式：电容式；指向性：心型指向； 2、频率响应覆盖范围：40Hz-18KHz；输出阻抗: 600Ω±30%；MIC灵敏度：-39dB±3dB；供电电压：DC12V(外置电源)或9V(层叠电池)。 |
| 66 | 数字定压功放1 | 1、D类数字功率放大器；支持MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调； 2、支持不低于3路话筒（TRS6.35）输入、3组(6路)线路输入，1路录音输出，1路消防信号输入。其中3路话筒音量、3组线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，话筒1具有默音可调功能； 3、支持≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口，支持≥1路RS485接口；支持100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式； 4、输出功率≥200W；线路输入灵敏度：300mV±30mV；话筒输入灵敏度：15mV±3mV；话筒音调：低音100Hz、高音10KHz ≥8dB；频率响应：120Hz~20KHz （+0.5dB~-3dB）；信噪比：线路 ≥82dB（A计权），话筒：≥72dB（A计权）；失真度：≤1%（@1KHz，额定输出功率）；功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5。 |
| 67 | 数字定压功放2 | 1、D类数字功率放大器；支持MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调； 2、支持不低于3路话筒（TRS6.35）输入、3组(6路)线路输入，1路录音输出，1路消防信号输入。其中3路话筒音量、3组线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，话筒1具有默音可调功能； 3、支持≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口，≥1路RS485接口； 4、支持100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式；支持≥6分区输出，可通过按键控制各分区；输出功率≥300W；线路输入灵敏度：300mV±30mV；话筒输入灵敏度：15mV±3mV；话筒音调：低音100Hz、高音10KHz ≥8dB；频率响应：120Hz~20KHz （+0.5dB~-3dB）；信噪比：线路 ≥82dB（A计权），话筒：≥72dB（A计权）；失真度：≤1%（@1KHz，额定输出功率）；功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5。 |
| 68 | 数字定压功放3 | 1、D类数字功率放大器；支持MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调； 2、支持3路话筒（TRS6.35）输入、3组(6路)线路输入，1路录音输出，1路消防信号输入；其中3路话筒音量、3组线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，话筒1具有默音可调功能； 3、支持1路短路报警强切接口，1路24V报警强切接口，1路RS485接口；支持100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式； 4、支持≥6分区输出；输出功率：≥500W；线路输入灵敏度：≥300mV±30mV；话筒输入灵敏度：≥15mV±3mV；频率响应覆盖范围：120Hz~20KHz （+0.5dB~-3dB）；信噪比：线路 ≥82dB（A计权），话筒：≥72dB（A计权）；失真度：≤1%（@1KHz，额定输出功率）；功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5。 |
| 69 | 纯后级定压功放 | 1、D类数字功率放大器； 2、支持≥1路TRS6.35接口,≥1路XLR输入接口,≥2路凤凰音频输入接口,≥1组（2路）莲花输入接口，≥1路莲花输出接口，≥1路消防信号输入接口； 3、支持≥1路短路控制接口，≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口； ▲4、≥1路RS485接口：实现RS485远程监控功能。通过广播管理系统主机能监测功放的输出电流，电压，输出模式，功放温度，网络状态，功放保护状态。（承诺签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺书加盖投标人公章） 5、支持100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式；输出功率：≥1300W；输入灵敏度：≥775mv；线路输出：≥775mv；频率响应覆盖范围：120Hz-20KHz（定压 100V）20Hz-20KHz （+0.5dB~-3dB）（定阻）；信噪比：≥100dBA (A 计权) ；总谐波失真：≤1%(1kHz，额定输出功率)；过载源电动势：≥14dB；功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5。 |
| 70 | 四分区合并式定压功放 | 1、二路话筒输入,二路线路输入,一路辅助输出；额定输出：≥600W；输出方式：定阻4-16Ω，定压70K，100K；输入：MIC1、2 /600Ω，2.0MK（-54db），不平衡；AUX1、2 /10KΩ，100MK（-10db），不平衡； 2、频响响应覆盖范围：100HZ~16KHZ；谐波失真：<0.1% 1KHZ；信噪比：≥66db；音调调节：Bass±10db GT 100HZ Treble：±10db GT 10KHZ； 3、保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护。 |
| 71 | 广播解码器 | 1、频率响应覆盖范围：20Hz～20KHz；输入灵敏度：话筒：-36±3dB； 线路：-10±2dB；音频输出电平：0dB(775mv)；音频位率：8Kbps～320Kbps自适应； 2、支持ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)协议；音频格式： MP3；传输速率：10/100Mbps；本地音频输入口：≥RCA×2；信噪比≥80dB。 |
| 72 | 天线分配器 | 1、频宽范围覆盖范围：500MHz-850MHz；输入截断点：+15dBm； 2、输出/输入增益：+1.0dB±1dB；输出端隔离度： >18dB 在500MHz-850MHz ；输出/入阻抗：50Ω；天线输出接头：TNC插座； 3、可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源；支持四台宽频多频道接收机共用一对天线。 |
| 73 | 有源对数周期天线 | 1、频宽覆盖范围： 500MHz-850MHz；步进增益，总增益量：0-18dB ±2dB 步进量：±1dB；步进衰减，总衰减量：0-9dB ±2dB 步进量：±1dB ； 2、天线阻抗:50Ω；天线增益:≥3-5dB；驻波比:≤2.5:1；接收模式(3 dB 波束宽度)：≥65°（垂直角）,≥120°(水平面）； 3、单指向性天线。采用对数周期偶极振子阵列,支持不低于28档位增益设置。 |
| 74 | 天线合路器 | 1、一对二天线分配整合器；频段覆盖范围:500MHZ-850 MHZ； 2、总衰减量: ≤4dB (typ)；隔离度: ≥20dB(typ)；系统阻抗:50Ω；最大耐压/耐流: 50V DC/1.5A。 |
| 75 | 无线传声器（手持） | 1、一拖二无线手持话筒； 2、总谐波失真（THD+N）:≤0.5% (10mV@1kHz)；延迟：≤5ms（典型值）；最大频偏：±45KHz；最大输出电平：≥+10dBV；动态范围：≥100dBA；最大声压级：≥134dB spl； 3、有效使用距离：≥80米(无遮挡)；音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz。 需提供软件功能截图，截图内容须包含： ▲4、支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控通道射频、发射器电量等实时状态显示，自动分配无干扰频率；支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控单一通道群组、信道、自定义频率、音量、SQ、接收模式设置；RF强度、AF强度、电量显示；（承诺签订合同时提供软件功能截图，提供承诺书加盖投标人公章） |
| 76 | 音频隔离器 | 可以有效隔离电流噪声。 |
| 77 | 定时软件 | 1、多套作息方案支持同时启用，能够批量增删改查、复制剪切、导入导出作息计划； 2、用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案；作息计划内容可配，可自定义触发机制、工作方式、设备启动时间，以及节目源的个数，每个计划可同时播出≥100路节目；播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等，集成文本文档转语音TTS功能； 3、提供CD级音质录播单元，支持边录边听、多节目源同步录播，音量、均衡可调节，能够用于个性化铃声的录制；提供设备管理地图，可导入鸟瞰图、点位图、结构图等，设备信息可在图浏览，支持在图开关设备通道、音量调节、位置调整等； 4、提供单声卡左右声道双节目源输出功能，支持多声卡同时启用，可一键配置多进多出音频矩阵；数据自动备份，周期可调（每天、每周、每月），支持主备服务器数据自动同步。 |
| 78 | 显示器支架 | 显示器壁装支架，支持显示器尺寸范围：17-35英寸，支持上下、前后拉伸，上下调节幅度≥195mm，前后伸缩范围不低于100-345mm。 |
| 79 | 电子围栏控制终端 | 1、显示屏：≥4.3英尺彩屏； 2、通讯接口：支持2路RS485、1路网口、1路usb口；报警输出：支持1组报警无源开关量输出；防护等级≥IP20；使用环境覆盖：温度-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%。 |
| 80 | 电子地图 | 1、支持周界报警显示功能,标示主要建筑平面位置及各防点位置和编号,显示系统正常运行工作状态(LED灯灭)或报警故障状态(LED灯亮)； 2、面积≥1个平方，亚克力面板，不锈钢边框，配置联动控制模块。 |
| 81 | 电子围栏张力控制器 | 1、显示屏≥3.5 英寸，显示防区地址、围栏线制、警戒张力值、松弛拉紧报警值、通讯状态、报警状态、电源状态、故障报警、防拆报警、蓄电池报警等信息； 2、支持≥4组以上定时控制功能，可实现对单个防区或全部防区定时控制；支持设置定时巡检，能根据巡检时的静态张力值自动更新报警阈值；支持在本地设置防区地址、报警阈值、断线报警使能、防拆报警使能以及蓄电池欠压报警使能； 3、支持自动识别防区类别为单防区或双防区；支持张力主机离线时，智能控制终端在≤1.5s内监测到张力主机的离线状态； 4、使用环境：温度：－40℃～+80℃ 相对湿度≤95%；报警延时：≤2s；功率：最大功率15W；报警输出接口：每防区≥1路，常开、常闭、公共。 |
| 82 | 电子围栏防雨箱 | SUS201材质，对主机等附属设备起到防水防尘和防盗，尺寸规格：500*300*150mm。 |
| 83 | 电子围栏四线单防测控杆 | 警戒张力值范围：100～450N；材质：铝合金；尺寸≥76*38*798mm；防水等级≥IP66。 |
| 84 | 电子围栏四线双防测控杆 | 警戒张力值范围：100～450N；材质：铝合金；尺寸≥76*38*798mm；防水等级≥IP66。 |
| 85 | 电子围栏室外警灯 | 室外型，报警时发出声光报警信号，DC12V 1W；含支架。 |
| 86 | 主动红外对射 | 1、探测方式：光束遮断检测；光源：红外数字脉冲； 2、警报输出：继电器触点输出 ON 或 NC 接点容量 AC/DC30V 0.5Amax；防拆输出：接点输出 NC 接点容量 AC/DC24V 0.5A max； 3、光轴调整角度 (水平)：180°(土90°)；光轴调整角度 (垂直)：20°(士10°)； 4、含配套红外对射支架。 |
| 87 | 红外对射网络型模块 | 防区数:≥2个分线制防区；通信接口：支持≥100M网口。 |
| 88 | 电子围栏配件 | 1、材料含万向底座、支撑杆件、不锈钢钢丝绳、不锈钢弹簧、受力杆万向底座、受力杆固定件、四道受力轴承杆、转向滑轮、轴承杆万向底座、张力支撑杆固定件、内置螺母、支撑杆万向底座、张力线固定件、警示牌、紧线器、压接铝套、线槽线管、线缆等配套材料。 |
| 89 | 电子围栏集成调试 | 含管路开挖回填，管线铺设，电子围栏设备安装、系统调试，长度500米。 |
| 90 | 电动门 | 1、尺寸：宽度1470mm*高度2150mm；直臂电机、无触点控制系统，具有微电脑数码限位装置； 2、双转换纯在线式架构，电池市电供电模式切换的零转换时间，支持定频输出；采用DSP数字化控制技术，提供稳定正弦波供电； 3、90V~300V输入电压及40~70Hz频率输入范围，兼容恶劣电力环境，减少电池放电次数；50Hz/60Hz电源系统自适应，可输出200/208/220/230/240Vac 50/60Hz；采用有源功率因数校正技术(PFC)，输入功率因数≥0.99； 4、全玻璃纤维双面电路材，配合大跨距元件，结实，耐腐蚀。 |
| 91 | 刷脸门禁主机 | 1、显示屏：≥4.3英寸触摸屏；用户容量：≥4000个；卡容量：≥4000张（IC卡）；面部容量：≥4000张；指纹容量：≥4000枚；记录容量：≥30万条； 2、通讯方式：TCP/IP、U盘、选配WiFi； 3、基础功能：可视对讲、IP65、T9输入法、高级门禁、无线门铃、记录查询。 |
| 92 | 光纤收发器 | 单模SC接口千兆光纤收发器，含光纤跳线。 |
| 93 | 室外铠装光纤（12芯） | 1、12芯室外铠装单模光缆； 2、工作温度覆盖-40℃～+70℃；结构要求：钢带纵包铝-聚乙烯或者钢带纵包聚乙烯双护套；光缆护套颜色黑色，聚乙烯（PE）外护套。 |
| 94 | 室外铠装光纤（4芯） | 1、4芯室外铠装单模光缆； 2、工作温度覆盖-40℃～+70℃；结构要求：钢带纵包铝-聚乙烯或者钢带纵包聚乙烯双护套；光缆护套颜色黑色，聚乙烯（PE）外护套。 |
| 95 | 光纤配线架 | 1、24芯光纤配线架； 2、标准机架式，采用前置面板，保护光纤跳线连接；表面静电喷塑，具有抗腐蚀能力；熔纤盘弯曲半径≥40mm；≥4个进缆孔。 |
| 96 | 法兰 | 1、双LC接口；材料：陶瓷插芯材料，插入损耗：单模：UPC≤0.35dB。 |
| 97 | 光纤尾纤 | 1、纤芯材料：G652D单模纤芯；连接器材料：A级陶瓷插芯，外护套材料：环保阻燃PVC外被；连接器类型：LC卡扣式；线长：≥0.5米； |
| 98 | 光纤熔接 | 专业机器熔接、配套热缩管、塑料扎带。 |
| 99 | 光纤跳线 | 长度≥2米，单模9/125um单芯，接头类型：LC。 |
| 100 | 光纤接插件 | 含SC接口单模尾纤、SC接口单模耦合器、SC接口熔纤盒、相关配件。 |
| 101 | 双绞线 | 1、六类非屏蔽双绞线，≥305米/箱； 2、导体23AWG无氧铜，带撕裂绳，带宽≥250MHz，8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层。 |
| 102 | 室外防水双绞线 | 1、六类非屏蔽双绞线，≥305米/箱； 2、导体23AWG无氧铜，带撕裂绳，带宽≥250MHz；8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层。 |
| 103 | 六类网络水晶头 | 1、性能：传输带宽≥250MHz，≥1000兆数据传输，接点镀金厚度≥50μ(inch)，插拔寿命≥1000次，透明塑胶外壳。 |
| 104 | 理线架 | 1、标准机架式，全金属材质，支持盖板可拆卸。 |
| 105 | 设备箱 | 1、不锈钢材质、存放交换机、熔接盒、接线板等，尺寸：≥500*400*300mm；含≥6位五孔接线板、微型断路器C20A2P。 |
| 106 | 电源线1 | 国标无氧铜护套线，RVV2*2.5mm²。 |
| 107 | 电源线2 | 国标无氧铜护套线，RVV2*1.5mm²。 |
| 108 | 电源线3 | 国标无氧铜护套线，RVV3*1.5mm²。 |
| 109 | 广播信号线1 | 国标无氧铜护套线，RVV2*2.0mm²。 |
| 110 | 广播信号线2 | 国标无氧铜护套线，RVV2*1.5mm²。 |
| 111 | 广播话筒信号线 | 50欧同轴线，配套≥4个BNC头 |
| 112 | 监控室外机柜 | 1、尺寸：600*800*450mm（含6位五孔PDU 1只、微型断路器C16A/2P）； 2、SPCE镀锌板≥1.5mm，防腐蚀防锈处理，防水，散热，水泥浇灌底座，高于地面≥150mm。 |
| 113 | 监控防水箱 | 室外监控专用、不锈钢防水材质. |
| 114 | PDU | 1、安装方式：横向安装，≥6孔位，输出支路电流为220V10A，输出总电流≥32A。 |
| 115 | 立杆（长） | 1、立杆上杆76mm+,下杆140mm+；立杆高度3.5-4米可定制；镀锌钢管立杆厚度≥2mm；材质:镀锌钢管材质,整体热镀锌材质，混凝土立杆基础及钢制地笼。 |
| 116 | 立杆（短） | 高度：1-1.5米(根据现场需求)；材质：钢制；杆体表面全部热浸镀锌，静电喷塑，高温烤漆处理。 |
| 117 | 辅材1 | 配套线槽线管，槽孔回填修补，信号线，控制线，设备连接线，接插件，插排，螺丝，辅料等。 |
| 118 | 辅材2 | 配套线槽线管，槽孔回填修补，信号线，控制线，设备连接线，接插件，插排，螺丝，辅料等。 |
| 119 | 辅材3 | 配套线槽线管，槽孔回填修补，信号线，控制线，设备连接线，接插件，插排，螺丝，辅料等。 |
| 120 | 辅材4 | 配套线槽线管，槽孔回填修补，信号线，控制线，设备连接线，接插件，插排，螺丝，辅料等。 |
| 121 | 辅材5 | 配套线槽线管，槽孔回填修补，信号线，控制线，设备连接线，接插件，插排，螺丝，辅料等。 |
| 122 | 辅材6 | 配套线槽线管，槽孔回填修补，信号线，控制线，设备连接线，接插件，插排，螺丝，辅料等。 |
| 123 | 辅材7 | 配套线槽线管，槽孔回填修补，信号线，控制线，设备连接线，接插件，插排，螺丝，辅料等。 |
| 124 | 辅材8 | 配套线槽线管，槽孔回填修补，信号线，控制线，设备连接线，接插件，插排，螺丝，辅料等。 |
| 125 | 辅材9 | 配套线槽线管，槽孔回填修补，信号线，控制线，设备连接线，接插件，插排，螺丝，辅料等。 |
| 126 | 辅材10 | 配套线槽线管，槽孔回填修补，信号线，控制线，设备连接线，接插件，插排，螺丝，辅料等。 |
| 127 | 辅材11 | 配套线槽线管，槽孔回填修补，信号线，控制线，设备连接线，接插件，插排，螺丝，辅料等。 |
| 128 | 设备安装集成与维护1 | 含管线铺设、设备集成、调试、用户培训等费用，利旧设备拆除迁移调试费用，安防视频监控点集成167个。 |
| 129 | 设备安装集成与维护2 | 含管线铺设、设备集成、调试、用户培训等费用，利旧设备拆除迁移调试费用，安防视频监控点集成15个。 |
| 130 | 设备安装集成与维护3 | 含管线铺设、设备集成、调试、用户培训等费用，利旧设备拆除迁移调试费用，安防视频监控点集成153个。 |
| 131 | 设备安装集成与维护4 | 含管线铺设、光纤熔接、设备集成、调试、用户培训等费用，利旧设备拆除迁移调试费用，、安防视频监控点集成15个。 |
| 132 | 设备安装集成与维护5 | 含项目所需配套线槽线管、槽孔回填修补、信号线、螺丝、辅料，设备规范安装、调试、检测，线缆铺设，旧设备与管线拆除，保洁与施工垃圾清运等所有费用。 |
| 133 | 设备安装集成与维护6 | 含管线铺设、设备集成、调试、用户培训等费用，利旧设备拆除迁移调试费用，安防视频监控点集成36个。 |
| 134 | 设备安装集成与维护7 | 含管线铺设、设备集成、调试、用户培训等费用，利旧设备拆除迁移调试费用，安防视频监控点集成45个。 |
| 135 | 设备安装集成与维护8 | 调整监控摄像头的角度，达到最佳覆盖面；调整画面重叠的摄像机位置；调整室外被遮挡的机位，安防视频监控点集成67个。 |
| 136 | 设备安装集成与维护9 | 含管线铺设、设备集成、调试、用户培训等费用，利旧设备拆除迁移调试费用，安防视频监控点集成27个。 |
| 137 | 设备安装集成与维护10 | 含管线铺设、设备集成、调试、用户培训等费用，利旧设备拆除迁移调试费用，安防视频监控点集成162个。 |
| 138 | 设备安装集成与维护11 | 含管线铺设、设备集成、调试、用户培训等费用，利旧设备拆除迁移调试费用，安防视频监控点集成93个。 |
| 139 | 设备安装集成与维护12 | 含管线铺设、设备集成、调试、用户培训等费用，利旧设备拆除迁移调试费用，安防视频监控点集成25个。 |
| 140 | 设备安装集成与维护13 | 含管线铺设、设备集成、调试、用户培训等费用，利旧设备拆除迁移调试费用，安防视频监控点集成16个。 |
| 141 | 设备安装集成与维护14 | 含管线铺设、设备集成、调试、用户培训等费用，利旧设备拆除迁移调试费用，安防视频监控点集成96个。 |
| 142 | 设备安装集成与维护15 | 含项目所需配套线槽线管、槽孔回填修补、信号线、控制线、设备连接线、接插件、插排、螺丝、辅料，广播设备规范安装、调试，线缆铺设，旧设备与管线拆除，保洁与施工垃圾清运等所有费用。 |
| 143 | 设备安装集成与维护16 | 含项目所需配套线槽线管、槽孔回填修补、信号线、螺丝、辅料，设备规范安装、调试，线缆铺设，旧设备与管线拆除，保洁与施工垃圾清运等所有费用。 |
| 144 | 设备安装集成与维护17 | 1含项目所需配套线槽线管、槽孔回填修补、信号线、控制线、设备连接线、接插件、插排、螺丝、辅料，管路开挖回填，线缆铺设，广播设备规范安装调试等，旧设备与管线拆除，保洁与施工垃圾清运等所有费用。 |
| 145 | 设备安装集成与维护18 | 含管线铺设、设备集成、调试、用户培训等费用，利旧设备拆除迁移调试费用，安防视频监控点集成9个。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商中标后提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质要求。交货时所有货物应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

(3)安全实施要求

供应商应采取安全措施，确保项目实施安全。因本项目实施产生的实施人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。

（4）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担;若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检测报告，如检测达不到质量和环保要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。

（5）质保（维保）及售后要求

①本项目所有产品质保期限不低于六年(自验收报告签字确认之日起，开始进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

（6）人员要求

本项目实施团队人员不少于4人，其中包括项目负责人1人。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后45天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

2.演示内容详见“第三章  评标方法、评分标准”。

# 第五章  合同条款

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据苏美达国际技术贸易有限公司组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  2  小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起  六  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  5%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰ 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  5‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  30%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日     期 ：

（一）投标函(格式)：

投  标  函

致苏美达国际技术贸易有限公司：

我方收到贵方编号                   招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供苏美达国际技术贸易有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者苏美达国际技术贸易有限公司恶意串通、决不向采购人、苏美达国际技术贸易有限公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

招标编号：

日期：

苏美达国际技术贸易有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目                        的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证

（正面）

被授权人身份证

（反面）

（三）开标一览表(系统生成)：

（四）分项报价表 (格式)：

分项报价表

投标人名称（盖章）                              招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（五）商务响应偏离表（格式）：

商务响应偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：1、投标人应对招标文件《采购需求》二）商务要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为完全响应招标文件的商务条款要求。

- “偏离/响应”栏请注明”响应或无偏离/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

（六）技术响应偏离表（格式）：

技术响应偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标文件响应情况 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：1、投标人应对招标文件《采购需求》一）、技术要求”的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。

2、“偏离/响应”栏请注明”响应或无偏离/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

（七）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（九）采购本国产品的支持政策

关于符合本国产品标准的声明函（依据所投分包情况选择）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（    ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

成本比例声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司(单位)提供的全部产品成本之和的比例达到(填写具体百分比)

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期:年月日

注:根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025]34号)的规定，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%(含)以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （十）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（格式）：

点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

【须按上述要求下载，直接打印填写下表无效】

年月日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加苏美达国际技术贸易有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年月日 |  |  |