竞争性磋商文件

- 项目编号：JSZC-320924-YCBR-C2026-0003

项目名称：射阳港经济开发区限值限量监测监控运维与环保管家服务项目

江苏射阳港经济开发区管理委员会

盐城宝融项目管理有限公司

2026年06月

总  目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同文本

第四章   采购需求

第五章  评审方法与评审标准

第六章  响应文件格式

第一章  竞争性磋商公告

项目概况：

射阳港经济开发区限值限量监测监控运维与环保管家服务项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；并于2026年06月29日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-YCBR-C2026-0003

2.项目名称：射阳港经济开发区限值限量监测监控运维与环保管家服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：140万元

5.最高限价：140万元

6.采购需求：保障污染物排放限值限量监测系统各仪器正常运行(空气自动检测站、空气微站、水质自动监测、部分设备更换，设备完好率100%）及环保管家工作（企业业务培训、企业环境问题排查、限值限量表格填报、人员驻点、项目准入咨询)。具体详见项目需求。

7.服务质量要求：合格（达到国家行业标准）

8.合同履行期限：一年

9.本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于服务类采购项目。所属行业为：其他未列明行业。本项目为专门面向小微企业采购的项目，供应商应为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不接受非中小微型企业参与本项目磋商。响应文件中需提供《中小企业声明函》，否则按无效响应处理。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件。因本项目专门面向中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业）采购，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（三）、本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年06月29日15点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、开启

1.时间：2026年06月29日15点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏射阳港经济开发区管理委员会

地址：江苏省盐城市射阳县射阳港人民东路2号

联系人：陈启星

联系方式：15261969945

2、采购代理机构信息

名    称：盐城宝融项目管理有限公司

地    址：射阳县合德镇城中公园小区西侧

联系方式：15371129369

3.项目联系方式

项目联系人：陈启星

电　　 话：15261969945

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本次招标代理服务费：按苏政采协[2024]20号文件收费标准。由招标人承担。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人或采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、中小企业声明函、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人、采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人、采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购人、采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人、采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

- 磋商程序及评审方法和评审标准

- 27.1磋商程序

- 27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

- 在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

- 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

- 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

- 27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

- 27.2 评审方法和评审标准

- 27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人、采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述  29.4条款的规定向采购人或采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
  29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
  29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人及采购代理机构提出，由采购人及采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购人质疑接收人及联系方式见竞争性磋商公告。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人或采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日签订采购合同），按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2合同签订之日起2个工作日内公告采购合同。

31.3磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______元（______元）人民币或其他币种。

2.2本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合磋商文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，在财政资金到位的前提下，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款，供应商书面明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，由双方另行商定。

8.2签订合同后，运维工作结束后，保障运维工作和环保管家全年核算完成各项省、市、县生态环境交办的任务后支付合同价剩余的70%项目款，完成全部费用拨付。

8.3按以上进度付款，无任何利息补偿。付款前，中标单位须开具税务部门认可的税务发票。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、质量保证及售后服务

13.1乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的标准向甲方提供服务。

13.2乙方提供的服务因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

13.3乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：    年    月   日

第四章  采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称：射阳港经济开发区限值限量监测监控运维与环保管家服务项目

2、服务质量要求：合格（达到国家行业标准）

3、合同履行期限：一年

4、预算金额：140万元

5、最高限价：140万元

6、采购方式：竞争性磋商

7、评标方法：综合评分法

二、项目概况

为保证射阳港经济开发区限值限量监测监控体系高质量运行，及时、准确、全面地获取环境质量监测数据，客观反映园区空气、水环境质量状况和变化趋势，根据国家及地方相关技术规范要求，现提出本项目采购需求。项目服务期为12个月，主要内容包括：对园区内2套环境空气质量自动监测站、2套水质自动在线监测设备、2套挥发性有机物监测系统、38套微型空气站开展日常运行、维护、巡检、故障检修及数据审核上报工作（仪器清单见附件）；对监控平台、监控大屏及服务器进行运维管理；对部分损坏设备进行更换，确保设备完好率达到100%；同时提供环保管家服务。

监测设备清单及需求（以下设备2022年投入使用）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标（厂家、型号） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2分析仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司、AQ7010 | 台 | 2 |
| 2 | NOX分析仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司、AQ7020 | 台 | 2 |
| 3 | CO分析仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司、AQ7030 | 台 | 2 |
| 4 | O3分析仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司、AQ7040 | 台 | 2 |
| 5 | VOC分析仪（高低碳） | 安徽皖仪科技股份有限公司、VM1750 | 台 | 2 |
| 6 | PM10颗粒物分析仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司、AQ7060 | 台 | 2 |
| 7 | PM2.5颗粒物分析仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司、AQ7050 | 台 | 2 |
| 8 | 动态校准仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司、AQ7070 | 台 | 2 |
| 9 | 零气发生器 | 安徽皖仪科技股份有限公司、AQ7080 | 台 | 2 |
| 10 | 气象五参数 | 北京中惠普分析技术研究所、PC-8D | 套 | 2 |
| 11 | 空气采样系统 | 安徽皖仪科技股份有限公司、WY1813 | 套 | 2 |
| 12 | 控制、数据采集系统 | / | 套 | 2 |
| 13 | 仪器柜 | / | 台 | 2 |
| 14 | 监控站房（含站房、稳压电源、UPS、空调等） | / | 套 | 2 |
| 15 | 安装附件（管路、接头、钢瓶、减压阀等） | / | 套 | 2 |
| 16 | 传输网络 | / | 套 | 2 |
| 17 | 基建和电力建设 | / | 套 | 2 |
| 18 | 安装调试 | / | 套 | 2 |
| 19 | 颗粒物PM10/PM2.5单元 | 安徽皖仪科技股份有限公司、AQ7100 | 套 | 38 |
| 20 | 气态因子单元（CO、SO2、NO2，O3、TVOC） | 安徽皖仪科技股份有限公司、AQ7100 | 套 | 38 |
| 21 | 气象五参数单元（温度，湿度，大气压，风速，风向） | 安徽皖仪科技股份有限公司、AQ7100 | 套 | 38 |
| 22 | 立杆 | / | 个 | 38 |
| 23 | 数据传输 | / | 套 | 38 |
| 24 | 安装辅件 | / | 套 | 38 |
| 25 | 基建和电力建设 | / | 套 | 38 |
| 26 | 安装调试 | / | 套 | 38 |
| 27 | 氨氮在线分析仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司、WS1503 | 台 | 2 |
| 28 | 总磷在线分析仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司、WS1504 | 台 | 2 |
| 29 | 总氮在线分析仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司、WS1505 | 台 | 2 |
| 30 | 高锰酸盐指数分析仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司、WS1506 | 台 | 2 |
| 31 | 水质五参分析仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司、WS1806 | 台 | 2 |
| 32 | 河道流量计 | 北京格乐普高新技术有限公司 GLP660-2M-2000H | 台 | 2 |
| 33 | 采水单元 | / | 套 | 2 |
| 34 | 配水及预处理单元 | / | 套 | 2 |
| 35 | 控制、数据采集传输单元 | / | 套 | 2 |
| 36 | 自动留样单元 | 安徽皖仪科技股份有限公司、WS1801 | 套 | 2 |
| 37 | 质控单元 | 安徽皖仪科技股份有限公司、WMS1810 | 台 | 8 |
| 38 | 辅助单元（电源稳压、UPS备用电源、防雷器、温湿度传感器、烟雾传感器等） | / | 套 | 2 |
| 39 | 视频监控单元 | / | 套 | 2 |
| 40 | 一体化机柜（含空调） | / | 套 | 2 |
| 41 | 传输网络 | / | 套 | 2 |
| 42 | 留样器 | / | 套 | 1 |
| 43 | 自控阀门 | / | 套 | 1 |
| 44 | 监控平台 | / | 套 | 1 |
| 45 | 监控大屏和服务器 | / | 套 | 1 |
| 46 | 运维服务 | 含水、电、网络、危险废物处置 | 年 | 1 |

三、项目内容

1、环境空气质量自动监测站（含VOC在线监测系统）

乙方负责运维的设备主要包括监测设备、质控设备、气象设备、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测设备主要包括SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标监测仪以及VOC分析仪。质控设备主要包括零气发生器、动态校准仪。气象设备主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测设备。数据采集与传输设备主要包括工控机及其配备的软件系统（含江苏省工业园区污染物排放限值限量系统平台）。辅助设备设施主要包括 UPS、空调、供电系统、消防系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、子站站房主体、安防设施等。各站点均监测SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标，以及气象五参数（风速、风向、温度、湿度、气压）。监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，通过网络向省、市、县各平台实时上传监测数据，上传数据包括站点各监测设备的实时监测分钟值、小时值。

2、水质自动在线监测站

乙方须按照甲方的技术要求和质量控制要求，全面负责水站（站房、采水、所有仪器设备等）的日常运行维护。当甲方依据国家有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。

2.1、乙方运行维护期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使水站的运行结果达到甲方的考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能；

2.2、运行维护期间，值守人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障所发生的费用等均由乙方支付；

2.3、乙方须参加甲方组织的技术培训以及运维质量的相互监督检查，接受甲方或其委托相关机构的监管和考核；

2.4、运行维护期间，如遇甲方为水站更换或新增仪器，乙方须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到甲方指定的管理平台中；

2.5、运行维护期间，水站的全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属甲方所有。未经甲方同意，乙方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；

2.6、乙方对水站的监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途；

2.7、运行维护期间，乙方有责任保证水站全部资产的完整、安全并处于良好状态。如出现因乙方安保措施不当造成的水站资产丢失、破坏的情况，乙方须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由乙方承担。乙方须协助甲方做好水站固定资产登记管理等工作；

2.8、乙方应配备相应的运维车辆和运维人员。

2.9、乙方相关技术人员应持证上岗，具有相关的专业知识，能独立运行维护水站；

2.10、乙方运维期满后应保证资产完好，并做好资产交接，交接的仪器设备须满足本标书中的技术要求；

3、环保管家工作

3.1、企业业务培训，按照甲方需求，乙方组织专家对经济区管理机构、区内企业开展法律法规、环境污染防治、环评技术规范、环保技术管理、排污许可执行等专业知识培训。

3.2、企业环境问题排查：结合下述检查内容对重点工业企业开展检查工作，将检查结果形成书面报告，并跟踪整改结果。

·环境影响评价、“三同时”验收、排污许可等相关手续完善情况及执行情况；

·废水、废气、噪声等污染防治设施建设运行及达标情况；

·清污分流、雨污分流改造情况；

·危险废物产生、贮存及处置情况；

·自动监测设施安装、联网及运行情况；

·环境风险评估及应急预案编制情况；

·环境应急监测预警措施落实情况；

·环境应急防范设施措施落实情况；

·依法应当监督检查的其他情况；

·重点时段应予以关注的环境监管重点。

3.3、做好园区2026年限值限量报表填报工作。

3.4、为园区项目准入咨询：为园区重大招商项目提出前期环保准入政策咨询，预判项目环境风险，提出解决方案和环境风险诊断预估。为园区规划环评、生态环境治理，以及土壤、水、气、固废等现状调查和污染治理修复等提出建议。参与园区基础设施类环保项目建设，提出前期技术建议方案。

3.5、环保管家人员要求：乙方担任环保管家岗位的人员须具有注册环评工程师或注册环保工程师证书至少一项。

四、环境空气质量自动监测站技术要求

1、总则

本技术要求适用于环境质量自动监测站（包含环境空气质量自动监测站与地表水水质自动监测站）的运行维护服务。乙方须依据国家、省相关法律法规、技术规范及本办法开展运维工作，确保监测站点正常稳定运行，获取及时、准确、有效的监测数据。

1.1、运维交接与管理

进场交接：乙方中标后，在合同签订后15个自然日内，按照甲方要求完成相关站点运维交接工作并接手运维。须制定交接实施方案（包括人员安排、职责分工、时间安排、交接内容、流程等），经甲方审核确认后执行。交接内容包括对文档、资料、系统、设备形成清单，进行设备性能测试及基础设施情况确认。确认工作全部完成后，向甲方提交完整交接记录。

退场交接：在服务周期结束时或合同终止执行时，按照甲方要求与新运维单位完成交接工作。

交接延误责任：因乙方原因导致交接工作未能按时完成的，应由乙方承担站点运行产生的相关费用。

1.2、费用责任

相关站点的电费、通讯费、网络平台运维费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费全部由乙方承担，并包含在本项目投标报价中。

1.3、资产管理

乙方应保证本项目各类国有资产安全，配合甲方开展资产清点和管理工作。乙方蓄意破坏或私自外借、出租、抵押国有资产的，将交由相关机构处理，出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

1.4、规范遵循

乙方应遵守国家、省关于环境质量自动监测站点运行管理的各项技术规范和相关规定，如运维期间出台新的技术规范和运行管理规定，则运维工作按最新技术规范和规定执行。

1.5、考核与监督

在自动监测系统运维及管理期间，乙方应严格按照相关技术规范要求，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作、精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行。同时乙方必须接受甲方和第三方质控核查单位的定期、不定期检查和考核。

1.6、数据与资料产权

本项目所形成各类数据信息及相关文档资料归甲方所有，未经甲方授权，任何人无权使用、公开或泄漏给第三方。

2、人员、设备与耗材要求

2.1、人员要求

项目负责人：须具备环保或仪器仪表类中级及以上技术职称证书和省级及以上生态环境部门颁发的上岗证（空气质量自动监测运维上岗证或相关领域上岗证），且有1年及以上环境自动监测站运维经验。在项目期限内需专职投入本项目，在履约期间未经甲方许可不得更换。

技术人员：乙方应保证配备足够的专业技术人员，包括现场运维人员、运维质控人员、运维技术支持人员、数据审核及分析人员。现场运维人员须取得省级及以上生态环境部门颁发的上岗证，且有1年及以上环境自动监测站运维经验，需专职投入本项目，未经甲方许可不得更换；其他专业技术人员可兼职。

2.2、备机保障

乙方无需在投标或中标后预先购置备机。合同期内，若空气站或水站监测设备出现故障且预计修复时间超过48小时，乙方须立即提供满足技术要求的临时备机替换，确保监测数据连续；原设备修复并连续稳定运行后，甲方将临时备机归还乙方，乙方负责装回原设备并恢复正常。若经双方书面确认原设备已无修复价值或无法修复，则该备机所有权自确认之日起无偿转移至甲方，甲方无需另行支付任何费用。该备机所有权自交付之日起无偿转移至甲方，甲方无需另行支付任何费用。临时备机及买断备机原则上应与原设备同品牌，若非同品牌则监测原理须匹配，性能及功能满足相应国家标准和省内技术规范；其中空气站六参数自动监测仪、VOC分析仪及微站备机交付时须提供适用性检测证书，水站备机需满足省内及国内广泛应用要求并提供相关证明材料。

注：供应商在响应文件中须提交《备机应急供应与买断承诺函》原件，承诺完全响应上述内容，并载明拟提供备机的品牌、型号及主要技术参数。

2.3、质控设备与标准物质

空气站：乙方须为本项目配备流量计（高、低流量各1套）、标准气压计、标准温湿度计至少各1套。每个站点配备标准气体，须为国家一级标准物质或国家标准样品。投标时须提供相关采购发票、采购合同、有效期内的检定校准证书及标准物质证书。

水站：用于校准监测仪器的标准样品，采用有证标准样品或标准物质配制。用于量值传递的计量器具（分析天平、台秤、温度计、移液管、容量瓶等），按照相关规定定期送检。

2.4、耗材与备件

乙方须承诺中标后1个月内配齐本项目需求中所涉及设备的耗材和备件。空气质量自动监测耗材按不少于半年消耗量配置，备件按1年使用量配置；水质自动监测须制定更换周期，保证到期前完成更换。必须使用原厂生产的备品备件和耗材，使用非原厂备品备件须提供达到或高于原厂备品备件的性能测试报告，严禁使用劣质品。

2.5、车辆与工具

乙方应保证配备足够的专用运维车辆，数量不少于1台（可为自有或租赁）。应至少配备1套专用仪器维护维修工具。

3、日常运行维护工作内容

3.1、运维工作总览

运维过程中主要完成：日常运行维护、日常质量管理、日常安全管理、监测数据的日常审核与上报、仪器设备及辅助设备设施的维护保养及故障维修、根据工作需要开展手工比对、仪器故障时24小时内使用备机开展监测、仪器报废后先行使用备机监测并报告业主、点位迁移时的仪器检查工作、相关数据系统平台的日常运维及安全管理。

3.2、运维一般要求

保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，标识清楚。

保持站房外围环境清洁（空气质量自动监测要求站房外20m以内），及时清除周围杂草和积水。

检查供电和网络通讯情况，保证系统正常运行。

指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

定期检查消防和安全设施。

检查避雷设施是否可靠，站房是否有漏雨、锈蚀现象，外围设施是否有损坏，如遇问题及时处理。

每次维护后做好系统运行维护记录。

3.3、每日工作

远程查看：每天上午和下午两次远程查看监测数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理。

数据与传输检查：判断系统数据采集与传输情况；每日检查数据是否及时审核上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

异常处理：发现监测数据异常，应立即通知业主。在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信、电力线路故障除外，但应及时联系解决）；0时～6时出现的异常，应在次日上午10时前解决。

环境与状态判断：根据电源电压、站房温湿度等参数判断站房内部情况；根据数据、设备状态参数和报警信号判断仪器运行情况。

特殊情况应对：发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作。

3.4、每周工作（或每次巡检）

每周至少巡检1次（要求最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，内容包括：

设备与环境检查：查看站房设备是否齐备，无丢失损坏；检查接地线路、排风排气装置、标准气钢瓶阀门及消耗情况、采样和管路的漏气或堵塞现象、仪器采样流量、运行状况和工作参数、动态加热装置及采样总管加热装置、PM2.5与PM10纸带或滤膜余量、视频监控系统。

仪器校准与维护：对SO2、NOx、CO、O3监测仪进行零点、跨度检查；对仪器显示数据、时间与数据采集仪的一致性进行检查和校准；检查并更换采样过滤膜，清洗散热风扇；维护零气发生器。

外部环境与安全：检查是否存在影响测定的污染源、站房内外温差防止冷凝、避雷设施、房屋漏雨、设施损坏等；检查站房安全，做好防火防盗。

水质自动监测专项：检查各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数；检查有无漏液、管路气泡等；检查试剂状况；检查采水、配水系统是否正常（采水浮筒、自吸泵、管路等）；检查工控机运行状态，有无中毒现象。

记录：做好日常例行维护工作记录，重要工作内容拍照存档。

3.5、每月工作

空气站：每月更换尘过滤膜2～3次，清洗防尘罩1～2次，更换干燥剂；清洗PM2.5及PM10切割器，检查β法颗粒物分析仪部件；检查PM2.5、PM10、气态分析仪、动态气体校准仪流量；进行光电法监测仪器精密度测试和测尘仪流量校准；检查仪器显示数据与数据采集仪一致性；进行数据备份。

水站：至少每月进行一次仪器校准工作；每月至少开展一次实际水样比对工作。站房内各仪器保持干净整洁，及时整理，完成废液收集并按规处置留档。

3.6、每季度工作

空气站：光电法监测仪器进行多点校准；测尘仪进行标准膜校准和气密性检查；清洗采样总管及采样风机；对PM2.5和PM10监测仪器进行标准膜校准或K0值检查；进行校准器光度计及臭氧发生器校准传递。

水站：至少每季度备份一次现场数据及控制软件。

3.7、每半年工作

空气站：清洗采样总管及支管；更换零气源活性炭、NOx仪辅助进气口活性炭和氧化剂、泵前吸臭氧活性炭；检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置；对气态污染物监测仪进行多点校准；动态气体校准仪流量进行20点检查；采用臭氧传递标准进行标准传递；更换零气源净化剂和氧化剂并检查零气性能；检查氮氧化物分析仪钼炉转化率。

水站：至少每半年进行一次准确度、精密度、检出限、标准曲线、加标回收率、零点漂移和量程漂移检查。更新检测器后，需进行一次标准曲线和精密度检查。

4、质量控制与质量保证

4.1、量值溯源

空气站：每个站点配备的标准气体须为国家一级有证标准样品或物质，新购标气需做验证实验。钢瓶压力低于1.5MPa时停用，新标气阀应老化3次以上后方可使用。每年将流量计、温湿度计等质控设备送检，并定期送业主核查。每年将臭氧标准向业主提供的标准设备溯源。

水站：定期将用于量值传递的计量器具送检。试剂配制由有资质的实验室完成，提供来源证明并张贴标签。所用纯水和试剂须达到相关技术要求。

4.2、校准

监测仪在以下情况下需进行校准：安装时、移动位置后、进行可能影响校准的维修维护后、暂停工作一段时间后、有迹象表明工作不正常或校准结果出现变化、超过国家规范或本文件要求的校准周期时。

4.3、仪器性能核查与检修后质控

水站仪器性能核查：核查内容包含准确度、精密度、检出限、标准曲线、加标回收率、零点漂移、量程漂移等。

维修后质控：仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标样测试等方法进行测试。空气站仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展漂移、精密度、准确度、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试。水站对于关键部件维修后，按规范进行标准曲线和精密度检查。

5、故障应急与系统设备维修

5.1、应急措施方案

乙方应制定应急事故处理方案，内容涵盖突发性污染、特殊时期、自然灾害、水电检修、临时停电、重大活动或破坏情况。

5.2、故障与异常响应时效

响应与到场：空气站每日6时～23时出现故障，应在1小时内响应，4小时内到达现场解决；水站异常或发生污染事故时，须2小时内到达站点核查。

备机更换：仪器故障无法及时修复时，空气站须在24小时内提供并更换备机；水站若24小时内无法排除故障，导致主要指标无法监测，须在48小时内更换备机。

5.3、系统设备维修

乙方负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（含空调等附属设施），费用包含在报价中。同样包括因外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。维修分现场检修（如泵管破裂、液路堵塞等）和送修（不易诊断的故障）。所有检修内容均需按要求做好记录备查。

6、数据、平台与报告管理

6.1、数据质量目标与要求

数据完整性：采取有效措施保证监测数据的准确性、连续性和完整性，不得选择性舍弃数据或人为干预结果。监测仪器应全年连续运行。

每月数据联网率≥98%，每月实时数据和审核后有效数据入库率≥95%。每天因校准、故障等原因导致数据无效或缺失时间不超过3小时，夜间或特殊情况不超过12小时。

6.2、数据审核与处理

空气站异常值判定参照国家或省级相关技术规定；水站每天中午12时前对前一天水站数据进行审核。发现持续异常值时，立即安排人员现场调查，必要时采集实际水样进行人工分析

6.3、数据平台管理

空气站：定期对江苏省工业园区污染物排放限值限量系统平台运行情况进行分析，进行漏洞扫描与修复，确保安全稳定运行；配合整改各部门提出的平台整改问题；配合第三方开展信息系统数据安全风险评估、等保测评等工作。

水站：每天上午和下午通过数据平台软件远程调看监测数据各1次；检查各水站数据传输、仪器及系统参数数据情况，发现问题及时处理。

7、附则

7.1、安全管理：乙方在运维期间应规范操作，注意安全，防止意外发生。对站房安全设施（消防、防盗）进行定期检查。

7.2、纪律要求：严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。空气质量自动监测严禁安装远程控制软件。

7.3、记录归档：所有运行维护、质量管理、故障检修等工作均须按要求做好记录并留档备查。空气质量自动监测要求及时制定每月工作计划并上报业主备案，严格执行，若有变更及时报备。

第五章  评审方法与评审标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评审方法与评审标准（100分 ）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (20分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的有效最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分20分，其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x20。价格分值小数点后保留两位小数，第三位不论大小一律不计。 |
| 2 | 项目实施方案（35分） | - 1、运维管理方案:投标人根据项目建设需求，建立相应的保障制度，包括:人员岗位职责、水站、气站和微站资产管理制度、运行管理制度、质量保障制度、数据及台账管理制度、考核制度等方案。由评委根据投标人提供方案的完整性、针对性、可操作性等情况进行综合评分： - 方案内容全面，切合实际，可操作性强，完全满足项目需求的得7分； - 每有一项内容缺失的扣2分； - 每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止； - 未提供方案不得分。 2、日常运维方案:投标人提供满足项目需求的日常运维方案，包括:日常维护内容、制定监测设备操作规程、制定规章制度、故障维护、维护频次、废液收集处置、耗材和备用配件供应、常见故障处理流程及相关台账资料的管理等。由评委根据投标人提供方案的完整性、针对性、可操作性等情况进行综合评分： - 方案内容全面，切合实际，可操作性强，完全满足项目需求的得7分； - 每有一项内容缺失的扣2分； - 每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止； - 未提供方案不得分。 3、质控方案:投标人提供满足项目需求的质控方案，包括:质控计划、质控措施的实施与要求、运维质控技术培训、质量监督措施等。由评委根据投标人提供方案的完整性、针对性、可操作性等情况进行综合评分： - 方案内容全面，切合实际，可操作性强，完全满足项目需求的得7分； - 每有一项内容缺失的扣2分； - 每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止； - 未提供方案不得分。 - 运维应急预案:投标人提供满足项目需求的运维应急方案,包括:突发性水质或大气污染、特殊时期(丰水期、枯水期、秸秆禁烧期等)、自然灾害、临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等情况的预防和应急措施等。由评委根据投标人提供方案的完整性、针对性、可操作性等情况进行综合评分： - 方案内容全面，切合实际，可操作性强，完全满足项目需求的得7分； - 每有一项内容缺失的扣2分； - 每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止； - 未提供方案不得分。 - 运维工作信息化管理：供应商针对本项目的运维工作提供切实可行的运维信息化管理方案与软件，包括：资产管理，服务管理，系统监控，自动化运维，数据分析与报表等。由评委根据投标人提供方案的完整性、针对性、可操作性等情况进行综合评分： - 方案内容全面，切合实际，可操作性强，完全满足项目需求的得7分； - 每有一项内容缺失的扣2分； - 每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止； - 未提供方案不得分。 注：缺陷或不满足指：内容不全面、不清晰或交叉混乱、与实际需求不符、表述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义、有规范性或常识性错误、套用其他项目方案、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。 |
| 3 | 综合实力（25分） | 1、投标人为本项目派遣的项目负责人，具有环保类或仪器仪表类高级技术职称证书的，得5分;具有环保类中级技术职称证书的，得3分；该项最高得 5 分。未提供的不得分。 注：投标人须提供项目负责人相关证书原件彩色扫描件和投标人为其发放的近期工资流水证明材料复印件加盖投标人公章，否则不得分。 2、投标人为本项目派遣现场运维人员不少于 2 人，须同时具备环境空气自动监测运维工、地表水环境质量自动监测运维工培训合格证书的，每人得 2 分，该项最高得6 分；未提供对应有效证书的相应分项不得分。 注：投标人须提供现场运维人员相关证书原件彩色扫描件和投标人为其发放的近期工资流水证明材料复印件加盖投标人公章，否则不得分。 3、投标人为本项目配备1辆专用车辆的得1分；多配备1辆加1分。本项最高得3分。 注:投标人须提供车辆行驶证、车辆登记证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章。 - 投标人自有(或控股或委托)的用于质量控制的CMA认证实验室且认证范围至少包含:地表水中五参数(pH、溶解、电导率、浊度、水温)、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮；环境空气中SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10指标。每缺一项扣1分;本项最高得5分。 - 备注：投标人须提供计量证书和计量确认证明原件彩色扫描件及有效相关证明材料并加盖投标人公章，否则不得分 - 在本项目运维服务中，投标时须提供《备机应急供应与买断承诺函》：SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10自动监测仪器、VOC分析仪、微站设备、COD、氨氮、总磷、总氮的得6分，本项最高得6分。 - 注：《备机应急供应与买断承诺函》格式由供应商自拟。 |
| 4 | 环保管家(12分) | 人员要求：乙方担任环保管家岗位的人员须具有注册环评工程师或注册环保工程师证书至少一项，每提供1个证书得3分，该项最高得6 分;未提供的不得分。 供应商根据磋商文件具体要求，制定详细工作计划，对工作重点进行深度分析，确保工作进度要求，本项最高得6分，具体评分情况如下： （1）能够按照磋商文件关于成果报告提交时间完成、工作重点分析深入、计划科学可行、进度安排合理的得6分； （2）能够按照磋商文件关于成果报告提交时间完成、工作重点分析深入、计划描述基本清晰、基本具有可行性的得4分； （3）可行性差的得2分； |
| 5 | 投标人业绩(5分) | 供应商提供自2021年1月1日起至今（以合同签署日期为准）自动监测建设、运维服务类似业绩，每提供一份得4分，本项最高得4分。 供应商提供自2021年1月1日（含）至今（以合同签订日期为准）承担过省级开发区或园区环保管家业务业绩或相关类似业绩，每一项得1分，本项最多得1分。 注:请列表汇总，须提供合同原件（转包、分包合同除外）彩色扫件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 6 | 服务承诺（3分） | 投标人提供书面承诺书，承诺在中标后按时保质保量完成服务内容，若不能按序时完成或服务质量达不到要求的，扣除项目总价的10%-15%(视情况而定)。 备注:须提供完整内容的承诺书加盖投标人公章，否则不得分。本项最高得3分。 |

备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件扫描加盖所要求的公章在响应文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色），否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

3、评分中涉及的证书/检测报告等文件应在有效期内。

4、如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项目名 称：

项目编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

（此目录仅供参考，投标供应商可以按系统需上传材料要求编辑目录上传）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、其他材料

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

日    期：   年   月   日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

我单位承诺未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-         号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

| 法定代表人有效身份证明 | 委托代理人（被授权人）有效身份证明 |
| --- | --- |
| 身份证原件彩色扫描件粘贴处 （可电子粘贴） | 身份证原件彩色扫描件粘贴处 （可电子粘贴） |

八、磋商响应函

致：城市政府采购中心

根据贵方的JSZC-       号磋商文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

投标人（加盖CA电子签章）：

日期： 年 月 日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，工程全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，则资格审查不通过。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的采购文件编号为                的（项目名称） 项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、分项报价表（服务类）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、行数不够，自行添加。

2、报价含提供所有服务内容的费用，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

3、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审时的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效响应文件处理。

4、分项报价表中合计价格与磋商报价表一致。如不一致以磋商报价表为准。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求标准 | 响应情况（填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况（填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：/

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

注：此文件表格仅供参考，投标人必须按系统生成的开标一览表中规定格式完整、清晰、正确填写。

十五、其他材料（投标人按评分标准要求分点表述，格式自拟）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。