垃圾中转站设施设备、公厕新建及改造项目（改造6座公厕、新建2座公厕）清单编制说明

- 编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）；

- 2、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其配套文件，本工程涉及的图集、规范等其它政策性文件；

- 3、改造公厕：设计图纸、甲方改造意向及施工现场；

- 4、新建公厕：设计图纸。

- 二、编制范围：

- 1、改造公厕：303#、39#、20#、258#、287#、265#共计六座；

- 2、新建公厕：新庄、洪门路中段共计两座；

- 三、编制说明：

- 1、卫生间隔断、公厕标识宣传牌、残疾人扶手、婴儿安全床椅、书柜、沙发、茶几为定制产品，式样及型号需经甲方认可；

- 2、改造项目：地砖为600*600，墙砖为300*600，新建项目：地砖为800*800，墙砖为300*600，颜色式样需经甲方认可，颜色式样需经甲方认可。

- 3、改造公厕：卫生间给排水管道（含土方开挖、回填）、卫生洁具、配电箱、电线线路、开关、插座、灯具、开槽、垃圾清运等拆除费用投标人结合现场自行报价；

- 4、卫生洁具品牌：箭牌、法恩莎、莱菲特同等档次以上

- 5、墙地砖品牌：力加势 卡迪拉克 罗马同等档次以上

- 6、空调品牌：格力、美的同等档次以上

- 四、暂估价：

- 改造项目：标志牌、婴儿床、儿童安全座椅；

- 新建项目：标志牌、书柜、茶几、沙发、自动售纸机、茶水机、自动刷鞋机、地面吹风机、卫生间风幕机、婴儿床、儿童安全座椅、有婴儿台功能的多功能台；

- 暂列金额：

- 新建项目（安装）：智慧化系统，含完成该项目的有人/无人显示屏、SOS按钮、声光报警器、空气质量采集器、管理电脑和系统、液晶显示屏、监控设备及各种管线等所有工作内容。