## 1.1C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 南京仙林外国语学校华侨城中学2026年校园提升改造项目
|  | 标段名称： |  | 南京仙林外国语学校华侨城中学2026年校园提升改造项目
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026-06-22

## 1.2E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学2026年校园提升改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程 | 74518.79 | 0.00
合 计 |  | 74518.79 | 0.00
未来软件编制

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程 | 74518.79 | 0.00
2 | 南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程 | 0.00 | 0.00
3 | 南京仙林外国语学校华侨城中学亮化改造工程 | 0.00 | 0.00
4 | 南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 74518.79 | 0.00
未来软件编制

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 实验楼旁区域改造--农场
1.2 | 教学楼区域改造----顺行庭
1.3 | 顺和广场
1.4 | 顺长庭
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 74518.79
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 74518.79
未来软件编制

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 实验楼旁区域改造--农场 |  |  | 1
|  | A.1 农场-菜园改造 |  |  | 1
1 | 050201003001 | 冰裂纹石板园路面层 | 1.成品冰裂纹石板30厚面层 2.30厚1：3水泥砂浆结合层 3.100厚C25混凝土垫层 4.100厚碎石垫层（碾压密实>0.93） 5.素土夯实（夯实系数>0.93） 6.详情见设计图纸 | m2 | 285
2 | 050201011001 | 200*100*50小青砖铺设 | 1.200x100x50小青砖砌筑 2.详情见设计图纸 | m | 147.2
3 | 011505001001 | 成品洗手池 | 1.:成品洗手池 2.:1700*500*800 3.:三龙头，天然花岗岩 4.:样式需由甲方确认后方可下单 5.:详情见设计图纸 | 项 | 1
4 | 031001001001 | 自动灌溉系统 | 1.自动灌溉系统 | 项 | 1
|  | A.2 农场-廊架 |  |  | 1
5 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖基坑土(斗容量1m3以内)反铲不装车 2.人工挖基坑底面积≤20m2三类干土深≤1.5m. | m3 | 100.65
6 | 010102007001 | 回填方 | 1.基(槽)坑夯填回填土 | m3 | 80.85
7 | 010103002001 | 余方弃置-土 | 1.废弃料品种:废土等 2.:投标人自行综合考虑装车、运距、渣土弃置费、保洁费等全部费用 | m3 | 19.8
8 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 11.4
9 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.36
10 | 010501001002 | 碎石基础垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层（碾压密实>0.93） 2.:素土夯实（夯实系数>0.93） 3.:详情见设计图纸 | m3 | 3.36
11 | 010502025001 | 零星现浇构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.:C40无收缩细石混凝土或铁屑砂浆 3.含模板 | m3 | 1.36
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.825
13 | 010603001002 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:200X200X6厚方钢管（含预埋件及螺栓） 2.:详情见设计图纸 | t | 2.021
14 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:200x100x3厚方钢管、150X100X3厚方钢管、100x80x3厚方钢管 2.:详情见设计图纸 | t | 5.178
15 | 011402003001 | 金属面氟碳漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:咖色氟碳漆饰面 2.:详情见设计图纸 | m2 | 263.41
|  | A.3 农场-花架 |  |  | 1
16 | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖基坑土(斗容量1m3以内)反铲不装车 2.人工挖基坑底面积≤20m2三类干土深≤.1.5m | m3 | 25.16
17 | 010102007002 | 回填方 | 1.基(槽)坑夯填回填土 | m3 | 20.44
18 | 010103002002 | 余方弃置-土 | 1.废弃料品种:废土等 2.:投标人自行综合考虑装车、运距、渣土弃置费、保洁费等全部费用. | m3 | 4.72
19 | 010502001002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.68
20 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.8
21 | 010501001004 | 碎石基础垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层（碾压密实>0.93） 2.:素土夯实（夯实系数>0.93） 3.:详情见设计图纸 | m3 | 0.8
22 | 010502025002 | 零星现浇构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.:C40无收缩细石混凝土或铁屑砂浆 3.含模板 | m3 | 0.36
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.196
24 | 010603001003 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:100x100x5厚方通立柱（含预埋件及螺栓） 2.:详情见设计图纸 | t | 1.019
25 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:120x100x3厚方钢管、120x60x3厚方钢管 2.:详情见设计图纸 | t | 1.008
26 | 011402003002 | 金属面氟碳漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:咖色氟碳漆饰面 2.:详情见设计图纸 | m2 | 70.41
|  | A.4 农场-木格栅 |  |  | 1
27 | 011503004001 | 成品定制塑木格栅栏杆 | 1.:定制塑木格栅栏杆 2.材料种类:200*90*90*5厚镀锌方管套、L*80*80厚深咖色塑木、L*80*45厚深咖色塑木、L*30*30厚深咖色塑木 3.:镀锌方管刷深咖色氟碳漆 4.:详情见设计图纸 | m | 63
28 | 010502001003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.67
29 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.67
30 | 010501001006 | 碎石基础垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层（碾压密实>0.93） 2.:素土夯实（夯实系数>0.93） 3.:详情见设计图纸 | m3 | 1.67
31 | 010506025001 | 预埋不锈钢件 | 1.钢材种类:130*130*5厚镀锌不锈钢板（膨胀螺栓固定） 2.:详情见设计图纸 | t | 0.028
|  | A.5 农场-种植园大门 |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 010102001003 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖基坑土(斗容量1m3以内)反铲不装车 2.人工挖基坑底面积≤20m2三类干土深≤1.5m | m3 | 9.08
33 | 010102007003 | 回填方 | 1.基(槽)坑夯填回填土 | m3 | 7.64
34 | 010103002003 | 余方弃置-土 | 1.废弃料品种:废土等. 2.:投标人自行综合考虑装车、运距、渣土弃置费、保洁费等全部费用 | m3 | 1.44
35 | 010502001004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.14
36 | 010501001007 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.29
37 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.1
38 | 010506025003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:300*300*12厚钢板（含固定件) 2.:详情见设计图纸 | t | 0.02
39 | 010603001004 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:200X100X5厚方钢管 2.:详情见设计图纸 | t | 0.244
40 | 011402003003 | 金属面氟碳漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:咖色氟碳漆饰面 2.:详情见设计图纸 | m2 | 7.99
|  | A 教学楼区域改造----顺行庭 |  |  | 1
|  | A.1 台阶地面等改造 |  |  | 1
41 | 011503003001 | 栏杆拆除 | 1.:现状栏杆拆除 2.:垃圾打包堆置指定地点，统一外运 | m | 42
42 | 010401008001 | 侧墙、截水沟拆除 | 1.:侧墙、截水沟拆除 2.:垃圾打包堆置指定地点，统一外运 | m3 | 10.25
43 | 010103002004 | 余方弃置-碴 | 1.废弃料品种:废碴、废弃物、建筑垃圾等 2.:投标人自行综合考虑装车、运距、渣土弃置费、保洁费等全部费用 | m3 | 162.97
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
44 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平修补 2.:详情见设计图纸 | m2 | 26
45 | 011101008001 | 浅灰色聚脲地坪 | 1.做浅灰色聚脲地坪（底漆一道，环氧中涂+石英砂混合料，聚脲喷涂两遍2.0mm) 2.详情见设计图纸 | m2 | 130
46 | 010502022002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.21
47 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.68
48 | 040901007001 | 植筋 | 1.钢筋植筋增加费直径10mm以内 | 根 | 112
49 | 010506011001 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 1.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.2
50 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20实心砖 2.墙体类型:挡墙 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 8.08
51 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.:水泥砂浆抹灰 2.:详情见设计图纸 | m2 | 80.8
52 | 011102003001 | 平面块料拆除 | 1.铲除地面装饰面层 | m2 | 504
53 | 011101005001 | 硅PU面层地面 | 1.8mm硅PU面层 2.详情见设计图纸 | m2 | 504
54 | 011101007001 | C20混凝土找平层 | 1.40mm细石混凝土找平 2.详情见设计图纸 | m2 | 504
55 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.反铲挖掘机(斗容量1m3以内)挖土不装车 2.人工挖土方三类土 3.含清理草皮 | m3 | 450
56 | 010103002005 | 余方弃置-土 | 1.废弃料品种:废土等 2.:投标人自行综合考虑装车、运距、渣土弃置费、保洁费等全部费用 | m3 | 450
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
57 | 010501001009 | 碎石基础垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层（碾压密实>0.93） 2.:素土夯实（夯实系数>0.93） 3.:详情见设计图纸 | m3 | 35.7
58 | 010501001010 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 17
59 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.996
60 | 010607010001 | 龙骨钢骨架制作、安装 | 1.:龙骨钢骨架制作、安装 2.钢材品种、规格:50X50X4厚镀锌方管、50X50X3X100镀锌角钢@600，膨胀螺栓固定 3.:详情见设计图纸 | t | 6.488
61 | 010607010002 | 钢板饰面制做、安装 | 1.钢材品种、规格:5厚330高镀锌钢板,焊缝磨平（含定制logo，内容甲定） 2.:详情见设计图纸 | t | 2.168
62 | 011402003004 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:彩色氟碳漆饰面 2.:详情见设计图纸 | m2 | 50.13
63 | 011104002001 | 二代共挤塑木板 | 1.:30厚二代共挤塑木板，留缝3 2.:50x50塑木包边条，颜色同塑木板 3.:专用户外地板金属扣件 4.:详情见设计图纸 | m2 | 170
64 | 011404001001 | 铲除涂料面 | 1.铲除墙面腻子、涂料 | m2 | 1300
65 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙真石漆 胶带分格 | m2 | 800
66 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙乳液型涂料 毛面一底二面 | m2 | 500
67 | 031001008001 | PE110排水管 | 1.材质、规格:PE110排水管 2.:接入雨水排水沟 3.:详情见设计图纸 | m | 50
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.2 宣传标识A |  |  | 1
68 | 010102001004 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖基坑土(斗容量1m3以内)反铲不装车. 2.人工挖基坑底面积≤20m2三类干土深≤1.5m | m3 | 3.08
69 | 010102007004 | 回填方 | 1.基(槽)坑夯填回填土 | m3 | 2.48
70 | 010103002006 | 余方弃置-土 | 1.废弃料品种:废土等 2.:投标人自行综合考虑装车、运距、渣土弃置费、保洁费等全部费用 | m3 | 0.6
71 | 010502001005 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.32
72 | 010501001011 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.14
73 | 010501001012 | 碎石基础垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层（碾压密实>0.93） 2.:素土夯实（夯实系数>0.93） 3.:详情见设计图纸 | m3 | 0.14
74 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.08
75 | 010506025004 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:950x500x10厚预埋钢板 2.:铁件制作安装 3.:详情见设计图纸 | t | 0.035
|  | A 顺和广场 |  |  | 1
|  | A.1 广场地面改造 |  |  | 1
76 | 011102003002 | 平面块料拆除 | 1.铲除地面地砖装饰面层 | m2 | 1096.87
77 | 010103002007 | 余方弃置-碴 | 1.废弃料品种:废碴、废弃物、建筑垃圾等. 2.:投标人自行综合考虑装车、运距、渣土弃置费、保洁费等全部费用 | m3 | 87.75
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
78 | 050201003002 | 烧面芝麻灰PC砖 | 1.:600x300x18烧面芝麻灰PC饰面 2.:1:3水泥砂浆结合层固定 3.:详情见设计图纸 | m2 | 875
|  | A.2 景石区域 |  |  | 1
79 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽土(斗容量1m3以内)反铲不装车 2.人工挖沟槽底宽≤3m三类干土深≤1.5m | m3 | 20.11
80 | 010102007005 | 回填方 | 1.基(槽)坑夯填回填土 | m3 | 4.76
81 | 010103002008 | 余方弃置-土 | 1.废弃料品种:废土等 2.:.投标人自行综合考虑装车、运距、渣土弃置费、保洁费等全部费用 | m3 | 15.35
82 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.43
83 | 010501001014 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.35
84 | 010501001015 | 碎石基础垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层（碾压密实>0.93） 2.:素土夯实（夯实系数>0.93） 3.:详情见设计图纸 | m3 | 2.08
85 | 010501001016 | 景石下细石混凝土卧牢 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.:50厚细石混凝土卧牢 | m3 | 6.24
86 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.35
87 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5 3.:详情见设计图纸 | m3 | 1.9
88 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.:30厚1:3水泥砂浆 2.:详情见设计图纸 | m2 | 15.48
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
89 | 011203001001 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 1.面层材料品种、规格、颜色:400x250x30荔枝面芝麻白花岗岩 2.:详情见设计图纸 | m2 | 6.59
90 | 011204001001 | 荔枝面芝麻白花岗岩压顶 | 1.:400x400x50荔枝面芝麻白花岗岩压顶 | m2 | 9.94
91 | 050201003003 | 深灰色砾石φ30-50 | 1.:深灰色砾石φ30-50（100宽散置） 2.:详情见设计图纸 | m2 | 2.24
92 | 010506025005 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:-200X12X通长预埋件 2.:铁件制作、安装 3.:详情见设计图纸 | t | 0.197
|  | A.3 水景改造 |  |  | 1
93 | 011102003003 | 花岗岩面料拆除 | 1.铲除墙、柱梁面大理石、花岗岩 | m2 | 44.73
94 | 011204001002 | 石材零星项目 | 1.面层材料品种、规格、颜色:更换新面层、材料同现状 2.:石材专用胶泥 3.:详情见设计图纸 | m2 | 44.73
95 | 011204001003 | 花岗岩盖板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:500x500x30花岗岩 2.:设置万能支撑器 3.:详情见设计图纸 | m2 | 44.73
|  | A.4 宣传标识B |  |  | 1
96 | 010102001005 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖基坑土(斗容量1m3以内)反铲不装.车 2.人工挖基坑底面积≤20m2三类干土深≤1.5m | m3 | 3.08
97 | 010102007006 | 回填方 | 1.基(槽)坑夯填回填土 | m3 | 2.48
98 | 010103002009 | 余方弃置-土 | 1.废弃料品种:废土等 2.:投标人自行综合考虑装车、运距、渣土弃置费、保洁费等全部费用 | m3 | 0.6
99 | 010502001006 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.32
100 | 010501001017 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.14
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
101 | 010501001018 | 碎石基础垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层（碾压密实>0.93） 2.:素土夯实（夯实系数>0.93） 3.:详情见设计图纸 | m3 | 0.14
102 | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.08
103 | 010506025006 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:950x500x10厚预埋钢板 2.:铁件制作安装 3.:详情见设计图纸 | t | 0.035
|  | A.5 建筑格栅立面提升 |  |  | 1
104 | 080603005001 | 显示屏、表示盘 | 1.顺和广场大屏位移（位置由甲方选定） 2.含人工，吊装，登高车等。 3.含支架新做，重新接线调试。 | 项 | 1
|  | A 顺长庭 |  |  | 1
105 | 011102003004 | 平面块料拆除 | 1.平面块料拆除 | m2 | 780.25
106 | 010103002010 | 余方弃置-碴 | 1.废弃料品种:废碴、废弃物、建筑垃圾等 2.:投标人自行综合考虑装车、运距、渣土弃置费、保洁费等全部费用. | m3 | 62.42
107 | 050201003004 | 烧面芝麻灰PC砖 | 1.:18mm厚PC饰面砖 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:100厚C20混凝土垫层，设分隔缝，不大于5M*5M,缝内嵌PVC防水油膏 4.:150厚碎石垫层 5.:素土夯实压实度>95% 6.:详情见设计图纸 | m2 | 663.95
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
108 | 011104002002 | 塑木平台面 | 1.L*138*23共挤塑木板,留缝5mm 2.50*50防腐木龙骨钉于水泥地坪 3.L*50塑木封口板 4.不锈钢销钉固定@500 5.混凝土垫层 6.:详情见设计图纸 | m2 | 116.3
109 | 050305006001 | 菠萝格防腐木座凳 | 1.2800*50*50厚菠萝格防腐木留缝10 2.L*50*50菠萝格防腐木龙骨 @500 3.600*500*450厚 芝麻白荔枝面花岗岩（600*500*300厚 芝麻白荔枝面花岗岩） 4.150厚C20混凝土垫层 5.150厚碎石垫层 6.素土夯实压实度>95% 7.详情见设计图纸 | 个 | 3
|  | A.6 景墙 |  |  | 1
110 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽土(斗容量1m3以内)反铲不装车 2.人工挖沟槽底宽≤3m三类干土深≤1.5m | m3 | 6.79
111 | 010102007007 | 回填方 | 1.基(槽)坑夯填回填土 | m3 | 3.77
112 | 010103002011 | 余方弃置-土 | 1..废弃料品种:废土等 .2.:投标人自行综合考虑装车、运距、渣土弃置费、保洁费等全部费用 | m3 | 3.02
113 | 010501001019 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.64
114 | 010501001020 | 碎石基础垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层（碾压密实>0.93） 2.:素土夯实（夯实系数>0.93） 3.:详情见设计图纸 | m3 | 0.64
115 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:M10砖 2.砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5 3.:详情见设计图纸 | m3 | 6.01
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
116 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.:20厚1:3水泥砂浆 2.:详情见设计图纸 | m2 | 34
117 | 011203001002 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 1.面层材料品种、规格、颜色:900x600x30厚芝麻白光面花岗岩 2.:详情见设计图纸 | m2 | 23.56
118 | 011204001004 | 荔枝面芝麻白花岗岩压顶 | 1.:900x500x120厚芝麻光面白花岗岩压顶 | m2 | 5.45
|  | A.7 树池、花池 |  |  | 1
119 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.树池砌筑 2.树池内撒粒径15-20mm 40厚灰色砾石 3.600*400*50芝麻灰花岗岩荔枝面 压顶 4.20厚1:3水泥砂浆结合层 5.M5水泥砂浆砌MU7.5砖 6.100厚C15混凝土垫层 7.150厚碎石垫层 8.素土夯实压实度>95%，环刀取样 9.详情见设计图纸 | 个 | 5
120 | 040204007002 | 花池砌筑 | 1.花池砌筑 2.花池内撒粒径15-20mm 40厚灰色砾石 3.600*400*50芝麻灰花岗岩荔枝面 压顶 4.20厚1:3水泥砂浆结合层 5.M5水泥砂浆砌MU7.5砖 6.100厚C15混凝土垫层 7.150厚碎石垫层 8.素土夯实压实度>95%，环刀取样 9.详情见设计图纸 | 个 | 1
|  | A.8 零星工程 |  |  | 1
121 | 010502025003 | 回填C30混凝土 | 1.回填C30混凝土 | m3 | 1.6
122 | 050201003005 | 烧面芝麻灰PC砖 | 1.:600x300x18烧面芝麻灰PC饰面 2.:1:3水泥砂浆结合层固定 3.:详情见设计图纸 | m2 | 8
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
123 | 010505006001 | 梁模板 | 1.现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑 | m2 | 3.89
124 | 010505002001 | 基础模板 | 1.现浇构件模板 独立基础复合木模板 2.现浇构件模板 独立基础复合木模板 3.现浇构件模板 独立基础复合木模板 4.现浇构件模板 独立基础复合木模板 5.现浇构件模板 独立基础复合木模板 6.现浇构件模板 条形基础复合木模板 7.现浇构件模板 独立基础复合木模板 | m2 | 80.68
125 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.现浇构件模板 构造柱复合木模板 | m2 | 0.84
本页小计
合 计
未来软件编制

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  | 1～2.4%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  | 0～0.1%
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  | 市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 74518.79 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 74518.79 |  |  |  | —
未来软件编制

## 3.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 74518.79
1.1 | 暂列金额 | 1490375.89 | 5 |  | 74518.79
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  | 74518.79 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  | 74518.79 |  |  |  | —
未来软件编制

## 3.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 3.7E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制

## 3.8E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制

## 3.9E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
未来软件编制

## 3.10E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学景观改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计
未来软件编制

## 4.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 园林绿化工程
1.2 | 顺长庭绿化
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 0.00
未来软件编制

## 4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | E 园林绿化工程 |  |  | 1
1 | 050102001001 | 移植小乔木 | 1.移栽小乔木 | 株 | 7
2 | 050102001002 | 移植大乔木 | 1.移栽大乔木 | 株 | 2
3 | 050103001001 | 栽植榉树 | 1.种类:榉树 2.胸径或干径:19-20，p：4500-5000，h：7500以上 3.养护期:成活养护 4.:树形优美,生长健壮,全冠 5.:树形、高度统一,分枝点一致 6.:详情见设计图纸 | 株 | 4
4 | 050103002001 | 栽植树状月季 | 1.种类:树状月季 2.株高:h：1800以上 3.冠径:p：1000-1200 4.胸径:4-6cm 5.:树形优美,生长健壮,全冠 6.:树形、高度统一,分枝点一致 7.:成活养护 8.:详情见设计图纸 | 株 | 9
5 | 050103002002 | 栽植亮晶女贞桩 | 1.种类:亮晶女贞桩 2.冠径:p：1800-2000 3.:分枝点高度0.3-0.6m, 4.:树形优美,生长健壮,全冠 5.:成活养护 6.:详情见设计图纸 | 株 | 1
6 | 050103002003 | 栽植黄木香 | 1.种类:黄木香 2.株高:h:L1600-2500 3.:多年生,生长健壮 4.:成活养护 5.:详情见设计图纸 | 株 | 2
7 | 050102002001 | 移栽樱花 | 1.种类:樱花移栽 2.养护期:成活养护 3.:详情见设计图纸 | 株 | 21
8 | 050103003001 | 栽植欧石竹 | 1.种类:欧石竹 2.:满栽不露土 3.:成活养护 4.:详情见设计图纸 | m2 | 13
9 | 050103003002 | 栽植毛鹃 | 1.种类:毛鹃 2.株高:H:400 3.冠径:P:250 4.单位面积株数:64株/㎡ 5.:毛球,多年生,生长健壮,不脱脚 6.:成活养护 7.:详情见设计图纸 | m2 | 4
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 050103003003 | 栽植火焰南天竹 | 1.种类:火焰南天竹 2.株高:H:300 3.冠径:P:250 4.单位面积株数:64株/㎡ 5.:毛球,多年生,生长健壮,不脱脚 6.:成活养护 7.:详情见设计图纸 | m2 | 10
11 | 050103003008 | 栽植藤蔓月季 | 1.种类:藤蔓月季 2.高度、蓬径:p：450，h：1800 3.单位面积株数:9株/m2 4.养护期:成活养护 5.:详情见设计图纸 | m2 | 95
12 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:矮生百慕大草皮卷,混播黑麦草 2.铺种方式:满铺 3.:成活养护 4.:详情见设计图纸 | m2 | 220
13 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1.绿地平整(人工) 2.压实土翻松 3.菜园种植池内 4.详情见设计图纸 | m2 | 150
|  | A 顺长庭绿化 |  |  | 1
14 | 050102002002 | 移栽樱花 | 1.种类:樱花移栽 2.养护期:成活养护 3.:详情见设计图纸 | 株 | 2
15 | 050102001003 | 栽植红枫 | 1.种类:红枫 2.胸径或干径:d：11-12 3.株高、冠径:h：350以上，p：350 4.养护期:成活养护 5.:全冠,树形完整,姿态优美 6.:详情见设计图纸 | 株 | 3
16 | 050102001004 | 栽植北美海棠 | 1.种类:北美海棠 2.地径:5-6 3.株高、冠径:h：150-200，P：200-250 4.养护期:成活养护 5.:全冠,树形完整,姿态优美 6.:详情见设计图纸 | 株 | 3
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 050103001002 | 栽植羽毛枫 | 1.种类:羽毛枫 2.地径:9-10 3.株高、冠径:h：350以上，p：350 4.养护期:成活养护 5.:全冠,树形完整,姿态优美 6.:详情见设计图纸 | 株 | 1
18 | 050103003005 | 栽植海桐 | 1.种类:海桐 2.行数、蓬径:h：55，p：40 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:成活养护 5.:毛球,多年生,生长健壮,不脱脚 6.:详情见设计图纸 | m2 | 50
19 | 050103003006 | 栽植毛鹃 | 1.种类:毛鹃 2.行数、蓬径:h：20-30，p：25-30 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:成活养护 5.:毛球,多年生,生长健壮,不脱脚 6.:详情见设计图纸 | m2 | 25
20 | 050103003007 | 栽植亮晶女贞 | 1.种类:亮晶女贞 2.行数、蓬径:h：40，p：25-30 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:成活养护 5.:毛球,多年生,生长健壮,不脱脚 6.:详情见设计图纸 | m2 | 29
本页小计
合 计
未来软件编制

## 4.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 050406004001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 050406002001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  | 0.4～0.6%
3 | 050406003001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  | 0.5～0.7%
4 | 050406001001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  | 0.3～0.8%
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加 | 因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等 |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 050406006001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等 |  |  |  | 0～0.2%
7 | 050406007001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效
8 | 050406008001 | 二次搬运 | 由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护 | 对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施 |  |  |  | 0～0.1%
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施
11 | 050406011001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  | 0.036～0.048%
13 | 050406013001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 050406014001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 050401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
16 | 050402001001 | 植物养护 | 从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等
17 | 050402002001 | 反季节栽植影响措施 | 因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施
18 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.制作2.运输3.安装4.维护
19 | 050403002001 | 树木裹干 | 1.搬运2.绕杆3.余料清理4.养护期后清除
20 | 050403003001 | 搭设遮阴(防寒)棚 | 1.制作2.运输3.搭设、维护4.养护期后清除
21 | 050403004001 | 树木输液 | 1.运输2.打孔3.挂输液袋/瓶4.清理
22 | 050403005001 | 树干涂白 | 1.运输2.制作涂白剂3.粉刷4.清理
23 | 050403006001 | 假植 | 1.挖沟排苗2.回土3.浇水4.保墒5.起挖、运输
24 | 050404001001 | 设施顶面绿化垂直运输 | 1.垂直运输机械的基础制作、安装2.垂直运输机械运行
25 | 050404002001 | 大型机械进出场及安拆 | 1.施工机械现场安拆2.施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点
26 | 050405001001 | 围堰 | 1.取土、装土2.堆筑围堰3.拆除、清理围堰4.材料运输
27 | 050405002001 | 排水 | 1.安装2.使用、维护3.拆除排水机械4.清理
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 4.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制

## 4.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制

## 4.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 4.7E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制

## 4.8E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制

## 4.9E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
未来软件编制

## 4.10E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学绿化改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计
未来软件编制

## 5.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学亮化改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 0.00
未来软件编制

## 5.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学亮化改造工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C 通用安装工程 |  |  | 1
1 | 030412001001 | 配管 | 1.配管：PE32 | m | 300
2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.电力电缆：YJV-3*4mm2 | m | 300
3 | 030413005001 | 投光灯 | 1.投光灯（深砂灰） 2.参数：LED光源，50W 3.电压：220V 4.色温：TC=4000K 5.防护等级：IP65 6.配防炫光装置 | 套 | 2
4 | 030413002001 | 洗墙灯 | 1.洗墙灯 2.参数：LED光源，36W 3.电压：DC24V 4.色温：TC=3000K 5.防护等级：IP65 | m | 75.45
5 | 030405001001 | 24V变压器 | 1.24V变压器安装（室外，防水） | 个 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制

## 5.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学亮化改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  | 0.5～0.7%
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  | 0.2～0.4%
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  | 0.6～1.6%
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  | 0～0.4%
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  | 0～0.05%
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学亮化改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  | 0.027～0.036%
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学亮化改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 5.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学亮化改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制

## 5.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学亮化改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制

## 5.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学亮化改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 5.7E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学亮化改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制

## 5.8E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学亮化改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制

## 5.9E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学亮化改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
未来软件编制

## 5.10E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学亮化改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计
未来软件编制

## 6.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 实验楼旁区域改造--农场
1.2 | 教学楼区域改造----顺行庭
1.3 | 顺和广场
1.4 | 顺长庭
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 0.00
未来软件编制

## 6.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 实验楼旁区域改造--农场 |  |  | 1
|  | A.1 农场-菜园改造 |  |  | 1
1 | 050307020001 | 草编谷仓 | 1.总高4米，直径2.4米（仿真稻草） 2.工具房，后面需开门 3.详情见设计图纸 4.成品定制、成品安装 | 个 | 1
2 | 050307020002 | 牵牛耕地木质雕塑 | 1.总长3.9米，高度1.6米，厚度0.2米 2.钢板制作，仿木纹漆 3.详情见设计图纸 4.成品定制、成品安装 | 个 | 1
3 | 050307020003 | 草编农民 | 1.总高2.0米（仿真稻草） 2.详情见设计图纸 3.成品定制、成品安装 | 个 | 1
4 | 050307020004 | 草编南瓜 | 1.直径1.0/0.8/0.5米（仿真稻草） 2.详情见设计图纸 3.成品定制、成品安装 | 个 | 1
5 | 050307020005 | 草编蘑菇 | 1.直径0.7/0.4/0.3米（仿真稻草） 2.详情见设计图纸 3.成品定制、成品安装 | 个 | 1
6 | 050307020006 | 草编动物 | 1.长1.3米，高1.0米（仿真稻草） 2.详情见设计图纸 3.成品定制、成品安装 | 个 | 1
|  | A.2 农场-廊架 |  |  | 1
7 | 010609001001 | 定制廊架宣传画栏 | 1.材料品种、规格:画栏：内凹10mm贴二十四节气宣传画 2.:详情见设计图纸 3.成品定制、成品安装 | m2 | 12.88
8 | 010609001002 | 定制廊架格栅（含窗花） | 1.材料品种、规格:30x10x2厚方钢管、定制成品窗花 2.:详情见设计图纸 3.成品定制、成品安装 | m2 | 17.86
|  | A.3 农场-种植园大门 |  |  | 1
9 | 011508001001 | 定制不锈钢造型金属字 | 1.:不锈钢字体50厚（字体内容甲方指定） 2.:2.0不锈钢造型50厚 3.刷漆:橙色菜花+绿色叶 4.:详情见设计图纸 5.成品定制、成品安装 | 个 | 3
10 | 011507003001 | 定制实验楼立面树叶造型墙绘 | 1.:白色外墙涂料墙绘 2.:2900*1650 3.:详情见设计图纸 4.成品定制、成品安装 | 个 | 18
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 教学楼区域改造----顺行庭 |  |  | 1
|  | A.1 台阶地面等改造 |  |  | 1
11 | 050307020007 | 日晷雕塑 | 1.:日晷雕塑,芝麻灰整石光面 2.:雕塑厂家二次深化设计加工 3.:尺寸见设计图纸 4.:含C30钢筋混凝土 C10@150双层双向 5.:100后C20素砼 6.:素土夯实（压实度≥93%） 7.成品定制、成品安装 8.详情见设计图纸 | 个 | 1
|  | A.2 宣传标识A |  |  | 1
12 | 050307020008 | 定制宣传标识A | 1.:定制宣传标识A 2.:70x30x3不锈钢扁通边框（不锈钢白色烤漆） 3.:人物雕塑（不锈钢白色烤漆） 4.:LOGO字、宣传字（不锈钢白色烤漆） 5.:具体内容等由甲方确定 6.:详情见设计图纸 7.成品定制、成品安装 | 个 | 1
|  | A 顺和广场 |  |  | 1
|  | A.1 景石区域 |  |  | 1
13 | 050307020009 | 花岗岩造型石材 | 1.:花岗岩泰山石造型石材4200x800x1600高 2.:刻字由甲方选定 3.:详情见设计图纸 4.成品定制、成品安装 | 个 | 1
14 | 050307020010 | 定制古铜色不锈钢造型景墙 | 1.:定制古铜色不锈钢造型景墙 2.:不锈钢管60x40x1.5厚、40x40x1.5厚 3.:详情见设计图纸 4.成品定制、成品安装 | 项 | 1
|  | A.3 水景改造 |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 050307020011 | 星球雕塑一 | 1.:星球雕塑一 2.:D=600 3.成品定制、成品安装 | 个 | 1
16 | 050307020012 | 星球雕塑二 | 1.:星球雕塑二 2.:D=1000 3.成品定制、成品安装 | 个 | 1
17 | 050307020013 | 星球雕塑三 | 1.:星球雕塑三 2.:D=800 3.成品定制、成品安装 | 个 | 1
18 | 050307020014 | 火箭雕塑 | 1.:火箭雕塑 2.:H=3300 3.成品定制、成品安装 | 个 | 1
|  | A.4 宣传标识B |  |  | 1
19 | 050307020015 | 定制宣传标识B | 1.:定制宣传标识B 2.:70x30x3不锈钢扁通边框（不锈钢白色烤漆） 3.:人物雕塑（不锈钢白色烤漆） 4.:LOGO字、宣传字（不锈钢白色烤漆） 5.:具体内容等由甲方确定 6.:详情见设计图纸 7.成品定制、成品安装 | 个 | 1
|  | A.5 弧形标识 |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 050307020016 | 定制弧形标识 | 1.:波纹不锈钢板（无缝拼接） 2.:曲线造型，内置钢龙骨（30X30X3厚镀锌钢管龙骨、63x40x4厚镀锌角钢、50X30X3厚镀锌角钢） 3.:外包1.5厚不锈钢，灰色氟碳漆饰面 4.:1.5厚不锈钢装饰条，古铜色烤漆饰面 5.:样式及造型等须经甲方确认后方可施工 6.:含不锈钢金属LOGO字 7.:含白鸽雕塑造型组 8.:详情见设计图纸 9.成品定制、成品安装 10.具体造型由专业厂家二次深化设计制作，尺寸以具体造型为准 | 个 | 1
|  | A.6 不锈钢小屋宣传栏 |  |  | 1
21 | 011507001001 | 定制不锈钢小屋宣传栏 | 1.:定制不锈钢小屋宣传栏 2.:具体规格及样式参照图纸 3.:详情见设计图纸 4.:按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算 5.成品定制、成品安装 | m2 | 61.6
|  | A.7 建筑格栅立面提升 |  |  | 1
22 | 050307020017 | 白色不锈钢和平鸽 | 1.:在建筑立面格栅上焊接白色不锈钢和平鸽，和平鸽尺寸控制：翼展1.0-1.5米，头尾距离0.6-0.75米，共34只。 2.:详情见设计图纸 | 项 | 1
|  | A 顺长庭 |  |  | 1
23 | 050307020018 | 异形坐凳A | 1.:异形坐凳A 2.72x12通长塑木薄板 3.1.5mm不锈钢板白色氟碳漆 4.:h：450mm 5.:详情见设计图纸 6.成品定制、成品安装 | 个 | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 050307020019 | 异形坐凳B | 1.:异形坐凳B 2.72x12通长塑木薄板 3.1.5mm不锈钢板白色氟碳漆 4.:h：450mm 5.:详情见设计图纸 6.成品定制、成品安装 | 个 | 1
25 | 050307020020 | 异形坐凳C | 1.:异形坐凳C 2.72x12通长塑木薄板 3.1.5mm不锈钢板白色氟碳漆 4.:h：450mm 5.:详情见设计图纸 6.成品定制、成品安装 | 个 | 1
26 | 050307020021 | 异形坐凳D | 1.:异形坐凳D 2.72x12通长塑木薄板 3.1.5mm不锈钢板白色氟碳漆 4.:h：450mm 5.:详情见设计图纸 6.成品定制、成品安装 | 个 | 1
27 | 050307020022 | 德智体美劳小品 | 1.:定制德智体美劳小品 2.:专业厂家二次深化设计 3.:详情见设计图纸 4.成品定制、成品安装 | 个 | 1
|  | A.1 景墙 |  |  | 1
28 | 050307020023 | 不锈钢造型及立体字定制 | 1.不锈钢立体字，香槟金氟碳漆，成品定制300x300x30 2.1.5厚不锈钢定制，黑色氟碳漆 3.成品定制、成品安装 | 个 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制

## 6.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 050406004001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 050406002001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  | 0.4～0.6%
3 | 050406003001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  | 0.5～0.7%
4 | 050406001001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  | 0.3～0.8%
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加 | 因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等 |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 050406006001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等 |  |  |  | 0～0.2%
7 | 050406007001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效
8 | 050406008001 | 二次搬运 | 由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护 | 对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施 |  |  |  | 0～0.1%
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施
11 | 050406011001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  | 0.036～0.048%
13 | 050406013001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 050406014001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 050401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
16 | 050402001001 | 植物养护 | 从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等
17 | 050402002001 | 反季节栽植影响措施 | 因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施
18 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.制作2.运输3.安装4.维护
19 | 050403002001 | 树木裹干 | 1.搬运2.绕杆3.余料清理4.养护期后清除
20 | 050403003001 | 搭设遮阴(防寒)棚 | 1.制作2.运输3.搭设、维护4.养护期后清除
21 | 050403004001 | 树木输液 | 1.运输2.打孔3.挂输液袋/瓶4.清理
22 | 050403005001 | 树干涂白 | 1.运输2.制作涂白剂3.粉刷4.清理
23 | 050403006001 | 假植 | 1.挖沟排苗2.回土3.浇水4.保墒5.起挖、运输
24 | 050404001001 | 设施顶面绿化垂直运输 | 1.垂直运输机械的基础制作、安装2.垂直运输机械运行
25 | 050404002001 | 大型机械进出场及安拆 | 1.施工机械现场安拆2.施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点
26 | 050405001001 | 围堰 | 1.取土、装土2.堆筑围堰3.拆除、清理围堰4.材料运输
27 | 050405002001 | 排水 | 1.安装2.使用、维护3.拆除排水机械4.清理
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 6.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制

## 6.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制

## 6.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 6.7E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制

## 6.8E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制

## 6.9E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
未来软件编制

## 6.10E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：南京仙林外国语学校华侨城中学文创小品工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计
未来软件编制