大丰区城镇生活污水治理提质增效项目-城区、镇级管网检测项目

招标文件

采   购   人：盐城市大丰区住房和城乡建设局

招标代理机构：江苏双清工程造价咨询有限公司

日期：2026年05月

总 目 录

第一章 招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	22

第五章  评标方法与评标标准	48

第六章 投标文件格式	56

# 第一章  招标公告

项目概况

大丰区城镇生活污水治理提质增效项目-城区、镇级管网检测项目（项目编号：JSZC-320904-SQGC-G2026-0010）招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年06月11日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320904-SQGC-G2026-0010

2.项目名称：大丰区城镇生活污水治理提质增效项目-城区、镇级管网检测项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1200万元

5.最高限价：1200万元

6.采购需求：大丰区城镇生活污水治理提质增效项目-城区、镇级管网检测项目服务内容包含但不限于：对城区内的小区及周边管网进行CCTV和QV清淤、检测、疏通、测绘等；对镇级板块生活污水管网、提升泵站开展功能性和结构性检测、测绘等。对管径DN300以上污水管道实施CCTV检测，对管径DN300（含DN300）以下的管道实施QV镜检测，检测前污水管道降水、疏通和清淤等应满足规范要求。提交测绘和检测成果，数据按要求协助采购人将检测成果数据接入已有的"管网信息化管理平台"系统（城市生命线平台），同时根据外业数据进行分析，出具混接、错接、管道破损等病害方面分析报告（具体详见本招标文件第四章）。

7.合同履行期限：100日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有满足《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012）从事城镇排水管道检测和评估的单位应具备相应的资格和能力。

3.2项目负责人资格要求：项目负责人必须是投标人本单位正式职工，具有建设工程类（或测绘类）中级及以上技术职称。

3.3投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供从2026年02月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险承诺函或缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。

3.4本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年06月11日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城市大丰区住房和城乡建设局

地址：盐城市大丰区健康东路82号

联系人：曹建龙

联系方式：18851555278

2.采购代理机构信息

名称：江苏双清工程造价咨询有限公司

地址：盐城市大丰区五一北路6号锦和科技大厦21楼

联系人：张媛媛

联系方式：17751573136

3.项目联系方式

项目联系人：张媛媛

电　　话：17751573136

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

(1)招标公告

(2)投标人须知

(3)合同文本

(4)采购需求

(5)评标方法与评标标准

(6)投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

投标分项报价表中的单价、合价均包含完成本项目招标文件规定的全部工作内容所需的全部费用，中标综合单价即为合同结算单价。

投标报价说明：

本项目采用固定单价报价方式，投标人填报的综合单价及投标总价应为完成本项目招标文件所要求的全部服务内容的最终完全价格。

投标报价应包括但不限于以下各项费用：

（1）人工费用：项目负责人、技术负责人、专业组负责人、现场负责人、作业安全组、地理信息安全员、平台数据接入负责人、管道检测与分析评估人员、清淤及检测作业人员等所有参与本项目人员的工资、津贴、加班费、社会保险、住房公积金、商业保险（含意外伤害险）、差旅费、食宿费等；

（2）设备及材料费用：CCTV检测机器人、QV潜望镜、三维激光扫描仪、声纳检测系统、管线探测仪、导向仪、GPS接收机、全站仪、水准仪、吸污车辆、封堵气囊、抽排水设备、通风设备、气体检测仪、安全防护装备（安全帽、安全带、防毒面具等）、照明设备、视频录制设备、电脑及数据处理设备等所有仪器设备的购置费（或租赁费）、运输费、装卸费、安装调试费、维护保养费、折旧费；

（3）作业直接费用：管道清淤、疏通、降水、封堵、排水、调水、有毒有害气体检测与处理、有限空间作业安全措施、临时用电用水、废弃物清运及合法处置（淤泥、垃圾等）、交通疏导及安全警示设施（警示牌、反光锥、导向灯等）、现场围护、成品保护、场地清理及保洁等；

（4）成果制作费用：检测报告（含影像资料）、管网测绘图纸（CAD格式）、混接错接分析报告、管道病害评估报告、管网信息化管理平台数据接入服务、三维扫描成像成果、电子数据存储介质（U盘、移动硬盘）等所有成果文件的编制、打印、装订、复制、存储及交付费用；

（5）管理及间接费用：项目管理费、办公费、通讯费、资料费、技术培训费、安全教育培训费、应急预案编制及演练费、人员及设备调度费、与采购人及相关部门协调配合费；

（6）税费：增值税及附加、企业所得税（按相关规定）、个人所得税（代扣代缴）、印花税等所有应缴税费；

（7）风险及预备费：现场踏勘风险、管道实际淤积量超预期风险（友情提醒已明确清淤费用包干）、恶劣天气影响风险、现场施工条件变化风险、因采购人原因导致的服务暂停或工期调整风险（工期顺延但不另增费用）、市场价格波动风险（合同期内不因材料、人工、设备租赁等市场价格变化而调整单价）；

（8）投标报价还应包含为完成本项目所可能发生的青苗补偿费、临时占地补偿费、地上附着物及农作物损坏补偿费，以及与管道检测、清淤、测绘等作业所涉范围内的农户、农村集体经济组织、社区居民、沿街商铺、企事业单位等所有相关方进行现场协调、矛盾调处、停工窝工损失补偿、临时通行协调、临时占用场地恢复等一切与外部环境协调相关的费用。上述费用无论是否在工程量清单中单独列项，均由投标人自行测算并综合考虑在投标报价中。采购人不再另行支付。投标人应自行踏勘现场，充分了解项目所在地的民情、社情及协调难度，并自行承担因协调不力导致的一切工期延误、费用增加等风险。

（8）其他费用：招标代理服务费（按招标文件约定由中标人支付，金额已折算在综合单价中，不单列）、履约保函费用（如中标人选择以保函形式提交）、政策性文件规定由中标人承担的费用。

除中标价外，采购人不再支付任何其他费用。投标人应充分考虑所有成本因素，合理报价。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.招标代理服务费

本项目招标代理服务费参照苏招协【2022】002号规定服务招标的收费标准40%计取。招标完成后，由中标供应商在领取中标通知书前一次性向代理机构支付，请各投标人投标报价时综合考虑到报价中，不得单列。

# 第三章  合同文本

大丰区城镇生活污水治理提质增效项目-城区、镇级管网检测项目

服

务

合

同

甲方：盐城市大丰区住房和城乡建设局

乙方：

日期：    年   月

合同条款

招标人（全称）：盐城市大丰区住房和城乡建设局（以下简称甲方）

中标人（全称）：                                   （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就大丰区城镇生活污水治理提质增效项目-城区、镇级管网检测项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、项目内容

1、项目名称：大丰区城镇生活污水治理提质增效项目-城区、镇级管网检测项目

2、招标需求：

2.1包括但不限于对城区内的小区及周边管网进行CCTV和QV清淤、检测、疏通、测绘等；对镇级板块生活污水管网、提升泵站开展功能性和结构性检测、测绘等。对管径DN300以上污水管道实施CCTV检测，对管径DN300（含DN300）以下的管道实施QV镜检测，检测前污水管道降水、疏通和清淤等应满足规范要求。提交测绘和检测成果，数据按要求协助采购人将检测成果数据接入已有的"管网信息化管理平台"系统（城市生命线平台），同时根据外业数据进行分析，出具混接、错接、管道破损等病害方面分析报告（包含不限于）；

2.2排水管网包含雨水管道（包括暗涵、明渠）、合流管道（包括暗涵、明渠）及检查井、截流井、雨水口等全部附属设施。

2.3排水管网检测、评估范围包含截流管道、合流管道，工作内容中包含清淤、疏通工作，以及完成上述工作所需要进行的检测服务措施。

2.4以查错混接和管网缺陷为目的的管线调查，包含所有排水管网，对于通过管线普查无法发现的错混接点、缺陷点，雨水管道需通过管道封堵、降水进一步排查，以及完成上述工作所需要进行的检测服务措施。

2.5管网检测内容包括排水管道视频检测，提供管网结构性和功能性等检测报告，本次清淤检测范围内走向分布图及其他相关资料等。

3、技术要求

3.1工作内容

3.1.1对大丰区建城区指定范围内排水管道现状调查：排查指定范围内市政排水管线(包括雨水管线、污水管线、合流管线、沟、渠、函等)的平面位置、高程、埋深、走向(流向)、规格、材质、淤积深度、井盖尺寸、井盖材质、井深、井脖深、井室规格、埋设方式、水位等内容；

3.1.2查明雨污混接情况，检查是否存在雨污管道混接、错接情况，管线性连接关系，混接状况，混接位置，混接原因等。并对发现的雨污混、错接管道进行标注，给出整改建议，为雨污分流设计改造、实施提供依据。

3.1.3以甲方提供的控制测量成果为起算依据测量排水管线的平面坐标及高程，建立排水管线数据库。

3.1.4对大丰区建城区指定范围内雨水管网及附属设施进行清掏、清淤、疏通。

3.1.5对大丰区建城区指定范围内雨水管网及附属设施管网运行情况缺陷评估：使用CCTV检测机器人、QV内窥镜、SLAM三维激光扫描仪、声纳等设备检查管道内部健康状况及精准定位、溯源雨污混接点，对排水管网进行详细的结构性缺陷（错接、破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、支管暗接、异物穿入、渗漏等）和功能性缺陷（沉积、结垢、障碍物、残墙坝根、树根、浮渣等）全面排查，形成全过程检测视频资料，和缺陷点位图像资料，判定缺陷类型、数量、位置和状况，评估管道损坏程度，并提出修复和养护建议。

3.2服务标准

3.2.1技术要求

（1）管网排查成果表包括但不限于排查时间、路名、管道类型、开始/结束井编号、管径、高程（管底高程、井底高程、检查井地面高程）、坐标、材质、内衬、缺陷位置、起止位置和长度等。

（2）CAD排水管网图应采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准，内容包括但不限于标注管道类型、结构性缺陷和功能性缺陷，管道及检查井的标高、位置坐标、管径尺寸、连接状况、雨污合流情况、埋深、材质、流向及防坠网等辅助设施，并与排查成果表相对应。

（3）排查成果报告应对管道排查成果进行全面系统的整理，客观科学的评价现状雨污水管道，给出检测结论，并提出修复建议等。

（4）排查测量及测量精度要求：

平面精度明显地下管线（构筑物）点的平面位置测量中误差不大于50毫米。隐蔽地下管线（构筑物）点的平面位置探查中误差不大于0.1h毫米(h为管线（构筑物）中心埋深，单位为毫米，当h<1000毫米时以1000毫米代入计算）。高程精度地下管线（构筑物）点的高程测量中误差不大于30毫米。埋深精度明显管线（构筑物）点的埋深量测中误差不大于25毫米。隐蔽管线（构筑物）点的埋深探查中误差不大于0.15h毫米(h为管线（构筑物）中心埋深，单位为毫米，当h<1000毫米时以1000毫米代入计算）。

3.3服务标准

（1)《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）；

（2)《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）；

（3)《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》（GB/T51187-2016）；

（4)《基础地理信息城市数据库建设规范》（GB/T21740-2008）；

（5)《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2017)；

（6)《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则》;

（7)《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017)；

（8)《城市排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）；

（9)《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-85)；

（10)《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)；

（11)《市地下管线基础信息普查技术规程》；

（12)《管线信息系统建设技术规范》（CH/T1037-2015）;

（13）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

（14）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2023）；

（15）《1:5001:10001:2000地形图数字化规范》（GB/T20257.1-2017）；

（16）《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T73-2019）；

（17）《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》（住房城乡建设部2016年8月）；

（18）其他相关规范、标准。

3.4提交成果

（1）实施方案1套纸质；

（2）检查报告1套纸质；

（3）质量检验报告1套纸质；

（4）地下管线探测图表、成果表1套纸质；

（5）排水管线图1套纸质；

（6）排水管道（函）缺陷位置示意图1套纸质；

（7）混接报告1套纸质；

（8）检测评估报告1套纸质；

（9）资料硬盘（含以上资料电子数据、管线属性数据库、管道检测缺陷照片、检测视频）1套移动硬盘。

二、合同标的

1、中标价即为合同价。

2、本合同总金额（小写）：     元，(大写)       。

注：合同价包括检测人员、清淤、运输、管理、安装、检测、排查、保险、利润、税金、政策性文件规定以及招标文件包含的所有工作内容应有费用。除中标价外，甲方不再支付其他任何费用。

三、合同其他文件

下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

1、中标通知书；2、供方中标的投标书；3、招标文件；4、供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

四、履约保证金

1、乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的10%作为履约保证金（人民币¥    元），(大写        )。合同履行结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），乙方须确保履约保函在合同服务终止前始终保持有效。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

2、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：

无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效；

3.2时间：验收合格且招标人收到发票后30日内；

3.3条件：

按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

3.4.1乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

3.4.2乙方不履行与招标人订立的合同的；

3.4.3乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

3.4.4乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

3.4.5乙方将合同内容转包、违法分包的；

3.4.6乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

五、服务期与验收

1、合同履行期限：100日历天

2、项目地点：大丰区城区、镇级

3、甲方或者招标代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

4、本项目中的管道清淤必须同步完成。

六、结算方式及期限

1、结算方式：本项目采用固定单价合同，最终服务费按照实际数量按实结算，结算单价按照中标综合单价结算，乙方完成工程量须经审核，双方约定以采购人委托的审计单位审核结论为准。

最终服务费=∑（经审定的工程量清单×中标综合单价）。

2、付款采用分期拨付方式：

2.1根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%；签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

2.2本项目按要求完成并提交报告，经甲方及相关单位验收通过后，付至合同价的60%，满一年后付至合同价的80%，满二年后依据审计结果付清余款，支付合同款时须提供正式发票。

七、违约责任

1、任何一方违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，每次违约应向对方支付合同总价0.5%的违约金。如违约造成的实际损失超过违约金的，超出部份的损失还应予赔偿。

2、乙方因自身原因未按照合同约定期限完成合同约定的整个项目，每逾期一天，乙方应按合同总价的0.3%向甲方支付违约金，但违约金最高额以不超过合同总价的8%为限。因延期产生的所有费用由乙方承担。

3、因甲方原因需延长工期的，工期顺延。

4、乙方履行本合同达不到项目要求，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取相应的处理措施进行整改，并承担由此发生的一切损失和费用，整改延误的时间不作为整个项目工期延期的理由。

5.本合同其他条款对违约责任另有约定的，从其他约定。

八、双方义务

乙方义务

1、乙方委派，电话号码，身份证号码：，证书级别：，注册编号：为该项目的总负责人，关于项目负责人每月在项目服务现场的时间要求：乙方的项目负责人，在合同工期期间必须常驻项目服务现场，每周工作时间不少于5天，每天不少于8小时，且必须参加每周的例会，特殊情况报甲方批准认可方能离开；

2、乙方未按投标文件承诺提交项目负责人的劳动合同或社会保险缴纳证明的，应在甲方要求的期限内补正；逾期未补正的，每逾期一日按合同总价的万分之五支付违约金；

3、项目负责人

3.1项目负责人未经批准，擅自离开项目服务现场的违约责任：中途项目负责人需离岗必须履行书面请假手续并经甲方同意。若未经甲方同意而擅自离岗的，将处以每人每天5000元的违约金，在支付合同价款时从应付的合同价款中扣除。如连续5天或3个月内累计10天不在现场，经甲方提出仍未改正的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的直接经济损失。项目负责人在管理部门检查，项目例会日未在现场按现场管理细则相关条款执行或2000元/次。

3.2乙方擅自更换项目负责人的违约责任：本项目常驻现场管理人员必须与投标承诺人员相符，如需变更项目负责人须经甲方书面同意并向甲方交纳5万元/次的违约金；无论任何时间，只要现场有施工活动，管理人员应24小时监管。乙方所派项目负责人只能担任本项目项目负责人，不得担任其他项目的项目负责人，如违反规定视为违约，违约金5万元，拒不改正的，甲方有权解除合同，由乙方承担由此造成的所有损失。

- 技术负责人、安全员

4.1乙方技术负责人及安全员离开项目服务现场的批准要求：乙方的技术负责人及安全员，在合同工期期间必须常驻项目服务现场，每周工作时间不少于5天，每天不少于8小时，且必须参加每周的例会，特殊情况报甲方批准认可方能离开。如发现技术负责人及安全员未经甲方同意违反上述规定。每发现一次，承担违约金2万元；如连续5天或3个月内累计10天不在现场，甲方有权追究乙方的违约责任直至解除合同。

4.2乙方擅自更换技术负责人及安全员的违约责任：本项目常驻现场的技术负责人及安全员必须与投标承诺人员相符，如需变更技术负责人、安全员重要管理人员须经甲方书面同意并向甲方交纳2万元/次的违约金。无论任何时间，只要现场有检测服务活动，管理人员应24小时监管。如擅自更换乙方技术负责人及安全员，乙方承担2万元/人的违约金，限期整改；若乙方拒绝整改的，甲方有权追究乙方的违约责任直至终止本合同并要求乙方无条件退场，乙方还应按中标总价的5%承担违约金。

5、其他主要管理人员

5.1乙方其他主要管理人员擅自离开项目服务现场的违约责任：乙方的其他主要管理人员，在合同工期期间必须常驻项目服务现场，每周工作时间不少于5天，每天不少于8小时，且必须参加每周的例会，特殊情况报甲方批准认可方能离开。如发现其他主要管理人员未经甲方同意违反上述规定。每发现一次，承担违约金1万元；如连续5天或3个月内累计10天不在现场，甲方有权追究乙方的违约责任直至解除合同。

5.2乙方擅自更换其他主要管理人员的违约责任：本项目其他主要管理人员员必须与投标承诺人员相符，如需变更其他主要管理人员须经甲方书面同意并向甲方交纳1万元/次的违约金。无论任何时间，只要现场有检测服务活动，管理人员应24小时监管。如擅自更换乙方其他主要管理人员，乙方承担1万元/人的违约金，限期整改；若乙方拒绝整改的，甲方有权追究乙方的违约责任直至终止本合同并要求乙方无条件退场，乙方还应按中标总价的5%承担违约金。

6、乙方未按投标承诺人数足额配备作业技术人员的，乙方按照2万元/人/天承担违约金，1个月内累计达20万元违约金的，甲方有权追究乙方的违约责任、终止本合同并要求乙方无条件退场，乙方还应按中标总价的5%承担违约金；

7、乙方提交的竣工资料的内容：提供符合《城镇排水管道检测与评估技术规程CJJ181-2012》的检测报告3份（含光盘）,并向甲方提供管线测绘报告三份（含光盘）；

8、乙方负责排查检测方案报甲方审核；

9、乙方应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》和地方有关的法规，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批；

10、乙方负责现场安全文明施工，最大限度减少给居民带来不便，向居民做好为民宣传工作，坚决杜绝安全隐患。必须做到有序施工，施工作业期间确保排放户正常排水；做到文明施工专项费用专款专用。如甲方收到关于乙方在文明施工方面的投诉，甲方有权视事件严重程度对乙方进行1000～5000元/次的处罚；

11、乙方必须按照甲方要求统一着装，工作服、车辆及现场安全文明措施必须按甲方要求的标准落实，若甲方在巡查中发现乙方存在安全隐患、未按甲方要求标准落实的，一经发现甲方有权扣除乙方1000元/次的处罚；

12、乙方须禁止施工作业人员在居民区随地大小便严控污水井废气给污染周边居民；

13、乙方应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。乙方在运输污物的过程中，应采取一切必要的措施，防止污染空气、防止遗洒和污染公共道路；

14、乙方应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。乙方应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任；

15、乙方除负责现场施工人员的安全外还必须为其施工作业面的第三方安全负责；

16、严格按照本合同及双方约定的内容按期、按质、按量履行合同义务，全面履行在本次招投标过程中所作的服务承诺；

17、乙方对所提供的服务均必须严格按国家相关规定和中标的响应文件的有关内容(包括承诺)执行；

18、本合同生效后，除不可抗力外，不得拒绝甲方提出的相应服务要求。但超出乙方中标文件的商品类别以外的不在此列；

19、合同期内项目如因方案调整，甲方有权终止合同，乙方必须无条件服从；

20、乙方应自行协调解决服务期间产生的矛盾，并承担相关费用。

21、项目质量必须达合格工程标准，实际施工过程中，如果达不到合格标准，乙方必须无偿整改达到承诺质量目标，甲方发现一次对乙方按合同价的1.0%进行扣罚合同款。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

本项目质量目标：省优及以上，本项目服务质量经评审（评定）取得省优，按质论价费给付标准：最终审定价1%；取得国优，按质论价费给付标准：最终审定价2%，按质论价费甲方在取得最终质量评定（评审）标准时一次性给付，不包含在合同价款中。

甲方义务

22、甲方如要求乙方提供招响应文件以外的其他服务(即非质量问题)的，费用另行商定，并由甲方承担。

九、安全责任

乙方必须确保此项目安全实施，若发生不安全问题自行负责处理并承担一切责任。

十、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十一、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十二、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：   年  月  日至   年  月  日（以下单日为准）。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

5、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份、甲方执叁份乙方执叁份。

6、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定代表人或授权代理人：            法定代表人或授权代理人：

联系电话：                          联系电话：

日期：2026年   月   日              日期：2026年   月   日

安全合同

为在合同的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目         （以下简称“甲方”）与          （以下简称“乙方”）特此签订安全合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行服务合同中的有关安全要求。

2、不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

3、不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全作业要求的安全防护用具、机械设备、检测仪器及配件。

4、有权对乙方的现场作业安全进行监督检查，对发现的安全隐患要求乙方限期整改。

二、乙方职责

1、乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，严格按安全标准组织现场作业，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保作业安全，并对作业现场发生的一切安全问题负全部法律责任。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全管理人员，有组织有计划地开展安全生产活动。项目负责人、技术负责人、现场管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到作业与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派驻本项目的项目负责人到作业人员（包括临时雇请人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、资质与人员资格要求：

（1）投入本项目的检测人员须持有由相关行业协会颁发的《城镇排水管道检测与评估技术岗位培训合格证书》或同等效力的有效培训合格证明，作为从事排水管道检测的专业技术资格凭证。

（2）有限空间作业人员须经专项安全技术培训，掌握人工急救技能及防护用具、照明、通信设备的使用方法；监护人须经培训合格。

（3）特种作业人员（涉及电气、焊接、起重、登高架设等）须持有有效的特种作业操作资格证书。

（4）乙方须在进场作业前将上述人员相关证书的复印件报甲方备案，并对证书的真实性、有效性负责。

（5）乙方须确保具有有效的《安全生产许可证》。

6、对于易燃、易爆材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。所有作业人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。有限空间作业人员必须配备隔离式防毒面具、安全绳、防爆照明灯具、气体检测仪、通风设备等防护装备。进入管内检查时，必须拴有带距离刻度的安全绳，地面人员应及时记录缺陷的位置。

8、所用检测仪器、机具设备均应定期检查、校准，并有安全员或设备管理人员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。现场使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836的有关规定。

9、作业中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，作业现场必须具有相关的安全标志牌和警示标识。

10、作业现场必须建立安全技术资料档案，并确定专人管理，安全技术资料应当真实、完整齐全，包括但不限于：安全教育培训记录、安全技术交底记录、安全检查记录、隐患整改记录、应急演练记录、有限空间作业审批记录、气体检测记录等。

11、乙方应当接受甲方、监理单位及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用由乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还应按合同约定向甲方支付违约金。

12、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的“生产安全专项方案”和“事故应急救援预案”，特别是针对有限空间作业、中毒窒息、触电、高处坠落、交通事故等风险的专项预案，并定期组织应急演练。如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

13、乙方应按有关规定在作业现场及周边环境设置必要的道路作业安全标志、警示标志、禁行标志等交通安全设施。必要时实施封闭作业或临时交通疏导，同时加强雨、雪等恶劣天气及夜间的值班巡查，确保车辆和行人安全。

14、有限空间作业专项要求：

（1）严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，未经通风和检测合格，任何人不得进入有限空间作业。

（2）作业前必须履行内部审批手续，执行有限空间作业许可制度。

（3）作业现场必须配备专职监护人员，监护人不得进入有限空间，不得擅离职守。

（4）作业过程中必须进行连续气体检测，检测指标包括氧含量、硫化氢、一氧化碳、可燃气体等。

（5）必须配备应急救援装备（如三脚架、卷扬机、氧气瓶等），并制定专项应急预案。

（6）遇气体检测不合格、通风设备故障、作业人员身体不适等情形，必须立即中止作业并撤离人员。

三、规程强制性安全条款专章

根据《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012）第3.0.19、7.1.7、7.2.4、7.2.6条，以下为强制性条款，乙方须严格执行：

第一条（对应3.0.19） 排水管道检测时的现场作业，除本合同已约定的内容外，还应符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6的有关规定。现场检测人员的数量不得少于2人。

第二条（对应7.1.7） 检查人员进入管内检查时，必须拴有带距离刻度的安全绳，地面人员应及时记录缺陷的位置。

第三条（对应7.2.4） 检查人员自进入检查井开始，在管道内连续工作时间不得超过1小时。当进入管道的人员遇到难以穿越的障碍时，不得强行通过，应立即停止检测。

第四条（对应7.2.6） 当待检管道邻近基坑或水体时，乙方应在进场作业前对管道进行安全性鉴定。安全性鉴定通过后，检查人员方可进入管道。未经鉴定或鉴定不合格的，不得开展作业。

第五条 乙方未严格遵守上述强制性条款的，甲方有权责令立即停工整改，并按合同总价的0.5%每次扣除违约金；拒不整改或整改不到位的，甲方有权单方解除合同，要求乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

四、现场作业人员最低数量保障

根据CJJ 181-2012第3.0.19条，现场检测人员的数量不得少于2人。乙方须确保在所有检测作业现场，实际到场且具备相应资格的检测人员不少于2人，不得以管理人员代替。监护人单独配置，不计入上述2人范围。

五、检测设备的安全保障

根据CJJ 181-2012第4.2.2条规定的检测设备主要技术指标，乙方须确保投入本项目的检测设备满足以下要求：

1、CCTV检测机器人：图像传感器≥1/4" CCD，彩色，分辨率≥640×480，具备爬坡能力、防侧翻功能，灯光强度可调节。

2、管道潜望镜（QV）：图像传感器≥1/4" CCD，彩色，分辨率≥640×480，光学变焦≥10倍，具备存储功能。

3、气体检测仪：能连续检测氧含量、硫化氢、一氧化碳、可燃气体等多项指标，并具备数据记录和报警功能。

4、所有检测设备应结构坚固、密封良好，能在0℃～+50℃的气温条件下和潮湿环境中正常工作。

5、设备应具有产品合格证、检定机构的有效检定（校准）证书。新购置、经过大修或长期停用后重新启用的设备，投入检测前应进行检定和校准。设备安全性能应符合GB 3836的有关规定。

六、涉及基坑或水体的特殊安全要求

根据CJJ 181-2012第7.2.6条，当待检管道邻近基坑或水体（包括但不限于河道、湖泊、池塘、水渠等）时，乙方须遵守以下程序：

1、安全性鉴定：在进场作业前，须对管道结构安全、地基稳定性、周边环境安全性等进行鉴定，并出具鉴定意见。

2、作业许可：安全性鉴定通过的，方可办理下井作业审批手续。

3、鉴定不合格的处置：安全性鉴定不合格的，不得开展作业；乙方应立即报告甲方，由双方共同研究作业方案或调整检测范围。

4、过程监测：作业过程中应持续监测管道及周边环境变化，发现异常应立即中止作业、撤离人员。

七、作业时间限制

根据CJJ 181-2012第7.2.4条，乙方须建立下井作业时间管理制度：

1、检查人员自进入检查井开始，在管道内连续工作时间不得超过1小时。

2、作业人员须轮换下井，确保连续作业时长控制在规定范围内。

3、遇管道内难以穿越的障碍时，作业人员不得强行通过，应立即停止检测并向项目负责人报告。

4、违反上述规定的，甲方有权责令立即整改。

八、安全教育与培训

乙方必须在开工前组织全体作业人员进行有限空间作业安全教育和应急演练，演练及培训记录报甲方备案。培训及演练内容须覆盖有限空间定义及风险辨识、下井作业审批及许可程序、气体检测与通风规范流程、劳动防护装备正确穿戴及使用、应急救援装备配置及操作规程、应急预案响应程序及救援方法、典型事故案例剖析等方面，并经考核合格后方可上岗作业。

九、违约责任

1、乙方应对发生在本项目服务期间（自进场至项目验收交付）的交通安全、作业安全事故（包括人员伤亡、财产损失）负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。

2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷、诉讼或行政处罚，甲方有权扣留其履约保证金和未付合同款用于支付事故处理费用、赔偿费用及甲方因此遭受的损失。

3、乙方违反本合同约定的安全管理制度或操作规程，甲方有权要求乙方限期整改；逾期未整改或整改不到位的，甲方有权按合同总价的0.5%每次扣除违约金，且甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

4、乙方提供虚假安全资质证书、人员资格证书或隐瞒重大安全风险的，甲方有权立即解除合同，没收履约保证金，并向有关行政主管部门举报。

5、乙方未严格遵守本合同第三条所列规程强制性条款的，甲方有权依第三条第五款执行。

十、其他

1、本合同作为项目服务合同的附件，与服务合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，执行国家及地方现行有关安全生产的法律法规和标准规范，包括但不限于《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6等。

3、本合同一式陆份、甲方执叁份，乙方执叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，甲、乙双方所签定的安全合同的时效与服务合同时效等同。

甲方(盖章)：               乙方(盖章)：

法定代表人或授             法定代表人或授

权委托人(签字)：                权委托人(签字)：

日期：  年  月  日　　　　　　　日期：  年  月  日

廉政合同

甲方：

乙方：

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范建设行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。

1、甲、乙双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。

2、甲、乙双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

3、甲、乙双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

违约责任：

1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的服务。

3、乙方发生违约行为给甲方造成损失的，还应依法承担赔偿责任。

4、甲、乙双方所签订的廉政合同的时效与项目服务合同时效等同。

甲方(盖章)：             乙方(盖章)：

法定代表人或授           法定代表人或授

权委托人(签字)：              权委托人(签字)：

日期：  年  月  日　　　　　　日期：  年  月  日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

# 第四章  采购需求

一、项目基本情况

项目名称：大丰区城镇生活污水治理提质增效项目-城区、镇级管网检测项目

预算金额：1200万元

最高限价：1200万元

采购需求：大丰区城镇生活污水治理提质增效项目-城区、镇级管网检测项目包括但不限于：对城区内的小区及周边管网进行CCTV和QV清淤、检测、疏通、测绘等；对镇级板块生活污水管网、提升泵站开展功能性和结构性检测、测绘等。对管径DN300以上污水管道实施CCTV检测，对管径DN300（含DN300）以下的管道实施QV镜检测，检测前污水管道降水、疏通和清淤等应满足规范要求。提交测绘和检测成果，数据按要求协助采购人将检测成果数据接入已有的"管网信息化管理平台"系统（城市生命线平台），同时根据外业数据进行分析，出具混接、错接、管道破损等病害方面分析报告（包含不限于）。

排水管网包含雨水管道（包括暗涵、明渠）、合流管道（包括暗涵、明渠）及检查井、截流井、雨水口等全部附属设施。

排水管网检测、评估范围包含截流管道、合流管道，工作内容中包含清淤、疏通工作，以及完成上述工作所需要进行的施工措施。

以查错混接和管网缺陷为目的的管线调查，包含所有排水管网，对于通过管线普查无法发现的错混接点、缺陷点，雨水管道需通过管道封堵、降水进一步排查，以及完成上述工作所需要进行的施工措施。

管网检测内容包括排水管道视频检测，提供管网结构性和功能性等检测报告，本次清淤检测范围内走向分布图及其他相关资料等。

合同履行期限：100日历天

二、技术要求及相关说明

1、技术要求

（一）本项目采用的技术规范

本项目实施的材料、设备及技术方法，必须达到国家、省、市及行业现行有关规定、标准、规范要求。

（二）工艺的特殊要求

1、污水管网检测

管道采用CCTV和QV检测，如因客观原因，无法采用CCTV和QV检测的管道，经采购人与监理单位同意后，可以采用声呐或其他采购人可接受的方式进行检测。

1.1  CCTV检测：检测范围为指定范围内管径DN300以上污水管道；检测内容包括临时封堵、渡水、潜水、降排水、CCTV检测、出具检测报告（含影像资料）等；

1.2  QV检测：检测范围为指定范围内管径DN300（含DN300）以下的污水管道；检测内容包括潜望镜检测、出具检测报告（含影像资料）等，按照采购人要求出具CAD图纸；

1.3  CCTV、QV及暗管（暗沟）检测要求：

1.3.1外观质量检测（含管道内部视频资料）：对管道管壁、接口等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价；按提供图纸在井室内标注所查管段井号，内部视频资料必须清晰、连续、完整，能准确反映管道内部情况，检测报告图片必须清晰、多角度的反映病害情况，并把标注的井号拍摄在视频内；按要求填写检查井调查表，并将其作为成果资料之一上交。

1.3.2破裂检测：对管道内有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况；

1.3.3变形检测：对管道内各部位受外力挤压造成的形状变异进行评价；

1.3.4砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价；

1.3.5错口检测：对管道接口的错位进行检测，错口影响排水的程度进行评价；

1.3.6起伏检测：对管道接口位置偏移，管道竖向位置变化进行测定，并对位置变化造成的影响进行评价；

1.3.7脱节评价：对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱节造成的影响进行评价；

1.3.8接口材料脱落检测：对管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行检测，并对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价；

1.3.9雨污混接检测：对雨污混接管道进行检测；支管暗接检测：对支管未通过检查井直接侧向接入管道进行检测；

1.3.10异物穿入检测：对非排水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行检测，并对可能造成的影响进行评价；

1.3.11渗漏检测：对管道外水流入管道情况进行检测；

1.3.12功能性缺陷检测：对管道内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根，树根，浮渣等情况进行检测。

（三）检测依据：（以下相关政策如有最新标准，按照最新标准执行）

1、《城镇排水与污水处理条例》2013年9月18日国务院第24次常务会议通过，自2014年1月1日起施行。

2、《室外排水设计标准》GB50014

3、《城镇给水排水技术规范》GB50788

4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268

5、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012

6、《排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009

7、《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017

8、《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》（苏建城〔2020〕138号）

9、《江苏省城镇污水处理提质增效行动-管网排查技术导则》

10、CJJ6城镇排水管道维护安全技术规范

11、CJJ68城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程、CJJ/T210城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程要求

12、其它有关现行国家、地方、行业设计规范、标准及强制性条文。

（四）注意事项

1、防缺氧及有害气体：

1.1为防止有害气体中毒，对井内气体抽样检测。凡一次检测有害气体超过允许值时，应立即停止作业，立即进行除毒措施。除毒处理确认合格后，方可再下井施工。

1.2井孔下挖5.0m后,下井作业前应先检测井下是否存在有害气体，采用检测仪器或可用小动物(如小白兔)放入井孔内10分钟进行试验,无异常现象后,施工人员方允许下井作业。

1.3上班前先用鼓风机向井底送风，必要时适当输送氧气，然后再下井作业，项目服务现场应按规定配备气体检测仪和防毒面具。

1.4井孔内作业人员必须采用安全带，安全带必须系在井孔上边，如遇紧急情况，由卷扬机把井孔内人员尽快吊出井外，避免因一个中毒，救护人员盲目下井而造成更大危险。

1.5由于呼吸新空气和劳动强度需要，每一至二小时井下作业人员轮换一次。

1.6工作人员下井时，用绳结软梯或爬梯锚梯。

2、防物体打击坠落事故：

2.1井内递运物品，用吊桶，不准直接往井内投掷任何物件，为防止物体滚落到井内，砼护壁应高出自然地面250mm。在井周边安装1200mm高的用φ48mm钢管制作的安全防护栏。

2.2井内作业人员需好戴安全帽，吊渣桶必须使用安全钩,吊渣桶装八分,不得装满,吊渣与下放砼时井井内的人应避于防护(网)之下。

2.3操作人员下井时用铁爬梯，软梯。不准用辘轳，也不准踩护壁台上下。

2.4下班停止作业后，应将围栏门锁上，防止小孩玩耍时掉进井内，上班操作前检查钢丝绳质量、电源、电器是否完好，防止突发事故发生。

2.5孔深挖至超过操作人高度时，必须在井口安装防护网。

2.6严禁酒后作业，严禁在项目服务现场嬉戏打闹。

三、工作内容及事项、成果报告

（一）工作内容

1、管道降水、清淤：实施检测前，应按规范要求对管道进行降水清淤保证检测质量。

2、CCTV检测：

2.1功能状况检测包括管道内障碍物、树根、洼水、残墙、坝头、浮渣和雨污水混接等；

2.2结构状况检测包括管道脱节、变形、支管暗接、错位、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、破裂与空洞、异物侵入、倒坡、塌陷、异管穿入等。检测完成需提供详细的检测报告和影像资料（管径大于等于300mm的管道提供CCTV影像资料，管径小于300mm的管道可提供QV影像资料）。

3、管网图绘制：按采购人要求，绘制管网平面图（包含检查井平面位置、管道材质、管径、埋深、走向等信息）

4、作业及相关事项要求：

4.1成交供应商应配备满足该项目需求的仪器设备设施（自购或租赁，包含但不限于：GPS接收机、全站仪、测距仪、吸污车辆、QV潜望镜及CCTV管道检测机器人、有限空间安全作业监控系统（能实时监测气体浓度）等），费用包含在投标报价中。

4.2成交供应商应遵守疏通排查规范要求，做到安全文明施工。与本项目关联的所有安全事务及责任全面由供应商承担，与采购人无任何关联责任。作业过程中应布置好安全交通标识牌，并及时清理垃圾，保证作业场地清洁不影响市民出行。

4.3成交供应商从业人员对车辆设备、管线等造成损坏的，中标人应负责修复及承担一切责任和费用。

4.4成交供应商承担作业期间自身人员及第三方人员的安全责任，发生安全事故的，成交供应商承担全部责任和费用。

（二）人员配备

人员配备要求见下表，现场专业组暂按3组考虑，中标供应商在实际服务时须按照采购人、本项目实际服务时间要求进行配备，投标阶段初步要求主要人员如下：

| 岗位 |  | 人数 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 1人 | 根据本项目的质量、安全、进度目标，全面负责本项目的组织和推进。 |  |
| 技术负责人 |  | 1人 | 对本项目排查及检测作业大纲、成果进行审核审定。 |  |
| 项目组成员 | 测绘专业现场负责人 | 3人 | 负责本项目各专业现场进行跟踪，对数据进行分析并编写。 |  |
|  | 管道检测与分析评估现场负责人 | 3人 | 据外业数据进行分析，出具混接、错接、管道破损等病害方面 |  |
|  | 有限空间现场作业人员 | 3人 | 专职监护人员，负责监督有限空间作业安全措施的落实 |  |
|  | 现场专职安全员 | 3人 | 负责各作业班组安全管理工作 |  |
| 其他人员 | 管网信息化管理平台数据接入负责人 | 2人 | 按要求协助采购人完成"管网信息化管理平台"系统（城市生命线平台）接入。 |  |

注1.提供有效期内的证书证明材料，提供供应商开标前至少1个月为其缴纳的社保证明。

2.上述人员、设备仅用于投标时要求投标人提供的最低要求，中标后，投标人须按照采购人对项目的进度要求、有关操作规程、标准技术规范等足够配备班组及相应人员、设备开展服务工作。

（三）检测成果报告

1、成果绘制：提供满足要求的管网测量图和管道CCTV检测评估报告。须含：

1.1查清理清污水管道现状，调查过程中，按照检查井编号，记录检查井坐标、形式、尺寸、存在问题情况，及污水管道的材质、管径、管内底标高、存在问题情况，最终形成检查井基本信息表、检查井调查表及污水管道基本信息表、污水管道调查表。

1.2根据检查井基本信息表及污水管道基本信息表，检测管道存在问题，形成污水管道设施情况汇总小结。

1.3查清理清污水管道及附属设施现状，绘制管道系统图，图上需有地形、管线，需标注检查井坐标，管道材质、管径、管内底标高，管道附属设施位置需在图上标明。

1.4影像资料，所有检测录像、图像均要提供U盘和光盘。

详细成果要求按《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ-181-2012）执行。出具检测报告（含影像资料），按照采购人要求出具CAD图纸。

2、相关检测报告及建议

2.1通过检测要对雨水管道是否有私接支管、是否有污水、河水混入做明确说明，提供检测报告及整改建议；对雨污水混接调查应溯源至小区外接检查井位置。

2.2编制雨污水管网清疏检测评估报告，总结分析现状管网存在的问题，并提出整改意见和项目菜单。最终形成本项目整体检测评估报告。

- 项目清单明细表（准确工程量清单需建设方提供）

工程量清单明细表

| 序号 | 服务名称 | 特征描述 | 单位 | 预估工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管管网测绘 | 1、对大丰区城镇雨污水管道及附属设施实施进行全面清掏、清洗、疏通、清淤和检测等（DN300及以上管道采用CCTV检测，DN300（含DN300）以下管道则采用QV检测，以及人工排查等方式），在确保设施正常运行情况下，查清现状雨、污水管道内部状况，同时对设施情况清淤、疏通等进行梳理汇总，对管网和设施平面图进行绘制）出具疏通清淤后管道检测等书面检测报告及电子资料，所调查的基础数据测绘成“一张图”并形成评估报告评估成果等书面及电子资料。2、弃运：清出废弃物外运，需合理、合法处置，运距自行考虑。 | m | 750000 |
| 2 | 管径DN300（含DN300）以下（QV检测） |  | m | 400000 |
| 3 | 管径DN300以上(CCTV检测) |  | m | 350000 |

采购人友情提醒：（1）按照特征描述要求清淤费用包含在综合单价中，投标人应自行踏勘现场并测算报价，结算时不因清淤量变化而调整合同结算单价；（2）上述采购清单包含压力管道长度约不超过45KM。

四、质量与验收

1、质量要求：合格。符合国家、省、市及行业现行政策及标准与规范要求。

2、验收：全面完成本项目服务后，供应商提出申请，采购人按程序组织验收。

2.1满足质量要求；项目履约期满评价合格。

2.2验收方案

验收主体：盐城市大丰区住房和城乡建设局。

验收时间：项目合同履约期结束，提供全套成果（含本项目整体检测评估报告）后，3个工作日内，采购人组织开展本项目的履约验收，出具履约验收报告；

验收标准：应符合国家、省、市及行业现行有关政策及标准与规范要求。符合本项目招标文件需求及要求、投标文件及其承诺。

五、其他要求

3、供应商应充分考虑临时封堵、抽水排水、调水、下井安全防护、现场安全措施、临时水电等措施费用，并根据项目服务现场实际情况，自行考虑接入位置，此项费用不单列，含在报价中；结算时不作调整。

4、清单数量结算时按实际发生量结算；

5、供应商应充分考虑实施现场围护、疏导交通、夜间警示等费用，此项费用不单列，含在投标单价中；自行考虑设备进场次数，所涉及的相关费用结算时不予调整。

6、现场实施要求：须满足地方政府住建、城管、环保、安监等部门监管要求及创卫、创文明，扬尘管控、大气治理等治理要求，供应商自行考虑在报价内，风险自行承担，不再另计。

6.1所有涉及到本项目垃圾清运、城管及保洁事项，供应商自行踏勘现场，自行考虑自行报价风险自行承担。不再另行增加费用。

6.2成品保护要求：项目实施时，注意加强现场建筑、绿化、设施等的保护，如因实际需要，供应商须及时在项目完成时按原样恢复。否则，供应商自愿缴纳每处5000元的违约金，且采购人有权直接从合同价款中扣除，用于维修、修复费用。

6.3供应商全面承担项目实施关联区域的保洁、垃圾清理和现场整理工作；以上费用均计入磋商报价，结算时不予增加。

6.4供应商负责检测准备、临时封堵、调排水、监测作业等全过程检测过程的安全生产、质量保证等。供应商应积极对采购人巡查时发现的安全隐患及整改事项限期完成整改，对整改未达标的，采购人有权暂停施工作业，直至整改完成。供应商负责作业区段、路段交通导行（包括警示牌、警示灯、反光锥等警示设施维护、人员及车辆疏导等现场维护责任），保证通行正常秩序。供应商应充分考虑交通组织所发生的费用，含在报价中，结算付款时不予调整。

6.5管道内的淤积量不能够满足CCTV检测标准的（含水位偏高、混凝土、建筑垃圾、堵头等）由供应商负责清理干净，直至具备检测条件。

六、服务保障和承诺要求

1、必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；

2、工作人员的人身安全一概由中标供应商负责，与招标人无关。因中标供应商人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由中标供应商自行承担；

3、中标供应商自行承担运输、安装过程中的安全责任。

4、本项目技术服务方案（含安全生产与环境保护、压力管道专项检测方案）须经审批，采购人组织的审批并不免除中标人的任何责任或者调整合同价款。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

（一）初步评审

1、资格审查

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：a、因上述扫描件不清晰无法辨认、或提供的关键信息不全、更新不及时导致被招标人或评标委员会评委认定为无效投标的，其不利的后果由投标人自行承担。

b、若中标候选人上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

c、招标人或评标委员会的审查或评审仅针对投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件（包含以链接形式提供的附件资料）进行审查或评审，投标人后续撤回、修改、补充、更新、作废诚信库信息，不影响按照投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件形成的审查或评审结果。投标人若需要更正投标资料信息，应在投标文件提交截止时间前撤回投标文件，重新勾选投标资料后上传。投标文件提交后，投标人不得对投标资料信息进行改动。

2、符合性评审：

投标人的投标文件符合招标文件、招标答疑的要求，主要包括：采购需求、服务期、供货期、质保期、质量、投标报价、政府强制采购产品的认证证书、签章等符合招标文件的实质性要求等。未实质响应招标文件要求的一律作为无效标书，不得作为中标候选人。

（二）详细评审

2.1详细评审分值构成与评分标准

| 序号 | 评审因素 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 15分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：依据财政部87号第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 业绩 |  | 3分 | 投标人自2021年3月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每有1个得1.5分，本项最多得3分，未提供不得分。 注：本招标文件要求的类似项目业绩，须提交的材料要求如下： （1）类似项目业绩为排水管网测绘类（含测绘、检测、排查等）或清淤检测类项目业绩； （2）中标通知书（非招标/政府采购项目不需提供，但须提供发包人/招标人/采购人出具的加盖单位公章的直接发包证明/单一来源采购说明）、采购合同、履约验收证明扫描件，非招标/政府采购项目还须提供已经支付服务费用的增值税发票及银行汇款记录扫描件，否则业绩不予认可。 （3）本招标文件要求的相关指标需在提供的中标通知书或采购合同或履约验收证明中体现，如提供的中标通知书、采购合同、履约验收证明中均未能体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设行业主管部门或政府采购监督管理部门出具的能反映相关指标的证明，或提供各级公共资源交易网、政府采购网查询截图，相关指标能够体现，投标文件中同一指标，不一致的，以最小的为准。 （4）采购人对投标人提供的中标通知书、合同、履约验收证明等有关业绩证明材料怀疑涉嫌造假的，采购人认为需要调查取证时，如能够调取到当地主管部门存档资料的，一律以调取的存档资料为准。 投标人提供的材料不符合上述要求的，不予计分。 |
| 3 | 项目人员配备（25分） | 项目负责人 | 2分 | 具有注册测绘师资格注册证书或者具有城镇排水管道检测与评估的各类培训（或者作业或者能力验证）证书得0.5分；在此基础上，同时具有建设工程类（或测绘类）高级及以上技术职称的加1.5分，具有建设工程类（或测绘类）中级技术职称的加0.5分，本项最高得分2分。 注：项目负责人执业资格证书未在投标人本单位注册或未提供符合条件的社保缴纳证明（从2026年02月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明）的不得分。 |
|  |  | 技术负责人 | 3分 | 具有注册测绘师资格注册证书或者具有城镇排水管道检测与评估的各类培训（或者作业或者能力验证）证书得0.5分，在此基础上同时具有建设工程类（或测绘类）正高级技术职称的得2.5分，具有建设工程类（或测绘类）高级及以上技术职称的得1.5分、具有建设工程类（或测绘类）中级技术职称的得0.5分，本项最高得分3分。 注：技术负责人执业资格证书未在投标人本单位注册或未提供符合条件的社保缴纳证明（从2026年02月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明）的不得分。 |
|  |  | 测绘类现场负责人 | 6分 | 具有注册测绘师资格注册证书得0.5分/人，在此基础上同时测绘类高级及以上技术职称的得1.5分/人、具有测绘类中级技术职称的得0.5分/人，本项最高得分6分。 注：技术负责人执业资格证书未在投标人本单位注册或未提供符合条件的社保缴纳证明（从2026年02月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明）的不得分。 |
|  |  | 管道检测与分析评估现场负责人 | 6分 | 具有城镇排水管道检测与评估的各类培训（或者作业或者能力验证）证书得0.5分/人，在此基础上同时具有建设工程类（或测绘类）高级及以上技术职称的得1.5分/人、具有建设工程类（或测绘类）中级技术职称的得0.5分/人，本项最高得分6分。 |
|  |  | 有限空间现场作业人员 | 3分 | 具有有限空间（或者井下作业）各类培训（或者作业或者能力验证）证书，在此基础上同时具有建设工程类（或测绘类）高级及以上技术职称的得1.0分/人、具有建设工程类（或测绘类）中级技术职称的得0.5分/人，本项最高得分3分。 |
|  |  | 现场专职安全员 | 3分 | 具有注册安全工程师或者具有有效的安全生产考核合格证（C类），在此基础上同时具有建设工程类（或测绘类）高级及以上技术职称的得1.0分/人、具有建设工程类（或测绘类）中级技术职称的得0.5分/人，本项最高得分3分。 |
|  |  | 管网信息化管理平台数据接入人员 | 2分 | 具有计算机类或软件类证书，在此基础上同时具有相应专业高级及以上技术职称的得1.0分/人、具有具有相应专业中级技术职称的得0.5分/人，本项最高得分2分。 |
| 4 | 设备配备 |  | 15分 | 根据采购需求： 1、投标人配备管道检测仪（CCTV检测机器人、管道检测潜望镜QV ）设备得2分/套，本项最高得6分，未提供不得分； 2、投标人配备管道地下管线探测仪（或管线仪）的得1分/套，本项最高得3分，未提供不得分； 3、投标人配备中具有导向仪的，得1分/套，本项最高得3分，未提供不得分； 4、投标人配备GPS定位系统与全站仪（一台GPS定位系统与一台全站仪为一套）得0.25分/套，本项最高得3分，未提供不得分； 注：上述仪器（设备可以是投标人自有，也可以由投标人租赁），投标人自有设备须提供仪器设备购买发票原件扫描件及财务付款证明或单位资产入账凭证并加盖投标人公章；投标人以租赁设备方式提供服务的，须提供以下材料： ①设备租赁方须提供仪器设备购买发票原件扫描件及财务付款证明或该单位资产入账凭证并加盖投标人公章。 ②设备租赁协议扫描件，设备租赁协议至少须明确租赁期限，且提供其自有的同一设备不得同时向多家投标人提供租赁服务的承诺。 ③未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 5 | 项目实施方案 |  | 42分 | 1、对项目的了解（4分）：对项目背景、现场实际情况、重点难点分析及解决应对措施的诠释理解确切，各项技术流程清晰、服务内容了解，总体工作步骤切合项目实际得4分；对项目背景、现场实际情况、重点难点分析及解决应对措施的诠释理解比较确切，各项技术流程清晰、服务内容了解一般，总体工作步骤基本符合项目实际得3分；对项目背景、现场实际情况、重点难点分析及解决应对措施的诠释理解一般，各项技术流程清晰、服务内容了解一般，总体工作步骤比较符合项目实际得2分；对项目背景、现场实际情况、重点难点分析及解决应对措施的诠释理解较差，各项技术流程清晰、服务内容了解较差，总体工作步骤切合项目实际较差得1分；未提供相应内容不得分。 2、技术方案（5分）：根据招标需求和项目特点制定服务方案，方案科学合理，表述详细清晰得5分；根据招标需求和项目特点制定服务方案，方案科学比较合理，表述详细比较清晰得3分；根据招标需求和项目特点制定服务方案，方案一般，表述一般得2分；根据招标需求和项目特点制定服务方案，方案合理性较差，表述清晰较差得1分；未提供相应内容不得分。 3、质量控制（5分）：项目质量保障措施的可行性、合理性高，提供详细的各项质量保障措施方案得5分；项目质量保障措施的可行性、合理性比较高，提供比较详细的各项质量保障措施方案得3分；项目质量保障措施的可行性、合理性一般，各项质量保障措施方案一般得2分；项目质量保障措施的可行性、合理性不够详细，各项质量保障措施方案不合理得1分；未提供相应内容不得分。 4、管理制度（5分）：根据招标项目特点制定人员、设备管理制度，制度详细完整，可操作性强的得5分；根据招标项目特点制定人员、设备管理制度，制度比较详细完整，可操作性比较强的得3分；根据招标项目特点制定人员、设备管理制度，制度比较详细完整，可操作性一般的得2分；根据招标项目特点制定人员、设备管理制度，制度不够详细完整，可操作性较低的得1分；未提供相应内容不得分。 5、应急预案（5分）：投标人根据服务过程中遇到的各种情况制定应急预案，预案符合本项目实际情况且详细完整、表述清晰的得5分；预案比较符合本项目实际情况且完整度、表述清晰度得3分；预案基本符合本项目实际情况且详细完整度一般、表述一般的得2分；预案符合本项目实际情况较差且完整度较差、表述较差得1分；未提供相应内容不得分。 6、现场作业安全与环境保护方案（6分）：评委会根据投标人是否提供针对本项目检测工作的现场作业安全与环境保护方案进行打分，具体包括但不限于：安全生产管理制度、现场作业环境管理及交通疏导、有限空间作业安全管理、环境保护等。方案内容详细完整、技术先进、可操作性强，能显著提升检测成果价值的得6分；方案内容比较详细完整、技术较为先进、可操作性较强，能较好提升成果价值的得4分；方案内容基本完整、技术一般、可操作性一般，提升价值有限的得2分；方案内容不够详细、技术陈旧或可操作性较低，提升价值不明显的得1分；未提供相应内容不得分。 7、压力管道专项检测方案（6分）：评委会根据投标人是否提供针对本项目压力管道专项检测方案进行打分，具体包括但不限于：压力管道识别与检测对象界定、压力管道检测技术方案、压力管道检测安全保障措施等。方案内容详细完整、技术先进、可操作性强，能显著提升检测成果价值的得6分；方案内容比较详细完整、技术较为先进、可操作性较强，能较好提升成果价值的得4分；方案内容基本完整、技术一般、可操作性一般，提升价值有限的得2分；方案内容不够详细、技术陈旧或可操作性较低，提升价值不明显的得1分；未提供相应内容不得分。 - 8、服务提升方案（6分）：评委会根据投标人是否提供针对本项目检测工作的服务提升方案进行打分，具体包括但不限于：在满足常规CCTV/QV检测要求的基础上，采用更先进的检测技术（如三维激光扫描、激光/声呐联合测量、无线潜望镜等），并承诺为本项目投入相应的仪器设备（可自有或租赁），向采购人交付相应的高价值数据成果。方案内容详细完整、技术先进、可操作性强，能显著提升检测成果价值的得6分；方案内容比较详细完整、技术较为先进、可操作性较强，能较好提升成果价值的得4分；方案内容基本完整、技术一般、可操作性一般，提升价值有限的得2分；方案内容不够详细、技术陈旧或可操作性较低，提升价值不明显的得1分；未提供相应内容不得分。 注：投标人承诺投入的设备（如三维激光扫描仪等），其自有或租赁的证明材料要求与本章第4条“设备配备”评分项的提供方式一致。 |

2.2招标人有权在中标公示期间、签约前后等任何环节对相关资料的真实性进行核验，如发现提供虚假资料招标人将依法取消其中标资格。

2.3评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效打分处理。取所有评委的有效分值进行计分、汇总；各项汇总时，每大项记分保留两位小数（第三位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。

任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

（三）评标程序

3.1评标准备

3.1.1评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.2招标人或采购代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2初步评审

3.2.1评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

3.3详细评审

3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1除招标文件明确授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据招标文件规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

3.6提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

（四）通用评标规则

4.1评标程序

资信文件、商务文件应分别评审，评审后不得更改。

4.2计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

4.3争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

4.4违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

# 第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日   期：

投标文件目录

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等、

十七、投标（响应）保证承诺书

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：      。

投标人名称（公章）：

授权代表签名：

日期：  年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签名：

日期：  年  月  日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：　　　　　　（投标人名称）授权　　　　　　　　　（被授权人的姓名）为我方就JSZC-       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除该备注）

（人员姓名）            ，身份证号         。

……

八、投标函

致：盐城市大丰区住房和城乡建设局

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人(姓名)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标人开户行：

账    号：

日    期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

十一、联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中     （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为   （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 投标分项报价表

| 序号 | 服务名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币： 元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用固定单价报价方式，“投标报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收以及完成招标文件规定的全部工作内容所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十五、项目实施方案等

十六、投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和项目编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（盖单位公章)：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年  月  日

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日