[image: image1.png]


江苏弘业国际技术工程有限公司                            公开·公平·公正·诚实信用

2026年度江苏省人民医院ICU护理员陪护服务项目
项目编号：JSZC-320000-JSHY-G2026-0101
代理机构识别号：1009-2641HOLLYD37
招标文件

	采购人：
	江苏省人民医院

	采购代理机构：
	江苏弘业国际技术工程有限公司

	日期：
	2026年5月


目录

3

第一部分招标公告

第二部分投标人须知
7
25

第三部分评标方法和标准

第四部分项目需求
28
30

第五部分合同格式及条款

37

第六部分投标文件格式

42

第七部分特别提醒



第一部分招标公告
	项目概况

2026年度江苏省人民医院ICU护理员陪护服务项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网苏采云系统”获取招标文件，并于2026年6月18日09点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况


1.项目编号：JSZC-320000-JSHY-G2026-0101
2.项目名称：2026年度江苏省人民医院ICU护理员陪护服务项目

3.预算金额：520万元人民币
4.最高限价：520万元，超过最高限价的投标文件按无效标处理
5.采购需求:详见招标文件第四章“项目需求”
6.合同履行期限：合同履行期限为壹年，实行一年一签。本项目招标有效期截至2028年11月30日。在有效期内，每个合同年度期满前，招标人依据对中标人当年的考评结果，决定是否续签下一年度合同。
7.本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。
5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目属于服务类采购。本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）本项目的特定资格要求：
拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“江苏政府采购网苏采云系统”

3、方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间及开标时间：2026年6月18日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

6、 其他补充事宜
1、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。    

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省人民医院 

地址：南京市鼓楼区广州路300号 

联系人：孔老师

联系方式：025-68306162
2.采购代理机构信息

名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼

联系方式： 025-52278674
传  真：025-52278761

3.项目联系方式

项目联系人：王杰
电话：025-52278674
第二部分投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明及要求

	1
	特别说明
	若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。

	2
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	3
	投标有效期
	90日（从提交投标文件截止之日起算）

	4
	评标办法
	综合评分法

具体评标办法详见招标文件第三部分。

评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。

	5
	中标通知书领取
	领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼

需提供材料：中标服务费缴纳截图

	6
	中标服务费的收取
	中标供应商应在中标后向采购代理机构交纳代理服务费。代理服务费以中标通知书的中标金额作为收取的计算基数，本项目中标服务费参照发改价格[2011]534号文35%收取，应在领取中标通知书前缴纳。

收款信息：

户名：江苏弘业国际技术工程有限公司

开户银行：中国银行南京市中华路支行

账户：527460884999

投标人在汇款时，须在汇款单上注明项目编号

	7
	履约保证金
	五万元。本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》（苏财购﹝2023﹞150 号）

	8
	采购标的所属行业
	本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。


一、总则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。
2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；
第三部分：评标方法和标准；

第四部分：项目需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

8、招标文件的修改

8.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。
8.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

11.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

11.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）；

11.1.5参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

11.1.7拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

11.1.7.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.1.7.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

11.1.7.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

11.2投标函；

11.3报价文件

11.3.1开标一览表；

11.3.2明细报价表。

11.4技术文件

11.4.1技术响应偏差表。

11.4.2其他技术文件（根据评分点自行提供）

11.5商务文件

11.5.1商务响应偏差表；

11.5.2投标人承担类似项目业绩一览表

11.5.3其他商务文件（根据评分点自行提供）。

12、 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：人工费（工资、社保、公积金、制服、福利费、高温费）、管理服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用（加班费在服务过程中根据实际产生的另行结算）。
13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15、中标服务费

15.1详见投标人须知前附表
16、投标有效期

16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。
16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
四、投标文件的提交

17.1、投标文件的提交

17.1.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2、投标截止时间

17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条规定做无效投标处理。

17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
17.3、投标文件被拒绝接收的情形

17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
17.4、投标文件的撤回和修改

17.4.1投标文件的撤回

17.4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.4.2投标文件的修改

17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的（以文字表明的实质性要求和标注“★”的内容均为实质性要求）。

18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.1.6未通过符合性审查的。

18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

18.1.12投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；
18.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.1.14投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.15投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.1.16其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.1.17其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标过程的保密与公正

27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
29、 政府采购政策功能落实

29.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

29.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

29.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

29.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

29.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
29.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。

29.10落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.11支持乡村产业振兴管理：落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求。
29.12涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提高绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

29.13采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

29.14创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

29.15网络产品、市场准入类产品采购

29.15.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

29.15.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

29.16落实《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

29.17根据财库〔2026〕2号文件，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
29.18未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

29.19在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

34、履约保证金

见前附表。
八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款

36.1采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。

九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。
十、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

 

第三部分评标方法和标准

一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

	资格审查因素
	审查标准

	具有独立承担民事责任的能力
	符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	无重大违法行为声明
	

	法律、行政法规规定的其他条件
	

	符合联合体规定
	符合招标文件规定

	特定资格要求（如有）
	符合招标文件规定


二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

	符合性审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件的要求

	法定代表人身份证明或授权委托书

【需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）】
	符合招标文件的要求

	签署和盖章符合要求
	符合招标文件规定

	开标一览表及投标报价
	格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价）

	投标文件对招标文件的实质性条款的响应性
	符合招标文件规定


三、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，服务方案得分高优先；评分、报价、方案得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
	序号
	评价因素
	评审标准
	分值

	1
	投标报价
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计15分。其他投标人的报价得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重 
	15

	2
	项目实施

方案
	服务方案
	根据各投标人提供的项目整体服务方案（包括但不限于a项目整体理解、b服务定位、c服务目标、d服务理念等方案）的全面、科学、完整性进行综合评分：

完全涵盖以上4项内容最多得8分；包含任意1项最多得2分。

注：评标委员会根据各投标人的对应投标方案按照以下量化评审因素指标对各项要求进行满足性判断：

1、 方案内容全面详细、完整清晰、安排合理、完全针对采购人需求优化设计的，得2分；

2、方案内容不够全面完整清晰、安排合理性不足、未针对采购人需求设计的，得1分；

3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。
	8

	
	
	岗位设置方案
	根据各投标人提供的项目岗位设置方案（包括但不限于a 人员配置、b职责分工、c 排班制度等方案）的全面、科学、完整性进行综合评分：

完全涵盖以上3项内容最多得6分；包含任意1项最多得2分。

注：评标委员会根据各投标人的对应投标方案按照以下量化评审因素指标对各项要求进行满足性判断：

1、 方案内容全面详细、完整清晰、安排合理、完全针对采购人需求优化设计的，得2分；

2、方案内容不够全面完整清晰、安排合理性不足、未针对采购人需求设计的，得1分；

3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。

	6

	
	
	人员培训方案


	根据各投标人提供的项目培训方案（包括但不限于a 岗前培训、b在岗培训、c 专项培训等方案）的全面、科学、完整性进行综合评分：

完全涵盖以上3项内容最多得6分；包含任意1项最多得2分。

注：评标委员会根据各投标人的对应投标方案按照以下量化评审因素指标对各项要求进行满足性判断：

1、方案内容全面详细、完整清晰、安排合理、完全针对采购人需求优化设计的，得2分；

2、方案内容不够全面完整清晰、安排合理性不足、未针对采购人需求设计的，得1分；

3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。
	6

	
	
	应急处理机制
	根据各投标人提供的项目应急处理机制方案（包括但不限于a 突发事件类型识别、b应急预案流程、c 应急预案处置步骤d、突发事件后的分析与改进等方案）的全面、科学、完整性进行综合评分：

完全涵盖以上4项内容最多得8分；包含任意1项最多得2分。

注：评标委员会根据各投标人的对应投标方案按照以下量化评审因素指标对各项要求进行满足性判断：

1、方案内容全面详细、完整清晰、安排合理、完全针对采购人需求优化设计的，得2分；

2、方案内容不够全面完整清晰、安排合理性不足、未针对采购人需求设计的，得1分；

3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。

	8

	
	
	档案管理
	根据各投标人提供的项目档案管理方案（包括但不限于a 档案建立记录b、档案保管c 、档案移交规范等方案）的全面、科学、完整性进行综合评分：

完全涵盖以上3项内容最多得6分；包含任意1项最多得2分。

注：评标委员会根据各投标人的对应投标方案按照以下量化评审因素指标对各项要求进行满足性判断：

1、方案内容全面详细、完整清晰、安排合理、完全针对采购人需求优化设计的，得2分；

2、方案内容不够全面完整清晰、安排合理性不足、未针对采购人需求设计的，得1分；

3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。
	6

	
	
	质量控制
	根据各投标人提供的项目质量控制方案（包括但不限于a 质量控制体系、b质量标准制定实施、c 整改机制等方案）的全面、科学、完整性进行综合评分：

完全涵盖以上3项内容最多得6分；包含任意1项最多得2分。

注：评标委员会根据各投标人的对应投标方案按照以下量化评审因素指标对各项要求进行满足性判断：

1、方案内容全面详细、完整清晰、安排合理、完全针对采购人需求优化设计的，得2分；

2、方案内容不够全面完整清晰、安排合理性不足、未针对采购人需求设计的，得1分；

3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。

	6

	
	
	创新方案
	根据各投标人提供的项目创新方案（包括但不限于a 人文关怀创新、b远程探视方案等方案）的全面、科学、完整性进行综合评分：

完全涵盖以上2项内容最多得4分；包含任意1项最多得2分。

注：评标委员会根据各投标人的对应投标方案按照以下量化评审因素指标对各项要求进行满足性判断：

1、方案内容全面详细、完整清晰、安排合理、完全针对采购人需求优化设计的，得2分；

2、方案内容不够全面完整清晰、安排合理性不足、未针对采购人需求设计的，得1分；

3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。

	4

	3
	人员培训、资质能力
	（1）提供针对本院陪护管理信息系统，具有陪护管理信息化系统的得4分。【自主研发软件的需提供软件著作权证书复印件；使用第三方软件的投标人需提供授权使用证明和研发单位软件著作权证书复印件（使用证明与软件著作权证两者缺一不可）。】
	15

	
	
	（2）培训师资（4分）：有护理员培训师资证书每人2分。最多4分。（须提供相关证书复印件加盖单位公章及近2026年1月以来任意一个月的社保证明。）
	

	
	
	（3）管理人员（7分）：投标人承诺为本项目配备至少4名管理人员的得1分；管理人员具有副主任护师及以上职称的每个得0.5分，最多2分；管理人员具有市级及以上卫生主管部门颁发的院感培训证书每个得0.5分，最多2分；管理人员有类似项目管理经验得0.5分，最多2分。（提供人员信息表、资格证书复印件及相应人员2026年1月以来任意一个月的社保证明、合作医院证明材料，复印件加盖公章，原件备查。）
	

	4
	业绩
	  提供2023年1月以来内容相似的成功案例。每提供一份合同，得2分，最多10分。（同一家单位不同时间业绩不重复计分，须提供有效合同，缺一不可，原件备查。）
	10

	
	
	投标人提供自 2023年1月以来(以合同签订时间为准)与本项目性质类似项目获得业主服务满意度好评，业主评价为（好或优秀或类似描述），每提供一个得2分，最多得6分。同时提供以下证明材料：1、合同；2、业主对投标人服务评价的书面材料并加盖公章或业务章。证明材料未体现与本项目相关内容或缺项或未提供的不得分。

注：同一业主单位履约评价材料只计取一次，不累计得分。
	6

	5
	现场答辩
	评委根据投标人授权代表现场答辩情况进行打分。答辩思路清晰、陈述内容对本项目针对性强、对问题的见解全面的得10分；答辩思路清晰、陈述内容对本项目针对性较强、对问题的见解较全面的得7分；答辩思路较清晰、陈述内容对本项目针对性一般、对问题的见解较全面的得4分；答辩思路不清晰、陈述内容对本项目针对性不强、对问题的见解不全面的得1分；不参与答辩的不得分。
（现场答辩由投标人授权代表进行答辩。现场答辩程序为：投标人自我陈述（2分钟以内）、投标人授权代表现场回答评委提出的问题（3分钟以内）。）

参与现场答辩的授权代表须为项目负责人，如中标，项目负责人非经医院书面同意不得擅自调换。投标人自行填写人员配备表，格式自拟。项目负责人携带授权委托书和身份证原件参加答辩，时间：2026年6月18日9：30，答辩等候地址：南京市中华路50号弘业大厦1楼开标大厅。如投标人未在评委规定时间内参加答辩，该项不得分。
	10


说明：
（1）小微企业的价格扣除
（1.1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
（1.2）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
（2）监狱和戒毒企业的价格扣除
（2.1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2.2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2.3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（3）残疾人福利性单位的价格扣除
（3.1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3.2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3.3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（4）监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）所有认证、证明和业绩均以复印件加盖公章作为依据（文件中明确要求原件的除外），原件标后备查。
3、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
第四部分 项目需求

一、ICU护理员管理公司要求

1、护理员管理公司需对护理员采取统一领导、统一管理、统一岗前培训。护理员与医院之间不存在任何劳动用工关系和雇佣关系，护理员的工资和福利待遇由管理公司负责，并受管理公司统一管理，且管理公司与护理员与患者之间的纠纷及争议与医院无关。医院仅就医疗服务和政策要求提供协助和指导。

2、护理员管理公司禁止使用医院名义虚假宣传。公司管理人员在使用印章、标识标牌、各类宣传资料等方面不得使用医院名义，不得向患者及其家属称其与医院存在直属、代理关系，以误导患者及其家属。同时，护理员着装需与医护人员显著区分，以免使患者或家属混淆。

3、护理员管理公司应加强对护理员日常护理工作的监管。护理员需遵守医院管理制度，可以从事日常照护工作，但不得开展护理性技术操作。护理员需接受病区护士专业指导，配合病区管理工作，遵守感染控制规则。护理员不得直接向患者或家属直接收取服务费，不得向患者或家属推荐或兜售任何产品和服务（如保健品、丧葬服务等）。医院可根据合同约定，就上述情况，要求管理公司承担违约责任。
4、护理员管理公司应接受医院的备案管理。医院对管理公司的规章、组织架构、营业执照、法人代表身份信息、授权文书、工作和管理制度等事项进行备案管理。同时，对护理员的资质、身份信息、健康合格证明、培训情况、劳动合同及工资发放凭证和社保缴纳凭证等材料进行备案审查。

5、护理员管理公司应接受医院对护理员工作的日常监管。医院将护理员投诉处理情况纳入管理公司质量评价范围，并作为管理公司续约评定依据。公司需定期了解患者及家属的反馈，设立投诉接待专职或兼职人员，同时，以月、季或年为单位就病区护理员工作情况进行患者满意度调查，并以半年总结或年度总结的形式反馈护理员工作情况。

6、护理员管理公司应实现信息化管理，患者申请、签约、服务到岗、服务品质监管（公司、护理单元、患者、家属）、服务结束、费用结算、患者确认、护理单元确认等流程均需在信息系统中有体现。
二、ICU护理员人员要求

1、本项目需提供每月ICU护理服务15400人时数，1年ICU护理服务共计184800人时数。此为暂估数，以实际提供服务数量结算。投标人若取得中标资格，则其所报服务单价（每人每小时费用）在合同履行过程中固定不变，我院不再支付其他任何费用。
2、本项目至少配置75人稳定的ICU护理员队伍,须在合同签订后7天安排人员到位。人数配置为暂估人数，实际护理员服务人数以实际到岗人数为准。
3、护理员必须具备小学及以上文化程度， 20－60岁之间，身体健康（持有本年医院正规体检报告）。主管人员必须具备本科及以上文化程度。
4、护理员管理公司派驻的护理员90%以上人员必须经过岗位培训（提供护理员岗位培训证书）。

5、项目负责人非经医院书面同意不得擅自调换。
三、ICU护理员服务要求

1、根据科室工作合理调整班次，24小时有护理员在岗，护理员请假，公司需提前至少一个班次与护士长沟通，并安排适岗人员替岗。

2、晨间照顾：整理床单位、面部清洁和梳头、口腔清洁。

3、晚间照顾：整理床单位、面部清洁和梳头、口腔清洁，会阴清洁、足部清洁。

4、对非禁食患者遵医嘱协助进食／水；遵医嘱给予正确的营养或治疗饮食。

5、患者活动方面的照顾：帮助患者翻身及有效咳嗽，必要时协助床上移动。积极预防压力性损伤的发生，协助护士为患者维持合适的体位。协助护士为维护卧床期间患者的关节、肌肉功能等，进行必要的被动活动或主动活动的督促。协助清醒病人下床活动

6、排泄照顾：需要时给予失禁护理及床上使用便器。倾倒便器、便器消毒，保持尿道口和会阴部清洁，协助护士倾倒引流液；必要时协助如厕。

7、皮肤照顾：在病情允许情况下，协助护士进行床上温水擦浴，及时更换潮湿尿垫、床单元、衣裤。

8、协助护士完成转入转出工作，必要时完成终末消毒工作。大小便器清洁、消毒。

9、协助护士做好陪伴探视管理，并进行卫生宣教。

10、协助护士运输病人转科、外出检查，送取急诊标本

11、日常安全防范：防跌倒/撞伤、防坠床、防拔管、防窒息、防烫伤、防压力性损伤、防走失。

12、心理开导：积极与患者沟通，进行心理开导。

13、生活服务：需要时协助指／趾甲修剪、整理物品。病情允许时，床上洗头，按需服务；保持床单元的整洁。

14、陪同康复锻炼、读书报、聊天。必要时进行户外适度活动。

15、提供个体服务：如帮病员买生活用品、食品等。在病情允许和可能范围内，尽可能满足患者合理需求。

16、发现患者有异常情况，及时联系医务人员。

17、清点送回的清洁被服，合理摆放并记录。

18、协助护士完成医疗垃圾分类处理。
四、考核要求

1
公司及时根据科室调整或派遣服务人员，护理员辞职，公司需提前一周向科室反馈并安排适岗人员到岗交接；

2
公司保障护理员权益，护理员工资待遇不少于25元/小时；工作时长不超过200小时/月。

3
公司管理人员定期对患者或家属就服务质量进行访视（每周每个患者至少一次，长期服务者每月至少一次），服务结束必须征求患者意见

4
对符合解除合同规定的员工不得再派至其他科室使用

5
接到患者及家属，以及医护工作者投诉后，必须及时派管理人员前去调查、协商处理

6
对纠纷处理及时、妥善，不得影响正常医疗秩序

7
护理员上岗必须着统一工作装、服装、头发、鞋子整洁、不戴戒指、耳环不超过耳垂、不穿拖鞋，挂工作牌

8
工作期间必须在病房内，不得聚众聊天，不得高声说话，不得擅自离岗、脱岗、私自换班，不得迟到、旷工，不得在病房内玩手机、打牌、喝酒、抽烟等事项

9
不私自在病房接活，不额外以各种理由收取患者钱物、不搭车开药等，不得直接接触现金，不得向患者兜售任何产品、物品、宣传其他医院、推销救护车、丧葬服务等。

10
护理员服务期间不得随意干预或从事医疗护理技术工作

11
护理员在工作或者非工作期间不得私自将患者病情透露给患者家属，不得私下将医务人员工作情况、治疗方案等透露给家属 
12
护理员不得私自为患者喂水、吸痰、鼻饲、倾倒患者引流及其他侵入性护理操作

13
护理员严禁私自拿取科室物品或者药品给患者、自用、外出买卖

14
护理员在工作期间，注意患者安全同时，确保物品使用安全，勿损坏科室用物

15
护理员工作期间，服从护士、医生、及管理人员工作安排，对工作有不满时，及时与护理组长或者护士长沟通，不允许出现语言谩骂护士甚至肢体上的过激行为

16
护理员之间出现矛盾，严禁工作期间出现语言或肢体冲突，出现矛盾可以找护理组长、护士长、公司管理人员进行调解，严禁影响医疗护理工作正常秩序

17
护理员在工作期间严禁与患者或者患者家属发生冲突

18
护理员做好探视准备及收尾工作，正确发放隔离衣、鞋套、口罩、手消液等物品，指导患者家属正确着装，防止交叉感染

19
服务人员必须按服务项目和标准按时、保质完成服务内容

20
患者及患者家属，护士及医生总体满意度达90%以上

21
护理员服务期间必须服从所在科室护士长的管理和考核

22
护理员服务期间共同维护所在病房环境，保持安静、整洁、舒适、安全，如发现同病室患者突发病情变化或突发状况，迅速报告当班护士

23
协助护士处理病房出现的突发事件，如遇火灾等

24  严禁护理员以任何形式参与“黄牛”挂号、倒卖号源或为他人提供挂号、预约检查等牟利的中介、协助行为等。
注：考核标准见附表1
五、处罚条例

    1.书面警告
 出现以下条款中任一条款时，甲方对乙方给予书面警告：

1)在未征得科室同意的情况下强制提供特需服务，在一个月内因此被投诉超过3次或年投诉累计超过5次，经查确系乙方强制服务行为。

2)未能及时根据双方约定时间（超过规定时间24小时以上）提供经过培训的服务人员，在一个月内因此被投诉超过3次或年投诉累计超过5次，经查属实。
 3)没有完全按照合同签订的相关项目、服务标准对患者提供服务，患者或家属满意度连续2次低于90%或年总满意度低于90%或年投诉超过5次的。

2.经济处罚
针对附件2中的考核标准，未达到标准按附件2中的扣罚标准进行经济处罚，处罚金按月上交医院。

3.终止合同
 除招标文件及其他合同文件另有约定的外，本合同期间，如有下列情形之一，甲方有权通知乙方立即单方面提前终止本合同，而不承担违约责任：

1）在未征得患者或家属同意的情况下强制提供特需服务，在一个月内因此被投诉超过5次或年投诉累计超过10次，经查确系乙方强制服务行为。

2）未能及时根据双方约定时间（超过规定时间24小时以上），提供经过培训的服务人员，在一个月内因此被投诉超过5次或年投诉累计超过10次。
 3)陪护公司派遣的服务人员行为不规范，如1年内出现4人次严重违反执业规范，如虐待患者，或出现讹诈、推销产品、涉黑、非法集会、吵架、打架、斗殴、堵门等影响甲方正常医疗和办公秩序等行为，造成恶劣影响的，有损甲方形象的行为或事件发生，乙方不能迅速妥善解决的。

4)没有完全按照合同签订的相关项目、服务标准对患者提供服务，患者或家属满意度连续5次低于90%或年累计投诉超过10次的。

5)因乙方原因造成重大安全事故及火灾；给甲方造成重大经济损失，或发生严重人身伤亡事故、其它安全事故。

6)乙方服务人员的人数及相关资质严重不符。

7)乙方将本合同内容全部或部分转包、分包给第三方履行的。

8)乙方、乙方服务人员及关联方，在甲方服务场所及周边，或利用为甲方提供服务之机，冒用甲方名义，从事与本合同约定的服务外的行为，造成甲方名誉或财产损失的。
六、商务要求

1、服务期：1年，本项目招标有效期至2028年11月30日，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。
2、付款方式：院方对服务单位服务考核合格后，按照提供服务的实际人数并根据相应的人工费用标准，按月进行结算，付款时服务单位需出具合格的发票和经双方确认的服务合同履行报告。

3、公司保障护理员权益，护理员工资待遇不少于25元/小时；工作时长不超过200小时/月。公司及时根据科室调整或派遣服务人员，护理员辞职，公司需提前一周向科室反馈并安排适岗人员到岗交接。
附表1：考核标准
	考核
	序号
	考核标准细则
	考核结果处罚

	公司标准
	1
	公司及时根据科室调整或派遣服务人员，护理员辞职，公司需提前一周向科室反馈；并安排适岗人员到岗交接
	未及时调换，扣罚50元/人次，造成患者或家属极不满意的，扣罚200元/次

	
	2
	公司保障护理员权益，护理员工资待遇不少于25元/小时；工作时长不超过200小时/月。
	发现1人次护理员工资待遇少于25元/小时，扣罚50元-100元；发现1人次护理员超时工作，扣罚超过时长的加班费用，27.5元/小时。

	
	3
	公司管理人员定期对患者或家属就服务质量进行访视（每周每个患者至少一次，长期服务者每月至少一次），服务结束必须征求患者意见
	未及时征求意见，扣罚50元/人次，患者或家属对服务不满，及时纠正，扣罚100元/人次

	
	4
	对符合解除合同规定的员工不得再派至其他科室使用
	发现1人次扣罚20元

	
	5
	接到患者及家属，以及医护工作者投诉后，必须及时派管理人员前去调查、协商处理
	未及时到场，扣罚20元/次，未妥善处理，扣罚100元/次

	
	6
	对纠纷处理及时、妥善，不得影响正常医疗秩序
	处理不妥，给医院或患者造成影响的，根据事件大小扣罚10~500元/次

	服务人员行为考核标准
	7
	护理员上岗必须着统一工作装、服装、头发、鞋子整洁、不戴戒指、耳环不超过耳垂、不穿拖鞋，挂工作牌
	发现1人次仪容仪表不合要求，根据情况处罚10-50元

	
	8
	工作期间必须在病房内，不得聚众聊天，不得高声说话，不得擅自离岗、脱岗、私自换班，不得迟到、旷工，不得在病房内玩手机、打牌、喝酒、抽烟等事项
	发现擅自脱岗、离岗、迟到、旷工罚款50-100元/次；私自换班，两人均罚款50-100元/次；在病房抽烟喝酒等扣罚500元/次，并口头警告一次

	
	9
	不私自在病房接活，不额外以各种理由收取患者钱物、不搭车开药等，不得直接接触现金，不得向患者兜售任何产品、物品、宣传其他医院、推销救护车、丧葬服务等。
	私自在病房接活扣罚200元/人次，收取钱物等，必须原物退还，搭车开药必须照价赔偿给患者，另扣罚200元/人次，向患者推销产品等，扣罚200元/人次

	
	10
	护理员服务期间不得随意干预或从事医疗护理技术工作
	根据造成的影响，扣罚50-500元，如影响医院或患者损失的，照价扣罚

	
	11
	护理员在工作或者非工作期间不得私自将患者病情透露给患者家属，不得私下将医务人员工作情况、治疗方案等透露给家属
	一经发现，直接辞退

	
	12
	护理员不得私自为患者喂水、吸痰、鼻饲、倾倒患者引流及其他侵入性护理操作
	发现一次，扣罚200元/人次，并予以口头警告

	
	13
	护理员严禁私自拿取科室物品或者药品给患者、自用、外出买卖
	一经发现，直接辞退

	
	14
	护理员在工作期间，注意患者安全同时，确保物品使用安全，勿损坏科室用物
	私自护理患者，出现患者安全问题、用物损坏，照价赔偿。在责任护士指导下出现患者安全问题或者用物损坏，护理员与责任护士平均分摊

	
	15
	护理员工作期间，服从护士、医生、及管理人员工作安排，对工作有不满时，及时与护理组长或者护士长沟通，不允许出现语言谩骂护士甚至肢体上的过激行为
	护士投诉一次，一经属实，必须当面道歉，并写书面检讨口头警告，扣罚500元/次，严重者予以立即辞退

	
	16
	护理员之间出现矛盾，严禁工作期间出现语言或肢体冲突，出现矛盾可以找护理组长、护士长、公司管理人员进行调解，严禁影响医疗护理工作正常秩序
	发现一次，相关人员每人次写书面检讨，扣罚500元/次，情节严重、性质恶劣者予以立即辞退

	
	17
	护理员在工作期间严禁与患者或者患者家属发生冲突
	查明情况，相关人员写书面检讨，扣罚500元/次，情节严重、性质恶劣者予以辞退

	
	18
	护理员做好探视准备及收尾工作，正确发放隔离衣、鞋套、口罩、手消液等物品，指导患者家属正确着装，防止交叉感染
	违规、任意发放物资，发现一次扣罚50元

	服务人员质量考核标准
	19
	护理员必须按服务项目和标准按时、保质完成服务内容
	发现1项1人次未做到位，根据是否是关键标准，扣罚10-100元

	
	20
	患者及患者家属，护士及医生总体满意度达90%以上
	1次调查结果未达到，扣罚500元

	
	21
	护理员服务期间必须服从所在科室护士长的管理和考核
	1人次不服从，扣罚50元

	
	22
	护理员服务期间共同维护所在病房环境，保持安静、整洁、舒适、安全，如发现同病室患者突发病情变化或突发状况，迅速报告当班护士
	1人次未做到，根据事件大小扣罚10-50元

	
	23
	协助护士处理病房出现的突发事件，如遇火灾等
	1人次未做到，根据事件大小扣罚10-50元

	
	24
	严禁护理员以任何形式参与“黄牛”挂号、倒卖号源或为他人提供挂号、预约检查等牟利的中介、协助行为等。
	扣罚200元/人次


第五部分合同格式及条款

江苏省人民医院ICU护理员陪护服务合同
甲方：江苏省人民医院
乙方：
第1条 合同期限
自      年   月  日起至      年  月  日止。合同期满后，经医院考核后再决定是否续签。
第2条 服务范围和内容
服务范围：江苏省人民医院广州路院区和龙江院区。
服务内容：甲方监护病房病员陪护（陪护、生活照料等服务项目）和护理员管理工作。
第3条 甲方的权利和义务
1.甲方有权对乙方管理及服务进行监督，有权根据月度考核分值从当月应付乙方服务费用中扣除相应费用。如乙方违反甲乙双方共同协商制定的服务行为规范、质量标准等，甲方有权对乙方进行相应的处罚，要求乙方对未满足合同约定的事项进行限期整改，经限期整改后仍无效的，视情节轻重，按照处罚条例给予相应经济处罚直至终止合同。
2.甲方有权对乙方安排的服务人员进行考核，对乙方不称职的人员提出撤换的要求。
3.甲方有权要求乙方使用符合有关质量和安全标准的工具、物品及消耗材料等。对乙方提供服务时投入配置的设备、设施、工具以及相关用品的数量、质量及使用状况进行监督。
4.甲方有权要求乙方按双方约定的管理标准提供管理报告等资料和信息。
5.甲方在合同生效之日起向乙方提供：管理人员办公室和必须的硬件支持（水电、网络等）设施。
6.甲方应配合乙方开展相应的工作。协调处理合同生效期间原服务公司与乙方的工作交接前发生的管理遗留问题。乙方按双方确认的流程提供服务。
7.如因乙方原因导致甲方人员、设备及其他直接损失时，乙方应按实际价格进行赔偿。如因第三方原因导致乙方损失的，乙方向第三方索赔，甲方应予以协助。
8.按照甲方相关规定，甲方收取乙方履约保证金5万元整及安全保证金，并向乙方开具行政事业收据，在合同终止后退还乙方。
9.甲方按合同规定支付管理服务费用。
10.法规政策规定的甲方应有的其它权利和义务。
第4条 乙方的权利和义务
1.乙方应制定各项管理办法、规章制度、实施方案，开展现场管理工作。保证按照投标文件所承诺的人员配备和设施设备配置，确保各岗位工作人员掌握和了解服务内容和要求，及时、有效、保质保量完成各项工作，主动接受甲方主管部门及有关政府部门的监督、指导。
2.按照甲方要求安全、节约、有控制地使用水、电和其他设施，对大楼公用设施不得擅自占用和改变使用功能。甲方提供的办公设施、物业管理用房以及其他设施设备，均为甲方合法财产，乙方应妥善保管，并教育员工本着经济节俭的原则合理使用。因乙方员工违反操作规程作业造成的甲方设施及设备损坏，经评估后乙方应给予相应赔偿。
3.甲方遇有重大接待任务或举行重大活动时，乙方要全力配合做好清洁保障和其他服务工作。
4.教育乙方服务人员自觉遵守甲方各项规章制度。要求乙方服务人员讲文明懂礼貌、态度和蔼，树立以病人为中心、服务于临床的服务理念，对病人有爱心、耐心，自觉维护甲方的社会形象。加强乙方员工职业道德和法制教育，做好保密工作。
5.乙方管理人员必须加强监督管理工作，每天进行现场检查，督导其服务人员的工作，积极主动与甲方相关负责人员做好沟通，及时发现问题并纠正解决，不断提高服务质量。
6.乙方应做好服务人员岗前培训、工作流程及工作技能培训、消防安全培训、医院感控规范培训等各项培训工作，在发现服务质量存在问题时应进行有针对性的专项培训。做好培训记录，提高服务质量。
7.乙方应充分采纳甲方关于服务质量的建议和意见。甲方提出书面整改意见的，乙方应及时采取有效措施予以纠正和改进。
8.乙方管理人员应对所在区域服务人员出勤情况进行考核，并交甲方核对确认。出勤考核结果是月检查评价的重要依据。如乙方服务人员因故不能出勤的，应由乙方安排其他员工完成该缺勤员工的工作，并及时通知甲方。
9.在任何情况下，乙方指派到甲方提供服务的工作人员不是甲方员工，甲方与该员工不存在任何法律上或事实上的劳动关系。乙方应与其员工明确劳动关系，签订和完善劳动合同，甲方有权随时查看乙方与其员工签订的劳动合同和缴纳社保情况。乙方加强对其员工的职业安全保障，按照国家和当地政府的规定为其员工购买保险，提供劳动保护用品，采取合理的劳动保护措施，及时支付员工劳动薪酬和社会保险。其员工发生任何工伤、意外伤害、纠纷时，乙方应自行妥善处理，按规定为其人员申请工伤认定或申请保险理赔，甲方不承担任何有关责任。
10.乙方采取合理安全保障措施，做好日常安全工作。乙方或任何第三方出现人身、财产损失的，乙方自行承担有关责任，并承担全部的赔偿责任，甲方有权从应付服务费中扣除相关赔偿款项。如甲方因此被第三人索赔的，乙方须根据甲方的要求共同应诉或独自抗辩。如第三人索赔请求依法成立，甲方有权从应付乙方的服务费中直接扣除该索赔金额。
11.乙方应积极妥善处理劳动纠纷、服务纠纷。如因处理矛盾纠纷不力、不及时，影响甲方医疗秩序的，应承担相应的赔偿责任。
12.护理员统一着装，由乙方承担相关费用。乙方员工在院就餐的，按病员家属或外来人员标准执行。
13.乙方及乙方服务人员根据法律法规或有关部门规定，具备提供服务的相关资质。
14.法规政策规定的乙方应有的其它权利和义务。
第5条 相关费用的支付方式与结算
1.人员配置与人均月费用：乙方护理员配置数至少 75人，费用为上月实
际工时×     元/人时数。
2.本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
3.乙方承担：管理人员成本、员工成本、福利/奖励、工伤意外、第三方责任、风险赔偿金、税费、培训费用和相关的运营成本。经营中的亏损风险由乙方承担。
4.乙方应于每月5日前向甲方提供上月有效财务报表。甲方对乙方服务考核合格后，按照乙方提供服务的实际人数并根据相应的人工费用标准按月进行结算，付款时乙方需出具合格的发票和经甲乙双方确认的服务合同履行报告。
5.有违约责任的予以相应费用扣除（见处罚条例、违约责任条款）。
6.合同期内，乙方为完成投标文件所承诺的服务内容所派出的工作人员多于投标文件中所列人数要求的，或为完成投标文件所承诺的服务内容增加派出服务人员的，或为完成投标文件所承诺的服务内容向第三方请求支持的，由此产生的费用和责任均由乙方自行承担。
7.本合同金额已经充分考虑所有可能影响到乙方报价时的各种价格因素，包括不限于招标文件未列明，而乙方认为必需的费用。乙方投标时如发生漏、缺、少项，都将被认为是乙方的报价让利行为。
8.本合同金额的人工费用标准合同期内不予调整，如合同期内最低工资、社保基数、公积金、医疗、失业保险等社保项目，由于国家政策性调整所产生的风险由乙方承担。
9.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第六条 处罚条例
    1.书面警告
 出现以下条款中任一条款时，甲方对乙方给予书面警告：

1)在未征得科室同意的情况下强制提供特需服务，在一个月内因此被投诉超过3次或年投诉累计超过5次，经查确系乙方强制服务行为。

2)未能及时根据双方约定时间（超过规定时间24小时以上）提供经过培训的服务人员，在一个月内因此被投诉超过3次或年投诉累计超过5次，经查属实。
 3)没有完全按照合同签订的相关项目、服务标准对患者提供服务，患者或家属满意度连续2次低于90%或年总满意度低于90%或年投诉超过5次的。

2.经济处罚
针对附件2中的考核标准，未达到标准按附件2中的扣罚标准进行经济处罚，处罚金按月上交医院。
3.终止合同
 除招标文件及其他合同文件另有约定的外，本合同期间，如有下列情形之一，甲方有权通知乙方立即单方面提前终止本合同，而不承担违约责任：

1）在未征得患者或家属同意的情况下强制提供特需服务，在一个月内因此被投诉超过5次或年投诉累计超过10次，经查确系乙方强制服务行为。

2）未能及时根据双方约定时间（超过规定时间24小时以上），提供经过培训的服务人员，在一个月内因此被投诉超过5次或年投诉累计超过10次。
 3)陪护公司派遣的服务人员行为不规范，如1年内出现4人次严重违反执业规范，如虐待患者，或出现讹诈、推销产品、涉黑、非法集会、吵架、打架、斗殴、堵门等影响甲方正常医疗和办公秩序等行为，造成恶劣影响的，有损甲方形象的行为或事件发生，乙方不能迅速妥善解决的。
4)没有完全按照合同签订的相关项目、服务标准对患者提供服务，患者或家属满意度连续5次低于90%或年累计投诉超过10次的。

5)因乙方原因造成重大安全事故及火灾；给甲方造成重大经济损失，或发生严重人身伤亡事故、其它安全事故。
6)乙方服务人员的人数及相关资质严重不符。
7)乙方将本合同内容全部或部分转包、分包给第三方履行的。
8)乙方、乙方服务人员及关联方，在甲方服务场所及周边，或利用为甲方提供服务之机，冒用甲方名义，从事与本合同约定的服务外的行为，造成甲方名誉或财产损失的。
第七条 违约责任

1.乙方不得以任何理由停止或暂停提供本合同约定的服务，否则甲方有权扣除履约保证金。履约保证金不足以补偿甲方损失的，甲方有权追究经济赔偿和乙方相应法律责任。

2.如因乙方严重违约导致甲方根据本合同约定行使解除权时，乙方缴纳的履约保证金不予退还，另还应在当月费用中根据其他违约条款及规定扣款。

3.本合同解除或终止之时，乙方应妥善做好乙方员工善后事宜。如有乙方员工通过各种合法或不合法的途径向甲方提出各种要求的，由乙方负责解决，与甲方无关。

4.本合同解除或终止时，所有与履行本合同有关的甲方资料、文件以及乙方领用的一般用品以及消耗品等物品都应立即移交给甲方。本合同项下服务结束后，乙方应将甲方提供的场地/设施/设备/用具全部清还甲方，如有损坏及遗失乙方负责赔偿。（正常损耗和报废除外）。

5.本合同解除或终止时，乙方必须协助甲方做好先后两家服务单位的平稳过渡和交接工作。如乙方拒绝配合交接，采取阻扰、破坏甲方正常医疗、办公秩序，拒不搬离或不移交相关物品、资料的，甲方有权在最后一个月费用中做出相应扣款。

第八条 其他事项
1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。
2.本合同一式十份，甲方执陆份、乙方及财政监管部门各执贰份，具有同等法律效力。
3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
4.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
5.合同期内，双方可就合作形式、服务模式等事项进行协商和调整。经双方协商一致的，以补充协议对本合同内容进行扩展和修订。补充合同与本合同具有同等法律效力。
6.合同期满前30日内，双方应当就合同的续签、改签或终止进行协商。根据甲方对乙方的考核结果决定是否续签。

7. 本合同执行期间，因无法预见、无法控制等不可抗力的原因、包括火灾、洪水、意外事故、罢工、动乱及国内紧急状态等，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任。

 8.本合同执行期间，如遇国家政策性调整或无法预见、无法控制等不可抗力的原因出现价格调整，须与院方共同商议确定。
9.本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交甲方所在地的人民法院依法裁决。
10.本合同自签订之日起生效。
附件1：服务内容
附件2：考核标准
附件3：续签考核表
	甲方：江苏省人民医院
法人或授权代表：
项目负责人：
经办人：
签订日期：    年  月  日
	乙方：

法人或授权代表：
项目负责人：
经办人：
签订日期：     年  月  日


附件1：服务内容
1、根据科室工作合理调整班次，24小时有护理员在岗，护理员请假，公司需提前至少一个班次与护士长沟通，并安排适岗人员替岗。

2、晨间照顾：整理床单位、面部清洁和梳头、口腔清洁。

3、晚间照顾：整理床单位、面部清洁和梳头、口腔清洁，会阴清洁、足部清洁。

4、对非禁食患者遵医嘱协助进食／水；遵医嘱给予正确的营养或治疗饮食。

5、患者活动方面的照顾：帮助患者翻身及有效咳嗽，必要时协助床上移动。积极预防压力性损伤的发生，协助护士为患者维持合适的体位。协助护士为维护卧床期间患者的关节、肌肉功能等，进行必要的被动活动或主动活动的督促。协助清醒病人下床活动

6、排泄照顾：需要时给予失禁护理及床上使用便器。倾倒便器、便器消毒，保持尿道口和会阴部清洁，协助护士倾倒引流液；必要时协助如厕。

7、皮肤照顾：在病情允许情况下，协助护士进行床上温水擦浴，及时更换潮湿尿垫、床单元、衣裤。

8、协助护士完成转入转出工作，必要时完成终末消毒工作。大小便器清洁、消毒。

9、协助护士做好陪伴探视管理，并进行卫生宣教。

10、协助护士运输病人转科、外出检查，送取急诊标本

11、日常安全防范：防跌倒/撞伤、防坠床、防拔管、防窒息、防烫伤、防压力性损伤、防走失。

12、心理开导：积极与患者沟通，进行心理开导。

13、生活服务：需要时协助指／趾甲修剪、整理物品。病情允许时，床上洗头，按需服务；保持床单元的整洁。

14、陪同康复锻炼、读书报、聊天。必要时进行户外适度活动。

15、提供个体服务：如帮病员买生活用品、食品等。在病情允许和可能范围内，尽可能满足患者合理需求。

16、发现患者有异常情况，及时联系医务人员。

17、清点送回的清洁被服，合理摆放并记录。

18、协助护士完成医疗垃圾分类处理。

附件2：考核标准

	考核
	序号
	考核标准细则
	考核结果处罚

	公司标准
	1
	公司及时根据科室调整或派遣服务人员，护理员辞职，公司需提前一周向科室反馈；并安排适岗人员到岗交接
	未及时调换，扣罚50元/人次，造成患者或家属极不满意的，扣罚200元/次

	
	2
	公司保障护理员权益，护理员工资待遇不少于25元/小时；工作时长不超过200小时/月。
	发现1人次护理员工资待遇少于25元/小时，扣罚50元-100元；发现1人次护理员超时工作，扣罚超过时长的加班费用，27.5元/小时。

	
	3
	公司管理人员定期对患者或家属就服务质量进行访视（每周每个患者至少一次，长期服务者每月至少一次），服务结束必须征求患者意见
	未及时征求意见，扣罚50元/人次，患者或家属对服务不满，及时纠正，扣罚100元/人次

	
	4
	对符合解除合同规定的员工不得再派至其他科室使用
	发现1人次扣罚20元

	
	5
	接到患者及家属，以及医护工作者投诉后，必须及时派管理人员前去调查、协商处理
	未及时到场，扣罚20元/次，未妥善处理，扣罚100元/次

	
	6
	对纠纷处理及时、妥善，不得影响正常医疗秩序
	处理不妥，给医院或患者造成影响的，根据事件大小扣罚10~500元/次

	服务人员行为考核标准
	7
	护理员上岗必须着统一工作装、服装、头发、鞋子整洁、不戴戒指、耳环不超过耳垂、不穿拖鞋，挂工作牌
	发现1人次仪容仪表不合要求，根据情况处罚10-50元

	
	8
	工作期间必须在病房内，不得聚众聊天，不得高声说话，不得擅自离岗、脱岗、私自换班，不得迟到、旷工，不得在病房内玩手机、打牌、喝酒、抽烟等事项
	发现擅自脱岗、离岗、迟到、旷工罚款50-100元/次；私自换班，两人均罚款50-100元/次；在病房抽烟喝酒等扣罚500元/次，并口头警告一次

	
	9
	不私自在病房接活，不额外以各种理由收取患者钱物、不搭车开药等，不得直接接触现金，不得向患者兜售任何产品、物品、宣传其他医院、推销救护车、丧葬服务等
	私自在病房接活扣罚200元/人次，收取钱物等，必须原物退还，搭车开药必须照价赔偿给患者，另扣罚200元/人次，向患者推销产品等，扣罚200元/人次

	
	10
	护理员服务期间不得随意干预或从事医疗护理技术工作
	根据造成的影响，扣罚50-500元，如影响医院或患者损失的，照价扣罚

	
	11
	护理员在工作或者非工作期间不得私自将患者病情透露给患者家属，不得私下将医务人员工作情况、治疗方案等透露给家属
	一经发现，直接辞退

	
	12
	护理员不得私自为患者喂水、吸痰、鼻饲、倾倒患者引流及其他侵入性护理操作
	发现一次，扣罚200元/人次，并予以口头警告

	
	13
	护理员严禁私自拿取科室物品或者药品给患者、自用、外出买卖
	一经发现，直接辞退

	
	14
	护理员在工作期间，注意患者安全同时，确保物品使用安全，勿损坏科室用物
	私自护理患者，出现患者安全问题、用物损坏，照价赔偿。在责任护士指导下出现患者安全问题或者用物损坏，护理员与责任护士平均分摊

	
	15
	护理员工作期间，服从护士、医生、及管理人员工作安排，对工作有不满时，及时与护理组长或者护士长沟通，不允许出现语言谩骂护士甚至肢体上的过激行为
	护士投诉一次，一经属实，必须当面道歉，并写书面检讨口头警告，扣罚500元/次，严重者予以立即辞退

	
	16
	护理员之间出现矛盾，严禁工作期间出现语言或肢体冲突，出现矛盾可以找护理组长、护士长、公司管理人员进行调解，严禁影响医疗护理工作正常秩序
	发现一次，相关人员每人次写书面检讨，扣罚500元/次，情节严重、性质恶劣者予以立即辞退

	
	17
	护理员在工作期间严禁与患者或者患者家属发生冲突
	查明情况，相关人员写书面检讨，扣罚500元/次，情节严重、性质恶劣者予以辞退

	
	18
	护理员做好探视准备及收尾工作，正确发放隔离衣、鞋套、口罩、手消液等物品，指导患者家属正确着装，防止交叉感染
	违规、任意发放物资，发现一次扣罚50元

	服务人员质量考核标准
	19
	服务人员必须按服务项目和标准按时、保质完成服务内容
	发现1项1人次未做到位，根据是否是关键标准，扣罚10-100元

	
	20
	患者及患者家属，护士及医生总体满意度达90%以上
	1次调查结果未达到，扣罚500元

	
	21
	员工服务期间必须服从所在科室护士长的管理和考核
	1人次不服从，扣罚50元

	
	22
	员工服务期间共同维护所在病房环境，保持安静、整洁、舒适、安全，如发现同病室患者突发病情变化或突发状况，迅速报告当班护士
	1人次未做到，根据事件大小扣罚10-50元

	
	23
	协助护士处理病房出现的突发事件，如遇火灾等
	1人次未做到，根据事件大小扣罚10-50元

	
	24
	严禁护理员以任何形式参与“黄牛”挂号、倒卖号源或为他人提供挂号、预约检查等牟利的中介、协助行为等。
	扣罚200元/人次


附件3：续签考核表
	ICU护理员陪护服务项目续签考核表

	考核
项目
	考核内容
	评分标准
	得分
	备注

	服务
满意度
	1、科室满意度达90%及以上不扣分，80-89%扣2分，70-79%扣4分，70%以下扣6分；
2、发生投诉或纠纷经查实根据严重程度和不良影响扣（2分-10分）/次。
	15
	
	

	人员
管理
	对因违规或投诉等原因被劝退或开除的护理员再次使用，被发现扣2分/人次。
	10
	
	

	安全
管理
	1、护理员私自超范围进行护理操作，一经发现扣0.5-2分/次；  
2、护理员未按照工作要求导致患者出现意外问题，扣0.5-5分，患者出现严重医疗伤害事件根据处理结果承担相应责任，发生一起扣5分；
3、未及时或隐瞒重大事件不报造成不良影响，根据影响严重程度扣0.5-2分。
	10
	
	

	感控
管理
	1、护理员私自贩卖医疗废物等扣0.5-1分/次；
2、未按要求执行手卫生等感控要求被主管部门督查提名扣0.5分/次。
	10
	
	

	学习
培训
	1、员工上岗前未取得岗前培训合格证书，扣0.5分/人次；
2、未按时完成各类管理制度要求等培训扣0.5分/次。
	10
	
	

	服务
质量
	按照合同要求为患者提供照护服务，因护理员工作不到位导致服务质量问题，扣0.5-1分/次。
	15
	
	

	岗位
纪律
	1、护理员未按规定着装，未佩戴胸牌等，扣0.2分/人次；
2、在工作场所内抽烟、喝酒、打牌等，扣0.5分/人次；
3、与医护人员、护理员之间等出现争吵、打架等，或有其他违法违规行为的，视情况严重程度扣0.5-2分；
4、私自接活或私自向病人/家属索取费用，扣5分/人次；
5、向患者推销产品或服务等，扣0.5分/次；
6、私自以各种理由收取患者的钱物，扣0.5分/次；
7、发现护理员盗取患者财物，一经发现，立即辞退当事人并扣2分/次。
	20
	
	

	项目
执行
	1、公司未按规定与患者签订用工协议，扣0.5分/人次；
2、公司未按规定提供发票，扣0.5分/人次；
3、台账提交不及时，材料不符要求、不完整，按情节严重程度扣0.5分；
4、其他管理问题视具体情况予以相应处理。
	10
	
	

	综合
得分
	
	
	
	

	备注:年度考核大于85分予以续签。
    


第六部分投标文件格式

投标文件格式使用注意事项：

1． 投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。

2． 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。

3． 招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以苏采云系统的格式为准。

封面

投标文件
项目名称：              
项目编号：              
投标人名称：（加盖CA电子公章）       
日  期：                       
 

 

一、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


二、投标人资质（按资格要求提供）

三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供符合招标文件要求的资料
四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人名称）：

我单位具备履行编号为号项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明。
单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）
年月日
五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供符合招标文件要求的资料
六、无重大违法行为声明
无重大违法行为声明
（采购人名称）：
我单位在参加编号为号项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
（说明：《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）
单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）
年月日
七、承诺函
（采购人名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

1.本单位与其他参与本项目采购活动的供应商之间，不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理关系。

2.除本项目为单一来源采购项目的情况外，本单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，且不会在本项目中参与上述服务之外的其他采购活动。

本单位承诺以上内容真实有效，若经查实存在虚假陈述，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消参与资格、中标无效等。

供应商名称：（盖CA电子公章）

日期：年月日

八、投标文件签署、盖章齐全完整

投标文件签署、盖章的声明

（采购人名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：（盖CA电子公章）

日期：年月日

九、对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购人名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：（盖CA电子公章）

日期：年月日

十、投标函
              ：
经研究，我们决定参加项目编号为           ,项目名称为                   ，包号（如有）为        的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；
二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；
四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；
六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。
七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。
八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；
九、我方响应招标文件规定的投标有效期。
十、我司承诺若获得中标资格，我司保证在领取中标通知书前按照招标文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。
十一、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。
十二、与本投标有关的正式联系方式为：
联系人：
地址：
电话：
十三、我方正式开户银行和帐号为：
开户银行：
银行账号：
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：年月日
十一、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日

经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）
单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人：（签字或盖法定代表人章）
年月日
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位（投标人代表）为我的合法代理人，以（投标单位名称）的名义参加（采购人名称）的（项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

    单位名称：（加盖CA电子公章）
           法定代表人：（签字或盖法定代表人章）
投标人代表（签字）：
日期： 年 月 日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件；

2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

12、 开标一览表
项目编号：

货币单位：人民币元     

分包号：      

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	_______________元

	总价（大写）：
	金额大写                          元


 

投标人公章：（电子签章）                                 

                                        日期：       年      月      日

13、 明细报价表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号： 

	序号
	服务名称
	服务内容
	单价（元/时/人）
	数量
	合价（元）
	备注

	
	ICU护理服务费
	
	
	184800
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	

	投标

报价总计
	￥                          
人民币（大写）：

    仟    佰    拾    万    仟    佰    拾    元   角   分


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投服务（包含与服务相关的货物）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2. 投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算“投标分项报价表”中“投标报价总计”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。 
十四、中小企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
中小微企业划型标准 

中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
十五、响应偏差表
（一）技术响应偏差表
	序号
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容及说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）
注：1.投标人须对照招标文件第四部分“项目需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。
对技术条款的响应的声明

（采购人名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件符合招标文件要求，对采购需求中技术条款完全响应并且不存在重大偏离。

特此声明
供应商名称：（盖CA电子公章）

日期：年月日

（二）投标商务偏离表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）
注：
1、投标人须对照招标文件第五部分合同格式及条款中所列商务要求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。
十六、服务方案
按照招标文件要求，格式自拟
十七、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十八、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、项目需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。
第七部分：特别提醒
（有关围标串标情形的判定）
各投标人：

评标委员会将对投标人提交的投标/响应文件进行评审，在评审过程中如发现投标人存在以下情形：
1.投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标；

3.投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
4.投标人之间商定部分投标人放弃参加投标或者放弃中标；
5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
10.不同投标人的投标文件相互混装；

11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

将被判定为存在围标串标情形，相关投标文件均将被否决。

[image: image1.png]

