苏州工业园区政府采购

招 标 文 件

标    号：JSZC-320591-HXZJ-G2026-0015

采 购 人：苏州工业园区教育局

采购内容：斜塘学校改建修缮项目厨房设备采购

采购类别：货物类

二○二六年六月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：斜塘学校改建修缮项目厨房设备采购 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起九十天（日历日） |
| 3 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 投标文件：本项目采用网上提交电子投标文件，不接受纸质投标文件。中标后7天内，中标供应商提交三份纸质投标文件至采购人处。 |
| 5 | 开标信息 投标截止时间：2026年07月10日09:30 整 开标时间：2026年07月10日09:30 整 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目投标。 |
| 6 | 履约保证金：无。 |
| 7 | 代理服务费收费标准按照《关于苏州市级政府采购代理服务收费有关问题的通知》（苏财购字〔2016〕18号）执行，具体按照采购代理机构在“苏州市政府采购网”上公告的服务收费*60%收取： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。收取方式：现金或转账。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝【100万元×1.5%＋（150万元－100万元）×1.1%】*60%。如按上述方法计算的金额低于人民币4000元整的，则本项目代理服务费按人民币4000元整计收，最低不低于4000元。本项目代理服务费由于采购人未在采购预算中列支该项经费，由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。 本项目代理费金额：29234元 收款单位：苏州华星工程造价咨询有限公司 银行账号：520958193351 开户银行：中国银行股份有限公司苏州东环路支行 |
| 8 | 苏州工业园区政府采购监督电话：0512-66681110 |

总目录

第一章投标邀请函	4

第二章供应商须知	9

第三章投标文件格式	24

第四章招标书	43

第五章合同主要条款	96

第六章评分标准	104

# 第一章投标邀请函

项目概况： 斜塘学校改建修缮项目厨房设备采购的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2026年07月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-HXZJ-G2026-0015

项目名称：斜塘学校改建修缮项目厨房设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：

人民币（大写）：肆佰零陆万伍仟柒佰伍拾捌元整

人民币（小写）：4065758.00元

最高限价（如有）：

人民币（大写）：肆佰零陆万伍仟柒佰伍拾捌元整

人民币（小写）：4065758.00元

采购需求：

本项目为斜塘学校改建修缮项目厨房设备供货与安装采购。投标人应履行所投产品的生产供货、安装、调试、培训、质保等要求。

合同履行期限：接到采购人通知后45天内完成安装及调试。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业，所属行业为工业，供应商所提供服务的承接单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云”系统

3、获取方式：在苏采云系统获取

4、售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年07月10日09:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、公告期限：自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1、为本项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商：无。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目及其他相关的采购活动。

4、本公告同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布。

5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、如不同投标文件制作机器码一致，则投标无效。

7、制作电子投标文件：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9、方式：

（1）CA证书办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购活动，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）依法获取招标文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载招标文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

10、线上参加开标会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

11、技术支持：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

12、政府采购监督电话：0512-66681110。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：苏州工业园区教育局

地    址：苏州工业园区现代大道999号

联系方式：周律   0512-66606935

2、采购代理机构信息

名    称：苏州华星工程造价咨询有限公司

地    址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室

联系方式：0512-65200462

3、项目联系方式

项目联系人：田娟、吴皓东

电      话：0512-65200462

# 第二章供应商须知

## 一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于本项目采购代理机构组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于本项目采购代理机构。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构为苏州华星工程造价咨询有限公司。

2.3投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：供应商根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.11天：日历天。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。

2.20核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

## 二、供应商

3、供应商资格要求

3.1 详见本项目招标公告中的“申请人的资格要求”。

3.2 联合体投标（如有）

本项目招标公告中若规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各成员之间应签订《联合体协议书》（详见第三章统一格式）。供应商的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。

（2）本项目接受联合投标，但一个联合体最多接受  / 个单位进行联合投标。

（3）关于联合体相关未尽事宜应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》苏财购【2022】16号文以及其它相关法律、法规之规定解释。

4.供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人，如果供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标

本项目不接受联合体投标。

## 三、招标文件和投标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标文件将被视为未实质性响应。

7.2招标文件及其补充文件为未按规定的方式获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的询问

供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

9.招标文件的澄清或修改

9.1在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

9.2为保证供应商有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

9.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

10.现场踏勘

10.1根据自身投标需要，供应商对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。现场踏勘所发生的费用由供应商自己承担。

10.2采购人或采购代理机构向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担因现场踏勘行为产生的一切责任和风险。

10.4供应商应在现场踏勘时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔或增加合同费用的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.提示与要求

11.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，供应商都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对供应商不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

13.投标文件的组成

13.1开标一览表（格式见第三章）；

13.2投标报价明细表（格式见第三章）；

13.3资格性审查文件

13.3.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

13.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供证明材料或承诺函(格式自拟)；

13.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

13.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

13.3.6中小企业声明函（格式见第三章），未提供视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；

13.3.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

13.3.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

以上13.3.1—13.3.5项是资格审查要求必须提供的材料。

专门面向中小企业的采购项目，还必须提供13.3.6或13.3.7或13.3.8项资料，否则投标无效；

13.3.9供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第三章》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。

13.4符合性审查文件

13.4.1投标函（格式见第三章）；

13.4.2法人授权委托书、供应商授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.4.3供应商法定代表人身份证复印件；

13.4.4《资格文件的声明函》（格式见第三章）；

13.4.5《供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表》（格式见第三章）；

13.4.6《服务或技术要求偏离表》、《商务条款偏离表》（格式见第三章）；

13.4.7相关证书说明表（格式见第三章）；

13.4.8项目组人员一览表（格式见第三章）；

13.4.9技术支持以及售后服务承诺（格式见第三章）；

13.4.10采购需求中所涉及到的或供应商认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；

以上13.4.1—13.4.10为符合性审查必须提供的资料，否则投标无效。

13.5综合评审文件

13.5.1《类似业绩情况表》；

13.5.2评分标准中所涉及到针对本项目的各项服务实施方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等（部分格式见第三章）。

注：制作电子投标文件时请与电子投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

供应商必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，响应无效。

如供应商投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

14.电子投标文件的编制与递交

14.1电子投标文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

14.2电子投标文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传，未按要求成功上传的投标文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

14.3投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

14.4联合体投标：如招标公告中允许联合体投标，联合体投标的投标文件制作上传操作如下：

第一步：在投标文件中上传联合体投标协议书。（注:联合投标协议书须盖有联合体各方实体公章或电子章，否则投标无效。）

第二步；由联合体中的牵头人制作并上传投标文件。

14.5如投标文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标文件，投标无效。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标报价包括完成本招标项目所需的一切费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或仅对部分内容进行报价的，其投标文件将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则供应商可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.3一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.投标保证金：无。

17.投标文件的有效期

17.1自投标截止日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于规定期限的投标将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝。

18.投标截止时间

18.1采购人或采购代理机构推迟投标截止时间时，将发布更正（补充）公告。在这种情况下，采购人或采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

18.2在投标截止时间止采购人或采购代理机构收到的某标段投标文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布该标段本次招标失败。

## 四、开标和评标

19.开标

19.1本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

19.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

19.3开标时，供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请供应商及时关注。

19.4开标时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

19.5供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

19.6供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

19.7开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

19.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的供应商不足三家的，不得开标。

19.9开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，供应商参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

20.信用查询

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

20.1查询时间：投标文件提交截止时间。

20.2查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

20.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

20.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

20.5接受联合体的项目，两个及以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

21.评标委员会

21.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

21.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.2.3对投标文件进行比较和评价；

21.2.4按照评标办法和标准推荐不低于3家中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果直接确定中标人；

21.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

21.3评标委员会成员应当履行下列义务：

21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.3.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

21.3.4参与评审报告的起草；

21.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

22.评标内容的保密

22.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

22.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

22.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与供应商进行联系。

23.对投标文件初审

23.1开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。

23.2资格审查后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

23.2.1供应商的投标文件未按照本须知规定制作的；

23.2.2与招标文件有重大偏离；

23.2.3供应商拒绝修正错误；

23.2.4供应商的报价是选择性的；

23.2.5供应商的报价只投了部分内容；

23.2.6供应商的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

23.2.7其他被评标委员会认定无效的情况。

23.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

23.4评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。供应商不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.1条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

23.7评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.投标的澄清

24.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2本项目采用线上澄清。

24.2.1线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

24.2.2接到评标委员会澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25.废标

25.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

25.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.1.4因重大变故，采购任务取消的；

25.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有供应商。

26.投标文件的评价和比较

26.1评标委员会应当严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.2本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人的评标方法。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

26.2.1投标者的资信情况和履约能力；

26.2.2投标者提供的其他优惠条件；

26.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

27.中标供应商的确认

27.1评标委员会根据供应商资格审查及符合性审查情况，按照评标办法和标准对通过资格审查及符合性审查的投标文件进行综合评审。并根据采购人的委托，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定中标人。

27.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各供应商如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

## 五、授予合同

28.合同授予标准

28.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为中标的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

29.中标通知书

29.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

29.2采购人或采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

29.3中标通知书将成为合同的组成部分。

30.合同的签订

30.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同。

30.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

30.3根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

30.4 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

31.履约保证金：无

## 六、其他事项

32.质疑

32.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

32.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

32.5对招标文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

32.6接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，章。

32.7质疑递交地点：

联系地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室

电话：0512-65200462

联系人：田娟

33.代理服务费

33.1中标供应商须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取合同前付清。

33.2中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

34.监督

34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35.未尽事宜

未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其它相关法律、法规之规定解释。

# 第三章投标文件格式

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，除注明允许修改的文件外，投标人均应按照本章提供的格式填写，否则作为无效标。允许修改的文件，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与原格式内容有实质性的违背。

## 1、（供应商）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托            （供应商名称）的       （姓名+手机号码）为本公司代理人，以本公司的名义参加本项目采购代理机构组织实施的编号为           号的招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标之日起至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

2、投标函

投标函

苏州工业园区教育局：

本公司收到贵司             号招标文件，经仔细阅读和研究，本公司决定参加投标。

1、本公司愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，本公司的投标报价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、培训费、质保期内维护保养费、代理服务费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

2、如果本公司的投标文件被接受，本公司将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、本公司已详细审查全部招标文件，包括补充文件（更正公告）(如有)。本公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本公司同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标截止日起90天。

5、本公司愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、本公司声明：本公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、本公司愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、本公司承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方同意并接受采购人在招标文件、签约合同以及未来合同履行过程中设定的所有日常考核及综合考核制度，并无条件接受及承担因考核不达标或不合格产生的一切责任及后果。

10、如果本公司中标，本公司愿意按招标文件规定支付代理服务费。

11、本公司承诺符合招标公告中的“申请人的资格要求”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：									联系人：

地址：									邮政编码：

联系电话（手机）：                	传真：

公司电子邮箱：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 3、开标一览表

开标一览表（总报价）

供应商全称：

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 斜塘学校改建修缮项目厨房设备采购 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 4、投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 规格/型号 （如有） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 1、请按本表格详细列明所投产品的品牌和生产厂家等信息。

- 2、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 5、相关证书说明表

## 相关证书说明表

| 一、有效期内的《全国工业产品生产许可证(工业和商用电热食品加工设备)》或《全国工业产品生产许可证(电热食品加工设备)》 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单对应序号 | 产品名称 | 所投产品品牌 | 所投产品 生产厂家 | 许可内容 |
| 180 | 三层六盘电烤箱 |  |  | 电烤箱 |
| 168 | 电热铛 |  |  | 电热铛 |
| 162 | 电磁单眼大锅灶 |  |  | 电磁灶 |
| 163 | 电磁单眼矮汤炉 |  |  |  |
| 165 | 电磁单眼炒灶 |  |  |  |
| 179 | 双门蒸柜 |  |  | 蒸汽炊具 |
| 36 | 开水器连底座 |  |  | 开水器 |
| 116 | 开水器连底座 |  |  |  |
| 154 | 开水器连底座 |  |  |  |
| 二、有效期内的《消毒产品生产企业卫生许可证》 |  |  |  |  |
| 采购清单对应序号 | 产品名称 | 所投产品品牌 | 所投产品 生产厂家 | 许可内容 |
| 73 | 双门热风循环消毒柜 |  |  | 电热消毒柜 |
| 86 | 双门热风循环消毒柜 |  |  |  |
| 104 | 双门热风循环消毒柜 |  |  |  |
| 121 | 双门热风循环消毒柜 |  |  |  |
| 141 | 双门热风循环消毒柜 |  |  |  |
| 155 | 双门热风循环消毒柜 |  |  |  |
| 17 | 刀具砧板消毒柜 |  |  |  |
| 28 | 刀具砧板消毒柜 |  |  |  |
| 38 | 刀具砧板消毒柜 |  |  |  |
| 282 | 筷子消毒机 |  |  | 其他的消毒器械/消毒器械 |
| 64 | 紫外线杀菌灯 |  |  | 紫外线杀菌灯 |
| 96 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |
| 122 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |
| 133 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |
| 156 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |

- 注1、请在本表格中列明所投产品的品牌和生产厂家。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 6、服务或技术要求偏离表

服务或技术要求偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件要求，所提供的服务与招标文件的规定有偏离的，应在此表中说明与招标要求的偏差和例外，否则将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 8、拟投入项目组人员一览表

项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员必须按本表承诺人员执行，不得随意更换。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 9、类似业绩情况表

类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 项目规模 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

10、技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺

| 序号 | 名称 | 投标承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应时间 |  |  |
| 2 | 到达现场时间 |  |  |
| 3 | 解决问题时间 |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 11、资格证明文件

（1）资格文件的声明函

资格文件的声明函

苏州工业园区教育局：

本公司愿就由贵司组织实施的编号为            号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

（2）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）             的（项目名称）           采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）     ，属于工业；制造商为（企业名称）       ，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2. （标的名称）     ，属于工业；制造商为（企业名称）       ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：（填写）

备注：

- （1）请按本项目采购清单顺序填写，每一项均需单列填写，否则视为未提供中小企业声明函；

- （2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

- （3）若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

- （4）若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

- （5）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- （6）投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（3）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

（4）、关于符合本国产品标准的声明函

- 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

（5）供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

| 与响应人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州工业园区教育局：

本公司         （投标人名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现本公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，本公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一起后果。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

# 第四章 招标书

招标书

苏州华星工程造价咨询有限公司受苏州工业园区教育局的委托，就其所需的斜塘学校改建修缮项目厨房设备采购进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、招标编号：JSZC-320591-HXZJ-G2026-0015

二、项目名称：斜塘学校改建修缮项目厨房设备采购

三、采购需求：

（一）斜塘学校改建修缮项目的厨房设备供货与安装采购。投标人应履行所投产品的生产供货、安装、调试、培训、质保等要求。

采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层厨房 |  |  |  |  |  |
| 过磅区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | L=1500 | 2 | 台 | 金属外壳，高效隔离，配门帘 |
| 2 | 电子秤 | 300KG | 2 | 台 | 电源220V，内置64V/4AH维护充电蓄电池，开机自动至0，零点自动追踪。 |
| 3 | 平板推车 | 900*600*200 | 10 | 台 | 车面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 立管：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 手柄：采用SUS304不锈钢圆管φ32*1.0mm； 台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。 |
| 4 | 平板推车 | 1000*700*200 | 3 | 台 | 车面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 立管：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 手柄：采用SUS304不锈钢圆管φ32*1.0mm； 台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。 |
| 5 | 洗地龙头 | L=11M | 1 | 套 | 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。 |
| 6 | 拖把架 | L=1500 | 3 | 台 | 采用SUS304不锈钢厚度1.2mm制作，下接盛水盆。 |
| 7 | 拖把池 | 1200*600*600 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 8 | 水龙头 | 双温 | 3 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 男/女更衣间 |  |  |  |  |  |
| 9 | 更衣柜 | 900*500*1800 | 9 | 台 | 采用优质镀锌板厚度0.8mm制作，表面喷塑处理；每扇门带锁。 |
| 10 | 不锈钢四层鞋柜 | 1000*500*1400 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢重力脚。 |
| 11 | 挂衣架 | L=1500 | 6 | 台 | 采用SUS304不锈钢厚度1.2mm制作 |
| 主食库&副食库 |  |  |  |  |  |
| 12 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 13 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 平板式机制折弯成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 13 | 粘捕式灭蝇灯 | 395*120*290 | 2 | 只 | 电压：220V 功率：16W 灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 覆盖面积≥40㎡ 外壳ABS防阻燃材料， 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 冷藏库&冷冻库 |  |  |  |  |  |
| 14 | 冷藏库 | 3700*2800*2600 | 26.9 | m³ | 温度：冷藏库0℃-5℃；库板B1级阻燃。库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起。冷库内外采用0.8mm/304拉丝面不锈钢，采用环保聚氨酯发泡，厚度100mm；上铺3mm厚防滑铝板。 冷库安装完毕后内部净高为2400mm。冷凝蒸发器底部与地面间距离不小于1700mm，其背部与库板间有100mm间隙。冷库内温度控制为微电脑全自动控制。冷库门均为自动回归门，尺寸800*1900mm。冷库内应配备防水的白炽灯，相应配有透明外壳，防水荧光开关，导线，开关箱及出线盒。 所有冷库内的灯具组件有的导管和电线需隐藏起来。从地面到天花板所有暴露在外的边、角和连接点都应配备边条。磁性密封衬垫及水压活塞保证门的密封性更好，配备有凹型铰链，硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中。冷库门应配有重型乙烯基有底座的门框，冷库门需配备低瓦特发热线，外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝。 压缩机：单机涡旋式全封压缩机；散热器：优质“V型”上出风冷凝器； 蒸发器：优质节能高效冷风机。 |
| 15 | 冷冻库 | 3700*2800*2600 | 26.9 | m³ | 温度：冷冻库-15℃~-18℃；库板B1级阻燃。库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起。冷库内外采用0.8mm/304拉丝面不锈钢，采用环保聚氨酯发泡，厚度100mm；上铺3mm厚防滑铝板。 冷库安装完毕后内部净高为2400mm。冷凝蒸发器底部与地面间距离不小于1700mm，其背部与库板间有100mm间隙。冷库内温度控制为微电脑全自动控制。冷库门均为自动回归门，尺寸800*1900mm。冷库内应配备防水的白炽灯，相应配有透明外壳，防水荧光开关，导线，开关箱及出线盒。 所有冷库内的灯具组件有的导管和电线需隐藏起来。从地面到天花板所有暴露在外的边、角和连接点都应配备边条。磁性密封衬垫及水压活塞保证门的密封性更好，配备有凹型铰链，硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中。冷库门应配有重型乙烯基有底座的门框，冷库门需配备低瓦特发热线，外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝。 压缩机：单机涡旋式全封压缩机；散热器：优质“V型”上出风冷凝器； 蒸发器：优质节能高效冷风机。 |
| 16 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 9 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 平板式机制折弯成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 蔬菜粗加工 |  |  |  |  |  |
| 17 | 刀具砧板消毒柜 | 1200*600*1800 | 1 | 台 | 材质：采用SUS304不锈钢厚度1.0mm制作。 |
| 18 | 多功能切菜机 | 1180*550*1260 | 1 | 台 | 用途：将根茎类蔬菜：土豆、萝卜等根茎类以及叶菜类蔬菜类切成丁、片、丝条状 特性：本机为双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。 整机采用全SUS304不锈钢制造。 两侧切刀处设有连锁安全开关，开门自动停机。 叶菜切制规格：1-60mm（可调） 球根切可选规格： 切丁：15mm 切丝：3mm 切片：3mm 可切丁、切片、切丝、切断 切片刀盘1个 切丝刀盘1个 切丁刀盘1套 |
| 19 | 单眼水池 | 1200*750*800 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 20 | 水龙头 | 双温 | 3 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 21 | 双眼水池 | 1200*750*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 22 | 水龙头 | 双温 | 2 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 23 | 食品净化机 | 414*125*314 | 3 | 台 | 电压：220V 功率：210W 净化方式：微纳米气泡一爆裂清洗；高浓度活氧水一高效灭除；羟基自由基一深度净化 市政水净化后氯离子浓度小于等于0.25mg/L 设备可以在自然水、净水、纯水环境下正常运行。 设备针对氯代衍生物（三氯甲烷、四氯化碳等）的净化率≥99% |
| 24 | 双层工作台带孔 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 下衬15mm细木工板； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 下层横管：采用SUS304不锈钢方管25*50*1.2mm; 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 25 | 毛刷清洗去皮机 | 1300*1000*1000 | 1 | 台 | 加工能力：500-600kg/h 电压：380V 功率：1.5kw 适用于：马铃薯、胡萝卜、甜菜、莲藕、甘薯、芋头、大头菜等茎类蔬果清洗去皮。 特点：毛刷棍采用尼龙丝材质，耐酸碱耐腐蚀 整机采用全SUS304不锈钢制造,符合食品加工卫生要求；有平，凹凸，软，硬毛刷棍，满足不同物料的清洗要求。 |
| 26 | 洗地龙头 | L=11M | 1 | 套 | 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。 |
| 27 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 2 | 台 | 格栅：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 荤菜粗加工 |  |  |  |  |  |
| 28 | 刀具砧板消毒柜 | 600*600*1800 | 1 | 台 | 材质：采用SUS304不锈钢厚度1.0mm制作。 |
| 29 | 四门风冷双温冰箱 | 1200*760*1950 | 2 | 台 | 冷却方式：风冷； 温度范围：0℃～+8℃及0℃～-18℃； 内外为SUS304不锈钢材料,背部和底部为镀锌板材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。 |
| 30 | 单眼水池 | 1200*750*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 31 | 水龙头 | 双温 | 2 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 32 | 食品净化机 | 414*125*314 | 2 | 台 | 电压：220V 功率：210W 净化方式：微纳米气泡一爆裂清洗；高浓度活氧水一高效灭除；羟基自由基一深度净化 市政水净化后氯离子浓度小于等于0.25mg/L 设备可以在自然水、净水、纯水环境下正常运行。 设备针对氯代衍生物（三氯甲烷、四氯化碳等）的净化率≥99% |
| 33 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 下衬15mm细木工板； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 下层横管：采用SUS304不锈钢方管25*50*1.2mm; 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 34 | 绞切肉机 | 705*465*780 | 1 | 台 | 电压：220V 功率：0.75KW 生产能力：300KG/H |
| 35 | 搅拌机 | 620*620*1020 | 1 | 台 | 电压：380V； 功率：0.75KW 转速:120/240/468/转/分 料筒容积：30L 配置：1桶、1球、1勾、1扇、安全网 |
| 36 | 开水器连底座 | 850*800*1500 | 1 | 台 | 电压：380V 功率：15KW； 外壳：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm。 |
| 37 | 洗地龙头 | L=11M | 1 | 套 | 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。 |
| 水产粗加工 |  |  |  |  |  |
| 38 | 刀具砧板消毒柜 | 600*600*1800 | 1 | 台 | 材质：采用SUS304不锈钢厚度1.0mm制作。 |
| 39 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 3 | 台 | 格栅：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 40 | 双眼水池 | 1200*750*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 41 | 水龙头 | 双温 | 2 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 42 | 食品净化机 | 414*125*314 | 1 | 台 | 电压：220V 功率：210W 净化方式：微纳米气泡一爆裂清洗；高浓度活氧水一高效灭除；羟基自由基一深度净化 市政水净化后氯离子浓度小于等于0.25mg/L 设备可以在自然水、净水、纯水环境下正常运行。 设备针对氯代衍生物（三氯甲烷、四氯化碳等）的净化率≥99% |
| 43 | 洗地龙头 | L=11M | 1 | 套 | 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。 |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |
| 44 | 燃气双眼大锅灶(核心设备） | 2200*1200*800 | 5 | 台 | 炉面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm制作； 冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度10mm制作； 炉架：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm制作； 折弯成型，无焊接，上衬镀锌板厚度1.0mm制作； 围板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 炉头：采用侧进风高效节能炉头，带前预混功能可有效将燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；每个炉头配套带电子点火及自动熄火保护装置，采用连动气阀及连动风门，实现火力大小精准调控； 炉膛：采用双层镀锌板厚度1.2mm制作，夹层内覆隔热棉厚度40mm制作；四周及底部覆盖耐高温耐火水泥厚度10mm； 风机：每个炉头装有低噪音中压铝壳强力风机； 风机电压：220V，风机功率：250W*2； 脚通：内管采用镀锌板φ48*2.0mm制作，套管采用SUS304不锈钢圆管φ51*1.5mm制作； 炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。 |
| 45 | 调料台 | 300*1200*800 | 4 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 46 | 燃气双门蒸饭柜 | 24盘 | 9 | 台 | 蒸饭量:120kg,24盘; 箱体：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 搁条：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 保温：箱体采用保温棉，其他聚氨酯发泡； 手柄：旋转迫紧把手；密封条：聚合脂密封胶条。 框架：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm制作； 饭盘：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm制作，每台配置24个饭盘； 水胆：热水胆，浸入式大热交换面， 风机：热风吸风式风机。 采用自动点火及熄火保护装置 |
| 47 | 燃气可倾式汤锅 | 200L | 3 | 台 | 外壳：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度4.0mm； 风机功率：70W 电压：220V， 采用高效节能炉头，轻便式倾斜机构。采用自动点火及熄火保护装置 |
| 48 | 油烟净化一体机 | 2350*1300*990 | 4 | 台 | 材质采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm制作； 1、净化效率≥98%，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 2、设备采用智能高压高数字电流，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/上/后三向出风。 4、烟罩具有智能触控操作面板，杜绝按键失灵，智能诊断多种工作状态显示。 |
| 49 | 油烟净化一体机 | 2500*1300*990 | 6 | 台 | 材质采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm制作； 1、净化效率≥98%，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 2、设备采用智能高压高数字电流，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/上/后三向出风。 4、烟罩具有智能触控操作面板，杜绝按键失灵，智能诊断多种工作状态显示。 |
| 50 | 不锈钢封墙板 | 12200*2000*2 | 48.8 | ㎡ | 采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。 |
| 51 | 油烟净化一体机 | 2400*1300*990 | 2 | 台 | 材质采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm制作； 1、净化效率≥98%，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 2、设备采用智能高压高数字电流，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/上/后三向出风。 4、烟罩具有智能触控操作面板，杜绝按键失灵，智能诊断多种工作状态显示。 |
| 52 | 油烟净化一体机 | 1700*1300*990 | 1 | 台 | 材质采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm制作； 1、净化效率≥98%，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 2、设备采用智能高压高数字电流，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/上/后三向出风。 4、烟罩具有智能触控操作面板，杜绝按键失灵，智能诊断多种工作状态显示。 |
| 53 | 不锈钢封墙板 | 6500*2000 | 13 | ㎡ | 采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。 |
| 54 | 灭火系统 | 双瓶组 | 2 | 套 | 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，自带18个高压细水雾喷嘴 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s； 3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。 4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 26s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来 5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。 6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用 |
| 55 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 6 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 下衬15mm细木工板； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 下层横管：采用SUS304不锈钢方管25*50*1.2mm; 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 56 | 双移门工作柜 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 门胆：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 底边：暗沟式定位滑槽；上滑道、静音吊轮； 台脚：采用可调不锈钢重力脚。 |
| 57 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 2 | 台 | 格栅：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 58 | 四层格栅货架 | 1000*500*1500 | 1 | 台 | 格栅：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 59 | 柜式自动洗米机 | 760*760*1000 | 1 | 台 | 米桶容积：100L 电压：220V 功率：0.55KW 柜体式设计，主体板材为304不锈钢，坚固耐用 机械式控制系统，设备运行更稳定可靠。 配高质量增压泵，水压更稳定、强劲，清洗更快速 |
| 60 | 洗地龙头 | L=11M | 2 | 套 | 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。 |
| 61 | 单眼水池 | 1200*750*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 62 | 水龙头 | 双温 | 2 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 63 | 粘捕式灭蝇灯 | 395*120*290 | 2 | 只 | 电压：220V 功率：16W 灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 覆盖面积≥40㎡ 外壳ABS防阻燃材料， 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 二更&备餐间 |  |  |  |  |  |
| 64 | 紫外线杀菌灯 | 36W | 4 | 套 | 灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。 |
| 65 | 挂墙式双星洗手水池 | 900*450*250 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆:采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；星盆深度160mm。 挂墙安装，配不锈钢落水。 |
| 66 | 烘手机 | 250*165*470 | 1 | 台 | 电压：220V 功率：1250W 风速：>80m/s |
| 67 | 自动杀菌净手器 | 248*190*520 | 1 | 台 | 电压：220V 功率：20W 产品容量：2000ml 感应距离：8-12cm 出液方式：自动感应式 |
| 68 | 感应龙头 | 单温 | 2 | 个 | 全铜材质，交直流两用型。 红外线感应，超低功耗。 |
| 69 | 单眼水池 | 750*750*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 70 | 水龙头 | 双温 | 1 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 71 | 留样冰箱 | 600*760*1950 | 1 | 台 | 冷却方式：风冷； 温度范围：0℃～+8℃； 门体材料：铝合金玻璃门，带暗锁； 内外为SUS304全不锈钢材料,背部和底部为镀锌板材料，防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。 |
| 72 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 4 | 台 | 格栅：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 73 | 双门热风循环消毒柜 | 1300*650*1850 | 2 | 台 | 柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，整体聚氨酯发泡； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 电压：220V 功率：4.2kw ； 篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm； 篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个； 采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；控温范围：50-150度； |
| 74 | 四格保温台 | 1500*700*800 | 5 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 电压/功率：220V 3KW; 电加热：恒温控制器，防干烧保护； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 配4个带盖份数盒530*325*150 |
| 75 | 双层工作台 | 600*700*800 | 5 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 下衬15mm细木工板； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 下层横管：采用SUS304不锈钢方管25*50*1.2mm; 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 76 | 保洁柜 | 1100*500*1800 | 1 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 门胆：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮，双层门；台脚：采用可调不锈钢重力脚。 |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |
| 77 | 粘捕式灭蝇灯 | 395*120*290 | 1 | 只 | 电压：220V 功率：16W 灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 覆盖面积≥40㎡ 外壳ABS防阻燃材料， 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 78 | 洗地龙头 | L=11M | 1 | 套 | 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。 |
| 79 | 单眼水池 | 1200*800*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 80 | 水龙头 | 双温 | 1 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 81 | 空气能长龙式洗碗机带烘干 | 4200*1020*2270 | 1 | 台 | 机器入口宽度：605mm 最大洗涤高度：420mm 最大洗涤量：3000-4500碟/小时 耗水量：300-350L 洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：80-85℃ 进水压力：0.15-0.4Mpa 电源要求：380V，功率：36kw 西门子触摸屏面板，PLC编程，数码温度显示。 入口和出口带有蒸汽回收系统，洗碗间无需另配排汽设备，该系统能减少蒸汽外溢，给洗碗间一个干燥的环境并且利用空气能系统与冷水进行热交换，使冷水升温，达到节能效果。 入口带有红外线传感器，自动检测餐具进入洗碗机，自动启/停清洗系统，实现节能减排。 采用了空气能系统（HPS），控制逻辑合理选材精良，排气保护、过流保护、相序保护、出水温度过高保护、高低压保护等多方面保护功能全智能化控制。 超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化。 前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。 上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。 双道喷淋系统，入口端配置不锈钢钩齿，防止餐具掉落内部。 烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干 对餐具进行消毒杀菌烘干等处理。 输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。 传送系统采用变频控制电机 |
| 82 | 环保型去油污机 | 650*235*580 | 1 | 台 | 环保型餐具去油污机是以纯物理反应的原理,通过高能矿石及序化技术，改变水分子的物理特性使其负离子化，因着湿润与浸透作用，把油污打碎形成“水包油”的状态，利用水分子产生的物理效应，快速去除掉餐盘上的油污，不仅取代机洗剂的化学作用，而且可令排放水达到环保标准。 序化水分子是以高渗透方式进入到陈垢组织内部，浸润分解积垢，化为松散浆状排走，从而使洗碗机体里面保持干净、延长使用寿命。同时抑制乳化反应形成，保持厨房下水道畅通无异味。 整机为304不锈钢材质 |
| 83 | 活动工作台 | 1800*700*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。 |
| 84 | 单眼水池 | 1000*750*800 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 85 | 水龙头 | 双温 | 3 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 86 | 双门热风循环消毒柜 | 1300*650*1850 | 2 | 台 | 柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，整体聚氨酯发泡； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 电压：220V 功率：4.2kw ； 篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm； 篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个； 采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；控温范围：50-150度； |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |
| 87 | 挂墙式电热水器 | 100L | 1 | 台 | 内胆材质：金圭内胆 |
| 88 | 大三门风冷陈列柜 | 1820*760*1955 | 1 | 台 | 温度范围：0-10℃ 制冷方式：风冷 |
| 89 | 粘捕式灭蝇灯 | 395*120*290 | 8 | 只 | 电压：220V 功率：16W 灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 覆盖面积≥40㎡ 外壳ABS防阻燃材料， 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 90 | 保温送餐车 | 120份 | 10 | 台 | 车身内胆：采用SUS304不锈钢板1.2mm制作； 角条：采用SUS304不锈钢板1.0mm制作； 背板：采用SUS304不锈钢板1.0mm制作； 侧板：采用SUS304不锈钢板1.2mm制作； 门板：采用SUS304不锈钢板1.0mm制作； 脚轮：采用两只5寸带刹车万向轮，两只5寸万向脚轮，防止餐车打滑；门把拉手:磁性拉锁； 铰链:采用SUS304不锈钢制作； 电压：220V；功 率：4KW； 该餐车底部放置水盆,保证饭菜的湿度和温度，温度保持在40℃~70℃可调节 采用微电脑时间水位温度控制器主板制作，具有防干烧功能。 |
| 91 | 保温汤台 | 1100*700*800 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 配一个φ380汤桶带盖 |
| 92 | 双层回收车 | 800*500*800 | 4 | 台 | 面板：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 推杆：采用SUS304不锈钢方管25*25*1.2mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 |
| 93 | 单孔脏物台柜 | 750*750*800 | 4 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 下衬15mm细木工板； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 门胆：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢重力脚。 |
| 94 | 带钭推车 | 900*600*800 | 4 | 台 | 围板：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 推杆：采用SUS304不锈钢方管25*25*1.2mm； 配SUS304不锈钢圆管φ25*1.0mm；氩焊处满焊； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 |
| 95 | 风幕机 | L=1500 | 5 | 台 | 金属外壳，高效隔离，配门帘 |
| 二层厨房 |  |  |  |  |  |
| 二更&备餐间 |  |  |  |  |  |
| 96 | 紫外线杀菌灯 | 36W | 4 | 套 | 灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。 |
| 97 | 挂墙式双星洗手水池 | 900*450*250 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆:采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；星盆深度160mm。 挂墙安装，配不锈钢落水。 |
| 98 | 烘手机 | 250*165*470 | 1 | 台 | 电压：220V 功率：1250W 风速：>80m/s |
| 99 | 自动杀菌净手器 | 248*190*520 | 1 | 台 | 电压：220V 功率：20W 产品容量：2000ml 感应距离：8-12cm 出液方式：自动感应式 |
| 100 | 感应龙头 | 单温 | 2 | 个 | 全铜材质，交直流两用型。 红外线感应，超低功耗。 |
| 101 | 单眼水池 | 600*600*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 102 | 水龙头 | 双温 | 2 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 103 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 3 | 台 | 格栅：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 104 | 双门热风循环消毒柜 | 1300*650*1850 | 3 | 台 | 柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，整体聚氨酯发泡； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 电压：220V 功率：4.2kw ； 篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm； 篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个； 采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；控温范围：50-150度； |
| 105 | 四格保温台 | 1500*700*800 | 6 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 电压/功率：220V 3KW; 电加热：恒温控制器，防干烧保护； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 配4个带盖份数盒530*325*150 |
| 106 | 双移门工作柜 | 1800*800*800 | 4 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 门胆：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 底边：暗沟式定位滑槽；上滑道、静音吊轮； 台脚：采用可调不锈钢重力脚。 |
| 107 | 保洁柜 | 1100*500*1800 | 1 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 门胆：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮，双层门；台脚：采用可调不锈钢重力脚。 |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |
| 108 | 粘捕式灭蝇灯 | 395*120*290 | 1 | 只 | 电压：220V 功率：16W 灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 覆盖面积≥40㎡ 外壳ABS防阻燃材料， 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 109 | 单眼水池 | 1200*800*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 110 | 水龙头 | 双温 | 1 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 111 | 环保型去油污机 | 650*235*580 | 1 | 台 | 环保型餐具去油污机是以纯物理反应的原理,通过高能矿石及序化技术，改变水分子的物理特性使其负离子化，因着湿润与浸透作用，把油污打碎形成“水包油”的状态，利用水分子产生的物理效应，快速去除掉餐盘上的油污，不仅取代机洗剂的化学作用，而且可令排放水达到环保标准。 序化水分子是以高渗透方式进入到陈垢组织内部，浸润分解积垢，化为松散浆状排走，从而使洗碗机体里面保持干净、延长使用寿命。同时抑制乳化反应形成，保持厨房下水道畅通无异味。 整机为304不锈钢材质 |
| 112 | 活动工作台 | 1800*700*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。 |
| 113 | 单眼水池 | 1000*750*800 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 114 | 水龙头 | 双温 | 3 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 115 | 洗地龙头 | L=11M | 1 | 套 | 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。 |
| 116 | 开水器连底座 | 850*800*1500 | 2 | 台 | 电压：380V 功率：15KW； 外壳：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm。 |
| 主食库&副食库 |  |  |  |  |  |
| 117 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 7 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 平板式机制折弯成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 118 | 不锈钢地架 | 1200*500*250 | 7 | 台 | 框架：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.0mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 119 | 粘捕式灭蝇灯 | 395*120*290 | 1 | 只 | 电压：220V 功率：16W 灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 覆盖面积≥40㎡ 外壳ABS防阻燃材料， 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 120 | 除湿机 | 480*435*950 | 3 | 台 | 电压：220V 排水方式：外接软管直排式 空气过滤：高密度双层过滤网 |
| 保洁间 |  |  |  |  |  |
| 121 | 双门热风循环消毒柜 | 1300*650*1850 | 4 | 台 | 柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，整体聚氨酯发泡； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 电压：220V 功率：4.2kw ； 篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm； 篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个； 采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；控温范围：50-150度； |
| 122 | 紫外线杀菌灯 | 36W | 2 | 套 | 灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。 |
| 123 | 保洁柜 | 1100*500*1800 | 2 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 门胆：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮，双层门；台脚：采用可调不锈钢重力脚。 |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |
| 124 | 挂墙式电热水器 | 100L | 1 | 台 | 内胆材质：金圭内胆 |
| 125 | 大三门风冷陈列柜 | 1820*760*1955 | 1 | 台 | 温度范围：0-10℃ 制冷方式：风冷 |
| 126 | 粘捕式灭蝇灯 | 395*120*290 | 12 | 只 | 电压：220V 功率：16W 灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 覆盖面积≥40㎡ 外壳ABS防阻燃材料， 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 127 | 保温送餐车 | 120份 | 15 | 台 | 车身内胆：采用SUS304不锈钢板1.2mm制作； 角条：采用SUS304不锈钢板1.0mm制作； 背板：采用SUS304不锈钢板1.0mm制作； 侧板：采用SUS304不锈钢板1.2mm制作； 门板：采用SUS304不锈钢板1.0mm制作； 脚轮：采用两只5寸带刹车万向轮，两只5寸万向脚轮，防止餐车打滑；门把拉手:磁性拉锁； 铰链:采用SUS304不锈钢制作； 电压：220V；功 率：4KW； 该餐车底部放置水盆,保证饭菜的湿度和温度，温度保持在40℃~70℃可调节 采用微电脑时间水位温度控制器主板制作，具有防干烧功能。 |
| 128 | 保温汤台 | 1100*700*800 | 18 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 配一个φ380汤桶带盖 |
| 129 | 双层回收车 | 800*500*800 | 5 | 台 | 面板：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 推杆：采用SUS304不锈钢方管25*25*1.2mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 |
| 130 | 单孔脏物台柜 | 750*750*800 | 5 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 下衬15mm细木工板； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 门胆：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢重力脚。 |
| 131 | 带钭推车 | 900*600*800 | 5 | 台 | 围板：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 推杆：采用SUS304不锈钢方管25*25*1.2mm； 配SUS304不锈钢圆管φ25*1.0mm；氩焊处满焊； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 |
| 132 | 风幕机 | L=1500 | 6 | 台 | 金属外壳，高效隔离，配门帘 |
| 三层厨房 |  |  |  |  |  |
| 二更&备餐间 |  |  |  |  |  |
| 133 | 紫外线杀菌灯 | 36W | 4 | 套 | 灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。 |
| 134 | 挂墙式双星洗手水池 | 900*450*250 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆:采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；星盆深度160mm。 挂墙安装，配不锈钢落水。 |
| 135 | 烘手机 | 250*165*470 | 1 | 台 | 电压：220V 功率：1250W 风速：>80m/s |
| 136 | 自动杀菌净手器 | 248*190*520 | 1 | 台 | 电压：220V 功率：20W 产品容量：2000ml 感应距离：8-12cm 出液方式：自动感应式 |
| 137 | 感应龙头 | 单温 | 2 | 个 | 全铜材质，交直流两用型。 红外线感应，超低功耗。 |
| 138 | 单眼水池 | 600*600*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 139 | 水龙头 | 双温 | 2 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 140 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 5 | 台 | 格栅：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 141 | 双门热风循环消毒柜 | 1300*650*1850 | 1 | 台 | 柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，整体聚氨酯发泡； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 电压：220V 功率：4.2kw ； 篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm； 篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个； 采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；控温范围：50-150度； |
| 142 | 四格保温台 | 1500*700*800 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 电压/功率：220V 3KW; 电加热：恒温控制器，防干烧保护； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 配4个带盖份数盒530*325*150 |
| 143 | 双层工作台 | 600*700*800 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 下衬15mm细木工板； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 下层横管：采用SUS304不锈钢方管25*50*1.2mm; 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 洗消间&保洁间 |  |  |  |  |  |
| 144 | 粘捕式灭蝇灯 | 395*120*290 | 1 | 只 | 电压：220V 功率：16W 灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 覆盖面积≥40㎡ 外壳ABS防阻燃材料， 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 145 | 单眼水池 | 1200*800*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 146 | 水龙头 | 双温 | 1 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 147 | 空气能长龙式洗碗机带烘干 | 4200*1020*2270 | 1 | 台 | 机器入口宽度：605mm 最大洗涤高度：420mm 最大洗涤量：3000-4500碟/小时 耗水量：300-350L 洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：80-85℃ 进水压力：0.15-0.4Mpa 电源要求：380V，功率：36kw 西门子触摸屏面板，PLC编程，数码温度显示。 入口和出口带有蒸汽回收系统，洗碗间无需另配排汽设备，该系统能减少蒸汽外溢，给洗碗间一个干燥的环境并且利用空气能系统与冷水进行热交换，使冷水升温，达到节能效果。 入口带有红外线传感器，自动检测餐具进入洗碗机，自动启/停清洗系统，实现节能减排。 采用了空气能系统（HPS），控制逻辑合理选材精良，排气保护、过流保护、相序保护、出水温度过高保护、高低压保护等多方面保护功能全智能化控制。 超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化。 前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。 上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。 双道喷淋系统，入口端配置不锈钢钩齿，防止餐具掉落内部。 烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干 对餐具进行消毒杀菌烘干等处理。 输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。 传送系统采用变频控制电机 |
| 148 | 环保型去油污机 | 650*235*580 | 1 | 台 | 环保型餐具去油污机是以纯物理反应的原理,通过高能矿石及序化技术，改变水分子的物理特性使其负离子化，因着湿润与浸透作用，把油污打碎形成“水包油”的状态，利用水分子产生的物理效应，快速去除掉餐盘上的油污，不仅取代机洗剂的化学作用，而且可令排放水达到环保标准。 序化水分子是以高渗透方式进入到陈垢组织内部，浸润分解积垢，化为松散浆状排走，从而使洗碗机体里面保持干净、延长使用寿命。同时抑制乳化反应形成，保持厨房下水道畅通无异味。 整机为304不锈钢材质 |
| 149 | 活动工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。 |
| 150 | 单眼水池 | 1000*750*800 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 151 | 水龙头 | 双温 | 3 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 152 | 洗地龙头 | L=11M | 1 | 套 | 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。 |
| 153 | 四层格栅货架 | 1100*500*1800 | 3 | 台 | 格栅：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 154 | 开水器连底座 | 850*800*1500 | 1 | 台 | 电压：380V 功率：15KW； 外壳：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm。 |
| 155 | 双门热风循环消毒柜 | 1300*650*1850 | 4 | 台 | 柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，整体聚氨酯发泡； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 电压：220V 功率：4.2kw ； 篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm； 篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个； 采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；控温范围：50-150度； |
| 156 | 紫外线杀菌灯 | 36W | 2 | 套 | 灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。 |
| 157 | 保洁柜 | 1100*500*1800 | 4 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 门胆：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮，双层门；台脚：采用可调不锈钢重力脚。 |
| 仓库 |  |  |  |  |  |
| 158 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 6 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 平板式机制折弯成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 159 | 粘捕式灭蝇灯 | 395*120*290 | 1 | 只 | 电压：220V 功率：16W 灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 覆盖面积≥40㎡ 外壳ABS防阻燃材料， 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 早餐间&加工间 |  |  |  |  |  |
| 160 | 两格保温台 | 900*700*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 电压/功率：220V 3KW; 电加热：恒温控制器，防干烧保护； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 配2个带盖份数盒530*325*150 |
| 161 | 双移门工作柜 | 1500*600*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 门胆：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 底边：暗沟式定位滑槽；上滑道、静音吊轮； 台脚：采用可调不锈钢重力脚。 |
| 162 | 电磁单眼大锅灶 | 1100*1200*800 | 1 | 台 | 功率：25kw 电压：380V 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 前板/背板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 炉架：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 炉脚：采用不锈钢可调子弹脚； 微晶面板，坚固耐用；聚能线圈盘，火力均匀强劲；散热系统设计，散热高效； |
| 163 | 电磁单眼矮汤炉 | 650*700*500 | 1 | 台 | 功率：15kw 电压：380V 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：采用SUS304不锈钢圆管φ50*1.0mm； 炉脚：采用不锈钢可调子弹脚； |
| 164 | 调料台 | 500*1200*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 165 | 电磁单眼炒灶 | 1100*1200*800 | 1 | 台 | 功率：25kw 电压：380V 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 前板/背板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 炉架：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 炉脚：采用不锈钢可调子弹脚； 微晶面板，坚固耐用；聚能线圈盘，火力均匀强劲；散热系统设计，散热高效； |
| 166 | 油烟净化一体机 | 3350*1300*990 | 1 | 台 | 材质采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm制作； 1、净化效率≥98%，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 2、设备采用智能高压高数字电流，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/上/后三向出风。 4、烟罩具有智能触控操作面板，杜绝按键失灵，智能诊断多种工作状态显示。 |
| 167 | 不锈钢封墙板 | 3350*2000 | 6.7 | ㎡ | 采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。 |
| 168 | 电热铛 | 650*850*900 | 1 | 台 | 电 压：380V； 功 率：4.8kw 内 径：53CM； |
| 169 | 保洁柜 | 1100*500*1800 | 1 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 门胆：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮，双层门；台脚：采用可调不锈钢重力脚。 |
| 170 | 单眼水池 | 500*500*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 171 | 水龙头 | 双温 | 1 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 172 | 单眼水池 | 750*750*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆深度400mm，配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.2mm； 三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 173 | 水龙头 | 双温 | 1 | 个 | 镀铬镍黄铜本体。 |
| 174 | 搅拌机 | 620*620*1020 | 1 | 台 | 电压：380V； 功率：0.75KW 转速:120/240/468/转/分 料筒容积：30L 配置：1桶、1球、1勾、1扇、安全网 手持台式两用 |
| 175 | 四门风冷双温冰箱 | 1200*760*1950 | 1 | 台 | 冷却方式：风冷； 温度范围：0℃～+8℃及0℃～-18℃； 内外为SUS304不锈钢材料,背部和底部为镀锌板材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。 |
| 176 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 下衬15mm细木工板； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 下层横管：采用SUS304不锈钢方管25*50*1.2mm; 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 177 | 油烟净化一体机 | 3150*1300*990 | 1 | 台 | 材质采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm制作； 1、净化效率≥98%，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 2、设备采用智能高压高数字电流，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/上/后三向出风。 4、烟罩具有智能触控操作面板，杜绝按键失灵，智能诊断多种工作状态显示。 |
| 178 | 不锈钢封墙板 | 3150*2000 | 6.3 | ㎡ | 采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。 |
| 179 | 双门蒸柜 | 24盘 | 1 | 台 | 蒸饭:120KG,24盘； 箱体：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 搁条：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，一次性折弯成型，宽度15mm； 框架：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm制作； 饭盘：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm制作，每台配置24个冲孔饭盘； 保温：箱体采用保温棉，其他聚氨酯发泡 门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，整体聚氨酯发泡。 手柄：旋进式高强度门锁，安全可靠； 密封条：橡胶条 电压：380V；功率：12KW*2 采用微电脑时间水位温度控制器主板制作，具有防干烧功能。 |
| 180 | 三层六盘电烤箱 | 1320*1100*1780 | 1 | 台 | 电压：380V；功率：16.5KW， 每层内堂尺寸1255*704*220 标准盘尺寸400mm*600mm 不锈钢拉手，特殊工艺不传热，避免烫伤 电脑控制器内部设有多组温度调节程序 烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节。高精准温控排布技术配合上下独立温控系统±1-3℃。 |
| 181 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 1 | 台 | 格栅：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |
| 182 | 大三门风冷陈列柜 | 1820*760*1955 | 1 | 台 | 温度范围：0-10℃ 制冷方式：风冷 |
| 183 | 粘捕式灭蝇灯 | 395*120*290 | 8 | 只 | 电压：220V 功率：16W 灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 覆盖面积≥40㎡ 外壳ABS防阻燃材料， 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 184 | 保温送餐车 | 120份 | 4 | 台 | 车身内胆：采用SUS304不锈钢板1.2mm制作； 角条：采用SUS304不锈钢板1.0mm制作； 背板：采用SUS304不锈钢板1.0mm制作； 侧板：采用SUS304不锈钢板1.2mm制作； 门板：采用SUS304不锈钢板1.0mm制作； 脚轮：采用两只5寸带刹车万向轮，两只5寸万向脚轮，防止餐车打滑；门把拉手:磁性拉锁； 铰链:采用SUS304不锈钢制作； 电压：220V；功 率：4KW； 该餐车底部放置水盆,保证饭菜的湿度和温度，温度保持在40℃~70℃可调节 采用微电脑时间水位温度控制器主板制作，具有防干烧功能。 |
| 185 | 保温汤台 | 1100*700*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 配一个φ380汤桶带盖 |
| 186 | 双层回收车 | 800*500*800 | 3 | 台 | 面板：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 推杆：采用SUS304不锈钢方管25*25*1.2mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 |
| 187 | 单孔脏物台柜 | 750*750*800 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 下衬15mm细木工板； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 门胆：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 台脚：采用可调不锈钢重力脚。 |
| 188 | 带钭推车 | 900*600*800 | 3 | 台 | 围板：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 推杆：采用SUS304不锈钢方管25*25*1.2mm； 配SUS304不锈钢圆管φ25*1.0mm；氩焊处满焊； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 |
| 189 | 风幕机 | L=1500 | 3 | 台 | 金属外壳，高效隔离，配门帘 |
| 排油烟系统 |  |  |  |  |  |
| 190 | 一层主厨房高压风机 | 15KW | 1 | 台 | 功率：15KW;电压：380V,八角包柱，外观采用不锈钢板制作，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，欧式皮带轮。 |
| 191 | 油烟净化器 | 34000m³/h | 1 | 台 | 外壳采用不锈钢材质，内材不锈钢铝电热板；箱体结构精巧，电场发生器为平板结构，净化能率强；高频高压电源工作频率高，短路保护，空载保护，电压：220V 功率：1KW。净化效率高达98%以上。 |
| 192 | 净化器/风机支架 | 配套 | 1 | 套 | 采用4#槽钢制作，涂层防锈漆 |
| 193 | 不锈钢顶风管 | 600*600 | 29.3 | ㎡ | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 194 | 不锈钢风管 | 1200*600 | 126 | ㎡ | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 195 | 45°弯头1000*800 | 1000*800 | 3.6 | ㎡ | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 196 | 不锈钢弯头 | 1200*600 | 3 | 只 | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 197 | 不锈钢大小头 | 配套 | 3 | 只 | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 198 | 帆布接头 | 配套 | 1 | 套 | 采用帆布制作。 |
| 199 | 防火阀 | 1200*600 | 2 | 只 | 采用镀锌板制作，外涂防锈漆，性能：手动可使阀门打开，手动复位。 |
| 200 | 防震垫 | 配套 | 1 | 套 | 采用50mm厚度天然胶制作。 |
| 201 | 风机启动箱 | 配15KW | 1 | 套 | 功率15KW,避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |
| 202 | 一层主厨房高压风机 | 18.5KW | 1 | 台 | 功率：18.5KW;电压：380V,八角包柱，外观采用不锈钢板制作，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，欧式皮带轮。 |
| 203 | 油烟净化器 | 42000m³/h | 1 | 台 | 外壳采用不锈钢材质，内材不锈钢铝电热板；箱体结构精巧，电场发生器为平板结构，净化能率强；高频高压电源工作频率高，短路保护，空载保护，电压：220V 功率：1KW。净化效率高达98%以上。 |
| 204 | 净化器/风机支架 | 配套 | 1 | 套 | 采用4#槽钢制作，涂层防锈漆 |
| 205 | 不锈钢顶风管 | 600*600 | 43.7 | ㎡ | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 206 | 不锈钢风管 | 1400*700 | 178.9 | ㎡ | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 207 | 45°弯头1000*1000 | 1000*1000 | 4 | ㎡ | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 208 | 不锈钢弯头 | 1400*700 | 4 | 只 | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 209 | 不锈钢大小头 | 配套 | 3 | 只 | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 210 | 帆布接头 | 配套 | 1 | 套 | 采用帆布制作。 |
| 211 | 防火阀 | 1400*700 | 2 | 只 | 采用镀锌板制作，外涂防锈漆，性能：手动可使阀门打开，手动复位。 |
| 212 | 防震垫 | 配套 | 1 | 套 | 采用50mm厚度天然胶制作。 |
| 213 | 风机启动箱 | 配18.5KW | 1 | 套 | 功率18.5KW,避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |
| 214 | 三层早餐间中压风机 | 5.5KW | 1 | 台 | 功率：5.5KW;电压：380V,八角包柱，外观采用不锈钢板制作，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，欧式皮带轮。 |
| 215 | 油烟净化器 | 14000m³/h | 1 | 台 | 外壳采用不锈钢材质，内材不锈钢铝电热板；箱体结构精巧，电场发生器为平板结构，净化能率强；高频高压电源工作频率高，短路保护，空载保护，电压：220V 功率：1KW。净化效率高达98%以上。 |
| 216 | 净化器/风机支架 | 配套 | 1 | 套 | 采用4#槽钢制作，涂层防锈漆 |
| 217 | 不锈钢顶风管 | 400*400 | 20.9 | ㎡ | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 218 | 不锈钢风管 | 700*350 | 116.9 | ㎡ | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 219 | 45°弯头500*500 | 500*500 | 2 | ㎡ | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 220 | 不锈钢弯头 | 400*400 | 1 | 只 | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 221 | 不锈钢弯头 | 700*350 | 3 | 只 | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 222 | 不锈钢大小头 | 配套 | 4 | 只 | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 223 | 帆布接头 | 配套 | 1 | 套 | 采用帆布制作。 |
| 224 | 防火阀 | 700*350 | 2 | 只 | 采用镀锌板制作，外涂防锈漆，性能：手动可使阀门打开，手动复位。 |
| 225 | 防震垫 | 配套 | 1 | 套 | 采用50mm厚度天然胶制作。 |
| 226 | 风机启动箱 | 配5.5KW | 1 | 套 | 功率5.5KW,避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |
| 227 | 主厨房连接管 | 400*400 | 20.8 | ㎡ | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 228 | 早餐间连接管 | 300*300 | 3.6 | ㎡ | 采用SUS304厚度1.5mm不锈钢制作，满焊连接，所有焊缝打磨处理 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 229 | 挂墙式水杯架 | 1000*200*500 | 4 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； |
| 230 | 双层送餐车 | 800*500*800 | 40 | 台 | 面板：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 推杆：采用SUS304不锈钢方管25*25*1.2mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 |
| 厨房小件 |  |  |  |  |  |
| 231 | 不锈钢快餐盘带盖 | 五格 | 3000 | 只 | 采用SUS304不锈钢制作。 |
| 232 | 不锈钢双层汤碗 | φ120 | 3000 | 个 | 采用SUS304不锈钢制作。 |
| 233 | 不锈钢勺 | 2# | 3000 | 个 | 采用SUS304不锈钢制作。 |
| 234 | 不锈钢筷子 | L=230 | 400 | 双 | 采用SUS304不锈钢制作。 |
| 235 | 密胺面碗 | φ203*83 | 400 | 个 | 采用密胺制作。 |
| 236 | 密胺快餐盘 | 410*260*22 | 100 | 个 | 采用密胺制作。 |
| 237 | 切菜刀 | 常规 | 10 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 238 | 斩骨刀 | 常规 | 2 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 239 | 削皮刀 | 常规 | 10 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 240 | 聚酯切菜板 | 600*400*20/绿色16块，蓝色2块，红色6块 | 24 | 个 | 采用优质PE材质制作。 |
| 241 | 聚酯圆形切菜板 | φ430*40/红色2块，白色2块 | 4 | 个 | 采用优质PE材质制作。 |
| 242 | 铲刀 | 大号 | 10 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 243 | 打菜勺 | 3两 | 50 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 244 | 打汤勺 | 8两 | 50 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 245 | 不锈钢笊篱 | ¢300 | 10 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 246 | 塑料菜筐 | 中号/红色/蓝色/绿色 | 50 | 个 | 采用人体无害的工程塑料一次性注塑成型。 |
| 247 | 不锈钢脸盆 | ¢700 | 30 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 248 | 不锈钢脸盆 | ¢600 | 30 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 249 | 不锈钢脸盆 | ¢400 | 30 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 250 | 厨余垃圾桶 | 120升 | 50 | 个 | 采用优质工程材料制作，经久耐用。 |
| 251 | 圆形垃圾桶 | 80升 | 30 | 个 | 采用优质工程材料制作，经久耐用。 |
| 252 | 刀叉框 | 500*500 | 20 | 个 | 采用优质PP材料制作。 |
| 253 | 不锈钢提桶 | ¢300 | 30 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 254 | 不锈钢方盘 | 600*400*40 | 100 | 只 | 采用不锈钢制作。 |
| 255 | 长柄水勺 | ¢160 | 10 | 把 | 采用不锈钢制作。 |
| 256 | 炒勺 | 12两 | 10 | 把 | 采用不锈钢制作。 |
| 257 | 漏勺 | ¢70 | 20 | 把 | 采用不锈钢制作。 |
| 258 | 宽边油隔 | φ260 | 10 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 259 | 打饭勺 | 常规 | 50 | 把 | 采用不锈钢制作。 |
| 260 | 洗米箩 | φ450 | 3 | 只 | 采用不锈钢制作。 |
| 261 | 荷花夹 | 9寸 | 30 | 只 | 采用不锈钢制作。 |
| 262 | 铲刀头连不锈钢柄 | 18# | 15 | 把 | 采用不锈钢制作。 |
| 263 | 油钵 | φ300 | 10 | 只 | 采用不锈钢制作。 |
| 264 | 刨刀 | 小号 | 5 | 把 | 刀片:采用不锈钢制作;手柄：采用工程塑料制作 |
| 265 | 鱼鳞刨 | 3寸 | 2 | 只 | 采用不锈钢制作。 |
| 266 | 肉锤 | 大号 | 2 | 只 | 采用不锈钢制作。 |
| 267 | 水果刀 | 10寸 | 2 | 只 | 采用不锈钢制作。 |
| 268 | 不锈钢留样盒 | 120*120*45 | 60 | 个 | 采用SUS304不锈钢制作。 |
| 269 | 份数盒连盖 | 1/1*10" | 100 | 只 | 采用不锈钢制作。 |
| 270 | 份数盒连盖 | 1/1*6" | 100 | 只 | 采用不锈钢制作。 |
| 271 | 收纳整理箱 | 630*470*380 | 20 | 只 | 采用聚丙烯制作. |
| 272 | 收纳整理箱 | 450*340*280 | 20 | 只 | 采用聚丙烯制作. |
| 273 | 收纳整理箱 | 360*250*140 | 20 | 只 | 采用聚丙烯制作. |
| 274 | 打蛋器 | 12寸 | 2 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 275 | 油石 | 10寸 | 2 | 只 | 采用金刚砂制作 |
| 276 | 催干剂 | 20L | 30 | 桶 | 本品含多种表面活性剂复配而成，用于洗碗机最后过水，使餐具快速干燥。 |
| 277 | 耐高温手套 | 大号 | 10 | 副 | 防火布、优质隔热棉 |
| 278 | 铁锅 | φ860 | 20 | 个 | 采用生铁材质。 |
| 279 | 不锈钢保温桶 | 20L | 2 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 280 | 不锈钢小马斗 | 中号 | 500 | 个 | 采用SUS304不锈钢制作。 |
| 281 | 不锈钢快餐盘 | 四格 | 500 | 个 | 采用SUS304不锈钢制作。 |
| 282 | 筷子消毒机 | 315*265*245 | 2 | 个 | 独立提篮，不锈钢机身 |
| 283 | 不锈钢桶带盖 | 500*500 | 6 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 284 | 不锈钢保温汤桶 | 350*350 | 80 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 285 | 不锈钢保温汤桶 | 500*500 | 1 | 个 | 采用不锈钢制作。 |
| 286 | 挂壁式风扇 | 360*450 | 12 | 个 | 五叶柔风，广角送风 |

- 注：

1、产品符合上表中规格（投标产品规格允许±5%内的偏差）。投标产品涉及国家强制认证的（如电器）须具有相关认证证书（如3C国家强制性产品认证证书）。

2、与本项目有关的图纸请至百度网盘下载获取。

链接:  https://pan.baidu.com/s/19IVcAmlOv7EtB_1nICllzg?pwd=debq 提取码: debq

投标人所提供的产品及安装必须符合以下（包含但不限于）规范及标准（如下述内容中不为最新版本，请按最新版本采用）：工业产品使用说明书总则（GB 9969.1-1998），原材料不锈钢冷轧钢板（GB/T 3280-1992），《不锈钢厨具》行业标准（QB/T 2174-95），饮食业油烟排放标准（GB 18483-2001）

投标人应采用最新的规范和标准，具体以图纸描述为准。

（四）采购范围及接口界面

1、范围说明

（1）厨房设备的生产供货、安装、调试、质量保证及售后服务；

（2）根据招标文件中厨房设备平面布置图纸、采购设备清单，提供所有劳动力，材料、设备、服务、包装运货等，包括在图纸上、文件上未有提及，但合理运行需要的附件及相关图纸。

（3）提供安装单位为安全或合理操作设备所需要的一些特别配件。如该配件并不是设备本身之部分，该等配件亦需在工地安装前，交予有关安装单位。

（4）投标单位要遵循现有厨艺设计，要与现有厨房工艺设计进行对接。

2、接口界面

与其它承办的接口界面

（1）除特别注明外，厨房预留接驳点到厨具设备的水、电管线须投标人负责。

（2）除特别注明外，厨房排油烟风机、油烟净化装置、厨房排油烟风管等设备由投标人负责。

（3）地沟的土建部分不在此项目内。

（4）冷冻库、冷藏库内的地坪地砖不在此项目内。

（五）工艺要求

1、电器材料及设备工艺

投标人需提供设备适当的插头或软线。

当使用软线及插头时，软线需 3心或 4心PVC 包裹的软线，其中一根线需连接设备的框架及接地。所有软线及插座需有一定的安全系数及符合当地的条例。

所有电器设备需适当地接地。

招标人有权要求投标人提供设备有关之电路图。

2、龙头、阀门、配件等

厨房所有龙头、排水设备包含给、排水接驳辅件、溢水管、软管等相关配件。

如果水压供应高于设备指定的承受压力，投标人需提供减压装置。

3、制冷设备

所有冷凝机组，不论安装在柜台内，或分离式安装或安放在平台上均需安装品质优良的减震装置。冷凝机组在接驳铜管时，需要除湿及密封，并需附有压力保护装置，干燥器及冷媒观察镜等。由冷凝机组至蒸发器之铜管需作绝热包裹及适当地固定，高压管道需与低压管道分别包裹。

4、不锈钢

原材料不锈钢为304－2B标准

不锈钢表面处理为 4 号沙光处理。

5、不锈钢管

不锈钢管使用1.0mm厚的无缝不锈钢管， 并需表面处理以配合其它配件。

6、手柄、支架、锁、小五金等

设备内使用的小五金， 如手柄、铰、锁等必须为铜制及镀铬磨光或不锈钢制造。

所有抽屉、柜、冰箱等使用的锁，必须为圆形及镀铬磨光。所有的锁必须牢固结实。

7、焊接

不锈钢焊接必须采用氩弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成分相同，透彻地焊接，不能有砂眼，裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固具有韧性。多余的填料必须磨平及磨光至焊接物本身的颜色一样。

所有需要在工地焊接的设备焊接人员具有“建筑施工特种作业操作资格证（建筑焊工）”。

8、表面处理

所有表面能看见的焊接即需要适当地磨平、磨光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时下沉，则需整平及磨平不能有高底点。 在磨平时应避免不锈钢过热使变色。在工序处理时应先粗磨平，再磨光作最后表面处理。

所有由于不锈钢在加工时产生的拆裂，锯齿边等问题都需要磨平、磨光。在圆角的地方需要磨平磨光圆滑。

9、冰箱、冰柜

所有冰箱必须符合标准食物容器GN盆使用，内箱圆弧转角工艺。

10、小车轮

所有小车轮最低负荷 70 公斤。

11、烟罩灭火系统

烟罩灭火系统必须符合消防认证。

系统为预充灭火液式，经过安装在固定位置之喷咀，当火警发生时，把灭火液喷洒在着火之设备上面。

烟罩灭火系统必须能扑灭烟罩下面各项灶具设备引起之火警。

烟罩灭火系统必须能自动感应火警发生，并能自动激活，系统并须附有手动激活装置，切断阀门可采用机械式或电磁阀，系统须附有讯号接点，供消防承造商连接系统激活往消防中央控制屏。

系统必须附有详细之技术资料，包括设计，安装，充液，保养，零配件之安装，复位说明等。

12、风管安装

排油烟、送新风风管须按暖通规范安装，所用到的防火阀必须通过消防认证。油烟净化设备须通过环保认证。

13、基本材料规格

工作台、柜、水池、保洁柜：

| 台面 | 1.2毫米不锈钢 |
| --- | --- |
| 洗盆 | 1.2毫米不锈钢 |
| 柜外身 | 1.0毫米不锈钢 |
| 门外身 | 1.0毫米不锈钢 |
| 暖菜柜水槽/热汤池柜水槽 | 1.2毫米不锈钢 |
| 挂墙层板 | 1.2毫米不锈钢 |
| 台面柜 | 1.2毫米不锈钢 |
| 补强撑 | 1.2毫米不锈钢 |
| 柜内层板 | 1.2毫米不锈钢 |

（六）实施要求

1、施工场地与条件

投标人应全面负责施工范围内的现场施工管理，对施工范围场地内的用水、用电、施工现场的安全与卫生、场地内的施工协调负有全面的管理责任。

2、临时用地

工地管理单位将向投标人提供施工作业场地，但不包括投标人为实施本项目而设置的办公、仓储、加工、生活等所需的临时设施用地。

3、施工通道

投标人可利用人行通道作为施工人员、材料，小型设备的出入口。大型设备可租用工程车运输施工场地。如投标人的施工设备、采购的设备、材料需工程车运输，应报招标人协调安排。投标人使用运输场地、通道等均应遵守工地管理单位的相关规定。

4、场地管理

（1）场地一经移交给投标人，投标人应在本项目实施全过程中全面负责施工范围内的现场管理，对场地的安全保卫、环境卫生（负责将垃圾清运至地盘管理商指定地点）、污水排放以及周围房屋、市政设施等负全责，因场地管理不善引发的一切纠纷由投标人自行解决，招标人不承担任何责任。

（2）在本项目完成时，投标人应负责清场，即负责将其所使用和修建的或留在现场的所有临时设施（包括装置、设备）和任何材料、物品进行拆除及清运。

5、施工用水、用电

投标人需遵守工地管理单位的相关约定，并在指定的位置进行临时水、电的接驳。投标人负责由该接驳点至其使用地点的连接设施。投标人应与工地管理单位协调，并配合施工用水、用电的具体安排。投标人应确保只供本项目使用。

6、投标人供给招标人的设备、材料及安装所需工具、机具、起重设备、材料及临时设施，进入工地现场后的保管由投标人自己解决；所有材料、设备二次搬运费用由投标人自理；投标人在工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由投标人负责。除合同内商定的条款外，任何安装问题或费用均与买方无关。

7、现场的检查与移交

对不同系统的安装，应具备一定的前提条件。

投标人应参加与设备相关承包商或其它承包商的相关工序检查；在每批设备安装开始前一个月进行现场检查认可。

8、施工准备

（1）投标人应充分考虑本项目的特点，包括工期要求和施工时的相互干扰等，提出切实可行的施工方法和施工组织方案。

（2）认真做好施工图交底工作。

（3）现场跟踪、检查预留孔洞、沟槽设备基础是否符合要求，发现与设计不符者，应及时提出，并与相关承包商协商处理。

（4）检查安装机具的种类、数量及功能是否满足施工要求。

（5）检查场地是否满足进场条件。

（6）针对本项目的特点，对各级安装人员进行有关安装工艺质量及安全等方面的培训，并经考核合格，方可参加本项目的安装。

（7）应编制施工组织方案的实施计划，并与其它设备与建筑装修工作相协调。

9、设备、材料现场保管和维护

（1）投标人施工范围内的所有设备、设施的维护保管应遵循这些设备的国家有关规定及设备说明书要求，因投标人原因造成材料、设备受损，一切费用和补偿由投标人承担。

（2）材料的现场保管和维护

1）投标人的现场施工材料应在其临建仓库存放，考虑到施工空间较密集，未经招标人或监理工程师许可，不得在任何房间、区域堆放材料或搭建临用仓库。

2）投标人应负责设备及材料存放的防火、防盗、防潮等。

3）由于存放和维护措施不当而造成材料的变形、变质由投标人负责。

10、安全防护与文明施工

（1）安全防护

1）投标人对安全防护的责任在项目最终验收之前的整个施工期内，投标人必须制定并采取一切必要的措施，保证项目现场施工安全（包括承包商和非承包商的人员安全）维护工地正常生产、生活秩序。投标人必须遵守国家颁布的有关安全规程。对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，监理工程师有权进行干预，如发生重大安全事故，投标人必须按国家的有关法规及时通知监理工程师、招标人和有关上级主管部门，并按相关处理规定执行。投标人应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加招标人支付费用或延迟施工进度。

2）劳动保护

凡属投标人雇用的现场工作人员，投标人必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法等法律法规严格执行。

3）安全防护信号

①投标人应在安装区内设置一切必要的安全防护信号（或标志）装置。

②投标人应负责维护自己和招标人在项目区内放置的所有信号（或标志）装置。

③若监理工程师认为投标人提供的信号（或标志）系统不能有效地保证安全，投标人必须按监理工程师的要求补充、修改、更换该系统或标志。

（2）文明施工

1）投标人必须严格遵守国家和苏州市颁布有关安全生产及文明施工的规定，招标人和监理工程师将进行不定期的检查，政府相关部门发现投标人有违例施工或不符合文明施工的情况，视问题的严重程度进行处置，甚至处罚。由此造成的一切损失由投标人自行承担。

2）投标人应指定安全生产及文明施工的责任人，并结合本项目的特点制定一整套安全生产和文明施工的规章制度。

11、包装、运输

（1）概述

投标人应按有关标准和其设备的特殊要求对其提供的设备进行合适的包装、运输，保证其设备在运输过程中完好无损，投标人提供的设备应适应苏州地区的存储环境。

凡由于投标人对货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失，或因此引起事故时，其一切责任及因此造成的损失由投标人承担。

（2）包装

投标人提供的所有设备和材料应具备适应内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物特点及需要，采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物安全无损地运抵安装现场。

笨重设备应有固定的底座，外包装上应有吊装挂钩，容易散失的零部件应包装在箱内。

对于裸装货物，投标人应采取特殊措施保护货物及方便搬运。

投标人对交付的技术文件和技术资料应进行妥善包装，以适合长途运输、多次搬运，并采取防潮、防雨措施。

12、安装验收

设备安装验收

设备安装完成后，招标人和投标人代表按确认的安装验收标准进行安装验收，各方需到场参加和见证。

安装验收须根据合同相关条款和计划的规定进行并完成。

投标人应无偿服从招标人对施工界面的划分，在项目管理中无偿做好安装督导，服从招标人管理。

13、设备调试

投标人应对整个厨房设备的调试负责，包括自身设备的安装调试、与相关系统的接口调试。

投标人应负责在现场进行井然有序的调试并使之符合相关要求。应派出足够的、合格且技术熟练的技术人员到工地完成调试工作。

14、培训

投标人有责任对招标人指定的人员进行操作培训，通过培训应使被培训人员获得足够的技能和知识，达到运营所必需的要求。投标人负责派出经验丰富的授课人员对招标人人员进行培训，使招标人人员能全面掌握设备的操作、日常维护等技能。

15、免费质量保证期

验收通过并移交后2年的质保期。若货物生产厂家规定的免费质保期长于本合同质保期，质保期以较长者为准。

在保证期内，投标人继续对所有安装和提供的系统和设备负责。无论是否能从各设备供应商得到保修，投标人须对各种设备提供保修。系统应不受设计、材料、零部件和工艺方面缺陷的影响，并且满足合同中规定的功能要求；保修费用已包含在合同总价中。保证期结束后，完成合同履约。

在免费质保期内，投标人应以优良的服务态度，一旦货物发生质量问题，投标人应在2小时以内响应，4小时内赶到现场，8小时内解决问题，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格的的产品更换到位。如投标人在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，采购方有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险由投标人承担。

（七）本项目采购清单中的核心产品为：燃气双眼大锅灶（序号44）。

（八）相关证书

1、投标清单中涉及蒸汽炊具、电烤箱、电热铛、电磁灶、开水器的，需提供对应生产厂家具有有效期内的《全国工业产品生产许可证(工业和商用电热食品加工设备)》或《全国工业产品生产许可证(电热食品加工设备)》(许可内容包含蒸汽炊具、电烤箱、电热铛、电磁灶、开水器)。

2、投标清单中涉及电热消毒柜、紫外线杀菌灯、其他的消毒器械/消毒器械的，需提供对应生产厂家具有有效期内的《消毒产品生产企业卫生许可证》(许可内容包含电热消毒柜、紫外线杀菌灯、其他的消毒器械/消毒器械)。

以上证书请按照采购文件第三章投标文件格式中的“相关证书说明表”填写相应内容并提供以上对应产品生产厂家的相应证书，证书均需在投标文件中体现，提供相关证明材料，未提供视为未实质性响应。

- （九）中小企业声明函请按本项目采购清单顺序填写，每一项均需单列填写，否则视为未提供中小企业声明函。

五、综合说明：

1、投标人明确所投设备的品牌、规格、型号；提供设备的详细功能及技术参数说明；提供设备配置清单；提供设备彩页宣传资料。当提供的设备功能及技术参数和彩页宣传资料不一致时以彩页宣传资料为准。

2、投标人收到采购人供货通知，必须无条件免费供应以接到采购人通知时间后的最新升级的硬件及软件产品来供货。

3、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标总报价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

5、交货时间：接到采购人通知后45天内完成安装及调试。

6、交货地点：具体根据采购人指定地点。

7、付款方式：详见合同条款。

8、安装要求

（1）由中标单位负责安装，现场调试。所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市地方规范、采购文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行。

（2）中标单位对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标单位承担一切经济法律责任。中标单位进场前须与总包单位协商现场配合及安全管理等事项，签订总包管理协议，相关费用应在投标报价中充分考虑。

（3）中标单位负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由中标单位负责。

（4）伴随服务：投标方需提供详细完整的售后服务方案，在保修期内驻场服务。如需更换设备或送修，必须在1个工作日内完成，一时无法维修时，必须提供备机使用。

（5）安装要求：投标人需具备仓储能力，采购方项目安装现场不提供仓储场地。同时，所有采购产品安装完毕并经采购方验收接管后，采购方才承担保管责任，在此之前的安装期间所有货品的保管责任由投标人自行负责保管。

9、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子招投标系统通知形式告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

9、本项目不接受进口产品。

10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在网上发布的内容为准。

# 第五章 合同主要条款

合同编号：

第一部分  合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收移交之日起计算，且质量保证期不低于两年。若货物生产厂家规定的免费质保期长于本合同质保期，质保期以较长者为准。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16、索赔

16.1 甲方有权根据乙方的违约情况向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。同时乙方还应承担甲方因提出索赔而聘请律师所发生的费用。

八、合同的解除和转让

17、合同的解除

17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、争议解决

20、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21、合同份数。

本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理机构一份。

22、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                         ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标文件；

③乙方在评审过程中作出的有关澄清说明或补充文件；

④中标通知书；

⑤合同附件。

二、价格与支付：

1、本合同为固定单价合同，合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、培训费、质保期内维护保养费、代理服务费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

2、付款步骤：

2.1预付款：

□乙方明确表示无需预付款；

□有预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同金额的30%的预付款，预付款将从第1笔（期）待支付的进度款款项中扣除。

2.2进度款：乙方所提供的货物全部交付完毕，且全部货物验收合格后,甲方支付合同总金额的50％；乙方将所有货物安装调试通过且验收完成，甲方支付至合同总金额的70％。

2.3结清款：经甲方组织的整个项目验收合格，且经园区审计部门审计，甲方支付至审计结果的90%；剩余10%在免费质保期满后七个工作日内付清。

2.4在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3、项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：

（1）以审计单位审定结果为本项目价款结算依据；

（2）本工程竣工审计按照园区财政投资建设项目的相关规定，承包人和发包人均应无条件同意配合，并承诺不就此提出任何异议。竣工结算审计后，如果工程结算核减金额超过送审总价的7%，则其结算审计费用的浮动部分中，超过7%部分按核减造价4%计算确定的审计费用由承包人承担，由采购人在工程款中代扣。

4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。

5、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

6、乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：

开户银行：

账号：

地址：

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、本项目将根据政府采购法及相关法规、《江苏省政府采购履约验收管理办法》的规定,对乙方提供的设备进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。

3.1履约验收主体：甲方；

3.2提出履约验收申请：合同履行达到采购文件明确的验收条件时，乙方应向甲方发出项目验收申请。乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方依照合同约定催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，甲方将依照合同约定追究其责任。

3.3履约验收准备时间：甲方应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好必要的验收准备工作、启动项目验收、通知乙方。

3.4履约验收方式：甲方应组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作。

3.5验收期限：自产品安装调试完毕交付之日起30日内，如有特殊情况，双方另行协调。

3.6验收标准：国家或行业相关标准（如有）、《江苏省政府采购履约验收管理办法》、合同条款、采购需求的所有内容，采购文件、投标文件、乙方在评标过程中做出的有关澄清说明或补充文件、中标通知书等。

3.7履约验收程序：

3.7.1验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映乙方对合同的履行情况。验收小组应当要求乙方提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对乙方提供的货物按照采购文件、投标文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由乙方确认，作为履约验收的重要凭据。验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由否则视为同意验收意见。验收意见由乙方盖章确认后报甲方。相关验收费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

3.7.2甲方应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，甲方在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，甲方应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，甲方应当对异议事项进行复核，妥善处置。

3.8履约验收内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况。包括但不限于：检查外包装是否完好无损；核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

3.9履约验收时限：甲方在验收过程中发现的问题，具备限期整改条件的，甲方应在发现服务质量不符合约定之日起 3日内向乙方提出书面限期整改，乙方在接到书面限期整改后，应当在3日内负责处理并书面回复甲方，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。整改期满后重新验收。不具备整改条件或乙方未按要求按期整改的，甲方依法追究乙方的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。乙方不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

3.10验收时或在验收后因质量原因产生的争议，由甲乙双方共同邀请国家认可的质量检测机构进行检测，以第三方国家认可的质量检测机构的检测结果作为依据，检测不合格或存在质量问题的，检测费用由乙方承担。因乙方原因或乙方主动申请发生的费用，由乙方承担。

3.11如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所提供服务符合合同规定。

3.12合同履行达到采购文件明确的验收条件时，乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方依照合同约定催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，则视为乙方同意甲方的验收结果，由此产生的不利于乙方的后果由乙方自行承担。

3.13 履约验收合格作为政府采购项目财政性资金支付的必备条件。

4、知识产权

（1）乙方提供的软件及相关交付物，包括且不限于软件程序（乙方自有的产品和第三方产品除外）、文档材料等，甲方均与乙方共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

（2）乙方独立于本项目之外且未利用甲方相关资料或工作条件完成的工作成果的一切知识产权和所有权归乙方所有

（3）乙方于本合同项下新开发的与甲方业务相关的开发成果，甲方享有知识产权和所有权。

（4）乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果，甲乙双方共享知识产权和所有权。

（5）甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权归甲方所有

如果有人提出法律或行政程序（合称“权指控”），声称方所拥有的应用软件犯了其合法权益（包括但不限于知识产权），乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

四、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任：

按招标文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交一份备存。

3、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

4、应当维护国家利益和社会公共利益，合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

5、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

6、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

# 第六章 评分标准

## 一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。得分且投标报价相同的，提供优先采购产品证书更多的投标人优先中标（如属优先采购产品），否则由采购代理机构组织抽签确定中标人。

2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；如得分且投标报价相同，提供优先采购产品证书更多的投标人获得中标人推荐资格（如属优先采购产品），否则由采购代理机构组织采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

## 二、评分标准：

（一）投标报价（45分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值45（本次招标价格权值为45%）

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

- （技术部分）（55分）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分(55分) | ▲ 1、检测报告（2分） | 提供下表中检测产品的检测报告扫描件（如报告内容不全导致无法确认报告的各项要求的，或字迹模糊不清无法辨认的都视为未提供）。中标后采购人将视情况核查中标供应商检测报告的真实性，发现弄虚作假的将上报监督部门处理。提供的检测报告必须同时符合以下所有要求，否则不得分。（每个检测产品0.5分，最高得2分） （1）检测报告应为具有检验检测资质的检测机构出具，检测机构应通过相应的CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志； （2）检测报告中的检测（判定）依据必须为下表所列检测标准或其它现行国家（或行业）标准； （3）检测报告中下表所列必须包含的检测项目检测结果应为合格。 - 304不锈钢板材（规格厚度≥1.2mm）：检测报告检测内容须包括：成分、拉伸、中性盐雾试验、弯曲、晶间腐蚀检。 - 304不锈钢板材（规格厚度≥1.5mm）：检测报告检测内容须包括：成分、拉伸、中性盐雾试验、弯曲、晶间腐蚀检。 - 304不锈钢管材（规格厚度≥1.0mm）：检测报告检测内容须包括：成分、拉伸、中性盐雾试验、弯曲、晶间腐蚀检。 ④304不锈钢管材（规格厚度≥1.2mm）：检测报告检测内容须包括：成分、拉伸、中性盐雾试验、弯曲、晶间腐蚀检。 | 2 |
|  | 2、本项目施工深化设计比较（8分） | 根据采购人提供的基础图纸与投标产品清单，对厨房平面、给排水、用电、气、排风隔墙等提供施工深化图纸比较： 提供内容有针对性，科学合理，设计方案图纸完整，优于项目实施需要的得8分；提供内容较有针对性，较科学合理，设计方案图纸较完整，能完全满足项目实施需要的得6分；提供内容的针对性、科学合理性不完善，设计方案图纸相对单一单、基本满足实施需要的得4分；不提供的不得分。 | 8 |
|  | 3、实施方案比较(6分) | 根据投标单位项目实施方案、现场管理制度、质量保证措施、安装进度安排及保证措施、文明安装保证措施方面的安排比较综合评分。实施方案全面、质量保证措施实用可行，安装进度安排科学、合理，现场管理制度完善，文明安装保证措施实用可行方案科学合理的得6分；实施方案基本可行、质量保证措施可行性基本可行，安装进度安排基本可行，现场管理制度基本可行，文明安装保证措施基本可行的得4分；实施方案无针对性、质量保证措施可行性有欠缺，安装进度安排有欠缺，现场管理制度不完善，文明安装保证措施有欠缺的得2分；不提供的不得分。 | 6 |
|  | 4、应急预案比较(6分) | 根据投标单位针对现场突发状况，如防火，实施安全隐患，应急响应措施，现场突发状况的应急处理等各方面比较综合评分。方案完善、合理、完全可行的得6分；方案基本可行的得4分；方案不够完善、有欠缺、无针对性的得2分；不提供的不得分。 | 6 |
|  | 5、售后服务比较(8分) | 投标单位售后服务体系完善、服务标准规范化程度高、服务响应效率高、保修措施完善的得8分；投标单位售后服务体系较完善、服务标准规范化程度较完善、服务响应效率不高、保修措施完善性较完善的得6分；投标单位售后服务体系不够完善、服务标准规范化程度有欠缺、服务响应效率低、保修措施不够完善的得4分；不提供的不得分。 | 8 |
|  | - 6、所投产品出现常规质量问题解决方案 - (8分) | 投标单位对于本项目所投产品容易出现的常规质量问题原因分析全面、透彻，应对解决方法科学、实用、合理、可行的得8分；对于本项目所投产品容易出现的常规质量问题原因分析简略，应对解决方法基本可行的得6分；对于本项目所投产品容易出现的常规质量问题原因分析粗略、无针对性，应对解决方法可行性有欠缺的得4分；不提供的不得分。 | 8 |
|  | 7、设备工艺技术比较（10分） | (1)燃气双眼大锅灶工艺技术方案综合比较： 工艺技术方案包括：①产品图纸或产品说明书；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)； - 产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得2分； - 产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得1分； - 产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得0.5分； - 不提供的不得分。 (2)双门热风循环消毒柜工艺技术方案综合比较： 工艺技术方案包括：①产品图纸或产品说明书；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)； - 产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得2分； - 产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得1分； - 产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得0.5分； - 不提供的不得分。 (3)四格保温台技术方案综合比较： 工艺技术方案包括：①产品图纸或产品说明书；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)； - 产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得2分； - 产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得1分； - 产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得0.5分； - 不提供的不得分。 (4)燃气双门蒸饭柜工艺技术方案综合比较： 工艺技术方案包括：①产品图纸或产品说明书；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)； - 产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得2分； - 产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得1分； - 产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得0.5分； - 不提供的不得分。 (5)空气能长龙式洗碗机带烘干工艺技术方案综合比较： 工艺技术方案包括：①产品图纸或产品说明书；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)； - 产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得2分； - 产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得1分； - 产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得0.5分； - 不提供的不得分。 | 10 |
|  | ▲8、履约能力比较（3分） | 投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 (注：投标文件中须提供上述认证证书的扫描件，提供在中国国家认证认可监督管理委员会网站查询链接及完整的截图，链接及截图须清晰可辨，如模糊不清或不完整则不得分。) | 3 |
|  | ▲9、类似 业绩（4分） | 投标人近三年(2023年1月1日)以来具有类似项目业绩，提供合同扫描件及任一期的销售发票扫描件，提供一个得2分，本项最高得4分，未提供不得分，时间以合同签订时间为准。 | 4 |

备注：1、打“▲”项目为客观分。

- 针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料，提供的材料不全、不符、说明不清晰或不提供的,视为不具备该项得分的条件。

- 提供的各种证书、资质必须在有效期内，否则不得分。

- 付款方式、合同履行期限如有负偏离的不得中标。

## 三、政府采购政策：

1、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

1、本项目属于专门面向中小企业的项目。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。请按本项目采购清单顺序填写，每一项均需单列填写，否则视为未提供中小企业声明函。

5、本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

6、若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。

3、监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。

4、绿色采购

1、本次采购产品中龙头（水嘴）、挂墙式电热水器属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的强制采购产品，响应文件中须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，否则视为未实质性响应。

2、本次采购产品中 商用燃气灶具 属于《节能产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品，本次采购产品中 龙头（水嘴）、水池、塑料制品 属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品，各响应单位可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品、环境标志产品认证证书。在评审价格相同情况下，提供证书更多的响应单位优先中标。

5、实施本国产品标准及相关政策

5.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。

5.2本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

5.4本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，如不提供或提供不符要求的将不享受本国产品价格评审优惠。

5.6供应商需在《声明函》中逐一单列、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（全文完）