连云港市政府采购

招　标　文　件

| 项目名称： | 2026年度物证检验鉴定消耗性器材（专门面向中小企业） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320700-XHZX-G2026-0009 |

| 采 购 人： | 连云港市公安局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏协鸿工程咨询有限公司 |

2026年6月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	37

第五章  评标方法与评标标准	61

第六章  投标文件格式	69

第一章  投标邀请

受连云港市公安局的委托，江苏协鸿工程咨询有限公司就2026年度物证检验鉴定消耗性器材（专门面向中小企业）（项目编号：JSZC-320700-XHZX-G2026-0009）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 2026年度物证检验鉴定消耗性器材（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年7月6日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-XHZX-G2026-0009

2.项目名称：2026年度物证检验鉴定消耗性器材（专门面向中小企业）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币386.9万元

5.最高限价：人民币365.12万元（采购包1：46.665万元；采购包2：85.183万元；采购包3：71.5万元；采购包4：161.772万元），投标报价超过最高限价的投标无效。

6.采购需求：

采购包1：痕迹、法医专业现勘耗材及设备维护，具体详见第四章采购需求；

采购包2：理化专业检验耗材及设备维护，具体详见第四章采购需求；

采购包3：DNA专业重点人员血样建库试剂盒等，具体详见第四章采购需求；

采购包4：DNA专业试剂盒耗材等，具体详见第四章采购需求。

7.合同履行期限（交货期）：

采购包1：合同签订之日起三个月内完成供货，现勘系统、解剖室维护维保期自2027年1月1日至2027年12月31日，新型涉网案件研判平台维护、全市人员信息一体化采集维护、刑事技术管理系统数据维护维护维保期自合同签订之日起一年。

采购包2：合同签订之日起三个月内完成供货，维护维保期自签订合同之日起一年。

采购包3：合同签订之日起六个月内完成供货。

采购包4：合同签订之日起六个月内完成供货，3500XL、实验室管理系统Lims、DNA国家库维护、风冷净化系统维护维保期自2026年12月1日至2027年11月30日。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（投标文件中无需提供证明材料）

8.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 响应文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年7月6日09:00:00（北京时间）

开标时间：2026年7月6日09:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因供应商未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

5.每个供应商可参与多个采购包的投标但只能中标其中一个采购包，本项目按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4顺序开标、评标。在前一采购包推荐为第一中标候选人后可以参与后续采购包评标，但不再推荐为后续采购包的中标候选人。各采购包符合要求的供应商数量不得少于3家，否则按流标处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市公安局

地    址：连云港市海州区朝阳东路9号

联系方式：凌警官 15861236615

2.采购代理机构信息

名    称：江苏协鸿工程咨询有限公司

地    址：连云港市海州区秦东门大街兴亿达大厦西厅14楼

联 系 人：陈工

联系电话：0518-82341968

3.项目联系方式

项目联系人：凌警官

电      话：15861236615

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的供应商

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏协鸿工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 供应商投标时报价须当包含代理费（供应商在投标报价时可综合考虑此费用，不单列）。依据本项目委托代理协议约定，本项目采购代理费根据苏招协【2022】002号收费标准的40%计取，由中标人支付。支付方式：电汇、网银、现金。

### 5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的投标文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是供应商的风险。

### 12、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 供应商应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 供应商应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后一百二十（120）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 供应商递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 供应商在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

### 26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（3）评委会将书面方式要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。供应商可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）供应商未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）供应商不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）供应商的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）供应商未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购代理机构提供四份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

### 31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

### 37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

39.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

39.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

39.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

39.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

39.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

39.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

### 39.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

### 40、支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。供应商使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

41、政府采购需求标准

41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方单位名称(公章或合同章)：连云港市公安局 | 乙方单位名称(公章或合同章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人(签章）： | 法定代表人或其委托代理人(签章）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话: | 联系电话: |
| 通信地址： | 通信地址： |
| 邮政编码:222000 | 邮政编码: |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
|  | 开户名称: |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号: |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 合同货物安装调试完毕后七日内。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 无 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 连云港市公安局 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场，旧设备需要送修时，在4小时内完成新设备免费更换。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 本项目无‌履约保证金 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 本项目无‌履约保证金 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 详见招标文件第四章采购需求 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 如乙方未在项目地成立固定的服务团队（专班），或质保期内发现由于材料、设备或工艺不良造成设备故障时，甲方发出服务通知（包含文字通知、口头通知等形式），1小时内技术人员未能到场迅速修复或旧设备需要送修时，未能在4小时内完成新设备免费更换，导致甲方损失的，乙方按实赔偿甲方损失，同时每延迟一天交付按照合同金额1‰向甲方支付违约金，本项违约金总额不超过合同总额的10%。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.《中华人民共和国产品质量法》第四十条 2.如因乙方未提供备品备件或者备品备件无法代替原货物使用导致甲方损失的，乙方按实赔偿甲方损失，同时每延迟一天交付按照合同金额1‰向甲方支付违约金，本项违约金总额不超过合同总额的10%。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 每延迟一天交付，按照合同金额1‰向甲方支付逾期交付违约金，本项违约金总额不超过合同总额的10%。（因甲方原因，逾期交付违约金不予计算） |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 在逾期时段按月息2%计息 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向连云港市人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、因本项目的特殊性，请投标人自愿现场考察对采购人现有的仪器设备进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解耗材所匹配的仪器型号，充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等，由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此对耗材所匹配的仪器型号提出异议，不得提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，采购人有权终止合同，造成的所有损失由中标人自行承担并承担一切法律责任。

考察地址：连云港市海州区云台乡九岭路（连云港市公安局物证鉴定所）

考察联系人：凌警官        联系电话：15861236615

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

采购包1：

一、本采购包核心产品：多功能现场搜索光源 。

二、货物（标的）采购清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能现场搜索光源 | - 白光（400-700nm）多波段（不少于9个波段） - 带激光测、距功能。白光为矩形光斑 - 出光口1米处光照宽度≥1.7米 - 光照度≥7500Lx - 多波段光斑为圆形 - 20cm处光照直径≥10cm - 光照度≥680Lx - 激光测距仪范围为0.03-50m，精度为毫米。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 蓝显快速荧光靶向试剂 | - 配套可视化生物物证靶向试剂搜索摄录系统使用 - 2、150ml，适用于汗潜指纹，脱落细胞，尿液，精斑等。 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 3 | 绿显荧光靶向试剂 | - 1、配套可视化生物物证靶向试剂搜索摄录系统使用 - 2、60ml，适用于陈旧性痕迹物证。 | 套 | 1 | 工业 |
| 4 | 荧光潜血试剂 | - 配套可视化生物物证靶向试剂搜索摄录系统使用 - 2、400ml，适用于潜血痕迹。 | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 枪弹建档耗材 | 阻尼片、硅胶球。（适配卡索干式集弹器） | 套 | 2 | 工业 |
| 6 | 耐高温防护 手套 | - 隔热 - 250℃ - 防滑 - 耐磨 | 双 | 100 | 工业 |
| 7 | 物证标识牌 | 黄色哑光PVC材质 1-50号 | 套 | 2 | 工业 |
| 8 | 物证标识牌 | 纸质 厚度1mm 1-50号 | 套 | 10 | 工业 |
| 9 | 502胶水 | 氰基丙烯酸酯粘合剂，25只/盒，20g/只 | 盒 | 5 | 工业 |
| 10 | 茚三酮喷灌 | 200ml/罐 | 罐 | 5 | 工业 |
| 11 | 18650锂电池 | ▲1、＞9000mWh ▲2、3C认证 3、配充电器 | 节 | 20 | 工业 |
| 12 | 包线管 | 黑色 5米（直径15mm）升级加厚耐磨耐撕咬耐高温 | 根 | 10 | 工业 |
| 13 | 包线管 | 黑色 5米（直径25mm）升级加厚耐磨耐撕咬耐高温 | 根 | 10 | 工业 |
| 14 | 多口USB手机充电器 | 10口自带黑线120W带散热风扇 | 个 | 1 | 工业 |
| 15 | U盘 | 128GB、USB3.2,读写速度400MB/s | 个 | 2 | 工业 |
| 16 | 声学监听 传感器 | - 频响范围5hz-40khz - 高灵敏度低失真，中性自然，动圈式换能，封闭式头戴结构 - 标准3.5mm接口 | 个 | 3 | 工业 |
| 17 | 高品质刻录盘 | - DVD+R - 4.7G/120MIN - 直径12cm - 最大刻录速度≥16X | 盒 | 2 | 工业 |
| 18 | 光盘保护袋 | 透明光盘袋，100张/包 | 包 | 2 | 工业 |
| 19 | 移动固态硬盘 | 1、1TB 2、1050M/S - Type-C接口 - ▲4、带多种转接口 - 5、（Nvme PSSD）MyPassport随行SSD1、2TB | 个 | 2 | 工业 |
| 20 | 外接光驱 | DVD刻录，读写速度≥8X；支持USB/Type-C接口（兼容苹果系统/SDRW-08U9M） | 个 | 1 | 工业 |
| 21 | 新型涉网案件研判平台维护 | 一、平台需求 有度慧眼平台依托互联网黑灰产大数据挖掘与智能自动化深度解析技术，对海量涉诈网站及APP进行全天候动态监测。平台能够实时提取网络请求、页面与代码特征、第三方服务等核心数据，并深度融合AI智能体、知识图谱、自然语言处理及图像识别等前沿技术，对网络行为痕迹进行大数据检索，从而实时向辖区推送高精准度的涉网预警线索，迅速识别并锁定潜在涉诈目标。 平台全面覆盖“行为发现—阻断拦截—数据分析—串并关联”的全链路闭环，为数据拓展、关联研判、预警拦截及技术反制提供全方位、深层次、多维度的数据支撑。 在功能架构上，平台集成了大数据检索、研判打击、预警推送、数据中心、统计中心及个人中心等多元化服务模块。 通过深度挖掘海量数据中的关键线索，平台利用机器学习与图像识别技术，实现对诈骗团伙及其犯罪行为的精准追踪与动态监控。其数据追踪范围广泛，支持对手机号码、身份证号、银行卡号、QQ号、网站域名、IP地址、邮箱地址、虚拟币地址及各类关键词的快速检索与精准定位。 二、运维内容 通过量化、标准化的服务频次，实现对软件系统的主动式、预防性维护。通过高频次的巡检与及时的版本迭代，保障业务连续性与稳定性。 运维模块; 运维内容; 频次/数量; 运维目标. 运行监控; 实时监测核心业务系统在线状态; 365次/年; 业务不中断. 监测API接口连通性及数据交互相应速度. 定期巡检; 定期排查报错与异常记录; 12次/年; 主动发现潜在隐患. 服务器资源（CPU/内存/磁盘/中间件）与运行状态检查. 调整优化; 业务流程逻辑梳理与优化; 2次/年; 提升用户体验. 页面加载与系统性能调优. 使用支持; 用户操作指导与疑难解答; 按需进行; 保障日常办公顺畅. 账号管理与权限精细化配置. 版本升级; 系统功能迭代与新增; 按需进行; 系统功能持续完善. 已知缺陷修复. | 年 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 22 | 净水器滤芯更换 | 净水器滤芯更换 | 次 | 1 | 工业 |
| 23 | 现勘系统维护 | 传统/新型江苏连云港市全国现场勘验系统运维服务。传统案件勘查现场新增，基本信息，物证信息，尸体信息，涉案视频等材料录入，未知名尸体身源确定，卷宗材料制作，信息通查查询案件，分县局录入情况统计，立案勘查统计，终端录入统计；新型涉网现勘新增涉网案件，勘验小结，我的现场展示，现场审核，人工考核，案件分布情况统计，考核统计，声纹统计，厂家数据统计，现场数据抽取，删除现场管理，撤回现场管理，非黑灰APP库管理，APP解析查询列表，终端上报监控，上报上级监控；勘验质量管控，传统案件质量勘查，我的现场质检，单位现场质检，质检详情，勘验质量抽查，质检白名单，电诈事主勘查，传统案件指标分析，传统案件勘查提取统计，电诈案件指标分析，电诈案件勘查提取统计，质量检查设置，质检服务等功能。案件录入完成后，各项材料与省现勘进行对接，完成市库与省库的实时对接。 维护内容：1.系统应用服务器：①每月释放服务器缓存（减少进程压力大的情况一年12次）；②涉网现勘上传数据（案件内图片，各式聊天记录，转账记录）不完整或者未在规定时间上传至内网，需要在上传通道提出并手动传入现勘数据库，全市平均每日三起；③检查现勘应用和数据库服务器运行的服务是否正常，除了节假日每周一次，一年大约52次；2.数据备份：每周定时全量备份，一年大约52次。3.数据整理：①每月核对市库入省库的案件数据，一年12次；②省厅考核的经纬度项目，拉取现勘里警综接口无经纬度信息制表补充，每月一次，一年12次；③不定时通过数据库拉取需要的数据信息。4.其他业务系统对接：①定时检查对接合成作战平台和市局大模型库展示的现勘数据，每月一次，一年大约12次；②用户操作行为日志对接大数据系统。 | 年 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 24 | 全市人员信息一体化采集维护 | 连云港市人员信息一体化采集管理系统。提供质量管理，考核管理，应用功能，全息查询，统计分析，DNA管理，运维管理，涉毒管理，配置管理，系统设置等功能；从派出所前端采集数据实时反馈至人员信息一体化采集管理系统，采集数据包括但不限于指掌纹，人像，声纹，虹膜，足迹，DNA；上传质量审核，采集错误后修改信息申请审批，省指纹，人像，声纹，虹膜，足迹，DNA库的通道对接，导出各专业采集数据，统计各专业采集数据压缩包，导入离线采集数据包，采集点单位管理，声纹设备注册等功能。 维护内容：1.系统应用服务器：①每周检查应用服务器运行的中间件（kafka、redis、zookeeper）、框架服务、应用服务是否正常，一周一次，一年大约52次；②每月检查应用服务器空间是否超过警告储存量，一月一次，一年12次；③应用系统网页上传通道检查，确保采集数据稳妥进入系统并显示，平均每日三次；④每周两次进行应用数据拉取比对，一年大约24次。2.数据库备份：①每月对数据进行增量备份，一年12次；②每半年对数据进行全量备份，一年两次。3.数据整理：①每个工作日对指掌纹，人像，声纹，虹膜，足迹，DNA各专业上传省库情况进行审查和统计。④其他业务系统对接：①定时检查一体化采集系统对接合成作战平台的数据是否正常，每月一次，一年大约12次；②用户操作行为日志对接大数据系统。 | 年 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 25 | 刑事技术管理系统数据维护 | 刑事技术管理系统每年维保内容包括：操作系统、数据库/中间件、应用软件等运维；以及电话技术支持、E-Mail技术支持、传真技术支持、远程维护支持、现场维护支持、系统性能优化服务、定期回访服务、专家组服务、终身免费技术等服务。 1、操作系统运维 （1）运行监控365次 （2）性能分析12次 （3）调整优化4次 （4）故障排除按需进行 （5）补丁升级按需进行 （6）安全加固2次 2、数据库、中间件运维 （1）运行监控365次 （2）定期巡检12次 （3）调整优化2次 （4）故障排除按需 （5）补丁升级按需 （6）数据备份和恢复按需 3、应用软件运维 （1）运行监控365次 （2）定期巡检12次 （3）调整优化2次 （4）使用支持按需 （5）故障排除按需 （6）需求管理按需 （7）系统备份和恢复按需 （8）系统迁移按需 | 年 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 26 | 普通剪刀 | - 中号 - 不锈钢材质 - 长度在175-185mm之间 | 把 | 90 | 工业 |
| 27 | 手术剪刀 | ▲1、医用不锈钢 2、直尖、直圆16cm | 把 | 10 | 工业 |
| 28 | 手术剪刀 | ▲1、医用不锈钢 2、直尖、直圆18cm | 把 | 10 | 工业 |
| 29 | 医用止血钳 | ▲1、医用不锈钢 2、14cm，直头，弯头各一半 | 把 | 90 | 工业 |
| 30 | 展片镊 | 医用不锈钢，16cm，单弯头，双弯头 | 把 | 10 | 工业 |
| 31 | 眼科镊 | 10cm，直有齿，无镀层 | 把 | 10 | 工业 |
| 32 | 检验镊子 | 不锈钢，标准平头，扁头长约36mm，镊身长约122mm，镊宽约9mm | 把 | 30 | 工业 |
| 33 | 尸体袋 | - 单个包装 - 浅色 - 防水加厚 | 个 | 80 | 工业 |
| 34 | 载玻片存储盒 | ABS材质，放置标准载玻片，50片装 | 个 | 30 | 工业 |
| 35 | 实验室椅 | - 双圈黑色皮 - 可升降 - 带靠背 - 坐高40-55cm | 把 | 6 | 工业 |
| 36 | 封片机专用盖玻片 | 300片/盒，8盒/套，适配莱卡SPECTRA | 套 | 1 | 工业 |
| 37 | 封片机专用封片胶 | 150ml/瓶，2100片/瓶，2瓶/套，适配莱卡SPECTRA | 套 | 6 | 工业 |
| 38 | 切片用刀片 | 1、窄刀片，50片/盒，独立包装，适配BIOCUT型手动轮转切片机 2、刀片长度80mm，刀片厚度0.25mm，刀片宽度8mm | 盒 | 5 | 工业 |
| 39 | 高硼硅玻璃棒 | 8*25mm | 根 | 10 | 工业 |
| 40 | Masson染色液试剂盒 | 6×100ml/套 | 套 | 2 | 工业 |
| 41 | 光敏载玻片 | 光敏载玻片2500片/箱，光敏打印 | 箱 | 1 | 工业 |
| 42 | 病理检材箱 | 1、35-40L - 大小约50-55cm×35-40cm×30-35cm - 加厚不透明/防腐蚀 | 个 | 15 | 工业 |
| 43 | 抛光膏 | 适配TESCAN VEGA4电镜 | 支 | 1 | 工业 |
| 44 | 解剖室设备维护清洁费 | 连云港市公安局尸体解剖室及连云港市第一人民医院尸体检验室，每个月至少2次 | 月 | 12 | 工业 |
| 45 | 微波消解外管 | 适配安东帕5000CN微波消解仪 | 个 | 1 | 工业 |
| 46 | 电镜维保 | TESCAN VEGA4包含一个单次保养，不限次数上门，合约期间配件和耗材9折，保养具体包括： - 1、真空系统保养，换泵油，分子泵油棉垫，导油轴。 - 2、电子光路保养，更换光阑支架，检查枪内组件，调整光路对中。 | 年 | 1 | 工业 |
| 47 | 硅藻提取包 | 适配安东帕5000CN微波消解仪 | 套 | 50 | 工业 |
| 48 | 抽滤杯 | 500ml/个，适配膜过滤系统VF600 | 个 | 150 | 工业 |
| 49 | 硅藻检验样品盒 | 适配膜过滤系统VF600 | 盒 | 30 | 工业 |
| 50 | 一次性胶头滴管 | 1、5ml 2、100只/包 | 包 | 5 | 工业 |
| 51 | 通玻器械柜 | - 长900*宽400*高1800mm - 304不锈钢 | 个 | 2 | 工业 |
| 52 | 蜡块柜 | ▲冷轧钢板，五节，四十抽，可存放蜡块12500个 | 个 | 1 | 工业 |
| 53 | 切片柜 | ▲冷轧钢板，十二节，七十二抽，可存放玻片6万张 | 个 | 1 | 工业 |
| 54 | 病理冷藏 标本柜 | 双开门，能存放35L左右病理检材箱，能存放6-8个检材 | 个 | 2 | 工业 |
| 55 | 现场用头灯 | 强光高亮Type-C快充，轻便，IPX4级防水，透气头灯带 | 个 | 2 | 工业 |
| 56 | 相机电池 | 适配佳能800D | 个 | 1 | 工业 |
| 57 | 医用外科口罩 | 灭菌,独立包装，符合YY0469-2023标准 | 个 | 3000 | 工业 |
| 58 | 医用防护口罩 | 灭菌独立包装，五层防护，医用N95、KN95以上级别，符合GB19083-2023标准，头戴式绿色 | 只 | 1500 | 工业 |
| 59 | 现勘日化用品 | 洗发水400g-500g×4、沐浴乳≥400ml×4、洗手液400-500g×4、洗手皂（100-120g）×8/套 | 套 | 20 | 工业 |
| 60 | 医疗废弃物垃圾袋 | - 黄色小号，出现场用，手提，加厚 - 约50cm ×55cm，50只/捆 | 捆 | 200 | 工业 |
| 61 | 实验用纸 | 符合一般性生活纸类要求，180-200g/卷，有芯卷纸 | 卷 | 700 | 工业 |
| 62 | 订书机 | 省力型，可订25-50页 | 套 | 5 | 工业 |
| 63 | 防蚊虫喷雾 | 100ml/瓶，户外野外驱蚊，止痒抑菌 | 瓶 | 30 | 工业 |
| 64 | 防蚊虫风油精 | 6ml/瓶 | 瓶 | 50 | 工业 |
| 65 | 蚊香液 | 1加热器+4液 | 套 | 30 | 工业 |
| 66 | 实验区垃圾桶 | 加厚大号，高及直径约30-35cm | 个 | 10 | 工业 |
| 67 | 记号笔 | 小双头，黑色，12支/盒，防水 | 盒 | 15 | 工业 |
| 68 | 纸杯 | 50只装/包，228ml | 包 | 40 | 工业 |
| 69 | 实验室插排 | 线长1.8m，五位插孔 | 个 | 10 | 工业 |
| 70 | 实验室设备用插排 | 3米/5米，五位插孔 | 个 | 10 | 工业 |
| 71 | 实验区拖把 | 海绵，宽38cm | 个 | 10 | 工业 |
| 72 | 实验区扫把 | 扫把簸箕套装，加大扫头，25-30cm，加厚环保材质 | 套 | 20 | 工业 |
| 73 | 电池 | 5号4粒+7号8粒/份 | 份 | 15 | 工业 |
| 74 | 档案装订线 | 10卷/包，每卷30-50米，加粗，每包带钩锥1个 | 包 | 5 | 工业 |

注：1、相关截图、检测内容与采购需求不完全一致的，经评审委员会一致认定实质性符合的，视为满足采购需求。

2、“▲”为重要指标项，不作为强制废标条款，但作为重要评分依据。

- 三、项目实施要求

采购人根据实际工作需要，向供应商提出供货要求，供应商应有一定量的储备，保证采购人提出要求后将所需货物及时运抵采购人指定的交货场所。所有货物需按时完成供货,辅材及安装调试必须符合国家或行业相关标准。

四、供货要求

1.合同履行期限（交货期）：合同签订之日起三个月内完成供货，现勘系统、解剖室维护维保期自2027年1月1日至2027年12月31日，新型涉网案件研判平台维护、全市人员信息一体化采集维护、刑事技术管理系统数据维护维护维保期自合同签订之日起一年。

2.供货要求：按批次供货，接到采购人通知后3日内送达指定地点。

3.交货方式：现场交付。

4.交货地点：采购人指定地点。

五、履约验收要求

1.验收标准：按照招标文件货物技术参数严格验收。

2.验收方案：供货结束后由采购人现场组织实施验收。

六、售后服务要求

- 1.质保期：至少1年。质保期间，供应商承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，供应商只收取维保成本费用。

2.本采购包招标项目需要供应商提供24小时售后服务。

- 3.质量要求：合格，符合国家及行业相关规范标准。

七、投标报价要求

1.本采购包以总价报价形式。当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.投标报价：本次报价包含货物、包装费、运输、装卸、人工、调试、培训、技术服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等。

八、付款方式与履约保证金

1.付款方式：合同签订后一个月内支付合同总金额的30%，货物供货完毕，验收合格后支付合同总金额的50%，设备维护维保期满经审计后支付余款（无息）。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

九、现场情况

因本项目的特殊性，请投标人自愿现场考察对采购人现有的仪器设备进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解耗材所匹配的仪器型号，充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等，由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此对耗材所匹配的仪器型号提出异议，不得提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，采购人有权终止合同，造成的所有损失由供应商自行承担并承担一切法律责任。

考察地址：连云港市海州区云台乡九岭路（连云港市公安局物证鉴定所）

考察联系人：凌警官        联系电话：15861236615

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包2：

一、本采购包核心产品：叔丁醇标准品。

二、货物（标的）采购清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液质配件 | DL ，液相色谱质谱部分离子源专用，金属材质，常规条件下使用时间大于500h，适用于LCMS-8050液质联用仪； | 个 | 3 | 工业 |
|  |  | 离子源毛细管，液相色谱质谱部分EI离子源专用配件，常规条件下使用时间大于500h适用于LCMS-8050液质联用仪； | 个 | 4 | 工业 |
|  |  | 风扇防尘滤网，质谱风扇部分配件，尼龙材质，灰尘过滤效率大于99.9%，适用于LCMS-8050液质联用仪，5个/包； | 包 | 4 | 工业 |
|  |  | 空气过滤器，气体发生器气路过滤配件，空气气路净化装置，过滤效率大于99.99%，适用于LCMS-8050液质联用仪； | 个 | 2 | 工业 |
|  |  | 排水过滤器，气体发生器排水过滤配件，排水净化装置，过滤效率大于99.99%，适用于LCMS-8050液质联用仪； | 个 | 2 | 工业 |
|  |  | 液质联用仪机械泵泵油，质谱机械泵润滑专用，规格4L/桶，适用于LCMS-8050液质联用仪 PUMP OIL,H11025013 泵油； | 桶 | 3 | 工业 |
| 2 | 气质配件 | 泵油，气质联用仪质谱机械泵专用润滑油，规格1L/桶， OIL-12768适用于TQ8040气质联用仪机械泵； | 桶 | 4 | 工业 |
|  |  | 泵油，气质联用仪质谱爱发科机械泵专用润滑油，规格1L/桶，适用于TQ8040NX气质联用仪机械泵； | 桶 | 2 | 工业 |
|  |  | 灯丝，气质联用仪EI离子源配件，金属材质，常规使用条件下使用时间大于3000小时，用于气质联用仪GCMS-2010ULTRA及TQ-8040； | 根 | 6 | 工业 |
|  |  | 不分流玻璃衬管，气相色谱仪进样口配件，玻璃材质，不分流构造，内有石英棉，适用于TQ8040气质联用仪（5个/盒）； | 盒 | 4 | 工业 |
|  |  | 气相自动进样针，气质联用仪自动进样器使用，体积：10ul，玻璃材质，适用AOC-20i,S-GT气密-0.63,固定针头，进样针杆金属材质； | 个 | 15 | 工业 |
| 3 | 气相配件 | FID喷嘴，气相色谱仪FID检测器单元配件，金属材质，常规使用条件下使用时间大于3000小时，通用接头，标准口径0.29mm，内径0.11mm； | 个 | 2 | 工业 |
| 4 | 顶空玻璃瓶 | 顶空瓶①：规格：23 mm × 46 mm（20 mm 瓶盖），玻璃材质， 10mL，顶空，经认证，钳口，透明，平底，100个/盒，数量125盒； 顶空瓶②：10mL，钳口，22.5mm×46mm 玻璃材质，平底，适用于外径23mm顶空适配器， 100个/盒 ，数量：125盒。 | 盒 | 250 | 工业 |
| 5 | 盖垫 | 铝质瓶盖：钳口，顶空，PTFE/硅橡胶隔垫，20 mm，100/pk，瓶盖尺寸：20 mm，耐压及耐高温符合相关要求，100个/盒； | 盒 | 250 | 工业 |
| 6 | 色谱柱 | 1、色谱柱 30m×0.25mm×0.25μm，固定相超高惰性气相色谱柱，熔融石英，膜厚度: 0.25 µm，气相色谱柱规格: 7 英寸，长度: 30 m，内径 (ID): 0.25 mm； | 个 | 5 | 工业 |
|  |  | 2、色谱柱30m×0.32mm×1.2μm，固定相超高惰性血醇专用GC柱，熔融石英，30 m，0.32 mm，1.20 µm，固定相超高惰性血醇专用GC柱规格：膜厚度: 1.2 µm，气相色谱柱规格: 7 英寸，长度: 30 m； | 个 | 1 | 工业 |
|  |  | 3、色谱柱 30m×0.32mm×1.8μm，固定相超高惰性血醇专用GC柱，熔融石英，30 m，0.32 mm，1.80 µm，固定相超高惰性血醇专用GC柱规格：膜厚度: 1.8 µm，气相色谱柱规格: 7 英寸，长度: 30 m； | 个 | 1 | 工业 |
|  |  | 4、液质联用仪C18反相色谱柱，高惰性反相柱，2μm 2.1×100mm； | 个 | 3 | 工业 |
|  |  | 5、液质联用仪聚合物基质氨基色谱柱，液相色谱柱(2.0mm×150mm,5μm)； | 根 | 1 | 工业 |
|  |  | 6、色谱柱30m×0.25mm×0.25μm，低流失弱极性柱，气相色谱柱，内径0.25mm，膜厚0.25um； | 个 | 1 | 工业 |
| 7 | 单通道电动移液器 | 量程10-100uL，微量刻度：0.2ul，相对偏差0.8%，精度准确度符合相关标准要求。 | 个 | 2 | 工业 |
| 8 | Ups不间断电源电池 | 规格型号：12V,100Ah，铅酸电池（包含16#电池柜） | 个 | 32 | 工业 |
| 9 | 标准品 | - 乙醇标准品，酒驾检测用标准品，1mL/瓶。 - ▲2、评标时需提供此类产品的检测证书证明。 3、供货时需要提供证书。 | 瓶 | 5 | 工业 |
|  |  | 1、乙醇标准水溶液，酒驾检测用标准品，乙醇浓度为0.1mg/mL、0.2mg/mL、0.5mg/mL、0.8mg/mL、1.0mg/mL、2.0mg/mL、3.0mg/mL、4.0mg/mL水溶液，每个浓度各20瓶，规格：1.5mL/瓶， ▲2、评标时需提供此类产品的检测证书证明。 3、供货时需要提供证书。 | 瓶 | 160 | 工业 |
|  |  | 1、叔丁醇标准品，酒驾检测用标准品，1.5mL/瓶。 ▲2、评标时需提供此类产品的检测证书证明。 3、供货时需要提供证书。 | 瓶 | 5 | 工业 |
|  |  | 标准对照品，案件检验阳性比对需要，付款时以实际发生费用为准，不超出预算。 | 年 | 1 | 工业 |
| 10 | 超低吸附移液器吸头 | 质量水平符合生物安全质量水平，1包数量480件，规格2-200uL，黄色，符合色谱实验室前处理质量要求，适用于艾本德移液器。 | 包 | 30 | 工业 |
| 11 | 玻璃样品瓶盖垫、内插管 | 1、4mL气相进样瓶套装（含瓶盖垫），50个装，洗针瓶/废液瓶，透明，无书写区，惰性处理。 | 盒 | 5 | 工业 |
|  |  | 2、气相进样瓶套装，每套包含1个样品瓶、1个盖垫，1个内插管；气质联用仪及液质联用仪自动进样器使用，规格：9mm螺旋口瓶，普通包装，体积：1.5mL，透明，带书写标签，；9mm组合一体盖垫，低流失、低吸附，100套/盒；9mm样品瓶用平底衬管，0.3ml,31*6mm ，与上述1.5mL进样瓶配合使用。 | 套 | 50 | 工业 |
| 12 | 针式过滤器 | 阻力小，滤速快，低蛋白吸附，特别适合于那些粘稠的生物及细胞组织样品的过滤，Nylon 13 mm, 0.22 µm 100／box， 100个/盒，符合色谱实验室前处理质量要求。 | 盒 | 40 | 工业 |
| 13 | 一次性塑料吸管 | 塑料吸管，规格1mL，总容量5mL，长度145mm，500个/盒，10盒/箱，符合色谱实验室前处理要求。 | 盒 | 40 | 工业 |
| 14 | 一次性塑料连盖试管 | 10mL，耐酸碱，符合实验室分析前处理要求，200个/包。 | 包 | 50 | 工业 |
| 15 | 一次性塑料注射器 | 容积1mL，耐酸碱，符合毒物分析前处理要求，100个/盒。 | 盒 | 40 | 工业 |
| 16 | 快检试剂包 | 农药速测卡： 60片/盒。 | 盒 | 4 | 工业 |
|  |  | 毒鼠强速测管（自备强酸）：20份样品用量。 | 包 | 10 | 工业 |
|  |  | 氟乙酰胺速测管：20份样品用量。 | 包 | 10 | 工业 |
|  |  | 亚硝酸盐速测管：20支/包。 | 包 | 10 | 工业 |
|  |  | 砷速测盒：30份样品用量。 | 盒 | 7 | 工业 |
|  |  | 汞速测盒：30份样品用量。 | 盒 | 7 | 工业 |
|  |  | 水中氰化物速测管：20次检测用量。 | 包 | 10 | 工业 |
|  |  | 快检荧光显色试剂：适用于赛默飞二合一快检光谱设备。 | 盒 | 3 | 工业 |
|  |  | 尖底离心管，50mL试管，能适应高速离心。 | 个 | 500 | 工业 |
| 17 | 质谱设备维保（24小时不间断运行） | 岛津GCMS2010Ultra气质联用仪年度维保； - 服务内容： - 优先使用维修方的工程师资源及零部件资源。 - 仪器发生故障时由维修方客户热线服务中心（固话800-810-0439，手机400-650-0439）协助并指导分析故障原因，由仪器方独立排除故障以便及时恢复正常分析状态。 - 签约保修：现场维修服务、提供维修用零部件和消耗品。 - 现场维修服务包括对仪器故障的现场诊断及修复。修复故障的工作包括工程师采用适当的措施并由仪器方继续观察故障直到故障完全消失。如此过程中维修方工程师发现零件及其他资源不能满足需要，将暂时中断故障维修工作，同时进行相应的准备工作，在条件满足后立刻恢复工作，直至仪器故障被完全排除。 - 分析操作所使用的日常消耗品，不包含在服务内容，如有需要单独购买。 - 设备日常维护6次/年。 - 维修方责任： - 维修方提供现场保修服务的工作时间为全天24小时。 - 维修方需提供48小时的快捷响应服务。服务响应时间计算方法规定为，从仪器方请求服务并双方确认故障需要现场维修之日开始到维修方工程师到达现场。如确属交通原因或各方面外界无法抗拒因素造成工程师无法及时到达现场，维修方应及时通知相关日期并将到达日期告知。 - 维修方维修服务所使用的零部件均为维修方产品的指定零件。 | 台 | 1 | 工业 |
|  |  | 岛津TQ8040气质联用仪年度维保； - 服务内容： - 1、优先使用维修方的工程师资源及零部件资源。 - 2、仪器发生故障时由维修方客户热线服务中心（固话800-810-0439，手机400-650-0439）协助并指导分析故障原因，由仪器方独立排除故障以便及时恢复正常分析状态。 - 3、签约保修：现场维修服务、提供维修用零部件和消耗品。 - 4、现场维修服务包括对仪器故障的现场诊断及修复。修复故障的工作包括工程师采用适当的措施并由仪器方继续观察故障直到故障完全消失。如此过程中维修方工程师发现零件及其他资源不能满足需要，将暂时中断故障维修工作，同时进行相应的准备工作，在条件满足后立刻恢复工作，直至仪器故障被完全排除。 - 5、分析操作所使用的日常消耗品，不包含在服务内容，如有需要单独购买。 - 6、设备日常维护6次/年。 - 维修方责任： - 1、维修方提供现场保修服务的工作时间为全天24小时。 - 2、维修方需提供48小时的快捷响应服务。服务响应时间计算方法规定为，从仪器方请求服务并双方确认故障需要现场维修之日开始到维修方工程师到达现场。如确属交通原因或各方面外界无法抗拒因素造成工程师无法及时到达现场，维修方应及时通知相关日期并将到达日期告知。 - 3、维修方维修服务所使用的零部件均为维修方产品的指定零件。 | 台 | 1 | 工业 |
|  |  | 岛津TQ8040-NX气质联用仪年度维保； - 服务内容： - 1、优先使用维修方的工程师资源及零部件资源。 - 2、仪器发生故障时由维修方客户热线服务中心（固话800-810-0439，手机400-650-0439）协助并指导分析故障原因，由仪器方独立排除故障以便及时恢复正常分析状态。 - 3、签约保修：现场维修服务、提供维修用零部件和消耗品。 - 4、现场维修服务包括对仪器故障的现场诊断及修复。修复故障的工作包括工程师采用适当的措施并由仪器方继续观察故障直到故障完全消失。如此过程中维修方工程师发现零件及其他资源不能满足需要，将暂时中断故障维修工作，同时进行相应的准备工作，在条件满足后立刻恢复工作，直至仪器故障被完全排除。 - 5、分析操作所使用的日常消耗品，不包含在服务内容，如有需要单独购买。 - 6、设备日常维护6次/年。 - 维修方责任： - 1、维修方提供现场保修服务的工作时间为全天24小时。 - 2、维修方需提供48小时的快捷响应服务。服务响应时间计算方法规定为，从仪器方请求服务并双方确认故障需要现场维修之日开始到维修方工程师到达现场。如确属交通原因或各方面外界无法抗拒因素造成工程师无法及时到达现场，维修方应及时通知相关日期并将到达日期告知。 - 3、维修方维修服务所使用的零部件均为维修方产品的指定零件。 | 台 | 1 | 工业 |
|  |  | 岛津LCMS8050液质联用仪年度维保； - 服务内容： - 1、优先使用维修方的工程师资源及零部件资源。 - 2、仪器发生故障时由维修方客户热线服务中心（固话800-810-0439，手机400-650-0439）协助并指导分析故障原因，由仪器方独立排除故障以便及时恢复正常分析状态。 - 3、签约保修：现场维修服务、提供维修用零部件和消耗品。 - 4、现场维修服务包括对仪器故障的现场诊断及修复。修复故障的工作包括工程师采用适当的措施并由仪器方继续观察故障直到故障完全消失。如此过程中维修方工程师发现零件及其他资源不能满足需要，将暂时中断故障维修工作，同时进行相应的准备工作，在条件满足后立刻恢复工作，直至仪器故障被完全排除。 - 5、分析操作所使用的日常消耗品，不包含在服务内容，如有需要单独购买。 - 6、设备日常维护6次/年。 - 维修方责任： - 1、维修方提供现场保修服务的工作时间为全天24小时。 - 2、维修方需提供48小时的快捷响应服务。服务响应时间计算方法规定为，从仪器方请求服务并双方确认故障需要现场维修之日开始到维修方工程师到达现场。如确属交通原因或各方面外界无法抗拒因素造成工程师无法及时到达现场，维修方应及时通知相关日期并将到达日期告知。 - 3、维修方维修服务所使用的零部件均为维修方产品的指定零件。 | 台 | 1 | 工业 |
| 18 | 其他设备突发性故障维修 | 安捷伦7697顶空加热进样器、安捷伦7820A气相色谱仪、PE铂金埃尔默顶空加热自动进样器、岛津液相色谱仪LC20A，赛默飞离子色谱ICS-90、岛津ATLAS自动样品处理平台、北京普析TU-1901紫外分光光度计、安捷伦1200液相色谱仪、热电6890气相色谱仪、sigama高速离心机、实验室冷藏设备、实验室前处理装置等设备突发性故障维修，要求24小时响应上门维修，包括异地上门派遣费、工时费、仪器配件费；付款时以实际发生费用为准，不超出预算。 | 年 | 1 | 工业 |
| 19 | 同步录音录像刻录光盘 | 容量25GB，能长期保存。50片装/盒。 | 盒 | 10 | 工业 |

注：1、相关截图、检测内容与采购需求不完全一致的，经评审委员会一致认定实质性符合的，视为满足采购需求。

2、“▲”为重要指标项，不作为强制废标条款，但作为重要评分依据。

- 三、项目实施要求

采购人根据实际工作需要，向供应商提出供货要求，供应商应有一定量的储备，保证采购人提出要求后将所需货物及时运抵采购人指定的交货场所。所有货物需按时完成供货,辅材及安装调试必须符合国家或行业相关标准。

四、供货要求

1.合同履行期限（交货期）：合同签订之日起三个月内完成供货，维护维保期自签订合同之日起一年。

2.供货要求：按批次供货，接到采购人通知后3日内送达指定地点。

3.交货方式：现场交付。

4.交货地点：采购人指定地点。

五、履约验收要求

1.验收标准：按照招标文件货物技术参数严格验收。

2.验收方案：供货结束后由采购人现场组织实施验收。

六、售后服务要求

- 1.质保期：至少1年。质保期间，供应商承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，供应商只收取维保成本费用。

2.本采购包招标项目需要供应商提供24小时售后服务。

- 3.质量要求：合格，符合国家及行业相关规范标准。

七、投标报价要求

1.本采购包以总价报价形式。当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.投标报价：本次报价包含货物、包装费、运输、装卸、人工、调试、培训、技术服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等。

八、付款方式与履约保证金

1.付款方式：合同签订后一个月内支付合同总金额的30%，货物供货完毕，验收合格后支付合同总金额的50%，设备维护维保期满经审计后支付余款（无息）。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

- 九、现场情况

因本项目的特殊性，请投标人自愿现场考察对采购人现有的仪器设备进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解耗材所匹配的仪器型号，充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等，由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此对耗材所匹配的仪器型号提出异议，不得提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，采购人有权终止合同，造成的所有损失由供应商自行承担并承担一切法律责任。

考察地址：连云港市海州区云台乡九岭路（连云港市公安局物证鉴定所）

考察联系人：王警官        联系电话：15061332561

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包3

一、本采购包核心产品：常染色体建库试剂盒。

二、货物（标的）采购清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常染色体建库试剂盒 | - 1、建库所需常染色体试剂盒采用六色及以上荧光标记，至少同时扩增“打拐DNA数据库”要求的29个核心基因座： D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435和Amelogenin基因座。 2、为防止因性别位点Y缺失造成的性别误判，建库试剂盒含有至少1个Y遗传标记位点。 3、建库试剂盒包含扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、等位基因 Ladder等），规格为25微升标准反应体系200人份，可按10微升体系扩增。 - ▲ 4、所投建库试剂盒型号已加入全国公安机关DNA数据库数据导入界面试剂盒型号选择菜单。（投标文件中提供数据库截图证明并加盖公章） ▲5、供应商需承担甲方自有建库设备3130XL基因测序仪的维护保养，以及建库所需的3130XL耗材。 ▲6、供应商需提供24小时建库应急响应。 | 盒 | 35 | 工业 |
| 2 | Y染色体建库试剂盒 | 1、试剂盒采用六色荧光标记，可单管同时扩增检测不少于35 个Y-STR 基因座，须包含公安部要求的20 个核心基因座（DYS19、DYS385 a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS481、DYS533、DYS576）和15 个优选基因座（DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596）。 2、试剂盒可直接扩增各种类型的血卡和唾液卡，也可扩增案件检材提取后的DNA 模板。 3、试剂盒最大扩增片段长度不大于600bp，内含至少8 个扩增长度在220bp 以下的Mini-STR 基因座。 4、试剂盒包装规格为25ul×200 人份，应包含扩增检测所需全部试剂，可按10微升体系扩增。（热启动酶、引物、内标、Bin 等以公安部刑事技术产品质量监督检验中心报告为准。） | 盒 | 30 | 工业 |

注：1、相关截图、检测内容与采购需求不完全一致的，经评审委员会一致认定实质性符合的，视为满足采购需求。

2、“▲”为重要指标项，不作为强制废标条款，但作为重要评分依据。

三、项目实施及售后服务要求

1、采购人提供自有设备3130XL基因测序仪1台供本项目建库使用，仪器设备维护维保费用由供应商承担，维护维保期限为与采购人签订政府采购合同之日起1年内。

- 2、投标人需同时提供检验血样所需配套的耗材，年检验量不少于3.5万人份，包括但不限于以下耗材：Buffer缓冲液、电泳胶、甲酰胺、96孔板、手套、移液器枪头等，保证建库顺利进行。

- 3、如甲方提出工作需求，投标人24小时内做出响应，并提供1-2名具有检测能力的检测服务人员或应急人员到连云港市公安局DNA实验室提供技术支持。可能出现的任何人身安全事故和所有费用均由投标人负责。（需提供检测人员相关证书及承诺函，格式自拟）

- 4、投标人剂耗材分批次进行，具体数量和送达地点由甲方决定，一般3天内送达。普通耗材保质期在12个月以上，扩增试剂保质期不少于6个月。

四、供货要求

1.合同履行期限（交货期）：合同签订之日起六个月内完成供货。

2.供货要求：按批次供货，接到采购人通知后3日内送达指定地点。

3.交货方式：现场交付。

4.交货地点：采购人指定地点。

五、履约验收要求

1.验收标准：按照招标文件货物技术参数严格验收。

2.验收方案：供货结束后由采购人现场组织实施验收。

六、售后服务要求

- 1.质保期：至少1年。质保期间，供应商承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，供应商只收取维保成本费用。

2.本采购包招标项目需要供应商提供24小时售后服务。

- 3.质量要求：合格，符合国家及行业相关规范标准。

七、投标报价要求

1.本采购包以总价报价形式。当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

- 2.投标报价：本次报价包含货物、包装费、运输、装卸、人工、调试、培训、技术服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等。

八、付款方式与履约保证金

- 1.付款方式：合同签订后一个月内支付合同总金额的30%，供货完成经采购人验收合格并经审计后支付余款（无息）。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

九、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包4：

一、本采购包核心产品：VeriFiler Plus扩增试剂盒

二、货物（标的）采购清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VeriFiler Plus扩增试剂盒 | ▲200T/盒，200人份免提取，25个位点以及2个内控质量 参考（IQC）产品提供以下符合性证据： 1、每试剂盒按标准反应体系25微升*200人份。 2、单管同时可扩增25个位点，包括24个常染色体STR位点和1个插入缺失位点：D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin、Y-indel。 3、扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 4、采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。 5、内含10个mini-STR（扩增长度在250bp以下），便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。 | 盒 | 5 | 工业 |
| 2 | HGT S7案件试剂盒 （固体版） | 1、试剂盒采用六色荧光技术，可复合扩增25个基因座，包含23个常染色体基因座：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248。（需提供经由 Genemapper 或者 IDX 软件分析出的分型彩色图谱） 2、试剂盒包含1个性别基因座Amelogenin，1个Y染色体插入缺失片段Yindel和2个内控质量参考。（需提供经由 Genemapper 或者 IDX 软件分析出的分型彩色图谱） 3、试剂盒全部基因座最大扩增片段不超过420bp,且包含16个小于250bp的基因座，提高降解DNA样本中数据信息的获取。（投标时须提供产品资料扫描件证明） 4、试剂盒采用全新扩增体系，快速扩增模式，最大加样量7μL,提高微量DNA样本的检验能力。（提供产品彩页或官网截图等证明文件） 5、试剂盒适用于各类纯化后的DNA样本，也可直接扩增WhatmanFTA血卡/唾液卡、规血卡/唾液卡和口腔拭子等。扩增时间小于90分钟。 6、试剂盒为符合国家质量标准的全新产品，须具备由中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。（投标时须提供有效证书扫描件证明） | 盒 | 7 | 工业 |
| 3 | 手工提取试剂盒（D盾） | 100人份/盒 | 盒 | 1 | 工业 |
| 4 | 二代测序试剂盒 | ▲1、用于法医、公安、司法领域检材/样本的DNA扩增检测，采用高通量技术进行测序，测序数据可分析得到位点分型。 2、单个引物池至少包含191个以上标记位点引物，一个反应可同时扩增包括性别判定位点、常染色体STR、Y染色体STR（提供彩页及说明书作为证明材料）。 ▲3、位点涵盖：19个公安部核心常STR位点全包含、29个打拐位点全包含；公安部核心和优选的35个Y-STR位点全包含。 4、具有1000份以上样本测试数据。（提供相关证明材料） 5、所包含的所有STR扩增子片段长度小于350bp，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到更多有效DNA分型信息。 6、有配套的数据分析系统，分析能力包括复杂亲缘关系鉴定、全同胞、祖孙等关系鉴定、法医系谱学分析。 7、有配套的数据库存储管理系统，用于对大批量DNA数据、案件数据、检材数据等进行多维度存储管理并比对、分析、计算同一/父系/母系/复杂亲缘关系； 8、试剂配套的数据分析系统可自动化输出单样本STR分型信息导出，并可展示碱基序列信息、侧翼序列突变信息、可能的等位基因不平衡与stutter信息、质控信息等。 | 份 | 3800 | 工业 |
| 5 | 鸟类种属鉴定试剂盒 | 1、适用样本类型：组织、血液、毛发、环境 DNA 等提取的基因组DNA。 2、应用场景：动物物种鉴定、入侵物种筛查、肉类食品成分溯源、法医物证分析等。 3、利用线粒体条形码作为重要依据进行物种鉴定； ▲4、所投试剂盒须基于线粒体 DNA（mtDNA）的4个高变基因（CO1、Cytb、16S rRNA、12S rRNA）设计多重扩增体系，其扩增产物可用于脊椎动物物种的高效鉴定。 5、试剂盒须通过多重PCR一次性扩增，并联合纳米孔测序或毛细管电泳技术。 6、片段长度200-1000bp。 | 份 | 180 | 工业 |
| 6 | 血样采集袋套装 | 套装，包含抑菌型血样采集卡/唾液卡、碘伏消毒棉片、干棉片、采血针、DNA数据库专用血样袋 | 套 | 30000 | 工业 |
| 7 | 法医DNA提取试剂盒 | 1、16 人份/板，能与本实验室的 MW-AP48 核酸纯化平台配套使用； 2、提取时间≤40 分钟； 3、裂解结合处理体积≥1000µL； 4、洗脱液体积≤30µl； 5、采用标准化孔位， 方便排枪移液； 6、试剂盒中包括消化缓冲液、裂解结合液、漂洗液、 洗脱液、DTT、蛋白酶 K 、磁珠、套管等。 7、磁珠回收率≥99% 8、单次提取 8 人份，节省耗材。 9、采用可拆卸孔板，洗脱液可单列保存，节省空间。 10、试剂 DNA 回收率>80%。 | 板 | 150 | 工业 |
| 8 | TraceMag微量DNA磁珠纯化试剂盒 | ▲1、24人份。TraceMag微量磁珠法DNA提取试剂盒为U-Pure微量DNA提取工作站专用试剂盒，采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液体系，从唾液、血液、血斑、软骨、牙齿、毛发、指纹等检材中提取DNA。试剂盒纯化后的核酸纯度高，无盐离子残留，无需离心或过滤。 ▲2、试剂采用低温56℃和高温98℃双重温度的裂解方案，低温56℃加蛋白酶K可以有效降解细胞表面和内部蛋白，可以更有效地释放DNA，高温98℃可以灭活降解残余的蛋白酶K，同时进一步变性降解裂解后的细胞杂质。 3、经过修饰过的磁珠在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，当改变条件时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。从100μl-500 μl样本中分离纯化高质量基因组DNA，可以有效去除dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。 ▲4、采用带滤膜嵌套式裂解板，可以有效去除样本中固体颗粒物。试剂预封装封装在板材内，撕开即用，适合全自动核酸提取工作站使用。使用带滤芯石墨移液吸头，配合工作站使用实现液面探测功能。 5、配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于血液(斑)、唾液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。 | 盒 | 80 | 工业 |
| 9 | SpermMag混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒 | ▲1、8人份，SpermMag混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒（U-Pure 微量DNA提取工作站专用）为一体式封装试剂，采用多重裂解滤膜法快速提取检材中含有的精子基因组DNA，试剂预封在可与全自动DNA提取工作站配套使用的反应板内，使用时撕开密封膜即可直接用于全自动混合精斑DNA的纯化。 ▲2、该提取试剂采用多重裂解的缓冲液体系，独特的消化因子和深度裂解，通过短时多次的裂解，能有效去除样本中含有的大量女性上皮细胞，并最大限度保留精子成分，试剂中同时含有对精子细胞的保护成分，能避免女性上皮细胞消化过程中对精子细胞的损伤。 3、精子纯化由高效吸附核酸的超顺磁性纳米微球和安全环保的提取试剂体系组成，磁珠表面修饰有特殊化学基团，在一定条件下对精子基因组DNA具有很强的亲和力，能高效特异性吸附精子DNA，当条件改变时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。 ▲4、完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的石墨吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），专用配套的特殊孔径滤膜套管，封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）。 ▲5、提取24份混合精斑约180分钟，提纯的样本包含女性上清以及精斑沉淀，用户可以根据需要选择对女性上清进行扩增分析，便于对性侵案件的性质认定。独有的检材保留设计，能在女性上清充分清除的基础上保证收集检材中全部精子细胞，提高男性成分的检出率。 6、配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于内裤、纸巾、阴道拭子、避孕套等相关检材检材的精子DNA提取纯化。 | 盒 | 30 | 工业 |
| 10 | PK酶 | 100mg/瓶 | 瓶 | 5 | 工业 |
| 11 | 抗人血试剂条(FOB) | 100条/盒 | 盒 | 2 | 工业 |
| 12 | 抗人精试剂条(PSA) | 100条/盒 | 盒 | 12 | 工业 |
| 13 | 血样保存柜 | 长105cm*宽36cm*高200cm | 组 | 6 | 工业 |
| 14 | 采保试剂 | 30mL/瓶 | 瓶 | 10 | 工业 |
| 15 | 丁腈手套 | 100个/盒，10盒/箱，耐酸碱及有机溶剂，M号单只重量≥6g，L号单只重量≥6.5g | 箱 | 45 | 工业 |
| 16 | PE手套 | 50包/箱 | 箱 | 5 | 工业 |
| 17 | 75%实验室消毒酒精 | 500mL/瓶 | 瓶 | 60 | 工业 |
| 18 | 酒精棉球 | 10袋/盒 | 盒 | 500 | 工业 |
| 19 | 3500XL维护 | 1、ABI 3500XL 基因分析仪整机保修，包括但不限于合同期内中标方提供对 ABI3500XL 基因分析仪上门维护校正服务，更换机内的损耗部件，对仪器内部系统进行调整有效的避免可能产生的故障，减少可能的停机带来的不必要麻烦，使其工作在最优的指标范围内。包含电脑的保修，中标方在无法修复电脑的情况下，由电脑生产厂家进行维修，产生的相关费用由乙方承担。 2、维护保养工作依据APPLIED BIOSYSTEMS维修手册中所订标准进行。维护保养工作完成后，出具维护校准报告，由仪器使用方现场确认验收，验收合格后由中标方加盖公司公章并递交仪器使用方存档，维护保养工作必须包括但不限于如下内容： 2.1系统维护：包括设备主机内外构件的检查、清理及运行状态确定； 2.2系统信息：机器信息、软件注册码等信息确认； 2.3系统确认：确认机器各主要部件的工作状态及性能参数； 2.4光路系统：光路系统检查，必要时对光路系统进行调整； 2.5机械臂位置校准：对仪器的机械位置如自动进样器进行校准，必要的进行调整； 2.6空间定位和光谱校正：检测各通道空间定位及光谱校正，必要时进行调校。 2.7缓冲液更换：供应商提供2套全新的缓冲液Buffer用于仪器的日常使用，确保仪器在最佳状态下运行（1套缓冲液包含4个阳极Buffer以及4个阴性Buffer）。 3、用于修复仪器设备的零部件必须是仪器原厂商的、全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准。 4、服务期内，至少一次上门维护，设备出现故障时，在 4 工作时内提供电话响应，2 工作日内到达设备现场，维修完成后，由仪器使用方对维修后的设备进行确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给仪器使用方进行存档。 5、正常使用条件下，一旦发生非人为损坏的维修，以上所有维修费用全免（包括人工费，差旅费，备件费等相关费用）。费用由中标方承担。 | 1 | 1 | 工业 |
| 20 | 实验室管理系统Lims维护 | 1、DNA实验室管理系统维护服务（维护期：1年） 1.1服务器远程维护（全年服务次数：12次） 包括：服务器重启、服务器关机、查看服务器运行状态、服务器操作系统杀毒、服务器操作系统安全漏洞修复（维护期内操作系统版本）。 1.2系统恢复（全年服务次数：1次） 在系统发生严重故障时，如硬件损坏或者系统崩溃时，提供系统恢复服务，包括：数据库恢复服务；应用系统恢复服务。 1.3系统集成调试（全年服务次数：1次） 1）系统集成调试，验证各服务端口是否可访问。 2）检查系统资源使用情况。 3）验证系统各功能模块是否访问正常。 1.4数据服务（全年服务次数：12次） 1）提供数据备份服务。 2）提供数据统计及数据导出服务。 1.5系统培训（全年服务次数：1次） 1）提供为期1天的远程培训，不限制人数。 2）提供用户手册，培训PPT，演示视频等资料供甲方自行学习。 1.6系统巡检（全年服务次数：12次） 1）按月提供服务器巡检服务。 2）按月提供系统巡检服务。 1.7系统模版更新服务（全年服务次数：1次） 1）根据用户需求提供鉴定书模版修改服务。 2）根据用户需求提供数据导入导出模版修改服务。 1.8 接口维护服务（全年服务次数：根据需求，不限次数） 保障DNA实验室管理系统向全国公安机关DNA数据库上报通道正常，当全国公安机关DNA数据库的接口标准有变化时提供DNA实验室管理系统相应的接口更新服务。 1.9按月度提供产品服务报告（全年服务次数：12次） 1）系统运行情况。 2）服务器运行情况。 3）系统巡检情况。 4）提供运维工作统计。 5）数据备份情况。 | 1 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 21 | DNA国家库维护 | 1、安全服务（全年服务次数：12次） 提供数据备份服务；提供病毒查杀服务；数据库安全漏洞修复；中间件安全漏洞修复；业务系统安全漏洞修复；服务器操作系统安全漏洞修复。 2、服务器维护（全年服务次数：12次） 服务器宕机处理服务；处理服务器非法开/关机；异常断电导致的系统异常；定期查看服务器运行状态；时制掌握硬件情况。 3、系统巡检（全年服务次数：12次） 巡检DNA数据库应用系统是否正常、巡检系统数据存储指标是否正常、巡检系统巡检数据传输通道是否正常、巡检数据上报情况是否正常、巡检数据通报下发情况是否正常、逐级核对数据上报和下发通报的各类数据的传输数量是否正常、逐级核对数据上报和下发通报的各类数据比对是否正常、巡检比对队列是否正常、巡检比对任务是否及时消化掉、巡检比对结果是否全部展现在用户操作界面、巡检系统配置是否合理、巡检字典项从国家库同步是否及时、巡检字典项是否与国家库保持一致。 4、数据服务 4.1统计（全年服务次数：4次） 数据库异常数据查询；数据入库情况批量查的；数据库库容量统计；数据库年度案件总量、年增长量统计；数据库年度样本总量、年增长量统计；关健指标数据情况统计。 4.2备份（全年服务次数：12次） - 1）数据备份。 - 2）数据导出。 - 3）设置定时备份。 - 5、培训服务（全年服务次数：1次） 业务系统使用培训；业务系统使用咨询；关键指标指导与解答。 6、系统集成调试服务（全年服务次数：1次） 验证各服务端口是否可访问；检查系统资源使用情况；验证系统各功能模块是否访问正常。 7、系统恢复与迁移服务（全年服务次数：1次） 系统恢复一次-远程操作；应用系统恢复一次-远程操作；验证数据恢复、数据迁移之后，数据数量是否与迁移前一致。 8、运行服务报告（全年服务次数：12次） 系统运行情况汇总；服务器运行情况汇总；系统定期升级情况汇总；系统巡检情况汇总；提供运维工作统计汇总；数据备份情况汇总；关键指标情况汇总；按月度提供运维服务报告PDF版本。 9、设置专属服务跟踪团队（全年服务次数：12次） 运维团队提供5*8小时远程及现场技术服务。7*24小时电话技术支持服务。用户通过拨打专属工程师手机、售后服务热线电话反馈问题，专属工程师根据用户描述判断是否可以先通过电话指导解决，如果电话无法解决可以通过远程解决。如果是服务器问题可协助用户向服务器原厂报修；如果是用户网络环境问题。不能保障运维工程师远程系统排查问题，则需要用户向本单位相关信通部门申报解决网络问题，以便工程师远程系统。 9.1、保养内容 1）换季保养检查2次（4月中旬和11月中旬）。 2）每个月巡检至少1次。 3）夏季及冬季每个月巡检至少2次。 | 1 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 22 | 风冷净化系统维修保 | 1、保养内容 1.1换季保养检查2次（4月中旬和11月中旬）。 1.2每个月巡检至少1次。 1.3夏季及冬季每个月巡检至少2 次。 1.4各类保养内容。 2、换季保养检查内容 冷媒系统：冷媒管路接口冷媒泄漏的检查；冷媒系统高压压力的测定；冷媒系统低压 压力的测定；冷媒系统冷媒量的确认；冷媒系统部件螺丝、紧固件的确认；压缩机个所属电磁阀的紧闭和开启状况的检查；室外冷凝风机的运转检查；室外冷凝器翅片清洗； 检查压缩机和冷凝器、蒸发器的泄漏情况。 空调风机箱：送风机电机的运转检查；送风机电机传动皮带检查；空气过滤袋的积尘检查。 电气系统：压缩机工作电流的测定；压缩机运转声、震动的判定； 压缩机工作电压的 测定；机组工作电压的测定；电加热工作状态的确定；电气部件螺丝和紧固件的确认；控制线路的检查以及修复（断裂、短路、破损）；电气控制部件的调整； 温度调节器的确认及调整；控制部件工作电压的测定；检查机组的设定程序运行情况；保护装置部件状态的确认和调整。 加湿系统：加湿器工作电流的测定；电加热工作状态的确定；控制部件工作电压的测定；保护装置部件状态的确认和调整；检查加湿器水质结垢的情况必要时拆卸清洗。 除湿系统：加热器工作电流的测定；加热器工作电压的测定；电加热工作状态的确定；控制部件工作电压的测定；保护装置部件状态的确认和调整；检查加热管紧固件的状态。 3、巡检保养内容 冷媒系统：冷媒系统高压压力的测定；冷媒系统低压压力测定；压缩机个所属电磁阀的紧闭和开启状况的检查；室外冷凝风机的运转检查。 电气系统：压缩机工作电流的测定；压缩机工作电压的测定；机组工作电压的测定； 电加热工作状态的确定；控制部件工作电压的测定；检查机组的设定程序运行情况；保护装置部件状态的确认和调整。 加湿系统：加湿器工作电流的测定；加湿器工作电压的测定；电加热工作状态的确定；控制部件工作电压的测定；保护装置部件状态的确认和调整加湿器夏季转冬季清洗一次；加热器工作电流的测定；加热器工作电压的测定；电加热工作状态的确定；控制部件工作电压的测定。 | 年 | 1 | 工业 |

注：1、相关截图、检测内容与采购需求不完全一致的，经评审委员会一致认定实质性符合的，视为满足采购需求。

- 2、“▲”为重要指标项，不作为强制废标条款，但作为重要评分依据。

- 三、项目实施要求

采购人根据实际工作需要，向供应商提出供货要求，供应商应有一定量的储备，保证采购人提出要求后将所需货物及时运抵采购人指定的交货场所。所有货物需按时完成供货,辅材及安装调试必须符合国家或行业相关标准。

四、供货要求

1.合同履行期限（交货期）：合同签订之日起六个月内完成供货，3500XL、实验室管理系统Lims、DNA国家库维护、风冷净化系统维护维保期自2026年12月1日至2027年11月30日。

2.交货方式：现场交付。

3.交货地点：采购人指定地点。

五、履约验收要求

1.验收标准：按照招标文件货物技术参数严格验收。

2.验收方案：供货结束后由采购人现场组织实施验收。

六、售后服务要求

1.质保期：至少1年。质保期间，供应商承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，供应商只收取维保成本费用。

2.本采购包招标项目需要供应商提供24小时售后服务。

3.质量要求：合格，符合国家及行业相关规范标准。

4.投标人投标时提供承诺书承诺中标后一周内提供招标清单中19-21项（即ABI 3500XL基因分析仪设备制造商、DNA实验室信息管理系统lims维护厂商，全国公安机关DNA数据库应用系统厂商）原厂出具的针对本项目的售后质量承诺书原件（格式自拟）。

5.经检查发现如有虚假材料或未能提供承诺的有效材料，甲方有权取消其中标资格，并报相关部门依法处理。

七、投标报价要求

1.本采购包以总价报价形式。当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.投标报价：本次报价包含货物、包装费、运输、装卸、人工、调试、培训、技术服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等。

八、付款方式与履约保证金

1.付款方式：货物供货完毕，验收合格后支付合同总金额的60%，验收合格满六个月后支付合同总金额的20%，设备维护维保期满经审计后支付余款（无息）。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

- 九、现场情况

因本项目的特殊性，请投标人自愿现场考察对采购人现有的仪器设备进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解耗材所匹配的仪器型号，充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等，由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此对耗材所匹配的仪器型号提出异议，不得提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，采购人有权终止合同，造成的所有损失由供应商自行承担并承担一切法律责任。

考察地址：连云港市海州区云台乡九岭路（连云港市公安局物证鉴定所）

考察联系人：曹警官        联系电话：15861236876

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序每个采购包推荐1名中标候选人。

注：投标文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。

采购包1：

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

2.商务分（40分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （20分） | 所投产品技术参数完全满足招标文件第四章采购需求的货物（标的）采购清单中技术参数要求进行打分；完全满足技术参数要求的得20分。 注：标注“▲”的为重要技术参数，有一项负偏离的扣2分，扣完为止；其他参数和商务条款，有一项负偏离的扣1分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。投标文件中提供详细的技术要求响应及偏离表及相关证明材料，否则不得分。 |
| 业绩 （20分） | 自2022年1月1日起至今（合同签订时间为准），投标人具有专业实验室耗材供应类似项目业绩的，每有一个得4分，最高得20分。 注：投标人须提供清晰的合同扫描件并加盖公章，否则不得分。 |

3.技术分（30分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 实施方案 （6分） | 根据本项目采购需求总体实施方案。 实施方案描述详细、清晰，科学、合理，思路先进的得6分； 实施方案描述清晰程度一般，设计基本合理，针对性较强的得4分； 实施方案描述较含糊，整体方案不完整的得2分； 未见阐述不得分。 |
| 项目配送方案 （6分） | 投标人提供详细的产品配送运输方案。方案中应包含仓储、运输的具体条件及具体的配送方式方法等。 方案非常详细具体，完善可行的得6分； 方案比较具体，比较完善可行的得4分； 方案细致程度一般，可行性一般的得2分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务 （10分） | 投标人提供售后服务方案。内容需包含但不限于产品质量承诺、技术支持、售后服务计划、售后服务承诺、定期巡检与预防性维护、中标后承诺、无偿提供技术咨询服务、“四包、一保”制度（包退、包换、包修、包送货上楼，保证向用户提供符合要求的产品和良好的服务）八项内容。 方案非常详细，售后服务计划非常完善可行，服务承诺、服务队伍建设非常规范，优于项目要求的得10分； 方案比较详细，售后服务计划比较完善可行，服务承诺、服务队伍建设比较规范，能满足项目要求的得8分； 方案基本详细，售后服务计划基本完善可行，服务承诺、服务队伍建设基本规范，能基本满足项目要求的得6分； 方案细致程度一般，售后服务计划可行性一般，服务承诺、服务队伍建设规范性一般的得4分。 未见阐述不得分。 |
| 应急保障措施 （8分） | 投标人制定应急保障措施。内容需包含但不限于应急响应机制、需求量保障措施等。 有24小时应急响应机制，保障措施完善可行，在月需求量增大时，制定了详细完整的应急响应服务机制，优于项目需求要求的得8分； 有24小时应急响应机制，保障措施比较完善可行，在月需求量增大时，制定了比较详细的应急响应服务机制，能够满足项目需求要求的得6分； 有24小时应急响应机制，保障措施基本完善可行，在月需求量增大时，制定了基本详细的应急响应服务机制，基本能够满足项目需求要求的得4分； 有24小时应急响应机制，保障措施可行性一般，在月需求量增大时，制定了的应急响应服务机制细致程度一般，基本满足项目需求要求的得2分。 未见阐述不得分。 |

采购包2：

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

2.商务分（40分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （20分） | 所投产品技术参数完全满足招标文件第四章采购需求的货物（标的）采购清单中技术参数要求进行打分；完全满足技术参数要求的得20分。 注：标注“▲”的为重要技术参数，有一项负偏离的扣2分，扣完为止；其他参数和商务条款，有一项负偏离的扣1分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。投标文件中提供详细的技术要求响应及偏离表及相关证明材料，否则不得分。 |
| 业绩 （20分） | 自2022年1月1日（时间以合同签订时间为准）起至今，投标人具有专业实验室耗材供应类似项目业绩的，每有一个得4分，最高得20分。 注：投标人须提供清晰的合同扫描件并加盖公章，否则不得分。 |

3.技术分（30分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 实施方案 （6分） | 根据本项目采购需求总体实施方案。 实施方案描述详细、清晰，科学、合理，思路先进的得6分； 实施方案描述清晰程度一般，设计基本合理，针对性较强的得4分； 实施方案描述较含糊，整体方案不完整的得2分； 未见阐述不得分。 |
| 项目配送方案 （6分） | 投标人提供详细的产品配送运输方案。方案中应包含仓储、运输的具体条件及具体的配送方式方法等。 方案非常详细具体，完善可行的得6分； 方案比较具体，比较完善可行的得4分； 方案细致程度一般，可行性一般的得2分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务 （10分） | 投标人提供售后服务方案。内容需包含但不限于产品质量承诺、技术支持、售后服务计划、售后服务承诺、定期巡检与预防性维护、中标后承诺、无偿提供技术咨询服务、“四包、一保”制度（包退、包换、包修、包送货上楼，保证向用户提供符合要求的产品和良好的服务）八项内容。 方案非常详细，售后服务计划非常完善可行，服务承诺、服务队伍建设非常规范，优于项目要求的得10分； 方案比较详细，售后服务计划比较完善可行，服务承诺、服务队伍建设比较规范，能满足项目要求的得8分； 方案基本详细，售后服务计划基本完善可行，服务承诺、服务队伍建设基本规范，基本能满足项目要求的得6分； 方案细致程度一般，售后服务计划可行性一般，服务承诺、服务队伍建设规范性一般的得4分。 未见阐述不得分。 |
| 应急保障措施 （8分） | 投标人制定应急保障措施。内容需包含但不限于应急响应机制、需求量保障措施等。 有24小时应急响应机制，保障措施完善可行，在月需求量增大时，制定了详细完整的应急响应服务机制，优于项目需求要求的得8分； 有24小时应急响应机制，保障措施比较完善可行，在月需求量增大时，制定了比较详细的应急响应服务机制，能够满足项目需求要求的得6分； 有24小时应急响应机制，保障措施基本完善可行，在月需求量增大时，制定了基本详细的应急响应服务机制，基本能够满足项目需求要求的得4分； 有24小时应急响应机制，保障措施可行性一般，在月需求量增大时，制定了的应急响应服务机制细致程度一般，基本满足项目需求要求的得2分。 未见阐述不得分。 |

采购包3：

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

2.商务分（40分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （10分） | 所投产品技术参数完全满足招标文件第四章采购需求的货物（标的）采购清单中技术参数要求进行打分；完全满足技术参数要求的得10分。 注：标注“▲”的为重要技术参数，有一项负偏离的扣2分，扣完为止；其他参数和商务条款，有一项负偏离的扣1分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。投标文件中提供详细的技术要求响应及偏离表及相关证明材料，否则不得分。 |
| 产品性能 （5分） | 为确保降解检材的有效检出，试剂盒最大扩增片段长度在满足不超过500bp的基础上：1、常染色体试剂盒20个核心基因座小于450bp的得2.5分。2、Y染色体试剂盒20个核心基因座小于450bp的得2.5分。本项最高得5分。 注：提供所投产品技术资料、分析软件导出的彩色分型图谱、试剂盒Panel文件说明，加盖投标人公章，缺项或未提供的不得分。 |
| 应急能力 （3分） | 为应对部分案件排查需求，供应商可提供同品牌Y染色体排查试剂盒，试剂盒需录入全国公安机关DNA数据库，一次检测不少于50个Y-STR基因座的得2分，一次检测不少于55个Y-STR基因座的得3分。本项最高得3分 注：提供全国公安机关DNA数据库截图、分析软件导出的彩色分型图谱，加盖投标人公章，缺项或未提供的不得分。 |
| 企业信誉 （6分） | 投标人具有的管理体系有效认证证书： 质量管理体系认证证书（须包含DNA鉴定检验试剂的研发或销售或技术服务）的得2分。 信息安全管理体系认证证书的得2分。 环境管理体系认证证书的得2分。 注：提供有效证书的扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图；加盖投标人公章，缺项或未提供的不得分。 |
| 资信 （2分） | 试剂盒制造商具有DNA技术相关的市级及以上奖项，每提供一个得1分，最高得2分。 注：提供证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 业绩 （12分） | 自2022年1月1日起至今，投标人具有血样建库类似业绩的，每有一个得3分，最高得12分。 注：时间以合同签订日期为准，投标人须提供清晰的合同扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 应急人员 （2分） | 应急响应人员自2022年1月1日至今，具有20万人份（含）及以上建库经验得2分。 注：提供身份证和公安部门出具的建库经验证明扫描件并加盖公章，否则不得分。 |

3.技术分（30分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 质量保障措施 （8分） | 评委根据供应商提供实施方案、质量保障措施，包括但不限于项目实施、货物质保期的时间、产品渠道、配送方案、运输方式、产品质量问题造成事故的赔偿方案等内容。 实施方案、质量保障措施方案科学合理、内容详细全面、切实可行的得8分； 实施方案、质量保障措施方案较科学合理、内容较详细全面、较切实可行的得6分； 实施方案、质量保障措施方案基本科学合理、内容基本详细全面、基本切实可行的得4分； 实施方案、质量保障措施方案科学合理性一般、内容空洞、切实可行性一般的得2分； 未提供不得分。 |
| 售后服务 （8分） | 评委根据供应商提供售后服务方案，内容需包含但不限于产品质量承诺、技术支持、售后服务计划。 方案非常详细，售后服务计划非常完善可行的得8分； 方案比较详细，售后服务计划比较完善可行的得6分； 方案基本详细，售后服务计划基本完善可行的得4分； 方案细致程度一般，售后服务计划可行性一般的得2分。 未提供不得分。 |
| 实施方案 （8分） | 评委根据供应商的项目实施方案，从制造工艺、供货、质量控制、验收等进行评审。 实施方案全面完整、切合本项目实际、合理可行，内容详实、科学，考虑周全针对性强，完全能够满足需要的得8分； 实施方案较为完整、较符合本项目实际、较合理，考虑较周全，针对性较强，较可以满足需要的得6分； 实施方案基本完整、基本符合本项目实际、基本合理，基本考虑周全，针对性一般，可以满足需要的得4分； 实施方案不完整、不实用，合理性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足需要，但需要进一步完善的得2分； 未提供不得分。 |
| 应急预案 （6分） | 评委根据供应商的供货过程中突发情况的应急预案进行评审： 定制化服务方案具有针对性，应急预案详细、合理可行的得6分； 定制化服务方案较有针对性，应急预案较详细、较合理可行的得4分； 定制化服务方案针对性一般，应急预案详细、合理可行性一般的得2分； 未提供不得分。 |

采购包4：

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

2.商务分（37分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （20分） | 所投产品技术参数完全满足招标文件第四章采购需求的货物（标的）采购清单中技术参数要求进行打分；完全满足技术参数要求的得20分。 注：标注“▲”的为重要技术参数，有一项负偏离的扣2分，扣完为止；其他参数和商务条款，有一项负偏离的扣1分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。投标文件中提供详细的技术要求响应及偏离表及相关证明材料，否则不得分。 |
| 产品维护 （5分） | 1、供应商能提供DNA实验室信息管理系统lims维护，全国公安机关DNA数据库应用系统原厂针对本项目的售后相关证明（承诺书）得2分。 2、供应商能提供ABI 3500XL基因分析仪原厂针对本项目的售后相关证明（承诺书）得3分。 注：以上需提供承诺书原件彩色扫描件，加盖投标人公章，未提供的不得分。承诺如有虚假行为的，愿意无条件接受被取消中标资格，一切损失由投标人承担，同时愿意接受相关处罚。 |
| 业绩 （12分） | 自2022年1月1日起至今，投标人具有DNA专业耗材供应类似项目业绩的，每有一个得4分，最高得12分。 注：时间以合同签订日期为准，投标人须提供清晰的合同扫描件并加盖公章，否则不得分。 |

3.技术分（33分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 实施方案（10分） | 评委根据供应商的项目实施方案，从制造工艺、供货、质量控制、验收等进行评审。 实施方案全面完整、切合本项目实际、合理可行，内容详实、科学，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足需要的得10分； 实施方案较为完整、较符合本项目实际、较合理，考虑较周全，措施较到位，针对性较强，较可以满足需要的得8分； 实施方案基本完整、基本符合本项目实际、基本合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性一般，可以满足需要的得6分； 实施方案不完整、不实用，合理性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足需要，但需要进一步完善的得4分。 未提供不得分。 |
| 仓储及配送能力 （8分） | 评委根据供应商配送保障物资投入、物资仓储能力及配送服务方案等配送能力进行评审。 计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善的得8分； 计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善的得6分； 计划内容有缺失、可行性、可操作性较差的4得分； 计划内容极其不全面、可行性、可操作性差的得2分。 未提供不得分。 |
| 售后服务 （8分） | 评委根据供应商提供售后服务方案，内容需包含但不限于产品质量承诺、技术支持、售后服务计划、售后服务承诺、定期巡检与预防性维护、中标后承诺、无偿提供技术咨询服务、“四包、一保”制度（包退、包换、包修、包送货上楼，保证向用户提供符合要求的产品和良好的服务）八项内容。 方案非常详细，售后服务计划非常完善可行，服务承诺、服务队伍建设非常规范，优于项目要求的得8分； 方案较详细，售后服务计划较完善可行，服务承诺、服务队伍建设较规范，较能满足项目要求的得6分； 方案基本详细，售后服务计划基本完善可行，服务承诺、服务队伍建设基本规范，基本能满足项目要求的得4分； 方案细致程度一般，售后服务计划可行性一般，服务承诺、服务队伍建设规范性一般的得2分。 未提供不得分。 |
| 应急保障措施 （7分） | 评委根据供应商制定应急保障措施，内容需包含但不限于应急响应机制、需求量保障措施等。 有24小时应急响应机制，保障措施完善可行，在月需求量增大时，制定了详细完整的应急响应服务机制，优于项目需求要求的得7分； 有24小时应急响应机制，保障措施比较完善可行，在月需求量增大时，制定了比较详细的应急响应服务机制，能够满足项目需求要求的得5分； 有24小时应急响应机制，保障措施可行性一般，在月需求量增大时，制定了的应急响应服务机制细致程度一般，基本满足项目需求要求的得3分。 未提供不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                   。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                       。（须附证明材料）

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-320700-XHZX-G2026-0009_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市疾病预防控制中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

供应商全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

二十、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6、划除栏无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 十、投标函

投标函

致：江苏新时代工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-320700-XHZX-G2026-0009_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（标段名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：        ，分包号：/）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、联合体协议（本项目不接受联合体）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏新时代工程项目管理有限公司组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 项号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请投标人如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

## 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“采购需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

## 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：填写“第四章  采购需求”中斜体下划线条款。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：        项目编号：        分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

## 十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。