宿迁市宿城区清华名邸幼儿园室内外装修改造工程

最高投标限价编制说明
一、项目概况
宿迁市宿城区清华名邸幼儿园室内外装修改造工程，包含装饰、水电安装及室外改造等。
二、执行法规政策依据

     1、《建设工程工程量清单计价标准》（GBT 50500—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB50854-2024），《通用安装工程工程量计算标准》（GB 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB50857-2024）等；

2、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用定额》（2026）；

3、招标图纸；

4、与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

三、编制说明

1、本清单工程量不作为最终结算依据，结算时应按实调整。

2、本清单以外所有可能产生费用的辅助工作、辅材配件、施工超高费等，均由投标人综合考虑报价，后期不予以任何借口或理由调整或增加清单以外工作内容费用。

3、其他未尽事宜详见图纸要求、招标文件及相关标准、规范条款。

4、教室内灯具采用 Sunturalux 类太阳光光源技术，光谱连续性好，显色指数通常在 Ra95 以上；RG0 无蓝光危险等级，无频闪设计（频闪深度<0.5%）。

5、暂列金额详见《其他项目暂列金额明细表》。

四、招标人列出了部分主材的推荐品牌范围，主材须在使用前15日提供样品及有关证明资料报送发包人，具体推荐品牌详见下表：

	序号
	材料名称
	推荐品牌

	1
	灯具
	三雄极光、雷士、欧普

	2
	开关、插座
	公牛、德力西、飞雕

	3
	墙、地砖
	东鹏、冠珠、斯米克

	4
	木地板
	圣象、大自然、联丰

	5
	电线、电缆
	远东、江南、上上

	6
	纸面石膏板
	龙牌、泰山、拜尔（BAIER）

	7
	木工板、木饰面、免漆板（柜体）、实木洞洞板
	兔宝宝、莫干山、大王椰

	8
	铝方通
	金霸、华狮龙、康纳

	9
	乳胶漆
	立邦、三棵树、嘉宝莉（Carpoly）

	10
	台盆、龙头
	箭牌、恒洁、九牧

	11
	不锈钢给水管及配件
	金洲管道（Kingland）、玫德雅昌、福兰特（Franta）

	12
	PP-R、PE、PVC管及配件
	联塑、金牛、伟星（vasen）

	13
	阀门
	纽威阀门、上海奇众阀门、高通阀门（GTVF）

	14
	配电箱内元器件
	良信电器 (Nader)、正泰、德力西

	15
	塑胶地板
	阿姆斯壮（Armstrong）、洁福（Gerflor）、得嘉（Tarkett）


供应商可以在投标时明确所选的厂家品牌的产品，也可以在投标时承诺使用采购人推荐的厂家品牌的产品并在合同履行过程中进行选择。供应商选择推荐的厂家品牌以外的产品的，应当满足采购文件中提出的技术标准和质量要求，并由采购人书面同意，否则按无效标条款26.3.6条规定，视为未能对采购文件作出实质性响应，作无效标处理。
 1 / 2

