## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 服务中心加装电梯工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 服务中心加装电梯工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制(审核)说明
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：服务中心加装电梯工程
一、项目概况 江苏财会职业学院生活服务中心无电梯,拟加装电梯、电动扶梯以提升学生及教职员工出入的便利性。原主体结构为框架结构,基础形式为桩基础。电梯井道主体单独称重,平台局部利用原结构梁及基础共同称重。 二、编制依据 1、电子施工图（2026年5月25日）。 2、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB/T50854-2024）等工程量计算规范、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《市政工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》等。 3、《江苏省建设工程施工工期定额》2025。 4、招标文件及图纸答疑。 5、施工现场情况。 6、常规或类似工程的施工组织设计。 7、其他相关文件。 三、编制范围 图纸范围内：土建工程（土方工程、地基基础工程、主体结构工程、屋面工程、栏杆工程、拆除工程、模板工程）、室外装饰（玻璃幕墙、铝板幕墙、门窗）、钢结构工程、线路改造工程、电梯工程。 四、其他说明 1、一般说明 1.1施工现场情况：以现场踏勘情况为准。 1.2交通运输情况：以现场踏勘情况为准。 1.3环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。 1.4本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）要求执行。 1.5工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。 1.6本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础,不能作为最终结算与支付价款的依据。 1.7工程量清单及其计价格式中若有错误，在招标答疑时及时提出,以“补遗”资料为准。 1.8分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 2、特殊说明 2.1坡道栏杆做法不明，参照平台栏杆编制，高度均按1.1m。 2.2钢结构不明处，均以立面为准编制。 2.3侧边封边按1.5mm防火镀锌钢板编制，层间封边按1.5mm防火镀锌钢板+岩棉封堵编制。 2.4基坑卷材材质结构与建筑说明不一致，按结构图BAC双面自沾防水卷材编制。 2.5幕墙无大样，无钢架处龙骨按80*80*3镀锌钢管编制。 2.6玻璃材质均按6+6钢化夹胶安全玻璃编制。 2.7扶梯、走廊底部均按铝单板+镀锌骨架编制。
注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：服务中心加装电梯工程
2.8未考虑屋顶防水、变形缝。 2.9楼（屋）承板悬挑，未计。 2.10防火门材质按钢制甲级编制。 2.11电梯用电从室内配电间引出。
注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：服务中心加装电梯工程
一、项目概况 江苏财会职业学院生活服务中心无电梯,拟加装电梯、电动扶梯以提升学生及教职员工出入的便利性。原主体结构为框架结构,基础形式为桩基础。电梯井道主体单独称重,平台局部利用原结构梁及基础共同称重。 二、编制依据 1、电子施工图（2026年5月25日）。 2、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB/T50854-2024）等工程量计算规范、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《市政工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》等。 3、《江苏省建设工程施工工期定额》2025。 4、招标文件及图纸答疑。 5、施工现场情况。 6、常规或类似工程的施工组织设计。 7、其他相关文件。 三、编制范围 图纸范围内：土建工程（土方工程、地基基础工程、主体结构工程、屋面工程、栏杆工程、拆除工程、模板工程）、室外装饰（玻璃幕墙、铝板幕墙、门窗）、钢结构工程、线路改造工程、电梯工程。 四、其他说明 1、一般说明 1.1施工现场情况：以现场踏勘情况为准。 1.2交通运输情况：以现场踏勘情况为准。 1.3环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。 1.4本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）要求执行。 1.5工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。 1.6本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础,不能作为最终结算与支付价款的依据。 1.7工程量清单及其计价格式中若有错误，在招标答疑时及时提出,以“补遗”资料为准。 1.8分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 2、特殊说明 2.1坡道栏杆做法不明，参照平台栏杆编制，高度均按1.1m。 2.2钢结构不明处，均以立面为准编制。 2.3侧边封边按1.5mm防火镀锌钢板编制，层间封边按1.5mm防火镀锌钢板+岩棉封堵编制。 2.4基坑卷材材质结构与建筑说明不一致，按结构图BAC双面自沾防水卷材编制。 2.5幕墙无大样，无钢架处龙骨按80*80*3镀锌钢管编制。 2.6玻璃材质均按6+6钢化夹胶安全玻璃编制。 2.7扶梯、走廊底部均按铝单板+镀锌骨架编制。
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
工程量清单计算规则说明
工程名称：服务中心加装电梯工程
2.8未考虑屋顶防水、变形缝。 2.9楼（屋）承板悬挑，未计。 2.10防火门材质按钢制甲级编制。 2.11电梯用电从室内配电间引出。
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 单项工程汇总表【服务中心加装电梯工程】
单项工程汇总表
单项工程名称：服务中心加装电梯工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 桩基工程
2 | 建筑装饰工程
3 | 钢结构
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【桩基工程】
工程名称： |  |  | 桩基工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.1 单位工程汇总表【桩基工程】
单位工程汇总表
工程名称：桩基工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【桩基工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桩基工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔灌注桩（含试桩） | 1.地层情况:详地勘或投标人自行踏勘 2.桩端持力层:(5)层强风化片麻岩 3.空桩长度、桩长:≥18m 4.桩径:φ500 5.成孔方法:钻(冲)孔灌注桩 6.混凝土种类、强度等级:C35，基础混凝土最小水泥用量≥320Kg/m3，最大水灰比0.45，最大氯离子含量0.10。 7.桩身用抗硫酸盐水泥,掺入抗硫酸盐的外加剂,掺钢筋阻锈剂;KS120≥0.85 8.压灌桩的充盈系数宜为1.0~1.2.桩顶混凝土超灌高度不宜小于0.3~0.5m 9.未尽之处详见图纸 |  | 根 | 13
2 | 010506021001 | 钢筋笼 | 1.使用部位:灌注桩 |  | t | 1.122
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【桩基工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：桩基工程 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【桩基工程】
措施项目清单计价表
工程名称：桩基工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【桩基工程】
其他项目清单计价表
工程名称：桩基工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【桩基工程】
暂列金额明细表
工程名称：桩基工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【桩基工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：桩基工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【桩基工程】
计日工表
工程名称：桩基工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【桩基工程】
总承包服务费计价表
工程名称：桩基工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【桩基工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：桩基工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【桩基工程】
增值税计价表
工程名称：桩基工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【桩基工程】
发包人提供材料一览表
工程名称：桩基工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【桩基工程】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：桩基工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【桩基工程】
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：桩基工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【建筑装饰工程】
工程名称： |  |  | 建筑装饰工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.1 单位工程汇总表【建筑装饰工程】
单位工程汇总表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑装饰工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
| A.3 | 桩基工程
1 | 010301005001 | 凿桩头 | 1.桩类型:灌注桩 2.桩头截面、高度:不小于30-50cm 3.混凝土强度等级:C35 4.有无钢筋:有 |  | 根 | 13
土方
2 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土石类别:详地勘或投标人自行考虑、自主报价 |  | m2 | 93.41
3 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:详地勘或投标人自行考虑、自主报价 2.开挖深度:2m 内 3.基底处理方式:投标人自行考虑、自主报价 |  | m3 | 31.21
4 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:详地勘或投标人自行考虑、自主报价 2.开挖深度:3m 内 3.基底处理方式:投标人自行考虑、自主报价 |  | m3 | 148.5
5 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:承台与基坑侧壁间隙应采用级配砂石分层夯实 2.材料品种:级配砂石分层夯实 3.密实度:压实系数不宜小于 0.94 |  | m3 | 58.93
6 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:基础梁四周 2.材料品种:素土 3.密实度:压实系数不宜小于 0.94 |  | m3 | 27.49
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:余土、垃圾等 |  | m3 | 148.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20聚合物水泥混凝土 |  | m3 | 7.99
9 | 010502003001 | 电梯井基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 26.64
10 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.9
11 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.68
12 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.75
13 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.27
14 | 010502026001 | 电梯井壁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 12.44
15 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:钢承现浇板 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 4.在钢承楼板上浇混凝土 |  | m3 | 23.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 010502031001 | 坡道 | 1.参图集:11J930-A15/坡10(防滑地砖面层坡道) 2.素土夯实 3.300mm厚3:7灰土（分两步夯实，宽出面层300mm） 4.100mm厚C15混凝土 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 7.10mm厚防滑地砖 |  | m2 | 7.83
17 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢筋φ10内 |  | t | 0.022
18 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋φ10内（带E钢筋综合考虑） |  | t | 0.135
19 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋φ18内（带E钢筋综合考虑） |  | t | 2.442
20 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋φ10内（带E钢筋综合考虑） |  | t | 0.351
21 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋φ18内（带E钢筋综合考虑） |  | t | 0.232
22 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋φ25内（带E钢筋综合考虑） |  | t | 0.446
23 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢筋φ10内 |  | t | 0.014
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋φ18内（带E钢筋综合考虑） |  | t | 0.21
25 | 010506004003 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋φ18内（带E钢筋综合考虑） |  | t | 2.126
26 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢筋φ10内 |  | t | 0.037
27 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋φ10内（带E钢筋综合考虑） |  | t | 0.151
屋面及防水工程
28 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:BAC双面自沾防水卷材 |  | m2 | 81.68
29 | 011101006001 | 卷材砂浆保护层 | 1.20mm砂浆防护层 |  | m2 | 81.68
30 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1.聚合物水泥浆两遍 |  | m2 | 354.84
幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 011206006001 | 全玻幕墙 | 1.骨架材料种类、规:格、中距:附加龙骨(横向、竖向) 2.玻璃品种、规格:6+1.14pvb+6钢化夹胶安全玻璃。临近新增电梯、自动扶梯的现有建筑外墙如有外窗,更改为防火玻璃,耐火极限2.0小时 3.固定方式:250系列驳接爪(材质SUS304不锈钢) 4.防火封堵:1.5mm防火镀锌钢板、防火岩棉(h=1200mm) 5.嵌缝、塞口材料种类:橡胶垫块&密封胶、密封胶&三元乙丙胶条、2mm橡胶垫片 6.1.5mm防火镀锌钢板封边 7.含开启扇、门、锁具、附框、五金配件等 8.未尽之处详见图纸 |  | m2 | 445.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 011206006002 | 采光顶 | 1.骨架材料种类、规:格、中距:附加龙骨(横向、竖向) 2.玻璃品种、规格:6+1.14pvb+6钢化夹胶安全玻璃 3.固定方式:250系列驳接爪(材质SUS304不锈钢) 4.防火封堵:1.5mm防火镀锌钢板、防火岩棉(h=1200mm) 5.嵌缝、塞口材料种类:橡胶垫块&密封胶、密封胶&三元乙丙胶条、2mm橡胶垫片 6.1.5mm防火镀锌钢板封边 7.含开启扇、锁具、附框、五金配件等 8.未尽之处详见图纸 |  | m2 | 111.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 011206006003 | 采光顶（弧形） | 1.骨架材料种类、规:格、中距:附加龙骨(横向、竖向) 2.玻璃品种、规格:6+1.14pvb+6钢化夹胶安全玻璃 3.固定方式:250系列驳接爪(材质SUS304不锈钢) 4.防火封堵:1.5mm防火镀锌钢板、防火岩棉(h=1200mm) 5.嵌缝、塞口材料种类:橡胶垫块&密封胶、密封胶&三元乙丙胶条、2mm橡胶垫片 6.1.5mm防火镀锌钢板封边 7.含开启扇、锁具、附框、五金配件等 8.未尽之处详见图纸 |  | m2 | 17.09
34 | 011206003001 | 金属板幕墙 | 1.骨架材料种类及型号:附加龙骨(横向、竖向) 2.面层材料品种、规格、表面处理:铝单板，氟碳漆喷涂 3.嵌缝、塞口材料种类:橡胶垫块&密封胶、密封胶&三元乙丙胶条、2mm橡胶垫片 4.未尽之处详见图纸 |  | m2 | 112.05
其他装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 011503001001 | 坡道栏杆 | 1.参图集:11J930-2/A24 2.高度:0.9m 3.扶手材料种类、规格:φ40*3钢管扶手 4.栏杆材料种类、规格:φ40*3钢管立柱 5.栏板材料种类、规格、颜色:φ20圆钢栏杆 6.防护材料种类:室内外露明金属件(不包括不锈钢、铝合金)的油漆为先作除锈处理后,刷防锈漆两道后再做同室内外部位相同颜色的聚胺脂漆 7.含埋件、无障碍标志牌 8.未尽之处详见图纸 |  | m | 11.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 011503001002 | 平台栏杆 | 1.参图集:22J403-1-PA33型/(3-45) 2.高度:1.2m 3.扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 4.栏杆材料种类、规格:φ60*3钢管立柱 5.栏板材料种类、规格、颜色:φ30或口26栏杆 6.防护材料种类:室内外露明金属件(不包括不锈钢、铝合金)的油漆为先作除锈处理后,刷防锈漆两道后再做同室内外部位相同颜色的聚胺脂漆 7.含埋件 8.未尽之处详见图纸 |  | m | 38.78
37 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.框、扇材质:钢制 2.常闭式甲级防火门 3.含门套、门框、锁具、闭门器、铰链等五金配件、门档、标志牌 |  | m2 | 7.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 030107004001 | 无机房垂直电梯 | 1.额定载重:不低于 1350kg 2.额定载重:无机房 3.层站:3层3站3门 4.基站:1 楼 5.额定速度:不低于 1.0m/s 6.楼层标记:阿拉伯数字 7.操作控制:全集选 8.运动控制:微机控制 VVVF 交流变压变频调速 9.控制方式:单控 10.轿厢尺寸:000mm*1500mm*2600mm 11.轿厢内净高:小于2600mm 12.开门方式:中分 13.轿厢为全观光的观光梯（四面均为玻璃观光，其余涉及到立柱等金属材质均采用304不锈钢） 14.轿顶：发纹不锈钢 LED灯（投标人提供三种轿顶装潢方案由招标人选定，造价包含在报价内。） 15.轿厢地板：大理石地板（投标人提供三种方案由招标人选定，造价包含在报价内。） 16.轿厢讯号装置:轿厢前壁设有一个操纵盘，材 |  | 部 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
质304发纹不锈钢LED 楼层显示及方向指示，发光微动楼层按钮 17.厅门门套装饰:厅门304发纹不锈钢，门套304发纹不锈钢。 18.厅门讯号装置:各层均设组合式呼梯按钮，材质304发纹不锈钢，LED 数码楼层显示及方向指示。 19.门保护系统:光幕门保护系统 20.残疾人无障碍设施
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 030107004002 | 自动扶梯 | 1.倾斜角度：30度，宽度1200mm，有底坑 2.层站:1-2F 3.宽度:1200mm 4.提升高度、额定速度:5770mm、0.5m/s 5.驱动方式:VVVF驱动 6.控制方式:并联双梯 7.控制功能:错相保护，马达过载保护装置，电器回路保护装置，扶手带入口保护装置，梳齿板安全装置，梯级塌陷保护装置，主驱动链断链保护装置，梯级链断裂保护安全装置，超速保护装置，非操纵逆转保护装置，紧急停止按钮，梯级缺失检测装置，制动器释放检测装置，机房控制箱停止按钮。 扶手带速度检测装置，围裙板刷，检修楼层盖板打开检测，制停距离检测装置，扶手带静电防护装置，变频功能，变频装置过热保护，盖板防盗报警，紧急停止按钮， 扶手防爬装置，自动加油，自动运行，驱动链安全装置，旁路变 |  | 部 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
频，直接启动，油水分离，水位开关。 过电流保护，运行方向指示，过电压保护，安全装置代码显示， LED照明，扶手入口安全装置，低速待机 8.扶手带:聚氨酯 9.踏板:压铸铝 10.内侧板:透明玻璃板 11.裙板:304发纹不锈钢 12.标准:GB16899-2011
40 | 010808002001 | 电梯门套 | 1.304不锈钢 2.含基层、面层、封堵等，样式需经发包人认可 |  | 套 | 2
41 | 010808002002 | 线路改造 | 1.满足发包人使用要求 |  | 项 | 1
拆除工程
42 | 031301002001 | 开门窗洞 | 1.部位:墙面 2.含洞口砂浆抹面找补 |  | 个 | 4
43 | 031301002002 | 原窗拆除 | 1.部位:墙面 2.含洞口砂浆抹面找补 |  | 樘 | 1
44 | 041001001001 | 拆除地面及恢复 | 1.以施工现场为准 |  | 项 | 1
模板工程
45 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础、基础梁底部 |  | m2 | 14.93
46 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 25.2
47 | 010505002002 | 基础模板 | 1.基础类型:筏形基础 |  | m2 | 20
48 | 010505003002 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式:自行考虑、自主报价 |  | m2 | 30.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:自行考虑、自主报价 |  | m2 | 29.7
50 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.自行考虑、自主报价 |  | m2 | 4.18
51 | 010505015001 | 电梯井壁 模板 | 1.模板部位:电梯井壁 |  | m2 | 85.01
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【建筑装饰工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【建筑装饰工程】
措施项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 011601002001 | 垂直运输 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 011601004001 | 施工排水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
19 | 011601005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【建筑装饰工程】
其他项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【建筑装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【建筑装饰工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【建筑装饰工程】
计日工表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【建筑装饰工程】
总承包服务费计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【建筑装饰工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【建筑装饰工程】
增值税计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【建筑装饰工程】
发包人提供材料一览表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【建筑装饰工
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【建筑装饰工
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【钢结构】
工程名称： |  |  | 钢结构
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.1 单位工程汇总表【钢结构】
单位工程汇总表
工程名称：钢结构 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【钢结构】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
金属结构工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:Q355B 型钢 2.连接方式:详见设计图纸 3.单根柱质量:1t内 4.安装高度:6m内 5.除锈等级:抛丸(喷砂)除锈,达到sa2.5级除锈等级，高强螺栓连接范围内构件的接触面采用喷砂处理,抗滑移系数须μ≥0.40,不得刷油漆或污损。 6.螺栓种类:摩擦型连接的高强螺栓，10.9级高强度螺栓采用大六头螺栓，螺母性能等级10S材质35号钢，螺垫性能等级45号钢 7.防火要求:耐火等级为二级,钢构件需刷底漆后涂防火涂料,构件耐火极限需满足：钢柱2.5小时，采用环氧型薄涂型防火涂料。钢结构节点防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 8.钢柱选用薄涂型防火涂料,防火涂料保护层厚度不小于 6.5mm,等效热阻不小于0.30(m*°C/W)。当采用其他参数性能防火涂料时，七等效热阻值不得小于以上 |  | t | 4.149
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
数值。 9.油漆:钢构件表面清洁后,刷醇酸防锈底漆2遍,灰色醇酸磁面漆2遍,漆膜总厚度不小于150um。 10.未尽之处详见图纸
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:Q235B 型钢 2.连接方式:详见设计图纸 3.单根柱质量:1t内 4.安装高度:25m内 5.除锈等级:抛丸(喷砂)除锈,达到sa2.5级除锈等级，高强螺栓连接范围内构件的接触面采用喷砂处理,抗滑移系数须μ≥0.40,不得刷油漆或污损。 6.螺栓种类:摩擦型连接的高强螺栓，10.9级高强度螺栓采用大六头螺栓，螺母性能等级10S材质35号钢，螺垫性能等级45号钢 7.防火要求:耐火等级为二级,钢构件需刷底漆后涂防火涂料,构件耐火极限需满足：钢柱2.5小时，采用环氧型薄涂型防火涂料。钢结构节点防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 8.钢柱选用薄涂型防火涂料,防火涂料保护层厚度不小于 6.5mm,等效热阻不小于0.30(m*°C/W)。当采用其他参数性能防火涂料时，七等效热阻 |  | t | 3.413
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
值不得小于以上数值。 9.油漆:钢构件表面清洁后,刷醇酸防锈底漆2遍,灰色醇酸磁面漆2遍,漆膜总厚度不小于150um。 10.未尽之处详见图纸
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q235B 型钢 2.连接方式:详见设计图纸 3.安装高度:25m内 4.除锈等级:抛丸(喷砂)除锈,达到sa2.5级除锈等级，高强螺栓连接范围内构件的接触面采用喷砂处理,抗滑移系数须μ≥0.40,不得刷油漆或污损。 5.螺栓种类:摩擦型连接的高强螺栓，10.9级高强度螺栓采用大六头螺栓，螺母性能等级10S材质35号钢，螺垫性能等级45号钢 6.防火要求:耐火等级为二级,钢构件需刷底漆后涂防火涂料,构件耐火极限需满足：钢梁1.5小时，采用环氧型薄涂型防火涂料。钢结构节点防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 7.钢梁选用薄涂型防火涂料,防火涂料保护层厚度不小于 4.0mm,等效热阻不小于0.20(m*°C/W)。 8.油漆:钢构件表面清洁后,刷醇酸防锈底漆2遍,灰色醇酸磁面漆2 |  | t | 4.185
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
遍,漆膜总厚度不小于150um。 9.吊钩加劲肋开孔150*30 10.预埋φ22吊钩，吊钩最大吊重3t 11.未尽之处详见图纸
4 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:连续热镀锌板卷加工的成型板,基材屈服强度 235KPa,板型 YX51-240-720-1.0成型板,覆盖宽度 720mm,基板厚度为1.0mm,镀锌层两面总计 275g/m2，封口板 t=1.0mm 2.C16剪力钉h=90,将楼承板与钢梁(或角钢)焊接,垂直板肋方向每波谷一组,顺板肋方向最大间距250mm 3.侧边设T=4mm挡板 4.钢楼板表面刷防火涂料,耐火极限大于1小时; 5.未尽之处详见图纸 |  | m2 | 13.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1.钢材品种、规格:连续热镀锌板卷加工的成型板,基材屈服强度 235KPa,板型 YX51-240-720-1.0成型板,覆盖宽度 720mm,基板厚度为1.0mm,镀锌层两面总计 275g/m2，封口板 t=1.0mm 2.C16剪力钉h=90,将楼承板与钢梁(或角钢)焊接,垂直板肋方向每波谷一组,顺板肋方向最大间距250mm 3.侧边设T=4mm挡板 4.钢楼板表面刷防火涂料,耐火极限大于1小时; 5.未尽之处详见图纸 |  | m2 | 21.3
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【钢结构】
材料暂估单价及调整表
工程名称：钢结构 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【钢结构】
措施项目清单计价表
工程名称：钢结构 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 011601004001 | 施工排水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 011601005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【钢结构】
其他项目清单计价表
工程名称：钢结构 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【钢结构】
暂列金额明细表
工程名称：钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【钢结构】
专业工程暂估价明细表
工程名称：钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【钢结构】
计日工表
工程名称：钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【钢结构】
总承包服务费计价表
工程名称：钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【钢结构】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：钢结构 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【钢结构】
增值税计价表
工程名称：钢结构 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【钢结构】
发包人提供材料一览表
工程名称：钢结构 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【钢结构】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：钢结构 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【钢结构】
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：钢结构 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。