无锡机电高等职业技术学校机电高职藕塘校区基础设施提升项目工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为无锡机电高等职业技术学校机电高职藕塘校区基础设施提升项目，位于机电高职藕塘校区学校内,具体内容为宿舍楼、食堂、行政楼、信息楼、8号9号实训楼、4号实训楼的屋面防水基础设施提升项目。
本次工程招标范围招标施工图纸及工程量清单范围内的土建修缮工程，主要包括4#8#9#实训楼、行政楼、信息楼、食堂区域屋面防水维修，涉及总建筑面积约18349平方米;更换集中浴室燃气热水器1台、修补雨棚、墙砖等零星工程及建筑垃圾场内清运、成品保护、图纸隐含的全部辅助工序内容。
二、工程量清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）

3、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）

4、《房屋修缮工程工程量计算标准》国家及江苏省现行配套计价依据

5、江苏省建设工程费用组成规则、江苏省现行计价定额及无锡地区造价管理部门发布的最新政策性文件、造价信息及费率标准

6、本工程招标图纸、设计说明、答疑纪要、补充文件及现场踏勘实际情况

7、国家、江苏省及无锡市现行安全生产、文明施工、扬尘治理、绿色施工相关管理规定

8、无锡市建设局其他相关文件


三、暂列金额、专业工程暂估价及材料暂定价
1、暂列金额：含税43600元，不含税40000元
2、专业工程暂估价：无
四、其他需说明的问题：
1、本工程清单所列的工程量应与编制说明、投标须知、合同条件、合同协

议条款、工程范围和施工图纸一起使用。

本工程清单所列的工程量系招标人根据招标图纸计算的，作为投标报价

的基础，竣工结算按施工图、现场实际完成合格工程量及合同约定据实结算。

本工程相应工程量计算规范“工作内容”中列举了分项工程计量范围内

完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需费用也应包括在投标报价的综合单价内。清单中未单独列项，但为完成图纸及规范要求必须发生的辅助工序、零星工作，均包含在对应清单综合单价内，发包人不另行计价

投标单位报价时，除工程量清单项目特征描述的内容必须满足外，同时

必须满足设计规范、图纸、施工规范及验收规范的要求。

工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应

填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

本工程材料、设备的单体测试、整体调试及系统试运行和调试等所有系

统必须在施工中发生的调试费用，投标单位需充分考虑计入每项单价中，不仅限于清单中所列的调试及运行相关费用，最终结算时不作调整。

现场施工、垂直运输机械费的考虑由投标人依据现场实际情况自行考虑，

其费用由投标人自行考虑计入措施项目费中。

8、工程质量、材料、施工工艺等特殊要求：详见招标文件。

9、中标人应负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文

物保护建筑）、古树名木的保护工作，并将预计可能发生的费用列入投标报价。

10、水电费应按市场价计入投标报价，施工中装表计量，结算时水电费不调整。

11、施工过程中出现的多余的建筑垃圾及外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由

中标人清运，费用自理。

土建修缮说明：

1、本工程所有工程量严格按照2024版国标清单系列计算标准执行，按设计图示净尺寸、实际修缮范围计量，损耗、搭接、收口等辅助工序全部计入综合单价，不另行计量。

2、 拆除工程按实际拆除面积、体积、长度计量，包含基层清理、破损剔除、场内规整堆放及清理工作。

3、修缮修复工程按实际有效修复范围计量，新旧基层衔接、修补找平、色差处理、局部加固等工序均包含在清单综合单价内。

4、施工过程中原有完好建筑构件、设施、装饰面层由施工单位负责成品保护，造成损坏的由施工单位无偿修复。
六、材料品牌表（样式详见附件1）

1、下表中所列属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人提供3个（含）以上不同厂家品牌的产品供投标人在合同履行过程中进行选择，投标人在投标时无需明确所选的厂家品牌产品。投标人拟增加厂家或品牌的，应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，满足招标文件中明确的技术标准和质量要求，招标人将于澄清答疑时确认同意与否。

2、中标单位所采购材料必须符合设计图纸、技术规格书及相关规定的要求，如发现中标单位所采购材料不符合要求，甲方可要求中标方更换直至符合要求为止 ；在实施过程中，原则上采用其投标响应品牌，但若列明品牌有哄抬物价之类的恶意行为发生， 发包人有权弃用，并在不增加费用的基础上而另行选择其他。 

	品牌表

	序号
	材料名称
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	
	

	1
	涂膜防水
	东方雨虹
	科顺
	北新
	
	

	2
	防水卷材
	东方雨虹
	科顺
	北新
	
	

	3
	涂料
	立邦
	多乐士
	三棵树
	
	

	4
	燃气锅炉
	AO史密斯
	科尔浦
	博世
	
	

	5
	其他材料
	由承包人上报三家供发包人确定


