工程量清单编制说明

工程名称：南京市六合区省级灌溉试验中心站设施完善项目

	一、工程概况：

    本工程位于南京市六合区。

主要建设内容包括：详见工程量清单。

 二、编制依据：

    1、《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)；

    2、《江苏省水利工程预算定额》（2010版）；

3、招标图纸；
4、现行相关法律法规及建设方相关要求等；

三、编制说明：

    1、本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、合同专用条款、技术条件或规范、招标图纸一起使用，招标图与清单描述不一致的，以招标图为准，招标图纸中有明确设计而本清单中未列项目，费用含在清单内的相应子目中，不另计取。
    2、工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。

    3、竣工结算时，除约定为固定总价的清单子目外，其他子目工程量按实计算。

4、投标人应根据招标文件的要求和施工经验填写自己满意的综合单价，工程量清单已包含了本次招标的所有内容，以及为完成各分项工程所有明示或隐含的工作内容，投标人均应考虑在其所填报的综合单价中，如：土方开挖包含土方的挖、运、弃等，土方平衡投标人自行考虑，土方回填含购置、运输、压实平整等，土源自行考虑。投标人在工程土方的开挖、回填等工程量子目清单报价时须考虑土方倒运等而发生的费用，并纳入相关的工程量清单子目中予以报价，否则作为投标人让利，结算时不得再计取。
5、止水、伸缩缝、泡沫板、沉降缝、砌体粉面、勾缝、砌体泄水孔、脚手架等的费用均包含在工程量清单中的相关子目的综合单价中，为完成实物工程量所需的辅助工程如临时填筑的土方等亦应包含在工程量清单中的相关子目的综合单价中,混凝土工程单价含商品砼购置（或自拌）、运输、浇筑、养护、试验以及模板的制作、安装、拆除等全部费用，结算时不再增加。 （清单列明除外）

    6、投标报价中工程量清单中所列的分项工程量为实物工程量，工程量清单不能作任何调整。

7、措施费用由投标人自行报价，结算不予调整。清单中未列明的措施费由施工单位自行考虑。
8、工程量清单中有计算或汇总算术错误，应按以下原则改正：

   (1)工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显小数点错位时，应以合价为准，改正单价。

   (2)若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

9、除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其他费用、措施费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

10、工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械（设备）费、管理费、利润、税金、材料差价、场内外运输、机械进退场、施工排水费、临时设施、材料周转、赶工措施、机械停置、噪音排污及夜间施工费以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。

11、施工时应保证现有管线、道路、桥梁、临近建筑物、堤防等的安全，所采用的临时工程应可靠牢固，费用由投标单位自行确定，摊销到相关项目的单价中。

12、水土、环保措施必须满足相关规定，该费用由投标人自行报价，结算时不予调整。

13、分项工程量清单及措施项目清单中固定总价的内容结算时费用不予调整。

14、本工程含有机电设备，设备的安装等清单中包括了材料和设备采购运输费、保管、试运行、调试等相关有费用的综合单价。

15、保留平衡单价的权力：

承包人应保证其标价是经过很好平衡的，并保证在工程量报价单中没有任何一项单价过高而将另一项单价过低。业主在签订合同之前，保留要求对投标价格进行平衡的权利。

16、投标人严格按照图纸施工，图纸上有而清单没有的包含在相应的清单子项中，由投标人自行考虑，最终结算不做调整。

17、本工程现场浇筑砼采用预拌商品砼。

18、本项目不可竞争费为安全文明施工费32000元。

19、本工程无预留金。




